新疆星耀天都项目管理有限责任公司                                                   招标文件


新疆第二医学院临床技能综合实验中心项目

招标文件
（项目编号：XYTDZB-2026GK156）
采 购 人：新疆第二医学院
采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司
编制日期：2026年04月

目   录
3第一章 投标邀请


5第二章 投标人须知


22第三章  资格审查


24第四章 评标程序、评标方法和评标标准


30第五章 采购需求


42第六章  拟签订的合同文本


45第七章  投标文件格式




投标邀请


一、项目基本情况
项目编号：XYTDZB-2026GK156
项目名称：新疆第二医学院临床技能综合实验中心项目
采购方式：公开招标

预算金额：130万元

采购需求：新疆第二医学院临床技能综合实验中心项目（具体内容详见招标文件）。
交货期：详见招标文件

本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3、本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2026年04月24日至2026年05月06日，每天00:00至14:00，14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年05月18日 16:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标 

开标时间：2026年05月18日 16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询,请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线 025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

采购人：新疆第二医学院

地址：新疆克拉玛依市胜利路12号
联系方式：王老师0990-7564821

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地  址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

联系人：史新西       

联系电话：15999133266
 第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	项号
	项 目
	内   容

	1
	采 购 人
	采购人：新疆第二医学院

联系人：王老师

联系电话：0990-7564821

	2
	采购代理机构
	名  称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地  址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

项目联系人：史新西           

项目联系方式：15999133266、0991-3265858

	3
	项目名称及   项目编号/包号
	项目名称：新疆第二医学院临床技能综合实验中心项目
项目编号：XYTDZB-2026GK156

	4
	预算金额及资金来源
	预算金额：130万元
资金来源：财政资金

	5
	项目属性
	项目属性：

□服务

☑货物

	6
	采购内容
	新疆第二医学院临床技能综合实验中心项目（具体内容详见招标文件）。

	7
	投标人资格条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3、本项目的特定资格要求：无。

4、本项目不接受联合体投标

	8
	采购方式
	公开招标

	9
	交货期
	采购合同签订后30个工作日内交货并完成安装调试。

	10
	交货地点
	采购人指定地点。

	11
	质量标准
	符合国家、行业及第五章采购需求所述标准。

	12
	质保期
	自货物验收合格之日起质保期1年。(招标文件第五章“采购需求”另有规定，执行招标文件第五章“采购需求”中规定)。

	13
	核心产品
	OSCE考试智能化管理平台

注：核心产品的品牌相同，有关投标人就应认定为一个投标人。

	14
	付款方式
	（一）预付款为中标合同总价30％。

（二）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价95%的货款。

（三）其余5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后的30天内将余款无息汇入中标人指定的账户。

	15
	投标报价
	投标报价一次性包含本项目相关所有费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

	16
	投标有效期
	自投标截止之日起90个日历日

	17
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

序号
标的名称
中小企业划分标准所属行业
1
本项目包含所有产品
工业


	18
	最高限价
	本次采购设置最高限价，项目最高限价：130万元；各供应商的投标报价超出此范围将做废标处理。

	19
	评标方法
	综合评分法

	20
	资格审查
	资格后审

	21
	开标时间及投标文件递交截止时间
	本项目采用不见面开标：

开标时间：2026年05月18日 16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

解密时间：投标截止时间后30分钟内

供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内，未按时解密的，视为投标文件撤回。

	22
	投标文件递交

及开标地点
	递交投标文件截止时间：2026年05月18日 16:00（北京时间）
投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标  

	23
	评标委员会的组成
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0-1人，专家4-5人；

评标专家确定方式：开标前48小时从新疆政采云平台专家库中随机抽取。

	24
	投标保证金

（本项目不收取保证金）

	投标保证金：0元
账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司  

开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行

帐  号：991904723110215

投标保证金缴纳形式：以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交。

1.保证金到账截止时间：同开标时间（响应文件递交截止时间）

2.缴纳的保证金以保证金实际到达采购代理机构账户时间为准； 

3.供应商以转账、电汇或者保函（政府采购电子保函）等非现金形式提交保证金的注意事项如下： 

（1）保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致,不得以分

公司、办事处或其或其他机构名义交纳,否则其投标将被拒绝。 

（2）供应商须在响应截止时间前由供应商账户一次性汇入采购文件指定帐号,供应商须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险,并承担相应责任。

（3）供应商请自行查询是否到账,供应商以网银转账、电汇汇款方式缴纳保证金的须从供应商账户转出,请备注项目名称或项目编号。

（4）采用电子保函形式应按以下要求办理：

具体操作网址详见以下网址https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c

注:供应商未按照招标文件上述要求提交保证金的,投标将被否决。供应商应充分考虑到账时间，否决后果自负。保函应由金融机构或担保机构出具。 

投标保证金有效期：自提交响应文件的截止之日起90天。

	25
	投标保证金不予退还的其他情形
	投标保证金不予退还的其他情形：

□无

☑有，具体情形：

1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

2.投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

3.投标人在响应文件中提供虚假材料的；

4.除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

5.投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

6.中标后不按招标文件规定提供资料的；
7.招标文件规定的其他情形。

	26
	投标文件签署规定
	投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。

投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

	27
	投标文件格式
	投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。
投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。
电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

	28
	中标（成交）投标人的确认
	采购人是否授权评审小组直接确定中标（成交）投标人：

☑否

□是

中标候选人并列的，按照以下方式确定中标候选人：采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	29
	招标代理费
	收费标准：参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）所规定标准下浮40%由成交人向采购代理机构支付。不足3000元按3000元支付。
缴纳时间：中标人领取中标通知书时缴纳。

	30
	低于成本价不正当竞争预防措施


	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他 
通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚 
信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明， 
必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评 
标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库【2026】2号）的规定：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

	31
	政府采购政策

功能
	节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中 
小企业发展等政府采购政策。 
1、本项目为专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。

（1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：供应商《中小企 
业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件； 
（2）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业， 
则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的 
项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向 
中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优 
惠。 本项目对小微企业给予 10% 的价格评审优惠。
2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 
符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节 
能产品。 
3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境 
标志产品； 
采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记 
★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获 
得认证的产品： 
投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须 
将节能、环境标志产品列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。

	32
	质疑须知
	接收质疑函的方式：现场递交纸质版及word格式电子版质疑文件至接受单位

接受质疑的单位:新疆星耀天都项目管理有限责任公司

联系方式：0991-3265858
地址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24

	33
	履约保证金
	履约保证金金额：合同金额的 0%。
履约保证金递交：中标单位收到《中标通知书》且签订合同同时，向采购人缴纳；履约保证金形式：支票、汇票、银行转账、保函等非现金形式。

	34
	信用情况
	信用记录审查：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

	35
	其他补充事宜
	1.招标文件中凡是加粗、加下划线、加星号键、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
2.对于供应商提供虚假材料、围标串标等违法违规行为，一经发现，除没收投标保证金外，报财政部门依法做出处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。
3.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

4.中标后，采购人有权对中标单位提供的相关证明材料的原件进行核对。


投标人须知

一  说  明

采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二  招标文件

招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8  对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
三  投标文件的编制

9  投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10  投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11  投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12  投标保证金

12.1投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

12.4投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

12.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

12.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13  投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14  投标文件的签署、盖章

14.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

14.2 投标截止时间以政府采购云平台电子交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

14.4 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

14.5 如果投标文件未按上述要求密封，采购人、采购代理机构应当拒收。

14.6任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

14.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.8本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”原章，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。
四  投标文件的提交

15.投标文件的提交
15.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前在政采云平台递交投标文件。

15.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

15.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政府采购云平台电子交易平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

16.投标文件的修改和撒回

16.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

16.2 投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

16.4 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五  开标、资格审查及评标

17  开标

18  开标方式：本项目采用不见面开标方式

18.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政府采购云平台电子交易平台，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

18.2 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18.3公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

18.4采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
19  资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20  评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

 21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六  确定中标

22  确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交投标人。

23  中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日

23.2中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24  废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人。

25  签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

26  询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2  质疑

26.2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。

26.2.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27  代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

               第三章  资格审查
一、资格审查程序

1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	提供证明文件的扫描件（加盖投标人公章）

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行在开标前三个月内开具的资信证明（2024年新成立不满一年的公司提供自成立以来的财务报表）（包括资产负责表、利润表和现金流量表）复印件。 
	

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。 
	

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供近一年内任意三个月缴纳税收及社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起算）。
	提供证明文件的扫描件（加盖投标人公章）

	
	投标人资格声明书
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明书。
	格式见《投标文件格式》（加盖投标人公章）

	
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	投标人未提供，由采购人或采购代理机构现场查询为准。

	
	中小企业声明函
	本项目专门面向中小企业采购
	格式后附


第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1  投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	提供有效的《法定代表人身份证明》或《法定代表人授权委托书》；

	2
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的最高限价或预算金额；

	3
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	4
	投标保证金
	按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证。

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；本项目不收取。

	6
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	8
	交货期
	交货期未超过招标文件规定的期限；

	9
	质保期
	满足招标文件规定质保年限；

	10
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件实质性要求的。


2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，分项报价表的投标总报价应为各分项所投产品价格之和。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：

2.5.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 

2.5.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.5.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.5.4不重复享受政策。                                
2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3  投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

 ☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：
3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

4  确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

 ☑随机抽取

 □其他方式，具体要求：

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的见投标人须知资料表。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐1名中标候选人。

5  报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	
	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	
	业   绩
	4分
	投标人提供近三年（2023年01月01日-至投标截止时间）的类似业绩。每提供一项有效业绩得2分，最多得4分，未提供不得分。
	证明材料：提供合同、中标通知书及验收报告，未提供的此项不得分

	
	技术指标响应
	45分
	技术规格要求中凡是带有“★”号为核心参数，如不满足，视为不响应，作废标处理；凡是带有“▲”号为重要参数，如每有一项不满足扣3分；其余为一般条款，如有一项不满足扣1分，扣完为止。满分45分。（需提供相关证书或检测报告或对应佐证材料）。
	

	
	项目实施能力、保障措施及实施计划等
	8分
	根据投标人提供的项目实施能力、保障措施及实施计划等方案进行打分，内容包括：1.交货期保证措施；2.质量故障退（换）承诺；3.质量控制方案；4.应急处理方案等，以上内容完整且完全满足项目需求得8分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）每项内容2分，扣完为止。
	

	
	设备调试方案
	4分
	投标人根据本项目需求提供详细的设备调试方案（包括但不限于）：1.产品质量保证；2.设备调试人员配置；3.设备调试工作；4.验收方案，以上内容完整且完全满足项目需求得4分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）每项内容2分，扣完为止。
	

	
	售后服务方案
	5分
	售后服务方案制定完善，包括但不限于：

①售后服务计划、内容及方式

②人员组成

③响应时间

④后续保障措施

⑤收费标准（免费质保期除外）

以上内容无缺项、无漏项得5分，每缺一项扣1分，所提供的方案中每有一处缺陷的扣0.5分。

注：（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）每项内容1分，扣完为止。
	

	
	技术培训
	3分
	设备安装完成后，现场进行培训，使本院技术人员了解设备基本原理、主要部件的功能，日常维护的内容和方法，得1.5分，每有一项内容存在缺陷扣0.5分，未提供不得分；
（2）定期举办用户培训，掌握常见故障的判断、维修及解决办法，得1.5分，每有一项内容存在缺陷扣0.5 分，未提供不得分；
注：(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等），扣完为止。未提供的本项不得分。
	

	
	环保节能产品
	1分
	供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得0.5分，最多得1分。（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。）

注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。
	

	合计
	100分


 采购需求

新疆第二医学院临床技能综合实验中心项目采购需求

一、项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标
我院拟对临床医学楼 2 楼区域（总面积约 2000㎡） 实施改造，新建临床技能综合实验中心。区域功能分区如下：中控室、候考缓冲区（2 间）、通行通道、OSCE 标准化考站（12 间）、多功能三合一房间（考官培训室 / 考生准备室 / 学生小课堂）、物资库房、配套准备间（2 间）；同步配套建设一体化智能总控软件管理系统。

临床医学院共有学生2904名，临床技能综合实训中心能够强化学生临床技能，训练操作规范性，提高临床思维能力，是培养一名合格医生的有力帮手。OSCE 考站是提升医学水平测试与执业医师考试效果的核心抓手。医学水平测试强调临床能力的综合评估，传统考核难以覆盖实操、沟通等多维度能力，而 OSCE 考站通过多站式结构化设计，将病史采集、技能操作等水平测试核心模块拆解到独立考站，搭配标准化评分量表，能精准评估考生的临床胜任力，帮助院校针对性弥补教学短板，提升水平测试通过率。OSCE 考站建设能高效衔接两大考试需求。综合打造一个师资力量雄厚、器械设施完善、功能分区合理的大型综合性临床技能中心，实现 “考核标准化、训练常态化、管理数字化”，助力提升学生临床技能水平测试通过率与国家执业医师考试通过率，为区域医院乃至全国输送大批优秀的医学人才，助力提升教学质量。

政策上，《“十四五” 医学教育发展规划》与《OSCE 考试基地建设标准》为考站建设提供明确指引。

本项目预期实现的功能或目标如下：

1.可满足线上线下实验教学，年接待学生量＞4000 人次，为学生进行基础性、综合性、创新性实验提供条件。

2.助力学生完成大学生创新创业项目 5-10 项，为全国临床技能大赛储备人才，每年参加国家级比赛不少于 10 人。

3.为区域医院乃至全国输送大批优秀的医学人才，助力提升教学质量。

二、技术参数

下表参数中▲符号为重点参数
	序号
	名称
	参数
	规格
	数量

	1
	液晶拼接屏
	55寸±1寸液晶屏

1.亮度：≥500cd/m2。

2.显示模式：16：9

3.拼接缝隙：≦3.5mm。

4.可视角度：≥178°。

5.分辨率：≥1920x1080。

6.使用寿命：≥60000小时。
	个
	4

	2
	解码器
	输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入。
输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）
编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式。
封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式。
音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码。
解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码。
画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。
网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口。
2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应太网接口。
16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口。
音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出。
串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口。
报警接口：8路报警输入，8路报警输出。
	个
	1

	3
	高清摄像机
	1.像素≥400万
2.光学变倍：≥4倍
3.报警：支持≥1路报警输入。≥1路报警输出
4.SD卡扩展：支持MicroSD，最大支持256GB
5.音频输入：≥1路
6.电流及功耗：最大功耗≤10W
	个
	42

	4
	摄像机电源适配器
	摄像机电源适配器：电压DV12V输出电流2A
	个
	42

	5
	工作站
	中央处理器：高性能多核处理器，≥16核心24线程，基础频率≥2.10 GHz

内存容量：不少于 32GB 大容量运行内存

存储空间：总容量不低于 1TB 高速固态 + 2TB 机械硬盘 ×2

独立显卡：高性能独立显卡，显存不低于 8GB，图形处理能力满足专业应用与多任务渲染需求
	个
	2

	6
	液晶显示器
	屏幕类型：LED显示器
屏幕尺寸：大于等于23英寸
最佳分辨率：1920x1080
	个
	3

	7
	智能寻呼站
	1.内置1路网络硬件音频解码模块支持TCP/IP、UDP 协议，能够实现网络化传输音质达到16位CD水平的音频信号。
2.具有兼容性能够与路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构适配。
3.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块，IP 终端之间能够实现两两双向对讲，且延时低于 100ms，保障了交流的及时性和流畅性。
4.支持求助信号铃声、闪灯提示，具备一键接受求助、对讲功能，操作简便快捷，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。
5.支持多种呼叫策略，涵盖了无响应转移、占线转移、关机转移等。
6.支持自动接听和手动接听两种模式，同时，支持自定义接听提示音。
7.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间的自定义。
8.内置2W全频高保真扬声器。
9.配备一个φ3.5 耳机插座和一个φ3.5MIC 输入插座。
10.具备音频线路输出接口≥1，同时还具备音频线路输入接口≥1，满足不同的音频输入需求。
11.具备报警触发短路输出功能，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号，增强了系统的智能化和自动化控制能力。
12.支持广播系统对终端进行远程固件升级。
13.可支持一键呼叫广播功能，按键自定义≥10个。
	个
	1

	8
	拾音器
	1.拾音范围：半径≥5m。灵敏度：≥-37dBV/Pa
2.信噪比：≥90dB
3.安装方式：吸顶安装
	个
	42

	9
	吸顶音箱
	1.输出功率：≥20W
2.声道系统：≥5.1 声道
	个
	17

	10
	无线吸顶AP
	1.频率范围双频：≥2.4GHz，5GHz
2.以太网接口：≥1个10/100/1000BaseTX口  电源功率：≥13.5W
	个
	17

	11
	NVR硬盘录像机
	硬件规格：
2U机箱，尺寸≥445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）
2个HDMI，2个VGA,支持异源输出
8盘位，可满配8T硬盘
2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
软件性能：
输入带宽：256Mbps
输出带宽：160Mbps
64路H.264、H.265混合接入
最大支持12×1080P解码
支持H.265、H.264解码
	个
	1

	12
	硬盘
	硬盘：2T,5900RPM,3.5",SATA
接口类型： SATA
容量：2TB
	个
	8

	13
	数据服务器
	机型：2U 机架式服务器

CPU：2颗，≥12 核，≥2.1GHz

内存：2条，≥32GB，最大支持 16 个插槽

硬盘：8块，≥2TB硬盘

硬盘位：8个，≥3.5"热插拔硬盘位

网卡：4口，≥1000M（千兆电口）

电源：2个，≥800W冗余电源
	个
	1

	14
	IP网络广播工控主机
	1.采用工业级工控机机箱设计，≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏。
2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。
3.具有USB接口≥8个、串口接口≥6个、千兆网接口≥1个。
4.≥i5处理器，≥8GDDR3，固态硬盘≥128G。
5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。
6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。
7.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。
8.支持录音存储功能，自定义设置录音文件保存路径。
	个
	1

	15
	数字化IP网络广播系统软件
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。
2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。
3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。
7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间。支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。
10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。
11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。
13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。
14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。
15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。
16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。
17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。
18.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。
19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
20.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。
	个
	1

	16
	POE交换机
	RJ45端口：≥24个10/100/1000Base-T ，千兆SFP光口：≥2个。
1～24号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电。
整机最大PoE供电功率≥370W，单端口最大PoE供电功率≥30W。
交换容量：≥336Gbps。包转发率：≥126Mpps。支持RSTP、链路汇聚、Qos、MAC地址绑定。支持IEEE802.1q Vlan，支持ACCESS、Trunk、Hybrid三种端口模式。支持IMS云平台远程部署、APP管理与本地可视化管理。
	个
	1

	17
	汇聚交换机
	≥28*10/100/1000TX(4COMBO)+ 2SFP+2*1/10G BASE-X SFP PLUS + 2*QSFP PLUS 
交换容量 ：≥598Gbps/5.98Tbps 
包转发率 ：≥222Mpps
	个
	1

	18
	集联交换机
	24口千兆交换机  
传输速率：10/100/1000Mbps
交换容量：≥336Gbps
包转发率：≥92Mpps
端口数量 ：≥28个
端口描述 ：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口
控制端口  1个Console端口
	个
	2

	19
	服务器机柜
	服务器机柜
容量：42U
尺寸：≥600*1000*2055（mm）
	个
	1

	20
	密码锁
	1.开锁方式：密码

2.密码锁支持的门厚范围在40毫米和120毫米之间，能适配常见的木门。
	个
	15

	21
	网络播放终端
	1.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) ≥3.4英寸LCD液晶显示屏，具有红外遥控功能。
	个
	16

	22
	PBL讨论桌椅
	桌子：

1.台面板：采用优质双面板饰面，具有防火、防刮、耐磨等特点的防火板，厚度≥25㎜，封边采用≥1.5㎜厚Pvc封边。挡板：采用优质双面板饰面，具有防火、防刮、耐磨等特点的防火板，厚度≥15㎜。

2.侧脚：≥25*50+30*60㎜旦形锥冷轧钢管、厚度≥1㎜、表面作高温防锈静电喷涂处理。

3.横梁：≥50㎜圆形冷轧钢管，厚度≥1㎜，表面作高温防锈静电喷涂处理，有足够承受力。

4.二层书网：圆管4根，高温静电处理喷涂。两边塑料件组装结合，美观实用。

5.脚轮：带锁定功能。

6.6张组成圆形直径≥150-160㎝。

7.子母扣：采用abs子母扣，桌子连接组合时使用。每张桌子均采用四个字母扣可同时连接。

8.外观设计：采用人体工程理念及个性化需求。整件产品拼接好，接缝整齐。

椅子：

1.椅子背：采用pp全新料，一体成型，背部可回弹。

2.坐垫：采用纯棉，高弹力，防碎，软硬适中，不易变形。

3.架子：钢制喷涂脚架。

4.功能：可折叠，方便收纳，背部可回弹。
	套
	4

	23
	OSCE导引图
	≥60*90㎝，亚克力材质，内容根据需求定制。
	个
	6

	24
	成绩显示系统（含设备）
	一、整机性能要求：
1.整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观。
2.显示尺寸：≥86寸。显示分辨率：≥3840(H)×2160(V)。显示比例：16:9。
3.整机尺寸：长≥1945mm，高≥1160mm。
4.内置4.0声道扬声器，前朝向发声避免干扰，不低于4个15W扬声器，总功率≥60W。
5.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。
6.屏幕表面采用≤3.2 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
7.亮度：≥350 cd/㎡。对比度：≥1000：1。可视角度：≥178°。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
8.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。
9.触摸精准度：≤1mm。光标速度：≥300点/秒。响应时间≤4ms。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
10.显示颜色：10bit，1.07B Colors。透光率＞95%。色彩覆盖率：≥130%。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
11.安卓系统配置：安卓系统≥13.0，内存≥4G，存储内存≥32G。
12.▲前置≥9个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、信号源、触控、音量+、音量-、PC、自定义等按键功能。同时前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥2路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。（投标文件需提供整机实物照片，照片需体现前置接口、前置按键设计。）
13.前置按键及接口均采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。（投标文件需提供整机实物照片，照片需体现挡板设计.）
14.整机具备前置Type-C，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。当教学中使用外接电脑，外接电脑的摄像头、麦克风无法满足教学需求时，外接电脑设备通过Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。
15.整机前置Type-C支持65W快充，符合PD（Power Delivery）65W 快充协议标准，能够实现快速充电功能，极大缩短充电时长，为外接设备续航提供高效补给，保障设备在短时间内恢复充足电量以维持持续稳定运行状态。
16.整机设备前置具有NFC标识，可实现手机、平板与大屏的便捷连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。
17.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
18.前置接口及按键须具备文字标识，方便用户识别，避免误操作。
19.抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
20.整机按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
21.整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W·m-2，近紫外数值＜0.0001W·m-2，蓝光100 mrad FOV＜85W·m-2·sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W·m-2。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
22.▲为了产品稳定性，所投交互式大屏平均无故障运行时间≥25万小时。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
二、内置电脑模块：
23.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
24.处理器性能参考不低于：≥Intel i5十一代性能相当或以上。内存：≥8GB。硬盘：≥256GB 固态硬盘。
25.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。
三、备授课软件：
（一）备课模式
26.软件须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用，可通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如绑定U盘）等多种方式登录教师个人账号以及通过验证码修改登录密码操作。
27.软件为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备，每个账号的云端存储空间不少于50G，无需任何操作即可获取。
28.软件提供事项编辑处理功能，可创建/编辑/处理/查看事项，支持添加事项名称、时间、描述及附件等信息，逾期事项有红色感叹号标识，能够提醒教师及时处理事务，更好地组织和管理教学工作，提高工作效率，确保教学任务的顺利完成。
29.软件提供全部事项列表，分别显示待处理和已处理事项，方便复盘工作。
30.软件提供课表功能，可查看个人课表及授课班级课表，方便掌握教学安排及了解班级课程计划。
31.软件提供通知功能，在接收到学校通知或其余用户分享文件时具有红点提示，可选择接收或拒绝。
32.软件具备课程库功能，支持将备课内容同步到通用教材的章节目录之中或自建备课课程目录，并可导入课件、视频等多种格式资源，备课思路一目了然。
33.软件具备资源中心模块，提供便捷、高效的资源管理方案，提供个人资源以及校本资源模块，并提供国家公共资源平台的链接跳转。
34.个人资源支持不少于三种分享方式：支持校本分享，可直接分享到校本资源库的指定目录。支持定向精准分享，可精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。支持一对多分享，可生成分享链接和二维码，接收方可点击链接或扫描二维码，通过网页方式浏览课件并获取课件，其中课件链接可设置访问有效期以及加密。
35.可选择新建备课课件，或者直接将PPT导入到软件中进行备课，节约备课时间。
36.备课模块采用类PPT界面，更大程度符合老师的日常使用习惯，节约学习时间。
37.课件背景：提供不少于35个背景模板供老师选择。支持自定义更换各种纯色背景，提供不少于18种颜色选择，支持使用吸管工具吸取电脑上任意位置的颜色作为背景。支持使用图片作为课件背景，设置后支持进行主题应用，一键替换所有页面，保证课件页面的风格统一。
38.学科工具：提供丰富的学科工具，数量不少于15种，并至少包含以下学科工具：（1）语文学科：具备汉字、拼音、古诗词、注音等学科工具。（2）数学学科：具备形状、几何、公式、函数、统计图表、数学画板等学科工具。（3）英文学科：具备四线三格、英汉词典等学科工具。（4）物理学科：具备物理线图学科工具。（5）化学学科：具备化学方程式、元素周期表等学科工具。（6）地理学科：具备星球工具。
39.仿真实验：提供初高中的物理、化学和生物的仿真实验。
40.课堂活动：具备≥9种类型的课堂趣味活动，每种课堂活动类型均提供≥12种游戏模板。
（二）授课部分
41.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式。
42.在授课模式下，支持导入PPT、图片、音频、视频等进行演示。
43.支持将授课课件及板书内容一起导出为图片。
44.画笔工具：具备多种笔触类型，至少支持软笔、铅笔、钢笔、图案笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、文字笔、手势笔等不少于9种笔触，部分笔尖的粗细、颜色可实时进行调整。其中智能笔能将手绘的直线、圆弧、圆形、三角形、矩形、不规则多边形，自动识别为标准图形。文字笔能将手写的中文、英文、数字自动识别为印刷体。使用手势笔能够自动识别手势为前翻页、后翻页、放大镜、聚光灯等功能，并能够快速实现擦除，为节约学习成本，点击手势笔时，软件自动出现各种手势对应的功能。
45.选择工具：根据教学需要老师可以选择单一对象，或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转，也可以对选中的对象进行置顶、克隆、删除等操作。
46.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹，也可以支持手势擦除，同时板刷支持调整大小。
47.投屏：在授课过程中，教师可随时打开手机，通过扫描授课模式下的投屏码进行投屏，平时不使用时，投屏码隐藏在页面底端，不遮挡显示内容。
48.通用工具：至少提供形状、放大镜、聚光灯、遮幕、板中板、计时器、截图、微课录制、计算器等通用工具。
49.学科工具：可在授课过程中调取学科工具，至少提供汉字、拼音、古诗词、函数、几何、英汉字典、画板、星球、尺规等学科工具。
（三）移动授课助手
50.移动授课助手需支持android、IOS系统手机使用。
51.支持手机号码登录、微信登录两种登录方式。为方便用户使用，移动授课助手与大屏白板软件使用统一身份认证。
52.云课件：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。可对课件进行分享、重命名、移动和删除操作。支持课件批量移动、删除。无需拷贝课件，大屏端云课件内容与手机保持一致。
53.课件分享：支持在手机端分享老师备课课件，可一键分享至微信、朋友圈、QQ，或使用链接进行分享。同时其他老师分享给自己的课件，也可以在云课件中进行接收和保存。通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。
54.移动授课：可在手机端选择任意课件开始授课，支持预览课件缩略图，可在缩略图任意选择播放页面，或使用按键实现上下翻页。同时可通过手机对播放页面进行远程批注、擦除等操作，操作过程同步显示在大屏上，方便老师走动教学使用，移动授课时支持不少于6种颜色、3种笔迹批注选择。
55.手机投屏：可将手机屏幕内容实时投影到电脑端。
56.资料夹：移动授课助手自带资料夹，可将实时拍摄照片、手机上存储的图片、音视频资源等内容存储在资料夹中，只需要登录同一账号即可下载之前保存的文件内容，即使手机丢失也不影响资料的使用。
57.回收站：老师误删除的课件及其他资源，可在回收站中找到并恢复，找回期限不少于30天。
四、演示助手软件：
58.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。
59.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。
60.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。
61.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件内容直接生成二维码分享。
62.无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可调用放大镜，并且支持在板中板上调用放大镜。
	个
	1

	25
	摄像机万向平衡臂
	医用吊顶支架，三折段，
臂展≥1.8米以上，
承重3公斤以上，配套安装摄像机用。360度旋转，可根据现场情况调节摄像机位置和角度
	个
	12

	26
	手持评分系统
	运行内存：≥6G
存储容量：≥128G
前置摄像头：≥500万
后置摄像头：≥1000万
数据接口：USBType-C
	个
	36

	27
	信息显示系统支架
	平板防盗爪式支架
	个
	12

	28
	待考信息显示系统（含设备）
	具备签到签离功能，可支持学生签到签离。
1.本套系统能够考核学生对实验室指标的掌握情况。
2.系统中包括大量实验室化验指标，从常见的白细胞、红细胞计数到生化指标、免疫指标等。
3.以标准模板的化验单形式给出各种指标的测定值，还包括正常参考范围、单位等信息，患者的年龄、性别等资料，帮助学生全面的理解化验指标。
4.学生根据给出的化验单信息，进行相关知识的考核及化验单的判读。
5.考试结束，学生能查看自己客观题的分数，以及学生主观答案与参考答案的对比，实时了解自己的情况。
6.教师能查看学生详细的答题情况，包括学生的答案与参考答案，以及错题查看。
7.教师可编辑考题，方便教师根据教学、训练的需要进行自主设定、编辑。
8.学生可查看多种化验指标增高和降低的临床意义，方便学习。
硬件基础参数：

一、整机性能要求：
1.整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观。
2.显示尺寸：≥86寸。显示分辨率：≥3840(H)×2160(V)。显示比例：16:9。
3.整机尺寸：长≥1945mm，高≥1160mm。
4.内置4.0声道扬声器，前朝向发声避免干扰，不低于4个15W扬声器，总功率≥60W。
5.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。
6.屏幕表面采用≤3.2 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
7.亮度：≥350 cd/㎡。对比度：≥1000：1。可视角度：≥178°。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
8.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。
9.触摸精准度：≤1mm。光标速度：≥300点/秒。响应时间≤4ms。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
10.显示颜色：10bit，1.07B Colors。透光率＞95%。色彩覆盖率：≥130%。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
11.安卓系统配置：安卓系统≥13.0，内存≥4G，存储内存≥32G。
12.前置≥9个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、信号源、触控、音量+、音量-、PC、自定义等按键功能。同时前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥2路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。（投标文件需提供整机实物照片，照片需体现前置接口、前置按键设计）
13.前置按键及接口均采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。（投标文件需提供整机实物照片，照片需体现挡板设计）
14.整机具备前置Type-C，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。当教学中使用外接电脑，外接电脑的摄像头、麦克风无法满足教学需求时，外接电脑设备通过Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。
15.整机前置Type-C支持65W快充，符合PD（Power Delivery）65W 快充协议标准，能够实现快速充电功能，极大缩短充电时长，为外接设备续航提供高效补给，保障设备在短时间内恢复充足电量以维持持续稳定运行状态。
16.整机设备前置具有NFC标识，可实现手机、平板与大屏的便捷连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。
17.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
18.前置接口及按键须具备文字标识，方便用户识别，避免误操作。
19.抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
20.整机按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
21.整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W·m-2，近紫外数值＜0.0001W·m-2，蓝光100 mrad FOV＜85W·m-2·sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W·m-2。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
22.为了产品稳定性，所投交互式大屏平均无故障运行时间≥25万小时。（供应商提供由国家认可的第三方检验机构出具的有效检测报告进行佐证，检测报告的检测内容应当至少包含该项参数响应内容。检测报告须体现清晰可见的报告编号，且通过报告编号可在全国认证认可信息公共服务平台查询。）
二、内置电脑模块：
23.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
24.处理器性能参考不低于：≥Intel i5十一代性能相当或以上。内存：≥8GB。硬盘：≥256GB 固态硬盘。
25.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。
三、备授课软件：
（一）备课模式
26.软件须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用，可通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如绑定U盘）等多种方式登录教师个人账号以及通过验证码修改登录密码操作。
27.软件为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备，每个账号的云端存储空间不少于50G，无需任何操作即可获取。
28.软件提供事项编辑处理功能，可创建/编辑/处理/查看事项，支持添加事项名称、时间、描述及附件等信息，逾期事项有红色感叹号标识，能够提醒教师及时处理事务，更好地组织和管理教学工作，提高工作效率，确保教学任务的顺利完成。
29.软件提供全部事项列表，分别显示待处理和已处理事项，方便复盘工作。
30.软件提供课表功能，可查看个人课表及授课班级课表，方便掌握教学安排及了解班级课程计划。
31.软件提供通知功能，在接收到学校通知或其余用户分享文件时具有红点提示，可选择接收或拒绝。
32.软件具备课程库功能，支持将备课内容同步到通用教材的章节目录之中或自建备课课程目录，并可导入课件、视频等多种格式资源，备课思路一目了然。
33.软件具备资源中心模块，提供便捷、高效的资源管理方案，提供个人资源以及校本资源模块，并提供国家公共资源平台的链接跳转。
34.个人资源支持不少于三种分享方式：支持校本分享，可直接分享到校本资源库的指定目录。支持定向精准分享，可精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。支持一对多分享，可生成分享链接和二维码，接收方可点击链接或扫描二维码，通过网页方式浏览课件并获取课件，其中课件链接可设置访问有效期以及加密。
35.可选择新建备课课件，或者直接将PPT导入到软件中进行备课，节约备课时间。
36.备课模块采用类PPT界面，更大程度符合老师的日常使用习惯，节约学习时间。
37.课件背景：提供不少于35个背景模板供老师选择。支持自定义更换各种纯色背景，提供不少于18种颜色选择，支持使用吸管工具吸取电脑上任意位置的颜色作为背景。支持使用图片作为课件背景，设置后支持进行主题应用，一键替换所有页面，保证课件页面的风格统一。
38.学科工具：提供丰富的学科工具，数量不少于15种，并至少包含以下学科工具：（1）语文学科：具备汉字、拼音、古诗词、注音等学科工具。（2）数学学科：具备形状、几何、公式、函数、统计图表、数学画板等学科工具。（3）英文学科：具备四线三格、英汉词典等学科工具。（4）物理学科：具备物理线图学科工具。（5）化学学科：具备化学方程式、元素周期表等学科工具。（6）地理学科：具备星球工具。
39.仿真实验：提供初高中的物理、化学和生物的仿真实验。
40.课堂活动：具备≥9种类型的课堂趣味活动，每种课堂活动类型均提供≥12种游戏模板。
（二）授课部分
41.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式。
42.在授课模式下，支持导入PPT、图片、音频、视频等进行演示。
43.支持将授课课件及板书内容一起导出为图片。
44.画笔工具：具备多种笔触类型，至少支持软笔、铅笔、钢笔、图案笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、文字笔、手势笔等不少于9种笔触，部分笔尖的粗细、颜色可实时进行调整。其中智能笔能将手绘的直线、圆弧、圆形、三角形、矩形、不规则多边形，自动识别为标准图形。文字笔能将手写的中文、英文、数字自动识别为印刷体。使用手势笔能够自动识别手势为前翻页、后翻页、放大镜、聚光灯等功能，并能够快速实现擦除，为节约学习成本，点击手势笔时，软件自动出现各种手势对应的功能。
45.选择工具：根据教学需要老师可以选择单一对象，或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转，也可以对选中的对象进行置顶、克隆、删除等操作。
46.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹，也可以支持手势擦除，同时板刷支持调整大小。
47.投屏：在授课过程中，教师可随时打开手机，通过扫描授课模式下的投屏码进行投屏，平时不使用时，投屏码隐藏在页面底端，不遮挡显示内容。
48.通用工具：至少提供形状、放大镜、聚光灯、遮幕、板中板、计时器、截图、微课录制、计算器等通用工具。
49.学科工具：可在授课过程中调取学科工具，至少提供汉字、拼音、古诗词、函数、几何、英汉字典、画板、星球、尺规等学科工具。
（三）移动授课助手
50.移动授课助手需支持android、IOS系统手机使用。
51.支持手机号码登录、微信登录两种登录方式。为方便用户使用，移动授课助手与大屏白板软件使用统一身份认证。
52.云课件：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。可对课件进行分享、重命名、移动和删除操作。支持课件批量移动、删除。无需拷贝课件，大屏端云课件内容与手机保持一致。
53.课件分享：支持在手机端分享老师备课课件，可一键分享至微信、朋友圈、QQ，或使用链接进行分享。同时其他老师分享给自己的课件，也可以在云课件中进行接收和保存。通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。
54.移动授课：可在手机端选择任意课件开始授课，支持预览课件缩略图，可在缩略图任意选择播放页面，或使用按键实现上下翻页。同时可通过手机对播放页面进行远程批注、擦除等操作，操作过程同步显示在大屏上，方便老师走动教学使用，移动授课时支持不少于6种颜色、3种笔迹批注选择。
55.手机投屏：可将手机屏幕内容实时投影到电脑端。
56.资料夹：移动授课助手自带资料夹，可将实时拍摄照片、手机上存储的图片、音视频资源等内容存储在资料夹中，只需要登录同一账号即可下载之前保存的文件内容，即使手机丢失也不影响资料的使用。
57.回收站：老师误删除的课件及其他资源，可在回收站中找到并恢复，找回期限不少于30天。
四、演示助手软件：
58.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。
59.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。
60.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。
61.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件内容直接生成二维码分享。
62.无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可调用放大镜，并且支持在板中板上调用放大镜。
	个
	1

	29
	货架
	1.规格：≥1500*600*2000㎜

2.采用优质冷轧钢管和钢板制成，管壁厚度≥1.2㎜，板厚≥0.6㎜

3.表面多次处理后静电喷塑。

4.可任意调节层距。
	个
	6

	30
	操作台
	规格：≥1500*700*800㎜。底座和台面为不锈钢，台面为圆弧形，板材厚度≥0.8㎜。柜体为碳钢喷塑，板材厚度≥0.6㎜，表面经多次处理后静电喷塑。配抽、柜、键盘抽等。
	个
	2

	31
	OSCE考试智能化管理平台1.0（核心产品）
	一、OSCE考试智能化管理平台
（一）总体要求
本系统为医学院校及医院实训中心的技能考核提供全面信息化解决方案，旨在满足高效组织与管理需求。
从考试类型维度，系统覆盖国家医师资格考试（临床、中医、口腔类）、住院医师规范化培训（34 个专业）的出科、年度及结业考核，支持国家、省、院级竞赛等多元考试场景，构建完整考核生态体系。
从考核内容维度，系统为病史采集、体格检查、辅助检查结果判读、技能操作、病历书写等考核站点提供全站式信息化解决方案，保障考核流程标准化与高效化。
从流程管理角度，系统在考试签到、候考、考核（含机房与考站）、签离、阅卷、中控等关键区域，为考生提供智能化引导与上机作答功能，为考官提供无纸化评分功能，同时对考生站内操作进行视频智能剪辑，形成完整考核记录。
系统支持云端部署，可对接 AI 虚拟病人问诊系统、临床思维能力测评模拟训练系统，具备 AI 相关功能。
（二）系统管理
1．组织机构与人员
(1)多组织机构导入：支持一次性导入多组织（多班级）机构的学员名单。
(2)自定义导入：支持用户已有的学员名单无需调整为模板格式，直接导入。
(3)用户批量管理：支持批量设置角色、批量添加组织机构，批量设相同密码，批量更新用户信息，批量上传头像。
(4)批量设不同密码：支持在用户模板中对每个考生设置不同密码。
(5)用户展现形式：支持生成考生准考证，支持条码和二维码的生成。
(6)角色管理：支持基于角色的功能权限分配管理。
2．评分表及考题
(1)▲评分表类型：系统自带评分表≥6000 个，含国家医师资格考试70 项体格检查、24项基本操作项目评分表，及住培结业考核 34 个专业考核评分表。
(2)模板格式：支持评分表以Excel格式和Word格式的模板导入和导出。
(3)导入方式：支持按照模板一次性批量导入多张评分表，也支持用户已有的评分表无需调整为模板格式，直接导入。
(4)评分方式：评分表评分方式支持分值型、比例型。
(5)倒扣分：支持违反无菌操作及其他操作的扣分需求，分值设为-50分，则可实现违反无菌操作每次扣2分，最高扣50分。
(6)否定项：支持某一项操作不合格即判定整体成绩为0分的功能。
(7)技能考题：支持技能操作考题的全面信息管理，包括考题编号、考题名称、考题描述、评分表，SP脚本。
(8)展现形式：支持以站内辅助所需功能进行展示，展示考题描述及倒计时计时，倒计时功能支持开始、暂停和结束操作。
(9)病史采集考题：系统不少于300份病史资料供病史采集站考核，支持对接（Ai 虚拟病人问诊系统），考生以 AI 问答形式完成考核，系统自动评分，成绩统一汇总至 OSCE 考试平台。
(10)临床思维考题：支持对接（临床思维能力测评模拟训练系统），考生以上机作答形式完成考核，系统自动评分，成绩统一汇总至 OSCE 考试平台。
(11)辅助判读考题：涵盖辅助检查结果判读站所需的单选、不定项选择及简答题。简答题关联参考答案供考官阅卷评分，且支持 AI 辅助阅卷。
(12)病历书写题：涵盖书病历写站所需题目，关联评分表供考官阅卷评分，且支持 AI 辅助阅卷。
(13)多媒体格式：支持考题描述中上传图片、音频、视频多媒体格式。
(14)快捷生成考题：支持直接复制Word文档中的单选/不定项选择题，智能识别题目结构（题干/选项/答案），批量生成标准化考题。
(15)考题导出导入：支持考题以压缩包（zip）格式导出再导入。
(16)AI辅助命题：支持AI辅助命题，考核项目包含接诊病人、病史采集、体格检查、临床思维、基本操作、交流沟通及病例分析。
3．排考类型
(1)智能排考：系统智能生成考核天数、每站房间数等关键信息。支持电脑手机互联（扫码实现）、语音交互排考（指令生成方案且可实时调整）、决策树型确认（点选操作）及一键跳转排考（手机传信息至电脑）。
(2)多站轮循：支持多站循环排考模式，可实现所有考生同时进入考站，考站考试结束后通过循环机制自动切换考站。
(3)多站队列：支持多站队列排考模式，考生按顺序依次进入各考核站点，换站顺序统一。
(4)全类型：支持长短站排考模式，适用于考核站点时长不同、需考前生成考生排考表、房间排考表、考生引导表、房间引导表，考中考生整进整出的应用场景。
(5)响应式自动分配：支持效率优先的自动分配排考模式。通过动态考站调度机制，系统为考生智能匹配空闲考站资源，考生提前完成即触发下一考生分配。
(6)响应式随签随考：支持考生自主签到排队的随签随考模式，适用于考核内容不同的场景，考生只需完成所需考核站点即可。
(7)PC签到分配引导：支持考生在考试签到处完成签到并随机分配考号，在技能签到处通过PC完成签到、分配考站并进行引导。
(8)PAD叫号分配引导：支持PAD叫号并呼叫考生进站，实时显示考生分配的考题编号，点击开始考试后，PAD即显示倒计时，点击结束考试后，系统立即自动分配下一位考生。
(9)技能竞赛：支持符合技能竞赛需要的的赛站式模式和赛道式模式。
(10)随时考评模式：支持灵活高效的无时间和地点限制的考核任务模式。
(11)自由组队考核：支持灵活的考核设置，可满足实际场景中不定考生人数同时考核的需求，考官可选择多人或扫描多人二维码快速完成组队。
(12)排考案例：支持已完成的考试可进行复制为考试或复制为排考案例。
4．排考设置
(1)响应式-抽站考核：支持考生随机抽取考核项目。
(2)响应式-关联站：支持在完成病史采集和体格检查站后进行病历书写站考核的功能。
(3)响应式-同一区域：支持考生在同一区域完成所有考站考核后，再分配到其他考站。
(4)响应式-按技能顺序轮转：支持考生按照单向循环流动的方式进行考核，考生从不同起点开始，每位考生的流动路径一致且不走回头路。
(5)响应式-综合条件：支持在按技能顺序轮转的同时，还支持同一区域和关联站逻辑。
(6)响应式-备一轮：支持当前考生进入考站开始考核，同时立即分配下一位考生在门口等候。
(7)计划式-亚站关联：支持将大考站内的多个亚考站进行关联设置，确保考生在完成所有亚考站的轮循后，再进入大考站之间的轮循流程。
(8)计划式-平行考组：支持在排考时灵活配置多个平行考组，允许各平行考组设置不同的考核内容。
(9)计划式-末尾大轮循：支持在最后一轮考核中，剩余考生会被加入到倒数第二轮一起考核。
(10)多站考试-同源回避：支持智能化的同源考官和考生回避策略，通过智能匹配算法，系统会将考生自动调配至不同源的平行考组。
(11)▲考生配置：支持灵活配置考生信息，既可添加真实考生，也可设定预留考位的虚拟考生模式。
(12)多种抽题方式：支持多种自定义抽题方式，全考。同一考站可同时考核多项内容，每项内容独立抽题。
(13)考官手动选题：支持考生在系统外抽题场景，考官可通过PAD端手动选取试题。
(14)考官设置：支持多个考官对同一考生评分，也支持一个考官对多个考生评分。
(15)成绩换算规则：支持多考官按权重换算分数，也支持去掉最高最低求平均值。
(16)评分暂存：支持考官实时提交成绩，同时允许评分暂存，可多次调整后统一提交。
(17)▲手持评分端修改成绩：支持手持评分端的成绩修改权限设置。
(18)智能换算分数：支持根据各考站配置的考题或评分表的分值，自动计算并生成各考站的换算分数。
(19)复制配置：支持在相同技能的考站中，将平行考站的考站名称、评分表信息复制到其他考站。
(20)冲突提醒：完成排考时，系统自动检测房间、人员、时间冲突，并对冲突进行智能化提示。
(21)导出检查表：支持将排考相关信息集中导出至同一sheet页，便于核查与应用。
（三）信息化引导管理
1．签到签离
(1)换站条管理：支持选择多场考试，按进出站时间生成换站条，可自定义设置换站条展示内容（包含考生二维码信息）。
(2)扫条码签到：支持扫码枪识别考生条码信息，完成考试签到。
(3)人证合一签到：支持考生通过（智能签到机）识别身份证信息，比对身份证上与现场拍摄的人脸信息，完成考试签到，若是签到抽题模式，（智能签到机）上展示抽题结果。
(4)扫条码报到：支持对不在系统里的考生进行报到，同时将考生信息录入系统用户数据中。
(5)签到抽题：支持在考试签到处通过抽题确定考生的考试题目，并根据考生抽选的题目自动分配至相应的考站。
(6)批次代号：支持长短站签到抽题模式，在考生签到时，系统会展示抽题结果，并呈现考生的批次代号。
(7)排到首位：支持响应式-随签随考模式，支持对考生进行排到首位操作。
(8)锁定签到范围：支持通过选择组织机构来锁定可签到的考生范围。
(9)取消签到：支持对已签到且未分配的考生可进行取消签到操作。
(10)考试签离：支持考生在完成签离时，显示已完成的考核项目及时间。
(11)手写数字签名：支持考生通过（智能签到机）完成签离时，使用手写数字签名确认已完成的考核项目。
2．候考区引导
(1)批次引导：支持引导表按批次展示考生，展示即将进入考站的考生及下一批等待的考生。
(2)自定义展示：系统默认显示所有未开始考试的考生信息，用户可选择查看当日全天的排考信息。
(3)语音文字双重提醒：支持当考生被分配到考站时，系统会通过文字和语音双重提醒考生进入考站。
(4)多场次显示：支持在一个屏幕上同时显示多场考试的考生待考信息。
3．考核区引导
(1)考核区大屏：支持考核区大屏展示考生分配信息，提供文字和语音双重提醒功能。左侧显示准备进站的考生，右侧展示待分配的考生。
(2)分配逻辑：支持主考官提交成绩并获取完成状态信息，无需等待其他评委提交成绩，系统将自动分配下一个考生进行考核。
(3)分配原则：支持按照以下优先级顺序分配考站：首先优先分配至空闲考站，其次分配至已考核人数最少的考站，最后分配至休息时间最长的考站。
(4)分配上限：支持当某考站达到预设的考生分配上限时，将停止为该考站分配考生。
(5)自定义展示：支持对考生代号、姓名、学号/工号及姓名加密等信息进行自定义展示设置，并可自定义配置显示的行数和字体大小。
(6)考生未到：支持对考官标记为未到的考生，在大屏底部以滚动形式显示未到考生信息。
4．考站外引导
(1)多终端应用：支持考站外信息以网页端展示，同时也支持安卓和iOS系统下的原生移动端应用展示。
(2)信息呈现：支持计划式模式时，根据排考表显示距考试开始的时间。响应式模式，显示等待评委呼叫。文字和语音进行双重提醒，提示考生进入考站。
(3)拍照存档：支持考生站外拍照功能，拍摄的照片将与成绩单一同存档。
(4)考站签到：支持考生在站外通过识别考生二维码快速完成考站签到流程。
(5)多考生展示：支持群组化考核，可同时展示多个考生的信息。
5．站内辅助显示
(1)考题信息展示：支持实时呈现考题描述与考生任务，其中考题描述包含文字、图片、音频及视频多媒体形式。
(2)倒计时展示：支持实时显示考生的考核倒计时，呈现剩余时间，并在考试结束前一分钟和考试结束时进行语音提醒。
6．PAD手持评分
(1)应用终端：支持安卓和iOS系统的手机与平板，提供原生APP下载安装使用。
(2)计时方式： 支持设置正计时、倒计时或不计时。
(3)遵循排考时间：支持排考计划设置分为不同优先级，考核时长可自由设置。
(4)评分模式：支持设置评分模式，包括加分制和减分制。
(5)评分间隔：支持设置评分间隔值，默认值为0.5分，最小间隔值可精确到0.1分。
(6)语音设置：支持默认语音提醒，支持自定义编辑提示内容，支持4段语音自定义设置。
(7)查看照片：支持考官查看考生站外拍摄的照片，并与系统预存照片进行对比。
(8)模拟评分：支持考官在考前培训期间预览评分表信息，提前熟悉执考内容，并通过模拟评分体验评分全流程。
(9)流程控制：支持响应式叫号模式，主考官控制流程，呼叫考生，可设置考生未考。
(10)多考生展示：支持同一时间考核多位考生，左侧为评分表，右侧为考生列表。
(11)评分操作：支持考官通过滑杆、加减、输入三种方式评分。
(12)控制文字大小：支持在评分过程中，考官通过加减操作实时控制显示文字大小。
(13)成绩提交方式：支持实时提交或暂存模式，暂存模式下，可逐个保存，多次修改后批量提交。
(14)★离线缓存：支持离线缓存功能，网络中断时考官可正常评分，网络恢复后数据自动同步。（核心参数）
(15)签名与评语：支持考官手写电子签名，评委可添加评语对考生的考试情况进行文字说明。
(16)考官重新签名：对于已提交成绩且签名不完整的数据，考官可以长按签名图片重新签名。
(17)成绩流水：支持在考官提交操作时记录成绩流水，确保在任何异常情况下成绩可追溯。
7．技能机考
(1)机考考试：支持抽卷模式，考生作答不同试卷。支持设置考试的开始和结束时间，设置答题时长。支持每个考试都有专属的考试码。支持考官阅卷时是否显示考生姓名。
(2)倒计时方式：支持按考试规定时间倒计时，支持进入答题页面开始倒计时。
(3)切屏强制交卷：支持设置是否切屏强制交卷，可自定义切屏次数和切屏警告文案。
(4)考生作答：支持考生在作答过程中对考题进行标记，方便后续检查。
(5)考官阅卷：支持考官在PAD上阅卷评分，也支持在电脑端进行阅卷评分。支持考官手写电子签名，可选择默认上一次签名。
(6)进度监控：支持统计每场考试的考生数量、进入考试人数、提交作答人数、有最终成绩人数。
(7)考生行为监控：支持记录考生登录和提交成绩的事件发生时间及设备IP。
(8)重考操作：支持考生重考功能，设置后考生可重新登录并完成考试作答。
8．成绩展示
(1)大屏展示：支持成绩展示以大屏风格对外进行展示，实时刷新成绩。
(2)刷新时间：支持设置实时刷新时间间隔，默认为1分钟。
(3)成绩排序：支持设置成绩排序后，系统自动按照总分进行降序排列。
(4)自定义样式：支持对每屏人数、每行行高、字体大小进行自定义设置，满足不同屏幕分辨率需要。
（四）考试进程管理
1．考试进程随时掌控
(1)考场一览：支持实时展示各个考站的进度，已完成考生人数和待考考生、站内考试进度百分比。
(2)随时掌控：支持累积数据统计，包括节约纸张数、碳排放量及树木贡献。实时动态展示今日已评数据及评委成绩。
(3)分差监控：支持实时监控分差过大（数值可设置）成绩，以及满分和零分特殊成绩。还支持详情细则评分对比。
2．考务调控设置
(1)终端调控：支持管理端统一设置手持评分PAD应用参数，手持评分端登录后自动获取。
(2)随时掌控：支持响应式模式下，在PAD上可以监控考试中的技能进度、房间进度、考生进度和动线。支持在网页和小程序上应用。
(3)考试时间调整：支持调整考试开始时间，可在设定时间前提前或延后开始。同时支持立即启动或结束响应式叫号考试。
(4)考生替换：支持排考后未参加考试的考生可更换或替换手持，评分数据同步更新。
(5)评分表调整：支持在考试中更换评分表和考题，无需驳回考试。
(6)考站暂停：支持在考试中设置考站暂停，暂停后系统不再分配考生到该房间，暂停状态可随时恢复。
(7)指定考站：支持对已分配的考生重新指定到其他考站。
(8)成绩复核：支持考生考题更换，成绩录入、成绩修改及成绩删除功能。
(9)取消分配：支持对考生取消分配，可将取消分配的考生重新分配到其他考站。
(10)强制结束：支持考生被分配到考站后，考务可在考中总控批量结束考生在该站的考试状态，考生将自动分配到下一站。
3.视频中央全局总控
(1)▲多画面监控：支持考试过程的全局监控，统一管理所有监控点，实现多路视频的同步录制。系统支持全屏、4分屏、6分屏、9分屏、10分屏和16分屏等多种显示模式，各画面均可独立放大显示。
(2)▲摄像头快速设置：支持在监控画面上通过鼠标点击改变摄像头的方向，以最快速度达到关注点。支持摄像头参数设置及云台控制，包括摄像头角度调整、转动速度调节、焦距调节等功能。
(3)考试暂停：支持设置考试延后时间实现考试暂停，系统根据延后时间自动更新排考表。根据延后时间重新计算录像时段。
(4)▲视频录像智能剪辑：支持根据考生实际操作时间，自动录制考站内的考试视频，视频保存到服务器指定文件夹内。
(5)▲手动录像：支持根据考试需求，可选择任意一个或多个考站视频画面进行手动录像，也支持一键录像。
(6)▲视频检索及下载：支持检索所有视频资料，快速定位并回放视频。支持下载视频，进行备份工作。
（五）无人执考远程评分
(1)远程评分：支持对指定考站考生评分，支持4路视频、一路音频、一组屏幕截屏、一组事件记录。可在监控画面上通过鼠标点击改变摄像头的方向，以最快速度达到关注点。支持远程摄像头云台控制，焦距调节视角远近、角度，进行实时评分。
(2)视频及扣分点标记：可对视频时间轴实时添加评语和事件标记，标记分为不同样式，自动记录事件日志，支持对扣分点自动添加标记的功能。
（六）随时考评模式
(1)评分表开放设置：支持设置评分表的开放权限，开放后随时考评系统可见。
(2)考核任务：支持创建考核任务，配置考生、评委及对应的评分表，支持手动抽题，并支持考核任务复制功能。
(3)内置考核任务案例：支持内置住培结业考核任务方案，涵盖34个考核专业：0100内科、0200儿科、0300急诊科、0400皮肤科、0500精神科、0600神经内科、0700全科、0800康复医学科、0900外科、1000神经外科、1100胸心外科、1200泌尿外科、1300整形外科、1400骨科、1500儿外科、1600妇产科、1700眼科、1800耳鼻咽喉科、1900麻醉科、2000病理科、2100医学检验科、2200放射科、2300超声医学科、2400核医学科、2500放射肿瘤科、2600医学遗传科、2700预防医学科、2800口腔全科、2900口腔内科、3000口腔颌面外科、3100口腔修复科、3200口腔正畸科、3300口腔病理科、3400口腔颌面影像科。
(4)获取考生信息：支持考官通过三种方式获取考生信息：添加考生名单、扫描考生二维码或输入考生学/工号。
(5)添加考生：支持一键添加同一组织机构下的考生，已添加的考生可用于离线评分及离线扫码评分。
(6)输入学/工号： 支持考官输入学/工号，系统可自动匹配已有人员姓名。对于未录入系统的人员，提交成绩时系统自动创建人员信息。
(7)评分页评分方式：支持三种灵活的评分方式：单考生单评分表，多考生共享评分表，单考生多评分表。
（七）随时考
(1)微信扫码：支持在微信中扫描二维码便捷预览评分表内容，评分表支持直接通过微信分享或自动生成二维码进行分享，方便快捷且灵活。
(2)添加人员：支持手动输入、扫学生码、扫身份证多种方式添加被考评人信息。
(3)扣分点标记：支持在考评过程中标记扣分点，系统会自动划分操作点，用户可以选择或手动输入来标记具体的扣分点。
(4)修改成绩：支持对已提交的成绩在移动端设备直接进行便捷修改，方便随时随地进行调整。
(5)微信分享：支持将成绩明细以Excel格式便捷分享至微信联系人。
(6)汇总导出：支持自动自动统计已评人次，支持成绩汇总成Excel表导出到微信联系人。
（八）成绩统计分析管理
(1)考站成绩：系统支持多种数据导出，考站成绩、成绩明细、双考官评分结果、一级项汇总和二级项汇总。
(2)评分一览：支持以考官账号为列、考生为行的方式，直观展示各考官的评分情况。当考官登录后，其账号状态将显示为绿色圆点样式。
(3)有评语成绩：考评记录和考核成绩支持评语展示，方便快速检索带有评语的评分详情。
(4)技能机考成绩：支持客观化记录评分成绩，可将考生作答内容、考官评分详情同步关联展示。支持导出成绩、导出成绩明细、导出考生作答、导出双考官成绩。
(5)▲成绩统计：支持按考站、评分表、班级等多个维度进行成绩统计分析，包含最高分、最低分、标准差等基础统计指标，以及优秀人数、优秀率、良好人数、良好率、不及格人数、不及格率等分类统计结果。
(6)▲成绩分析：支持以考生为单位进行统计分析，可查看考生的总得分、总得分率及排名，各考站得分及其得分率排名。同时支持对评分表中的每一条评分细则进行失分率统计。
(7) 组站汇总：支持整合多种考评数据源（AISP、CTA、计划考试、技能机考、考核任务、随时考评）进行灵活组站和成绩查询。可按考站对成绩进行分类统计，针对每个评分表设置分值构成及占比权重。考试过程中实时督考成绩，考后可导出完整的成绩数据。
（九）实训录播点评系统
(1)多画面显示：实时显示实训室内摄像头的监控画面，支持手动录制视频的功能，同时设备转显也开始录制视频。可同时支持4路高清视频，1路音频。
(2)标记功能：支持添加事件标记、评语标记，以及转显的截屏记录，并标记到视频时间轴上作为视频锚点，同时可在事件记录列表中进行查看。
(3)实时回放：点评过程中，支持拖动视频时间轴转至对应时间节点进行实时回放。实时回放的过程中，实训课继续录像。
(4)视频回放：实训回放查询视频，根据条件筛选结果，视频、转显截屏和事件同时回放。播放方式为在线播放。点击视频锚点可跳转至对应时间节点进行视频播放。
(5)摄像头及云台控制：支持画面上通过鼠标点击改变摄像头的方向，以最快速度达到关注点。支持摄像头参数设置及云台控制，包括摄像头角度调整、转动速度调节、焦距调节等功能。
(6)视频多次评价：支持对于回放视频进行多次评价，并标记到视频播放进度条上。
(7)外部视频导入评价：支持导入外部视频（H264、MP4、AVI），添加事件标记，评语标记。支持鼠标在视屏上左键轨迹标记，支持多次反复评价。
(8)仿真的全身男性模型，可进行现场自救互救技能的训练和考核，包括止血、包扎、固定、搬运、复苏、通气六大技能，模型自带仿真伤情和应激反应表现，并支持模拟除颤训练。产品可遥控操作断肢腿部活动，可实现断肢腿部因条件反射下造成的断肢不自主的强烈应激反射运动及模拟动脉射血，并可同步匹配模拟伤员的呼痛语音。腿部可自主剧烈运动应激反应及伤员语音，使创伤救护场景更加真实。并提供智能检测。本模型外观仿真，集多种训练技能于一身，可为现场救治提供方便、经济、好用的解决方案。
1.全身模拟人，四肢完整，男性，与真人1:1比例，体内带有全身仿生骨骼结构，体现各部位真实的骨性标志，骨骼各连接部位为全钢材质，确保牢固耐用。
2.颈部、双侧肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节可以活动，实现多种体位变换，左锁骨下、左下腹、右锁骨下、右下腹、胸壁位置置有心电电极按扣，按扣可与5导联线相连生成心电数据，支持5导联线脱落检测。胸骨右缘第二肋间及左腋中线第4肋间有除颤电极金属片，除颤电极金属片可与除颤电极板/电极片接触而完成除颤放电。支持除颤手柄位置检测。
3.模型的下肢连接部位可徒手安装、拆卸，非常简单方便，不用借助其他工具。
4.可模拟多部位、多致伤因素导致的伤情，可真实流血，可远程控制出血部位。
模型多部位带有仿真伤情，可以出血的部位有：面部出血、头皮撕脱伤、颈部出血、肩部出血、前臂出血、手掌部出血、腹部出血伴肠管外漏、小腿出血、足背出血，大腿断肢出血等。
出血部位近心端可触摸到动脉搏动，可用压迫方式实现止血，在压力达到设定范围时出血自动停止。可通过按压面动脉、颞浅动脉、锁骨下动脉、颈总动脉、肱动脉、尺桡动脉、胫前动脉、足背动脉。
可模拟爆炸造成的断肢新鲜创面出血，可见腿部创伤应激反应，发生不自觉的运动，通过止血带加压可达到止血效果。产品可遥控操作断肢腿部活动，可实现断肢腿部因条件反射下造成的断肢不自主的强烈应激反射运动及模拟动脉射血，并可同步匹配模拟伤员的呼痛语音。腿部可自主剧烈运动应激反应及伤员语音，使创伤救护场景更加真实。
可模拟交接部位爆炸伤、枪伤造成的出血，腹部爆炸伤出血，通过填塞方式可达到止血效果。
可表现动脉脉冲式出血效果，出血速度可控，脉率可调范围40-120次/分。
内置出血控制系统，最大出血量不小于1.5L。
5.模型颈部可使用颈托固定。
6.可模拟长骨骨折，上肢的肱骨干骨折、前臂尺桡骨远端骨折，下肢的股骨骨折、胫腓骨骨折，可以摸到骨折断端，可感受骨擦感。
7.可进行骨折复位训练，复位后可进行夹板固定。
8.支持在模型的各个部位上完成各种绷带包扎：环形、斜形 、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎。可完成头、颈、眼、耳、下颌、胸部、腹部、腋窝、腹股沟、手臂、大腿断肢、小腿等部位的包扎。可进行胸部多头带包扎。
9.可模拟脊髓损伤后的固定和搬运技巧，颈部固定不当，向前后、左右移动超过30°可有报警提示。
10.模型具备完整、逼真的气道解剖结构，具有完整且可密闭的口腔、鼻腔、咽部、气管、左右主支气管。牙齿、舌、腭舌弓、腭咽弓、扁桃体、声门、会厌、悬雍垂等。
11.可使用不同通气工具开放气道，包含口咽/鼻咽通气道，气管导管，喉罩，气管-食管联合导管，双腔支气管导管，可应用喉镜等插管辅助工具。
12.颈部可触摸到环状软骨、甲状软骨结构，可做环甲膜穿刺、环甲膜切开、气管切开训练，模块可以更换。
13.可训练面罩通气、LMA置入、口咽导管、鼻咽导管、气管插管等ALS气道管理技术以及口对口、简易呼吸器对口、呼吸机对口等多种通气方式，通气可见胸廓起伏。
14.插管误入食道，通气时可出现腹部膨隆。
15.可模拟张力性气胸，在双侧锁骨中线第二肋间可以穿刺，穿刺成功可以体会到突破感，回抽注射器可见活塞被自动气流顶起。
16.气胸穿刺部位具备耐穿刺特性，每个部位可耐受不低于400次穿刺次数，并保证使用过程中不漏气。
17.可使用仰头抬颈法、双手托颌法打开气道。对可疑有颈椎损伤的伤病员应当使用双手托颌法。
18.胸部可进行胸外按压操作，当按压深度大于5cm时，有声音提示。
19.具有教师端软件，软件无需预先安装，可使用手机扫描开机二维码，即可连接控制。
19.1内置不少于6种除颤及起搏训练病例，除颤包括成人及儿童病例，病例操作流程符合2020AHA心肺复苏指南中成人与儿童复苏流程。
19.2可模拟不同情景的急救现场情况，病例包含：简单或复杂室颤、简单或复杂房颤、简单或复杂停搏等。教师软件可显示病例流程，手动控制病例转归。
19.3病例运行过程中可使用“应用复苏药物”对患者进行抢救，丰富急救流程。
19.4教师软件可查看病例不同状态的生命体征数据，包括心电、心率、呼末二氧化碳、呼吸频率等。
19.5标准化病人的指脉氧、心电导联脱落等事件自动生成操作日志在教师软件显示。
19.6运行结束后界面显示病例训练结果为复苏成功或死亡。
20.模拟除颤训练功能
1.模拟真实除颤监护设备，包含除颤、监护、AED、无创起搏等训练模式。各个模式下可显示当前模拟患者姓名、性别、体重等信息。
2.监护模式下可监测心电（ECG）、脉搏波（Pleth）等波形以及心率（HR）、呼吸频率（RR）、血氧饱和度（SpO2）、无创血压（NIBP）等监护数据。
2.1心电导联和增益可调节，增益范围为×1/2、×1、×2。调节心电导联后显示对应导联的心电波形，调节增益后显示对应的电压标尺变化。
2.2可点击NIBP测量按钮进行手动NIBP测量，或设置自动NIBP测量。
2.3监护模式界面带有冻结和数据回顾功能，可查看不同窗口时间的趋势图及NIBP监测数值。可调节显示1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时数据的趋势。
2.4监护模式下可使用暂停报警键，报警静音时间2分钟，超过2分钟后报警自动开启。
2.5可进行报警设置，当参数超过报警范围后自动生成报警日志，当有多条信息时状态栏循环显示。
3.手动除颤模式可模拟能量调节、充电、放电的过程。
3.1显示当前除颤能量，可进行除颤能量调节，进入模式后默认非同步除颤，除颤能量200J。
3.2选择进入同步电复律模式后在界面上显示同步标识。
3.3除颤成功后心电波形产生相应的变化。
4.AED模式可进行AED训练的完整流程。具有完整的AED语音引导功能，根据提示音显示操作的虚拟示意图。
4.1支持进行智能心律分析，分析后可提示是否进行电击。
4.2开始CPR时可开启节拍器按节奏进行按压，CPR模式和时间可调节。
5.无创起搏模式可选择按需起搏和固定起搏，可设置起搏速率和起搏电流，设置成功后显示起搏心电波形。起搏速率范围为40-170 ppm，起搏电流范围为0-200 mA。
6.状态栏电池图标可显示当前电量状态。
模拟除颤仪：
1.模拟除颤仪与真实除颤设备外观高度一致，尺寸≥300*210*292mm。
2.高精度≥7寸液晶屏，≥800*480高分辨率，清晰显示波形和参数。触控式显示屏，可快速点击进行设置和参数调节。
3.模拟除颤仪依据功能划分，排布不同的旋钮和按键。其中4个功能按键与屏幕上的热键一一对应，且在不同模式下同一按键的功能不同。
4.旋钮、按键与真实除颤仪功能相同，可选择不同模式，实体按键可进行能量调节和充电、放电，操作过程中设备无高压电流，可安全使用。
4.1模式选择旋钮可以选择进入监护工作模式、AED工作模式、手动除颤工作模式、起搏工作模式或关机。
4.2功能旋钮采用无极旋钮设计，可通过旋转来移动屏幕焦点，到达指定功能位置，按下功能旋钮可以确定并执行某项操作。
4.3能量调节按键包括“＋”、“－”两个按键，支持进行手动除颤能量选择，能量调节变化至少分为15个不同等级。
4.4具有充电按键，支持进行除颤充电操作，模拟除颤仪可像真实除颤仪一样发出充电音效。
4.5具有报警暂停按键，监护模式下使用此按键，可以对监护仪所有当前正在发生的参数报警进行静音，报警的灯光及报警音效关闭，但屏幕中参数仍存在报警闪动。
4.6具有菜单键按键，监护模式下点击此按键可进行报警设置、NIBP设置。
5.当监护参数超出报警设置阈值、致命性心律失常，顶部报警灯和底部扬声器可发出报警灯效及报警音。
6.具有外观仿真的多功能电极片和电极板，电极片和电极板手柄处提示胸骨、心尖放置位置。
6.1 电极板采用与真实除颤仪相同的金属材质，电极板上有能量调节、充电、电击按键，可进行快捷操作。
6.2系统可自动检测电极板位置正确性，若放置位置正确，放电过程除颤手柄有震动反馈。若颠倒放置、放置位置有误，手柄均无响应。
6.3除颤电极板可通过按动电极板侧面的闩锁进行手动拆卸，由成人电极板转换为儿童电极板。 
6.4 AED模式下系统可自动检测电极片是否脱落，电极片脱落时除颤仪提示“请连接好电极片！”。
7.配备导联线、血氧探头、袖带、体温探头、CO2采样管等附件，接口连接除颤仪方式与真实除颤仪连接方式相同。
7.1配备真实的5导联线，采用圆形六针、扣式5导联线，与除颤背心心电电极按扣连接后，导联脱落可检测。
7.2配备模拟脉搏血氧探头，使用数字芯片，能快速识别指夹是否脱落。
7.3配备模拟NIBP袖带，额定电压下最大压力400mmHg，血压测量时可真实充气/放气，并可闻及气泵充气和阀门打开放气的声音。
7.4配备真实设备的体温探头和CO2采样管，CO2采样管可连接呼吸机管道。
8.模拟除颤仪有外接220V交流电源和内部电池供电两种模式。内置电池可充电使用，无外接电源时支持不低于4小时正常使用。
9.具有电源指示灯可提示用户主机当前用电状态，顶部把手设计方便拿取，背部散热窗有利于整体机器散热。
10.除颤仪侧面标有手动除颤、AED、ECG监护等简易使用流程说明。
(9)影像考站核心功能
1)DICOM图像处理：动态直方图分析 + 智能阈值处理
2)三维视图系统：轴状/冠状/矢状面联动演示
3)智能测量工具：快捷键标注：距离/角度测量
4)脊柱外科螺钉规划：精准的交互式手术规划
5)数据管理系统：DICOM数据+规划数据同步存储
6)多视图切换系统：钉棒/十字线/2D轮廓线切
（十）具有示教反示教教学功能
1.一体化移动教学推车集拍摄万向臂、实训主机支架、相机托架、扶手、托板、机柜箱体、移动底座及万向轮于一体，高度集成化，满足移动万向拍摄需求。
2.实训主机固定架可以承受10kg, 可进行俯仰30度、左右90度的摆动，可满足不同视角角度需要。
3.台面把手一体化，台面及把手为金属材质无缝一体成型，舒适手感。
4.立柱使用高强度的铝合金,内部中空设计，可隐藏走线，做到线材不外漏，整车身高度不低于1.6米。
5.车体底座采用高强度防缠绕静音万向医疗轮4组，带刹车功能。
6.标配箱体高不小于450mm*宽400mm* 深350mm正负50mm。侧面检修门设计，美观大方。背部多点散热孔设计。
7.底盘：流线型设计，造型美观，易于清洁维护。内部高强度金属结构底座框架支撑，增加底部配重，使重心平衡，避免倾翻，具有高承载能力和稳固性强。
万向臂
1.专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，可自行穿线，方便简洁，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁。
2.可水平 360 度旋转，二节转臂垂直45度调节，可多方位旋转调节，实现高清摄像机细节的移动拍摄。万向臂水平展开尺寸小于1米，方便伸展，可自行调节承重，承重范围：0.5-2KG。
3.万向臂支持多种高清摄像机的安装，相机托架适用于多种场景的相机变换与安装。
特写摄像机
1.图像传感器1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器，有效像素16：9  210万有效象素。
2.视频格式:1080P60/50/30/25/59.94/29.97 、720P60/50/59.94/29.97。
3.光学变倍：≥20倍，12倍数字变倍。
4.镜头参数：F1.6～F3.5,f=5.5~110mm。
5.水平视角：≥58°(广角端)～2.9°(远端)。
6.视频接口：USB3.0+HDMI+IP+SDI。
7.信噪比：> 52dB。
8.最低照度：0.1 lux。
9.增益:  自动/手动。
10.白平衡: 自动/室内/室外/一键式/手动。
11.图像翻转：有 。
12.预置位： ≥256个。
13.噪声抑制功能 (3D NR)：有 。
14.聚焦方式：自动/手动。
15.机身按键功能：菜单调用，变焦，聚焦等。
16.视频编码：MPEG/YUY2/H.264。
触控主机
1.≥21.5英寸触摸屏，十点触控电容屏 高清分辨率≥1920*1080/宽高比16:9/对比度≥3000:1，响应时间5ms，亮度≥250cd/m²，可视角度H:178V:178。
2.配置：CPU：内核数≥6，总线程数 ≥6，处理器基本频率≥3.00 GHz，硬盘存储容量：≥256G，内存条：≥8G*2双通道。
电池
1.标称容量：≥45AH。
2.外壳材质：不锈钢外壳，防锈防腐蚀。
3.电池电芯：A级磷酸铁锂电池组。
4.电量显示功能：彩色。具有实时电流、电压、电池温度、剩余电量百分比显示，显示屏小于等于3英寸。要求实际所显示电量百分比准确，不接受根据电压测算方案的电量表。
5.充电器：14.6V国标锂电充电器，具有充满电自动停止充电功能，最大充电电流不小于9.9A。
6.具有管理功能，支持有对电量、电压、电流、温度的常规查看，支持对电池工作做保护设置，需要有对电流、电压、电池组均衡的保护功能，且需要看到电池充电循环的次数。
无线路由器
1.1个WAN口，1个LAN口。
2.支持WIFI2.4和5.8无线。
3.支持无线桥接。
（二）软件参数
1.系统符合标准 IP 协议，采用通用以太网网络传输音视频信号，采用 C/S 架构，图形化软件界面设计。
2.接收端收看实训实操画面不需要打开浏览器或登录，也不需要借助第三方的软件或硬件投屏或图传设备。只须点击“投屏”按钮，每个大屏就能被动收看实时画面。
3.视频同步画面分辨率可调，至少须支持1920*1080，向下1280*720，可调码流1M-50M，可调帧率10--60帧/S。
4.须提供多通道信号源和资源展示，包含采集卡、媒体文件、网络串流、网络摄像机、远程桌面、本地桌面、手机投屏（含Andriod、IOS、Windows）等展示。
5.通过单击摄像机通道画面，可以控制云台转动、变倍。
6.示教端完成录制视频后，软件支持通过二维码分享录媒体文件功能，小组或学生即可扫描二维码进行扫码带走，可把实训媒体文件通过二维码分享给学生，以便于课前学习和课后复盘。
7.选定的多台终端通过以太网（包含有线网络、无线网络）一键画面强制投屏，且需支持大于8路终端直播。
8.视频录制时，支持本地桌面、远程桌面、小组摄像机和本地摄像机在同一个布局中呈现。
9.支持局域网的终端通过开源播放器输入流地址看直播。
10.支持推流到直播平台。
	个
	1


三、交货期
中标人应在采购合同签订后30个工作日内交货并完成安装调试。
四、交货地点
采购人指定地点。
五、产品质量保证期
1、投标产品质量保证期1年。
2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。
4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

六、本项目需达到的其他要求及售后服务内容
1.投标人须提供售后服务承诺说明；

2.投标人在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）质保期内产品质量问题，须予以免费维修或更换。

（2）在质保期内，卖方应明确所提供设备无故障开机时间（开机率不低于95%），如维修时间单次超过7天，总计超过15天，须提供备用机，如达不到开机率要求，质保期顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。

（3）对质保期内的维修服务，卖方在接到买方通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件。

（4）质保期内未完成的维修服务，超出质保期后，卖方仍需无偿完成维修服务，并保证设备正常运行。

3.提供免费培训不少于2次，必须保证采购单位有关人员全部掌握设备操作。

4.电话咨询服务：成交人应当为采购人提供免费技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

5.服务响应：采购人及项目方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人应在2小时内响应，可以通过远程处理，或者4小时内到场，确保设备正常工作。
七、付款方式
（一）预付款为中标合同总价30％。
（二）中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标人支付合同总价95%的货款。
（三）其余5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满后的30天内将余款无息汇入中标人指定的账户。

第六章  拟签订的合同文本

政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX。
签订地点：XXXX。
签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

五货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发 生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由 乙方负责承担。 

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进 行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务： 乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的 相关标准。

付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票， 甲方出具的验收结算书等。票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥元，人民币大写元整；

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后的日内支付合同金额百分之的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：￥元，人民币大写元整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 

七、甲方的权利和义务

1、甲方有权依据本合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到本合同约定的验收标准或者货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形时，甲方有权依据本合同约定要求乙方进行维修、更换或者承担相应违约责任。

2、根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。

3、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

1、根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。

2、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

十、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

第八条：不可抗力

本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆第二医学院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆第二医学院
发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗 力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更 

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆第二医学院，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆第二医学院备案。

第十条：争议解决方式

 甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆第二医学院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 


签约日期：XX年XX月XX日
注：最终合同以实际签订为准。
第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交，如果本部分没有提供格式的，投标人可自拟格式。
2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件封面

新疆第二医学院临床技能综合实验中心项目
投 标 文 件

（项目编号：XYTDZB-2026GK156）

投标单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

年   月   日

1投标书                        

投 标 书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就        （项目名称、项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1、我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

    （2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

     （3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

   （4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

   2、其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    电话_________________________     

电子函件________________________

                    投标人名称（加盖公章）：_____________________
法定代表人（签字或盖章）：                                  

         日    期 ：        年      月      日                            

2 授权委托书
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字）：________________
委托代理人（签字）：________________                          

日期：_____年______月______日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：


说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

	
	


投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______
日期：_____年______月______日
3 开标一览表

开标一览表              

投标人名称：                                项目编号/包号：                 
	项目名称
	投标总报价

	
	小写：

大写：

	交货期
	

	质保期
	


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________
日期：_____年______月______日   
4 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：________  项目编号/包号：__________         报价单位：人民币元
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌
	产地
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（小写）
	

	投标总报价（大写）
	


投标人名称（加盖公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________
日期：_____年______月______日   

5 商务条款偏离表

商务条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：若无偏离，表中可填写“全部无偏离”

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
6 规格、技术参数偏离表

技术参数（规格）偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件规格条目号
	采购需求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：

1.与招标文件要求逐条对应填写，不得复制粘贴招标文件中的技术参数，否则评分时技术符合程度项不得分。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
7 中小企业声明函

7-1中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
7-2 残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

7-3 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（监狱企业适用）

8业绩一览表 
投标人业绩一览表            

	序号
	项目名称
	     合同金额
	供货内容
	签约日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注 1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。

2.采购人保留对上述资料原件审核的权利。
  投标人名称（盖章）：

日  期：

9产品简要说明一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	货物名称
	规格型号及主要技术参数
	性能说明
	供货厂（商）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种产品。

投标人名称（盖章）：

       法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

10节能、环境标志产品优先采购明细表
项目编号/包号：_______________     项目名称：____________  金额单位：元
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价
	合计

金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额


项目编号/包号：______________     项目名称：____________   金额单位：元
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价
	合计

金额

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计金额


注：若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。
1.节能产品:应在中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn)

2.环境标志产品:应在中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn)

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

投标人名称（盖章）：

                                                    日期：年 月 日

11 售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

拟提供售后服务的项目：                                      
所投产口质保期限：                                                    

质保期后，如维修是否收取材料费：                             
质保期后，如维修是否收取服务费：                             
服务响应及到达现场时间：                                      
六、其他：                                                        
投标人名称（公章）：____________

法定代表人（签字或盖章）：____________

日期：_____年______月______日   
12投标承诺书

招标人：                           
我单位郑重承诺：我单位参加的    项目名称（项目编号：）  的投标， 所提供的产品为成熟稳定的原厂全新正品，与产品对接的相关费用和责任都由我单位负责。如无法实现，视作虚假承诺，自动放弃中标资格。

投标人名称（盖章）：

       法定代表人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

13投标承诺书

招标人：                           
若我公司中标后，项目负责人为：

	姓名
	
	联系方式
	

	在本公司担任职务
	

	身份证号码
	


中标后，不得随意更换，特殊情况需要更换时须提前通知招标人同意后方可更换。 

投标人名称（盖章）：
       法定代表人（签字或盖章）：
日期：年 月 日

14招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

15资格证明文件格式

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1营业执照等证明文件

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（加盖投标人公章）

1-2 投标人声明书

投标人声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：  ____________

日期：_____年______月______日   

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-3 提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告或银行在开标前三个月内开具的资信证明（2024年度新成立不满一年的公司提供自成立以来的财务报表）（包括资产负责表、利润表和现金流量表）

说明：1）财务审计报告必须是投标人完整的财务审计报告。

1-4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

         投标人名称（盖章）： 

                                       ______年____月____日

1-5 提供近一年内任意三个月缴纳税收及社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起算）

投标人需提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近一年内任意三个月缴纳税收和社保证明原件或复印件加盖公章。

依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（须加盖投标人公章）。

依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件（须加盖投标人公章）。

1-6 投标人信用记录

投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1-7投标保证金-本项目不收到保证
项目概况


新疆第二医学院临床技能综合实验中心项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年05月18日16:00（北京时间）前递交投标文件。











































