浙江省退役军人事务厅职工食堂服务项目

招标文件

（电子招投标）

编号：330000263790050000007

-BSZB2026-CZZG012

采购人：浙江省军用饮食供应站

采购代理机构：杭州博实招标代理有限公司

2026年4月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

浙江省退役军人事务厅职工食堂服务招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年4月24日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330000263790050000007-BSZB2026-CZZG012

项目名称：浙江省退役军人事务厅职工食堂服务项目

预算金额（元）：2055000

最高限价（元）：2055000

采购需求：浙江省退役军人事务厅职工食堂服务项目主要内容：（1）给省退役军人事务厅职工食堂提供用餐服务、接待服务、卤味净菜供应、培训（会议）等膳食服务；（2）给省退役军人事务厅职工食堂提供运营维护所需的厨杂用品、清洁用品等食堂日常所需用品；（3）提供食堂布草洗涤、专业烟道清洁、隔油池清理、灭四害等与食堂相关的清洁清理服务。投标人代为采购用餐食材、原材料、调味料等（费用另行核算结算）。食堂提供用餐服务，不对外经营。详见招标文件第三部分采购需求。

合同履约期限：3年（2026年5月1日至2029年4月30日）。

本项目接受联合体投标：是，否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：具备《食品经营许可证》；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年4月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2026年4月24日14点00分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间： 2026年4月24日14点00分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）/杭州市拱墅区丰登街28号杭实科创中心208室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省军用饮食供应站

地    址：杭州市解放路7号

传    真： /

项目联系人（询问）：顾老师

项目联系方式（询问）：15858178793

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0571-87273700

2.采购代理机构信息

名    称：杭州博实招标代理有限公司

地    址：杭州市西湖区振华路200号瑞鼎大厦B座606室

传    真：/

项目联系人（询问）： 刘春萍

项目联系方式（询问）： 0571-56928850

质疑联系人： 潘树鸣

质疑联系方式： 0571-87916090

邮    箱：boshizb@126.com

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：

联 系 人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线0571-95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：浙江省退役军人事务厅职工食堂服务，属于 餐饮业 行业； - 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联 企业〔2011〕300）第四条第（十六）项规定：餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性工作分包。 B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 提供演示 | A不组织。 B组织。 （1）投标人应按采购需求及评分细则要求提供演示。 （2）演示内容由投标人自行摄录，U盘存储，与备份文件一起，在投标截止时间（年 月 日）前，以邮寄方式送至采购代理机构。 （3）投标人应确保演示视频的质量并配有清晰、详细的解说，视频时间控制在5分钟以内。因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 （本项目不适用） | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用 融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点： 杭州市拱墅区丰登街28号杭实科创中心208室；备份投标文件签收人员联系电话： 邓瑞银、13645711835、0571-87956736。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 中标候选人数量 | 本项目推荐的中标候选人数量： 2家 。 |
| 15 | 招标代理服务费 | - 本项目招标代理服务费以原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）以及原《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）文件中的收费标准的80%向中标人收取。 类型 费率 中标金额（万元）; 货物; 服务; 工程. 100万元以下部分; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500万元部分; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000万元部分; 0.8%; 0.45%; 0.55%. （2）招标代理服务费可以是现金、支票或汇票。 （3）收取时间：中标通知书发出后3个工作日内。 （4）汇款信息： 收款人：杭州博实招标代理有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行 账号：201000069514479 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1首台套、“制造精品”“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.5.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼，收件人：匡老师；电话：0571-87807798

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5.招标文件的构成

5.1招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有）；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线0571-95763。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线0571-95763。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分   采购需求

一、采购项目简介

1.采购项目简介

浙江省军用饮食供应站拟以公开招标方式采购浙江省退役军人事务厅职工食堂服务项目。服务地址：杭州市西湖区保俶北路83号，本项目不需要进行装修，在现有规模基础上经营。

2.采购项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省退役军人事务厅职工食堂服务项目 | 3年（2026年5月1日至2029年4月30日） |

二、采购项目需求以及技术规范要求

为做好浙江省退役军人事务厅职工食堂的供餐服务工作，保证就餐营养和卫生质量，通过招聘具备合法餐饮业资质且具备良好信誉和业绩优良的餐饮服务企业经营食堂。

1.项目概况

服务内容：（1）给省退役军人事务厅职工食堂提供用餐服务、接待服务、卤味净菜供应、培训（会议）等膳食服务；（2）给省退役军人事务厅职工食堂提供运营维护所需的厨杂用品、清洁用品等食堂日常所需用品；（3）提供食堂布草洗涤、专业烟道清洁、隔油池清理、灭四害等与食堂相关的清洁清理服务。投标人代为采购用餐食材、原材料、调味料等（费用另行核算结算）。食堂提供用餐服务，不对外经营，服务期3年。

2.项目服务要求及标准

（一）用餐服务

1.食堂用餐服务：

职工食堂自助用餐人数约为140人左右，用餐人数为参考人数，人数增减，合同金额不作调整。

（1）就餐种类：早餐、中餐、晚餐

（2）就餐时间：

早餐：7:20--8:30；中餐：11:00--12:30；晚餐：17:30--18:30

（3）消费模式：统一采用刷卡形式

（4）就餐规划

早餐：自助餐模式，每天提供粥2种，面食6种，粗粮2种，鸡蛋2种，牛奶2种，小菜12种，炒菜2种，面包1种，拌面和小馄饨；

中餐：自助餐模式，每天提供3荤、3半荤半蔬、2蔬菜、杂粮2道、点心1道、甜汤1道、咸汤1道、水果2种；

晚餐：提供中午剩余菜肴（酌情新炒1—2个素菜）；

三餐均需提供一周的菜单，出品菜肴与菜单保持一致，菜单需经中标人有营养搭配管理经验的专业人员审核。出餐要求少盐少油，注重营养均衡，菜式符合现今关于健康膳食的保健要求。食材要求肉类、水产、蔬果新鲜，杜绝冷冻肉。

2.公务接待餐标准按相关规定执行，中标人需做到准时开餐、质量保证。所有收费标准均为食材费用，不得另加价。餐费定期进行财务核算，另行支付结算。

3.中标人应根据季节不同提供适时菜品，定期推出特色菜或新菜（每周3个品种以上）。按采购人经济目标要求核算并控制好用餐成本。

4.设立职工超市，向职工提供主副食品、糕点、卤味、净菜等外卖服务，成品售价不得高于同类型的市场价格（同期世纪联华超市、物美超市、沃尔玛超市等超市的售卖价）。具体以采购人最终要求为准。

5.举办美食活动，中标人需严格按照采购人要求，每月固定开展一次美食节活动，不得无故拖延、取消或减少活动频次。每次美食节活动明确1个特定地域的特色菜品主题（地域选择可由采购人指定，或中标人结合就餐人员需求提出合理建议），经采购人审核确认后执行。

6.传统节日（端午、中秋、春节等）需提供相应特色服务，如端午自包粽子、中秋自制月饼、春节自制腊肠、酱鸭、酱肉等。

7.采购人提供厨房、餐厅、库房等场所及用具，中标人在服务期内应妥善使用并保管好，如有遗失、损坏中标人负责赔偿（属自然损耗、采购人职工损坏、来宾损坏等情况，中标人应在两天内对上述损坏物品如实申报采购人审核）。

8.服务期内采购人负责设施设备（非中标人团队人为损坏）的维修和更换，建筑房屋供水、供电、供气。如因中标人团队操作不当而造成设施设备的损坏，由中标人负责维修和更换。

9.特别要求：原则上各类点心、小吃、餐品等，中标人不得外购半成品，均需自行制作。

（二）项目工作人员要求

1.按采购人要求合理配置厨师长（兼管理）、厨师、切配、面点师、服务员、勤杂等服务队伍。服务队伍配置总人数不少于8人。厨师长（兼管理）、厨师等重要岗位年龄不超过50岁。

▲投标人须在投标方案中明确服务队伍的岗位配置，必须保证服务质量，总配置人数不得低于采购文件要求，否则，其投标将作为无效标处理。

2.所有工作人员人品可靠，身体健康，无不良行为记录。所有工作人员通过卫生部门指定医院（或防疫站）的体检，并领取饮食行业健康证。厨师长（兼管理）须具有从事食堂管理岗位三年以上工作经验，责任心强，能熟练使用电脑，善于与采购人进行交流沟通；厨师长（兼管理）、厨师、面点师等人员具有劳动部门颁发的厨师、面点师等级技能资格证书。服务员应经过专业培训，讲规矩、懂礼节。外来务工人员具有公安部门核发的临时居住证。

3.所有人员的驻场工作地点服从采购人的分配并满足项目的整体服务要求，由投标人在投标文件中承诺。

4.投标人承诺按采购人需求轮换厨师，确保菜品口味多样化。

（三）食材采购服务要求

1.餐饮食材、原料及调味料采购由中标人代为采购，根据采购人下达的额度，配合完成“832平台”脱贫地区农副产品采购任务。根据菜品需求，采购食材、原材料价格要求公开透明定期公示，由采购人组织监督。

2.食材采购及配送过程须符合法律法规、国家标准和地方卫生检验检疫及食品加工标准。冷冻冷链食品需符合卫生防疫相关要求。

3.食材采购严格控制成本，各种原材料要做到货比三家，采购验收的物品做到物美价廉，及时汇报相关数据，保证食堂运营能够实现开源节流。中标人食材和配料的采购渠道须经采购人认可，部分食材（水果）须按照采购人指定品牌、规格、质量和数量等要求采购。采购人委派专人对采购价格、食材质量、采购情况及服务质量进行监督管理。

4.采购人有权委托第三方机构对中标人代为采购的食材进行食品安全性、新鲜度检测。若被抽检食材不达标的，采购人有权解除合同。

（四）项目管理要求

1.中标人应按照劳动合同法的规定合法规范用工，并全面承担拟派遣人员涉及劳动关系的所有事宜。全面负责工作人员的居住、交通、卫生防疫等事宜。

2.中标人及中标人工作人员应遵守采购人的规章制度。跟踪服务人员的思想动态、工作表现、遵纪情况以及采购人其他合理要求，提供最佳服务。

3.中标人应根据采购人的服务要求设定工作岗位，分配工作任务，并对工作人员的工作情况实行监督、检查、管理。

4.项目工作人员应相对稳定，人员如需调动需提前征求采购人意见，经采购人同意后方可调动。

5.中标人应建立健全各项规章制度、岗位责任制、操作规程和各项台账。

6.中标人应配备员工的劳保防疫用品，统一工作制服。

（五）卫生管理要求

1.中标人应严格按照《中华人民共和国食品安全法》验收、清洗、加工要求制作食品，厨房用品用具严格实行一洗二过三消毒的规程。

2.中标人应对食堂的厨房、餐厅、包厢等所有区域的卫生应按“五常法”管理模式，实行分层负责，定置、定量、定位、定进出、定标识，责任到人。

3.中标人应自觉接受卫生管理部门和采购人管理人员对食堂内工作检查、监督。

4.垃圾污物按指定地点放置，不得随意弃放。

5.中标人应做好食堂区域内除虫害工作（蟑螂、老鼠、苍蝇、蚂蚁等）。

6.中标人应定期清理厨房死角杂物、疏通排水沟、烟道油污、餐厅范围内卫生，保持良好的用餐和后厨间环境。中标人未遵守操作规程或未能保持厨房、排水沟、餐厅的卫生整洁的，在采购人提出整改意见后应立即整改，如发现未及时整改或三次整改不彻底的，采购人有权扣除中标人当年服务费的3%。

7.中标人必须严格遵守操作规程，正确使用厨房的各项设施，餐具必须洗净消毒，采购人可随时检查，发现问题中标人必须及时整改，未及时整改或三次整改不彻底的，采购人有权扣除中标人当年服务费的3%。

（六）安全管理要求

1.严禁使用任何变质或受污染的原料制作食品，防止食物中毒事件发生。

2.严格控制使用食品添加剂，注重食品卫生，防止食物中毒事件发生。严格执行索证制度、农药测试制度，预防食物中毒事件发生。

3.蔬菜类不得隔日售卖，蔬菜、海鲜类熟食不得隔天回锅售卖。每日每餐售卖食物菜品需按规定留样，中标人必须按照有关规定对所有饭菜制品48小时留样待检，检测内容包括但不限于农残、亚硝酸盐、食品重金属、瘦肉精、兽药残留、食用油、病害肉等内容。因中标人提供不洁食物造成采购人人员食物中毒的（依据每餐留样100克48小时检测且经相应权威部门确认后），由中标人负责赔偿并承担相应的一切经济赔偿及法律责任。因中标人未对菜品进行留样导致无法判断是否是中标人责任的，仍由中标人负责赔偿并承担相应的一切经济赔偿及法律责任。

4.中标人及中标人工作人员下班后和设备使用完后应落实关气、关电、关水、关门检查制度，预防火灾、偷盗事件发生。

5.如发生食品安全事件、维稳事件，采购人有权解除本合同。

（七）节能管理要求

1.食堂在准备早餐、中餐、晚餐期间禁止开空调（三伏天除外），开餐前 15-30 分钟开启空调、开灯，自觉主动地节约能源。

2.做到厨房在光线良好情况下不开灯，更衣间随手关灯，原料和餐具清洗完后应立即关闭水源。

（八）其他要求

1.人事管理：中标人应按照劳动合同法的规定合法规范用工，按照服务要求组建专业团队，负责员工配置、工资、福利待遇、服装及人事、劳资、社保等所有关系。中标人必须按《劳动法》和政府有关部门规定为服务派遣工作人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在投标文件中作出明确承诺。工作人员在工作期间发生的一切安全事故、人身伤害、财产损失均由中标人自行负责（含因用工不当导致人员伤亡由中标人负全责）。如造成采购人损失的，中标人应全部予以赔偿。

2.中标人负责厨房设施的维护，若财产发生人为损坏，中标人需照价赔偿。服务期内必须添置或更换厨房设备，由中标人书面提出，经采购人审核同意后由采购人负责购置。

3.中标人无正当理由未按时供餐或不供餐的，造成采购人损失的，中标人负责全部赔偿，且采购人有权扣除中标人当年服务费的5%。

4.中标人因招工不到位，造成派遣人员配备不齐的，按缺少每人每天从中标人当期服务费扣除相应岗位工资。

5.中标人工作人员若私自携带采购人食堂物品离开的，按照中标人规章进行处罚，中标人需及时更换该工作人员，同时采购人有权对中标人进行所拿物品十倍价格的处罚。

6.中标人在开始进场营业前必须向采购人提交食堂人员花名册，岗位分工情况表，工作人员健康证复印件、厨师资格证复印件等相关岗位资质证明。进场后采购人进行试菜，品质和口味经采购人认可，未达到采购人要求标准的，中标人无条件更换厨师直到采购人满意。

7.职工就餐采用刷卡制，食堂不使用现金消费，每月由采购人派专人与中标人进行财务核算作为支付餐费凭据。浙江省退役军人事务厅外访人员如需在食堂就餐，接待部门自行与中标人联系，按中标人定价当场进行餐费结算。

8.激励机制。中标人经省退役军人事务厅同意，代表省退役军人事务厅参加省级及以上行政主管部门、行业协会或权威机构组织的餐饮相关比赛，凭比赛通知文件、获奖证书等有效证明材料，申请专项奖励，采购人将酌情给予奖励。本专项奖励全年累计申领金额不得超过5000元，超额部分不予支付。奖励款项为含税金额，相关税费由中标人依法承担。

9.采购人每月进行职工满意度调查，若满意度低于80%（不含），中标人必须采取措施，必要时更换工作人员或食材供应商；若满意度低于70%（不含），则扣减履约（质量）保证金2000元/次。

三、采购项目商务要求

1.服务期：3年（2026年5月1日至2029年4月30日）。

2.结算与支付

2.1本项目最终中标价，包括人员服务费、食堂日常运营维护的杂项费、管理费等，采取先做后付的形式，采购人按月分期支付中标人，每期支付金额另行约定。

2.2中标人代为采购食材、原料等费用，采取先做后付的形式，采购人按月定期结算支付中标人。

2.3接待用餐以原材料成交价格计价，餐费定期进行财务核算，另行支付结算，不计入每月对账范围。

2.4经双方账务核对无误后，中标人于5个工作日内提供增值税发票（开发票涉及税费由中标人承担），采购人收到发票后7个工作日内以转账方式支付相关费用。

2.5中标人须向采购人交纳合同金额的1%作为履约保证金，待合同期满且中标人无违约情形后7个工作日内，凭中标人收据无息原额退还。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 | 主/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 投标人2023年1月1日至今同类项目实施业绩，每提供1个得0.5分，最多得1分。（时间以合同签订时间为准，业绩提供合同扫描件，未提供不得分） | 1分 | 客观 |
| 2 | 荣誉 | 投标人在项目服务期内，有为服务过的单位获得过政府部门颁发的荣誉（餐饮相关），每个得0.5分，最多得0.5分，提供相关证明材料。 | 0.5分 | 客观 |
| 3 | 总体服务方案 | 针对采购需求及项目特点，提供总体服务方案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5分 | 主观 |
| 4 | 食堂经营方案 | 4.1针对采购需求及项目特点，提供本项目经营思路、管理方法。（评分范围：3,2,1,0） | 3分 | 主观 |
|  |  | 4.2针对采购需求及项目特点，提供本项目运作流程。（评分范围：3,2,1,0） | 3分 | 主观 |
| 5 | 公务接待用餐 服务方案 | 针对采购需求及项目特点，提供公务接待用餐服务方案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5分 | 主观 |
| 6 | 外卖服务方案 | 针对采购需求及项目特点，提供外卖服务方案，包括但不限于品种、优惠程度等内容。（评分范围：3,2,1,0） | 3分 | 主观 |
| 7 | 职工超市经营 管理方案 | 针对采购需求及项目特点，提供职工超市经营管理方案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：3,2,1,0） | 3分 | 主观 |
| 8 | 美食节服务 方案 | 针对采购需求及项目特点，提供美食节服务方案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：3,2,1,0） | 3分 | 主观 |
| 9 | 菜品方案 | 9.1提供早餐菜品方案，至少需包括提供菜品及烹饪方法、菜品的轮换方案、每份菜的原材料重量（克）等内容。（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5分 | 主观 |
|  |  | 9.2提供中餐菜品方案，至少需包括提供菜品及烹饪方法、菜品的轮换方案、每份菜的原材料重量（克）等内容。（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5分 | 主观 |
|  |  | 9.3提供晚餐菜品方案，至少需包括提供菜品及烹饪方法、菜品的轮换方案、每份菜的原材料重量（克）等内容。（评分范围：3,2,1,0） | 3分 | 主观 |
| 10 | 服务质量控制 方案 | 针对采购需求及项目特点，提供服务质量控制方案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4分 | 主观 |
| 11 | 食品安全的保障措施以及质量保障方案 | 11.1针对采购需求及项目特点，提供原材料货源及安全保障措施方案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4分 | 主观 |
|  |  | 11.2针对采购需求及项目特点，提供原材料验收方案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2,1,0） | 2分 | 主观 |
|  |  | 11.3针对采购需求及项目特点，提供生、熟食加工方案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2,1,0） | 2分 | 主观 |
|  |  | 11.4针对采购需求及项目特点，提供食品清洗、储藏方案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2,1,0） | 2分 | 主观 |
| 12 | 卫生管理控制 方案 | 针对采购需求及项目特点，提供卫生管理控制方案，至少需包括食品卫生、人员卫生、环境卫生、垃圾处理方案等内容。（评分范围：5,4,3,2,1,0） | 5分 | 主观 |
| 13 | 特色服务方案 | 针对采购需求及项目特点，提供针对本项目的特色服务方案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4分 | 主观 |
| 14 | 应急预案 | 针对采购需求及项目特点，提供针对本项目的应急预案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2,1,0） | 2分 | 主观 |
| 15 | 防疫方案 | 针对采购需求及项目特点，提供针对本项目的防疫方案，要求有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2,1,0） | 2分 | 主观 |
| 16 | 设施设备使用 管理 | 针对采购需求及项目特点，提供确保厨房用火、用电、煤气等设施设备使用安全、规范操作管理方案以及节能管理方案。（评分范围：2,1,0） | 2分 | 主观 |
| 17 | 项目团队人员 管理 | 针对采购需求及项目特点，提供人员内控管理、考核机制及员工培训方案。（评分范围：2,1,0） | 2分 | 主观 |
| 18 | 考核奖惩方案 | 针对采购需求及项目特点，提供针对本项目的考核奖惩方案。（评分范围：2,1,0） | 2分 | 主观 |
| 19 | 保险情况 | 投标人已投保食品安全责任保险保额低于1000万元（不含）的得1分，在1000万元（含）以上5000万（不含）以下的得2分，在5000万元（含）以上的得3分；具有公共责任保险保额低于1000万元的得0.5分，大于等于5000万元的得2分；仅承诺中标后投保的得0.5分，不承诺的得0分。（投保时间须在投标截止时间前投保的）（以有效期内的保单复印件为准） | 5分 | 客观 |
| 20 | 厨师长（兼管理）情况 | 厨师长资质（提供投标单位为其缴纳的社保证明，不提供不得分）：具有大专及以上学历的得1分；具有食品安全管理员证书的得1分；具有高级技师证书的得1分。提供证明材料，未提供不得分。 | 3分 | 客观 |
| 21 | 项目团队人员情况（厨师长（兼管理）情况除外） | 21.1厨师团队资质（提供投标单位为其缴纳的社保证明，不提供不得分）：厨师中有高级及以上中式烹调师的，每人得1分，最高不超过2分，提供有效的证书并附技能人才评价证书全国联网查询截图，未提供不得分。 | 2分 | 客观 |
|  |  | 21.2面点师团队资质（提供投标单位为其缴纳的社保证明，不提供不得分）：面点师中有中级中式面点师的每人得0.5分，有高级中式面点师的每人得1分。本项评分最高不超过1.5分，提供有效的证书并附技能人才评价证书全国联网查询截图，未提供不得分。 | 1.5分 | 客观 |
|  |  | 21.3项目团队人员架构、配置岗位及人员数量。（评分范围：2,1,0） | 2分 | 主观 |
| 22 | 履约能力 | 自有安全检测设备：农残快速检测仪、亚硝酸盐检测仪、食品重金属检测仪、瘦肉精检测仪、兽药残留检测仪、食用油检测仪、病害肉检测仪；农残快速检测仪为必备仪器，提供得1分，其他每提供一项得0.5分，本项最高得4分。注：如未提供农残快速检测仪，本小项全部不得分。 评审依据：投标文件中提供购买设备发票复印件（本项目招标公告发布之日以前），未提供不得分。 | 4分 | 客观 |
| 23 | 报价评审 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 说明：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | 10分 | / |

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和浙江省退役军人事务厅职工食堂服务项目（采购编号：330000263790050000007-BSZB2026-CZZG012）招标文件、投标文件、询标（澄清）记录等；经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、项目采购依据

政府采购预算执行确认书：         。

二、下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1.本合同书

2.中标通知书

3.投标文件

4.招标文件

三、服务内容及要求

1.服务内容：

- 给省退役军人事务厅职工食堂提供用餐服务、接待服务、卤味净菜供应、培训（会议）等膳食服务；

- 给省退役军人事务厅职工食堂提供运营维护所需的厨杂用品、清洁用品等食堂日常所需用品；

- 提供食堂布草洗涤、专业烟道清洁、隔油池清理、灭四害等与食堂相关的清洁清理服务。乙方代为采购用餐食材、原材料、调味料等（费用另行核算结算）。食堂提供用餐服务，不对外经营。

2.项目服务要求及标准

2.1用餐服务

2.1.1食堂用餐服务：

职工食堂自助用餐人数约为140人左右，用餐人数为参考人数，人数增减，合同金额不作调整。

（1）就餐种类：早餐、中餐、晚餐

（2）就餐时间：

早餐：7:20--8:30；中餐：11:00--12:30；晚餐：17:30--18:30

（3）消费模式：统一采用刷卡形式

（4）就餐规划

早餐：自助餐模式，每天提供粥2种，面食6种，粗粮2种，鸡蛋2种，牛奶2种，小菜12种，炒菜2种，面包1种，拌面和小馄饨；

中餐：自助餐模式，每天提供3荤、3半荤半蔬、2蔬菜、杂粮2道、点心1道、甜汤1道、咸汤1道、水果2种；

晚餐：提供中午剩余菜肴（酌情新炒1—2个素菜）；

三餐均需提供一周的菜单，出品菜肴与菜单保持一致，菜单需经中标人有营养搭配管理经验的专业人员审核。出餐要求少盐少油，注重营养均衡，菜式符合现今关于健康膳食的保健要求。食材要求肉类、水产、蔬果新鲜，杜绝冷冻肉。

2.1.2公务接待餐标准按相关规定执行，乙方需做到准时开餐、质量保证。所有收费标准均为食材费用，不得另加价。餐费定期进行财务核算，另行支付结算。

2.1.3乙方应根据季节不同提供适时菜品，定期推出特色菜或新菜（每周3个品种以上）。按甲方经济目标要求核算并控制好用餐成本。

2.1.4设立职工超市，向职工提供主副食品、糕点、卤味、净菜等外卖服务，成品售价不得高于同类型的市场价格（同期世纪联华超市、物美超市、沃尔玛超市等超市的售卖价）。具体以甲方最终要求为准。

2.1.5举办美食活动，乙方需严格按照甲方要求，每月固定开展一次美食节活动，不得无故拖延、取消或减少活动频次。每次美食节活动明确1个特定地域的特色菜品主题（地域选择可由甲方指定，或乙方结合就餐人员需求提出合理建议），经甲方审核确认后执行。

2.1.6传统节日（端午、中秋、春节等）需提供相应特色服务，如端午自包粽子、中秋自制月饼、春节自制腊肠、酱鸭、酱肉等。

2.1.7甲方提供厨房、餐厅、库房等场所及用具，乙方在服务期内应妥善使用并保管好，如有遗失、损坏乙方负责赔偿（属自然损耗、甲方职工损坏、来宾损坏等情况，乙方应在两天内对上述损坏物品如实申报甲方审核）。

2.1.8服务期内甲方负责设施设备（非乙方团队人为损坏）的维修和更换，建筑房屋供水、供电、供气。如因乙方团队操作不当而造成设施设备的损坏，由乙方负责维修和更换。

2.1.9特别要求：原则上各类点心、小吃、餐品等，乙方不得外购半成品，均需自行制作。

2.2项目工作人员要求

2.2.1按甲方要求合理配置厨师长（兼管理）、厨师、切配、面点师、服务员、勤杂等服务队伍。服务队伍配置总人数不少于8人。厨师长（兼管理）、厨师等重要岗位年龄不超过50岁。

2.2.2所有工作人员人品可靠，身体健康，无不良行为记录。所有工作人员通过卫生部门指定医院（或防疫站）的体检，并领取饮食行业健康证。厨师长（兼管理）须具有从事食堂管理岗位三年以上工作经验，责任心强，能熟练使用电脑，善于与甲方进行交流沟通；厨师长（兼管理）、厨师、面点师等人员具有劳动部门颁发的厨师、面点师等级技能资格证书。服务员应经过专业培训，讲规矩、懂礼节。外来务工人员具有公安部门核发的临时居住证。

2.2.3所有人员的驻场工作地点服从甲方的分配并满足项目的整体服务要求。

2.2.4乙方承诺和确认定时轮换厨师，确保菜品口味多样化。

2.3食材采购服务要求

2.3.1餐饮食材、原料及调味料采购由乙方代为采购，根据甲方下达的额度，配合完成“832平台”脱贫地区农副产品采购任务。根据菜品需求，采购食材、原材料价格要求公开透明定期公示，由甲方组织监督。

2.3.2食材采购及配送过程须符合法律法规、国家标准和地方卫生检验检疫及食品加工标准。冷冻冷链食品需符合卫生防疫相关要求。

2.3.3食材采购严格控制成本，各种原材料要做到货比三家，采购验收的物品做到物美价廉，及时汇报相关数据，保证食堂运营能够实现开源节流。乙方食材和配料的采购渠道须经甲方认可，部分食材（水果）须按照甲方指定品牌、规格、质量和数量等要求采购。甲方委派专人对采购价格、食材质量、采购情况及服务质量进行监督管理。

2.3.4甲方有权委托第三方机构对乙方代为采购的食材进行食品安全性、新鲜度检测。若被抽检食材不达标的，甲方有权解除合同。

2.4项目管理要求

2.4.1乙方应按照劳动合同法的规定合法规范用工，并全面承担拟派遣人员涉及劳动关系的所有事宜。全面负责工作人员的居住、交通、卫生防疫等事宜。

2.4.2乙方及乙方工作人员应遵守甲方的规章制度。乙方应跟踪服务人员的思想动态、工作表现、遵纪情况以及甲方其他合理要求，提供最佳服务。

2.4.3乙方应根据甲方的服务要求设定工作岗位，分配工作任务，并对工作人员的工作情况实行监督、检查、管理。

2.4.4项目工作人员应相对稳定，人员如需调动应提前征求甲方意见，经甲方同意后方可调动。

2.4.5乙方应建立健全各项规章制度、岗位责任制、操作规程和各项台账。

2.4.6乙方应配备员工的劳保防疫用品，统一工作制服。

2.5卫生管理要求

2.5.1乙方应严格按照《中华人民共和国食品安全法》验收、清洗、加工要求制作食品，厨房用品用具严格实行一洗二过三消毒的规程。

2.5.2乙方应对食堂的厨房、餐厅、包厢等所有区域的卫生应按“五常法”管理模式，实行分层负责，定置、定量、定位、定进出、定标识，责任到人。

2.5.3乙方应自觉接受卫生管理部门和甲方管理人员对食堂内工作检查、监督。

2.5.4垃圾污物按指定地点放置，不得随意弃放。

2.5.5乙方应做好食堂区域内除虫害工作（蟑螂、老鼠、苍蝇、蚂蚁等）。

2.5.6乙方应定期清理厨房死角杂物、疏通排水沟、烟道油污、餐厅范围内卫生，保持良好的用餐和后厨间环境。乙方未遵守操作规程或未能保持厨房、排水沟、餐厅的卫生整洁的，在甲方提出整改意见后应立即整改，如发现未及时整改或三次整改不彻底的，甲方有权扣除乙方当年服务费的3%。

2.5.7乙方必须严格遵守操作规程，正确使用厨房的各项设施，餐具必须洗净消毒，甲方可随时检查，发现问题乙方必须及时整改，未及时整改或三次整改不彻底的，扣除乙方当年服务费的3%。

2.6安全管理要求

2.6.1严禁使用任何变质或受污染的原料制作食品，防止食物中毒事件发生。

2.6.2严格控制使用食品添加剂，注重食品卫生，防止食物中毒事件发生。严格执行索证制度、农药测试制度，预防食物中毒事件发生。

2.6.3蔬菜类不得隔日售卖，蔬菜、海鲜类熟食不得隔天回锅售卖。每日每餐售卖食物菜品需按规定留样，乙方必须按照有关规定对所有饭菜制品48小时留样待检，检测内容包括但不限于农残、亚硝酸盐、食品重金属、瘦肉精、兽药残留、食用油、病害肉等内容。因乙方提供不洁食物造成甲方人员食物中毒的（依据每餐留样100克48小时检测且经相应权威部门确认后），由乙方负责赔偿并承担相应的一切经济赔偿及法律责任。因乙方未对菜品进行留样导致无法判断是否是乙方责任的，仍由乙方负责赔偿并承担相应的一切经济赔偿及法律责任。

2.6.4乙方及乙方工作人员下班后和设备使用完后应落实关气、关电、关水、关门检查制度，预防火灾、偷盗事件发生。

2.6.5如发生食品安全事件、维稳事件，甲方有权解除本合同。

2.7节能管理要求

2.7.1食堂在准备早餐、中餐、晚餐期间禁止开空调（三伏天除外），开餐前 15-30 分钟开启空调、开灯，自觉主动地节约能源。

2.7.2做到厨房在光线良好情况下不开灯，更衣间随手关灯，原料和餐具清洗完后应立即关闭水源。

2.8其他要求

2.8.1人事管理：乙方应按照劳动合同法的规定合法规范用工，按照服务要求组建专业团队，负责员工配置、工资、福利待遇、服装及人事、劳资、社保等所有关系。乙方必须按《劳动法》和政府有关部门规定为服务派遣工作人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在投标文件中作出明确承诺。工作人员在工作期间发生的一切安全事故、人身伤害、财产损失均由乙方自行负责（含因用工不当导致人员伤亡由乙方负全责）。如造成甲方损失的，乙方应全部予以赔偿。

2.8.2乙方负责厨房设施的维护，若财产发生人为损坏，乙方需照价赔偿。服务期内必须添置或更换厨房设备，由乙方书面提出，经甲方审核同意后由甲方负责购置。

2.8.3乙方无正当理由未按时供餐或不供餐的，造成甲方损失的，乙方负责全部赔偿，且甲方有权扣除乙方当年服务费的5%。

2.8.4乙方因招工不到位，造成派遣人员配备不齐的，按缺少每人每天从乙方当期服务费扣除相应岗位工资。

2.8.5乙方工作人员若私自携带甲方食堂物品离开的，按照乙方规章进行处罚，乙方需及时更换该工作人员，同时甲方有权对乙方进行所拿物品十倍价格的处罚。

2.8.6乙方在开始进场营业前必须向甲方提交食堂人员花名册，岗位分工情况表，工作人员健康证复印件、厨师资格证复印件等相关岗位资质证明。进场后甲方进行试菜，品质和口味经甲方认可，未达到甲方要求标准的，乙方无条件更换厨师直到甲方满意。

2.8.7职工就餐采用刷卡制，食堂不使用现金消费，每月由甲方派专人与乙方进行财务核算作为支付餐费凭据。浙江省退役军人事务厅外访人员如需在食堂就餐，接待部门自行与乙方联系，按乙方定价当场进行餐费结算。

2.8.8激励机制。乙方经省退役军人事务厅同意，代表省退役军人事务厅参加省级及以上行政主管部门、行业协会或权威机构组织的餐饮相关比赛，凭比赛通知文件、获奖证书等有效证明材料，申请专项奖励，采购人将酌情给予奖励。本专项奖励全年累计申领金额不得超过5000元，超额部分不予支付。奖励款项为含税金额，相关税费由乙方依法承担。

2.8.9甲方每月进行职工满意度调查，若满意度低于80%（不含），乙方必须采取措施，必要时更换工作人员或食材供应商；若满意度低于70%（不含），则扣减履约（质量）保证金2000元/次。

# 四、合同金额

# 1.本合同金额为人民币（大写）：           元（¥：__________元）。

# 2.本合同包括服务实施过程中所产生的人员服务费、食堂日常运营维护的杂项费、管理费、税费、利润等乙方履行本合同项下全部义务所涉的一切费用。除本合同另有约定外，甲方不再就本合同向乙方或第三方支付任何费用。

五、合同款支付

1.本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2.支付方式

2.1本项目采取先做后付的形式，甲方按月分期支付乙方，每期支付金额另行约定。

2.2乙方代为采购食材、原料等，费用采取先做后付，甲方按月定期结算支付乙方。

2.3接待用餐以原材料成交价格计价，餐费定期进行财务核算，另行支付结算，不计入每月对账范围。

2.4经双方账务核对无误后，乙方于5个工作日内提供增值税发票（开发票涉及税费由乙方承担），甲方收到发票后7个工作日内以转账方式支付相关费用。

2.5乙方须向甲方交纳合同金额的1%作为履约保证金，待合同期满且乙方无违约情形后7个工作日内，凭乙方收据无息原额退还。

每次合同款项支付，乙方需提前提供同等金额的正规发票或收据（应符合甲方财务管理要求）给甲方，甲方收到发票后按规定向财政部门申请支付。

发票类型：          。

3.甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：

开户银行：

账    号：

六、本合同履行期限、地点

1.合同履约期：3年（2026年5月1日至2029年4月30日）。

2.履行地点：杭州市西湖区保俶北路83号。

七、保密

1.甲乙双方对因履行本合同而知悉的对方商业秘密互负保密的义务，未经对方书面同意不得向第三方泄露。双方保证为了对方的利益仅在必要情况下，将这些秘密透露给为实施本合同而必须了解相关秘密的本方人员或第三方及依法有权强制得到该秘密的机关，并保证其职员或第三方与其一样履行本合同规定的保密义务，否则，由此造成对方的损失，由泄密方负责赔偿。

2.保密条款不受本合同届满、解除、终止、或本合同中其他条款的无效或履行完毕等情形的影响。

八、服务人员

1.乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。并负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同并要求退还全部合同款项，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

九、服务考核

1.甲方对乙方服务质量进行客观评估，具体考核办法（如有）作为合同附件。

2.项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，应及时做好组织验收的准备工作，制定验收方案，成立验收小组，组织实施验收和履约评价。

3.验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。

十、违约责任

1.除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，每逾期一日，甲方可要求乙方按合同款的0.5%支付违约金。但违约金的最高限额为合同价的5%。如果达到最高限额，甲方有权解除合同，乙方应在收到甲方解除合同的通知后10日内退还甲方已支付的合同款项。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

2.合同履行期间甲方有权不定时检查乙方履行情况，经检查发现存在问题的，甲方有权发出整改通知，乙方应立即予以整改，且除本合同另有约定外，发生一次，应当向甲方支付违约金5万元。前述情况发生三次以上、乙方拒绝整改或者未在规定时间内整改完毕的甲方还有权单方解除本合同并要求退还全部合同款项，同时有权要求乙方按照合同总额的30%支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

3.本项目验收不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方支付甲方已支付款项的30%作为违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权继续追偿。

4.乙方违反本合同关于保密和知识产权的任何约定，由此产生的一切法律责任由乙方承担，甲方还有权单方解除本合同并要求退还全部合同款项，同时有权要求乙方按照合同总额的30%支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

5.甲方损失包括直接经济损失和维权成本（公证费、律师费、保全费、保全保险费、诉讼费等）。

6.甲方有权从未付款项中直接扣除乙方应承担的违约金和赔偿金。

十一、解决争议的方法

1.因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的，可向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

十二、违约解除合同

1.在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分标的物的；

1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

1.3甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

1.3.2“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

1.3.3“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

2.甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后  10  日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的   0.5  %支付违约金。

十三、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

十四、转让和分包

1.政府采购合同不能转让。

2.经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十五、合同变更、解除

1.甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

2.有下列情形之一的，双方协商一致可以变更合同：

（1）发生不可预见的紧急情况，继续按照原合同履行不能实现采购目的，又不能从其他供应商处采购；

（2）因甲方的过错导致不能实现采购目的，重新采购费用和违约金、违约损失赔偿金额占合同金额比例过大，但违背社会公共利益的除外；

（3）属于合同主要条款确定的事项，但变更不改变合同实质性内容；

（4）合同主要条款以外的内容；

（5）法律、法规规定可以变更合同的其他情形。

当事人协商一致变更合同的，应当报同级财政部门备案。

3.有下列情形之一的，政府采购合同的双方当事人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务；

（3）乙方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）乙方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（5）乙方转包，或者未经甲方同意采取分包方式履行合同；

（6）法律、法规规定的其他情形。

甲方解除合同的，应当报同级财政部门备案。

十六、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十七、不可抗力

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十八、合同的生效及其它

1.合同经甲、乙双方，鉴证方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同章）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，按相关程序，签订书面补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式陆份，甲方执三份，乙方执二份，鉴证方执一份，具有同等法律效力。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表：（签名） | 法定代表人或授权代表：（签名） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签名日期： 年 月 日 | 签名日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方：（盖章） |
| 法定代表人或授权代表：（签名） |
| 地址：杭州市西湖区振华路200号瑞鼎大厦B座606室 |
| 电话：0571-87916090 |
| 鉴证日期： 年 月 日 |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江省军用饮食供应站、杭州博实招标代理有限公司：

我方参与浙江省退役军人事务厅职工食堂服务项目【招标编号：330000263790050000007-BSZB2026-CZZG012】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 联合体协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标文件载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标文件载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写：单位名称）的（请填写：项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元；属于 （请选择填写： 中型企业/小型企业/微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

注：

1.填写要求：

▲①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据；无上一年度数据的新成立企业也需要提供声明函，在声明函中对从业人员、营业收入、资产总额的数据不填写，对企业类型以及是否“不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形”进行声明，否则声明函无效；

②本项目标的：浙江省退役军人事务厅职工食堂服务，属于 餐饮业  行业。

▲③中型企业、小型企业、微型企业3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定中小企业划型标准规定：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。投标人需明确所属类型谨慎填写，企业类型填写错误，投标无效。

④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

四、本项目的特定资格要求

提供有效期内的《食品经营许可证》证书扫描件

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

浙江省军用饮食供应站、杭州博实招标代理有限公司：

我方参加你方组织的浙江省退役军人事务厅职工食堂服务项目【招标编号：330000263790050000007-BSZB2026-CZZG012】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2联合协议（如果有）；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）。

3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江省军用饮食供应站、杭州博实招标代理有限公司：

现委托             （姓名）为我方代理人（身份证号码：             ，手机：          所在单位：         ），以我方名义处理浙江省退役军人事务厅职工食堂服务项目【招标编号：330000263790050000007-BSZB2026-CZZG012】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签名）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省军用饮食供应站、杭州博实招标代理有限公司：

现委托             （姓名）为我方代理人（身份证号码：             ，手机：          所在单位：         ），以我方名义处理浙江省退役军人事务厅职工食堂服务项目【招标编号：330000263790050000007-BSZB2026-CZZG012】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分“评标办法前附表”中的内容提供资料）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

填表说明：

（1）对招标文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

（2）完全满足招标文件要求的供应商只需填写【完全满足招标文件的全部要求】。

（3）若供应商以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按招标文件要求签约，采购人有权取消该供应商的中标资格，并按有关规定重新确定中标供应商或另行采购。

（4）投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省军用饮食供应站、杭州博实招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级政府监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

浙江省军用饮食供应站、杭州博实招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成浙江省退役军人事务厅职工食堂服务项目【招标编号：330000263790050000007-BSZB2026-CZZG012】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号 | 报价构成 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.特别提示：采购代理机构将对本表予以公示。

4.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         （投标人全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1.（联合体成员X,……）提供的货物由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1.（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写：单位名称）的（请填写：项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元；属于 （请选择填写： 中型企业/小型企业/微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

注：

1.填写要求：

▲①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据；无上一年度数据的新成立企业也需要提供声明函，在声明函中对从业人员、营业收入、资产总额的数据不填写，对企业类型以及是否“不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形”进行声明，否则声明函无效；

②本项目标的：浙江省退役军人事务厅职工食堂服务，属于 餐饮业  行业。

▲③中型企业、小型企业、微型企业3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定中小企业划型标准规定：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。投标人需明确所属类型谨慎填写，企业类型填写错误，投标无效。

④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。