政府采购

竞争性谈判文件

采购项目名称：刚察县医共体沙柳河镇分院2026年老年病科建设项目

采购项目编号：青海赫铭竞谈（货物）2026-008

采   购   人：刚察县沙柳河镇卫生院

采购代理机构：青海赫铭工程项目管理有限公司

2026年4月

目录

第一部分 谈判邀请	2

第二部分  谈判须知	7

一、说明	7

二、谈判文件	8

三、响应文件	9

四、响应文件的递交	15

五、响应文件的评审与谈判	16

七、询问与质疑	26

八、政府采购政策	26

九、其他规定	28

第三部分 采购需求	29

十、响应说明	29

十一、重要指标	29

序号	31

第四部分 谈判响应文件格式	44

十二、谈判响应文件的组成	44

十三、谈判响应文件	45

附件5：供应商诚信承诺书	51

附件6：供应商资格证明文件	53

附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	54

附件8：无重大违法记录声明	55

附件9：谈判保证金证明	56

附件10：谈判首次报价表	58

附件11：分项报价表	59

附件12：技术规格响应表	60

附件13：产品相关资料（具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明）	61

附件14：享受政府采购政策优惠的证明资料	62

附件15：最后报价表	66

第五部分 青海省政府采购项目合同书范本	68

（货物类）	68

- 谈判邀请

| 采购项目名称 | 刚察县医共体沙柳河镇分院2026年老年病科建设项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青海赫铭竞谈（货物）2026-008 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 采购预算额度 | 948000.00元 |
| 项目分包个数 | 无分包 |
| 供应商 资格条件 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.（1）供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，供应商需提供医疗器械生产（经营）许可证或经营备案证明材料； （2）供应商所投产品需符合《医疗器械注册管理办法》要求，医疗器械产品需提供产品的注册或备案证明材料； |
| 是否接收联合体形式 | 本项目不接受供应商以联合体方式进行谈判； |
| 政策功能 | - 1.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审）。 - 2.对符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的本国产品的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。 |
| 谈判文件的实质性变动内容 | 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| 公告发布时间 | 2026年04月17日（北京时间） |
| 文件发售起止时间 | 2026年04月20日至2026年04月22日（北京时间） 上午：00时00分至12时00分（采用北京时间24小时制） 下午：12 时00分至23 时59分 （采用北京时间24小时制） |
| 获取方式 | 供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 文件售价 | 0元 |
| 文件发售地点 | 青海赫铭工程项目管理有限公司（地址：青海省西宁市城西区西关大街130号3号楼13层11301号） 文件购买联系人：拉君婷 联系电话：0971-5129911 电子邮箱：qhhmgc@163.com |
| 获取谈判文件方式 | 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 文件获取地点 | 政采云平台线上获取 |
| 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名 称：刚察县沙柳河镇卫生院 地址：青海省海北藏族自治州刚察县北大街 1 号 联系人：索南扎西 联系电话：09708653503 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海赫铭工程项目管理有限公司 联系人：拉君婷 联系电话：0971-5129911 邮箱地址：qhhmgc@163.com 联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号3号楼13层11301号 |
| 保证金 | - 1.18000元整 - 收款单位：青海赫铭工程项目管理有限公司 - 开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁西川南路支行 - 银行账号：63050138360900000039 - 2.交付方式：谈判保证金应当以转账、支票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，谈判无效。 - 3.其他注意事项（详见谈判文件） |
| 响应文件有效期 | 自谈判提交响应文件截止之日起不少于 60 天 |
| 响应文件递交 | 网上递交 |
| 递交地点 | 请登录政采云投标客户端投标 |
| 谈判截止时间 | 2026年04月28日09时30分（北京时间） |
| 谈判文件开启时间 | 2026年04月28日09时30分（北京时间） 本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟。 |
| 其他补充事宜 | 1.本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传平台。 2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA400-087-8198。 3.本公告在《青海政府采购网》发布。 4.本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟，如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标（提示：请供应商开启解密后随时关注政采云系统短信，及时完成后续操作）。 5、政采云系统开标时如出现“供应商投标设备信息有异常”，“IP地址、Mac地址、硬件号字段”出现异常的各供应商视为无效投标； |
| 财政部门指定的媒体 | 青海省政府采购网、青海省公共资源交易网 |
| 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存贰份原件备案。 |
| 代理服务费 | 收取对象：成交人 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）规定执行。 |
| 财政监管部门及电话 | 监督单位：刚察县财政局 联系电话：0970-8659329 |

- 第二部分  谈判须知

## 一、说明

### 1.适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于前述【谈判邀请】中所叙述的采购项目。

### 2.采购人及代理机构

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判邀请】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人、邮箱见【谈判邀请】。

### 3.供应商的资格要求

3.1供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.2供应商应当符合【谈判邀请】规定的供应商资格条件。

3.3【谈判邀请】规定接受联合体形式的，供应商除应符合上述资格条件的规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

### 4.谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

## 二、谈判文件

### 5.谈判文件的组成

5.1谈判文件由下列文件组成：

- 谈判邀请

（2）谈判须知

- （3）采购需求

- （4）谈判响应文件格式

- （5）政府采购项目合同书范本

5.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。

5.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判邀请】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

### 6.谈判文件的澄清或者修改

6.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

6.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

### 7.谈判文件的询问或质疑

7.1供应商对谈判文件有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

7.2提出质疑的供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，对谈判文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，按法律法规及其规章的规定向采购人、采购代理机构书面提出质疑。

7.3供应商认为谈判文件使自己的权益受到损害的，应以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 三、响应文件

### 8.一般要求

8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，若翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾，则以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8.3除谈判文件中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式进行填写。

### 9.报价要求

9.1供应商应当根据谈判文件“分项报价表”逐一报价；

9.2在首次报价表、分项报价表、最后报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

（3）供应商报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的货物所应包括内容的所有价格。

9.3供应商的每次报价均不得超过采购项目预算，否则视为无效响应。采购项目预算见【谈判邀请】。

9.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

9.5谈判报价为总价。供应商须按要求填写谈判总报价，最后报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

9.6报价币种为人民币。

### 10.保证金

10.1供应商应按【谈判邀请】的规定，在提交响应文件的截止时间前提交不少于本谈判文件规定的人民币金额的谈判保证金。谈判保证金应当以转账、支票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，视为非实质性响应，其响应文件不予接受。谈判保证金所有递交方式均以到账时间为准。

10.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

10.3保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法退还的除外。

（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

10.4有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴同级财政国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

### 11.响应文件的组成

11.1响应文件包括下列内容：

供应商应提交相关证明材料，作为其参加谈判和成交后有能力履行合同的证明。编写的谈判响应文件须包括以下内容（格式详见谈判文件第四部分内容）：

11.1.1资格审查部分

1、响应函（见附件1）

2、法定代表人证明书（见附件2）

3、法定代表人授权书（见附件3）

4、供应商承诺函（见附件4）

5、供应商诚信承诺书（见附件5）

6、供应商资格证明文件（见附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明（见附件7）

8、无重大违法记录声明（见附件8）

9、谈判保证金证明（见附件9）

11.1.2有效性、完整性、响应程度审查部分

10、谈判首次报价表（见附件10）

11、分项报价表（见附件11）

12、技术规格响应表（见附件12）

13、产品相关资料（具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明（见附件13）

14、享受政府采购政策优惠的证明资料（见附件14）

15、谈判最后报价表（见附件15）

供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

11.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组要求提交的最终报价(或者重新提交的响应文件和最终报价)是响应文件的有效组成部分。

### 12.响应文件有效期

响应文件有效期见【谈判邀请】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

### 13.响应文件的签署及规定

13.1响应文件应按谈判文件要求签字盖章。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。

13.2 供应商应按照谈判文件所提供的文件格式，分别填写谈判文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；谈判文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人签字、盖章。

13.3 谈判响应文件格式及编制要求：

13.3.1 谈判响应文件编制格式为 word 系统签章保存后转换为 pdf 格式上传，格式须按谈判响应文件第四部分“谈判响应文件格式 ”要求制作，并按“政采云 ”平台要求上传。

13.3.2 谈判响应文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。

13.3.3 谈判响应文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代 理人按要求签字、盖章。

13.3.4 上传的谈判响应文件不得超过政采云平台规定的大小。

13.3.5 供应商应在提交谈判响应文件截止时间前上传谈判响应文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。

13.4 谈判响应文件编制要求：按照供应商须知 11.1 项规定的响应文件的组成编制， 并上传至政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上。

13.5 供应商须在“法定代表人授权书 ”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式（手机或固定电话）。

## 四、响应文件的递交、开启

### 14.响应文件的递交与接收

14.1 供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上按包报价并上传电子 谈判响应文件。

14.2 投标人应按所投包报价，填写交货时间。

14.3 开启时的“谈判首次报价表 ”由各供应商网上报价生成。

14.4投标供应商在采购文件要求提交谈判响应文件的截止时间及开标时间前，未将谈判响应文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

### 15.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在谈判截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回， 并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 16.谈判响应文件开启

16.1采购代理机构按本文件中确定的时间和地点组织招标谈判文件开启。

16.2谈判文件开启工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，谈判现场全程录音、录像。

16.3开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程序。投标供应商不足3家的，不得开标。

16.4谈判响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若竞争性谈判供应商拒绝接受，其谈判将被拒绝。

## 五、响应文件的评审与谈判

### 17.谈判小组

17.1竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人组成（3人以上单数组成），其中评审专家2名（评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3）。采购人不得以评审专家身份参加本采购项目的评审。谈判小组评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

17.2谈判由采购代理机构负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责，并独立履行下列职责：

（1）确认谈判文件；

（2）审查供应商的响应文件并作出评价；

（3）要求供应商对谈判文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）编写评审报告；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

17.3谈判小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照谈判文件规定的成交方法评审，对评审意见承担谈判小组成员责任；

（3）对谈判响应文件、谈判情况和谈判中获悉的国家秘密、商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（6）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

17.4谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

### 18.响应文件审查

18.1 开标解密阶段后，谈判小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文 件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应 文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

18.2 资格性审查和符合性审查。

18.2.1 资格审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）不符合谈判文件第一部分谈判邀请“供应商资格条件 ”的；

（2）未按第 11.1.1 款（1）-（9）要求提供相关资料的；

（3）资格审查部分未按谈判文件规定和要求签字、盖章的；

（4）擅自修改谈判文件规定的谈判响应文件资格审查格式以及编制要求的。

17.8.2 符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）未按第 11.1.2（10）-（13）要求提供相关资料的；

（2）响应文件内容没有按谈判文件规定和要求签字、盖章的；

（3）响应文件编排混乱，且擅自修改谈判文件规定的格式内容的；

（4）未按谈判文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

（5）交货时间、谈判有效期不能满足谈判文件要求的；

（6）所提供产品的技术规格、技术标准不符合采购项目要求的；

（7）谈判报价超过谈判文件规定的采购预算额度或最高限价的；

（8）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）谈判小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

### 19.谈判程序

19.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，负责审议所有通过资格条件供应商的谈判响应文件，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

19.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。

19.3供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.4响应文件中首次报价表内的报价为首次报价，根据技术、服务等满足谈判文件要求的情况，供应商可进行二次报价。

19.5谈判小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过有效性、完整性、响应程度审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

19.6谈判工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响谈判工作和谈判结果。

### 20.澄清

20.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

20.2供应商的澄清、说明或者更正响应文件应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

### 21.退出谈判

供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。采购人、采购代理机构按规定退还退出谈判的供应商的保证金。

### 22.最后报价

22.1谈判结束后，符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

22.2谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

22.3最后报价的评审

（1）最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）需落实政府采购政策的，按相关规定进行价格扣除。

22.4最后报价如果高于其响应文件中的首次报价的，以最后报价为准。

22.5采购人、采购代理机构在按规定公布供应商的最后报价前，不得公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

22.6若最后报价时出现最低价相同的情形，谈判小组应召集报价相同的供应商进行再次报价（或直接提出成交候选人）（由采购人、代理机构自主选择）。

### 23.确定成交供应商

23.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高顺序排序。

23.2谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

23.3采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

23.4采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

23.5采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

### 24.重新评审

24.1除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。

24.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告同级财政部门。

### 25.谈判终止

25.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合谈判要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 26.串通情形认定及处理

26.1供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

26.2有下列情形之一的，成交无效，对供应商依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
   （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
   （3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
   （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
   （5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
   （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
   （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

26.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同供应商的“IP地址、Mac地址、硬件号字段”出现异常的
    六、成交结果信息公布与授予合同

### 27.成交信息的公布与通知

27.1代理机构应自确定成交供应商之日起2个工作日内在青海政府采购信息网上公告成交结果，同时向成交供应商发出《成交通知书》。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

27.2成交结果公告应当包括以下内容：

（1）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和项目编号；

（3）成交供应商名称、地址和成交金额；

（4）主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；

（5）谈判小组成员名单。

27.3《成交通知书》发出后，采购人不得违法改变采购结果，成交供应商无正当理由不得放弃。

### 28.授予合同

28.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件、成交通知书等均为签订政府采购合同的依据。

28.2采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

28.3采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

28.4采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购信息网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 29.履约验收

29.1履约保证金：按合同约定执行（或根据《政府采购实施条例》第四十八条明确约定保证金缴纳数额及方式）

29.2采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

29.3采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.4采购人应当加强履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

29.5采购人、采购代理机构应当建立真实完整的谈判档案，妥善保存谈判的相关资料。

## 七、询问与质疑

### 30.对采购过程、结果的询问及质疑

30.1供应商对政府采购过程、结果有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

30.2参与所质疑项目的供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 八、政府采购政策

### 31.政府采购政策

31.1 节能产品、环境标志产品的采购：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 〔2019〕9 号）的要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的 采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环 境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.2 政策认定：

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》，并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的 《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库[2017]141 号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人 福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章。投标人提供的《残疾人福利性单位声明 函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发  中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）或《政府采购支持监 狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定的划分标准，属监狱企业的， 投标人须提供《中小企业（监狱企业）声明函》，并由投标人加盖公章，投标人提供  的《中小企业（监狱企业）声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

31.3 供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

31.4 响应文件符合本章前款规定的，供应商应提供相关证明资料，且所提供资料 必须真实可信。如有虚假，将依法承担相应责任。

31.5 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）文件规定 的产品。除【谈判邀请】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同 意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。

31.6对符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的本国产品的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

31.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

31.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在政采云电子系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

答疑方式：评审委员会根据响应情况确定答疑时间，答疑或澄清采用在青海省政府采购电子化平台上进行，供应商可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。如在青海省政府采购电子化平台上未回复的答疑者，视同放弃答疑。

## 九、其他规定

### 32.代理服务费

采购代理服务费由成交供应商支付的，供应商应按【谈判邀请】规定向采购代理机构交纳代理服务费，并在谈判文件中提供代理服务费承诺书。

### 33.其他规定

谈判文件的其他规定见【谈判邀请】。

- 第三部分 采购需求

## 十、响应说明

1.供应商可以按照谈判文件规定的包号选择响应，但必须对所响应包号中的所有内容作为一个整体进行响应，不能拆分或少报，如有缺项、漏项，其响应无效。

2.供应商必须如实填写“项目需求及技术参数表”（样表如下），在响应产品“技术参数”栏中列出所响应产品的具体技术参数、指标；如果与谈判文件中提供的产品检测报告或彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制谈判文件“技术参数”内容的，按无效响应处理。

3.谈判内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，供应商必须提供国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，供应商应该提供进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以提供国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

4.所提供产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

## 十一、重要指标

1.谈判文件在技术参数中列出了采购人可以接受的最低技术指标，供应商必须对“项目概况及技术参数表”中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。否则，响应无效。

2.谈判文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有谈判文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

3.“技术参数”中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在响应时必须附在响应文件中。

4.商务要求

4.1采购内容：购置藏医头部热疗康复仪、冲击波疼痛康复治疗仪、便携式生命体征监护仪等设备。

4.2.交货时间：甲乙双方签订合同后45日内供货完成。

4.3.交货地点：刚察县沙柳河镇卫生院。

4.4质保期：3年。

4.5.付款方式：详见“第四部分 青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

项目概况及技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用污水净化处理设备 | 套 | 1 | 一、技术参数 1、水量：≧24t医疗污水处理。 2、处理工艺：主体为“调节池+厌氧池+兼氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”处理工艺。 设备间里有配电柜、风机等设备。 3、停留时间：水力总停留时间≥20h。 4、材质：Q235碳钢防腐或玻璃钢材质，内壁均有十字槽钢支撑。 5、防腐方式：设备内表面环氧煤沥青漆防腐，外层环氧沥青漆底漆。 6、安全技术配置 6.1、采用全自动控制系统。 6.2、废水提升泵具有高液位启动，低液位停止功能。 6.3、设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护等。 6.4、设备安装过程中出现任何安全问题由设备厂家自行负责。 6.5、缺氧池、好氧池填料立体弹性填料。 6.6、设备埋于地表下。 二、配置参数 1、调节池及配件 1.1、污水提升泵：Q=5m³ /hh=8mN=0.37kw，2台 1.2、人工格栅：HF-500, a=5mm，1台 1.3、液位控制：高中低液位自控，1台 1.4、配套电缆及管路：配套2套 2、一体化污水处理设备：1套，碳钢防腐材质(厌氧池、好氧池、除磷沉淀池、消毒池)，尺寸≧4150*1500*2310（长*宽*高）mm; 2.1、厌氧池 2.1.1、弹性填料：Φ150mm弹性填料长≧1.5米，装填率:≧90%，1套 2.1.2、填料支架：组合件，环氧树脂防腐，1套 2.1.3、布水器：Φ50mm,PVC，1套 2.2、缺氧池 2.2.1、弹性填料：Φ150mm新型组合弹性填料，装填率:≧90%，1套 2.2.2、填料支架：组合件，环氧树脂防腐，1套 2.2.3、布水器：Φ50mm,PVC，1套 2.2.4、穿孔曝气装置：材质:ABS尼龙;服务面积:0.45-0.55㎡/个;充氧效率:η=16-20%;尺寸:215mm，1套 2.2.5、曝气管路：Φ50mm.PVC，1套 2.3、好氧池 2.3.1、旋混曝气器：材质:ABS尼龙;服务面积:0.45-0.55㎡/个;充氧效率:η=16-20%;尺寸:215mm，9套 2.3.2、组合填料：Φ150新型组合弹性填料，装填率:90%，9㎡ 2.3.3、填料支架：组合件，环氧树脂防腐，1套 2.3.4、风机：Q=85m³/h,P=240mbar, N=1.1kw，1台 2.3.5、进气口消音器：风机配套，1套 2.3.6、出气口消音器：风机配套，1套 2.3.7、曝气管路：PVC，1套 2.3.8、布水器：PVC，1套 2.4、沉淀池 2.4.1、污泥回流泵：Q=8m³ /hh=5mN=0.55kw，1台 2.4.2、中心沉淀器：配套，1套 2.5、消毒池 2.5.1、次氯酸钠消毒装置：1台 2.5.2、控制屏：1套 2.5.3、计量泵：1套 2.5.4、混合系统：1套 2.6、附件 2.6.1、电控柜：全系统自动控制，1套 2.6.2、交流接触器：配套，1套 2.6.3、时间继电器：配套，1套 2.6.4、过载保护器：配套，1套 2.6.5、断路器：配套，1套 三、安装附件及自动化控制系统 3.11、系统配件：配套(设备内)，1套 3.1.2、电线电缆：配套(设备内)，1套 3.1.3、管道、阀门：配套(设备内)，1批 3.1.4、直通、弯头：DN40，PVC，按项目实施需求确定 3.1.5、直通、弯头：DN20，PVC，按项目实施需求确定 3.1.6、法兰：DN50，按项目实施需求确定 3.1.7、角铁：5X5，按项目实施需求确定 3.1.8、镀锌螺栓：M12X60，按项目实施需求确定 3.1.9、膨胀螺栓：M12X60，按项目实施需求确定 3.1.10、穿线管：Φ32mm，按项目实施需求确定 3.1.11管卡：Φ32mm，按项目实施需求确定 四：其他需求： 4.1、配地面设备间1套，含保温装置，面积以现场实际需求为准； 4.2、管路需与本院化粪池、市政管网联网； 4.3、安装、调试完成后出具符合国家标准的净化检测报告； 4.3、投药装置为自动投药； 4.4、配消毒剂两年使用量，按需供货； 4.5、提供两年水质检测，每季度一次。 |
| 2 | 电动三维牵引床 | 台 | 1 | 技术参数 1、输入功率:≤180VA; 2、牵引模式:颈椎牵引、腰椎牵引; 3、床板尺寸(长*宽*高):≧2200mm*580mm*780mm，背板长度≧1000mm，腿板长度≧1150mm; 4、内置8种牵引模式:持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式; - 5、输出指示:在整个治疗过程中，所选择的牵引模式以及至少包括牵引力、牵引相时间、间歇相时间和治疗时间在内的输出参数，应在设备上连续显示; - 6、牵引力: 6.1、颈椎牵引力可调范围:0－300N，步长为1N，在牵引力调节至200N以上时; 6.2、腰椎牵引力可调范围:0－990N，步长为1N; 6.3、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率≧60N/s; 6.4、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率≧90N/s; 6.5、牵引补偿:由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时，设备应自动恢复预设值; 6.6、设备具有牵引力实时监测功能，允差土30N;治疗时间可调范围:0－99min，步长为1min; 6.7、牵引相时间可调范围:0－9min，步长为lmin； 6.8、间歇相时间可调范围:0－9min，步长为lmin; 6.9、设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态; 6.10、行程范围:腰牵滑动行程范围为:0－200mm，颈牵滑动行程范围为:0－250mm: 6.11、角度牵引范围： 6.11.1、牵引床上折可调节最大角度10°，下折可调节最大角度30°，允差士2°，步长为1°; 6.11.2、牵引床左平摆可调节最大角度20°，右平摆可调节最大角度20°，允差士2°，步长为5° 6.11.3、牵引床左旋转可调节最大角度25°，右旋转可调节最大角度25°，允差士2°，步长为5°; 6.12、运动速度 6.12.1、上下折牵引:1.2°/s，允差士15%; 6.12.2、左右平摆牵引:2.6°/s，允差士15%; 6.12.3、左右旋转牵引:3.5°/s，允差士15%; 6.13、承载: 6.13.1、牵引用床能够承受的最大患者体重≧180kg; 7.13.2、牵引用椅能够承受的最大患者体重≧180kg; 7.13.3、设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过41°C; 7.14、稳定性: 7.14.1、牵引用床应定位稳定，在200N水平力作用下应不发生位移和失衡; 7.14.2、牵引用椅应定位稳定，在均布50kg负载时，在200N水平力作用下应不发生移动，且任意方向施加200N作用下应不会使椅的任何部分离开地面或倾翻。 7.15、连接牢固度: 7.15.1、牵引用床与固定带、固定架、滑轮或牵引绳直接连接的结构件应牢固可靠，在任意方向500N和牵引方向2000N作用下，应不发生松脱、塑性变形或断裂 7.15.2、牵引用椅与固定带、固定架、滑轮或牵引绳直接连接的结构件应牢固可靠，在任意方向200N和牵引方向500N作用下，应不发生松脱、塑性变形或断裂; 7.15.3、电源中断及恢复通电后，设备牵引力恢复至初始状态;在正常工作时噪声不大于60dB; |
| 3 | 红外热辐射治疗仪 | 套 | 1 | 技术参数： 1、额定输入功率:≤900VA; 2、屏幕尺寸:≥5英寸;操作方式:电容触摸; 3、工作模式:连续模式、脉冲模式; 4、治疗时间:1－99分钟可调; 5、能量调节方式:五级能量调节; 6、波长范围:560nm~1400nm; 7、光功率密度:最大能量≥4000mW/c㎡(距离光杯口表面); 8、光功率密度:最大能量≥260mW/c㎡(距离光杯口25cm); 9、有效辐照面积:≥850c㎡(距离光杯口25cm); 10、出光口面积:≥70c㎡; 11、提示功能:时间设置安全提示功能，设置超过15分钟，界面弹框警示; 12、治疗方案:≧5种自定义存储方案; 13、升降功能:电动升降，升降高度≥400mm; 14、光学透镜:反光杯聚光以及液体过滤系统; 15、卤素光源为发光体; 16、自适应阻尼多角度治疗头设计，线缆隐藏式设计 17、适应范围:用于对疼痛和炎症的辅助治疗，改善局部血液循环，加速创面愈合。 |
| 4 | 无障碍诊疗监护辅助设备 | 套 | 1 | - 体质辨识系统 - （一）主要功能: 1.配备网络接口，与本院信息管理系统对接; 2.中医健康档案客观化采集与数字化存储; 3.中医健康状态评价; 4.中医养生调理建议; 5.中医预防保健、亚健康检测、疗效评估、慢病管理; 6.体质辨识系统需经过国家食品药品监督管理局的软件检测并附检测报告。 (二)、设备正常工作条件: 1、环境温度:+10°C－+40°C 2、相对湿度:≤80% 3、大气压力:700hPa－1060hPa 4、电源:50Hz220V (三)、设备配置要求: 1、系统组成:体质辨识、老年人中医健康管理、高血压中医健康管理、II型糖尿病患者中医健康管理、0-12个月婴儿健康管理、1-3岁幼儿健康管理、4-6岁学龄前儿童健康管理、7-14岁健康管理、孕产妇健康管理。 2、个性化养生调理系统。 3、具备工作台车，仪器可自由移动，方便病人信息采集。 (四)、功能参数要求: 1、中医体质辨识系统: 1.1、体质辨识量表依据中华中医药学会标准《中医体质分类与判定》、《中医药健康管理服务技术规范》老年人中医药健康管理服务的要求制定。 1.2、可得出检测者的体质类型，体质特征，发病倾向，环境适应力等。 1.3、对≧9种基本体质及≧63种复合体质进行自动判别; 1.4、高血压病慢病人群中医养生指导方案:针对高血压慢病患者，系统提供中医饮食调养、中医起居养生、中医运动养生、中医情志养生;中医特色保健法及高血压病的科普知识问答篇等中医健康指导方案。 1.5、II型糖尿病慢病人群中医养生指导方案:针对II型糖尿病慢病患者，系统提供中医饮食调养、中医起居养生、中医运动养生、中医情志养生、中医特色保健法及II型糖尿病的科普知识问答篇等中医健康指导方案。 1.6、0-12个月婴儿健康管理、1-3岁幼儿健康管理、4-6岁学龄前儿童健康管理、7-14岁健康管理;及孕产妇健康管理。问诊、信息记录、进行健康指导。出具相应的调理报告。 1.7、通过问诊模块的人机交互信息，软件自动分析，给出直观量化的体质辨识分析结果。 2、个体化养生调理系统: 2.1、可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示; 2.2、所提供的个体化养生调理方案，包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议; 2.3、可建立电子健康档案，进行长期中医健康管理服务。 3、配置清单: 3.1、工作台车1套 3.2、打印机1台 3.3、软件: 3.3.1、中医体质辨识系统1套 3.3.2、个体化养生调理系统1套 二、马桶两侧扶手5套 1、材质 外层:抗菌尼龙/ABS(防滑颗粒) 2、内层:304不锈钢管(增强承重) 3、管径：≧35mm 4、垂直高度:700-750mm(离地) 5、离墙距离:40-50mm 6、承重能力 静态承重≧150kg 7、表面需处理防滑颗粒/浮点设计 三、一键紧器急呼叫5台 1、触发方式按键触发+下拉绳触发(拉绳长度≧0.6米) 2、通信方式NB-IoT/BLE蓝牙/433MHz(依型号) 3、防水等级 IP68(最高级防水，可用于淋浴间) 4、供电2节5号电池，工作电压3V 5、续航时间 >6年(低功耗设计) 6、尺寸≧86X86X35mm 7、安装方式 粘贴式/标准86盒嵌入式 8、一键求助、声光确认、防误触、取消报警等功能 |
| 5 | 藏医特色足浴理疗设备 | 套 | 1 | 一、足浴药液煎煮机(常温煎药机) 1、常温煎煮功能，保留传统煎药方式特点。 2、药物先煎后下功能，满足不同处方需求。 3、自动加热调节，文火、武火自动控制转换功能，节约电能。 4、数控煎药定时功能，控制精准度更高 5、密闭煎药功能，节能环保延长药液的保质期。 6、不锈钢煎药煲，符合国家煎药室标准。 7、容量:≧4个8L 8、文火加热:4X300W士50W 9、武火加热:4X500W士50W 10、总功率:2000W士200W 12、煎药产量:1-4付/次/锅 - 配净水装置1台 - 配煎药袋≧1000个 - 二、足部熏蒸仪 1、定时:≧40分钟 2、尺寸:45*42*69cm士5cm 3、输出功率:≤350W(辅热);≤150(足熏) 4、输出功能:足熏、雾化、红蓝光、光波、辅热等 三、智能功能性足浴仪 1、杀菌消毒:UVC紫外线杀菌，物理消杀，无化学残留; 2、加热方式:PTC恒温加热，35-48°C精准控温(可调节); 3、按摩功能:可拆卸太极滚轮按摩盘，多档位按摩力度可调; 4、熏蒸功能:上盖熏蒸设计，蒸汽热敷小腿，实现“蒸腿+按脚”-体; 5、安全防护:防干烧保护、漏电保护(PICC承保)、过热保护; 6、操作方式:触控面板+智能记忆功能，可保存常用温度/模式; 7、排水方式:底部隐藏式排水管，便捷排水; 8、额定功率≦800W; 9、防水等级:IPX4(防泼溅，适合浴室环境); 10、大口径设计:桶口直径约≧38cm，方便双脚放入与清洁; 11、可拆卸按摩盘:可单独拆卸清洗，避免藏污纳垢; 12、透明可视窗:实时观察水位与杀菌状态; 13、静音设计:运行噪音≤55dB。 四、足浴凳 1、整体尺寸:现场定制 2、座面高度:现场定制 3、靠背高度:现场定制 4、座垫厚度:≧10cm 5、靠背厚度:≧8cm 6、框架材质:全实木橡胶木框架 7、扶手:全实木橡胶木 8、框架:全实木橡胶木，榫卯+螺丝加固结构 9、座面基层:实木多层板 10、座垫填充:高密度海绵 11、面料:麻布 12、承重能力:静态承重≥150kg 13、清洁方式:麻布面料可拆洗，实木框架用干布擦拭保养 五、足浴桶6个 1、材质:桶体采用食品级环保PP/ABS材质，耐高温、耐腐蚀;接触皮肤部分无异味、无有害物质 2、电源:额定功率≤1200W(加热+按摩+烘干综合功率) 3、防水等级:整机IPX4及以上防水 六、进回水系统：按现场要求定制安装 七、恒温系统 1、外壳材质:不锈钢拉丝面板(耐腐蚀、耐高温) 2、额定功率:约100-260W(依泵型配置) 3、控制方式:触控面板+智能APP(WiFi联网) 4、显示方式:高清液晶显示屏(实时显示温度、时间、模式) 5、温控范围:30°C-65°C可调 6、循环模式:温控循环/定时循环/水流启动/APP远程控制 7、定时功能:可设定工作延时，支持多时段预约 8、水控功能:水流感应启动，即开即热 9、保护功能:过热保护、过载保护、防干烧保护 10、通信方式:WiFi连接，支持手机APP远程操控 11、接口规格:外丝G1/2"/G3/4"(适配家用热水管道) 12、工作噪音:≤55dB |
| 6 | 诊疗康复专用桌椅组 | 组 | 5 | - 桌子 - 1.1、尺寸(长宽高)≧120x80x60cm - 1.2、桌面高度调节范围60cm-80cm - 1.3、手柄转动力矩10N·m - 1.4、桌面额定载荷≧50kg - 1.5、桌面尺寸≧120cmx80cm - 2、椅子 - 2.1、尺寸(长宽高)≧60cmx43cmx40cm - 2.2、可升降，360°旋转 - 2.3、凳面上升载荷≦15kg，凳面下降载荷≧25kg |
| 7 | 频谱康复治疗仪 | 台 | 4 | 一、功能： 可满足腰肌劳损、腰痛、颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出;风湿关节炎、关节痛、老寒腿、痛风、积液、滑膜炎、坐骨神经痛;术后产后伤口前合等软组织损伤;妇科炎症、痛经等辅助治疗。 二、技术参数: 1、产品规格:≧746mmx446mmx438mm 2、安全类型:I类 3、温度设定:50°C-80°C 4、时间设定:30min 或45min 5、波长范围:2.5~13.5um 6、储存温度:-20°C-55°C |
| 8 | 冲击波疼痛康复治疗仪 | 台 | 2 | - 技术参数: - 1、台面结构，单通道，1个冲击手柄，1个按摩手柄;触摸显示屏，操作便捷; - 2、工作压力: - 2.1、不同冲击探头的最大能量密度不同，最大能量密度高达5mJ/mm2; - 2.2、穿透深度:治疗头的穿透深度30mm士20%; - 2.3、脉宽:输出压力波的脉宽为300us士10%; - 3、冲击探头及子弹体的使用寿命≧200万次;大冲击探头具有准直型和发散式两种治疗探头，标配6种治疗探头，满足不同的临床需求; - 4、准直式治疗探头规格:6mm、9mm、15mm; - 5、发散式治疗探头规格:15mm、20mm、25mm； - 6、按摩探头具有三种治疗探头，探头规格为:10mm、25mm、40mm; - 7、按摩探头振动幅度为3mm，允差士1mm; - 8、工作频率: - 8.1、冲击探头碰撞频率:1-25Hz可调，步长0.5Hz; - 8.2、按摩探头振动频率0.5-35Hz可调;0.5-1Hz，步进0.1Hz;1-35Hz，步进1Hz; - 9、内置≧200种全身各部位的治疗处方; - 10、具有搜索、编辑、新增、删除、加载自定义处方的功能; - 11、内置≧4种疼痛评估评价系统:动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量等，可进行治疗前后的疼痛评估。完成治疗前疼痛评估后且治疗完成后，会自动弹出治疗后疼痛评估界面; - 12、默认冲击次数≧2000，默认冲击强度≧2.0Bar，默认冲击频率≧8Hz; - 13、治疗计数范围:1-9999次可调，1-10时，步长为1;10-100时，步长为14;100-9900时，步长为100;9900-9999时，步长为99; - 19、其他需求：配台车1台 |
| 9 | 助行康复训练仪 | 台 | 5 | - 技术参数: - 尺寸(长宽高)≧50*60*78cm - 2、手柄套宽度2－5cm |
| 10 | 藏医理疗烟雾净化设备 | 台 | 2 | - 技术参数: - 1、组合臂大方罩 - 2、罩口规格:≧660*420MM - 3、过虑级别:五层过滤 - 4、功率:≦200W - 5、调速方式:无极调速 - 6、风机风量:400m³ /h - 7、噪音:≤58dB - 8、其他需求：配过滤滤芯≧3套 |
| 11 | 藏医手足熏蒸治疗机 | 台 | 1 | 技术参数： 1、治疗时间:1－99min可调; 2、治疗结束有提示音，加热装置自动断电; - 3、功率调节:≥12档调节; - 4、上水方式:手动，加液总容量:≥15L; - 5、单个熏蒸舱可同时满足手、足中药汽化熏蒸; - 6、三组熏蒸舱、蒸汽发生器、电控系统和消毒系统，每组可独立操控也可同时工作进行熏蒸; 7、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能; 8、防干烧装置:当蒸汽发生器无液体时，不能加热，并有提示信息; 9、有臭氧杀菌消毒功能; 10、有音乐播放功能(配备U盘); 11、有单独停止加热按钮; 12、控制台自配补水装置; 13、有双重超温保护功能。 |
| 12 | 藏医头部热疗康复仪 | 台 | 1 | - 技术参数： - 1、外治功能定制配置 - 1.1、具备数字版《四部医典》古籍珍藏版 - 1.2、带藏医传统音乐资源舒缓身心 - 1.3、外治疗法敷疗、 - 1.4、中医非药物疗法五行音乐模块; - 1.5、带藏文操作软件系统 - 1.6、锅体:黑砂杂脉(锅体带藏药敷着磨砂) - 1.7、搭载藏语宣教藏医新冠预防、心脑情志缓解、治未病宣讲、外治疗法 - 2、外型概述 - 2.1、长:490mm士10cm - 2.2、宽:480mm士10cm - 2.3、高(设备自高度):1570mm士50cm - 高(外加锅体升降组件高度):1120mm－1620mm - 2.4、触摸屏:7-10寸;分辨率参考1024x600;比例16:9 - 2.5、抽屉:抽拉式 - 2.6、放药架:2个 - 2.7、移动方式:4轮万向推拉移动;带定位锁 - 3、理疗参数 - 5.1、温度范围:0°C－70°C可调 - 5.2、时间范围:0min－120min可调 - 5.3、温度误差:5°C(由环境影响;锅体材质影响) - 5.4、锅体翻转可调范围:上下0-180度(可锁定)，左右0-18度 - 6、设备功能：理疗时间、理疗温度、前后高度调节、音乐播放、温度保护设置 |
| 13 | 专用灭菌消毒柜 | 台 | 1 | - 技术参数； - 尺寸:≧1740X480X1700mm - 2、消毒柜容量:≧1300L - 3、消毒方式:臭氧+紫外线+红外线 - 4、消毒温度:≧65°C - 6、消毒时间:30分钟 - 7、板材:质钢化玻璃 - 8、层架数量:≧3层 - 9、提供消毒产品卫生安全评价报告 |
| 14 | 便携式生命体征监护仪 | 台 | 1 | - 一、整机要求: - 1.1、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≧1280*800像素，≥10通道波形显示。 - 1.2、显示屏支持≧170度可视范围。 - 1.3、屏幕倾斜10－15度设计。 - 1.4、配置锂电池，插槽式。 - 1.5、安全规格:ECG，TEMP，IBP，Sp02，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 - 1.7、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中列举消毒剂的种类。 - 二、监测参数: - 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 - 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析,QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 - 2.3、心电算法通过数据库验证。 - 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25 mm/s和50mm/s。 - 2.5、窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。 - 2.6、支持≥20种心律失常分析，包括房颤分析。 - 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围:200~800 ms。 - 2.8、升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 - 2.9、Sp02,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿 - 2.10、指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 - 2.11、可无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 - 2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果。 - 2.13、无创血压成人测量范围:收缩压25－290mmHg，舒张压10－250mmHg，平均压15－260mmHg. - 2.14、辅助静脉穿刺功能 - 2.15、双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道标名。 - 三、系统功能: - 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 - 3.2、支持肾功能计算功能。 - 3.3、有图形化技术报警指示功能。 - 3.4、≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 - 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 - 3.6、≥1000组NIBP测量结果。 - 3.7、≥120小时(分辨率1分钟)ST模板存储与回顾。 - 3.8、48小时全息波形的存储与回顾功能。 - 3.9、监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 - 3.10、RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 - 3.11、监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 - 3.12、计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 - 3.13、格拉斯哥昏迷评分(GCS)功能。 - 3.14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 - 3.15、屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 - 3.16、与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 - 3.17、可同时监视≥12它床的报警信息。 |
| 15 | 电动康复护理床 | 台 | 2 | - 技术参数 - 1、整床尺寸:≧2120X1030X450mm - 2、功能要求 - (1)头部倾斜角度0－75°(2)膝部倾斜角度0－40° - (3)背膝联动 - (4)整体升降:450mm -750mm - 3、ABS床头尾板(高低搭配);插式床头，两侧带防撞轮 - 4、护栏: - ABS护栏，长短搭配，护栏与护栏间距、头部护栏与床头板间距≤60mm四片设计，背部及腿部分别升降带液压升降装置。背部护栏配有角度显示器。 - 床体+床脚结构,稳固扎实，床框、床脚均加厚用材，采用矩型钢管，床体静态载重≥300kg，床体动态载重170kg; - 6、床板连接头钢质铰链，连接厚度≥3mm。 - 7、床面板需大于等于1.0mm国标冷扎钢板; - 8、脚轮: - 配两档中央控制脚轮。脚轮直径≥125mm，具有全锁定和万向两档功能。易于固定或推动床体。一体式轮架。中控刹车结构。 - 10、、配置: - (1)床头左右两侧预留输液孔; - (2)床尾配床垫防滑筋一个，防止床垫在床板升降时前后滑动; - (3)配分段式环保床垫 - (4)床垫有排气孔，床垫内胆为高密度海绵+环保棕片; |
| 16 | 藏药粉碎制备设备 | 台 | 1 | - 一、技术参数 - 1、产量:10-80kg/h - 2、转速:≧6000r/min - 3、细度:配40目、80目、120目、200目等≧4种筛网 - 二、使用范围 - 能快速粉碎各种软硬药材和其他材质的物料。 |
| 17 | 藏医火针（含金针、银针、铜针） | 套 | 2 | - 技术参数： - 1、金加铜针：0.5cm*11cm - 2、银针：0.5cm*11cm - 3、铜针：0.5cm*11cm - 4、铁针：0.5cm*11cm |
| 18 | 电动康复轮椅 | 台 | 2 | - 技术参数： - 整车尺寸:≧890x630x930mm - 折叠尺寸:≦700x330x330mm - 座宽:≧480mm;座深:≧400mm;座高:≧480mm;靠背高:≧460mm - 载重:≧100kg - 5、动力与驱动 - 5.1、电机:双内转子无刷电机，后轮双驱动电机功率:≧180Wx2 - 5.2、续航里程:≧23km - 5.3、充电时间:≦3小时/块 - 5.4、最大速度:6km/h士5%; - 5.5、倒车速度:2km/h士5% - 5.6、爬坡能力:≧8 - 5.7、越障高度:≧40mm - 6、操控与安全 - 6.1、控制器:智能万向控制器，360°摇杆，左右手可互换 - 6.2、显示:电量条、电源/加减速/喇叭按钮 - 6.3、制动:智能电磁刹车(松手即停)+肘节式驻立刹车，双保险制动滑行距离:≤1.5m - 6.4、噪音:≤65dB - 6.5、防后翻:标配防后翻轮 - 6.6、安全带:标配安全束缚带 - 7、结构与材质 - 7.1、车架:高强度铝合金型材，氩弧焊焊接，金属烤漆 - 7.2、前轮:≧8英寸实芯宽胎(带减震橡胶) - 7.3、后轮:≧16英寸加粗充气胎 - 7.4、扶手:上翻式，PU防滑材质 - 7.5、脚踏:上翻式活动脚踏，可外翻/拆卸 - 7.6、靠背:可折叠，后倾8° - 7.7、坐垫/靠背:冬夏两用双层棉麻，可拆洗 - 8、功能配置 - 8.1、模式切换:电动/手动一键切换，无电可推行 - 8.2、倒车功能:控制器带倒车提示 - 8.3、收纳:整体折叠，体积小，便于车载/携带 |

# 第四部分 谈判响应文件格式

## 十二、谈判响应文件的组成

### （一）资格审查部分

1、响应函（见附件1）

2、法定代表人证明书（见附件2）

3、法定代表人授权书（见附件3）

4、供应商承诺函（见附件4）

5、供应商诚信承诺书（见附件5）

6、供应商资格证明文件（见附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明（见附件7）

8、无重大违法记录声明（见附件8）

9、谈判保证金证明（见附件9）

### （二）有效性、完整性、响应程度审查部分

10、谈判首次报价表（见附件10）

11、分项报价表（见附件11）

12、技术规格响应表（见附件12）

13、产品相关资料（具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明（见附件13）

14、享受政府采购政策优惠的证明资料（见附件14）

15、谈判最后报价表（见附件15）

## 十三、谈判响应文件

青海省政府采购项目

谈判响应文件

（资格审查部分）

采购项目编号:

采购项目名称:

供应商名称：

年  月  日

### 附件1：响应函

响 应 函

致：（代理机构名称）

我们收到              （项目名称及编号）谈判文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交谈判响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅谈判文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、若在响应文件发出后，我方在响应文件有效期    日内撤回或成交后不签约的，谈判保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本次竞争性谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：_________

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

### 附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：（代理机构名称）

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描或其他身份证明材料（复印件）

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月   日

### 附件3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：（代理机构名称）

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的谈判、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：           职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）                               年   月   日

### 附件4：供应商承诺函

供应商承诺函

致：（代理机构名称）

关于贵方   年  月  日         （项目名称及编号）采购项目，本签字人愿意参加谈判，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照谈判文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违反，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除谈判文件中规定的优质产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个谈判过程中我方若有违规行为，贵方可按谈判文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：（代理机构名称）

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

2、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照谈判文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假响应，不虚列业绩。

3、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

4、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

5、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

6、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目谈判响应文件的组成部分。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件6：供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供供应商的相关资质证书、许可证等。

## 附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第 22 条规定提供以下相关材料：

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基 本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）或2024年度（或2025年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

2、近半年内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明。

## 附件8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：（代理机构名称）

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件9：谈判保证金证明

谈判保证金证明

致：采购代理机构

我方为        （采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附 保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

青海省政府采购项目

谈判响应文件

（有效性、完整性、响应程度审查部分）

采购项目编号:

采购项目名称:

供应商名称：

年  月  日

## 附件10：谈判首次报价表

谈判首次报价表

供应商名称：                             单位：人民币(元)

| 项目名称 | 首次报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、响应文件报价为总价。包括全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件11：分项报价表

分项报价表

供应商名称:                    单位：人民币(元)

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件12：技术规格响应表

技术规格响应表

供应商名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标及配置 | 名称 | 技术参数、指标及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。否则，按无效响应处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与谈判响应文件中提供的产品检测报告或生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与谈判响应文件中提供的产品检测报告或生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制谈判文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效相应处理。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

## 附件13：产品相关资料（具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明）

产品相关资料

根据采购项目内容，响应提供国家认可的质监机构出具的产品的产品检验报告或生产厂家出具的产品彩页等能够证明技术参数响应的相关资料。

## 附件14：享受政府采购政策优惠的证明资料

- 节能产品、环境标志产品证明材料

- 产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

- 2.中小企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

致：（采购人或者采购代理机构）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （制造业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （制造业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。任。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 3.残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 4.监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 5.关于符合本国产品标准的声明函或有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

致：采购代理机构

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：      年     月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

## 附件15：最后报价表

1.最后报价表

项目名称：

项目编号：                            单位：人民币(元)

（本表在谈判结束后单独填写并提交）

| 包号 | 最初报价 | 最后报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： | 大写： |  |
|  | 小写： | 小写： |  |
| 最终确定的质量保证及服务承诺 |  |  |  |

2.最终分项报价表

（本表在谈判结束后单独填写并提交）

供应商名称:                    单位：人民币(元)

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表不需填写在谈判响应文件中。在谈判期间，由谈判小组确定合格的谈判供应商线上提交，谈判供应商须在规定的时间内，将最终分项报价表以附件形式上传；

2.为了节省评标时间，请投标人提前填写此表中的产品名称、品牌、规格型号、生产厂家、数量及单位等项

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

# 第五部分 青海省政府采购项目合同书范本

# （货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：刚察县医共体沙柳河镇分院2026年老年病科建设项目

采购项目编号：青海赫铭竞谈（货物）2026-008

采购合同编号：     QHHM2026-008

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）：                        （盖章）

成交供应商（乙方）：                      （盖章）

（注：具体以实际签订合同为准）

甲、乙双方根据202X年  月  日             项目（项目编号）的谈判文件要求和采购机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，达成合同总价款为                 的          项目采购合同：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.谈判文件；

2.谈判文件的更正、变更公告；

3.成交供应商提交的谈判响应文件；

4.政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明；

7.省级预算单位政府采购计划备案表。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币      （大写）           元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、包装费、运输费、税金、排版印刷费、装订费、及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                                ；

交货地点：                                 。

2.乙方提供不符合谈判文件、谈判响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在履行合同过程中发现乙方有违约问题，可按谈判文件、谈判响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1.甲、乙双方签订合同前，乙方向甲方支付合同价款3%的履约保证金，即人民币（小写）：           元，（大写）             元 。

2.甲、乙双方签订合同后，甲方向乙方支付合同价款30%的预付款；即人民币（小写）：    元，（大写）      。待所有货物到达交货地点，经甲方签收后，甲方向乙方支付合同价款的40%，即人民币（小写）：     元，（大写）    。乙方待所有货物安装、调试、试运行、培训，并由甲方验收合格后 ，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币（小写）：    元，（大写）     元 。待项目履约完成后，3%的履约保证金自动转为质量保证金 ，质量保证金自项目验收之日起满一年且产品无质量问题后甲方向乙方一次性全额无息返还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的，甲方有权扣除质保金（或履约保证金），并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权拒收。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款       的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现    情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可按下列第    种方式解决：

（1）向                  人民法院起诉。

（2）向                  仲裁委员会申请仲裁；

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                              地址：

法定代表人或委托代理人：     法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                          账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同备案：青海赫铭工程项目管理有限公司

经办人：

合同备案时间：   年  月  日

合同通用条款

根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于谈判文件、谈判响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（谈判文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。