观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

项目编号：330282202603001524

采购人：慈溪市观海卫镇人民政府

代理机构：慈溪永真工程管理有限公司

编制日期：2026年4月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目录

第一章  招标公告	4

第二章  投标须知	7

第三章  评标办法及标准	15

第四章  采购合同样本	25

第五章  招标内容与技术需求	29

第六章  商务条款	35

第七章  附件	36

# 第一章招标公告

项目概况

观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2026年 4 月 24 日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330282202603001524

项目名称：观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目

预算金额（元）：450000

最高限价（元）：445000

采购需求：
   标项名称：观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目
   数量：1
   预算金额（元）:450000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对观海卫镇区域内860幢农村危旧房屋提供动态监测技术服务。（具体要求见招标文件第五章招标内容与技术需求）
   备注：/

合同履约期限：标项1，服务期限三年，合同一年一签。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，可续签下一年度合同，最多可续签二年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

时间：即日起至2026年 4 月 13 日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商登记”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 4 月 24 日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台开标大厅

开标时间：2026年 4 月 24 日09：30（北京时间）

开标地点（网址）：浙江省宁波市慈溪市南二环东路1355号慈溪市政务服务中心(交易服务区)二楼第 五 开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市观海卫镇人民政府

地址：慈溪市观海卫镇为前路1号

传真：/

项目联系人（询问）：应迪

项目联系方式（询问）：0574-55689219

质疑联系人：张晓建

质疑联系方式：0574-55687109

2.采购代理机构信息

名称：慈溪永真工程管理有限公司

地址：慈溪市白沙路街道商务二路永利大厦8楼

传真：/

项目联系人（询问）：施杭

项目联系方式（询问）：0574-63837858

质疑联系人：徐烨

质疑联系方式：0574-63837838

3.同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市财政局

地址：慈溪市南二环东路1158号6楼625室

传真：/

联系人：陈老师

监督投诉电话：0574-63837078

# 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

# CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“采购人”系指慈溪市观海卫镇人民政府。

2.“代理机构”系指慈溪永真工程管理有限公司。

3.“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4.“服务”系指招标文件规定供应商须承担的观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目以及其他类似的义务。

5.“货物”系指满足服务要求，投标人需具有的材料、设备等。

6.“同级政府采购监管部门”系指慈溪市财政局。

7.“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1.投标报价以人民币为结算货币。

2.投标报价包括但不限于运营费、人工费、管理费以及企业应缴税金和应得利润、政策性文件规定及包含的所有风险、责任等完成本项目可能发生的全部费用。即采购人不再支付其他任何费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

注：本项目预算金额、最高限价及投标报价均为一年服务期的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件，还可以提交以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购－电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标无效。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成、份数、制作

1、投标文件的组成：

A.第一册：资格文件

A1.关于资格的承诺函；

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。

A3.中小企业声明函；

A4.残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

A5.监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）；

B.第二册：商务和技术文件

B1.投标书；

B2.法定代表人身份证明；

B3.法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4.供应商一般情况表；

B5.商务条款响应表；

B6.合同条款响应表；

B7.技术条款响应表；

B8.团队人员组成表；

B9.承诺书；

B10.技术服务方案；

B11.第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

B12.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C.第三册：报价文件

C1.开标一览表；

C2.分项报价表；

C3.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（由投标人自行决定是否提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应.3商自行把握时间。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖单位公章或签字的，加盖单位公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交（若递交电子备份投标文件的）。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：    “电子备份投标文件”    ；

（2）项目编号：                  ；

（3）项目名称：观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：；

（5）在2026年   月   日09:30（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后按以下方式送达（若提供电子备份投标文件）：

邮寄送达地址：慈溪永真工程管理有限公司（慈溪市白沙路街道商务二路永利大厦8楼812室）联系人：施杭，联系方式0574-63837858，联系人：施杭，联系电话：0574-63837858、13456166042。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：702289447@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合采购文件对投标文件的密封要求或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间之前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件无效。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）按顺序开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（6）第一阶段开标记录签字确认；

（7）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（8）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或者通过政采云平台在线向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真、电子邮件或通过政采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

8、政采云平台在线方式路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

★十六、最高限价

本次公开招标设有最高限价：445000元。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费向中标人收取，招标代理费为人民币 柒仟元 。

2、中标人应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

十八、特别说明

1.执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2.执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3.执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4.本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5.本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.4综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人（有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家）。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。采购人或采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内发出中标通知书并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为1个工作日。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清－待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清－全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 2 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位的：提供残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）； | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 同一个标项的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效： （1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他供应商的电子印章的； （3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

商务和技术评分表

| 评分 标准 项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 （85分） | 动态监测实施方案 | 根据投标人对本项目的整体概况、工作内容、工作目的及工作任务的理解和认识程度，进行综合评比酌情打分: 对项目概况、任务理解透彻，贴合区域实际，逻辑清晰的得8分； 对项目核心内容理解准确，基本贴合需求，表述通顺的得6分； 仅理解基础工作内容，把握不全面，逻辑略有欠缺的的4分； 明显有缺陷或未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 根据投标人对本项目的工序组织、方案配置和进度安排是否合理，质量管理方案是否科学合理，进行综合评比酌情打分: 工序组织科学，人材机配置精准，进度质量方案完善的得6分； 工序组织合理，配置满足需求，进度质量方案基本完整的得4分； 工序组织欠妥，配置局部不当，进度质量方案简略的得2分； 组织混乱或配置缺失或方案有缺陷或未提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 根据投标人对本项目的详细应急预案、详细质量保证措施、安全保证措施，进行综合评比酌情打分： 应急、质量、安全措施详实，针对性强，可落地执行的得6分； 措施完整，覆盖主要场景，具备基本落地性的得4分； 措施简略，分工模糊，针对性和落地性不足的得2分； 明显有缺陷或未提供的不得分。 | 6 |
|  | 房屋使用安全大数据智能管控平台建设方案 | 根据投标人对本项目的安全监测数字化实施体系、档案管理体系建设方案的合理性和必要性，进行综合评比酌情打分： 数字化、档案体系完善，贴合监测需求，全流程覆盖的得8分； 体系基本完善，核心功能齐全，管理规范明确的得6分； 体系仅含基础内容，功能简略，规范缺失的得4分； 明显有缺陷或未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 根据投标人对本项目老旧房屋三维模型搭建网页端系统的合理性，并能提供建筑三维模型上关联房屋基本信息及相应附件。进行综合评比酌情打分： 搭建网页端系统的合理6分；搭建网页端系统的基本合理4分；搭建网页端系统的部分合理2分，明显有缺陷或未提供的得0分。 | 6 |
|  |  | 根据投标人对本项目的极端气象期间老旧房屋的预警体系建设方案的合理性，进行综合评比酌情打分： 预警体系合理，分级清晰，响应流程明确且及时的得5.5分； 体系基本合理，覆盖主要气象，响应流程明确的得3分； 体系简略，预警维度单一，响应流程模糊的得1分； 明显有缺陷或未提供的不得分。 | 5.5 |
|  | 突发事件处理机制与保证措施 | 根据投标人的突发事件处理机制与保证措施，进行综合评比酌情打分: 处理机制完善，保障措施具体，现场可操作性强的得8分； 机制完整，措施可行，具备基本现场操作性的得6分； 机制简略，措施笼统，现场操作性欠佳的得4分； 明显有缺陷或未提供的不得分。 | 8 |
|  | 技术支持服务承 | 根据投标人能力提供的其他检测鉴定、加固设计、勘察设计的服务承诺，结合实际情况进行综合评比酌情打分： 检测、加固等服务承诺全面，贴合项目实际，可落地兑现的得8分； 承诺完整，满足项目需求，基本可兑现的得6分； 承诺简略，仅涉基础服务，兑现性一般的得4分； 明显有缺陷或未提供的不得分。 | 8 |
|  | 项目实施设备的投入情况 | 针对本项目的整体项目物资配置的合理性进行评定； 设备配置合理，物资齐备，精准匹配项目监测需求的得7分； 配置基本合理，物资基本齐备，无明显缺漏的得5分； 配置欠合理，物资不齐，存在明显监测设备缺漏的得2分； 明显有缺陷或未提供的不得分。 | 7 |
|  | 合理化意见与建议 | 根据投标人针对本项目的合理化建设性意见和建议，按采购人采纳、接受程度进行综合评比酌情打分： 建议专业贴合实际，对项目实施有高采纳价值的得7分； 建议合理符合需求，对项目实施有一定采纳价值的得5分； 建议仅涉表面，对项目实施采纳价值较低的得3分； 未提供合理化意见与建议的不得分。 | 7 |
|  | 企业技术实力 | - 投标人具有检验检测机构资质认定证书（许可使用标志CMA），批准能力范围包括：建筑物裂缝宽度和深度、建筑物沉降倾斜和位移、混凝土结构件钢筋保护层厚度和碳化系数、混凝土中钢筋直径和静力受压弹性模量、钢筋电位和锈蚀电流、地基土承载力和变形模量，列表注明符合以上参数要求的资质认定附表页码，每组参数得0.5分；本项最高得3分。 - （投标文件中提供证书及能力范围材料原件扫描件，未按上述要求提供资料的或未提供原件扫描件的均不得分） | 3 |
|  | 项目组人员配备情况 | 拟派项目负责人（2分） 具有国家二级注册结构工程师执业资格证书的得1分； 具有国家一级注册结构工程师执业资格证书或国家注册土木工程师(岩土）执业资格证书的得2分； 注：本项最高得2分。须在投标文件中提供以上人员的证书原件扫描件及近3个月内任意1个月投标人为其缴纳社保的证明件扫描件，证书、证明不齐全的均不得分。 | 2 |
|  |  | 拟派技术负责人（2分） 具有国家二级注册结构工程师执业资格证书的得1分； 具有国家一级注册结构工程师执业资格证书或国家注册土木工程师(岩土）执业资格证书的得2分； 注：项目负责人与技术负责人不得为同一人，本项最高得2分。须在投标文件中提供以上人员的证书原件扫描件及近3个月内任意1个月投标人为其缴纳社保的证明件扫描件，证书、证明不齐全的均不得分。 | 2 |
|  |  | 项目班子人员（4分） 除项目负责人和技术负责人外，拟投入本项目的其他班子成员中，最多计取2名人员的证书得分，具体规则如下： 每具有一名国家二级注册结构工程师的，得1分； 每具有一名国家一级注册结构工程师或国家注册土木工程师（岩土）的，得2分。 注：本项最高得4分，同一人员持有多个证书的，仅按最高等级计分一次，不重复累计。 须在投标文件中提供以上人员的证书原件扫描件及近3个月内任意1个月投标人为其缴纳社保的证明件扫描件，证书、证明不齐全的均不得分。 | 4 |
|  | 体系认证 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证，每项得1分，本项最高得3分。 注：证明材料为加盖公章的认证证书复印件或扫描件，以及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn)上查询截图作为评审依据。未按要求附证明材料或证明材料不完整的不得分 | 3 |
|  | 业绩 | 自2021年1月1日至今（以合同签订日为准），投标人具有农村危旧房屋或类似结构安全动态监测业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 （同一业主同一项目的续签业绩不得累计计分。投标文件中提供合同原件扫描件） 备注：提供业绩合同扫描件并加盖投标人公章，业绩合同不能体现相关服务内容的，另需提供业绩合同的业主单位证明资料原件扫描件,未提供以上资料或不满足得分要求的不得分。 | 1.5 |
| 总分 |  |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价不超过最高限价：445000元。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 异常低价投标审查：价格评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 | 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

附表5

价格评分表

项目编号：

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分15分 | 满足采购文件要求且投标报价最低的为评审基准价，等于基准价的得分为满分。其他投标人的报价分按照下式计算： 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×15%×100（计算结果保留2位小数，四舍五入） | 15 |
| 报价得分（15分） |  |  |

# 第四章采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：（招标方）

乙方：（中标方）

经过公开招标，确定  （乙方）为  （项目名称）的中标方，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府购买服务管理办法》、《中华人民共和国民法典》等规定，双方在自愿、平等、协商一致的基础上，特订立本合同。

第一条  合同事项

本合同就甲方委托乙方管理的事项仅做如下简要说明，具体详见甲方发出的“观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目”招标文件及乙方针对本项目的投标文件。

第二条  合同文件组成及解释顺序

1、下列文件一起组成本合同文件：

（1）本采购合同及其补充协议（如有）；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其修改、补充文件（如有）；

（4）询标承诺、询疑答复；

（5）投标文件及其补充文件；

（6）双方来函

2、合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，除法律另有规定外，以上述次序在先者为准。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

第三条  服务期限

1、服务期限为壹年，自 2026 年   月   日至 2027 年   月   日止。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，可续签下一年度合同，最多可续签二年。

第四条  合同金额及费用支付

1、合同金额：监测建筑物共 860 幢，    元/幢·月，共计费用       元。结算价调整：按实际监测幢数及实际监测月份数调整结算价。

2、付款方式：

（1）合同签订后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%作为预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

（2）合同签订满6个月后15个工作日内，按实际监测的数量，支付已完成部分的金额（扣回预付款的50%）；

（3）合同期满后15个工作日内，按实际监测的数量，支付剩余部分金额；

（4）最终结算款按以上单价和实际列入危旧农房幢数计算。

第五条  履约保证

本合同履约保证金为合同总价的1%（可以采用见索即付银行保函、保险保单、担保公司担保等方式），计￥        元。以现金方式支付的，乙方在签订合同后5个工作日内应以银行汇款、本票、支票等方式提交。履约保证金有效期到乙方按合同要求完成合同义务后终止，履约保证金于有效期止后30天内无息退还；但如果存在合同履行争议且尚未解决，则履约保证金有效期等争议最终解决且理赔完毕后终止。

第六条  甲、乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）代表和维护甲方的合法权益；审定乙方制定的管理服务方案、制度；

（2）检查监督乙方根据招标文件、投标文件及管理方案的实施和制度的实行情况；

（3）审议乙方制订的服务年度计划等；

（4）按本合同的规定支付费用；

（5）负责对乙方执行日常工作的监督及乙方派驻现场的工作人员的监督；

（6）协助乙方做好服务工作和服务的宣传工作；

（7）处理合同期间在管理服务工作中需甲方出面协调的问题；

（8）配合乙方共同协调处理相关问题；

（9）对乙方违反法规、规章的行为，提请有关部门处理；

（10）负责对乙方管理服务工作质量的考核，考核标准详见采购文件。

2、乙方权利和义务

（1）根据有关法律、法规及招标文件、投标文件等的约定，制定管理服务方案及实施方案，按方案书的承诺履行合同，并配合甲方监管人员的业务检查，接受服务监管考核制度的约束，其考核结果作为费用正常支付和续签合同的重要依据；

（2）需建立健全项目管理档案资料，如巡逻工作记录以及其他需要记录在案的文档，并做好各项保密工作；

（3）应认真听取甲方提出的建议和意见，并接受甲方的考核管理规定，对在服务管理中出现的问题和薄弱环节应立即整改；

（4）对服务人员违反法规、规章的行为，根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止等措施或提请有关部门处理；

（5）加强治安形势教育和加强内部管理，根据项目开展的工作进度适时调整管理办法；

（6）项目实施过程中服务年度计划、月度人员排班计划，以及人员调动情况需及时上报甲方备案；

（7）所有项目人员必须经严格培训，经考核合格后上岗，要求身体健康，无犯罪等不良记录；

（8）本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部甲方资产及全部的管理档案资料；

（9）乙方不得将整体或部分管理责任及利益对外转让或发包，不得将未征得甲方同意的服务业务对外分包或转包。

第七条  甲、乙双方责任限定

1、乙方工作人员在服务过程中，因其工作失职造成甲方损失的．乙方应承担相应的经济赔偿。

2、甲方禁止安排乙方工作人员参与其他违反法律规定及工作职责以外的活动，违者由甲方承担法律和经济责任。

3、乙方派遣至甲方的所有工作人员，其食宿、着装、社会保险、意外伤害保险、培训等各类费用及发生的各种工伤事故和意外事故均由乙方承担，乙方按有关规定按实足额支付工资加班费用并为全体员工缴纳社会保险、人身意外伤害险等，乙方如有违反，由劳务保障部门按有关规定处理，与甲方无涉。

第八条  合同的变更、解除及违约责任

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权单方面解除全部或部分合同，乙方所交的履约保证金不予退还，并保留进一步追究乙方违约责任的权利（包括经济赔偿）。

（1）乙方未能履行合同规定的义务；

（2）有严重影响项目正常运作及甲方形象的行为；

（3）乙方存在与招标文件不符合的做法，或不履行其响应文件的承诺；

（4）乙方存在其他违约行为经甲方书面催告后仍不改正的；

（5）在合同有效期内，对本合同范围内的工作内容乙方擅自委托、分包或者转包给第三人。

2、乙方若需提前解除合同，应提前90日向甲方提出，并征得甲方书面（纸质方式）同意，否则按合同其他约定执行。

3、除不可抗力以外，如发生乙方不能履行合同义务，或甲方发生中途解除合同等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效或者不愿协商的，按下列规定计算并支付违约金：

（1）乙方不能履行合同义务，应按未履行部分合同价格的10%向甲方偿付违约金，同时履约保证金不予退还。

（2）如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方均有权从履约保证金中直接划扣或者向出具保函、保险单、提供担保的金融机构追索。

（3）经双方协商可解除部分或全部合同的，无须承担违约责任。

4、因乙方原因造成甲方及第三方人身、财产损失的，乙方应依法进行赔偿。

5、乙方工作人员在工作时间违反甲方的管理制度造成安全事故、综治事件，造成甲方的名誉和形象受损的，乙方应立即采取有效措施，恢复甲方的名誉并向甲方支付违约金，若乙方造成甲方损失的，应予赔偿。违约金和赔偿金由甲方依据安全事故的性质、程度以及甲方的名誉、形象受损的范围和程度确定。

6、考核：详见招标内容与技术需求。

7、乙方应承担的违约金和赔偿，甲方有权从履约保证金（含向承保机构追索）、应付合同款中直接划扣。

第九条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续10天及以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  其他事项

1、自本合同生效之日起15个自然日内，根据甲方委托管理事项，办理完交接验收手续。

2、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协调解决。不愿协商或者协商不成的，向慈溪市人民法院起诉。

3、如遇突发或重大事件，乙方管理人员应在第一时间报告警务室负责人和甲方负责人，乙方相关负责人应在第一时间到达现场，适时处理或协助处理有关问题；甲方如认为情况危及到内部人员的安定管理，乙方应无条件同意甲方直接调配乙方资源直至危机结束。

4、由于乙方原因而损坏设施设备的，由乙方负责赔偿。

5、如因政策性调整，乙方在服务期间因国家相关法律、政策调整致使合同不能履行的，乙方不得提出任何索赔。

第十一条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字加盖单位公章，且乙方提交履约保证金后生效。

2、本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议书具有同等效力。

3、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，均具有同等效力。

（以下无正文，为签署页）

甲    方（印章）：

地    址：

授权代表：

邮政编码：

签订日期：

乙    方（印章）：

地    址 ：

授权代表：

邮政编码：

开 户 行：

账    号：

税    号：

- 招标内容与技术需求

一、项目要求

- 观海卫镇区域内 860 幢农村危旧房屋提供动态监测技术服务。

二、农村危旧房屋安全动态监测服务要求

按采购人要求期限内对房屋清单中所列全部农村房屋进行详细排查，确定房屋安全动态监测工程量（包含房屋户外检查、裂缝跟踪监测、入户检查等服务内容），并向采购人提交经认可的排查报告，作为房屋监测服务实施的依据。

三、执行依据

1、《建筑结构检测技术标准》GB 50344-2004

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016

4、《工程测量规范》GB50026-2007

5、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）

6、《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016

7、《浙江省危险房屋结构检测技术导则》2019

如上述标准、规范、规程有更新或废止，则自动按国家、行业或浙江省现行最新颁布的版本执行。

四、人工监测检验要求

人工监测：频率不低于1次/2月，对较大倒塌风险的房屋巡视检查频率不低于1次/月，特别是在台风、暴雨等恶劣天气情况下要随时上门进行安全检查监测，每次监测后应及时做好记录并对监测资料进行整理比，并根据监测情况及时提出加固等解危方案。

五、具体要求

- 倾斜检测

对于具有明显倾斜现象的房屋应进行倾斜检测、监测，倾斜检测、监测方法：

1.1危险房屋倾斜监测应根据现场监测条件和要求，选用投点法、前方交会法、激光铅直仪法、垂吊法、倾斜仪法和差异沉降法等方法。

1.2 倾斜监测点的布置应符合下列规定：

1.2.1 当测定房屋顶部相对于底部的整体倾斜时，应沿同一竖直线分别布设顶 部监测点和底部对应点；

1.2.2 当测定局部倾斜时，应沿同一竖直线分别布设所测范围的上部监测点和 下部监测点；监测点应明确标识并固定。

1.3 倾斜监测使用的仪器精度应符合下表的要求：

| 监测项目 | 人工监测 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 仪器名称 | 标称精度 |
| 倾斜 | 全站仪 | ≤2” |

（二）裂缝检测

2.1 裂缝监测内容包括裂缝的位置、走向、长度、宽度，必要时尚应监测裂缝深度。

2.2 人工监测时，裂缝长度可采用钢（卷）尺测量，并在末端进行标识；裂缝宽度可采用裂缝宽度检验卡、裂缝测宽仪测量，每条裂缝应在裂缝的最宽处布设监测点。

2.3 裂缝监测使用的仪器精度应符合下表的要求：

| 监测项目 | 人工监测 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 仪器名称 | 标称精度 |
| 裂缝 | 钢（卷）尺 （长度测量） | ≤1mm |
|  | 裂缝测宽仪 （宽度测量） | ≤0.02mm |

## （三）沉降监测

对于存在沉降的房屋，进行闭合水准网精密测量，沉降监测点应布置在房屋的四角、建筑物中部及建筑物拐点部位（一幢建筑物定6个测点），确保监测得到可靠数据，从附近的基准点引测或从相对沉降点小的地点临时设置固定的基准点作为零点。发现沉降异常时，及时进行预警报告。

## （四）巡视检查

4.1巡视检查应重点对影响结构安全的变形和结构改动情况进行核实。

4.2巡视检查以目测为主，可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。

4.3 巡视检查宜由熟悉本工程情况的人员参加，并相对固定。每次房屋巡检技术员不得少于2人。

4.4当发现异常或危险情况，巡视检查人员应及时通知相关单位，并提出应急处理措施建议。

4.5 巡视检查工作记录、巡检书面记录登记应保存留档，并可追溯。

## （五）检测数据分析和预警

5.1现场监测人员应对监测数据的真实性负责，监测分析人员应对监测报告的可靠性负责，监测单位应对项目监测质量负责。监测记录和监测技术成果均应有相关责任人签字，监测技术成果应加盖技术专用章。

5.2 现场监测资料应包括正式的监测记录表；记录表中应有相应的工况描述。

5.3 监测单位应及时整理监测的数据，及时分析和评述监测数据的变化及发展情况。

5.4 外业监测值和记事项目应在现场直接记录于监测记录表中。任何原始记录不得涂改、伪造和转抄。

5.5 监测数据出现异常时，应分析原因，必要时应进行重测。

5.6 监测单位应在监测方案中明确监测预警值。预警值应参照《危险房屋鉴定标准》JGJ 125、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292及其他现行相关标准要求，结合危险房屋的实际情况综合考虑进行设置。

5.7 监测数据达到预警值或发现新增安全隐患时，监测单位核实后发送预警消息。

5.8 预警消息包括：工程名称、监测项目、位置、时间点、当前数值及预警值等。

5.9 具有下列情况之一的，监测单位应立即报告委托人:

5.9.1 主要承重构件出现新的结构性裂缝，裂缝宽度或者长度在继续扩大且呈现加速发展趋势，并超过相关标准规定的；

5.9.2 地基差异沉降或者房屋整体倾斜超过相关标准规定，并呈现加速发展趋势的；

5.9.3 承重构件被拆除或破坏，且已出现倒塌前兆的；

5.9.4 经专业人员现场判断短期内具有倒塌风险的；

5.9.5 在监测期间突发火灾或爆炸等较大偶然影响的；

5.9.6 被监测房屋相邻建筑倒塌的。

六、建立动态监测数字化管控平台

建立动态监测数字化管控平台，主要包括：

1、图片资料实时上传系统建立；

2、巡查人员现场考核系统建立；

3、极端气象的预警系统建立；

4、导航定位系统建立；

5、动态监测管理及档案管理系统建立。

6、对农村房屋进行三维建模搭建。

七、技术报告主要内容

1、总结报告应包括结论与建议。

2、总结报告结论有异常时，应包含房屋的现场照片、危险点、及必要的监测数据。

八、团队人员要求

为确保本项目监测服务的专业性、连续性和应急响应能力，投标人应组建一支结构合理、专业齐全的项目团队，具体要求如下：

| 序号 | 项目任职 | 人数要求 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 全面负责本项目的技术管理和组织实施； 对监测数据的真实性、准确性负责； 定期向采购人汇报项目进展和重大风险情况； 在突发事件或恶劣天气情况下，需第一时间组织技术力量开展应急响应。 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 与项目负责人不得为同一人； 负责监测方案的制定、技术指导和成果审核； 对监测数据的分析、预警和报告质量负责； 参与重大技术问题的研判和处置。 |
| 3 | 其他项目班子人员 | 不少于2人 | 负责日常巡查、监测数据采集、设备维护等工作； 每人须明确岗位职责，确保项目全过程有人跟进； 在极端天气或应急情况下，能迅速响应并参与现场处置。 |

九、报价要求

1、投标人应根据招标文件报出各个分项的报价。分项报价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报致使系统未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

2、在符合总体要求的前提下，投标人可对投标书中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标书中单独列出，并说明理由。

3、所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

4、投标人免费提供的必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略，如有严重缺漏项，视为无效标。

5、最终监测费用以实际监测幢数和监测月份结算。

十、考核

1.考核由甲方组织，采取通知检查和不通知检查相结合的方式，以不通知检查为主，每6个月组织综合考评一次，具体时间节点随机。

2、考核采用扣分制，满分为100分，按实际完成情况扣分，考核得分在90分以下（不含本数）的为不合格，给予1个月的整改期后再次进行考核，同时暂停当期拨款，再次考核得分仍在90分以下的，不予续签合同。

| 考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 序号 | 考核内容 | 扣分标准 |  |
|  |  |  | 基本完成但有瑕疵 | 未完成 |
| 接受监督情况 | 1 | 接受采购人、各村监督管理 | 0.5 | 1 |
| 监测服务运行情况 | 2 | 相关传感器等设备有效运转，对房屋沉降、倾斜、裂缝实行实时动态监测 | 0.5 | 1 |
|  | 3 | 监控设备数据及监测频率在恶劣气候、洪水浸泡、周边地下室开挖等异常情况下满足要求 | 0.5 | 1 |
|  | 4 | 监控设备维护，及时更换损坏设备 | 0.5 | 1 |
|  | 5 | 如果巡查监测频率满足要求，及时做好巡查监测记录及巡查监测资料整理比对工作 | 0.5 | 1 |
|  | 6 | 巡查、监测人员及相关技术内容应能满足相关排查技术导则规定和采购文件要求 | 0.5 | 1 |
|  | 7 | 房屋动态巡查、定期进行倾斜和沉降监测过程中需不断的充实完善原有的房屋安全信息档案 | 0.5 | 1 |
|  | 8 | 根据监测对象实际情况，及时调整原有的分级和动态监测的频次 | 0.5 | 1 |
|  | 9 | 根据采购人要求进行入户检查的，要如实记录现场查看情况，重点查勘房屋结构情况以及装修破坏情况，违法装修部位要草图表示并拍照存档。 | 0.5 | 1 |
|  | 10 | 针对违法装修造成的结构损坏提出合理化建议，提供房屋加固、解危技术支持。 | 0.5 | 1 |
| 险情处理 | 11 | 如发现房屋危险情况严重或加剧的，须在第一时间告知采购单位联系人、负责人。 | 1 | 2 |
|  | 12 | 提出相关合理化建议，并提供房屋加固、解危技术支持。 | 1 | 2 |
| 管理制度及监测数据库完成情况 | 13 | 建立房屋使用安全持续性动态监测档案管理制度，日常巡查应有详细记录，实施房屋安全信息动态管理。 | 1 | 2 |
|  | 14 | 构建统一的既有危旧房屋一楼一档库，实现危旧房屋安全数据的一体化管理。 | 1 | 2 |
| 监测成果 | 15 | 根据监测工作进度按相应时间节点向采购人提交文件资料，满足服务要求。 | 1 | 2 |
| 应急预案 | 16 | 应急预案措施方案科学、合理。 | 1 | 2 |
| 工作小组 | 17 | 成立常态化工作领导小组及工作专班、应急工作领导小组及专班。 | 1 | 2 |
| 其他 | 18 | 根据采购文件要求及采购人要求积极配合及完成情况。 | 1 | 2 |

注：每发现一次扣一次，直至扣完为止。（若同一情况发现多次，按次扣分）

十一、其他相关要求

★1、监测单位需承担甲乙类及丙类A、B类房屋的信访和投诉类的现场勘查，并出具相关报告（报告期限为甲方通知受理之日起2个工作日内）。

★2、在天气恶劣的情况下，积极响应，需派工作人员配合主管单位一起参与抗寒抗台防汛等工作。

★3、其他涉及危旧房屋工作开展，监测单位应无条件服从主管部门安排的工作。

★4、中标单位须在合同签订前须满足《浙江省房屋使用安全管理条例》第十八条的规定，否则取消中标资格。

注：以上内容投标人须提供承诺书，并加盖公章。

- 商务条款

| 1 | ★付款方式： - （1）合同签订后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%作为预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； - （2）合同签订满6个月后15个工作日内，按实际监测的数量，支付已完成部分的金额（扣回预付款的50%）； - （3）合同期满后15个工作日内，按实际监测的数量，支付剩余部分金额； - （4）最终结算款按以上单价和实际列入危旧农房幢数计算。 |
| --- | --- |
| 2 | ★服务期：服务期限三年，合同一年一签。第一年度合同期满后，经采购人考核合格，可续签下一年度合同，最多可续签二年。 |
| 3 | ★履约保证金：履约保证金为合同总价的1%（可以采用见索即付银行保函、保险保单、担保公司担保等方式）。以现金方式支付的，乙方在签订合同后5个工作日内应以银行汇款、本票、支票等方式提交。履约保证金有效期到乙方按合同要求完成合同义务后终止，履约保证金于有效期止后30天内无息退还；但如果存在合同履行争议且尚未解决，则履约保证金有效期等争议最终解决且理赔完毕后终止。 |
| 4 | ★其他： 1.中标供应商在中标通知书发出后30日内与采购人签订采购合同，中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 2.在服务期间发生的一切安全事故及其他事故，由供应商负责，与采购人无涉。 3.在服务期内，供应商需提供24小时服务热线。 |

# 第七章附件

A.资格文件

封面

观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目

项目编号：

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

日         期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）

A3、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）。
B.商务和技术文件

封面

观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目

项目编号：

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年    月   日

B1投标书

致：采购人

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目（项目编号：                  ）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日         期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目，项目编号为                     ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）；

B4供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

B5商务条款响应表

项目名称：观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与商务条款逐项比较填写。

2、若全部响应的，在上表填入“全部响应”。

供应商（盖章）：

日期：

B6合同条款响应表

项目名称：观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第四章采购合同样本”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标后，对于其投标时未声明的偏离事项，无正当理由拒不接受按招标文件及投标文件签订合同的，采购人有权取消其中标资格。

2、若全部响应的，在上表填入“全部响应”。

供应商（盖章）：

日期：

B7技术条款响应表

项目名称：观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

2、若全部响应的，在上表填入“全部响应”。

供应商（盖章）：

日期：

B8.团队人员组成表

项目名称：观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目

项目编号：

| 序号 | 团队成员姓名 | 年龄 | 技术职称/职业技能 | 项目任职岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日期：

B9.承诺书

致：采购人

我方（投标人全称）自愿参加（项目名称：观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目，项目编号：330282202603001524     ）的采购活动。为确保项目顺利实施，我方就采购文件中的相关要求郑重承诺如下：

一、针对采购文件“第五章 招标内容与技术需求 “十、其他相关要求””项要求，我方承诺：若中标，将严格按照要求承担甲乙类及丙类A、B类房屋的信访和投诉类现场勘查工作，并保证在甲方通知受理之日起2个工作日内出具相关报告。如逾期或勘查工作不到位，我方愿意承担相应责任。

二、针对采购文件“第五章 招标内容与技术需求 “十、其他相关要求””项要求，我方承诺：在天气恶劣的情况下，积极响应，坚决服从主管单位调度，及时派出工作人员配合主管单位一起参与抗寒、抗台、防汛等工作，保障人民群众生命财产安全。

三、针对采购文件“第五章 招标内容与技术需求 “十、其他相关要求””项要求，我方承诺：在其他涉及危旧房屋工作开展过程中，无条件服从主管部门安排的工作，积极配合、按时保质完成各项任务。

四、针对采购文件“第五章 招标内容与技术需求 “十、其他相关要求””项要求，我方承诺：在合同签订前，确保我方满足《浙江省房屋使用安全管理条例》第十八条的规定，具备相应的资质条件和能力。如我方未能满足该条款要求，我方自愿接受取消中标资格的处罚，并承担由此产生的一切后果。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日         期：

B10技术服务方案；

B11第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的其他资料（如有需提供）；

B12供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目

项目编号：

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年   月   日

C1 开标一览表

项目名称：观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目 |  |  |
| 投标总报价 |  | （大写）： （小写）： |  |

注：1、投标报价金额必须与C2 《分项报价表》投标报价中的金额一致。

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商（盖章）：

日期：

C2 分项报价表

项目名称：观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目

采购编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元/幢.月) | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工监测 | 幢 | 860 |  |  |
| 总计金额： |  |  |  |  |  |

注：1.表中综合单价应自行考虑：

  - 建设投资费用：根据本项目投入的各类设备、装置、材料、附属设施等的折旧成本及安装调试费用；

  - 监测费用：各级管理监测人员的工资、社会保险、奖金、福利费用等；运行电费，燃料费用，各类设备设施维护保养费用等；

  - 自行检测费用、应急处置费用及防汛防台等环境保障费用；

  - 动态监测数字化管控平台建立及使用费用；

  - 企业管理费用、利润、税金及其他与监测相关的各项费用。

- 上述费用均包含在投标报价中。

- 2.总计金额需与C1开标一览表中投标报价一致。

- 总价=860×综合单价(元/幢.月)×12个月。

供应商（盖章）：

日            期：

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法定代表人（负责人）    （姓名）合法授权参加观海卫镇农村危旧房屋结构安全监测技术服务采购项目（项目编号：       ）政府采购活动，经与本单位法定代表人    （负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年月日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供，在解密截止时间后以扫描件的形式发送至招标代理电子邮箱：702289447@qq.com。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |