
清徐经济开发区化工园区综合

运行服务采购项目
公开招标文件

    项目编号：1401212026CGK00022
招 标 人：清徐经济开发区管理委员会

    代理机构：山西奥达工程项目管理有限公司 

 2026年04月

目  录

第一部分 招标公告.............................................1

第二部分 投标人须知...........................................4

第三部分 评标标准及评标办法..................................25
第四部分 商务、技术要求......................................32
第五部分 合同条款及格式......................................55
第六部分 投标文件格式........................................68

第一部分 招标公告

项目概况：

清徐经济开发区化工园区综合运行服务采购项目的潜在投标人应登陆山西省政府采购网-山西政府采购平台获取电子招标文件，并于2026年5月20日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：1401212026CGK00022

（二）项目名称：清徐经济开发区化工园区综合运行服务采购项目

（三）招标方式：公开招标。

（四）最高限价：1439.93万元
（五）资金来源：项目资金来源为财政资金。
（六）采购需求：

1、化工园区安全风险管控信息系统运维服务，服务内容包含软件系统运维、网络通信运维、服务器存储资源租用运维、燃动运行运维、管理运维、安全运维等信息系统运维服务。

2、化工园区安全预防监管能力提升服务，服务内容包括化工园区安全风险预防管控技术服务、区域安全风险管控监督检查技术服务。具体要求详见招标文件。

（七）服务期限：项目总体服务期限为2年，各项服务具体期限详见招标文件商务技术要求。

（八）服务标准：符合国家、行业、地方政府有关法律法规、技术规范及招标人要求。
（九）服务地点：清徐经济开发区化工园区

（十）付款条件：以合同签订为准。
（十一）本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 ；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

（一）时间： 2026年4月23日至 2026 年4月30日（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取地址：山西省政府采购网-山西政府采购平台获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

（三）方式：只允许在线获取。

（四）售价（元）：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点、解密时间

（一）递交投标文件截止时间：2026年5月20日9时30分（北京时间）。

（二）递交地点：递交截止时间前在山西政府采购投标客户端完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

（三）开标时间：2026年5月20日9时30分（北京时间）。

（四）地点：政采云平台线上开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）公告发布媒介：山西政府采购网（www、ccgp-shanxi.gov.cn）；有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请投标人关注。投标人有义务在招标活动期间浏览上述网站，招标人（或代理机构）在上述网站公布的与本项目有关的信息视为已送达各投标人。各投标人因自身原因未关注到此公告并造成损失的，责任及后果自负。

（二）针对本项目的质疑一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑。

（三）注意事项

1.建议投标人提前上传电子投标文件，不论何种原因，电子投标文件上传截止时间前未完成上传的，视为放弃投标。

2.关于入驻、配置、操作流程等内容详见https://edu.zcygov、cn/luban/ shanxi-gys，技术支持热线：95763。山西政府采购投标客户端、CA驱动等内容可通过“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）招标人信息

名称：清徐经济开发区管理委员会

地址：山西省太原市清徐县梗阳大街与都小路交叉口西北角开发区

联系人：司先生
联系方式：0351-5208018

（二）代理机构信息

名称：山西奥达工程项目管理有限公司 

地址：长治市潞州区西大街280号恒超公司320

项目联系人：史女士

电话：15234590756
第二部分 投标人须知

一、投标人须知前附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	招标人
	名称：清徐经济开发区管理委员会

地址：山西省太原市清徐县梗阳大街与都小路交叉口西北角开发区

联系人：司先生
联系方式：0351-5208018

	2
	代理机构
	名称：山西奥达工程项目管理有限公司 

地 址：长治市潞州区西大街280号恒超公司320

联系人：史女士

电 话：15234590756

	3
	项目名称
	清徐经济开发区化工园区综合运行服务采购项目

	4
	项目实施地点
	清徐经济开发区化工园区

	5
	服务标准
	符合国家、行业、地方政府有关法律法规、技术规范及招标人要求。

	6
	服务期限
	项目总体服务期限为2年，各项服务具体期限详见招标文件商务技术要求。

	7
	资金来源
	项目资金来源为财政资金。

	8
	招标方式
	公开招标

	9
	付款条件
	以合同签订为准。

	10
	最高限价
	1439.93万元

	11
	投标有效期
	 90 日历天（从投标截止之日算起）

	12
	投标人资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 ；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

	13
	投标保证金
	投标保证金的形式：电汇、支票或银行保函等形式

1、采用银行保函形式银行保函应当是银行直接出具的保函或者金融服务平台出具的银行保函，银行保函有效期应当与响应文件有效期一致，且真实有效，供应商在电子响应文件中需附保函扫件。

2、采用银行汇款和支票形式递交时限:投标截止时间前递交方式:通过本单位基本银行帐户递交响应文件中需附汇票存根或银行转账通知扫描件。
3、投标保证金的退还方式及时间:按递交方式退还，退还至本单位基本银行帐户，一次性全额退还。采购人发出成交通知书后5天内向未成交的投标人全额退还投标保证金，采购人与成交人签订合同后5天内向成交人全额退还投标保证金。

投标保证金的金额：12万元(拾贰万元)
递交方式：通过本单位银行基本帐户递交

递交时限：投标截止时间前

退还方式：通过本单位银行帐户退还

投标保证金凭证：转账单

投标保证金开户银行及账号如下：

全    称：山西奥达工程项目管理有限公司 

开户银行：招商银行太原体育路支行

账    号：351903972310802

备注：递交保证金请在备注栏里写清楚项目编号，否则后果自负。

	14
	踏勘现场
	不组织

	15
	招标答疑会
	不召开

	16
	投标文件签字

或盖章要求
	山西省政府采购网在线制作的投标文件，投标人应按照系统平台提供的投标文件编制工具编制完成，同时按照要求进行签章。

	17
	电子投标文件
	请登陆山西省政府采购网

（www、ccgp-shanxi.gov.cn）进行在线投标。

	18
	电子投标文件加密要求
	投标人通过投标客户端编制完投标文件后，使用企业CA数字证书对投标文件进行加密，生成加密后的投标文件，在开标时再进行解密。（加密、解密必须使用同一CA数字证书）。

注：网上递交的投标文件应使用数字证书进行加密。如果投标人使用某个数字证书对投标文件进行了数字证书加密，需要在开标会上使用该数字证书进行现场解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标。

	19
	递交投标文件

时间和地点
	递交截止时间 ：2026年5月20日9时30分
递交地址：山西省政府采购网

	20
	开标时间和地点
	时间：2026年5月20日9时30分
地点：太原市小店区南中环街太榆路口东怡花园A座1002室（投标人无需到场）

	21
	评标委员会的

组建
	评标委员会构成：7人。由采购人代表2人和评审专家5人，其中评审专家人数不得少于评标委员会总成员的三分之二。评标专家确定方式：从山西政府采购网专家库管理系统随机抽取。

	22
	报价方式
	总价报价

	23
	评标方法及标准
	综合评分法

	24
	资格审查
	详见第三部分评标标准及评标办法

	25
	中标人的确定
	由评标委员会推荐，中标人的确定最终由采购人确认。

	26
	结果公示媒介
	山西省政府采购网

公示期限：1个工作日

	27
	成交服务费
	服务费参照国家计委价格[2002]1980号文件和国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件以及国家发展和改革委员会的规定的90%收取，由中标人向代理机构支付招标代理服务费。

	28
	本项目执行政府采购政策
	1.涉及进口产品的要求：

投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

2.本项目涉及“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求：

本文件列出政府强制采购产品的，供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的（★项）产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，认证机构须为《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件中列明的目录单位。

本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

3.涉及正版软件的要求：

本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第六部分）。

4.涉及信息安全产品的要求：

采购货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

供应商参加本次投标活动，如涉及上述1-4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致响应无效。

5.涉及小型、微型企业参加投标的要求：
5.1小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）

5.2小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

5.3小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

5.4联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按招标文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）

5.5大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第六部分）

5.6根据2022年6月29日《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）的规定，各采购单位对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，要在采购需求编制审查中予以明确，对符合规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。各地、各部门要高位区间落实政府采购评审优惠措施，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%。政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为5%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的5%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%。具体的评审优惠幅度在采购需求环节明确后体现在采购文件及评审标准中和落实在采购评审、合同条款和履约验收等环节过程中。
5.7通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.8若评标委员会在评审过程中发现有投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若投标人发现中标供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照招标文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，代理机构将上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚。

6．涉及残疾人福利性单位参加投标的要求：

6.1须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六部分）。

6.2残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业，享受投标货物或服务的价格折扣。

7．涉及监狱企业参加投标的要求：

7.1监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

7.2监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

7.3监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

8.涉及创新产品和服务的要求：

根据晋财购［2019］19号《政府采购支持创新产品和服务实施细则》，供应商提供标的物中有符合创新要求的产品和服务的，须如实填写《创新产品和服务承诺函》，符合创新要求的产品和服务的，享受投标货物或服务6%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
9.涉及商品包装和快递包装的要求：

本项目涉及商品包装和快递包装要求的，供应商须填写《商品包装和快递包装承诺函》。
10.落实本国产品标准及相关政策

根据关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知《国办发〔2025〕34号》规定；

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
11.专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

	29
	“政采智贷”
	凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标报价人，可在“山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/)”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的报价人，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

	30
	所属行业
	软件与信息技术服务业


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

二、投标人须知正文
一、总则

1.适用范围

1.1实施依据：本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。  

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “招标人”指本次招标活动的招标单位，即清徐经济开发区管理委员会。

2.2 “招标代理机构”指组织本次招标活动的招标代理机构，即山西奥达工程项目管理有限公司。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2.4 “货物”指投标人按招标文件的规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。 

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向招标人提供的服务和应当履行的承诺和义务。 

2.6 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的需求总称。 

2.7 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。 

3.合格投标人 

3.1 具有本项目的实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2 供应商必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的法人或其他组织。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购相应服务的法人或其他组织。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格响应文件，具体提供的材料详见供应商须知前附表的要求。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5本次招标是否允许由两个以上单位组成一个联合体以一个供应商身份共同参加投标，详见供应商须知前附表的规定。

3.5.1 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照要求提供相关材料。

3.5.2 本项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.5.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。

3.5.4 满足本项目全部资格要求的供应商。

4.投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知的告知及获取

5.1通知的告知

对与本项目有关的通知，招标代理机构将通过山西省政府采购网-政府采购云平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)进行通知，不再书面进行通知。各市场参与主体因自身原因未关注到此类通知并造成损失的，责任自负。

5.2通知的获取

已获取了招标文件的投标人，可在本次招标公告刊登的媒体上查看已发布的通知，凭借数字证书（USBKey）登录山西省政府采购网-政府采购云平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)，查看获取相关通知。

未获取招标文件的潜在投标人可在本次招标公告刊登的媒体上查看获取已发布的通知。

因线路故障导致通知延迟获取或无法获取，招标代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

6.招标文件的内容

6.1 招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 评标标准及评标办法

第四部分 商务、技术要求

第五部分 合同条款及格式

第六部分 投标文件格式

6.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表的规定。

6.3 除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.4 招标文件的解释权归招标代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以招标代理机构解释为准。

6.5招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，招标代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

6.6 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随服务的和工程均应符合国家强制性标准。如发现虚假应标，合同期内不能严格履行合同，将追究其法律、经济责任，并拒付所有款项。

6.7 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时联系招标代理机构，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。

7.招标文件的澄清和修改

7.1招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。投标人应通过山西省政府采购网-山西政府采购平台关注此类公告，此类公告不再书面进行通知。投标人因自身原因未关注到此公告并造成损失的，责任自负。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构在投标截止时间至少15日前，以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

7.3投标人对招标文件有疑问，可根据本文件规定的程序提出。招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清答复，并认为必要时，将不标明疑问来源的答复在山西省政府采购网-山西政府采购平台内通知已获取招标文件的所有投标人。所有已获取本项目招标文件的投标人均可在下载招标文件处下载相关答复，因自身原因未关注到此答复并造成损失的，责任自负。

7.4招标代理机构将视情况确定是否进行现场勘查或召开标前答疑会，详细内容见第二部分投标人须知前附表要求。

三、投标文件

8.投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9.投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件见第六部分“投标文件格式”

9.2投标文件的编制、递交及要求

电子投标文件须使用政采云平台提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在政采云平台投标客户端完成递交（上传），无论何种原因，递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为放弃投标，投标人自行承担责任。

投标文件递交截止时间即为开标时间，投标人可在电子投标文件解密时间内在政采云系统中远程解密。
9.3 投标保证金

（1）投标人须在开标前提交相应金额作为投标保证金，详见投标人须知前附表中要求。

（2）未按要求提交投标保证金，或所提交投标保证金不完全符合要求的投标，将被视为无效投标。

（3）在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标人的投标保证金；自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

（4）招标人因重大变故取消采购任务的，招标代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以发布公告的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经交纳投标保证金的，招标代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

（5）投标保证金须从企业基本账户中转出，不接受个人转账。投标保证金退还时将退还到原缴纳帐户。原缴纳帐户发生变更的，投标人需向招标代理机构提交书面情况说明和递交银行缴纳回执单。

（6）投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标代理机构不退还投标保证金。

9.4 投标报价

9.4.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

9.4.3 投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.4.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

9.4.5 投标人应提供货物/服务的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

9.4.6 任何超出招标文件要求而额外赠送的服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.7项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。（如有）

10.投标内容填写说明

10.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
10.2投标文件有固定格式要求的须按第六部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。

10.3开标一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

10.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.投标文件的有效期限

11.1本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表中的规定。

11.2 因特殊原因，招标人或招标代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

11.3 投标有效期内投标人撤销投标文件的，其投标保证金不予退还。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在电子投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的“盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

12.3上传至山西政府采购平台成册的投标文件须按招标文件要求加盖电子印章，投标文件封面加盖电子印章后，投标文件其他内容均视为具有法律效力。

四、投标文件的递交

13.投标文件

投标文件中应标明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并加盖投标人公章。

14.投标截止时间

14.1 电子投标文件须按照招标文件第一部分招标公告中规定的投标解密时间进行解密。

14.2 招标代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，招标人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15.投标文件的补充、修改和撤回

15.1投标人在投标文件递交截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.2在招标文件要求的投标文件递交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标

16.开标及其有关事项

16.1投标人不足三家的，不得开标。

16.2投标人在山西政府采购平台中自行查看开标结果，对开标结果有异议的，可在山西政府采购平台提出；对开标结果无异议的，系统在30分钟后默认为开标结果已被投标人确认。

16.3本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，招标代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，招标代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。

六、评标程序和要求

17.项目组织

17.1招标代理机构负责组织评标工作并履行相关职责。

17.2本项目采用网上电子评标的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评标，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，招标代理机构将等待系统恢复正常后继续进行评标。系统不能及时恢复正常时，招标代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评标。

18.投标人资格性审查

公开招标项目开标结束后，招标代理机构按照招标文件第三部分中资格性审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格性审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的不得评标。

19.组建评标委员会

19.1 招标代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，由采购人代表2人和评审专家5人组成。

19.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查和商务、技术部分的评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

19.3 招标代理机构负责组织项目的评标工作。

20.投标文件符合性审查

评标委员会按照招标文件第三部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术等实质性要求作出响应。

21.评审中遵循的原则

21.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效： 

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

21.2在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门： 

（1）有恶意串通的；

（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；

（3）有损害招标人或者其他投标人的合法权益的。

21.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或上传电子投标文件的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理： 

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 

评标委员会将要求投标人按上述原则在政府采购系统内确认。投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

21.5招标文件没有规定的评标标准不得作为评审依据。
22.投标的澄清、说明或者补正 

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在“政采云平台投标客户端”中，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人需采用加盖单位公章的形式进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内在系统中采用加盖单位公章形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.比较与评价

23.1 评标委员会按照招标文件中第三部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

23.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第三部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

24.评审复核

24.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

24.2评标报告签署前，经复核发现存在24.1里情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

25.确定中标人
采用综合评分法评标，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术得分较高的确定中标人。

26.编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

27.评标过程保密

招标人、招标代理机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.招标项目废标

28.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对招标项目予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足3家的；

（2）投标人的报价均超过招标预算或最高限价的；

（3）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

28.2 废标后，招标代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告。

七、签订合同

29.中标通知

29.1 中标人确定后，招标代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.2 项目招标采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标、成交投标人的评审报价；项目招标采用综合评分法的，公告中标、成交结果时应当同时公告中标、成交结果的评审总得分。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

29.4 除法律法规规定告知的内容以外，招标代理机构不作其他事项的解释。

30.签订合同
30.1 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同。

30.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3招标人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。

八、服务费　　

31.服务费

31.1 中标人在领取中标通知书时应一次性向招标代理机构缴纳代理服务费。

31.2 服务费参照国家计委价格[2002]1980号文件和国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件以及国家发展和改革委员会的规定的90%收取，由中标人向代理机构支付招标代理服务费。
九、保密和披露

32.保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.披露

33.1 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

33.2 在招标代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，招标代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于招标过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

34.询问

34.1投标人对招标文件有疑问的，可按第一部分招标公告中载明的联系方式、地址，口头或书面形式向招标代理机构、招标人提出询问；投标人对评审过程、招标结果有疑问的，可按中标（成交）公告中载明的联系方式、地址提出询问。

34.2询问事项若属于招标人提交的采购需求范畴的，询问方式为口头询问的，招标代理机构告知询问对象直接向招标人询问；询问方式为书面询问的，投标人须提供以下资料各2份，法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、委托人和被委托人的身份证扫描件、询问函。招标人须在法定时间内向询问投标人进行书面答复。

35.质疑

35.1投标人认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，且质疑函必须是书面形式（质疑函范本须从中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn/的下载专区下载）。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，在收到招标文件之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

35.2对招标文件编制内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出质疑的，由招标代理机构进行书面答复。

35.3 招标代理机构、招标人将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》等有关规定的规定时限对投标人的询问、质疑做出处理和答复。

35.4无效质疑情形

（1）未参与本次政府采购活动的投标人；

（2）不符合本次政府采购活动特定条件的投标人；

（3）未在有效期内提出质疑的；

（4）不同质疑人委托同一人办理质疑事宜的；

（5）质疑没有明确请求和必要的证明材料；

（6）其它不符合受理条件的情形。

35.5质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理。

35.6质疑投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，招标代理机构或招标人应当驳回质疑，并向政府采购监督管理部门报告将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

第三部分 评标标准及评标办法

一、评审标准

资格性审查

	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	专门面向中小企业，需提供中小企业声明函。


符合性审查

	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	报价
	有效且符合招标文件要求

	2
	签字、签章
	组成投标文件的所有文件的签署，符合招标文件的规定，签署和印章使用完整、有效。

	3
	投标文件有效期
	有效且符合招标文件要求

	4
	服务期限
	有效且符合招标文件要求

	5
	服务标准
	有效且符合招标文件要求

	6
	投标保证金
	有效且符合招标文件要求

	7
	其他要求
	无法律、法规规定的其他无效情形。

	说明：

1、符合性审查的内容，经评标委员会认定的存在重大偏离的将导致投标无效。

特别说明：
1、招标文件要求供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

2、供应商应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。


评分标准

	评定内容及标准
	分值

	一、商务部分（20分）

	1、信息技术服务资质（4分）

投标供应商须具备中国电子工业标准化技术协会颁发的在有效期内的ITSS信息技术服务标准符合性证书，提供相关证书复印件或扫描件及证书官方网站查询截图。本项4分，未提供相关证书或未按要求提供完整的，均不得分。
	4

	2、体系化管理资质（8分）

投标供应商须具备质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001），提供在有效期内的相关认证证书复印件或扫描件，并提供相关证书在全国认证认可信息公共服务平台网站或证书官方网站查询截图。本项评分每提供一个证书得2分，满分8分，未提供相关证书或未按要求提供完整的，均不得分。
	8

	3、业绩证明（8分）

投标供应商须提供开标日期前近三年内供应商承担过化工园区的信息化建设类或服务类项目业绩，业绩以合同签订时间为准（可研、设计、监理等项目2类费用业绩除外），建设类项目业绩专指信息化建设项目。提供中标通知书、项目合同关键页证明（包含合同首页和合同金额所在页和签字盖章页）、项目验收报告、项目结算发票影印件及结算发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台查询结果的截图，项目合同关键页的供应方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，提供证明文件。本项评分每提供一个完整的项目业绩证明得4分，满分8分，未提供项目业绩证明的、未根据本项评分要求提供完整的业绩证明材料的，均不得分。
	8

	二、技术部分（60分）

	1、信息系统运维服务的专业技术人员（5分）

根据项目实际需求，投标供应商须提供具备服务本项目信息系统运维服务的专业技术人员证明，要求提供5名在供应商就职的通信、电子、计算机、物联网、网络、软件等信息技术相关专业具备学士及以上学位证书的专业技术人员，提供此5名符合要求的专业技术人员在开标日期前三个月内任意一个月的在供应商公司社保缴费证明或提供供应商自然人电子税务局（扣缴端）截图，并提供此5名专业技术人员学位证明，每提供1个人的完整证明得1分，满分5分；否则不得分。
	5

	2、安全预防监管能力提升服务的专业技术人员（10分）

投标供应商须具备服务本项目安全预防监管能力提升服务的专业技术人员（要求相关专业技术人员具备专业技术职称并在供应商就职，职称专业为总图设计类、工艺类、仪表类、电气类、设备类、安全类、化工工程类、技术管理类等其中之一专业），其中每提供1名具备高级工程师职称证书或高级注册安全工程师职称证书的复印件或扫描件，及该人员在开标日期前六个月内任意一个月的在供应商公司社保缴费证明或提供供应商自然人电子税务局（扣缴端）截图的，得3分，满分6分；每提供1名具备中级及以上工程师职称证书或中级及以上注册安全工程师职称证书的复印件或扫描件，及该人员在开标日期前六个月内任意一个月的在供应商公司社保缴费证明或提供供应商自然人电子税务局（扣缴端）截图的，得2分，满分4分；否则不得分。

本项评分上述人员总得分满分10分，上述人员同一人不能重复计分。
	10

	3、项目需求理解（12分）

根据供应商提供的项目需求理解（包括对①项目概况②清徐化工园区背景情况分析③需求理解分析④项目重难点分析）等进行考核打分。以上内容全面合理详细满足采购文件要求、阐述条理清晰详尽的计12分，每有缺陷或表述与项目内容不符一处扣3分，每有一处内容阐述简略或不符合项目实际情况的扣1分，直至本项分值扣完为止。

（缺陷或表述与项目内容不符是指:存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、方案内容与项目内在需求有漏项缺失、只有标题但未编制具体内容或虽已编制具体内容但内容不完整等。）
	12

	4、服务管理体系（9分）

根据供应商提供的服务管理体系（包括对①总体架构②安全风险管控信息系统运维服务管理体系③安全预防监管能力提升服务管理体系）等进行打分。以上内容全面合理详细满足采购文件要求、阐述条理清晰详尽的计9分，每有缺陷或表述与项目内容不符一处扣3分，每有一处内容阐述简略或不符合项目实际情况的扣1分，直至本项分值扣完为止。

（缺陷或表述与项目内容不符是指:存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、方案内容与项目内在需求有漏项缺失、只有标题但未编制具体内容或虽已编制具体内容但内容不完整等。）
	9

	5、服务实施方案及服务方式（12分） 
根据供应商提供的服务实施方案及服务方式（包括对①信息系统运维实施方案②化工园区安全风险预防管控技术服务实施方案③化工园区区域安全风险管控监督检查技术服务实施方案④应急响应与故障处理措施⑤服务标准⑥培训方案）等进行打分。以上内容全面合理详细满足采购文件要求、阐述条理清晰详尽的计12分，每有缺陷或表述与项目内容不符一处扣2分，每有一处内容阐述简略或不符合项目实际情况的扣1分，直至本项分值扣完为止。

（缺陷或表述与项目内容不符是指:存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、方案内容与项目内在需求有漏项缺失、只有标题但未编制具体内容或虽已编制具体内容但内容不完整等。）
	12

	6、质量保障及措施（8分）
根据供应商提供的质量保障及措施（包括对①服务承诺②服务工作计划③服务过程质量控制方案④服务成果质量控制方案）等进行打分。以上内容全面合理详细满足采购文件要求、阐述条理清晰详尽的计8分，每有缺陷或表述与项目内容不符一处扣2分，每有一处内容阐述简略或不符合项目实际情况的扣1分，直至本项分值扣完为止。

（缺陷或表述与项目内容不符是指:存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、方案内容与项目内在需求有漏项缺失、只有标题但未编制具体内容或虽已编制具体内容但内容不完整等。）
	8

	7、档案管理及保密方案（4分）
根据供应商提供的档案管理及保密方案（包括对①档案管理制度②项目保密方案）等进行打分。以上内容全面合理详细满足采购文件要求、阐述条理清晰详尽的计4分，每有缺陷或表述与项目内容不符一处扣2分，每有一处内容阐述简略或不符合项目实际情况的扣1分，直至本项分值扣完为止。

（缺陷或表述与项目内容不符是指:存在不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、方案内容与项目内在需求有漏项缺失、只有标题但未编制具体内容或虽已编制具体内容但内容不完整等。）
	4

	三、价格部分（20分）

	1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

偏差率=|投标人报价－评标基准价|/评标基准价×100%

投标报价得分：每高于评标基准价的1%扣0.1分，扣完为止。

报价得分运算小数点后按四舍五入保留2位小数计算。
	20 


二、无效投标的情形

1、未按照招标文件规定要求签署盖章的；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、未按照招标文件递交投标保证金的；

4、不符合法律、法规规定和招标文件中规定的其他实质性要求。

三、评标原则

评标委员会按照招标文件中规定的评审标准和评定方法，对实质上响应招标文件要求的投标文件，依据最后报价、各项商务、技术、服务等因素进行综合评价，并填写打分表。综合评分的因素包括但不限于报价、服务方案的合理性、先进性及投标人提供的其他内容及条件。 

评标委员会成员对各投标人得分的算术平均值加价格得分，为各投标人总得分，评分分值计算保留小数点后两位，四舍五入。

四、评标办法

本次评审采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术得分较高的投标人为中标人。

第四部分 商务、技术要求

商务要求

（一）项目名称：清徐经济开发区化工园区综合运行服务采购项目
（二）采购单位：清徐经济开发区管理委员会

（三）服务范围和地点：

服务范围：提供清徐经济开发区化工园区内各企业、建设项目以及化工园区配套公共设施和化工园区信息化、封闭化信息系统及配套设施的运行维护。

服务地点：清徐经济开发区化工园区
（四）服务目标：
完成清徐经济开发区化工园区安全风险管控信息系统运维服务和安全预防监管能力提升服务工作，相关技术成果及服务成果通过开发区管委会考核验收。
（五）服务依据：
《中华人民共和国网络安全法》（中华人民共和国主席令 第五十三号，2017年6月1日起施行）；《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院令第147号，2011年1月8日起施行）；《山西省政务信息化项目建设应用管理办法》（晋政办发〔2019〕72号）；《基于云计算的电子政务公共平台管理规范 第3部分：运行保障管理》（GB/T34077.3-2021）；《中华人民共和国安全生产法》（第十三届全国人大常务委员会第二十九次会议修订，2021年9月1日起施行）；《突发事件应对法》（第十届全国人大常务委员会第二十九次会议通过，2007年11月1日起施行）；《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行）；《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）；《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）；《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》（应急〔2022〕22号）；《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5号）；《重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案》（应急〔2022〕104号）；《关于加强重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目建设管理的通知》（应急厅〔2023〕18号）；《化工园区安全风险排查治理导则》（应急〔2023〕123号）；《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安委〔2024〕2号）；《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》（应急厅〔2024〕86号）；《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）；《山西省化工项目安全准入条件（试行）》（晋安发〔2021〕1号）；《山西省化工园区建设标准和认定管理办法》（晋政办发〔2024〕3号）；《化工园区公共管廊管理规程》（GB/T36762-2018）；《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；《智慧化工园区建设指南》（GB/T39218-2020）；《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）；《化工企业承包商安全管理指南》（TCCSAS014-2022）；《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）；《生产安全事故应急救援评估规范》（AQ9012-2023）；《化工园区智慧化评价导则》（HG/T6313-2024）；《化工园区封闭管理系统技术要求》（GB/T45227-2025）；《化工园区危险品运输车辆停车场建设规范》（GB/T45236-2025）等。
（六）服务期限：项目总体服务期限为2年，自合同签订后各类服务逐项开通之日起计算，以技术要求中各项服务服务期限截止日期为止。

（七）服务标准：符合国家、行业、地方政府有关法律法规、技术规范及招标人要求。

二、技术要求
（一）服务采购需求
第一部分：

	安全风险管控信息系统运维服务

	序号
	服务项目
	服务内容
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	一
	软件系统运维服务
	　
	　
	　

	1
	基础软件运维服务
	　
	　
	　

	1.1
	操作系统运维
	　
	　

	(1)
	运行监控
	操作系统运行状态检查、监控及预警等，365次/年，按2年730次计费
	次
	730

	(2)
	定期巡检
	操作系统性能分析、设备日志检查分析等，12次/年，按2年24次计费
	次
	24

	(3)
	专家巡检
	对操作系统进行全面检查维护，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(4)
	调整优化
	操作系统配置优化、性能调优、垃圾数据清理等，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(5)
	故障排除
	操作系统故障响应、排查、诊断和处理等，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(6)
	补丁升级
	操作系统补丁升级，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(7)
	安全加固
	操作系统安全加固，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(8)
	资产管理
	操作系统软件资产清点、标识，建立并维护资产清单等，2次/年，按2年4次计费
	次
	4

	(9)
	配置管理
	操作系统配置和资源使用情况的管理，2次/年，按2年4次计费
	次
	4

	1.2
	数据库、中间件运维
	　
	　

	(1)
	运行监控
	软件运行状态检查、监控及预警等，365次/年，按2年730次计费
	次
	730

	(2)
	定期巡检
	软件性能分析、设备日志检查分析等，12次/年，按2年24次计费
	次
	24

	(3)
	专家巡检
	对相关软件进行全面检查维护，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(4)
	调整优化
	数据库、中间件配置优化、性能调优、垃圾数据清理等，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(5)
	故障排除
	数据库、中间件故障响应、排查、诊断和处理等，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(6)
	补丁升级
	数据库、中间件补丁升级，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(7)
	数据备份和恢复
	制定和改进数据备份策略和方案；备份可用性测试及实施数据备份和恢复，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(8)
	资产管理
	数据库、中间件资产清点、标识，建立并维护资产清单，2次/年，按2年4次计费
	次
	4

	(9)
	配置管理
	数据库、中间件配置和资源使用情况的管理，2次/年，按2年4次计费
	次
	4

	2
	应用软件运维服务
	　
	　

	(1)
	运行监控
	应用系统运行状态检查、监控及预警等，365次/年，按2年730次计费
	次
	730

	(2)
	定期巡检
	应用系统性能分析、设备日志检查分析等，12次/年，按2年24次计费
	次
	24

	(3)
	调整优化
	应用系统配置调整优化、性能优化、硬件支撑资源调整优化等，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(4)
	使用支持
	解答用户关于应用系统的使用问题，指导用户操作等；应用系统中用户账号和权限的创建、分配、调整等，365次/年，按2年730次计费
	次
	730

	(5)
	使用支持
	按照用户要求对系统中的数据进行查询统计和修改校正等，1周1次、52次/年，按2年104次计费
	次
	104

	(6)
	故障排除
	应用系统故障响应、排查、诊断和处理等，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(7)
	需求管理
	应用系统需求响应、分析整理、反馈和确认，整理软件需求清单等，1周1次、52次/年，按2年104次计费
	次
	104

	(8)
	系统备份和恢复
	制定和改进备份策略和方案，备份可用性测试，备份数据恢复等，4次/年，按2年8次计费
	次
	8

	(9)
	资产管理
	应用系统资产清点、标识，建立并维护资产清单，2次/年，按2年4次计费
	次
	4

	(10)
	配置管理
	应用系统配置和资源使用情况的管理，2次/年，按2年4次计费
	次
	4

	二
	网络通信运维服务
	　
	　

	1
	安全风险隔离管控一体化建设项目网络专线租用服务
	　
	　

	(1)
	10Mbps专线-卡口出入园抓拍监控(12条)
	化工园区综1、综2、普5卡口道路两侧道闸、人闸抓拍和岗亭安防监控数据传输，2条/卡口；普1、普2、普3、普7、普8、应1道路道闸、人闸抓拍监控数据传输，1条/卡口；根据园区传输线路合理组网，共12条专线。
	年
	1

	(2)
	10Mbps专线-卡口人流车流监控(14条)
	化工园区综1、综2、综3、普5卡口外侧道路两侧人流车流监控数据传输，2条/卡口；普1、普2、普3、普7、普8、应1道路单侧人流车流监控数据传输，1条/卡口；根据园区传输线路合理组网，共14条专线。
	年
	1

	(3)
	10Mbps专线-违章监控(52条)
	化工园区内道路车辆违停、超速抓拍设备及公共广播设备数据传输，根据园区传输线路覆盖情况合理组网，共26处52条专线（违停1-7、9-25、27-28道路两侧每侧各1条）。
	年
	1

	(4)
	10Mbps专线-信息发布(2条)
	化工园区内信息发布设备数据传输，根据园区传输线路覆盖情况合理组网，共2处2条专线。
	年
	1

	(5)
	10Mbps专线-停车场高空瞭望(1条)
	化工园区内危化停车场高空瞭望设备1处数据传输，根据园区传输线路覆盖情况合理组网，共1处1条专线。
	年
	1

	(6)
	20Mbps专线-停车场其他数据(1条)
	化工园区内危化停车场信息发布和公共广播设备1处数据传输，根据园区传输线路覆盖情况合理组网，共1处1条专线。
	年
	1

	(7)
	20Mbps专线-周界监控(1条)
	化工园区四至边界梗阳甲醇分公司危化物流门外四至边界处视频监控数据传输，共1条专线。
	年
	1

	(8)
	40Mbps专线-卡口监控与抓拍(2条)
	化工园区普4卡口道路两侧道闸、人闸抓拍和人流、车流监控数据传输，2条/卡口；根据园区传输线路合理组网，共2条专线。
	年
	1

	(9)
	500Mbps专线-干线传输(2条)
	化工园区所有前端设备数据汇聚至开发区指挥中心干线1条、开发区指挥中心至政务云平台干线1条，根据园区传输线路合理组网，共2条专线。
	年
	1

	2
	安全风险智能化管控提升建设项目网络专线租用服务
	　
	　

	(1)
	20Mbps专线-管廊监控(8条)
	管廊视频监控汇聚点8处，8条专线。
	年
	2

	(2)
	20Mbps专线-企业数据接入(16条)
	园区化工类企业17家、在建企业2家、甲醇分公司独立厂区，共需企业数据接入数据专线20条，其中4家重大危险源企业因数据量庞大专线单列，应新建企业数据接入专线16条。
	年
	2

	(3)
	20Mbps专线-大范围速扫接入(1条)
	大范围速扫设备1台，1条专线。
	年
	2

	(4)
	50Mbps专线-企业数据接入(4条)
	梗阳新能源、阳煤太化、亚鑫、美锦4家重大危险源企业在智慧园区服务到期后，即2026.8.12日起，企业全部数据接入，4条专线。
	年
	1

	(5)
	物联网流量卡(88张)
	4G/5G物联网卡，户外感知设备感知数据传输使用，基础设施监测设备2点位、智能终端设备4套、易燃易爆有毒有害气体泄漏探测设备41点位、公共管廊安全风险监测设备41点位，流量20G/张/年
	年
	2

	三
	服务器存储资源租用运维服务
	　
	　

	1
	安全风险隔离管控系统服务器存储资源政务云租用服务
	　
	　

	(1)
	预约前端应用服务器
	政务云主机：8核CPU，16GB内存，500GB存储。
	年
	1

	(2)
	危化车管理前端应用服务器
	政务云主机：8核CPU，16GB内存，500GB存储。
	年
	1

	(3)
	危化停车场管理应用服务器
	政务云主机：16核CPU，32GB内存，500GB存储。
	年
	1

	(4)
	应用支撑服务器
	政务云主机：16核CPU，32GB内存，500GB存储。
	年
	1

	(5)
	封闭化管理数据库服务器
	政务云主机：16核CPU，64GB内存，2TB存储。
	年
	1

	(6)
	危化车管理数据库服务器
	政务云主机：16核CPU，32GB内存，1TB存储。
	年
	1

	(7)
	文件服务器
	政务云主机：8核CPU，32GB内存，1TB存储。
	年
	1

	2
	安全风险智能化管控平台服务器存储资源政务云租用服务
	　
	　

	(1)
	园区访问应用服务器
	政务云主机：16核CPU，64GB内存，2TB存储。
	年
	2

	(2)
	企业访问应用服务器
	政务云主机：16核CPU，64GB内存，2TB存储。
	年
	2

	(3)
	园区数据库服务器
	政务云主机：16核CPU，64G内存，4TB存储。
	年
	2

	(4)
	企业数据库服务器
	政务云主机：16核CPU，64G内存，4TB存储。
	年
	2

	(5)
	物联网应用支撑服务器
	政务云主机：16核CPU，32G内存，2TB存储。
	年
	2

	(6)
	数据交换支撑服务器
	政务云主机：16核CPU，32G内存，2TB存储。
	年
	2

	(7)
	园区访问标识解析应用服务器
	政务云主机：16核CPU，32G内存，2TB存储。
	年
	2

	(8)
	企业访问标识解析应用服务器
	政务云主机：16核CPU，32G内存，2TB存储。
	年
	2

	(9)
	园区标识解析数据库服务器
	政务云主机：16核CPU，32G内存，2TB存储。
	年
	2

	(10)
	企业标识解析数据库服务器
	政务云主机：16核CPU，32G内存，2TB存储。
	年
	2

	(11)
	文件服务器
	政务云主机：16核CPU，64G内存，8TB存储。
	年
	2

	四
	燃动运行运维服务
	　
	　

	(1)
	安全风险隔离管控一体化建设项目设备
	根据该项目所有设备运行功率中值测算，年度消耗电能为29.69万千瓦时，2年计费为59.38万千瓦时。
	万度
	59.38

	(2)
	安全风险智能化管控提升建设项目设备
	根据该项目所有设备运行功率中值测算，年度消耗电能为5.04万千瓦时，2年计费为10.08万千瓦时。
	万度
	10.08

	(3)
	利旧原智慧园区项目卡口及LED屏设备
	利旧原智慧园区项目人行摆闸14台、门禁识别设备10台、道闸设备13台、卡口车辆抓拍设备13台、LED户外显示屏3套等，年度消耗电能预估为9.55万千瓦时，2年计费为19.1万千瓦时。
	万度
	19.1

	五
	管理运维服务
	　
	　

	(1)
	驻场客户服务工程师
	通信、电子、计算机、物联网、网络、软件等信息技术相关专业大学学历，45周岁以下，熟悉PC端、移动端软件操作，具备业务系统运维经验。负责对信息化平台管理后台、应用平台进行业务处理。负责现场故障问题的响应、判断、处理、反馈。日常服务请求类问题的响应及处理。日常响应客户服务电话，解答用户疑问，接收企业报障、跟踪故障处理进度、提供解决指导，负责系统功能调度人员、跟踪处置事件和工单任务，协助应急响应、处理。24小时在应急指挥中心值班倒班。
	人年
	6

	(2)
	驻场技术运维工程师
	通信、电子、计算机、物联网、网络、软件等信息技术相关专业大学学历，45周岁以下，负责根据用户反馈问题和平台系统运行情况，沟通相关项目建设方到现场核实硬件设备和配套设施工程运行情况。负责系统功能测试、系统功能迭代测试、项目集成测试、系统稳定性测试，响应软件系统的故障处理，如页面白屏、样式错乱、交互失效、兼容性bug等。负责配合相关项目建设方对硬件设备和配套设施、网络通信的维护工作，在平台测的协同调试、性能测试和功能验证，参与制定和演练系统应急方案，在系统突发故障时，按流程执行应急恢复，减少业务中断时间。协助政务云运营方进行系统安全检查，识别安全漏洞，遵守系统运维的IT管理规范及安全制度，确保运维操作符合合规要求。
	人年
	2

	(3)
	文档工程师
	通信、电子、计算机、物联网、网络、软件等信息技术相关专业大学学历，梳理、编写并优化运维类技术文档、用户操作类文档、流程类文档、服务规范、安全合规文档。记录并归档：开发区化工园区值班值守记录，日常系统数据记录，统计分析数据，系统运行告警及工单处置记录，系统运维记录等各类文档。定期检查文档有效性，根据系统迭代、流程变更或用户反馈，及时更新文档内容，删除冗余或失效文档。
	人年
	1

	六
	安全运维服务
	　
	　

	(1)
	日志审计服务
	针对大量分散的异构日志进行集中采集、统一管理、存储、统计分析，满足等保合规要求、高效统一管理资产日志并为安全事件的事后取证提供依据。满足20VM云主机数量的日志审计。
	年
	2

	(2)
	数据库审计服务
	专业、主动、实时监控数据库安全，审计云数据库、自建数据库，对数据库操作行为进行审计，对安全威胁进行及时预警，提高数据安全等级和合规能力。满足安全风险隔离管控系统、安全风险智能化管控平台、工业互联网标识解析3套数据库综合安全防护。
	年
	2

	(3)
	云主机安全服务
	主机安全是增强主机整体安全性的服务，通过资产管理、漏洞检测、基线检查、入侵检测、勒索防护以及网页防篡改等功能，能够全面识别并管理主机内的信息资产，实时监测主机中潜在风险，并阻止非法入侵行为，帮助构建服务器安全体系，降低服务器所面临的安全威胁。满足20VM云主机数量的主机安全防护。
	年
	2

	(4)
	Web应用防火墙服务
	通过对HTTP(S)请求进行检测，识别并阻断SQL注入、跨站脚本攻击、网页木马上传、命令/代码注入、文件包含、敏感文件访问、第三方应用漏洞攻击、CC攻击、恶意爬虫扫描、跨站请求伪造等攻击，保护Web服务安全稳定。
	年
	2

	(5)
	政务外网云防火墙服务
	提供政务外网边界的流量管理与安全防护，具备安全访问控制、入侵防御、病毒防御、抗Ddos攻击、僵尸网络防御等能力。支持100Mbps应用访问流量防护。
	年
	2

	(6)
	政务互联网云防火墙服务
	提供政务互联网边界的流量管理与安全防护，具备安全访问控制、入侵防御、病毒防御、抗Ddos攻击、僵尸网络防御等能力。支持100Mbps应用访问流量防护。
	年
	2

	(7)
	堡垒机安全服务
	提供安全审计功能，对所有运维操作进行审计，满足20VM云主机安全堡垒机访问，自带500GB硬盘。
	年
	2

	(8)
	漏洞扫描服务
	通过扫描等手段对系统的安全脆弱性进行检测，检测发现可利用漏洞。每半年扫描1次，每年扫描2次。 
	年
	2


第二部分：

	安全预防监管能力提升服务

	序号
	服务项目
	服务内容
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	一
	化工园区安全风险预防管控技术服务
	　
	　

	1
	安全应急响应值班
	　
	　

	(1)
	安全应急响应值班（高级工程师）
	在开发区值班值守，接受开发区管委会指令，协助开发区带班领导、值班领导、值班人员和应急响应中心坐席人员处置突发事件。本项工作落实需每周周末值班2天，每年共52个工作周计算周末值班，每班高级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师208人天，初级工程师208人天。
	人天
	208

	(2)
	安全应急响应值班（初级工程师）
	在开发区值班值守，接受开发区管委会指令，协助开发区带班领导、值班领导、值班人员和应急响应中心坐席人员处置突发事件。本项工作落实需每周周末值班2天，每年共52个工作周计算周末值班，每班高级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师208人天，初级工程师208人天。
	人天
	208

	2
	整体布局安全检查
	　
	　

	(1)
	整体布局安全检查（中级工程师）
	根据化工园区四至范围和总平面布局，核查化工园区内是否有居民居住，是否违规新建商铺、居住点等居住设施，协助开发区安全生产执法人员核查企业倒班宿舍是否具备生活设施和生活条件。本项工作落实需每月核查3天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师72人天，初级工程师72人天。
	人天
	72

	(2)
	整体布局安全检查（初级工程师）
	根据化工园区四至范围和总平面布局，核查化工园区内是否有居民居住，是否违规新建商铺、居住点等居住设施，协助开发区安全生产执法人员核查企业倒班宿舍是否具备生活设施和生活条件。本项工作落实需每月核查3天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师72人天，初级工程师72人天。
	人天
	72

	3
	土地规划控制线安全检查
	　
	　

	(1)
	土地规划控制线安全检查（中级工程师）
	根据化工园区四至范围和周边土地规划安全控制线，核查化工园区周边土地控制线范围内是否存在未经安全评估的新建项目，是否新增高敏感防护目标、一级防护目标和二级防护目标。核查化工园区四至范围外、周边土地规划安全控制线内已有企业是否发生变化。本项工作落实需每月核查3天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师72人天，初级工程师72人天。
	人天
	72

	(2)
	土地规划控制线安全检查（初级工程师）
	根据化工园区四至范围和周边土地规划安全控制线，核查化工园区周边土地控制线范围内是否存在未经安全评估的新建项目，是否新增高敏感防护目标、一级防护目标和二级防护目标。核查化工园区四至范围外、周边土地规划安全控制线内已有企业是否发生变化。本项工作落实需每月核查3天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师72人天，初级工程师72人天。
	人天
	72

	4
	公用设施安全检查
	　
	　

	(1)
	公用设施安全检查（高级工程师）
	根据化工园区四至范围，核查化工园区内消火栓、消防取水码头、公共管廊、事故应急水池、危险化学品停车场、相关设施的标识标牌等公用设施是否完好，是否存在隐患。做好相关设施的档案、巡检工作，归档相关单位的维保、隐患排查和隐患整改台账工作。本项工作落实需每月核查4天，每年12个月，每月落实本工作需高级工程师1人、中级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师96人天，中级工程师96人天。
	人天
	96

	(2)
	公用设施安全检查（中级工程师）
	根据化工园区四至范围，核查化工园区内消火栓、消防取水码头、公共管廊、事故应急水池、危险化学品停车场、相关设施的标识标牌等公用设施是否完好，是否存在隐患。做好相关设施的档案、巡检工作，归档相关单位的维保、隐患排查和隐患整改台账工作。本项工作落实需每月核查4天，每年12个月，每月落实本工作需高级工程师1人、中级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师96人天，中级工程师96人天。
	人天
	96

	5
	人员资质核查
	　
	　
	　

	(1)
	人员资质核查（中级工程师）
	根据国家对危险化学品生产企业主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人以及安全生产管理人员、一线岗位从业人员的学历资质要求，对化工园区内的危险化学品生产企业相关人员的学历资质进行动态核查，对化工园区内的各类企业的特种作业人员持证情况进行动态核查。本项工作落实需每月核查2天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师48人天，初级工程师48人天。
	人天
	48

	(2)
	人员资质核查（初级工程师）
	根据国家对危险化学品生产企业主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人以及安全生产管理人员、一线岗位从业人员的学历资质要求，对化工园区内的危险化学品生产企业相关人员的学历资质进行动态核查，对化工园区内的各类企业的特种作业人员持证情况进行动态核查。本项工作落实需每月核查2天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师48人天，初级工程师48人天。
	人天
	48

	6
	应急物资储备保障核查
	　
	　

	(1)
	应急物资储备保障核查（中级工程师）
	对化工园区和各重点企业的应急物资储备保障情况进行核查，对物资的完整性、有效性、实用性进行动态核查。本项工作落实需每月核查4天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师96人天，初级工程师96人天。
	人天
	96

	(2)
	应急物资储备保障核查（初级工程师）
	对化工园区和各重点企业的应急物资储备保障情况进行核查，对物资的完整性、有效性、实用性进行动态核查。本项工作落实需每月核查4天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师96人天，初级工程师96人天。
	人天
	96

	7
	项目准入安全咨询
	　
	　

	(1)
	项目准入安全咨询（高级工程师）
	对项目概况、项目工艺流程及原辅材料、主要设备和自动化控制、危险化学品及危险有害因素、“两重点一重大”情况、涉及的法律法规进行综合调查分析，对项目类型、涉及“禁限控”目录情况、生产工艺情况、重点监管危险化学品情况、重大危险源情况、选址布局情况协调安全专家论证给出咨询意见，得出是否应该允许进入化工园区的结论。并对项目危险特性、安全风险防控等方面提出建议。本项工作落实需每半个月集中梳理准入咨询1次，每次需用时5天，合每月梳理2次、用时10天，每年12个月梳理24次、用时120天，每次落实本工作需高级工程师1人、中级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师240人天，中级工程师240人天。
	人天
	240

	(2)
	项目准入安全咨询（中级工程师）
	对项目概况、项目工艺流程及原辅材料、主要设备和自动化控制、危险化学品及危险有害因素、“两重点一重大”情况、涉及的法律法规进行综合调查分析，对项目类型、涉及“禁限控”目录情况、生产工艺情况、重点监管危险化学品情况、重大危险源情况、选址布局情况协调安全专家论证给出咨询意见，得出是否应该允许进入化工园区的结论。并对项目危险特性、安全风险防控等方面提出建议。本项工作落实需每半个月集中梳理准入咨询1次，每次需用时5天，合每月梳理2次、用时10天，每年12个月梳理24次、用时120天，每次落实本工作需高级工程师1人、中级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师240人天，中级工程师240人天。
	人天
	240

	8
	安全管控措施落实方案咨询
	　
	　

	(1)
	安全管控措施落实方案咨询（高级工程师）
	根据化工园区各级监管单位提出的安全管理意见、化工园区《安全风险评估报告》、化工园区内各企业和各项目的《安全风险评估报告》或《多米诺效应分析报告》等的对策建议措施，以及国家、山西省安全生产管理部门日常发布的安全管理政策要求，及时细化安全管控措施的落实方案与跟进计划。对于落实不到位的情况，及时提出落实思路或整改建议。本项工作落实需平均每月落实工作5天，每年12个月，每月落实本工作需高级工程师1人、中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师120人天、中级工程师120人天、初级工程师120人天。
	人天
	120

	(2)
	安全管控措施落实方案咨询（中级工程师）
	根据化工园区各级监管单位提出的安全管理意见、化工园区《安全风险评估报告》、化工园区内各企业和各项目的《安全风险评估报告》或《多米诺效应分析报告》等的对策建议措施，以及国家、山西省安全生产管理部门日常发布的安全管理政策要求，及时细化安全管控措施的落实方案与跟进计划。对于落实不到位的情况，及时提出落实思路或整改建议。本项工作落实需平均每月落实工作5天，每年12个月，每月落实本工作需高级工程师1人、中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师120人天、中级工程师120人天、初级工程师120人天。
	人天
	120

	(3)
	安全管控措施落实方案咨询（初级工程师）
	根据化工园区各级监管单位提出的安全管理意见、化工园区《安全风险评估报告》、化工园区内各企业和各项目的《安全风险评估报告》或《多米诺效应分析报告》等的对策建议措施，以及国家、山西省安全生产管理部门日常发布的安全管理政策要求，及时细化安全管控措施的落实方案与跟进计划。对于落实不到位的情况，及时提出落实思路或整改建议。本项工作落实需平均每月落实工作5天，每年12个月，每月落实本工作需高级工程师1人、中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师120人天、中级工程师120人天、初级工程师120人天。
	人天
	120

	9
	行业监管安全联动机制落实咨询
	　
	　

	(1)
	行业监管安全联动机制落实咨询（中级工程师）
	根据国家政策法规对化工园区“十有两禁”设施、各企业、各承包商等的监管要求，协助开发区制定应急、工信、住建、消防、环保、交通、自然资源等行业监管部门的联动机制，协调、跟进、记录多部门行业监管联动机制落实情况。本项工作落实需平均每月落实工作3天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师72人天、初级工程师72人天。
	人天
	72

	(2)
	行业监管安全联动机制落实咨询（初级工程师）
	根据国家政策法规对化工园区“十有两禁”设施、各企业、各承包商等的监管要求，协助开发区制定应急、工信、住建、消防、环保、交通、自然资源等行业监管部门的联动机制，协调、跟进、记录多部门行业监管联动机制落实情况。本项工作落实需平均每月落实工作3天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师72人天、初级工程师72人天。
	人天
	72

	10
	安全体系制度更新
	　
	　

	(1)
	安全体系制度更新（高级工程师）
	根据国家政策法规要求，并重点对照应急管理部《化工园区安全风险排查治理导则》文件36条打分条款中明确提及的各项安全管理体系制度，结合化工园区实际和园区运行管理机制，每年度更新各项安全管理体系制度。如遇对应领域国家政策法规的更新，则同步更新安全管理体系制度。本项工作落实每年更新制度需要工作45天，需高级工程师1人、中级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师90人天、中级工程师90人天。
	人天
	90

	(2)
	安全体系制度更新（中级工程师）
	根据国家政策法规要求，并重点对照应急管理部《化工园区安全风险排查治理导则》文件36条打分条款中明确提及的各项安全管理体系制度，结合化工园区实际和园区运行管理机制，每年度更新各项安全管理体系制度。如遇对应领域国家政策法规的更新，则同步更新安全管理体系制度。本项工作落实每年更新制度需要工作45天，需高级工程师1人、中级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师90人天、中级工程师90人天。
	人天
	90

	11
	安全体系制度跟进落实
	　
	　

	(1)
	安全体系制度跟进落实（中级工程师）
	安全管理体系制度更新后，要同步重新梳理制度运行流程和职责分工，并在化工园区内结合园区的设施、机构、人员、企业、承包商等主体做好宣传，跟进落实情况和效果。本项工作落实需每个月落实宣传和跟进工作约3天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师72人天、初级工程师72人天。
	人天
	72

	(2)
	安全体系制度跟进落实（初级工程师）
	安全管理体系制度更新后，要同步重新梳理制度运行流程和职责分工，并在化工园区内结合园区的设施、机构、人员、企业、承包商等主体做好宣传，跟进落实情况和效果。本项工作落实需每个月落实宣传和跟进工作约3天，每年12个月，每月落实本工作需中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要中级工程师72人天、初级工程师72人天。
	人天
	72

	12
	应急救援体系完善及落实
	　
	　

	(1)
	应急救援体系完善及落实（高级工程师）
	丰富完善化工园区应急救援队伍，充分利用开发区应急综合执法人员、环保执法人员、交警执法人员、消防救援人员、医疗救护人员等政府救援力量和企业安全生产管理人员、社会应急救援队伍等救援力量，对开发区提出符合综合专业强、人员分布广、应急响应迅速要求的应急救援队伍建设方案。策划开发区应急救援演练培训和应急救援实战演练方案。在应急演练方案中，充分兼顾属地乡镇协同参与。开发区演练结束后协助做好演练总结复盘，并提出持续完善的意见或建议，打造完整有效的应急救援体系和演练落实。每年完成1次《应急预案》修订、应急演练策划和应急演练复盘。本项工作落实每年需要工作45天，需高级工程师1人、中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师90人天、中级工程师90人天、初级工程师90人天。
	人天
	90

	(2)
	应急救援体系完善及落实（中级工程师）
	丰富完善化工园区应急救援队伍，充分利用开发区应急综合执法人员、环保执法人员、交警执法人员、消防救援人员、医疗救护人员等政府救援力量和企业安全生产管理人员、社会应急救援队伍等救援力量，对开发区提出符合综合专业强、人员分布广、应急响应迅速要求的应急救援队伍建设方案。策划开发区应急救援演练培训和应急救援实战演练方案。在应急演练方案中，充分兼顾属地乡镇协同参与。开发区演练结束后协助做好演练总结复盘，并提出持续完善的意见或建议，打造完整有效的应急救援体系和演练落实。每年完成1次《应急预案》修订、应急演练策划和应急演练复盘。本项工作落实每年需要工作45天，需高级工程师1人、中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师90人天、中级工程师90人天、初级工程师90人天。
	人天
	90

	(3)
	应急救援体系完善及落实（初级工程师）
	丰富完善化工园区应急救援队伍，充分利用开发区应急综合执法人员、环保执法人员、交警执法人员、消防救援人员、医疗救护人员等政府救援力量和企业安全生产管理人员、社会应急救援队伍等救援力量，对开发区提出符合综合专业强、人员分布广、应急响应迅速要求的应急救援队伍建设方案。策划开发区应急救援演练培训和应急救援实战演练方案。在应急演练方案中，充分兼顾属地乡镇协同参与。开发区演练结束后协助做好演练总结复盘，并提出持续完善的意见或建议，打造完整有效的应急救援体系和演练落实。每年完成1次《应急预案》修订、应急演练策划和应急演练复盘。本项工作落实每年需要工作45天，需高级工程师1人、中级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师90人天、中级工程师90人天、初级工程师90人天。
	人天
	90

	13
	化工园区承包商管理
	　
	　

	(1)
	化工园区承包商管理（高级工程师）
	对开发区聘用的化工园区承包商资质、施工方案、应急预案进行检查，对开发区聘用的化工园区承包商日常活动及施工过程进行检查，重点检查施工环境、作业活动、特殊作业、人员防护、文明施工等内容。对于违规作业的承包商，及时提醒并过程考核，触发“黑名单”条件的，纳入“黑名单”管理。本项工作落实需平均每月检查9天，每年12个月，需高级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师216人天、初级工程师216人天。
	人天
	216

	(2)
	化工园区承包商管理（初级工程师）
	对开发区聘用的化工园区承包商资质、施工方案、应急预案进行检查，对开发区聘用的化工园区承包商日常活动及施工过程进行检查，重点检查施工环境、作业活动、特殊作业、人员防护、文明施工等内容。对于违规作业的承包商，及时提醒并过程考核，触发“黑名单”条件的，纳入“黑名单”管理。本项工作落实需平均每月检查9天，每年12个月，需高级工程师1人、初级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师216人天、初级工程师216人天。
	人天
	216

	14
	政策法规追踪与培训
	　
	　

	(1)
	政策法规追踪与培训（高级工程师）
	根据法律法规、标准规范发布网站和政府政令公开网站的公开信息，对政策法规及时检索、追踪，对上级监管部门或领导的监管规章、监管意见、监管函件、监管指示、监管通知及时追踪，做好任务拆解，复杂落实的工作及时编制落实方案，做好对开发区的上传和企业的下达提醒，并将相关政策要求及时沟通、做好培训和释疑。本项工作落实需平均每月工作3天，每年12个月，需高级工程师1人、中级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师72人天、中级工程师72人天。
	人天
	72

	(2)
	政策法规追踪与培训（中级工程师）
	根据法律法规、标准规范发布网站和政府政令公开网站的公开信息，对政策法规及时检索、追踪，对上级监管部门或领导的监管规章、监管意见、监管函件、监管指示、监管通知及时追踪，做好任务拆解，复杂落实的工作及时编制落实方案，做好对开发区的上传和企业的下达提醒，并将相关政策要求及时沟通、做好培训和释疑。本项工作落实需平均每月工作3天，每年12个月，需高级工程师1人、中级工程师1人。本项工作落实合计2年需要高级工程师72人天、中级工程师72人天。
	人天
	72

	15
	安全检查与落实资料归档
	　
	　

	(1)
	安全检查与落实资料归档（高级工程师）
	根据化工园区安全整治提升要求，对认定材料、复核材料进行逐条完善并动态更新佐证资料，根据上级监管的要求，定期完善自评工作，撰写《自评报告》。根据日常各级领导、专家对化工园区的指导，编写化工园区安全检查和整治提升工作汇报材料。对化工园区日常安全风险预防检查服务成果进行汇总整理、归档。根据化工园区的实际，根据各企业、设施、管理的动态变化，有变化时更新《化工园区安全风险排查治理图集》。本项工作落实需平均每月高级工程师1人审核2天，每月中级工程师1人、初级工程师1人各工作5天，每年共12个月。本项工作落实合计2年需要高级工程师48人天、中级工程师120人天、初级工程师120人天。
	人天
	48

	(2)
	安全检查与落实资料归档（中级工程师）
	根据化工园区安全整治提升要求，对认定材料、复核材料进行逐条完善并动态更新佐证资料，根据上级监管的要求，定期完善自评工作，撰写《自评报告》。根据日常各级领导、专家对化工园区的指导，编写化工园区安全检查和整治提升工作汇报材料。对化工园区日常安全风险预防检查服务成果进行汇总整理、归档。根据化工园区的实际，根据各企业、设施、管理的动态变化，有变化时更新《化工园区安全风险排查治理图集》。本项工作落实需平均每月高级工程师1人审核2天，每月中级工程师1人、初级工程师1人各工作5天，每年共12个月。本项工作落实合计2年需要高级工程师48人天、中级工程师120人天、初级工程师120人天。
	人天
	120

	(3)
	安全检查与落实资料归档（初级工程师）
	根据化工园区安全整治提升要求，对认定材料、复核材料进行逐条完善并动态更新佐证资料，根据上级监管的要求，定期完善自评工作，撰写《自评报告》。根据日常各级领导、专家对化工园区的指导，编写化工园区安全检查和整治提升工作汇报材料。对化工园区日常安全风险预防检查服务成果进行汇总整理、归档。根据化工园区的实际，根据各企业、设施、管理的动态变化，有变化时更新《化工园区安全风险排查治理图集》。本项工作落实需平均每月高级工程师1人审核2天，每月中级工程师1人、初级工程师1人各工作5天，每年共12个月。本项工作落实合计2年需要高级工程师48人天、中级工程师120人天、初级工程师120人天。
	人天
	120

	16
	企业帮扶
	　
	　
	　

	(1)
	企业帮扶（高级工程师）
	根据化工园区安全体系制度更新、安全体系制度跟进落实、安全管控措施落实、政策法规追踪、上级和本单位日常管理等情况和工作要求，及时沟通企业修订相应的安全体系制度、落实机制工作，协助企业安全风险管控与开发区保持协同和协调。本项工作落实需平均每月高级工程师1人工作2天，初级工程师2人工作5天，每年共12个月。本项工作落实合计2年需要高级工程师48人天、初级工程师240人天。
	人天
	48

	(2)
	企业帮扶（初级工程师）
	根据化工园区安全体系制度更新、安全体系制度跟进落实、安全管控措施落实、政策法规追踪、上级和本单位日常管理等情况和工作要求，及时沟通企业修订相应的安全体系制度、落实机制工作，协助企业安全风险管控与开发区保持协同和协调。本项工作落实需平均每月高级工程师1人工作2天，初级工程师2人工作5天，每年共12个月。本项工作落实合计2年需要高级工程师48人天、初级工程师240人天。
	人天
	240

	17
	化工园区其他日常安全工作
	　
	　

	(1)
	管委会安排其他日常安全工作（高级工程师）
	根据上级单位突发性政策要求、开发区化工园区日常安全管理要求，配合各行业主管部门和开发区部门对化工园区内的企业、公共设施、安全与应急一体化管理提供专业咨询或配合提供安全管理数据和资料（撰写专业教材或专业方案或专业报告类工作除外）。突发性工作按平均每个月5天计算，突发工作调配人员按高级工程师1人、中级工程师1人、初级工程师1人计算，每年12个月。本项工作落实合计2年需要高级工程师120人天、中级工程师120人天、初级工程师120人天。
	人天
	120

	(2)
	管委会安排其他日常安全工作（中级工程师）
	根据上级单位突发性政策要求、开发区化工园区日常安全管理要求，配合各行业主管部门和开发区部门对化工园区内的企业、公共设施、安全与应急一体化管理提供专业咨询或配合提供安全管理数据和资料（撰写专业教材或专业方案或专业报告类工作除外）。突发性工作按平均每个月5天计算，突发工作调配人员按高级工程师1人、中级工程师1人、初级工程师1人计算，每年12个月。本项工作落实合计2年需要高级工程师120人天、中级工程师120人天、初级工程师120人天。
	人天
	120

	(3)
	管委会安排其他日常安全工作（初级工程师）
	根据上级单位突发性政策要求、开发区化工园区日常安全管理要求，配合各行业主管部门和开发区部门对化工园区内的企业、公共设施、安全与应急一体化管理提供专业咨询或配合提供安全管理数据和资料（撰写专业教材或专业方案或专业报告类工作除外）。突发性工作按平均每个月5天计算，突发工作调配人员按高级工程师1人、中级工程师1人、初级工程师1人计算，每年12个月。本项工作落实合计2年需要高级工程师120人天、中级工程师120人天、初级工程师120人天。
	人天
	120

	18
	服务管理费
	　
	　

	(1)
	服务管理费
	日常人员的交通、差旅、办公、人员管理、文印、工作服装、驻场宿舍等费用，按人工服务费的10%取费
	费率
	10%

	二
	区域安全风险管控监督检查技术服务
	　
	　

	1
	区域安全风险管控运营技术方案
	　
	　

	(1)
	区域安全风险管控运营技术方案(中级工程师)
	对化工园区四至范围内区域安全风险管控编制整体运营技术方案，然后根据技术方案落实日常监督检查技术服务流程、要点、岗位职责、人员分配等工作内容，并根据实际运营情况动态修订运营技术方案，最终达到结合化工园区实际区域安全风险管控良好有效运行的效果。运营技术方案内容包括：按照“分类控制、分级管理、分布实施”的理念，对化工园区核心控制区、关键控制区、一般控制区制定科学实际的人员、车辆、物料安全风险管控方案；根据化工园区卡口分布制定卡口分类安全风险管控方案；根据分区、卡口分类、企业分布制定平稳过渡式管控实施方案；结合危险化学品专用停车场制定科学的车辆调度管控方案；根据各类管控内容制定体系化的管控措施；根据各类监控数据和信息化平台运行情况进行统计分析，持续完善管控措施和方案。本项工作落实需要2年内中级工程师2人60天，2年内初级工程师2人60天，持续完善，合计需要中级工程师120人天、初级工程师120人天。
	人天
	120

	(2)
	区域安全风险管控运营技术方案(初级工程师)
	对化工园区四至范围内区域安全风险管控编制整体运营技术方案，然后根据技术方案落实日常监督检查技术服务流程、要点、岗位职责、人员分配等工作内容，并根据实际运营情况动态修订运营技术方案，最终达到结合化工园区实际区域安全风险管控良好有效运行的效果。运营技术方案内容包括：按照“分类控制、分级管理、分布实施”的理念，对化工园区核心控制区、关键控制区、一般控制区制定科学实际的人员、车辆、物料安全风险管控方案；根据化工园区卡口分布制定卡口分类安全风险管控方案；根据分区、卡口分类、企业分布制定平稳过渡式管控实施方案；结合危险化学品专用停车场制定科学的车辆调度管控方案；根据各类管控内容制定体系化的管控措施；根据各类监控数据和信息化平台运行情况进行统计分析，持续完善管控措施和方案。本项工作落实需要2年内中级工程师2人60天，2年内初级工程师2人60天，持续完善，合计需要中级工程师120人天、初级工程师120人天。
	人天
	120

	2
	区域安全风险管控日常监督检查技术服务
	　
	　

	(1)
	综1卡口检查
	对卡口人员、车辆进行车辆类型、车辆权限、预约日期、预约时段等信息核验，对入园危险化学品车辆进行登记并发放定位卡，对车辆通行做好安全引导，对出园危化品车辆进行定位卡回收。对车辆和卡口周边交通设施进行安全检查。对突发应急事件即时上报，对指挥中心应急管理措施配合卡口人员、车辆安全管理和流量控制。双向4车道，含危险化学品车辆驶入、驶出，双侧岗亭。双侧岗亭24小时值班排班人员至少需6人，每个岗亭保证24小时均有人值守，本项工作落实合计2年需要12人年。
	人年
	12

	(2)
	综2卡口检查
	对卡口人员、车辆进行车辆类型、车辆权限、预约日期、预约时段等信息核验，对入园危险化学品车辆进行登记并发放定位卡，对车辆通行做好安全引导，对出园危化品车辆进行定位卡回收。对车辆和卡口周边交通设施进行安全检查。对突发应急事件即时上报，对指挥中心应急管理措施配合卡口人员、车辆安全管理和流量控制。双向4车道，危险化学品车辆只出不入，双侧岗亭。双侧岗亭24小时值班排班人员至少需5人，每个岗亭保证24小时均有人值守，本项工作落实合计2年需要10人年。
	人年
	10

	(3)
	综3卡口检查
	对卡口人员、车辆进行车辆类型、车辆权限、预约日期、预约时段等信息核验，对入园危险化学品车辆进行登记并发放定位卡，对车辆通行做好安全引导，对出园危化品车辆进行定位卡回收。对车辆和卡口周边交通设施进行安全检查。对突发应急事件即时上报，对指挥中心应急管理措施配合卡口人员、车辆安全管理和流量控制。双向4车道，危险化学品车辆只出不入，双侧岗亭。双侧岗亭24小时值班排班人员至少需5人，每个岗亭保证24小时均有人值守，本项工作落实合计2年需要10人年。
	人年
	10

	(4)
	普5卡口检查
	对卡口人员、车辆进行车辆类型、车辆权限、预约日期、预约时段等信息核验，对车辆通行做好安全引导，对车辆和卡口周边交通设施进行安全检查。对突发应急事件即时上报，对指挥中心应急管理措施配合卡口人员、车辆安全管理和流量控制。双向4车道，无危化品车辆，双侧岗亭。双侧岗亭24小时值班排班人员至少需4人，入口岗亭保证24小时有人值守，出口岗亭白班保证有人值守，本项工作落实合计2年需要8人年。
	人年
	8

	(5)
	道路风险检查
	对化工园区内各主干道路、支线道路进行安全风险巡查检查，重点检查危险化学品车辆和普通车辆违规停放，在化工园区内空地区域违规停放和风险聚集，对车辆在道路上违停后经提示仍然停留进行现场驱离、警示教育。对危化化学品车辆不合理调度导致车辆在企业危化物流门风险聚集进行疏导。对车辆现场违法行为协助交警执法人员取证。需要2人每日白天轮换巡查检查，本项工作落实合计2年需要4人年。
	人年
	4

	3
	服务管理费
	　
	　

	(1)
	服务管理费
	日常人员的交通、差旅、办公、人员管理、文印、工作服装等费用，无需人员驻场宿舍，按人工服务费的8%取费
	费率
	8%


（二）服务要求
1、组织保障
日常派驻驻化工园区工作组，安全风险管控信息系统运维服务管理运维服务团队由9人组成，日常驻场工作人员不少于8人（含倒班休息人员）；化工园区安全风险预防管控技术服务团队由7人组成，日常驻场工作人员不少于6人（含倒班休息人员）；区域安全风险管控监督检查技术服务团队由22人组成，日常驻场工作人员不少于21人（含倒班休息人员）。
驻场工作组人员配合开发区管委会开展化工园区安全生产与应急管理一体化工作，完成服务内容中的各项日常安全技术服务工作。
2、质量保障
（1）把握政策要求
及时检索相关的政策法规要求，深入研究，深刻领会政策法规规定，确保所有服务活动符合国家及行业现行法律法规与政策导向要求。
（2）成果有依据
所有交付内容均基于政策法规规定与客观事实反映，并通过完整记录与可追溯材料予以支撑。

（3）完善的质量控制程序
交付成果应设置专门的实施人员和审核人员，建立覆盖服务全流程的监督审查与改进机制，通过常态化检查与闭环管理持续提升服务质量。

3、后勤保障
受委托单位负责配备巡查专用车，驻场人员生活、食宿及租赁宿舍由委托技术范围保障，确保人员驻园条件，并配备笔记本电脑、打印机、手机、安全帽等必要的办公和安全用品。

（三）制度和成果质量保障

服务质量考核标准：服务各项成果经开发区管委会确认，符合双方约定要求，成果文件通过验收。

化工园区综合运行服务验收考核标准
	序号
	
	服务内容
	主要成果
	年度考核评分标准
	分值

	1
	
	软件系统运维服务(含基础软件运维和应用软件运维)
	《运维记录》
	运维工作未开展，不得分；服务清单中每项服务每遗漏或未及时开展，1项1次扣0.02分；服务清单中每项服务运维记录每缺失或不完整，1项1次扣0.01分。本项扣完为止。
	3

	2
	
	网络通信运维服务
	运维服务开通证明文件。
	运维服务未开通，不得分；运维服务延迟开通，延迟1天扣0.2分。本项扣完为止。
	5

	3
	
	服务器存储资源租用运维服务
	运维服务开通证明文件。
	运维服务未开通，不得分；运维服务延迟开通，延迟1天扣0.2分。本项扣完为止。
	5

	4
	
	燃动运行运维服务
	运维服务开通证明文件。
	运维服务未开通，不得分；运维服务延迟开通，延迟1天扣0.2分。本项扣完为止。
	5

	5
	
	管理运维服务
	《运维记录》或《值班记录》
	运维工作未开展，不得分；运维工作未如期开展，延迟1天扣0.4分；运维驻场工作人员(含倒班休息人员)不足，每缺少1人每缺员7天扣0.6分(累加扣分)；人员《运维记录》或《值班记录》每缺失1天扣0.2分；人员《运维记录》或《值班记录》脱离实际工作内容或未有效记录的，每1次扣0.1分。本项扣完为止。
	12

	6
	
	安全运维服务
	运维服务开通证明文件。
	运维服务未开通，不得分；运维服务延迟开通，延迟1天扣0.2分。本项扣完为止。
	5

	7
	
	安全风险预防管控技术服务-安全应急响应值班
	《值班记录》
	休息日和节假日无人值班，不得分；值班工作落实中，人员缺岗，每值班日缺1人次扣0.2分；人员值班在岗对工作不响应或任务不处理，每发生1人次扣0.1分；人员值班不记录值班情况，每发生1人次扣0.1分。本项扣完为止。
	4

	8
	
	安全风险预防管控技术服务-整体布局安全检查
	《化工园区整体布局安全检查记录》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分；每次开展工作检查漏项，每漏项1次1项扣0.05分。本项扣完为止。
	1

	9
	
	安全风险预防管控技术服务-土地控制线安全检查
	《化工园区土地规划控制线安全检查记录》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分；每次开展工作检查漏项，每漏项1次1项扣0.05分。本项扣完为止。
	1

	10
	
	安全风险预防管控技术服务-公用设施安全检查
	《化工园区公用设施安全检查记录》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分；每次开展工作检查公用设施漏项，每漏项1次1项扣0.05分。本项扣完为止。
	2

	11
	
	安全风险预防管控技术服务-人员资质核查
	《化工园区人员资质核查记录》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分；每次开展工作核查化工企业漏项，每漏项1次1家企业扣0.05分。本项扣完为止。
	1

	12
	
	安全风险预防管控技术服务-应急物资储备保障核查
	《应急物资储备保障核查记录》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分；每次开展工作核查化工企业漏项，每漏项1次1家企业扣0.05分。本项扣完为止。
	1

	13
	
	安全风险预防管控技术服务-项目准入安全咨询
	《项目准入安全咨询研判意见》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.2分；每次开展工作咨询建议不准确，每1次不准确扣0.2分。本项扣完为止。
	5

	14
	
	安全风险预防管控技术服务-安全管控措施落实方案咨询
	《安全管控对策建议措施落实方案》及说明
	未开展工作，不得分；安全对策建议措施落实有漏项，每漏项1个扣0.2分；对策建议措施落实每月跟进，每缺失跟进1次扣0.4分。本项扣完为止。
	3

	15
	
	安全风险预防管控技术服务-联动机制落实咨询
	《行业监管联动机制落实档案》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分。本项扣完为止。
	1

	16
	
	安全风险预防管控技术服务-安全体系制度更新
	《化工园区安全管理制度汇编》
	未开展工作，不得分；每项制度制定与国家政策法规要求不符，出现1项不符制度扣0.2分；每项制度未结合化工园区实际制定落实机制(落实机制可以是流程图或分工表形式)，出现1项无落实机制扣0.1分。本项扣完为止。
	2

	17
	
	安全风险预防管控技术服务-安全体系制度跟进落实
	《化工园区安全管理制度落实记录》
	未开展工作，不得分；每项制度无落实记录，出现1项未落实制度扣0.2分；每项制度未根据制度规定按期落实，出现1次逾期落实扣0.1分。本项扣完为止。
	2

	18
	
	安全风险预防管控技术服务-应急救援体系完善及落实
	《应急预案》和《应急演练记录》
	未开展工作，不得分；《应急预案》不符合标准规范要求，扣0.5分；《应急预案》数量有漏项，每漏项1个预案扣0.2分；未根据开发区实际编制《应急演练记录》的，扣0.5分。本项扣完为止。
	2

	19
	
	安全风险预防管控技术服务-化工园区承包商管理
	《承包商管理档案》
	未开展工作，不得分；未审核化工园区承包商资质，不得分；每月均开展承包商安全检查，未按月开展承包商检查，缺失1个月扣0.5分；未记录承包商检查结果的，缺失1次检查记录扣0.2分；未对承包商执行过程考核的，缺失1次过程考核扣0.2分。本项扣完为止。
	4

	20
	
	安全风险预防管控技术服务-政策法规追踪培训
	《政策法规更新记录及明细》
	未开展工作，不得分；未按月跟踪政策法规更新，缺失1个月扣0.2分；按月跟踪政策法规但延迟超过1周的，发生1次扣0.1分。本项扣完为止。
	2

	21
	
	安全风险预防管控技术服务-检查落实资料归档
	《化工园区自评报告》和《化工园区安全风险排查治理图集》
	未开展工作，不得分；未按月动态更新佐证资料并归档，缺失1个月扣0.2分；未根据动态变化更新《化工园区安全风险排查治理图集》，逾期1次扣0.2分。本项扣完为止。
	2

	22
	
	安全风险预防管控技术服务-企业帮扶
	企业帮扶沟通记录及成果文件
	未开展工作，不得分；未按月沟通企业制度落实情况，缺失1个月扣0.2分；按月逾期超过7天沟通企业制度落实情况，逾期1次扣0.1分。本项扣完为止。
	2

	23
	
	安全风险预防管控技术服务-其他日常安全工作
	其他工作成果
	根据管委会要求，完成管委会交办的其他日常安全工作，不及时配合的，单次扣分0.5分；配合工作质量不符合要求并因整改发生逾期的，单次扣分0.2分。本项扣完为止。
	10

	24
	
	区域安全风险管控运营技术方案
	《化工园区封闭化管理运营方案》
	未开展工作，不得分；方案缺失核心、关键、一般控制区详细内容的，缺失1项扣0.3分；方案缺失分级管理体系内容的，扣0.3分；方案未在服务期内根据政策法规要求和封闭化基础设施更新的，每应更新时逾期1次扣0.1分。
	2

	25
	
	区域安全风险管控监督检查技术服务-综1卡口检查
	《综1卡口日常检查记录》
	未开展工作，不得分；卡口岗亭人员在执勤时段脱岗离岗的，发生1次扣0.1分；卡口岗亭人员在执勤时玩忽职守的，发生1次扣0.05分；卡口岗亭人员日常检查记录缺失的，缺失1日扣0.05分。本项扣完为止。
	4

	26
	
	区域安全风险管控监督检查技术服务-综2卡口检查
	《综2卡口日常检查记录》
	未开展工作，不得分；卡口岗亭人员在执勤时段脱岗离岗的，发生1次扣0.1分；卡口岗亭人员在执勤时玩忽职守的，发生1次扣0.05分；卡口岗亭人员日常检查记录缺失的，缺失1日扣0.05分。本项扣完为止。
	4

	27
	
	区域安全风险管控监督检查技术服务-综3卡口检查
	《综3卡口日常检查记录》
	未开展工作，不得分；卡口岗亭人员在执勤时段脱岗离岗的，发生1次扣0.1分；卡口岗亭人员在执勤时玩忽职守的，发生1次扣0.05分；卡口岗亭人员日常检查记录缺失的，缺失1日扣0.05分。本项扣完为止。
	4

	28
	
	区域安全风险管控监督检查技术服务-普5卡口检查
	《普5卡口日常检查记录》
	未开展工作，不得分；卡口岗亭人员在执勤时段脱岗离岗的，发生1次扣0.1分；卡口岗亭人员在执勤时玩忽职守的，发生1次扣0.05分；卡口岗亭人员日常检查记录缺失的，缺失1日扣0.05分。本项扣完为止。
	3

	29
	
	区域安全风险管控监督检查技术服务-道路风险检查
	《道路风险日常检查记录》
	未开展工作，不得分；道路检查人员未按日开展安全巡查工作的，缺失1日扣0.1分；道路检查人员在执勤时玩忽职守的，发生1次扣0.05分；道路检查人员日常检查记录缺失的，缺失1日扣0.05分。本项扣完为止。
	3

	30
	
	合计
	总分
	
	100


备注：根据实际考核结果计算最终得分。

第五部分 合同条款及格式

根据《中华人民共和国政府采购法》第五章 政府采购合同规定，本项目服务合同范本如下：
合同编号：                           _

甲方（采购方）：

单位名称：                             
法定代表人：                           
地址：                                
联系方式：                            
乙方（服务提供方）：

单位名称：                            
法定代表人：                          
地址：                                
联系方式：                           
根据 清徐经济开发区化工园区综合运行服务 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

第一条、项目概况
项目名称： 清徐经济开发区化工园区综合运行服务采购项目 
服务地点： 清徐经济开发区化工园区 
服务目标：完成清徐经济开发区化工园区安全风险管控信息系统运维服务和安全预防监管能力提升服务工作，相关技术成果及服务成果通过开发区管委会考核验收。
服务依据：《中华人民共和国网络安全法》（中华人民共和国主席令 第五十三号，2017年6月1日起施行）；《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院令第147号，2011年1月8日起施行）；《山西省政务信息化项目建设应用管理办法》（晋政办发〔2019〕72号）；《基于云计算的电子政务公共平台管理规范 第3部分：运行保障管理》（GB/T34077.3-2021）；《中华人民共和国安全生产法》（第十三届全国人大常务委员会第二十九次会议修订，2021年9月1日起施行）；《突发事件应对法》（第十届全国人大常务委员会第二十九次会议通过，2007年11月1日起施行）；《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行）；《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日起施行）；《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）；《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）；《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》（应急〔2022〕22号）；《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5号）；《重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案》（应急〔2022〕104号）；《关于加强重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目建设管理的通知》（应急厅〔2023〕18号）；《化工园区安全风险排查治理导则》（应急〔2023〕123号）；《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安委〔2024〕2号）；《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》（应急厅〔2024〕86号）；《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）；《山西省化工项目安全准入条件（试行）》（晋安发〔2021〕1号）；《山西省化工园区建设标准和认定管理办法》（晋政办发〔2024〕3号）；《化工园区公共管廊管理规程》（GB/T36762-2018）；《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；《智慧化工园区建设指南》（GB/T39218-2020）；《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）；《化工企业承包商安全管理指南》（TCCSAS014-2022）；《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）；《生产安全事故应急救援评估规范》（AQ9012-2023）；《化工园区智慧化评价导则》（HG/T6313-2024）；《化工园区封闭管理系统技术要求》（GB/T45227-2025）；《化工园区危险品运输车辆停车场建设规范》（GB/T45236-2025）等。
第二条、服务期限

项目总体服务期限为2年，自合同签订后各类服务逐项开通之日起计算，以技术要求中各项服务服务期限截止日期为止。 

第三条、服务范围、内容及要求
(一)服务范围
提供清徐经济开发区化工园区内各企业、建设项目以及化工园区配套公共设施和化工园区信息化、封闭化信息系统及配套设施的运行维护。
(二)服务内容
本项目服务采购内容包括化工园区安全风险管控信息系统运维服务和化工园区安全预防监管能力提升服务。
1、化工园区安全风险管控信息系统运维服务
建设系统运维体系，涵盖基础软件运维、应用软件运维、网络通信运维、服务器存储运维、燃动运行运维、管理运维、网络安全运维等信息系统运维服务，保障系统有效运行。
2、化工园区安全预防监管能力提升服务
服务内容包括化工园区安全风险预防管控技术服务、区域安全风险管控监督检查技术服务，为化工园区安全风险有效预防提供体系化保障。
(三)服务要求
4、组织保障
日常派驻驻化工园区工作组，安全风险管控信息系统运维服务管理运维服务团队由9人组成，日常驻场工作人员不少于8人（含倒班休息人员）；化工园区安全风险预防管控技术服务团队由7人组成，日常驻场工作人员不少于6人（含倒班休息人员）；区域安全风险管控监督检查技术服务团队由22人组成，日常驻场工作人员不少于21人（含倒班休息人员）。
驻场工作组人员配合开发区管委会开展化工园区安全生产与应急管理一体化工作，完成服务内容中的各项日常安全技术服务工作。
5、质量保障
（4）把握政策要求
及时检索相关的政策法规要求，深入研究，深刻领会政策法规规定，确保所有服务活动符合国家及行业现行法律法规与政策导向要求。
（5）成果有依据
所有交付内容均基于政策法规规定与客观事实反映，并通过完整记录与可追溯材料予以支撑。

（6）完善的质量控制程序
交付成果应设置专门的实施人员和审核人员，建立覆盖服务全流程的监督审查与改进机制，通过常态化检查与闭环管理持续提升服务质量。

6、后勤保障
乙方负责配备日常工作车辆，驻场工作人员生活、住宿宿舍由乙方保障，确保驻场工作人员的驻园工作条件，配备工作人员笔记本电脑、打印机、工作服、安全帽等必要的办公和安全用品。
第四条、服务验收考核标准
化工园区综合运行服务验收考核标准
	序号
	服务内容
	主要成果
	年度考核评分标准
	分值

	1
	软件系统运维服务(含基础软件运维和应用软件运维)
	《运维记录》
	运维工作未开展，不得分；服务清单中每项服务每遗漏或未及时开展，1项1次扣0.02分；服务清单中每项服务运维记录每缺失或不完整，1项1次扣0.01分。本项扣完为止。
	3

	2
	网络通信运维服务
	运维服务开通证明文件。
	运维服务未开通，不得分；运维服务延迟开通，延迟1天扣0.2分。本项扣完为止。
	5

	3
	服务器存储资源租用运维服务
	运维服务开通证明文件。
	运维服务未开通，不得分；运维服务延迟开通，延迟1天扣0.2分。本项扣完为止。
	5

	4
	燃动运行运维服务
	运维服务开通证明文件。
	运维服务未开通，不得分；运维服务延迟开通，延迟1天扣0.2分。本项扣完为止。
	5

	5
	管理运维服务
	《运维记录》或《值班记录》
	运维工作未开展，不得分；运维工作未如期开展，延迟1天扣0.4分；运维驻场工作人员(含倒班休息人员)不足，每缺少1人每缺员7天扣0.6分(累加扣分)；人员《运维记录》或《值班记录》每缺失1天扣0.2分；人员《运维记录》或《值班记录》脱离实际工作内容或未有效记录的，每1次扣0.1分。本项扣完为止。
	12

	6
	安全运维服务
	运维服务开通证明文件。
	运维服务未开通，不得分；运维服务延迟开通，延迟1天扣0.2分。本项扣完为止。
	5

	7
	安全风险预防管控技术服务-安全应急响应值班
	《值班记录》
	休息日和节假日无人值班，不得分；值班工作落实中，人员缺岗，每值班日缺1人次扣0.2分；人员值班在岗对工作不响应或任务不处理，每发生1人次扣0.1分；人员值班不记录值班情况，每发生1人次扣0.1分。本项扣完为止。
	4

	8
	安全风险预防管控技术服务-整体布局安全检查
	《化工园区整体布局安全检查记录》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分；每次开展工作检查漏项，每漏项1次1项扣0.05分。本项扣完为止。
	1

	9
	安全风险预防管控技术服务-土地控制线安全检查
	《化工园区土地规划控制线安全检查记录》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分；每次开展工作检查漏项，每漏项1次1项扣0.05分。本项扣完为止。
	1

	10
	安全风险预防管控技术服务-公用设施安全检查
	《化工园区公用设施安全检查记录》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分；每次开展工作检查公用设施漏项，每漏项1次1项扣0.05分。本项扣完为止。
	2

	11
	安全风险预防管控技术服务-人员资质核查
	《化工园区人员资质核查记录》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分；每次开展工作核查化工企业漏项，每漏项1次1家企业扣0.05分。本项扣完为止。
	1

	12
	安全风险预防管控技术服务-应急物资储备保障核查
	《应急物资储备保障核查记录》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分；每次开展工作核查化工企业漏项，每漏项1次1家企业扣0.05分。本项扣完为止。
	1

	13
	安全风险预防管控技术服务-项目准入安全咨询
	《项目准入安全咨询研判意见》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.2分；每次开展工作咨询建议不准确，每1次不准确扣0.2分。本项扣完为止。
	5

	14
	安全风险预防管控技术服务-安全管控措施落实方案咨询
	《安全管控对策建议措施落实方案》及说明
	未开展工作，不得分；安全对策建议措施落实有漏项，每漏项1个扣0.2分；对策建议措施落实每月跟进，每缺失跟进1次扣0.4分。本项扣完为止。
	3

	15
	安全风险预防管控技术服务-联动机制落实咨询
	《行业监管联动机制落实档案》
	未开展工作，不得分；未及时开展工作，每延迟1次扣0.1分。本项扣完为止。
	1

	16
	安全风险预防管控技术服务-安全体系制度更新
	《化工园区安全管理制度汇编》
	未开展工作，不得分；每项制度制定与国家政策法规要求不符，出现1项不符制度扣0.2分；每项制度未结合化工园区实际制定落实机制(落实机制可以是流程图或分工表形式)，出现1项无落实机制扣0.1分。本项扣完为止。
	2

	17
	安全风险预防管控技术服务-安全体系制度跟进落实
	《化工园区安全管理制度落实记录》
	未开展工作，不得分；每项制度无落实记录，出现1项未落实制度扣0.2分；每项制度未根据制度规定按期落实，出现1次逾期落实扣0.1分。本项扣完为止。
	2

	18
	安全风险预防管控技术服务-应急救援体系完善及落实
	《应急预案》和《应急演练记录》
	未开展工作，不得分；《应急预案》不符合标准规范要求，扣0.5分；《应急预案》数量有漏项，每漏项1个预案扣0.2分；未根据开发区实际编制《应急演练记录》的，扣0.5分。本项扣完为止。
	2

	19
	安全风险预防管控技术服务-化工园区承包商管理
	《承包商管理档案》
	未开展工作，不得分；未审核化工园区承包商资质，不得分；每月均开展承包商安全检查，未按月开展承包商检查，缺失1个月扣0.5分；未记录承包商检查结果的，缺失1次检查记录扣0.2分；未对承包商执行过程考核的，缺失1次过程考核扣0.2分。本项扣完为止。
	4

	20
	安全风险预防管控技术服务-政策法规追踪培训
	《政策法规更新记录及明细》
	未开展工作，不得分；未按月跟踪政策法规更新，缺失1个月扣0.2分；按月跟踪政策法规但延迟超过1周的，发生1次扣0.1分。本项扣完为止。
	2

	21
	安全风险预防管控技术服务-检查落实资料归档
	《化工园区自评报告》和《化工园区安全风险排查治理图集》
	未开展工作，不得分；未按月动态更新佐证资料并归档，缺失1个月扣0.2分；未根据动态变化更新《化工园区安全风险排查治理图集》，逾期1次扣0.2分。本项扣完为止。
	2

	22
	安全风险预防管控技术服务-企业帮扶
	企业帮扶沟通记录及成果文件
	未开展工作，不得分；未按月沟通企业制度落实情况，缺失1个月扣0.2分；按月逾期超过7天沟通企业制度落实情况，逾期1次扣0.1分。本项扣完为止。
	2

	23
	安全风险预防管控技术服务-其他日常安全工作
	其他工作成果
	根据管委会要求，完成管委会交办的其他日常安全工作，不及时配合的，单次扣分0.5分；配合工作质量不符合要求并因整改发生逾期的，单次扣分0.2分。本项扣完为止。
	10

	24
	区域安全风险管控运营技术方案
	《化工园区封闭化管理运营方案》
	未开展工作，不得分；方案缺失核心、关键、一般控制区详细内容的，缺失1项扣0.3分；方案缺失分级管理体系内容的，扣0.3分；方案未在服务期内根据政策法规要求和封闭化基础设施更新的，每应更新时逾期1次扣0.1分。
	2

	25
	区域安全风险管控监督检查技术服务-综1卡口检查
	《综1卡口日常检查记录》
	未开展工作，不得分；卡口岗亭人员在执勤时段脱岗离岗的，发生1次扣0.1分；卡口岗亭人员在执勤时玩忽职守的，发生1次扣0.05分；卡口岗亭人员日常检查记录缺失的，缺失1日扣0.05分。本项扣完为止。
	4

	26
	区域安全风险管控监督检查技术服务-综2卡口检查
	《综2卡口日常检查记录》
	未开展工作，不得分；卡口岗亭人员在执勤时段脱岗离岗的，发生1次扣0.1分；卡口岗亭人员在执勤时玩忽职守的，发生1次扣0.05分；卡口岗亭人员日常检查记录缺失的，缺失1日扣0.05分。本项扣完为止。
	4

	27
	区域安全风险管控监督检查技术服务-综3卡口检查
	《综3卡口日常检查记录》
	未开展工作，不得分；卡口岗亭人员在执勤时段脱岗离岗的，发生1次扣0.1分；卡口岗亭人员在执勤时玩忽职守的，发生1次扣0.05分；卡口岗亭人员日常检查记录缺失的，缺失1日扣0.05分。本项扣完为止。
	4

	28
	区域安全风险管控监督检查技术服务-普5卡口检查
	《普5卡口日常检查记录》
	未开展工作，不得分；卡口岗亭人员在执勤时段脱岗离岗的，发生1次扣0.1分；卡口岗亭人员在执勤时玩忽职守的，发生1次扣0.05分；卡口岗亭人员日常检查记录缺失的，缺失1日扣0.05分。本项扣完为止。
	3

	29
	区域安全风险管控监督检查技术服务-道路风险检查
	《道路风险日常检查记录》
	未开展工作，不得分；道路检查人员未按日开展安全巡查工作的，缺失1日扣0.1分；道路检查人员在执勤时玩忽职守的，发生1次扣0.05分；道路检查人员日常检查记录缺失的，缺失1日扣0.05分。本项扣完为止。
	3

	30
	合计
	总分
	　
	100


备注：根据实际考核结果计算最终得分。
第五条、合同金额及付款方式

合同总价款
本合同总金额为人民币大写      元（小写：￥     元），增值税含税税率为6%。

付款方式
以合同签订为准。
支付方式
银行转账。乙方需在付款前5个工作日内向甲方开具合同约定付款的等额增值税普通发票。

乙方收款账户：

账户名称：                             
开户银行：                            
银行账号：                             
银行行号：                             
第六条、双方权利与义务

甲方权利义务

甲方有权获取乙方提供的专业化服务；

甲方保证在服务合同履行期间，对乙方工作给予支持，提供服务需求必须的基础工作条件；
甲方按合同约定及时向乙方支付服务费。不得以机构变动、人员更替、政策调整等 为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件；
甲方有权监督乙方的服务过程和质量。

乙方权利义务
乙方有义务按照合同约定的时间、标准和内容提供服务。

乙方有权要求甲方提供为完成本合同服务所需的相关材料和相关信息。 

乙方有权按照本合同约定收取服务费。
委托服务期内的任何时候，乙方保证服务质量符合相关质量标准。如果乙方提供的服务严重负偏离服务质量标准，无法满足甲方需求，且在甲方要求的期限内未能有效整改，则甲方有权按照本合同的相关约定追究乙方违约责任。当乙方年度考核分数＜60分时，甲方有权单方面解除合同且剩余款项不再支付。
乙方为甲方提供服务期间，制定并执行严格的安全生产管理措施，保证甲、乙方工作人员人身安全和甲方的设备设施（如有）的完好无损。
乙方为甲方提供服务期间，乙方工作人员发生非因为甲方违规指令导致安全事故的，甲方不承担任何责任。
乙方保证提供的服务或其任何一部分不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦发现乙方侵权、索赔或诉讼，乙方应承担相应的全部法律责任。
乙方保证提供的服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法律、法规及行业规范要求的有关安全条款，否则应承担相应的全部法律责任。 

乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第七条、知识产权归属 

本合同所约定工作内容中正式成果的知识产权归甲方所有。 

第八条、保密条款 

甲方按照本合同约定向乙方提供的任何资料和信息，除为履行合同约定服务需要向行政机关作出的披露外，不得用于本合同约定服务以外的任何其他用处，亦不得以任何方式向任何第三方泄漏或公开，并保证在合同约定服务履行完毕后，将所有资料和信息归还甲方。 

第九条、服务验收

(一)验收标准

乙方在本合同约定第一个考核年度后，应向甲方提交书面进度考核验收申请，甲方在收到申请后5个工作日内组织进度考核验收。验收标准以合同第四条规定为准。

乙方在本合同约定第二个考核年度后，应向甲方提交书面进度考核验收申请，甲方在收到申请后5个工作日内组织进度考核验收。验收标准以合同第四条规定为准。

(二)验收结果
如验收合格，双方签署进度考核验收报告；如不合格，乙方应在30日内整改，直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担。

第十条、违约责任

甲方未按合同约定支付费用，每逾期一日，按未支付金额的0.1%向乙方支付违约金。违约金累计不超过合同总金额的5%。

乙方未按合同约定时间提供服务的，每逾期一日，向甲方赔偿违约服务项所属合同金额的0.1%的违约金。违约金累计不超过合同总金额的5%。乙方未按合同约定提供服务累计超过90天，甲方有权解除合同并要求乙方承担给甲方造成的经济损失。

在乙方服务工作范围内，如因工作未达到服务标准，由此造成的损失由乙方承担。

任意一方擅自解除合同导致合同不能履行，视为违约，违约方按合同约定合同总金额的5%收取违约金并赔偿给守约方造成的直接经济损失。

第十一条、不可抗力 

1、不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。 

2、由于不可抗力的原因，而不能履行合同或延迟履行合同的一方可视不可抗力的实际影响免除部分或全部违约责任。但受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并于不可抗力发生结束后30日内提供相关证明文件。 

3、由于不可抗力的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承担，受不可抗力影响的一方应当采取合理的措施防止损失的扩大，否则应就扩大的损失负赔偿责任。 

第十二条、合同变更与解除 

本合同期限自签订之日起到合同终止日期。合同到期甲、乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合作期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。

在下列情况发生时，甲方有权提前解除合同并就实际损失向乙方提出索赔：
乙方服务质量考核不合格；

乙方未得到甲方同意，擅自更换服务人员；
乙方因故需终止合同，必须提前60天书面通知甲方，经甲方同意后，方可终止。
第十三条、争议解决

因履行合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方首先通过友好协商解决，如双方协商不能解决时，选择下列第2种方式解决：

（1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。 

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 

在起诉或仲裁期间，除正在进行的起诉或仲裁部分外，合同其他部分继续执行。 

第十四条、合同生效及其他

本合同自双方加盖公章或合同专用章之日起生效，一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标、投标文件的前提下协商解决。协商结果以“补充协议”形式经甲、乙双方签字盖章确认，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。 

第十五条、下列文件为本合同不可分割部分 

1、中标/成交通知书 

2、响应文件/投标文件（含澄清或说明文件，如有）

3、采购文件（含澄清或修改文件，如有）

4、供应商所做的其他承诺（如有）
	甲方（章）： 
	乙方（章）： 

	法定代表人或授权代表： 
	法定代表人或授权代表： 

	地 址： 
	地 址： 

	电 话： 
	电 话： 

	签订地点：
	签订地点：

	签订日期：
	签订日期：


第六部分 投标文件格式

目     录

一、投标函………………………………………………………………………

二、法定代表人身份证明书……………………………………………………

三、法定代表人授权委托书……………………………………………………

四、保证金………………………………………………………………………

五、报价一览表…………………………………………………………………

六、投标人基本情况表…………………………………………………………

七、供应商信用承诺书………………………………………………

八、投标人近年完成的部分同类型项目情况表………………………………

九、服务方案……………………………………………………………………

十、投标人认为需要提供的其它资料………………………………………

十一、政策性要求文件…………………………………………………………

一、投标函
致：    招标人

                     （投标人全称）授权       （投标人代表姓名）            （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期      天内（从提交投标文件之日算起）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备规定的参加采购活动的投标人应当具备的全部条件。 

3.提供投标须知规定的全部投标文件。 

4.按招标文件要求提供报价一览表。 

5.我方承诺：完全理解最终报价超过采购最高限价时，招标文件将被拒绝。 

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。 

7.承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和服务要求，若有偏差，已在招标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。 

8.保证遵守招标文件的规定。 

9.如果投标文件开启后规定的招标文件有效期内撤回投标文件，我方的投标保证金可被贵方没收。 

10.我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。 

11.我方愿意向贵方提供任何与本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。 

12.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13.我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证提供相应服务。 

14.我方承诺接受采购文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

     所有有关本投标的一切往来联系方式为：

     地址：
                            邮编：


     电话：
                            传真：

     投标人代表姓名：

     投标人代表联系电话：     

     E-mail：

                                    投标人（公章）：           

    投标人代表（签字或盖章）：         

    日　期：    年    月    日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何实质性修改将导致该投标无效。

二、法定代表人身份证明书
   单位名称：                                   

   单位性质：                                   
   地    址：                                   

   成立时间：           年       月      日

   经营期限：                                   

   姓    名：           性  别：           
  身份证号：           职  务：           
   系                  （投标人名称）的法定代表人。   

 特此证明。

       
    投标人（公章）：         

    法定代表人（签字或盖章）：    

     日　期：    年    月    日

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

三、法定代表人授权委托书

          招标人：

    本授权委托书声明：注册于                 （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                   （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月    日签字生效，特此声明。

投标人（公章）：      
法定代表人（签字或盖章）：     

投标人代表（签字或盖章）：     

日 期：    年    月    日

附投标人代表有效的身份证正反两面复印件：
 注：若投标人授权代表为法定代表人的可不提供。

四、保证金
提供保证金的交纳证明扫描件及基本存款账户开户许可证（或基本账户存款信息）扫描件加盖公章。

五、报价一览表
                                                                   货币：人民币/元                                     

	项目名称
	 

	项目编号
	

	投标报价
	大写金额：

	
	小写金额：

	服务标准
	

	服务期限
	

	备 注
	


投标人名称（全称并加盖公章）：               

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：              

日     期：        年       月        日

分项报价表

供应商应对商务技术要求中二、技术要求（一）服务采购需求 第一部分进行分项报价，格式自拟。

六、投标人基本情况表
	单位名称
	

	单位性质
	

	单位地址
	

	注册资金
	

	营业范围
	

	统一社会信用代码
	

	开户银行及帐号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	传真号
	
	电子邮箱
	

	其他
	


注意：后附投标人资格证明资料
七、供应商信用承诺书
致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：                          

统一社会信用代码（身份证号码）：                      

法定代表人（负责人）：                              

联系地址和电话：                                    

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                                     ，项目编号：                     ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子章）：                    

法定代表人或授权代表 (签字或电子印章)：             
日期：        年     月     日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”
注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.采购人有权在签订合同前要求成交投标人提供相关证明材料以核实成交投标人承诺事项的真实性。

诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

1.将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                    项目的投标；

2.所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

3.不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

4.不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

5.不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

6.严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

7.保证成交后不转包，若有分包征得采购单位同意；

8.保证成交之后，按照投标文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；

9.保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为

10.如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消成交资格、没收保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（公章）：                           法定代表人（签字或盖章）：


                                           日   期：年   月   日

八、投标人近年完成的部分同类型项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购单位
	

	合同履行时间
	

	联系人
	

	电话
	

	项目内容
	

	备注
	


备注：后附相关业绩证明材料。
九、服务方案

十、投标人认为需要提供的其它资料
十一、政策性要求文件
（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）

1.节能产品明细表

	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.环境标志产品明细表

	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表。“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2.投报节能、环境产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，将给予适当加分（仅适用综合评审法）。

3.提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。 

4. 所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。 

（二）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
正版软件承诺

  招标代理机构名称  ：

本投标人现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人(全称并加盖公章)：

日   期：

（三）中小企业声明及证明文件材料

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称） 的  （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （项目名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人(全称并加盖公章)：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（四）残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：___________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人(全称并加盖公章)：

日   期：

监狱企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加      单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业单位制造的货物（不包括使用非残监狱企业单位注册商标的货物。）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人(全称并加盖公章)
日     期：

注：

1.本监狱企业声明函供应商可根据自身情况自行决定响应文件中是否提供。

2.监狱企业参加政府采购活动时，等同于小微企业，须提供《监狱企业声明函》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

（五）创新产品或创新服务明细表（若有的话，以包为单位分别填写，如不涉及，此表可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


说明： 

（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）投标人投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人(全称并加盖公章)：

日   期：

（六）商品包装和快递包装承诺格式（若有的话，以包为单位分别填写）

商 品 包 装 和 快 递 包 装 承 诺

本投标人现参与____________项目（项目编号：________，）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人(全称并加盖公章)：

日   期：

（七）关于符合本国产品标准的声明函
 
关于符合本国产品标准的声明函及证明材料（如不涉及可不提供）

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
一、（产品名称1）    1，生产厂为（厂名）          2，厂址为（生产厂址）       。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）      4在中国境内生产。（产品名称1）        的（关键工序）5在中国境内完成。

二、（产品名称2）     ，生产厂为（厂名）          ，厂址为（生产厂址）       。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                                          公司（单位）名称（盖章）：　　        
                                  日期：　     年　  月　  日  
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


