[image: image3.png]


[image: image2.png]




新疆理工学院电工电子技术实验室项目

招标文件

采购人：新疆理工学院

招标代理机构：新疆金正建设工程管理有限公司

2026年4月

目  录
1

第一部分　商务部分

1

第一章　投标邀请

7

第二章　供应商须知

29

第三章　评标办法及标准

36

第四章　拟签订的合同文本

45

第五章　投标文件组成

70

第二部分　技术部分

74

第六章 项目采购需求




第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

新疆理工学院电工电子技术实验室项目的投标邀请

	项目概况

新疆理工学院电工电子技术实验室项目的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）线上获取招标文件，并于2026年5月13日11:00（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：金采招字[2026]XJJZC-057

项目名称：新疆理工学院电工电子技术实验室项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2500000.00

最高限价（元）：2500000.00

采购需求：

标项一

标项名称:新疆理工学院电工电子技术实验室项目

数量：1

预算金额（元）：2500000.00

单位：批

简要规格描述：采购及安装电工技术实验装置、智能电子技术研创实验平台、维修电工技术实验装置等；具体详见招标文件技术参数要求。

备注：

合同履约期限：自甲乙双方签订合同之日起3个月内完成供货。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1．供应商的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2．采购项目需要落实的政府采购政策:符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

三、获取招标文件

时间：2026年4月23日至2026年4月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台：（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：供应商登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月13日11:00（北京时间）

投标地点（网址）：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅） 

开标时间：2026年5月13日11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）  

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

特别提示： 

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新疆理工学院
地址：新疆阿克苏地区温宿县新疆理工学院
联系方式：0997-6663057
2.采购代理机构信息

名称：新疆金正建设工程管理有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层

联系方式：0991-4508367、19999111512

3.项目联系方式

项目联系人：刘力槟、施霞、肖甜甜

电话：0991-4508367、19999111512
第二章　供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购项目
	新疆理工学院电工电子技术实验室项目

	
	采购预算
	2500000.00元

	
	最高限价
	2500000.00元

	
	项目编号
	金采招字[2026]XJJZC-057

	
	公告媒体
	新疆政府采购网

	2
	采购人
	名称：新疆理工学院
地址：新疆阿克苏地区温宿县新疆理工学院

电话：0997-6663057
联系人：王老师、陈老师

	3
	采购代理机构
	名称：新疆金正建设工程管理有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层

电话：0991-4508367、19999111512
联系人：刘力槟

	4
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

	5
	项目现场勘察
	☑不组织

□组织

	6
	联合体投标
	☑不接受

□接受

注:本项目不得分包、不得转包

	7
	招标范围
	招标文件及补充文件中所要求的全部要工作内容：包括供货、安装、调试、验收、质保及售后等。

	8
	澄清或者修改时间
	投标截止时间15日前

	9
	提交投标文件的截止时间、地点
	时间：2026年5月13日11时00分

地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

	10
	开标时间、地点
	时间：2026年5月13日11时00分

地点：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）

	11
	其他唱标内容
	投标报价、交货时间、交货地点、质保期

	12
	投标保证金
	☑要求提供。数额不得超过招标项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为人民币：50000.00元（伍万元整）
投标保证金到账截止时间：同招标截止时间

提交方式：须从供应商账户转出或以网银、银行电汇等非现金形式缴纳。

账户信息：

开户单位名称：新疆金正建设工程管理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市友好南路支行

行号：104881005062

银行帐号：107601654453

联系电话：0991-4508736

联系人：杜香

投标保证金以到账信息为准，供应商应充分考虑在途时间，供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途(投标保证金)。

	13
	投标有效期
	自投标文件截止时间起90日(日历日)

	14
	投标文件份数
	(采用见面开标

投标文件包括：

☑本项目采用不见面开标：

1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。招标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成投标截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；

解密时长：30分钟。

2. 参与“不见面”开标的采购人或其委托代理机构、供应商等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。

3.供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由供应商自行承担责任。

4.各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

5.开标、评标过程中，供应商参与远程音视频交互（以下简称“交互”）的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并保持签到的通讯畅通。供应商端口操作人员均被视为供应商法人代表或授权委托人，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

	15
	信用查询
	☑采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询相关主体信用记录。本项目信用记录查询截止时点为开标截止时间前
□供应商自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录承诺并加盖供应商公章。本项目信用记录查询截止时点为/

	16
	定标原则
	采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

	17
	交货时间及交货地点
	交货时间： 自甲乙双方签订合同之日起3个月内完成供货

交货地点：在新疆理工学院内

	18
	质保期
	自验收合格日起算，为期三年，期间供应商需对产品或服务质量负责；因产品质量出现问题，乙方负责三天内免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费，提供仪器终身维修服务。

	19
	采购资金的支付方式及时间
	合同签订后甲方先付合同总价30%预付款，验收合格后再付70%；

	20
	履约保证金
	☑不要求提供

□要求提供

	21
	招标文件的澄清或修改
	投标截止时间15日前，供应商应留意政采云平台采购项目通知。

在投标文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标进行修改。

	22
	核心产品
	电工技术实验装置(三相交流电源控制挂箱)

	23
	招标代理服务费
	1、代理报酬支付方式：由中标人支付。
2、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。

3、代理服务费收费标准：参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮30%。

	24
	政府采购支持政策
	本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）及《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购[2022]22号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（行业划分）

	25
	政府采购异常低价问题处理
	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

本要求依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》[财库〔2026〕2号]。

	26
	其它要求
	1、招标文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并报送财政主管部门将其列入政府采购黑名单库。

3、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


供应商须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.3　“供应商”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.5　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.采购项目预算

2.1　预算金额见供应商须知前附表。

★3.供应商的资格要求

3.1　满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.2　采购项目需要落实的政府采购政策:符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.3　本项目的特定资格要求：

凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动。

3.4　投标人 存在下列情形之一的不得参加投标：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.1　供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5.授权委托

供应商代表不是供应商的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供供应商代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见供应商须知前附表。

7.2　供应商应按供应商须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

8.　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

9.招标文件的构成

9.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　供应商须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

9.2供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。供应商对招标文件有疑问的请以书面形式向采购人、采购代理机构提出,提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

10.招标文件的澄清与修改

10.1　供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。供应商若对招标文件有任何疑问，应按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第21项规定向采购代理机构提出。提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。并在政采云平台发布更正公告。

供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2　如果澄清或者修改时间距本章供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见供应商须知前附表。

10.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在供应商均具有约束力。

10.4  供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

11.偏离

11.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★11.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

12.　一般要求

12.1　供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

12.2　供应商提交的投标文件及供应商与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

12.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

12.5　投标文件应采用电子形式。

12.6电子投标文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.7供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制投标文件。

12.8供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。 

12.9电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。 

12.10为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

12.11供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》、《明细报价表》等招标文件中规定的所有内容。 

12.12供应商必须保证供应商文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。 

13.投标文件的组成

13.1　投标文件包括但不限于下列内容

13.1.1　价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

★(2)开标一览表

★(3)明细报价表

(4)商务条款偏离表

(5)投标保证金

★(6)供应商的资格证明材料
供应商近三年（2023年1月1日-至今）类似项目业绩

投标人认为需提供的其他资料
投标人企业类型声明函

★(10)中小企业声明函

(11)中小企业生产或销售的产品优惠明细表

(12)监狱企业声明函

(13)残疾人福利性单位声明函

13.1.2　技术部分

(1)技术方案

(2)技术投标与偏离表

(3)供应商售后服务承诺

(4)投标标的符合招标文件规定的证明文件

(5)其他资料

13.3　在投标过程中，供应商根据评标委员会电子形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.投标报价

14.1　供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

14.2　供应商必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。供应商在供应商须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

★14.3　供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4　项目有特殊要求的见供应商须知前附表。

15.投标保证金

15.1　本项目是否交纳投标保证金见供应商须知前附表。

15.2　供应商须知前附表规定交纳投标保证金的，供应商应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间前，向采购代理机构提交供应商须知前附表规定的投标保证金。投标保证金有效期应与本章供应商须知前附表规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

15.3　未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.4　中标的供应商的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

15.5　供应商有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在供应商须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

16.投标有效期

16.1　投标有效期见供应商须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从供应商须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

16.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

17.投标文件的签署和规定

17.1　供应商应根据供应商须知前附表规定提交投标文件

17.2　供应商应根据供应商须知前附表规定提交投标文件。为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无CA电子签章，则视为无效文件。

18.投标文件的密封和标记

18.1　电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

19.投标文件的递交

本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1　在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以自行在政采云平台上修改、补充或撤回已递交的投标文件。

20.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。

20.3　供应商在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

21.开标

21.1　采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商不足3家的，不得开标。

★22.资格审查

22.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

（1）满足《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。

(2)凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

23.评标委员会

23.1评审由依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表和评审专家组成。政府采购评审专家是在政采云专家库中随机抽取产生。

24.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

25.评标程序

★25.1　投标文件的符合性审查。

25.1.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署及盖章的；
（2）技术参数、技术性能不满足招标文件要求的；（采购需求中标“★”）；

（3）投标有效期不足的；

（4）供应商未按照招标文件规定提交投标保证金的；

（5）投标文件是否满足招标文件中“★”实质性条款的要求和明确的商务要求（如，付款方式、质保、供货期）；

（6）投标报价是否在采购预算或最高限价以内；

（7）投标文件所供产品或服务是否满足招标文件中明确的采购量（设备或软件等的台套件数）；
（8）所供产品是否具有明确的品牌、型号、数量、单价、产地；

（9）投标文件不符合招标文件实质性要求的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件或要求；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

25.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

25.3　投标文件澄清

25.3.1　评审小组在对投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

25.4　同品牌多家供应商处理原则

25.4.1　提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.4.2  非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。
25.5　比较与评价

25.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★25.5.2　评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.6　推荐中标候选人名单

25.6.1　评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

26.确定中标供应商

26.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照供应商须知前附表规定的方式确定中标人。

27.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有供应商：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性投标的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★29.禁止行为

29.1　供应商不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

29.2　供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的投标文件相互混装；

(6)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

30.中标信息公告

30.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在供应商须知前附表中规定的公告媒体上公布。

30.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

31.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.履约保证金

32.1　本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

32.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.3　中标人没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

33.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

33.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

33.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在供应商须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

34.招标代理服务费。

34.1　中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

35.询问、质疑、投诉

35.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问

35.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

35.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

35.4　质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

35.5　供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按中华人民共和国政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

36.发生下列情况之一，供应商将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标供应商的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

37.其他规定。

37.1　投标文件的其他规定见供应商须知前附表。

38.未尽事宜

38.1　其他未尽事宜按中华人民共和国政府采购法律法规的规定执行。

39.文件解释权

39.1　本招标文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

七、质疑处理

40.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

40.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

40.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

40.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
40.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
40.3质疑函必须按照本《政府采购质疑和投诉办法》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

40.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。代理机构质疑接收人为：刘力槟，联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层，电话：19999111512。

40.5 以下情形的质疑不予受理

40.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

40.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

40.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

40.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

40.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

40.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
第三章　评标办法及标准

1.评审方法

1.1　评审方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

2.资格审查

	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	满足《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。
	(1)须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）

(2)须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

(3)须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件或证明文件。

(4)1.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

2.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

(5)须提供声明函原件。

	2
	凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；
	查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网和新疆税务局官网；

查询时间：投标截止时间后至资格审查阶段完成；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人、“信用中国”网站被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及被列入新疆税务局失信惩戒企业名单的供应商，其投标无效。

	备注：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商少于三家的，不进行评标。再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成无效标。


3.投标文件的符合性审查

	序号
	评审项目

	
	

	1
	投标文件按照招标文件规定要求签署及盖章的；

	2
	技术参数、技术性能满足招标文件要求的；（采购需求中标“★”）

	3
	投标有效期满足的；

	4
	供应商按照招标文件规定提交投标保证金的；

	5
	投标文件是否满足招标文件中“★”实质性条款的要求和明确的商务要求（如，付款方式、质保、供货期）；

	6
	投标报价是否在采购预算或最高限价以内；

	7
	投标文件所供产品或服务是否满足招标文件中明确的采购量（设备或软件等的台套件数）；

	8
	所供产品是否具有明确的品牌、型号、数量、单价、产地；

	9
	投标文件是否符合招标文件实质性要求的；

	10
	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件或要求；

	11
	是否存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

	最终结论（通过/不通过）


4.评分标准

	序号
	项目
	评标内容

	1
	价格
	投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100

备注：

1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；

3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。

根据财库〔2020〕46号及自治区相关的规定对小微企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业视同中小微型企业，享受同等优惠政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	30分

	2
	类似业绩
	投标人所投产品业绩应根据采购文件中的要求，提供近三年以来（2023年1月1日至今）类似产品的项目业绩（时间以合同签订时间为准），每个业绩需要提供有效合同并加盖投标单位公章的证明材料。每提供一项得2分，满分6分，不提供或提供不全不得分。
	6分

	3
	技术参数
	所投产品的性能、参数和特点全部满足采购需求，得基础分28分。除标“★”参数外，其余参数均为重要参数，偏离一项扣1分，最多扣28分；
注：完全照抄招标参数本项不得分。投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。
	28分

	4
	实施方案
	投标人提供针对本项目的实施方案（根据①具有明确的项目全流程实施规划；②具有明确的质量管理方案及制度；③具有明确的项目进度管控及保障措施；④具有货物运输及到货保障方案或措施；⑤具有应急措施及处置方案；⑥符合项目实际情况的项目实施人员配置；⑦有明确的设备调试及兼容性测试方案或措施）；提供上述方案且无缺陷，每项得2分，满分14分；每有一处缺陷扣1分，（每小项最多扣2分）；不提供不得对应分值。
（缺陷是指：方案内容不全（存在未提供上述明确的内容）、方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用的行业规范或标准有误、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求））。
	14分

	5
	售后服务方案
	售后服务方案制定完善，根据①售后保障措施（含有：售后服务保障措施计划，具有明确的售后服务保障措施内容）；②售后技术支持及维护内容（含有：售后技术支持方案和明确的售后服务内容）；③售后服务响应时间和质量响应解决措施（含有：有明确的接到售后服务的响应时间和对应的响应解决措施（线上还是线下）及因未能及时响应后对采购人造成损失的赔偿方案）；④售后应急预案（含遇到紧急情况无法及时售后的解决方案）；⑤售后服务人员配置（包含拟配备售后服务人员信息、售后服务人员组织架构）；⑥质保期内外的服务方案（针对本项目情况，具有明确的质保期内服务方案和质保期外的服务方案）。

提供上述方案且无缺陷，每项得2分，满分12分；每有一处缺陷扣0.5分，（每小项最多扣1分）；不提供不得对应分值。

（缺陷是指：方案内容不全（存在未提供上述明确的内容）、方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用的行业规范或标准有误、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求））。
	12分

	6
	培训方案
	根据培训方案内：（①培训方式、时间、培训地点、培训对象（包含：明确制定培训方式线上还是线下，拟计划培训时间、地点的安排和计划面向的培训对象及受培人员测试成果的检验方案）；②培训产品基本原理（包含拟培训产品的产品定义与核心功能、技术原理与工作机制及主要应用场地）；③操作使用和保养维修（包含拟培训产品如何操作使用和保养维修）；④培训讲师配置及培训课程安排（包含讲师人员配备情况、讲师人员信息、工作履历及培训课程安排、培训周期和频次） 上述几个方面进行评审： 

提供上述方案且无缺陷，每项得2分，满分8分；每有一处缺陷扣1分，（每小项最多扣2分）；不提供不得对应分值。

（缺陷是指：方案内容不全（存在未提供上述明确的内容）、方案内所填项目名称错误、项目实施地点错误、方案适用的行业规范或标准有误、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求））。
	8分

	7
	质保期后的维修
	①质保期结束后产品设备（含软件）能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应），采购人无需支付人工费、交通费的，可得2分；

②能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格的，可得1分；

③不能提供终身维修服务的，得0分；

上述不提供对应承诺函（须盖公章）不得分。
	2分


第四章　拟签订的合同文本

新 疆 理 工 学 院

（设备类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：
招标文件编号：

新疆理工学院合同填写说明：

1.本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

2.合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

3.合同标的物参数必须详细列出。

4.合同打印方式双面打印。

5.合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆理工学院(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆理工学院

乙   方：

按照20年月日组织招标的项目，项目编号为，采购计划号为，经评定，乙方为第包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供合同标的物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。
一、合同标的物名称、型号、数量、质保期及价格（单位：元）
	序号
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：大写人民币元整，小写¥元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用）


二、报价币种、合同总价
本合同总金额为¥元，大写人民币元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1.合同签订后甲方先付合同总价30%，验收合格后再付70%；。
乙方账户信息如下：

开户名称：
账号：

开户行：
2.本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（专用发票/普通发票），否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。
四、交付地点、时间

1.甲方指定的地点：新疆阿克苏地区温宿县新疆理工学院（单位名称：）；具体以甲方通知时指定地点为准。 

2.时间：自  后  天内交付、安装调试完毕并通过甲方书面验收。

五、产品质量保证

1.乙方保证合同标的物为全新产品。

2.乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3.乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4.乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

六、质量保证期

1.合同标的物质保期见合同标的物明细表，具体质保期以生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于明细表中质保期的，以明细表中质保期为准；生产厂家提供的质保期长于明细表中质保期的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新合同标的物，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2.质保期自甲方书面验收合格之日起计算，质保期内，如合同标的物发生质量问题，乙方应在小时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供合同标的物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1.所提供合同标的物必须进行合理包装，免收包装费，包装物不回收。

2.因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失、损坏，乙方承担全部责任。

3.验收标准：按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方提供合同标的物存放地点，并负责合同标的物的保管和安全。

4.验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5.合同标的物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1.若甲方对合同标的物有任何更改，包括合同标的物名称、型号、品种、规格、数量、颜色、交付时间等事宜，应书面通知乙方，交付时间从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2.若乙方在交付时，由于甲方的原因或要求，不能及时将合同标的物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3.若甲方在验收后的质量保证期内，发现合同标的物出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4.合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5.乙方对售予甲方的合同标的物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1.合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2.乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过7天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额20%的违约金。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过7天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额10%的违约金。

3.乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，按照本条上一款承担违约责任。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4.除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5.合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6.本合同根据20年月日由组织的招标文件编号为招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7.甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成一致时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

9.乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

10.一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等全部费用。

11.乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

12.本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13.本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14.未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。
	甲方：
	
	乙方:
	

	单位名称：


	新疆理工学院
	单位名称:


	

	公章：
	
	公章:
	

	法定代表人或授权代理人签字：
	法定代表人或授权代理人签字：

	电话：
	
	电话:
	

	传真：
	
	传真:
	

	联系人：
	
	联系人: 
	

	通讯地址:    
	新疆阿克苏地区温宿县新疆理工学院
	通讯地址:
	

	开户银行:                  
	
	开户银行:
	

	帐  号：            
	 
	帐    号：
	


二〇年月日

合同签订地点：新疆阿克苏地区温宿县新疆理工学院

附件：开票信息

详细参数

以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白

（以上合同仅供参考，具体以新疆理工学院提供合同为准）
第五章　投标文件组成
第一部分　商务部分

★一、投标函(格式附后)

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2　法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3　授权委托书(格式二)(适用于自然人委托投标)

★二、开标一览表(格式附后)

★三、明细报价表(格式附后)

四、商务条款偏离表(格式附后)

五、投标保证金

★六、供应商的资格证明材料

(一)供应商基本情况表(附件6－1)

(二)参加政府采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件6－2－1　具有独立承担民事责任的能力证明材料；

附件6－2－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；

附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

附件6－2－4　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

附件6－2－5　参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件6－2－6　无不良信用记录承诺函(招标文件要求由供应商查询信用记录的提供)；

附件6－2－7  符合招标文件第二章“供应商须知前附表”4.3中第3条的证明材料；

七、供应商近三年（2023年1月1日-至今）类似项目业绩

八、投标人认为需提供的其他资料

九、投标人企业类型声明函

十、中小企业声明函

十一、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

十二、监狱企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

注：(9-13)项投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。
技术部分

一、技术方案

二、技术投标与偏离表

三、供应商售后服务承诺

四、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

五、其他材料
投标文件
项目名称：____________________

项目编号：____________________

供应商名称：__________________

______年____月____日

一、投标函

一、投　标　函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表供应商________(供应商名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供供应商须知规定的全部投标文件。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解供应商须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.已仔细审阅并接受招标文件中所列付款方式。

8.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

9.完全满足和投标招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

10.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

11.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

12.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

13.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

14.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件1－1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2：法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3：授权委托书(自然人提供)

供应商名称：____________供应商公章：____________

供应商地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

　　附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标的)

单位名称：
单位性质：
地址：

成立时间：
经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证明复印件


投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

附件1－2　法定代表人授权委托书(授权代表参加投标的)

法定代表人授权委托书(格式一)(适用于被授权人投标)

____________(供应商名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(供应商代表姓名、职务)为本公司的供应商代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

	法定代表人身份证明复印件


	被授权人身份证明复印件


供应商名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

　　附件1－3

授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

二、开标一览表

开标一览表

	序号
	项目名称
	
	项目编号
	

	1
	包号
	

	2
	总报价人民币
	大写：人民币______元

小写：￥______

	3
	交货时间
	

	4
	交货地点
	

	5
	质保期
	

	
	备注
	


投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：年月日

三、明细报价表

明细报价表

　项目名称：____________________





项目编号：　

　包号：____________








金额单位：元

	序号
	货物

名称
	品牌
	生产厂家
	产地
	规格型号
	单价
	数量
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各供应商根据投标方案，在本表中详细写明所有产品规格、品牌、型号、数量、单价、产地。

★3、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付额外任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述运输、保险、安装、税费、伴随服务等所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。
供应商名称(盖公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

　项目名称：










项目编号：

　包号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全投标。

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

五、投标保证金

说明：提供汇款单或转账凭证（保函）复印件。
六、供应商的资格证明材料

附件6－1　供应商基本情况表

供应商基本情况表

　供应商：(公章)

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	授权代表
	
	联系电话
	

	电子邮箱
	
	传真
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	基本账户开户行及账号
	
	
	

	税务登记机关
	
	
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	
	
	


★附件6－2－1　具有独立承担民事责任的能力的证明材料

备注：须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）

★附件6－2－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，评审小组保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。
4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

★附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

说明：供应商提供书面声明或相关证明材料（例如：相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
★附件6－2－4　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

1、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供参加本次政府采购活动近期的任意一月缴纳社会保障资金的银行入账票据凭证或社保部门证明材料复印件，并加盖供应商公章。供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章当月新成立公司不需要提供；

2、纳税证明（个人所得税除外），须提供参加本次政府采购活动近期的任意一月银行有效票据或税务部门证明材料凭证复印件，并加盖供应商公章。如近六个月未达到应缴税标准，须提供相应说明及证明材料（如：增值税纳税申报表或零纳税申报表），并加盖供应商公章，当月新成立公司不需要提供。 

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明并加盖本单位公章。
★附件6－2－5　参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
参加政府采购活动近三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

★附件6－2－6　无不良信用记录承诺函

无不良信用记录承诺函(供应商自行查询适用)

致____________(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

★附件6－2－7符合招标文件第二章“供应商须知前附表”4.3中第3条的证明材料；

新疆理工学院：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），不存在与我单位负责人为同一人的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称，如没有填“无”），不存在与我单位存在直接控股、管理管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

七、供应商近三年（2023年1月1日-至今）类似项目业绩

	序号
	业主名称
	项目名称
	合同总价
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


备注：1、类似项目业绩为：2023年1月1日-至今类似业绩，以合同签订时间为准。

2、本表后附合同复印件。
供应商(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

八、投标人认为需提供的其他资料

附件8－1　设备具体说明（可提供对外发布的的彩页、第三方检测报告、技术白皮书等说明设备的具体性能以便专家能清楚的了解所投设备的具体情况）（自行提供）；

九、投标人企业类型声明函

（格式自拟）

十、中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

3.（···）， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员 人， 营业收为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，投标人须按照第六章采购内容填报此表，不得缺项漏项，未按要求填报将不能享受10%价格扣除。

十一、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商

全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）报价总计：（元）

	
	本标段（包）价格评审扣除金额总计：（元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，服务商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表”不必填写。
投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日

十二、监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日
十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：附件九至十三投标人根据情况自行选择，项投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。
　　第二部分　技术部分

一、技术方案

技术方案

投标人须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式由投标人根据本项目的具体情况自行拟定，技术方案说明书包含但不限于以下内容：

1、实施方案

2、售后服务方案

3、培训方案

4、质保期后的维修

二、技术投标与偏离表
技术投标与偏离表

　项目名称：










项目编号：

　包号：

	品目号
	货物名称
	招标规格
	技术指标要求
	投标投标情况
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

三、供应商售后服务承诺

四、投标标的物符合招标文件规定的证明文件
(示例略)

备注：提供第二章“供应商须知前附表”和第六章“项目需求”规定的证明材料复印件。

五、其他材料

项目采购需求
	序号
	实验分室名称
	设备名称
	单位
	数量
	参数
	备注

	1
	电工技术实验室
	电工技术实验装置
	套
	20
	1、实验台

（1）面板：采用E1 级三聚氰胺复合板，台面厚度≥25mm；

（2）四个工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚，方便高度调节，台面高度≥750mm，桌面板下设支撑框架，截面参考尺寸≥40×40（mm），承受力≥300kg；

（3）立柱：工业≥60*60mm铝型材成型工艺，表面氧化处理，四面带槽，槽宽约 8.0mm，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件；

（4）下部支撑型材≥4cm×4cm，梯形形状设计，端头采用专用圆弧形ABS材质注塑成型；

（5）至少包含两个抽屉，表面静电喷涂，颜色和台架一致，配有承重型卡扣式三节轨，导轨承重量≥30kg；设有至少2个存储柜，左边用于放置实训模块、工具箱等。右边放置计算机主机。

（6）底部至少配有4个福马万向脚轮，在不需要移动时可自由调节脚垫进行固定。

2、三相交流电源控制挂箱

（1）控制部件要求为铁质双层亚光密纹喷塑结构，绝缘面板，为各个实训挂箱提供交流电源；

（2）提供线电压380V交流电源、相电压220V交流电源；交流电源输出设有电源保护系统，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护；

（3）配有单相三孔、两孔插座；

（4）提供三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源，具有启动、停止按钮，配备一台三相同轴联动自耦调压器，规格为1.5kVA/0～450V，可调交流电源输出处设有过流保护技术，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护并切断电源。配有三相多功能仪表，可显示三相调压输出电压、电流、功率等电能值。

3、电源管理系统

电源控制箱内配置无线实验室管理系统（教师机统一控制学生机），用户通过认证后登录手机或平板电脑系统，可实现远程对离散设备进行集中式的管理。管理平台功能包括对多套设备实现电源管理、考试管理（时间限定）、安全管理（故障信息、授权使用）等，控制设备实时反馈状态消息。

安全保护功能：具有过压、欠压、过载、漏电保护功能，能实时进行设备电能数据监控，另外能远程设置过压、欠压等保护设定值。

4、智能交直流电压表2只（一）（自动量程）

（1）智能交流电压表
要求提供数量1只，标准柜装≥48mm*96mm结构，塑壳封装，接口不能采用PCB栅栏式接线端子，全部标配PCB插拔式接线端子，便于仪表维护和更换。五位高可视度LED数码显示，量程可自动切换且具有手动挡位功能，覆膜按键由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路，同时配有PC监控软件来加强分析能力。交流电压表一只，能对交流信号进行真有效值测量，测量范围0～450V，精度0.5级。
（2）智能直流电压表

要求提供数量1只，工业标准柜装≥48mm*96mm结构，塑壳封装，接口不能采用PCB栅栏式接线端子，全部标配PCB插拔式接线端子，便于仪表维护和更换。五位高可视度LED数码显示。测量范围：0.0000～500.00V，具有自动切换挡位、任意设定量程且具有手动换挡功能。可任意在0～500.00V范围内设置量程，确保测量精度，具有超量程报警、LED指示及保护。手动量程初始设置为2V、20V、200V、500V。测量精度为0.02级。

5、智能交流电流表2只（默认自动量程）

（1）智能交流电流表
要求提供数量1只，标准柜装≥48mm*96mm结构，塑壳封装，接口不能采用PCB栅栏式接线端子，全部标配PCB插拔式接线端子，便于仪表维护和更换。五位高可视度LED数码显示，量程可自动切换且具有手动挡位功能，覆膜按键由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路，同时配有PC监控软件来加强分析能力。交流电流表一只，能对交流信号进行真有效值测量，测量范围0～5A，精度0.5级。
（2）智能直流毫安表
要求提供数量1只，工业标准柜装≥48mm*96mm结构，塑壳封装，接口不能采用PCB栅栏式接线端子，全部标配PCB插拔式接线端子，便于仪表维护和更换。五位高可视度LED数码显示。测量范围：0.0000～2000.0mA，具有自动切换挡位、任意设定量程且具有手动换挡功能。可任意在0.0000～2000.0mA范围内设置量程，确保测量精度，具有超量程报警、LED指示及保护。手动量程初始设置为20mA、200mA、2000mA。测量精度为0.02级。
6、智能单相多功能表（2只）

工业标准柜装≥48mm×96mm结构，塑壳封装，接口采用PCB栅栏式接线端子，全部标配PCB插拔式接线端子，便于仪表维护和更换。测量范围：交流电流：0.0000～5.0000A；交流电压：0.0000～500.00V，测量精度为0.5级，全量程自动切换档位。仪表初始时显示有功功率，通过按面板上的按键能显示交流电压、交流电流、单相有功功率、单相无功功率、功率因素、频率、负载属性（R\L\C）等参数。电压电流上限LED报警指示，输入电阻>1MΩ（电压）、<0.5Ω（电流），显示99999字，电压电流自动挡位。功率因数测量范围0.2～1.0。通过有功功率显示正负确定输出功率或输入功率。

直流电源
（1）双路智能稳压电源：采用指针式或三位半数字仪表显示输出电压值，可输出独立0～30V/3A可调恒压源两组（可组合成0～±30V或0～60V或-60～0V）、独立0～200mA可调恒流源一组，全部具有过载、短路保护和自恢复功能。可调恒压源不分档连续可调，输出具有长时间短路保护（短路时间可大于30分钟）并自恢复功能（无需更换保险管）。

（2）智能恒流源：可调恒流源分2mA、20mA、200mA三档，最大输出功率15W，从0mA起调，调节精度1%，负载稳定度≤5×10-4，额定变化率≤5×10-4，具有输出开路、短路保护功能。

（3）提供固定电源±5V，±12V，±24V电源，带指示灯显示，带短路保护功能；具有继电器断开和蜂鸣器报警功能。

8、数字信号源

（1）频率、幅度数字电位器连续可调，无频段选择键和衰减键。

（2）≥3.2寸高亮度TFT彩色液晶显示，同时显示双通道输出波形。输出频率: 0.0000～20MHz,频率分辨率最小可达10u Hz:输出幅度0～20VP-P,幅度分辨率最小达到10mV。

（3）信号类型:正弦波、三角波、方波、矩形波、锯齿波、任意波等。

（4）可调参数:占空比调节、衰减可调节、-100%～+100%的直流偏置调节、相位差可调、频率可调、幅度可调等。

（5）具有频率测量、周期测量、正负脉宽测量、占空比测量和计数功能。

（6）具有通讯功能，完全公开的通讯协议，能够使用PC控制，并且能够在PC上编辑任意波形后下载到仪器输出波形。

9、元器件模块

配备一组智能0～9999.9/2WΩ的十进制数字可调电阻器，无需波段开关，直接通过按钮数控模式选择电阻值，带阻值读取通信功能；另外配置电位器、固定电阻、二极管、电容、电感等元件器件。

10、电路基础实验（一）

包含仪表量程扩展实验用直流毫安指针表，多种电位器、12V/0.1A实验灯、普通二极管、固定电阻等器件。

11、电路基础实验（二）

包含基尔霍夫定理/叠加原理（带3个故障设置）、戴维南定理/诺顿定理实验电路。

12、电路基础实验（三）

包含RC串并联选频网络等电路、RC双T选频网络实验电路。

13、电路基础实验（四）

包含一阶、二阶动态电路、R L C串联谐振电路。

14、日光灯实验组件（五）

提供电阻、电感、高压电容（0.47uF/500V、1uF/500V、2.2uF/500V、4.7uF/500V），电流插座、启辉器、镇流器、变压器、日光灯接线图（日光灯安装在控制屏顶部，配有亚克力观察孔）；该实验模块能够完成日光灯功率因数提高实训等实验。

15、交流电路实验（六）

提供负载为三个完全独立的灯组，可连接成Y或△两种三相负载线路，每个灯组均设有3个并联的白炽灯螺口灯座，可插60W以下的白炽灯9只；每组带1uF/500V、2.2uF/500V、4.7uF/500V电容，可通过开关接入电路。

16、电路基础实验（七）

包含受控源、回转器、复阻抗变换器、元件库等实验模块。

17、电机继电控制组件（一）

简单电机控制继电模块，包含2个交流接触器、启停按钮、停止按钮等实验模块。

18、电机继电控制组件（二）

简单电机控制继电模块，包含热继电器、时间继电器等实验模块。

19、示波器

（1）通道带宽：200MHz；

（2）采用1片1GSa/s ADC芯片 ADC芯片,通道全部开启时，每通道采样率500MSa/s，通道交织时采样率1GSa/s开启；

（3）SPO技术； 

波形捕获率达100,000帧/秒（正常模式） 400,000帧/秒（Sequence模式）；

支持256级波形辉度及色温显示 ；

存储深度达14Mpts ；

（4）数字触发系统；

（5）智能触发:边沿（Edge）、斜率（Slope）、脉宽（Pulse width）、窗口（Window）、欠幅（Runt）、间隔（Interval）、超时（Dropout）、码型（Pattern）；

（6）串行总线触发和解码，支持的协议IIC、SPI、UART、CAN、LIN 视频触发，支持HDTV；

（7）优异的本底噪声，电压档位低至500μV /div；

（8）10种一键快捷操作，支持Auto Setup、Default、Cursors、Measure、Roll、History、Persist、Clear Sweeps 、Math和Print；

（9）顺序模式（Sequence），最大可以将存储深度等分为80,000段，根据用户设置的触发条件，以非常小的死区时间分段捕获符合条件的事件；

（10）历史模式（History），最大可记录80,000帧波形； 

（11）38种自动测量功能，支持测量统计、Zoom测量、Gating测量、Math测量、History测量、Ref测量； 

（12）1M点FFT运算。四通道系列支持Peaks、Markers、FFT点数可选；

（13）14M全采样点的测量和运算，通过协处理器完成，带来极快的用户体验；

（14）波形运算功能（FFT、加、减、乘、除、积分、微分、平方根）；

（15）用户自定义Default按键参数，实现Default按键的个性化需求；

（16）安全擦除功能，删除机器上所有的操作记录和用户数据，适用于安全等级高的行业；

（17）硬件实现的高速Pass/Fail功能；

（18）幅频特性和相频特性扫描，绘制波特图；

（19）≥7英寸TFT-LCD显示屏，分辨率不低于800*480； 

（20）丰富的接口：USB Host、USB Device（USBTMC）、LAN、Pass/Fail、Trigger Out；

（21）支持丰富的SCPI远程控制命令；

（22）LAN支持VXI-11+SCPI， Telnet（端口5024）+SCPI，套接字（端口5025）+SCPI编程。
编程终端

（1）处理器：不低于英特尔Core I5-14500处理器；

（2）主板：英特尔Q670系列及以上芯片组；

（3）内存：不低于8G DDR5 5600MHz 内存；

（4）显卡：集成显卡；

（5）声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口）；

（6）硬盘:不低于512G_SSD NVME固态硬盘；

（7）网卡:集成10/100/1000M以太网卡；

（8）扩展槽:1个PCI-E*16、2个PCI-E*4槽位、1个PCI槽位；

（9）键盘、鼠标:原厂USB防水键盘、USB抗菌鼠标；

（10）接口:9个USB接口（其中至少2个USB 3.2G2接口、2个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口 ）、≥2个视频输出接口；

（11）电源:不低于300W 90%电源转化效率；

（12）显示器:与主机同一品牌≥23.8英寸液晶显示器，分辨率不低于1920*1080，VGA+HDMI接口，HDMI配线。

21、数字化电工实验软件平台（20套仿真实验终端）

数字化电工实验软件平台不仅提供整套完整的电工元件认识与测量、检查实验设备和器件、电工电路实验基础知识、Mustisim电路仿真实验、电工电路基本测量与常用仪表实验、直流/交流电路实验、暂态电路及频率特性实验、有源电路与双口网络、变压器与电机拖动实验等PPT、视频、预习三维动画等教学资源，同时运用虚拟现实技术，支持实验台以及实验模块进行所有国内高校开设的电工技术虚拟仿真实验，主要包含安全用电、检查实验设备和器件、电工电路基本测量与常用仪表实验单元、直流电路实验单元、交流电路实验单元、暂态电路及频率特性实验单元、有源电路与双口网络实验单元、变压器与电机拖动实验单元、变压器与电机拖动实验单元等九大类60余项三维虚拟仿真实验实训项目。

22、数字万用表

（1）核心规格

显示位数：3½位（最大显示1999）

安全等级：CAT II 600V / CAT III 300V（主流）

供电：9V叠层电池

附加功能：背光、数据保持、自动关机、通断蜂鸣、二极管测试、三极管HFE测试

（2）直流电压（DCV）

量程：200mV / 2V / 20V / 200V / 600V

精度：±(0.5% + 2) ～ ±(0.8% + 5)

分辨率：0.1mV / 1mV / 10mV / 0.1V / 1V

（3）交流电压（ACV）

量程：2V / 20V / 200V / 600V 

精度：±(0.8% + 3) ～ ±(1.2% + 10)

分辨率：1mV / 10mV / 0.1V / 1V

（4）直流电流（DCA）

量程：200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 2A / 10A

精度：±(1.0% + 5) ～ ±(2.0% + 10)

分辨率：0.1μA / 1μA / 10μA / 0.1mA / 1mA / 10mA  

（5）交流电流（ACA）

量程：200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 2A / 10A

精度：±(1.2% + 8) ～ ±(2.0% + 15)

分辨率：0.1μA / 1μA / 10μA / 0.1mA / 1mA / 10mA

（6）电阻（Ω）

量程：200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ

精度：±(0.8% + 3) ～ ±(1.0% + 5) • 

分辨率：0.1Ω / 1Ω / 10Ω / 0.1kΩ / 1kΩ / 10kΩ  

（7）电容（C） • 

量程：20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF

精度：±(2.5% + 10) ～ ±(3.5% + 20)

分辨率：10pF / 100pF / 1nF / 10nF / 100nF

（8）频率（Hz）

量程：20Hz ～ 200kHz（部分可达 2MHz）

精度：±(1.0% + 10)

分辨率：0.01Hz ～ 100Hz

（9）其他功能

二极管测试：正向压降约 0.6V，蜂鸣提示

通断测试：< 50Ω 蜂鸣

三极管 HFE：1～1000
	

	
	
	
	
	
	23、多媒体设备及配套设施（整个电工技术实验室一套）
一、智慧黑板

（一）外观结构要求

1.整机采用三平面一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；全金属背板，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；前置接口边缘无棱角、无毛刺。整机尺寸宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤110mm。

2.整机通过防火检测；通过盐雾腐蚀检查，连续喷雾≥16小时，支架外观无锈迹；整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021 Class B等级要求。

（二）整机显示触控要求

3.液晶屏显示尺寸≥86英寸；DLED背光源；显示比例：16:9；可视角度≥178°；分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，达到A级标准；支持1.07B(10bit)色深，显示色彩过渡自然，采用全贴合工艺。

4.对比度≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥95%；色域覆盖率（sRGB）≥130%；色准△E≤1；整机待机状态下节能≥99.8%；亮度均匀性≥90%；产品使用时屏幕亮度≥300cd/㎡；待机功率≤0.5W。

5.采用电容触控方案，Windows、安卓和统信等信创系统全通道支持≥55点触控，触摸分辨率：不低于32768×32768。

6.整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；可无损播放4K片源；支持 4K(3840×2160)超高清视频。使用ISO12233标准分辨率测试卡的4K显示分辨率≥1800线。

（三）整机性能要求

7.整机适配国产化芯片，自带安卓系统≥Android14 ，与可插拔式电脑系统形成双系统；RAM≥4G，ROM≥32G。

8.OPS接口采用标准80pin，CPU≥i5，intel代数≥12代。RAM≥8G DDR4，ROM≥256G固态。预装正版激活Win10及以上系统和office办公软件；具有独立非扩展的接口，USB≥6，Type-C≥1，mic in≥1，line out≥1，DP OUT≥1，HDMI OUT≥1，RJ45≥1。

9.整机内置≥3200万像素摄像头，支持拍摄≥6528*4896分辨率照片，对角线视场角≥141°，支持3D降噪，支持环境色温感知，支持人脸识别、课堂人数统计与随机挑人功能，支持识别二维码；支持设置为智能摄像头。

10.整机采用前置声波衍射发声设计，底部对称两组阵列孔，孔径≤1.6mm，可扩大发声范围；内置≥2.2声道音响，总音腔体积≥2L，高频扬声器≥2*18W，全频扬声器≥2*18W，总额定功率≥72W。

11.整机声音：支持声音模式选择、按键音开关、扩音模式开关、人声增强、平衡、重置全部声音设置，声音模式支持七段式均衡器调节，平衡调节调整范围不少于20级。支持一键重置全部声音设置，用于声音设备的快速调整初始化。

12.整机内置≥8路麦克风阵列，支持≥14m拾音，支持抗混响、噪声抑制、自动增益控制、远程回声消除等功能，拾音角度≥180°；内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声。

13.整机前置物理按键≤1个，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持整机开机/关机、支持电脑开机/关机。

14.整机前置具备至少3路USB3.0，1路Type-C，1路HDMI输入，具有中/英文丝印标识，USB1接口支持智能USB和安卓USB切换，其他USB接口支持智能切换。

15.整机提供侧置至少1路Touch USB，1路USB3.0，2路HDMI输入（其中1路HDMI支持ARC），1路耳机输出，1路RJ45以太网口，1路串口（RS232）。

16.整机内置≥WiFi6模块，整机蓝牙支持Bluetooth≥ 5.4 标准，支持一网通功能。

17.整机内置NFC模块，支持NFCIP-1、NFCIP-2、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、MIFARE Classic IC 和FeliCa协议；刷卡响应时间≤10ms。

（四）软件功能要求

18.整机可对开机锁、触控锁、主题切换锁、设置菜单锁、USB存储锁、安装/卸载应用锁、一键还原锁、恢复出厂锁8个功能进行权限设置，权限管理方式有三种：NFC、人脸信息、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作。

19.整机内置NFC模块支持一碰投屏功能；支持绑定NFC管理设备权限，支持绑定校园一卡通或手机NFC，具有NFC锁的设置选项，包括卡信息录入、卡信息删除、卡信息导入/导出，支持自定义NFC卡名称，整机可记录≥200个NFC卡的信息。

20.整机支持Miracast协议和AirPlay协议；无需安装第三方软件，大屏无需连接网络，手机和大屏无需同网，即可进行音视频传输，实现声画同传的效果。

21.整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕黑色部分即可恢复全屏显示。

22.整机支持低蓝光护眼模式、舒适护眼模式。舒适护眼支持：文本护眼、书写护眼、笔墨护眼、绘画护眼、自定义护眼、无六种模式，其中，自定义护眼模式支持纹理选择，分别支持选择水纹、木纹、花纹、石纹，并支持对纹理透明度、纹理对比度、纹理密度、纹理色温进行设置。

23.整机支持色觉优化模式，提升对色弱、色盲人群的色彩感知度，包含红/绿滤镜、绿/红滤镜、蓝/黄滤镜、灰度模式四种选项，支持在Windows、Android 和信创系统下全通道运行。其中红/绿滤镜适合红色弱、红色盲，绿/红滤镜适合绿色弱、绿色盲，蓝/黄滤镜适合蓝色弱、蓝色盲。

24.整机支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取软控菜单，菜单包含：主页、信号源、息屏、关机、半屏、电脑、音量加减、批注、白板、更多、返回等；其中，更多菜单中包含：上一级、触控锁、截图、相机、视频展台、健康护眼、设置、计时器、放大镜、任务视窗、无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计算器、投票器、倒计日、冻结等，更多菜单中的功能可进行自定义替换；软控菜单无需手动关闭，可自动隐藏；更多菜单可支持在任意屏幕位置任意通道下通过两指快速调出。

25.整机侧边栏支持开启/隐藏功能，侧边栏隐藏后可根据需要，通过设置或连续敲击屏幕后恢复显示。

26.整机支持多窗协作，支持白板、文件管理器、视频展台、办公软件等应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口，可退出分屏显示。

27.整机支持地震预警功能，当预警震级达到震级阈值，且地震对用户所在区域的影响（预估烈度）达到烈度阈值，发出提示警报，提醒师生尽快安全有序撤离，确保师生人身安全。

28.整机具备远程协助能力，协助用户远程解决问题，远程获取错误日志等信息；需支持整机预置或应用商店下载。

29.整机支持动态批注，启动批注后，批注背景可以正常移动，方便在讲解连续几页的内容或观看视频时可以保留批注内容。

30.整机安卓白板支持毛笔、钢笔、铅笔、荧光笔四种书写方式；支持手势识别板擦，手动选择橡皮擦、圈擦、滑动清屏。支持两人以上在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响。

二、音箱

（一）基本参数

1.扬声器单元：≥4*4寸 25芯航天磁体

2.阻抗：4*8欧姆

3.灵敏度：96DB±3DB

4.失真度：THD＜0.1%；

5.噪声比：信号噪声比S/N＞75 dB

6.谐振频率（F0）：75Hz

7.频率响应：75Hz～17KHz

8.功放功率：4*≥20W（独立通道）

9.DSP芯片：两进四出音频DSP处理

10.输入接口：3.5mm*2、平衡式凤凰端子*2

11.输出接口：3.5mm*1

12.箱体材料：高强度工程塑胶，一次压模成型

（二）功能要求

1.扬声器指向性：360度等声压均匀全指向覆盖。

2.全无线连接，设备仅需供电，人声采集和设备多媒体播放均为数字无线通讯。

3.支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接。

4.主机支持无线手持麦克风、无线鹅颈麦克风、无线头戴麦克风、无线领夹麦克风。

5.支持微信小程序或APP调节设备总音量、话筒音量、切换输入音源，也可单独调节每个喇叭单元音量。

6.为保证教室内各个位置的听感一致，要求室内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内。

7.为保证教师授课过程中扩声语音的清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）：应大于0.6。

8.为保证师生的听觉的安全健康声压，学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于 82 dB(A) 。

9.可与无线耳麦、无线手持麦、无线鹅颈麦连接，传送，播放语音信息。

10.音箱一体化设计，内置 4 只发声单元在独立的腔体中以下俯 35°角向四周辐射声能。

11.产品支持吸顶式安装；免调试设计，开机即用。

三、1.2G 头戴无线麦克风

（一）功能特点：

1.工作频段：1.2GHz；

2.超轻量耳挂拾音话筒；

3.晶体硅材料拾音麦克风；

4.传输距离：室内15 米开阔地带范围内稳定传输音频数据；

5.内置数字硅麦，全数字音频设计，减少模拟数字转换的音质损失，麦腔内置声学海绵，最大程度减少杂音和杜绝喷麦；

6.同一话筒可在任意教室使用；

7.开机即可自动连接教学音响系统；

8.UHF与红外双模对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频；

9.采用≤24kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果；

10.支持音量调节,可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；全新噪声消除电路设计，可杜绝开关机冲击声 ；

11.支持一键静音功能；

12.内置可充式高性能3.7V 聚合物锂电池。电池容量： 300mAh，带保护电路，安全可靠，Type C 接口充电；

13.2小时充足电可持续续航时间≥8h；

14.智能低能耗设计，无信号输入/断开连接一定时间后自动关机，节能环保；

15.重量：≤22 克。

（二）技术指标：

1.采样精度：≤24Bit；

2.采样率：≤24KHz；

3.频率响应：20Hz—8KHz@±5dB；

4.失真度：<0.5%@94dBSPL，1kHz ；

5.信噪比：68dB；

6.系统延时：15ms；

7.满幅输入：112dBSPL@1kHz，Sine

8.满幅输出：952mVrms

9.输入/输出增益比 ：9.7 dB

10.对频方式：红外配对

11.数据速率：2 Mbps；

12.发射功率：＞10dBm ；

13.最大工作距离：室内＞15M。

四、2.4G无线领夹麦克风

（一）功能特点

1.配合吸顶式教学音箱使用，使用磁感应方式对频，可以快速更换教室/接收设备进行授课、演讲；

2.多变穿戴方式穿着随心行走随意，领夹咪内置磁铁，搭配磁吸背夹，背夹可360度调整拾音方向，可夹到胸前任意位置； 

3.多室使用杜绝串频，任意麦克风都可以与任意接收器配对使用近距离触发蓝牙配对方式；

4.控制方式采用：霍尔传感器，2.4G无线，固定ID锁频，配对使用过程中其他任意麦克风无法再进行配对；

5.无续航焦虑，单咪续航6小时以上，并配置快速充电仓，电量2小时内从0%-100%充满，充电仓充满电可充9个小时，即整体续航可达15小时；

6.互动更轻松，一个接收器可配置单咪或双咪使用，并支持多套接收系统同时使用，本地音频传输有效距离达20米，灵活应对各类互动使用场景；

7.领夹咪超轻量设计，无感穿戴，重不超过12g。

（二）技术指标

1.通讯方式/频段:2.4G；

2.频道数量：78个信道，自动跳频；

3.发射机功率:9dBm；

4.有效使用距离:20米；

5.延迟时间:< 20mS；

6.音频信噪比:≥85dB；

7.失真度:<0.5%@1KHz；

8.频响范围:100Hz-12KHz(±2db)；

9.配对方式:近距离触发蓝牙配对；

10.使用时间:不低于6小时；

11.重量:≤12g。

12.充电盒电池容量:300mAH,可给发射机充电2次；

13充电时间:2小时；

14供电方式:DC,5V/500mA；

15.接口:仓内为Tmic3用的充电pogopin触点，盒子自身充电口为TYPEC类型。

五、2.4G 无线领夹接收主机

1.通讯方式/频段:2.4G，接收端；

2.控制方式:2.4G无线，平衡音频信号线；

3.有效使用距离:≥20米；

4.接口1:220VAC电源口（选用），凤凰插座(GND，+，-)；

5.配对方式:近距离磁感应后自动对频。

六、送货安装培训等
	

	
	
	
	
	
	24、其他

（1）热风枪拆焊台（整个实验室配置5套）：输入电压: 220V/240V/AC,50Hz ；功率消耗不大于1kW，单台重量不大于3kg，内箱尺寸不大于260mm；风枪部分工作电压:220V/240V/AC,50Hz，功率消耗不大于1kW，LED数字显示；发热元件骨架式陶瓷发热芯，温度范围不小于100℃－480℃，温度稳定性不大于±1℃；气流类型:无刷风机柔和风气流量不小于120升/分；

（2）隔离探头（整个实验室配置3套）：带宽不小于25MHz，上升时间不高于14ns；共模电压不小于±1000V；输入阻抗不小于4MΩ（单端对地）、8MΩ（两输入间），输入电容不高于 7pF（单端对地）、3.5pF（两输入间）；精度不大于±2%，CMRR DC≥80dB、100Hz≥60dB、1MHz≥50dB；供电 DC9V/1000mA，输出线长不小于90cm，探头尺寸不小于 120×55×24mm，至少应带超量程报警与电源指示，适配高压、高速差分与共模抑制测量场景。

（3）实验室配套设施及电气安装测试（整个电工技术实验室一套）。根据现场要求定制，实验室总面积约85平方米，包括：配备学生铁艺凳子60个（尺寸≧33cm×24cm×45cm），铁皮钢制带锁文件柜4个（尺寸≧80cm×150cm×40cm）；教师用桌椅1套（桌子为木质桌子，尺寸≧120cm×60cm×70cm，椅子配置工字椅）；挂线架20个，5匹空调1台（变频二级及以上能耗，电压/功率不低于380V/50Hz，制冷量不低于12000W，制热量不低于13500W，带安装售后）；室内场地情况，实验室地面绝缘处理（铺设绝缘垫），需依据现场情况勘验确定；需从一楼走电气主线，长度大概12米，实验室所在楼层需配备配电箱；实验室内部电气线路走线及调试，实验室内部需三相电，实验室线路要求使用单股铜芯线，需依据现场情况勘验确定；实验室内部需配备4个3kg干粉灭火器，实验室内部监控设备（整个实验室配备不少于2个摄像头，使用摄像头要求能够接入学校的监控网络），需依据现场情况勘验确定。
	

	2
	电子技术实验室
	智能电子技术研创实验平台
	套
	20
	1、实验台
（1）面板：采用E1 级三聚氰胺复合板，台面厚度≥25mm；

（2）四个工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚，方便高度调节，台面高度≥750mm，桌面板下设支撑框架，截面参考尺寸 ≥40×40（mm），承受力≥300kg；

（3）立柱：工业≥60*60mm铝型材成型工艺，表面氧化处理，四面带槽，槽宽约 8.0mm，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件；

（4）下部支撑型材≥4cm×4cm，梯形形状设计，端头采用专用圆弧形ABS材质注塑成型；

（5）至少包含两个抽屉，表面静电喷涂，颜色和台架一致，配有承重型卡扣式三节轨，导轨承重量≥30kg；设有至少2个存储柜，左边用于放置实训模块、工具箱等。右边放置计算机主机；

（6）底部至少配有4个福马万向脚轮，在不需要移动时可自由调节脚垫进行固定。

2、控制屏

控制屏为悬浮设计结构，下面留有学生操作空间，上面可放置实验模块及实验箱；控制屏上配置有专业示波器、信号源、万用表、稳压电源等专业仪器和设备对外供电电源。装置主体采用钣金结构屏，控制屏为铁质双层哑光密纹喷塑工艺，环氧树脂面板。

2.1交直流电源

配置低压交流电源：分 3V、6V、9V、12V、15V、20V、24V 七档可调，输出端具有短路保护、过载保护及自动复位功能；配备6 路 AC220V 交流电源接口，顶部2路，面板4路，为外配仪器设备提供工作电源；直流电源：配备±5V、±12V 直流电源，每路均具有短路、过流保护和自动恢复功能；配置供电指示灯及漏电总开关，带有电源智能管理系统；且带RS-485通信模式。

2.2示波器

（1）通道带宽：200MHz； 

（2）采用1片1GSa/s ADC芯片 ADC芯片,通道全部开启时，每通道采样率500MSa/s，通道交织时采样率1GSa/s开启； 

（3）SPO技术 

波形捕获率达100,000帧/秒（正常模式） 400,000帧/秒（Sequence模式）； 

支持256级波形辉度及色温显示； 

存储深度达14Mpts； 

（4）数字触发系统； 

（5）智能触发:边沿（Edge）、斜率（Slope）、脉宽（Pulse width）、窗口（Window）、欠幅（Runt）、间隔（Interval）、超时（Dropout）、码型（Pattern）； 

（6）串行总线触发和解码，支持的协议IIC、SPI、UART、CAN、LIN 视频触发，支持HDTV； 

（7）优异的本底噪声，电压档位低至500μV /div； 

（8）10种一键快捷操作，支持Auto Setup、Default、Cursors、Measure、Roll、History、Persist、Clear Sweeps 、Math和Print； 

（9）顺序模式（Sequence），最大可以将存储深度等分为80,000段，根据用户设置的触发条件，以非常小的死区时间分段捕获符合条件的事件； 

（10）历史模式（History），最大可记录80,000帧波形； 

（11）38种自动测量功能，支持测量统计、Zoom测量、Gating测量、Math测量、History测量、Ref测量； 

（12）1M点FFT运算。四通道系列支持Peaks、Markers、FFT点数可选；

（13）14M全采样点的测量和运算，通过协处理器完成，带来极快的用户体验； 

（14）波形运算功能（FFT、加、减、乘、除、积分、微分、平方根）； 

（15）用户自定义Default按键参数，实现Default按键的个性化需求； 

（16）安全擦除功能，删除机器上所有的操作记录和用户数据，适用于安全等级高的行业； 

（17）硬件实现的高速Pass/Fail功能； 

（18）幅频特性和相频特性扫描，绘制波特图； 

（19）≥7英寸TFT-LCD显示屏，分辨率不低于800*480； 

（20）丰富的接口：USB Host、USB Device（USBTMC）、LAN、Pass/Fail、Trigger Out； 

（21）支持丰富的SCPI远程控制命令； 

（22）LAN支持VXI-11+SCPI， Telnet（端口5024）+SCPI，套接字（端口5025）+SCPI编程。

2.3信号源
（1）等性能双通道信号输出；

（2）正弦波输出频率1uHz～25MHz；

（3）采样率150MSa/S；

（4）垂直分辨率14-bit；

（5）方波频率不小于25MHz；

（6）高斯白噪声不小于60MHz；

（7）任意波形长度：16K点；

（8）能够输出低抖动的方波/脉冲波形，同时脉冲波可以做到脉宽、上升/下降沿精细可调；

（9）输出幅度（高阻）： ≤10MHz ：4mV ～ 20V；＞10MHz : 4mV ～ 10V；

（10）方波特性：频率：1uHz ～ 25MHz 上升、下降时间：4.2nS  过冲：3%  占空比：0.001% ～ 99.999%；

（11）脉冲特性：频率：1uHz ～ 12.5MHz  脉宽最小：32.6ns 上升/下降时间可调：16.84n ～ 22.4s 过冲: 3% 占空比:0.001～99.999%；

（12）谐波发生器功能，可产生不少于10次谐波；

（13）丰富的模拟和数字调制功能：AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK和PWM；

（14）Sweep功能与Burst功能；

（15）提供通道复制、通道耦合以及通道合并等功能；

（16）内建任意波形不少于196种；

（17）硬件频率计功能：100mHz ～ 200MHz；

（18）提供功能强大的任意波形编辑器。产生波形方式有标准函数、公式编辑器和波形数学计算功能进行编辑任意波形等；

（19）标配以太网LAN接口以及USB Host，USB Device，等外围接口；

（20）≥4.3英寸TFT-LCD显示屏。

2.4智能稳压电源

（1）三路输出，总功率220W：CH1:32V/3.2A，CH2：32V/3.2A，CH3：2.5V/3.3V/5V/3.2A三路通道单独可控，电压值在设置范围内均连续可调；

（2）最小分辨率为1mV、1mA；

（3）最高5位电压和4位电流显示；

（4）定时输出功能，可使电源输出电压按时间变化进行调整；

（5）三种输出模式：独立，串联和并联连接；

（6）通道间相互隔离；

（7）具备短路和过载保护；

（8）支持键盘锁定，防止误操作；

（9）内部5 组系统参数保存/ 调取，支持数据存储空间扩展；

（10）设定精度：电压±（0.5% reading + 2digits），电流±（0.5% reading+ 2digits）；

（11）回读精度：电压±（0.5% reading + 2digits），电流±（0.5% reading+ 2digits）；

（12）恒压模式电源调整率：≤0.01% + 2mV  负载调整率：≤0.01% + 2mV 纹波与噪声：≤300uVrms（5Hz ～ 1MHz）；

（13）并联模式电源调整率：≤0.01% + 2mV 负载调整率：≤0.01% + 2mV；

（14）串联模式电源调整率：≤0.01% + 5mV 负载调整率：≤300mV；

（15）CH3  输出电压：（2.5/3.3/5V）±8%  线性调整率：≤0.01% + 2mV 负载调整率：≤0.01% + 2mV  纹波与噪声：≤350 uVrms（5Hz ～ 1MHz）；

（16）智能温控风扇，有效降低噪音；

（17）提供上位机软件并支持软件设定定时功能；

（18）支持SCPI远程控制指令及LabView驱动包，满足远程控制和通信需求；

（19）标配USB Device，LAN等接口；

（20）4.3 英寸的TFT-LCD 液晶显示屏，480 *272 高分辨率，清晰的图形化界面及波形显示。

2.5智能台式万用表
（1）真5½位数字万用表；

（2）真有效值交流电压和交流电流测量；

（3）★高达150 rdgs/s的测量速度；

（4）★1Gb Nand Flash总容量，海量存储设置文件和数据文件，可扩展U盘外部存储；

（5）内置热电偶冷端补偿；

（6）★丰富的数学运算功能，支持测量最小值/最大值/平均值、dBm、dB、Pass/Fail、相对、标准差、直方图、趋势曲线、条形图测量等；

（7）直流电压测量：200mV，2V，20V，200V，1000V； 

（8）直流电流测量：200μA，2mA，20mA，200mA，2A，10A； 

（9）交流电压测量：True-RMS，200mV，2V，20V，200V，750V； 

（10）交流电流测量：True-RMS，20mA ，200mA，2A，10A；

（11）2、4线电阻测量：200Ω，2K，20K，200K，2M，10M，100MΩ； 

（12）电容测量：2nF，20nF，200nF，2μF，20μF，200μF，10000μF；  

（13）连通性测试：固定2KΩ量程；

（14）二极管测试：0～4V 阀值可调；

（15）频率测量：20Hz ～ 1MHz； 

（16）周期测量：1μs ～ 0.05 s； 

（17）温度测量：支持热电偶，热电阻温度传感器； 

（18）★配置接口：USB Device，USB Host，LAN；

（19）支持远程命令控制、兼容主流万用表命令集，配备上位机软件；

（20）支持VXI11、USBTMC远程控制,支持与LabVIEW互连,提供SCPI编程手册；

（21）≥4.3英寸（480*272）真彩TFT-LCD大屏显示。

3.电子技术实验单元

实验模块包含数字电路、模拟电路实验模块，通过选择不同模块可进行不同实验，模块采用PCB板设计，底部配有ABS绝缘壳体；壳体底部配有磁吸模块，可轻松直接吸附在控制屏试验区底板，模块的四周配有四个取电接触柱，吸附后可进行模块直接通电，可有效防止学生插错电源；整个设计精巧美观。

3.1电子技术模块单元

提供四位十进制译码显示器、8位逻辑电平开关、8位电平指示器、三态逻辑笔、脉冲信号源（正、负输出单次脉冲和频率为0.5Hz～300kHz连续可调的计数脉冲源各一路），设有一些高可靠圆脚集成电路插座（8P、14P、16P、28P、40P若干只）。

3.2模拟电路模块单元

提供单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联选频网络振荡器、差动放大器及低频OTL功率放大器实训板。

3.3模拟电路实验模块

包含三极管实验单元模块、场效应管电路单元模块、差动放大实验单元模块、单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联选频网络振荡器、差动放大器及低频OTL功率放大器实训板、电子开发单元模块等各种模拟电路实验模块。

3.4 数字电路实验模块

包含逻辑电平实验模块、数码管显示模块、电子开发实验模块、DIP插座开发模块1、DIP插座开发模块2等各种数字电路实验模块。

（1）逻辑电平实验模块：提供16路逻辑电平开关、蜂鸣器、扬声器等；

（2）数码管显示模块：提供6位LED数码显示器，自带BCD码译码电路；4位独立数码管，可装共阳或共阴数码管，都设计有限流电阻以保护数码管；

（3）电子开发实验模块：提供555定时器单元及实验所需的电阻、电容、运放等实验器件；

（4）DIP插座开发模块1：含IC14、IC16 IC8插座各两个，双列圆孔插座，稳定耐用，方便芯片插拔；

（5）DIP插座开发模块2：含IC40锁紧插座1个、IC28 锁紧插座2个，双列圆孔锁紧插座，稳定耐用，方便芯片插拔。

4.人工智能技术实验单元

4.1人工智能主板

（1）主控板：树莓派5  8G；

（2）编程语言：Python；

（3）系统：Raspberry Pi OS；

（4）传感器模块：35种传感器模块；

（5）AI开发：OpenCV、MediaPipe、Yolo、ROS2等；

（6）AI大模型:DeepSeek、Qwen2、Llama3、Phi-3、Gemma、WizardLM-2、Code Llama、多模态 LLAVA、小智AI；

（7）其他：二维云台摄像头、激光雷达；

（8）供电方式：开发板供电其他配件；

（9）产品尺寸：280x162x31（mm）（不含主板摄像头）；

（10）板载接口：远场麦克风阵列模块；

（11）电源：DC 12V。

4.2人工智能开发系统配置

包含etson Nano CLB开发板（送风扇）、GPIO 扩展接口、GPIO囗扩展模块、路PWM扩展单元、红外避障模块、DS1307时钟模块、MPU6050姿态传感器模块、8*8 LED矩阵模块、BMP180气压传感器模块、LCD1602液晶模块、小面包板模块、PCF8591 AD/DA模块、热敏电阻模块、电位器模块、LCD1602背光调节电位器、光敏电阻模块、PIR人体热释电模块、电源供电模块、四位数码管模块、外部电源开关、外部供电接口、外接显示器供电接口、光照亮度检测模块、震动马达模块、RFID射频模块、RGB-LED模块、有源蜂鸣器模块、方向按键模块、OLED状态显示模块、干簨管模块、PS2播杆模块、U型光电模块、火焰传感器模块、旋转编码器模块、无源蜂鸣器模块、霍尔传感器模块、继电器模块、触摸开关模块、AHT20温湿度传感器模块、6位指拨开关、倾斜开关模块、烟雾检测传感器模块、步进电机接口、超声波距离检测模块、串口调试/PWM11/12/13接口、音检测模块、Jetson Nano开发板供电接口、音量调节器、数字麦克风、耳机接口、音频输入接口、喇叭输出接口、二维云台摄像头、激光雷达。
	

	
	
	
	
	
	5.多媒体设备及配套设施（整个电子技术实验室配一套）
一、智慧黑板

（一）外观结构要求

1.整机采用三平面一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；全金属背板，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；前置接口边缘无棱角、无毛刺。整机尺寸宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤110mm。

2.整机通过防火检测；通过盐雾腐蚀检查，连续喷雾≥16小时，支架外观无锈迹；整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021 Class B等级要求。

（二）整机显示触控要求

3.液晶屏显示尺寸≥86英寸；DLED背光源；显示比例：16:9；可视角度≥178°；分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，达到A级标准；支持1.07B(10bit)色深，显示色彩过渡自然，采用全贴合工艺。

4.对比度≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥95%；色域覆盖率（sRGB）≥130%；色准△E≤1；整机待机状态下节能≥99.8%；亮度均匀性≥90%；产品使用时屏幕亮度≥300cd/㎡；待机功率≤0.5W。

5.采用电容触控方案，Windows、安卓和统信等信创系统全通道支持≥55点触控，触摸分辨率：32768×32768。

6.整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；可无损播放4K片源；支持 4K(3840×2160)超高清视频。使用ISO12233标准分辨率测试卡的4K显示分辨率≥1800线。

（三）整机性能要求

7.整机适配国产化芯片，自带安卓系统≥Android14 ，与可插拔式电脑系统形成双系统；RAM≥4G，ROM≥32G。

8.OPS接口采用标准80pin，CPU≥i5，intel代数≥12代。RAM≥8G DDR4，ROM≥256G固态。预装正版激活Win10及以上系统和office办公软件；具有独立非扩展的接口，USB≥6，Type-C≥1，mic in≥1，line out≥1，DP OUT≥1，HDMI OUT≥1，RJ45≥1。

9.整机内置≥3200万像素摄像头，支持拍摄≥6528*4896分辨率照片，对角线视场角≥141°，支持3D降噪，支持环境色温感知，支持人脸识别、课堂人数统计与随机挑人功能，支持识别二维码；支持设置为智能摄像头。

10.整机采用前置声波衍射发声设计，底部对称两组阵列孔，孔径≤1.6mm，可扩大发声范围；内置≥2.2声道音响，总音腔体积≥2L，高频扬声器≥2*18W，全频扬声器≥2*18W，总额定功率≥72W。

11.整机声音：支持声音模式选择、按键音开关、扩音模式开关、人声增强、平衡、重置全部声音设置，声音模式支持七段式均衡器调节，平衡调节调整范围不少于20级。支持一键重置全部声音设置，用于声音设备的快速调整初始化。

12.整机内置≥8路麦克风阵列，支持≥14m拾音，支持抗混响、噪声抑制、自动增益控制、远程回声消除等功能，拾音角度≥180°；内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声。

13.整机前置物理按键≤1个，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持整机开机/关机、支持电脑开机/关机。

14.整机前置具备至少3路USB3.0，1路Type-C，1路HDMI输入，具有中/英文丝印标识，USB1接口支持智能USB和安卓USB切换，其他USB接口支持智能切换。

15.整机提供侧置至少1路Touch USB，1路USB3.0，2路HDMI输入（其中1路HDMI支持ARC），1路耳机输出，1路RJ45以太网口，1路串口（RS232）。

16.整机内置≥WiFi6模块，整机蓝牙支持Bluetooth≥ 5.4 标准，支持一网通功能。

17.整机内置NFC模块，支持NFCIP-1、NFCIP-2、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、MIFARE Classic IC 和FeliCa协议；刷卡响应时间≤10ms。

（四）软件功能要求

18.整机可对开机锁、触控锁、主题切换锁、设置菜单锁、USB存储锁、安装/卸载应用锁、一键还原锁、恢复出厂锁8个功能进行权限设置，权限管理方式有三种：NFC、人脸信息、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作。

19.整机内置NFC模块支持一碰投屏功能；支持绑定NFC管理设备权限，支持绑定校园一卡通或手机NFC，具有NFC锁的设置选项，包括卡信息录入、卡信息删除、卡信息导入/导出，支持自定义NFC卡名称，整机可记录≥200个NFC卡的信息。

20.整机支持Miracast协议和AirPlay协议；无需安装第三方软件，大屏无需连接网络，手机和大屏无需同网，即可进行音视频传输，实现声画同传的效果。

21.整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕黑色部分即可恢复全屏显示。

22.整机支持低蓝光护眼模式、舒适护眼模式。舒适护眼支持：文本护眼、书写护眼、笔墨护眼、绘画护眼、自定义护眼、无六种模式，其中，自定义护眼模式支持纹理选择，分别支持选择水纹、木纹、花纹、石纹，并支持对纹理透明度、纹理对比度、纹理密度、纹理色温进行设置。

23.整机支持色觉优化模式，提升对色弱、色盲人群的色彩感知度，包含红/绿滤镜、绿/红滤镜、蓝/黄滤镜、灰度模式四种选项，支持在Windows、Android 和信创系统下全通道运行。其中红/绿滤镜适合红色弱、红色盲，绿/红滤镜适合绿色弱、绿色盲，蓝/黄滤镜适合蓝色弱、蓝色盲。

24.整机支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取软控菜单，菜单包含：主页、信号源、息屏、关机、半屏、电脑、音量加减、批注、白板、更多、返回等；其中，更多菜单中包含：上一级、触控锁、截图、相机、视频展台、健康护眼、设置、计时器、放大镜、任务视窗、无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计算器、投票器、倒计日、冻结等，更多菜单中的功能可进行自定义替换；软控菜单无需手动关闭，可自动隐藏；更多菜单可支持在任意屏幕位置任意通道下通过两指快速调出。

25.整机侧边栏支持开启/隐藏功能，侧边栏隐藏后可根据需要，通过设置或连续敲击屏幕后恢复显示。

26.整机支持多窗协作，支持白板、文件管理器、视频展台、办公软件等应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口，可退出分屏显示。

27.整机支持地震预警功能，当预警震级达到震级阈值，且地震对用户所在区域的影响（预估烈度）达到烈度阈值，发出提示警报，提醒师生尽快安全有序撤离，确保师生人身安全。

28.整机具备远程协助能力，协助用户远程解决问题，远程获取错误日志等信息；需支持整机预置或应用商店下载。

29.整机支持动态批注，启动批注后，批注背景可以正常移动，方便在讲解连续几页的内容或观看视频时可以保留批注内容。

30.整机安卓白板支持毛笔、钢笔、铅笔、荧光笔四种书写方式；支持手势识别板擦，手动选择橡皮擦、圈擦、滑动清屏。支持两人以上在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响。

二、音箱

（一）基本参数

1.扬声器单元：≥4*4寸 25芯航天磁体

2.阻抗：4*8欧姆

3.灵敏度：96DB±3DB

4.失真度：THD＜0.1%；

5.噪声比：信号噪声比S/N＞75 dB

6.谐振频率（F0）：75Hz

7.频率响应：75Hz～17KHz

8.功放功率：4*≥20W（独立通道）

9.DSP芯片：两进四出音频DSP处理

10.输入接口：3.5mm*2、平衡式凤凰端子*2

11.输出接口：3.5mm*1

12.箱体材料：高强度工程塑胶，一次压模成型

（二）功能要求

1.扬声器指向性：360度等声压均匀全指向覆盖。

2.全无线连接，设备仅需供电，人声采集和设备多媒体播放均为数字无线通讯。

3.支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接。

4.主机支持无线手持麦克风、无线鹅颈麦克风、无线头戴麦克风、无线领夹麦克风。

5.支持微信小程序或APP调节设备总音量、话筒音量、切换输入音源，也可单独调节每个喇叭单元音量。

6.为保证教室内各个位置的听感一致，要求室内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内。

7.为保证教师授课过程中扩声语音的清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）：应大于0.6。

8.为保证师生的听觉的安全健康声压，学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于 82 dB(A) 。

9.可与无线耳麦、无线手持麦、无线鹅颈麦连接，传送，播放语音信息。

10.音箱一体化设计，内置 4 只发声单元在独立的腔体中以下俯 35°角向四周辐射声能。

11.产品支持吸顶式安装；免调试设计，开机即用。

三、1.2G 头戴无线麦克风

（一）功能特点：

1.工作频段：1.2GHz；

2.超轻量耳挂拾音话筒；

3.晶体硅材料拾音麦克风；

4.传输距离：室内15 米开阔地带范围内稳定传输音频数据；

5.内置数字硅麦，全数字音频设计，减少模拟数字转换的音质损失，麦腔内置声学海绵，最大程度减少杂音和杜绝喷麦；

6.同一话筒可在任意教室使用；

7.开机即可自动连接教学音响系统；

8.UHF与红外双模对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可通过红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频；

9.采用≤24kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果；

10.支持音量调节,可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；全新噪声消除电路设计，可杜绝开关机冲击声 ；

11.支持一键静音功能；

12.内置可充式高性能3.7V 聚合物锂电池。电池容量： 300mAh，带保护电路，安全可靠，Type C 接口充电；

13.2小时充足电可持续续航时间≥8h；

14.智能低能耗设计，无信号输入/断开连接一定时间后自动关机，节能环保；

15.重量：≤22 克。

（二）技术指标：

1.采样精度：≤24Bit；

2.采样率：≤24KHz；

3.频率响应：20Hz—8KHz@±5dB；

4.失真度：<0.5%@94dBSPL，1kHz ；

5.信噪比：68dB；

6.系统延时：15ms；

7.满幅输入：112dBSPL@1kHz，Sine

8.满幅输出：952mVrms

9.输入/输出增益比 ：9.7 dB

10.对频方式：红外配对

11.数据速率：2 Mbps；

12.发射功率：＞10dBm ；

13.最大工作距离：室内＞15M。

四、2.4G无线领夹麦克风

（一）功能特点

1.配合吸顶式教学音箱使用，使用磁感应方式对频，可以快速更换教室/接收设备进行授课、演讲；

2.多变穿戴方式穿着随心行走随意，领夹咪内置磁铁，搭配磁吸背夹，背夹可360度调整拾音方向，可夹到胸前任意位置； 

3.多室使用杜绝串频，任意麦克风都可以与任意接收器配对使用近距离触发蓝牙配对方式；

4.控制方式采用：霍尔传感器，2.4G无线，固定ID锁频，配对使用过程中其他任意麦克风无法再进行配对；

5.无续航焦虑，单咪续航6小时以上，并配置快速充电仓，电量2小时内从0%-100%充满，充电仓充满电可充9个小时，即整体续航可达15小时；

6.互动更轻松，一个接收器可配置单咪或双咪使用，并支持多套接收系统同时使用，本地音频传输有效距离达20米，灵活应对各类互动使用场景；

7.领夹咪超轻量设计，无感穿戴，重不超过12g。

（二）技术指标

1.通讯方式/频段:2.4G；

2.频道数量：78个信道，自动跳频；

3.发射机功率:9dBm；

4.有效使用距离:不少于20米；

5.延迟时间:< 20mS；

6.音频信噪比:≥85dB；

7.失真度:<0.5%@1KHz；

8.频响范围:100Hz-12KHz(±2db)；

9.配对方式:近距离触发蓝牙配对；

10.使用时间:不低于6小时；

11.重量:≤12g。

12.充电盒电池容量:300mAH,可给发射机充电2次；

13充电时间:2小时；

14供电方式:DC,5V/500mA；

15.接口:仓内为Tmic3用的充电pogopin触点，盒子自身充电口为TYPEC类型。

五、2.4G 无线领夹接收主机

1.通讯方式/频段:2.4G，接收端；

2.控制方式:2.4G无线，平衡音频信号线；

3.有效使用距离:≥20米；

4.接口1:220VAC电源口（选用），凤凰插座(GND，+，-)；

5.配对方式:近距离磁感应后自动对频。

六、送货安装培训等
	

	
	
	
	
	
	6.其他

电烙铁（每个实验台一套）：尖头温度可调，调温范围不小于200～500℃，功率不下于69W。

吸锡器（每个实验台一个）：峰值真空度（负压）不小于 - 80 至 - 90kPa（600 至 680mmHg），吸入流量不小于 10 至 15L/min，整机总功率不小于 120 W，加热温度可调节至 300 至 500℃，温度稳定度约 ±5℃；泵体多采用双柱式或膜片式，密封性能可达 99.7% 以上，同时具备静电防护功能，适配手工焊接、BGA 返修及产线等不同场景的吸锡需求。

实验室配套设施及电气安装测试（整个电子技术实验室一套）。根据现场要求定制，实验室总面积约85平方米，包括：配备学生铁艺凳子60个（尺寸≧33cm×24cm×45cm），铁皮钢制带锁文件柜4个（尺寸≧80cm×150cm×40cm）；教师用桌椅1套（桌子为木质桌子，尺寸≧120cm×60cm×70cm，椅子配置工字椅）；挂线架20个，5匹空调1台（变频二级及以上能耗，电压/功率不低于380V/50Hz，制冷量不低于12000W，制热量不低于13500W，带安装售后）；室内场地情况，实验室地面绝缘处理（铺设绝缘垫），需依据现场情况勘验确定；需三相电，实验室内部电气线路走线及调试，实验室线路要求使用单股铜芯线，需依据现场情况勘验确定；实验室内部需配备4个3kg干粉灭火器，实验室内部监控设备（整个实验室配备不少于2个摄像头，使用摄像头要求能够接入学校的监控网络），需依据现场情况勘验确定。
	

	3
	维修电工实训室
	维修电工技术实验装置
	套
	20
	1、实验框架结构

整体设计为双面结构，材质采用优质钢管和钣金混合工艺，结构坚实连接可靠，柜体配有4个带刹车万向轮，以便移动和固定。框架上部分配置电源模块，配套网孔板用以安装机床排故实训组件、仪表照明、继电控制器件、线槽等；各单元实验时可通过接线端子互相连接布线。

2、交流电源

控制屏正反面提供有单、三相电源安全插座和开放式接线端子；实验台提供两组线电压380V和相电压220V两种电源。

（1）实验台电源通过启、停按钮控制电源的输出，并设有急停按钮，电源输出设有短路保护。 

（2）设有三相交流电压数显指示灯3只，指示电源的三相电压。

（3）固定交流输出：三相380V 安全插座和端子排2组、220V安全插座和端子排2组。

3、电机拖动及仪表照明实验单元

该单元设备主要安装在实训网孔板上，学生可以自由接线。

电机拖动器件清单：

编号
名称
数量
1
二极管整流桥
1个

2
可调电阻
1个
3
固定电阻
3个
4
空气开关
1个
5
熔断器
1个
6
熔断器
1个
7
熔断芯
3个
8
熔断芯
2个
9
交流接触器
3个
10
辅助触头
2个
11
热继电器
1个
12
热继电器底座
1个
13

时间继电器
1个
14

时间继电器
1个
15

时间继电器座
2个
16

红色按钮
2个
17

绿色按钮
2个
18

接线端子
25个
19

隔板

4个
20

固定器

6个
21

导轨

5个
22

2孔开关按钮盒
1个
23

3孔开关按钮盒
1个
24

行程开关
2个
仪表照明器件

编号
名称
数量
1

日光灯灯管
1个
2

镇流器
1个
3

启辉器
1个
4

启辉器座
1个
5

日光灯管座
2个
6

LED节能灯

2个
7

螺口平灯座

2个
8

大翘板单路开关
1个
9

大翘板双路开关
2个
10

触摸开关

1个

11

声（光）控延时开关

1个

12

单相电子式电度表

1个

13

明装盒
5个
14

倒顺开关
1个
15

走线槽
2根
16

自攻螺丝
100个
17

塑料卡子
200个
4、机床电气及排故实训组件

4.1 C6140车床排故单元

（1）机床电气实训面板（铁质面板）

1）要求面板上装有断路器、熔断器、接触器、热继电器、变压器等元器件，这些元器件直接安装在面板表面，能直观地看到它们的动作状况。

2）面板上安装有机床的所用的按钮开关及动作指示灯，机床的所有操作都在该面板上进行，指示灯用于指示机床的相应动作。

3）机床与考核系统配合完成实训考核，让学生掌握机床电气电气工作原理以及其排故的技能，另外铣床电路表面安装了测试孔，便于学生测试与排故，机床考核组件有效故障16个以上。

4.2 X62W 铣床排故单元

（1）机床电气实训面板（铁质面板）

1）要求面板上装有断路器、熔断器、接触器、热继电器、变压器等元器件，这些元器件直接安装在面板表面，能直观地看到它们的动作状况。

2）面板上安装有机床的所用的按钮开关及动作指示灯，机床的所有操作都在该面板上进行，指示灯用于指示机床的相应动作。

3）机床与考核系统配合完成实训考核，让学生掌握机床电气电气工作原理以及其排故的技能，另外铣床电路表面安装了测试孔，便于学生测试与排故，机床考核组件有效故障16个以上。

4.3 T68卧式镗床排故单元

（1）机床电气实训面板（铁质面板）

1）要求面板上装有断路器、熔断器、接触器、热继电器、变压器等元器件，这些元器件直接安装在面板表面，能直观地看到它们的动作状况。

2）面板上安装有机床的所用的按钮开关及动作指示灯，机床的所有操作都在该面板上进行，指示灯用于指示机床的相应动作。

3）机床与考核系统配合完成实训考核，让学生掌握机床电气电气工作原理以及其排故的技能，另外铣床电路表面安装了测试孔，便于学生测试与排故，机床考核组件有效故障16个以上。

5、电机单元 

（1）三相交流380V供电，380/△，120W，额定转速1430 r/min，绝缘等级E级；电机固定在底板上，电机出线通过双面端子排引出到底板正面，便于实训接线。

（2）三相双速异步电动机（380V/2Y/△,带速度继电器））：380V/2Y/△、0.5A/0.4A、120W/90W、2800/1400r/min。

（3）三相异步电动机带速度继电器（380V/△，速度继电器）：380V/△、0.35A、90W、1400r/min。

（4）三相异步电动机（380V/△）：380V/△、0.35A、90W、1400r/min。

6、 PLC控制器

配置可编程逻辑控制器PLC、不低于125KB工作存储器/4MB 装载存储器、不少于6个高速计数器（至少3个高达100kHz；至少3个高达30kHz）、数字量不少于14点输入/10点输出、模拟量不少于2路输入和2路输出；配置不少于5口工业交换机；

接线端子方式:带多功能端子，电气接口采用多功能端子引出，按照工业接线端子接线。

7、变频器编码器定位控制套件：

变频器：设备配套变频器，数字量输入接口不少于4路、数字量输出不少于2路，模拟量输入接口不少于2路，模拟量输出不少于1路、功率因数=0.9、变频器效率=95%；集成BOP操作面板。

8、编程终端

（1）处理器：不低于英特尔Core I5-14500处理器

（2）主板：英特尔Q670系列及以上芯片组

（3）内存：不低于8G DDR5 5600MHz 内存

（4）显卡：集成显卡；

（5）声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2和1接口）；

（6）硬盘:不低于512G_SSD NVME固态硬盘；

（7）网卡:集成10/100/1000M以太网卡；

（8）扩展槽:1个PCI-E*16、2个PCI-E*4槽位、1个PCI槽位；

（9）键盘、鼠标:原厂USB防水键盘、USB抗菌鼠标；

（10）接口:9个USB接口（其中至少2个USB 3.2G2接口、2个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口 ）、≥2个视频输出接口；

（11）电源:不低于300W 90%电源转化效率；

（12）显示器:与主机同一品牌≥23.8英寸液晶显示器，分辨率不低于1920*1080，VGA+HDMI接口，HDMI配线。

（13）电脑桌:需配备电脑桌，木质，尺寸≧60cm×60cm×70cm。

9、维修电工及PLC实训仿真软件（整个实训室配置一套，实训室每套编程电脑均需安装各软件）

（1）电工基础仿真软件

要求软件需包含电工基础（常用低压电气设备、照明线路的供电方式、电工工具、无功补偿的作用），电工识图（电气识图、建筑电气工程图），工程管理（内线工程设计、内线工程的管理），电气施工（接户线和进户线、低压配电室（箱）、常用的三相电动机、电机运转控制电路）等4大模块，不少于12个实训单元，不少于60个实训项目，技术采用3D虚拟仿真技术展示。软件以技能为核心，操作步骤为主线，以学生交互训练为主体，具有三维可视化、智能化、全交互的特点，集职业性、情境性、过程性、交互性和灵活性于一身，适合于职业教育与技能实训。

（2）虚拟机电一体化技术专业仿真实训系统

要求仿真实训系统包含电工仪表、电工基础、气动技术基础、液压技术基础、PLC技术基础、机床电气等实训模块，内容不少于200个实训项目，基本覆盖维修电工鉴定考核的全部模块。至少具有以下实训项目： 

1）电工仪表：直流电流表、直流电压表、直流单臂电桥、指针式万用表、数字万用表、兆欧表、钳形电流表等7项仿真训练；

2）电工基础：欧姆定律、电磁感应、基尔霍夫定律、负载Y/△接法等6项仿真训练。 

3）电工元件:接触器、热继电器、时间继电器、断路器、主令电器、熔断器、三相异步电机、直流电动机等8项仿真训练。

4）气动技术基础：流量阀和速度控制回路、压力阀和压力控制回路、气动元件、气动系统、方向控制阀等7项仿真训练。

5）液压技术基础：动力元件、执行元件、方向阀和方向控制回路、流量阀和速度控制回路压力控制阀、方向控制回路等10项仿真训练。

6）PLC技术基础：四节传送带模拟、自动配料系统模拟、交通模拟控制、四层电梯实物模型、立体车库实物模型、材料分解实物模型、变频器闭环控制等25项仿真训练。

7）机电控制仿真：Y/△启动自动控制、双重联锁正反转控制、双速异步电动机的控制、普通车床、X62铣床等15项仿真训练。

8）触电急救:触电的方式、安全防护措施、接地与接零保护、心肺复苏等急救方法等4项仿真训练。

9）风险排除:5种灭火器类型、5种灭火器的使用等仿真训练。

（3）PLC硬件在环综合实训系统

1）软件功能：PLC硬件在环综合实训系统具有虚实结合在线编程仿真实训功能，要求基于柔性PLC半实物控制系统和天塔之光、水塔水位等虚实实训对象或模型，结合计算机虚拟仿真技术，PLC控制虚拟映射技术，动态实时仿真技术、数字驱动仿真技术、PLC通讯技术、高速动态采集技术等，实现PLC程序各触点及线圈动作状态、PLC触点和实物对象运行状态的三者完全实时对应，以利于学生学习编程和分析PLC程序、PLC硬件接线和实物对象或模型的连线。

2）系统软件平台包含三个部分：第一部分为各品牌PLC的实物模型，可实时显示PLC各触点动作状态及硬件接线方法；第二部分为各品牌PLC编程软件的编程界面，可在线显示编程环境、各触点和线圈动作状态。第三部分为虚拟实物对象或模型，可在线显示程序运行时各虚拟实物对象或模型的动作实际效果。

3）系统硬件接口要求：系统接口支持32路开关量输入、8路晶体管输出（6路200K，2路100K）、24路继电器输出；10路AD输入、2路DA输出、2路脉冲输入；通讯端口：1路232和2路485。

（4）环控系统通风仿真软件

要求该软件主要是模拟了解通风的工作原理、掌握模拟量信号的采集、通过模拟信号控制变量值。首先系统启动，通风电机正常运行，此时温度和气体传感器检测，观测当前环境，随着人流量的变化，温度和气体传感器也会随之变化，从而改变通风电机的风量来进行调节稳定的环境。

电气控制VR虚拟仿真软件

软件支持继电器、信号灯、按钮、气动元件、电机驱动器、端子排等电气部件的装配布局、导线连接、电气装配等3D虚拟仿真及VR仿真；软件具有自动布局与自动装配观摩学习模式、装配步骤及工具选择引导自主装配练习模式、装配考核模式等三种学习考核模式；软件支持鼠标操作的3D虚拟仿真模式及沉浸式VR虚拟现实仿真操作模式；虚拟仿真装配的电气控制系统与多功能工业机器人工作站电气控制系统具有一致性，完全满足多功能工作站的电气系统设计与装配学习。

10、数字万用表

（1）核心规格

显示位数：3½位（最大显示1999）

安全等级：CAT II 600V / CAT III 300V（主流）

供电：9V叠层电池

附加功能：背光、数据保持、自动关机、通断蜂鸣、二极管测试、三极管HFE测试

（2）直流电压（DCV）

量程：200mV / 2V / 20V / 200V / 600V

精度：±(0.5% + 2) ～ ±(0.8% + 5)

分辨率：0.1mV / 1mV / 10mV / 0.1V / 1V

（3）交流电压（ACV）

量程：2V / 20V / 200V / 600V 

精度：±(0.8% + 3) ～ ±(1.2% + 10)

分辨率：1mV / 10mV / 0.1V / 1V

（4）直流电流（DCA）

量程：200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 2A / 10A

精度：±(1.0% + 5) ～ ±(2.0% + 10)

分辨率：0.1μA / 1μA / 10μA / 0.1mA / 1mA / 10mA  

（5）交流电流（ACA）

量程：200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 2A / 10A

精度：±(1.2% + 8) ～ ±(2.0% + 15)

分辨率：0.1μA / 1μA / 10μA / 0.1mA / 1mA / 10mA

（6）电阻（Ω）

量程：200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ

精度：±(0.8% + 3) ～ ±(1.0% + 5) • 

分辨率：0.1Ω / 1Ω / 10Ω / 0.1kΩ / 1kΩ / 10kΩ  

（7）电容（C） • 

量程：20nF / 200nF / 2μF / 20μF / 200μF

精度：±(2.5% + 10) ～ ±(3.5% + 20)

分辨率：10pF / 100pF / 1nF / 10nF / 100nF

（8）频率（Hz）

量程：20Hz ～ 200kHz（部分可达 2MHz）

精度：±(1.0% + 10)

分辨率：0.01Hz ～ 100Hz

（9）其他功能

二极管测试：正向压降约 0.6V，蜂鸣提示

通断测试：< 50Ω 蜂鸣

三极管 HFE：1～1000

11、维修工具箱

内部配置电工常用工具，如螺丝刀、剥线钳、尖嘴钳、验电笔、绝缘胶带等，总工具数量不等；具备防水、防摔、防尘性能，绝缘等级达 1000V。
	

	
	
	
	
	
	实验室配套设施及电气安装测试（整个维修电工实训室一套）

根据现场要求定制，实验室总面积约85平方米，包括：配备学生铁艺凳子60个（尺寸≧33cm×24cm×45cm），铁皮钢制带锁文件柜4个（尺寸≧80cm×150cm×40cm）；教师用桌椅1套（桌子为木质桌子，尺寸≧120cm×60cm×70cm，椅子配置工字椅）；挂线架20个，5匹空调1台（变频二级及以上能耗，电压/功率不低于380V/50Hz，制冷量不低于12000W，制热量不低于13500W，带安装售后）；室内场地情况，实验室地面绝缘处理（铺设绝缘垫），需依据现场情况勘验确定；需三相电，实验室内部电气线路走线及调试，实验室线路要求使用单股铜芯线，需依据现场情况勘验确定；实验室内部需配备4个3kg干粉灭火器，实验室内部监控设备（整个实验室配不少于2个摄像头，使用摄像头要求能够接入学校的监控网络），需依据现场情况勘验确定。
	


注：

1、本采购需求中中如出现设备品牌（参考品牌）或指向某个品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，但这些替代品牌要实质上满足或超过招标文件的要求。标“★”为实质性参数，其他条款要求为重要参数。

★2、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付额外任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述运输、保险、安装、税费、伴随服务等所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

3、如存在某个产品质保期或供货期存在上下表述不一致之处，以有利于采购人的表述为准，即：以质保期时限长的为准、供货期短的为准。

4、★投标产品涉及预装操作系统的须预装正版操作系统并提供授权书或投标单位承诺函（承诺产品内预装系统均为正版操作系统），如本包内不涉及预装操作系统的可不提供，但涉及服务器、台式计算机、笔记本、平板电脑等须预装正版操作系统的产品必须提供。

5、★投标单位所投产品，虽满足负偏离要求，但综合由于负偏离参数使得所供产品或服务无法满足甲方正常使用要求（满足不了教学科研等任务），可属于甲方不能接受的条件情形，投标单位作无效标处理。
[image: image1.jpg]


[image: image2.png][image: image3.png]