[image: image1]
中阳县水质在线监控设备

运维项目
竞争性磋商文件
采购单位：吕梁市生态环境局中阳分局  
[image: image2.jpg]


代理机构：山西伟亚工程项目管理有限公司

日    期：2026年04月
目    录
第一部分    竞争性磋商公告………………………………………………1
第二部分    供应商须知前附表……………………………………………4

第三部分    供应商须知……………………………………………………13
第四部分    商务、技术要求………………………………………………25
第五部分    评审标准和方法………………………………………………27
第六部分    合同原则……………………………………………………37
第七部分    响应文件格式………………………………………………44
第一部分  竞争性磋商公告

	项目概况

中阳县水质在线监控设备运维项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2026年05月11日15:00（北京时间）前提交响应文件。    


一、项目基本情况
项目编号：1411292026CCS00041     
项目名称：中阳县水质在线监控设备运维项目    
采购方式：竞争性磋商           
预算金额（元）：2988000     
最高限价（元）：2958000     
采购需求：
             
     标项名称：中阳县水质在线监控设备运维项目 
     数量：
     预算金额（元）：2988000
     单位：
     简要规格描述：中阳县7套水质在线监控设备及配套系统的运维服务，包括但不限于监测设备的日常巡检、维护、校准、故障维修、数据管控、数据标记、档案管理、应急处置及中阳县生态环境部门检查配合等全部工作，预算金额为986000元/年。
     备注：    
合同履约期限：包 1，合同签订之日起三年，合同一年一签        
本项目（否）接受联合体投标。        
二、申请人的资格要求：    
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；        
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目属于专门面向中小企业采购项目            
3.本项目的特定资格要求：无        
三、获取采购文件    
时间：2026年04月28日至2026年05月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）        
地点：政采云平台线上获取      
方式：在线获取       
售价（元）：0      
四、响应文件提交    
截止时间：2026年05月11日 15:00（北京时间）        
地点：请登录政采云投标客户端投标     
五、响应文件开启    
开启时间：2026年05月11日 15:00（北京时间）        
地点：山西省吕梁市离石区吕梁市离石区西崖底209国道晋吕大厦5层开标会议室开标室—吕梁      
六、公告期限    
自本公告发布之日起3个工作日。    
七、其他补充事宜    
针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。    
      代理费支付方式：供应商支付 
      代理费收费标准：参照国家计委价格【2002】1980号文、发改办价格【2003】857号及国家发改委【2011】534号文件的规定. 
      代理费收费金额（元）： / 
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系    
1.采购人信息            
名 称：吕梁市生态环境局中阳分局           
地 址：山西省吕梁市中阳县县委大院3号楼5层          
联系方式：13753860008           
2.采购代理机构信息            
名 称：山西伟亚工程项目管理有限公司         
地 址：山西省太原市迎泽区长风东街16号3幢1110室           
联系方式：13283585878            
3.项目联系方式    
项目联系人：王利红   
电 话：13283585878  
 
  
第二部分   供应商须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	供应商需具备的资格要求
	（1）具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件；

（2）本包是否接受联合体投标：否

（3）本包是否接受代理商投标：否

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目

（5）本包所需的其他特定资格要求：无

	2
	响应文件份数
	供应商上传一份经供应商单位CA数字证书加密的响应文件至“山西省政府采购平台”。因供应商自身原因而导致响应文件无法导入“山西省政府采购平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，供应商自行承担由此导致的全部责任。

	3
	供应商应提交的资格证明文件
	本次磋商供应商应按下列顺序提交资格证明文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致磋商无效且不允许在开标后补正。

1、★具有独立承担民事责任的能力；
2、★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、★基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

7、★供应商无违法信用记录查询；
①在“信用中国”网站（或中国执行信息公开网）未被列入失信被执行人查询、重大税收违法失信主体名单和严重失信主体名单查询截图；

②在“中国政府采购网”未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录截图；

8、★落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商须提供《中小企业声明函》；

说明：

1.本项目将根据供应商提供的上述文件进行资格审查，具体详见第五部分评审标准和方法。

2.以上内容涉及的格式详见第七部分响应文件格式。

	4
	供应商应提交的商务、技术文件
	本次磋商供应商应按下列顺序提交商务、技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致报价无效且不允许在开标后补正。

（一）商务部分
1、★供应商代表证明；

①法定代表人（负责人）参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）身份证明书”；

②委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）身份证明书”和“法定代表人（负责人）授权委托书”；

③自然人参加磋商的，提供个人身份证明扫描件；

2、★磋商函； 

3、★响应保证金银行汇款回单或电子保函；
4、供应商近三年完成的类似项目情况表；
5、拟投入本项目人员配备情况表；
6、供应商认为需要提供的其他商务材料；
（二）技术部分

1、★磋商报价一览表；

2、针对本项目的服务方案；

3、供应商认为需要提供的其他技术材料；

说明：以上内容涉及的格式资料详见第七部分响应文件格式。

	5
	响应保证金

金额
	①响应保证金的形式：应当采用电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳，须在汇款/转账凭单备注栏中注明项目简称或项目编号；

②响应保证金金额：

大写：人民币贰万伍仟元整（￥25000.00元）；

③退还方式：（通过本单位基本账户退还）

④购买磋商文件的供应商须在磋商前将响应保证金（如银行转账或电汇）由供应商的基本账户一次性汇入下列采购人指定账户。（以实际到账为准）

响应保证金汇入下列账户：

开户名称：山西伟亚工程项目管理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司太原长风西街小微企业专营支行
银行账号：151963553

行    号：305161009250

	6
	磋商有效期
	90个日历天（自递交响应文件截止之日起计算）

	7
	响应文件上传与加密
	供应商须在响应文件递交截止时间前，登录政采云电子投标客户端在线提交加密后的电子响应文件，磋商截止时间后将无法上传响应文件。

	8
	磋商小组的

组建
	磋商小组构成：3人。其中采购人代表1人，专家2人。

磋商小组确定方式：从山西省政府采购网自行抽取。

	9
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	(是

(否，采购人根据磋商小组推荐成交候选人的名单按顺序确定成交供应商。    

	10
	磋商小组现场出席
	(要求

(不要求，采用远程异地方式评审   

	11
	履约保证金
	□要求  

☑不要求

	12
	代理服务费
	参照国家计委价格【2002】1980号文、发改办价格【2003】857号及国家发改委【2011】534号文件的规定由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。

	13
	分包
	□允许 

☑不允许

	14
	所属行业
	本次采购标的对应的中小企业划型标准所属行业：其他未列明行业；

	15
	其他情况说明
	1.电子化招标项目视为串通情形的认定

不同供应商的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（六）项“不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。

系统记录的参加同一项目的不同供应商编制电子响应文件使用的计算机或上传电子响应文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（一）项“不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制”的情形。

供应商上传的电子响应文件若出现使用本项目其他供应商的数字证书加密的或加盖本项目的其他供应商的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（五）项“不同供应商的响应文件相互混装”的情形。

2.电子化非招标项目视为串通情形的认定
电子化非招标项目（包括竞争性谈判、竞争性磋商、询价）中出现本通知“电子化招标项目视为串通情形的认定”所列情形的，属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第（七）项“供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为”。

	
	政府采购相关政策要求（如有）
	1.涉及节能、环保产品的

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》[财库（2019）9号]的规定和最新节能产品政府采购品目清单，货物中有强制节能产品的，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将会被拒绝。

2.涉及正版软件的

本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件，并如实填写《正版软件承诺》。

3.涉及信息安全产品的

供应商提供货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供有效的认证证书，否则将会导致投标无效。
4.涉及网络关键设备和网络安全专用产品的

投标货物中如含有《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须提供具备资格的机构出具的安全认证合格或者安全检测符合要求的相关证明材料扫描件或复印件。具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

	
	5.涉及小型、微型企业参加评审的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）文件规定，对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，对符合规定的货物服务采购项目小微企业报价给予15%-20%的优惠（工程项目给予3%-5%）的优惠，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%-6%（工程项目给予1%-2%）的优惠，用扣除后的价格参加评审。

6.涉及残疾人福利性单位参加评审的

支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对属于残疾人福利性单位的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E.提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7.涉及监狱企业参加评审的

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对属于监狱企业的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：（1）监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

8.涉及创新产品、创新服务的

供应商所提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》（格式自拟），对供应商的报价给予折扣，以折扣后的价格参与评审。

9.涉及商品包装和快递包装的

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。10、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。


注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分  供应商须知

一、总则
1.适用范围

本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

2.定义

2.1“采购人”指本次招标活动的采购单位，即“吕梁市生态环境局中阳分局”。

2.2“代理机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“山西伟亚工程项目管理有限公司”。

2.3“供应商”指符合本磋商文件规定并向采购代理机构提交电子响应文件的供应商。
2.4“服务”指磋商文件所表述的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.5本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

3.合格供应商的资格条件

3.1 具有完成本项目的服务能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加。

3.2 供应商必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的机构。因此，一般情况下，分支机构不能参与投标。但是由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业情况特殊外，可接受分支机构投标。
3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供本次采购的机构。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件，具体提供的材料详见供应商须知前附表序号3的要求。

3.4供应商须知前附表规定接受联合体参加的，联合体各方应遵守以下规定：
3.4.1联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照磋商文件要求提供相关材料。
3.4.2本项目有特定资格条件要求的，联合体各方有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商活动。

3.4.3联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合协议，明确联合体各方承担的工作和义务，并将联合磋商协议连同响应文件一并提交。

3.4.4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

3.5具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规则如下：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未分包的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效。
4.磋商费用

供应商应当承担参与本次磋商活动发生的相关费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.质疑

5.1供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在法定质疑期限内，以电子形式向采购人（或采购代理机构）一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

5.1.1对磋商文件提出质疑的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

5.1.2对磋商过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

5.1.3对磋商结果提出质疑的，在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
未参与上述所质疑项目采购活动的供应商不得提出质疑。

5.2采购人接收质疑函的信息：

方  式：电子文件形式提出

联系人：任先生
联系电话：13753860008
通讯地址：山西省吕梁市中阳县县委院三号楼5层

5.3采购代理机构接收质疑函的信息：

方  式：电子文件形式提出

联系人：王女士

联系电话：13283585878 

通讯地址：山西省太原市迎泽区长风东街16号3幢1110室

5.4质疑应当以电子文件形式提出。格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，可在山西省政府采购平台下载。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.4.2质疑项目的名称、编号；

5.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.4.4事实依据；

5.4.5必要的法律依据；

5.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子公章。质疑应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人（采购代理机构）自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

二、磋商文件

6.磋商文件的内容

6.1磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分  竞争性磋商公告；

第二部分  供应商须知前附表；

第三部分  供应商须知； 

第四部分  商务、技术要求； 

第五部分  评审标准和方法；

第六部分  合同原则；

第七部分  响应文件格式；

6.2磋商文件的解释权归采购代理机构及依法成立的磋商小组所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构及磋商小组解释为准。

6.3磋商文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，将对此解释

为依据法律法规的规定。

7.磋商文件的澄清和修改

7.1采购人（或采购代理机构）可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

7.2澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人（或采购代理机构）将在提交首次响应文件截止时间5日前，以发布公告的形式通知所有获取到磋商文件的潜在供应商，不足5日的采购人（或采购代理机构）将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3供应商对磋商文件有疑问，应当于公告发布之日起至公告期限满7个工作日内在山西省政府采购平台上要求澄清。采购代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，视同为通知所有获取到磋商文件的潜在供应商。逾期提出采购人（或采购代理机构）将不予受理。

7.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并在山西省政府采购平台上通知所有参加磋商的供应商。

7.5磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的电子文件为准。

三、响应文件

8.响应文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的响应文件（包括技术资料、图纸等中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9.响应文件的组成及相关要求

9.1响应文件分为资格证明文件和商务技术文件。供应商须按供应商须知前附表序号2的要求在响应文件递交截止时间前上传。
资格证明文件部分指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。
商务技术文件部分指供应商提交的能够证明其提供的服务满足磋商文件规定的文件。
9.2响应文件要求内容及编排顺序详见供应商须知前附表序号3、序号4的要求及供应商须知前附表中的“政府采购相关政策要求”（如有）。其中加★项若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。有格式的详见本磋商文件第七部分。
9.3 响应保证金

9.3.1供应商必须于磋商前按供应商须知前附表序号5的要求递交响应保证金。

9.3.2因银行结算，不可抗力等非采购人/采购代理机构原因造成的响应保证金不能及时到账，后果由供应商自行承担。

9.3.3未成交供应商的响应保证金在成交通知书发出后5个工作日内可办理退还手续，成交供应商的保证金可在采购合同签订后5个工作日内退还。保证金不计息。 

9.4供应商有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

9.4.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

9.4.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

9.4.3除因不可抗力以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

9.4.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理协议恶意串通的;

9.4.5其他严重扰乱竞争性磋商活动的；
9.5 磋商报价

9.5.1 所有的磋商报价均以人民币元为计算单位。

9.5.2 供应商提交的响应文件中，要填报“磋商报价一览表”（格式见第七部分），作为本次磋商的第一轮报价。
9.5.3 供应商响应多包的，响应文件应对每包分别填报“磋商报价一览表”。

9.5.4 其他轮次的报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。

9.5.5供应商对磋商报价若有说明应在磋商报价一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

9.5.6 供应商报出的最后报价为服务全部完成交付的最终价格。

9.5.7采用综合评分法评审的，最低报价不能作为成交的保证。

10.响应文件填写说明

10.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件应对磋商文件中的要求做出有效性和完整性的响应。如果不能按照磋商文件要求提交全部资料或者不能对磋商过程中各方面的要求做出实质性响应，可能导致响应文件按无效处理。

10.2磋商文件第七部分响应文件格式中有格式的，应按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.3 磋商报价一览表应按磋商文件提供的格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

11.响应文件的有效期

11.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表序号6的规定，有效期不足的响应文件将被拒绝。

11.2成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12.响应文件的编制与签署

12.1供应商应按资格证明文件和商务技术文件顺序，以及磋商文件规定的格式编制响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

12.2响应文件全部采用电子文档。响应文件所附资料均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖单位公章。由供应商的法定代表人（负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（负责人）身份证明，由代理人签字或盖章的，应附由法定代表人（负责人）签署的授权委托书。

四、响应文件的提交

13.响应文件的上传与加密

13.1电子响应文件的上传与加密：详见供应商须知前附表序号7。

13.2供应商应当在响应截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应截止时间前未完成响应文件传输的，产生的后果由供应商自行承担。响应截止后传输的响应文件，交易平台将拒收。  
14.提交响应文件截止时间

14.1响应文件须按照磋商文件第一部分磋商公告中规定的时间、地点在线提交响应文件。

14.2采购代理机构根据本须知的规定，通过修改磋商文件或自行决定延长首次响应文件截止日期的，采购人和供应商受提交截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

五、磋商程序

15.成立磋商小组
15.1采购代理机构根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

15.2采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审，采购人代表参加要有授权书，采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
15.3磋商小组人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表序号8。
16.组织开标程序

16.1采购代理机构在规定的提交响应文件截止时间,通过山西省政府采购平台开标，所有供应商的法定代表人（负责人）或其授权代表应当准时登录政采云平台进入开标大厅参加。

16.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

16.3供应商按山西省政府采购信息平台要求解密响应文件，同时公布供应商响应文件相关信息。

17.磋商程序

17.1采购人（或采购代理机构）将按照竞争性磋商文件规定的程序组织磋商，各磋商小组成员及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。除供应商须知前附表另有约定外，磋商小组成员应到磋商现场参加磋商活动。

17.2核验出席磋商活动现场的磋商小组各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入磋商现场。
17.3介绍磋商现场的人员情况，宣布磋商工作纪律，组织推选磋商小组组长。

17.4宣读提交响应文件的供应商名单，告知磋商人员应当回避情形；组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

17.5根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商小组专家尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等。

17.6本次磋商采取一轮磋商、二轮报价方式进行。

17.7磋商小组对各供应商响应文件的资格性及有效性、完整性、响应程度进行审查，应严格遵循本文件第五部分评审标准和方法的相关规定。

17.8在审查时，磋商小组可以要求供应商在山西省政府采购平台上对响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字或计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖公章。

澄清、说明或者更正文件应作为政府采购项目档案归档留存。

17.9磋商小组按标项与各供应商就项目技术、服务要求、价格构成、付款方式等要素按供应商解密文件顺序依次分别进行磋商。
17.10在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动时磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以电子形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由法定代表人或授权代表签字或者加盖单位公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
17.11磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合【市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目】情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
17.12已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
17.13经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组根据第五部分《评审标准与方法》对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

17.14编写评审报告，所有磋商小组须在评审报告上签字确认。

18.磋商原则

18.1磋商小组必须按照客观、公正、审慎原则进行独立评审，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

18.2磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。

18.3磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不说明其不同意见或理由的，视为同意评审报告。
19.确定成交供应商的原则

19.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

19.2确定成交供应商依据从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则。

19.3采购人未在收到评审报告后5个工作日内，确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

19.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

19.5成交供应商确定后，采购代理机构将于2个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》，并在山西省政府采购网上发布成交公告。

六、合同授予

20.签订合同

20.1采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
20.2成交供应商无正当理由拒签合同的，其磋商保证金不予退还且成交无效，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

21.履约保证金

21.1合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。具体内容见供应商须知前附表序号11。

21.2按合同约定办理履约保证金退还手续。

22.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。
第四部分   商务、技术要求
一、商务要求

1、合同履行期限（服务期限）：合同签订之日起三年，合同一年一签；

2、服务地点：吕梁市生态环境局中阳分局指定地点；

3、质量标准：符合国家及行业相关规定标准；

4、付款方式：合同签订后，根据项目实施进度分期付款；
5、验收方式：由运维单位提供日常运维记录及报告，吕梁市生态环境局中阳分局组织现场验收。
二、服务内容及要求
1、根据污染源废水在线监测系统运行维护质量控制技术规范的要求，对中阳县七个自动站房内的监测设备（城区东西箱涵水质在线监控设备、暖泉水质自动站、陈家湾水源地水站共7套）开展运维工作，其中上传自动监控数据，满足相关标准及山西省环境保护厅相关数据传输要求；

2、负责每周一次的巡检、校准及药剂添加、废液收集、检查实时数据与现场数据是否相符等工作；

3、每周对站房辅助设备、温湿度计、空调、灭火器等设施检查；

4、每月要对采样器过滤头、进样管、采样管路等进行清洗，反吹进水管，以防污垢堵塞管道，保证采样通畅；

5、每个月至少进行一次质控样比对测试，保证设备运行准确度；

6、每月进行一次实际水样比对测试工作，比对方法与结果满足相关环保要求；

7、负责所有现场监控系统运营档案的建设等；

8、运营单位每天对数据进行查看，有数据异常的情况，30分钟内响应并到达现场，对于一般性问题，处理时间不得超过8小时，对原器件、阀体故障等问题，充分发挥实验室备件库性能，24小时内必须处理；对于不易诊断和维修的仪器故障，若5天内无法排除，应安装备用仪器，保证设备运行正常。

9、随时接收上级主管部门的检查与考核工作；

10、负责现场站房所有设施用电费用；
三、人员要求

1、运营服务机构需承诺中标后在吕梁市生态环境局中阳分局取得运营备案手续，并在中阳县常驻技术人员，设备，备件等方面具备相应的运维能力和运营条件；

2、运营人员需具备运营资格证书；
四、其他要求
1、合同履行期间，供应商需接受采购方的日常监督、检查，对采购方提出的整改要求及时落实，逾期未整改或整改不到位的，采购方有权扣除相应服务费用，情节严重的，解除合同。

2、运维期间出现监测数据弄虚作假行为等违规行为，及时通报并终止运维合同，涉及数据造假等违法行为的将移交相关部门处理；

3、运维期间，运维服务机构应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

4、服务期满后，供应商需将所有设备、运维档案、数据资料等完整移交给采购方，确保设备正常运行，资料齐全可追溯。
五、监督考核要求

采购人在运维服务期间组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同（具体考核要求以正式签订合同为准）。 

第五部分  评审标准和方法

一、评标原则

1、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；

2、评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果；

3、评标活动在严格保密的情况下进行。

二、磋商程序

评标过程将按照以下程序进行：

1、初步评审

2、响应文件澄清（如有）

3、磋商

4、第二轮（最终）报价

5、响应文件详细评审

6、推荐成交候选供应商

三、初步评审

初步评审分为资格性审查和符合性审查。

1、资格性审查：磋商小组对供应商资格证明和证件材料进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
	序号
	类型
	审查内容
	审 查 标 准

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。 

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。 

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。 

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。 

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。 

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	基本资质
	基本账户开户许可证
	供应商提供基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

	7
	基本资质
	供应商无违法信用记录查询
	①在“信用中国”网站（或中国执行信息公开网）未被列入失信被执行人查询、重大税收违法失信主体名单和严重失信主体名单查询截图；

②在“中国政府采购网”未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录截图；

	8
	采购政策
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	供应商需提供《中小企业声明函》；


说明：①资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，将导致其不

具备磋商资格，且不允许在磋商时补正。

②供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

    2、符合性审查：磋商小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
	序号
	类型
	审查内容
	审查标准

	1
	商务
	供应商代表证明
	①法定代表人（负责人）参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）身份证明书”；

②委托代理人参加磋商的，提供“法定代表人（负责人）身份证明书”和“法定代表人（负责人）授权委托书”；

③自然人参加磋商的，提供个人身份证明扫描件；

	2
	商务
	磋商函
	符合竞争性磋商文件的要求；

	3
	报价
	响应文件的报价
	报价唯一且未超出本项目最高限价； 

	4
	商务
	响应文件有效期
	符合竞争性磋商文件的要求；

	5
	商务
	合同履行期限

（服务期限）
	符合竞争性磋商文件的要求；

	6
	商务
	质量标准
	符合竞争性磋商文件的要求；

	7
	商务
	响应保证金银行汇款回单或电子保函
	有效且符合竞争性磋商文件要求；

	8
	技术
	服务要求
	符合竞争性磋商文件的要求；


说明：符合性审查的内容，经磋商小组共同认定没有做出实质性响应的，

将导致响应文件无效。
四、详细评审

4.1评审方法
本项目采用“综合评分法”，综合评分满分为100分。磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并按得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的按技术部分得分由高到低顺序确定排名第一的成交候选供应商。

4.2分值构成
（1）商务部分15分；

（2）服务方案70分；

（3）报价部分15分。

4.3综合评分法评分细则
	评 审 内 容 及 标 准

	一、商务部分（15分）

	1、供应商业绩（15分）

供应商近三年内承担过类似项目业绩，须提供合同协议书（含合同首页、服务内容页、签字盖章页）为准，每有一项业绩得3分，最高得15分，未提供或者提供资料不全者本项不得分。
注：①类似项目：指运维项目或运营项目；

②近三年指：响应文件递交截止之日往前顺延三年；
③所有证明材料的扫描件需清晰地载入响应文件中。

	二、服务方案（70分）

	1、运维管理制度（10分）
供应商针对本项目提供的运维管理制度，包括但不限于①日常巡检制度；②日常维护制度；③设备运行管理制度；④档案管理制度；⑤运维人员管理制度等内容进行综合评分；
注：上述内容每有一项内容完整全面得2分，共10分；每项内容中如有缺陷可酌情扣分，未提供此项内容不得分。

缺陷是指非专门针对本项目、阐述内容不符合要求、内容表述前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	2、运维实施方案（20分）

根据本项目的特点及要求，制定完整全面的运维实施方案，包括但不限于①服务目标；②服务工作安排和进度计划；③服务流程；④重难点问题的分析与解决措施；⑤设备监测和数据处理方案等内容进行综合评分。

注：上述内容每有一项内容完整全面得4分，共20分；每项内容中如有缺陷可酌情扣分，未提供此项内容不得分。

缺陷是指非专门针对本项目、阐述内容不符合要求、内容表述前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	3、人员配备（9分）

根据供应商拟投入本项目的管理与运维人员配备情况，包括但不限于①人员配备；②岗位职责分配；③人员培训计划等内容进行综合评分；

注：上述内容每有一项内容完整全面得3分，共9分；每项内容中如有缺陷可酌情扣分，未提供此项内容不得分。

缺陷是指非专门针对本项目、阐述内容不符合要求、内容表述前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	4、质量保证与控制措施（9分）

根据供应商提供的运维质量保证体系及措施，包括但不限于①运维质量保证与控制方案；②质控措施和数据审核方案；③交付保障措施等内容进行综合评分。

注：上述内容每有一项内容完整全面得3分，共9分；每项内容中如有缺陷可酌情扣分，未提供此项内容不得分。

缺陷是指非专门针对本项目、阐述内容不符合要求、内容表述前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	5、安全保障措施及应急预案（12分）

根据供应商提供的安全保证体系及措施：包括但不限于①安全保证体系及措施；②项目实施过程中存在的风险；③发生异常问题的分析及故障诊断的应急预案及措施等内容进行综合评分。
注：上述内容每有一项内容完整全面得4分，共12分；每项内容中如有缺陷可酌情扣分，未提供此项内容不得分。

缺陷是指非专门针对本项目、阐述内容不符合要求、内容表述前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	6、备品备件保障（4分）

为保障项目仪器运行准确性及稳定性，供应商提供包括但不限于①备品备件保障方案：②备品备件的配置情况等内容进行综合评分；

注：上述内容每有一项内容完整全面得2分，共4分；每项内容中如有缺陷可酌情扣分，未提供此项内容不得分。

缺陷是指非专门针对本项目、阐述内容不符合要求、内容表述前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	7、服务承诺（6分）

根据供应商提供的服务承诺：包括但不限于①售后服务体系；②售后服务响应时间；③增值服务承诺等内容进行综合评分。

注：上述内容每有一项内容完整全面得2分，共6分；每项内容中如有缺陷可酌情扣分，未提供此项内容不得分。

缺陷是指非专门针对本项目、阐述内容不符合要求、内容表述前后矛盾、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	以上内容由磋商小组根据供应商提供的服务方案等资料进行评价打分，服务方案得分取磋商小组评分的平均值，平均值采用四舍五入，保留两位小数。

	三、价格分（15分）
满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(评标基准价／投标报价)×15%×100 

注：1.未实质性响应磋商文件供应商的报价不参与报价得分的计算。

2.该项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行支持中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

	政府采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。


五、落实政府采购政策性要求的评审标准

5.1小型、微型企业参加本项目的评审标准

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件规定及《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）、工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》，由小微企业提供服务的，对其报价享受15%（工程项目为3%）的价格折扣，用扣除后价格参加评审；

（2）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除，用扣除后价格参与评审。

（3）大中型企业向小微企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予5%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后价格参加评审。

注：本项目（包）如属于专门面向中小企业采购的采购项目或采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5.2残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目磋商时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E.提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.3监狱企业参加本项目的评审要求

监狱企业参加磋商视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准

（1）供应商所提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，其报价享受10%价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

（2）供应商提供创新服务的，应在响应文件中填写《创新产品或创新服务明细表》（格式自拟），并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

（3）创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

5.5本项目涉及商品包装和快递包装的

本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

5.6对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
六、评分结果

1、商务、技术得分计算

按照磋商小组的独立评分结果汇总后的算术平均值计算。

2、投标报价得分计算

（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价；

（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算投标基准价和最后投标报价。

3、供应商最终得分

磋商小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

供应商总得分=商务部分得分+服务部分得分+报价得分。
第六部分    合同原则
（最终合同内容及格式由双方协商确定后签订的为准）

委托方：                   （以下简称“甲方”）

服务方：                   （以下简称“乙方”） 
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国环境保护法》《污染源自动监控管理办法》《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》及中阳县水质在线监控设备运维项目竞争性磋商采购结果，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责明确的原则，就甲方中阳县水质在线监控设备运维服务事宜，经友好协商，订立本合同，以资共同信守。
第一条  项目概况与服务范围

1.1 服务地点

吕梁市中阳县城区东西箱涵水质在线监控设备、暖泉水质自动站、陈家湾水源地水站共7套在线监测设备（具体点位位置、设备清单如下）。

1.2 运维设备清单

包含各点位全部水质在线监控整套设备：

（1）水质在线分析仪；

（2）采样系统、预处理系统、管路、蠕动泵、过滤器；

（3）数据采集仪、数据传输模块、环保平台联网设备；

（4）站房配套设施、供电、防雷、视频监控、辅助电气设备；

（5）配套试剂、标准物质、易损耗材、常规备件；

1.3 服务性质

乙方全权负责设备日常巡检、维护、校准、耗材更换、故障维修、数据管控、平台联网、异常处置、环保检查配合、废液合规处置、运维档案归档全部工作，保障设备稳定运行、监测数据真实有效、连续上传生态环境监管平台。

第二条   合同期限

本合同运维服务周期为____年，自______年____月____日起至______年____月____日止。

合同期满前 30 日，双方可协商续约事宜；未续约的，合同到期自动终止，乙方完成全部设备交接、资料归档退场。

第三条  合同总金额及付款方式
3.1 合同总价款

本项目合同含税总金额：大写：___________元整（小写：￥_____元）

注：本价格为固定总价包干，包含全部运维人工费、差旅费、试剂耗

材费、备件费、校准费、废液处理费、平台通信费、管理费、税金、保险及合同全部服务相关一切费用，甲方无需额外支付任何费用。

3.2 付款方式：_____________________________________________。

第四条  乙方运维服务详细工作内容与技术要求

严格执行国家运行规范、山西省生态环境厅监管要求、中阳县环保管理规定。

4.1 日常巡检维护

（1）日常远程监控：24小时实时在线监控各点位设备运行状态、数据上传、联网情况，每日核查数据有效性、有无异常报警、数据缺失、掉线情况。

（2）现场巡检：每周不少于1次现场全面巡检，检查设备运行、管路通畅、采样系统、供电、站房环境、清洁、防漏防盗，填写巡检记录。

（3）耗材全周期管理：乙方自行负责全部试剂、标准溶液、泵管、滤芯、密封圈、易损件采购、更换、补充，保障设备不间断运行；实验废液、废弃耗材按危废规范合规收集、转运、处置，留存处置台账。

4.2 校准、校验与比对监测

（1）每月开展零点、量程校准；每季度开展全系统校准、性能核查；

（2）配合吕梁市、中阳县生态环境部门监督比对监测、现场核查、飞行检查全程到场配合，负责调试整改，确保比对合格；

（3）所有校准、核查、比对全程记录，形成报告归档。

4.3 故障应急处置（硬性时效要求）

（1）接到设备故障、数据异常、平台告警、甲方通知后2小时内响应；

（2）一般故障 8 小时内修复；重大故障24小时内到场处置、48小时内修复恢复正常运行与数据上传；

（3）无法短时修复故障，须立即书面报备甲方及生态环境部门，启用临时保障措施，明确修复时限；所有故障处理全过程留存记录、维修台账。

4.4 数据质量管控

（1）保障设备在线运行率≥95%、数据有效率≥90%、数据传输有效率≥90%；

（2）每日审核上传至山西省生态环境监控平台数据，对超标、异常、失真、缺失数据第一时间排查原因、整改处置，及时上报甲方；严禁数据造假、篡改、屏蔽、人为干扰监测数据。

（3）不得擅自停运、拆除、改动监测设备及联网模块。

4.5 运维档案与报告提交

（1）建立完整一站一档运维档案：点位档案、设备档案、巡检记录、维护记录、校准记录、故障维修记录、耗材更换记录、数据日报、月报、异常处置台账、废液处置台账；

（2）每月 5 日前向甲方提交上月《水质在线设备运维月度报告》；服务期满提交年度运维总结报告，全部纸质 + 电子档案完整移交甲方。

4.6 人员与设备配置要求

（1）乙方配备固定持证专业运维人员，人员具备水质在线监测运维上岗证书，驻吕梁本地可随时应急；

（2）配备专用运维车辆、专业检测工具、调试设备、常用备用零部件；

（3）运维人员严格遵守甲方及中阳县现场安全管理规定，规范作业，承担自身作业全部安全责任。

第五条  双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务

（1）有权对乙方运维服务全过程、设备运行、数据质量、档案资料进行日常监督、检查、考核，对不合格服务有权要求限期整改、按合同扣款。

无偿提供设备安装现场、基础供电接入、场地通行便利，配合乙方运维作业。

（2）及时向乙方告知现场工况、排水异常等相关信息，配合环保部门联合检查。

（3）未经乙方书面同意，甲方不得擅自拆卸、改装、关停、改动在线监测设备及传输系统。

（4）按照本合同约定，按时足额向乙方支付运维服务费用。

（5）负责协调中阳县生态环境主管部门相关对接工作。

5.2 乙方权利与义务

（1）有权按照合同约定收取运维服务费用。

（2）严格遵守国家环保法律法规、行业技术规范及本合同全部约定，保质保量完成全流程运维服务，满足环保考核全部指标。

（3）全权承担运维期间所有耗材、备件、试剂、维修、应急、废液处置全部成本，人员安全、作业安全全部责任。

（4）严格保障监测数据真实、连续、有效，严禁任何数据造假、篡改、屏蔽、人为干扰，若违反承担全部法律及违约责任。

（5）严格做好数据保密、项目资料保密，不得向第三方泄露监测数据、点位信息、甲方相关内部资料。

（6）积极配合各级生态环境部门现场执法、核查、抽检、比对工作，负责全部整改工作。

（7）合同终止时，完整移交全部设备、工具、全套运维档案、设备资料、权限账号，保证设备完好移交。

第六条  服务考核验收标准

6.1 月度考核（每月考核）

考核指标（满分 100 分）

（1）设备运行率、数据传输有效率、数据有效率达标（40 分）

（2）巡检频次、现场维护到位（20 分）

（3）故障应急响应、整改时效达标（20 分）

（4）月度报告、台账档案完整规范（20 分）

月度考核80 分及以上为合格；70-79 分限期整改；70 分以下不合格，甲方有权按比例扣除对应周期服务费。

6.2 年度总验收

合同期满，甲方结合全年月度考核、环保部门全年考核结果、设备整体运行状况、资料移交完整性进行综合验收，验收合格方可支付尾款。

全年累计3 次及以上月度考核不合格，视为乙方年度服务不合格，甲方有权扣除全部尾款，并追究违约责任。

第七条  违约责任

7.1 乙方违约责任

（1）运维服务未达到合同约定运行率、数据有效率、传输率指标，每出现一次不达标，甲方有权扣除对应服务费；连续多次不达标，甲方有权单方解除合同。

（2）未按故障应急时效响应、处置、修复，每逾期 1 次，按合同总金额      %支付违约金；因乙方运维失职导致设备长期停运、数据断传、环保通报处罚，全部罚款、责任由乙方承担，甲方有权扣除全部尾款并解除合同。

（3）乙方存在监测数据造假、篡改、人为干扰、私自停运设备等严重违规行为，甲方立即解除合同，不予支付剩余全部款项，乙方承担全部行政处罚、法律责任及甲方全部损失。

（4）未按时提交运维报告、档案资料不完整、台账缺失，每次扣除相应服务费，限期整改仍不合格的，甲方有权扣款。

（5）因乙方作业、管理不当造成设备损坏、现场安全事故、第三方损失，全部赔偿责任、法律责任由乙方独立承担。

7.2 甲方违约责任

甲方无正当理由逾期支付合同款项的，每逾期一日，按应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期超过30日，乙方有权暂停运维服务。

7.3 免责条款

因地震、洪水、政府政策性全面关停、甲方排水主体永久停运等不可抗力因素导致无法运维，双方互不承担违约责任，按实际服务时间结算费用。

第八条  合同变更、解除与终止

（1）本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（2）乙方出现严重违约、环保重大违规、连续考核不合格，甲方有权单方书面通知解除合同，乙方无条件退场并移交全部资料设备。

（3）合同期满、款项结清、资料全部移交完毕，本合同自动终止。

第九条   保密条款

双方应对本合同内容、项目全部监测数据、点位信息、技术资料、商业信息严格保密，未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露，保密义务不因合同终止而失效。

第十条   争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，

依法向中阳县人民法院提起诉讼解决。

第十一条  其他约定

（1）本合同的其他文件（站点清单及设备明细、乙方运维管理制度、备品备件清单、响应文件承诺等）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（2）本合同项下的服务，乙方不得擅自更改服务标准、缩减服务范围；若因甲方需求变更需增加服务内容，双方另行协商确定费用及相关事宜，签订补充协议。

（3）乙方的响应文件、投标承诺为本合同的组成部分，与本合同约定不一致的，以本合同为准。

（4）本合同自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（5）本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。

（以下无正文，为签字盖章页）

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：法定代表人/授权代表人（签字）：

日期：______年____月____日     日期：______年____月____日

第七部分   响应文件格式

        (项目名称)   项目

项目编号：

响

应

文

件

      供应商单位名称：                       （加盖单位公章）

         年         月         日

目  录
资格证明文件

一、具有独立承担民事责任的能力.................................

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度.....................
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力.....................
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录......................
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录......
六、基本账户开户许可证或基本存款账户信息........................
七、供应商无违法信用记录查询....................................

八、落实政府采购政策需满足的资格要求..........................

商务部分

一、供应商代表证明.............................................

二、磋商函 ....................................................

三、响应保证金银行汇款回单或电子保函...........................

四、供应商近三年完成的类似项目情况表...........................
五、拟投入本项目人员配备情况表.................................
六、供应商认为需要提供的其他商务材料...........................
技术部分

一、磋商报价一览表.............................................
二、针对本项目的服务方案.......................................
三、供应商认为需要提供的其他技术材料...........................

资 格 证 明 文 件
一、具有独立承担民事责任的能力格式
具有独立承担民事责任的能力信用承诺书

致：                  （采购人、采购代理机构）
本供应商现参与贵公司组织的                      （项目名称、项目编号）的采购活动。依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的基本账户开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

单位名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：         ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺

供应商单位名称：                 (盖单位公章)

法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）  

                                   年    月    日
附：有效的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度格式

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书
致：                 （采购人、采购代理机构）
本供应商现参与贵公司组织的                 （项目名称、项目编号）的采购活动。依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，现郑重承诺：我方具有通过具备审计资格的第三方出具的合格且有效的年度财务审计报告或在基本开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺

供应商单位名称：                  (盖单位公章)

法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）  

                                   年    月    日
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力格式
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书
致：                     （采购人、采购代理机构）
本供应商现参与贵公司组织的                        （项目名称、项目编号）的采购活动。依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺

供应商单位名称：                (盖单位公章)

法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）  

                                   年    月    日

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录格式
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录信用承诺书
致：                  （采购人、采购代理机构）
本供应商现参与贵公司组织的                           （项目名称、项目编号）的采购活动。依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障资金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺

供应商单位名称：                (盖单位公章)

法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）  

                                   年    月    日
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录格式
参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录信用承诺书
致：                  （采购人、采购代理机构）
本供应商现参与贵公司组织的                            （项目名称、项目编号）的采购活动。依据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺
供应商单位名称：                (盖单位公章)

法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）  

                                   年    月    日
六、基本账户开户许可证或基本存款账户信息
七、供应商无违法信用记录查询

①在“信用中国”网站（或中国执行信息公开网）未被列入失信被执行人查询、重大税收违法失信主体名单和严重失信主体名单查询截图；

②在“中国政府采购网”未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录截图；
八、落实政府采购政策需满足的资格要求
本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商需提供《中小企业声明函》（见附件1）；

商务技术文件
商 务 部 分

一、供应商代表证明格式 
法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：                                       
单位性质：                                       
地    址：                                        

成立时间：      年      月      日

经营期限：                  

姓    名：                            性  别：                

身份证号：                            职  务：          

系       （供应商单位名称）      的法定代表人（负责人）。 

特此证明。   
供应商单位名称：                   (盖单位公章)

年   月   日
附：法定代表人有效的身份证正反两面扫描件
	 
	


法定代表人（负责人）授权委托书 
山西伟亚工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：注册于    （供应商住址）  的      （供应商名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   项目，项目编号：           ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年     月     日生效，特此声明。                

                 供应商单位名称：                （盖单位公章）

                 法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）  

                                   年    月    日

附：供应商代表有效的身份证正反两面扫描件

	
	


二、磋商函格式
磋 商 函
致：                 （采购人）
               (供应商全称)授权         (供应商代表姓名、职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                  (项目名称、项目编号)磋商的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商日起的有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。
3、按磋商文件要求提供的服务报价详见报价一览表。
4、我方承诺：完全理解投标报价超过磋商文件公布的最高限价时，投标将被拒绝。
5、我方承诺本项目投标有效期为      日历天。
6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7、保证遵守磋商文件的规定。
8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的响应保证金可被贵方没收。
9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
11、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
12、我方承诺接受磋商文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。
13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
所有有关本次磋商的一切往来联系方式为：
地址：
                 邮编：
               电话：
 
供应商代表姓名：
供应商代表联系电话：       （办公）          （手机）
E-mail：
供应商单位名称：                (盖单位公章)

      年      月      日

三、响应保证金银行汇款回单或电子保函格式

响应保证金银行汇款回单或电子保函
四、供应商近三年完成的类似项目情况表格式

供应商近三年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	服务期限 
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1、近三年：指磋商截止日期往前顺延三年；

2、业绩以合同协议书（含合同首页、服务内容页、签字盖章页）的扫描件和复印件为准。
3、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
五、拟投入本项目人员配备情况表格式

拟投入本项目人员配备情况表
	序号
	本项目任职
	姓名
	性别
	职称
	证书名称
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、附相关人员身份证、上岗证或资格证（如有）、职称证（如有）的扫描件或复印件；
2、本表不够填写可按照此格式自行添加；

六、供应商认为需要提供的其他商务材料

技 术 部 分
一、磋商报价一览表格式

一、磋商报价一览表

项目名称：                                    

项目编号：                                            

供应商名称：                                    

                                                       单位：元

	项目名称
	

	总报价
	大写：

小写：

	合同履行期限

（服务期限）
	

	质量标准
	

	备注
	1.每年预算金额      元
2.本次投标报价中包含但不限于人员运维费、试剂费、仪器费、系统维护费、设备耗材配件维修费、备品备件费、车辆

费、网络费、交通费等一切费用。


供应商单位名称：                     (盖单位公章)

      年      月      日

二、针对本项目的服务方案

三、供应商认为需要提供的其他技术材料

附件1：中小企业声明函格式
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加吕梁市生态环境局中阳分局（单位名称）的中阳县水质在线监控设备运维项目（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  

企业名称（单位公章）： 

日 期：

附件2：残疾人福利性单位声明函（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的

                项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）： 

日 期：

附件3：监狱企业声明函（如不涉及，此函可不提供）
监狱企业声明函

本单位郑重声明：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，本单位参加           单位的                          项目（项目编号：             ）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）： 

日 期：

附件4：商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
商品包装和快递包装承诺
本公司现参与                        （项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

企业名称（单位公章）： 

日 期：

附件5：关于符合本国产品标准的声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.          （产品名称1），生产厂为（厂名）         ，厂址为

             （生产厂址）。           （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥   （规定比例）。         （产品名称1）的         （关键组件）在中国境内生产。         （产品名称1）的         （关键工序）在中国境内完成。

2.         （产品名称2），生产厂为（厂名）         ，厂址为  

         （生产厂址）。         （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥     （规定比例）。         （产品名称2）的         （关键组件）在中国境内生产。         （产品名称2）的         （关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                          公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　年　 月　 日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
� CONTROL DESSeal.DESSealObj.1 \s ���








[image: image3.wmf]

_1234567890.bin

