招标文件                                                                 QLHH-CG-2026-17

新疆生物质资源清洁转化与高值利用科研创新平台条件建设项目

项目编号 ：QLHH-CG-2026-17
招标文件

采 购 人：伊犁师范大学      
联 系 人：      张老师           

联系电话：   0999-8141261             

采购代理：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司                       
联 系 人：      佘海超        
联系电话：    17599999728   

二零二六年四月

目    录

2第一部分  招标公告


6第二部分  投标人须知


35第三部分  采购需求


51第四部分  合同文本


60第五部分  投标文件格式




电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA获取地址请查看招标公告下方附件《全疆服务机构联系表》。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
第一部分  招标公告

新疆生物质资源清洁转化与高值利用科研创新平台条件建设项目招标公告

	项目概况

新疆生物质资源清洁转化与高值利用科研创新平台条件建设项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年 5 月 7 日 10:30 （北京时间）前提交投标文件。


项目基本情况

项目编号：QLHH-CG-2026-17
项目名称：新疆生物质资源清洁转化与高值利用科研创新平台条件建设项目
采购方式：公开招标

预算金额（元）：3500000.00元

最高限价（元）：3500000.00元

采购需求：采购滚筒烘箱、水热釜、卧螺式离心机、离心式喷雾干燥机、单效蒸发器、有机肥料中试线、风冷式粉碎机、离子色谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、紫外可见分光光度计、生物安全柜、倒置显微镜、生物显微镜、多功能提取浓缩机组、数控旋转蒸发仪、真空冷冻干燥机、高速离心喷雾干燥机、立式高速大容量冷冻离心机、新型固液分离膜、凝胶成像系统、纳米显微注射系统、电化学工作站、烘箱、天平、多温区金属浴、压片机、摇摆式颗粒机、巴氏灭菌机、灌装蠕动泵系统、具体详见招标文件第三部分采购需求。
交货期限：中标公示结束后60个日历日内交货

合同履约期限：以合同为准

本项目（是/否）接受联合体投标：否 

申请人的资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  
需落实政府采购政策：本项目为不专门面向中小企业采购项目。
本项目的特定资格要求：无
获取招标文件

时间：  2026年 4 月 1 日至 2026年 4 月 9 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）；

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请获取招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）； 

售价（元）： 0元

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年  5月  7  日10:30 （北京时间）

投标地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）；

开标时间：2026年 5月  7 日10:30 （北京时间）

开标地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn）

公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其它补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 
特别提示：
1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。
5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%～2%作为其价格分。
凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：伊犁师范大学
地址：伊宁市解放西路448号

联系人：张老师
联系方式：0999-8141261
2、采购代理机构信息

名 称：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

地 址：新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼业务室

联系人：佘海超      

联系方式：17599999728
注：本项目采购公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布变更、答疑澄清等内容。

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	内             容

	1
	项目名称及编号
	名称
	新疆生物质资源清洁转化与高值利用科研创新平台条件建设项目

	
	
	编号
	QLHH-CG-2026-17

	2
	采 购 人
	名称
	伊犁师范大学

	
	
	联系人
	张老师
	联系电话
	0999-8141261

	
	
	地址
	伊宁市解放西路448号

	3
	采购代理机构
	名称
	新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

	
	
	联系人
	佘海超
	联系电话
	17599999728

	
	
	地址
	新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼

	4
	采购内容
	采购滚筒烘箱、水热釜、卧螺式离心机、离心式喷雾干燥机、单效蒸发器、有机肥料中试线、风冷式粉碎机、离子色谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、紫外可见分光光度计、生物安全柜、倒置显微镜、生物显微镜、多功能提取浓缩机组、数控旋转蒸发仪、真空冷冻干燥机、高速离心喷雾干燥机、立式高速大容量冷冻离心机、新型固液分离膜、凝胶成像系统、纳米显微注射系统、电化学工作站、烘箱、天平、多温区金属浴、压片机、摇摆式颗粒机、巴氏灭菌机、灌装蠕动泵系统、具体详见招标文件第三部分采购需求。

	5
	采购资金来源及最高限价
	资金来源：中央支持地方高校改革发展资金

	
	
	最高限价：3500000.00元（人民币）大写：叁佰伍拾万元整
各投标人的投标报价不得高于最高限价，否则将否决其投标。

	6
	交货期
	中标公示结束后60个日历日内交货

	7
	交货地点
	伊犁师范大学

	8
	付款方式
	合同签订后，中标单位就本项目向采购人提供合同总额30%的预付款银行担保函，并开具符合采购人要求的正规发票，由采购人向中标单位支付合同总额30%的预付款；交货安装调试完毕，达到正常使用条件验收合格后支付到合同总价的95%；使用满1年且经使用单位验收合格后支付到合同总价的100%。

	9
	质保期
	合同内货物质保期至少为叁年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于叁年的，以叁年为准;生产厂家提供的质保期长于叁年的，以生产厂家提供的质保期为准。

	10
	投标人资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为不专门面向中小企业采购项目

本项目特定资格要求：无

3.本项目不接受联合体投标。

	11
	信用记录查询时间及方式
	（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

本项目不接受失信企业投标。

	12
	投标保证金
	保证金按照《关于进一步规范政府采购保证金管理的通知》（新财购〔2023〕26号）执行。

（1）投标保证金的形式：投标保证金必须以投标人名义采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（积极推广电子保函，支持用电子保函替代保证金），不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。

（2）投标保证金的金额：50000.00元人民币（大写：伍万元整）
（3）递交时间：投标截止时间之前

注：采用保函形式提交保证金的： 

（1）根据国家现行采购政策，投标保证金可以使用金融系统电子保函。电子保函按照“一包段一保函”的原则，办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任；开标前，投保人必须下载加密保单作为保证金缴纳凭证放入投标文件中；

（2）电子保函操作流程：登录政采云平台→点击右上角[金融服务]进入详情页→点击页面上方[保险/保函]，根据实际情况申请办理即可。供应商须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函随响应文件一起上传到政采云平台。

	13
	投标有效期
	90日历日（自投标截止时间起开始计算）

	14
	标前准备
	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

	15
	开标时间及地点
	开标时间：2026年5月7日10:30 （北京时间）
地点: 政采云电子开标大厅

	16
	提交电子投标文件截止时间及地点
	电子投标文件递交截止时间：2026年 5 月 7 日10:30 （北京时间）

	
	
	电子投标文件递交地点：投标人应于2026 年  5 月 7 日10:30（北京时间）时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

	
	
	注：1、在开标时间开始后，待采购代理机构发出解密通知 30分钟内解密投标文件；

2、供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；

3、供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

	17
	采购方式及评标 方法
	采购方式：公开招标；

评标方法：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）规定的评审标准，采用综合评分法。

	18
	投标文件份数
	电子加密投标文件一份(.jmbs格式)在新疆政府采购网指定位置上传

	19
	投标文件解密时间
	开标时间后30分钟内（2026年 4 月 22 日 10:30时- 11:00 时前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2026年5 月7日11:00 时前）未按时解密的，视为无效投标。

	20
	评标小组组成
	小组成员由 5 人组成，其中采购方代表 1 人，从政采云评标专家库中随机抽取的方式确定 4 人

	21
	中标（成交）结果公告发布媒介
	新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/

	
	
	公示期不少于1工作日，公示期内，将向第一中标候选人发出中标通知书。

	22
	中标通知书
	与中标（成交）结果公告同时发出。

	23
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起30日内。

	24
	代理服务费
	代理服务费采用差额定率累进计费方式、以中标金额为基数计算，标准如下:中标金额100万元以下的部分，货物类费率1.5%、服务类1.5%、工程类1.0%；中标金额100万元至500万元的部分，货物类费率1.1%、服务类0.8%、工程类：0.7%；中标金额500万元至1000万元的部分，货物类费率0.80%、服务类0.45%、工程类0.55%。

	25
	政府采购异常低价不正当竞争预防措施
	依据财库〔2026〕2号文件规定：

一、在政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	26
	投标人开标现场要求
	投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。

	27
	政府采购政策支持
	根据工信部等部委发布的 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 工业 。

本项目为 不 专门面向中小企业采购项目；

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件的规定，对非专门面向中小企业采购的采购项目，采购人、采购代理机构将对小型或微型企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（扣除后的价格仅作为评标使用）。本项目所投货物制造商全部是小微企业的，价格给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商同时满足监狱企业、残疾人福利性单位和小型、微型企业中一种或多种情形，不叠加享受价格扣除优惠政策，其报价仅扣除一次。

4、根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

	28
	节能、环保要求
	按国家有关节能环保政策执行：

采购产品为节能产品和环境标志产品参照财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16号）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

本次投标产品类别若属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

	29
	重要说明
	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

	30
	其他要求
	投标商须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付指定的交货地点。如需安装调试和人员培训，须提供免费的安装调试和人员培训。

投标商对售予货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗全新产品，如验收不合格以及发现伪劣产品等，甲方将视其情形采取退货、拒付款、索赔等措施，直至通过质量技术监督部门，依法处理。


如正文与投标人须知前附表有矛盾，以投标人须知前附表为准！

一、说  明

适用范围及资金来源

本次采购为：新疆生物质资源清洁转化与高值利用科研创新平台条件建设项目 ，详细要求见第三部分《采购需求》。

资金来源：中央支持地方高校改革发展资金 。

定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：伊犁师范大学。

投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

采购代理机构：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司。

评标小组：评标小组是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

时间：指北京时间。

合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交或传真发送。

投标人资格要求、开标时间及地点

投标人应当符合投标须知前附表中规定的资格条件要求，具体要求详见本招标文件：《第二部分》投标人须知前附表（序号10）要求（电子版投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章）。

本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将拒绝其投标。

合格的货物和服务 

货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定应当是本国货物。

服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

货物验收。

验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

在验收时，投标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

二、招标文件

招标文件的组成

招标文件包括：

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：采购需求；

第四部分：拟签订的合同文本；

第五部分：投标文件格式；

在提交投标文件截止时间前由采购人发出的对招标文件澄清或者修改内容、补充文件等，为招标文件的组成部分。

投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

招标文件的澄清或修改

投标人在获取到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出在政采云平台向采购人、采购代理机构提出，采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并在政采云平台答复质疑供应商和其他有关供应商。

采购代理机构视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间在指定的媒体上发布更正公告；

采购人、采购代理机构或者评标小组可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应顺延提交首次投标文件截止时间。

采购人、采购代理机构对招标文件的澄清、修改，澄清申请的回复等，一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人，招标期间投标人有义务上网查看，请各投标人应自行关注、及时阅知本次招标项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负

招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等其他材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

三、投标文件的编制

投标文件的语言及度量衡单位

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关采购活动的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位，除招标文件中特别说明外，均采用中华人民共和国法定的计量单位。

投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

商务技术投标文件（编制目录）

报价一览表

投标人应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料。

投标文件编制

投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

投标报价说明

本次招标，投标人的投标报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定，必须按招标文件所投包组采购需求中所有内容进行报价，少报、漏报将被认定为投标无效。

投标价格应包括投标人为完成本合同所约定的《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。并认为此项费用已包含在投标报价中并按《报价一览表》及《报价一览明细表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

投标人报价中必须包括服务采购全部内容的费用，费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用。投标人须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况对本项目进行报价。

若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标报价不固定的其投标将被认定为投标无效。

投标人提供的货物或服务价格必须用人民币报价，以其它货币报价的投标将被认定为投标无效。

中标后开出的所有发票都须与中标人的名称一致。

最低报价不能作为成交的唯一保证。

投标有效期

投标文件应根据投标人须知的规定在递交投标文件截止日后的90天内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的上述要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在此情况下，根据投标人须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标保证金

为保证采购项目工作的顺利进行，各供应商应按照投标须知前附表规定形式缴纳投标保证金，投标保证金的缴纳凭证作为其响应文件的一部分。投标保证金金额及缴纳方式见招标文件《第二部分》投标人须知前附表（序号12）要求： 

	序号
	项目名称
	保证金

	1
	新疆生物质资源清洁转化与高值利用科研创新平台条件建设项目
	￥50000.00

人民币伍万元整


投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，投标人的行为让采购代理机构、采购人受到损害时，其投标保证金可不予退还。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

投标有效期内投标人撤销招标文件的；

经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。

投标人应按要求提交投标保证金，投标保证金必须以投标人名义采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交形式缴纳，不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。

对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被认定为投标无效。

未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

投标文件的签署及规定

电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的递交要求

加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

投标截止期

投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将电子投标文件上传到“政采云”平台。

采购代理机构可按本须知第9款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

投标截止后投标人不足3家的，采购代理机构将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）等相关规定执行。

投标文件的补充、修改与撤回

投标人在上传投标文件以后，在规定的上传投标文件截止时间之前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

五、无效标、废标条款

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人存在下列情况之一的，投标无效

未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

不具备招标文件中规定的资格要求的；

报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 

出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

因重大变故，采购任务取消的。

中标、成交无效条款

提供虚假材料谋取成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

六、开标与评标

开标

采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点开标，采购单位代表及有关工作人员参加，采购监管部门视情况参与。

开标程序：

开标由招标人或招标代理机构主持，邀请监督部门人员现场全过程监督，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

招标机构将会同采购人按“投标人须知前附表”中指定的地址和时间开标。参加开标的所有代表应签名报到，以示其出席开标会议；

投标人不足3家的，不得开展开标活动。

评标小组与评标方法

评标小组

本次采购依法组建评标小组。

评标小组会将按照招标文件确定的评标方法进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标小组会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

三年内在参加该采购项目投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问；

配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问；

与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；

就该采购项目招标文件征询过意见的。

评标原则和评标方法

评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、客观、审慎”的原则进行。评标小组将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。评标小组不保证最低投标报价中标。

评标方法：本次采购的评标方法采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标办法：按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出其商务评分和技术评分。对各评委的评分算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

评标步骤：先进行唱标，再进行初步评审，最后进行商务、技术及价格评审。

投标文件的评审

投标文件初步评审

资格性审查。采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

资格审查评审表

	项目
	序号
	评审内容
	评审方法

	
	
	
	通过
	未通过

	资格审查
	1
	具有独立承担民事责任的能力（供应商为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证 明文件）；
	
	

	
	2
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函、格式自拟）；
	
	

	
	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度的财务审计报告，或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，成立不满1年的提供公司成立之日起到招标公告发布之日止的资信证明)；
	
	

	
	4
	有依法缴纳税收的良好记录：（投标人提供近半年内任意一个月依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明，依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）；
	
	

	
	5
	有依法缴纳社会保障资金的良好记录：（投标人提供近半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；
	
	

	
	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函、格式自拟）；
	
	

	以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审

	投标人须将以上有效证件的扫描件上传到“政采云”平台查验，如果提供不全则视为对招标文件资格审查内容的不响应，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段，经审查证件齐全有效的投标人为合格的投标人。


符合性审查。评标小组依据招标文件规定对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

响应性审查评审表

	项目
	序号
	评审内容
	评审方法

	
	
	
	通过
	未通过

	响应

评审
	1
	投标文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；投标文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书；
	
	

	
	2
	投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的公章；
	
	

	
	3
	投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力；
	
	

	
	4
	交货期是否符合招标文件要求；
	
	

	
	5
	质保期是否符合招标文件要求；
	
	

	
	6
	投标人投标报价是否超出最高限价；
	
	

	
	7
	★（为实质性要求）是否符合招标文件要求；
	
	

	
	8
	投标人是否提交投标保证金的证明材料；
	
	

	
	9
	投标文件是否附有采购人不能接受的条件。
	
	

	以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审


初步审查完毕后，评标小组按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行技术、商务及价格的综合评分。各分项评分因素和分值分配：见本章节《评分细则》。 

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理（投标人没有在评标小组规定的时间内说明的，该投标人按无效投标处理）。

  投标文件的澄清和补正

在开标过程中，如评审小组对评标文件有疑问，评审组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函，也可由代理机构代替评审组长发起询标函，由投标人对询标函内容进行澄清回复。
投标人对询标函内容的澄清回复不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正

投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.2.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

投标文件中的缺漏项将按以下方法更正：若投标人的投标报价中有缺漏项内容，评标小组将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整。如果投标人不接受对其缺漏项的更正，其投标将被拒绝。

当评标小组认为通过符合性审查的投标人的报价明显低于成本价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

  本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
  投标文件的比较与评价

评标小组按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

商务评分：评标小组对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

技术评分：评标小组对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准，评出其技术评分。

价格评分: 本项目的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，高于评标基准价的报价得分公式如下：

投标报价得分＝ (Y/X)×30%×100

X：进入价格评比的某投标人的报价；

Y：评标基准价（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。

评标小组对各投标人技术商务部分进行评审并打分，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名以上中标候选人。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；

评标小组认为，排在前面的中标候选人报价或者某些分项报价明显不合理，有可能存在质量问题或不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料；否则，评标小组可以取消该投标人的中标候选人资格。

对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持（说明：本项目不专门面向中小企业采购，给予小微企业10% 的价格扣除）

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《中小企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中投标文件格式提出《残疾人福利性单位声明函》）

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型或监狱企业产品投标报价×10%。

大中型企业与小型、微型或监狱企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型企业的按照25.5.6.3条规定给予其价格扣除。

评分标准

（1）价格部分（满分30分）

（2）商务部分（满分15分）

（3）技术部分（满分55分）

评分细则表
	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	价格评分（30分）

	1
	价格
	30分
	价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（价格权重30%）×100

	商务评分（15分）

	2
	类似业绩（客观分）
	0-5分
	依据投标人2023年1月1日至今完成类似本项目业绩情况进行评分，提供一份业绩得1分，满分5分。

【提供中标（成交）通知书和同复印件关键页（合同首页、盖章页、金额页）并加盖投标人公章】

	3
	售后服务与维保方案

（主观分）
	0-10分 


	根据投标人提供的售后服务方案进行评分:项目售后服务方案包括但不限于①服务响应方案、②备件(易耗品)供应方案(含备件价格)、③服务人员配备、④故障响应措施、⑤质保外服务措施等5项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得10分;每缺少一项方案内容，每一项扣3分扣完为止;每有一项内容存在缺陷扣1分；未提供项目实施方案的，此项不得分。

注:内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致;②)该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致;③该项内容引用的规定、规范错误;④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求:⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容套用其他项目内容。

	技术评分（55分）

	4
	技术指标评审

（客观分）
	25分
	1.所投产品性能指标完全满足采购文件指标、无偏离得 25分；所投产品性能指标低于采购文件要求，出现负偏离的，一项指标扣 1分，直至扣完为止。
（说明：供应商须提供响应采购文件的关于本次招标主要产品的技术支持资料、产品技术白皮书、使用说明书、检测报告证明，并配备清晰的实物照片证明资料。根据以上提供相关证明材料（以上证明材料须加盖投标单位公章）为依据进行评分。

	5
	综合评价

（客观分）
	0-6分
	以利于学校教学、实验、科研等工作需要为前提，根据设备配置符合程度，评标委员会根据各投标人所投产品配置的配置齐全、便于用户科研工作使用、操作简便、便于维护、稳定性强（运行良好，故障率小，返修率低）、市场美誉度高（在以往销售

过的产品中未出现不良使用记录）、环保节能性强等方面进行评分：

所投产品具备配置齐全、便于用户教学、实验、科研等工作使用、 操作简便、便于维护、稳定性强、市场美誉度高、 环保节能性强7 项指标中 5（含）个以上的的得 6分；

所投产品具备 7 项指标中 3（含）-4（含）个的的得 4分；

所投产品具备 7项指标中 1（含）-2（含）个得 2 分；

不具备的不得分。

（投标人应提供产品说明书、检测报告、权威认证、用户案例、获奖证书、环保节能认证、售后服务承诺等相关证明材料之一，作为评审依据，供评标委员会综合评判。）

	6
	项目实施方案

（主观分）
	0-12分
	项目实施方案包括①项目组织协调（服务团队、分工等）；②供货保障（含定制化设备 / 生产周期、交货期保证措施及具体时间安排、物流及到货验收措施）；③安装调试与整体验收方案（含调试流程等）；④应急保障方案（供货 / 安装延期、设备故障应急处理）。

以上内容完整且完全满足项目要求得12分，每缺失一项内容扣3分，内容缺陷扣 1 分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、 凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错 误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 。

	7
	培训方案

（客观分）
	0-5分
	1.培训组织：成立培训小组，配备至少1名化学实验仪器专业培训师得1分，无化学实验仪器专业培训师不得分;
2.培训内容：涵盖仪器操作、维护保养、故章排查、安全使用（贴合化学实验安全规范），内容全面得2分，每缺失1项扣0.5分;

3.培训方式与流程：采用现场实操+理论进解结合，制定详细培训日程（贴合学校教学时间），流程合理得1分，内容不符合要求、方式单一、日程不合理每项扣0.5分，扣完为止;

4.培训效果：承诺培训后相关教师、实验人员能熟练操作仪器，提供培训考核方案，得1分，无考核方案不得分。

	8
	产品质

量保障

措施

（客观分）
	0-7分
	1.所投产品为正规厂家生产，每类设备均提供产品合格证，得3分，每缺失1项扣0.3分；
2.所投产品提供产品出厂检测报告 / 型式试验报告 / 性能验收报告（非标及中试线可提供设计验证或验收报告），得 2分；缺 1 类扣 0.2 分，扣完为止。
3.电器类实验仪器：符合国家电气安全标准，具备漏电保护、过载保护功能，提供电气安全检测报告或产品安全认证资料得2分，缺 1 类扣 0.2 分，扣完为止。


推荐中标候选人名单

评标小组根据评标情况写出评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列排序。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为成交人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为成交人。

开标后通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，采购代理机构将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）等相关规定执行。

纪律和保密事项

凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标小组和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

六、授予合同

中标公告及中标通知书

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/上发布中标结果。
采购代理机构在发布中标公告1个工作日无异议后，向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对中标人和采购人均具有法律效力。采购人违法改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

履约保证金

中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的  /  ﹪，否则采购人可拒签采购合同。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：项目编号。
履约保证金可以采用下列任何一种形式：
银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非项目所在地范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。
采用保证金（银行转账、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到账（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式自拟）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：

中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金；

中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

合同签订

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。中标人在合同签订之日起3个工作日内，须将所签订的合同原件交至新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司归档。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展政府采购活动。

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

七、询问或质疑

询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

质疑

潜在投标人已依法获取招标文件，且满足参加投标活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对招标文件提出质疑的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

提出质疑的投标人应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向采购人/招标代理公司递交质疑函和必要的证明材料。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

第三部分  采购需求

新疆生物质资源清洁转化与高值利用科研创新平台条件建设

项目技术参数
备注：“★”为核心参数，实质性要求。

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	滚筒烘箱
	1. 控温精度+1℃

2.工作温度范围：室温~300℃

3. 温度均匀性：≥+3%

4.工作室尺寸mm深×宽×高：≥450×550×550

5 .滚筒：304不锈钢焊接制作

外形尺寸参数：≥1250*2350*2200mm
	台
	1

	2
	水热釜
	反应釜技术参数：

1.1.釜内设计压力: ≥1.6Mpa 工作压力: ≥1.25Mpa

1.2釜内设计温度: ≥210℃

1.3.釜内工作温度: ≥200℃

1.4.夹套设计温度: ≥250℃

1.5.夹套工作温度:≥ 230℃

1.6.内盘管设计温度: 50℃，内盘管工作温度: 40℃.

1.7.材质:凡是与物料接触部分为不锈钢SUS304，其它为碳钢Q235-B。

1.8.加热形式：夹套导热油电加热，电加热功率：3KW*6支防爆电热棒。冷却形式：内盘管冷却，规格为：Ø25*2.5 mm。

1. 9.变频防爆电机，功率：3KW，针轮摆线减速机，速比1:17，转速:85转/分.

1.10.搅拌形式,:浆式搅拌加锚式搅拌。

2、内筒规格为Ø600×500 mm，板厚为：上封头：S≥8mm，筒体及下封头：S≥6mm，材质：不锈钢SUS304.

3、夹套规格为Ø700×500 mm，板厚为：筒体及下封头：S≥6mm，材质：碳钢：Q235-B，

4、需配备变频防爆电机和针轮摆线减速机。

5、侧面DN15氮气口1只，DN25冷却水进出口2只。

6、夹套配置，DN20导热油溢流口1只，配溢流槽1只，DN20导热油出口1只，M27温度计口1只。

7. 电气控制柜

内部包含：智能温度压力数字显示仪表：3只，温度PID自动控制，温度数字显示，压力数字显示，带超压报警。3KW变频器1台，0-85转/分，速度可调。18KW可控硅电加热控制系统1套，紧急启停开关。

8. 平台架子 1 台

（1）规格：≥1500*1000*1400mm的平台。

（2）材质为不锈钢80*100mm，304装潢管，表面为304不锈钢板，此平台为反应釜的悬挂平台。
	台
	1

	3
	卧螺式离心机
	1 卧螺机具体参数为：

（1）转鼓直径：≥250 mm

（2）转鼓工作长度：1000 mm

（3）最高转鼓转速：5000 r/min

（4）转鼓转速范围：0 r/min~5000 r/min

（5）差转速范围：5 r/min~0 r/min

（6）出水出油压力：常压

（8）负载振动烈度：≤7.1 mm/s

（9）工作运行噪音：≤90 dB(A)

（10）水通量≥3000L/h

2 卧螺机电气控制柜1套：双变频控制

（1）主电机：功率≥15 kW/50Hz/380V

（2）辅电机：功率≥4 kW/50Hz/380V

（3）电控箱材质：碳钢喷塑
	台
	1

	4
	离心式喷雾干燥机
	喷雾干燥机技术参数

进口温度：160~300℃

出口温度：70~100℃

出含固量：20-35%

成品含水量3~5%

加热方式为电加热

收料方式为旋风+水沫除尘

水分蒸发量：22~27 kg/h

装机功率：10~14KW

控制方式为PLC控制

热风及物料接触为不锈钢304制作

配置参数

2.1空气过滤器：不锈钢材质

2.2送风机：碳钢材质

2.3热风蜗壳、热风风配器、主机支架、雾化器、蠕动泵、真空蝶阀、旋风支腿均为不锈钢材质。
	台
	1

	5
	单效蒸发器
	1. 每小时的设计蒸发量≥0.3T/h.

2. 运行压力维持在-0.043±0.001MPa.

3. 蒸发温度≥85℃.

4 换热器类

加热器1台，316材质，换热面积：≥10㎡，直径：400mm，高度：1500mm.

冷凝器1台 304材质，换热面积：≥12㎡.

5 容器类


蒸发器 1台，316材质；

凝水罐
1台，304材质；

（3）母液槽 1台
pe材质

（4）离心机
1台 316材质

（5）结晶罐 1台，316材质

（6）热泵1台，TVR热泵，304材质

6.泵类


凝水泵 1台 过流部件304


流量：1≥m3/h； 扬程：≥22m；电机功率：0.75KW；电源电压：380V

出料泵 1台，过流部件316材质，流量：≥1m3/h； 扬程：≥32m；电机功率≥2.2KW

（3）强制循环泵 1台，过流部件316材质，流量：≥250m3/h ；扬程：≥32m；电机功率≥7.5KW

（4）母液泵 1台 过流部件316材质，流量：1m3/h ；扬程：≥32m ；电机功率≥1.5KW

（5）真空机组1台：304/铸钢，Q=40L/S 

7.自动控制部分

（1）动力柜 1台：2200*800*600 mm

（2）PLC模件柜(含柜内材料)：1台


（3）PLC CPU模块1台：SMART 200

（4）电源模块：1台：SMART

（5）模拟量输入模块1台：3AE08

（6）模拟量输出模块 1台：3AQ04

（7）数字量输入模块 1台：2DE08

（8）数字量输出模块 1台：2PR08         
	套
	1

	6
	有机肥料中试线
	1 .搅拌机一套：

1.1.外部整体机架采用加厚槽钢需全方位固定；

1.2.搅拌机螺旋采用≥0.8mm耐磨板；

1.3.顶部添加篦网，满足大块物料无法进入设备的同时起到防护作用；

1.4.轴承采用密封，设备尺寸：≥2300*1100*1000mm

2.真空上料机1套：

2.1.接料器采用304不锈钢材质，不锈钢滤芯，厚度≥2mm，关风器≥4L。

2.2.涡旋气泵功率≥5.5Kw，输送物料管道为钢丝软管。

3.真空耙式干燥机1套：

3.1.干燥机罐内容积≥2000L，工作容积：800~1200L，转速5~15rpm，电机功率≥11KW，桶内设计压力:≥-0.1mpa，夹套设计压力：≥0.45Mpa，加热面积：≥7.6m3，内罐材质为S30408.

3.2.两边墙板与物料接触部分材质部分为SU304，夹套材质使用Q345R，外包装需使用碳钢保温，温度能够从温度表中显示.

3.3.含减速机，导热油箱加热功率≥75Kw，缓冲罐≥100L，真空泵功率≥5.5Kw，含控制柜。

4.螺旋输送机1套:

4.1配备硬齿面减速机，管厚3mm，叶片5mm，长度≥1200mm，链条连接。

5.冷却机1套：

5.1.钢板厚度≥8mm，杨料板厚度≥4mm，筒体使用埋弧焊渗透焊接；

5.2.封板头前后采用≥6mm厚钢板制作。

5.3.滚筒、齿轮、托轮等均为铸钢件多次深加工处理；

5.4.引风机叶轮和主轴均采用耐高温材质；

5.5.设备尺寸≥10000mm*1250mm*1150mm；

6.烟雾处理机1套：

6.1处理烟雾量≥6000cm3 ，含风管;

粉状包装机1套：

功率：≥2.1KW.

包装速度：180-200袋/小时。

称重范围：25-50kg。

料仓部分采用304不锈钢，主秤体、控制柜、秤下输送机采用碳钢喷塑烤漆。

加热罐1套

材质为304不锈钢；

含液位计量器，直径800型，加热搅拌。

空压机1套：

储气罐≥1cm3，空压机4KW，含配套气绳及相应的连接件。

电柜套1套

超过15KW时采用降压启动，电控箱采用喷塑外壳。

铲车料仓

料仓尺寸≥1500*2500mm，板厚≥4mm；

出料端配置送料输送机；带螺旋出料装置；

设有下料快慢控制装置；

设有搅拌破碎装置，使物料在流动不堵塞。
	台
	1

	7
	风冷式粉碎机
	1.动刀数量 ≥6

2.定刀数量 ≥2

3.筛网孔径 4，6，8mm.

4.主轴转速≥ 690r/min

5.进料口尺寸≥245*165 mm

6.外形尺寸：≥645*1002*1152 mm

7.总功率：4kW

除尘装置功率 0.75kw

生产能力：120~280kg/h
	台
	1

	8
	离子色谱仪
	1.系统参数

1.1.定性重复性：≤1.0%；
1.2.定量重复性：≤1.0%；
1.3.所有的离子色谱流路均标配采用的PEEK及PTFE材质，包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路；

1.4.离子色谱仪主机≥7.0寸大尺寸触摸屏；

2.色谱泵系统参数

2.1.采用惰性全PEEK泵;不得采用外包金属内衬PEEK泵代替（提供实物照片加盖鲜章证明）

2.2.全PEEK泵流量设定范围：（0.001～12.000）mL/min；

2.3.密封性耐压：≥42MPa；（提供检测报告证明） 

2.4.流量设定误差：＜0.2%；

2.5.流量稳定性：＜0.2%；

2.6.压力显示精度：≤0.01Mpa；

2.7.压力脉动：＜0.08%；

3.检测器参数

3.1.检测器为电导检测器（提供检测报告证明）
3.2.温度补偿系数：0～3%

3.3.分辨率：≤0.002nS/cm

3.4.温度稳定性：≤0.04℃/h

3.5.控温精度：≤0.01℃

3.6.控温范围：检测器温区+5℃~75℃

3.7.电导池体积：≤0.5 uL

3.8.电导检测器量程：0-100000uS（提供检测报告证明）

4.抑制器参数

4.1.恒流源范围：0-500mA，增量0.1mA。

5. 柱温箱参数

5.1.内置色谱柱温箱，具有淋洗液预加热功能，可使淋洗液的温度在进入色谱柱前已和色谱柱的柱温保持一致。

5.2.温度范围：室温＋5℃~85℃

5.3.控温精度：≤0.01℃

5.4.温度稳定性：0.04℃/h

6.离子色谱柱参数

6.1.阴离子色谱柱：色谱填料为聚合物材料。（提供检测报告证明）。

6.2.阳离子色谱柱：色谱填料为聚合物材料。（提供检测报告证明）。

7.自动进样器参数

7.1.定量重复性：满环进样<0.5%

7.2.线性：>0.9995

7.3.进样位数：不低于47 位

7.3.清洗位：2位

7.4.工作温度：10~40℃

7.5.进样瓶类型：5mL/100mL

7.6.进样体积：10uL~4000uL

8.色谱工作站参数

8.1.实现系统部件的有效集成和控制，软件与仪器为同一品牌，软件可以实现系统部件的有效集成和控制，对同一品牌部件可无缝式增加。（提供证明材料）

9.配置要求

（1）一体式色谱仪主机1台；

（2）高压输液泵1套；

（3）大尺寸触摸屏：≥7.0寸 1套；

（4）阴离子分析色谱柱 1套；

（5）阴离子保护柱 1套；

（6）恒温柱温箱1套；

（7）氮气加压装置1套；

（8）阴离子抑制器 1套；

（9）淋洗液罐 2套； 

10.不低于47位自动进样器 1套；

11.工作站1套；
	台
	1

	9
	离子色谱仪配套数据输入设备
	出厂日期在2025年10月以后。

CPU：i5-13400f
内存： 16G

固态：256 G 

硬盘：512 G

显卡：rtx3050-6G

显示器：24英寸
	套
	1

	10
	离子色谱仪配套数据输出设备
	WiFi/鼓粉分离；A4；20 页/分钟；首页输出时间：＜10 秒，具有复印，双面打印，扫描功能，出厂日期在2025年10月以后。
	台
	1

	11
	电感耦合等离子体光谱仪（核心产品） 
	1.进样系统

雾化器: 耐氢氟酸雾化器.

雾室: Scott双通道耐HF雾化室，配半导体温控装置。

炬管: 配备电感线圈为3匝，垂直放置的一体式炬管.
蠕动泵：配备5通道12滚轮蠕动泵。

气路：

1.5.1.氩气消耗量：8L/min~18L/min;

1.5.2.冷却气：0.00L/min~20.00L/min，精度±0.01L/min;

1.5.3.辅助气：0.00L/min~2.00L/min，精度±0.01L/min;

1.5.4.载气：0.00L/min~2.00L/min，精度±0.01L/min;

2. 等离子源：

2.1. 使用固态光源，采用它激式全固态RF发生器，功率500-1600W步进1W连续可调，耦合效率大于85%，功率稳定性≤0.1%，RF频率稳定性：≤0.01%；一键式点火，熄火操作；电磁场泄露辐射强度：<0.5V/m；（提供它激式技术证明文件）

2.2.等离子体位置控制: 位置由计算机精确控制，定位精度≤0.1mm。

2.3.需提供等离子体观测摄像头，能够观测等离子体状态。（提供实物图片和软件截图）。

3. 光学系统

3.1. 光栅：采用≥52g/mm中阶梯光栅，闪耀角≤64°

★3.2. 棱镜：采用超纯石英材料。

3.3. 谱线范围：165nm-950nm。

3.4. 焦距：400mm（提供技术证明材料）。

3.5. 分辨率：≤0.007nm.

3.6. 杂散光：10000μg/ml的Ca溶液在As189.042nm处的等效背景浓度<2ug/ml.

3.7.光室恒温：高精度恒温38℃±0.1℃。（需提供软件截图）。

3.8.光室充气：小流量吹扫≤1.0L/min.

4.检测器：

4.1.高效半导体制冷的大面积背照式CCD检测器，具有连续像素、任意选择波长、全谱段响应，具有防溢出功能，高紫外量子化效率。

4.2.检测器表面无任何光转化化学涂膜，量子化效率≥75%。

4.3.冷却系统:三级半导体制冷，制冷温度≤-35℃，稳定时间＜3min。

5.仪器性能要求：

5.1.短期稳定性：RSD≤0.5%。

5.2.长期稳定性：RSD≤1.0%。

5.3.谱线线性范围：≥105（以Mn257.6nm测定，相关系数≥0.999）.

5.4.检出限：Zn（213.856）≤1ug/L，Ni（213.604）≤2ug/L, Mn（257.610）≤0.2ug/L ,Cr（267.716）≤1ug/L, Cu（324.754）≤1ug/L.
6.配置要求：

6.1.全谱电感耦合等离子体原子发射光谱仪主机1台。

6.2.智能循环冷却水装置(配有水管≥10m).

6.3.分析软件.


	台
	1

	12
	电感耦合等离子体光谱仪配套数据输入设备
	出厂日期在2025年10月以后。
CPU：i5-13400f

内存： 16G

固态：256 G 

硬盘：512 G

显卡：rtx3050-6G

显示器：24英寸
	套
	1

	13
	电感耦合等离子体光谱仪配套数据输出设备
	WiFi/鼓粉分离；A4；20 页/分钟；首页输出时间：＜10 秒，具有复印，双面打印，扫描功能，出厂日期在2025年10月以后。
	台
	1

	14
	紫外可见分光光度计
	技术指标

1.1.光源：脉冲氙灯，具有≥30亿次闪烁的寿命，同时光源需在测试时才能点亮。

1.2.波长范围：190~1100nm；

1.3.光谱带宽：1.5nm；

1.4.波长准确度：±0.5nm

1.5.波长重复性：0.1 nm.

1.6. 光度精度：滤光片在1.0Abs条件下，精度在±0.005A.

1.7. 基线平滑度：±0.001Abs.

1.8.杂散光：在220nm处≤0.05%.

1.9.稳定性：≤0.0004A.

1.10.最大扫描速度：24000 nm/min；

2.11. 积分球：具有滤光片支架、最小样品尺寸为12*12mm，粉末池最小样品量为0.2mL.

2.配置

2.1.紫外主机一套

2.2.积分球一套
	台
	1

	15
	紫外可见分光光度计配套数据输入设备
	出厂日期在2025年10月以后。

CPU：i5-13400f

内存： 16G

固态：256 G 

硬盘：512 G

显卡：rtx3050-6G

显示器：24英寸
	套
	1

	16
	紫外可见分光光度计配套数据输出设备
	WiFi/鼓粉分离；A4；20 页/分钟；首页输出时间：＜10 秒，具有复印，双面打印，扫描功能，出厂日期在2025年10月以后。
	台
	1

	17
	生物安全柜
	一、指标要求：

1.类 别：II级，A2型，双人单面操作。

2.外型尺寸(W×D×H)≤1300×802×2140mm。

3工作区尺寸(W×D×H)≥1200×630×700mm。

4.气流模式：30%外排，70%循环。

5.前窗工作高度250mm，前窗最大开口高度500 mm。

6.双HEPA过滤器，下降过滤器尺寸≥1220×457×93mm(W×D×H)，排气过滤器尺寸≥610×450×117mm(W×D×H)，过滤效率≥99%@MPPS(H14)。

8.配置过滤器寿命倒计时报警，过滤器压差报警。

9.风速：设定下降风速≥0.32m/s，设定流入风速≥0.53m/s。

10. 十寸智能触摸屏直观展示数据；具有进风风速、下降风速、UV 灯运行状态、门状态、风机状态、照明灯状态、过滤器状态等显示。

11. 交叉污染保护：菌落数≤2CFU/次。

12. 产品保护：菌落数≤5CFU/次。

13. 人员安全：保护因子＞1×105。

14.数据显示，具有数据曲线记录功能及相关历史数据导出功能。

15.带有用户权限管理功能，输入用户名及密码方可调整对应参数及管理账户。 

16.报警功能：具有断电报警、前窗操作口报警、内部供气风机连锁报警、内部排气风机连锁报警、气流波动报警、传感器故障报警，远程报警功能。 

17.工作区带有2个防水插座，插座供电控制，触摸屏手动按钮控制插座供电/断电。 

18.前窗玻璃：防紫外线、防碎、防爆裂钢化玻璃，厚度≥5mm。

19.工作区内表面：内壁柜体一体成型304不锈钢材质，平滑设计无死角。 

20.集液槽：容积≥4L。

21.紫外灯：波长254nm，紫外线辐射工作区内表面，辐射强度≥400mW/m2。

22.底架：可拆卸。

23.噪音＜65dB(A)。

24.照度≥1000lx
	台
	1

	18
	倒置显微镜
	1. 光学系统：配置HCS无限远光学校正系统；

2. 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，粗调旋钮扭矩可调，行程≥9mm, 备有上、下限位装置，上调节行程为≥9 mm, 最小调节≥2 µm；

3. 透射光照明装置：5W LED 照明，≥35000小时寿命；

4. 物镜转换器：4孔式物镜转换器，M25 螺纹；

5. 观察镜筒：双目镜筒，铰链式，视场直径≥20mm；

6.固定式载物台（长*宽）262*212 mm；

7. 聚光镜：长工作聚光镜，NA. ≥0.45，WD≥41~50mm,孔径光阑可调。

8. 照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜;并可调节聚光镜WD。

9. 长工作距离相衬物镜，视场数20mm。

4X（N.A. 0.12，W.D. ≥14）；

10X（N.A. ≥0.22，W.D. ≥7.8）；

20X（N.A. ≥0.30，W.D. ≥3.7）；

40X （N.A. ≥0.50，W.D. ≥2）

目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：20mm


	台
	1

	19
	倒置显微镜配套数据输入设备
	出厂日期在2025年10月以后。

CPU：i5-13400f

内存： 16G

固态：256 G 

硬盘：512 G

显卡：rtx3050-6G

显示器：24英寸
	套
	1

	20
	倒置显微镜配套数据输出设备
	WiFi/鼓粉分离；A4；20 页/分钟；首页输出时间：＜10 秒，具有复印，双面打印，扫描功能，出厂日期在2025年10月以后。
	台
	1

	21
	生物显微镜
	1.主机 

1.1.光学系统:具有无限远校正光学系统；

1.2.具有明场和荧光观察功能；

1.3.主机右侧设置有一键式照明按钮；

1.4.聚光镜：集成聚光镜，能够适用于2X－100X物镜；

1.5.智能型≥五孔物镜转换器，内置电子编码装置，软件自动识别当前物镜；

1.6.调焦：带同轴粗、微调焦，微调焦精度为≤0.1mm, 粗动扭力矩手轮可调，最小读数1µm，左侧手轮和右侧手轮可任意调换微调装置，调焦行程≥25mm；

1.7.人机三目观察镜筒，配专业视频接口；

1.8.目镜：防霉型超宽视野目镜10X，屈光度可调节；

1.9.载物台：超硬防蚀铝涂层表面,定位式载物台手柄，载物台高度和松紧度可调，载物台X方向和Y方向形程≥78X54mm；

1.10.物镜：物镜齐焦距离≥50mm

1.10.1.高级平场消色差物镜4倍物镜，工作距离≥28mm；

1.10.2.高级平场消色差物镜10倍，工作距离≥10mm；

1.10.3.高级平场消色差物镜40倍，工作距离≥0.56mm；

1.10.4.高级平场消色差物镜100倍，工作距离≥0.15 mm；

1.11.多功能显示屏，可以在屏幕上显示LED光源亮度和物镜放大倍数；

1.12. 荧光系统

1.12.1长寿命LED荧光光源，使用寿命≥30000小时；

1.12.2蓝色激发组FITC：EX470/30nm;EM525/20nm；

2.成像系统

配备2000万成像系统加分析系统。
	台
	1

	22
	生物显微镜配套数据输入设备
	出厂日期在2025年10月以后。

CPU：i5-13400f

内存： 16G

固态：256 G 

硬盘：512 G

显卡：rtx3050-6G

显示器：24英寸
	套
	1

	23
	生物显微镜配套数据输出设备
	WiFi/鼓粉分离；A4；20 页/分钟；首页输出时间：＜10 秒，具有复印，双面打印，扫描功能，出厂日期在2025年10月以后。
	台
	1

	24
	多功能提取浓缩机组
	1.设备厚度及材质：浓缩罐内胆δ≥3mm/304；夹套δ≥3mm/304；保温δ≥2mm/304。

2.提取罐 ：容积45 L~50 L。

3.投料量 ：5~10kg/批


4.加热面积 ：≥0.5 m2


5.夹套工作压力：0.1 MPa


6.内胆工作压力：-0.1 MPa


7.工作温度：0-100 ℃


8.浓缩罐容积 ：≥50L


9.加热面积 ：≥0.35m2


10.搅拌功率：≥0.37KW


11.真空泵电机功率：2.2KW


12.浓缩比重 ：1.2~1.4

13.多功能罐容积 ：≥50L


14.加热面积 ：≥0.35m2


15.搅拌功率：≥0.37KW


16.夹套工作压力：0.1MPa


17.内胆工作压力：-0.1MPa


18.工作温度：0~100 ℃


19.电源：380V,≥50Hz

20.功率：≥15kw

21.蒸汽量：16Kg/h

22.蒸汽温度:≥170°C

23.蒸汽出口:DN15

24.安全阀:DN20

25.进水口直径:DN15
	台
	1

	25
	数控旋转蒸发仪
	一、主机

1. 规格：50L.

2. 速度范围：30~130rpm.

3. 蒸发能力：最大满足9L/h（75%酒精蒸发）.

4. 极限真空度：≥9 mbar.

5. 旋转方向：能够满足顺时针和逆时针旋转.

6. 温度范围 ：20~100℃.

7. 温度控制精度：±1℃

8. 升降方式：电动升降.

9. 升降行程：100~250 mm.

10. 时间显示：LCD.

11. 时间设置范围：0~999min.

12. 加热锅：PTFE特氟龙涂层耐腐蚀密封垫.

二、防腐蚀隔膜真空泵

1. 最低真空度：＜2mbar.

2. 抽气速度≥180L/min.

3. 噪音≤60dB.

三、低温冷却液循环器

1. 工作温度范围：-20℃~室温

2. 温度稳定性：±0.5℃

3.显示精度：0.1℃

4.泵最大压力：≥1.0 bar

5.泵最大流量：22 L/min

6.水槽容积：≥20 L

7.仪器固定方式：落地式
	套
	2

	26
	真空冷冻干燥机
	1.外形：台式，透明钟罩式干燥室.

2.显示屏：触摸液晶屏，能通过USB导出数据.

3.样品盘尺寸≥200(mm)，数量≥4个，间距≥70mm.

4.盘装物料≥1.2升.

5.冻干面积≥0.12㎡ .

6.冷阱尺寸≥Φ250x140，冷阱最低温度（℃)：≤-56 (空载）.

6.捕水容量≥3 kg/24h.

7.配件：旋片式真空泵.

7.1.抽气速率：(L/s)≥2.

7.2.极限压力：(Pa)
6×10ˉ².

7.3.转速(r/min)≥1400

7.4.净量:(kg)15-25

7.5设有自动双重的防返油保险装置，不返油；

7.6排气口配油雾过滤器；
	台
	4

	27
	高速离心喷雾干燥机
	1.304 不锈钢材质.

2.触摸屏为LCD.

3.设有喷咀清洁器.

4.入口温度30～300℃，出口温度30～140℃.

5.进料方式：蠕动泵进料.

6.雾化结构：二流体喷雾.喷嘴口径≥1.0mm .

7.内置静音型空气压缩机.

8.干燥后的成品干粉95%以上在同一颗粒度范围.
	台
	1

	28
	立式高速大容量冷冻离心机
	1.≥7英寸LCD触控屏

2.最高转速：≥22000 r/min

3.最大离心力：≥52050 ×g

4.最大容量：不小于6×500ml（≥10000rpm）

5.转速精度：±10 r/min

6.温控精度： ±1℃

7.温度设置范围： -20℃ ～40℃

8.噪声：≤65dB（A）

9.外形尺寸：≤740× 720× 900( L× W × H) mm

10.重量:  200-350 kg

11.配置: 6*500ml角转子（最高转速≥10000rpm，最大相对离心力≥18590×g）；8*100ml角转子（最高转速≥12000rpm，最大相对离心力≥19830×g）
	台
	1

	29
	新型固液分离膜
	1、膜片数量：≥3片

2、膜片规格：≤220mm

3、膜片孔径：≤200nm

4、膜片材质：陶瓷或pe

5、设备电压：220v

6、设备材质：304

7、设备大小：≤1×0.5×1m

8、设备总功率：≥1.5kw

9、操作压力：0.2-0.6Mpa

10、操作温度：0-120度

11、设备组成：

(1)膜部分：膜片直径：＜220mm，密封材料：氟橡胶，膜组件材质：304，容积：＜20升，中空轴：304材质，旋转电机，机封材质：304

(2)传动部分：具有减速机和扰流板。

(3)泵阀部分：进料泵流量：≤1吨/h，调节阀：0-1mpa，管路材质：304，三通，法兰等：304

(4)仪表部分：压力表量程：0-1mpa，温度表：0-150℃，流量计：0-20升/h

(5)控制部分：控制柜AC380v/220v，功率0.5-1.5kw，变频器380v/220v，0.5kw，控制电源，空开1p，电磁阀AC220v，Dn082分，按钮开关高头钮，聚氨酯轮4个.
	台
	1

	30
	凝胶成像系统
	技术参数：

1.有效像数: ≥503万像素。曝光时间：1ms~3000ms

2.分辨率：≥2592×1944

3.图像位深 : 16 bit （65536灰阶）

4、动态范围: ＞4.8OD

5、电动镜头: F/1.2 电动自动变焦镜头，能够根据样品大小选择电动自动聚焦。

6、透射紫外：波长302nm，面积21×21cm，镜头与样品距离≤28cm。

7、白光样品板：≥24x24cm

8、辅助光源：双侧LED反射白光

10、切胶装置：抽屉开放式，橙色紫外防护板，有阻挡紫外线99% .

11、接收滤镜: 标配BP590nm滤镜，双面镀膜工艺，截止深度＞OD6级.

12、触控系统：配置12.5寸10点触摸surface平板电脑，处理器≥i5、8G内存、256G 固态硬盘，1080P高清显示

13、扩展功能：可外接台式电脑，一键切换内置电脑和外置电脑.

14.软件功能：

14.1、自动曝光功能：一键自动预估样品检测时间.

14.2、一键拍摄：自动控制灯光以及镜头。能够一键预览实验结果。

14.3、拍摄软件具有批量导入，批量导出，批量删除图片等功能.

14.4、分析软件：独有格式可追踪溯源，PDF或图片格式报告输出。

14.5、自动分析：一键自动分析实验结果，无需手动识别泳道及条带等。

15.6、分析软件:可对实验结果进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分比分析，绝对浓度、密度计算，具有注释功能，可添加各种格式的文字或符号说明。数据报告输出等功能。

15.产品应用：

15.1.可用于各种荧光染料如EB，GoldView™,SYBR™Gold，SYBR™ Green，SYBR™ Safe,Gel red，GelGreen™，Texas  Red，Fluorescein标记的 DNA/RNA 等核酸检测。

2.其它：具有薄层检测，菌落计数，孔板检测功能.
	台
	1

	31
	凝胶成像系统配套数据输入设备
	出厂日期在2025年10月以后。

CPU：i5-13400f

内存： 16G

固态：256 G 

硬盘：512 G

显卡：rtx3050-6G

显示器：24英寸
	套
	1

	32
	凝胶成像系统配套数据输出设备
	WiFi/鼓粉分离；A4；20 页/分钟；首页输出时间：＜10 秒，具有复印，双面打印，扫描功能，出厂日期在2025年10月以后。
	台
	1

	33
	纳米显微注射系统
	1.具有起点归位、排空、抽样、编程、编组同时注射等工作模式；

2.小于1nl注射量，可每分钟注射小于1nL的量；

3.微步精确控制技术，确保注射量的一致性；

4.注射方式：单次手动注射或编程注射或多通道编组注射，自动保存；

5.灌注时间：0.001-2.000秒；

6.时间增量：0.001秒；

7.屏幕参数：≥5寸电容触摸屏 分辨率≥800*480，屏幕显示：注射压力；补偿压力；注射时长；注射次数；

8.可控灌注压力范围：0.07-87.0 PSI；

9.灌注压力增量：0.1 PSI;

10.不受控制的灌注压：0 PSI；

11.可控补偿压力：0.07-87.0PSI；

12.可控补偿压力增量：0.1 PSI；

13.不受控制的补偿压：0 PSI；

14.触摸屏配合操作旋钮方便调节；

15.电源：90-264 V；50/60Hz；

16.功率：≥7.5 W；

17.工作环境温度：15-40℃；

18.工作环境湿度：10-75%非凝聚态；

19.X轴移动范围：≥33mm，分辨率：≦100um；X轴(微调)移动范围：≥10mm，分辨率：≦10um；Y轴移动范围：≥20mm，分辨率：≦100um；Z轴移动范围：≥25mm，分辨率：≦100um；磁性基座，主固定杆长度：≥178mm，次固定杆长度：≥165mm


	台
	1

	34
	纳米显微注射系统配套数据输入设备
	出厂日期在2025年10月以后。

CPU：i5-13400f

内存： 16G

固态：256 G 

硬盘：512 G

显卡：rtx3050-6G

显示器：24英寸
	套
	1

	35
	纳米显微注射系统配套数据输出设备
	WiFi/鼓粉分离；A4；20 页/分钟；首页输出时间：＜10 秒，具有复印，双面打印，扫描功能，出厂日期在2025年10月以后。
	台
	1

	36
	电化学工作站
	1.工作站参数：

1.1 便携式双恒电位仪，USB供电

1.2 输出电位范围: ±2.4 V.

1.3 槽压: ±7.5 V                         

1.4 电流范围: ±2 mA

1.5 参比电极输入阻抗: 1e12 ohm            

1.6 电流量程: 1 nA - 2 mA共七档

1.7 输入偏置电流: <100 pA                 

1.8 电流测量分辨率: <10 pA

1.9 数据采集系统: 16位 @ 10 kHz           

1.10 电流测量为低通滤波器

1.11 CV和LSV扫描速度: 1 uV/s-10 V/s       

1.12 CA和CC脉冲宽度: 1 ms-1000 s

1.13 CA和CC阶跃次数: 1 - 320              

1.14 DPV和NPV脉冲宽度: 1 ms-10 s

1.15 SWV频率: 1-5,000 Hz                   

1.16 最大数据长度: 128000点-4096000点


	台
	1

	37
	电化学工作站配套数据输入设备
	出厂日期在2025年10月以后。

CPU：i5-13400f

内存： 16G

固态：256 G 

硬盘：512 G

显卡：rtx3050-6G

显示器：24英寸
	套
	1

	38
	电化学工作站配套数据输出设备
	WiFi/鼓粉分离；A4；20 页/分钟；首页输出时间：＜10 秒，具有复印，双面打印，扫描功能，出厂日期在2025年10月以后。
	台
	1

	39
	烘箱
	加热方式：减压、四壁加热

温度范围：RT+10~250℃。

极限真空度：＜133PA.

温度分辨率：0.1℃。

温度波动度±1℃。

外装：冷轧钢板。

观察窗：防弹钢化玻璃

真空表：指针式

内容积：≥52L.

 隔板承重：15 kg

 隔板层数：≥ 2层
	台
	11

	40
	天平
	具备全量成去皮功能，置零功能。

具备自动校准功能，如灵敏度、稳定度等。

具有液晶显示屏。

可测定小数点后4位。
	台
	10

	41
	多温区金属浴
	主机参数

净重≤10 kg.

控制系统为微电脑控制，显示系统为触摸屏。

温控参数

2.1 三温区控温，包括反应孵育、低温加样、中高温反应。

2.2. 温度范围，5~90℃。

2.3. 通量：具有≥15孔的1.5mL通量，≥32孔的0.2mL通量。

2.4.温度调节精度：±0.1℃。

2.5. 能够兼容1.5/2.0mL锥形底离心管，0.2 mL离心管。
	台
	2

	42
	压片机
	最大压片压力不小于59KN.

最大压片直径不小于24mm。

填充深度0~18mm，片剂厚度0~9mm。

生产能力：不低于2000片/小时。

运行噪音≤60 dB。

机身采用铸铁喷涂，接触物料部件为不锈钢。
	台
	1

	43
	摇摆式颗粒机
	滚筒直径不大于70 mm

生产能力：20~30kg/h

满足将潮湿粉料制成20~80目颗粒，或粉碎块状干料。

需配置1.0 mm不锈钢筛网，可更换0.5~2.0mm不同规格筛网。

外壳为不锈钢材质，同时滚筒与筛网拆修便捷。

噪音≤70dB。
	台
	1

	44
	巴氏灭菌机
	1.灭菌温度60~95℃。

2.灭菌能力：处理量不小于25L/批次

3.加热方式为电加热。

4.材质要求：接触物料部件为不锈钢。
	台
	1

	45
	灌装蠕动泵系统
	系统组成为，驱动器一台，泵头2个，专用硅胶软管4根。

单泵头流量100~11000 mL/min，双泵头并联最大流量不小于20000 mL/min。

驱动控制为直流无刷电机，转速10~600rpm

分配误差≤±1%。

控制系统为薄膜手动按键控制。

泵头采用3滚轮设计，适配内径13mm软管，最大耐压为0.2 Mpa。

软管能够耐温-40℃~120℃。
	台
	1


第四部分  合同文本

合同编号：
采 购 合 同

项目名称：
项目编号：

采 购 合 同

甲方：伊犁师范大学

法定代表人：

职务：

地址：伊宁市解放西路448号

乙方：

法定代表人：
职务：
地址：

根据2026年中央支持地方高校改革发展专项资金和新财购〔2020〕15号文件精神启动该项目招标。由                 公司    年   月   日    组织的       文件编号     的新疆生物质资源清洁转化与高值利用科研创新平台条件建设项目招标。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款：

一、合同内容：（详见附件）

二、报价币种、合同总价

1、合同总金额￥     元，人民币大写：     元整，合同总金额中包含货物购置价及其运输保管、税金、保险、组装、调试、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

三、付款方式

交货日期

五、交货地点

甲方指定的地点：伊犁师范大学。
六、质量要求和售后服务

1、乙方提供的货物必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。乙方需向甲方提供下述资料：所供货物的型号、规格、数量的合格证书、说明书等相关系列证明资料及技术资料。

2、乙方所提供的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标参数要求及合同附件规定的货物型号。

3、合同内货物质保期为：至少为叁年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于叁年的，以叁年为准;生产厂家提供的质保期长于叁年的，以生产厂家提供的质保期为准，在质保期内因质量发生问题，乙方负责免费修理、更换或者退换。

4、在质保期内，投标商应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若系统发生重大故障，收到甲方通知后，投标商及时给用户做出答复，响应时间为1小时，并在24小时内到达现场服务,48小时内解决问题。维修所需费用由投标商承担。不能在规定时间内解决故障的，要提供应急解决方案。在质保期内，投标商应无偿的承担故障维修、系统维护及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，投标商应根据售后要求无偿更换合格的产品。
5、因货物的质量问题发生争议，由双方指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，双方应当接受。

6、本合同条款与乙方在报价文件中所承诺的售后服务优于招标文件要求的，按招标文件中的承诺作为合同不可分割部分。

7、乙方提供相应的免费技术培训，保证甲方完全熟悉仪器的全部功能，并提供设备原版的维修手册。操作及维护培训的主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。培训地点应在设备安装现场或协商安排。培训要求:(1)现场培训;(2)人数:  人以上;(3)培训开始时间:培训时间至少7天，具体开始时间由甲方指定。

8、备品备件及易损件：乙方的售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供货物的型号、规格、数量一致的合格证书、说明书等所有相关系列证明资料及技术资料。 

八、验收

１、因设备包装不妥在运输过程中发生丢失、损坏的由乙方承担完全责任。

2、货物验收：甲乙双方按合同规定的产品、数量、生产厂商等标准，在所供产品安装、调试完成正常运行使用后现场进行验收，并由甲乙双方共同签署验收意见。
九、甲、乙双方的权利及义务
1、甲方应按照合同要求向乙方支付款项。

2、甲方应按照合同要求组织对项目验收并签署验收意见。

3、乙方须按合同要求提供合格的达到甲方使用要求的产品，按照合同约定的售后服务要求提供免费的售后服务。
十、违约责任

1、乙方所交付的产品的基本结构、功能、质量不符合规定标准的，甲方有权拒绝乙方交付的产品。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，则按合同金额 0.1%/ 天支付，累计不超过合同总额的 10%。由违约方承担违约金。

3、乙方逾期超过7天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、质量有不符合规定标准的，甲方有权拒绝收货，乙方须提供符合要求的产品，如提供不了，乙方应承担总合同额2%的违约金。

5、投标商在质保期内未及时履行承诺的义务将承担总合同额10%的违约金。

6、交付的产品在使用过程中非因甲方原因导致产品不能使用的，乙方应在接到甲方书面通知后24小时响应，7天内解决。

7、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的 10%。 

十一、合同生效及其它 

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖公章后生效。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商同意后，另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3、本项目谈判文件、投标文件、现场答疑及其澄清文件等，均为签订合同的依据，合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向甲方所在地人民法院起诉。

5、合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。

6、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第五日为送达之日。

7、乙方违约，还应赔偿甲方因此遭受的其他损失，由乙方承担全部经济赔偿责任（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费、保全费、保全担保费等甲方和受害者在采取诉讼期间发生的一切费用）以及相关法律责任。

8、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

附件一：设备明细表；附件二：技术参数明细表
甲方：伊犁师范大学            乙方： 
公章：                        公章：

法定代表人或委托代理人签字：  法定代表人或委托代理人签字：

开户行： 
账号： 

日期：                        日期：

附件一：设备明细

附件二：技术参数明细表

第五部分  投标文件格式

一、投标文件格式
项目名称：                
（项目编号：               ）

投标文件

投标人全称（盖章）：                            

法人或委托代理人（签字或盖章）：                
投标人地址：                                    

联 系 人：                                      

联系电话：                                      
邮    编：                                      
日    期：  年   月  日

1. 报价一览表格式

报价一览表
单位：元/（人民币）

	项目名称
	投标报价
	交货期
	质保期
	备注（其它补充说明）

	
	
	
	
	

	合计（大写）
	


投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： 

日期：      年    月    日 

注：1、投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总报价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

2、各投标人的投标报价均不得高于最高限价，否则将否决其投标。

2. 报价一览明细表格式

报价一览明细表

项目名称：                                    项目编号：
                                                        单位：元/（人民币）
	序号
	产品名称
	生产厂家及品牌
	型号
	数量
	单价
	分项总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


明细报价汇总表：
	报价总计（产品报价合计+其他费用合计）（人民币／元）
	大写：
小写：


 注：1.此表为报价总表的明细表，需详细列出所投产品的品牌、型号、单价，报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.报价要求：报价应包含产品及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。
投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：
日       期：

第一章 商务文件（编制目录，结合评分细则商务部分相应评审内容编制文件）

1、投标函（附件1）

2、法定代表人身份证明书格式（附件2）

3、投标授权委托书格式（附件3）

4、投标人基本情况（包括但不限于下述资料）

4.1投标人基本情况说明（附件4）

4.2投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件）

4.3投标人资质、认证、信誉、获奖情况、财务状况等（如有）

5、商务差异表（附件5）

6、承诺书格式（附件6）

7、资格申明函（附件7）

8、业绩表（附件8）

9、投标人认为需要提供的其他商务资料

第二章 技术文件（编制目录，结合评分细则技术部分相应评审内容编制文件）

1、技术参数响应表（附件9）

2、“★”号条款响应表（附件10）

3、专业技术能力情况表（附件11）

（1）项目人员配置情况表

（2）主要人员简历表

4、履行合同所必需的设备表（附件12）

5、中小企业声明函格式如有（附件13）

6、残疾人福利性单位声明函（附件14）

7、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）（附件15）

8、不参与围标串标承诺书格式（附件16）

9、投标人认为需要提供的其他资料
附件1. 投标函格式
投标函

致：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    [项目编号：　　　　　　　]的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

提交投标文件投标文件电子版1份，不留密码，无病毒。签字代表在此声明并同意：

1.
我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2.
我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3.
我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

4.
我们同意提供招标代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.
如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

6.
我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

7.
我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8.
我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司（招标代理机构）。 

9.
所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）      

投标人名称（盖章）：                     

法定代表人或授权人（签字或盖章）：                 

投标人地址：                                 邮编：             

联系电话：                                   日期：             

附件2. 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

投标人名称:                                        

单 位 性质：                                       

地      址：                                       

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：                                      
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）                    
法定代表人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              

日      期：         年        月        日

须附：法定代表人身份证复印件

	正面
	背面


附件3. 法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书

致：新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司

本人  （姓名） 系     （投标人名称）        的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        [项目编号：　　　　　　　]投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

代理人无转委托权

投标人名称（加盖公章）                    
法定代表人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              
受托代理人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              

日      期：         年        月        日

须附：法定代表人身份证复印件和授权代理人身份证复印件
	正面
	背面

	正面
	背面


附件4. 投标人基本情况格式

投标人基本情况说明

一、投标人基本情况

1、投标人名称：                                                                   

2、地    址：                                                                    
3、电话号码：                             传    真：                             
4、注册资金：                             经济性质：                             

5、投标人开户银行名称及账号：      

6、营业注册执照（或事业单位法人证书）号：  

7、投标人简介:

8、投标人财务情况（须提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明）：

【价格单位：（人民币）元】

	年  度
	总资产（元）
	资产负债率（%）
	年营业额（元）
	年净利润（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止日近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）
二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。   

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件5. 商务差异表格式

商务差异表

项目名称：                                项目编号： 

	序号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	响应

情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：根据招标文件商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件6. 承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了                    项目（项目编号：            ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件7. 资格申明函格式（可选）
资格申明函

新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（项目编号）的投标邀请，参与投标，提供采购需求中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

投标人
授权签字人

名称：                          
姓名：                        

地址：                          
职务：                        

邮编：                          
签名：                        

传真：                           
电话：

附件8. 业绩表格式

业绩表

项目名称：                               项目编号：

	序号
	项目名称
	合同金额
	签约时间
	联系人、

联系方式
	完成情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件9. 技术参数响应表格式

技术参数响应表

项目名称：                                项目编号：                 

	序号
	名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应按照招标文件要求，根据“采购需求”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件10. “★”号条款响应表格式

“★”号条款响应表

项目名称：                                项目编号：                 

	序号
	“★”号条款要求
	投标文件响应内容
	响应情况
	页码范围

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、投标人根据自身实际情况如实填写本表格，响应表所提供的材料应为真实准确。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件11. 专业技术能力情况表格式

（一）项目人员配置情况表

项目名称：                                项目编号：                 

	序号
	姓名
	职务
	执业或职业资格证明
	经验年限

	
	
	
	证书名称
	证号
	级别
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

项目名称：                                项目编号：                 

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	相关经验年限
	

	资格证书名称、编号
	

	目前在任及以往服务项目情况

	采购人
	类似项目名称
	项目规模
	所任职务
	起止时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我方承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的专业技术能力。 

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

注：上述表格如与相关评分标准要求共用，还须提供招标文件评分标准相对应的证明资料。

附件12. 履行合同所必需的设备表格式

履行合同所必需的设备表

项目名称：                                项目编号：                 

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	用途
	设备状况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


我方承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备。
投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：  
注：上述表格如与相关评分标准要求共用，还须提供招标文件评分标准相对应的证明资料。
附件13. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2022﹞19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收 入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为员     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 
3.不同供应商需按采购需求表明细分别提供中小企业声明函。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（盖章）：
日期：
中小企业划型标准规定
根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发〔2009〕[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
  （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
  （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
  （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
  （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
  （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
  （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
  （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
  （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
  （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
  （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
  （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
  （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
  （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
  （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
  （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
  五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
  六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
  七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
  八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
  九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
     十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
附件14. 残疾人福利性单位声明函格式（可选）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时不需要提供此声明函。
投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件15.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）

附件16.不参与围标串标承诺书格式

不参与围标串标承诺书

致：伊犁师范大学

为维护政府采购活动的公平、公正和诚信原则，本企业（供应商名称：，统一社会信用代码：）自愿参与贵单位组织的**（项目名称/编号：________________________）政府采购活动，并郑重承诺如下：

一、承诺内容

1、严格遵守法律法规

本企业承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，坚决杜绝任何形式的围标、串标、陪标、转包、挂靠等违法行为。
2、不参与围标串标行为

不以任何方式与其他供应商、采购人、采购代理机构或评标（评审）委员会成员私下接触、协商投标报价、技术方案或其他实质性内容；

不以明示或暗示方式泄露自身投标信息，或非法获取其他供应商的投标信息；

不通过利益交换、威胁、虚假材料等手段干扰其他供应商正常投标或影响评标结果；

不以借用资质、挂靠经营、虚假联合体等方式参与投标。

3、保证投标文件真实合法

投标文件中的所有资质证书、财务报告、业绩证明、技术参数等材料均真实、有效、合法；

不伪造、变造文件或提供虚假材料骗取中标资格。

二、法律依据

本承诺书依据以下法律法规制定，承诺内容与以下条款直接关联：

《中华人民共和国政府采购法》第三条（公平竞争原则）、第二十五条（禁止不正当竞争）、第七十七条（围标串标法律责任）；

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条（围标串标的具体情形及处理）；

《中华人民共和国刑法》第二百二十三条（串通投标罪）。

三、违反承诺的后果

若本企业在本次采购活动中被查实存在围标串标或其他违法违规行为，自愿承担以下全部责任：

1、行政处罚与经济赔偿

接受采购人取消投标（中标）资格、列入政府采购不良行为记录名单的处罚；

接受财政部门处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，并在一至三年内禁止参加政府采购活动；

赔偿因违法违规行为给采购人造成的全部损失。

2、信用惩戒

接受纳入“信用中国”等公共信用信息平台的失信联合惩戒；

接受市场监管部门依法吊销营业执照或相关资质证书的处罚。

3、刑事追责

若涉嫌构成串通投标罪或其他刑事犯罪，自愿接受司法机关依法追究刑事责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（如有，需附授权书）（签字）：

日期： 年 月 日

注意事项

本承诺书须由供应商法定代表人签字并加盖公章，授权代表签字需提供有效授权文件；

供应商应确保承诺内容真实有效，虚假承诺将加重处罚；

采购单位发现违法违规线索的，应依法向财政部门或公安机关举报。

二、质疑函格式（如有需要）
质疑函

新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司：
一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：                                        

地址：                          邮编：                        
联系人：                        联系电话：                        
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                          邮编：                           
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：                包号：                 
采购人名称：                                         

招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：

证据目录清单

	序号
	证据名称
	证据来源
	证明对象

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

三、担保函格式（可选）
政府采购履约担保函

                                 编号：

                         （采购人）：

鉴于你方与                     （以下简称投标人）于     年   月   日签定编号为                        的《                                 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在       年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为            元（大写：                元整），币种为人民币 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供有资质的质量检测部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章） 

年    月    日
新疆启隆辉泓工程项目管理有限公司                                               ☎ 0999-8139966

