 [image: image2.png](prmam



                                        陕西方得项目管理有限公司  
  [image: image1.png](prmam



                                              陕西方得项目管理有限公司                  

新疆医科大学第一附属医院洗消机、清洗工作站采购项目                                                                                                                                                                                                                                                                    

谈判文件
(项目编码：SXFD(YFY-ZC)2026004)

采购人：新疆医科大学第一附属医院

电话：0991-4362391

详细地址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号

[image: image1.png]
采购代理机构：陕西方得项目管理有限公司

联系人：马泽新、马平利、刘乐
电话：13040506464
详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙鹏路123号恒大绿洲二期10栋2单元1905室

目   录

第一章  谈判公告
1
第二章  供应商须知
4
第三章  竞争性谈判说明
10
第四章  响应文件的说明
12

第五章  合同条款
30
第六章  响应文件格式
47

第七章  采购需求及技术参数
61

第一章 竞争性谈判公告
	项目概况

  新疆医科大学第一附属医院洗消机、清洗工作站采购项目 的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年04月17日10:30（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：SXFD(YFY-ZC)2026004 
项目名称：新疆医科大学第一附属医院洗消机、清洗工作站采购项目 

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：390000.00(预计年采购预算金额）

最高限价（元）：/

采购需求：

简要规格描述：洗消机，数量为1套；清洗工作站，数量为1套；
备注：合同履约期限：一年。

本项目（否）接受联合体投标

申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，执行价格评审优惠的扶持政策，具体扣除比例为10%；

3.本项目的特定资格要求：

（1）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）供应商的信用行为：在资格审查阶段经查询，供应商未在“信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有以上不良信用记录之一的，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在以上不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
三、获取采购文件

时间：2026年04月14日至2026年04月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2026年04月17日10:30（北京时间）
投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2026年04月17日10:30（北京时间）
开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜
1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第一附属医院

地 址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号

联系方式：0991-4362391

2.采购代理机构信息

名 称：陕西方得项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙鹏路123号恒大绿洲二期10栋2单元1905室

联系方式：0991-7503007

3.项目联系方式

项目联系人：马泽新、马平利、刘乐

电 话：13040506464

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	项 目
	内   容

	1
	项目名称

及编号
	项目名称：新疆医科大学第一附属医院洗消机、清洗工作站采购项目
项目编号：SXFD(YFY-ZC)2026004

	2
	采购单位
	名称：新疆医科大学第一附属医院
联系人：新疆医科大学第一附属医院
联系电话：0991-4362391

	3
	采购代理

机构
	名  称：陕西方得项目管理有限公司

地  址：乌鲁木齐市水磨沟区龙鹏路123号恒大绿洲二期10栋2单元1905室

联系人：马泽新、马平利、刘乐     

电话：13040506464

	4
	采购范围
	新疆医科大学第一附属医院洗消机、清洗工作站采购项目中所要求的全部工作内容。

	5
	采购预算
	390000元

	6
	采购限价
	（详见第七章内容）

	7
	采购方式
	竞争性谈判（进行二次及二次以上报价）

	8
	合同履约期
	一年；

	9
	付款方式
	1、货物抵达交货地点安装、调试完毕且经甲方验收合格支付合同总金额的90%。

2、若签订委托代理进口协议，本合同约定的付款金额不需要甲方向乙方实际支付，实际付款由甲方通过委托代理进口协议向外贸代理商进行支付，届时，乙方不得再向甲方主张任何费用和款项，乙方与外贸代理商之间发生的一切经济法律纠纷，均与甲方无关。

3、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

	10
	履约担保
	履约担保：  (是     (否

（1）中标或成交投标人应在合同签订前3个工作日内向采购人提交履约保证金；

（2）履约保证金数额：合同总价的10%；

（3）履约保证金的形式：保函或电汇；

（4）保函的提供形式：原件彩色扫描件；

（5）履约保证金的有效期：自合同生效之日起至货物验收合格之日止。
（6）履约保证金的退还：自货物验收合格之日起3个工作日内中标或成交投标人合同主要义务履行完毕（原则上不超过90天），采购人按合同约定及时退还。

	11
	供货周期
	30天内完成安装、调试、培训、验收等工作。

	12
	质保期
	自验收合格之日起计保修期，提供整机原厂保修服务≥3年;承担保修期内设备任何故障产生的费用

	13
	谈判保证金
	投标保证金金额：7000.00元

投须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于投标截止时间前递交至采购代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。

账户名称：陕西方得项目管理有限公司

开户行名称：中国农业银行股份有限公司西安春临三路支行

账号：2614 0801 0400 03545

备注：请供应商在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及用途，否则，因款项用途不明导致的后果由供应商自行承担。
办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成。供应商需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任；

说明：如供应商单位已参加过本项目的一次投标，并以金融机构、担保机构出具的保函非现金形式提交过保证金且在投标有效期内，则本次投标可以延用。

	
	
	电子保函：

（1）本项目使用政采云电子保函形式缴纳保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节；

（2）如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=site.site-PC-42055.1718-block_comp_1709189989843012.6.3aeff4707a1911ef94e3dbefa561273c），如遇问题可拨打客服电话：95763；

（3）将保函制作到电子投标文件即可。

	14
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，执行价格评审优惠的扶持政策，具体扣除比例为10%；

3.本项目的特定资格要求：

（1）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。
（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）供应商的信用行为：在资格审查阶段经查询，供应商未在“信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有以上不良信用记录之一的，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在以上不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	15
	响应文件递交截止及开始时间、地点
	2026年04月17日10:30（北京时间）政采云平台

	16
	联合体
	不接受联合体

	17
	评审方法
	最低评标价法

	18
	确定成交单位数量
	经评审确定1家成交供应商

	19
	谈判小组
	谈判小组构成： 3 人及以上单数

	20
	响应有效期
	从响应文件首次递交截止之日起90日历日

	21
	优惠政策
	本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，执行价格评审优惠的扶持政策，具体扣除比例为10%。

	22
	中小企业划分标准依据
	（1）中小企业划分标准依据《批发和零售业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业
（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标企业参加政府采购活动，应当如实填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

	23
	代理服务费
	代理服务收费标准：成交供应商应按本采购文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费，按发改价格 [2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的采购代理服务收费标准下浮40%计取。供应商谈判报价中包含代理费用。

	24
	响应文件的上传和递交
	1）电子加密响应文件

①响应文件制作完成并生成加密标书，在响应文件递交截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台。

②供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密响应文件的投标无效。

③供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

2）备份响应文件

①供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台， 还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份响应文件 1 份（接收人邮箱：857682486@qq.com，接收人：马泽新，电话：13040506464）， “备份响应文件”由供应商自愿提供，谈判文件不作强制性要求；如在需要备份响应文件时不提供或未按要求提供的，无备份响应文件而失去投标资格。

②备份响应文件提供要求：供应商可以将备份响应文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份响应文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份响应文件”

逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前 1 日办理邮件提供事宜。

	25
	响应文件的解密
	①不见面开标默认解密时长： 30 分钟 供应商应在解密指令发出后采购（答疑）文件规定时间内完成解密。供应商未按规定完成解密，视为放弃投标。

②通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件，因“政府采购云平台” 系统问题无法按时解密，供应商提供了备份响应文件的，方可以备份响应文件为依据进行评审，其他因供应商原因导致无法解密的，投标无效。

③通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件递交截止前，供应商仅提供了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	26
	注意事项
	1）本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目供应商可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。 

2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 

	27
	说明
	投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购项目程序环节的质疑，本项目不接受供应商多次/反复质疑。


第三章  竞争性谈判说明

1、适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本文件所叙述的新疆医科大学第一附属医院洗消机、清洗工作站采购项目为采购单位采购所需货物（服务）的合格供应商（包括制造商和代理商）。

竞争性谈判资格

2.1凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人、其他组织或者自然人，且有承担本项目能力的供应商（制造商、代理商）。

2.2供应商应遵守中华人民共和国法律、法规、规章，符合第一部分“谈判邀请”中“供应商资格条件”中规定的要求。

2.3供应商在本地拥有一定的技术支持和后续服务能力。

2.4只有收到谈判邀请、已在采购代理机构领取或购买了谈判文件并登记的供应商方可参加本次竞争性谈判采购活动。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

3、定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购方”指采购单位新疆医科大学第一附属医院。

3.2 “响应方”、“供应商”“报价方”系指有资格提交响应文件的供应商（制造商和代理商）及竞争性谈判代表。

3.3 “货物”系指谈判文件规定的，供应商须向采购单位提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.4 “服务”系指谈判文件规定供应商须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4、竞争性谈判费用

4.1无论竞争性谈判结果如何，与参与谈判及与谈判活动有关的所有费用将由供应商自行

承担。

4.2供应商被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5、竞争性谈判文件的构成

5.1谈判文件由下述部分组成：

第一部分 谈判邀请

第二部分 供应商须知

第三章 竞争性谈判说明

第四章 响应文件的说明

第五章 合同条款

第六章 响应文件格式

第七章 采购需求及技术参数

5.2供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

6、供应商的疑问

6.1供应商对谈判文件有疑问，并且以书面或电子形式向采购方提出的，采购方对书面疑问将以书面或电子形式予以答复，并将书面答复发给所有领取/购买谈判文件的供应商（答复中不注明问题的来源）。
7、竞争性谈判文件的澄清与修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购方或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方或者谈判小组应当在提交提交首次响应文件截止之日 3个工作日前，以书面或电子形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3对谈判文件必要的澄清或者修改将以书面或电子形式通知所有接收谈判文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

8、支付费用

8.1 成交人须在确定成交之日起7日内向采购代理机构支付服务费。

9、谈判文件的约束力 

9.1供应商一旦参加竞争性谈判会议，即被认为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

9.2供应商如认为本谈判文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面或电子形式向采购方提出，否则，将视为对本谈判文件要求无任何异议，并不得因此在谈判会开始后提出任何异议。

9.3本谈判文件由陕西方得项目管理有限公司负责解释。

第四章 响应文件的说明

第一章  对供应商的资质要求

1、竞争性谈判资质

1.1供应商必须提交能够证明其具有履行本次采购合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分。

1、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1.具有独立承担民事责任的能力；（供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明）

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（由具备资质的中介机构出具的2024年或2025年的财务审计报告复印件加盖公章或近一年内银行提供的资信证明；成立不满一年企业提供财务报表（复印件加盖公章）；

1.3.具有履行合同所必需的备和专业技术能设力；（提供承诺函，格式自拟） 

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意一个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明；若供应商的纳税记录为零申报的，提供申报记录，若供应商为依法免税的，提供相应证明材料）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面中小企业（含小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，必须提供此声明函。

3.本项目的特定资格要求：
（1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商的信用行为：在资格审查阶段经查询，供应商未在“信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有以上不良信用记录之一的，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在以上不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

说明：以上资格证明材料均须在谈判响应文件中提供，缺项将被拒绝。
1.2针对本采购项目的特定授权原件不予退还（如有时）。

1.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式进行政府采购的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

联合体各方之间应当签订共同提交响应文件的协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同协议连同响应文件一并提交。

第二章  响应文件的编写

2、要求

2.1供应商应详细阅读谈判文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按谈判文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝。

2.2允许供应商对本谈判文件中的所有标包响应，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分标包进行响应，但不允许供应商对某一标包中的一项或部分项进行响应。采购单位可选择一家供应商为所有标包的成交人，也可选择若干个供应商分别成交。
3、响应文件中语言和计量单位的使用

3.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购方就有关竞争性谈判的所有来往函电均应以简体中文书写。供应商提交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。

3.2响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

4、响应文件的组成

4.1供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容：

4.1.1资格审查文件（后续供应商在线制作响应文件时需对资格审查项进行逐一关联响应）

1）供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；（营业执照）

2）供应商具有良好的财务状况，提供近三年2024-2025年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司近三个月的银行资信证明并加盖公章；（财务状况，提供近三年2024-2025年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司近三个月的银行资信证明并加盖公章；）
4）拥有一定的技术支持和后续服务能力；（谈判时，供应商出具承诺函并加盖公章）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（谈判时，供应商出具承诺函并加盖公章）
6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信

被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录； （“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询截图） 
7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同

项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；（谈判时，供应商出具承诺函并加盖公章。）

8）供应商是否按谈判文件要求提交保证金；（保证金凭证）
9）本项目专门面向中小企业预留金额/中小企业预留金额（含中型、小型企业）。（企业

类型声明函）
4.1.2商务及技术文件

1）响应函

2）法定代表人授权委托书

3）报价一览表

4）关于资格的声明函

5）企业简介

6）技术及商务偏离表

7）项目实施方案

8）人员配置

9）售后服务

10）应急预案

11）供应商近三年（2024年1月1日-至今）类似业绩表

12）供应商反商业贿赂承诺书

13）企业类型声明函

14）其他资料具体编制顺序按附件中响应文件编制顺序。
5、证明货物的合格性和符合谈判文件规定的文件

5.1供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

5.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从采购单位或使用单位开始使用至谈判文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

（4）根据项目需求和特点，还应包含项目实施整体方案、项目进度计划、项目人员配备、售后服务承诺等有关内容。

（5）供应商应注意采购单位在技术规格中指出设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

6、响应文件格式

6.1供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式认真编写响应文件，响应文件必须编写目录页码（页码应连续），响应文件封面须标注项目编号等信息，否则将被视为无效响应。

中标/成交单位应按谈判文件中提供的响应文件格式认真编写响应文件（贰正贰副）；

如需要时供应商需按下述要求提供响应文件纸质版。中标/成交供应商需使用A4规格纸张打印，装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。响应文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证响应文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

7、报价

7.1供应商应在报价一览表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。供应商如果不同意上述修改原则，其响应文件将被拒绝。供应商应在报价一览表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购单位不接受任何有选择性的报价。
7.2.报价时应注意下列几点：

7.2.1谈判文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

7.2.2谈判文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

7.2.3供应商提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的报价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

8、报价的货币单位

8.1响应报价单位为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许供应商填列按开标当天的人民币汇率折算的外币报价。

9、竞争性谈判有效期

9.1 响应文件从谈判之日起，有效期为90天（如不满足将导致废标）。

9.2 在特殊情况下，采购方可与供应商协商延长响应文件的有效期。

10、响应文件的签署及规定

10.1.1响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的被授权人或法人代表签章。

10.1.2响应文件采用电子文档。响应文件中应按照谈判文件要求的格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

10.1.3若供应商对响应文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

10.1.4电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应概不接受。

11、谈判保证金

11.1保证金是为了弥补新疆医科大学第一附属医院。因供应商的违规行为而蒙受的损失。新疆医科大学第一附属医院在因供应商的违规行为而受到损害时将没收供应商的保证金作为所受损害的补偿。

11.2供应商应在提交响应文件前提交保证金。

11.3保证金以电汇或转账形式交纳，其有效期应不低于响应有效期。

11.4未成交的供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还，不计利息。

11.5未按规定提交保证金的供应商，将被视为响应无效。

11.6 下列任何情况发生时，保证金将被没收：

11.6.1供应商在谈判文件规定的响应有效期内撤回其响应的； 

11.6.2成交方在规定期限内未能按规定与采购方签订合同的。

11.7两个以上供应商组成联合体参加谈判的，可以由联合体中的一方或共同提交保证金，联合体任何一方提交的保证金，对联合体各方均具有约束力。
第三章  响应文件的递交

12、响应文件的密封与标记

12.1供应商应将响应文件的封面上标明项目编号、响应包号、项目名称、供应商名称、法定代表人、联系人、联系电话并加盖公章、法人章，每个对应的文件标注“正本”字样。

12.2 　响应文件上应写明：

项目编号：

项目名称：

供应商名称（电子签章）：

供应商地址：

联系人：

联系方式:

13、响应文件截止时间

13.113.1响应性文件应于谈判邀请规定的截止时间之前加密上传至指定的地点，逾时视为自动放弃。 

13.2响应文件的递交不得迟于2026年  月  日10:30（北京时间）。响应文件以加密形式上传至指定地点。 

响应文件递交截止时间以平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

13.3所有响应文件都必须在采购单位规定的响应文件递交截止时间之前上传谈判文件指定的地点，在此之后上传的响应文件，为无效响应，响应文件将一律被拒绝。

13.4出现因谈判文件的修改而推迟响应截止时间的情况时，供应商则须按采购单位的修改通知重新规定的响应时间递交。
14、响应文件的修改和撤销

14.1供应商在响应文件递交截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以响应文件递交截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。在响应文件递交截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其响应文件。

14.2拒绝接收在规定的响应文件接收截止时间后递交的任何响应文件。

14.3供应商不得在谈判后至响应有效期期满前撤销响应文件。否则采购单位将没收其保证金。

第四章 响应文件的开启和谈判

15、谈判会议程序 

15.1本次谈判按谈判文件中规定的时间和地点开展谈判活动。

15.2响应文件递交时间截止后，提交响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

16、谈判依据

16.1 谈判的依据为谈判文件（包括采购方的竞争性谈判文件和供应商的响应文件）。
17、谈判

17.1.采购单位将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次项目的评审小组，负责本次项目的谈判活动。评审小组负责向采购单位推荐成交候选人，由采购单位确定成交供应商。

17.2 评审小组人选于谈判前确定。评审小组名单在成交结果确定前保密。

17. 3 评审小组有关技术、经济等方面的专家和采购单位熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.4按前款规定，评审小组的成员，由政采云专家库中抽取和新疆医科大学第一附属医院院内的专家共同组成。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取方式抽取的专家不能满足谈判工作需要时，将采取直接确定的方式选定评审小组的人选。

17.5评审小组遵循法定的回避规定。

17.1.6 谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（一）审查供应商的响应文件并作出评价；

（二）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（三）编写评审报告；

（四）告知采购方在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

17.1.7谈判小组成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）根据谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草；

（四）配合采购方答复供应商提出的质疑；

（五）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

18、谈判小组评标程序

18.1谈判组长召集成员认真阅读谈判文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形等。

18.2谈判小组对各供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对谈判文件作出实质性响应。

18.3由谈判小组对技术商务文件进行评审，公布技术商务文件评审结果；

18.4由谈判小组对报价文件进行评审；

18.5谈判小组与响应方就技术商务进行谈判；

18.6响应方提交技术商务补充文件和最终报价；

18.7谈判小组对最终报价情况进行评审；

18.8公布评审结果。

18.9、竞争性谈判的报价方式

18.9.1采用二次及以上报价的方式。

1）本次项目采用不见面开标方式，在规定的响应文件递交截止时间（谈判时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

2）开标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自谈判时间起至谈判结束，供应商须登录新疆政府采购平台并保持网络畅通，随时答复专家评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

3）法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

4）响应文件的解密：供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

首轮报价确认：供应商应在开启签字时段后进行 CA 签字确认，如对报价记录表有异议，先点击“报价异议”，选择“有异议”并填写异议说明后，再点击“报价确认”对报价记录表进行签章。签章完成后，等待评审小组对报价进行评审。

二轮及以上报价：供应商进行两轮及以上报价，采购组织机构在平台开启新一轮报价，供应商点击“报价”，参与报价（在报价页面填写最后报价、项目负责人等信息，生成报价文件）。报价结果以最新轮报价为准，只要开启下一轮报价，前几轮报价均无效，如供应商当前轮不修改报价，也需要上传原价报价文件。生成报价文件后，供应商对报价文件进行 CA 签章。

5）低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

（1）在评审过程中，评审委员会认为供应商投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

（3）供应商提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。

澄清：评审小组对于响应文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，评审小组将取消其继续参加谈判的资格。
6)落实政府采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的应答人，其谈判报价扣除6%后参与评审。

根据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)的规定和要求，对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品，在同等条件下评委会将优先予以加分或推荐为中标候选人。

如本项目中涉及“政府采购节能清单”中规定的属于政府强制采购产品的，无论谈判文件是否特别指明，应答人均必须投报《节能产品政府采购清单》（有效期内）内的产品，其中包括但不限于，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，并填写《政府采购节能、环保产品汇总表》中，否则将视为无效投标。

政府采购节能清单以财政部、国家发展和改革委员会公布的清单内容为准，清单在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上予以公布，敬请应答人及时查阅。

评审优惠内容及价格扣除：

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（中小微企业名录截图）的，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+供应商报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

本项目为不专门面向中小企业（含小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，执行价格评审优惠的扶持政策，具体扣除比例为10%。

19、谈判和评审过程的保密性
19.1所有与本次谈判采购有关的人员，均不得向供应商及与谈判项目无关的其他人员，透露与谈判有关的资料以及授予合同的意见等。

19.2在谈判过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购单位人员施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

20、评审原则和澄清及成交原则
20.1谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与响应方接触。

20.2谈判小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

20.3谈判小组对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20.4 谈判小组对响应文件进行响应文件的资格审查和符合性审查，对属于下列情况之一的响应文件，将作无效报价处理：
（1）资格审查

	项目
	评审内容

	
	

	审

查

标

准

(适

用

于

资

格

后

审)
	1
	具有独立承担民事责任的能力；供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；

	
	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（由具备资质的中介机构出具的2024年或2025年的财务审计报告复印件加盖公章或近一年内银行提供的资信证明；成立不满一年企业提供财务报表（复印件加盖公章）；

	
	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意一个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明；若供应商的纳税记录为零申报的，提供申报记录，若供应商为依法免税的，提供相应证明材料）

	
	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）

	
	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

	
	6
	法律、行政法规规定的其他条件

	
	7
	所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。

	
	8
	法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	
	9
	供应商的信用行为：在资格审查阶段经查询，供应商未在“信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有以上不良信用记录之一的，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在以上不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	
	10
	本项目不接受联合体投标

	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）

注：如有一项不合格，作废标处理。

	
	


说明：以上资格证明材料均须在谈判响应文件中提供，缺项将被拒绝。

 注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

（2）符合性审查标准

	序号
	评审内容
	供应商名称

	
	
	
	
	

	1
	响应文件组成完整，实质性条款内容按招标文件规定的内容、格式填写；
	
	
	

	2
	响应文件的有效期满足招标文件的规定；
	
	
	

	3
	投标代表授权书由法定代表人签署并加盖公章；
	
	
	

	4
	响应文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；
	
	
	

	5
	响应文件未出现两个或两个以上的报价；
	
	
	

	6
	响应文件载明的供货期限未超过招标文件规定的期限；
	
	
	

	7
	响应文件的质量要求及质保期满足招标文件的要求；
	
	
	

	8
	供应商的报价（含单价）未超过总价限价（最高单价）；
	
	
	

	9
	技术参数(*)全部满足，无负偏离；非星标参数，若≥4条不满足，视为实质性不响应。
	
	
	

	10
	投标保证金交纳凭证或有效的保函相关证明资料
	
	
	

	11
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件；
	
	
	

	12
	无不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。
	
	
	

	结论
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。
再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。
20.5 对报价的审查：谈判小组将确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

谈判小组将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十九规定的方法进行修正错误。调整后的价格为谈判评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝，其报价保证金将不予退还。

20.6 澄清：谈判小组对于响应文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，谈判小组将取消其继续参加谈判的资格。

20.7 成交原则：本次谈判采取最低评标价法。

最低评标价法是在全部满足谈判文件实质性要求、符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

第五章  确定成交

21、成交供应商的确定

21.1由谈判小组结合响应文件及最后报价，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选供应商及排序；由采购单位从谈判小组提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
21.2 在采购中，出现下列情形之一的，应予终止谈判：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外；

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

22、与采购代理机构、采购单位和谈判小组的接触


22.1在严格遵循国家有关部门相关规定前提下，谈判小组遵照评审办法，公平、公正地对待所有供应商。

22.2在评审期间，供应商不得向谈判小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

22.3供应商之间不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

23、成交通知书

23.1 评审结束后结果公告同时，新疆医科大学第一附属医院将以书面形式发出《成交通知书》。

23.2 《成交通知书》是签订合同的依据。
第六章  授予合同

24、签订合同

24.1成交人收到采购方的《成交通知书》后30日内，按照谈判文件的约定和成交人响应文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对谈判文件和成交人的响应文件作实质性修改。

24.2 如成交人拒签合同，则按违约处理。采购方将不予退还其保证金。

24.3 谈判文件、成交人响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.4不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担，特殊情况下，成交人必须与采购单位协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交人必须对合同标的全部内容向采购单位负责，并保证第三方提供的供货和服务符合谈判文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

第七章 质    疑

25、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购单位、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

第五章 合同条款

(合同具体细则以甲乙双方协定为准)
新疆医科大学第一附属医院购置

（设备名称）

销  售  合  同

甲方（买方）：新疆医科大学第一附属医院

乙方（卖方）：                             
合 同 编 号：

    年   月   日

销 售 合 同

 甲方：新疆医科大学第一附属医院

 乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

设备名称、规格（型号）、数量详见下表
	序号
	名称
	品牌
	规格
型号
	单位
	数量
	含税单价
(元)
	合计金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：人民币（大写）     元整                 （小写）     元


本合同为固定总价/固定单价，上述合同价格包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时对清单中的名称、规格、材质及数量等有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。 

本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准。
本合同以美元计价，双方明确，按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为与医院结算的购汇汇率。甲乙双方确认合同总价受开标当日汇率计算的人民币报价限制，超出金额则无效。

二、制造商及原产地
    制造商：              

    原产地：

三、系统配置：详见附件
四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、售后服务期：

a）交货期：自合同签订之日起     天内（按合同签订之日算起），将标的物运送至甲方指定地点，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

b）交货地点：甲方指定。

c）保修期：系统安装验收合格之日起     年，乙方承担保修期内设备任何故障产生的费用。

六、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款
1、保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换，提供整机（包含附件）原厂（免费）保修服务；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如一天不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、售后服务期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质量保函中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。
8、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准。
七、付款方式：

1、合同签订后完成设备的到货、安装、调试，经甲方确认达到试运行标准后支付合同总金额的90%，即（人民币大写：         元整，小写：￥          元），达到验收标准后无息支付合同总金额10%，即（人民币大写：          元整，小写：￥          元）。

2、若签订委托代理进口协议，本合同约定的付款金额不需要甲方向乙方实际支付，实际付款由甲方通过委托代理进口协议向外贸代理商进行支付，届时，乙方不得再向甲方主张任何费用和款项，乙方与外贸代理商之间发生的一切经济法律纠纷，均与甲方无关。

3、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。否则甲方有权拒绝支付任何费用且不承担任何违约责任。
4、乙方银行账户信息：
开户行：                                  
账户名称：                                                
银行账号：                                                    
甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述开户行、银行账号发生变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。  
八、包装标准：

1、乙方提供的全部标的物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保标的物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、标的物在运输途中的安全问题均由乙方负责，在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

九、技术参数：乙方负责提供标的物详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该标的物的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该标的物彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试及试运行：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责标的物的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该标的物可以正常试运行。 

3、乙方应指派专业的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、在安装调试期间，因物件发生的事故及造成任何人身伤亡，由乙方承担全部责任责任。
5、对于合同单价金额不超过50万元的设备，其试运行期限原则上不超过30个日历日；对于单价金额超过50万元的设备，试运行期限原则上不超过60个日历日。

6、在试运行期间，若货物性能未能满足招标文件及合同中所规定的标准，则应视为验收未通过。乙方须退还90%的货款，并对甲方因此遭受的损失承担赔偿责任。

7、若在试运行期间设备出现故障，需更换为同型号的新设备，则试运行时间应重新计算。若更换次数达到两次或以上（含两次），则将不予退还质量保函金。

8、在标的物到达之前，乙方必须提供与生产厂家签订的、针对合同内标的物的     年免费保修协议或合同。若未能提供此文件，则视为乙方未履行合同要求，甲方有权拒绝接收货物。
十一、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套标的物的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合现行国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关标的物名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单

3、试运行期结束后，甲方标的物使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。

4、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。
5、根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》及招标文件要求，属于计量器具需要进行计量检定、校准的设备，由乙方承担首次技术监督局的检定、校准费用，并提供承诺函。

十二、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：标的物的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的标的物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其标的物经过正确安装、合理操作和维护保养，在标的物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、标的物在售后服务期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的标的物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换标的物的售后服务期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方标的物质量原因，导致甲方损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方所有损失。如因乙方提供的设备发生医疗器械不良事件，乙方应承担全部责任和所有费用。

十三、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其标的物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十五、违约责任：

1、乙方交付标的物的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的10%承担违约金。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求，违反有关质量保证及售后服务的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。
4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

5、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

6、本合同签订后，乙方不得以标的物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

7.乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。
十六、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额10%中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十七、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。
十八：质量保函：
1、乙方须出具具有担保资质的公司出具的书面质量保函。

2、乙方须保证标的物质量符合合同约定的技术标准和质量要求。

3、乙方承诺在标的物验收合格后，对标的物进行为期    年的免费保修服务。

4、若标的物在保修期内出现故障及问题，乙方应立即进行修复，直至达到合同约定的质量标准。

5、若因乙方原因导致标的物维修不及时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于修复费用、赔偿损失等。

6、在约定的售后服务期（保修服务期）内未按要求提供相应技术支持时，不予退还质量保函。
6、质量保函自签订之日起生效，至项目验收合格后    年止.

7、保修期结束后，由甲方出具保修期内标的物及售后服务评价，符合要求的正常退还质量保函金，不符合要求的不予退还质量保函金。
十九、其它：

1、 合同所有附件，包括与合同相关的采购文件、招标文件、谈判文件、招投标备案材料、售后服务承诺书、成交通知书、成交方的投标文件、询标中的书面答疑、开标中的书面承诺及合同附件等均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释，合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。
5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份，均具有同等的法律效力。自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字且加盖单位公章或合同专用章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。
	甲方：新疆医科大学第一附属医院
	乙方：

	
	

	甲方法人：
	乙方法人：

	（签字）
	（签字）

	
	

	甲方代表：
	乙方代表：

	（签字）
	（签字）

	
	合同专用章：

	
	

	
	单位地址：

	
	

	合同专用章：
	单位电话：

	
	维修工程师电话：

	单位地址：乌鲁木齐市鲤鱼山路137号
	开户行：

	单位电话：0991-4362698
	帐号：

	合同签订时间：    年   月   日
	合同签订时间：    年   月   日


附件1：
法人身份证明书或法人代表授权书（如果有授权代表）（加盖公章）

样本：法人代表授权书

本授权书声明：注册于  （地区名称） 的   （公司名称）   法人   （姓名、职务） 代表本公司授权销售代表  （姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就新疆医科大学第一附属医院医疗设备项目     （合同编号+设备名称）    包括但不限于以下方面：谈判响应、合同签订、履行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　      年     月     日签字生效，特此声明。
法人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字：　　　　　　　　　　　　　　
公        章：     （公司名称）           

附法人及法人授权代表身份证复印件，加盖公章

附件2：
医疗器械注册证（加盖公章）
附件3：

配 置 清 单（加盖合同专用章）
        （型号）        （设备名称）

设备台数：

	标准配置

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	增配

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


使用科室：

科室负责人（签字）：

附件4：
备品备件清单（加盖合同专用章）
	序号
	备品备件名称
	型号
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	说明：质保期内免费提供以上备品备件


附件5：
技术参数（加盖合同专用章）
附件6：
基本服务要求承诺函（加盖合同专用章）

负责设备的安装、调试、培训等工作。

如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。
如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。 

如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。 

                  （公司名称）
附件7：

代理商售后服务承诺书（加盖合同专用章）

必须包含以下内容：

自验收合格之日起计售后服务期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务3年，承担售后服务期内设备任何故障产生的费用。（需提供原厂保修证明）。
售后服务期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。（注：以上记录将作为支付设备尾款的依据。）
附件8：

厂家售后服务承诺书（加盖合同专用章）

附件9：

培训计划（加盖合同专用章）

附件10：

中标（成交）通知书（加盖合同专用章）
第六章  响应文件格式

响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（电子签章）：

供应商地址：

联系人：

联系方式:

年      月      日
目录

   供应商应按下列顺序排列和装订响应文件：

1、响应函

2、法定代表人授权委托书

3、报价一览表

4、关于资格的声明函

5、企业简介

6、技术及商务偏离表

7、项目实施方案

8、人员配置
9、售后服务
10、应急预案

11、供应商近三年（2024年1月1日-至今）类似业绩表

12、供应商反商业贿赂承诺书

13、企业类型声明函

14、其他资料

注：供应商需将响应文件按上述顺序装订成册并编制目录及页码。

1、响应函

致 ： 

根据贵方为　　　（项目名称）    项目采购的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件电子响应文件一份。

保证金，形式  （缴纳形式：   ），金额为   （注明币种）。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附响应报价表中规定的应提交和交付的货物和服务响应报价为：         ；
2、供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3、供应商已详细阅读并理解了谈判文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本响应有效期自开标之日起　　　个日历日。

5、在规定的谈判时间后，如果在响应有效期内撤回响应，同意保证金将被贵方没收。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
供应商（电子签章）：　　　　　　　　　　    
法定代表人（电子签名或签章）： 　　　　　　　　　　    

日期：　　　　　　　　　　   
2、法人代表授权书格式
   本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，

就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

附法定代表人及委托代理人身份证复印件（正反面）

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）： 

　　　　　　　　　　　　　　

日期：20　年　　月　　日
注：法定代表人作为公司代理人参加响应的供应商，可自行提供法定代表人身份证明书原件。

3、报价一览表

项目名称：

供应商名称：                     

项目编号： 
	序号
	名称
	内容

	1
	响应报价
	大写：

小写：

	2
	合同履约期
	


备注：响应报价应包括本项目所涉及的所有费用。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）： 

　　　　　　　　　　　　　　

日期：20　年　　月　　日

投标明细报价表（分项报价表）
项目名称：　　　　　　　　　　                  

项目编号：　　　　　　　　　　                               单    位：元

	序号
	产品名称
	投标产品信息
	单价（元）
	数量
	单位
	备注（包装规格）

	
	
	规格型号
	生产厂家
	产地
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	供货周期
	

	质保期
	

	投标报价（总价)
	小写（元）：

大写（元）：


注：此表需详列投标的每种产品及配置清单。

1、各供应商需对第四章中所要求的所有规格及内容进行报价，单价以各产品对应规格进行报价。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、开标一览表与分项报价表中应注明所投产品的准确信息。
投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日                                
4、关于资格的声明函

致：采购单位　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

           　      

供应商（电子签章）：　　　　　　
法定代表人（电子签名或签章）：　　　　　　 

地址：　　　　　　　

电话：　　　　　　　　

日期：　　　　　　
5.企业简介

	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间

联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职工概况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况
	


附企业相关证明材料

供应商须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；（营业执照）

供应商须具有效雷电防护装置检测资质（乙级）及以上资质；（资质证书）
3）供应商具有良好的财务状况，提供近三年2024-2025年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司近三个月的银行资信证明并加盖公章；（财务状况，提供近三年2024-2025年任意一年经第三方审计出具的审计报告，须包含资产负债表、现金流量表、利润表等，或提供公司近三个月的银行资信证明并加盖公章；）
4）拥有一定的技术支持和后续服务能力；（谈判时，供应商出具承诺函并加盖公章）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；（谈判时，供应商出具承诺函并加盖公章）
6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信

被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录； （“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询截图） 
7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同

项下的政府采购活动。与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；（谈判时，供应商出具承诺函并加盖公章。）

6、技术及商务偏离表
供应商名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	谈判文件规格条目号
	谈判文件要求规格
	响应规格
	偏离
	说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与谈判文件中“第七章  采购需求及技术参数”对应填写，偏离情况“无偏离”、“有偏离”。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）： 

　　　　　　　　　　　　　　

日期：20　年　　月　　日
7、项目实施方案

供应商提供针对本项目具体合理的实施方案：

1.项目概况（包含但不限于项目名称、委托单位信息、被检测对象概况及检测类型等）；

2.检测组织与资源配置；

3.具有详细的检测内容与项目；

4.具有检测流程与工作计划；

5.质量、安全与保障措施。

6.具有明确检测设备清单（需符合现行检测规范要求）、服务流程及时限承诺。
格式自拟

8、人员配置
	序号
	姓名
	身份证
	学历
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商针对本项目拟派的人员包含：项目负责人1名，服务人员至少1人，拟派人员需提供身份证、学历证及防雷装置检测资格证复印件；
9、售后服务

1.针对本项目提供检测报告的后续服务及整改复检服务；

2.按照招标文件及采购人采购需求，提供基础的防雷安全知识培训，内容包括雷雨天气个人防护、设备应急管理、简单自检方法等。

格式自拟
10、应急预案

由供应商根据实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性，包括但不仅限于：①服务方需建立应急响应机制，接到医院防雷安全隐患排查需求后，需在48小时内到达现场处理。②发生雷击事故后，提供紧急现场勘察和分析服务及查找雷击原因；③评估损失并制定恢复方案。

格式自拟

11、供应商近三年（2024年1月1日-至今）类似业绩表

	项目名称
	采购单位
	采购内容
	金额
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商提供提供近三年（2024年01月01日-至今）已完成或正在进行的类似项目业绩，须提供业绩合同或中标（成绩）通知书扫描件加盖公章。
12、供应商反商业贿赂承诺书
    我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 投标单位（供应商）承诺书 

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为：

1、
重大违法行为；

2、
商业贿赂行为；

3、
政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预成交、成交人，也自愿放弃成交、成交资格。 

公司法人代表人（电子签名或签章）：

公司委托代理人（签字）：

                                                   日期：

13、企业类型声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称） 的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

          （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

          （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1.重要提示：供应商应仔细阅读本函附件关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
14、其它资料
1.保证金缴纳凭证
2.供应商认为需要提交的其他证明材料

第七章  采购需求及技术参数

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	预计年采购金额

（元）
	最高投标限价

（单价/元）
	最高投标限价

（总价/元）

	1
	洗消机
	1
	套
	390000
	272900
	272900

	2
	清洗工作站
	1
	套
	
	113800
	113800


产品参数

内镜洗消机技术参数要求

一．规格参数要求：

1. 设备类型：洁污分离式全自动内镜洗消机

2. *消毒液类型：开放式消毒液，兼容一元及二元型一洗一排非复用过氧乙酸消毒液

3. 开门方式：前后双门设计，自动下沉式，并配脚控开关

4.*运行时间：≤22分钟(标准消毒程序) ，≤27分钟（标准灭菌程序）

5. *消毒液从设备正面开门装载，方便快捷，节省空间

6. 设备宽度≤990mm，深度≤800mm，根据我院洗消间场地条件，提供洁污分离式设计图纸

7. 清洗舱：

7.1 *舱体容积：一次可同时处理≥3条胃肠镜或6条纤支镜，舱内容积≥180L
7.2 *材质：主体：≥1.5mm厚316不锈钢镜面板；清洗托盘：316L不锈钢或注塑抑菌材质

7.3 *内镜托盘：316L不锈钢或一次性注塑材质

7.4 对接口：一体化接口，全管道灌流接头合一，便于连接

7.5 洗消方式：内镜外表喷淋+全管道灌流

8. 密封门：

8.1 通道类型：前、后双通道型、双门可实现互锁，洁污分离

8.2 门玻璃：双层中空≥20mm厚镀膜防爆钢化玻璃门，隔音隔热

8.3 关门遇障碍可自动停止

8.4 压紧方式：门采用主动压紧方式（电动），密封可靠

9. 管路系统：

9.1 管路设计：不锈钢管路+医用硅胶管路

9.2 干燥系统：噪音≤70dB，大风量风机，高效率散热器

9.3 核心配件：循环泵、电磁阀、计量泵、压力检测开关、排水阀均为知名品牌

9.4 *计量泵：≥4个 （至少具有清洗酶泵，消毒液泵，灌流泵）

9.5 阀门：知名品牌电磁阀控制，阀体耐酸碱腐蚀

9.6 空气过滤器：过滤精度≤0.2 um，过滤等级可达到H13级

10. 控制系统：

10.1 控制方式：PLC控制清洗消毒全过程，触摸屏显示及操作；预设≥6个内置程序；具有故障自动检测、报警及故障记录；

10.2 界面显示：≥7寸高分辨率彩色触摸屏，能显示运行程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时，提供运行界面实物照片；能够显示报警信息

10.3 流程控制：初洗、酶洗、漂洗、消毒、末洗、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。

10.4 记录方式：可自动打印整个运行过程参数。

11. *使用寿命：≥10年（设备铭牌有寿命标注）

12. 测漏压力传感器：采用知名品牌压力传感器

13. 测漏功能：采用全程内镜测漏监控装置，漏气随时报警

14. 干燥功能：专用干燥风机，具有低温或高温模式切换，无需酒精干燥
15. 内腔清洗接头：兼容市场上各大主流品牌内镜腔道清洗接头，根据科室需求提供配套接头，并提供其他品牌备用接头

16. 具有消毒剂不足报警

17. 具有清洗液不足报警

18. 具有水压低报警

19. 消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数

20. 消毒液添加/排放：自吸自排

21. *内管腔流量监测：独立灌流系统，≥3套独立清洗、消毒、干燥系统；实时监测每条内镜灌流数据

22. 依据《内镜灭菌效果评价方法》，提供内镜灭菌报告（提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告）

23. 配置传递窗一个：

23.1. 外径参考尺寸：720mm宽*660mm深*680mm高

23.2. 内径尺寸≥600mm宽*600mm深*600mm高

23.3.  304不锈钢箱体：除锈外表层+加厚内表层+强硬度钢底板

23.4. 紫外线杀菌灯：无死角杀菌

23.5. 双门机械互锁，开门方向可定制
23.6. 负责安装调试，并建造安装窗体所需的隔墙
二．其他技术性要求：

负责设备的安装、调试、培训等工作。

须列出所有设备易损件清单及价格。
须列出所有设备维保服务类型及价格。
如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。
如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。 

如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。 

自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

内镜清洗工作站技术参数要求

一．规格参数要求：

1.功能及用途：内镜清洗工作站用于配合清洗剂和消毒剂对软式内镜的手工清洗消毒，由清洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台组成,可自由搭配

2. 配置要求：4槽+1干燥台，4槽总长度≤2600mm
3. *材质要求：采用高分子复合材料整体热合吸塑成型，板材厚度≥5mm，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，满足国标要求（提供检测报告）（提供台面小样）

4. *通过中性盐雾测试，1%氢氧化钠溶液中浸泡72h，5%硫酸溶液中浸泡72h，外观无可视变化。（提供检测报告）

5. 清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防防水设计，并且前端设计有半径≥70MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，清洗槽内侧底部设计有凸起，增加内镜与消毒液接触面积。（提供实物照片）

6. 干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，在有效的防止内镜等意外滑落，同时为操作人员提供腰腹的支撑，台面长度≥1.5米。（提供实物照片）

7. 功能背板：背板采用与清洗槽相同的材质，离地高度≤1.7m

8. 浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄（提供板材小样）

9. 柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥80mm。支架材质：优质不锈钢材质，厚度1mm，高≥800mm；(提供实物照片及产品设计图佐证)

10. *柜门材质要求：防水耐腐蚀，具有阻尼铰链，自动闭合到位。（提供实物照片佐证）（提供阻尼铰链小样）

11. 柜体底板采用厚度≥10mm的PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板
12. 全自动灌注主机要求：具备脉冲注液功能，注液完成后自动实现注气的切换，切换时间可设置；压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa

13. 控制器要求：采用彩色触摸屏≥7寸，至少包含注液、注气、自动三种程序。（提供控制界面照片）

14. *快速接头材质及功能要求：快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，单手操作就可完成，底座设计位置位于洗消槽后方

15. 排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件

16. 不锈钢水龙头：全优质SUS304不锈钢材质，360°旋转式设计，冷热水开关独立控制；全304优质不锈钢高压编织供水软管。（提供不锈钢水龙小样）

17.  ABS塑料落水器：全优质ABS复合材料落水器

18. 医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，供气压力：≥0.75MPa，供气量≥60L/min，储气罐≥24L。（提供证明材料）

19. 中心气体处理器要求：无源型，分离空气中的油污，水分，设有注气压力调节器（显示精度≤0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa，无耗材、免维护、免清洗

20. 空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供洁净空气，空气过滤器过滤精度≤0.2μm，可更换滤芯

21. 高压水、气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，耐受压力0-0.7MPa
二．其他技术性要求：

负责设备的安装、调试、培训等工作。

须列出所有设备易损件清单及价格。
须列出所有设备维保服务类型及价格。
如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。
如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。 

如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。 

自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                     项目

采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者采购代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他供应商或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：                             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                    年   月   日
供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。
二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照采购文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益；不与采购人或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、严格按照采购文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。
六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。
七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。
供应商：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
投标供应商请将以下退还投标保证金资料制作在贵司所提供的投标文件最后一页，我司将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

附件
投标保证金退还信息表
	标项名称
	

	项目编号
	

	保证金金额
	
	缴纳日期
	年  月  日

	退还账户信息

	单位名称
	
	账  号
	

	开户行
	
	行  号
	

	联系人
	
	电  话
	

	电子邮箱
	
	专票/普票


说明：本表后附保证金缴纳转账凭证，开户许可证（基本户账户信息）。

请将本表附在响应文件最后一页

投标单位公章：

[image: image2.png][image: image3.png](prmam



[image: image4.png](prmam



