新疆维吾尔自治区地质局区域地质调查中心2026年度设备采购项目

公开招标文件

采 购 人：新疆维吾尔自治区地质局区域地质调查中心

代理机构: 中益招标有限公司

采购内容：2026年设备购置

项目编号：ZYZB-2026-Z-036

目录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标须知	5

投标须知前附表	5

投标须知正文	9

一、总则	9

二、采购文件	11

三、投标文件	12

五、投标文件的评审	15

六、中标结果信息公布与授予合同	20

七、其他规定	21

第三章  合同协议书	22

第四章  采购需求	32

第五章  投标文件格式	42

一、资格性自查表	45

二、投标函	46

三、投标保证金	50

四、报价一览表及报价明细表	51

五、投标人的资格证明材料	57

六、项目方案	64

七、响应/偏离表	66

八、投标人认为需要提供的其它资料	67

第一章  公开招标公告

新疆维吾尔自治区地质局区域地质调查中心2026年度设备采购项目公开招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区地质局区域地质调查中心2026年度设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn获取招标文件，并于2026年04月23日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYZB-2026-Z-036

项目名称：新疆维吾尔自治区地质局区域地质调查中心2026年度设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：521.9万元（人民币）

采购需求：

标项一
   标项名称: 手持式激光诱导击穿式光谱仪、便携式稀土元素分析仪

数量:1
   预算金额（元）:2000000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：手持式激光诱导击穿式光谱仪、便携式稀土元素分析仪

备注：

标项二
   标项名称:无人机
   数量:1
   预算金额（元）:400000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：无人机
   备注：

标项三
   标项名称: 手持X荧光元素分析仪  
   数量:1
   预算金额（元）:1850000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：手持X荧光元素分析仪 
   备注：

标项四
   标项名称: 磁力仪
   数量:1
   预算金额（元）:810000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：磁力仪
   备注：

标项五
   标项名称: 大幅面扫描仪
   数量:1
   预算金额（元）:159000.00
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大幅面扫描仪
   备注：

合同履行期限：标项1,2,3,4,5：自合同签订后30日

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项2：无

标项1,3,4,5：专门面向小微企业采购

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年04月02日至2026年04月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn

方式：免费获取，投标人登陆政采云账户（网址：https://www.zcygov.cn/）,在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话95763）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月23日 11:00（北京时间）

投标地点：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

开标时间：2026年04月23日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区地质局区域地质调查中心

地址：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津北路466号

联系方式：王彬 18690278813

2.采购代理机构信息

名 称：中益招标有限公司

地　址：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路416号盈科国际中心30楼3001室

联系方式：谢楠 0991-3651985

3.项目联系方式

项目联系人：谢楠

电　话：0991-3651985 18599192565

第二章  投标须知

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区地质局区域地质调查中心2026年度设备采购项目 |
| 第二章第1.2款 | 采购内容 | 2026年设备购置 |
| 第二章第1.3款 | 采购方式 | 公开招标 |
| 第二章第1.4款 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 第二章第1.5款 | 合同履行期限 | 自合同签订后30日 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名 称：新疆维吾尔自治区地质局区域地质调查中心 地 址：乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津北路466号 联系方式：王彬 18690278813 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：中益招标有限公司 地址：新市区北京南路416号盈科国际中心30楼3001室 联系人：谢楠 联系方式：0991-3651985 18599192565 |
| 第二章第3.1款 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项2：无 标项1,3,4,5：专门面向小微企业采购 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 第二章第3.2款（4） | 信用查询时间 | 2026年04月02日-2026年04月23日查询 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | 无 |
| 第二章第7.1款 | 现场考察 | 不组织，若需要勘察自行与甲方联系。 |
| 第二章第8.1款 | 分包 | 不允许 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购支持中小企业发展 | 本项目专门面向小微企业采购 本项目所属行业：工业 |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
|  | 政府采购信用担保 |  |
| 二、公开招标文件 |  |  |
| 第二章第10.3款 | 采购文件的可能实质性变动内容 | 技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 第二章第11.1款 | 提交投标文件截止时间 | 2026年04月23日 11:00整 |
| 三、投标文件的编写 |  |  |
| 第二章第15.5款 | 预算资金 | 5219000.00（元） |
| 第二章第16.1.4款 | 业绩 | 近三年（2023年3月以来）类似项目业绩须提供中标（成交）通知书或合同协议书复印件 |
| 第二章第17.1款 | 投标保证金 | 标项1：肆万元整（40000.00元） 标项2：捌仟元整（8000.00元） 标项3：叁万柒仟元整（37000.00元） 标项4：壹万陆仟贰佰元整（16200.00元） 标项5：叁仟壹佰捌拾元整（3180.00元） |
|  |  | 2、形式：支票、汇票、保函、单位账户网银转账等非现金形式； 3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）； 4、投标人递交的投标保证金到帐后，至代理机构处领取投标保证金收据（如需）： 5、账户信息： 单位名称：中益招标有限公司新疆分公司 开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行 帐 号：991905768210301 注： 用网银转账提交保证金，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。请各投标人在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称）及项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担。 |
| 第二章第18.1款 | 投标文件有效期 | 90日（日历日） |
| 第二章第19.1款 | 投标文件份数 | 经加密的电子版文件一份 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | 收件人名称： 项目编号： 项目名称： 标项号： 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 传 真： 在规定的开标时间 年 月 日 ： 前不得启封 |
| 第二章第22.1款 | 投标文件的递交地点 | 政采云平台 |
| 五、投标文件的评审 |  |  |
| 第二章第29.1款 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 第二章第30.1款 | 推荐的中标候选人数量 | 3 |
| 六、中标结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 第二章第35.1款 | 财政部门指定发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 第二章第37.3款 | 履约担保 | 自行协商 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第39.1款 | 代理服务费 | 中标投标人在收到中标通知书后，须向中益招标有限公司支付代理服务费，参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文收取。 |
| 本采购文件规定的各项技术规格中出现的商标、名称或供应者等均不做特别指定的要求，仅作为对技术规格的描述要求，按“或相当于”理解，投标人在投标时不得低于此要求。 |  |  |

投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2采购内容：详见投标须知前附表；

1.3采购方式：详见投标须知前附表；

1.4项目地点：详见投标须知前附表；

1.5服务期限：详见投标须知前附表。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”是指响应采购文件要求、参加公开招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5偏离

2.5.1本条所称偏离为投标文件对采购文件的偏离，即不满足、或不响应采购文件的要求。偏离分为对采购文件的实质性要求条款偏离和对采购文件的一般商务和技术条款偏离。

2.5.2除法律、法规和规章规定外，采购文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.6特别说明

2.6.1除采购文件内有特殊说明外，本次投标响应投标人所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标单位法人所拥有。

2.6.2投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求编制、提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.6.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 其投标文件无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定投标人资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标人将被认定为投标无效。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标人将被认定为投标无效。

采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次投标不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 分包

不允许

9. 政府采购政策支持

9.1投标人符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

9.3 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

二、采购文件

10．采购文件的组成

10.1 采购文件由下列文件组成：

第一章 公开招标公告

第二章 投标须知

第三章 合同协议书

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对采购文件澄清或者修改内容，为采购文件的组成部分。

10.3 评审小组根据与投标人投标情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在投标须知前附表中明确。

10.4投标人应仔细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件要求编制投标文件。任何对采购文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.提交投标文件的截止时间

11.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

12. 采购文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者评审小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构或者评审小组应当在本章第11.1款规定的提交首次投标文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收采购文件的投标人，不足5日的，顺延投标人提交首次投标文件截止时间。澄清或者修改文件作为采购文件的组成部分对投标人具有约束力。

12.3投标人认为采购文件存在歧视性条款的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、投标文件

13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件做出实质性的响应。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按采购文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）投标函、投标声明

（3）投标保证金

（4）报价一览表、报价明细表及报价说明

（5）投标人的资格审查材料

（6）项目方案

（7）响应/偏离表

（8）投标人认为需要提供的其它资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.报价

15.1投标人应当根据采购文件要求和采购内容，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目采购范围内所有服务费的总和，投标人应结合市场状况、工作成本进行自主报价，投标报价应包括为履行本项目所必须所须发生的全部费用和投标人应承担的一切税费，包括完成满足实体检测、节能检测要求的一切费用(含税金)，包括但不限于仪器设备费、检测费、技术工作费、报告文本费、规费及税金等一切费用（包含为达到检测条件所需的其他费用）。各综合单价不因检测数量变化、位置、市场价格波动、政策变化及所有不可预见等因素改变而增减。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价分项报价的单价和合价中，中标后不予调整。

15.3投标人应按第四章“采购需求”要求及第五章“投标文件格式”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.5投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见投标须知前附表。

15.6采购人不保证将合同授予最低报价的投标人。

16.符合采购文件规定的证明文件

16.1投标人符合采购文件规定的资格证明文件

16.1.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.1.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质而被拒绝。

16.1.3至提交首次投标文件止，投标人资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，投标人应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.1.4投标人应当提交符合采购文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

16.2投标人对本采购文件中加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中进行重点全面描述及承诺，并提供相应技术支持资料。技术支持资料以货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。

17. 投标保证金

17.1投标须知前附表规定提交投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按采购文件规定提交投标保证金的，其投标文件无效。

17.4代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

18. 投标文件有效期

18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效文件。

19. 投标文件的签署及规定

19.1响应文件须上传政采云平台https://www.zcygov.cn/。

19.2 响应文件应按磋商文件要求签章处盖单位电子章和由法定代表人或其委托代理人签字；否则，将导致响应文件无效。

19.3 在磋商过程中，投标人按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，投标人须登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线进行最终报价。否则，将导致最终报价无效。

四、响应文件的递交

20. 响应文件的密封和标记

20.1响应文件“电子版”应通过政采云投标文件制作工具进行加密，在解密时间内（自开标时间起30分钟内），投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线进行解密。

20.2响应文件如果未按上述规定加密和解密，将导致代理机构无法接收响应文件。21. 投标文件的补充、修改或者撤回

21.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22. 投标文件的递交与接收

22.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，采购人、代理机构或者评审小组将拒收。

22.2在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间后，由投标人代表当场查验投标文件的密封状况，采购人或代理机构当场拆封投标文件。

五、投标文件的评审

23. 开标程序

23.1开标程序：初步审查（资格性审查、符合性审查），澄清、磋商、综合评分、推荐候选投标人。

23.2评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

23.2评审按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。

24.初步审查

24.1评审小组对参加投标的单位提交的首次投标文件进行初步审查。投标文件不符合资格性审查及符合性审查条件的，其投标文件无效，评审小组应当告知有关磋商单位。

25.资格审查

25.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

标项1、标项2、标项3、标项4、标项5：

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）有效的营业执照复印件或其他具有独立承担民事责任能力的证明文件； 2）提供上一年度（2024年或2025年）经审计财务审计报告，或开标前近12个月内基本开户银行出具的资信证明；（成立不满一年提供成立之日至开标时间的基本开户银行出具的资信证明） 3）提供开标前近三个月依法缴纳税收证明；（成立不足三个月的按实际时间提供） 4）提供社保机构出具的近三个月社保缴纳证明；（成立不足三个月的按实际时间提供） 5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 6) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |
|  | 2、投标人不存在第二章投标须知3.2项规定（提供承诺函，格式自拟） |
|  | - “信用中国”网站上未被列入（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体；以及“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页查询截图。 注：以代理机构现场查询为准。 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

26.符合性审查

26.1依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应 (包括首次提交的投标文件、重新提交的投标文件)。

标项1、标项2、标项3、标项4、标项5：

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 符合性检查 | 1、投标文件按照采购文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 |
|  | 2、投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |
|  | 3、投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合采购文件规定 |
|  | 4、按规定交纳投标保证金 |
|  | 5、投标文件承诺响应有效期满足采购文件要求 |
|  | 6、报价具有唯一性，未超过采购项目预算 |
|  | 7、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合采购文件的其他要求 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |

27.澄清

27.1 评审小组在对投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若投标人拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应。

28.综合评分

28.1经确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的投标文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

28.2评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

投标人最终得分=最终价格评分A（含E中小企业价格折扣）+B+C+D。

28.3评分办法：综合评分法

标项1.2.3.4.5:

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：价格评分30分 |  |  |
| 价格 | 基准值的确定：评标基准价=有效投标报价的最低值， 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价。有效投标报价等于基准值的得满分。 注：出现异常低价，按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号执行。 | 30分 |
| B：技术部分评分60分 |  |  |
| 配置性能指标 | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，以响应偏离表及相应的证明材料为准，全部满足的得30分。 每有一项加“★”参数低于技术指标要求或无法提供证明材料的扣 3分，扣完为止； 每有一项一般参数低于技术指标要求或无法提供证明材料的扣 1分，扣完为止。 证明材料：1.加“★”参数必须进行点对点应答，提供技术偏离表，并提供相应的证明材料，未提供证明材料的，视为不满足。 2.一般参数必须在技术条款响应表中逐条响应，并如实备注偏离情况。 注：技术条款响应表必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释。加“★”参数的证明材料包括但不限于产品检测报告、厂家出具的技术白皮书、产品官网参数截图等；如供应商未按上述要求应答， 按照以上扣分原则进行扣分。 | 30分 |
| 实施方案 | 项目实施方案（包括产品供货安装计划与调试等、安全保证措施、质量保证措施、应急预案（极端情况）、人员配置等）内容全面、切实可行，得10分； 以上内容每有一条缺失扣2分；每有描述不清或逻辑混乱的扣1分；扣完为止。 不提供方案不的分。 | 10分 |
| 售后服务体系及服务情况 | 根据投标人制定符合本项目特点的售后服务方案，（服务期限、质保期、售后服务人员、售后响应时间、退换货及维修保养措施等），以上内容每有一条缺失扣2分；每有描述不清或逻辑混乱的扣1分；扣完为止。 不提供方案不的分。 | 10分 |
| 培训方案 | 根据投标人制定符合本项目特点的培训方案，（培训计划、培训人员、培训成果等）得6分，以上内容每有一条缺失的扣2分，扣完为止。以上内容每有一条缺失或描述不清逻辑混乱的扣1分扣完为止。 | 10分 |
| C：商务部分评分10分 |  |  |
| 经营业绩 | 提供近三年(2023年3月至今)类似业绩。每提供一个得2分，最高得分10分(提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖投标人公章) | 10分 |
| D: 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件及《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购[2022]22号）的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 监狱企业、残疾人福利性企业视同为小微企业。 （二）价格扣除办法：对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》。 |  |  |

标项2：

29.提出中标候选人

29.1评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后评审价格由低到高的顺序推荐。评审得分且最后评审价格相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

30.确定中标单位

30.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

30.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标单位，也可以书面授权评审小组直接确定中标单位。

31. 终止公开招标采购

31.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止公开招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，或者提交最后报价的投标人少于3家的。

32．重新评审

32.1除资格性审查认定错误和分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评审小组未按照采购文件规定的评定中标的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

33.保密及串通行为

33.1评审小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他投标人的相应情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加公开招标政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出投标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、采购代理机构以及评审小组成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

34.中标信息的公布

34.1中标投标人确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

35.询问及质疑

35.1投标人对采购文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明投标人联系人、联系方式。原件需加盖投标人公章并由被授权代表签署。

36.中标通知

36.1中标单位确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标单位发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标单位具有同等法律效力。

36.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

36.3 中标单位在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。

36.4 中标单位没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

37.签订合同

37.1 采购文件、中标单位的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2 中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

37.3 中标单位应当按照合同约定履行义务。中标单位不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

37.4 中标单位有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

38.采购代理服务费

38.1采购代理机构应按投标须知前附表规定收取采购代理服务费。

39. 其他规定

39.1采购文件的其他规定见投标须知前附表。

第三章  合同协议书

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

政府采购合同协议书

采购合同编号：

招标人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

2、产品名称、型号、数量、金额

| 序号 | 货物 名称 | 型号 规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3.合同金额

3.1合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。

3.2本合同价为固定总价。

4.履行合同的时间、地点及方式

交货时间：

交货地点：

交货方式：

5.付款方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）专用合同条款

（5）通用合同条款

（6）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（7）其他合同文件。

8.合同生效

本合同自                               生效。

9.合同份数

本合同一式    份，招标人执   份，投标人执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

第二部分 政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应承诺售后服务时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）政府采购合同专用条款与第五章采购需求规定的其他伴随服务。

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

24.附则

24.1本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

第三部分 政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2（6）款 | 项目现场 |  |
| 第5.1条 | 履行合同 | 交货地点： |
|  |  | 交货时间： |
| 第9.2(1) 款 | 质量保证期 |  |
| 第9.2(3) 款 | 响应时间 |  |
| 第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 |  |
| 第14.2(6) 款 | 伴随服务 | 1、售后维修维护、缺陷坏损货物更换 2、按通用条款执行 |
| 第20.2条 | 解决争议的方式 |  |
| 第24.1条 | 合同未尽事项 |  |
| 附件1 供货明细表 |  |  |

附件1

货物配置清单

货物名称 ：

合同编号 ：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 厂家、产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：    （盖供货公司章）                       联系电话：

第四章  采购需求

标项一

手持式激光诱导剥蚀矿石元素分析仪-技术参数 （2台）

核心功能：仪器具备野外便携性，利用激光诱导剥蚀技术，快速分析矿石样品的元素含量。

★元素分析范围：可分析元素周期表中氢（H）到铀（U）之间的元素，包括但不限于锂（Li）、铍（Be）、氟（F），可根据用户需要添加。

★光谱分析范围：覆盖190-950nm波段。

激发源：1064nm激光，5-6mJ/脉冲，重复频率50Hz。

氩气环境：配备旋入式微型氩气瓶，在检测窗口形成氩气环境，减少空气引起的信号损耗。

摄像头：内置摄像头既可观察样品检测位置，也可拍照。

屏幕：高分辨率彩色电容触控屏。

数据存储：≥10GB。

操作系统：基于安卓系统，稳定流畅，交互操作便利。

显示单位：显示单位可自动切换ppm和%，元素含量高于1%显示百分比，元素含量低于1%显示ppm。（需提供仪器同时显示%和ppm的截图）

休眠功能：具备一键休眠和自动休眠功能，休眠状态屏幕关闭。

安全防护：具备空打保护功能，检测窗口前无样品时，仪器不能激发。

数据传输：可通过蓝牙传输检测结果到手机等客户端，也可通过USB、Wi-Fi传输数据。

校准：内置自动校准模块，无需额外配备校准片。

主机重量：≤2.5kg（含电池）。

其他要求：采购方有权要求中标人在公示期内提供实物上门演示，以确保符合招标要求；以任何理由拒绝演示或演示未成功或不符合招标要求的，均取消其中标资格。

便携式高能矿石元素分析仪-技术参数（1台）

核心功能：仪器具备野外便携性，利用XRF技术，快速分析矿石样品的元素含量，满足地质勘探现场工作需求。

★激发源：采用高能X射线管，最大电压≥75kV，最大功率≥5W。

探测器：高性能大面积硅漂移探测器，探测器面积≥50mm²。

★分析元素范围：不少于45种元素，且包含稀土元素镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd）、钐（Sm）、铕（Eu）、钆（Gd）、铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）、铒（Er）、铥（Tm）、镱（Yb）及镥（Lu）。

摄像头：内置摄像头既可观察样品检测位置，也可拍照。

屏幕：高分辨率彩色电容触控屏。

数据存储：≥10GB。

操作系统：基于安卓系统，稳定流畅，交互操作便利。

★供电：既可在无外接电源的情况下使用电池供电，也可使用外接电源供电。

氧化物换算：内置元素氧化物换算选项，开启后，可在检测结果中显示氧化物含量。（需提供仪器显示La₂O₃、CeO₂含量的截图）

公式：支持添加计算公式，计算结果直接在检测结果中显示，从而实现直接显示总稀土氧化物含量（TREO）的功能。（需提供仪器显示La₂O₃、CeO₂含量合计值的截图）

显示单位：显示单位可自动切换ppm和%，元素含量高于1%显示百分比，元素含量低于1%显示ppm。（需提供仪器同时显示%和ppm的截图）

休眠功能：具备一键休眠和自动休眠功能，休眠状态屏幕关闭。

安全防护：具备空打保护功能，检测窗口前无样品时，射线源不能激发。配备辐射防护罩，防护罩未闭合时，射线源不能激发。

数据传输：可通过蓝牙传输检测结果到手机等客户端，也可通过USB、Wi-Fi传输数据。

重量：≤12.5kg（含电池）。

其他要求：采购方有权要求中标人在公示期内提供实物上门演示，以确保符合招标要求；以任何理由拒绝演示或演示未成功或不符合招标要求的，均取消其中标资格。

标项二

无人机（2台）

| 飞行器双电模式下最大载重 | 不低于65KG |
| --- | --- |
| 飞行器单电模式下最大载重 | 不低于80KG |
| 飞行器负载模式 | 2种不同负载 |
| 电池使用模式 | 单电池或双电池模式 |
| 最大上升速度 | 不低于5m/s |
| 最大下降速度 | 不低于5m/s |
| 最大水平飞行速度 | 不低于20m/s |
| 最大飞行海拔高度 | 不低于6000m |
| 最大飞行高度 | 不低于1500m |
| 最大悬停时间（最大起飞重量149.9KG时） | 双电：不低于12min 单电：不低于6min |
| 飞行器工作环境温度 | -20~40°C |
| 最大可抗风速 | 12m/s |
| 卫星定位系统 | 卫 星 定 位 系 统 应 支 持BeiDou+Galileo+GPS+GLONASS。 |
| 支持 RTK 定位 | 内置有 RTK 模块，具备 RTK 定位能力 |
| 机身外接负载接口 | 支持外接负载，可提供外部通信接口和功率接口，功率接口至高可支持3000瓦 |
| 4G 模块 | 遥控器和飞行器应支持通过 4G 模块实现飞行器的控制和图像视频传输。在仅4G模式下实现飞行器正常起飞、前飞、后飞、侧飞、转向、悬停、降落。 |
| RID功能 | 飞行过程中自动广播飞行器系统 ID，位置和速度等标识信息 |
| 飞行器照明灯 | 飞行器配备前视远近灯和下视补光灯，照明灯支持在遥控器 App 中手动开启或关闭。 |
| 激光雷达系统 | 飞行器应配备激光雷达，可扫描空间物体信息，并在遥控器中实时显示点云结果。 |
| 毫米波雷达系统 | 飞行器应配备毫米波雷达，包含前毫米波雷达，后视雷达和下视雷达，可用于辅助避障功能。 |
| 多视角视觉系统 | 飞行器应配备多视角视觉摄像头，可以在遥控器上显示前、后、左、由的飞行实时视角。 |
| FPV相机 | 飞行器应配备FPV摄像头，可显示飞行器下方飞行实时视角，并可手动调节显示角度。 |
| AR辅助显示 | 飞行器应具备AR检测功能，可支持将人/车、返航点位置与降落投影在遥控器中进行AR显示。 |
| 起飞保护 | 飞行器起桨前，进行声光报警，同时在界面展示起桨倒计时和取消起飞提示 |
| 一机双控 | 支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，控制权限可在两个遥控器之间切换。可通过按需抢占控制权的方式来决定当前遥控器可以操作飞行器。 |
| 到位检测 | 飞行器应使用按压式机臂锁，支持机臂到位检测，开机后能够检测机臂是否展开到位，是否锁紧机臂。 |
| 智能返航 | 飞行器应具备智能返航功能，长按遥控器返航按键启动，启动后飞行器将调整机头方向并开始返航 |
| 失控返航 | 飞行器可设置遥控信号中断后的飞行器失控动作为返航、降落或悬停。 |
| 低电量告警 | 飞行器应具备低电量告警功能。用户可自行设置低电量告警触发阈值。 |
| 原路返航 | 飞行器返航时可以选择原路返航，即飞行器可沿原始飞行路径进行返航。 |
| 航线功能 | 飞行器支持调用航线进行航线飞行。 |
| 地图打点 | 飞行器支持在遥控器地图画面进行目标打点，可记录目标点的经纬度信息。 |
| RTK打点 | 可通过遥控器搭配RTK模块，进行位置打点，并将打点结果记录在遥控器上。同时，在有两个遥控器连接飞行器的情况下，可将打点结果同步到另外一个遥控器上。 |
| 装卸点引导 | 可通过遥控器选择航点为“装”或”卸”点，并可选择让飞行器航线飞行至对应点。 |
| 飞行器打点 | 飞行器应支持飞行器打点功能，在飞行过程中可通过遥控器记录飞行器实时位置及高度信息，并记录为航点，用于生成航线。 |
| 限高限远设置 | 飞行器应支持在遥控器端设置限高、限远数值。 |
| 图传中继 | 飞行器应支持图传中继功能，可通过连接中继基站支持。 |
| 图传质量 | 飞行器图传质量应不低于1080p/30fps |
| 遥控器显示器亮度 | 遥控器显示器亮度应不低于1400 cd/m2 |
| 遥控器接口 | 遥控器具备 HDMI 视频输出接口、SD 卡槽、USB 接口 |
| 最大信号有效距离（空旷、无干扰、无遮挡） | 遥控器和飞行器的最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）应不低于 12 km， |
| 遥控器标配内置电池 | 遥控器标配内置电池 |
| 遥控器可安装外置电池 | 遥控器可安装外置电池 |
| 遥控器续航时间 | 装备内置和外置电池时，续航时间不低于6小时。 |
| 智飞电池DB2160容量 | 飞行器电池容量不低于41Ah |
| 充电功率自定义 | 遥控器可以通过APP自定义充电器和发电机的输出功率。 |
| 自放电储存保护功能 | 遥控器APP可对电池存储过程中的自放电启动时间进行设置 |
| 实时直播 | 飞行器应可支持远程实时视频直播，即FPV摄像头拍摄内容可实时在遥控器/电脑平台中 |
| 云端互联 | 飞行器所使用的云平台具备云云对接能力，即可通过云端接入到第三方云平台 |
| 主动释放 | 飞行器在空吊模式下，可通过遥控器或手动操作控制挂钩进行开合。 |
| 弃绳脱困功能 | 空吊系统可以通过遥控器操作实现绳索全部释放，从而实现脱困功能 |
| 智能消摆功能 | 飞行器在空吊或吊运模式下，遥控器可以设置消摆触发角度，当绳索摆动角度超过设置值时，自动触发消摆功能，降低绳索摆动幅度 |
| 实时称重 | 在空吊或吊运模式下，均可以实现货物实时称重功能，并将结果反馈在遥控器上 |
| 线缆收放 | 飞行器在空吊模式下，可通过遥控器APP或手动波轮控制绳索收放 |
| 空吊线缆长度 | 空吊系统卷扬机内部线缆可放长度不低于30m |
| 挂钩无线充电 | 空吊模式下，主动挂钩可以通过无线方式进行充电，即飞行器开机状态下，将主动挂钩收到位时，可进行充电。 |
| 挂钩续航时间 | 空吊主动挂钩续航时间不低于10小时。 |
| 挂钩声光提示 | 空吊模式下，主动挂钩工作时需伴有声音和灯光提示，可在遥控器中选择是否开启或关闭。 |
| 熔断脱困功能 | 吊运模式下，可通过遥控器开启熔断功能进行吊运绳熔断 |
| 降落伞 | 飞行器应具备降落伞，在起飞重量为149.9KG时，零海拔、无风，飞行器在 100 米高度，降落伞成功开伞，飞行器触地速度不超过6米/秒 |
| 手动开伞功能 | 遥控器可以手动操作实现降落伞开伞功能，具体操作为点击一键开伞并滑动确认 |
| 自动开伞功能 | 飞行器可以自行判断飞行状态，判定是否开启降落伞，从而实现自动开伞功能 |
| 切换飞行器&RC 4G | 遥控器可以通过APP设置飞行器与遥控器的4G运营商 |
| 电池充电时间 | 要求DB2160智能电池使用通过发电机DB14000iE进行充电，在海平面高度，环境温度 15-40 摄氏度之间，从30%到95%，时间不高于9分钟。 |

标项三

手持X荧光元素分析仪技术要求（5台）

1．仪器重量：1.3±0.1kg；

2．外形尺寸（长×宽×高）：240×210×75mm(±25mm）；

3．激发源：微型 X 射线管，靶材为 Ag 靶或 Rh 靶，光管电压 50kV 最大，光管电流 200µA 最大，光管功率 2W 或 5W；

★4．探测器：GOLDD+探测器或高性能 SDD 探测器；

★5．校准方式：内置校准片；（提供实物照片加以佐证）

6．操作系统：内置固化工业级操作系统；

7．语言：支持中文、英文等多种语言；

8．辐射安全：仪器处于开启状态，在没有任何防护措施时，手握仪器把柄正常操作仪器时手所受到的辐射≤1.0 μSv/hr；

9．摄像头：内置摄像头，分辨率≥240×320，便于对样品进行定位测量和图像记录；（提供实物照片加以佐证）

★10．分析元素范围：12 号元素 Mg～92 号元素U之间，标准配置不少于 43 种元素；

★11．测试模式：至少有三种测量模式（矿石模式、土壤模式、全模式）；

12．安全性：具备用户密码保护功能；

13．供电电源：提供≥2 块可充电锂电池，支持热插拔（更换电池时无需关机），电池充满后可持续工作8小时以上；

14．数据存储：可存储数据≥10000 条，配蓝牙适配器，USB 数据线；

15．防溅+防尘等级： ≥IP54。

设备配件：

1．集成式主机；

2．可锁定的防护式便携箱；防护式皮带套；

3．2 块可充电锂电池；

4．110/220V 交流电池充电器/交流适配器；

5．PC 连接线(USB )；

6．PC 软件；

★7．便携式矿样研磨仪一套，参数如下：

1)重量：≤5kg；                2)进料粒度： ≥20mm；
3)出料粒度：≤200 目；          4)装料量： ≥200g；

5)制样时间：≤3 分钟。

标项四

高精度质子磁力仪（非梯度）（10台）

| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 单套配置：非梯度主机、传感器（1个）、测杆、充电器、背带、手提运输箱、软件、操作手册、USB电缆。 |
| 2 | 测量范围：20,000 nT ～ 100,000 nT： |
| 3 | ★绝对精度：≤ ±0.2 nT： |
| 4 | ★分辨率：≤ 0.01 nT： |
| 5 | ★灵敏度（测量间隔> 1.5 秒）：≤ 0.1 nT: |
| 6 | ★最佳梯度：≤ 1000 nT/m: |
| 7 | 梯度范围：9999.9 nT/m |
| 8 | 测量时间：≥0.5秒/次读数： |
| 9 | ★数据存储容量：可存储不少于1,800,000条读数 |
| 10 | ★预处理软件：可实现精确网格化（支持≥10万点数据网格化）、等值线图生成（等值线间隔可自定义）、数据曲线图绘制、测线查看、数据合并与集成： |
| 11 | ★显示：LCD显示屏，像素不低于160×104，具备背光功能： |
| 12 | 键盘：16键，膜型键盘： |
| 13 | ★接口：标配USB 2.0接口，支持数据传输与充电： |
| 14 | ★电源：内置无磁锂电池（14.8V/6Ah）： |
| 15 | 电池工作时间：在梯度测量模式下，可完成不少于5,000次读数： |
| 16 | 工作温度范围：-10℃ ～ +50℃： |
| 17 | 设计使用寿命：不少于10年： |
| 18 | ★控制台（主机）：重量≤2 Kg（含电池）；尺寸≤230×80×170 mm： |
| 19 | ★传感器（探头）：探头双层密封，重量≤0.8 Kg；直径≤80×200 mm |

标项五

大幅面扫描仪（1台）

| 参数 |  |
| --- | --- |
| ★最大扫描尺寸 | 1218 mm |
| 最大进纸尺寸 | 1270 mm 最大宽度，65m最大长度 |
| 自动图像尺寸识别 | 自动纠偏、自动尺寸识别 |
| 最大扫描厚度 | 2 mm |
| 扫描仪分辨率 | 1200 x 1200 dpi |
| 最大分辨率 | 可选9600dpi |
| ★最小像素尺寸 | 42 x 42 µm |
| ★扫描精度 | ± 0.08% |
| 纸张路径 | 面朝上扫描，前端进纸，后端出纸 |
| ★自助扫描输出 | 无需连接电脑直接扫描至USB存储、FTP、网路打印机、网络共享 |
| 生产扫描输出 | BSW批量扫描软件，批量扫描至电脑 |
| ★扫描背景 | 灰色 |
| 扫描速度（全幅面） |  |
| 200dpi | 11.4 米/分钟 彩色，22.9 米/分钟 黑白 |
| 300dpi | 7.6 米/分钟 彩色，22.9 米/分钟 黑白 |
| 600dpi | 2 米/分钟 彩色，5.8 米/分钟 黑白 |
| 1200dpi | 0.9 米/分钟 彩色，2.9 米/分钟 黑白 |
| 色彩捕捉 | 48位彩色，16位灰度 |
| 色彩输出 | 24位彩色，8位灰度，1位黑白，模拟照片黑白 |
| 色域空间 | sRGB, Adobe RGB，原始色域 |
| ★处理系统 | 64位Linux，英特尔四核处理器 |
| ★内存 | 16G RAM |
| ★硬盘 | 128GB SSD |
| ★触摸屏 | 7英寸彩色WVGA触摸屏，全中文操作界面 |
| ★USB输出端口 | 1个高速USB3.0接口 |
| ★接口 | 千兆以太网，HDMI |
| 镜头 | 4组CIS模块，29852像素，独立密封防尘包装 |
| ★动态2D拼接 | 支持 |
| 光源 | 双排RGB LED光源，有效避免阴影和褶皱，无红外/紫外线辐射 |
| 光源寿命 | 50000小时 |
| ★文件格式 | 多页PDF，多页TIF，JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data |
| ★软件功能 | 多任务管理模式，数字彩色平衡,自动白平衡,全屏预览，分屏多页预览（同时查看1-15幅图像），批量生成，自动、手动裁切，自动纠斜，旋转，页面插入、替换、删除，自动分幅，只要左/右页，亮度,对比度,去斑点,曝光补偿,锐化,Gamma值,分辨率设定,同时输出单页和多页PDF文件，支持参数模板，支持多国语言切换,网络固件升级 |
| 体积 | 170 x 1418 x 358 mm(H x W x D) |
| 重量 | 28.5 kg |
| 电源 | 100-240 V AC, 47 - 63 Hz，外部电源适配器，符合ECO标准的CEC V级 |
| 能耗 | ≤0.5 W (休眠) / 5 W (待机) / 45 W (扫描中) |
| 工作温度/湿度 | 5 到 40 °C / 20 到 80 % (无凝结) |
| 噪声 | < 35 dB(A) (扫描中) / < 25 dB(A) (待机) |
| 附件 | 校准套件、清洁布、中文说明书 |
| 证书 | CCC中国强制产品认证、中国节能产品认证 |
| 选配件 | 21.5寸触摸屏，Scan2iPF，Scan2ICC，TWAIN 接口，额外全面质保 |

第五章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项号：

投标内容：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

联系人：                  电话:

：容aobiao     年   月   日

一、资格性自查表

二、投标函、投标声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

三、投标保证金

附件3：投标保证金

四、报价一览表报价明细表及报价说明

附件4：报价一览表

附件5：报价明细表及报价说明

附件6：节能、环境标志产品证明材料

附件7：中小企业声明函

附件8：残疾人福利性单位声明函

附件9：监狱企业声明函

五、投标人的资格审查材料

附件10：投标人基本情况表

附件11：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

附件12：无重大违法记录声明书

附件13：信用记录

附件14：承诺函

六、项目方案

附件15：拟投入本项目的人员及设备一览表

七、响应/偏离表

八、投标人认为需提供的其它资料

## 一、资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照或其他具有独立承担民事责任能力的证明文件 |  |
| 2 | 上一年度（2024年或2025年）经审计财务审计报告，或基本开户银行出具的资信证明，成立不足一年按实际时间提供资信证明。 |  |
| 3 | 缴纳税收证明 |  |
| 4 | 保缴纳证明 |  |
| 5 | 无重大违法记录声明书 |  |
| 6 | 保证金缴纳凭证 |  |
| ... | ......（依据资格性审查表自行编制） | ...... |

二、投标函

致             (采购人或代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的采购文件（项目编号、标项号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在采购文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交经加密的投标文件 壹 份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

投标声明

我们，                 （投标人名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件[项目名称：         ，项目编号、标项号：       ]相关内容，知悉投标人参加政府采购活动应当具备的条件。此次按采购文件要求提交的投标人资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

二、我方承诺

参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号、标项号）投标文件及报价；

(2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

三、投标保证金

附件3：

投标保证金缴纳凭证

四、报价一览表及报价明细表

附件4

报价一览表

项目名称：                                                                                    项目编号：

标项号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 报价（元） | 大写： 小写： |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |
| 4 | 其他事项声明 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效处理。

2、须附详细的报价明细表，报价明细表中总金额和此表中首次投标报价一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件5

报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项号：                                                      金额单位：元

| 序号 | 费用名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件6

节能、环境标志产品证明材料（如有）

相关材料加盖投标人公章。

附件7

中小企业声明函 (货物)

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司 	(联合体) 参加 (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 	(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)，从业人员      人，营业收 入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 (中型企业、小 型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。非残疾人福利性单位，本表可不提供。

附件9

投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

说明：按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。非监狱企业，本表可不提供。

五、投标人的资格证明材料

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；：

投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）财务状况报告；

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如果投标人为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；

如投标人无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证；

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）投标人是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前三个月的纳税凭据复印件，指投标人缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

（2）投标人是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前三个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

投标人是其他组织和自然人的，需要提供开标前三个月缴纳税收（专用收据或社会保险缴纳清单）。

1）如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）。

（四）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

见附件11

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附件12

（六）投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（财库[2016]125号）

见附件13

注：1、以上复印件均需要加盖投标人公章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件10

投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  |  | 有效期 |  |
| 投标人近三年项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业绩名称 |  |  |  | 项目地点、起止时间 |  | 合同内容、金额 |  |  | 甲方联系人及电话 |  |
| 备注 |  | 后附项目业绩证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件11

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

附件12

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）公开招标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

附注：近三年指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件13

信用记录

（复印件并加盖投标人单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位（出售文件起至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）未被列入失信被执行人

2）非重大税收违法案件当事人名单的投标人

3）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标人名称，截图查询结果。

说明：投标人提供的截图与采购人或采购代理机构查询截图不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

附件14

投标人不存在第二章投标须知正文3.2项规定的承诺函

承诺函格式自拟，须包含以下承诺内容：

投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购人或采购代理机构将查询投标人的信用记录。投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标人将被认定为投标无效。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标人将被认定为投标无效。

六、项目方案

包括：

投标人应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。组织实施方案的内容应包括（根据采购文件要求补充）：

（1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围等）

（2）针对本项目的组织实施方案

（3）进度计划和保证项目完成的具体措施

（4）拟安排参加本项目的人员责任分工情况

（5）质量保证措施

（6）售后服务承诺、后续跟踪服务承诺，本地服务能力及响应时间方案，沟通协调能力、综合配套服务和支持

（7）其他（结合评审办法自行编制）

附件15

拟投入本项目的人员一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

七、响应/偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购规格/条款 | 投标文件的规格/条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明： “响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

八、投标人认为需要提供的其它资料