## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 首层
1.3 | 二层
1.4 | 三层
1.5 | 四层
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除工程
1 | 01B001 | 拆除 | [项目特征] 1.拆除内容:装修范围内所有需要拆除的原有各种材质隔墙（含砌体墙）及隔断（含龙骨）、墙面装饰面层（含基层及龙骨）、地面装饰面层（含垫层、找平层及防水层）、原有各种材质吊顶（含吊筋及龙骨）、原有墙面及天棚乳胶漆面层、玻璃幕墙区域的层间防火隔离带、门窗、台阶等；装修范围内所有需要拆除的电气部分（含应急照明）原有配电箱、桥架、穿线管及电线、照明灯具、开关插座、阀门等；原喷淋、空调新风管道、风机盘管及管线、管道及设备保温层、喷头、消火栓、阀门等拆除；给水、排水、采暖管道及暖气片、卫生洁具、阀门等拆除；包含拆除后管线整理、门窗洞口处零星修补、破损墙面处修补等工作；包含特殊部位拆除等相关的特殊及专项方案等拆除、包含与之相关的所有措施等内容，拆除后必须满足设计图纸及现场施工下一道工序的要求，包含但不限于与其相关的全部工作内容 2.垃圾外运运距:拆除后垃圾外运运距由投标单位根据现场实际情况 |  | m2 | 3600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
自行考虑（包含场内倒运、倾倒垃圾等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用） 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求
分部小计
首层
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101006001 | 平面砂浆找平层-修补 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 |  | m2 | 761.06
2 | 011102001001 | 石材楼地面-修补 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩楼地面 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 | 760.42
3 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:PVC地胶铺设 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 |  | m2 | 63.13
4 | 011104004001 | 防静电活动地板 | [项目特征] 1.支架高度、材料种 |  | m2 | 39.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
类:钢管支架高150mm 2.面层材料品种、规格、颜色:防静电地板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输
5 | 011105006001 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢踢脚线 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  | m2 | 3.39
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011207001001 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 352.7
2 | 011207001002 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规 |  | m2 | 307.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
格:双面12mm厚纸面石膏板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴
3 | 011207001003 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:碳晶板 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 376.53
4 | 011207001004 | 墙面装饰板-地面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:双12mm厚阻燃板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 17.73
5 | 011207001005 | 墙面装饰板-地面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:碳晶板 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 |  | m2 | 17.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴
6 | 011207001006 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板+12厚纸面石膏板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 6.5
7 | 011502001001 | 金属装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:定制不锈钢收边条 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.成品线条安装 2.刷防护材料 |  | m | 64
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:碳晶板 4.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 |  | m2 | 16.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:金属网孔板吊顶 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 51.53
3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:铝方通吊顶 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 204.91
4 | 011302001004 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板吊顶 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 30.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 011302001005 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:吊装亚克力装饰挂片 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 49.25
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.部位:内墙 2.刮腻子遍数:刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 52.77
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.部位:天棚 2.刮腻子遍数:刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 119.68
3 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:写真墙纸 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | m2 | 292.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料
分部小计
补充分部
1 | 01B002 | 遮光卷帘 | [项目特征] 1.名称:遮光卷帘 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | m2 | 304.36
分部小计
分部小计
二层
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101006002 | 平面砂浆找平层-修补 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 |  | m2 | 636.22
2 | 011102001002 | 石材楼地面-修补 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩楼地面 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 | 635.96
3 | 011105006002 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规 |  | m2 | 2.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
格、颜色:深灰色不锈钢踢脚线 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011207001007 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 347.99
2 | 011207001008 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:双面12mm厚纸面石膏板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 186.36
3 | 011207001009 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:碳晶板 |  | m2 | 351.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴
4 | 011207001010 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板+12厚纸面石膏板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 74.85
5 | 011207001011 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板+12厚纸面石膏板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 417.44
6 | 011502001002 | 金属装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:定制不锈钢收边条 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要 |  | m | 14.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
求 [工作内容] 1.成品线条安装 2.刷防护材料
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.部位:内墙 2.刮腻子遍数:刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 415.3
2 | 011408001002 | 墙纸裱糊 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:写真墙纸 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料 |  | m2 | 282.75
分部小计
补充分部
1 | 01B003 | 遮光卷帘 | [项目特征] 1.名称:遮光卷帘 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | m2 | 312.92
2 | 01B004 | 金属门套造型 | [项目特征] 1.名称:金属门套造型 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | 套 | 4
分部小计
分部小计
三层
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 |  | m2 | 159.23
2 | 011102001003 | 石材楼地面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩楼地面 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 | 158.82
3 | 011105006003 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢踢脚线 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  | m2 | 10.84
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011207001012 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 |  | m2 | 37.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴
2 | 011207001013 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:双面12mm厚纸面石膏板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 872.66
3 | 011207001014 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:碳晶板 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 40.47
4 | 011207001015 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板+12厚纸面石膏板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | m2 | 16.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴
5 | 011207001016 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:金属饰面 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 5.04
6 | 011207001017 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:亚克力导光造型墙 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 8
7 | 011502001003 | 金属装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:定制不锈钢收边条 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.成品线条安装 2.刷防护材料 |  | m | 355.9
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001006 | 吊顶天棚 | [项目特征] |  | m2 | 54.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:金属饰面 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.部位:内墙 2.刮腻子遍数:刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 112.55
2 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.刮腻子遍数:刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:蓝色肌理漆 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 393.82
3 | 011408001003 | 墙纸裱糊 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:写真墙纸 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | m2 | 470.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘 4.刷防护材料
分部小计
补充分部
1 | 01B005 | 遮光卷帘 | [项目特征] 1.名称:遮光卷帘 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | m2 | 317.57
2 | 01B006 | 金属门套造型 | [项目特征] 1.名称:金属门套造型 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | 套 | 4
分部小计
分部小计
四层
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801002001 | 木质门带套 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:定制成品门M-1526 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |  | 樘 | 4
2 | 010801002002 | 木质门带套 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:定制成品门M-0822 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |  | 樘 | 8
3 | 010801002003 | 木质门带套 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:定制成品门M-1826 2.其它:详见图纸设 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 |  | m2 | 96.78
2 | 011104001001 | 地毯楼地面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:地毯铺设 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.铺贴面层 3.刷防护材料 4.装钉压条 5.材料运输 |  | m2 | 477.55
3 | 011105006004 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢踢脚线 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  | m2 | 22.73
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011207001018 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 802.89
2 | 011207001019 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:定制硬包墙饰面 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 697.17
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001007 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:60系列吊顶龙骨 2.面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  | m2 | 129.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.嵌缝 6.刷防护材料
2 | 011302001008 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:带造型60系列吊顶龙骨 2.面层材料品种、规格:双层9.5厚纸面石膏板 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 83.71
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.部位:内墙 2.刮腻子遍数:刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 702.77
2 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.刮腻子遍数:刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:白色肌理漆 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 476.89
3 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | [项目特征] |  | m2 | 213.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.部位:天棚 2.刮腻子遍数:刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆
分部小计
补充分部
1 | 01B007 | 新做成品专业活动展板轨道 | [项目特征] 1.名称:新做成品专业活动展板轨道 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | m | 57.95
2 | 01B008 | 沙发 | [项目特征] 1.部位:贵宾室 2.材质:沙发 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | 个 | 14
3 | 01B009 | 茶几 | [项目特征] 1.部位:贵宾室 2.材质:实木茶几 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | 个 | 11
4 | 01B010 | 沙发 | [项目特征] 1.部位:研讨室 2.材质:沙发 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | 个 | 20
5 | 01B011 | 茶几 | [项目特征] 1.部位:研讨室 2.材质:实木茶几 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | 个 | 17
6 | 01B012 | 椅子 | [项目特征] 1.部位:会议室 2.材质:成品座椅 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | 个 | 78
7 | 01B013 | 桌 | [项目特征] |  | 个 | 77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 子 | 1.部位:会议室 2.材质:成品会议桌 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求
8 | 01B014 | 讲台 | [项目特征] 1.部位:会议室 2.材质:成品讲台 3.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | 个 | 1
9 | 01B015 | 沙发 | [项目特征] 1.材质:方形不带靠背沙发 2.其它:详见图纸设计、规范及招标文件要求 |  | 个 | 9
分部小计
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 |  | 70000 |  | 70000
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1500000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 600000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 600000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 1500000
合 计 |  |  |  | 1500000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 贵宾室沙发 | 个 |  |  |  | 1200
2 | 贵宾室木茶几 | 个 |  |  |  | 600
3 | 研讨室沙发 | 个 |  |  |  | 1100
4 | 研讨室木茶几 | 个 |  |  |  | 600
5 | 会议室成品座椅 | 个 |  |  |  | 400
6 | 会议室成品会议桌 | 个 |  |  |  | 600
7 | 会议室成品讲台 | 个 |  |  |  | 800
8 | 方形不带靠背真皮沙发 | 个 |  |  |  | 600
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 设计费 | 深化设计和施工图设计、后期配合协调 |  | 600000
合 计 |  |  |  | 600000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：展厅建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区地质局新疆地质文化中心展陈布置设计施工一体化项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13