吉林省驰茗项目管理咨询有限公司—招标文件

长春市第六十八中学厨房设备采购项目（五次）
招 标 文 件

项目编号：XYZB-CG2026-04001
采购人：长春市第六十八中学
采购代理机构：吉林省鑫源工程招投标代理有限公司
2026年4月

目  录

1第一章 招标公告


4第二章 供应商须知


15第三章 评标办法（综合评分法）


26第四章 合同条款及格式


27第五章 采购需求清单


37第六章 投标文件格式




第一章 招标公告

项目概况

长春市第六十八中学厨房设备采购项目（五次）的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年4月29日10点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：XYZB-CG2026-04001
2.项目名称：长春市第六十八中学厨房设备采购项目（五次）
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：637,712.00元

5.最高限价：601,952.00元

6.采购内容：工作台、碗柜、消毒柜、全自动蒸饭车、排烟系统等（详见技术标准和要求）。

7.合同履行期限：合同签订后25日历天完成调试及安装，并保证验收合格使用。

8.质量要求：符合国家法律法规和行业相关标准。

9.本项目不接受联合体投标。

二．申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

2.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.4《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；

2.5《环境标志产品政府采购实施意见》（财库[2006]90号）；

2.6《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件等国家最新政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.2供应商参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函。

3.3不接受被政府列为取消投标资格期间内的企业或个人投标。

3.4供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

3.5与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.6单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件
1.时间：自2026年4月3日至2026年4月10日，每天8:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）。

3.方式：供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。
4.售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.截止时间、开标时间：2026年4月29日10点00分。

2.地点：长春经济技术开发区长春经济技术开发区公共资源交易中心2楼开标室。
3.本项目采用全流程电子化采购，需通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）递交电子投标文件，供应商无须到现场。
4.操作流程：供应商在政府采购云平台注册入库成为正式供应商后，在平台按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行操作。由于供应商自身原因在递交投标文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标公告在政府采购云平台（http:// www.zcygov.cn）上发布，同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）、长春市公共资源交易网、中国政府采购网。潜在供应商若因通过其他途径获取招标信息造成损失，与本次采购人及采购代理机构无关。

2.按照财政部财库[2014]68号、[2017]141号、[2019]9号、[2020]46号等文件要求，需要落实政府采购支持节能环保、促进中小企业发展等政策。

3.有效投标人不足三家时，采购人另行组织招标。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取帮助。

5.本项目采用腾讯会议进行远程开标（会议号：436-394-661）。请投标人自行下载、安装腾讯会议软件，参加远程开标人员应为投标单位被授权人，进入远程开标会议后将姓名修改为投标人全称+被授权人姓名。投标人参加远程开标，如无故离开远程开标会议室，后果自负。投标人对开标有异议的，应当在远程开标时提出，非远程开标中提出的开标异议，招标人或者行政监督部门不予受理。

6.依据《吉林省财政厅印发<关于开展“双盲”评审有关工作的通知>》相关要求，本项目采用“双盲”评审。供应商应按照招标文件要求对投标文件的商务标“明标”、技术标“暗标”分开制作，评标委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：长春市第六十八中学校

地址：吉林省长春市朝阳区工农大路356号
联系方式：18943117878
2.采购代理机构信息

名称：吉林省鑫源工程招投标代理有限公司

地址：长春市净月开发区伟峰·彩宇新城13栋501室
联系方式：15044134498
3.项目联系方式

项目联系人：马雪琪
电  话：15044134498
4.监督管理部门：长春市朝阳区财政局政府采购管理办公室

电  话：0431-89230402

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名称：长春市第六十八中学校
地址：吉林省长春市朝阳区工农大路356号
联系人：芦巍
联系方式：18943117878

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：吉林省鑫源工程招投标代理有限公司

地址：长春市净月开发区伟峰·彩宇新城13栋501室
联系方式：15044134498
联系人： 马雪琪

	1.1.4
	项目名称及编号
	项目名称：长春市第六十八中学厨房设备采购项目（五次）

项目编号：XYZB-CG2026-04001

	1.1.5
	供货地点
	采购人指定地点

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	工作台、碗柜、消毒柜、全自动蒸饭车、排烟系统等（详见技术标准和要求）

	1.3.2
	合同履行期限
	合同签订后25日历天完成调试及安装，并保证验收合格使用。

	1.3.3
	质量要求
	符合国家法律法规和行业相关标准

	1.4.1
	供应商资质条件、能力和信誉
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

2.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.4《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；

2.5《环境标志产品政府采购实施意见》（财库[2006]90号）；

2.6《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件等国家最新政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.2供应商参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函。

3.3不接受被政府列为取消投标资格期间内的企业或个人投标。

3.4供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

3.5与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.6单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场及时间安排
	不组织

	1.10.1
	答疑会时间及地点
	不召开

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间前15天以书面形式一次性提出。将所提问题递交到招标公司。同时将问题扫描件发送至招标公司指定邮箱。邮箱：jlsxyzb@163.com
要求：用A4纸打印，一式三份，并加盖公章，格式应符合政府采购相关管理办法规定。
若供应商未按规定提交投标疑问，则视为其无疑问。

	1.10.3
	采购人澄清的时间
	投标截止时间15日前，招标文件的澄清、修改将在“政采云”平台网站上发布，所有报名并下载招标文件的供应商自行网上查询。 

	1.11
	分包
	不允许

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.2
	投标有效期
	90天

	3.3
	投标保证金
	1、依据长财采购【2021】695号文件规定，对于诚信良好的供应商可免收投标保证金；但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，须按规定提交投标保证金。

2、投标保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交或转账、电汇（转账、电汇须从供应商的基本账户转出）。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

3、递交时间和要求：应在开标前将投标保证金存入采购代理机构指定账户，银行进账单或电汇凭证等凭证上应明确用途、采购项目名称、供应商名称、联系人及电话，以便核对查实。供应商缴纳完投标保证金后须将银行的存款回单复印件装入到响应文件中，否则投标文件无效；投标保证金若以保函形式提交，将保函原件递交至招标代理机构，复印件装入到投标文件中，否则投标文件无效。投标保证金的确认以最终到账日期为准。

投标保证金的金额：伍仟元整（5000元）

递交户名：吉林省鑫源工程招投标代理有限公司
开户行：兴业银行长春净月支行
帐号：581170100100153775

	3.4
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2023年至2025年

	3.5.3
	近年类似业绩的年份要求
	2023年至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	签字或盖章，符合招标文件规定。

	3.7.4
	投标文件份数
	本项目全流程电子标，以“政采云”平台系统要求为准。

	4.2.1
	递交投标文件方式、地点
	投标文件上传截止时间：2026年4月29日10点00分
1.供应商需在开标时间截止前将电子投标文件“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）上直接上传； 
2.逾期未上传的投标文件，采购人不予受理。 

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件递交截止时间
开标地点：长春经济技术开发区长春经济技术开发区公共资源交易中心2楼开标室

	5.2
	开标程序
	按照系统的先后顺序当众开标，供应商只需按照系统提示进行解密，解密完成后自行查看各家报价情况等内容。具体开标情况以“政采云”平台实际为准。解密时间：30分钟。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人
评标专家确定方式：由采购人委托采购代理机构在“政采云”平台专家库随机抽取。

	6.3
	是否授权评标委员会确定成交供应商
	■是，推荐的成交候选人人数：3名
成交原则：综合排名第1的成交候选人成交
注：如被确定的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人将按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商。采购人也可以选择重新招标。成交结果确定后，将在发布招标公告的网络媒介上予以公示。
本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定成交供应商：独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件第五章中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	7.3
	履约担保
	无

	需要补充的其他内容

	
	“暗标”评审
	本项目采用暗标评审，供应商应严格按照招标文件第六章“投标文件格式”中暗标的编制要求，编制技术文件。

	
	预算金额
（最高投标限价）
	601,952.00元，投标报价不得超过最高投标限价。

	
	合同方式
	固定单价

	
	付款方式
	具体以实际合同签订为准

	
	投标报价
	1、供应商应按招标文件（含补充文件）所提的要求提出投标总报价。此报价同时作为采购人的评标依据。除因采购人原因而要求进行变更或项目增减外，投标报价应为最终价格，在整个合同执行过程中，如无采购人要求变更或项目增减，最终价格即为合同价。
2、投标报价以“人民币”为结算单位，在“投标文件格式”所附的“分项报价表”上写明投标的单价和总价。除非合同中另有约定，投标报价包括产品价格、到达指定地点的运输费、保险费、税费（含增值税）及相关安装、调试、培训、保修、售后服务、验收等一切与本项目有关的费用。 
3、每种配置只允许有一种报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商必须对投标报价表上全部配置进行报价，只投其中部分者投标文件无效。

	
	低于成本报价
	依据财政部第87号令第60条：评审小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在评标现场合理时间内作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标文件将被否决。

	
	代理服务费
	参照计价格（2002）1980号文件，执行发改办价格[2015]299号文件，实行市场调节价，按成交价格的3%/包，向成交供应商收取，不足5000元按照5000元收取。

	
	落实的政府采购政策
	（1）对于列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《环境标志产品品目清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品品目清单》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。
（2）对于列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。
（3）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。
（4）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。
（5）根据财库【2020】46号文件规定，对小型和微型企业的投标报价给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。
（6）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业的投标报价给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。
（7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的投标报价给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参评加审。
（8）价格扣除的依据：第（1）至（4）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖供应商公章。第（5）条提供中小企业声明函（格式参照财库【2020】46号文件规定格式）复印件加盖供应商公章，第（6）条应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章。第（7）条执行财库〔2017〕141号文件规定，第（5）条与第（6）条、第（7）条政策不能叠加扣除。专门面向中小企业采购项目，不享受价格扣除。
（9）中小企业认定标准：工信部联企业【2011】300号
（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件等国家最新政策

	
	其他
	本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品。本项目不允许采购进口产品。

	
	中小企业划分标准所属行业
	货物采购类：工业

	
	电子标说明
	上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。
投标文件电子版方面技术支持：400-8817190
投标人在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作投标文件1份（此投标文件需上传至政府采购云平台，并在开标现场持编制投标文件的供应商数字证书现场解密）。
备注：投标文件电子版（U盘）按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。

	
	投标文件远程解密方式
	本项目采用“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）不见面开标大厅进行远程采购活动。

投标文件远程解密方式：

⑴公布供应商名单后30分钟内，由供应商持制作该电子投标文件的相同数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商在投标文件提交截止时间前及“政采云”系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密）。

⑵投标文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，供应商需持企业数字证书登录“政采云”平台在线确认投标报价信息。

⑶因投标供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。

	
	中标后资质文件原件核验
	中标供应商须在中标公示后3个工作日内，将投标文件中涉及的认证证书、检测报告等原件及加盖公章复印件，报送至采购人处核验备案，文件信息须与投标内容一致。

如未按期提交或提交资料与投标文件不符的，采购人将取消其成交（中标）资格。

	招标公告、招标文件与供应商须知前附表不一致之处以供应商须知前附表为准。


1.总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称及编号：见供应商须知前附表。
1.1.5 本招标项目供货地点：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 采购需求、合同履行期限和质量标准
1.3.1 本次采购需求：详见采购需求章节。
1.3.2 本次招标的合同履行期限：见供应商须知前附表。
1.3.3 本次招标的质量标准：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。
1.4.2 本项目不接受联合体投标。
1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
不组织，自行踏勘
1.10 答疑会
不召开
1.11 分包
本项目不允许分包。
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）供应商须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）采购清单
（6）投标文件格式；
（7）附件。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前通过“政采云”平台进行澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，通过“政采云”平台进行修改。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分是供应商提交的证明其具有合格的投标资格和成交后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商所提供货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件。
3.1.2 供应商应提交本招标文件第六章《投标文件格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

3.2 投标报价

3.2.1供应商的投标报价应附投标报价说明；供应商报价应唯一且不得超过采购预算，否则废标。

3.2.2除非合同中另有规定，投标报价应包括承担本采购项目的全部费用，包括劳务、防护人员工资、福利、保险、成本、利润、税金及风险等全部费用；报价若有遗漏，视为免费提供，采购人不再另行支付。

3.3 投标有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。
3.4 投标保证金（递交投标保证金的单位适用本条款，不递交的不适用）
3.4.1 供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。供应商还应在银行进账单或电汇凭证上明确用途、投标项目名称、联系人及电话，以便核对查实。所交保证金手续不得重复使用，一项目一收退。
3.4.2 供应商不按本章第3.3.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。成交通知书发出后5个工作日内，采购代理机构向未成交的供应商退还投标保证金；成交供应商与采购人签订合同，并按要求提交招标代理服务费后5个工作日内，采购代理机构向成交供应商退还投标保证金。
3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）供应商无故不参加开标会议的；
（2）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；
（3）成交通知书发出后，成交供应商无故放弃成交项目或无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同的。
（4）其他违反法律法规的情况。
3.4.4 招标项目被投诉，在调查处理期间该项目的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后按规定处理。
3.3.5 供应商缴纳和退还投标保证金单位名称，必须与投标单位的名称相一致。

3.5 资格审查资料（如有）

3.5.1“供应商基本情况表”应附供应商营业执照副本等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所审计的财务审计报告复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。

“依法缴纳税收和社会保障资金”应附相关证明材料，证明供应商在前附表规定时间内有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录即可。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在进行和新承接的项目情况表（如有）”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量标准、采购需求清单、技术方案等实质性内容作出响应。
3.7.3本项目进行电子投标，所有内容均需要按照投标文件格式要求进行编写。
4. 投标
供应商按照招标文件规定，在规定时间内将电子版文件上传至政采云平台。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
详见招标公告
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）开标，公布供应商名称、投标报价、质量目标、合同履行期限及其他内容；
（5）供应商代表在“政采云”平台确认报价；
（6）开标结束。
以上开标程序仅供参考，具体以“政采云”平台现场为准，政采云开标，只需要解密及确认报价即可，其他内容，供应商注意观看自己解密电脑屏幕，即可获取开标相关信息。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员均为“政采云”平台专家库随机抽取。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定成交供应商外，采购人依据评标委员会推荐的成交候选人确定成交供应商，评标委员会推荐3名成交候选人。
7.2 成交通知
在规定的投标有效期内，采购人确认成交结果，并同时在发布招标公告的媒介公告成交供应商情况。采购人同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。采购人不保证投标报价最低的供应商成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表的金额向采购人提交履约保证金。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据招标文件和成交供应商的投标文件订立书面合同，同时按照招标文件规定提交其他材料。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并且对采购人损失进行赔偿。
8. 重新招标和不再招标
重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）经评标委员会评审后有效供应商不足3家的。
（4）法律规定的其他情形
9. 纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表
第三章 评标办法（综合评分法）
资格性审查表
	序号
	评审因素
	评审标准
	供应商1
	供应商2
	供应商…

	
	营业执照
	具备有效的营业执照。投标文件内附加盖公章的复印件。
	
	
	

	
	信誉要求
	1、不接受被政府列入取消投标资格期间的企业或个人参加投标，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
2、供应商在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn） 未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；供应商在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单（附网页截图）。
注：投标文件内附由法定代表人签字和加盖公章的承诺书。承诺书要求涵盖以上两点全部内容。不符合要求的承诺书，否决投标。
	
	
	

	
	财务、税收、社保要求
	供应商参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函。投标文件内附资格条件承诺函，法定代表人签字并加盖公章。
	
	
	

	
	中小企业声明函
	本项目为专门面向中小企业的采购项目，供应商需提供中小企业声明函。
	
	
	

	
	其他要求
	与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。投标文件内附由法定代表人签字和加盖公章的承诺书。
	
	
	

	评审结果（合格/不合格）
	
	
	


注：1、上述审查项目中，有一项不符合招标文件要求，该投标文件则作无效投标处理，不再进入符合性审查。

2、符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。

3、如评审不合格需注明不合格原因。
符合性审查表
	序号
	评审因素
	评审标准
	供应商1
	供应商2
	供应商…

	
	技术暗标
	投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。

技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1.版面要求：A4纸张大小；

2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色；

3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐；

5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。
	
	
	

	
	供应商名称
	与营业执照一致。
	
	
	

	
	投标文件签字盖章
	严格按照招标文件的要求，不符合予以废标
	
	
	

	
	投标文件格式
	符合 “招标文件格式”的要求
	
	
	

	
	投标报价
	只能有一个有效报价且不超过采购预算
	
	
	

	
	投标内容
	符合招标文件要求
	
	
	

	
	合同履行期限
	合同签订后25日历天完成调试及安装，并保证验收合格使用
	
	
	

	
	质量标准
	符合国家及行业相关合格标准
	
	
	

	
	投标有效期
	90天
	
	
	

	
	商务及技术要求
	对招标文件要求的商务和技术需求进行应答（满足技术需求，不得负偏离，否则废标）。
	
	
	

	
	卫生安全要求
	1、热风循环消毒柜
提供所投生产消毒柜与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016.GB4806.9-2023和GB4806.11-2023标准，具有食品接触产品卫生认证证书。不提供其投标被否决。
2、五格保温售饭柜：
售饭柜在后厨环境下无重金属释放及有害物质释放，以防污染食物，满足GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011检测检验标准中限值要求，并检测合格，提供有毒有害物质限量认证证书或符合以上要求的检测报告。不提供其投标被否决。

3、厨房电气安全前置预警设备：
投标人所投“厨房电气安全前置预警设备”须提供第三方检测机构出具的检测报告，未提供则投标无效。
	
	
	


注：1、上述审查项目中，有一项不符合招标文件要求，该投标文件则作无效投标处理，不再进入详细审查。

2、符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。

3、如评审不合格需注明不合格原因。
详细评审表（评分标准）

	评审因素
	评审标准

	分值构成（总分100分）
	商务因素：19分

技术因素：51分

价格因素：30分

	评标基准价计算方法
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。

	投标报价得分计算公式
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	评分因素
	评分标准
	得分

	商务
因素
	公司资质
	投标人或设备生产厂家具有质量、环境、职业健康管理体系认证证书，每提供一个加1分，最高加3分，不满足条件不得分。

注: 投标人所提供的资料必须真实有效，证书须提供国家认证认可监督委员会查询截图，如未按要求提供相关证明材料只作文字描述不得分。
	3

	
	公司业绩
	供应商近三年（2023年至今）每有一份同类或类似业绩的得1分，此项最多得3分。以合同签订时间为准。

评分依据：投标文件内提供中标通知书或合同（应该包含与用户签订的合同首页、标的及其金额所在页、签字盖章页）加盖公章复印件，否则不计分。
	3

	
	产品技术参数及认证
	热风循环消毒柜

1、提供检测报告，证明其卫生安全符合《消毒技术规范》，对幽门螺旋杆菌杀灭率＞99.99%。提供符合要求的、权威第三方机构出具的检测报告，得3分；对幽门螺旋杆菌杀灭率＞99.9%。提供符合要求的、权威第三方机构出具的检测报告，得2分；对幽门螺旋杆菌杀灭率＞99.0%。提供符合要求的、权威第三方机构出具的检测报告，得1分；未提供得0分。
	3

	
	
	多功能切菜机

提供产品防腐蚀等级认证证书，证明其通过≥480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级达10级（依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021），且证书可在国家认监委网站查询。提供符合要求的证书复印件及官网查询截图，得2分；未提供、无法查询或不符合要求，得0分。
	2

	
	
	燃气大锅灶

1、提供检测报告，证明其台面不锈钢板材符合GB/T24170.1-2023及YB/T4171-2020标准，对金黄葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白念珠菌抗菌率均≥99%。提供符合要求的权威机构检测报告，得2分；未提供或任何一项抗菌率不符合要求，得0分。
	2

	
	
	五格保温售饭柜
提供产品防腐蚀等级认证证书，证明其通过≥480h中性盐雾试验，耐腐蚀等级达10级（依据GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021）。提供符合要求的证书，得2分；未提供或不符合要求，得0分。
	2

	
	
	不锈钢餐盘

1、提供防腐蚀等级认证证书，证明其通过≥480h中性盐雾试验，符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，保护等级10级；

2、提供有毒有害物质限量认证证书满足GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011检测检验标准中限值要求，并检测合格；

同时提供符合要求的认证证书，得4分，仅提供一项得2分；未提供得0分
	4

	技术

因素

（暗标）
	供货方案
	供货方案（包括但不限于供货计划、供货流程、时间安排、供货方式、零配件供应、更换和扩充等）

供货方案整体科学、合理、可行，内容完整，针对性强，得7-10分；
供货方案整体科学、合理、可行，内容较完整，具有一定针对性，得4-6分；
供货方案内容不完整，有缺失，得1-3分；
没有供货方案的不得分。

（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	技术实施方案
	整体技术方案评审（包含但不限于项目实施进度安排、人员配备、安装、调试方案等）

整体方案科学、合理、可行，内容完整，针对性强，得7-10分；
整体方案科学、合理、可行，内容较完整，具有一定针对性，得4-6分；

整体方案内容不完整，有缺失，得1-3分；

未提供技术实施方案的不得分。

（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	运输方案
	运输方案（包括但不限于运输管理制度、运输条件、运输保护措施等）

方案整体科学、合理、可行，内容完整，针对性强，得7-10分；
方案整体科学、合理、可行，内容较完整，具有一定针对性，得4-6分 ；
方案内容不完整，有缺失，得1-3分；
没有运输方案的不得分。

（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	售后服务方案
	根据招标文件采购需求，提出详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括但不限于服务措施、产品质量保证、售后服务承诺函、回访、定期巡检及技术支持等）

方案合理明确、完整、可行，针对性强，得7-10分；

方案清晰但不全面，可行，具有一定针对性，得4-6分；

方案内容不完整，有缺失，得1-3分；

未提供售后服务措施和方案，得0分

（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	10

	
	培训方案
	根据招标文件采购需求，提出详细的培训方案（包含但不限于培训计划、培训内容、培训材料以及培训方案的可行性和可操作性等）

培训方案具体、详细、培训课时合理得4-5分；

培训方案有具体描述、但不全面、缺乏培训课程安排得2-3分；

培训方案有描述笼统、严重缺项、无培训课程安排得1分；

未提供培训方案，得0分。
	5

	
	应急方案
	应急预案（包括但不限于服务人员可能遇到的各种临时意外情况等各种突发事件、可能遇到的设备安装、调试中的突发事件等）
应急预案内容完整、可行、针对性强，得4-6分；

应急预案内容不全面，有缺失，得2-3分；

应急预案不完整，得1分；

未提供不得分。

（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处）
	6

	价格

因素
	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30
评标委员会在评审时，将按下列规定计算价格扣除：
超过采购预算的投标报价将否决其投标。
计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。
	30分


评标方法说明

1.评委会：依法组建评标委员会，评委会成员人数为5人。
2.评审原则：公平、公正、科学、择优的原则。
3.评标方法：综合评分法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。根据投标报价、技术、履约能力、售后服务等进行综合打分，满分100分。价格因素并不作为成交的唯一依据。
4.评审程序：初步评审/详细评审/推荐成交候选人
4.1初步评审：资格审查由采购人或采购代理机构依据《初步评审表》规定的标准对投标文件进行审查。不具备招标文件中规定的资格要求的，投标无效。合格供应商不足3家的，不得评标。
4.2政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。供应商必须投标本国产品，投标进口产品的，投标无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
4.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，参照4.2规定确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。初步审查后，因提供相同品牌产品的不同供应商按一家计算而导致有效供应商不足3家的，应予废标。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌（全部）相同的，按前款规定处理。
4.4详细评审：评标委员会按《评标办法前附表二》规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
4.5推荐成交供应商候选人
4.5.1汇总各评委得分，供应商最终得分按各位评委打分平均值计取，保留小数点后两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。成交候选人并列的，则按技术评分得分由高到低排序。如技术评分得分相同，按商务评分得分由高到低排列；如商务评分相同的，按节约能源、环境保护产品价格比重由大到小顺序排列；以上均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定。评委会按照评标结果排列顺序确定前三名的依次为第一成交候选人、第二中成交候选人和第三成交候选人。
4.5.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
5、政府采购政策落实：
备注：评标委员会在评审时，将按下列规定计算价格扣除（并按扣除后价格作为参与评审价格）：
（1）对于列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《环境标志产品品目清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品品目清单》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。
（2）对于列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。
（3）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加评审。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。
（4）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。
（5）根据财库【2020】46号文件规定，对小型和微型企业的投标报价给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。
（6）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业的投标报价给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加评审。
（7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的投标报价给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参评加审。
（8）价格扣除的依据：第（1）至（4）条提供投标货物相关认证证书或证明材料复印件加盖供应商公章。第（5）条提供中小企业声明函（格式参照财库【2020】46号文件规定格式）复印件加盖供应商公章，第（6）条应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖供应商公章。第（7）条执行财库〔2017〕141号文件规定，第（5）条与第（6）条、第（7）条政策不能叠加扣除。专门面向中小企业采购项目，不适用以上政策。
（9）中小企业认定标准：工信部联企业【2011】300号。
（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件等国家最新政策
附件1：无效投标条件
无效投标（报价）文件的认定

1、开启标书前，经确认存在下列情况之一的投标（报价）供应商将被取消投标（报价）资格并退回投标（报价）文件：

1.1 投标（报价）供应商法定代表人或其授权委托人未按时参加会议（已明确不需要参加的除外）； 

1.2 投标（报价）文件未能于投标（报价）截止之前递交至指定地点及指定接收人；

1.3 投标（报价）供应商未按竞争性磋商文件要求提交

1.4 投标（报价）文件未密封；

1.5 法律、法规规定的其它情形；

2、开启标书后，经评标机构或采购人委托的工作人员确认有下列情况之一的为无效投标（报价）文件：

2.1 投标（报价）文件未经投标（报价）供应商法定代表人（法定代表人委托代理人）签署（暗标除外）或未加盖投标（报价）供应商法人章（暗标除外）；

2.2 投标（报价）文件明显不符合竞争性磋商文件规定的报价、合同履行期限、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求； 

2.3 组成联合体投标（报价）的供应商未附《联合体各方共同投标（报价）协议书》；

2.4 投标（报价）文件正本或副本数目不足，重要内容不全或关键字迹模糊不清；

2.5 不同投标（报价）供应商的投标（报价）文件内容、数据大量雷同，或有其它明显串通投标（报价）行为；

2.6 投标（报价）文件中存在采购单位不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

2.7 投标（报价）供应商拒绝对细微偏差作出补正；

2.8 投标（报价）文件中的其它重大偏差；

2.9 法律、法规规定的其它情形；

2.10                                                    

3、竞争性磋商小组必须严格按照以上标准认定无效投标（报价）文件，不得使用除此之外的标准作为认定无效投标（报价）文件的依据。

4、经确认的无效投标（报价）文件，采购代理机构将予以拒绝，并且不允许投标（报价）供应商通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标（报价）文件。

5、认定无效投标（报价）后，合格投标（报价）供应商少于3家的，竞争性磋商小组应当宣布招标（谈判）活动失败的，重新组织招标（竞争性谈判）。

附件2：串通投标条件

串通投标（报价）文件的认定

1、不同供应商的响应文件中错、漏之处相同的。

2、不同供应商的响应文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的。

3、一家供应商的响应文件中加盖了另一家供应商公章的。

4、不同供应商的响应文件中项目成员出现同一人的。

5、不同供应商的响应文件制作非正常一致的。

6、不同供应商的响应文件中相关内容的段落、字句、联系电话、联系人姓名等非正常一致的。

7、一家供应商的响应文件中装订了标有另一家供应商名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授权代理人签名的。

8、不同供应商的响应文件由同一供应商或者同一个人编制的。

9、供应商串通投标的其他情形。

附件3

专家评委无利害关系声明

（采购代理机构）及相关监管部门：

本人与下列参与（项目单位）的（采购项目）的供应商，无利害关系。本人声明在近三年内未曾在参加下列供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或直系亲属未在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商无法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

参与投标（报价）供应商名单：

1、

2、

……

评标专家：

                                  年   月   日

第四章 合同条款及格式

以采购人与成交供应商实际签订的合同为准。
第五章 采购需求清单
设备采购清单
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	热风循环消毒柜
1300*650*1950
	整体采用SUS304不锈钢板材,板厚1.2MM。

采用远红外石英电加热管加热，加热温度≥120℃，高温热风360度循环杀菌，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水。

全不锈钢导轨式层架，储藏量大。
4、功率:≥4.4kw。

5、规格：1300*650*1950。
6、含税、含运费。
	台
	1

	2
	直冷六门双温柜
1800*720*1980
	整机全钢铜管，背板覆盖钢板，发泡到顶；铜管：全铜管蒸发器，整体粗度0.8cm，厚度0.5cm，压缩机连接铜管厚度0.6cm。

机型：六门。
3、发泡：整机侧板发泡厚度5公分厚。
4、板材：SUS304不锈钢板。
5、压缩机：国内知名品牌，R134a+290a制冷剂，更节能，效率更高。
6、温控器:电子温控器，6档定温可调，冷藏：4至-5摄氏度。
7、门：欧式一体冲压成型，可拆卸多气囊PVC门封条，清洗方便。
8、箱体：一体圆弧设计，底板拉伸，防止溢水。
9、中梁：断冷桥设计，门体隔热性能优良。
10、环保制冷：零ODP，低GWP环保制冷剂。
11、层架：采用4层浸塑材质搁物架，高低可调。
12、把手：外置流线型把手，边角圆弧设计。
13、灯光：整机标配蓝光灯管，可选白光。
14、脚轮：万向脚轮，前面带刹车。

15、环保整体发泡，保温效果好，温度范围-5℃～-10℃，0℃～10℃。
16、采用整体压缩机组，节能环保。制冷系统全钢铜管蒸发器。功率:≥330W。

17、规格：1800*720*1980。
18.含税、含运费。
	台
	3

	3
	多功能切菜机（801型）
1200*530*1270
	本机为双头型切菜机，两台可同时操作，也可单头操作。

额定电压220V；额定频率50HZ， 整机重量：140kg；额定功率2.22w；产量：300-1000kg/h；菜叶切断规格：1-60mm可调；输送带宽度：118mm；
3、通过更换刀盘（片、丝、丁刀盘）或双变频器调节切割尺寸；2/3/4/5/6/9mm，丁：10/15/22/26mm，片：2/3/4mm  
4、换刀简便，易清洗，配有自动断电保护装置，安全方便。
5、设计先进，操作方便，耗能低，效率高，采用铝镁合金及不锈钢材料，防腐，美观，符合卫生标准。
6、用于球茎类切片、切丝、切丁工作，叶菜类切长条、切丝、切片工作；
7、可切马铃薯、红薯、芋头、洋葱、茄子、瓜类等产品，叶菜类可处理芹菜、白菜、菠菜、辣椒等；
8、机器骨架为不锈钢制成，球茎部采用镁铝合金材质制成，经久耐用；
9、变频器控制速度，精度准确速度快，节省人工。
10、规格：1200*530*1270
11、含税、含运费。
	台
	1

	4
	土豆去皮机
730*600*1000
	整体采用SUS304不锈钢板材

采用高强度皮革传动、结构紧凑、运行平稳、工作效率高
外形美观高雅、操作和清洗都非常方便，工作效率≥240KG/小时
整机功率≥1.5W/220V
规格：730*600*1000
6、含税、含运费。
	台
	1

	5
	切肉片机
620*460*795
	整机采用SUS304不锈钢板*1.0mm厚度，加硬特殊不锈钢刀片，带有安全防护装置，急停等安全措施；
2、本机可对鲜肉进行加工，防水效果要好；
3、采用切肉螺杆、混合桨叶独立驱动、大功率切肉作业更强劲；
4、机体表面光滑，内部结构紧凑，清洗方便；
5、处理温度：-4℃以上；

6、规格：620*460*795
7、含税、含运费。
	台
	1

	6
	平板车
900*500*800
	材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。

层板厚度δ=1.5mm，把手采用φ32*1.2mm不锈钢圆管，  
3、五寸加重脚轮，两定两转。

4、规格：900*500*800
5、含税、含运费。
	台
	2

	7
	平板车
750*500*800
	材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。

层板厚度δ=1.5mm，把手采用φ32*1.2mm不锈钢圆管，  
3、五寸加重脚轮，两定两转。

4、规格：750*500*800
5、含税、含运费。
	台
	2

	8
	双层车
800*500*900
	1、材料采用SUS304不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，抛光打磨。
2、层板厚度δ=1.5mm，把手采用φ25*1.2mm不锈钢圆管。
3、五寸加重静音脚轮，两定两转，转向带刹车。 
4、规格：800*550*900
5、含税、含运费。
	台
	4

	9
	淘米机
900*550*900
	1、整体采用SUS304不锈钢板材，板厚≥1.2mm，水槽深度≥500mm。
2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管
3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管。
4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。
5、规格：900*550*900
6、含税、含运费。
	台
	1

	10
	保鲜工作台
1800*800*800
	1、整体采用SUS304不锈钢板材

2、脚链:自动回归脚链，温控器：一键精准控温

3、内箱体采用不锈钢材质，具有强度高、抗腐蚀、耐湿气等特点。内胆无缝焊缝、不生锈、不漏水。
4、控制面板采用温度数字显示设计。
5、环保整体发泡，保温效果好，温度范围0℃～10℃。
6、采用整体压缩机组，节能环保。制冷系统全钢铜管蒸发器。功率:≥0.2KW。 

7、规格：1800*800*800
8、含税、含运费。
	台
	2

	11
	全自动传送式洗碗机
3300*875*1580
	功率参数：整机功率≤47.6KW(380V/50Hz）；
2、规格参数：整机规格≥3300*875*1580mm，有效装载清洗宽度620mm，高度420mm；耗水量≤390L/h，
配置两组加热管，配置漏电保护装置；
3、水箱配置：强力清洗水箱+高温漂洗箱+导水循环即热高温水箱；结构包括清洗+漂洗+烘干系统，模块化组合设计；整机清洗、消毒、烘干系统；三合一洗涤、烘干效果更加干净彻底，使餐具符合国家卫生安全使用标准，提高碗碟周转率，减少人工劳动力。

清洗温度：主洗55-65℃，漂洗80-95℃，稳定恒温清洗模式；
5、清洗数量：2800-4200件（以清洗6寸碟/小时举例）；洗涤效果须达到国家规定的行业标准和规范要求。
6、材质选配：机器的主体结构均采用标准SUS304不锈钢、材料厚度：机架：≥2.5mm不锈钢骨架；水箱及上罩：≥1.5mm不锈钢板材；面板：≥1.0mm不锈钢板材，每个水槽过滤网、垃圾篮、排水杆、泵吸入滤网皆为 SUS304 不锈钢材质，双层隔热门，开启方式应便于清洁维护观察,其他五金附件均为不锈钢材质 ；
7、电控系统：采用自主研发的Unique-ECU电控系统智能面板，全国产电器配件，按键轻触操作；
8、传送功能：输送带清洗速度使用无极变频调速功能，适应清洗各材质餐具；

9、节能装置：多组特定的红外光电感应开关，有效节水装置；

10、外观设计：可视化设计，直观动态清洗，防止无效清洗可能；
11、含税、含运费。
	台
	1

	12
	油烟净化器（灶间）
650*1104*1717
	新型临界高压电源----自适应反馈高压电源，通过外设反馈电容，可分段逐级调压，达到与负载临界匹配状态；利用无外电场核电粉尘平流吸附技术，对油烟分子净化效果达到99%以上；
2.芒刺电晕板和宽极距技术使分子、荷电能力更强，从而达到更好的效果。
3.电压：220V，功率：1697瓦，

4.处理25000风量

5.规格：650*1104*1717
	套
	1

	13
	燃气大锅灶(直径820锅）
1050*1150*800
	干烟气中Co含量<500ppm，配550W风机。
2、采用专门翻边锅或赤片导热聚热锅。
3、前围标、后背标采用精密铸造，大气稳固、独一无二，手柄采用特殊材料铸造，强度高， 操作舒适。
4、电压及功率：220V/0.55KW
5、特点：电子打火，熄火保护；炉头选用节能炉头
6、适用范围：酒店宾馆、餐馆、学校、部队、食堂等场所。

7、规格：1100*1150*800
	台
	4

	14
	两炒一温
1500*900*800
	1、干烟气中Co含量<200ppm
2、前围标、后背标采用精密铸造，大气稳固、独一无二，手柄采用特殊材料铸造，强度高，操作舒适。
3、灶圈采用国标铁件铸造，经久耐用。
4、炉头采用不锈钢自制炉头，燃烧充分，效率高。
5、特点：电子打火，熄火保护；炉头选用节能炉头
6、适用范围：酒店宾馆、餐馆、学校、部队、食堂等场所。
7、规格：1500*900*800
	台
	1

	15
	燃气蒸车（24盘）
1400*650*1650
	1、尺寸；1400*650*1650
2、最大蒸饭量；米饭72KG,面点96KG.  蒸饭时间；35-50分钟。
3、采用优质不锈钢制作，整体发泡。
4、自动电子打火 ，带熄火保护 ,可拆卸不锈钢水箱，维修方便,
5、采用渐进式不锈钢把手,全自动浮球上水，缺水自给，满水自停，带溢水保护装置。
6、含税、含运费。
	台
	3

	16
	五格保温售饭柜
1800*700*800
	采用SUS304不锈钢拉丝板,面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm,底板厚1.0mm；

2.配厚度为1.0mm的38*38不锈钢方管为可调节子弹腿，不锈钢加热管，拉门 ；
3.自动控温按钮调节温度，功率2KW/220V
4.配1/1餐盒5套
5.规格：1800*700*800
6、含税、含运费。
	个
	4

	17
	定制单眼水池
900*750*880+槽深500
	1、整体采用SUS304不锈钢板材，板厚≥1.2mm，水槽深度≥500mm。
2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管
3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管。
4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。
5、规格：900*750*880+槽深500 
6、含税、含运费。
	台
	3

	18
	定制单眼水池
1000*700*880+槽深500
	1、整体采用SUS304不锈钢板材，板厚≥1.2mm，水槽深度≥500mm。
2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管
3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管。
4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。
5、规格：1000*700*880+槽深500
6、含税、含运费。
	台
	3

	19
	双层工作台
800*700*880
	1、整体采用SUS304不锈钢板材，板厚≥1.2mm
2、台面钢板下层附≥15MM防潮板
3、立腿:采用≥38*38mm不锈钢方管及不锈钢调整脚每层台面底层采用加强筋固定，加强筋采用1.2mm的不锈钢板制作。 
4、规格：800*700*880
5、含税、含运费。
	台
	1

	20
	定制单眼水池
1000*750*880+槽深500
	1、整体采用SUS304不锈钢板材，板厚≥1.2mm，水槽深度≥500mm。
2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管
3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管。
4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。
5、规格：1000*750*880+槽深500
6、含税、含运费。
	台
	1

	21
	定制单眼水池
900*750*880+槽深500
	1、整体采用SUS304不锈钢板材，板厚≥1.2mm，水槽深度≥500mm。
2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管
3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管。
4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。
5、规格：900*750*880+槽深500
6、含税、含运费。
	台
	2

	22
	定制单眼水池
900*750*880+槽深500
	1、整体采用SUS304不锈钢板材，板厚≥1.2mm，水槽深度≥500mm。
2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管
3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管。
4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。
5、规格：900*750*880+槽深500
6、含税、含运费。
	台
	2

	23
	定制三联水池
2000*750*880
	1、整体采用SUS304不锈钢板材，板厚≥1.2mm，水槽深度≥300mm。
2、立柱为≥38*38mm不锈钢方管
3、配不锈钢调整脚；横撑≥30*30mm不锈钢方管。
4、配有不锈钢下水口，活动可沥罩口。
5、规格：2000*750*880+槽深300
6、含税、含运费。
	台
	1

	24
	混合水龙头
不锈钢混合水
	1、冷热水水龙头，水龙头主体为SUS304纯铜安全不含铅，表面十层电镀
2、SUS304陶瓷高质阀芯经久耐用，冷热双控自由调节，出水口配有高效多层网状
3、含税、含运费。
	套
	17

	25
	大槽子
520*300*150
	1、食品级不锈钢板材制作，含盖子
2、规格：520*300*150
3、含税、含运费。
	套
	80

	26
	小槽子
260*300*150
	1、食品级不锈钢板材制作，含盖子
2、规格：260*300*150
3、含税、含运费。
	套
	50

	27
	边锅
直径43cm
	1.铸铁，直径43cm
2.含税、含运费。
	个
	2

	28
	大锅铲大号木把
铲长21cm*16cm
	1.铸铁铲长21cm*16cm
2.含税、含运费。
	个
	8

	29
	白钢桶
600*800
	1.食品级不锈钢600*800
2.含税、含运费。
	个
	8

	30
	大钢盆
直径700
	1.食品级不锈钢直径700
2.含税、含运费。
	个
	10

	31
	中钢盆
直径400
	1.食品级不锈钢直径400
2.含税、含运费。
	个
	10

	32
	漏眼钢盆
直径650
	1.食品级不锈钢直径650
2.含税、含运费。
	个
	10

	33
	漏眼钢盆
直径500
	1.食品级不锈钢直径500
2.含税、含运费。
	个
	10

	34
	手勺
8两
	1.食品级不锈钢8两
2.含税、含运费。
	个
	8

	35
	油抄
26cm
	1.食品级不锈钢26cm
2.含税、含运费。
	个
	6

	36
	长把钢柄36盘丝笊篱
36cm
	1.食品级不锈钢36cm
2.含税、含运费。
	个
	6

	37
	大锅盖（灭火可用）
820
	1.食品级不锈钢820
2.含税、含运费。
	个
	4

	38
	菜板子厚的
600*400
	1.塑料乐扣600*400
2.含税、含运费。
	个
	20

	39
	菜板子厚的
圆500*500
	1.塑料乐扣圆500*500
2.含税、含运费。
	个
	5

	40
	菜刀
	1.食品级不锈钢
2.含税、含运费。
	把
	20

	41
	砍刀
	1.食品级不锈钢
2.含税、含运费。
	把
	5

	42
	水舀子
5斤
	1.食品级不锈钢5斤
2.含税、含运费。
	个
	10

	43
	食品夹
	1.食品级不锈钢
2.含税、含运费。
	个
	50

	44
	灭火毯
1500*1500
	1.玻璃纤维制成，性能作用:绝缘、隔热、阻燃
2.存放环境:扑灭初期家庭火灾及火灾中覆盖身体逃生墙壁背挂或柜台、抽屉等便于拿取的地方
3.适用范围:家庭、厨房、宾馆、娱乐场所、加油站仓库、船舶、汽车、企业单位、民用、建筑
4.规格：1500*1500
5.含税、含运费。
	个
	4

	45
	不锈钢餐盘
31cm*25cm*21cm
	1.食品级不锈钢，31cm*25cm*21cm
2.含税、含运费
	个
	3000

	46
	保温餐桶无龙头款咖啡色
28升款，外径35外高43cm内径29cm内高35cm
	1.食品级不锈钢28升款，外径35外高43cm内径29cm内高35cm
2.含税、含运费。
	个
	100

	47
	保温餐桶无龙头款咖啡色
18升款，外径31外高33cm内径26cm内高26cm
	1.食品级不锈钢18升款，外径31外高33cm内径26cm内高26cm
2.含税、含运费。
	个
	100

	48
	保温饭箱子橘色
60升无扣普通款外径64*48*36内径52.5*40*29
	1.塑料保温冷藏箱
2.容量 60L
3.温度 6小时左右 (恒温)
4.冷藏 48小时左右(加冰袋)
5.颜色 橙、红、蓝
6.尺寸 外径64*48*36CM
7.内部 52*40*28CM
8.材质:外壳采用PP材质，内胆采用PP材质，中心采用EPS聚苯乙烯泡沫
9.含税、含运费。
	个
	30

	49
	保温饭箱子橘色
40升无扣普通款外径63*48*26内径52*40*19
	1.塑料保温冷藏箱
2.容量 40L
3.温度 6小时左右 (恒温)
4.冷藏 48小时左右(加冰袋)
5.颜色 橙
6.尺寸 外径63*48*26CM
7.内部 52*40*19CM
8.材质:外壳采用PP材质，内胆采用PP材质，中心采用EPS聚苯乙烯泡沫
9.含税、含运费。
	个
	30

	50
	保温泡沫饭箱子蓝色304不锈钢粗提手
外径长宽高64*48*37内径长宽高56*41*29
	1、epp食品级,健康环保无异味,可承受80公斤重量长达3年以上使用寿命
2、外径长宽高64*48*37内径长宽高56*41*29
3、含税、含运费。
	个
	80

	51
	黑筷子
常规
	1.高分子材料和玻璃纤维制作而成，符合国家食品接触材料安全要求。 常规
2.含税、含运费。
	双
	5000

	52
	小勺
不锈钢的
	1.食品级不锈钢
2.含税、含运费。
	个
	5000

	53
	白色菜筐
长60cm宽42cm高32cm
	1.环保材料，长60cm宽42cm高32cm
2.含税、含运费。
	个
	50

	54
	蓝色菜筐
长60cm宽42cm高32cm
	1.环保材料，长60cm宽42cm高32cm
2.含税、含运费。
	个
	50

	55
	留样盒不锈钢圆筒带盖
容量640ml,10cm
	1.食品级不锈钢容量，640ml,10cm
2.含税、含运费。
	套
	50

	56
	打餐勺
常规不锈钢长把手的
	1.食品级不锈钢，常规不锈钢长把手的
2.含税、含运费。
	个
	80

	57
	蒸饭方盘不漏眼
600*400
	1.食品级不锈钢，600*400
2.含税、含运费。
	个
	100

	58
	蒸饭方盘漏眼
600*400
	1.食品级不锈钢，600*400
2.含税、含运费。
	个
	50

	59
	打饭板
	1.pp环保材质 干净无异味
2.含税、含运费。
	个
	50

	60
	商用饮水机
	PO反渗透净水，智能换芯提醒，冷热双出水
30人饮用
智能触屏控制
过滤精度0.0001微米
含税、含运费。
	台
	1

	61
	餐厅座椅坐垫
38*40
	材质:EVA
形状:正方形
厚度:1.2厘米
含税、含运费。
	个
	1000

	62
	厨房电气安全前置预警设备
	要求能够综合监测厨房内各种安全指标以及环境指标，同时有大数据分析各种指标数据，能够自主启动新型超级灭火剂以及提供报警服务。

技术指标:

1.温度探测:-20~100°C

2.湿度探测:5-95%rh

3.分布式点状探测:-20~120°C

4.烟雾探测: 0.2-0.5mg/l

5.复合可燃气体分析器:0-500ppm

6.综合数据处理器含大数据处理内置消防大数据模型，分析判断预警电气安全。

7.启动超级灭火装置:对电气无害，对人体无害，对设备无害，可更换循环使用。

8.其他报警提醒。

9.系统以及平台要求:设备管理，数字监测，预警联动、远程控制、实时监控等功能
10.可模块化安装。可外置以及桥接其他系统。

11.可连接闪燃监测系统以及超早期预警系统。

需要提供：针对系统功能硬件的第三方检测报告1份、提供系统操作界面截图。
	套
	1


第六章 投标文件格式

（项目名称）
投 标 文 件
项目编号：
供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

         年         月         日

目  录
要求自行编制目录，并编制对应页码。
一、投标函

                  （采购人名称） ：
1.我方已仔细研究了     （项目名称）     采购文件的全部内容，投标报价：人民币（大写）           元（￥            ），合同履行期限：              ，质量标准：            ，并按合同约定实施和完成上述招标项目。
2.我方承诺在投标有效期90天内不修改、撤销投标文件。
3.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，并遵守合同中关于权利和义务的约定；
（2）我方承诺按照招标文件中规定的服务内容及要求在合同约定的期限内，完成并移交全部合同内容。
4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．                                （其他补充说明）。
供应商名称（加盖公章）：                        
供应商法定代表人或授权委托人（签字）：          
地址：                                          
电话：                                          
日期：         年    月    日
二、法定代表人授权书

致： (采购人全称) 
                (供应商全称)法定代表人        授权            (全权代表名称)为全权代表，参加贵公司组织的            项目(项目编号       )竞争性磋商活动，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人签字：            

供应商：                    (盖单位章)
                            年      月       日

全权代表姓名：              

职务：                      

详细通讯地址：              

传真：           电话：            邮编：             
以下贴被授权代理人的身份证复印件：

	被授权代理人身份证复印件




三、法定代表人身份证明

供应商名称：                                            

单位性质：                                              
地址：                                                  

成立时间：           年        月       日

经营期限：                                
姓名：        性别：       年龄：       职务：           
系                              (供应商名称)的法定代表人。

    特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件加盖公章。

供应商：                    (盖单位章)

                年    月    日

投标报价表
（一）开标一览表

项目名称：                        
项目编号：                        
	序号
	供应商名称
	投标报价
（元）
	合同履行期限
	质量标准
	备注

	1
	
	
	
	
	


供应商：                                 （盖章）

法定代表人或授权代理人：            （签字或盖章）

日  期：       年    月    日
注：
1.“开标一览表”用于开标时唱标使用。
2.“开标一览表”的内容应与“分项报价表”以及投标文件的其他相关内容一致。如果“开标一览表”的内容与“分项报价表”以及投标文件的其他相关内容不一致，则以“开标一览表”的内容为准。
3、“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改，有明显计算错误的除外。
4、投标货币为人民币。
5、投标总价报价方式为货物送交合同指定的最终交货地点，报价应包含产品价格、到达指定地点的运输费、保险费、税费（含增值税）及相关安装、调试、培训、保修、售后服务、验收等一切与本项目有关的费用。
6、本表报总价，报价单位为元，最多保留小数点后二位。不按要求保留予以废标。
（二）分项报价表
项目名称：                        
项目编号：                        
	序号
	货物名称
	品牌、规格

型号
	制造商
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	制造商企业类型

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	大写：                  小写：          


注:
1.供应商按采购需求逐项列示且不可漏项，投标报价总价不得超过采购预算最高投标限价，各分项报价不得超过采购人提供各分项报价最高投标限价，总价与《开标一览表》保持一致。如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.以上报价含生产制作、包装、运输、保险、安装调试、利润、税金、培训、技术支持等一切费用。

4.制造商企业类型根据《中小企业划型标准规定》，填写大型、中型、小型或微型。

5.此表可自行扩展。

供应商：                               （盖章）
法定代表人或授权委托人：         （签字并盖章）
日期：       年    月    日
偏离表
（一）技术偏离表

项目名称：                     
项目编号：                     
	序号
	招标文件要求规格
	所投产品规格
	响应/正偏离

	
	产品名称
	规格参数
	产品名称
	规格参数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、供应商应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供货物技术标准对招标文件的技术要求的响应情况，偏离情况相对应地填列。
2、表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。
3、此表可以自行调整表格宽度。
4、技术参数偏离表中的响应内容，成交后与采购人签订合同时，提供参数中要求的相关证明材料。
5、技术参数响应条款如有缺、漏项的，则该项视为负偏离。

供应商：                               （盖章）
法定代表人或授权委托人：         （签字并盖章）
日期：       年    月    日
（二）商务条款偏离表

项目名称：                     
项目编号：                     
	序号
	招标文件条款内容
	招标文件规定的商务条款
	投标文件对应的商务条款
	响应/正偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、供应商应对照招标文件商务要求，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。
2、商务条款主要填列合同履行期限、供货地点、质量要求等重要条款方面的偏离情况。
3、“商务条款偏离表”是评审的重要依据，无论所提供的服务与招标文件的要求是否有偏离，供应商均须详细填报“商务条款偏离表”。
4、表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。
5、此表可以自行调整表格宽度。
供应商：                               （盖章）
法定代表人或授权委托人：         （签字并盖章）
日期：       年    月    日
五、供应商基本情况
文字描述企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、财务状况、主营产品、技术力量等。
注：后附营业执照等供应商认为有必要添加资料的复印件加盖公章
六、项目配备人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/资格
	专业
	经验
年限
	在本项目中担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


后附人员身份证等相关证件
七、投标保证金

按照长春市财政局文件长财采购[2021]695号文件，对于诚信良好的供应商可免收投标保证金；但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，须按规定提交投标保证金，并提供缴纳证明及及银行基本账户开户证明的复印件加盖公章。
八、供应商的资格声明
资格条件承诺函
致：    (采购人、采购代理机构)    
我单位(公司)参与    (采购项目名称  项目编号)    采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法纳税的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保证金的良好记录；

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

九、类似项目业绩统计表
	序号
	项目名称
	合同内容
	采购单位
	合同金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：要求详见评标办法 

十、优惠条件
格式自拟。
十一、承诺书
格式按要求自拟，不符合招标评标办法及招标文件要求的按无效投标处理。

十二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
（中小企业按下列格式提供；监狱企业证明文件格式自拟）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （招标文件中明确的所属行业）  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  （招标文件中明确的所属行业）  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构、不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
十三、残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：      年    月    日

十四、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

十五、其他材料
招标文件中要求的资料或供应商认为针对本项目有必要提供的资料，但注意不要提供与本采购项目无关的资料。

十六、技术标部分（暗标）
暗标要求如下：

投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。

技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1.版面要求：A4纸张大小；

2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色；

3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐；

5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。
PAGE  

