
淳安县第一人民医院功能提升改造项目

（二期）院史陈列馆采购项目
（电子招投标）

招

标

文

件

（项目编号：CAZFCGGK2026-5号）

淳安县公共资源交易中心

二○二六年三月

	采购单位确认（公章）：该招标文件已经我单位审核确认。

项目经办人（签名）：

单位领导（签名）：

日期：   年    月   日


目  录
第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

淳安县第一人民医院功能提升改造项目（二期）院史陈列馆采购项目招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年 4 月 21 日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况         
1、项目编号：CAZFCGGK2026-5号

2、项目名称：淳安县第一人民医院功能提升改造项目（二期）院史陈列馆采购项目

3、预算金额：人民币1306500.0元
        最高限价：人民币1306500.0元
4、采购方式：公开招标。

5、采购人的采购需求：医院功能提升改造项目（二期）院史陈列馆采购项目1项，具体以招标文件第三部分招标需求为准。

6、合同履约期限：详见招标文件“第三部分 采购需求”。
7、本项目接受联合体投标：(是，(否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求： 

(无；

(专门面向中小企业

(货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

(货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；
☐供应商应以联合体形式参加，并按要求提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中，中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，按要求提供中小企业声明函；

☐供应商应以合同分包形式参加，并按要求提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中，中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再向中小企业分包，按要求提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：

(无。

(有特定资格要求： 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，该特定条件的法律法规依据： 《中华人民共和国建筑法》建筑行业行业标准。  
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

   1.时间：/至2026年 4 月 21 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）
   2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

   3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
  4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交投标文件截止时间：2026年 4 月21 日9点00分00秒（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 
3.开标时间：2026年 4 月 21日9点00分00秒

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 

五、公告期限 

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，在线获取招标文件，供应商不赴现场领用；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的在线电子交易活动，无需到线下开标场所，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式提交备份投标文件。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨本项目不收取投标保证金；⑩投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑪具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。（4）询问及质疑答复主体详见招标文件《询问、质疑答复责任主体一览表》。（5）本项目招标文件中的项目编号与浙江政府采购网招标公告中的项目编号均指向同一次采购活动，具有同等效力（如：某招标文件中项目编号为“HZZFCG-2025-214”，浙江政府采购网招标公告中的项目编号为“330100252020320000012-HZZFCG-2025-214”，两者在采购活动中具有同等效力）。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：淳安县第一人民医院
地  址：淳安县千岛湖镇环湖北路1869号

项目联系人（询问）：卢小泉
项目联系方式（询问）：13968100725
质疑联系人：张吉巧

质疑联系方式：0571-64828010
2.采购代理机构信息

  名  称：淳安县公共资源交易中心

  地  址：淳安县千岛湖镇环湖北路375号6楼623室

  项目联系人（询问）：徐工

  项目联系方式：0571-89602050；

  质疑联系人：钱工

  质疑联系方式：0571-89602057；
3.同级政府采购监督管理部门

  名  称：淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

 地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）；
联系人：朱女士

监督投诉电话：0571-87800218

政策咨询电话：方先生、余先生，电话：0571-89602058、0571-89600784（政府采购监管部门工作人员）
  若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。       

  CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性与核心产品
	服务类。

	2
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	标的（1）：服务部分（包括展厅装饰安装、美工展陈），属于建筑行业。

标的（2）：多媒体部分，属于工业行业。
注：中小企业划型标准详见附件8。

	3
	是否允许采购进口产品
	(本项目不允许采购进口产品。
☐可以就       采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。

	4
	分包
	(A不同意分包。

(B采购人仅同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。供应商将其他内容分包的视为“投标文件含有采购人不能接受的附加条件”，投标无效。
注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。   

	5
	开标前答疑会或现场考察
	(A不组织。
☐B组织，时间：      ,地点：      ，联系人：      ，联系方式：      。

☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点：      ，联系人：      ，联系方式：       。


	6
	样品提供
	(A不要求提供。

(B要求提供：

（1）样品：       ；（注：非核心产品不能设置为样品） 
（2）样品制作的标准和要求： 详见采购需求  ；

（3）样品的评审方法以及评审标准：

(样品分未超过价格分的50%；

☐样品分超过价格分的50%，理由        ；

详见招标文件第四部分评标办法。 
（4）是否需要随样品提交检测报告：(否；(是，检测机构的要求：  /    ；检测内容： / 。
（5）提供样品的时间提交投标文件截止时间前 (工作时间内)；地点： 淳安县千岛湖镇环湖北路375号商务大楼一楼样品展示间 ；联系人： 徐工 ，联系电话： 0571-89602050、0571-89602057 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。

 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

	7
	讲解演示
	(A不组织。

(B组织。

（1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过  10 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。

（2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：

(方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。

(方式二：本项目需制作讲解演示视频(具体详见评分细则)，时间不超过  10 分钟。讲解演示视频由供应商自主录制，录制的视频应为一个完整的剪接集合（注：同一功能模块无剪辑）。供应商无需派专人参加现场演示，在投标截止时间前以电子邮件形式加密上传至cajyzx@163.com。开启投标供应商视频顺序按电子投标文件解密的顺序进行。
注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。

	8
	投标人应当提供的资格、资信证明文件
	（1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。

投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

	
	
	（2）资信、资质等证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供有效的资信、资质等证明文件。

	9
	节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

(强制采购。产品：   /   。▲实施政府强制采购，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
(优先采购节能产品。产品：/
(优先采购环保产品。产品：/
(无

	10
	报价要求
	（1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

（2）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，并在招标文件中予以明确，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（3）投标报价出现下列情形的，投标无效：

投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的;

投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	11
	投标文件的组成、份数、效力
	本项目实行电子投标。

供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类：

（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。

（3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

	12
	中小企业信用融资
	根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。

	13
	特别说明
	联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

	
	
	(联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。

(联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	14
	中标候选人数量
	本项目推荐的中标候选人数量：   1    。

	15
	代理费用收取方式及标准
	本项目不收取代理费。


一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

   2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。
2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“(” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.8本招标文件所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”、“含”、“及”，若无特别说明，则包括本数（如：45周岁以下，指不满46周岁生日当天，即“45周岁生日当天至46周岁生日前一天”均属于45周岁以下的范围）；所称的“不满”、“超过”、“以外”，若无特别说明，则不包括本数。
3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲按要求实施政府强制采购的，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。
3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

  3.6 支持本国产品
3.6.1 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。
3.6.2 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.3 当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.4 评审委员会应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济
4.1供应商询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。
4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。
4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

投诉书范本及制作说明详见附件3。
4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：
5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签的合同文本；
5.1.6应提交的有关格式范例。
5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的（如有），潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金
本项目不需要缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
11. 投标文件的组成

▲投标文件至少应包括以下文件。

1.1 资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。
11.2 商务技术文件：
11.2.1投标函； 
11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；
11.3报价文件： 
11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）；
11.3.3中小企业声明函。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；
投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

12. 投标文件的编制
12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。
14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(cajyzx@163.com)。不符合上述制作、存储规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
15.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标

18.开标 

18.1 采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

五、资格审查

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

六、评 标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”

七、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

24.投标材料复核。在评审结束后、确认采购结果前，采购人或采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。中标供应商须积极配合做好相关复核工作，不配合相关复核工作的自行承担不利后果。

八、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签的合同文本。
26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件确定的事项签政府采购合同，并在签之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签合同。
26.3如签合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签，自动备案或线下签上传备案。
27. 履约保证金

拟签的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

28.预付款
采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于50%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

九、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十、验收

31.验收

31.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

31.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

第三部分 采购需求

一、概述
1.本次采购设一个标项，投标人必须对全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

2.现场踏勘：各投标人于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，自行获取现场情况及数据。投标人若未到现场踏勘，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

3.本次采购的服务所涉及的产品标准、规范、验收标准、应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准。

二、项目概况

1.项目概况：淳安一院始建于1931年，是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、养老于一体的三级乙等综合医院。2013年7月由浙江省人民医院全面托管，增挂“浙江省人民医院淳安分院”牌子；2021年4月签订第二轮“山海”合作办医协议，持续提升医疗服务能力与科研教学水平。

2.本项目位于淳安县第一人民医院综合楼5号楼一楼，院史科普馆布展面积约450平方米，（以最终建筑CAD图纸为准）项目预算：130万（含设计、施工、软硬件集成等）。

3.本次招标项目的范围包括但不限于以下列明的内容：展厅整体策划，平面设计制作，展示系统设备集成，多媒体设计，包括场所内的消防、暖通、基建改造等。依据医院提供的实物展品进行规划布展，采用符合各展品特性和历史文化背景的展示方式并经采购人认可后实施。

4.布展设计时应综合考虑采用科技展示和传统手段相结合的方式。

5.淳安县第一人民医院初步脉络划分及构想（投标单位根据内容结合自身的理解进行相关设计及调整）
序厅·仁心长卷·生命启航:简短震撼的影片/多媒体墙，宏观展现“生命、医学、医院”的主题关系。以千岛湖的一滴水隐喻生命，通过宏大的视觉叙事，展现这滴水如何融入大地、孕育生命，进而引出人类对健康与生命的守护，最终聚焦于淳安县医疗工作者如何成为这片土地上“生命的守护之光”。开场即建立强烈的地域认同与情感共鸣。
第一展区·历史回眸·初心如磐:（突出党建与院史）（淳安医学发展史）、亚运保障等，以时间轴形式，将淳安县医疗发展史、医院重大事件、国家医疗政策、党建关键节点并行展示。创始人手稿、旧医疗器械（听诊器、注射器）、老照片、荣誉奖章。党建专区：“红色医路”板块，展示医院在重大公共卫生事件、援外援边、脱贫攻坚中的党员先锋事迹，医院荣誉成就展示等。
第二展区·探索之道·创新为擎:（突出医学创新与特色学科）。重点学（专）科展示，创新手术演示，展示部分实验仪器（如旧式显微镜、移液器）等。
第三展区·器以载道·技臻于善:（突出仪器设备与技术演进）。 “医疗设备进化史”长廊：对比陈列系列设备，手术工具；互动体验，如“我是小小影像科医生”：在触摸屏上拼装人体器官CT/MRI切片，学习解剖；显微镜下的世界”：电子显微镜下血液细胞、病原体的高清动态图像，可手动切换。
第四展区·生命奥秘·健康成长:（核心面向中小学生）。人体探索舱，如巨型心脏模型（可走入内部，听心跳声，看血液流动光影）、肺呼吸模拟装置（通过吹气让“肺泡”模型膨胀）、消化道滑梯（趣味性设计，让孩子了解食物旅程）、细胞工厂剧场：用卡通动画讲解细胞如何工作，病毒如何入侵，药物如何作用。健康生活实验室，如膳食宝塔互动游戏、心率与运动、菌观察与洗手教育“未来的医生”体验角：提供小号白大褂，设置模拟诊室，进行角色扮演（问诊、听心率），学习基础急救知识（利用之前提到的心肺复苏模拟人）等。
第五展区·未来之窗·薪火相传:主题：展望医学未来，激励后继人才。未来医学畅想：全息投影或VR体验，展示基因编辑、组织工程、AI辅助诊断、远程手术等前沿方向。寄语与传承墙：电子屏或实物墙，展示医院前辈对青年的寄语，参观者（尤其是学生）可留下感言或梦想贴纸。·大型电子签名留念屏。
现场条件

（1）已具备实施条件。

项目实施地点：淳安县第一人民医院综合楼5号楼一楼，采购人指定区域内。

（2）投标人应自行对项目现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在报价中。成交后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。现场安装作业环境的种种不利因素均需由投标人考虑，并将所需费用包含在报价中。

（3）建筑平面现状及布展区域
[image: image1.png]£ = I"’;‘; T
7
2 LEN = 2
S o o
g g "
v - o Ql o o
i e 5
o Lisg | m_ il o - N
T
f54 — i il g g
P - A P P
gl o
[ " " g
2o ° ° o o °
- - . s
g g g
g g " g
o o o ° o ° %
@ -
éﬁ =+§ @ 3 & gg#' & Q\
Y R ¥ % R % IR ¥ ¥ U NSy ¥ P N e
7600 7600 7600 7600 7600 T 3600
s
) ® G @ 5 © @
3 ERNARRN:
1. FERARB 0N aeRAg HADARNS00x300. 1.NFE3.00
2. o RAARTAAROAR. gﬁmgﬂoﬂ%
3. = RABESHENT 501 900(h ). WM 50. :
4 AR OMATEITA, 4 AR

ey
5. KB 2010,





[image: image2.png]6w
%0 7600 7600 7600 I aw 3600 %0
i
Jsonsune
® — = | D) n s
W CCOPLECLE LA
H EEFEEEEEE/ O
e B ECFEEEE
e F =
s i & 150R81) o
» EEO 5
iEE, B i
gls $0000(11443) oz
2| B N W W 8| 2|
EEEEEE e e
e e e A =
EEREEEEREE i

500

57100

7600 7600 7600 7600
41600

7600 3600

ZERRETER 100





三、布展要求

布展概要

1.淳安县第一人民医院自1931年在烽火中创立之始起，数代淳安人恪守利世济人之道，筚路篮褛，艰苦创业，九十余年始终秉持初心，造福一方桑梓，为淳安人民的生命健康保驾护航，走过了一段不平凡的光辉岁月。淳安院史科普馆既是医院厚重历史的见证，也是医院文化建设的重要组成部分，更是展示党建思想教育的重要平台。

2.历史不仅是记忆的珍藏，更是前行的力量。通过院史的展览，人们将更好地了解淳安的历史足迹和历史地位及淳安近现代史紧密交织，无论是战火纷飞时的坚守，为国家建设举院北迁的奉献，还是伴随千岛湖形成与发展过程中的全程护航，都是铭刻休戚与共的深厚联系，是巩固全社会对本土健康守护者的绝对信任与情感依托。打造淳安的精神发源地，激励后人奋勇向前。
布展设计要求

1.淳安县第一人民医院院史科普馆不仅是医院院史文化展示中心及青少年的开放式医学科普教育基地及公众了解医院历史和发展的重要场所。方案设计应突出医疗行业属性与医院文化，深度融合千岛湖地域元素，体现“山海协作”办医特色，合理运用数字多媒体技术，设置互动体验展项，增强参观的趣味性与参与感,选用环保、可持续的材料与设备，注重空间布局的灵活性与实用性，便于内容更新与后期运维。投标人自主设计布展流线、布展分区、展示设计等内容，拟定展览策划大纲具有文学美感，逻辑清晰，内容丰富。设计方案需对陈列展览的各种形式要素进行具体设计，包含环境造型、色彩、平面设计、标题系统、展具、辅助展项、照明设计、造型结构等，多角度、全方位地展现医院的发展历程和建设成就。

2、项目定位

打造一个面向公众及青少年的开放式医学科普教育基地，以医院发展历程为脉络，以医学知识科普为纽带，融合千岛湖地方文化特色，展示淳安医院的医疗实践与公益担当，传播健康生活方式，增强公众医学素养，巩固全社会对本土健康守护者的绝对信任与情感依托。打造淳安的精神发源地，激励后人奋勇向前。
（1）环境造型

环境造型设计包含陈列展览空间中的所有立体造型，外形和材质应符合陈列展览功能的需要。注意人体工程学数据的运用与公共场所的安全要求。

（2）色彩质感

色彩质感设计是形成陈列展览视觉氛围的重要手段，应注重色彩质感的情感倾向和文化象征性，统合各颜色材质之间的对比协调关系，设计明确的色彩谱系与材质体系，把控照明对色彩效果和材料质感的影响。

（3）平面设计

平面设计是展览视觉的最重要体现，包含了标题文字等组合排版，直接反应内容的呈现，是展览视觉一体性的直接表现。

（4）辅助展项

辅助展项是为了深化解读陈列展览内容，加强陈列展览效果和趣味性而创作和设计的除展品以外的展示项目，如展板、模型、复仿制品、多媒体、综合装置项目等。模型要求形象逼真，符合科学性。辅助展项的种类和艺术、技术手段繁多，应注重艺术性、科学性和安全性的统一。采用多种技术手段的辅助展项的设定应谨慎，特别注意项目的形式与所要表达的内容的适合性，还要考虑操作系统及内容的升级维护。
四、设计方案

设计方案包括展陈大纲，平面图，效果图、空间轴测。

（1）、展陈大纲

基础素材资料，展陈大纲由设计公司自行编制（大纲文本至少包含三级标题）。
（2）平面图
平面图应按一定比例准确表现陈列展览空间造型的二维空间关系，应标明准确的尺度和地面标高变化。平面图设计应根据不同的功能和需要，分别绘制展示空间的平面图如下：

①基本（总）平面图（含立面索引图）；

②陈列展览流线平面图；

（3）效果图

效果图以模拟未来陈列展览的透视和光、色效果所呈现在观众面前的视觉感受。效果图中的造型、色彩、尺度应与平面图相吻合，并将灯光设计的实际照射效果用于其中，效果图不少于30张。

（4）施工图设计

中标后需出具相关施工设计图，项目中标后根据实际情况深化。

布展实施要求
陈列展览内容包括材料使用、环境施工、展具定制加工、辅助展项制作、成品设备选购使用、多媒体技术应用、美工装饰等多个方面。投标人应按有关的施工工艺标准或经审定后施工技术方案施工，并应对工全过程实行质量控制，对陈列展览周期内施工质量始终负责。

项目实施现场应严格管理，区域分明，严禁烟火，保持整洁。材料区和施工区应分开，易燃易爆性材料存放区和金属切割、电焊等工作区周边应设立保护隔离设施。材料区和施工区均应配备足量消防设备。

施工制作材料、陈列展览设备等应符合可持续性、可逆性原则。按照 GB0210、GB50319《建设工程监理规范》、GB/T50326《建设工程项目管理规范》、GB50870《建筑施工安全技术统一规范》、JGJ146《建设工程施工现场环境与卫生标准》。由于陈列展览项目的特殊性，应特别强调材料的环保和安全。

五、商务要求
（1）工期：自合同签订之日起90日历天内完成合同内包含的所有服务并验收合格交付使用。

       工期延误：因中标人原因引起工期延误，每延误一天，罚扣2000元。

（2）本项目为固定总价包干。投标总价应包括了提供所有承包服务所需的人员费用、布展设计及深化、效果图设计及深化、多媒体软件开发、设备材料采购、安装调试、综合布线、拆除费用、垃圾清运处理、备件、专用工具、保修期内的缺陷修复和维修维护、保险、规费、税费、利润费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。如在项目实施过程中经招标人确认方案有重大调整的，增减部分合同价格由双方协商确定。

（3）质量要求：符合相应的国家现行质量验收标准和相关规范，并经验收合格。
（4）履约担保

本项目不收取履约保证金。

（5）付款方式

合同签订且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价40%的预付款，验收合格后支付剩余款项。

注：①对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到中标人开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。②采购人未及时支付合同价款的，中标人可要求采购人支付逾期利息。

售后服务

（1）质保期：从验收合格之日起三年；质保期内的设备维修费用（包括材料、人工）、系统整体维护、服务器维护、系统升级等全部由中标人负责，切实保证设备及软件系统的正常运行；超过质保期的，维修时只收部件成本费，不收取人工费。

（2）售后服务方式及响应时间：提供电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术支持服务,全方位响应，中标人提供7*24小时热线响应，在接到电话要求后必须在4小时内响应，24小时内进行上门服务。
（3）在运行维护期内如有设施、设备损坏，中标人应立即予以免费维修、更换，如不能立即修复的，必须提供相同的型号的设施、设备给采购人使用，以确保采购人的日常工作不受影响。
团队要求
（1）专业项目负责人，负责科学规范的组织施工布展。根据工作进度，对不同阶段的现场施工情况和实施成果进行审核，依照前阶段所确定的设计方案和施工图，参照国家和浙江省颁布的各项相关法律、法规、规章、规范提出具体的审核意见与建议，使其达到相应的设计要求和标准，确保最终布展效果和施工质量。须对可能发生的各种设计变更进行处理和应对，高效、经济地维护采购方的合法利益，确保最终的展陈成果符合预定目标。

▲拟委任项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）
（2）合理配置人员结构，布展组织实行科学配置；选派有丰富布展经验的管理人员；配置与项目实施相关的专业设计人员、技术人员、施工队伍；投入高效先进的施工设备；选择优质的材料；确保人力、财力、物力、设备的科学合理配置。

六、采购清单
	（一）展厅装饰安装

	工程名称：淳安县第一人民医院院史馆

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	备注

	一
	地面工程
	　
	　
	　
	

	1
	原地砖地面清理
	1.原地面清理，刷界面剂一道
	m2
	352.00 
	

	2
	PVC地胶垫
	1.4mm自流平一道                                          2.专用地胶胶水黏贴2mm厚PVC地胶
	㎡
	352.00 
	

	3
	静电地板
	1.600*600防静电地板，150mm可调节支脚
	㎡
	11.50 
	

	4
	踢脚线
	1.9mm阻燃板
2.1.2mm不锈钢踢脚线H50mm
	m
	165.80 
	

	

	二
	天棚
	　
	　
	　
	　
　

	1
	石膏板造型吊顶基层
	1.8#吊筋
2.SC50不上人轻钢龙骨                           3.12mm阻燃板基层 +石膏板2440*1200*9.5
4.板缝贴胶带、点锈，刮腻子三遍，白色乳胶漆三度
	㎡
	270.20 
	

	2
	不锈钢波纹板吊顶
	1.8#吊筋
2.SC50不上人轻钢龙骨                         3.12mm阻燃板基层                                    4.定制圆形不锈钢波纹板饰面
	㎡
	12.30 
	

	3
	透光软膜吊顶
	1.8#吊筋
2.SC50不上人轻钢龙骨                         3.12mm阻燃板基层                             4.内置LED灯组，铝合金边框+白色/UV软膜透光软膜
	㎡
	70.61 
	

	4
	泛光灯槽基层
	1.12mm阻燃板基层灯槽造型基层+石膏板+乳胶漆刷白
	m
	34.64 
	

	5
	软膜灯槽基层
	1.12mm阻燃板基层灯槽造型基层+底板刷白+LED灯组+软膜W100mm以内
	m
	121.24 
	

	6
	矿棉板吊顶
	1.8号吊筋，T型龙骨                          2.600*600矿棉板吊顶
	㎡
	11.50 
	

	

	三
	墙面
	　
	　
	　
	　
　

	1
	轻钢龙骨隔墙
	1.75国标轻钢龙骨H3000mm，内置隔音棉
	㎡
	504.68 
	

	2
	造型木龙骨基础
	1.木龙骨基础30*40，刷防火涂料
	m2
	75.70 
	

	3
	基层板
	1.12mm厚阻燃板基层2400*1200mm
	m2
	488.40 
	

	4
	乳胶漆饰面
	1.9.5mm石膏板
2.板缝贴胶带、点锈，刮腻子三遍，乳胶漆一底两面
	㎡
	188.44 
	

	5
	画面基层处理
	1.9.5mm石膏板
2.板缝贴胶带、点锈，刮腻子三遍，画面基膜一遍
	㎡
	155.74 
	

	6
	墙面格栅
	1.墙面格栅造型背景墙面/长城格栅板
	m2
	35.18 
	

	7
	墙面隔板
	1.墙面定制烤漆隔板，厚度20-100mm
	m
	16.00 
	

	8
	新作玻璃隔断片
	1.12mm钢化蓝色玻璃隔断W150-200*H2400mm
	片
	11.00 
	

	9
	新作亚克力隔断片
	1.8mm亚克力隔断W150-200*H2200mm
	片
	27.00 
	

	10
	墙面蓝色玻璃饰面
	1.8mm钢化蓝色玻璃饰面
	m2
	18.72 
	

	11
	墙面黑色烤漆玻璃饰面
	1.8mm黑色烤漆玻璃饰面
	m2
	6.60 
	

	12
	墙面仿金属竹炭木碳晶板
	1.8mm仿金属竹木碳晶饰面板，局部弧形处理
	m2
	90.32 
	

	13
	电动玻璃门
	1.W3000*H2400mm，含顶面移动结构轨道、电机、感应装置、开门按钮、12mm超白钢化玻璃、结构五金等配件
	樘
	1.00 
	

	14
	移门检修口
	1.12mm阻燃板造型，刷防火涂料
2.9.5mm石膏板，含安装五金
	个
	2.00 
	

	15
	不锈钢包边
	1.12mm阻燃板基层，黑钛不锈钢包边/压条W40mm内
	m
	113.82 
	

	16
	金属门套
	1.12mm阻燃板                                        2.镜面不锈钢饰面
	m2
	6.08 
	

	17
	墙面灯槽
	1.12mm阻燃板基层灯槽造型基层
	m
	60.00 
	

	18
	消火栓暗门
	1.700*1800mm                                 2.30*30镀锌管骨架+12mm厚阻燃板基层+双面9.5mm石膏板+喷白色无机涂料
	樘
	1.00 
	

	19
	其它暗门
	1.1000*2000mm                                 2.30*30镀锌管骨架+12mm厚阻燃板基层+双面9.5mm石膏板+喷白色无机涂料
	樘
	2.00 
	

	20
	原玻璃窗遮阳帘
	1.配套罗马杆及五金件，遮阳帘安装
	㎡
	137.33 
	

	21
	“细胞攻坚战”处定制造型屏幕墙
	1.定制烤漆展台，展台台体格栅造型L1700*H2400*W1000mm
	个
	1.00 
	

	

	四
	强电工程
	　
	　
	　
	　
　

	1
	配电箱(含电气配件)
	1.名称：照明配电箱
2.型号：定制
3.规格：含内置电气配件
4.基础形式、材质、规格：挂墙
5.接线端子材质、规格：铜质
6.安装方式：明装 详见图纸
	个
	2
	

	2
	桥架
	1.镀锌桥架，支架，辫绳                    2.200*100mm
	m
	95
	

	3
	线管
	1.名称：刚性阻燃管
2.材质：JDG管
3.规格：DN20
4.配置形式：墙砖、混凝土结构暗配 顶面明配 详见图纸说明
	m
	500
	

	4
	线管
	1.名称：刚性阻燃管
2.材质：JDG管
3.规格：DN25
4.配置形式：墙砖、混凝土结构暗配 顶面明配 详见图纸说明
	m
	150
	

	5
	金属接线盒86型
	1.名称：接线盒
2.材质：金属
3.规格：86型
4.安装形式：暗装
	个
	100
	

	6
	LED屏电缆
	1.名称：YJV 5*6电缆
2.配线形式：管内穿线 详见图纸
3.材质：铜
	m
	28
	

	7
	LED屏电缆
	1.名称：BYJ 5*10电缆
2.配线形式：管内穿线 详见图纸
3.材质：铜
	m
	22
	

	8
	管内穿线ZBBV-2.5mm2
	1.名称：ZB-BV-2.5
2.配线形式：管内穿线 详见图纸
3.材质：铜
	m
	4500
	

	9
	16金属软管
	1.材质：不锈钢编织防爆穿线管,配锁扣与灯具连接
2.尺寸：D16
	m
	30
	

	10
	LED射灯
	1.名称：轨道式射灯
2.型号：LED
	个
	20
	

	11
	LED灯带
	1.名称：LED灯带
2.型号：暖白/蓝色
3.规格：(5050)
4.安装形式：暗装 详见图纸
	m
	94.64
	

	12
	成品灯带
	1.名称：成品LED灯带 宽30mm以内
2.型号：LED
	m
	20
	

	13
	筒灯
	1.名称：筒灯
2.型号：LED
	个
	85
	

	14
	插座
	1.名称：单相二三极插座
2.规格：250V 10A 86型
3.安装方式：暗装
	个
	12
	

	15
	地面插座
	1.名称：地面铜插
2.规格：250V 10A 86型
3.安装方式：暗装
	个
	2
	

	

	五
	弱电工程
	　
	　
	　
	　
　

	1
	摄像机
	监控摄像头家用600万超高清半球监控器室内外户外防水夜视手
	台
	11
	

	2
	硬盘录像机
	监控硬盘录像机16路8盘位录像机
	台
	1
	

	3
	监控交换机
	16口千兆POE交换机
	台
	1
	

	4
	硬盘
	6TB 监控级机械硬盘
	块
	2
	

	5
	显示器
	 S33GF 100Hz FHD HDMI接口
	台
	1
	

	6
	辅材
	键盘鼠标，CAT6线，线管，水晶头，接头等
	批
	1
	

	

	六
	其它安装工程改造

	1
	现场顶面消防喷淋移位
	1.结合展厅方案吊顶，软膜吊顶位置喷淋头需拆除后移位到就近位置（不含验收手续）
	点位
	15
	

	2
	消火栓
	1.根据现场实际情况格局增加配套消火栓或原消火栓移位，配套管路改造
	台
	3
	

	3
	现场吸顶空调移位
	1.结合展厅方案吊顶，原吸顶空调位置移位，根据实际需求管路调整
	台
	4
	

	

	六
	其他

	1
	脚手架
	1.脚手架租赁，现场搭拆运输
	m2
	352.00 
	

	


	（二）美工展陈

	工程名称：淳安县第一人民医院院史馆

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	备注

	1
	墙面雪弗板立体字
	1.定制雪弗板激光雕刻字，H200-300mm
	个
	40.00 
	

	2
	蓝色底板
	1.定制蓝色雪弗板底板L900*W540*10mm
	块
	5.00 
	

	3
	墙面雪弗板立体字
	1.定制雪弗板激光雕刻字，H100-200mm
	个
	123.00 
	

	4
	墙面雪弗板立体字/字母
	1.定制雪弗板激光雕刻发光字/字母，H30-100mm
	个
	317.00 
	

	5
	墙面亚克力造型线条
	1.定制亚克力烤漆造型线条，喷漆处理
	m
	36.00 
	

	6
	“专利证书”吊装结构
	1.钢丝悬挑吊装原顶面，定制焊接造型平台，弧形造型，约H200mm，8段组合式安装
	m
	5.60 
	

	7
	“专利证书”顶面吊装造型展示结构（圆形+半弧形）
	1.钢丝悬挑吊装原顶面，定制焊接造型展示盒，弧形造型，约H320mm，4段分开安装（一圆三弧形）
	m
	9.80 
	

	8
	墙面图文展板-小
	1.定制墙面雪弗板/亚克力UV展板<0.5㎡,厚10mm内
	块
	36.00 
	

	9
	墙面图文展板-大
	1.定制墙面雪弗板UV雕刻展板,>1㎡,厚10mm内
	㎡
	4.22 
	

	10
	墙面即时贴图案及文字
	1.定制即时贴文字，<0.5㎡
	套
	4.00 
	

	11
	墙面宣绒布画面
	1.定制宣绒布画面
	㎡
	155.74 
	

	12
	玻璃贴膜
	1.定制墙面蓝色玻璃贴膜
	套
	12.00 
	

	13
	心脏模型
	1.定制心脏模型，配套支架，暂定3倍大
	套
	1.00 
	

	14
	肺部模型
	1.定制肺部模型，配套支架，暂定3倍大
	套
	1.00 
	

	15
	内脏模型
	1.定制内脏模型，配套盒体，暂定1：1
	套
	1.00 
	

	16
	“时光年轮”处展台
	1.定制烤漆展台，配套玻璃罩，内置展物（甲供）积木台 L1200*H1170*W550mm
	个
	2.00 
	

	17
	“技术突破”处展台
	1.定制烤漆展台，台面UV画面处理 L5060*H790*W250mm
	个
	1.00 
	

	18
	“技术突破”处圆形展台
	1.定制圆柱形烤漆展台 直径300*H1120mm
	个
	3.00 
	

	19
	“微观大冒险”处弧形展台
	1.定制烤漆弧形展台L1250/1550*H750*W400mm
	个
	1.00 
	

	20
	“微观大冒险”处弧形展台内互动装置
	1.展台内置互动遥感要按钮*2，配套机电设施，含台面显微镜
	套
	1.00 
	

	21
	“心脏模型”处展台
	1.定制烤漆展台，台面局部UV画面处理 L11000*H870*W1300mm
	个
	1.00 
	

	22
	“医生训练营”处展台
	1.定制烤漆展台，台面局部UV造型处理 L3800*H770*W1100mm，台面展物甲供
	个
	1.00 
	

	23
	“健康实验室”处展台
	1.定制烤漆展台，展台台体格栅造型L3500*H750*W600mm，台面展物甲供
	个
	1.00 
	

	24
	“触摸屏”定制造型支架
	1.定制钣金烤漆触摸屏台
	个
	2.00 
	
	

	25
	地贴
	1.定制地贴
	项
	1.00 
	
	

	

	（三）多媒体

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	展区
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	序厅·仁心长卷·生命启航
	LED屏幕-P1.8
	定制LED全彩屏幕，P1.86 ，工作电压220V
最大功耗600W/m2
亮度≥500cd/m2
亮度均匀性≥97%
对比度：5000:1
刷新频率3840Hz
盲点率<0.0001，出厂时为0
屏体水平和垂直平整度≤1mm/m2高刷、铜线铜支架封装
含接收卡、电源、LED配套电箱
	平米
	14.75 
	

	2
	
	LED屏幕安装支架
	定制钢材支架
	平米
	14.75 
	辅材配件

	3
	
	视屏处理器
	1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入；
2、视频输出支持8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192。
3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。
5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效；
6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制；
	台
	1.00 
	

	4
	
	音箱
	吸顶音箱   技术参数   额定功率  30W Ø  30W 
最大功率  60W Ø  70W 
额定阻抗  8欧 Ø  4Ω/8Ω 
灵敏度  92dB  Ø  105db 
频响   60Hz-20KHz  Ø  120db 
产品尺寸 Φ280*85mm  Ø  55Hz-20KHz 
安装尺寸  Φ246mm Ø  260mm
	支
	2.00 
	

	5
	
	功放
	频率响应：20Hz~20kHz ±3dB 
总失真： <0.1%,20Hz-20kHz
输入灵敏度：+4dB*(1.23V) 
输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 
信噪比/S/N：≥80dB 
连接端子： 输入(CH1-2):XLR输入连接器;
输出(CH1-2):SPEAKON输出端;
电源:AC电源 
LED显示灯状态： 电源显示灯x1(绿色);输入显示灯x2(黄色);            
峰值显示灯x2(红色);保护回路动作显示灯x1(红色)
电源电压: AC110~120V、50/60Hz AC220~240V、50/60Hz
使用环境的温度范围:0~50℃ 
使用环境的湿度范围：90%RH以下（但不可结露）
	台
	1.00 
	

	6
	
	工控主机-I7-4000
	CPU：I7-13700K、显卡：P4000、主板：技嘉/华硕、硬盘：SSD1T硬盘、内存：金士顿32G、电源：750W、机箱：4U加厚工控机箱
	台
	1.00 
	

	7
	
	中控客户端
	视频播放控制软件视频播放、暂停、重播和切换，支持音量加减以及静音设置，支持开机自启动
交互式控制软件(中控系统交互)
	套
	1.00 
	

	8
	第一展区·历史回眸·初心如磐
	65寸显示一体机
	定制65显示一体机
1、屏幕比例：16:9；
2、对比度：5000：1；
3、响应时间：8ms
4、分辨率：3840×2160；
5、刷屏率：60Hz；
6、支持来电自启；
8、mini工控主板I5、 8G、 256G固态硬盘
	台
	1.00 
	

	9
	
	一体机安装支架-65寸
	定制一体机安装支架，液压安装支架
	套
	1.00 
	辅材配件

	10
	
	中控客户端
	视频播放控制软件视频播放、暂停、重播和切换，支持音量加减以及静音设置，支持开机自启动
交互式控制软件(中控系统交互)
	套
	1.00 
	

	11
	
	内容制作-影片剪辑
	资料收集整理细化、创意策划及分镜头脚本、平面背景风格设计、过渡特效合成、渲染调色、素材包装剪辑输出、数字(视频/音频)内容合成，
	秒
	60.00 
	辅材配件

	12
	第二展区·探索之道·创新为擎
	65寸显示一体机
	定制65显示一体机
1、屏幕比例：16:9；
2、对比度：5000：1；
3、响应时间：8ms
4、分辨率：3840×2160；
5、刷屏率：60Hz；
6、支持来电自启；
8、mini工控主板I5、 8G、 256G固态硬盘
	台
	1.00 
	

	13
	
	一体机安装支架-65寸
	定制一体机安装支架，液压安装支架
	套
	1.00 
	辅材配件

	14
	
	中控客户端
	视频播放控制软件视频播放、暂停、重播和切换，支持音量加减以及静音设置，支持开机自启动
交互式控制软件(中控系统交互)
	套
	1.00 
	

	15
	第三展区·器以载道·技臻于善
	65寸显示一体机
	定制65显示一体机
1、屏幕比例：16:9；
2、对比度：5000：1；
3、响应时间：8ms
4、分辨率：3840×2160；
5、刷屏率：60Hz；
6、支持来电自启；
8、mini工控主板I5、 8G、 256G固态硬盘
	台
	1.00 
	

	16
	
	一体机安装支架-65寸
	定制一体机安装支架，液压安装支架
	套
	1.00 
	辅材配件

	17
	
	移动屏系统
	定制 工业级数控直线导轨、双向移动滑轮组、履带集线器、安全限位控制
	米
	6.50 
	

	18
	
	感应互动模块
	定制6点感应互动控制模块
	套
	1.00 
	

	19
	
	中控客户端
	视频播放控制软件视频播放、暂停、重播和切换，支持音量加减以及静音设置，支持开机自启动
交互式控制软件(中控系统交互)
	套
	1.00 
	

	20
	
	LED屏幕-P1.8-柔性
	定制LED全彩屏幕，P1.86 ，工作电压220V
最大功耗600W/m2
亮度≥500cd/m2
亮度均匀性≥97%
对比度：5000:1
刷新频率3840Hz
盲点率<0.0001，出厂时为0
屏体水平和垂直平整度≤1mm/m2高刷、铜线铜支架封装
含接收卡、电源、LED配套电箱
	平米
	3.69 
	

	21
	
	LED屏幕安装支架
	定制钢材支架
	平米
	3.69 
	辅材配件

	22
	
	视屏处理器
	1、标配1路HDMI1.3输入，1路DVI输入，1路CVBS输入，1路VGA输入，1路USB输入；支持输入分辨率1920*1080@60HZ，并向下兼容；
2、标配4路千兆网口输出，最大带载260万像素，最大带载宽度3840，最大带载高度1920；
3、集成视频处理+发送卡功能，可将视频源一键全屏缩放输出；
4、支持全彩液晶屏，对信号输入状态，大屏亮度，网口通讯状态实时显示；
5、支持一键切换输入源，一键调用预设场景；
6、支持多种大屏亮度调节方式，设备自带旋钮调节，上位机软件调节；
7、开放串口中控协议便于第三方系统集成；
8、支持插入U盘播放视频、图片等多媒体文件；
	台
	1.00 
	

	23
	
	音箱
	吸顶音箱   技术参数   额定功率  30W Ø  30W 
最大功率  60W Ø  70W 
额定阻抗  8欧 Ø  4Ω/8Ω 
灵敏度  92dB  Ø  105db 
频响   60Hz-20KHz  Ø  120db 
产品尺寸 Φ280*85mm  Ø  55Hz-20KHz 
安装尺寸  Φ246mm Ø  260mm
	支
	2.00 
	

	24
	
	功放
	频率响应：20Hz~20kHz ±3dB 
总失真： <0.1%,20Hz-20kHz
输入灵敏度：+4dB*(1.23V) 
输入阻抗：10kΩ(电子平衡式) 
信噪比/S/N：≥80dB 
连接端子： 输入(CH1-2):XLR输入连接器;
输出(CH1-2):SPEAKON输出端;
电源:AC电源 
LED显示灯状态： 电源显示灯x1(绿色);输入显示灯x2(黄色);            
峰值显示灯x2(红色);保护回路动作显示灯x1(红色)
电源电压: AC110~120V、50/60Hz AC220~240V、50/60Hz
使用环境的温度范围:0~50℃ 
使用环境的湿度范围：90%RH以下（但不可结露）
	台
	1.00 
	

	25
	
	工控主机-I7-4000
	CPU：I7-13700K、显卡：P4000、主板：技嘉/华硕、硬盘：SSD1T硬盘、内存：金士顿32G、电源：750W、机箱：4U加厚工控机箱
	台
	1.00 
	

	26
	第四展区·生命奥秘·健康成长
	65寸显示一体机
	定制65显示一体机
1、屏幕比例：16:9；
2、对比度：5000：1；
3、响应时间：8ms
4、分辨率：3840×2160；
5、刷屏率：60Hz；
6、支持来电自启；
8、mini工控主板I5、 8G、 256G固态硬盘
	台
	1.00 
	

	27
	
	一体机安装支架-65寸竖装
	定制一体机安装支架，液压安装支架
	套
	1.00 
	辅材配件

	28
	
	中控客户端
	视频播放控制软件视频播放、暂停、重播和切换，支持音量加减以及静音设置，支持开机自启动
交互式控制软件(中控系统交互)
	套
	1.00 
	

	29
	
	32寸触摸一体机
	定制32寸触摸一体机
1、屏幕比例：16:9；
2、对比度：5000：1；
3、响应时间：8ms
4、分辨率：1920×1080；
5、刷屏率：60Hz；
6、支持来电自启；
8、mini工控主板I5、 8G、 256G固态硬盘
	台
	1.00 
	

	30
	第五展区·未来之窗·薪火相传
	80寸显示一体机
	定制80显示一体机
1、屏幕比例：16:9；
2、对比度：5000：1；
3、响应时间：8ms
4、分辨率：3840×2160；
5、刷屏率：60Hz；
6、支持来电自启；
8、mini工控主板I5、 8G、 256G固态硬盘
	台
	1.00 
	

	31
	
	一体机安装支架-80寸
	定制一体机安装支架，液压安装支架
	套
	1.00 
	辅材配件

	32
	
	中控客户端
	视频播放控制软件视频播放、暂停、重播和切换，支持音量加减以及静音设置，支持开机自启动
交互式控制软件(中控系统交互)
	套
	1.00 
	

	33
	
	43寸触摸一体机
	定制43寸触摸一体机
1、屏幕比例：16:9；
2、对比度：5000：1；
3、响应时间：8ms
4、分辨率：1920×1080；
5、刷屏率：60Hz；
6、支持来电自启；
8、mini工控主板I5、 8G、 256G固态硬盘
	台
	1.00 
	

	34
	中控
	pad
	Pad 11英寸 8GB+256GB WIFI
	台
	2.00 
	

	35
	
	IPAD控制软件
	根据智能控制设备，定制主机开关、强电开关、影片暂停、停止、播放的逻辑控制
	套
	1.00 
	辅材配件

	36
	
	工控主机-I5-2000
	CPU：I5 12600K、显卡：P2000、主板：技嘉/华硕、硬盘：500G硬盘、内存：16G内存、电源：额定550W 、机箱：4U加厚工控机箱
	台
	1.00 
	

	37
	
	中控软件
	中控服务后台软件，设备开关、强电开关、影片控制服务端
	套
	1.00 
	辅材配件

	38
	
	智能电源控制器
	通信接口232/485、8路大电流控制器，单独指示灯，可网组可合并
	台
	2.00 
	

	39
	
	网络交换机
	24口千兆POE交换机
1、网络标准：IEEE 8023、IEEE 802.3U、IEEE 802.3a6,IEEE 80232、IEEE 802.1d, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S、 IEEE802,1Q、IEEE 802.1P、IEEE 802.3x、IEEE802.3af  IEEE802.3at
2、端口：24个10/100/1000Mbps RJ45 端口
2个独立的干兆SFP光纤口
3、PoE供电：24个10/100/1000Mbps RJ45 端口支持PoE供电
	台
	2.00 
	

	40
	
	无线接收器
	企业级室内双频吸顶无线接入点，采用内置矩阵式天线，整机最大接入速率866Mbps，双千兆上联，工作在802.11b/g/n/ac模式，支持胖瘦模式切换
	台
	8.00 
	

	41
	
	路由器
	双核多WAN口千兆企业VPN路由器 防火墙/VPN/AP管理
	台
	1.00 
	

	42
	
	42U机柜
	专业机房机柜 2000*800*600mm 42U风扇组件1套，重型脚轮4只，支脚4只承载：静载800KG，含一个PDU
	台
	1.00 
	

	43
	
	电源时序器
	定制 专业工程8路电源时序器 空气开关顺序保护滤波 专业电源时序器 带232串口
	台
	1.00 
	

	44
	
	显示器
	21.5英寸 HDMI接口
	台
	1.00 
	

	45
	
	无线键鼠
	无线键鼠-99键
	套
	1.00 
	

	46
	
	线材辅料
	定制内网系统辅材、HDMI线、音响线、信号线、控制线、软管、桥架等
	套
	1.00 
	辅材配件

	47
	
	系统集成费
	　
	项
	1.00 
	辅材配件

	


说明：上述工程量为初步方案，实际工程量需根据设计方案或实地自行考虑。本项目为交钥匙工程，项目报价包含所有设备及配置件（包括但不限于上述清单列明事项）从出厂到交付使用过程中产生的一切费用，包括包装、运输、配送、装卸、保险、开票、安装、调试、检测、税金、售后、培训、旧机拆除吊装、空调和消防设备的移位改造等，不再计算其他费用。项目完成后交付可直接使用。本项目为总价包干，相关辅件材料均含整体报价中，投标人要充分考虑相关风险。

  评标方法及评分标准

	类别
	序号
	评标标准
	权重
	主观分/客观分属性
	投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录*

	技术服务分（66分）
	1
	投标技术、商务响应与采购需求的符合性评价：

1.技术、商务响应完全符合采购需求的此项得满分；

2.标注“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标文件无效；

3.其他技术要求存在负偏离的，每项扣1分；

4.商务要求存在负偏离的每条扣1分；

6.此项最多得15分，最低得0分。

备注：（1）上述“采购需求”是指本招标文件第三章采购需求中所列的要求；（2）投标人在投标时应当在《商务技术偏离表》中注意对照采购需求进行投标响应，投标文件《商务技术偏离表》响应情况与投标文件中所提供的产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。

（2）同一产品同一型号不重复扣分。

（3）证明材料提供至少两种（含）以上（如产品授权书、检测报告、合格证、技术功能说明报告、对应技术功能界面截图等）
	15
	客观分
	技术指标偏差情况

	
	2
	根据供应商提供的该项目主题、展示线索、布展大纲提炼进行评分：

1.主题突出、新颖且能体现展馆主题建设的内在需求；

2.展示线索脉络清晰、完善；

3.布展大纲能充分体现的展示成果。

评分范围：每项2分，1分,0分，本项共6分，未提供的不得分。
	6
	主观分
	大纲策划

	
	3
	根据供应商提供的该项目总体布局方案进行评分：

方案中功能分区合理，各展区之间、各展区与公共部位之间过渡自然，主次分明，参观动线流畅舒适、空间排布疏密合适，单个展区内容完整，主线明晰，重点突出，充分满足用户需求。

评分范围：5分，4分，3分,2分,1分,0分。
	5
	主观分
	总体布局



	
	4
	供应商根据五个展厅内容结合自身理解，提供设计方案：

1.方案思路阐述详尽，表达清晰；

2.空间布局、整体构思极富创意，为针对展馆主题实际进行整体性原创；

3.展陈内容成果完整，设计理念新颖，设计定位准确；

4.可实施性强，专项方案分析透彻，充分满足用户需求。
评分范围：每项2分，1分,0分，本项共8分，未提供的不得分。
	8
	主观分
	设计方案

	
	5
	根据五个展厅的初步脉络划分及构想，供应商结合自身的理解提供设计图，每个展厅不少于6张。根据效果图的完整性和合理性、创意性、可实施性进行评分：

设计风格明快，大气，元素及色彩搭配科学合理，效果图完备，重点亮点突出，视觉新颖，技术运用恰当，有很强的参与性和视觉感，构思立意准确，体验感强，充分体现并符合项目需求。评分范围：每个展厅2分，1.5分，1分,0.5分,0分，本项共10分，未提供的不得分。
	10
	主观分
	设计效果图

	
	6
	根据供应商提供的布展手段、亮点营造进行评分：

1.展示手法互动性强，运用科学合理；

2.亮点营造设计立意准确，别具匠心，具有带入感，设计合理、完整符合院方要求；

3.形式与内容融为一体，能将周围环境巧妙的融入馆内设计中，亮点突出；

评分范围：每项1分，0.5分,0分，本项共3分，未提供的不得分。
	3
	主观分
	布展手段及亮点

	
	7
	供应商需在不影响医院的情况下编制实施方案，根据投标人对项目的理解、重难点分析，对施工方案、关键工序、关键部位、难点部位等内容采取合理的技术措施，提供的保障本项目实施质量的技术组织措施具有全面性、合理性及可行性进行评分。评分范围：5分，4分，3分，2分，1分，0分。
	5
	主观分
	总体实施方案

	
	8
	投标人根据采购需求，结合产品相关技术标准，提供从原材料采购到产品生产全过程的质量管理控制方案及安全文明实施方案。根据方案详细的完整性、合理性、先进性等进行评分。评分范围：3分，2分，1分，0.5分，0分。
	3
	主观分
	安全文明及质量保障措施

	
	9
	根据采购需求，提供售后服务方案，方案要点包括售后服务的范围、服务响应时效、服务形式、服务机构和人员配置、服务质量保证措施、回访服务制度等评分。评分范围：3分，2分，1分，0分。
	3
	主观分
	售后服务方案

	
	10
	1.设计负责人须具备装饰设计（或建筑设计）类专业的中级及以上工程师职称得1分； 
2.项目组其他成员（项目负责人除外）具有一级注册建筑师资格、建筑装饰专业、电气专业、暖通专业、结构专业等与本项目相关的中级及以上工程师职称，每提供1个得1分，满分为4分。

注：需提供相关人员证书扫描件和供应商为其缴纳的响应文件递交前三个月中任意一个月的社保证明。同一人不同专业不累计加分。
	5
	客观分
	团队人员

	
	11
	投标人同类项目案例：投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有类似项目（展馆或展厅布展设计施工一体化项目）实施业绩，提供完整合同及验收报告证明文件每一个案例得1分，最高3分；未按要求提供完整材料的，不得分。
	3
	客观分
	业绩

	商务资信（4分）
	12
	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的每项得1分，共4分。（注：提供中国国家认证认可监督管理委员会官网截图且证书认证，否则不得分。）
	4
	客观分
	企业管理体系

	商务（30分）
	13
	有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
	30
	/
	/


 *备注：1.《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分60%投标无效。
2.投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 
一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。
3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
3.4.2政府采购评审中出现招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（2）条所列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（2）条第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3.4.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.4 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：   1   。
多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：
4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6《技术商务评分汇总表》得分低于商务技术总分60%。   

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

  4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
4.2.14投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.15 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。
6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：
7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
7.2已确定中标或者中标人但尚未签政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签的合同文本
合同编号：       

政府采购合同参考范本(货物类)
第一部分 合同书

项目名称：                                      
甲方：
乙方：
签地： 

签日期：               年       月       日

        年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称）  （采购编号） 项目进行了采购。经评定，  （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                          ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：                                                。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4履约保证金

乙方   是  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的  1   %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起      个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的20 %。
1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。
1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内上报财政审批支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；
1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任
1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。
1.9 合同争议的解决
  本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：
1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。
2.0 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
（注：本合同不强制现场签，可盖章后邮寄送达。）

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5  履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6  技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.9 延迟交货

甲乙双方签合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。  
	条款号
	约定内容

	1.4.2
	采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应提交合同价1%的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

	1.5.1
	预付款比例、支付方式、时间：/

	1.5.2
	预付款的扣回方式：/

	1.5.3
	预付款的担保措施：/

	1.6.2
	资金支付的方式、时间和条件：/

	1.7.1 
	交付期限：/

	1.7.2
	交付地点：采购人指定地点。

	1.7.3
	交付方式：按照甲方指定地点安装。

	1.8.6
	1.合同签后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本合同，同时有权要求违约方支付违约金。

2.如果甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求其每天承担应付未付金额千分之零点五（0.5‰）的违约金，但违约金总额不超过合同总金额的百分之二十（20%）；除合同另有约定外，如果乙方未能按照本合同约定履行义务或无正当理由擅自解除本合同，甲方有权要求其承担合同总金额百分之二十（20%）的违约金。

3．如因乙方未经甲方事先书面同意，乙方将合同的权利或义务全部或部分转让或分包给第三人或违反相关法律规定或侵犯第三方合法权利而使甲方遭受损失的，乙方应承担全部责任，甲方有权解除本合同并要求乙方返还全部已收款项，按合同价款的20%承担违约金并赔偿甲方由此所遭受全部经济损失。

4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，或经验收不合格的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时乙方应按合同价款的20%承担违约金，并退还全部已收款项。

5.乙方未按招标文件及合同约定履行质保义务的，每次应向甲方承担2000 元的违约金，并赔偿甲方的损失；同时，乙方应继续履行质保义务。

6．因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。

	1.9
	本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2条款规定的方式解决。

	1.9.1
	淳安

	1.9.2
	向淳安县人民法院起诉

	2.3.2
	具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属原登记单位，因为知识产权纠纷责任，均由乙方承担。

	2.4.1
	按行业及通用条款要求。

	2.4.3
	装运货物的要求和通知，乙方应提前7天通知甲方并协调设备的卸货及安装事宜。

	2.12.3
	应在不可抗力时间发生后7天内，进行协商约定。

	2.12.4
	应在不可抗力时间发生后的7天内，进行协商约定

	2.16.1
	提交申请后30天内

	2.16.3
	检验和验收标准，以及前述验收文件的有效性以招标采购需求为准。

	2.20
	合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执叁份


第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）
（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

淳安县第一人民医院、淳安县公共资源交易中心：
我方参与      （项目名称）                   【招标编号：               】政府采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：
                                              日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。
联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求
（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）
专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。 注：（本项目须提供中小企业声明函附件7）
要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造，并相应达到了前述比例要求，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求（如果有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）
商务技术文件部分
目录
（1）投标函………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

一、投标函
淳安县第一人民医院、淳安县公共资源交易中心：
我方参加你方组织的      （项目名称）              【招标编号：            】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。
2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；
2.1.2联合协议（如果有）

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3.1中小企业声明函（如果有）
2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）；

2.2 商务技术文件：
2.2.1投标函； 
2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；
2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；
2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）。
3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人复核投标文件中的资料。
4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签合同； 

4.2在签合同时不向你方提出附加条件； 

4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：                          

                    日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明授权委托书（适用于非联合体投标）                               
淳安县第一人民医院、淳安县公共资源交易中心：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：             ），以我方名义处理      （项目名称）                   【招标编号：            】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
特此告知。

                                                 投标人名称(电子签名)：
                                                 签发日期：  年  月   日

 授权委托书（适用于联合体投标）
淳安县第一人民医院、淳安县公共资源交易中心：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：             ），以我方名义处理（      （项目名称）                   【招标编号：               】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……
                                               日期：  年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）
身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



                  投标人名称(电子签名)： 

                   日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
四、符合性审查资料
	序号
	实质性要求
	需要提供的符合性审查资料
	投标文件中的
页码位置

	1
	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。
	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分
	见投标文件
第  页

	2
	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。
	投标函
	见投标文件第  页

	3
	投标文件的组成应符合招标文件要求
	投标文件
	/

	4
	其他实质性要求1：
	招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）
	见投标文件第  页

	5
	其他实质性要求2：
	
	见投标文件第  页

	……
	其他实质性要求……：
	
	见投标文件第  页


注：1、按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。
五、评标标准相应的商务技术资料
（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

	序号
	投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录*
	投标文件中的页码位置

	1
	XXX
	见投标文件第    页

	2
	XXX
	见投标文件第    页

	……
	
	见投标文件第    页


六、投标标的清单

	序号
	名称
	品牌（如果有）
	型号（如果有）
	规格配置详细说明
	数量
	备注

（如果有）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：按本格式和要求提供。
七、商务技术偏离表

	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求
注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。
八、政府采购供应商廉洁自律承诺书
淳安县第一人民医院、淳安县公共资源交易中心：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供
好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标
法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。
投标人名称（电子签名）：                                                                                                                                                                                                               

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分
目录
开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件………………………………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

淳安县第一人民医院、淳安县公共资源交易中心：
按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成     （项目名称）                        【招标编号：            】 的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

	序号
	名称
	项目特征
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注（如果有）

	 1
	XX
	
	
	
	
	
	工程部分

	2
	……
	
	
	
	
	
	工程部分

	序号
	名称
	品牌（如果有）
	规格/型号
	数量
	单价
	合计
	备注（如果有）

	1
	XX
	
	
	
	
	
	多媒体部分

	2
	……
	
	
	
	
	
	多媒体部分

	投标总报价（小写）
	

	投标总报价（大写）
	


注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中（删除）部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要品牌、规格/型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

                                                                               日期：   年   月   日
二、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）

[符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的本国产品拟享受价格扣除政策的，需提供关于符合本国产品标准的声明函（附件9）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。]

注：投标人未提供关于符合本国产品标准的声明函（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）或提供的关于符合本国产品标准的声明函（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）不符合要求的，不享受该价格扣除政策。

附  件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（电子签名）：

       日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明
投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2

……
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。.

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函
淳安县第一人民医院、淳安县公共资源交易中心：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。   

特此说明。
投标单位（法定名称章）：
                              日期：       年     月    日

附：
投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）
附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

 ……

                                               日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 

一、（投标人名称）将工作分包如下：（注：投标人只能将招标文件第二部分中“前附表”的“分包”规定的工作进行分包）
将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）；

将   XX工作内容   分包给（分包供应商2名称）；
……
以上分包供应商具备所承担分包工作内容相应的资质条件且不得再次分包。
 二、分包供应商中小企业合同份额（根据项目具体情况二选一填写）
(（分包供应商X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

(中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

                                        日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函
注：各供应商请对照采购清单自行声明。本项目所投货物如享受中小企业扶持政策的，不同制造商（除配件、辅材）的货物需逐一填写声明。   

 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位、提供货物的制造商全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

服务部分：
1. （展厅装饰安装），属于 （建筑行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （美工展陈），属于 （建筑行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

多媒体部分：

3.（      ），属于 （工业行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.（      ），属于 （工业行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. （      ），属于 （工业行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：
                                           日期：  年  月   日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。

附件8：中小企业划型标准
各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件9：
关于符合本国产品标准的声明函
一、本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。
……
二、关于符合本国产品标准的成本占比情况：
	计算公式
	占比情况

	[image: image3.png]FaFEFRIENRATRRA 2R

bt =
# e U ]

x 100%





	       %


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                     公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月     日
【1】.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
【2】.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。


