小店区2023年新建公厕污水接驳工程项目
竞争性磋商文件

项目编号：1401052026BCS00043

采购人：太原市小店区市容环境卫生服务中心
采购代理机构：乾正（山西）项目管理有限公司
二〇二六年四月
目录

1第一部分 磋商公告


5

第二部分 供应商须知

29

第三部分 评审标准和评审方法

37

第四部分 商务、技术要求

39

第五部分 合同文件格式(仅供参考)

50

第六部分 响应文件格式




第一部分 磋商公告

项目概况

小店区2023年新建公厕污水接驳工程项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2026年4月21日（北京时间）前提交响应文件。

项目基本情况

项目编号：1401052026BCS00043

项目名称：小店区2023年新建公厕污水接驳工程项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：902461.66

最高限价（元）：902461.66

标项名称: 采购包1 
数量:1
预算金额（元）：902461.66

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本工程作业设计的所有工作内容。共涉及14个公厕，本工程的主要工作内容为沥青道路拆除及恢复、人行道拆除及恢复、绿化带拆除及恢复，新建DN200双壁波纹污水管、新建污水检查井等。

备注：具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中的商务、技术和工程量清单相应规定为准。

单位：项
合同履约期限：包1，自合同签订起1个月；
本项目（否）接受联合体投标。 

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业项目；

3、本项目的特定资格要求：须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备市政公用工程专业贰级(含)及以上建造师注册证书和有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书，且未担任其他主体未竣工验收的在建工程项目的项目经理；

三、获取采购文件

1、时间：2026年4月10日至2026年4月17日，每天上午00：00至12：00,下午12：00至23：59(北京时间，法定节假日除外）

2、地点：政采云平台线上获取

3、方式：在线获取

售价（元）：免费获取
四、响应文件提交

1、截止时间：2026年4月21日09:30（北京时间）
2、地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

1、时间：2026年04月21日09:30（北京时间）
2、地点：政采云平台线上开启
六、公告期限

1、自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号及国家发展和改革委员会发展办价格【2003】857号文件及发改办价格【2011】534号文，采购代理服务费采用差额定率累进计费方式收取。由成交供应商在收到成交通知书时一次性向采购代理机构支付

代理费收费金额（元）：/
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：太原市小店区市容环境卫生服务中心
地址：人民南路6号
联系人：李女士
联系电话：0351-7265190
2、采购代理机构信息

名称：乾正（山西）项目管理有限公司
地址：山西转型综合改革示范区学府产业园科技街3号普天大厦17层1711室
联系方式：17735277977
3、项目联系方式

项目联系人：宋先生
电话：17735277977
供应商须知

	序 号
	内  容
	说明与要求

	1
	采购人
	名称：太原市小店区市容环境卫生服务中心

地址：人民南路6号
联系人：李女士
联系电话：0351-7265190

	2
	采购代理
	名称：乾正（山西）项目管理有限公司
地址：山西转型综合改革示范区学府产业园科技街3号普天大厦17层1711室
联系人：宋先生
联系方式：17735277977

	3
	项目名称
	小店区2023年新建公厕污水接驳工程项目

	4
	采购内容
	本工程作业设计的所有工作内容。共涉及14个公厕，本工程的主要工作内容为沥青道路拆除及恢复、人行道拆除及恢复、绿化带拆除及恢复，新建DN200双壁波纹污水管、新建污水检查井等。详见工程量清单。

	5
	工期要求
	1个月

	6
	质量标准
	合格，达到国家现行有关施工质量验收规范标准

	7
	供应商应具备的资格要求
	（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）本项目是否接受联合体投标：否；

（3）本采购项目是否专门面向中小企业：本项目属于专门面向中小企业采购的项目；
（4）本项目的特定资格要求：须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备市政公用工程专业贰级(含)及以上建造师注册证书和有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书，且未担任其他主体未竣工验收的在建工程项目的项目经理；

	8
	本项目预算金额和投标最高限价
	预算金额：902461.66元
最高限价：902461.66元

	9
	供应商应提交的资格证明文件（包括但不限于
	供应商应按下列顺序提交资格证明文件，其中加★项为实质性响应条款。

1.★供应商信用承诺书（格式见第六部分）；

2.★政府采购活动承诺书（格式见第六部分）；

3.★供应商廉洁自律承诺书（格式见第六部分）；

4.★磋商保证金凭证（格式见第六部分）；
5.供应商所需要提供的特定资格证明文件
6.供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

7.★中小企业声明函（格式见第六部分）

	10
	供应商应提交的商务技术文件（包括但不限于）
	供应商应按下列顺序提交商务技术文件，其中加★项为实质性响应条款。

1.★法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第六部分）；

2.★法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第六部分）；

3.★磋商函（在磋商函中除可填报项目有关内容外，对磋商函的任何实质性修改将导致报价无效；格式见第六部分）；

4.★报价一览表（格式见第六部分）；

5、已标价工程量清单；
6.合同案例及相关证明材料（复印件须加盖供应商公章）；

7.★商务技术偏离表（格式见第六部分）；

8.供应商基本情况；

9.项目管理机构；

10.商务、技术方案（格式自拟）
11.对政府采购相关政策要求的响应情况（格式见相关附件）；

12.供应商认为需要提供的其他商务技术文文件。

	11
	保证金金额及交纳要求
	人民币：9000.00元（大写：玖仟元整）；保证金递交方式：

1、保函形式：银行保函、担保保函、保证保险。供应商可自行办理或关注微信公众号“招投标云服务”，选择“投标服务-投标保函”在线选择担保公司办理。供应商在响应文件中附保函凭证，电子保函须支持在线查验。咨询电话：13593190610。

2、采用银行转账、支票、汇票、本票：应于投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户并注明“项目名称（可简称）-保证金”，投标保证金的递交截止时间同开标时间，以银行的到账时间为准。投标文件中附有汇票存根或银行转账通知及其基本账户转出证明的原件扫描件。
收款人全称：乾正(山西)项目管理有限公司

账号：14050181700800000456

开户行：中国建设银行股份有限公司太原胜利街支行

注：未按要求提交投标保证金或未足额提交投标保证金或未在开启时间之前到账的，均将被视为无效投标。

按递交方式退还，招标人发出中标通知书后5天内向未中标的供应商退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后5天内向中标人退还投标保证金。

1、采用保函形式

保函形式分为银行或金融服务平台、保证保险、工程担保公司出具的保函。投标人在提交投标保证金时，可由以上具有资格出具保函机构开具的相应金额的保函替代现金。出具的投标保函必须与招标投标项目一致，其有效期应当与招标文件有效期一致，且真实有效。投标人在电子投标文件中需附保函的扫描件并加盖电子公章。

备注：银行开具的免保证金的非融资性的履约保函不可使用。
2、采用银行汇款和支票形式

递交时限：投标截止时间前

递交方式：通过本单位基本银行帐户递交

投标文件中需附汇票存根或银行转账通知扫描件及其基本账户转出的证明（银行基本账户开户许可证或银行出具的基本账户备案信息）的扫描件。

	12
	响应文件有效期
	 90 个日历天（自递交投标文件截止之日起计算）

	13
	响应文件递交
	1.截止时间：2026年04月21日 
2.电子响应文件递交地点：供应商在响应文件递交截止时间前在线上传电子响应文件至政采云平台。

3.纸质响应文件递交地点：供应商在开标后将响应文件（一正二副，电子U盘一份）递交至山西转型综合改革示范区学府产业园科技街3号普天大厦17层1711室。

	14
	磋商过程中根据磋商情况可能实质性变动内容
	磋商文件中第四部分商务技术要求等相关内容及第六部分合同条款中相关内容。

	15
	磋商小组构成
	磋商小组共（3）人，其中：

采购人代表（1）人，经济、技术专家（2）人。

	17
	最后报价单的递交
	递交时间：磋商结束后

磋商结束后,磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价单。

	18
	确定成交供应商
	本次磋商采用综合评分法，磋商小组根据综合评分情况即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，优先确定排名第一的供应商为成交供应商。

	19
	政府采购相关政策要求（如涉及）
	1.涉及进口产品的要求：

（1）投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： 

（1）本文件所采购产品属于政府强制采购节能产品的，磋商供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或影印件。

（2）本文件未列出政府强制采购节能产品的，磋商供应商可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购节能产品或其范围以外的产品。

3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求：

（1）投报产品有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将实行优先采购政策。

（2）磋商供应商须如实填写《非政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或影印件。

4.中小微企业参加本项目磋商要求：

（1）按照财库〔2020〕46号《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分附件），且适用晋财购[2022]6号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》优惠政策，并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。
（2）根据中小企业划型标准，本项目属于建筑业（行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）

5.残疾人福利性单位参加政府采购时，按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）如实填写《残疾人福利性单位声明函》，并附相关有效证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。

6.监狱企业参加政府采购活动时，按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)提供属于监狱企业的证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。

7.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件，否则投标无效。

8.采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，供应商须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效。

9.本项目涉及创新产品、创新服务的要求：

（1）磋商供应商投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品价格折扣。

（2）磋商供应商投报创新产品或创新服务的，应在响应文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

10.项目涉及商品包装和快递包装的要求：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，磋商供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府 采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

11.专门面向中小企业采购的项目，不执行支持中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

	20
	现场踏勘
	不组织

	21
	代理服务费
	成交供应商向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

根据中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的收费标准执行 。

	22
	说明
	1、本磋商文件所有时间均为北京时间；

2、每家供应商仅派一名供应商代表参加开标会议。参加磋商活动的供应商代表务必携带笔记本电脑、供应商的CA证书。（可远程解密开标）

3、本项目不允许分包和转包；

4、本磋商文件中加“*”和“★”条款为实质性条款；

5、本项目验收工作由采购人组织实施。


注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准

电子响应须知附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	响应文件编制
	1.1供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照磋商文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。

1.2在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。

1.3电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。

	2
	电子响应文件解密
	2.1在磋商文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。

2.2电子响应文件解密时间：30分钟

2.3电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。

2.4因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形：

（1)供应商未在规定时间内解密响应文件的；

（2)供应商使用非本次采购加密用CA数字证书解密的；

（3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。

	3
	其他
	3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。


一、总则
1、适用范围

本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。

2、定义

2.1“采购人”指组织本次竞争性磋商的单位。

2.2“采购代理机构”指组织本次采购活动的采购代理机构。
2.3“供应商”指符合本磋商文件规定并参加磋商的施工企业。

2.4“成交供应商”是指经过磋商小组评审或经采购人确认后，符合本次采购要求的供应商。
2.5“工程量清单”指载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及税金项目等内容的明细清单。

2.6“已标价工程量清单”指响应文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包磋商供应商已确认的工程量清单，包括其说明和表格。

2.7“电子签章”指可通过电子签章软件正确读取数字证书签章信息的电子签章，电子签章包含单位电子签章和法定代表人电子签章。

2.8本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

3、合格供应商的条件

3.1具有本项目实施及相关能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商。

3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本磋商文件中规定的条件：

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.具有独立承担民事责任的能力；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.供应商须具备独立法人资格，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
8.本项目不接受联合体。

3.3供应商不得将本项目进行分包、转包。

3.4本磋商文件所称“供应商”、“投标方”、“报价人”“中标人”亦是指供应商。
4、踏勘现场

4.1供应商自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

4.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

5、费用

5.1供应商应承担其参加本磋商活动自身所发生的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记并领取了磋商文件的供应商，联系方式以供应商的登记为准。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构将不承担责任。

二、磋商文件
7、磋商文件的内容

7.1磋商文件由下列八部分内容组成：

第一部分磋商公告；

第二部分供应商须知；

第三部分评审标准和评分方法；

第四部分采购项目概况及商务、技术要求；

第五部分合同文件格式；

第六部分响应文件格式。

7.2磋商文件的澄清和修改

7.2.1采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商均具有约束作用。供应商应通过山西省政府采购平台关注此类公告，此类公告不再书面进行通知。供应商因自身原因未关注到此公告并造成损失的，责任自负。
7.2.2采购人对澄清要求的处理：采购人对其认为需要给予澄清、修改以及进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用电文补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

7.2.3采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交响应文件截止之日前5日发出，不足5日的适当推迟提交响应文件时间。

7.2.4采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据采购人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购人一旦对磋商文件作出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购人有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

7.2.5采购人将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购人将向所有已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商发出通知。
8、响应文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料、图纸等中的说明以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函件，均应使用中文简体字。

8.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9、响应文件的组成及相关要求

9.1响应文件分为商务部分和技术部分。

本次磋商，供应商应按本磋商文件要求提交商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝（具体填写要求及格式详见磋商文件第六部分）。

资格商务部分指供应商提交的证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。

技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的工程符合磋商文件规定的文件。

9.2响应文件要求内容及编排顺序

（1）资格部分：
*满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定证明材料；

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书（见‘响应文件格式’）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书（见‘响应文件格式’）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的信用承诺书（见‘响应文件格式’）；

（4）参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书（见‘响应文件格式’）；

（5）具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书（见‘响应文件格式’）；

（6）“与采购人不存在利害关系及其他违规行为”的证明材料（见‘响应文件格式’）

*磋商保证金缴费凭证(见‘响应文件格式’)；

*特定资格

供应商认为需要提供的其他资格证明材料。

注：以上所提交资料均须加盖供应商公章

（2）商务、技术部分：
*法定代表人（负责人）身份证明书（见‘响应文件格式’）；

*法定代表人（负责人）授权委托书（见‘响应文件格式’）若供应商代表为法定代表人（负责人）的可不提供；

*磋商函（见‘响应文件格式’）；

*报价一览表(见‘响应文件格式’)；

*商务、技术条款响应表（见‘响应文件格式’）；

同类项目业绩情况表(见‘响应文件格式’)；

供应商企业简况(见‘响应文件格式’)；

项目管理机构配备情况表(见‘响应文件格式’)；

施工方案（格式自拟）；

供应商认为需要提供的其他商务技术材料

（3）相关附件：

中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函（格式见第六部分）；

9.3磋商保证金

9.3.1供应商必须按供应商须知前附表规定的金额于磋商前提交磋商保证金。未按要求提交保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的报价，将被视为无效报价。

9.3.2磋商保证金须采用转帐、电汇、银行保函方式之一进行交纳，以转帐、电汇形式缴纳保证金的，必须从本单位基本账户转出。

9.3.3因银行结算，不可抗力等非采购人/采购代理公司原因造成的磋商保证金不能及时到账，后果由供应商自行承担。
9.3.4采购人与成交供应商签订合同后五日内，向未成交的供应商和成交的供应商一次性退还投标保证金。

9.3.5磋商保证金在响应文件有效期内保持有效，采购人如果按本须知相关条款的规定延长了响应文件有效期，则磋商保证金的有效期也相应延长。
9.3.6有下列情形的，磋商保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。
9.4报价

9.4.1所有磋商报价均以人民币元为计算单位，应遵守“中华人民共和国价格法”。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买服务及其验收、人员、保险、税金和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

9.4.2供应商报出的价格为全部服务完成的最终含税价格。

9.4.3供应商必须整包进行磋商，不得拆包分项磋商。

9.4.4本次磋商不接受可选择或可调整的报价。

9.4.5任何超出磋商文件要求而额外赠送的服务等其他形式的优惠，在评审时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.6本采购项目只能有一个总报价，且不得超过最高限价，否则其报价将被拒绝。

9.4.7供应商应在“最后报价单”上标明磋商项目的最终报价，应该加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签字确认。

9.4.8“最后报价单”上的价格应包括：本项目磋商文件中具体采购需求内容、澄清内容（如有）、磋商过程中实质性变动所产生的其它完成本项目所需的一切相关费用；所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的报价中。

最低报价不能作为成交的保证。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

9.4.9供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10、响应文件格式

10.1供应商提交的响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11、磋商有效期

11.1磋商有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的文件均保持有效。

11.2在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长磋商保证金的有效期，在延长的磋商有效期内本须知第9.5条关于磋商保证金的退还与没收的规定仍然适用。

12、供应商的替代方式

12.1不允许供应商提交替代方案。

13、响应文件填写说明

13.1供应商应按本须知前附表第14项规定的份数提交响应文件。

13.2供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件应对磋商文件中的要求做出有效性和完整性的响应。

13.3响应文件有固定格式要求的应按第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项、缺项；填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其响应文件有可能被拒绝。

13.4供应商照搬照抄磋商文件商务、技术要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。该供应商在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权作无效报价处理。

13.5磋商文件第六部分响应文件格式中有格式的，应按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

13.6报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

13.7供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

13.8为提倡诚实信用的报价行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项“不能确定”的字样。

13.9供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其报价做无效处理，

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

14.响应文件的签署及其他规定

14.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

14.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的电子签章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

14.3供应商应按本磋商文件要求提交响应文件。

（1）供应商应保证响应文件严格按照磋商文件要求签署电子签章；

（2）供应商对本磋商文件第六部分“响应文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与供应商全称相一致的电子签章并经法定代表人或供应商代表加盖电子签章，否则按无效响应文件处理。

14.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

14.5因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

15.响应文件的补充、修改和撤回

15.1供应商在响应文件解密截止时间前，可以对响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

15.2补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

15.3在响应文件解密截止时间之后，供应商不得对其已解密的响应文件（含补充、修改）进行撤回。

三、响应文件的递交
17.递交响应文件

17.1供应商须在规定时间以前上传响应文件，否则视为撤回响应文件。

17.2采购代理机构根据本须知的规定，通过修改磋商文件或自行决定延长磋商截止日期的，采购人和供应商受磋商截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

18、响应文件有下列情况之一者将视为响应无效：

（1）响应文件未按照磋商文件的规定盖章或签字的；

（2）报价的内容、时间、承诺等不满足磋商文件中的相关要求和超出本磋商文件可接受的偏差范围的；

（3）未按磋商文件要求提交资格证明文件或未通过响应文件的有效性审查的；

（4）提交的响应文件有效期少于磋商文件规定有效期的；

（5）未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（6）磋商小组对响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应磋商文件的；

（7）未按照磋商文件要求编制响应文件的；

（8）响应文件中的项目名称和项目编号与磋商文件不符；

（9）报价超过了最高限价的；

（10）在磋商过程中存在弄虚作假情形的；

（11）不符合磋商文件中有关分包、转包规定的；

（12）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（13）重新提交的响应文件没有实质性响应磋商文件的；

（14）法律法规规定的其它情形。

19.最后报价单的递交

19.1最后报价递交时间：磋商结束后，评审小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价，最后报价为不公开报价。

19.2最后报价单递交时间：磋商结束后。

19.2最后报价递交地点

19.2.1电子最后报价递交及格式要求：

磋商结束后，供应商在山西政采云平台投标客户端（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn）完成递交（上传），递交截止时间前未完成最后报价文件上传的，视为放弃最后报价，供应商自行承担责任。

20、磋商截止时间

20.1响应文件须按照磋商文件规定的磋商时间、地点送达。在磋商截止时间以后送达的响应文件，采购人拒绝接收。

20.2响应文件的补充、修改和撤回

20.2.1供应商可以在磋商截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人，补充、修改和撤标要求须经采购人签字确认，否则无效。

20.2.2在磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

四、磋商开启

21．响应文件的开启

21.1采购人按磋商文件规定的响应文件开启时间、地点主持磋商文件开启会议。磋商活动现场进行全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

21.2采购代理机构按照《磋商公告》或《澄清公告》规定的时间和地点组织响应文件的解密。采购代理机构在开启时间止发出解密指令，供应商接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。

21.3解密截止时间后，供应商将无法对响应文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，代理机构不得以任何理由延期解密。

21.4供应商在磋商文件要求的首次响应文件解密时间内，未完成解密的，视为供应商退回响应文件。

21.5磋商小组成员和参与采购人代表不得参加磋商会议开启活动。

五、评审程序和要求

22.组建磋商小组

22.1采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组建磋商小组，对具备实质性磋商响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组评审专家从山西省政府采购评审专家库随机抽取。

22.2采购代理机构（或采购人）不得作为评审专家参加评审；采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审；采购机构工作人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

22.3磋商中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因，导致磋商小组成员组成不符合相关规定的，代理机构应当补足后继续磋商。被更换的磋商小组成员所做出的磋商意见无效。

22.4无法及时补足磋商小组成员时，代理机构应当停止磋商活动，封存所有响应文件及评审资料，重新组建磋商小组进行磋商。原磋商小组所做出的磋商意见无效。

22.5代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随磋商文件一并存档。

六、响应文件审查

23、审核与磋商

23.1开标后，磋商小组将审查各供应商响应文件是否符合磋商文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、文件签署是否齐全及验证磋商保证金。

23.2审核时，磋商小组要审核每份响应文件的有效性、完整性和响应程度：

资格性审查
审查内容为本文件“供应商须知”“响应文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的。

符合性审查
磋商小组须审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。包括但不限于：

*磋商函（在磋商函中除可填报项目有关内容外，对磋商函的任何实质性修改，将导致响应无效；格式见第六部分）；

*开标一览表（格式见第六部分）；

*商务、技术条款响应表；

磋商文件要求提交的和供应商认为需要提供的其他材料；

23.3磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容应当在“政采云系统”中提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖电子CA章，并在政采云系统中进行回复。磋商小组成员根据回复内容，判断其是否实质上响应磋商文件要求。

磋商（询标）

23.5磋商小组与各供应商分别进行商务、技术磋商（询标）。具体步骤为：

（1）磋商小组成员与3家及以上实质性响应磋商文件要求的供应商就本次采购需求中的技术、商务要求以及合同草案通过“政采云系统”分别进行磋商（询标）；

（2）磋商小组可以根据磋商文件和磋商（询标）情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表签字确认。

（3）在磋商（询标）过程中做出的实质性变动内容，是磋商文件的有效组成部分。磋商小组组长将实质性变动情况和磋商小组的要求通过“政采云系统”给各供应商发出询标函。各供应商在接到询标函通知后，须在规定时间内通过“政采云系统”提交加盖供应商电子CA章的对询标函所有内容作出的答复函。

23.6存在下列情况之一者将视为响应无效：

（1）未在规定时间内提交对询标函所有内容做出答复函的；

（2）未在答复函中由法定代表人或其授权代表签字或加盖电子CA章的；

（3）未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

（4）磋商小组对答复内容经过评审后认为其没有对磋商内容作出实质性响应的；

（5）存在采购人不能接受内容的等情形。

24.磋商文件能够详细列明采购标的的技术要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在“政采云系统”中提交二次报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（本次磋商二轮报价即最终报价）。

25.磋商文件不能详细列明采购标的的技术、项目要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云系统”中提交最终报价函。

26.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。供应商在规定时间内未在“政采云系统”中提交最终报价函的，视为放弃最终报价。

27.提交的最终报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子CA章，并在政采云系统上传。

28.存在下列情况之一者将视为响应无效：

（1）未在规定时间内提交最终报价的；

（2）未在最终报价函中由法定代表人或其授权代表签字或加盖电子CA章的；

（3）未按最终报价函要求进行填报或最终报价函填报不完整的；

（4）磋商小组成员对各供应商的最终报价进行合理性审核，如磋商小组成员一致认为某个供应商的最后报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组成员有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的。

29.提交最终报价的供应商家数不足法定供应商数量的，需依法重新组织磋商活动或终止磋商活动。

30.评审

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

31、确定成交供应商

本次磋商采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，磋商小组按照评审报告提出的成交候选供应商排序由高到低的原则确定成交供应商。磋商小组应当确定排名第一名的成交候选人作为成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

32、实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被拒绝。如发现供应商有下列情况之一的，其响应文件将被拒绝，为无效响应：

（1）供应商未提交保证金或金额不足或保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；

（2）供应商不符合本须知第3条要求的；

（3）供应商未提供本须知9.2条规定的资格证明文件或提供的资格证明文件不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

（5）响应有效期不足的；

（6）未按照磋商文件规定进行签署、盖章的；

（7）响应文件的技术响应与事实不符或虚假响应的；

（8）响应文件不满足磋商文件中标注“*”号的商务条款及技术条款要求；

（9）报价超出政府采购预算的；

（10）投标报价明显低于成本价有降低施工标准的；

（11）响应文件符合竞争性磋商文件中规定响应被拒绝的其他条款。

33、评审复核

磋商小组要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核，并作出书面说明；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

34、评标过程保密

34.1磋商开始之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

34.2在磋商期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

35.关于供应商非实质性磋商响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

36、采购项目终止或取消


36.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

36.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级主管部门。

37、采购项目废标

37.1在评审过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，磋商小组应作出书面报告。

37.2废标后，采购人应当将废标原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。

七、签订合同

38、成交通知

38.1成交供应商确定后,采购人将在相关媒体发布成交公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

38.2采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

38.3成交通知书是合同的组成部分。

39、签订合同

成交供应商应在接到成交通知书10日内与采购人签订施工协议书。成交人应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
八、保密和披露
40.保密

供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

41.披露

41.1采购人有权将供应商提供的所有资料向有关部门或评审响应文件的有关人员披露。

41.2在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、磋商文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或竞争性磋商的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

44.供应商有权就磋商事宜提出询问和质疑。

44.1磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

44.2供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

44.3供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

44.4供应商认为其磋商未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

44.5质疑应当以书面形式向采购人提出，经法定代表人签字并加盖公章。

44.6质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

44.7质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

44.8有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）供应商对磋商文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与磋商，而于开标后对磋商文件提出质疑的；

（9）其它不符合受理条件的情形。

45.采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

46.供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

47.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

十、违约处罚

48.发生下列情况之一，供应商的磋商保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）在提交截止时间后撤回响应文件的；

（2）在评审期间，供应商企图影响采购代理公司或磋商小组的任何活动，将导致磋商被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）成交供应商未按本磋商文件规定签约；

（4）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）供应商未按磋商文件规定和合同约定履行义务的；

（6）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（7）供应商与采购人、其它供应商或者采购代理公司恶意串通的。

第三部分评审标准和评审方法

一、评审原则

磋商小组在评审时，依据磋商报价和各项商务技术等因素对供应商及其提供的响应文件进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

1、磋商报价；

2、所提供施工方案的合理性；

3、所提供工程与磋商文件施工要求的偏离；

4、供应商的综合实力和各种施工能力等；

5、财务状况和经营信誉；

6、供应商的业绩情况；

7、供应商提供的其它内容和条件。

二、评审方法
本次评审采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，对价格、商务、技术因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），每一供应商的价格、商务、技术因素的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值。磋商小组根据详细评审结果按得分由高到低顺序排列成交候选人，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分和报价均相同的，按施工组织设计优劣顺序排列。磋商小组推荐排列前三名的供应商依次作为成交候选人，并确定排名第一名的成交候选人作为成交供应商。

一、资格性审查要求

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	采购政策
	本项目专门面向中小企业采购
	提供中小企业声明函，要求内容完整、签署符合要求。

	7
	基本资质
	政府采购活动承诺书
	提供政府采购活动承诺书，要求内容完整、签署符合要求。

	8
	基本资质
	廉洁自律承诺书
	审查供应商提供的《廉洁自律承诺书》，内容是否完整、签署是否符合要求

	9
	基本资质
	响应保证金凭证
	提供保证金凭证，要求内容完整，符合要求。

	10
	特定资质
	须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备市政公用工程专业贰级(含)及以上建造师注册证书和有效的行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书，且未担任其他主体未竣工验收的在建工程项目的项目经理；
	供应商须按要求提供相关证明材料；



	11
	其他
	其他资格证明文件
	供应商认为需要上传的其他资格证明文件。


说明：除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

符合性审查要求

	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	商务
	对供应商提供的法定代表人（负责人）身份证明文件进行审查
	1.1证明文件须按磋商文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。

1.2证明文件须按磋商文件要求签字、盖章。

1.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。

	2
	商务
	对供应商提供的供应商项目经理承诺书的符合性、完整性进行审查
	2.1承诺书须按磋商文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。

2.2承诺书须按磋商文件要求签字、盖章。

2.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。

	3
	商务
	对供应商提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件进行审查
	3.1证明文件须按磋商文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。

3.2证明文件须按磋商文件要求签字、盖章。

3.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。

	4
	商务
	对供应商提供的磋商函进行审查
	4.1报价函须按磋商文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。

4.2报价函须按磋商文件要求签字、盖章。

4.3不符合以上要求的或未提供的，响应无效。

	5
	报价
	对供应商提供的报价一览表进行审查
	5.1报价一览表须按磋商文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、无漏项、无缺项、无可选择或可调整报价。

5.2报价一览表须按磋商文件要求签字、盖章。

5.3不符合以上要求的，响应无效。

	6
	报价
	对供应商提供的已标价工程量清单进行审查
	6.1已标价工程量清单须按磋商文件中提供的工程量清单格式填写，且内容完整、准确、无漏项、无缺项。

6.2须按磋商文件要求的编制依据编制；

6.3须按磋商文件要求签字、盖章。

6.4不符合以上要求的，响应无效。

	7
	商务
	对供应商提供的商务条款响应表的响应情况进行审查
	7.1响应表须按磋商文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、真实、有效，无空项、漏项。

7.2响应表须按磋商文件要求签字、盖章。

7.3对磋商文件第四部分的各包的商务要求全部做出实质性响应。

7.4不符合以上要求的或未提供的，响应无效。

	8
	技术
	对供应商提供的技术规范响应及偏离表的响应情况进行审查
	8.1技术规范响应及偏离表须按磋商文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、真实、有效，无空项、漏项。

8.2技术规范响应及偏离表须按磋商文件要求签字、盖章。

8.3对磋商文件第四部分各包“技术要求”中的内容作出实质性响应。

8.4不符合以上要求的，或负偏离响应内容经磋商小组共同认定属重大技术负偏离的，或未提供偏离表的，响应均无效。

	9
	技术
	其他
	满足招标文件的其他要求及不得存在采购人不能接受的条款。


说明：

1.资格性、符合性审查的内容，经磋商小组共同认定没有做出实质性响应的，将导致响应无效。

2.响应文件中项目名称、项目编号等存在前后不一致情形的，可按照磋商文件要求做出澄清；如响应文件中所涉及内容全部与磋商文件不一致，按无效响应处理。

三、无效响应的情形

未通过资格性、符合性审查的响应文件为无效响应。

四、落实政府采购强制性政策求的评审内容及标准
中小微企业参加本项目的评审标准：


（1）须按照山西省财政厅发布的晋财购[2022]6号文 ，并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。（格式见第七部分附件），监狱企业参加视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15％，特殊情况的不应低于10％，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5％，特殊情况的不应低于4％。政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为3％或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3％，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1％或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1％。（3）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后价格参与评审。

2．残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件），残疾人福利性单位参加本项目磋商时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的服务、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3．供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.本项目如属于专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

五、评分细则
磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准和评定方法，对实质上响应磋商文件要求且不少于3家的供应商响应文件，依据最后报价、各项商务、技术、服务等因素进行综合评价，并填写打分表。

磋商小组成员对各供应商得分的算术平均值加价格得分，为各供应商总得分，评分分值计算保留小数点后两位，四舍五入。

综合评分方法评分细则

	序号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成

（总分100分）
	技术部分：59分

商务部分：21分

价格部分：20分


	内容
	评分标准
	分值权重
	打分

方法
	备注

	技术


	施工组织总体方案  

树立明确目标，包括工期、投资、质量计划等。

根据供应商针对本项目提供的实施方案进行综合评分，包含：①实施步骤、②总体管理、控制标准、③控制计划及控制方法、④组织形式、⑤项目阶段划分、项目沟通与协调程序。

以上内容齐全无缺陷，完全响应技术要求、能够保障施工顺利实施的得15分，每缺少一项扣3分，所提供的方案中每有一处缺陷的扣1.5分，扣完为止。

注：

（缺陷指：数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误，或存在与采购情况无关的内容，或存在明显抄袭、照搬其他地区及项目的内容，或涉及的规范及标准错误等其中任意一种情形。）
	15分
	主观分
	

	
	施工保障措施

根据供应商针对本项目提供的施工保障措施进行综合评分，包含:①质量保障措施；②安全保障措施；③环保保障措施；④消防保障措施；⑤降噪、文明保障措施。
以上内容齐全无缺陷，完全响应技术要求、能够保障施工顺利实施的得15分，每缺少一项扣3分，所提供的方案中每有一处缺陷的扣1.5分，扣完为止。

注：

（缺陷指：数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误，或存在与采购情况无关的内容，或存在明显抄袭、照搬其他地区及项目的内容，或涉及的规范及标准错误等其中任意一种情形。）
	15分
	主观分
	

	
	3.施工进度计划  

根据供应商针对本项目提供的计划安排进行综合评分，包含:①拟投入劳动力计划安排②拟投入机械设备计划安排③拟投入材料计划安排④工期计划计划安排⑤项目班子配备情况。
以上内容齐全无缺陷，完全响应技术要求、能够保障施工顺利实施的得10分，每缺少一项扣2分，所提供的方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。

注：

（缺陷指：数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误，或存在与采购情况无关的内容，或存在明显抄袭、照搬其他地区及项目的内容，或涉及的规范及标准错误等其中任意一种情形。）
	10分
	主观分
	

	
	4.施工管理要点 

要求供应商制定的管理目标明确，切合实际，先进可行，具有可操作性，包含:①安全管理要点②资源管理要点③质量控制要点④进度控制要点⑤费用估算及控制要点。
以上内容齐全无缺陷，完全响应技术要求、能够保障施工顺利实施的得10分，每缺少一项扣2分，所提供的方案中每有一处缺陷的扣1分，扣完为止。

注：

（缺陷指：数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误，或存在与采购情况无关的内容，或存在明显抄袭、照搬其他地区及项目的内容，或涉及的规范及标准错误等其中任意一种情形。）
	10分
	主观分
	

	
	5.应急预案
根据供应商提供的应急预案进行评审，包含:①预防与预警机制；②突发事件处置措施（包括极端天气，安全事故、质量缺陷）③应急人员职责分工。
以上内容齐全无缺陷，完全响应技术要求、能够保障施工顺利实施的得9分，每缺少一项扣3分，所提供的方案中每有一处缺陷的扣1.5分，扣完为止。

注：

（缺陷指：数据、名称、专业术语及符号、文字表述错误，或存在与采购情况无关的内容，或存在明显抄袭、照搬其他地区及项目的内容，或涉及的规范及标准错误等其中任意一种情形。）
	9分
	主观分
	

	商务资信


	供应商业绩 

供应商提供响应文件递交截止时间前3年内通过交工或竣工实施的同类型项目业绩证明（每一项有效业绩以施工合同协议书、中标通知书及竣工验收报告同时具备为准，缺少其中一项视为无效业绩），每提供一项有效的同类工程业绩证明得3分，最高得15分。
同类工程：是指市政工程施工结构、用途相近或类似。
注：企业同类型业绩允许和项目经理业绩重复使用，证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。 
	15分
	客观分
	

	
	项目经理业绩

根据供应商拟派的项目经理响应文件中提供的响应文件递交截止时间前三年内完成的同类项目成功案例的业绩证明材料进行打分。（以同一工程的合同（协议书）或中标通知书为准），每提供一项得3分，最高得6分。 

同类工程：是指市政工程施工结构、用途相近或类似。

注：

企业同类型业绩允许和项目经理业绩重复使用，证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合以上要求的，不得分。
	6分
	客观分
	

	报价
	①参与此次报价的所有合格供应商中，以最终报价最低的报价作为基准报价；价格分统一按照下列公式计算：

②报价得分=（基准报价/供应商的报价）×20%×100；

③报价得分运算小数点后按四舍五入保留2位小数计算。

注：根据财库【2026】2号文件要求：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

备注：项目实施方案中涉及的“交货、配送”特指保洁工具、物资等与本项目相关的物品交付及配送
	20分
	客观分
	


第四部分 商务、技术要求

一、工程概况

1、项目名称：小店区2023年新建公厕污水接驳工程项目

2、工程地址：太原市小店区（坞城南路龙城南街口、龙城大街小吴路口、乾鑫佳园菜市场、长风街南一巷、军民路学府街公园东广场、马练营路龙城车队、龙城大街黄陵路、北营南路郑村、华新街与新通路口、马练营路电子街口、汾东大街中心医院、滨河东路平西一巷口、体育北街东岗路、华新街）；

3、建设内容及规模：本工程作业设计的所有工作内容。共涉及14个公厕，本工程的主要工作内容为沥青道路拆除及恢复、人行道拆除及恢复、绿化带拆除及恢复，新建DN200双壁波纹污水管、新建污水检查井等。详情以工程量清单相应规定为准。
4、资金来源：小店区财政资金

二、商务要求

1、工期要求：1个月

2、质量标准：合格，达到国家现行有关施工质量验收规范标准
3、结算方式：按响应文件的单价和实际完成工程量结算。

4、付款方式：按照合同签订另行约定；
5、成果验收

5.1工程完工后，采购人应对工程进行详细而全面的检验。检验合格后，签署验收报告，作为付款凭据之一。

5.2验收标准：符合国家验收标准
三、技术要求及技术规范

实施的有关标准与法规：

1、规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，承包人提出采用的其它标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经工程师事先审阅和书面批准即可采用。
2、本工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的标准规范。

3、本工程实施中所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

4、其它与本工程有关的现行工程技术、施工验收标准及规范。

5、技术规范标准与新技术规范标准不一致时，以新技术规范标准为准。

四、工程量清单及图纸（另附）

第五部分合同文件格式(仅供参考)

甲方：        (以下简称甲方)

乙方：        (以下简称乙方)                         

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2014】214号）等其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，通过竞争性磋商，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：
     工程地点：

2、采购工程内容：

（1）详见工程量清单。

（2）本项目一切施工材料、运输、工序、工艺、做法、使用机械、建筑垃圾清运、各类税、费均包含在内。

3、工程承包范围：磋商文件内的所有工程；工程内容外增加的变更工程量经甲方现场确认签字，经采购人批准后，按照审计最终结果以实结算。

二、工程承包方式：包工包料。

三、合同工期：

四、质量要求：

五、工程合同价款：

工程合同价款：人民币大写：                整。（             ）整（工程合同款包含所有各项税、费），此价格为合同执行固定单价不变价，不因国家政策变化而变化；如遇工程内容外增加变更工程量的经监理现场确认签字，经建设单位批准后按照审计最终结果以实结算。

六、甲方工作：

1、开工前，向乙方提供确认的施工做法说明，并向乙方进行现场交底。

 2、本项目负责人负责施工人员的造册登记，并承担施工期间的监管责任。

 3、甲方为乙方施工提供必要的材料进场及人员出入等便利。并说明注意事项。

   4、负责施工地设施防护的协调事项。

5、甲方配合乙方办理消防报备手续。

七、乙方工作：

 1、施工过程中乙方做好预防各类事故的安全措施；若在施工过程中出现任何事故，责任均由乙方承担。

 2、乙方人员进场须先办理外来人员登记备案，备案后方可开工。乙方人员须遵守采购人疫情防控相关规定。
 3、工程使用主材必须国家正规厂家生产的产品，（产品合格证、检验证）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 4、乙方所购材料进入施工场地，通知甲方，经甲方验收合格后方可使用。

 5、乙方应文明施工，爱护现场的设施、设备，如在施工中造成公共设施、设备损坏，全部由乙方维修和赔偿。

 6．施工过程中如甲方发现乙方偷工减料、以次充好不按合同要求施工，甲方有权要求乙方停工及单方终止合同；并赔偿甲方工程价款5%的违约金。

 7、乙方施工完毕后须将现场清理干净。

.8、乙方负责向消防部门办理相关消防报备手续。

八、工程验收：

本工程完工，施工方自验合格后，向监理单位提出书面移交申请，监理单位收到书面移交申请后在一定时间内组织验收，施工方配合监理单位进行验收，验收合格后方可移交，验收合格建设单位出具书面合格证明书。对验收未通过的，待整改后由监理单位组织验收，直至符合验收标准为止。

九、付款方式：双方约定

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒付工程款的，甲方向乙方赔偿合同总额 2 %的违约金。

2、乙方不能按期竣工时，乙方向甲方偿付合同款总额 2% 的违约金。逾期超过30天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

3、乙方施工的工程质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同款总额     的违约金。

十一、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、争议解决

甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向甲方所在地法院提出诉讼。

十三、合同生效及其它

1、合同由甲、乙双方代表签字盖章确认后，即行生效。

    2、本合同一式六份，甲方三份，乙方二份，采购代理机构备案一份。

    3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和磋商文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十四、下列文件为本合同不可分割部分

1、磋商文件；

2、响应文件

3、报价人所做的其他承诺。

十五、附件：

 1、工程量清单（磋商文件）；

 2、成交通知书

3、附件一

4、附件二

5、附件三
十六、其它事宜

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人或其委托代理人：（签名）
	法定代表人或其委托代理人：（签名）

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	日期：年月日
	日期：年月日


附件一

工程质量保修书

甲方：                                               
乙方：                                               
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经协商一致，对                              (工程名称)签订保修书。

一、工程保修范围和内容

乙方在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括本项目全部工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                       。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

项目保修期限约定如：                                 
三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4、质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：                                         
本工程保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	甲方：（名称并盖单位公章）
	乙方：（名称并盖单位公章）

	法定代表人或其委托代理人：（签名）
	法定代表人或其委托代理人：（签名）

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	日期：年月日
	日期：年月日


附件二：

廉政承诺书

甲方：        (以下简称甲方)

乙方：        (以下简称乙方)

为保证工程建设质量和投资效益，防止腐败问题的发生，根据国家关于加强工程建设监督管理和廉政建设的有关规定，作出如下廉政承诺：

一、甲乙双方严格遵守国家的法律法规和有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员要保持与乙方的正常业务交往，不以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费；不收受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不在乙方报销任何应由个人支付的费用；不要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便，以及对工程建设有影响的宴请和娱乐活动；不以任何理由向乙方推荐分包单位，指定物资设备生产厂和供应商；不要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方不以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券，不以任何名义为甲方及工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或高消费娱乐；不为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等，未经招投标不使用甲方指定的分包队伍和物资设备材料。

四、甲方工作人员的配偶、子女不从事与本工程项目有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经营性活动。

五、乙方如发现甲方工作人员有违反上述承诺者，保证向甲方领导或甲方上级单位举报，甲方不找任何借口对乙方进行报复。甲方发现乙方有违反上述承诺或者不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方保证向乙方单位领导或乙方上级单位举报。

六、本廉政承诺书作为（项目名称）（标段名称）承发包合同的附件，经双方签署立即生效。

七、本承诺由项目法人单位执法监察领导小组负责监督检查，对违诺行为，由执法监察领导小组直接或协调有关部门进行核查处理。

本承诺一式二份，甲、乙双方各执一份。

	甲方：（名称并盖单位公章）
	乙方：（名称并盖单位公章）

	法定代表人或其委托代理人：（签名）
	法定代表人或其委托代理人：（签名）

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	日期：年   月   日
	日期：年    月    日


附件三：
安全生产责任书（格式）

甲方：        (以下简称甲方)

乙方：        (以下简称乙方)

为积极贯彻“安全第一，预防为主”的建设方针，保证本工程的安全生产，有效控制各类生产安全事故，保障从业人员安全、健康和国家财产免遭损失，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，就（项目名称（标段名称））施工过程中甲乙双方安全责任问题，经双方协商，签订本责任书。

本责任书为承包合同的附件，在签订承包合同的同时签订本责任书，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。

第一条甲乙双方共同遵守国家和工程所在地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

第二条工程开工前，甲方应组织有关技术人员对乙方进行安全技术交底，乙方应根据安全技术交底内容编制安全保障措施、安全管理制度和安全操作规程。

第三条乙方应接受甲方委托的管理公司、监理公司对其编制的施工组织设计中的安全生产措施等进行审查。

第四条乙方应接受甲方委托的管理公司、监理公司在安全方面的指导与管理，并将有关安全技术要求向作业人员做出详细说明，并对作业人员进行安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

第五条乙方应当配备安全生产管理负责人和各班组安全员。安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，并做好安全检查记录。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。若发现不安全因素，乙方应立即向管理公司、监理公司及甲方报告，不得隐瞒不报。

第六条乙方作业人员中的特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业，严禁无证人员上岗操作。

第七条乙方应照国家有关劳动保护条例的规定对进场作业人员按照岗位和工种进行劳动保护用品和工具的配置，严禁没有劳动保护用品的作业人员进行作业。

第八条乙方在作业过程中应严格执行国家的有关规范和本企业制定的安全管理制度和安全操作规程，严禁违章操作，如因违反操作规程等原因而造成的安全和人员伤亡事故，责任和损失全部由乙方承担。

第九条乙方在易燃、易爆危险场所进行作业时应制定相应的消防安全管理制度，确定消防安全责任人，配备消防设施和灭火器材，并在作业现场入口处设置明显标志，严禁一切明火作业。

第十条乙方应当根据周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施，暂停作业时，乙方应当做好现场保护。

第十一条乙方应将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。

第十二条乙方应当在作业现场、场内交通道叉口等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。

第十三条乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在作业现场采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

第十四条乙方应当与现场作业人员签定安全协议书，并为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至完工验收合格之日止。

第十五条乙方应当根据工程的特点，对作业现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定作业现场生产安全事故应急救援预案，并要求每一位作业人员应知应会。

第十六条监理公司及甲方人员检查工地时有权制止任何违章操作，并勒令其停工整改，直至满足安全操作规程的条件后才能复工，同时对违章人员和违章次数进行记录，并根据情节轻重给予适当的经济处罚。

第十七条乙方应严格遵守上述规定，若因违反上述规定造成事故的，则甲方将根据情节轻重给予相应处罚。

	甲方：（名称并盖单位公章）
	乙方：（名称并盖单位公章）

	法定代表人或其委托代理人：（签名）
	法定代表人或其委托代理人：（签名）

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	日期：年月日
	日期：年月日


注：甲方与乙方签订合同前，可对本责任书有关内容进行修改、补充和完善。

第六部分响应文件格式
封面格式
(项目名称)
项目编号：

响

应

文

件
 

供应商单位全称：（加盖单位公章）

法定代表人或供应商授权代表：（签名或盖章）

日期：     年    月      日

目录

格式自拟
资格证明文件部分

一、供应商信用承诺函

1.1具有独立承担民事责任的能力

 （采购人） ：
（供应商名称） 愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及磋商文件、本承诺函的条件：

（一）我公司具有独立承担民事责任的能力（后附有效的营业执照或其他非企业组织证书）；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。特此承诺。

供应商名称：                                  （公章）
法定代表人（负责人）或供应商代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

有效的营业执照或其他非企业组织证书（副本）

	


1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
  （采购人） ：
（供应商名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及磋商文件、本承诺函的条件：

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。特此承诺。

供应商名称：                                  （公章）
法定代表人（负责人）或供应商代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
 （采购人） ：
（供应商名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及磋商文件、本承诺函的条件：

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。特此承诺。

供应商名称：                                  （公章）
法定代表人（负责人）或供应商代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

 （采购人） ：
（供应商名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及磋商文件、本承诺函的条件：

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。特此承诺。

供应商名称：                                  （公章）
法定代表人（负责人）或供应商代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

 （采购人） ：
（供应商名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及磋商文件、本承诺函的条件：

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件

在投标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。特此承诺。

供应商名称：                                  （公章）
法定代表人（负责人）或供应商代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    

二．政府采购活动承诺书

 （采购人） ：
我公司参与（项目名称、项目编号） 的政府采购活动，就有关公平竞争事项郑重声明如下：

本单位与采购人之间：

□不存在利害关系/□存在下列利害关系：                      
A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；D.其他可能影响采购公正的利害关系：（如有，请如实说明）                       

本单位与其他投标人之间：

□不存在围标串标行为/□存在围标串标行为：                      

□不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动/□存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动；
现已清楚知道并承诺严格遵守政府采购法律法规，严格按照竞争性招标文件规定签署本承诺书，如有任何存在围标串标行为，将自行承担一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：                                  （公章）
法定代表人（负责人）或供应商代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月   

三、供应商廉洁自律承诺书

   （采购人）：

为维护本次磋商工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下： 

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规、政策及《磋商文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次磋商采购工作中做到： 

1．不与其他供应商相互串通参与磋商、陪标，损害贵单位的合法权益； 

2．不与用户串通参与磋商，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、代理机构或者磋商小组成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与磋商或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次磋商工作；

6．保证严格遵守磋商会议纪律。

三、我公司承诺在本次磋商采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和磋商文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

供应商名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：          (签字或盖章)

日　期：    年    月    日

四、磋商保证金凭证

五、供应商所需要提供的特定资格证明文件
 六、供应商认为需要提供的其他资格证明文件

七.中小企业声明函

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

商务、技术文件部分

一、法定代表人（负责人）身份证明书

    单位名称：                                          

    单位性质：                                        
地    址：                                             

    成立时间：           年      月    日

经营期限：                                            

姓    名：                         性  别：                    
   身份证号：                           职  务：                    
    系       （供应商名称）           的法定代表人（负责人）。

 特此证明。

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：          (签字或盖章)


日　期：    年    月    日
附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

	
	


二、法定代表人（负责人）授权委托书
（采购人）：

    本授权委托书声明：注册于               （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人       （法定代表人（负责人）姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人（负责人），就贵方组织的               项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年   月   日生效，特此声明。

供应商：                      （盖单位公章）
法定代表人（负责人）：         (签字或盖章)
供应商代表：                  (签字或盖章)
日　期：      年    月    日
附供应商代表有效的身份证正反两面复印件：
	
	


说明：1、除可填报项目外，对本授权委托书内容不可做实质性修改，从而导致该报价有可能被拒绝。

2、法定代表人签字要求：要求所签字体必须工整且易于辩认，否则由此造成的报价被拒绝由报价单位自行承担。

3、如供应商代表为法定代表人，此项不做要求。

三、磋商函
      （采购人）            ：

                      (供应商全称)授权          (供应商代表姓名)          (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)磋商的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的响应文件有效期   个日历天内（自递交响应文件之日起计算）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，响应文件有效期延长至合同履约完毕。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供磋商须知规定的全部响应文件，包括包括电子响应文及纸质响应文件。

4、按磋商文件要求提供报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守磋商文件的规定。

9、如果在磋商开始之日起规定的报价有效期内撤回报价，我方的保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13．我方承诺：采购人若需追加采购本项目响应文件所列服务及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣并保证供货服务质量。

14．我方承诺接受磋商文件中《采购合同范本》的全部条款且无任何异议。

15．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加相关采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

（6）在磋商期间，影响代理机构或磋商小组正常履行职责的；

（7）未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（8）成交后未按磋商文件、响应文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（9）未按磋商文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违犯法律法规规定的其他行为。

所有有关本磋商项目的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


供应商授权代表联系电话：         （办公）          （移动）

供应商名称：                       (盖章)

法定代表人或供应商授权代表：              (签字或盖章)

日　期：             

注：除可填报项目外，对本磋商函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件无效。

四、报价一览表

项目名称：
项目编号：
供应商名称：
货币：人民币/元

	总报价

人民币（元）
	大写：          
小写：          

	工期要求
	

	质量要求
	

	项目经理注册证书名称及编号
	

	保证金缴纳方式
	

	备注
	


供应商名称：                (盖章)

法定代表人（负责人）或

供应商授权代表：      (签字或盖章)

                         日期：   年   月   日
五、已标价工程量清单（格式自拟）

六、合同案例及相关证明材料
2023年4月至今签署的合同案例一览表

	序号
	委托单位
	项目名称
	项目内容
	项目金额
	采购单位

联系人及联系方式

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：①后附业绩证明资料；

②供应商可根据实际项目业绩自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容。
供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：          (签字或盖章)


日　期：    年    月    日
七、商务、技术条款偏离表

项目名称：                                       
项目编号：                                       

供应商名称：                                     
	序号
	名称
	磋商采购文件

规范要求
	响应文件

对应规范
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


备注：根据磋商文件要求，如有偏离均应填写偏离表，填写“无”或“/”视为无偏离且完全响应磋商文件要求。

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或供应商代表：          (签字或盖章)


日　期：    年    月    日
八、供应商基本简况
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人/企业负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目经理
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	企业资质
	
	其中
	项目负责人
	名

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	名

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	名

	
	
	
	执业/职业人员
	名

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围
	

	关联单位情况
	

	备注
	


九、项目管理机构

9.1项目管理机构配备表
	职

务
	姓

名
	职

称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工程情况

	
	
	
	证书名称
	级

别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本表后附相关人员证件扫描件


9.2项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	注册建造师执业资格等级
	
	专业
	

	在建和近三年已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日  期
	在建或

已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：①后附项目经理业绩证明资料；
②供应商可根据实际项目业绩自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容。

十、商务、技术方案（格式自拟）

十一、对政府采购相关政策要求的响应情况

十二、供应商认为需要提供的其他商务技术文件
相关附件
（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）
（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

	序号
	产品

名称
	制造商
	产品

型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）

非强制节能产品明细表
	序号
	产品

名称
	制造商
	产品

型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件
环境标志产品明细表

	序号
	产品

名称
	制造商
	注册

商标
	产品

型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的复印件

（二）中小企业声明函（如不涉及，此函可不提供）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（三）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商(全称并加盖公章)：

日   期：

（四）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
正版软件承诺

  采购代理机构名称  ：

本供应商现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商(全称并加盖公章)：

日   期：

（五）信息安全产品明细格式（如不涉及，此函可不提供）

信息安全产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	信息安全产品强制性认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：供应商如实填写表格，无相应内容可填写的，填写“无”或用“/”来表示。

（六）商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

商 品 包 装 和 快 递 包 装 承 诺

本供应商现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府 商务、技术要求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府 商务、技术要求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商(全称并加盖公章)：

日   期：

（七）创新产品或创新服务明细表（若有的话，以包为单位分别填写，如不涉及，此表可不提供）
创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

磋商供应商名称：

 货币：人民币/元

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


说明： 

（1）磋商供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）磋商供应商投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

供应商(全称并加盖公章)：

日   期：






