塔城职业技术学院升级改造及教学用房建设项目（一期）设备采购项目（一包生活设施类）

招标文件

采购人：塔城职业技术学院

采购代理机构：塔城地区政务服务与公共资源交易中心

编制日期：2026年4月

项目概况

塔城职业技术学院升级改造及教学用房建设项目（一期）设备采购项目（一包生活设施类）的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年5月14日10:30（北京时间）前递交投标文件。

投标邀请(或招标公告)

一、项目基本情况

项目编号：TCZFCG-2026018-1

项目名称：塔城职业技术学院升级改造及教学用房建设项目（一期）设备采购项目（一包生活设施类）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3187889.86

最高限价（元）：3178085.00

采购需求：

预算金额（元）:3187889.86

数量:1

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宿舍设备、办公及智慧教室内桌椅、阶梯教室固定桌椅类设备、食堂设备、食堂空调等。（具体采购需求详见招标文件）

备注：

合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业进行采购；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年4月 03 日至2026年4月 13 日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月14日10:30（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2026年5月14日10:30（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

# 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

# 2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；5.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；6.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；7.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。8.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：塔城职业技术学院

地址：塔城市

联系方式：王岗，18999498039

2.采购代理机构信息

名称：塔城地区政务服务与公共资源交易中心

地址：塔城地区政务服务与公共资源交易中心

项目联系人：盛鑫

电话：0901—6689017

第二章投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 项号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、标项名称及编号 | 项目名称：塔城职业技术学院升级改造及教学用房建设项目（一期）设备采购项目（一包生活设施类） 项目编号：TCZFCG-2026018-1 |
| 2 | 招标人 | 塔城职业技术学院 |
| 3 | 资金来源 | 地方政府专项债券资金 |
| 4 | 预算金额 | 3187889.86 |
| 5 | 招标范围 | 宿舍设备、办公及智慧教室内桌椅、阶梯教室固定桌椅类设备、食堂设备、食堂空调等。 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价款的30%，货到安装现场支付至合同价款的80%全部安装验收完毕后支付至合同价款的100%。 |
| 8 | 交货及完成期 | 2026年6月20日前。 |
| 9 | 供货地点 | 招标人指定地点。 |
| 10 | 质保期 | 三年。 |
| 11 | 投标人资格 证明文件 | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力的投标人； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； 2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业进行采购； 5、本项目不接受联合体投标。 备注：本项目无需提供原件,若投标文件中扫描件无法辨识，投标文件将被拒绝。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历日 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 14 | 资格审查 | 资格后审 |
| 15 | 评标委员会 | 评标委员会构成：评标小组由采购人代表和评审专家共5人组成，招标人代表0人，评审专家5人。 |
| 16 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2026年5月14日10：30（北京时间） |
| 17 | 投标文件递交 及开标地点 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 18 | 投标保证金 | 无 |
| 19 | 投标文件份数 | 投标文件由以下部分组成： （1）投标证明文件（报价一览表、资格证明文件、商务及技术文件）正本1份、副本2份。正、副本不得采用活页装订 （2）须前三名单位开标后提供，5天内邮寄至新疆塔城地区政务服务与公共资源交易中心 （3）采用全过程电子招投标流程的项目，请各投标人在投标截止后5 日内将投标文件邮寄（顺丰或邮政，费用自理）或送达至新疆塔城地 区政务服务与公共资源交易中心，以便招投标资料的收集整理存档， 感谢配合。 ★邮寄或送达资料包含： ①电子版投标文件（不加密PDF格式文件发至邮箱：44698000@qq.com） ②纸质版投标文件（一式3份，需签章，可双面打印） 邮寄地址：新疆塔城地区政务服务与公共资源交易中心 收件联系人：盛鑫联系电话：0901—6689017 |
| 20 | 投标文件签章 | 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 21 | 最高限价 | 本次采购设置最高限价：3178085.00元，各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 22 | 代理机构 | 塔城地区政务服务与公共资源交易中心 联系人：盛鑫 联系电话：0901-6225551 邮箱：44698000@qq.com 地址：塔城地区政务服务与公共资源交易中心 |
| 23 | 政府采购 政策功能 | （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策 （2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 （4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号)当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 24 | 同品牌规定 | 投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 核心产品：学生宿舍食堂生活设备、食堂空调 |
| 25 | 所属行业 | 工业 |
| 26 | 是否允许进口产品 | □是 ☑否 |
| 27 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/ （2）允许分包的金额或者比例：/ （3）其他要求：/ |
| 28 | 招标代理 服务费 | 无 |
| 29 | 是否适用本国产品标准价格评审优惠 | 对本国产品的报价给于20%的价格扣除 |
| 30 | 中小企业份额政策 | 本项目专门面向小微企业进行采购，请投标人按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过资格性审查。提交的声明函数据不真实的，应承担相应的法律责任。 专门面向中小企业的，只接受全部货物由中型、小型、微型企业制造。专门面向小微企业的，只接受全部货物由小型、微型企业制造，在中小企业声明函中须写明标的物、所提供的货物的制造商名称，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额。 注：如未按规定提供将会导致废标 |
| 31 | 异常低价审查 | 采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，要求相关供应商在30分钟时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 |
| 32 | 1、为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 2、招标文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条 款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的 每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 3、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良 行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条 款等）；在签订合同之前，如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝 与其签订合同。上报至财政监管部门并将其列入政府采购黑名单库。 4、如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。 5、采购产品如涉及到强制性产品认证目录内（强制性产品认证目录描述与界定表（2023 年修订））的，响应文件中应当提供CCC证书，否则其投标将作为无效投标被拒绝。 6、凡有国家强制性标准（GB）的，必须满足且不得低于该 GB；低于 GB 作废标处理。 |  |
|  | 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三 方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、 商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不 得耽误本项目供货。 |  |
|  | 本项目采用电子招投标流程，投标人使用相同IP地址的，一经发现，上报至财政监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |

第三章投标人须知

一说明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为塔城职业技术学院。

1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为塔城地区政务服务与公共资源交易中心。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。

1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.6本项目是否接受进口货物：否。

2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章投标邀请

第二章投标人须知前附表

第三章投标人须知

第四章采购需求

第五章评标方法和标准

第六章合同条款

第七章投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三投标文件的编制

6.投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件。

6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其他语言的资料，但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1、投标函

2、报价一览表

3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表

7、投标人基本情况表

8、资格证明文件

9、拟派项目负责人情况表

10、本项目主要人员配备表

11、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

12、备品备件清单

13、投标人服务承诺及方案

14、投标人自行提交的其他文件

7.2所有投标人和投标货物的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

7.3上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

8.证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需投标价中需考虑包含、税金、运输、设备及材料搬运、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用。

9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费：无。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12.投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章投标人须知前附表”规定的份数提交投标文件正本、副本，，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。

12.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记和递交

13.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

13.3电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件(包含报价响应文件)，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

13.4电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

13.6在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

13.7投标截止时间以政采云中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

14.响应文件送达截止期

14.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

14.2只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

14.3任何不完整或不满足招标文件要求的响应文件将被拒绝。

14.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏的响应文件时，招标方将不负责任。

五开标与评标

15.开标

15.1采购人在规定的投标截止时间（响应文件提交时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

15.2法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

15.3电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

15.4投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段10分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

15.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.6公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

16.评标委员会

16.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为5人，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17.投标人资格审查和投标文件符合性审查

17.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；其他投标无效。

17.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；

17.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按第18.3.2条及相关法律法规处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18.投标文件的澄清和修正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

18.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第19.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.投标偏离与非实质性响应

19.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

19.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

19.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.投标无效

20.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标报价出现超过招标文件中最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规、规章及本招标文件规定的其他无效情形。

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

20.3其他投标无效情形：

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；

（8）服务期限（或交货期或交货及完成期）不满足招标文件要求的；

（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

21.投标文件的综合比较与评价

21.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

21.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

21.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号)当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

22.废标情况

22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.评标过程及保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六确定中标

24.中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先。

24.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一款规定执行。如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

25.确定中标人

25.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2评标委员会有权对投标人的报价、技术、商务等进行综合评审，最低投标报价不作为中标的保证。

26.保留权利

26.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27.中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。

29.履约保证金

29.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知前附表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

29.2如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

30.投标人质疑

30.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 采购需求

| 一、食堂设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电炉灶 | 双头单尾电磁炉 尺寸：≥2000*1150*800+400mm，按照一大一小双锅要求配置相应灶眼。 1）材质：面板采用304不锈钢板厚度≥1.5mm 2）不锈钢子弹调节脚。 3、配直径≥500mm和≥900mm双耳炒锅各一个（带锅盖），厚度≥1.5mm的“大边锅”，锅沿外翻，全部使用熟铁，无涂层设计。 4、功率/电压：≥2*15KW/380V 5、机芯采用全封闭铝质材料 6、具有全中文显示故障代码功能 7、后背防水风机。 8、输入输出电流保护；IGBT温度检测与极限电流保护。 | 7 | 台 |
| 2 | 蒸箱 | 尺寸：≥1400*620*1535mm（双门） 1、外壳为304不锈钢，与内胆、门框之间采用整体发泡。 2、容量≥24盘，蒸盘材质304不锈钢，内胆材质304不锈钢。 3、嵌入式硅胶门封。 需具备自动进水功能，并可定时0-90分钟。功率：不低于380V/24KW。 需配备独立的防水防油电源开关，具备定时、关闭、定温功能。需配备定时旋钮，支持蒸熟自动停止功能。 | 8 | 台 |
| 3 | 烤箱 | 1、材质：整机201不锈钢板厚度1.2 ≥mm 2、三层六盘电热 3、需支持上下独立控温、定时、实时温度显示功能 4、电压380V,功率≥19kw 5、温控范围：常温-400℃ 6、內膛尺寸≥860*640*230mm*3 7、外形尺寸≥1220*820*1530mm 8、控制面板：面火温度控制、内堂有照明灯、底火开关、面火开关、底火温度控制、定时开关、定时提醒和蜂鸣提示灯 9、上下管独立控温，需支持不少于四种加热控制方式（上管单独加热、下管单独加热、上下管同时加热相同温度、上下管同时加热不同温度） 10、配烤盘6个，规格≥600×400㎜ | 4 | 台 |
| 4 | 排烟系统（风机、管道等） | 1、采用304不锈钢板厚度≥1.2mm处理风量：单台≥5000立方米/h。 2、产品规格：根据现场实际情况定制。 3、设备总功率：18kw-25kw之间，电源：380V/三相五线制 4、本体阻力：≤500Pa；本体漏风率：≤5%。 5、风口方向：需在前、后、左、右、上五个方向调节安装出风口。风量调节范围采用变频调速（VFD），为30%–100%额定风量（对应风机频率20–50Hz），支持多档位与自动联动，操作区噪音≤58dB(A) 6，产品需采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，可以进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率需要达98%以上，油烟排放需符合国家排放标准。 7、触摸屏，需具备一键启动及分别控制各功能启停功能；需具备净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示： 8、电场显示屏需支持实时显示工作输入电流、输出电流电流，打火清洗显示、短路／断路显示、故障提示等功能。 9、包含不锈钢装饰扣板、排烟风机、排烟管道、送鲜风机、送鲜风管道、启动保护期、风机减震架等。根据现场实际测量安装。 | 6 | 套 |
| 5 | 灭蝇灯 | 粘捕式灭蝇灯，大于等于600×170×270mm 双灯管设计，单灯管功率≥15W 有效覆盖面积120-180平方米 安装方式:壁挂式节省空间，需确保周边无遮挡物，影响光线发散。 机身与材质:ABS阻燃塑料或金属 核心配件:配套粘虫板,需耐高温不流胶，每个灯配备≥50套。 安全设计：无高压电网 | 30 | 个 |
| 6 | 紫外线消毒灯 | 灯管功率：双灯管：2×30W 或 2×40W 总功率在60W-80W之间。 紫外线波长：253.7nm (C波段) 辐照强度≥100 µW/cm²(距离灯管1米处) 灯管寿命：≥8000小时 控制方式：遥控 + 定时（定时范围0-999分钟为宜） 消毒面积约 80-120 平方米/台 材质：不锈钢或阻燃ABS | 30 | 个 |
| 7 | 洗菜池 | 蔬菜池、肉类池、水产池（三池分开，符合食品安全要求） 采用304食品级不锈钢三槽洗菜池，整体尺寸≥1800×600×800mm，单槽≥550×500×300mm，板厚≥1.2mm，带支架、挡水板、下水及3个龙头，分蔬菜、肉类、水产专用，间距≥1m。 | 6 | 组 |
| 8 | 洗手池 | 后厨：304不锈钢双槽洗手池，≥1200×600×800mm，感应龙头。 就餐区：304不锈钢长槽洗手池，≥2400×600×800mm，每槽6个冷热龙头。 | 3 | 组 |
| 9 | 洗筷机 | 主机规格:≥900*800*1500mm 电压:380V 总用电功率≥25.5kw 主洗电加热功率:9kw 主洗水泵功率:0.55kw 漂洗水泵功率:0.37kw 烘干电加热:3.5kw 漂洗电加热功率:12kw 最大洗涤高度:400mm 进水管直径:25mm 排水管直径:30mm 进水温度:10-60度 洗涤量:每筐7分钟800—1000双 板材：主机不锈钢304板材 | 2 | 套 |
| 10 | 洗碗机 | 规格：≥4100*900*1970mm 电压：380V 功率：≥68kw 板材：不锈钢304材质 进水管径：直径20mm 排水管径：直径48mm 进水压力：0.3-5kg/cm2 洗涤量：≥2000-3000件/小时 耗水量（升/时)：≤360 主洗温度：55-65℃ 漂洗温度：80-90℃ 烘干温度：80-100℃ | 2 | 套 |
| 11 | 消毒柜 | 1、整机采用不低于整体发泡，门封条密闭工艺标准。 2、需配备热风循环系统，支持对餐具多方位消毒杀菌; 3、需配备可调温控器，支持对所需温度随意调节; 4、需配备可调定时器功能; 5、全不锈钢重力脚配置; 6、规格：≥1290*625*1880mm功率：≥2KW | 8 | 台 |
| 12 | 保温餐车 | 规格：≥1800*700*800mm 1、整体材质：304不锈钢 2、支架横通应采用直径≥25mm的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2mm； 3、支腿材料应采用≥38毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚≥1.2 mm， 4、支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚； 5、台面应采用≥1.2 mm不锈钢板、侧板≥1.2mm厚不锈钢板 6、台面应向内折边成U型，高度为40～50mm，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺； | 16 | 台 |
| 13 | 更衣柜 | 规格：≥1240*500*1800mm整体为304材质 材质：304不锈钢 柜体:侧板、底板≥1.2mm厚;门板:≥1.2mm厚； 吊装式平开门配不锈钢锁； 底座需配备不锈钢可调重力脚4个； 更衣柜顶部需为45度倾斜角； 更衣柜门上需开百叶透气孔； | 20 | 个 |
| 14 | 货架 | 规格：≥1200*500*1550mm 材质：≥1.2mm厚304不锈钢 层数：4层 层板：≥1.2mm厚。表面均布条形格栅孔，底层距地面150mm高，层间距应均分； 支腿应采用直径≥38mm的圆形或方形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2mm。 | 20 | 个 |
| 15 | 留样柜 | 1. 柜体与制冷 结构：单门/双门、七层独立留样仓，≥60份留样位，独立分格防交叉污染 容积：≥470L；尺寸：≥50mm×750mm×1950mm 材质：304不锈钢 制冷：风冷式，温度0-6℃，温差≤±1℃；实时数显、超温报警 电源：220V/380V，功率≤400W 2. 智能识别与权限 身份核验：红外双目人脸识别+刷卡+扫码三模式； | 5 | 个 |
| 16 | 智能晨检仪 | 10.1寸高清智能晨检仪参数： 1.操作系统：≥智能操作系统 2.屏幕：10.1寸高清； 3.触摸屏：电容触摸屏； 4.处理器：主频最高2.0GHz； 5.NPU算力：1T； 6.存储：≥32GB； 7.AI识别摄像头：人脸分辨率≥200万像素；手部分辨率≥500万像素； 8.最低照度：0.01Lux(彩色模式)，0.01Lux(黑白模式)； 9.测温方式：单点测温，测温距离30-100cm； 10.测温精度：±0.5°；测温范围20℃~50℃； 11.功能要求：支持从业人员健康证是否上传、是否过期自动核查提醒；支持手心、手背、戴戒指、创可贴、指甲油、明显伤口、异物AI自动识别检查；支持人员健康、发烧、腹泻、呕吐、疥疮、咳嗽、湿疹、咽喉痛等状态采集；支持从业人员信息管理、晨检数据采集、晨检异常预警、历史记录查询、晨检异常记录查询 | 2 | 个 |
| 17 | 入库秤 | 产品尺寸≥400*730*1650mm 主屏幕尺寸≥10寸 秤面材质：304不锈钢 锂电池、交流电、直流电多种供电方式，主屏幕采用电容屏 支持即时识别及拍照记录称重物资，摄像头像素≥400万，数据自动上传后台功能；支持手动添加食材功能；支持食材纠正功能；支持一键打印物资小票及整单小票功能；支持电子台账功能。 支持离线模式，称重模块：需支持10g-150kg的重量 | 2 | 个 |
| 18 | 馒头机 | 规格：≥1360*480*900材质:304不锈钢 电压:380V 功率:≥3KW 重量：≥198.5KG 生产效率:≥4200个/时 馒头规格:≥60g-175g/个 | 1 | 台 |
| 19 | 包子机 | 产能：≥2,400–2,600 个 / 小时 制品重量：30–150g / 个 功率 / 电压：4.0kW / 220V 外形尺寸：≥1650×650×1470mm 机器重量：≥350kg 材质：304不锈钢 配置：缓压式输面 + 涡旋式输馅、双变频、9褶成型、304不锈钢、可做大包子（150g）、不漏馅 | 1 | 台 |
| 20 | 绞馅机 | 1、外形尺寸：≥800*710*1010mm， 材质：304不锈钢 2、切刀转速：≥1430 r/min 、生产能力: ≥300kg/h 3、菜盆转速：≥30 r/mina 4、额定频率：50 Hz 5、防水等级：≥IPX6 | 2 | 台 |
| 21 | 发酵箱 | 外形尺寸：≥1000*685*1910mm 材质：外壳可采用201不锈钢，内胆及水箱采用304不锈钢，后板加固反冲击，湿度可调：30～85℃，功率≥2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架。 | 2 | 台 |
| 22 | 电饼铛 | 额定电压：380V，功率≥5.0kW，可精准控温50℃–300℃，±3℃，带超温断电保护，双面独立加热，烤盘直径≥58cm，锅体304不锈钢，厚度≥20mm，符合食品级，烤盘深度≥20mm，烤盘材质：铝材，整机尺寸≥1000×750×900mm，自带储藏柜 导油系统：内置导油槽+可拆卸接油盒， 安全：防烫隔热把手、漏电保护 | 4 | 台 |
| 23 | 冷藏工作台 | 整机尺寸：≥1800*800*800mm 1、电子数显 2、铜管蒸发器 3、侧板发泡到顶 4、内箱圆弧拉伸 5、内外箱采用304不锈钢制作； 6、可调节承重子弹脚。 7、温度范围：-5℃～10℃ | 10 | 台 |
| 24 | 冷藏柜 | 整机尺寸：≥1200*710*1980mm电压：220V功率：≥0.395kw容量：≥900L，；制冷方式：直冷 温度范围：保鲜-5℃～+5℃ 1、板材内箱304不锈钢板 2、釆用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修 3、压缩机采用全封闭往复式，额定电压220V/50Hz，额定输入功率≥0.395kW，制冷剂为R134a或R290 4、采用微电脑温控器； 5、采用无磁不锈钢板材 6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好 7、自动回归关门设计； 8、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 9、采用环戊烷C5H10环保发泡材料； 10、接线采用JST端子插接 11、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置釆用护缆套进行保护，避免岀现电器安全。 12、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。 | 10 | 台 |
| 25 | 冷冻柜 | 整机尺寸：≥1200*710*1980mm电压：220V功率：0.395kw容量：≥900L，；制冷方式：直冷 温度范围：冷冻0℃～-18℃。 1、板材内箱201不锈钢板 2、釆用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换，到场即可修复，无需现场检修 3、压缩机采用全封闭往复式，额定电压220V/50Hz，额定输入功率0.395kW，制冷剂为R134a或R290，直冷式，满足≥900L冷冻柜-18℃稳定运行，噪音≤58dB (A)，压缩机质保不低于3年。 4、采用微电脑温控器，温显； 5、采用无磁不锈钢板材 6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好 7、自动回归关门设计； 8、门框加热丝可更换，同时有专用开关控制，可根据温度湿度控制开关加热丝，除露除霜； 9、采用环戊烷C5H10环保发泡材料； 10、接线采用JST端子插接 11、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置釆用护缆套进行保护，避免岀现电器安全。 12、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。 | 10 | 台 |
| 26 | 排刷 | 1米 | 15 | 个 |
| 27 | 大号凉菜盘 | 23cm、采用骨瓷 | 30 | 个 |
| 28 | 带勾汤勺 | 8两，采用不锈钢材质 | 20 | 个 |
| 29 | 打料勺 | 8两，采用不锈钢材质 | 20 | 个 |
| 30 | 水果板 | 400*600、采用PE材质 | 15 | 个 |
| 31 | 调料罐 | 18cm，采用不锈钢材质 | 60 | 个 |
| 32 | 水舀子 | 直径30cm，采用不锈钢材质 | 15 | 个 |
| 33 | 榨水车 | 双缸 | 5 | 台 |
| 34 | 大锅铲 | 1米，采用304不锈钢材质 | 15 | 个 |
| 35 | 汤桶 | 直径60CM，采用304不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 36 | 汤桶 | 直径50CM，采用304不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 37 | 汤桶 | 直径40CM，采用304不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 38 | 汤桶 | 直径30CM，采用304不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 39 | 台式电子秤 | 30KG | 5 | 台 |
| 40 | 打饭勺大 | 大号定制，PE 材质制作 | 20 | 个 |
| 41 | 打饭勺小 | 小号定制，PE 材质制作 | 20 | 个 |
| 42 | 打菜勺大 | 4 两，大号，不锈钢制作 | 20 | 个 |
| 43 | 打菜勺小 | 3 两，小号，不锈钢制作 | 20 | 个 |
| 44 | 垃圾桶 | 120L，采用PE材质 | 10 | 个 |
| 45 | 长把锅铲 | 8两，采用不锈钢材质 | 10 | 个 |
| 46 | 菜刀消毒柜 | 规格：≥420×300×500；304不锈钢制作，可消毒 10 把刀 | 4 | 个 |
| 47 | 不锈钢盆 | 70cm，采用304不锈钢材质 | 15 | 个 |
| 48 | 不锈钢盆 | 60cm，采用304不锈钢材质 | 15 | 个 |
| 49 | 不锈钢盆 | 50cm，采用304不锈钢材质 | 15 | 个 |
| 50 | 不锈钢盆 | 40cm，采用304不锈钢材质 | 15 | 个 |
| 51 | 不锈钢盆 | 30cm，采用304不锈钢材质 | 15 | 个 |
| 52 | 留样盒 | 30*20*8cm，亚克力材质 | 100 | 个 |
| 53 | 炒锅 | 60#不锈钢 | 12 | 个 |
| 54 | 树脂菜墩 | 15公分厚，采用树脂材质（多色可选） | 15 | 个 |
| 55 | 树脂菜板 | 400*600，采用树脂材质（多色可选） | 15 | 个 |
| 56 | 六格快餐盘 | 201不锈钢六格（密胺） | 800 | 个 |
| 57 | 不锈钢盘子 | 直径15cm，采用304不锈钢材质（密胺） | 800 | 个 |
| 58 | 不锈钢双层碗 | 直径12cm，采用304不锈钢材质（密胺） | 800 | 个 |
| 59 | 筷子 | 黑色塑脂 | 800 | 双 |
| 60 | 小勺子 | 10cm，采用304不锈钢材质（密胺） | 800 | 个 |
| 61 | 高压锅 | 42升430食品级不朽钢 | 6 | 个 |
| 62 | 电饭煲 | 28升 | 6 | 个 |
| 63 | 微波炉 | 23升 | 6 | 个 |
| 64 | 热菜盘 | 25#，采用骨瓷材质 | 35 | 个 |
| 65 | 凉菜盘 | 15#，采用骨瓷材质 | 30 | 个 |
| 66 | 果盘 | 25#，采用骨瓷材质 | 30 | 个 |
| 67 | 汤盆 | 40#，采用骨瓷材质 | 30 | 个 |
| 68 | 鱼盘 | 35#，采用骨瓷材质 | 30 | 个 |
| 69 | 缸式旋转和面机 | 尺寸≥980*660*980mm，电压：380V功率≥2.2KW；材质：和面机凡接触食物的零部件，均采用食品级304不锈钢材质，和面量≥25kg / 次，纯铜电机，双动双速、定时、掀盖急停、变频。 | 2 | 台 |
| 70 | 压面机 | 125型，电压：380V功率≥2.2KW；双刻度全不锈钢，生产效率：≥125㎏/小时，可制作馄饨皮，面条等，压面厚度0.5mm/20mm之间可调节，整机外壳为不锈钢制作，采用精钢齿轮，全铜芯电机。 | 1 | 台 |
| 71 | 80电煮面桶 | 尺寸≥Φ800mm，采用304不锈钢厚度1.5mm。功率：≥21kw，锅底板材厚度≥4mm，内胆内壁厚度≥2mm，多环灶头，电热显示及档位调节 | 2 | 台 |
| 72 | 双头电磁矮汤炉 | 规格≥1300*750*500+700 电压380V 功率≥30KW | 2 | 台 |
| 73 | 收残台 | 规格≥1400*700*（800+150）mm双收残口 无磁不锈钢材质 底部配备不锈钢桶车及万向轮 | 3 | 台 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 二、食堂空调 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
|  | 名称 |  |  |  |
| 1 | 风冷热泵型变频单元式空调机 | 1.风冷热泵型变频单元式空调室内机，规格:额定风量:2200 m3/h，机组外余压:100 Pa，机组供冷量:14.1kW，机组供热量:16kW，制冷额定功率: 5.0kW（380V 50Hz），制热额定功率: 4.9kW（380V 50Hz），设备全年性能系数（APF）≥3.58;（严寒C区APF限值：2.85），送风方式：前送风，噪声：≤52 dB(A)，尺寸：≥700×470×1850（mm） 2.名称:风冷热泵型变频单元式空调室外机，规格:电机功率: 0.09kW（380V 50Hz），主电源室内机供电，气管/液管参考管径：φ22.2/φ12.7，噪声：≤63dB(A)，尺寸≥1035×380×800（mm） 包含本体安装或组装、调试，设备支架制作、安装，补刷（喷）油漆等。 | 18 | 台 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 三、四号宿舍楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 三人连体床 | 名称：三人位中梯公寓床（中标产品须由采购方指定检测机构进行质量检测，费用由中标企业承担） 外观尺寸：长4500*宽900*高2000mm（±2mm），下铺床离地≥500mm（±5mm）。 1.★床立柱：截断面为多边闭口型材，采用冷轧钢板一次冲压成型，规格为≧75mm*75mm*1.5mm， 2.★床厅及两侧立柱下横梁：截断面为多边闭口型材，采用冷轧钢板一次冲压成型，规格≧90*35*1.5mm，横梁底部人体易接触面为弧形，内侧有台阶设计，用于承托床铺下部遮灰板。横梁顶面宽≧30mm，有下沉宽度不少于10mm的台阶设计，用于四周平铺床板，整体承载力更均匀 3.连接方式：经冲床冲压成L型卡扣，需有三个链接卡口，材质厚度为2.0mm，三个链接卡扣为隐藏式，链接卡扣在床横梁与立柱结合处，不外露，确保外形美观，尺寸规格为：≧33*33*180mm； 4.前床厅护栏：采用大型注塑设备一体注塑成型（圆管、板材与注塑塑料连接成一体不脱落），长1820（±2）mm×高330（±2）mm。外框采用Ø32×1.2mm圆管整体弯曲成型，护栏顶部采用分段式注塑与圆管、板材一体结构，注塑成型后直径≥38mm,注塑包裹部分每段长度300（±5）mm，顶端中间和两边采用镂空结构，中间镂空部分长495（±5）mm、高42（±5）mm，注塑封边宽度≥330mm，两边镂空部分净高95（±5）mm，与≥18mm厚度的优质E1级耐磨三聚氰胺面饰中密度纤维板一体注塑成型，其余部分均为封闭式整体结构。中间设置有内径120mm学校校徽粘贴口，内侧两端护栏圆管包裹处须有床絮警示线。 5.床头封板采用尺寸≥680*290*22，顶端两侧带异形提拉孔，提拉孔下方带横向三条加强筋、中间带一条共七条加强筋。材质采用PE聚乙烯，中空吹塑一次成型。 6.床换：采用方管≧30*20*1.2mm制作，下方圆弧形，每个床位不低于5根;防止有异响，需设置静音卡扣，卡扣材质采用PP一次新料 7.★床板：采用优质实木多层板，厚度12mm，饰面封边处理，不用漆，呈现实木多层板本质特性，无毛边、无棱角且做防虫处理 8.床梯为中梯：框架采用≧25mm*25mm*1.0mm方管制作；柜体采用0.8mm冷轧板制作，走梯踏板面采用PP材料；尺寸≧500mm*220m*20mm，形状为L形，表面有防滑设计；塑料踏板镶嵌4个夜光条； 9.书架为钢制书架，厚度≥0.8mm，柜体区域分格为9格，带后封板，最下方3格无挡板用于连接插座插板，柜子底部加装固定螺丝等，保护面板，书架稳定牢固耐用不晃动不易弯曲； 10.桌面：采用≥25mm厚实木板颗粒板基材，防火板饰面，桌面前端圆弧设计，桌面有挡笔板，床下桌体、抽屉均采用不低于0.8mm的冷板，抽屉采用静音滑轨，扣手采用一次冲压成型优质铁扣手，明锁扣。 11.床下柜采用0.8mm冷轧钢板制作，表面经过出油除锈磷化后高温静电喷塑，采用上翻式3柜门设计，柜内内置独立置物架，置物架底部带脚轮，可放置常用物品，如脸盆、鞋等，置物架可抽出，方便实用。 | 158 | 套 |
| 2 | 上床下桌 | 符合《学生宿舍卫生要求及管理规范》（GB 31177—2014）、《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》（GB18584）等国标要求，为单人款集成式设计，适配宿舍净高≥3.1m 的常规宿舍空间。 床体部分 ·床架规格：长2000mm× 宽900-1000mm ·上床离地高度：1500-1600mm ·床上净空高度：≥1200mm ·床体总高：≤2200mm 书桌部分 ·书桌规格：长1200mm× 进深600mm× 高750-780mm ·书架高度：300-400mm（2-3 层开放式设计） ·柜体进深：450mm（满足文件、办公用品储物需求） ·金属框架：主架 / 床架采用 ≥1.2mm 加厚冷轧钢板，表面经静电喷涂 / 镀锌处理，防锈、防刮擦，承重性强 ·板材部分：书桌 / 柜体 / 书架采用E1 级环保实木多层板（甲醛释放量≤0.124mg/m³），桌面加厚至18mm，耐水、耐摩擦，污渍易擦拭，无刺鼻异味 ·辅材：拒绝劣质塑料件，连接件 / 五金件均为钢制加厚款，提升使用寿命。 ·上床护栏：高度≥250mm，长度≥床体 2/3 ·踏步设计：床梯为防滑波纹 / 凸点踏步，间距均匀（300-350mm），上下床无打滑隐患 ·边角处理：所有金属 / 板材边角均做圆角处理（半径≥5mm），无尖锐凸起，杜绝磕碰受伤 ·承重性能：床架静载承重≥200kg，书桌台面承重≥80kg，柜体底部带防倾倒卡扣，晃动无变形 ·连接工艺：钢架采用螺栓固定 + 焊接加固，无松动隐患，适配校园长期高频使用。 书桌办公区 ·带2-3 个抽屉（其中 1 个带锁，存放值班记录、公章等重要资料）+1 个立式文件柜（带锁），满足办公储物 ·配备金属键盘托+主机架， ·开放式书架（2-3 层） 床体休息区 ·床架带可拆卸蚊帐架，适配宿舍常规蚊帐；床板为加厚多层板 / 静音钢架板，无异响 ·床底预留简易收纳空间，可放置行李箱、储物箱 集成设计 ·床桌一体无缝衔接，节省宿舍空间；桌下预留充足伸腿空间（≥600mm），久坐不压抑 ·抽屉滑轨：采用静音三节滑轨 ·脚垫设计：床架 / 桌脚带防滑橡胶脚垫，防刮擦宿舍地面，同时减震防晃动 ·漆面工艺：板材为环保烤漆，钢架为静电喷涂，无掉漆、起皮隐患，易清洁 ·安装要求：模块化设计，专业人员上门安装，安装后无松动、异响，提供安装验收单 | 8 | 套 |
| 3 | 单人床 | 贴合《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《无障碍设计规范》GB 50763 及宿舍建筑设计相关标准，满足残障学生起身便利、轮椅通行 / 靠近核心需求； ·床体主规格：长2000mm× 宽1000-1200mm ·床面离地高度：400-450mm ·床底净空高度：≥350mm ·床体总高：≤500mm（含床板 + 钢架，无冗余高度，贴合无障碍房间空间布局） ·床板尺寸：与床架内空间隙≤5mm，长 1990mm× 宽 990/1190mm，保证受力均匀无晃动。 ·床架钢架：1.0mm 加厚冷轧钢板（立柱 / 横梁），立柱规格 40mm×40mm，横梁 30mm×20mm。 ·床板材质：18mm 厚 E1 级环保多层板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB18584。 ·辅材配件：所有连接件为加厚钢制螺栓（无焊接易损点），床边扶手为塑料包胶 + 钢制内芯，床脚为防滑橡胶脚垫。 ·边角处理：床架所有金属边角、床板边缘均做圆角处理（半径≥5mm），无尖锐凸起。 ·床边扶手（无障碍必备）：床体两侧预留可拆卸防滑扶手（标配 1-2 个），扶手高600-700mm、长300mm，包胶表面防滑，可上下调节 / 拆卸，方便起身及轮椅通行；扶手与床架螺栓固定，承重≥50kg。 ·承重性能：床架静载承重≥200kg，床板底部配 ≥7 根钢制支撑条（间距≤200mm） ·稳定设计：床架四脚带加厚防滑橡胶脚垫（直径≥50mm） ·床板：带均匀透气孔（孔径 8mm，间距 50mm） ·基础适配：床架两侧预留简易蚊帐架接口（直径 10mm），适配宿舍常规蚊帐 | 4 | 张 |
| 4 | 学生椅 | 名称：学习椅（中标产品须由采购方指定检测机构进行质量检测，费用由中标企业承担） 1.规格：整体高度850mm，坐宽420mm，坐深440mm，坐高450mm。产品外形尺寸的极限偏差±5mm； 2.结构：钢制椅架+PE全新塑料椅面、椅背。抗冲击、抗老化、防褪色；椅架壁厚≥1.2mm；承重≥150kg，椅面与椅架连接牢固，结构稳定，配尼龙脚套。减少家具与地面磨损，延长使用寿命，防滑耐磨，地脚管采用≥40*20*1.5mm的优质钢椭圆形管经数控折弯机折成U字形，连接前后横撑管为≥φ25*1.2mm的优质钢管，靠背管为≥25mm*45mm*1.2mm椭圆形钢管经数控折弯机整体折弯成型，与地脚管焊接为一体打磨成型。椅架表面要求喷砂、喷塑。选材环保，使用的材料全新，颜色可选择，各焊接点焊接牢固、平整、无疵点、无气孔； | 488 | 把 |
| 5 | 置物架 | 尺寸：800*600*2000mm 1.立柱：采用40*40*1.5mm优质方管制作，整体分为6层，每层有4根20*40*1.0mm厚方管制作，每层间隔高度为310mm（符合行李箱尺寸） 2.层板用0.8mm扣板覆盖，地脚离地100mm； | 86 | 组 |
| 6 | 洗漱柜 | 尺寸：800*600*2000mm 1.柜体：采用国标0.8mm厚优质冷轧钢板，背板采用2片拼接工艺处理，增加后背强度； 2.层板：共分为6层，柜体层板用0.8mm冷轧钢板制作； 3.结构：上层为毛巾架，规格：800*600*510（mm），上面平均分布6根直径18mm的不锈钢圆管供挂毛巾使用；中间3层为脸盆架，平均分为6个格子，每格子尺寸：400*600*280（mm）；最底层为热水壶柜，尺寸为：800*600*450（mm）（可放置6个热水壶）； | 86 | 组 |
| 7 | 晾衣杆 | 长度3.55m（具体按照房间实际情况） · 收缩长度：1.9-2.1m（3 节伸缩设计） · 杆身直径：28mm · 额定承重：≥35kg · 适用安装宽度：3.50-3.60m · 杆身主体：加厚铝合金材质（壁厚 1.2-1.5mm） · 轻量化设计：整杆净重≤1.8kg。 | 86 | 根 |
| 8 | 窗帘 | 窗帘宽度2.4m，高度2.1m（具体按照房间实际情况） · 固定尺寸：高 2.4m× 宽 2.1m（单幅）（宿舍上下铺适配，宽度覆盖宿舍单人床 / 阳台窗，偏差≤±2cm） · 遮光率：≥90% · 克重：350g/㎡ · 窗帘布材质：高精密磨毛遮光布（聚酯纤维） | 80 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 四、五号宿舍楼 |  |  |  |  |
| 1 | 三人连体床 | 名称：三人位中梯公寓床（中标产品须由采购方指定检测机构进行质量检测，费用由中标企业承担） 外观尺寸：长4500*宽900*高2000mm（±2mm），下铺床离地≥500mm（±5mm）。 1.★床立柱：截断面为多边闭口型材，采用冷轧钢板一次冲压成型，规格为≧75mm*75mm*1.5mm， 2.★床厅及两侧立柱下横梁：截断面为多边闭口型材，采用冷轧钢板一次冲压成型，规格≧90*35*1.5mm，横梁底部人体易接触面为弧形，内侧有台阶设计，用于承托床铺下部遮灰板。横梁顶面宽≧30mm，有下沉宽度不少于10mm的台阶设计，用于四周平铺床板，整体承载力更均匀 3.连接方式：经冲床冲压成L型卡扣，需有三个链接卡口，材质厚度为2.0mm，三个链接卡扣为隐藏式，链接卡扣在床横梁与立柱结合处，不外露，确保外形美观，尺寸规格为：≧33*33*180mm； 4.前床厅护栏：采用大型注塑设备一体注塑成型（圆管、板材与注塑塑料连接成一体不脱落），长1820（±2）mm×高330（±2）mm。外框采用Ø32×1.2mm圆管整体弯曲成型，护栏顶部采用分段式注塑与圆管、板材一体结构，注塑成型后直径≥38mm,注塑包裹部分每段长度300（±5）mm，顶端中间和两边采用镂空结构，中间镂空部分长495（±5）mm、高42（±5）mm，注塑封边宽度≥330mm，两边镂空部分净高95（±5）mm，与≥18mm厚度的优质E1级耐磨三聚氰胺面饰中密度纤维板一体注塑成型，其余部分均为封闭式整体结构。中间设置有内径120mm学校校徽粘贴口，内侧两端护栏圆管包裹处须有床絮警示线。 5.床头封板采用尺寸≥680*290*22，顶端两侧带异形提拉孔，提拉孔下方带横向三条加强筋、中间带一条共七条加强筋。材质采用PE聚乙烯，中空吹塑一次成型。 6.床换：采用方管≧30*20*1.2mm制作，下方圆弧形，每个床位不低于5根;防止有异响，需设置静音卡扣，卡扣材质采用PP一次新料 7.★床板：采用优质实木多层板，厚度12mm，饰面封边处理，不用漆，呈现实木多层板本质特性，无毛边、无棱角且做防虫处理 8.床梯为中梯：框架采用≧25mm*25mm*1.0mm方管制作；柜体采用0.8mm冷轧板制作，走梯踏板面采用PP材料；尺寸≧500mm*220m*20mm，形状为L形，表面有防滑设计；塑料踏板镶嵌4个夜光条； 9.书架为钢制书架，厚度≥0.8mm，柜体区域分格为9格，带后封板，最下方3格无挡板用于连接插座插板，柜子底部加装固定螺丝等，保护面板 10.桌面：采用≥25mm厚实木板颗粒板基材，防火板饰面，桌面前端圆弧设计，桌面有挡笔板，床下桌体、抽屉均采用不低于0.8mm的冷板，抽屉采用静音滑轨，扣手采用一次冲压成型优质铁扣手，明锁扣。 11.床下柜采用0.8mm冷轧钢板制作，表面经过出油除锈磷化后高温静电喷塑，采用上翻式3柜门设计，柜内内置独立置物架，置物架底部带脚轮，可放置常用物品，如脸盆、鞋等，置物架可抽出，方便实用。 | 96 | 套 |
| 2 | 单人床 | 贴合《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《无障碍设计规范》GB 50763 及宿舍建筑设计相关标准，满足残障学生起身便利、轮椅通行 / 靠近核心需求； · 床体主规格：长2000mm× 宽1000-1200mm · 床面离地高度：400-450mm · 床底净空高度：≥350mm · 床体总高：≤500mm（含床板 + 钢架，无冗余高度，贴合无障碍房间空间布局） · 床板尺寸：与床架内空间隙≤5mm，长 1990mm× 宽 990/1190mm，保证受力均匀无晃动。 · 床架钢架：1.0mm 加厚冷轧钢板（立柱 / 横梁），立柱规格 40mm×40mm，横梁 30mm×20mm。 · 床板材质：18mm 厚 E1 级环保多层板，甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB18584。 · 辅材配件：所有连接件为加厚钢制螺栓（无焊接易损点），床边扶手为塑料包胶 + 钢制内芯，床脚为防滑橡胶脚垫。 · 边角处理：床架所有金属边角、床板边缘均做圆角处理（半径≥5mm），无尖锐凸起。 · 床边扶手（无障碍必备）：床体两侧预留可拆卸防滑扶手（标配 1-2 个），扶手高600-700mm、长300mm，包胶表面防滑，可上下调节 / 拆卸，方便起身及轮椅通行；扶手与床架螺栓固定，承重≥50kg。 · 承重性能：床架静载承重≥200kg，床板底部配 ≥7 根钢制支撑条（间距≤200mm） · 稳定设计：床架四脚带加厚防滑橡胶脚垫（直径≥50mm） · 床板：带均匀透气孔（孔径 8mm，间距 50mm），防返潮、防闷，适配长期卧床使用 · 基础适配：床架两侧预留简易蚊帐架接口（直径 10mm），适配宿舍常规蚊帐 | 4 | 张 |
| 3 | 学生椅 | 名称：学习椅（中标产品须由采购方指定检测机构进行质量检测，费用由中标企业承担） 1.规格：整体高度850mm，坐宽420mm，坐深440mm，坐高450mm。产品外形尺寸的极限偏差±5mm； 2.结构：钢制椅架+PE全新塑料椅面、椅背。抗冲击、抗老化、防褪色；椅架壁厚≥1.2mm；承重≥150kg，椅面与椅架连接牢固，结构稳定，配尼龙脚套。减少家具与地面磨损，延长使用寿命，防滑耐磨，地脚管采用≥40*20*1.5mm的优质钢椭圆形管经数控折弯机折成U字形，连接前后横撑管为≥φ25*1.2mm的优质钢管，靠背管为≥25mm*45mm*1.2mm椭圆形钢管经数控折弯机整体折弯成型，与地脚管焊接为一体打磨成型。椅架表面要求喷砂、喷塑。选材环保，使用的材料全新，颜色可选择，各焊接点焊接牢固、平整、无疵点、无气孔； | 294 | 把 |
| 4 | 置物架 | 尺寸：800*600*2000mm 1.立柱：采用40*40*1.5mm优质方管制作，整体分为6层，每层有4根20*40*1.0mm厚方管制作，每层间隔高度为310mm（符合行李箱尺寸） 2.层板用0.8mm扣板覆盖，地脚离地100mm； | 51 | 组 |
| 5 | 洗漱柜 | 尺寸：800*600*2000mm 1.柜体：采用国标0.8mm厚优质冷轧钢板，背板采用2片拼接工艺处理，增加后背强度； 2.层板：共分为6层，柜体层板用0.8mm冷轧钢板制作； 3.结构：上层为毛巾架，规格：800*600*510（mm），上面平均分布6根直径18mm的不锈钢圆管供挂毛巾使用；中间3层为脸盆架，平均分为6个格子，每格子尺寸：400*600*280（mm）；最底层为热水壶柜，尺寸为：800*600*450（mm）（可放置6个热水壶）； | 51 | 组 |
| 6 | 晾衣杆 | 长度3.55m（具体按照房间实际情况） · 收缩长度：1.9-2.1m（3 节伸缩设计） · 杆身直径：28mm · 额定承重：≥35kg · 适用安装宽度：3.50-3.60m · 杆身主体：加厚铝合金材质（壁厚 1.2-1.5mm） · 轻量化设计：整杆净重≤1.8kg，学生单人可轻松拎取、安装、收纳，女生也能独立操作，无负重压力。 | 51 | 根 |
| 7 | 窗帘 | 窗帘宽度2.4m，高度2.1m（具体按照房间实际情况） · 固定尺寸：高 2.4m× 宽 2.1m（单幅）（宿舍上下铺适配，宽度覆盖宿舍单人床 / 阳台窗，偏差≤±2cm） · 遮光率：≥90% · 克重：350g/㎡ · 窗帘布材质：高精密磨毛遮光布（聚酯纤维） | 56 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 五、办公用具设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
|  | 名称 |  |  |  |
| （所有涉及的应用系统均要适配银河麒麟、统信等操作系统；所有涉及的计算机终端、服务器的CPU和操作系统要符合安全可靠测评公告参数要求） |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌椅 | 办公桌：规格1400*600*760，1.桌面：采用E0级实木颗粒板，厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³，弹性模量≥2700MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%，含水率＜8% 2.饰面采用环保型三聚氰胺板饰面，具有防水、耐污、耐刻划、易清洁、防火、防水、无甲醛、不易变形等特点； 3.封边：采用1.5mm优质PVC封边条，须符合QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》 4.★导轨：采用优质阻尼导轨,过载-垂直向下静载荷(250N)、水平侧向静载荷(125N)、猛关或猛开；功能要求-耐久性(100000次)、垂直向下静载荷(150N)、水平侧向静载荷(75N)、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量；（所有组件或连接件不应断裂损坏；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；五金连接件不应松动；所有组件的功能不应损害；抽屉导轨及其组件应能正常工作） 5.★铰链：采用阻尼铰链须符合QB/T 2189-2013：功能：垂直静载荷20kg，水平静载荷40N；耐久性100000次（所有组件或结合处不应断裂；通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；固定组件不应松动；所有组件的功能不应损害；杯状暗铰链及其组件应能正常工作）；操作力，下沉量；耐腐蚀18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡（距离边缘棱角2mm以内的不计） 6.连接件：采用三合一偏心连接件，须符合GB/T 28203-2011标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥650N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥860N； 办公椅：1.面料：采用优质专业办公网眼布饰面，具有透气性强，手感舒适，不易变型优点； 2.海绵：采用高回弹阻燃海绵 3.椅座内板：采用实木多层板成型 4.选用PU扶手，扶手圆弧处理； 5.椅架：选用Φ30mm*2.0mm钢制弓形椅架； 6.颜色：黑色。 | 100 | 套 |
| 六、智慧教室桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 可移动长条桌椅 | 长条培训桌，可移动拼接； 桌子：长≥120厘米，宽≥40厘米，高≥75厘米。整体钢木结构，桌面材料采用实木防火板，桌架为钢结构。颜色为灰白色或订做其他色。一、桌子核心参数（双人位，1 桌 + 4 椅 = 1 套） 1. 基础尺寸（满足最低要求） 长 × 宽 × 高140cm×50cm×75cm 桌面厚度：25mm（环保生态板 / 防火板，≥25mm 防变形） 框架规格：1.5mm 加厚冷轧钢管，方管 40×20mm，静电喷塑防锈 移动配置：4 个 360° 静音万向轮（2 个带刹车），移动 + 固定两用 承重：桌面静态承重≥300kg，框架稳固不晃 重量：约 12kg，单人可推动，可拼接 / 拆分 2. 材质与工艺（高校教室标准） 桌面：25mm E1 级环保生态板，PVC 封边，圆角处理（防磕碰） 框架：1.5mm 冷轧钢，高温磷化 + 静电喷涂，防锈、耐磨、耐潮 功能：可拼接成 U 型 / 长排 / 方阵，适配大课、研讨、考试场景 颜色：暖白 / 浅灰 / 浅木纹（高校常用，耐脏易清洁） 二、配套椅子参数（4 把 / 套，可堆叠） 1. 尺寸（符合人体工学） 座宽 × 座深 × 座高：42cm×40cm×45cm（适配大学生身高） 总高：82cm（椅背高度适配腰部支撑） 椅脚：金属方管，防滑脚垫，可堆叠（节省收纳空间） 2. 材质与性能 座面 / 靠背：高密度海绵 + 耐磨网布 / PP 塑料，透气久坐不累 框架：1.2mm 钢管，承重≥150kg / 椅 功能：可堆叠（8 把 / 层），方便教室清洁与空间调整，安装：简易组装，含工具与说明书，2 人 30 分钟 / 套 质保：框架 1 年质保，桌面 3 个月质保（非人为损坏） 环保：符合 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》 | 88 | 套 |
| 七、阶梯教室固定桌椅 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
|  | 名称 |  |  |  |
| 1 | 学生桌椅 | 设备名称：阶梯教室固定课桌椅 固定式安装，可做成多人位联排的结构。 前桌： 1.尺寸：规格：前排总高：820mm（±2mm），写字板高：760mm（±2mm），最小排距：900mm。 2.站脚：采用优质铝合金，压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成。站脚总高820mm（±2mm），站脚宽度50mm,全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝，每只站脚配3个塑料地脚盖，遮挡地脚螺丝孔，使整体造型美观、防尘、方便打扫卫生。 3.背板：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面贴防火板精制而成，牢固耐用，不褪色，板材厚度不低于10mm。 4.靠背架：采用冷轧钢板经模具冲压折弯成型后焊接而成，钢板厚度不少于1.2MM，靠背架长515mm(±2mm）、宽100mm(±2mm），表面经喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 5.写字板：采用E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，弹性模量≥2700MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%，含水率＜8%，产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤1mg/kg、铬(Cr)≤0.5mg/kg、钡(Ba)≤5mg/kg，镉(Cd)、汞(Hg)、锑(Sb)、硒(Se)、砷(As)均未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出，须符合GB/T39600-2021、GB/T35607-2024、GB/T15102-2017、GB/T29899-2024、GB/T35601-2024标准要求，防火板双饰面，须符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》，人造板含水率＜8%，外观要求：污斑同一板面外表，允许1处，面积在3m㎡～30m㎡内、应无明显皱纹、疵点，表面理化性能要求：软、硬质覆面，耐干热达到1级，耐湿热达到1级，耐划痕试件表面无整圈划痕，写字板前端做圆弧造型，其余截面采用优质PVC封边处理，写字板两人位尺寸为：1090mm*350mm*25mm（±2mm）,三人位尺寸为：1610mm*350mm*25mm（±2mm）； 6.写字板支撑件：采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度不少于1.8mm，表面静电喷涂，经高温固化成型，表面光滑，附着力好。 7.书架网：采用5mm冷拉钢焊接成型，长420mm（±2mm）宽230m（±2mm）高100mm（±2mm），表面经静电喷涂，高温固化成型，牢固，承受力大。 8.塑料卡条：前排两端站脚采用ABS塑料卡条，塑料卡条内镶3个M5螺杆注塑一体成型，塑料卡条上宽43mm（±1mm）、下宽57mm（±1mm）。整体造型更加美观，简洁，防尘方便打扫卫生。 前椅后桌： 1.尺寸：规格：中心距520mm,单座长为570mm，座椅总高：930mm座高：445mm（±5mm），座深度：420mm写字板高：760mm，最小排距：900mm。 2.站脚：采用优质铝合金，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成。站脚总高930mm（±2mm），圆型转轴以上部分宽度50mm,站脚底部脚长380mm（±2mm）、站脚地脚宽度60mm（±1mm）站脚重量≥3.1KG。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝，每只站脚配2个塑料地脚盖，遮挡地脚螺丝孔，使整体造型美观、防尘、方便打扫卫生。 3.座板：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面贴防火板精制而成，牢固耐用，不褪色，板材厚度不少于15mm。座板与座板固件采用穿透方式连接，板面配有特定螺套，每个角码使用2个M8圆柱头六角螺丝连接。 4.背板：采用优质旋切木经模具热压成型并双面贴防火板精制而成，背板厚度不少于10mm。多层板采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。 5.靠背架：采用冷轧钢板经模具冲压折弯成型后焊接而成，靠背架钢板厚度不少于1.2mm，长度515mm(±2mm），表面工艺采用环保塑粉静电喷涂，经高温固化成型，表面光滑、平整。 6.写字板：★采用E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，弹性模量≥2700MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2%，含水率＜8%，产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅(Pb)≤1mg/kg、铬(Cr)≤0.5mg/kg、钡(Ba)≤5mg/kg，镉(Cd)、汞(Hg)、锑(Sb)、硒(Se)、砷(As)均未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出，须符合GB/T39600-2021、GB/T35607-2024、GB/T15102-2017、GB/T29899-2024、GB/T35601-2024标准要求，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的E0级实木颗粒板检验检测报告，提供报告须带有报告二维码可查询，防火板双饰面，须符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》，人造板含水率＜8%，外观要求：污斑同一板面外表，允许1处，面积在3m㎡～30m㎡内、应无明显皱纹、疵点，表面理化性能要求：软、硬质覆面，耐干热达到1级，耐湿热达到1级，耐划痕试件表面无整圈划痕，投标人须提供具备国家认可检测资质的检测机构出具的一年内逐条对应以上指标的防火板抽样检验报告，检测报告须带有二维码可查询，写字板前端做圆弧造型，其余截面采用优质PVC封边处理，写字板两人位尺寸为：1090mm*350mm*25mm（±2mm）,三人位尺寸为：1610mm*350mm*25mm（±2mm）； 7.写字板支撑件：采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度不少于1.8mm，表面静电喷涂，经高温固化成型，表面光滑，附着力好。 8.书架网：采用5mm冷拉钢焊接成型，长420mm（±2mm）宽230m（±2mm）高100mm（±2mm），表面经静电喷涂，高温固化成型，牢固，承受力大。 9.座固定件：采用优质铝合金，内镶六角钢筋，压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 10.塑料卡条：座椅两端站脚采用ABS塑料卡条，塑料卡条内镶3个M5螺杆注塑一体成型，塑料卡条上宽41mm（±1mm）、下宽55mm（±1mm）。整体造型更加美观，简洁，防尘方便打扫卫生。 11.回复机构：采用重力回复机构，消音定位、自动回位处理，回位准确无杂音，回位次数可达10万次以上。 12.坚固螺丝：采用电镀圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。 后椅： 1.尺寸：规格：中心距520mm,单座长为570mm，座椅总高：930mm座高：445mm（±5mm），座深度：420mm，最小排距：900mm。 2.站脚：采用优质铝合金，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锔炉等工序精制而成。站脚总高930mm（±2mm），圆型转轴以上部分宽度50mm,站脚底部脚长380mm（±2mm）、站脚地脚宽度60mm（±1mm）站脚重量≥3.1KG。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝，每只站脚配2个塑料地脚盖，遮挡地脚螺丝孔，使整体造型美观、防尘、方便打扫卫生。 3.座板：采用多层旋切木皮经模具热压成型并面贴防火板精制而成，牢固耐用，不褪色，板材厚度不少于15mm。座板与座板固件采用穿透方式连接，板面配有特定螺套，每个角码使用2个M8圆柱头六角螺丝连接。 | 297 | 位 |

第五章评审内容

一、投标人资格审查

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力；【须提供：法人、其他组织投标须提供营业执照等证明文件，自然人投标须提供自然人的身份证明。】 具有独立承担民事责任的能力：须提供：法人、其他组织投标须提供营业执照等证明文件，自然人投标须提供自然人的身份证明；分支机构投标的（仅限银行、保险、石油石化、电力、铁路、邮政、通信等特殊行业），须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 【①以开标截止时间点投标单位未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（投标人为自然人时无需提供）及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，开标截止时间点；②提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告复印件或银行在开标日前六个月内任意一个月的开具的资信证明。新成立企业仅需提供财务报表及财务制度（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）（新成立企业：营业执照申领时间至今未满一年的企业）】。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【须提供：（1）近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；（2）近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业无需提供】。 |
| 5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【须提供：书面承诺（供应商自行承诺并承担后果，声明不实的，按《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理】。 |
| 6 | 本项目专门面向小微企业，请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |
| 注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函内容是否完整有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章； |  |  |  |
| 2 | 按招标文件规定提供有效的法定代表人身份证明书，附完整的法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章；（格式自拟） |  |  |  |
| 3 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 4 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 5 | 交货及完成期满足招标文件规定的； |  |  |  |
| 6 | 投标报价单价均未超过最高限价的； |  |  |  |
| 7 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 8 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 9 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

如果符合性评审中有一项不满足审查标准的，磋商小组将认定该供应商不通过符合性审查，不得进入下一阶段评审

评分标准

报价部分（占总分值的30%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低 投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价 格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精 确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 |

商务技术部分（占总分值的70%）

| 序 号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关项目 业绩 | 6分 | 须提供投标人具有根据投标文件所要求投标截止日前三年内的类似项目业绩：（附合同或中标（成交）通知书，每一份合同或中标（成交）通知书得2分，最高得6分。未提供不得分。 |
| 2 | 产品性能指标 | 42分 | 根据产品指标配置是否能合理的、很好的满足用户招标需求 等综合情况进行评判。 主要技术参数及技术性能要求： 本项指标满分42分，投标产品参数全部不低于招标文件要 求者得满分；投标参数若有负偏离则以42分为基础进行扣 分，带★参数每有一项负偏离扣3.5分，普通参数每有一项负 偏离扣1.0分，扣完为止。 注：带★技术参数指标需提供相关证明材料(产品的检测报 告或软件截图或说明书或彩页并加盖原厂商公章），不提供 性能指标证明材料的，此项指标视为负偏离。 |
| 3 | 实施方案 | 6分 | 根据供应商提供针对本项目制定的项目实施方案进行综合评分，内容包括:①质量保证措施（产品质量保障措施有符合项目要求的质量管理制度和质量保障目标、质量关键控制点、质量检测检验流程）;②交货配送和安装调试计划（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程，符合项目的备货计划、有明确的周期安排、安装调试验收计划有具体的流程安排）;③应急预案（有符合采购产品的运输过程中的应急处理措施、产品质量问题应急预案、遇突发事件应急预案）。 提供上述方案且无缺陷，每项得2分，满分6分；每有一处缺陷扣1分，每小项扣完为止；不提供不得对应分值。 (缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供）) |
| 4 | 技术培训 | 8分 | 投标人提供的培训方案，包括1.培训计划及培训时间安排；2.培训人员配置（含人员基本信息、工作履约和工作分工）；3.设备设施使用方法培训安排；4.设备日常维护保养及设备常见故障排查及简单维修的培训安排。 提供上述方案且无缺陷得8分，每缺一项扣2分。每有一项内容有缺陷扣1分。（扣完为止） (缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供) |
| 5 | 售后服务方案 | 5分 | 满足招标文件要求的质保期（保修期）前提下，售后服务方案制定完善，包括（1）售后服务流程方案（包括但不限于质保期内、质保期结束后）；（2）产品保修服务方案(免费退换货或返修方案)；（3）设备维护方案；（4）售后人员配置方案（售后服务团队配置有符合项目要求的售后人员和售后团队机构图，其他售后人员职责分工明确，有售后人员联系方式和工作履历）；（5）设备保修期后的维保计划和优惠等。所有要素齐全且完全满足项目要求得5分，每缺一项扣1分，每有一项内容有缺陷的扣0.5分。（扣完为止） (缺陷是指：（内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称、2、其他标的物内容、3其他标的物方案）、方案内容针对同一事项前后表述不一致、方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）4、对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供）) |
| 6 | 质保承诺 | 3分 | 满足本项目质保前提下，所有产品每多提供一年质保加1分，共计3分，须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。 |
| 小计 |  |  | 70分 |

计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号)当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

6.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。

7.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

第六章合同条款草案

1、定义

1.1“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助及其他类似义务。

1.5“甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1卖方应在合同规定的交货期前天以电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换整体。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为：详见须知前附表。

15、履约保证金

15.1中标人在收到中标通知书后7天内，合同签订前，卖方须提供/％的履约保证金。

15.2采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在7个工作日无息退还履约保证金。

15.3履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。

16、检验

16.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的%的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1)招标文件；

(2)中标通知书；

(3)中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1.培训

1.1卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2.检验

2.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2对于卖方提供的所有货物,买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3.质量保证

3.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2卖方对合同项下的设备提供为期的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.售后服务

4.1提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修。

4.2在买方发出要求服务通知的小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对出现的较大问题，解决时间不应超过个日历日。

4.3在保修期内，如设备出现故障，必须在个日历日内完成维修工作，否则更换。

4.4提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.其他

5.1投标报价：详见中标通知书。

5.2投标货币：人民币

5.3列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4交货时间：见投标人须知前附表。

5.5交货地点：采购人指定地点。

甲方：乙方：

盖章：盖章：

代表签章：代表签章：

时间：时间：

地址：地址：

备注：最终合同以与甲方签订合同为准。

三、售后服务承诺

售后服务：报价供应商必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所维修产品的维保期限：

三、售后免费服务期限：

四、免费维保期限，如维修是否收取材料费：

五、免费维保期限，如维修是否收取服务费：

六、维保拟提供的服务方案或项目实施方案计划（内容包含：服务方案、实施方案、人员安排，是否能承诺按用户要求到指定地点维修保养产品，验收方案）

七、售后服务响应及到达现场的时间：

八、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

九、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：20年月日

第七章投标文件格式

正本/副本

塔城职业技术学院升级改造及教学用房建设项目（一期）设备采购项目（一包生活设施类）

投标文件

项目编号：TCZFCG-2026018-1

投标人单位名称：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

联系人及联系电话：

二〇二六年月日

附件一

投标函

XXXXXX：

我方收到贵方（项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责税金、运输、材料搬运、垃圾运输、保险费用、售后服务质保及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的等一切相关费用，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

10、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地址：

电话：

投标人名称（盖章）

投标人授权代表（签字）

日期

附件二：

报价一览表

项目名称：项目编号：

| 投标内容 | 单价合计 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥元 大写：元 |
| 交货及完成期限： |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

20年月日

附件三：投标保证金证明

无

附件四：

投标报价明细表

项目名称：项目编号/标项名称：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 制造商是否为中小微企业（列明中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 小型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 微型企业提供货物总计 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写: 大写： |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：

20年月日

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用；

附件五：

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）：_____________

投标人名称（盖章）：

日期：

附件六：

采购需求偏离表

项目名称：项目编号/标项名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况（据实填写） |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离 | 无偏离 | 负偏离 |  |

注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，表中“说明”填写技术参数证明页码。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）：_____________

投标人名称（盖章）：

日期：

附件七：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 本公司所属 行业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 近三年财务简况 | 2022年度净资产：资产总额：营业收入：利润： 2023年度净资产：资产总额：营业收入：利润： 2024年度净资产：资产总额：营业收入：利润： |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表八：资格证明文件

# 附件8-1法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明

附件8-2提供会计师事务所出具的2024年度财务审计报告复印件或银行在开标日前六个月内任意一个月的开具的资信证明。新成立企业仅需提供财务报表及财务制度（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）（新成立企业：营业执照申领时间至今未满一年的企业）】。；

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

- 银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前6个月内任意1个月的开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

# 附件8-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）

# 附件8-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月任意一个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标日前六个月任意一个个月依法纳税证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。

# 附件8-5投标人声明函

（采购人名称）：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

- 3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）

授权代表人(签字)：

日期：年月日

附件8-6信用信息查询投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人

附件8-7采购政策本项目专门面向小微企业采购，供应商按要求提供中小企业声明函
附件九：

拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 日期:年月日

附件十：

本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学 专业 | 拟在本项目中 担任的工作 | 相关工 作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：

## 日期:年月日

附件十一：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：

附件十二备品备件清单

| 零部件名称 | 单位 | 单价 | 不变价格的年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要部件 |  |  |  |  |
| 易损易耗件 |  |  |  |  |

附件十三：

投标人服务承诺及方案

附件十四：

投标人自行提交的其他文件