## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页（取消单位资质章）
【表10.2.2-2】 |  | 东二小学改造项目
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位公章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：东二小学改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
一、编制依据 1．慈溪市建筑设计研究院有限公司设计的东二小学改造项目施工图； 2．《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）等； 3．本工程采用国标工程量清单编制法编制。 二、编制范围 东二小学改造项目施工图范围内所有内容，包括建筑工程、绿化工程、市政工程、路灯工程等内容。 三、编制说明 1.土方开挖施工方案由投标人踏勘现场后自行确定，结算时综合单价不做调整，土方运距各投标人勘察现场后自行确定运距，同时各投标人踏勘现场后自行确定施工机械和运输装载车辆，因运距、运输工具、施工机械等引起的费用在结算时不作调整； 2.本工程混凝土均按商品混凝土计入，砂浆按预拌砂浆（机制砂）计入； 3.本工程绿化养护期按2年计入； 4.根据设计回复，门头腻子做法按2遍计入； 5.根据设计回复，宣传墙面龙骨不需要面层油漆； 6.根据设计回复，屋面3厚铝板按氟碳喷涂3遍计入； 7.项目特征中未注明单位均按“mm”计取； 8.建筑垃圾处置费未计入本预算； 9.其他未尽事宜以施工图及现行施工规范为准。 10、电子屏幕东移，基础重新制作，设计院无法提供详图，暂铵3立方混凝土计入。 11、电力排管为预留，路灯基础里面PE60，路上的路灯线PE50。 12、电力排管与路灯管道位置不详，挖土回填暂定200立方米，结算时按实调整。 13、8米双头高杆路灯单头120W。 14、种植区域原土回填按厚度1m计入； 15、马尼拉区域按原土回填厚度90cm，黄泥回填按10cm计入。 16、智慧工地及疫情常态化防控未实施，则扣除相应比例的全部费用。

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【市政工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-市政工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
学校内部新增路面
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖一般土方，综合考虑土方类别，场内运输 | m3 | 193.27
2 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 227.37
3 | 040103001001 | 回填方 | 50cm厚塘渣回填，压实度≥92% | m3 | 107.25
4 | 040202011001 | 碎石 | 10cm厚级配碎石整平层 | m2 | 197.76
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 15cm厚C30水泥混凝土基层，切缝灌缝 | m2 | 180
6 | 04B001 | 防裂贴 | 自粘式防裂贴，宽度50cm | m2 | 12.9
7 | 040201021001 | 土工合成材料 | 玻璃纤维土工格栅平铺 | m2 | 165.18
8 | 040203003001 | 透层、粘层 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 330.36
9 | 040203003002 | 透层、粘层 | 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 165.18
10 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 6cm厚中粒式沥青砼AC-20C | m2 | 165.18
11 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 4cm厚SBS改性细粒式沥青砼AC-13C | m2 | 165.18
12 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 99*20*8cm芝麻灰花岗岩平石，2cm厚M10水泥砂浆粘结层 | m | 74.1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 99*30*12cm芝麻灰花岗岩侧石，C25细石混凝靠背 | m | 51.49
校内绿化带硬化区、校门东侧拓宽场地
14 | 040101001002 | 挖一般土方 | 挖一般土方，综合考虑土方类别，场内运输 | m3 | 530.08
15 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 899.3
16 | 040103001002 | 回填方 | 50cm厚塘渣回填，压实度≥92% | m3 | 393.29
17 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 20cm厚水泥稳定碎石基层厚，水泥含量5% | m2 | 887.71
18 | 040203003003 | 透层、粘层 | 石油沥青透层 | m2 | 869.05
19 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 6cm厚中粒式沥青砼AC-20C | m2 | 869.05
20 | 040203003004 | 透层、粘层 | 改性乳化沥青黏层沥青层0.5L/m2 | m2 | 869.05
21 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 4cm厚SBS改性细粒式沥青砼AC-13C | m2 | 869.05
22 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 99*20*8cm芝麻灰花岗岩平石，2cm厚M10水泥砂浆粘结层 | m | 73.2
23 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 99*30*12cm芝麻灰花岗岩侧石，C25细石混凝靠背 | m | 23.3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
学校南侧停车区
24 | 040101001003 | 挖一般土方 | 挖一般土方，综合考虑土方类别 | m3 | 879.76
25 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 反铲挖掘机挖淤泥并装车 | m3 | 23.18
26 | 040103002002 | 余方弃置 | 淤泥外运 | m3 | 23.18
27 | 040202001003 | 路床(槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1234.13
28 | 040103001003 | 回填方 | 塘渣回填，压实度≥92% | m3 | 405.02
29 | 040202011002 | 碎石 | 10cm厚级配碎石整平层 | m2 | 1234.13
30 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 18cm厚C35水泥混凝土面层，切缝灌缝，养护 | m2 | 1234.13
足球场
31 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 | 反铲挖掘机挖淤泥并装车 | m3 | 28.36
32 | 040103002003 | 余方弃置 | 淤泥外运 | m3 | 28.36
33 | 040202001004 | 路床(槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 925.72
34 | 040103001004 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 149.96
35 | 040103001005 | 回填方 | 塘渣回填，压实度≥92% | m3 | 473.95
36 | 040202011003 | 碎石 | 10cm厚级配碎石整平层 | m2 | 789.24
37 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 15cm厚C30水泥混凝土基层，切缝灌缝，防裂贴 | m2 | 789.24
38 | 04B002 | 防裂贴 | 自粘式防裂贴，宽度50cm | m2 | 47.35
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 04B003 | 人工草坪 | 5cm厚人工草坪，具体做法详见图纸 | m2 | 789.24
40 | 04B004 | 减震垫 | 1cm厚XPE减震垫 | m2 | 789.24
41 | 04B005 | 成品足球门框 | 10cm厚碎石垫层，10cm厚C25混凝土垫层，C25混凝土基础 | 套 | 4
种植基地一北侧道路与种植基地二西侧道路
42 | 040101001004 | 挖一般土方 | 挖一般土方，综合考虑土方类别 | m3 | 110
43 | 040103001006 | 回填方 | 机械 填土夯实平地 | m3 | 66
44 | 040103001007 | 回填方 | 30cm厚塘渣回填，压实度≥92% | m3 | 33
45 | 040202011004 | 碎石 | 10cm厚级配碎石整层 | m2 | 110
其他工程
46 | 040205006001 | 标线 | 热熔型地面标线 | m2 | 110
47 | 04B006 | 挡车器 | 钢管挡车器（200*7.6*12cm）钢管厚度3cm | 套 | 39
排水工程
48 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，人工辅助开挖，综合考虑土方类别 | m3 | 178.35
49 | 040103002004 | 余方弃置 | 余土装车并外运 | m3 | 143.02
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 040103001008 | 回填方 | 沟槽回填 塘碴 | m3 | 52.66
51 | 040103001009 | 回填方 | 沟槽回填 石屑 | m3 | 58.62
52 | 040501004001 | 塑料管 | DN200HDPE双壁波纹管，环刚度SN8，承插式橡胶圈接口，10cm碎石垫层，C25混凝土满包封 | m | 69.8
53 | 040501004002 | 塑料管 | DN300HDPE双壁波纹管，环刚度SN8，承插式橡胶圈接口，10cm碎石垫层，10cm石屑垫层 | m | 115
54 | 040501004003 | 塑料管 | DN300HDPE双壁波纹管，环刚度SN8，10cm碎石垫层，C25混凝土满包封 | m | 4
55 | 040501004004 | 塑料管 | DN500HDPE双壁波纹管，环刚度SN8，10cm碎石垫层，C25混凝土满包封 | m | 70
56 | 040501018001 | 砌筑渠道 | 10cm厚C25混凝土底板，DMM10干混砌筑砂浆砌MU20混凝土机制砖，M15防水水泥砂浆抹灰，400*600 C250铸铁井盖雨水蓖 | m | 120
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 040504001001 | 500*500集水井 | 10cn厚C25混凝土底板，DMM10干混砌筑砂浆砌MU20混凝土机制砖，M15防水水泥砂浆抹灰，500*500C250铸铁井盖雨水蓖 | 座 | 1
58 | 040504001002 | 360*560雨水口 | 15cm厚碎石垫层，15cm厚C30混凝土基础，DMM10干混砌筑砂浆砌MU20混凝土机制砖，M10干混抹灰砂浆抹灰，600*400钢纤维混凝土雨水蓖，铸铁蓖圈 | 座 | 9
59 | 040504001003 | 460*460雨水检查井 | M7.5砂浆片石垫层，15cm厚C30砼基础，DMM10干混砌筑砂浆砌MU20混凝土机制砖，M10干混抹灰砂浆抹灰，500*500I级钢纤维混凝土雨水蓖，铸铁蓖座 | 座 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 040504001004 | 800*800雨水检查井 | 15cm厚M7.5砂浆片石垫层，15cm厚C30钢筋砼基础，DMM10干混砌筑砂浆砌MU20混凝土机制砖，M10干混抹灰砂浆抹灰，600*600I级钢纤维混凝土雨水蓖（I级），蓖圈采用铸铁（重型），塑钢踏步，防坠网 | 座 | 6
61 | 040504001005 | 圆形检查井 | φ700mmD400圆形钢纤维混凝土检查井盖、铸铁井座更换 | 座 | 3
62 | 040504001006 | 方形检查井 | 500*500C250方形钢纤维混凝土检查井盖、铸铁井座更换 | 座 | 3
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
2 | 041102001001 | 垫层模板 | C25细石砼靠背模板 | m2 | 5.6
3 | 041102002001 | 基础模板 | 混凝土基础路面模板 | m2 | 69.32
4 | 041102002002 | 基础模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 65.16
5 | 041101005001 | 井字架 | 井字架安装、拆除 | 座 | 6
6 | 04B007 | 排水、降水 | 1.施工降排水、结合现场施工条件，施工期等因素自行考虑，费用包干，结算不作调整 | 项 | 1
7 | 04B008 | 新、旧管连接 | 1.新、旧管连接、结合现场施工条件，施工期等因素自行考虑，费用包干，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【绿化工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-绿化工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【绿化工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 040101005003 | 挖淤泥、流砂 | 反铲挖掘机挖淤泥并装车 | m3 | 24.68
2 | 040103002005 | 余方弃置 | 淤泥外运 | m3 | 24.68
3 | 040103001010 | 回填方 | 原土回填，改土基质0.5kg/m2，有机肥1kg/m2，隔离层加砻糠3kg/m2 | m3 | 1106.2
4 | 040103001011 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 426.28
5 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 整理绿化用地 | m2 | 470
6 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 10cm厚黄泥回填 | m3 | 46.23
7 | 050102012001 | 铺种草皮 | 满铺马尼拉草皮，养护期两年 | m2 | 470
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【绿化工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-绿化工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【路灯】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-路灯 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【路灯】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-路灯 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
路灯
1 | 040805003001 | 高杆照明灯 | 1.名称:8米双头高杆灯 2.型号:2*120W LED光源 3.灯杆材质、高度:8m 4.10cm厚碎石垫层 5.C30混凝土基础 5.接地要求:50x50x5mm L=250cm镀锌角钢接地极 | 套 | 6
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖土方，不装车，综合考虑 | m3 | 200
3 | 040103001012 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 200
4 | 040803001001 | 电缆 | 1.铜芯电缆 VV-3*6mm 2.管内敷设 | m | 150
5 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 10mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 12
6 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.塑料管地埋敷设 PE50 | m | 220
7 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.2孔DN100x5mmHPVC管敷设 2.10cm厚碎石垫层 3.10cm厚C20砼垫层 4.C25砼满包 | m | 150
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-路灯 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 6
9 | 040806002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设-40*4镀锌扁钢 | m | 9
门头电气
10 | 040803001002 | 电缆 | 1.铜芯电缆 VV-3*6mm 2.管内敷设 | m | 25
11 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.挖土方，不装车，综合考虑 | m3 | 12.25
12 | 040103001013 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 12.05
雨棚电气
13 | 040803001003 | 电缆 | 1.铜芯电缆 VV-3*6mm 2.管内敷设 | m | 45
14 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.挖土方，不装车，综合考虑 | m3 | 22.05
15 | 040103001014 | 回填方 | 1.机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 21.7
迁移工程
16 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 1.5*3LED显示屏室外拆除 | 台 | 1
17 | 030504002002 | 服务器显示设备 | 1.5*3LED显示屏室外安装 | 台 | 1
18 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.电子屏混凝土基础 | m3 | 3
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【路灯】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-路灯 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041102001002 | 垫层模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 30
2 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 管座复合木模 | m2 | 90
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【学校门头】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-学校门头 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 垂直运输保险增加费
6 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
7 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5+6
8 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 7+8

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【学校门头】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-学校门头 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
门头改造
1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 拆除右侧钢筋混凝土基础、柱、梁、檐沟、砖墙等，补齐侧面墙体至女儿墙同高，并修复面层，包括切割、拆除、修复及垃圾清运费用，运距及拆除方式由投标单位自行考虑，结算不作调整 | 项 | 1
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，就近堆放，土方类别由投标单位自行考虑，挖土深度0.7m，余土上车 | m3 | 20.13
3 | 010103001001 | 回填方 | 就地回填土 夯实 | m3 | 10.93
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方外运，运距由投标单位自行考虑，结算不作调整 | m3 | 7.56
5 | 010501001001 | 垫层 | C20商品混凝土垫层 | m3 | 3.03
6 | 010501002001 | 带形基础 | C30商品混凝土带型基础 | m3 | 6.22
7 | 010502002001 | 构造柱 | C25商品混凝土构造柱 | m3 | 3.27
8 | 010503004001 | 圈梁 | C25商品混凝土圈梁 | m3 | 2.02
9 | 010505003001 | 平板 | C30商品混凝土平板 | m3 | 1.47
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | t | 0.052
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-学校门头 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm | t | 0.186
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm | t | 0.638
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | t | 0.237
14 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.086
15 | 010401003001 | 实心砖墙 | DMM5.0干混砂浆砌筑MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖墙，240厚 | m3 | 15.54
16 | 011204001001 | 石材墙面 | 建筑水泥砂浆墙面，素水泥浆一道，1.8厚卡拉麦里金色花岗岩(长边开口用石头胶将304不锈钢干挂挂件固定于花岗岩长边中心点，用5厚DPM20干混砂浆粘结层(按1:1掺入瓷砖胶泥)与墙面粘贴,后用自攻螺丝将干挂挂件固定于墙上) | m2 | 73.37
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 5厚DPM15干混砂浆，8厚DPM5干混砂浆抹平(加玻璃丝短纤维0.2%) | m2 | 53.67
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-学校门头 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 聚合物水泥腻子2遍整平,天然真石漆(部分做分缝处理) | m2 | 53.66
19 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1.6米高不锈钢带显示电动移门 L=17m，带电动装置 | 樘 | 1
20 | 01B001 | 不锈钢字 | 不锈钢字，字高1080，字厚40，304不锈钢板材厚2，拉丝处理，含配件安装及运输 | 个 | 7
21 | 01B002 | 银色拉丝不锈钢方管 | 2厚120*120银色304拉丝不锈钢方管 | m | 16.5
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【学校门
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-学校门头 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 01B003 | 配套措施费 | 原门头建筑拆除及新建配套措施费用(包括不限于新建及拆除脚手架,围网,行人防护,临时入口通道,建筑垃圾外运,未改造区域恢复原貌,岗亭局部拆除后结构或外立面修复等)，由投标单位自行考虑，结算不作调整 | 项 | 1
2 | 011702001001 | 基础 | 基础垫层 模板 | m2 | 5.77
3 | 011702001002 | 基础 | 带形基础 无梁式 模板 | m2 | 14.39
4 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱 模板 | m2 | 34.88
5 | 011702008001 | 圈梁 | 直形圈过梁 模板 | m2 | 15.92
6 | 011702016001 | 平板 | 板 模板 | m2 | 14.69
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【钢棚】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-钢棚 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 垂直运输保险增加费
6 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
7 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5+6
8 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 7+8

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【钢棚】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-钢棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1#雨蓬
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，就近堆放，土方类别由投标单位自行考虑，挖土深度0.7m，余土上车 | m3 | 67.28
2 | 010103001002 | 回填方 | 就地回填土 夯实 | m3 | 22.22
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 余方装车外运，运距由投标单位自行考虑，结算不作调整 | m3 | 41.73
4 | 010501001002 | 垫层 | C20商品混凝土垫层 | m3 | 6.68
5 | 010501002002 | 带形基础 | C30商品混凝土带形基础 | m3 | 14.25
6 | 010502001001 | 矩形柱 | C30商品混凝土矩形柱 | m3 | 0.31
7 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | t | 0.128
8 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.442
9 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm | t | 0.07
10 | 010516002002 | 预埋铁件 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.249
11 | 010603003001 | 钢管柱 | 304不锈钢钢管立柱，规格200*200*8、400*200*8，包括制作、运输、安装 | t | 2.089
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-钢棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010604001001 | 钢梁 | 304不锈钢钢管梁，规格200*200*8、400*200*8、150*50*3、50*50*3，包括制作、运输、安装 | t | 10.441
13 | 011405001001 | 金属面油漆 | 不锈钢面刷氟碳漆2遍 | m2 | 287.59
14 | 011210002001 | 金属隔断 | 304不锈钢钢管，规格50*50*1.2@100、100*150*3，包括制作、运输、安装 | m2 | 19.89
15 | 010901002001 | 型材屋面 | 3mm厚铝板贴面，表面氟碳漆喷涂3遍 | m2 | 216.56
16 | 01B004 | 座位 | 1.50*50*3 304不锈钢方管骨架，3mm厚铝板贴面，铝板表面氟碳漆喷涂3遍，钢管面氟碳漆喷涂2遍 | m | 25.3
17 | 01B005 | 宣传墙面（中间） | 墙面尺寸：2350*2510，采用100*100*2、40*40*2@100 304不锈钢方管，3厚铝板贴面（氟碳喷涂3遍），包括制作、运输、安装等费用 | m2 | 5.9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-钢棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 01B006 | 宣传墙面（侧面） | 墙面尺寸：2350*2510，采用40*40*2@100 304不锈钢方管，3厚铝板贴面（氟碳喷涂3遍），包括制作、运输、安装等费用 | m2 | 5.9
19 | 010404001001 | 垫层 | 200厚碎石垫层 | m3 | 19.08
20 | 010501001003 | 垫层 | 100厚C20商品混凝土垫层 | m3 | 9.8
21 | 011102001001 | 石材楼地面 | 30厚DSM20干混砂浆，600*600 18mm厚石英砖 | m2 | 98
22 | 040204004005 | 安砌侧（平、缘）石 | 100厚C20砼垫层，30厚DMM10干混砂浆，1000*220*150芝麻灰光面花岗岩侧石 | m | 51.88
2#雨蓬
23 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，就近堆放，土方类别由投标单位自行考虑，挖土深度0.7m，余土上车 | m3 | 44.35
24 | 010103001003 | 回填方 | 就地回填土 夯实 | m3 | 15.4
25 | 010103002003 | 余方弃置 | 余方外运，运距由投标单位自行考虑，结算不作调整 | m3 | 26.64
26 | 010501001004 | 垫层 | C20商品混凝土垫层 | m3 | 4.22
27 | 010501002003 | 带形基础 | C30商品混凝土带形基础 | m3 | 8.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-钢棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 010502001002 | 矩形柱 | C30商品混凝土矩形柱 | m3 | 0.27
29 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | t | 0.079
30 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.308
31 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm | t | 0.063
32 | 010516002003 | 预埋铁件 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.219
33 | 010603003002 | 钢管柱 | 304不锈钢钢管立柱，规格180*180*4，包括制作、运输、安装 | t | 0.914
34 | 010604001002 | 钢梁 | 304不锈钢钢管梁，规格200*200*8、400*200*8、150*50*3、50*50*3，包括制作、运输、安装 | t | 7.439
35 | 011405001002 | 金属面油漆 | 不锈钢管面刷氟碳漆2遍 | m2 | 222.17
36 | 011210002002 | 金属隔断 | 304不锈钢钢管，规格50*50*1.2@100、100*150*3，包括制作、运输、安装 | m2 | 16.28
37 | 010901002002 | 型材屋面 | 3mm厚铝板贴面，表面氟碳漆喷涂3遍 | m2 | 148.4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-钢棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 01B007 | 座位 | 1.50*50*3 304不锈钢方管骨架，3mm厚铝板贴面，铝板表面氟碳漆喷涂3遍，钢管面氟碳漆喷涂2遍 | m | 15.6
39 | 010404001002 | 垫层 | 200厚碎石垫层 | m3 | 11.58
40 | 010501001005 | 垫层 | 100厚C20商品混凝土垫层 | m3 | 5.98
41 | 011102001002 | 石材楼地面 | 30厚DSM20干混砂浆，600*600 18mm厚石英砖 | m2 | 59.77
42 | 040204004006 | 安砌侧（平、缘）石 | 100厚C20砼垫层，30厚DMM10干混砂浆，1000*220*150芝麻灰光面花岗岩侧石 | m | 37
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【钢棚】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-钢棚 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
配套措施费
1 | 01B008 | 配套措施费用 | 1#、2#钢棚新建配套措施费用(包括不限于新建钢棚、油漆、装饰脚手架及垂直运输费用等)，由投标单位自行考虑，结算不作调整 | 项 | 1
1#钢棚
2 | 011702001003 | 基础 | 基础垫层 模板 | m2 | 9.78
3 | 011702001004 | 基础 | 带形基础 无梁式 模板 | m2 | 24.45
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱 模板 | m2 | 3.84
2#钢棚
5 | 011702001005 | 基础 | 基础垫层 模板 | m2 | 7.04
6 | 011702001006 | 基础 | 带形基础 无梁式 模板 | m2 | 17.6
7 | 011702002002 | 矩形柱 | 矩形柱 模板 | m2 | 3.6
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【围墙】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-围墙 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 垂直运输保险增加费
6 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
7 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5+6
8 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 7+8

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【围墙】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-围墙 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
Ⅰ型围墙=77.3m
1 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，就近堆放，土方类别由投标单位自行考虑，挖土深度0.8m，余土上车 | m3 | 74.51
2 | 010103001004 | 回填方 | 就地回填土 夯实 | m3 | 46.42
3 | 010103002004 | 余方弃置 | 余方外运，运距由投标单位自行考虑，结算不作调整 | m3 | 21.13
4 | 010404001003 | 垫层 | 300mm塘渣回填压实 | m3 | 13.48
5 | 010501001006 | 垫层 | C30商品混凝土垫层 | m3 | 8.73
6 | 010401001001 | 砖基础 | MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖基础，DMM5干混砂浆砌筑，240厚 | m3 | 5.88
7 | 010401009001 | 实心砖柱 | MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖柱，DMM5干混砂浆砌筑 | m3 | 6.69
8 | 010401003002 | 实心砖墙 | MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖墙，DMM5干混砂浆砌筑，240厚 | m3 | 8.51
9 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | t | 0.09
10 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm | t | 0.143
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-围墙 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 5厚DPM15干混砂浆，8厚DPM5干混砂浆抹平（加玻璃丝短纤维0.2%） | m2 | 153.24
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 聚合物水泥腻子2遍整平,天然真石漆(部分做分缝处理) | m2 | 153.24
13 | 011503001001 | 金属栏杆 | 1.5mm厚15*15不锈钢方管@150，2.0mm厚30*30不锈钢方管，H=1.91m，含预埋件 | m | 70.93
Ⅱ型围墙=129m
14 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，就近堆放，土方类别由投标单位自行考虑，挖土深度0.8~0.86mm，余土上车 | m3 | 159.21
15 | 010103001005 | 回填方 | 就地回填土 夯实 | m3 | 87.36
16 | 010103002005 | 余方弃置 | 余方外运，运距由投标单位自行考虑，结算不作调整 | m3 | 40.57
17 | 010404001004 | 垫层 | 300mm塘渣回填压实 | m3 | 30.5
18 | 010501001007 | 垫层 | C30商品混凝土垫层 | m3 | 29.68
19 | 010501001008 | 垫层 | C20商品混凝土垫层 | m3 | 2.01
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-围墙 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010401001002 | 砖基础 | MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖基础，DMM5干混砂浆砌筑，240厚 | m3 | 9.82
21 | 010401009002 | 实心砖柱 | MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖柱，DMM5干混砂浆砌筑 | m3 | 11.32
22 | 010401003003 | 实心砖墙 | MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖墙，DMM5干混砂浆砌筑，240厚 | m3 | 80.3
23 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | t | 0.944
24 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径16mm | t | 2.444
25 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 5厚DPM15干混砂浆，8厚DPM5干混砂浆抹平（加玻璃丝短纤维0.2%） | m2 | 829.27
26 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 聚合物水泥腻子2遍整平,天然真石漆(部分做分缝处理) | m2 | 829.27
27 | 01B009 | 围网 | Φ60mm立柱（埋深至基础顶），壁厚3mm镀锌管，Φ48mm横管，壁厚3mm镀锌钢管，网孔50mm*50mm包塑丝3.8mm，H=3.2m，含预埋件 | m2 | 412.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-围墙 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
Ⅲ型围墙=24.9m
28 | 01B010 | 围网 | H=6m，Φ60mm立柱（埋深至基础顶），壁厚3mm镀锌管，Φ48mm横管，壁厚3mm镀锌钢管，网孔50mm*50mm包塑丝3.8mm，门框直径48mm，壁厚3mm镀锌钢管焊接，含预埋件 | m2 | 149.4
29 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，就近堆放，土方类别由投标单位自行考虑，挖土深度0.71m，余土上车 | m3 | 2.4
30 | 010103001006 | 回填方 | 就地回填土 夯实 | m3 | 1.79
31 | 010103002006 | 余方弃置 | 余方外运，运距由投标单位自行考虑，结算不作调整 | m3 | 0.34
32 | 010501001009 | 垫层 | C20商品混凝土垫层 | m3 | 0.12
33 | 010501001010 | 垫层 | C30商品混凝土垫层 | m3 | 0.4
34 | 010401001003 | 砖基础 | MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖基础，DMM5干混砂浆砌筑 | m3 | 0.09
35 | 010401009003 | 实心砖柱 | MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖柱，DMM5干混砂浆砌筑 | m3 | 1.03
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-围墙 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | t | 0.026
37 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径16mm | t | 0.019
38 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 5厚DPM15干混砂浆，8厚DPM5干混砂浆抹平（加玻璃丝短纤维0.2%） | m2 | 10.04
39 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 聚合物水泥腻子2遍整平,天然真石漆(部分做分缝处理) | m2 | 10.04
Ⅳ型围墙=23m
40 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，就近堆放，土方类别由投标单位自行考虑，挖土深度1.6m，余土上车 | m3 | 97.92
41 | 010103001007 | 回填方 | 就地回填土 夯实 | m3 | 80.05
42 | 010103002007 | 余方弃置 | 余方外运，运距由投标单位自行考虑，结算不作调整 | m3 | 5.86
43 | 010501001011 | 垫层 | C20商品混凝土垫层 | m3 | 3.3
44 | 010501002004 | 带形基础 | C30商品混凝土带形基础 | m3 | 7.62
45 | 010507005001 | 扶手、压顶 | C25商品混凝土压顶 | m3 | 1.44
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-围墙 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 010401001004 | 砖基础 | MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖基础，DMM5干混砂浆砌筑，240厚 | m3 | 9.16
47 | 010401009004 | 实心砖柱 | MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖柱，DMM5干混砂浆砌筑 | m3 | 2.85
48 | 010401003004 | 实心砖墙 | MU15非黏土烧结实心砖（废渣）砖墙，DMM5干混砂浆砌筑，240厚 | m3 | 7.67
49 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | t | 0.024
50 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.127
51 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径16mm | t | 0.099
52 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 5厚DPM15干混砂浆，8厚DPM5干混砂浆抹平（加玻璃丝短纤维0.2%） | m2 | 186.72
53 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 聚合物水泥腻子2遍整平,天然真石漆(部分做分缝处理) | m2 | 186.72
拆除原围墙
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-围墙 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 01B011 | 拆除原围墙L=6.9m | 原围墙拆除，包括拆除及建筑垃圾装车清运费用，运距由投标单位自行考虑，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【围墙】
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-围墙 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
Ⅰ型围墙
1 | 01B012 | 砖柱脚手架 | 砖柱脚手架 | 每m高 | 36.4
2 | 011702001007 | 基础 | 基础垫层 模板 | m2 | 31.03
Ⅱ型围墙
3 | 011701003001 | 里脚手架 | 围墙脚手架，工程量按双面计算 | m2 | 361.2
4 | 011702001008 | 基础 | 基础垫层 模板 | m2 | 67.77
5 | 011702001009 | 基础 | 独立基础 模板 | m2 | 37.38
Ⅲ型围墙
6 | 011702001010 | 基础 | 基础垫层 模板 | m2 | 0.56
7 | 011702001011 | 基础 | 独立基础 模板 | m2 | 1
8 | 01B013 | 砖柱脚手架 | 砖柱脚手架 | 每m高 | 5.6
Ⅳ型围墙
9 | 011701003002 | 里脚手架 | 围墙脚手架，工程量按双面计算 | m2 | 88
10 | 011702001012 | 基础 | 基础垫层 模板 | m2 | 5.26
11 | 011702001013 | 基础 | 带形基础 有梁式 模板 | m2 | 17.35
12 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 单独扶手压顶 模板 | m2 | 12.52
本页小计
合 计