吐鲁番市人民医院医疗设备更新项目（四包）

公开招标文件

采购人：吐鲁番市人民医院

项目编号：XZJ262-015-ZK

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

日期：2026年4月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标供应商须知	6

第三部分  采购需求	27

第四部分  评审方法（综合评分法）	36

第五部分  政府采购合同	42

第六部分  投标文件格式	56

# 第一部分  招标公告

项目概况 吐鲁番市人民医院医疗设备更新项目（四包）招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年05月20日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ262-015-ZK

项目名称：吐鲁番市人民医院医疗设备更新项目（四包）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3300000

最高限价（元）：3300000

采购需求：

标项名称: 吐鲁番市人民医院医疗设备更新项目（四包）

数量: 1

预算金额（元）:3300000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购高清关节镜系统1台、高清耳鼻喉内窥镜系统2台、便携式彩色多普勒超声诊断仪1台

备注：

合同履约期限：采购合同签订后30日内交货并完成安装调试

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业预留采购项目；给予小型和微型企业价格扣除为10%；

3.本项目的特定资格要求：投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的 《医疗器械经营许可证》，投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》；

三、获取招标文件

时间：2026年4月27日至2026年5月7日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月20日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年05月20日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2.超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：吐鲁番市人民医院

地 址：吐鲁番市高昌区库木塔格路280号

联系方式：0995-8704621

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层

联系方式：13399958618、18209951826

3.项目联系方式

项目联系人：朱金玉、董蕊、程燕燕、王凯

电话：13399958618、18209951826

第二部分  投标供应商须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 吐鲁番市人民医院医疗设备更新项目（四包） |
| 2 | 采购人 |  | 名 称：吐鲁番市人民医院 地 址：吐鲁番市高昌区库木塔格路280号 联系人：马磊 联系方式：0995-8704621 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名称：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层 项目联系人：董蕊、程燕燕 项目联系方式：13399958618、18209951826 |
| 4 | 监管部门 |  | 名称：吐鲁番市财政局 |
| 5 | 预算价 |  | 预算价：3300000 元 |
| 6 | 采购内容 |  | 详见本项目招标文件第三部分采购需求。 核心产品：高清关节镜系统 核心产品品牌需≥3家；品牌不满足三家的将导致项目有效投标人不足三家。 |
| 7 | 投标人资格要求 |  | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业预留采购项目；给予小型和微型企业价格扣除为10%； 3、本项目的特定资格要求:投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》，投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》； 4、本项目不接受联合体投标 ； 5、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 6、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 8 | 信息公告媒体 |  | 新疆政府采购网 |
| 9 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | ### 详见投标文件格式 |
|  |  | 商务、技术部分 | 详见投标文件格式 |
| 10 | 是否允许联合体投标 |  | □是 ☑否 |
| 11 | 是否接受进口产品 |  | □是 ☑否 备注：本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。 |
| 12 | 是否允许分包 |  | □是 ☑否 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织统一踏勘，投标供应商认为有必要的，可在投标截止时间前自行踏勘。 |
| 14 | 接收询问和质疑的联系方式 |  | 名称：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆吐鲁番市高昌区新编15区文化路南侧滨湖花园小区对面3层 联系人：董蕊 联系方式：13399958618 其他要求：质疑书、授权委托书及报名成功截图PDF扫描件发送至代理机构邮箱，以上资料原件邮寄或送至代理机构。 注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受投标人多次/反复质疑。 |
| 15 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起 90日历天。 |
| 16 | 投标截止时间 |  | 2026年05月20日11:00（北京时间） |
| 17 | 投标文件的递交、解密 |  | 1、本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前上传至新疆政府采购网政采云平台指定位置。 2、本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整。 注：加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。 |
| 18 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地址：政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统 |
| 19 | 评标委员会的组成 |  | 采购单位依法组建评标委员会共7人组成，其中采购人代表1人和评审专家6人。 小组确定方式： ☑计算机随机抽取语音通知方式 □其他方式：/ |
| 20 | 投标保证金 |  | 投标保证金金额：30000元； 保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式； 如采用网上银行方式，采购代理机构账号信息如下： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司吐鲁番分公司 开户行：中国银行股份有限公司吐鲁番市分行 账号：108276063220 行号：104883001013 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。 以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 如供应商通过政采云平台申请办理投标电子保函，开标时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标（响应）处理。 由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。 投标保证金（投标电子保函）有效期与投标有效期一致。 |
| 21 | 节能、环境标志产品要求（如涉及） |  | 严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）。 1、本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。2、属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。3、如果投标产品既即属于政府优先采购节能产品，又属于环境标志产品，同时获得两个认证证书的，可累计加分。4、同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 22 | 中小企业 政策 |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 ☑非专门面向中小企业预留采购项目。供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务和工程由符合政策要求的小微企业承接，小微企业报价给予 10% 扣除。 □专门面向中小企业采购项目。即：供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的中小微企业承接。 □专门面向小微企业采购项目。即：供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；供应商提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务和工程全部由符合政策要求的小微企业承接。 |
| 23 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 |  | ☑否。 □是。 |
| 24 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 25 | 履约保证金 |  | 1、金额：□免收 ☑合同价的10 % 2、支付方式：供应商可自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交保证金。 注意事项：以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 26 | 代理服务费 |  | 招标代理服务费：按照差额定率累进法计算，标准如下：中标金额100万元以下，货物类费率1.50%计取；100-500万元，货物类费率1.10%计取；500-1000万元，货物类费率0.80%计取；1000-5000万元，货物类费率0.50%计取；下浮20%计取。 支付形式：支票、电汇等形式 支付时间：在中标人领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费。 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司吐鲁番分公司 开户行：中国银行股份有限公司吐鲁番市分行 账号：108276063220 行号：104883001013 |
| 27 | 付款方式 |  | - 合同签订后由甲方支付给乙方合同总价款的50%预付款，设备到货验收合格后，由甲方支付给乙方合同总价款的30%货款，完成设备安装、验收、正常使用，由甲方支付给乙方合同总价的20%货款 |
| 28 | 交货期 |  | 采购合同签订后30日内交货并完成安装调试 |
| 29 | 质保期 |  | ≥5年 |
| 30 | 交货地点 |  | 吐鲁番市人民医院，采购人指定地点验收、交货。 |
| 31 | 质量标准 |  | 1、合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。 2、无论招标文件中是否要求，供应商所投产品均应符合国家强制性标准。 |
| 32 | 争议的解决 |  | 依法向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 33 | 是否需要 提交样品 |  | ☑不需要 □需要 |
| 34 | 现场陈述 |  | ☑不需要。 □需要 |
| 35 | 低价不正当竞争预防措施 |  | 低价不正当竞争预防措施(实质性要求): - 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其 他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能 诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 政府采购异常低价审查：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定： （一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 36 | 本国产品政策说明 |  | 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准 ”的，按照以下政策执行价格评审优惠： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 |
| 37 | 其他 |  | 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 1、关于本项目所有公告在新疆政府采购网发布。 2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 6、供应商可前往新疆政府采购网下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。 7、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。 8、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如投标人因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其投标文件。 9、政采云投标客户端中上传电子投标文件为三部分，分别为资格文件、报价文件、商务技术文件。投标人除分别按要求分别上传文件外，建议商务技术文件部分上传整本投标文件（包含资格部分、报价部分、商务技术部分）。 |
| 38 | 推荐中标候选人 |  | 中标候选人数量： 3 家 确定中标人：采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人 |
| 注意事项 | 注：1、招标文件中部分加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同. 注：本项目为电子全流程，电子签章与公章具有同等效力。 |  |  |

注：1、本表中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

# 投标人须知正文部分

## 一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的采购活动。

2.定义

2.1根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

2.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3采购代理机构：本次招标的采购代理机构为新疆新之建工程咨询有限公司。

2.4“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.5投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2)以招标公告中发布的方式依法获得了本项目的招标文件。

3)符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6潜在投标人：指符合本招标文件规定的供应商。

3.投标人的条件

3.1遵守有关的国家法律法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的资格条件。

3.2本次招标是否允许由两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体,首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

3.5投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.资金来源

4.1资金来源：本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

5.投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.纪律

6.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

6.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2)投标人之间约定中标人；

3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5)不同投标人的投标文件相互混装；

6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第13项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.招标文件的澄清和修改

10.1投标人若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应登录电子招投标平台下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

10.4投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

10.5投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

## 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件应当按照招标文件的要求编制。投标文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件构成。投标文件的部分格式要求详见第六部分《投标文件格式》。

12.2投标人递交的投标文件是招标文件中采购需求、评标标准及第六部分“投标文件格式”内容中涉及的证明文件。

12.3投标人对照招标文件《采购需求》，说明所提供货物或服务已对招标文件《采购需求》做出了响应，或申明与招标文件《采购需求》的偏差和例外。如招标文件《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

12.4投标人认为应附的其他材料。

12.5 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应加盖投标人公章。

12.6投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效，没有按要求签章的投标文件，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.7投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。

13.5本项目是否允许分包详见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的唯一依据。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

## 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

16.2未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.4终止采购活动的项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

16.5中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

16.6有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金,情节严重的将其列入不良记录名单：

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

## 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1电子响应文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接收,采购单位不予受理。

18.投标文件的递交

18.1投标人应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购网政采云平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购人不予受理。

18.2本项目采用不见面开标。只需将电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

19.2投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 六、开标

20.开标

20.1采用不见面开标方式（详见投标人须知前附表第17项的规定）

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等环节。开标时，投标人应当使用编制本项目电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。如在电子开标过程中出现因系统原因无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如投标人无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

20.2投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

## 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

21.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2开标结束后，采购人按照招标文件资格审查要求的内容对各供应商进行资格审查。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

22.3采购人或采购代理机构按照招标文件规定的时间查询投标人的信用记录。采购人或采购代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 符合性审查

23.1 评标委员会应当对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的供应商的投标文件进入详细评审。

24.详细评审

24.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。

24.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

24.3评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知投标人，投标人需登录电子招投标系统，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

24.4政府采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信 履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体可不再重复提交。成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

24.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.6评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

24.8评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对投标人的投标文件进行评审，投标人最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会推荐3名中标候选人。

25.投标的澄清

25.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

25.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

25.4对投标文件报价计算错误按以下原则修正：

25.4.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；（电子开评标系统中开标记录（开标一览表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子开评标系统中开标记录内容为准）

25.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.5同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须投标人确认，如果投标人拒绝确认，其投标无效。

26.评标过程要求

26.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

26.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

27.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

28.确定中标人

28.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.中标公告

29.1采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的同一媒体上发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

30.采购项目废标

30.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

30.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

## 八、履约保证金

31.履约保证金

31.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定，在签订合同前交纳。

31.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

## 九、代理服务费

32.代理服务费

32.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

## 十、签订、审核合同

33.中标通知书

33.1中标人确定后,采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人应按照上述第25条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

33.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

33.3中标通知书是合同的组成部分。

34.签订合同

34.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

34.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

34.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

34.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

34.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

34.6采购人应于签订合同之日起2个工作日内在政采云平台备案公示。

## 十一、询问和质疑

35．询问

35.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

36.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

36.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件获取期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者须同时提交相关证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

36.8质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当包括下列内容：

1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

36.9投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

36.10投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

36.11质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

36.12投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.13投标人在法定投诉期内一次性提出针对同一采购程序环节的投诉。

## 十二、保密和披露

37.保密和披露

37.1在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

37.2投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于其他所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.3采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

37.4各级人民政府财政部门对政府采购活动进行监督检查，有权查阅、复制有关文件、资料，相关单位和人员应当予以配合。

- 采购需求

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限制 单价(万元) | 最高限制总价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清关节镜系统 | 台 | 1 | 200 | 200 | 核心产品 |
| 2 | 高清耳鼻喉内窥镜系统 | 台 | 2 | 40 | 80 |  |
| 3 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 50 | 50 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 330 |  |

备注：本项目投标单价和总价不得超过上述最高控制单价及最高控制总价，否则投标无效。

商务要求

- 交货期：采购合同签订后30日内交货并完成安装调试。

- 2.付款方式：合同签订后由甲方支付给乙方合同总价款的50%预付款，设备到货验收合格后，由甲方支付给乙方合同总价款的30%货款，完成设备安装、验收、正常使用，由甲方支付给乙方合同总价的20%货款。

3.交货地点：吐鲁番市人民医院，采购人指定地点验收、交货。

4.质保期≥5年

5.质量标准：符合国家或行业相关标准。

6.所有费用(全部设备运行期内，投标人应为所有软件提供升级和版本更换、运输保险费、安装调试费、培训费、设备第三方检测费、网络接口费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等)均含在投标报价单中。

7.如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

8.如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

9.如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

10.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单。

11. 要求厂家原厂负责售后服务，质保期内免费提供服务支持及更换主机零配件，一年内提供≥3次主动上门巡检维护，并出具相应工单。

12.质保期内发现存在任何选配硬件、软件等功能未对用户开放，均需无条件免费升级开放（包含新开发序列）。如上描述参数未提及到的功能参数，不能作为之后厂家拒绝的依据。

13.开机率≥98 %，仪器故障要求2小时内应答，24小时形成解决方案。

14.所有产品必须具备出厂合格证，出厂日期必须在半年以内。

15.中标人与采购人签订合同前需提供所投产品生产厂家授权书。

技术参数

| 高清关节镜系统 |  |
| --- | --- |
| 1 | 4K超高清关节镜系统：集成内窥镜摄像系统和内窥镜用冷光源一体的摄像系统 |
| 1.1 | 感光芯片：1/1.8英寸，逐行扫描， CMOS传感器 |
| 1.2 | 分辨率：≥3840*2160P |
| 1.3 | 具有手动触发白平衡,自动背光补偿功能 |
| 1.4 | 具有图像增强功能，对边缘、细节、血管、增益、感光度进行调节 |
| 1.5 | 主机具有对比度调节、亮度调节、色彩调节、高亮抑制及GAMMA调节功能 |
| 1.6 | ≥5种手术模式 |
| 1.7 | 4K超高清摄像头1个，摄像头≥4个遥控按键可自定义，功能包括白平衡、放大/缩小、冻结等，主机面面板具有快速功能调节按钮 |
| 1.8 | 视频输出接口：HDMI接口、VI接口、USB接口 |
| 1.9 | 摄像主机具有图像录制抓拍、存储功能 |
| 1.10 | 控制模式包括主机按键、摄像头手柄按键、红外遥控器等 |
| 1.11 | 电子放大≥3倍，摄像头防水等级IPX7，最低照度≤0.5Lux，信噪比≥52dB，静态图像宽容度≥100 |
| 2 | 医用LED光源 |
| 2.1 | 功率：≥30W |
| 2.2 | 色温：3000K~7000K |
| 2.3 | 照度：≥700000Lux |
| 2.4 | 显色指数： ≥90 |
| 2.5 | 调节模式： 连续无级可调 |
| 2.6 | 光源寿命：≥20000小时 |
| 2.7 | 硬镜导光束，φ4×3000 5条 |
| 2.8 | 1080P录制存储模块 |
| 2.9 | 可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集 |
| 2.10 | 存储介质≥1T |
| 2.11 | 录制格式： MP4等，分辨率≥1080*1920 |
| 2.12 | 抓拍图片格式： JPEG等 |
| 2.13 | 界面实时操作状态显示 |
| 3 | 等离子射频消融系统主机 |
| 3.1 | 微电脑全数字化程控，带定时器功能 |
| 3.2 | 低温等离子体消融，具备汽化、切割、消融、皱缩、止血等多种功能 |
| 3.3 | 独立主机结构 |
| 3.4 | 具备关节镜保护功能，可连续监控能量输出 |
| 3.5 | 具有设备故障自检功能 |
| 3.6 | 可以通过手柄上的开关或脚踏开关控制 |
| 3.7 | 具备防误触功能，消融档位调节按键自动上锁 |
| 3.8 | 具备按键互锁功能 |
| 3.9 | 具备按键防水功能 |
| 3.10 | 多功能脚踏开关防水等级≥IPX8 |
| 3.11 | 功率≤400W |
| 3.12 | 配备液晶触摸显示 |
| 3.13 | 具备防除颤设计 |
| 3.14 | 提示音音量可调节设计 |
| 3.15 | 工作频率100kHz±1% |
| 3.16 | 可酒精消毒 |
| 3.17 | 电极（刀头）双极结构，具有刀头自动识别功能，并支持带有一体化手控按键的刀头 |
| 4 | 手术器械配置 |
| 4.1 | 肩关节手术器械 |
| 4.1.1 | 关节内窥镜手术器械-尖头钳, 壹件 |
| 4.1.2 | 关节内窥镜手术器械-剪线钳, 壹件 |
| 4.1.3 | 关节内窥镜手术器械-抓钳, 壹件 |
| 4.1.4 | 关节内窥镜手术器械-抓线钳, 壹件 |
| 4.1.5 | 关节内窥镜手术器械-骨锉, 壹件 |
| 4.1.6 | 关节内窥镜手术器械-穿线器头部左弯45°, 壹件 |
| 4.1.7 | 关节内窥镜手术器械-穿线器头部直行, 壹件 |
| 4.1.8 | 关节内窥镜手术器械-穿线器头部右弯45°, 壹件 |
| 4.1.9 | 关节内窥镜手术器械-推结器, 壹件 |
| 4.1.10 | 关节内窥镜手术器械-刻度钩针, 壹件 |
| 4.1.11 | 矫形骨科手术器械包-一组织起子, 壹件 |
| 4.1.12 | 关节内窥镜手术器械-交换棒, 壹件 |
| 4.1.13 | 关节内窥镜手术器械-开路锥, 壹件 |
| 4.1.14 | 关节内窥镜手术器械-丝攻, 壹件 |
| 4.1.15 | 关节内窥镜手术器械-骨锤, 壹件 |
| 4.1.16 | 关节内窥镜手术器械-肩袖缝合钳 钳头直型/侧开口L170，壹件 |
| 4.1.17 | 关节内窥镜手术器械-肩袖缝合钳用针 φ1.5×240，10个 |
| 4.1.18 | 关节内窥镜手术器械-尖头钳 尖头左弯45°L165，壹件 |
| 4.1.19 | 关节内窥镜手术器械-尖头钳 尖头右弯45°L165，壹件 |
| 4.1.20 | 关节内窥镜手术器械-尖头钳 直形L167，壹件 |
| 4.1.21 | 器械盒, 壹个 |
| 4.1.22 | 关节内窥镜手术器械-限深钻φ2.3×248，壹件 |
| 4.1.23 | 关节内窥镜手术器械-导向手柄φ3.4×126，壹件 |
| 4.1.24 | 基础外科手术器械φ3.4×233，壹件 |
| 4.2 | 前后交叉韧带重建器械 |
| 4.2.1 | 关节内窥镜手术器械-抓线钳 钳杆直行 L165, 壹件 |
| 4.2.2 | 关节内窥镜手术器械-肌腱套取器 闭口型 ф7x300, 壹件 |
| 4.2.3 | 关节内窥镜手术器械-肌腱测量尺, 壹件 |
| 4.2.4 | 关节内窥镜手术器械-瞄准器主体, 壹件 |
| 4.2.5 | 关节内窥镜手术器械-前叉点对点瞄准器, 壹件 |
| 4.2.6 | 关节内窥镜手术器械-后叉胫骨瞄准器, 壹件 |
| 4.2.7 | 关节内窥镜手术器械定位针 尖头 ф2.3x381, 壹件 |
| 4.2.8 | 关节内窥镜手术器械-导丝 ф1.1, 壹件 |
| 4.2.9 | 关节内窥镜手术器械-胫骨空心钻 螺纹型钻头 ф6.0x180, 壹件 |
| 4.2.10 | 关节内窥镜手术器械-胫骨空心钻 螺纹型钻头 ф7.0x180, 壹件 |
| 4.2.11 | 关节内窥镜手术器械-胫骨空心钻 螺纹型钻头 ф8.0x180, 壹件 |
| 4.2.12 | 关节内窥镜手术器械-胫骨空心钻 螺纹型钻头 ф9.0x180, 壹件 |
| 4.2.13 | 关节内窥镜手术器械-经骨空心钻 螺纹型钻头 ф10.0x180, 壹件 |
| 4.2.14 | 关节内窥镜手术器械-股骨空心钻 蘑菇型钻头 ф4.5x200, 壹件 |
| 4.2.15 | 关节内窥镜手术器械-股骨空心钻 蘑菇型钻头 ф6.0x190, 壹件 |
| 4.2.16 | 关节内窥镜手术器械-股骨空心钻 蘑菇型钻头 ф7.0x190, 壹件 |
| 4.2.17 | 关节内窥镜手术器械-股骨空心钻 蘑菇型钻头 ф8.0x190, 壹件 |
| 4.2.18 | 关节内窥镜手术器械-股骨空心钻 蘑菇型钻头 ф9.0x190, 壹件 |
| 4.2.19 | 关节内窥镜手术器械-股骨空心钻 蘑菇型钻头 ф10.0x190, 壹件 |
| 4.2.20 | 关节内窥镜手术器械-股骨瞄准器 股骨瞄准器 ф5.0, 壹件 |
| 4.2.21 | 关节内窥镜手术器械-股骨瞄准器 股骨瞄准器 ф6.0, 壹件 |
| 4.2.22 | 关节内窥镜手术器械-股骨瞄准器 股骨瞄准器 ф7.0, 壹件 |
| 4.2.23 | 关节内窥镜手术器械-瞄准器手柄，壹件 |
| 4.2.24 | 关节内窥镜手术器械-后叉保护套, 壹件 |
| 4.2.25 | 关节内窥镜手术器械-植钉器, 壹件 |
| 4.2.26 | 关节内窥镜手术器械-骨锉 锉面下斜 L165, 壹件 |
| 4.2.27 | 关节内窥镜手术器械-刻度钩针 L100, 壹件 |
| 4.2.28 | 关节内窥镜手术器械-测深尺 L100, 壹件 |
| 4.2.29 | 关节内窥镜手术器械-推结剪线器 φ2.5 贰件 |
| 4.2.30 | 关节内窥镜手术器械-套管 W6.5 |
| 4.2.31 | 手术肌腱整理平台, 壹套 |
| 4.2.32 | 工具盒 , 壹个 |
| 4.3 | Dog bone手术器械包 |
| 4.3.1 | 关节内窥镜手术器械-瞄准器主体 ，壹件 |
| 4.3.2 | 关节内窥镜手术器械-导针套袖φ3.5，壹件 |
| 4.3.3 | 关节内窥镜手术器械-瞄准器，叁件 |
| 4.3.4 | 关节内窥镜手术器械-瞄准器（后叉胫骨定位钩），壹件 |
| 4.3.5 | 基础外科手术器械 倒打钻 φ7×L180，壹件 |
| 4.3.6 | 基础外科手术器械 倒打钻 φ8×L180，壹件 |
| 4.3.7 | 基础外科手术器械 倒打钻 φ9×L180，壹件 |
| 4.4 | 膝关节全内重建工具 壹套 |
| 4.4.1 | 关节内窥镜手术器械-瞄准器主体 ，壹件 |
| 4.4.2 | 关节内窥镜手术器械-导针套袖φ3.5，壹件 |
| 4.4.3 | 关节内窥镜手术器械-瞄准器，叁件 |
| 4.4.4 | 关节内窥镜手术器械-瞄准器（后叉胫骨定位钩），壹件 |
| 4.4.5 | 基础外科手术器械 倒打钻 φ7×L180，壹件 |
| 4.4.6 | 基础外科手术器械 倒打钻 φ8×L180，壹件 |
| 4.4.7 | 基础外科手术器械 倒打钻 φ9×L180，壹件 |
| 5 | 医用显示器 |
| 5.1 | 触摸显示器尺寸≥32" |
| 5.2 | 分辨率≥3840x2160 |
| 5.3 | 画面比例（全屏、4:3、5:4、16:9、1:1、最小、最大），亮度700cd/㎡，可视角度≥178°，信号输入满足HDMI、SDI、DV1、DP、自动识别，内置曲线 |
| 6 | 专业医用台车 |
| 6.1 | 适用于手术室、内窥镜系统、电脑及影像设备的移动式部署 |
| 6.2 | 具备脚轮锁定装置 |
| 6.3 | 支持线缆管理与多层设备搭载 |
| 7 | 4K 内镜工作站技术参数 |
| 7.1 | 常规功能模块在同一操作界面，无需往复切换 |
| 7.2 | 兼容4K及高清主流高清接口内镜设备。 |
| 7.3 | 具备用户权限管理，可切换账户登录; |
| 7.4 | 具备分组式后台采集功能模式 |
| 7.5 | 具备后台批量打印功能 |
| 7.6 | 报告为自由编辑模式 |
| 7.7 | 自定义默认打印报表类型或自由选择打印报表类型，自动生成彩色图文一体化报告单; |
| 7.8 | 报告模板可随时添加、修改、补充; |
| 7.9 | 支持建立典型病历模板; |
| 7.10 | 动态图像实时显示，支持动、静态图像采集。 |
| 7.11 | 支持鼠标、键盘、脚踩开关等多种方式采集图像，且图像采集幅数不受限制; |
| 7.12 | 动态调节图像亮度、对比度、色度、饱和度和锐度; |
| 7.13 | 图像传输分辨率支持4K(3480*2160); |
| 7.14 | 提供图像长度、角度、面积的测量，图像亮度、对比度、饱和度、文字标注、放大、剪裁、镜像、旋转、浮雕、雾化、伪彩、黑白显示、负向等丰富的图像后处理功能; |
| 7.15 | 录像支持多种压缩格式，根据需求选择压缩大小及图像质量;同一人可以分段、多段录取动态影像，可对播放录像进行二次回采。 |
| 7.16 | 具备多种组合查询检索及统计模式 |
| 8 | 手术动力系统 |
| 8.1 | 适用于外科手术中对人体骨组织或软组织的切除、刨削、磨削等操作处理 |
| 8.2 | 主机 |
| 8.2.1 | 液晶屏显示，功率≥100VA，动力采用脚踏式控制。配蠕动泵，可设置流量。 |
| 8.2.2 | 具有手柄/刀具自动识别功能；微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。 |
| 8.2.3 | 输出接口≥2个，设计使用寿命≥8年 |
| 8.2.4 | 脚踏IPX8防水等级，脚踏线缆≥3m。 |
| 8.3 | 刨削手柄 |
| 8.3.1 | 分体式刨削手柄 |
| 8.3.2 | 手柄有带手控或不带手控 |
| 8.3.3 | 刨削手柄和刀具连接部位锁止可靠 |
| 8.3.4 | 手柄握持直径≤25mm，重量≤100g（不含线缆），可高温高压灭菌。 |
| 8.3.5 | 单向旋转转速≥12000rpm，往复旋转刀头转速≥5000 rpm |
| 8.4 | 刨刀 |
| 8.4.1 | 刀具设计有抽吸阀可调 |
| 8.4.2 | 内刀头采用耐磨涂层 |
| 8.4.3 | 刨刀含有刨削头、刀杆、主体、抽吸阀、驱动接口、抽吸接口组成； |
| 8.4.4 | 刨削刀头，刀杆直径2.5mm-5.5mm可选，长度≥110mm 弯曲角度0〫、15〫、20〫、30°可选 |
| 8.4.5 | 具备护鞘钻头，刀杆直径4.0、5.0、5.5可选，长度130m-160m可选； |
| 8.4.6 | 刨削刀头转速≥5000 rpm 刨削磨钻头转速≥12000 rpm |
| 8.4.7 | 刨刀，钻头等均有一次性无菌产品和可重复消毒使用产品可选 |
| 8.5 | 通用手柄 |
|  | 用于开放手术的电机，最高转速≥60000 rpm，可高温高压灭菌。 |
|  | 外径≤20mm，重量（不含线缆）≤130g（不含线缆） |
| 8.6 | 磨钻头 |
|  | 一体式护鞘磨头：前端刀杆弯曲，磨头前端带保护鞘。磨头直径2-3.5mm可选，转速≥60000 rpm。 |
|  | 一体式磨头，刀杆弯曲，磨头转速≥120000 rpm。磨头直径2mm-5mm可选择。 |
|  | 动力骨刀：刀头齿部长度≥9mm，刀头前后往复运动，转速≥60000 rpm。 |
|  | 环形骨刀：环形刀刃，前端有齿，刃部直径≥6mm，转速≥60000 rpm。 |
|  | 摆动形动力骨刀：前端有齿，刃部直径8-10mm，转速≥60000 rpm。 |
|  | 要求所有磨钻头均有一次性无菌产品和可重复使用产品供选择 |
| 8.7 | 克氏针手柄 |
| 8.7.1 | 输出扭矩≥50mNm，手柄输出转速≥3000 rpm，适配圆柄型钻头或克氏针范围φ0.7-2.2mm |
| 9 | 关节镜器械及设备 |
| 9.1 | 4.0mm关节镜头及配套外鞘参数 |
| 9.1.1 | 规格：Φ4×157mm |
| 9.1.2 | 视向角：30° |
| 9.1.3 | 视场角：≥100° |
| 9.1.4 | 插入部外径：φ4mm |
| 9.1.5 | 工作长度：≥150mm |
| 9.1.6 | 设计光学工作距d0：20mm |
| 9.1.7 | 有效景深范围：1-50mm |
| 9.1.8 | 内窥镜镜体前端嵌有蓝宝石镜面。 |
| 9.1.9 | 目镜罩能与国际标准C式卡口配套。 |
| 9.1.10 | 内窥镜可配套OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI、STRYKER、天松等品牌的导光束。 |
| 9.1.11 | 与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T0294.1-2016）的要求，对应标准的中M号钢。 |
| 9.1.12 | 内窥镜镜管强度：能承受作用力为0.5N。 |
| 9.2 | 4.0mm镜子配套镜鞘参数 |
| 9.2.1 | 双阀镜鞘 6.3±0.5mm |
| 9.3 | 2.7mm关节镜头及配套外鞘参数 |
| 9.3.1 | 规格：Φ2.7×110mm |
| 9.3.2 | 视向角：30° |
| 9.3.3 | 视场角：≥80° |
| 9.3.4 | 插入部外径：φ≤2.7mm |
| 9.3.5 | 工作长度：≥110mm |
| 9.3.6 | 设计光学工作距d0：20mm |
| 9.3.7 | 有效景深范围：1-50mm |
| 9.3.8 | 内窥镜镜体前端嵌有蓝宝石镜面。 |
| 9.3.9 | 目镜罩能与国际标准C式卡口配套。 |
| 9.3.10 | 内窥镜可配套OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI、STRYKER、天松等品牌的导光束。 |
| 9.4 | 2.7mm镜子配套镜鞘参数 |
| 9.4.1 | 规格尺寸：双阀镜鞘 4.0±0.5mm |
| 9.5 | 篮钳参数 |
| 9.5.1 | 篮钳 直：Φ2.6×90mm |
| 9.5.2 | 篮钳 左弯45°：Φ1.7×90mm |
| 9.5.3 | 篮钳 右弯45°：Φ1.7×90mm |
| 9.5.4 | 钳头厚度≤1.0mm。 |
| 9.5.5 | 适用于各种类型的消毒方式。 |
| 9.5.6 | 钳头张开度≥40° |
| 9.6 | 组织钳、抓钳参数 |
| 9.6.1 | 抓钳 （鼠齿钳）：Φ3×90mm |
| 9.6.2 | 抓钳（组织抓钳）：Φ3×90mm |
| 9.6.3 | 抓钳 （游离体）：φ3×65mm |
| 9.6.4 | 抓钳（组织抓钳）：Φ3×65mm |
| 9.6.5 | 钳的头部应经热处理； |
| 9.6.6 | 钳的夹持力≥50N； |
| 9.6.7 | 钳的张开度≥40°； |
| 9.7 | 探针参数 |
| 9.7.1 | 探针：规格尺寸Φ1.5×5mm |
| 9.7.2 | 探针：规格尺寸Φ1.2×4mm |
| 9.8 | 微骨折器、敲棒参数 |
| 9.8.1 | 微骨折器15°：Φ5×135mm |
| 9.8.2 | 微骨折器45°：Φ5×135mm |
| 9.8.3 | 微骨折器60°：Φ5×135mm |
| 9.8.4 | 微骨折器90°：Φ5×135mm |
| 9.9 | 撬拔器、穿刺器（螺纹）参数 |
| 9.9.1 | 撬拔器（钝头）：Φ3×90mm |
| 9.9.2 | 撬拔器（尖头）：Φ3×90mm |
| 9.9.3 | 穿刺器（螺纹）：7mm |
| 9.9.4 | 穿刺器（螺纹）：9mm |
| 9.10 | 钩刀参数 |
| 9.10.1 | 钩刀直齿 |
| 9.10.2 | 钩刀钩状 |
| 9.10.3 | 钩刀圆刃 |
| 9.10.4 | 钩刀推刀 |
| 9.11 | 穿刺套管、闭孔器参数 |
| 9.11.1 | 穿刺套管 开槽 |
| 9.11.2 | 闭孔器 |
| 10 | 医用加压灌注器 |
| 10.1 | 用途：利用液体介质对腔体进行加压膨胀以形成可视空间，并可清洗腔内污血，使观察和手术视野更加清楚。适用于关节镜类手术 |
| 10.2 | 主机、电源线、传感输液器、容器（自备）、硅胶管等部分组成 |
| 10.3 | 主要性能指标 |
| 10.4 | 压力设定范围：15～400mmHg(2～53.3kPa) |
| 10.5 | 流量设定范围：0.1～1.0L/min |
| 10.6 | 工作噪声≤50dB(A) |
| 便携式彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 1 | 用途：用于麻醉、神经、急诊、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用 |
| 2 | 系统技术规格及概述 |
| 2.1 | ≥21英寸触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作； |
| 2.2 | 主机内置≥2个可激活探头接口； |
| 2.3 | 数字波束增强器 |
| 2.4 | 多倍波束合成 |
| 2.5 | 二维灰阶模式 |
| 2.6 | 组织谐波成像模式 |
| 2.7 | 宽带频移谐波 |
| 2.8 | 组织特异性成像 |
| 2.9 | 频率复合成像 |
| 2.10 | 空间复合成像 |
| 2.11 | 斑点抑制成像 |
| 2.12 | 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |
| 2.13 | 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒 |
| 2.14 | 组织多普勒成像 |
| 2.15 | 解剖M型模式 |
| 2.16 | 自由臂3D |
| 2.17 | IMT |
| 2.18 | 实时双幅对比成像 |
| 2.19 | 局部放大（支持前端、后端放大） |
| 2.20 | 回波增强技术 |
| 2.21 | 智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能） |
| 2.22 | 多普勒自动识别功能 |
| 2.23 | 支持自动锁屏功能 |
| 2.24 | 自动唤醒功能 |
| 2.25 | 常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包） |
| 2.26 | 图像后处理，可处理参数≥25种 |
| 2.27 | 支持手动触摸屏上注释 |
| 2.28 | 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览） |
| 2.29 | 可支持DICOM 3.0 |
| 2.30 | 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、FAST、心脏、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用 |
| 3 | 测量/分析和报告 |
| 3.1 | 常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量 |
| 3.2 | 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） |
| 3.3 | 全科测量包，自动生成报告：如急诊、麻醉、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管等 |
| 3.4 | 心脏功能专用测量及分析：包含左室心功能2D/M |
| 4 | 电影回放和原始数据处理 |
| 4.1 | 所有模式下可用 |
| 4.2 | 支持手动、自动回放 |
| 4.3 | 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置 |
| 5 | 检查存储和管理（内置超声工作站） |
| 5.1 | 检查存储≥250GB SSD硬盘、内置超声工作站，多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出 |
| 5.2 | 检查管理：专用于病人信息管理 |
| 6 | 连通性要求 |
| 6.1 | 支持网络连接/有线网络/无线网络 |
| 6.2 | DICOM 3.0，支持妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 |
| 7 | 系统技术参数及要求 |
| 7.1 | 二维灰阶模式 |
| 7.2 | 数字化声束形成器 |
| 7.3 | 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit |
| 7.4 | 发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 |
| 7.5 | 扫描线：≥512 |
| 7.6 | 发射声束聚焦：发射≥8段 |
| 7.7 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 |
| 7.8 | 显示深度:≥38cm |
| 7.9 | 帧率: ≥999 帧/秒 |
| 7.10 | TGC: ≥7段 |
| 7.11 | 二维灰阶：≥256 |
| 7.12 | 动态范围: ≥230 |
| 7.13 | 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 |
| 7.14 | 伪彩图谱: ≥8种 |
| 8 | 彩色多普勒成像 |
| 8.1 | 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |
| 8.2 | 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW |
| 8.3 | 取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头) |
| 8.4 | 帧率: ≥350 帧/秒 |
| 8.5 | 支持B/C 同宽 |
| 8.6 | 频谱多普勒模式 |
| 8.7 | 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 |
| 8.8 | 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 |
| 8.9 | 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 |
| 8.10 | 速度: ≥8m/s（连续多普勒速度: ≥37m/s） |
| 8.11 | 1最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号） |
| 8.12 | 取样容积: 0.5-20mm |
| 8.13 | 偏转角度: ≥±25度 |
| 8.14 | 零位移动：≥8 级 |
| 8.15 | 快速角度校正 |
| 8.16 | 支持频谱自动测量 |
| 9 | 探头规格 |
| 9.1 | 支持探头类型：凸阵、线阵、高频、相控阵 |
| 9.2 | 探头频率：所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段振元：最大有效振元数≥192振元 |
| 9.3 | 穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能，凸阵探头 线阵探头配备穿刺架 |
| 9.4 | 凸阵探头1把 |
| 9.5 | 线阵探头1把 |
| 9.6 | 相控阵探头1把 |
| 9.7 | B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节 |
| 10 | 系统输入和输出 |
| 10.1 | HDMI: ≥1个 |
| 10.2 | USB: ≥4个，USB 3.0 |
| 10.3 | 网口: 1个 |
| 10.4 | 外设和附件 |
| 10.5 | 台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架） |
| 10.6 | 自动电源卷线器 |
| 11.7 | 支持机器防盗锁控制 |
| 10.8 | 可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机 |
| 10.9 | 支持脚踏开关 |
| 高清耳鼻喉内窥镜系统（1） |  |
| 1 | 高清摄像机 |
| 1.1 | 图像传感器：≥1/3英寸，≥ 200万像素CMOS传感器 |
| 1.2 | 有效像素≥1920(H) × 1080(V) |
| 1.3 | 清晰度：1080P |
| 1.4 | 具备自动白平衡记忆 |
| 1.5 | ≥5寸彩色液晶触摸屏 |
| 1.6 | 视频输出：支持CVBS、DVI-D、VGA、HDMI、3G-SDI等，可同时工作 |
| 1.7 | 信噪比：≥55dB |
| 1.8 | 电子快门：1/50~1/10000范围内自适应 |
| 1.9 | 帧率≥60帧 |
| 1.10 | 扫描方式：逐行扫描 |
| 1.11 | 最低照度满足：20LX F1.4 |
| 1.12 | 防水性能：IPX 7防水摄像头，可浸泡消毒 |
| 1.13 | 输出信号：HDMI,DVI,SDI,VGA， BNC |
| 1.14 | 自动白平衡 |
| 1.15 | 手柄功能：具有手柄按键自定义功能，可按需配置白平衡、录像，拍照等 |
| 1.16 | 带前置USB和后置USB接口，用于接驳U盘进行录像和采集静态图像 |
| 2 | LED冷光源 |
| 2.1 | 1.光源类型：LED |
| 2.2 | 输出电源电压：100-240V |
| 2.3 | 色温：5700K±500K |
| 2.4 | 显色指数≥90 |
| 2.5 | 照度：≥2000000LUX |
| 2.6 | 噪音：≤55db |
| 2.7 | ≥5寸液晶显示屏，可显示各种冷光源参数 |
| 2.8 | 可根据显示需要，亮度可调节≥5档 |
| 2.9 | 灯泡寿命≥20000小时 |
| 2.10 | 光源功率≥100W |
| 3 | 专业医用监视器一台 |
| 3.1 | 尺寸≥24寸 |
| 3.2 | 分辨率：1920(H) × 1200(V) |
| 3.3 | 输入接口：支持DVI、USB、HDMI、VGA |
| 3.4 | 对比度：1000：1 |
| 3.5 | 可视角度≥178° |
| 4 | 图文工作站一套 |
| 4.1 | 所有检查类型的数据存储在同一数据库中文件分类存储 |
| 4.2 | 支持多任务操作，新建信息、录像、采集图片、选图、报告编辑、打印在同一界面完成 |
| 4.3 | 支持高质量实时动态视频采集图像，支持快捷键或脚踏板图像采集，采图时间间隔20-200ms可选，且采集数量无限制 |
| 4.4 | 图像视频帧数可调，图像画质码率可调，支持录像、暂停、停止，回放视频可抓拍图像 |
| 4.5 | 支持原始、圆形、矩形采图，手动锁定取景框采图，支持键盘方向微调，可选左上角、右下角、整体精准取景采图 |
| 4.6 | 支持后台采集，支持一边采图一边做报告,支持多个患者采图后再做报告 |
| 4.7 | 内置丰富的专家诊断词库，典型病历报告模板，提供自动排版功能，并提供范句(词条)插入功能 |
| 4.8 | 可自由修改、增加范句功能，诊断术语维护，可以对诊断术语进行快速维护修改 |
| 4.9 | 在图像列表下方能显示部位和说明 |
| 4.10 | 根据图像数量多少自动滚动图像栏以显示其新拍图像 |
| 4.11 | 提供多个部位示意图以供选择 |
| 4.12 | 病人信息可在不同检查类型间复制、剪切、粘贴，图像批量删除、图像批量导出到移动硬盘 |
| 4.13 | 可选择不同的工具（矩形、圆形，多边形、画笔、文字、图片等）对图像和部位进行标注说明 |
| 4.14 | 支持对原图片进行裁剪并保留原图的功能 |
| 4.15 | 提供打印0-9幅图打印格式打印图像，并根据用户选择的图片数量，自动选择对应的打印报告模板进行显示打印功能 |
| 4.16 | 录像可以按文件大小或文件时间分段保存为多个文件，也可只保存为一个文件 |
| 4.17 | 提供硬盘预警功能 |
| 4.18 | 可自由设置录制文件存储位置 |
| 4.19 | 能按检查号、性别、年龄、检查/手术日期段、检查/手术医师、检查/手术所见、检查/手术结论、病理结果等单个项目或组合在一起进行查询 |
| 4.20 | 可将病历列表导出到 CSV中，导出的项目应能自由设置。 |
| 4.21 | 支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料和图像资料。 |
| 4.22 | 免费与医院系统联网对接，实现信息共享。 |
| 4.23 | 品牌电脑，配彩色打印机、专用台车 |
| 5 | 五、耳鼻喉检查治疗台 |
| 5.1 | 主台面采用复合材料一体化模具成型设计,机身台面尺寸（长≥915mm*宽≥570mm），副机身台面尺寸（（长≥1020mm*宽≥570mm） |
| 5.2 | 喷枪可拆卸，采用气流回路防堵设计 |
| 5.3 | 吸枪吸力满足0-700mmhg,吸力大小可调节;吸枪头具有4mm、5mm 两种规格接口，配直径Φ2.0一次性吸引管10支、配直径Φ3.0一次性吸引管10支 |
| 5.4 | 吹枪压力满足0-0.28MPa，压力可调。 |
| 5.5 | 喉镜预热器功率：≥450W，加热时间多档可调。 |
| 5.6 | 照明灯采用LED光源，照度≥15000 1x，设计使用寿命≥10万小时，光斑采用聚光斑设计；灯臂自带阻尼平衡。 |
| 5.7 | 按键采用触摸按键，背光显示功能指示图标，可控制主机单元、电动病人椅 |
| 5.8 | 主机可控制各工作单元；开机智能自检，180分钟无人操作自动关机功能，当出现故障时主机会自动报警 |
| 5.9 | 采用主副设计集中排污装置，污物瓶带有污物上限警示。 |
| 5.10 | 正压泵具有减振装置，压力≥3.0kg\cm²。 |
| 5.11 | 负压泵功率≥350W,具有减振装置，吸引力≥700mmHg。 |
| 5.12 | 污物桶、不锈钢污物盘、镊子杯、硬管内窥镜消毒杯等采用内置式设计 |
| 5.13 | 内置负离子发生器功能 ，同系统控制，工作时间可调，负离子浓度大于1.9X106个/cm3。 |
| 5.14 | LED阅片灯，采用全触摸控制屏 |
| 5.15 | 标准型电动病人椅，控制方式：主机控制方式/脚踏开关控制方式/有线遥控控制方式 |
| 6 | 配置清单： |
| 6.1 | 高清摄像主机一台 |
| 6.2 | 高清摄像头一个 |
| 6.3 | 医用冷光源一台 |
| 6.4 | 32寸医用显示器一台 |
| 6.5 | 导光束两条 |
| 6.6 | 医用台车一台 |
| 6.7 | 鼻窦镜0°φ4*175mm 2支；耳内窥镜0° φ3*105mm 2支； |
| 6.8 | 图文工作站一套（含电脑、彩色打印机） |
| 6.9 | 耳鼻喉检查治疗台一台 |
| 6.10 | 电动病人椅一个 |
| 6.11 | 医生椅一个 |
| 高清耳鼻喉内窥镜系统（2） |  |
| 1 | 4K耳鼻喉内窥镜系统 |
| 2 | 产品由4K摄像系统（摄像主机和摄像头）、医用冷光源、≥32寸医用显示器和医用台车组成 |
| 3 | 摄像主机和摄像头： |
| 3.1 | 采用3个采用CMOS成像技术，摄像头全数字化传输，采集像素≥3840*2160 |
| 3.2 | 4K 内窥镜摄像系统应支持3840×2160 和1920×1080 |
| 3.3 | 摄像头操作按键≥4个，可自定义≥5种快捷方式，可预设≥15种功能。 |
| 3.4 | 摄像手柄含光学接口、线缆和主机接口整体可以低温等离子消毒。 |
| 3.5 | 摄像头和主机之间可实现热插拔。 |
| 3.6 | 4K 内窥镜摄像系统应具有自动对焦功能，应能自动调节图像清晰度，自动对焦时间应≤ 500 ms |
| 3.7 | 信噪比≥ 80 dB |
| 3.8 | 摄像头应能控制 4K 内窥镜摄像系统；4K 内窥镜摄像系统应支持与外部设备交互作用。 |
| 3.9 | 摄像主机具有自动白平衡功能 |
| 3.10 | 主机具有术野画面亮度≥5级可调 |
| 3.11 | 摄像主机采用≥7英寸彩色液晶触摸屏，可通过触摸屏对系统参数和图像参数进行调整 |
| 3.12 | 摄像主机预置≥15种手术模式，手术模式支持用户定义 |
| 3.13 | 手术模式可支持导入、导出，可一键切换 |
| 3.14 | 摄像主机具有图像优化和参数调节功能，可调节的功能包括：手动、自动曝光控制、图像多角度翻转、实时图像标记、多种画中画同屏显示、多种纤维镜图像优化、图像增强等 |
| 3.15 | 摄像主机具有图像和手术视频采集功能，图像存储像素为3840*2160和1920*1080。 |
| 3.16 | 摄像主机具有内置硬盘，存储容量≥200G，可支持内置硬盘存储容量的扩展。 |
| 3.17 | 内窥镜摄像系统应能同时输出 3840×2160 与1920×1080 。摄像主机内置≥3个USB口，支持USB2.0和USB3.0格式 |
| 3.18 | 支持软件升级功能。 |
| 3.19 | 整机噪声≤50dB |
| 3.20 | 设计使用年限10年 |
| 4 | 医用冷光源系统 |
| 4.1 | 光源类型：LED |
| 4.2 | LED灯泡的使用寿命≥60000小时 |
| 4.3 | 光源色温≥7000K |
| 4.4 | 光源的输出总光通量≥1500lm，中心照度≥3200000 lx |
| 4.5 | 支持亮度手动/自动调节，≥10级 |
| 4.6 | 三种光纤插口，可兼容多种光纤接口类型 |
| 4.7 | 设备电击防护类型为CF I类 |
| 4.8 | 设计使用年限10年 |
| 5 | 医用显示器 |
| 5.1 | ≥32寸医用显示器，分辨率≥3840× 2160 |
| 5.2 | 具备DP、HDMI、SDI接口 |
| 5.3 | 背光亮度≥1000cd/m² |
| 5.4 | 视场角≥175° |
| 5.5 | 显示颜色为1.07B；对比度为1300:1 |
| 6 | 医用台车 |
| 6.1 | 台车底座连接4个万向轮，支持万向转动和刹车 |
| 6.2 | 台车带360°可移动的显示器支架 |
| 6.3 | 台车带摄像头支架 |
| 6.4 | 台车具有可调节底板 |
| 7 | 配置要求 |
| 7.1 | 4K摄像主机一台 |
| 7.2 | 4K摄像头一个 |
| 7.3 | 医用冷光源一台 |
| 7.4 | 32寸医用显示器一台 |
| 7.5 | 导光束一条 |
| 7.6 | 医用台车一台 |
| 7.7 | 鼻窦镜 0°φ4*175mm一支；鼻窦镜70°φ4*175mm一支；耳内窥镜0°φ3*105mm 一支 |
| 7.8 | 耳鼻喉手术器械一批 |
| 7.8.1 | 显微剥离器*1把： 微弯、头宽1.7mm |
| 7.8.2 | 显微刀*2把：镰状型 |
| 7.8.3 | 显微刀*6把：圆状、90°、1.5mm |
| 7.8.4 | 中耳息肉钳*2把：杯形头、直型、 头长5mm |
| 7.8.5 | 中耳息肉钳*2把：麦粒形、带齿、直形 头长3.5mm |
| 7.8.6 | 中耳息肉钳*2把：杯形头、上翘45°、头长5mm |
| 7.8.7 | 鼻咬切钳*10把：直、 φ3.5mm、切割引流管型 |
| 7.8.8 | 鼻咬切钳*6把：弯头、φ3.5mm、切割引流管型 |
| 7.8.9 | 显微喉剥离器*4把：双头、一头剥离子/一头拉钩 |
| 7.8.10 | 刮匙*2把：双头、卵圆口、微弯、锐口1.5*2.3/2*2.8mm |
| 7.8.11 | 耳鼓膜刀*1把：枪形、三角刃 |
| 7.8.12 | 鼻窦镜0°*3把：φ3*175mm |
| 7.8.13 | 鼻窦镜 70°*2把： φ4*175mm |
| 7.8.14 | 耳内窥镜0°*4把：φ3*105mm |
| 7.8.15 | 高速耳钻弯手柄*1把：须与科室现有诺瓦格动力主机匹配 |
| 7.8.16 | 高速耳钻直手柄*1把：须与科室现有诺瓦格动力主机匹配 |
| 7.8.17 | 金刚砂磨头*12个:金刚砂1mm、1.4mmm、1.8mm、2.3mm、2.7mm、3.1mm |
| 7.8.18 | 钨碳钢切割头*10个：钨碳钢切割头1.4mm、2.3mm、2.7mm、4mm、4.5mm |
| 7.8.19 | 耳用镊 *10把：枪状 160㎜ |
| 7.8.20 | 鼻腔吸引管*2把：直形，φ4*175mm |
| 7.8.21 | 鼻咬切钳 0°*2把：105mm |
| 7.8.22 | 鼻咬切钳 30°*2把：105mm |
| 7.8.23 | 耵聍钩1号 *6把 |
| 7.8.24 | 耵聍钩9号 *5把 |
| 7.8.25 | 耵聍钩11号*5把 |
| 7.8.26 | 负压吸引器 *2台 |

# 第四部分  评审方法

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。

1 评标方法

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2 资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，并形成资格审查结果。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标处理，不进入符合性审查。资格审查要求如下：

资格审查要求

| 序号 | 审查要求 | 评 审 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”; - 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位2024年度或2025年度的财务审计报告或财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）（加盖公章）； 如投标人无法提供财务审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明加盖公章； 如投标人注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | - 1.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任意一个月的纳税记录或证明文件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） 2.须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件 |
| 6 | 投标保证金 | 按照招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的 《医疗器械经营许可证》，投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》 |

3符合性审查

- 评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的投标人按无效投标处理，不进入详细评审。符合性审查要求如下：

- 符合性审查要求

| - 序号 | - 审查内容 |
| --- | --- |
| - 1 | - 投标文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；投标文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书。 |
| - 2 | - 投标文件的完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。 |
| - 3 | - 投标报价未超过招标文件中规定的采购预算金额或最高限价； |
| - 4 | - 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| - 5 | - 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| - 6 | - 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| - 7 | - 产品的医疗器械注册证或备案证明、提供所投产品注册证或整机注册证或备案证明； |
| - 8 | - 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| - 9 | - 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| - 10 | - 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

- 4详细评审

- 经资格审查和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据《详细评审标准》，对其技术部分、商务部分及报价部分做进一步的综合比较和评价。

- 详细评审标准

| 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 （30分） | 投标报价 | 30分 | 评标基准价=有效投标报价的最低价，有效投标报价等于基准价的得满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| 商务标评审 （3分） | 业绩 | 2分 | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内本项目所投核心产品销售业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满2分。 |
|  | 环保节能产品 | 1分 | 供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品得1分，最多得1分。（投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。） 注：若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
| 技术标评审 （67分） | 技术参数响应 | 64分 | 供应商所投产品技术参数完全满足招标文件要求得64分；技术参数每负偏离一条扣2分；扣完为止。本项最高得64分。 注：1.应答的技术参数不得照抄采购需求，需标明具体页码；2.需要提供技术支持资料包括：检测报告、公开发行的白皮书、彩页等资料。技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。同时具备以上材料或有不一致情况时，认定优先级别为：检测报告、官网截图、性能参数说明书、白皮书（须由厂家提供），所提供的真实完整有效证明材料必须由生产企业提供，加盖投标企业公章，并对材料的真实性、有效性，完整性负全部责任。所提供材料中如有虚假响应，将按照虚假应标予以废标处理。 |
|  | 配送及安装实施方案 | 2分 | 根据配送及安装实施方案进行综合评审：内容包括①配送计划、②安装调试方案、测试与试运行等。以上内容完整且完全满足项目要求得2分，每缺失一项内容或内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容1分，扣完为止。 |
|  | 培训 方案 | 1分 | 根据培训方案进行综合评审：内容包括①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等。以上内容完整且完全满足项目要求得1分，每缺失一项内容或内容缺陷扣0.25分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等) 每项内容0.25分，扣完为止。 |
| 合计 | 100分 |  |  |
| 注：评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

- 1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- 2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 4、同品牌处理办法：

- 4.1如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 4.2如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的为中标候选人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标候选人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 4.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按前两条规定处理。

# 第五部分  政府采购合同

（此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式的内容）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）付款方式：

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

- 合同验收

- 验收组织方式：

- 验收主体：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 开户名称 |  | 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六部分  投标文件格式

## 投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人名称：（电子签章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期（年/月/日）

目录

（自行编制，为便于查找，请标明页码）

### 具有独立承担民事责任的能力证明材料

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：  年  月   日

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：（采购人）

我公司参与     （项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

### 投标保证金缴纳凭证

投标保证金打款凭证或电子投标保函（加盖公章）

本项目的特定资格要求

投标人为经营方的需提供有效的行政主管部门颁发的 《医疗器械经营许可证》；

投标人为生产方的还需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》；

不参与围标串标承诺书

本人作为                （单位名称） 的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，由本人承担直接责任人员法律责任，并接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标承诺书

（采购人）：

(投标供应商名称)授权         (投标供应商授权代理人姓名)        (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期 90日历天遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

法定代表人身份证明

（采购人）    ：

姓名：     性别：    年龄：      职务：

兹证明        为           公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证原件扫描件

（人像面）

法定代表人身份证原件扫描件

（国徽面）

特此证明。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的      （授权代表姓名）为我的代理人，以   （供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此声明！

| 法定代表人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 法定代表人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

| 代理人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 代理人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

说明：1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人身份证明》。

开标一览表

项目名称：

项目编号：

价格单位：元

| 序号 | 标项名称 |  | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | （小写） （大写） |  |  |

说明：

1、投标人严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

### 投标报价明细表

| 序 号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 制造商名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

重要说明：

1、供应商必须严格按照本项目招标文件《第三部分采购需求》的内容、顺序进行填报；

2、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，不接受缺漏项，否则将导致投标被拒绝。

3. 投标报价明细表的总价必须与《开标一览表》报价一致。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

近三年业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：附相关证明材料

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### 拟派项目团队

| 序号 | 团队成员姓名 | 工作单位 | 身份证号 | 证书名称及编号 | 在团队中职务（岗位） | 自有/外聘 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附人员相关资格证书复印件。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

产品注册证或备案证明（需在有效期内）

产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：与招标文件中“第三部分采购需求”要求逐条对应填写；

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

节能、环境标志产品优惠明细表【不适用可不提供】

项目名称：             项目编号：

1、节能产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

2、环保产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

特别说明：若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商名称（盖公章)：

日期：

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：年   月   日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函(如是)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》三、对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 3.投标人提供符合本国标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%以上时， 可不提供此声明函。

### 4.未提供此声明函，则不享受相关政策的优惠。

### 技术方案

投标人应按照招标文件的要求，提供详细的供货及相关服务方案，包括文字描述或图表显示。格式自拟。