2026年萧山区残疾人基本型辅助器具货币补贴目录供应商采购

招标文件

（电子招投标）

编号:330109264030010000003-BWZBDL2026-040

杭州市萧山区残疾人联合会 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2026 年04月02日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

2026年萧山区残疾人基本型辅助器具货币补贴目录供应商采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年04月24日 09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330109264030010000003-BWZBDL2026-040

项目名称：2026年萧山区残疾人基本型辅助器具货币补贴目录供应商采购

预算金额（元）： 800000.00

最高限价（元）： 800000.00

采购需求：2026年萧山区残疾人基本型辅助器具货币补贴目录供应商采购，主要内容：2026年萧山区残疾人基本型辅助器具货币补贴目录供应商采购。具体以招标文件第三部分采购需求为准。

### 合同履约期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标：þ 是；☐ 否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小微企业制造，按要求提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，按要求提供中小企业声明函；

☐供应商应以联合体形式参加，并按要求提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中，中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，按要求提供中小企业声明函；

☐供应商应以合同分包形式参加，并按要求提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中，中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再向中小企业分包，按要求提供中小企业声明函；

- 本项目的特定资格要求：

þ无。

☐有特定资格要求：               ，该特定条件的法律法规据：             。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2026年04月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月24日09点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年04月24日09点30分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；项目是否接收备份文件，以前附表说明为准。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。（4）询问及质疑答复主体详见招标文件《询问、质疑答复责任主体一览表》。（5）本项目招标文件中的项目编号与浙江政府采购网招标公告中的项目编号均指向同一次采购活动，具有同等效力（如：某招标文件中项目编号为“HZZFCG-2025-214”，浙江政府采购网招标公告中的项目编号为“330100252020320000012-HZZFCG-2025-214”，两者在采购活动中具有同等效力）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市萧山区残疾人联合会

地    址：杭州市萧山区城厢街道萧然东路413-8号

传    真：/

项目联系人（询问）：沈女士

项目联系方式（询问）：0571-89616791

质疑联系人：瞿主任

质疑联系方式：0571-89616779 （请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名    称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

地    址：杭州市萧山区金城路433号天汇园一幢A座5楼

传    真：/

项目联系人（询问）：施加焕

项目联系方式（询问）：0571-83881208

质疑联系人：高华萍

质疑联系方式：0571-83881218（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：萧山区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真：/

联系人 ：朱老师

监督投诉电话：0571-87800218

政策咨询电话：0571-89653655（汤先生）

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类。单一产品或核心产品为：智能仿生大腿假肢 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - （1）标的：2026年萧山区残疾人基本型辅助器具货币补贴目录供应商采购，属于 工业 行业； - …… 注：中小企业划型标准详见附件8。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 |  A采购人仅同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。供应商将其他内容分包的视为“投标文件含有采购人不能接受的附加条件”，投标无效。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信、资质等证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信、资质等证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供有效的资信、资质等证明文件。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： 。▲按要求实施政府强制采购的，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 ☐优先采购节能产品。产品： ☐优先采购环保产品。产品： ☐无。 |
| 10 | 报价要求 | - （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 - （2）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： - 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %； - 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %； - 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %； - 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （3）投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xiaoshan.gov.cn/art/2018/12/20/art_1229293109_1559514.html |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 本项目备份文件是否收取：不收取 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购机构代理费用 | 代理服务费用：本项目代理服务费由中标人支付。本次代理服务费按国家发展计划委员会的计价格[2002]1980号文件收费标准下浮40%结算收取，不足2000.00元按2000.00元收取。 服务费缴纳账号： 开户银行：上海浦东发展银行萧山支行 帐户名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 银行帐号：95070154740001005 |
| 14 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 15 | 质疑接收人及答复 | 采购人、采购机构质疑接收人、联系方式：详见公告 线上提交质疑方式：政采云线上质疑路径：项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。请使用ca签章在每一页质疑文件中加盖电子公章，上传完整附件。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会等事项由采购人进行答复。 涉及流程规范性、组织程序等相关事项，由采购代理机构进行答复。 |
| 16 | 履约验收 | 验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布后已有新文件规定，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。 联系电话: 0571-83587785/0571-82816012 联系地址: 萧山区通惠北路2-1号304室 |
| 17 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 招标文件第四部分评审因素对应的要求及第五部分采购合同的内容视为采购需求的一部分。 |
|  |  | 本项目每个标项推荐中标候选人数量：1 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.8本招标文件所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”、“含”、“及”，若无特别说明，则包括本数（如：45周岁以下，指不满46周岁生日当天，即“45周岁生日当天至46周岁生日前一天”均属于45周岁以下的范围）；所称的“不满”、“超过”、“以外”，若无特别说明，则不包括本数。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲按要求实施政府强制采购的，投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除），用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4 支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持本国产品

3.6.1 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。

3.6.2 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.3 当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.4 评审委员会应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

4. 询问、质疑、投诉

4.1 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3 供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

询问、质疑答复责任主体如下：

询问、质疑答复责任主体一览表

| 询问、质疑内容 |  | 询问、质疑答复 责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出询问、质疑 | 对采购文件中“申请人的资格要求”、“采购需求”、“评审办法”、“采购合同的主要条款”、“采购文件前附表内容”、“报价内容”的询问、质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的询问、质疑 | 采购机构 |
| 对采购过程、采购结果提出询问、质疑 | 对“现场考察、答疑会”、 “甲方负责接收和保存的样品” 、“资格审查”、“评审”等环节的询问、质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程、采购结果其他环节的询问、质疑 | 采购机构 |

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱老师，电话：0571-87800218。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

▲投标文件至少应包括以下文件。

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）；

11.3.3中小企业声明函（如果有）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。如果本项目分多个标项的，投标人应按所投标项提交相应的投标文件。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

- 投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标

18. 开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

五、资格审查

- 资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 六、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 七、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

24.投标材料复核。在评审结束后、确认采购结果前，采购人或采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。中标供应商须积极配合做好相关复核工作，不配合相关复核工作的自行承担不利后果。

八、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

- 28.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

九、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十、验收

31. 验收

31.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

标项一：2026年萧山区残疾人基本型辅助器具货币补贴目录供应商采购

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 简要规格描述或基本情况介绍 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年萧山区残疾人基本型辅助器具货币补贴目录供应商采购 | 1 | 批 | 800000.00 | 详见采购需求 | 800000.00 |

二、采购需求

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、运输、验收、质保期内的售后服务等。投标人报价包括人工费（含薪酬、加班费、餐费、福利活动费等）、设备费、材料费、运输及运输保险费、卸货费、安装费、利润、税金等与项目实施有关的全部费用。

- 采购清单

| 序号 | 主类 | 次类 | 辅具名称 | 单位 | 适 用 对 象 | 使用年限 | 最高补贴金额（元） | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人移动辅助器具 | 自行车 | 手摇 三轮车 | 辆 | 适用于身体控制功能较好、上肢具备操控能力、需较长距离户外移动的肢体残疾人。 | 5 | 1000 | # 1、驱动方式：采用双手向前摇动手柄，前轮驱动式；双齿轮链条传动链； # 2、产品有制动轴皮倒刹装置，向后摇动手柄，即可刹车；配驻车、刹车装置，安全可靠； # 3、车架材质为加厚钢管，安全性能高、坚固耐用、外观优美等特点；表面喷塑处理；可折叠设计，承重更稳固，更安全，使用更方便； # 4、座背垫：采用600D牛津布内嵌高密度海绵材质，透气舒适，光滑平整，美观漂亮；可拆卸靠背，带有储物袋； # 5、固定式扶手：采用优质ABS扶手，舒适耐用；护板和挡泥板为ABS塑料材质，带有尾灯； # 6、前后轮为铝制车圈，钢质轮辐，24英寸充气轮胎，耐磨性强，减震效果好； # 7、加宽加大钢制脚踏板，结实耐磨，方便上下车； # 8、摇把可有两种装法，可平装，可上下装，使用者可以根据自身条件，选择适合自己的摇法； # 9、规格尺寸(cm)：外形尺寸： 170×75×95；座宽46cm，座深42cm，坐垫高度50cm； # 10、净重：32kg，毛重：36kg，最大承重：100KG。 |  |
| 2 |  | 手动 轮椅车 | 儿童功能型轮椅 | 辆 | 适用于需长时间借助轮椅进行生活、且需辅助姿势保持的肢体残疾儿童。 | 2 | 3000 | 1、车架：车架采用高强度钢管管材，管材直径25mm、壁厚1.2mm,表面金属烤漆处理； 2、轮椅座垫由滑动调节杆支撑，通过后手握开关控制调节杆长度可调节座垫角度，座垫与地面后倾角度调节范围0°～45°； 3、轮椅背垫由滑动调节杆支撑，通过后手握开关控制调节杆长度可调节座垫与背垫角度，座垫与背垫角度调节范围： 95°～170°，有靠背倾躺和坐面与靠背同时整体倾躺两种功能； 4、轮椅配有驻刹装置； 5、轮椅配有防倾翻装置、防倾装置可根据路况情况高度5档可调； 6、轮椅扶手、护板可拆卸、可调整宽度、高度，护板面由高级透气布料包裹； 7、轮椅座背垫采用阻燃加厚海棉网格布料、表面由高级透气布料包裹，固定在轮椅架子上，连接稳固且拆卸方便； 8、带靠枕、带胸托，带耻骨档，高度、宽度、长度可调； 9、加长式脚踏、脚踏可拆卸、可翻转，带托推板，高度可调； 10、前置耐磨 6 寸万向前轮；后置 16 寸 PU 后轮； 具有耐磨不用充气且减震性能良好； 11、附H型安全带。 需提供产品医疗器械注册证和经第三方检测机构出具的检测报告。 |  |
| 3 |  | 单臂操作助行器 | 手杖 | 支 | 适用于下肢肌力弱、平衡能力较差，但上肢功能健全的肢体残疾人。 | 2 | 80 | # 1、尺寸：高72-94cm，厚度1.2mm # 2、材质：铝合金古铜 # 3、调节范围：十档调节 # 4、承重：承重100KG # 5、描述：适合身高155-185cm |  |
| 4 |  |  | 多脚手杖 | 支 | 适用于下肢肌力减弱、平衡能力差，单足手杖不能满足需求的肢体残疾人。 | 2 | 80 | 1、铁质电镀平板四脚，铝合金抛光古铜色上肢，10孔高度可调； 2、T型塑料把手，灰色塑料螺母和装饰盖，灰色TPR脚垫； # 3、调节高度：740-960MM。 |  |
| 5 |  |  | 带座手杖 | 支 | 适用于下肢肌力减弱、平衡能力差，体力较差的肢体残疾人。 | 2 | 80 | 1.材质：6061高强度铝合金管件，防滑橡胶脚垫 2.外管：22.2*1.25mm, 内管：19*1.25mm 3.配置舒适软握把，内置手电筒， 4.调节高度:五档调节 5.高度范围：81-91CM(折叠)，65.5-74.5cm(展开) 6.座板高度:48.5-57CM，配置大座板 7.承重:100KG，净重:1.2KG |  |
| 6 |  |  | 肘拐 | 副 | 适用于单侧下肢不能负重或单腿、双脚支撑能力差，上肢功能健全的肢体残疾人。 | 2 | 200 | 1、铝合金抛光雾银肘拐，上肢4孔可调，下肢10孔可调； # 2、灰色塑料活动式肘托、灰色高密度发泡Φ22握把，灰色19TPR拐杖脚垫； # 3、手把调节高度770-1100mm,肘托可调节高度200-275mm。 |  |
| 7 |  |  | 腋杖 | 副 | 适用于单侧下肢不能负重或单腿、双脚支撑能力差，上肢功能健全的肢体残疾人。 | 2 | 200 | 1、采用6063T5航空铝合金加厚管材，壁厚1.1mm，表面雾银氧化工艺，防腐防锈； 2、TPR材质柔软腋托，使用舒适； 3、握把采用EVA软性材质包裹，具有较好防滑吸汗效果； 4、加大橡胶脚垫，防滑效果好； # 5、多档调节，适用身高150-180cm人群使用。 |  |
| 8 | 个人移动辅助器具 | 双臂操作助行器 | 框式 助行器 | 台 | 适用于上肢功能健全，下肢肌力或平衡能力减弱，需借助助行器具站立、行走的肢体残疾人。 | 3（残疾儿童使用年限为2年。） | 200 | 1、采用6063T5铝合金主架，厚度1.2mm,表面雾银氧化工艺，美观耐用； 2、8档高度可调，总宽57cm，长43cm，高67-85cm； 3、PPC防滑扶手，溢汗防滑； 4、交替行走、固定两种使用模式可调； 5、一键折叠，收纳方便。 | 残疾儿童使用年限为2年。 |
| 9 |  |  | 轮式 助行器 | 台 | 适用于上肢肌力不足，平衡不佳，无法将助行器提起且下肢肌力或平衡能力减弱，需借助助行器具站立、行走的肢体残疾人。 | 3（残疾儿童使用年限为2年。） | 200 | 1、采用6063T5铝合金主架，厚度1.2mm,表面雾银氧化工艺，美观耐用； 2、8档高度可调，总宽57cm，长43cm，高67-85cm； 3、PPC防滑扶手，溢汗防滑； 4、交替行走、固定两种使用模式可调； 5、轮子腿管7档高度可调，轮子直径12cm； 6、一键折叠，收纳方便。 |  |
| 10 |  |  | 座式 助行器 | 台 | 适用于下肢肌力弱，平衡能力较差，需借助助行器具站立、行走、乘坐休憩的肢体残疾人。 | 3（残疾儿童使用年限为2年。） | 200 | 1、材质:加粗加厚铝合金 2、尺寸：宽:50cm宽:36cm座垫深:33cm 3、重量:4.9kg 4、承重:150kg 5、折叠尺寸:20cm |  |
| 11 |  |  | 台式 助行器 | 台 | 适用于下肢肌力弱，平衡能力较差，上肢抓握能力差，需借助助行器具站立、行走的肢体残疾人。 | 4（残疾儿童使用年限为2年。） | 500 | 1.主架采用高强度A3钢管，钢管直径22mm、壁厚1.2mm，表面电镀处理，具有强度高者耐用、牢固等特性。表面处理采用静电喷涂，具有抗老化、防锈强、附着强的特质； 2.采用高密度PVC海绵手托垫及座板，缓解手部臀部压力，舒适耐用，防滑防潮； 3.配高强度A3钢管手抓，坚固耐用； 4.配4个4寸脚轮，后轮带脚刹，安全可靠，使用轻松无噪音； 5.高度可调节110-135CM,总宽度57CM,长度62CM,扶手间距36CM,净重10.3KG. 6.包装尺寸：60*19*87CM |  |
| 12 |  | 转移和翻身辅助器具 | 移乘板 | 个 | 适用于移位困难，长期乘坐轮椅并有自主移位需求的肢体残疾人。 | 3 | 200 | # 实木材质，承重90kg，弧形设计，表面光滑，可自主移动，也可辅助移动，整体实木支撑，支撑力大，方便用于轮椅和床之间移位。 |  |
| 13 |  | 导向辅助器具 | 盲杖 | 支 | 适用于视力残疾人。 | 1 | 100 | 1.材质：铝合金 2.折叠后:约32.5cm，全长约124cm，外径：约1.4cm 3.重量：约200克。 |  |
| 14 |  | 升降人的辅助产品 | 移位机 | 辆 | 适用于下肢功能障碍的重度肢体残疾人 | 5 | 5000 | 1、采用高强度钢管，整体造型简约、美观大气，强度高,稳定性好。表面采用喷涂处理，具有抗老化/氧化的特质，座垫：采用高强度PVC布车缝成型，质地柔软防水防滑，平整美观；靠背垫：吹塑塑料靠背，可拆卸；前轮为万向3寸带刹轮，后轮为万向3寸带刹轮，适合小范围转向挪移； 2、大开合座架，减轻护理者工作负担，更方便使用； 3、液压泵脚控控制升降，节省人力； 4、尺寸：总长70CM，总宽 59CM（扶手垫），总高 92-108CM（靠背），座位宽度 46CM，深度 40CM，座位离地面高度 46-62CM（不含座垫），靠背高度 42CM，前后轮：直径3寸万向带刹，包装尺寸 74*60*50CM（待定）； 5、净重25kg，承重量100kg。 |  |
| 15 | 个人医护辅助器具 | 保护组织完整 性辅助器具 | 防压疮 床垫 | 张 | 适用于长时间卧床、无法自行翻身的重度肢体残疾人。 | 2 | 1300 | 1、循环波动喷气 2、32丝尼龙加厚面料且不滑动，波动功能，舒适静音，透气 3、加厚面料，抑制细菌，承载力大，单条气囊可更换、不移位和滑动 4、平铺尺寸为：90*200CM,充气后80*185cm 5、≥22条独立气囊 6、充气流量≥6L/min 7、波动循环周期为12分钟 8、 输入功率≤20伏安 承重≥135KG 9、床垫由：床垫，气泵 需提供产品医疗器械注册证和第三方检测机构出具的检测报告。 |  |
| 16 |  |  | 防压疮 座垫 | 张 | 适用于需长时间乘坐轮椅，臀部压疮风险较高的肢体残疾人。 | 1 | 700 | # 1.尺寸：46.8cm*46.8cm # 2.材质:优质PVC材质;轻巧耐拉伸，承重效果佳 # 3.25个2.5cm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气 # 4.承重100kg # 5.配备专用打气筒，充气方便快捷 # 需提供产品医疗器械注册证。 |  |
| 17 |  | 运动、肌力和平衡训练器具 | 站立架 | 张 | 适用于肢体功能障碍，需借助站立架保持站立姿势的肢体残疾人。 | 5（残疾儿童使用年限为2年。） | 1500 | # 一、产品组成 # 由支脚、支撑托、支撑架组成。 # 二、主要技术指标和参数 # 1、外形尺寸（长×宽×高）：85*69*99-119cm # 2、台面高度调节距离：99-119cm # 3、胸托架前后调节距离：12.5cm # 4、背托架前后调节距离：20cm # 5、膝部托架调节距离：12.5cm # 6、臀部垫额定承载：135kg # 7、脚踏板额定承载：135kg,角度调节范围：4档7°、18°、40°、45°。 | # 残疾儿童使用年限为2年。 |
| 18 | 家庭和其他场所的家具和适配件 | 坐具 | 儿童 坐姿椅 | 张 | 适用于脑瘫儿童，不能自行保持坐姿的肢体残疾儿童。 | 3 | 1200 | - 适合适用于3-10岁脑瘫儿童患者进行作为保持、矫正坐姿，重量17kg； - 2、尺寸600*520*780（mm）适用身高08-1.4米。 |  |
| 19 |  |  | 坐姿保持装置 | 辆 | 适用于身体变形，一般坐姿椅和轮椅无法提供支撑的肢体残疾儿童。 | 2 | 1000 | - 尺寸：72×60×80cm - 头部垫升级调节范围0～12cm - 裆部垫前后调节范围0～100cm # 4、坐垫到踏脚板最大距离20cm 用于2-6岁脑瘫痪儿进行座位保持、座位平衡，矫正姿势、防止和治疗畸形。 |  |
| 20 | 个人生活自理和防护辅助器具 | 吸收大、小便辅助产品 | 防失禁 护理辅助用品 | 套 | 适用于尿失禁或无法控制二便的重度肢体残疾人，包括尿垫、尿裤、尿片、尿套、集尿袋、导尿管等一次性使用品。 | 1 | 1200 | # 适用于尿失禁或无法控制二便的重度肢体残疾人。包括尿垫、尿裤、尿 片、尿套、集尿袋等一次性使用品。 |  |
| 21 |  | 集尿器 | 便携式 接尿器 | 个 | 适用于长期卧床行动不便的肢体残疾人。 | 1 | 150 | 有接尿袋引流袋腰围组成，腰围大小可调节。 - 材质：pvc - 2、内径尺寸：直径4CM # 3、适合腰围：2尺-3尺腰围 |  |
| 22 |  | 如厕辅助器具 | 座便椅 | 个 | 适用于有移动困难，轻度辅助或独立坐位可保持坐姿的肢体功能障碍的残疾人。 | 3 | 260 | 1、材质：高碳钢+橡胶 2、表面工艺：喷漆 3、高度：5档调节 4、装配方式：折叠、拆装 5、产品尺寸：宽53、 高76-86 、长43 、座高41-51、座板宽41、座板深41、靠背尺寸52*25 # 6、使用场景：卧室，浴室 |  |
| 23 |  |  | 便盆 | 个 | 适用于长期卧床行动不便的重度肢体残疾人。 | 1 | 200 | # 原生食品级PP树脂材质，表面光滑易清洗，污物不易附着，无毒无味，不易滋生细菌，人体工程学曲线设计，减轻臀部受力，轻松排便。 |  |
| 24 |  |  | 坐便 加高器 | 个 | 适用于膝关节、髋关节、躯干活动受限，轻度辅助或独立坐位可保持坐姿的肢体功能障碍的残疾人。 | 3 | 200 | PE材质：选用无味无毒PE，具有一定的耐腐蚀性，抗氧化性，耐磨、不可使用回料及废料。 1、尺寸不小于550*460mm可增加高度≥115mm； # 2、承重≥150KG。 |  |
| 25 |  | 清洗、盆浴和淋浴辅助器具 | 洗浴 椅/凳 | 个 | 适用于有移位困难和跌倒风险的视力、肢体残疾人。 | 4 | 200 | # 1、采用6063T5加强铝合金管材，壁厚1.2mm，表面雾银氧化工艺； # 2、一体成型PE吹塑座板，可粘贴防寒垫； # 3、6档高度可调，宽49cm，长41cm，总高68-82cm，坐高37-51cm； # 4、一体式PE吹塑靠背； # 5、EVA材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽。 |  |
| 26 | 操作物品和器具的辅助器具 | 延伸取物辅助器具 | 手动 抓取钳 | 个 | 适用于下肢功能障碍，但上肢臂部和手部功能正常的肢体残疾人。 | 1 | 50 | - 铝合金材质，开口i大小8.5cm，产品重量0.21kg，360度可旋转夹头 ； - 可折叠便于收纳，夹头附带吸铁石 ； - 3.多卡槽角度调节，自带照明。 |  |
| 27 | 矫形器和假肢 | 脊柱和颅部矫形器 | 围腰 | 个 | 适用于腰骶部疼痛及活动受限的肢体残疾人。 | 2 | 300 | 1、由聚乙烯，热塑性弹性体，聚酰胺，海绵等组成； 2、内加增强，轻便透气；提高腹腔内压，减轻脊柱体重负担；限制脊柱运动，消除疼痛； 3、适用于L1-S1，腰椎的适度稳定。 |  |
| 28 |  | 上肢 假肢 | 肌电上肢假肢 | 具 | 适用于上肢部分截肢或先天性肢体缺失等符合适配要求的肢体残疾人。 | 5 | 20000 | 1、材质铝合金，表面喷砂氧化钝色处理，色泽均匀； 2、最大开手距离100mm； 3、空载平均运动速度≥100mm/s； 4、指端捏力≥35N； 5、开手95mm能耗0.9J； 6、指端自锁阻力60N； 7、噪声≤40dB; 8、质量≤240g; 9、优质电机； 10、腕关节被动旋转，肌电信号控制手动作。 11、硅胶手皮：硅胶材质制成，外观逼真，多种颜色及尺寸可选。 |  |
| 29 |  |  | 智能仿生上肢假肢 | 具 | 适用于上肢部分截肢或先天性肢体缺失等符合适配要求的肢体残疾人。 | 5 | 35000 | 1、50-136N(全收抓握）单指承重3kg; 2、多模态触觉传感器，可感知压力、材质、滑移，适用于精细操作（书写、系鞋带、使用工具）、康复训练、日常社交。 |  |
| 30 |  | 下肢 假肢 | ★智能仿生大腿假肢 | 具 | 适用于大腿截肢且残肢长度、肌力等符合适配要求的肢体残疾人。 | 5 | 50000 | 1、膝关节自由度 1DOF 2、膝关节整体高度 290mm ± 2mm 3、膝关节整体宽度 76mm ± 2mm 4、膝关节整体厚度 107mm ± 2mm 5、用户负载上限 125kg 6、防水防尘等级 IP67 7、膝关节重量 1.6kg ± 0.05kg 8、蓝牙与手机连接最大距离 10m 9、软件升级 OTA 无线技术 BLE5.0 10、频率范围 2.4000-2.4835GHZ 11、调制方式 GFSK 12、最大速率（空中） 80KB/S 13、最大输出功率 +8dBm 14、电池类型 锂电池 15、电源 充放电寿命至少80%原始电池容量下 ≥500次 16、充电量在1小时充电时间下 ＞50%充电量在2小时充电时间下 ＞80% 充电量在4小时充电时间下 100% 17、输入电压 AC 90-264V 18、电源频率 47-63HZ 19、输出电压 DC 5V 20、输出电流 0.01-2A 21、长期储存温度/湿度 温度：-5℃ - +30℃ 最大 75%相对空气湿度 22、工作温度/湿度/气压温度：-10℃ - +40℃ 最大 95%相对空气湿度 气压：70-106 kPa （最高 3000m，无压力平衡） 23、充电环境温度/湿度/气压 温度：+10℃ - +45℃ 最大 95%相对空气湿度 气压：70-106 kPa （最高 3000m，无压力平衡） 24、功能特点：智能屈腿下坡、智能交替上下楼梯、智能障碍跨越、不同路面自适应行走、智能摔倒保护 25、智能算法：基于深度学习的人工智能算法 26、续航时间：＞4天(基于常温下用户每天行走5000步估算) |  |
| 31 |  | 脊柱和颅部矫形器 | 脊柱 矫形器 | 具 | 适用于颈、胸、腰、骶损伤或畸形的肢体残疾人。 | 3 | 2000 | - 1、腰长62-98cm，背长40-54cm； - 2、体重70-180kg，身高135-190cm； - 3、X型开肩龙骨，压力分散，五档调节，强力支撑，矫正驼背，脊柱后突，左右角度可调节精准匹配弯曲角度。 |  |
| 32 |  | 上肢矫形器 | 腕手 矫形器 | 具 | 适用于手部畸形、掌指关节不能主动伸展、垂腕等腕手部疾患或畸形的肢体残疾人。 | 3 | 700 | 1、由铝合金，聚丙烯，聚酰胺，氨纶，聚氨酯制成； 2、掌侧固定板，增强支撑； 3、开放式设计，重量轻，使用方便； 4、 适用于：腕关节扭曲后固定；肌腱炎和/或腱鞘炎；腕管综合症；腕部软组织损伤（保守、术后）。 |  |
| 33 |  | 矫形鞋 | 矫形鞋 | 双 | 适用于扁平足、高弓足、马蹄内翻足、糖尿病足等足部疾患或畸形的肢体残疾人。 | 3（对确有需要的残疾儿童使用年限最短为6个月。） | 1400 | - 三角固定 ，增加踝关节稳定，交叉绑带，固定踝关节，尺码35-42； - 2、魔术贴设计便于穿脱，抑制内翻加重，增加触地面积，增加患者的支撑能力和行走的稳定性，从而更好的纠正走路姿势，提高行走能力。 | # 对确有需要的残疾儿童使用年限最短为6个月。 |
| 34 | 矫形器和假肢 | 下肢矫形器 | 足矫形器 | 具 | 适用于扁平足、高弓足、内外翻足、糖尿病足、足弓部扭伤受压迫，胫骨后肌腱疼痛及前脚底疼痛等足部疾患或畸形的肢体残疾人。 | 3（对确有需要的残疾儿童使用年限最短为6个月。） | 400 | # 适用于扁平足、高弓足、内外翻足、糖尿病足、足弓部扭伤受压迫，胫骨后肌腱疼痛及前脚底疼痛等足部功能障碍的残疾人。 | # 对确有需要的残疾儿童使用年限最短为6个月。 |
| 35 |  |  | 静踝足 矫形器 | 具 | 适用于足下垂、内外翻足、踝关节无法控制等足踝部疾患或畸形的肢体残疾人。 | 3（对确有需要的残疾儿童使用年限最短为6个月。） | 600 | 1、高级pp材料，强度高，耐磨性好； 2、透气，舒适； 3、适用于：胫骨腓骨远端骨折，足下垂，踝关节内，外翻等； 4、踝部不可活动。 |  |
| 36 |  |  | 动踝足 矫形器 | 具 | 适用于足下垂、内外翻足、踝关节无法控制等足踝部疾患或畸形的肢体残疾人。 | 3（对确有需要的残疾儿童使用年限最短为6个月。） | 1100 | - 高级pp材料，强度高，耐磨性好； 2、透气，舒适； 3、适用于：胫骨腓骨远端骨折，足下垂，踝关节内，外翻等； - 4、踝部可活动。 |  |
| 37 |  |  | 膝踝足 矫形器 | 具 | 适用于膝内翻、膝外翻、膝过伸、屈膝肌无力、膝韧带损伤、膝关节骨性关节炎等疾病引起的下肢功能障碍的肢体残疾人。 | 3（对确有需要的残疾儿童使用年限最短为6个月。） | 2500 | 1、由铝合金，不锈钢，ABS，聚氨酯，EVA，聚酰胺，碳素钢等组成； 2、卡盘调节角度，操作简单； 3、多孔设计，散热性好； 4、适用于：脑瘫引起肌张力过高，关节变形，下肢无力，膝过曲、膝反张行走；小儿麻痹引起肌肉萎缩、肌无力；高低脚、长短脚；因外伤引起下肢严重变形，导致无法直立行走等。 |  |
| 38 |  |  | 膝部 矫形器 | 具 | 适用于膝内翻、膝外翻、膝过伸、屈膝肌无力、膝韧带损伤、膝关节骨性关节炎等疾病引起的膝部功能障碍的肢体残疾人。 | # 3（残疾儿童使用年限为1 年。） | 1600 | # 1、10*29.5cm，铝合金材质，重量约0.3kg; # 2、作用：限位膝部过伸，人体工程学设计，轻便铝合金，贴合腿部曲线，松紧可调，穿戴简单，不卡腿，抗旋转设计。 | # 残疾儿童使用年限为1年。 |
| 39 |  |  | 髋部 矫形器 | 具 | 适用于痉挛型脑瘫、先天性髋臼发育不良、髋关节内旋或外旋、佩特兹病等引起的下肢功能障碍的肢体残疾人。 | # 3（残疾儿童使用年限为1 年。） | 1600 | 1、由铝合金，不锈钢，聚丙烯，聚酰胺，聚氨酯组成； 2、材质轻便，穿戴方便，舒适； 3、适用于髋关节保守治疗和髋关节脱位，髋⾅骨折，髋关节假体置换，髋⾅重建，髋关节的损伤性脱位，股骨头切除术等髋部问题。 |  |
| 40 |  |  | 大腿假肢接受腔 | 具 | 残肢肌肉萎缩，需要更换接受腔的肢体残疾人。 | # 2（残疾儿童使用年限为1 年。） | 2500 | 1、全承重式树脂接受腔：残肢的整体外表面及残肢末端与接受腔内壁紧密接触，接受腔内面与残肢之间无缝隙。 2、颜色：肤色。 3、连接方式：三爪式连接。 4、接受腔口型：坐骨承重式 5、接受腔内衬板材质为EVA材质、抗拉伸、不易变形、防止皮肤过敏。 |  |
| 41 |  |  | 小腿假肢接受腔 | 具 | 残肢肌肉萎缩，需要更换接受腔的肢体残疾人。 | # 2（残疾儿童使用年限为1 年。） | 1500 | 1、全接触式树脂接受腔：残肢的整体外表面与接受腔内壁紧密接触，接受腔内面与残肢之间无缝隙； 2、颜色：肤色； 3、连接方式：四爪式连接； 4、接受腔口型：PDK； 5、接受腔内衬板材质为EVA材质、抗拉伸、不易变形、防止皮肤过敏。 |  |
| 42 |  |  | 悬吊组件 | 件 | 需要更换大腿吊带（皮带）/小腿皮带的肢体残疾人。 | 1 | 300/100 | # 1、大腿吊带 / 骨盆吊带 # 宽度： 10-15厘米 的宽幅设计，用于分散臀部和大腿根部的压力。 # 2、小腿吊带 / 踝部吊带 # 宽度：约 5-8厘米，用于承托小腿肚或脚踝。 # 高强度尼龙织带，边缘柔软处理。 |  |
| 43 | 沟通和信息辅助器具 | 助视器 | 光学 放大镜 | 件 | 适用于视力残疾人近用。 | 3 | 100 | 符合Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》要求 1、成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色； 2、无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 3、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 4、放大倍率：2.5倍,局部5倍； 5、使用4.5V、20MA、白光LED电珠，采用两节5号电池供电； 6、照明光源：白光LED； 7、手柄可折叠，既可作为手持式助视器变换阅读距离使用，也可以将支架展开，作为立式使用； 8、支架：平衡、稳定、回转灵活； 9、视场直径：90MM, 允许误差±10%； # 10、透镜材质：PMMA。 |  |
| 44 |  |  | 单筒 望远镜 | 个 | 适用于视力残疾人远用。 | 3 | 100 | # 1、10*42定倍FMC镀膜高清; 2、低色散高清镜片 |  |
| 45 |  |  | 低视力眼镜 | 副 | 适用于视力残疾人近用。 | 3 | 130 | 1、产品符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求； 2、成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色； 3、镜片无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等； 4、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 5、镜片顶焦度误差符合GB10810.1-2005《眼镜镜片》“第一部分：单光和多焦点镜片”的规定； 6、镜片顶焦度分别为：+4D、+6D、+8D、+10D、+12D、+14D、+16D、+18D、+20D、+24D、+28D、+32D； 7、镜片材料：光学树脂； 8、镜架：金属全框； 9、镜片透射比在90%以上； # 10、包装盒具有防潮、防震、防碰撞功能。 |  |
| 46 |  |  | 助视眼镜 | 件 | 适用于视力残疾人中远距离用。 | 3 | 160 | 1、符合Q/KJ00⒋ ⒛ 04《助视器技术条件》; GB23719 009《眼科光学和仪器光学助视器》； 2、放大倍率：2.0倍-2.5倍； # 3、镜架材质：PP、镜片材质：PC、PMMA、包装材质：防护袋； # 4、具有双调焦轮，并且调焦轮位于镜框边缘，方便调节； 5、各调节部件运转灵活，间隙应均匀适当，方便调节。 |  |
| 47 |  |  | 手持式电子助视器 | 件 | 适用于视力残疾人近用（如阅读）。 | 3 | 500 | # 1、照明功能:高品质6LED灯 # 2、充电时间:约2小时 # 3、充电终端: type C USB/DCV5V2A # 4、镜片尺寸:76X46mm # 5、材质:ABS+PMMA镜片 # 6、毛重/净重:198克/86克 # 需提供经第三方检测机构出具的检测报告。 |  |
| 48 |  |  | 滤光镜 | 件 | 适用于视力残疾人。 | 3 | 260 | # 1、采用全包围放漏光镜架设计，可有效阻挡有害光线进入眼睛 # 2、具有侧面镜片同样的绿光作用，同时保证卡阔的视野 # 3、镜片采用多涂层设计，防水防油污耐冲击。 # 4、偏振方向角度偏差小于3度，镜片偏光率不低于99% # 5、镜架采用弹性记忆材质设计 # 6、镜片可有效过滤波长范围在400-500之间的光波95% |  |
| 49 |  | 视力功能障碍者绘画和书写辅助器具 | 盲文写字板和笔 | 套 | 适用于一、二级视力残疾人。 | 1 | 200 | # 4行28方盲文字板大小适中，方便携带。质量上乘，手感极佳且结实耐用， 盲文点字饱满。 |  |
| 50 |  |  | 盲用 打字机 | 件 | 适用于一、二级视力残疾人。 | 5 | 2000 | - 在写盲文的时候将打字机翻转进行阅读； - 自带阅读架-保证打字机在硬物表面保持稳定； - 在触感指示的帮助下找到当前的盲文的单元和行； - 高对比度的颜色-可以轻松便捷的识别键的细节； - 自带单元和行的指示：单元指示表明行的刻印头的位置，行指示说明当前行的位置； - 盲文 每行20方； - 纸张 使用适用A5和A6普通复印纸（规格80克左右，即A4的二分之一和四分之一）； - 便携式颈带； - 尺寸20.5×11×5.5cm； - 材质 塑料外壳； # 11、重量350克。 |  |
| 51 |  | 计算机和终端辅具 | 扩视软件 | 件 | 适用于已经自行配置电脑的视力残疾人。 | 3 | 300 | 1、支持全屏放大，可以放大整个屏幕 2、支持多操作系统， WINDOWS 7 32位和64位 3、根据需要，放大倍数最高可至65倍 4、支持调整颜色方案，增加文字和图像的清晰度，含5种颜色调整方案:系统默认颜色，反色，黑底白字，白底黑字，黑底黄字 5、支持窗口焦点跟随，放大软件 ，标准版 6、支持文本编辑时的光标跟随 7、支持通过鼠标进行屏幕摸读 8、支持焦点改善，高亮显示用户正在操作的菜单，控件等 9、支持光标改善，高亮显示用户正在进行的文本编辑点，方便用户查找 10、支持鼠标改善，高亮显示用户的鼠标位置 # 11、程序置顶功能 |  |
| 52 |  |  | 电脑读屏软件 | 件 | 适用于已经自行配置电脑的视力残疾人。 | 3 | 300 | 1、支持多操作系统，包括WINDOWS 10, WINDOWS 7 32位和64位 2、支持IE6、IE7、IE8、IE9、IE10 3、软件响应速度快，按键响应时间控制在50毫秒以内，且程序运行稳定 4、支持网页逐字浏览，逐元素浏览，如链接、文字、标题、列表 5、支持网络盲道功能，可跳过广告内容,分版块浏览 6、支持智能鼠标功能，可按照上下左右的空间顺序读取软件界面上文本信息 7、支持常用软件包括QQ，旺旺、格式工厂2.7、电驴v1.1.15等，特别支持QQ上下光标查找好友，读取好友列表的右键菜单 8、支持qq输入法、google输入法、搜狗输入法等常用输入法，朗读文字信息，支持文字解释 9、支持sapi4.0, sapi5.0，ibm vvtts三类标准语音库，支持语音参数调节，包括音量、音速、音调 10、支持快捷键自定义，修改配置文件，可更改软件原有快捷键 11、支持语音方案设置，实现中英文混合朗读 # 12、支持声卡切换，声音输入切换 |  |
| 53 |  |  | 手机读屏软件 | 件 | 适用于已经自行配置智能手机的视力残疾人。 | 3 | 180 | - 通过系统提供的无障碍API实时抓取屏幕内容（UI控件、文本、布局信息），将其转化为结构化数据，由语音引擎朗读，并结合震动/音效反馈； - 2、用户通过特定手势（如滑动、双击）导航和操作，软件将手势翻译为系统指令（点击、滚动等），实现非视觉交互闭环。 |  |
| 54 |  | 记录、播放和显示视听信息的辅助器具 | 听书机 | 台 | 适用于视力残疾人。 | 3 | 400 | 1、屏幕尺寸≥4.2寸； 2、每一步操作都可以实现步步语音提示； 3、支持电子书功能，支持逐字、逐句、逐段和全文等朗读模式，支持断点记忆功能； 4、存储容量：内置内存不小于4G，具有SD卡扩容量功能，可扩大到32G； 5、支持USB数据传输； 6、显示语言种类：界面和菜单支持简体中文、繁体中文、英文、日文； 7、具有收音机、视频播放、录音功能、支持中英文朗读、断点记忆、快速翻页； 8、支持RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、FLV、DAT视频格式； 9、可播放mp3、wma、wav、flac、ogg、ra、m4a格式音乐； 10、具有图片浏览、日历、秒表、计算器小工具； 11、内置大容量可充电电池,以方便视障人士充电和使用； # 12、支持TV-OUT输出功能。 |  |
| 55 |  | 发声辅助产品 | 电子人工喉 | 具 | 适用于喉部发声功能障碍的言语残疾人。 | 3 | 3000 | - 1、人体工程学设计贴合喉咙，便捷充电续航无忧，八档音频，八档音量，毫秒级噪音分离技术，迅速过滤杂音底噪，续航5-7天； - 2、直径28mm、高度105mm，重量93-103g。 |  |
| 56 |  | 计算机输入装置 | 头控仪 | 台 | 适用于手部功能障碍、无法直接操作电脑的残疾人。 | 5 | 3000 | 特点:无标记头动追踪技术，适合头部能够活动的上肢运动障碍，且有语言障碍的用户。 功能:按键精灵、屏幕键盘。 1、头动追踪速度:30帧/秒 2、追踪方式:非侵入遥感式 3、鼠标定位精度:<4像素 4、工作距离:30-200厘米 5、工作视角:65度 # 6、操作系统:win7/win8/win10 |  |
| 57 |  |  | 眼控仪 | 台 | 适用于手部功能障碍、头颈部活动困难或受限，无法直接操作电脑的残疾人。 | 5 | 9000 | 硬件参数： 1、准确度 0.6° 2、眼动跟踪速度/采样率 60 HZ 3、连接方式 USB 3.0 4、接口 USB 3.0 5、使用距离 40-70 cm 6、屏幕尺寸 建议不超过 19 英寸 软件功能： 1、文字拼写 2、发音朗读 3、语音求助 4、身体感觉 # 5、照片浏览 |  |
| 58 | 沟通和信息辅助器具 | 报警、指示、提醒和发信号辅助器具 | 防走失 定位器 | 件 | 适用于精神、智力残疾人。 | 2 | 300 | - 接听电话与挂断电话 - 精确定位，采取基站定位及GPS（北斗）两种定位方式，定位精度10m以内，误差（正负10%） - 电子围栏功能 - 紧急呼救功能 - 顺风耳监听 - 网站位置查询 - 体积小巧，便于携带 |  |
| 59 |  |  | 盲用手表（点字或语音） | 件 | 适用于视力残疾人。 | 3 | 150 | 执行标准：按GB/T6044-2005《指针式石英手表》国家标准执行 1、内配置进口机芯与进口电池，搭配不锈钢表带，简约大字点 加三针显示，可同时满足低视力或老人听力不便，耐用，防沾 水，不过敏等特点； 2、盲表由表壳、金属表带、电子机芯、表扣，底盖组成； 3、功能：三针大字点数字显示，清晰超大声音语音报时，防过 敏电镀层； 4、金属电镀层，环保无镍电镀，手表准确度，30天-3秒内； 5、产品配置说明，不多与3个按键操作，方便低视力和盲人以及老年人使用； 6、大声音报时与闹钟，还增加年、年、日、星期报功能；表面颜色：黑色、白色； 7、手表总长度，25CM,可以根据需要缩伸表带长度； # 8、报时/贪睡功能，闹钟功能、生活防水。 |  |
| 60 |  |  | 防溢 报警器 | 件 | 适用于视力残疾人。 | 3 | 100 | 1、外壳采用无毒塑料，体积小，自重轻，使用方便； 2、本产品可用于挂在杯口，当水满至报警器探测点，会发出呜叫声，及时提醒使用者，适用于视力残疾人。 |  |
| 61 |  |  | 身体功能障碍者个人紧急报警系统/设备 | 套 | 适用于活动能力受限、身体功能障碍的肢体残疾人。 | 4 | 1500 | 采用挂脖式佩戴；单按键设计，按键醒目，方便使用。 1、采用Type-C口充电，充电过程及满电须有语音和指示灯提示；待机时长≥4天，工作时长≥3天； 2、基于运营商基站网络，采用无线通信技术，不限于NB-IoT、4G、5G等技术，报警不受地理位置限制； 3、内置无线通信模块，出厂须预装通信卡，供应商承诺通信永久免费； 4、能精准识别老人跌倒过程和跌倒姿态，识别到跌倒后，先播报语音确认是否跌倒，若未起身将会自动报警； 5、随时查找位置，并显示运动状态、设备电量、离家或在家状态； 6、居所内无生命活动超过设定时长，能自动报警定位； 7、产品具有国家“穿戴式设备跌倒检测方法”发明专利； 8、无线报警设备要求可靠，在老人生活城市的任意角落共测试一键报警功能50次，不能出现漏报； 9、支持设置仅部分老人离开院区出入口时，报警器才自动推送报警及定位，其他老人离开不受影响； 10、在院内设置危险位置区域，一旦胸牌进入，以振动、声音形式提醒离开，仍未离开将推送报警； 11、为获取最佳定位精度，根据所处环境，在定位信标、北斗、GPS、WiFi等多重定位中自动切换； 12、定时推送设备当前位置、运动状态、电池电量、在家或离家状态；报警成功须有语音和振动提醒； 13、支持离家、回家时，胸牌能自动推送离家/回家动态给子女手机； 14、支持离园、回园时，胸牌能自动推送离园/回园动态给子女手机； 15、支持语音通话、来电铃声提醒，须具有手动接听和自动接听模式切换； 16、支持活动计步，低电量时能通过语音、振动、指示灯等方式提示； 17、支持内置IC卡，便于实现消费、门禁、通道管控等功能应用； # 18、支持连接手机升级软件；支持服务器远程升级软件。 |  |
| 62 |  | 面对面沟通辅助器具 | 手写屏 | 个 | 适用于有辅助沟通交流需求的听力语言残疾人。 | 2 | 200 | 1、秉承科技、绿色环保、时尚的理念； 2、可以节省大量纸张使用，可替代7万张稿纸。可以替代传统纸张的科技电子产品； 3、一键插除，信息保密。接近零功耗的设计，超长待机使用； 4、集习字、演算、绘画、绘图、留言等多种用途为一体，能够适用任何一种适合纸张的场合； 5、含易写笔一支，是聋哑心灵沟通的一种工具； 6、产品尺寸：250mm*174*6.6mm； 7、超低耗能：内置单粒CR2025纽扣电池，使用寿命可达3-5年，可反复刷新5万次。0.019毫瓦/平方厘米，驱动时间1.05秒，功耗仅在屏幕刷新时； # 8、可视视角：全视角，前后左右全方位均可以达到90度。 |  |
| 63 | 技能训练辅助器具 | 认知技能训练辅助器具 | 认知益智辅助器具 | 件 | 适用于需改善认知障碍的智力、精神残疾儿童，用于启发认知障碍儿童的智力、培养思维能力、锻炼手指能力。 | 2 | 500 | # 优质材料，确保安全，感知/认知功能训练，开发儿童智力，锻炼逻辑思维成长和手眼协调能力，动手动脑，提高儿童观察力和专注力等，具有较强的趣味性。 |  |
| 64 | 其他类 | 维修 配件 | 助行器 支脚 | 套 | 适用于使用手杖、肘拐、腋杖等单、双臂操作助行器，需要更换支脚防滑配件的肢体残疾人。 | 1 | 100 | # 适用于使用手杖、肘拐、 腋杖等单、双臂操作助行器，需要更换支脚防滑配件的肢体残疾人。 |  |
| 65 |  |  | 假肢接受腔内衬套 | 件 | 适用于适配假肢且有需要维修假肢接受腔内衬套的肢体残疾人。 | 2 | 300 | # 聚氨酯泡沫材质，6MM厚度，成品圆锥桶状形，分大中小号，外形美观，穿用舒适，重量轻，耐水屈挠，无毒无味，表面清洁平整，厚薄均匀，无明显波纹和损伤。适用于需要制作假肢的肢体残疾人假肢接受腔内。 |  |
| 66 |  |  | 假脚 （脚板） | 件 | 适用于适配假肢且有需要维修假肢脚板的肢体残疾人。 | 3 | 500 | - 脚跟高度约10厘米，脚底呈平弧面。适用于适配假肢且有需要维修假肢脚板的肢体残疾人。 |  |

本次采购的辅具目录主要来源于浙残联发〔2024〕5号、杭残联康复〔2024〕36号文件中的货币补贴目录，辅具采取线上和线下供应相结合，投标人中标后，要及时将货币补贴目录中的辅具的产品信息录入到杭州市“辅具智配”服务场景系统中，供应商要及时登录协同端积极响应残疾人申请工单，供应商可自行配送，也可委托第三方物流进行配送。

二、商务需求：

2.1、质保期及售后服务要求：

（1）质保期要求：中标单位对其提供的产品，必须保证品质，所有产品验收合格，需按采购需求响应。

（2）质量保证期内产品质量出现问题，必须采取无偿更换采购物品等措施，以保证用户单位的正常使用，由此所产生的一切费用和直接经济损失由投标人承担。

（3）技术支持要求：中标单位需配备专业的服务团队，所提供的商品如有破损，中标单位在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在3个工作日进行退换货服务。

2.2、付款方式：

合同签订7个工作日内，采购人支付合同总价的40%作为预付款，验收合格后7个工作日内支付合同剩余货款。

2.3、验收

供应商应提供产品的供货清单、相关产品检测报告等，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。甲方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标单位必须更换相关产品。并且赔偿由此给用户造成的损失。

注：

1、如有附图，仅作参考。

2、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

3、中标人所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 类型 | 序号 | 评审条款 | 最大分值 | 主客 观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信分 | 1 | 投标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）有完成过同类项目业绩的每个得1分，本项最高得3分。 【证明材料：须提供合同扫描件，未提供或不符合以上条件不得分。】 | 3 | 客观分 |
| 技术分 | 2 | 产品性能规格参数：满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣0.5分，扣完为止。 | 30 | 客观分 |
|  | 3 | 人员、设施设备投入：根据投标人针对本项目拟投入的人员、设施设备等情况综合评定打分（分值：5、4、3、2、1、0） | 5 | 主观分 |
|  | 4 | 质量保证方案：质量保证方案：根据投标人质量保证措施及承诺给分（分值：5、4、3、2、1、0）。 | 5 | 主观分 |
|  | 5 | 供货方案：根据投标人针对本项目的供货方案（包括备货、存储、运输、供货等）给分（分值：5、4、3、2、1、0）。 | 5 | 主观分 |
|  | 6 | 管理制度：管理制度：根据投标人是否建立完善的企业管理制度、人员管理制度、岗位职责等进行综合评定（分值：5、4、3、2、1、0）。 | 5 | 主观分 |
|  | 7 | 售后服务方案：售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施（分值：5、4、3、2、1、0）。 | 5 | 主观分 |
|  | 8 | 应急处理方案：突发应急性事件应急处理方案，根据临时补货、紧急供货、退货后重新补送等供货预案。根据供应商接到通知、备货并送达采购人的及时性综合评审打分（分值：5、4、3、2、1、0）。 | 5 | 主观分 |
|  | 9 | 重难点分析及应对：根据投标人对本项目实施过程中的重难点分析及应对情况综合评定打分（分值：3、2、1、0）。 | 3 | 主观分 |
|  | 10 | 合理化建议：根据投标人提供的针对本项目的合理化建议等情况综合评定打分（分值：4、、2、1、0）。 | 4 | 主观分 |

价格分（价格权值0.30）

| 序号 | 评审条款 | 最大分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分； 按［投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）*最大分值］的计算公式计算。（计算得分保留小数点后2位） 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 |

*备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。涉及社保、劳动关系证明关系的，如人员为法人代表，则无需提供相关证明，提供营业执照及身份证。

3、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2政府采购评审中出现招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（2）条所列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于招标文件第二部分投标人须知《前附表》“报价要求”第（2）条第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.4.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4.4本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.15投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

- 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

# 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

# 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

# 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

# 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4 | 乙方 （是/否）需要支付履约保证金。 |
| 1.4.1 | 履约保证金的比例为合同金额的 %； |
| 1.4.2 |  |
| 1.5 | 甲方 （是/否）需要支付预付款。 |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.8.6 |  |
| 1.9 |  |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| # 2.20 |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求（如果有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

- 其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、按本格式和要求提供。

2、本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

- 3、投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件………………………………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌 （如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单位 | 统一折扣 | 服务要求 （年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 | 批 | 折扣： % |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）

[符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的本国产品拟享受价格扣除政策的，需提供关于符合本国产品标准的声明函（附件9）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。]

注：投标人未提供关于符合本国产品标准的声明函（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）或提供的关于符合本国产品标准的声明函（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）不符合要求的，不享受该价格扣除政策。

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

# 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。（根据项目具体情况二选一填写）。

☐（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

☐中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、（投标人名称）将工作分包如下：（注：投标人只能将招标文件第二部分中“前附表”的“分包”规定的工作进行分包）

将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）；

将   XX工作内容   分包给（分包供应商2名称）；

……

以上分包供应商具备所承担分包工作内容相应的资质条件且不得再次分包。

二、分包供应商中小企业合同份额（根据项目具体情况二选一填写）。

☐ （分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

☐ 中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到  %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、其中小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

# 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为   ①  （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于  ② （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为   ①  （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于  ② （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

- 1、应按本格式和要求填写。其中，标的名称和所属行业依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”规定的要求填写，不得缺漏（声明函格式内容中已填写的，无需改动）；标记“①”处填写企业名称；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；结合所填数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，确定中型企业、小型企业、微型企业三种企业类型中的其中一种在标记“②”处填写。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件8：中小企业划型标准

各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件9样品（演示）授权委托书

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】（标项号：  ）投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

受委托人身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

同时有样品和演示的，可委托不同人员。

# 附件10：

关于符合本国产品标准的声明函

一、本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2）【1】，生产厂为（厂名）【2】，厂址为（生产厂址）。

……

二、关于符合本国产品标准的成本占比情况：

| 计算公式 | 占比情况 |
| --- | --- |
| 比例=符合本国产品标准的投标产品成本之和提供的全部产品成本之和×100% | % |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月     日

【1】.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

【2】.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。