[image: image2.png]


天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目              xzcg-2026-011（招）


[image: image1.png]



天台县政府采购

公开招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：xzcg-2026-011(招)  

项目名称：天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目   
采购单位：天台中学 （盖章）
采购代理单位：浙江祥泽招标代理有限公司（盖章）
2026年4月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………3                        
第二章  投标人须知 ……………………………………………………6
第三章  合同主要条款 …………………………………………………24
第四章  招标内容及需求 ………………………………………………38
第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………43
第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………45
共62页

第一章  招标公告
项目概况

     天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（www.zcygov.cn） 获取（下载）招标文件，并于  2026年4月21日 9 ：00 北京时间）前递交（上传）响应文件
一、项目基本情况
项目编号：xzcg-2026-011(招) 
项目名称：天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目    

预算金额（元）：750000元

最高限价（元）：750000元

采购需求：
标项名称:天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购

数量:1 

预算金额（元）：750000元

最高限价（元）：750000元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：天台县天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购

备注： 
合同履约期限：详见招标文件
 本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
    3.本项目的特定资格要求：无 
三、获取招标文件 
   1、获取时间： 时间：2026年3月31日至2026年4月21日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2、获取地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn） 

3、获取采购文件方式：在线获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登录或直接登录“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、采购文件售价：免费（不提供纸质版采购文件，不收取工本费）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2026年4月21日 9 ：00 （北京时间）
    投标地点（网址）：在政府采购云平台（www.zcygov.cn） 
    开标时间：2026年4月21日 9：00（北京时间）
    开标地点（网址）：天台县公共资源交易中心（天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B楼一楼东侧开标大厅）  
五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：
查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

截止时点：开标后评标前。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
  1.采购人信息
名    称：天台中学 
地    址：浙江省台州市天台县始丰新城英才路1号 
项目联系人（询问）：刘先生          项目联系方式（询问）：13968477156         
质疑联系人：刘先生                   质疑联系方式：13968477156   
2.采购代理机构信息            
  名    称：浙江祥泽招标代理有限公司             
  地    址：天台县始丰街道西演茅村14巷39号  传    真：0576-83868598            
 项目联系人（询问）：申建彬         项目联系方式（询问）：15867079036

质疑联系人：庞雅晴                质疑联系方式：18257632485

3.同级政府采购监督管理部门            
 名    称：天台县财政局    地    址：天台县飞鹤路189号   

 联系人 ：王女士                  监督投诉电话：0576-89353856
八、本公告发布媒体：

浙江政府采购网   网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

天台县公共资源交易中心 网址：http://ztb.zjtt.gov.cn

九、融资需求：

1、供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷（或政采保）服务：

政采贷服务

供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务
	银行
	贷款年利率
	联系人
	电话

	中国农业银行股份有限公司天台县支行
	3.8%起
	章泳
	18267658216

	中国建设银行股份有限公司天台支行
	3.35%起
	蒋晓峰
	13968595968

	中国工商银行股份有限公司天台支行
	4.5%起
	洪文强  
	0576-83815605


履约保函服务
供应商如有办理履约保函需求，可使用以下银行的履约保函服务

	银行
	联系人
	电话

	中国农业银行股份有限公司天台县支行
	章泳
	18267658216

	中国建设银行股份有限公司天台支行
	葛宇凡
	18252002669

	中国工商银行股份有限公司天台支行
	洪文强  
	0576-83815605


预付款保函服务

供应商如有办理预付款保函需求，可使用以下银行的预付款保函服务

	银行
	联系人
	电话

	中国建设银行股份有限公司天台支行
	蒋晓峰
	13968595968

	中国工商银行股份有限公司天台支行
	洪文强  
	0576-83815605


注：1、本招标文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

2、可以满足以上需求未列明的银行，也可以使用以上服务。　　
　　
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条 款 名 称
	内       容

	1
	采购人
	天台中学

	2
	项目名称
	天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目

	3
	采购方式
	公开招标

	4
	采购预算
	750000元

	5
	最高限价
	750000元

	6
	最高限价
	无。

	7
	交货期
	详见招标文件第四章

	8
	交货地点
	采购人指定地点

	9
	付款方式
	详见招标文件第四章

	10
	投标截止时间
	2026年4月21日9 ：00  

	11
	投标有效期
	90天

	12
	投标报价币种及单位
	人民币、元

	13
	开标时间
	2026年4月21日9 ：00  

	14
	开标地点
	天台县始丰街道玉龙路1号行政大楼B区一楼东侧开标大厅

	15
	是否允许联合体
	□是 /☑ 否

联合体投标的，应满足下列要求：联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标，联合体各方应签署具有法律效力的联合体协议，投标文件中应附上联合体协议书。

	16
	是否允许分包
	转包：不接受
分包：不接受

	17
	电子投标要求
	投标人须按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密电子投标文件。

截止时间：2026年4月10日9 ：00 
投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。逾期上传的电子投标文件视为无效。

	18
	电子投标文件解密要求
	电子投标文件在线解密时间：2026年4月21日9：00至9:30  

投标人应当按规定及时解密，若无法完成解密的，应按规定及时递交备份电子投标文件，否则，视同放弃投标。

	19
	备份电子投标

文件制作要求
	备份电子投标文件是通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。

	20
	备份电子投标文件使用、递交有关规定
	1.使用前提：投标人自行在线解密操作失败；

2.递交截止时间：2026年4月21日9：00 

3.投递邮箱：1018307255@qq.com；

4.未按上述要求递交备份电子投标文件或所提供的的备份电子投标文件不符合要求的视同放弃投标。

	21
	不见面开标


	本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，投标人可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，造成无法响应或响应失败等后果由投标人自行承担。

	22
	投标与开标注意事项
	1.本项目实行电子采购，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各供应商在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.电子投标文件制作：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交电子投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

	23
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目（(是/(否）属于专门面向中小企业采购的项目。

	24
	中小企业优惠措施
	1.项目属性：货物类。

2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）：

采购标的： 安防监控系统和通信设备 ，所属行业： 工业  。

3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

	25
	评标办法
	综合评分法

	26
	评标结果公示
	浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

天台县公共资源交易中心网： http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229397624

	27
	履约保证金
	无。

	28
	签订合同
	在收到中标通知书后15天内与采购人签订合同

	29
	踏勘现场
	(不组织，供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

□组织

	30
	中标候选人名数
	推荐一名中标候选人

	31
	免责声明
	1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	32
	样品要求
	无。

	33
	系统演示要求：
	无。

	34
	远程询标/远程在线演示要求
	无。

	35
	原件资料说明
	 在项目评审结束后、合同签订前，采购人有权对中标人响应招标文件技术参数要求所提供的证明文件原件进行现场复核，中标人应积极配合并提供真实、完整的原件资料。

	36
	解释权
	本招标文件的解释权属采购人和浙江祥泽招标代理有限公司


第一节  招标文件

1．招标文件的组成

1.1 招标文件由以下部分组成：
第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

1.2 本招标文件的解释权属采购人和采购代理机构

2．招标文件的澄清、修改和补充
2.1投标人对政府采购活动事项(招标文件、采购过程和中标结果)有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章

招标公告”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑: (1) 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准)7个工作日内提出质疑(2)投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑: (3) 投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.2采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。 

2.3投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第二节  投标文件

3. 投标文件的要求

3.1投标文件的形式：

3.1.1投标文件为电子投标文件。投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3.1.2“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。

3.1.3“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

3.1.4电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。目前CA签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求供应商法定代表人或授权代表签字的地方，须供应商先打印纸质文件并由法定代表人或授权代表签字后，再上传PDF格式文件。电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
3.2 备份投标文件

3.2.1投标人在系统里上传好加密标书后，将系统生成的备份电子投标文件按招标文件前附表规定提交。
3.2.2当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密且投标人递交了“备份投标文件”时，由招标代理机构将备份投标文件为依据上传至政采云系统。 当通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标应文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。
3.2.3供应商需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致；
3.3投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。
3.4投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

3.5投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

3.6本项目要求投标人提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人声明书或法定代表人授权委托书上注明的联系方式为准，投标人必须保障其联系方式保持畅通。否则由此造成的后果均有投标人自行承担。

3.7 投标文件格式应按本招标文件第六章格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

3.8对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。  

4. 投标文件的组成

4.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

4.2资格文件包括 ：

	序号
	内 容
	备注

	1
	有效的单位法人证书或营业执照
	

	2
	投标声明书
	附件三

	3
	供应商认为需提供的其他证明资料（如有）
	


4.3 商务技术文件包括 ：

	序号
	内 容
	备注

	1
	法定代表人（负责人）资格证明书
	附件一

	2
	授权委托书（法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，本项无需提供）
	附件二

	3
	投标声明书
	附件三

	4
	产品性能及技术指标（包括产品性能及技术指标、功能满足情况的详细描述,并按技术参数要求提供相关证明材料，没要求的除外，格式自拟）
	

	5
	投标人情况表（包括注册资金、生产设备、技术人员等,格式自拟）
	

	6
	货物清单（包括货物的品牌型号、数量等，不含报价)
	

	7
	技术偏离表
	附件七

	8
	设备参数响应程度(如有)
	

	9
	重要产品（如有)
	

	10
	公司实力(如有)
	

	11
	业绩（如有）
	

	12
	项目规划（如有）
	

	13
	技术方案(如有)
	

	14
	售后服务的措施及承诺、优惠内容等(如有)
	

	15
	节能环保(如有)
	

	16
	投标人认为需要提供其他商务技术相关材料（如有）

	


4.4 报价文件包括 ：
	序号
	内 容
	备注

	1
	投标函
	附件四

	2
	报价表
	附件五.1

	3
	报价明细表
	附件五.2

	4
	关于符合本国产品标准的声明函（附件八）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）
	附件八

	5
	关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时另须提供，
	附件八

	6
	投标人认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有）
	 


5．投标文件的语言

5.1 投标文件中除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则按无效标处理。

6．投标文件的计量单位

6.1 投标计量单位，招标文件有规定的按其规定，无规定的采用中华人民共和国法定计量单位，否则按无效标处理。

7．投标报价

7.1投标报价是履行合同的最终价格，本项目所涉及的报价，以上报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、规费、利润、货到就位（安装）、调试、培训、验收费、检测费、保修、售后服务及其他费用等。

7.2报价超过采购预算或者最高限价的，作无效标处理。
7.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

7.5投标人所报的投标总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含投标总价调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。
 8．投标费用

8.1.不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用（采购文件有其他相反规定除外）。

8.2.本项目由中标人承担招标代理服务费，按附表货物招标 计算标准向中标人收取。代理服务费包含在报价其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向采购代理机构付清。代理服务费金额为固定金额，不随合同金额的增减而浮动。

附： 招标代理货物收费标准

	中标金额（万元）
	货物招标收费费率

	100万元以下
	1.5%

	100～500万元
	1.1%

	500～1000万元
	0.8%


说明：招标代理服务收费按差额定率累进法计算,以电汇、银行转账方式转入指定账户。

收款单位： 浙江祥泽招标代理有限公司；

开户银行：台州银行股份有限公司天台赤城小微企业专营支行 ；            

银行账号： 540058715900015。
9．联合体投标

9.1 本项目不接受联合体投标。

10．特别说明

10.1 投标人不得是采购人的附属机构（单位）。
10.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为投标人所合法享有。

10.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

10.4 投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

10.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11．投标文件有效期
11.1 投标文件有效期为 90天，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，投标人不得撤回或修改其投标文件。

11.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

12. 现场踏勘

12.1 本项目不组织现场踏勘。

13．投标文件的签署、份数

13.1 投标文件应按招标文件要求的组成顺序编制。

13.2签署：投标人应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

13.3份数：

13.3.1“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。

13.3.2“备份投标文件”： 通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件产生的备份文件。

第三节  投 标

14．投标文件的制作及递交要求

14.1投标文件的制作要求

14.1.1电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

14.1.2投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.1.3投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14.1.4若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

14.1.5与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

14.2投标文件的递交要求

14.2.1投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交。

14.2.2备份电子投标文件必须在规定时间前按招标文件前附表要求提交。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

14.2.3如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

14.3投标文件的补充、修改和撤回。

14.3.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

第四节  开 标

15．开标会议

15.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点举行开标会议。

15.2 开标会议由采购代理机构工作人员主持，监管人员、采购人代表等参加。

16．开标程序

16.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加在线开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

16.2开标时间到后，招标项目负责人准时组织开标。

16.3投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

16.4公布开标结果。

16.5特别说明：本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

16.5.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

16.5.2开评标细则按政采云电子评标流程进行。

第五节  评 标

17. 评标委员会

17.1 采购人在监管部门的监督下依法组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和比较。

17.2评标委员会依据投标人提交的投标文件进行评审。

18. 评标的保密

18.1 评标采用保密的方式进行。

18.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.3 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

18.4 评标委员会对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因不作解释。

18.5 采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

19．评标程序

19.1 资格文件的评审。

采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，由政采云在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。（若系统原因无法公布的，将由录音电话代为公布）

19.2 商务技术文件的评审。

评标专家应当依法对投标人的商务技术文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，由政采云在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。（若系统原因无法公布的，将由录音电话代为公布）

19.3评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

19.4 报价文件的评审。

评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

19.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的，该投标作无效标处理。

19.6异常低价审查
1出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2异常低价投标（响应）审查程序：

（1）属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（2）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能在规定时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（评审委员会借助互联网等渠道查询同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。）
19.7不同投标人提供同品牌产品参与投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会随机抽取确认。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，根据核心产品品牌确定。

19.8评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标办法向采购人推荐中标候选供应商同时出具评标报告。

19.9本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

19.9.1投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

19.9.2因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

19.9.3评审期间，出现有效投标人不足3家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

20．评标办法及评分标准（详见第五章）

澄清问题的形式

21.1在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补将采用在政采云系统上向供应商发起询标函的方式进行。供应商须在“截止时间”内登录政采云系统（路径：用户中心—项目采购—询标澄清）根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。
21.2各投标人应代表须在电脑前及时在线关注评审动态，并确保其在联系方式无误且保持畅通，因投标人自身原因没有及时关注评审动态或其联系方式错误或无法接通，导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由供应商自行承担。

21.3若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱（必须由指定预留邮箱发送，否则澄清邮件不予认可）传送至代理机构邮箱1018307255@qq.com。
21.4经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

22．错误修正的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；

22.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

22.4 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

22.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。

23．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

23.1投标文件未按招标文件规定的要求提交的；

23.2电子加密投标文件未按时解密，又未提供备份电子投标文件的；

23.3 投标供应商仅提交备份电子投标文件的；

23.4 资格文件、商务技术文件、报价文件出现混传或在资格文件或商务技术文件中出现投标报价的；

23.5不响应招标文件实质性内容的；

23.6投标文件的组成不符合招标文件要求的；

23.7 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

23.8投标人上传的电子加密投标文件解密成功的，电子加密投标文件中法定代表人（或委托代理人签字）、投标人的单位电子公章盖章不齐全，不符合招标文件规定的；

23.9 投标文件的语言、币种及计量单位不符合招标文件要求的；

23.10 未按招标文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改的；

23.11 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的；

23.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而投标人不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的；

23.13报价超过采购预算或者单项最高限价的；

23.14 投标人未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

23.15 开标一览表、报价表、报价明细表等内容填写有误的且拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

23.16 附有采购人不能接受的条款的；

23.17投标人为采购人的附属机构（单位）的；

23.18单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

23.19规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；
23.20不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

23.21不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

23.22上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的
23.23不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

24．废标

24.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

24.2 有效报价不足三家，评标委员会认为投标缺乏竞争并否决所有投标的；

24.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4 因重大变故，采购任务取消的。

第六节  定 标

25．确定中标供应商
25.1 采购人按照评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。如发现中标供应商为本次采购项目采购人的附属机构（单位）的，取消其中标资格。

25.2 在浙江政府采购网（www.zcygov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229397624/index.html）上发布中标公示，公示期为1个工作日。

26．质疑和投诉

26.1 投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可依法向采购人及采购代理机构提出质疑。

26.2 质疑必须以书面形式提出，应由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章，注明联系电话和地址。其他形式的质疑材料概不接受。质疑书应明确阐述招标过程和中标结果使自己合法权益受到损害的事实，提供相关事实依据和证据及其来源。未提供事实依据的、提供的事实依据不足或证据来源不合理的，该质疑不予受理。

26.3 对中标结果的质疑应自中标公示之日起，七个工作日内提出。采购人在收到投标人的书面质疑七个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通知质疑投标人，答复的内容不得涉及商业秘密。

26.4 对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向天台县财政局投诉。

26.5 投标人有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

① 一年内三次以上质疑均查无实据的；

② 捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

27. 中标通知书

27.1 采购组织机构在发布中标结果的同时向中标人发出中标通知书（中标通知书可快递到付邮寄或现场领取）。
27.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

第七节  合同授予

28．履约保证金

28.1 无。

29．签订合同

29.1 中标供应商在收到中标通知书后15天内与采购人签订合同（中标人可将采购合同盖章签字后寄达采购人处签订合同，或双方现场签订合同）。

29.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。
29.3在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选人签订政府采购合同。

29.4 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

第八节  其他

30．采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电

子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

30.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

30.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

30.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

30.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

30.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情

形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新

开展政府采购活动。

第三章  合同主要条款
项目名称：天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目

项目编号：
甲方：（采购人）天台中学                     
乙方：（中标供应商）                     
根据天台县公共资源交易中心关于天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 数量（单位）：
1.3 质量标准：
1.4 型号规格：
1.5 技术参数：
二、价款支付
2.1 本合同总价款为人民币（大写）：                                        元（￥：               ）。
2.2 付款方式：                                                        

2.3 付款时间：                                                        

三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的要求、时间和方式向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方货物的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。
五、转包或分包
5.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让、分包或委托他人供应。

5.2 如有转让、分包或委托供应行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

六、交货期、交货方式及交货地点
6.1 交货期：
6.2 交货方式：
6.3 交货地点：
七、货物包装、发运及运输
7.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防破损和装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
7.2 货物使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内运送。
7.3 乙方在货物发运手续办理完毕后  小时内或货到甲方  小时前通知甲方，以便甲方准备接货。
7.4 货物在甲方初步验收合格签收前发生的风险均由乙方负责。
八、调试和验收
8.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件的技术规格要求、质量标准在   个工作日内进行现场初步验收，货物及附件工具的外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
8.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。
8.3 乙方提供的货物在使用前如需进行调试的，乙方负责免费安装、培训甲方的使用操作人员，以达到能够使用货物，并符合技术要求，甲方才做最终验收。
8.4 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
8.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。乙方不参加现场验收的，视为乙方认可货物质量问题、放弃验收抗辩权。
九、税费承担
9.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十一、质量保证期和售后服务

10.1 质量保证期           年（自货物最终验收合格之日起计算）。
10.2 乙方提供的货物存在质量问题，或者达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：
□⑴更换：由乙方承担更换货物所发生的全部费用。
□⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
□⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同货款，同时应承担该货物的直接费用（包括运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5 上述的货物免费保修期为     年（自货物最终验收合格之日起算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的，乙方仍应负责维修，维修可收部件成本费。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒收货物的，向乙方支付拒收货物总价款的百分之  　　违约金。
11.2 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之  向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总价款每日千分之     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期      个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之      的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担货款总额20%的违约金。

11.5如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如造成损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续    天以上，是否继续履行合同双方协商解决。
十三、争议处理
13.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
14.3 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方、天台县财政局、天台县公共资源交易管理委员会办公室、天台县公共资源交易中心各执一份。 
 甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：                         
地址：                                 地址：                         　　　　
法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：                 
委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：                           
账户名称：                           　账户名称：                             
开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：                              
账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：                                    

签订时间：                                                                      
签订地点：                                                             
第四章  招标内容及需求
一、技术需求
1、项目概况

本项目为天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目，包括宿舍区通信线路改造、宿舍区安防监控系统设备及监控中心设备等。

2、设备清单及技术参数要求：

	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位

	宿舍区电话线路改造（5幢学生宿舍）

	1
	三类2对非屏蔽双绞线
	三类2对电话线，参考标准：UL Subject 444, EIA/TIA 568C.2-1 & ISO/IEC 11801，导体：固态纯铜线径0.5mm,额定温度：70°C,外护套PVC材质
	50
	箱

	2
	100对110机架式跳线架
	1、系统性能符合ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和ISO/IEC 11801:2008标准的规定 ；
2、采用镀镍锡磷青铜的IDC技术设计，上下两排进出线缆均在正面端接，使施工、维护更快捷；机架式100对110配线架配：冷轧钢板背板、4对5对连接块和标识卡；
3、有标准 19英寸机架型、有腿型及无腿型，适用范围 广，满足不同的施工现场需要 ；                                                                                              
4、额定电流：1.5Amp；拔出力:≥20N；抗张力:≥133N；卡接导体线规:22~26AWG；工作温度:-25~60℃ ；
	25
	个

	3
	理线架
	1、优质ABS工程塑料成品，避免划伤,静电粉末喷涂；
2、背部双孔进线，避免旁路进线带来的拥塞；
3、前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设计；
4、宽孔值设计，保证单理线架容纳48根六类跳线；
5、按19英寸机架标准设计；
6、黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合；
	25
	个

	4
	电话模块
	1、性能符合ANSI/TIA-568-C.2三类标准；
2、高强度防火塑料；
3、适用于22，24及26AWG(0.64，0.5及0.4mm)线缆，耐用性为250次插拔；
4、 6芯触针50u〞镀金层，提供最少750次重复插拔；
5、打线柱外壳材料为聚碳酸醋，IDC打线柱夹子为磷青铜；
6、美观、坚固、耐用、环保；
7、工作温度：－10至60℃；
8、阻燃性能符合UL94V-0 ；
	500
	个

	5
	单孔防尘面板
	1、86型面板产品是采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀的优质ABS工程塑料制作与RJ45模块和RJ11模块配套使用；
2、面板上自带防尘盖；面板带有标签标识功能，方便管理及日常维护；面板后面具有RJ45配套卡槽；
3、光面设计，增加与强电面板的匹配性；前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露；
4、颜色：白色
	500
	个

	6
	桥架
	100mm*50mm镀锌防火桥架含安装支架及配件
	1000
	米

	7
	9U挂墙式网络机柜
	1、符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准。
2、国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 
3、主体颜色：黑色 
4、最大承载达 60KG 。 
5、可方便拆卸的左右侧门和前门；全方位操作，多方位察看 
6、全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条1.2mm,其它0.8mm； 
7、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，符合欧洲ROHS 环保标准
8，尺寸600*450*501mm.
	25
	个

	8
	墙柜强电
	墙柜布放强电线路，含电源线及公牛412K插座
	25
	套

	9
	电话跳线1
	电话跳线2米长（2头水晶头）
	500
	根

	10
	电话跳线2
	电话跳线现场定制（鸭嘴头-水晶头）
	500
	根

	11
	管线施工
	管道布放及电话线路布放，含施工所需要的PVC管材。
	500
	点

	2幢新宿舍监控系统及网络系统设备

	12
	400万高清网络摄像机（含安装支架）
	1. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
2. 最低照度：彩色：0.005 Lux 
3. 焦距&视场角：4 mm，6 mm，8 mm，12 mm 
4. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
5. 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
▲6. 最大分辨率：≥2560 × 1440
7. 音频：1个内置麦克风
8. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
9. 供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af，Class 3
10. 防护：IP67
	26
	台

	13
	400万高清网络警戒摄像机（含安装支架）
	1. 传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS；
2. 视频分辨率：≥2688 × 1520；
3. 焦距：2.8mm或4mm可选
4. 基于大模型算法提升周界场景的检出率及检准率；
5. ★内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）。（提供公安部检验报告证明）
6. ★内置容量为8GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据。（提供公安部检验报告证明）
7. ★在水平视场角不小于90°时，可检测距离样机60m处肩宽不超过20像素的行人。（提供公安部检验报告证明）
8. 补光灯类型：鳞镜补光暖白光，最远可达60 m；
9. 支持GB35114安全加密；
10. 支持报警1进1出；支持音频1进1出；
11. 内置一个麦克风和扬声器；
12. 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护，支持PoE功能；
	4
	台

	14
	400万高清网络半球摄像机
	1. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
2. 最低照度：彩色：0.005 Lux 
3. 宽动态：数字宽动态
4. 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
5. 焦距&视场角：2.8 mm，4 mm，6 mm，8 mm 
6. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
7. 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m  
▲8. 最大分辨率：≥2560 × 1440
9. 音频：1个内置麦克风
10. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
11. 供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
12. 防护：IP67
	64
	台

	15
	400万全彩全景枪球智能一体机（含安装支架）
	全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面
传感器类型：【全景】1/2.5＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度：【全景】彩色:0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR
焦距：【全景】2.8mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍
视场角：【全景】190°±5°，垂直80°±5°【细节】H: 53.67-2.63
★全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520（公安部检验报告证明）
支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全抓拍、道路监控、Smart事件
支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能
Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
★全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示（提供公安部检验报告证明）
★可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供公安部检验报告证明）
全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取
道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测
细节采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200m
全景采用暖白光补光，补光距离30m
支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标
★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供公安部检验报告证明）
支持GB35114A级安全加密
IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
	2
	台

	16
	监控防水盒
	ABS监控防水盒
	96
	个

	17
	24口千兆上连POE交换机
	交换容量≥432Gbps

包转发率≥108Mpps（以官网最小值为准）。

固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个。

支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗404W。

★设备采用降噪设计，整机噪声≤40dB，提供官网截图和链接证明。

要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明。

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

支持静态路由协议。

支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

支持链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明。

支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。
	6
	台

	18
	千兆单模光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km,序列号须官网可查
	12
	个

	19
	24口万兆上联交换机
	交换容量≥670Gbps，如官网以X/Y形式表述则以其中最小值为准；提供官网截图和链接证明。

转发性能≥170Mpps，如官网以X/Y形式则以其中最小值为准；提供官网截图和链接证明。

固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/10GSFP+光接口≥4个。

要求所投设备MAC地址≥16K。

支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。

★投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮/拨杆，轻按/拨杆即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和链接证明。

支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。

要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN

支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。

★支持网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图和链接证明。

服务期：产品免费服务周期（含硬件质保及软件升级服务）≥3年；
	6
	台

	20
	万兆光模块
	万兆SFP+光模块，工业级-40~85℃，10km，双芯LC
	12
	个

	21
	光纤跳线
	单模LC-LC3米
	24
	对

	22
	网线跳线
	6类网线跳线及标签
	239
	根

	23
	理线架
	采用优质ABS工程塑料成品，避免划伤，表面可脱卸挂式的安装面板设计
对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，设计简洁，方便现场施工
自主的外观设计，简洁美观紧凑
黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合
	16
	个

	5幢宿舍原有监控系统改造

	24
	400万高清网络半球摄像机
	1. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
2. 最低照度：彩色：0.005 Lux 
3. 宽动态：数字宽动态
4. 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
5. 焦距&视场角：2.8 mm，4 mm，6 mm，8 mm 
6. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
7. 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m  
▲8. 最大分辨率：≥2560 × 1440
9. 音频：1个内置麦克风
10. 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
11. 供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
12. 防护：IP67
	65
	台

	25
	监控防水盒
	ABS监控防水盒
	65
	个

	26
	24口千兆上连POE交换机
	交换容量≥432Gbps

包转发率≥108Mpps（以官网最小值为准）。

固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个。

支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W，PoE满载下整机最大功耗404W。

★设备采用降噪设计，整机噪声≤40dB，提供官网截图和链接证明。

要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图和链接证明。

支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。

符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

支持静态路由协议。

支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

支持链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图和链接证明。

支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。
	5
	台

	27
	千兆单模光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km,序列号须官网可查
	10
	个

	28
	光纤跳线
	单模LC-LC3米
	10
	对

	29
	理线架
	采用优质ABS工程塑料成品，避免划伤，表面可脱卸挂式的安装面板设计
对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，设计简洁，方便现场施工
自主的外观设计，简洁美观紧凑
黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合
	5
	个

	30
	室外监控立杆（含基础及预埋件）
	1、L型立杆高度3米,挑臂长度为1米，立杆采用等径杆直径≥220mm，壁厚≥6mm；挑杆平均管径≥89mm；管壁厚度≥4mm。
2、立杆装好摄像机后在≤8级风时应不晃动，保障监控输出图像不抖动。
3、杆件采用Q235材质，焊接应采用自动合缝埋弧焊接，焊缝均匀，连续美观，渗透强，一次成型。
4、杆件应无锈蚀现象，加工完毕做整体热镀锌处理。镀锌层表面应光滑美观，无褶皱、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在。热镀锌按国家标准，镀锌层厚度应≥85μm，保证20年不锈蚀。
5、应选取用优质户外塑粉，对已浸锌杆体进行静电喷塑处理，喷塑厚度≥0.5mm，色泽均匀。
6、立杆的防雷接地电阻应≤10Ω。
7、立杆底部使用法兰盘/螺栓与基础固定，电源线和光缆从立杆底部进入，底部螺栓、螺丝应使用防腐高强度材料。
8、检修门采用三角防盗锁。
	10
	套

	监控中心设备

	31
	服务器
	利用学校原有服务器，系统重新安装，原有服务器内存容量为16G内存2根，需要另加2根服务器内存，扩容后内存总容量为64G。
	1
	项

	32
	48盘位磁盘阵列
	6U 48盘位，机架式网络存储设备
CPU：1颗64位多核处理器
内存：8GB
硬盘：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，单机实配总容量不少于384T的企业级硬盘。
网口：3个2.5G数据网口，1个2.5G管理口
电源：1200W，1+1冗余电源
其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置），1×HDMI（后置）
视频性能：最大支持接入550路（最大接入带宽1100Mbps）
图片性能：最大支持50张/S（单张图片500KB）
回放性能：最大支持55路2Mbps
事件录像：最大支持200路2Mbps
支持视频流直写、图片直写
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式
支持一键配置（VRAID模式），可快速部署阵列和存储池
支持多存储池功能，录像池最多3个
支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能
支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽
支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况 
运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务
★设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写（提供公安部检验报告证明）
★支持以录像池维度配置过期时间，确保过期时间外的数据不可读（提供公安部检验报告证明）
支持降级配功能
	1
	台

	33
	校园综合安防软件
	系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。
1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
2、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
3、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；
4、支持人员基础信息自定义扩展；
5、★支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展（提供公安部检测报告）
6、支持AD域
7、★支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理（提供公安部检测报告），视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
8、提供不少于1000路授权
9、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
10、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
11、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力。
12、支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力；
13、支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控；
14、支持人员精确检索；
15、支持以图搜图能力；
16、支持融合轨迹：展示人员轨迹或人车轨迹（需下单车辆检索授权）。将前端结构化、中心结构化、门禁数据进行一次检索，融合为一条轨迹展示。
17、★支持人体结构化数据的展示和查询.查询条件包括上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、上衣类型、下衣类型、戴口罩、戴帽子、背包、拎东西、骑车等（提供公安部检测报告）
18、★支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组实现一键布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入（提供公安部检测报告）
以文搜图功能
19、 支持基于多模态大模型算法，进行学校场景下通用特征文本描述搜索；新建对话例如电动车载人、保安巡逻等。可修改预置热词便于快速使用。支持暂存架内容统一绘制地图路线。
20、特征搜索：支持学校发生事件后，安保人员定义一些例如“背包骑车的人、奔跑的人、拿白纸的人、拿篮球的人、施工人员、染发、登高、一起打伞”等；可以根据实际场景探索。
21、 支持查看查询结果的原始大图和录像，发起图片检索等。
	1
	套

	34
	49寸液晶拼接屏
	1. 显示尺寸：49 inch
2. 背光源类型：D-LED
3. 物理拼缝：3.5 mm
4. 物理拼缝公差：±0.8 mm
5. 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）
6. 亮度：500 ± 10% cd/m²
7. 可视角：178°(水平) / 178°(垂直)
8. 对比度：1100 : 1 
9. 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1
10. 音视频输出接口：HDMI × 1
11. 控制接口：RS232 IN x 1，RS232 OUT x 1 
12. ★LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草
13. ★显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）
14. ★显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）
	9
	台

	35
	拼接屏支架
	定制壁挂支架
	9
	套

	36
	超高清解码器
	超高清解码器
视频输入
• 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频
• 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
视频输出
• 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步
• 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
视频编解码
• 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码
• 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换
• 最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙
• 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示
电视墙功能
• 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组
• 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙
• 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作
• 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作
视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG
解码分辨率：最高3200W像素
视频解码通道：160
视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：6路720P及以下分辨率实时解码 
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36
场景数量：64 
视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz
视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K 
视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz
【自定义分辨率】
1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200
2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160
3.宽度4对齐，高度2对齐
视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 
音频输入接口：2路HDMI内嵌 
音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 
音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 
产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 88 mm × 321 mm
机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1；485接口*1；USB 2.0接口*2
净重：≤ 6.40 Kg
功耗：＜110 W 
	1
	台

	37
	防静电地板
	磁砖面抗静电地板，600*600*40mm，含15cm支架及配件
	20
	平方米

	38
	监控中心改造
	机房内原有设备拆除并搬运至校方指定地点，监控中心内强弱电线路改造等
	1
	项

	监控网络设备

	39
	核心交换机
	交换容量≥38Tbps（以官网最小值为准），提供官网截图及链接证明。

转发性能≥7200Mpps（以官网最小值为准），提供官网截图及链接证明。

★要求独立插槽≥8个，提供官网截图及链接证明。

★支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔，提供官网截图和链接证明。

支持扩展POE/POE+接口，最大可单机支持POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥1040W。

单机实配：双电源、千兆光口≥32个、千兆电口≥16个、万兆光口≥4个。

为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求。

采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，提供官网截图及链接证明。

为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；提供设备散热气流流向截图。

支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议。

支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。

支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。

提供MPLS VPN功能：支持MPLS L3VPN、MPLS QoS。

支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议、支持组播静态路由。

N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级。提供官网截图及链接证明。

支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控，提供官网截图和链接证明。
	1
	台

	40
	汇聚交换机
	交换容量≥38Tbps（以官网最小值为准），提供官网截图及链接证明。

转发性能≥7200Mpps（以官网最小值为准），提供官网截图及链接证明。

★要求独立插槽≥8个，提供官网截图及链接证明。

★支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔，提供官网截图和链接证明。

支持扩展POE/POE+接口，最大可单机支持POE供电端口≥48个，POE最大输出功率≥1040W。

单机实配：双电源、千兆光口≥16个、千兆电口≥16个、万兆光口≥4个。

为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求。

采用正交交换架构，交换网板与线卡成垂直90°正交连接，业务板槽位采用竖插槽方式设计，提供官网截图及链接证明。

为适应机柜并排部署，采取严格前后风道散热设计，确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率；提供设备散热气流流向截图。

支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议。

支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。

支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。

提供MPLS VPN功能：支持MPLS L3VPN、MPLS QoS。

支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议、支持组播静态路由。

N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级。提供官网截图及链接证明。

支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控，提供官网截图和链接证明。
	1
	台

	41
	网络管理平台
	支持在管理平台对交换机自动发现、自动纳管，交换机无需做任何配置即可完成上线。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。

支持在管理平台通过表格形式批量绑定交换机区域位置信息，便于运维时定位交换机物理位置。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。

支持在管理平台对交换机统一配置。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。
当交换机出现故障，支持替换用的新设备零配置替换。

支持在管理平台对交换机的配置进行统一备份，并快速恢复到任意备份时间点。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。
支持检测交换机端口下的环路问题。

单套实配：交换机管理授权≥300个。
	1
	套

	42
	万兆光模块
	万兆SFP+光模块，工业级-40~85℃，10km，双芯LC
	2
	个

	43
	系统集成
	以上所有设备的安装调试及原有监控系统整合
	1
	项


备注：1、本项目核心产品为核心交换机。

2、本项目需中标人的服务能力应包括规范制定、方案设计、设备提供、联调测试和培训等全套服务内容。

3、中标人应负责本项目实施的设备采购、运输、集成、安装、调试、报检、人员培训以及其他售后服务等全部相关工作，故中标人投标报价应包含以上全部工作所需的一切费用。其中，中标人需明确培训内容，协助提高采购人对本次项目所采购设备的使用及维护水平。


4、本项目为交钥匙工程，在不改变需求的情况下，对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人概不负责。

▲二、商务要求

	质量要求
	产品必须是符合国家技术规格和质量标准的全新的原厂原包装合格产品。

	质保期
	提供不少于三年免费上门服务及保修。 

	售后服务要求
	在质保期限内，出现设备故障的须在2小时内给予响应，在4小时内上门服务，并在24小时内修复。若无法按规定时间修复的须根据采购人要求提供备用设备；出质保期后，如采购单位继续使用相关产品，出现设备故障时需按质保期内同等要求响应，因维修、更换配件等产生的费用收取不得高于市场价。

	验收标准
	按照招标文件中的技术参数与安装工艺要求。

	交货时间
	学生宿舍区需要配合装修进度完成，其他需要在合同签定后30天内完成交货、安装、调试。

	交货地点
	天台中学

	安装调试
	合同签订后，设备到学校卸货到指定地点，经双方共同开箱检查符合交货要求后方可安装。

	培训
	根据设备使用说明书及设备使用安全注意事项对使用单位的操作人员进行现场培训。

	货款支付方式
	采购合同生效及具备实施条件后7日内支付合同总额的40%预付款，余款在完成供货签收、安装、调试并通过验收合格后5个工作日内一次性付清。

	其他
	承诺项目采购需求在公开前进行公平竞争审查和合法性审查。


说明：“▲”条款是实质性条款，电子投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理
第五章 评标办法及评分标准 

一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中技术得分70分，价格得分30分
（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各投标人及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为投标人的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、资格文件评审
评标委员会对投标人的资格文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入商务技术文件评审，不合格的按无效标处理不再进入商务技术文件评审。

  2、商务技术文件评审
2.1评标委员会审查各投标人商务技术文件中服务响应方案、投标人情况介绍等是否响应招标文件要求。如果商务技术文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将按无效标处理。

2.2技术得分计算方法如下： 

①技术评定分值为70分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，进行评审打分，合计得出各投标人的技术得分。

③各投标人的技术得分由评委自行评议，技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

	序号
	评分明细
	评标标准
	分值

	1
	设备参数响应程度
	完全符合招标文件技术参数要求的得满分，参数中带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理；带“★”为重要条款，技术参数负偏离的每项扣2分，其他条款技术参数负偏离的每项扣1分，扣完为止。
	38分

	2
	重要产品
	投标人选用的“48盘位磁盘阵列”：

1.运行状态下，通过一键配置快速部署网络、时间、阵列、存储池，提供公安部检验报告证明。（2分）

2.支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列，提供公安部检验报告证明。（2分）

注:需提供以上检验报告证明扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。
	4分

	
	
	投标人选用的“网络管理平台”：

当交换机出现故障，支持替换用的新设备零配置替换，新设备接线后，配置自动下发，无需手动配置。支持自动识别及自适应不同型号替换，支持自适应端口配置跟随业务。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明（2分）

2. 支持检测交换机端口下的环路问题，当交换机端口检测到环路时，执行关联策略并可通告管理平台，发生环路的接口告警信息并记录。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明（2分）

注：需提供以上CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分
	4分

	3
	公司实力
	投标供应商具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成），每提供1个得1分，最高得3分；

注：提供以上证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn的查询截图证明并加盖公章，未提供或无法认定的不得分。
	3分

	4
	业绩
	投标供应商提供近三年来类似合同业绩（以合同签订时间为准），每个得1分，最高得3分。（要求提供完整合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分）
	0-3分

	5
	项目规划
	根据投标人对本项目需求的理解、重点难点分析、原有设备及线路整改、项目整体规划进行综合评分，（评分范围4、3、2、1、0）。
	0-4分

	6
	技术方案
	根据投标人对本项目技术方案（包括安装调试、系统集成、验收方案等）的完整性、合理性、先进性进行综合评分，（评分范围3、2、1、0）。
	0-3分

	7
	售后服务的措施及承诺、优惠内容等
	投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施（包含设立的售后服务机构、服务人员的投入数量，备品备件，货物损坏修复等各项内容进行打分，（评分范围3、2、1、0）。
	0-3分

	
	
	本项投标人在质保期原基础上每增加1年得3分，最多得6分。
	6分

	8
	节能环保
	投标主要产品获得政府采购节能产品认证（1分），获得环境标志产品认证（1分）。需提供“节能（环境标志）产品声明函”及投标产品节能、环境标志认证证书或证明（扫描件加盖投标单位公章）。认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。
	2分

	特别说明：

投标人必须保证相关资料的真实性，采购人有权要求中标候选人在签订合同前提供相关检测报告、证书原件、案例的合同原件等证明文件进行核验。


3、报价文件评审

评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件出现下列情形的按无效报价处理，该报价得分为零分，不予推荐为中标候选供应商。

A、投标函、报价表内容填写不完整的；

B、服务期限等不符合招标文件要求的。

3.1报价得分计算方法如下： 

①价格评定分值为30分。

②评标基准价的确定：

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。投标人的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

政府采购政策及优惠：（1）中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策
1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库〔2022〕19号]的相关规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。供应商按工信部联企业〔2011〕300号规定的划分标准提供《中小企业声明函》（附件）。评标委员会依据《中小企业声明函》来审查供应商是否属于小型或微型企业，享受评审中价格扣除政策。中标供应商为中小企业的，将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。以上证明材料不提供或提供不全的视为自动放弃优惠政策。

注：①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目为非专门面向中小企业采购项目，采购标的为详见第四章招标内容及需求采购清单，对应的中小企业划分标准所属行业为工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

（2）节能产品、环境标志产品的强制采购政策

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（3）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（4）科技创新扶持政策 

1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2）对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

（5）政府绿色采购扶持政策 

1）修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（6）本国产品优惠措施 

政府采购货物项目和服务项目中涉及货物的，采购产品是否包含不适用本国产品标准的货物：  ☑否       □是                     
1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件，如是本国产品，供应商应当对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，若未出具声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，则不视为本国产品，不适用本国产品标准的货物类产品除外。

3）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠（须提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件），对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（另须提供关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函，格式见附件），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
③评标委员会评审复核过程中发现存在投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误，每发现一处报价得分扣0.3分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。

  4、评委对各部分得分汇总,得出本项目各投标人的最终得分：

     投标人的总得分=技术得分+报价得分

5、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的投标人为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，则抽签确定。
第六章  投标文件格式

附件一：


法定代表人（负责人）资格证明书

投标人名称：                                               
地址：                                                     
成立时间：             年       月      日

经营期限：                                                  

姓名：                  性别：           年龄：                          

身份证号码：                            职务：                              

系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人全称：                      （盖公章）

      年    月    日

附件二：

授权委托书

致天台中学：
我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

投标人全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                     （签字或盖章）

身份证号码：                                      
附：

委托代理人姓名：                                        

身份证号码：                                                     

联系电话：                                                     

年     月    日

附件三：

投标声明书

致天台中学：

             （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的 天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目（xzcg-2026-011(招)）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

6.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.我方不是公益一类事业单位，不是使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

  投标人名称(盖公章)：

                                  日期：   年    月     日
附件四：

投 标 函

致天台中学：
我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的 天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、本投标有效期90天；

4、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

5、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：                  

电话：                              传真：                         

                                    年    月    日    

附件五.1：     

                      报  价  表

项目名称： 天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目

	标项内容
	总价（元）

	 天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目


	（小写）

	总价

(人民币元)
	（大写）：


说明：

1、以上报价应包括货款（设备款）、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装（含辅材）、调试、培训、保修等一切税金和费用。
2、附件五.1不得自行增减内容，否则按无效标处理。

3、报价不得超过采购预算或者最高限价，否则作无效标处理。
投标人全称：（盖公章） 

                                            年    月    日
附件五.2：
报价明细表

项目名称：天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目             
	序号
	货物名称
	品牌
	规格、型号
	数量
	单位
	单 价
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	                           元

	合计（小写）
	                           元


说明： 1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、品牌、规格型号栏如无的，标以“/”，不留空白。

3、本表中合计金额应与报价表（附件五.1）总价相一致。

4、以上报价应包括货款（设备款）、标准附件、产品标配的备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装（含辅材）、调试、培训、保修等一切税金和费用。

投标人全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：          （签字或盖章）

                     年    月    日
附件六：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                   单位名称（盖章）：

                          日  期：

注：小微企业官方查询渠道：国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）

注意事项：

1、中标、 成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》 随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商填错所企业类型的，不享受中小企业扶持政策。

                           监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ）（项目编号：        ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

       日  期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）  单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

日  期  ：
注意事项：

    1、中标供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的，其《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、供应商提供的《监狱企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。3、 

附件七： 

技术偏离表
项目名称：天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目
项目编号：xzcg-2026-011(招)

	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1、投标人须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。
2、如不填写，视为完全响应招标文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。
投标人全称：                   （盖公章）

                               年    月    日

附件八：

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：     

日期：    年  月  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。具体情况如下：

（      项目名称      ）标项（   ），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

            公司（单位）名称（盖章）：

      日期：    年  月  日

附件九1：

 天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目

xzcg-2026-011 (招)

资

格

文

件

投标人全称                                 （盖公章）
年  月  日 

附件九2：                                             
天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目

xzcg-2026-011 (招)

商

务

技

术

文

件

投标人全称                                 （盖公章）
年  月  日 
附件九3：                                            
天台中学学生宿舍修缮工程安防监控系统和通信设备采购项目

xzcg-2026-011 (招)

报

价

文

件

投标人全称                                 （盖公章）
年  月  日 
2

[image: image2.png][image: image3.png]


[image: image4.png]


