	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：拆除工程
	标段：第七小学教学楼维修改造工程
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分部分项
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	011604003001
	天棚抹灰面拆除
	1.拆除部位:天棚
	m2
	3413
	
	
	

	2
	011608001001
	铲除油漆面
	1.铲除部位名称:原有墙皮
	m2
	5214.67
	
	
	

	3
	011605002001
	立面块料拆除
	1.走道1.2米高瓷砖墙裙
	m2
	758.35
	
	
	

	4
	011610002001
	金属窗拆除
	拆除原有窗
	樘
	162
	
	
	

	5
	011610002002
	金属门拆除
	拆除原有门
	樘
	62
	
	
	

	6
	010103002001
	余方弃置
	拆除建筑垃圾人工装自卸车外运至垃圾场，运距自行考虑。
	m3
	67
	
	
	

	7
	01B001
	垃圾处理费
	1.垃圾处理费
	m3
	67
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	门边抹灰
	
	
	
	
	

	1
	01B002
	切缝
	1.名称：门窗边
2.深度：2cm
	m
	2547.2
	
	
	

	2
	011604002001
	立面抹灰层拆除
	
	m2
	660.48
	
	
	

	3
	010103002002
	余方弃置
	
	m3
	13.21
	
	
	

	4
	01B003
	垃圾处理费
	1.垃圾处理费
	m3
	13.21
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑与装饰工程
	标段：第七小学教学楼维修改造工程
	第  1  页  共  2  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分部分项
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	010802001001
	金属(塑钢）门
	1.成品教室门 带观察窗 M1025
	m2
	147.5
	
	
	

	2
	010807001001
	金属塑钢窗
	1.框、扇材质:65系列单框三玻塑钢窗含纱扇
	m2
	501.93
	
	
	

	3
	011201001001
	墙面一般抹灰-过道墙裙（原瓷砖拆除后抹灰）
	1.做法:原墙面需挂钢丝网，抹2cm厚1:2水泥砂浆找平层
	m2
	758.35
	
	
	

	4
	011207001001
	墙面装饰板
	1.基层材料种类、规格:1.5mm阻燃板-踢脚线
	m2
	104.58
	
	
	

	5
	011105006001
	不锈钢踢脚线
	1.踢脚线高度:15cm
	m2
	104.58
	
	
	

	6
	011406001001
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
2.部位:内墙
	m2
	3231.95
	
	
	

	7
	011406001005
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
2.部位:外墙
	m2
	335.72
	
	
	

	8
	011701002001
	外脚手架
	1.脚手架材质:钢管
	m2
	169.67
	
	
	

	9
	011406001002
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
2.部位:墙裙
	m2
	2155.45
	
	
	

	10
	011406001003
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
2.部位:天棚
	m2
	3269.97
	
	
	

	11
	011406001004
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:质感漆
2.部位:外墙
	m2
	3477.89
	
	
	

	12
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm厚岩棉板
3.防护材料种类及做法:抗裂抹面砂浆不小于4mm厚
	m2
	2659.51
	
	
	

	13
	011001006001
	其他保温隔热
	1.保温隔热部位:门窗侧壁
2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚岩棉板
3.防护材料种类及做
	m2
	281.89
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑与装饰工程
	标段：第七小学教学楼维修改造工程
	第  2  页  共  2  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	法:抗裂抹面砂浆不小于4mm厚
	
	
	
	
	

	14
	011001003002
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:女儿墙内侧
2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚岩棉板
	m2
	336.5
	
	
	

	15
	01B001
	成品保护
	1.教室课桌防尘覆盖
	项
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	门窗边抹灰
	
	
	
	
	

	1
	011203001001
	零星项目一般抹灰
	1.面层厚度、砂浆配合比:门窗边抹灰
	m2
	660.48
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	窗台板修复
	
	
	
	
	

	1
	011203001002
	零星项目一般抹灰
	
	m2
	173
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	

	1
	011701008001
	外装饰吊篮
	
	m2
	3157
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：第七小学教学楼维修改造工程
	第  1  页  共  2  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分部分项
	
	
	
	
	

	
	
	消防
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	排水
	
	
	
	
	

	1
	031004014002
	给、排水附(配)件
	1.名称:地漏
2.型号、规格:DN100
	个
	8
	
	
	

	2
	031004014003
	给、排水附(配)件
	1.材质:水龙头
	个
	48
	
	
	

	3
	031003001001
	螺纹阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN32
	个
	8
	
	
	

	4
	031001006005
	塑料管
	1.UPVC夹芯螺旋消音硬聚氯乙烯排水管，粘接连接
2.管件由投标单位自行考虑计入报价
3.其他详设计、大样图及选用图集
	m
	44
	
	
	

	5
	031001006006
	塑料管
	1.材质、规格:De32  PP-R
2.连接形式:热熔连接
	m
	56.8
	
	
	

	6
	03B001
	打洞DN150
	1.打洞
	个
	40
	
	
	

	7
	010904001001
	楼（地）面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:SBC丙纶布
2.防水层数:2
	m2
	16
	
	
	

	8
	03B003
	修补地面
	1.修补地面
	m2
	16
	
	
	

	9
	011207001001
	墙面装饰板
	1.基层材料种类、规格:木龙骨
2.面层材料品种、规格、颜色:铝板
	m2
	11.2
	
	
	

	10
	011302001001
	吊顶天棚
	1.面层材料品种、规格:PVC吊顶
	m2
	16
	
	
	

	11
	03B002
	拆除墙面板、管线、吊顶
	1.人工拆除
	工日
	3
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：第七小学教学楼维修改造工程
	第  2  页  共  2  页

	合计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：拆除工程-门窗
	标段：第七小学教学楼维修改造工程
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分部分项
	
	
	
	
	

	1
	011610002001
	金属窗拆除
	拆除原有窗
	樘
	54
	
	
	

	2
	011610002002
	金属门拆除
	拆除原有门
	樘
	20
	
	
	

	3
	010103002001
	余方弃置
	拆除建筑垃圾人工装自卸车外运至垃圾场，运距自行考虑。
	m3
	3.7
	
	
	

	4
	01B001
	垃圾处理费
	1.垃圾处理费
	m3
	3.7
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑与装饰工程-门窗
	标段：第七小学教学楼维修改造工程
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分部分项
	
	
	
	
	

	1
	010802001001
	金属(塑钢）门
	1.成品教室门 带观察窗 M1225
	m2
	51
	
	
	

	2
	010802001002
	金属(塑钢）门
	1.成品教室门 带观察窗 M0925
	m2
	2.25
	
	
	

	3
	010807001001
	金属塑钢窗
	1.框、扇材质:65系列单框三玻塑钢窗含纱扇
	m2
	180.66
	
	
	

	4
	010802004001
	防盗门
	1.门框或扇外围尺寸:防盗门M1225
	m2
	6
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


