阿图什市第一殡仪馆悼念大厅新建及附属设施建设项目配套设施设备采购

项目编号：ATSJYZX-CG-2026038

谈

判

文

件

采购单位： 阿图什市民政局

联 系 人：李先生

联系电话：13899495153

代理机构：新疆西极项目管理有限公司

联 系 人：刘女士

联系电话: 19809086688

招投标监督管理机构备案登记栏

采购单位： 阿图什市民政局 （盖章） 采购项目名称：阿图什市第一殡仪馆悼念大厅新建及附属设施建设项目配套设施设备采购 代理机构：新疆西极项目管理有限公司（盖章） 本采购谈判文件已报备

目    录

第一部分      竞争性谈判公告

第二部分      供应商须知

第三部分      技术要求

第四部分      合同文本（参考）

第五部分      响应文件格式

- 第一部分 竞争性谈判公告

阿图什市第一殡仪馆悼念大厅新建及附属设施建设项目配套设施设备采购

竞争性谈判公告

项目概况

阿图什市第一殡仪馆悼念大厅新建及附属设施建设项目配套设施设备采购采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年5月6日16:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ATSJYZX-CG-2026038

项目名称：阿图什市第一殡仪馆悼念大厅新建及附属设施建设项目配套设施设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：920000

最高限价（元）：920000

采购需求：

- 标项名称:阿图什市第一殡仪馆悼念大厅新建及附属设施建设项目配套设施设备采购
数量:1

- 预算金额（元）:920000

- 单位：批

简要规格描述：采购殡仪馆悼念大厅配套设施设备一批；（具体采购内容详见采购清单）

备注：

合同履约期限：自合同签订之日起45工作日内完成供货、安装、调试并投入使用。（具体以甲乙双方签订合同为准）。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备三证合一营业执照；

（2）法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书；

（3）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取采购文件

时间：2026年4月28日至2026年4月30日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19：30（北京时间，节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月6日 16:30（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）供应商应于递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

五、响应文件开启

开启时间：2026年5月6日 16：30（北京时间）

地    点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线18399999326；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：/

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿图什市民政局

地 址：阿图什市

联系方式：13899495153

2.采购代理机构信息

名 称：新疆西极项目管理有限公司

地 址：新疆克州阿图什市松他克镇亚喀巴格村天山东路99号2单元201室

项目联系人：刘女士 19809086688

第二部分供应商须知

供应商须知前附表

| 序 号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 采购内容 | 项目名称：阿图什市第一殡仪馆悼念大厅新建及附属设施建设项目配套设施设备采购 项目编号：ATSJYZX-CG-2026038 采购内容：采购殡仪馆悼念大厅配套设施设备一批；（具体采购内容详见采购清单） 供货期：自合同签订之日起45工作日内完成供货、安装、调试并投入使用。（具体以甲乙双方签订合同为准） |
| 2 | 采购人信息 | 名 称：阿图什市民政局 联系人：李先生 电 话：13899495153 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆西极项目管理有限公司 地 址：新疆克州阿图什市松他克镇亚喀巴格村天山东路99号2单元201室 联系人：刘女士 电 话：18609088999 |
| 4 | 最终交货地点 | 采购单位指定地点 |
| 5 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业。 3.本项目的特定资格要求： （1）具备三证合一营业执照； （2）法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书； （3）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 资金来源 | 自治区彩票公益金 |
| 7 | 招标方式 | 竞争性谈判(本项目采用网上电子招投标) |
| 8 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | □是 ☑否 |
| 10 | 踏勘现场 | □是 ☑否 |
| 11 | 投标截止时间 （开标时间） | 截止时间：2026年5月6日上午16时30分（北京时间） |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本谈判文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳方式：投标保证金应当在投标截止时间前以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 具体缴纳方式如下： 投标保证金的金额：10000.00元（壹万元整） 方式一：电子保证金 账户信息：按系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】,点击【新疆保证金平台】,自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息(开户行及行号)。供应商需将保证金转入获取到的收款账号，转账时请备注项目名称。 方式二：保函 电子保函。(1)缴纳程序：投标人可登录新疆政府采购网“电子保函”窗口线上办理投保手续；(2)办理电子保函必须在投标截止时间(开标时间)前完成；(3)开标前，投保人须下载加密保单作并加盖公章做为保证金缴纳凭证一并上传至资格审查文件中提交；(4)技术支持电话详见新疆政府采购网电子保函服务系统。 保证金退还须知：开标后，未中标企业在法定工作时间内自动退还保证金，中标企业在签订合同后自动退还保证金。 |
| 14 | 是否允许递交备选 投标方案 | ☑不允许 □允 许 |
| 15 | 谈判文件领取 | 时间：2026年4月28日至2026年4月30日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19：30（北京时间，节假日除外） 地点：政采云平台线上 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 16 | 响应文件形式 | 电子响应文件包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 2、“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 17 | 响应文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子响应文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 18 | 响应文件的上传和递交 | 1.电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密响应文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密响应文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份响应文件：供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份响应文件1份（接收人邮箱：756299071@qq.com，接收人：刘女士，电话：19809086688），“备份响应文件”由供应商自愿提供，谈判文件 不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子响应文件无法解密时，将导致无备份响应文件而失去投标资格。 a.备份响应文件提供要求：供应商可以将备份响应文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份响应文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份响应文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建； 评标专家确定方式：专家评委由招标人（采购代理机构）在开标前48小时内从政采云专家库中随机抽取。 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是 |
| 21 | 递交响应文件地点 | 截止时间：2026年5月6日上午16时30分（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 22 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年5月6日上午16时30分（北京时间） 开标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 23 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，(已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）谈判文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取谈判文件 菜单中选择项目，获取谈判文件 。 （4）响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）响应文件的解密：供应商按照平台提示和谈判文件 的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，投标供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提供备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效。 （6）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （7）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为谈判文件使自己的权益受到损害的，可以自收到谈判文件之日（谈判文件公告期限届满之前收到谈判文件的，以完成获取谈判文件 申请后下载谈判文件的时间为准）或者谈判文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。未按规定获取谈判文件 或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 24 | 中标候选人公示媒介 | 新疆政府采购网、克州公共资源交易网，公示期为一个工作日。 |
| 25 | 招标代理服务费 |  |
|  | 招标代理费根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299 号）文件等规定收费基准价格计取。 本项目招标代理费：14500元；招标代理费在中标通知书发放之日前由中标人缴纳。 |  |
| 26 | 评标办法：本项目采用最低评标价法 |  |
|  | 依据财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 为强化政府采购异常低价审查，在此次政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |  |
| 27 | 不管投标结果如何，投标人均应承担自己投标所需一切费用。 |  |
| 28 | 本次招标最高限价：920000元，投标总报价超过最高限价的按无效标处理。 |  |
| 29 | 中小微企业政策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）和（财库[2022]19号），供应商所投产品的制造商属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
|  | 中小微企业政策文件说明 | （1）支持中小企业发展：本项目为专门面向中小企业的项目，不再单独价格扣除。 |
|  |  | （3）本项目所属行业：工业。 |
|  |  | 着重提醒：投标供应商在提供《中小企业声明函》时，必须将招标文件采购标的物全部列入《中小企业声明函》内，否则视为未响应招标文件。 |
|  | 政府采购中实施本国产品标准及相关政策 | （1）根据国务院办公厅国办发〔2025〕34号《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》相关要求，按招标文件格式提供《关于符合本国产品标准的声明函》； （2）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 着重提醒：投标供应商必须将招标文件采购标的物全部列入《关于符合本国产品标准的声明函》，否则不享受对本国产品的政府采购支持政策。 |
| 30 | 履约保证金 | 中标人应在领取《中标通知书》后的十个日历日内，办理履约保证金，金额为合同总价的5%，否则招标人可取消成交人的成交资格，并没收其投标保证金。 |
| 备注 |  | 1、着重提醒各投标人注意，并认真查看谈判文件中的每一个条款及要求，因误读谈判文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 3、采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 4、其它： （1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 （2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 （3）投标供应商应以书面形式保证中标后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。 （4）招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |

一、总则

（一）项目名称：阿图什市第一殡仪馆悼念大厅新建及附属设施建设项目配套设施设备采购

（二）采购方式：本项目采取竞争性谈判方式采购。

（三）合格的供应商

详见供应商须知前附表

（四）适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法【74号】》等相关法律、法规制约和保护。

（五）招标费用

供应商应自行承担所有参加招标有关的费用。

（六）谈判文件的约束力

供应商一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

（七）谈判文件构成

1.竞争性谈判公告

2.供应商须知

3.技术规格、数量及质量要求

4.合同文本（参考）

5.响应文件格式

供应商获取谈判文件后，应仔细检查文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购代理机构联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。

（八）谈判文件的澄清

任何要求对谈判文件澄清的供应商，均应在在响应文件接收截止时间5日之前，由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向采购人及招标代理公司递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签章。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于阿图什市第一殡仪馆悼念大厅新建及附属设施建设项目配套设施设备采购澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签章确认。上述资料均须加盖公章。采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（九）谈判文件的修改

1、在响应文件接收截止5日前，采购代理机构可以更正文件以补充文件的形式对竞争性谈判进行修改。

2、为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和招标时间，并将此变更在政采云平台以变更通知的形式予以公布或以书面通知所有购买谈判文件的供应商。

3、采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

（十）响应文件的编制要求

供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“谈判文件”做出实质性响应。否则，可能被拒绝。

（十一）响应文件构成

资格证明文件和商务及技术文件两部分

（1）资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

- 1、具备三证合一营业执照；

2、法定代表人资格证明书；

3、法定代表人授权委托书；

4、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

5、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、中小企业声明函(货物)；

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

（2）商务及技术文件（包括但不限于）

1、投标函

2、开标一览表

3、货物说明一览表

4、投标分项报价明细表

5、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表

7、投标人基本情况表

8、中标服务费支付承诺书

9、中小企业声明函(货物)

10、残疾人福利性单位声明函

11、关于符合本国产品标准的声明函

12、质量保证及售后服务（格式自拟）

13、投标产品的资料

注：1.为了便于查找，请按上述顺序编制内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

2.以上材料须加盖单位公章。

3.请各投标供应商根据项目实际需求，并结合企业自身情况以及相关评标办法进行编制。

（十二）响应文件格式

（1）供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求详细编制响应文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。响应文件应对谈判文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）响应文件格式应按本谈判文件第五章格式要求编制，不得对谈判文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对谈判文件格式可更改的例外情况：谈判文件第五部分附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）响应文件为电子响应文件，电子响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本谈判文件要求制作、加密传输。

（5）响应文件未在投标截止时间前完成传输的，视为响应文件撤回；响应文件未按时解密也未提供备份响应文件的，亦视为响应文件撤回。

（十三）谈判报价

1、谈判报价为“招标范围”内的总报价。

2、凡要求供应商考虑在报价中的内容供应商在响应文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为供应商已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

3、谈判报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

4、报价注意事项：

供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

（十四）投标有效期

1、投标有效期为谈判文件规定的供应商提交响应文件截止之日起60天。投标有效期不满足谈判文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃参与投标；同意延长的供应商不允许修改其响应文件。

（十五）响应文件的签署

1、除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有供应商法人代表或其被授权人签章并加盖公章。

（四）响应文件的制作、上传及递交要求

（十六）响应文件的制作要求

（1）供应商应按照响应文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作响应文件，不按谈判文件和新疆政府采购云平台要求制作响应文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。本文件《第五部分 响应文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分响应文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子响应文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）响应文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签章、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

（4）投标计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件 规定的计量单位；谈判文件 没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按谈判文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保响应文件有针对性、简洁明了。

（十七）响应文件的上传

（1）电子加密响应文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密响应文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

（2）备份响应文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份响应文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份响应文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份响应文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：756299071@qq.com，接收人：刘女士，电话：19809086688）；

b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（十八）响应文件的递交要求

（1）供应商须按照谈判文件和政采云平台的要求编制并加密响应文件。在响应文件递交截止时间以前完成响应文件的传输递交，截止时间后递交的响应文件，将被拒收。

（2）备份电子响应文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（十九）响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。投标截止时间后传输递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其响应文件。

五、无效标、废标条款

（二十）无效标

有下列情形之一的，响应文件按无效标处理：

1、报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

2、投标人提交两份或两份以上内容不同的响应文件，未声明哪一份有效的；

3、响应文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

4、响应文件内容未按谈判文件规定签章或盖章的；

5、响应文件组成漏项或未按规定的格式编制或响应文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6、投标人未按谈判文件变更通知更改响应文件的；

7、《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

8、投标报价超过谈判文件规定的预算金额或最高限价；

9、因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

10、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

11、未实质性响应谈判文件中条款要求的响应文件；

12、不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

13、响应文件附有采购人不能接受的条款；

14、响应文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

15、响应文件中承诺的投标有效期少于谈判文件中载明的投标有效期；

16、投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

17、违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

（二十一）废标

1、符合谈判文件规定废标情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二十二）突发情况处理

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

六、开标、评标和定标

（二十三）开标程序

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）响应文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）响应文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布响应文件解密情况（响应文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱756299071@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见资格性检查）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签章时段】，供应商对开标记录进行在线签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签章或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签章或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签章或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签章或盖章确认的，视为无异议。

3.投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合谈判文件 规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

（二十四）谈判报价方式

1、供应商提交的响应性文件中的报价，该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

2、谈判小组所有成员与供应商进行单独谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

3、谈判结束后，供应商可根据谈判情况，进行第二次报价，采购人也可以根据谈判情况开启多轮报价，该报价为谈判的最终报价。

4、第二次报价在政采云不见面开评标系统填写提交。所有供应商的二次报价收集齐全后，二次报价不进行公开唱标，依次类推。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

七、评标程序

（二十五）评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，谈判小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。

（二十六）谈判小组

评标委员会成员由招标人的代表1名和随机抽取的有关方面的专家2名组成，成员共为3人，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从政采云专家库中随机抽取产生，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

1、评标事务由谈判小组负责，并独立履行下列职责：

（a）审查响应文件是否符合本文件要求，并做出评价；

（b）要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或答复；

（c）推荐中标候选人名单，或者直接确定成交供应商；

（d）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2．谈判小组成员的义务

（a）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（b）按照谈判文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（c）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（d）参与评标报告的起草；

（e）配合财政部门的投诉处理工作；

（f）配合招标采购单位答复供应商提出的质疑。

3.评标程序

本次评标首先由评标委员会对投标人的响应文件进行初审，对未能通过初审的响应文件作无效标处理；

5对通过初审的投标人的响应文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

（一）响应文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 1 | （三证合一）营业执照 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书 |  |  |
|  | 3 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  | 4 | 投标保证金缴纳凭证或投标担保函 |  |  |
|  | 5 | 投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明 |  |  |
|  | 6 | 中小企业声明函(货物) |  |  |
|  |  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作无效投标处理。 |  |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 | 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目, 报价高于设定的最高限价的。 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |  |  |
|  | 3 | 只有一个方案投标。 |  |  |
|  | 4 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |  |  |
|  | 5 | 对谈判文件规定的招标内容全部作出响应。 |  |  |
|  | 6 | 满足谈判文件提出的技术和质量要求。 |  |  |
|  | 7 | 完成期限满足谈判文件要求。 |  |  |
|  | 8 | 售后服务满足谈判文件要求。 |  |  |
|  | 9 | 投标有效期满足谈判文件要求。 |  |  |
|  | 10 | 供应商详细地址、联系人、电话。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作无效投标处理。 |  |  |  |

- 1、评委会判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证

据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

2、如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

3、投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据谈判文件及有关规定对投标人的异议进行复议

4、只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：响应文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## （二）响应文件的澄清和补正

5、澄清、说明或补正的形式

6、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

7、投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对响应文件的澄清、说明或者补正。

8、上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件 另有规定外，按照下列规定修正：

10、投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

11、响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

12、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

13、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

15、如有多报（指数量超出谈判文件 需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

16、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其响应文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

17、供应商需要注意的其它事项：

1、 供应商必须由法定代表人或其委托全权代理人参加竞争性谈判，法定代表人委托代理人参加竞争性谈判必须保证在开标期间，随时通过政府采购云平台接受谈判小组的询问，并予以解答问题。

2、供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

3、在谈判会直至宣布结果之前，供应商不得向谈判评审专家询问谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞争性谈判无效并追究相应责任。

4、本谈判文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行

八、成交及合同签订

（二十七）成交候选供应商推荐原则

- “谈判小组”将根据评标价由低到高排列次序（若评标价相同的，按最低最终报价由低到高顺序排列；若评标价相同，且最低最终报价也相同时，按技术指标优劣顺序排列；如果技术指标也相同，评标委员会应按照少数服从多数的原则进行投票表决，确定成交候选人。）并推荐成交候选供应商名单，可推荐前三名为成交候选供应商，排名第一者为成交供应商，排名第二、第三者为成交候选供应商；

- （1）第一成交候选供应商确定为成交供应商，如第一成交候选供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，或竞争性谈判采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购活动。

（2）第二成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，可确定第三成交候选供应商为成交候应商或重新组织采购活动。

2、成交候选供应商中所投标商品为同一品牌、性能配置相同时，则以最终报价最低者成交。

3、谈判小组认为，某投标人的有效报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

（二十八）资格条件

1、采购人将在签订合同前对成交候选供应商是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选供应商响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选供应商响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

3、如果成交候选供应商被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选供应商。

（二十九）成交通知书

1、定标后，经采购人同意，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商应及时到采购代理机构领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

（三十）签订合同

成交供应商在自成交通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国民法典》和有关法规及谈判文件、响应文件与采购人签订合同。谈判文件、成交供应商的响应文件及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。

成交供应商未能按谈判文件要求与采购单位签订采购合同，逾期将视为自动放弃中标资格，采购人将顺延下一中标候选人为成交供应商，依次类推或依法重新进行采购。

采购人若发现中标候选供应商在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。

如果中标候选供应商被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选供应商或依法重新招标。

（三十一）中标服务费

由成交供应商向招标代理机构支付，详见前附表。

九、法律责任

# 供应商有下列情形之一的，处以采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

# 1、提供虚假材料谋取中标的；

# 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

# 3、与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的；

# 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

# 5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照谈判文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

# 6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款情形之一的，中标无效。

# 成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

# 1、中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

# 2、将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

# 3、拒绝履行合同义务的。

# 成交供应商有前款情形之一的，中标无效。

# 按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

十、质疑与投诉

1．质疑和投诉

1.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签章或者盖章，并加盖公章。

1.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

1.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

1.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报告阿图什市财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                         法定代表人：

地址：                           电话：

委托代理人姓名：                 职务：

住址：                           联系电话：

被投诉人：                       法定代表人：

地址：                            电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签章）

年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

# 投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

# 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签章；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签章并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

# 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：阿图什市政府采购办监管办公室

# 质疑函范本

# 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签章(签章)：                   公章：

日期：

# 第三部分 技术规格、数量及质量要求

| 清单参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |  |
| 告别厅（1号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 瞻仰台 | 规格：实木生态板 地台外围3500mm*2000mm*450mm；内部留空尺寸：2300mm*800mm；板材厚度：18mm 地台结构：后侧可以拆卸移动，便于停放制冷棺；（按图示制作） | 个 | 1 |  |
| 2 | 司仪桌 | 规格：70cm*50cm*117cmm 实木喷漆 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等AAA级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%； 4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 瞻仰仿真花 | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰/菊花，2.花朵数量：≥270朵/m² 3.花朵层数：5层 （样式参考图示） | 项 | 1 |  |
| 4 | 储物花台地柜 | 规格：实木生态板 花台6000mm*600mm*400mm；带吸塑柜门；板材厚度：18mm 环保等级：E0 地台结构：固定式，柜门做免拉手 带反弹器 （按图示制作） | 米 | 6 |  |
| 5 | 储物柜花台仿真花 | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰搭配百合、绿植，2.花朵数量：≥270朵/m² 3.花朵层数：5层 |  | 1 |  |
| 6 | 电子屏及控制设备 | 一.屏幕1:640*3200 屏幕2：640*3200 屏幕3:4480*640 屏幕4：1600*1400 1.▲像素间距：≤2.5mm P2.5Pro 2.▲像素密度：≥160000点/㎡； 3.水平可视角度≥175°，垂直可视角度≥175°； 4.刷新率：3840Hz； 5.单元板尺寸：320mm*160mm； 6.灰度等级：256级；包含屏体模组、电脑I5 12400、接收卡、配电柜、钢结构、包边、安装调试 7.LED全彩屏需提供国家强制性产品认证证书，提供扫描件加盖厂商公章； 8.LED全彩屏提供节能产品认证证书，提供扫描件加盖厂商公章； 9.屏幕必须实现同步播放，异步播放。 二.配备播控系统 1. 管理系统支持素材管理功能：添加素材、修改素材、删除素材、素材预览，下载素材，素材模糊搜索，素材精确搜索，设置封面等功能。 2. 支持添加文字、滚动字幕、网页、形状、天气、日期、时间、计时等元素，并支持插入图片、音视频、office文档等多种格式的。还可将文件和文字以轮播的形式组合在节目内播放。支持插入热区，热区可链接至节目页面或者指定网址。（提供截图证明，加盖制造商公章） 3. 管理系统支持节目管理功能，新建节目，修改节目（名称、分辨率、节目元素等），删除节目，复制节目，节目预览，节目制作中所用素材，直接上传至素材库。 4. 支持的节目分辨率：1400*1050、1600*1200、2560*1440、1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持100000*100000） 5. 节目支持多个页面（至少支持320个组成，页面包括多个窗口至少支持64个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以支持添加文字、滚动字幕、网页、形状、天气、日期、时间、计时等元素，并支持插入图片、音视频、office文档等多种格式的。还可将文件和文字以轮播的形式组合在节目内播放；节目支持添加背景音乐，也可以添加节目单背景图。 6. 支持将排版节目、图片、视频、PPT、WORD、EXCEL、PDF等格式内容组合为节目单，可以对节目单内文件设置翻页时间，视频文件可以截取时间段播放。 7. 当在页面中选中两个图形或图片元素时，即可进行结合、组合、相交、剪去、分割等5个运算；便于更好的处理图片元素。（提供截图证明，加盖制造商公章） 8. 所有元素均支持以下排版功能，素材对象的翻转、镜像、组合；多个元素的上对齐、下对齐、左对齐、右对齐、横向/纵向居中对齐；元素的阴影、倒影等排版功能。 9. 文字编辑支持，字体、颜色、大小、透明度等基本设置；同时也支持加粗、倾斜、下划线、删除线、下角标、上角标、艺术字等高级属性设置。 10. 节目支持添加背景音乐。 11. 支持以时间表形式发布，提供直观的编辑界面，支持切换日/周/月视图，可通过鼠标拖选日历、点击、素材区域拖入文件等多种形式添加节目播放时段。添加的节目可通过鼠标调节时段和时长。时间表内的节目可设置每日播放、每周播放、连续播放等播放模式。（提供截图证明，加盖制造商公章） 12. 支持发布文字消息和弹窗通知，可在任意场景下发紧急通知，弹窗通知按钮支持加入超链接。 13. 具备安卓、Windows等多格式接收端，兼容各种分辨率显示。 三.视频处理器（配备同步播放所使用的电脑） 1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 2、视频输出支持6个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达390万像素，最宽支持10240,最高8192。 3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制； | m² | 9.6 |  |
| 7 | 10寸专业音响 | 基本参数： 音圈直径: 反射式低频/65mm 高频/44mm 构成：Low（10"x1）+Hi(2"x1) 阻抗：8欧 平均功率：400W 峰值功率：1600W 频响：55HZ-19KHZ 灵敏度：98dB（1W/1M） 扩散角度：100°(H)x60°(V) 实际尺寸：525x340x335mm（HxWxD） 包装尺寸：595x405x400mm（HxWxD） 净重：16kg 毛重：18kg | 只 | 4 |  |
| 8 | 专业功放 | 8Ω 平均功率 600W×4 4Ω 平均功率 1000W×4 频率响应 20 Hz – 20 kHz(0.5~-1.2dB) 总谐波失真 <0.05% 信噪比 >102dB 阻尼系数 >1000(100Hz) 分离度 >70 dB 转换速率 >20V/μs 输入灵敏度 0.77V/1.0V/1.4 V | 台 | 1 |  |
| 9 | 电源时序器 | 产品特性： •铝合金面板，高档大方。 •8路单独控制，方便直观，你关掉任何一路电源数字显示电路，即时知道当前工作电压。 •电子锁功能，防止别人误操作机器。 •串联控制端口，能同时几台电源时序器串联起来操作。 •配有12V照明供电端口LAMP。 产品参数： •电源插座各路输出最大电流：10A •通道控制：8路 •通道间隔切换时间：2秒 •电源：AC220V/50-60HZ •毛重：5.5KG •净重：4.5KG •尺寸：482WX255DX48H | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路调音台 | 8单声道输入 内置夜视发光灯，侧板可发光，独特的创意理念 内置16种DSP数字效果，特设专业KTV模式，其中第5种是韵乐效果 内置多功能MP3播放器，带蓝牙，录音，循环模式选择。 内置独立48V幻象电源。 频率响应:20Hz-20kHz+1dB,-3dB @+4dB, 600Ω 总谐波失真:<0.1%(THD+N) @+14dB,20Hz-20kHz, 600Ω 输入通道均衡:±15 dB 最大值 高音： 10kHz (坡形）中音：2.5kHz (峰形）低音：100Hz (坡形）上升/下降坡形频率：3dB以下最大可变电平 尺寸：42*42*11cm 净重：4.50KG | 台 | 1 |  |
| 11 | 反馈抑制器 | 每通道具有24个可编程的滤波器，24个LED进行显示 ■动态滤波器和静态滤波器模式 ■动态滤波器自动释放特性 ■可变的音乐和语音陷波器 ■电平衰减及功能锁定 1. 每个通道有24个LED，代表24个滤波器，即有24个监 测点。灯常亮表示已检测到反馈信号，滤波器已经使 用，灯闪亮代表未检测到反馈信号或检测中，滤波器 未使用。 2. 信号可旁路直接输出来，动态滤波器模式:实时反馈 的检测和抑制。动态滤波器可连续更新滤波器位置。 在动态滤波器模式下，可将当前的动态滤波器清除同 时灯熄灭。 3. 音乐和语音陷波器的选择用来改变两个通道陷波器的 应用模式，通过音乐和语音，可改变陷波器的Q值(相 当于改变带宽)来达到需求效果。 4. 每个通道4个LED指示输入电平，指示电平为-10dBu, 5. 输入电平在+ 4dBu 和-10dBu 间切换，可用于增加或 衰减输入信号。 技术参数 2-XLR和2-TRS 平衡或非平衡输入方式 输入阻抗 平衡：30K，非平衡：15K 最大输入电平 +20 dBu 2-XLR和2-TRS 平衡或非平衡输出方式 输出阻抗 平衡：150欧，非平衡： 300欧 最大输出电平 +20 dBu 采样频率 48KHz 动态范围 >106dB（A计权） 失真度 0.005%（+ 4dBu, 1kHz） 频率响应 +/- 0.5dB （20Hz to 22kHz） 通道分离度 >90dB 电源 AC190-240V/50-60Hz 电源消耗 <20W 毛重 2.6KG | 台 | 1 |  |
| 12 | 一拖二手持麦 | 产 品 特 点： 针对宴会厅所开发设计的高稳定/耐用性管体结构。 频率范围：600MHz-800MHz 可调信道数：100组 有效使用距离：30-50米 频率间隔：300KHz 频率宽度：100MHz 频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成 信噪比：-97dB 频率稳定度：±5KHz 电源供应：DC5V/1000MA 音频输出阻抗：2.2KΩ 麦克风音头：动圈式 | 套 | 1 |  |
| 13 | 一拖二头戴麦 | 1.UHF频段、采用锁相环PLL频率合成技术 2.200个可选择通道 3.红外线自动对频功能，操作方便 4.接收机具有自动扫描功能，可在频道内自动选择最理想的工作通道，特别在KTV设置时尤为方便 5.接收机具有静音调节功能，发射机有射频强弱选择开关（H/L开关） 6.具有采用场强、噪声静音方式，抗干扰强 7.设计有静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声 8.麦克风采用独特的声压设计，电池电量下降时不影响麦克风整体性能 性能指标： 整机 1.射频频段：640-690 2.频段范围：50M Hz 3.调制方式：宽带FM 4.可选择通道：200个 5.通道间隔：250kHz 6.频率稳定度：±10tpm 7.最大调制度:±45k Hz 8.T.H.D≤0.8％ 9.使用距离约：30-80米（按实际使用环境为准） 10.工作温度：-10-40℃ 接收机 1.解调方式：二次变频超外差 2.天线接口：BNC（50欧） 3.输出接口：独立真平衡输出X2，6.3mm混合输出X1 4.接收灵敏度：-98dBm 5.音频输出：1000mV (@1KHz, ±25KHz频偏) 6.功耗：DC12V*160mA 发射器 1.天线：腰挂式1/4波长鞭状天天，手持式采用螺旋内置天线 2.发射功率：高功率12dBm；低功率8dBm 3.供电：AA电池X2 4.功耗：高功率时130mA，低功率时110mA（3V时） 特点 | 套 | 2 |  |
| 14 | 话筒落地支架 | 高度：1.8米、180°旋转、金属收缩节、稳固三脚架、立式支架 | 只 | 2 |  |
| 15 | 音响挂架 | 专业音箱墙壁安装支架，尺寸可以自由伸缩，多角度调节，可左右摇摆，倾斜角度分别为：25度，45度，承重能力：每只可承重80KG | 对 | 4 |  |
| 16 | 音响线 | 音响缆金银线 100芯 100米，无氧铜 | 圈 | 2 |  |
| 17 | 机柜 | 600mm × 600mm × 1200mm、22u机柜。带万向轮 带风扇玻璃柜门 | 台 | 1 |  |
| 18 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：3P变频冷暖立式柜式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥7200W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥9500W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2200W 5 额定制热功率 ≤3000W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤50dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%。 | 台 | 2 |  |
| 19 | 提花布窗帘 | 规格：窗户布面幅度 5600mm*3600mm*5 入户门布面幅度：8600*3600*1 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 131.7 |  |
| 20 | 窗纱 | 规格：窗户布面幅度 5600mm*3600mm*5 入户门布面幅度：8600*3600*1 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 | m² | 131.7 |  |
| 21 | 提花布窗幔 | 规格：波浪扇贝边窗幔（高精密提花布，成品高50cm）高温定型 ★1 产品名称 高精密色织提花波浪扇贝边窗幔 整体双层布料 ★2 成品高度 统一50cm（含波浪边），允许误差±1cm 按设计图纸执行 3 成品宽度 按窗洞实际净宽制作，两侧预留≥2cm余量 ★4 波浪造型 标准扇贝波浪，波峰波谷均匀对称 弧度圆滑无尖角 ★5 褶皱比例 按面料2:1褶皱制作，波浪饱满均匀 ★6 面料材质 100%聚酯纤维（高捻高密涤纶长丝），高精密色织提花工艺 不得使用再生料 ★7 面料克重 950–1200g/米（幅宽2.8m） ★8 衬布配置 内侧加高温粘合有纺衬，保证挺括不变形 不得使用劣质无纺衬 | 米 | 18.5 |  |
| 22 | 墙幔装饰 | 规格：波浪扇贝边窗幔（高精密提花布，成品高70cm）高温定型 ★1 产品名称 高精密色织提花波浪扇贝边窗幔 整体双层布料 ★2 成品高度 统一70cm（含波浪边），允许误差±1cm 按设计图纸执行 3 成品宽度 按窗洞实际净宽制作，两侧预留≥2cm余量 ★4 波浪造型 标准扇贝波浪，波峰波谷均匀对称 弧度圆滑无尖角 ★5 褶皱比例 按面料2:1褶皱制作，波浪饱满均匀 ★6 面料材质 100%聚酯纤维（高捻高密涤纶长丝），高精密色织提花工艺 不得使用再生料 ★7 面料克重 950–1200g/米（幅宽2.8m） ★8 衬布配置 内侧加高温粘合有纺衬，保证挺括不变形 不得使用劣质无纺衬 | 米 | 50.6 |  |
| 23 | 墙幔底纱帘装饰 | 规格：700mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | 米 | 94 |  |
| 24 | 双层不锈钢花圈架及圆形固定架 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.可移动双层不锈钢花圈展架 2.圆形不锈钢花圈固定架（直径1m） 2. 采购数量：按项目实际需求填写 二、核心技术参数要求 序号 参数项 技术指标要求 1 主体材质 不锈钢方管，规格为30×30mm（3×3cm），材质为国标不锈钢（可根据项目要求指定304/201不锈钢） 2 管材厚度 不锈钢方管壁厚≥1.2mm，结构强度稳定，承重性能达标 3 整体外形尺寸 总高度：2000mm（±10mm）；顶部框架宽度：500mm（±10mm）；底部框架宽度：≥550mm（梯形结构，保证稳定性） 4 结构形式 双层框架结构，含多道横向支撑梁，框架分层设计，可同时放置双层花圈，整体为焊接加固式结构 5 移动配件 底部配置4个万向轮，其中2个带刹车功能，轮子材质为耐磨尼龙/橡胶，直径≥50mm，移动顺畅静音，单轮承重≥25kg 6 焊接工艺 所有连接部位采用氩弧满焊工艺，焊缝平整光滑，无虚焊、漏焊、夹渣现象，焊接处做抛光防锈处理 7 表面处理 不锈钢表面拉丝处理，光洁无划痕、无毛刺，耐腐蚀、不易生锈，适配潮湿、多尘场景长期使用 8 承重性能 整体静态承重≥80kg，无变形、无倾倒风险，可稳定放置双层常规尺寸花圈 | 个 | 50 |  |
| 25 | 哀乐U盘 | 规格：带USB口24小时播放用 循环哀乐 16gb | 个 | 2 |  |
| 26 | 超薄灯箱 | 规格：600mm*900mm 220v 型材边框 亚克力面板 | 个 | 1 |  |
| 27 | 花圈 | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰，2.花朵数量：302朵 3.花朵层数：5层 4.尺寸150mm*1100mm 直径1000mm 钢圈 | 个 | 100 |  |
| 告别厅（2号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 瞻仰台 | 规格：实木生态板 地台外围3300mm*2000mm*450mm；内部留空尺寸：2300mm*800mm；板材厚度：18mm 环保等级：E0 地台结构：后侧可以拆卸移动，便于停放制冷棺；（按图示制作） | 个 | 1 |  |
| 2 | 司仪桌 | 规格：70cm*50cm*117cmm 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等AAA级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%； 4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 瞻仰仿真花 | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰/菊花，2.花朵数量：≥270朵/m² 3.花朵层数：5层 （样式参考图示） | 项 | 1 |  |
| 4 | 储物花台地柜 | 规格：实木生态板 花台6000mm*600mm*400mm；带吸塑柜门；板材厚度：18mm 环保等级：E0 地台结构：固定式，柜门做免拉手 带反弹器 （按图示制作） | 米 | 6 |  |
| 5 | 储物柜花台仿真花 | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰/菊花，2.花朵数量：≥270朵/m² 3.花朵层数：5层 |  | 1 |  |
| 6 | 电子屏 | 一.屏幕1:640*3200 屏幕2：640*3200 屏幕3:4480*640 屏幕4：1600*1400 1.▲像素间距：≤2.5mm P2.5Pro 2.▲像素密度：≥160000点/㎡； 3.水平可视角度≥175°，垂直可视角度≥175°； 4.刷新率：3840Hz； 5.单元板尺寸：320mm*160mm； 6.灰度等级：256级；包含屏体模组、电脑I5 12400、接收卡、配电柜、钢结构、包边、安装调试 7.LED全彩屏需提供国家强制性产品认证证书，提供扫描件加盖厂商公章； 8.LED全彩屏提供节能产品认证证书，提供扫描件加盖厂商公章； 9.屏幕必须实现同步播放，异步播放。 二.配备播控系统 1. 管理系统支持素材管理功能：添加素材、修改素材、删除素材、素材预览，下载素材，素材模糊搜索，素材精确搜索，设置封面等功能。 2. 支持添加文字、滚动字幕、网页、形状、天气、日期、时间、计时等元素，并支持插入图片、音视频、office文档等多种格式的。还可将文件和文字以轮播的形式组合在节目内播放。支持插入热区，热区可链接至节目页面或者指定网址。（提供截图证明，加盖制造商公章） 3. 管理系统支持节目管理功能，新建节目，修改节目（名称、分辨率、节目元素等），删除节目，复制节目，节目预览，节目制作中所用素材，直接上传至素材库。 4. 支持的节目分辨率：1400*1050、1600*1200、2560*1440、1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持100000*100000） 5. 节目支持多个页面（至少支持320个组成，页面包括多个窗口至少支持64个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以支持添加文字、滚动字幕、网页、形状、天气、日期、时间、计时等元素，并支持插入图片、音视频、office文档等多种格式的。还可将文件和文字以轮播的形式组合在节目内播放；节目支持添加背景音乐，也可以添加节目单背景图。 6. 支持将排版节目、图片、视频、PPT、WORD、EXCEL、PDF等格式内容组合为节目单，可以对节目单内文件设置翻页时间，视频文件可以截取时间段播放。 7. 当在页面中选中两个图形或图片元素时，即可进行结合、组合、相交、剪去、分割等5个运算；便于更好的处理图片元素。（提供截图证明，加盖制造商公章） 8. 所有元素均支持以下排版功能，素材对象的翻转、镜像、组合；多个元素的上对齐、下对齐、左对齐、右对齐、横向/纵向居中对齐；元素的阴影、倒影等排版功能。 9. 文字编辑支持，字体、颜色、大小、透明度等基本设置；同时也支持加粗、倾斜、下划线、删除线、下角标、上角标、艺术字等高级属性设置。 10. 节目支持添加背景音乐。 11. 支持以时间表形式发布，提供直观的编辑界面，支持切换日/周/月视图，可通过鼠标拖选日历、点击、素材区域拖入文件等多种形式添加节目播放时段。添加的节目可通过鼠标调节时段和时长。时间表内的节目可设置每日播放、每周播放、连续播放等播放模式。（提供截图证明，加盖制造商公章） 12. 支持发布文字消息和弹窗通知，可在任意场景下发紧急通知，弹窗通知按钮支持加入超链接。 13. 具备安卓、Windows等多格式接收端，兼容各种分辨率显示。 三.视频处理器（配备同步播放所使用的电脑） 1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 2、视频输出支持6个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达390万像素，最宽支持10240,最高8192。 3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制； | m² | 9.6 |  |
| 7 | 10寸专业音响 | 基本参数： 音圈直径: 反射式低频/65mm 高频/44mm 构成：Low（10"x1）+Hi(2"x1) 阻抗：8欧 平均功率：400W 峰值功率：1600W 频响：55HZ-19KHZ 灵敏度：98dB（1W/1M） 扩散角度：100°(H)x60°(V) 实际尺寸：525x340x335mm（HxWxD） 包装尺寸：595x405x400mm（HxWxD） 净重：16kg 毛重：18kg | 只 | 4 |  |
| 8 | 专业功放 | 8Ω 平均功率 600W×4 4Ω 平均功率 1000W×4 频率响应 20 Hz – 20 kHz(0.5~-1.2dB) 总谐波失真 <0.05% 信噪比 >102dB 阻尼系数 >1000(100Hz) 分离度 >70 dB 转换速率 >20V/μs 输入灵敏度 0.77V/1.0V/1.4 V | 台 | 1 |  |
| 9 | 电源时序器 | 产品特性： •铝合金面板，高档大方。 •8路单独控制，方便直观，你关掉任何一路电源数字显示电路，即时知道当前工作电压。 •电子锁功能，防止别人误操作机器。 •串联控制端口，能同时几台电源时序器串联起来操作。 •配有12V照明供电端口LAMP。 产品参数： •电源插座各路输出最大电流：10A •通道控制：8路 •通道间隔切换时间：2秒 •电源：AC220V/50-60HZ •毛重：5.5KG •净重：4.5KG •尺寸：482WX255DX48H | 台 | 1 |  |
| 10 | 8路调音台 | 8单声道输入 内置夜视发光灯，侧板可发光，独特的创意理念 内置16种DSP数字效果，特设专业KTV模式，其中第5种是韵乐效果 内置多功能MP3播放器，带蓝牙，录音，循环模式选择。 内置独立48V幻象电源。 频率响应:20Hz-20kHz+1dB,-3dB @+4dB, 600Ω 总谐波失真:<0.1%(THD+N) @+14dB,20Hz-20kHz, 600Ω 输入通道均衡:±15 dB 最大值 高音： 10kHz (坡形）中音：2.5kHz (峰形）低音：100Hz (坡形）上升/下降坡形频率：3dB以下最大可变电平 尺寸：42*42*11cm 净重：4.50KG | 台 | 1 |  |
| 11 | 反馈抑制器 | 每通道具有24个可编程的滤波器，24个LED进行显示 ■动态滤波器和静态滤波器模式 ■动态滤波器自动释放特性 ■可变的音乐和语音陷波器 ■电平衰减及功能锁定 1. 每个通道有24个LED，代表24个滤波器，即有24个监 测点。灯常亮表示已检测到反馈信号，滤波器已经使 用，灯闪亮代表未检测到反馈信号或检测中，滤波器 未使用。 2. 信号可旁路直接输出来，动态滤波器模式:实时反馈 的检测和抑制。动态滤波器可连续更新滤波器位置。 在动态滤波器模式下，可将当前的动态滤波器清除同 时灯熄灭。 3. 音乐和语音陷波器的选择用来改变两个通道陷波器的 应用模式，通过音乐和语音，可改变陷波器的Q值(相 当于改变带宽)来达到需求效果。 4. 每个通道4个LED指示输入电平，指示电平为-10dBu, 5. 输入电平在+ 4dBu 和-10dBu 间切换，可用于增加或 衰减输入信号。 技术参数 2-XLR和2-TRS 平衡或非平衡输入方式 输入阻抗 平衡：30K，非平衡：15K 最大输入电平 +20 dBu 2-XLR和2-TRS 平衡或非平衡输出方式 输出阻抗 平衡：150欧，非平衡： 300欧 最大输出电平 +20 dBu 采样频率 48KHz 动态范围 >106dB（A计权） 失真度 0.005%（+ 4dBu, 1kHz） 频率响应 +/- 0.5dB （20Hz to 22kHz） 通道分离度 >90dB 电源 AC190-240V/50-60Hz 电源消耗 <20W 毛重 2.6KG | 台 | 1 |  |
| 12 | 一拖二手持麦 | 产 品 特 点： 针对宴会厅所开发设计的高稳定/耐用性管体结构。 频率范围：600MHz-800MHz 可调信道数：100组 有效使用距离：30-50米 频率间隔：300KHz 频率宽度：100MHz 频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成 信噪比：-97dB 频率稳定度：±5KHz 电源供应：DC5V/1000MA 音频输出阻抗：2.2KΩ 麦克风音头：动圈式 | 套 | 1 |  |
| 13 | 一拖二头戴麦 | 1.UHF频段、采用锁相环PLL频率合成技术 2.200个可选择通道 3.红外线自动对频功能，操作方便 4.接收机具有自动扫描功能，可在频道内自动选择最理想的工作通道，特别在KTV设置时尤为方便 5.接收机具有静音调节功能，发射机有射频强弱选择开关（H/L开关） 6.具有采用场强、噪声静音方式，抗干扰强 7.设计有静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声 8.麦克风采用独特的声压设计，电池电量下降时不影响麦克风整体性能 性能指标： 整机 1.射频频段：640-690 2.频段范围：50M Hz 3.调制方式：宽带FM 4.可选择通道：200个 5.通道间隔：250kHz 6.频率稳定度：±10tpm 7.最大调制度:±45k Hz 8.T.H.D≤0.8％ 9.使用距离约：30-80米（按实际使用环境为准） 10.工作温度：-10-40℃ 接收机 1.解调方式：二次变频超外差 2.天线接口：BNC（50欧） 3.输出接口：独立真平衡输出X2，6.3mm混合输出X1 4.接收灵敏度：-98dBm 5.音频输出：1000mV (@1KHz, ±25KHz频偏) 6.功耗：DC12V*160mA 发射器 1.天线：腰挂式1/4波长鞭状天天，手持式采用螺旋内置天线 2.发射功率：高功率12dBm；低功率8dBm 3.供电：AA电池X2 4.功耗：高功率时130mA，低功率时110mA（3V时） 特点 | 套 | 2 |  |
| 14 | 话筒落地支架 | 高度：1.8米、180°旋转、金属收缩节、稳固三脚架、立式支架 | 只 | 2 |  |
| 15 | 音响挂架 | 专业音箱墙壁安装支架，尺寸可以自由伸缩，多角度调节，可左右摇摆，倾斜角度分别为：25度，45度，承重能力：每只可承重80KG | 对 | 4 |  |
| 16 | 音响线 | 音响缆金银线 100芯 100米，无氧铜 | 圈 | 2 |  |
| 17 | 机柜 | 600mm × 600mm × 1200mm、22u机柜。带万向轮 带风扇玻璃柜门 | 台 | 1 |  |
| 18 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：3P变频冷暖立式柜式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥7200W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥9500W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2200W 5 额定制热功率 ≤3000W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤50dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 台 | 2 |  |
| 19 | 提花布窗帘 | 规格：窗户布面幅度 5600mm*3600mm*2 入户门布面幅度：8600*3600*1 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 71.2 |  |
| 20 | 窗纱 | 规格：窗户布面幅度 5600mm*3600mm*5 入户门布面幅度：8600*3600*1 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | m² | 71.2 |  |
| 21 | 提花布窗幔 | 规格：波浪扇贝边窗幔（高精密提花布，成品高50cm）高温定型 ★1 产品名称 高精密色织提花波浪扇贝边窗幔 整体双层布料 ★2 成品高度 统一50cm（含波浪边），允许误差±1cm 按设计图纸执行 3 成品宽度 按窗洞实际净宽制作，两侧预留≥2cm余量 ★4 波浪造型 标准扇贝波浪，波峰波谷均匀对称 弧度圆滑无尖角 ★5 褶皱比例 按面料2:1褶皱制作，波浪饱满均匀 ★6 面料材质 100%聚酯纤维（高捻高密涤纶长丝），高精密色织提花工艺 不得使用再生料 ★7 面料克重 950–1200g/米（幅宽2.8m） ★8 衬布配置 内侧加高温粘合有纺衬，保证挺括不变形 不得使用劣质无纺衬 | 米 | 10.2 |  |
| 22 | 墙幔装饰 | 规格：波浪扇贝边窗幔（高精密提花布，成品高70cm）高温定型 ★1 产品名称 高精密色织提花波浪扇贝边窗幔 整体双层布料 ★2 成品高度 统一70cm（含波浪边），允许误差±1cm 按设计图纸执行 3 成品宽度 按窗洞实际净宽制作，两侧预留≥2cm余量 ★4 波浪造型 标准扇贝波浪，波峰波谷均匀对称 弧度圆滑无尖角 ★5 褶皱比例 按面料2:1褶皱制作，波浪饱满均匀 ★6 面料材质 100%聚酯纤维（高捻高密涤纶长丝），高精密色织提花工艺 不得使用再生料 ★7 面料克重 950–1200g/米（幅宽2.8m） ★8 衬布配置 内侧加高温粘合有纺衬，保证挺括不变形 不得使用劣质无纺衬 | 米 | 50.6 |  |
| 23 | 墙幔底纱帘装饰 | 规格：700mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | 米 | 94 |  |
| 24 | 双层不锈钢花圈架及圆形固定架 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.可移动双层不锈钢花圈展架 2.圆形不锈钢花圈固定架（直径1m） 2. 采购数量：按项目实际需求填写 二、核心技术参数要求 序号 参数项 技术指标要求 1 主体材质 不锈钢方管，规格为30×30mm（3×3cm），材质为国标不锈钢（可根据项目要求指定304/201不锈钢） 2 管材厚度 不锈钢方管壁厚≥1.2mm，结构强度稳定，承重性能达标 3 整体外形尺寸 总高度：2000mm（±10mm）；顶部框架宽度：500mm（±10mm）；底部框架宽度：≥550mm（梯形结构，保证稳定性） 4 结构形式 双层框架结构，含多道横向支撑梁，框架分层设计，可同时放置双层花圈，整体为焊接加固式结构 5 移动配件 底部配置4个万向轮，其中2个带刹车功能，轮子材质为耐磨尼龙/橡胶，直径≥50mm，移动顺畅静音，单轮承重≥25kg 6 焊接工艺 所有连接部位采用氩弧满焊工艺，焊缝平整光滑，无虚焊、漏焊、夹渣现象，焊接处做抛光防锈处理 7 表面处理 不锈钢表面拉丝处理，光洁无划痕、无毛刺，耐腐蚀、不易生锈，适配潮湿、多尘场景长期使用 8 承重性能 整体静态承重≥80kg，无变形、无倾倒风险，可稳定放置双层常规尺寸花圈 | 个 | 50 |  |
| 25 | 哀乐U盘 | 规格：带USB口24小时播放用 循环哀乐 16gb | 个 | 2 |  |
| 26 | 超薄灯箱 | 规格：600mm*900mm 220v 型材边框 亚克力面板 | 个 | 1 |  |
| 27 | 花圈 | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰，2.花朵数量：300朵 3.花朵层数：5层 4.尺寸150mm*1100mm | 个 | 100 |  |
| 守灵间（1号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 实木定制花台 | 规格：实木生态板 地台外围1400mm*2800mm*450mm；内部留空尺寸：2200mm*800mm；板材厚度：18mm 环保等级：E0 地台结构：后侧可以拆卸移动，便于停放制冷棺；（按图示制作） | 组 | 1 |  |
| 2 | 瞻仰仿真花 | 规格：花台1400mm*2600mm；1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰/菊花，2.花朵数量：≥240朵/m² 3.花朵层数：5层 （按图制作） | 套 | 1 |  |
| 3 | 窗帘 | 规格：9700mm*3700mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 36 |  |
| 4 | 墙幔装饰 | 规格：高度700mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 整体双层布料 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | 米 | 26 |  |
| 5 | 墙幔底纱帘装饰 | 规格：高度700mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | 米 | 46.8 |  |
| 6 | 祭奠桌 | 规格：三屉带拉板160*45*50材质：实木喷漆工艺 结构：榫卯结构 | 个 | 1 |  |
| 7 | 墙面花圈 （含钢圈） | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰，2.花朵数量：300朵 3.花朵层数：5层 4.尺寸150mm*1100mm 含直径1m圆形钢架 | 个 | 8 |  |
| 8 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、 带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为3个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 2 |  |
| 9 | 机场椅二人位 带茶几 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、茶几 带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧2个座位 + 1组中间茶几 + 右侧1个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 （四）中间茶几配置（匹配图示款样式） 项目 技术要求 备注 位置与结构 设置于左侧2座与右侧1座之间，与座椅框架一体化安装，无晃动、无松动 与图示款布局完全一致 台面材质与厚度 优质加厚冷轧钢冲孔台面，板材厚度≥1.5mm，表面与框架同工艺静电粉末喷涂，耐腐蚀、耐刮擦 与图示款冲孔样式一致，防积水、易清洁 茶几支架材质与厚度 与主框架同材质、同工艺的加厚钢结构，壁厚≥2.0mm，表面喷涂处理，与座椅整体风格统一 与主框架材质一致，整体牢固度高 尺寸规格 台面尺寸约450mm×350mm，高度与座面齐平（约420mm），边缘做倒角处理，防磕碰 不影响座椅使用，方便放置物品 | 个 | 2 |  |
| 10 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 铜供盘 | 规格：10寸 直径25.2cm 高度8.3cm 底宽9.8cm 材质：纯铜 | 个 | 4 |  |
| 12 | 拜垫 | 前高23cm 后高17.5cm 长宽60*60cm斜坡跪垫 绒布包裹 材质：绸缎+实木板材 440g/㎡ 填充物海绵 | 个 | 3 |  |
| 守灵间（2号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 实木定制花台 | 规格：实木生态板 地台外围1400mm*2800mm*450mm；内部留空尺寸：2200mm*800mm；板材厚度：18mm 环保等级：E0 地台结构：后侧可以拆卸移动，便于停放制冷棺；（按图示制作） | 组 | 1 |  |
| 2 | 瞻仰仿真花 | 规格：花台1400mm*2600mm；1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰/菊花，2.花朵数量：≥240朵/m² 3.花朵层数：5层 （按图制作） | 套 | 1 |  |
| 3 | 窗帘 | 规格：9700mm*3700mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 36 |  |
| 4 | 墙幔装饰 | 规格：高度700mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 整体双层布料 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | 米 | 26 |  |
| 5 | 墙幔底纱帘装饰 | 规格：高度700mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | 米 | 46.8 |  |
| 6 | 祭奠桌 | 规格：三屉带拉板160*45*50材质：实木喷漆工艺 结构：榫卯结构 | 个 | 1 |  |
| 7 | 墙面花圈 （含钢圈） | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰，2.花朵数量：300朵 3.花朵层数：5层 4.尺寸150mm*1100mm 含直径1m圆形钢架 | 个 | 8 |  |
| 8 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、 带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为3个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 2 |  |
| 9 | 机场椅二人位 带茶几 | 1.二人位 钢制骨架 坐垫靠背聚氨酯 茶几 带充电插座 2.▲尺寸：175cm长*65cm宽*80cm高 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、茶几 带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧2个座位 + 1组中间茶几 + 右侧1个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，采用耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 （四）中间茶几配置（匹配图示款样式） 项目 技术要求 备注 位置与结构 设置于左侧2座与右侧1座之间，与座椅框架一体化安装，无晃动、无松动 与图示款布局完全一致 台面材质与厚度 优质加厚冷轧钢冲孔台面，板材厚度≥1.5mm，表面与框架同工艺静电粉末喷涂，耐腐蚀、耐刮擦 与图示款冲孔样式一致，防积水、易清洁 茶几支架材质与厚度 与主框架同材质、同工艺的加厚钢结构，壁厚≥2.0mm，表面喷涂处理，与座椅整体风格统一 与主框架材质一致，整体牢固度高 尺寸规格 台面尺寸约450mm×350mm，高度与座面齐平（约420mm），边缘做倒角处理，防磕碰 不影响座椅使用，方便放置物品 | 个 | 2 |  |
| 10 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 11 | 铜供盘 | 规格：10寸 直径25.2cm 高度8.3cm 底宽9.8cm 材质：纯铜 | 个 | 4 |  |
| 12 | 拜垫 | 前高23cm 后高17.5cm 长宽60*60cm斜坡跪垫 绒布包裹 材质：绸缎+实木板材 440g/㎡ 填充物海绵 | 个 | 3 |  |
| 会客室（1号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 5 |  |
| 2 | 机场椅二人位 | 1.二人位 钢制骨架 坐垫靠背聚氨酯 带插座 2.▲尺寸：120cm长*65cm宽*80cm高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1200mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 1 |  |
| 3 | 银色拉丝不锈钢茶几 | 规格：银不锈钢茶几，加厚钢架、尺寸1100mm*700*480 （款式如图） 1. 整体尺寸：长1100mm×宽700mm×高550mm 2. 结构形式：双层置物结构，上层为主台面，下层设置物层，四角立式支撑，整体方正造型，边角做圆角处理，无尖锐棱角 三、材质要求 1. 主体材质：采用优质304不锈钢，表面耐腐蚀、不易生锈，适用于多种室内环境长期使用 2. 台面材质：不锈钢台面，厚度不低于1.5mm，表面平整光滑，无划痕、变形、色差，哑光质感，耐磨易清洁 3. 框架/支撑材质：不锈钢方管/板材，厚度不低于1.7mm，焊接处满焊打磨，无虚焊、脱焊、毛刺，结构稳固，承重性能优异 4. 置物层材质：与主体同材质304不锈钢，厚度不低于1.5mm，与框架牢固连接，无松动、异响 四、工艺要求 1. 表面处理：不锈钢表面做拉丝/哑光防指纹处理，抗刮耐磨，日常使用不易留痕，清洁便捷 2. 焊接工艺：所有连接部位采用满焊工艺，焊缝平整光滑，打磨处理后与主体浑然一体，无焊接瑕疵，整体结构牢固稳定，无晃动 3. 边角处理：所有外露边角、边缘均做圆角打磨处理，安全无尖锐棱角，防止磕碰划伤 4. 组装工艺：部件连接精准，安装便捷，整体无明显缝隙，结构强度高，长期使用不变形、不松动 五、性能要求 1. 承重性能：台面均布承重不低于100kg，置物层均布承重不低于50kg，长期使用无弯曲、变形 2. 稳定性能：放置平稳，无倾斜、晃动，适应不同平整地面，使用过程无异响 3. 耐用性能：耐磨损、耐腐蚀、耐高温，防潮防锈，使用寿命长，适配接待室、休息室、公共区域等场景高频使用 | 个 | 4 |  |
| 4 | 方桌 | 实木两用棋牌桌（麻将桌）及配套软包椅采购项目 二、产品配置 1. 实木两用棋牌桌（麻将桌）：1张 2. 配套实木软包椅：4把 三、核心技术参数 （一）实木两用棋牌桌（麻将桌） 1. 规格尺寸：桌面边长880mm×880mm，桌体高度760mm，尺寸公差±5mm，方正规整，比例协调。 2. 主体材质：采用全实木框架，无贴皮、无密度板、无颗粒板，木质坚硬稳定，不易开裂、变形、虫蛀。 3. 桌面功能：双面两用设计，一面为标准象棋棋盘桌面，一面为麻将专用桌面，面板平整厚实，翻转顺畅，定位精准，无松动、异响。 4. 结构设计：桌体两侧配备隐藏式抽屉，用于收纳棋牌、筹码等配件，抽屉滑轨顺滑，开合静音，承重稳定；桌腿与框架榫卯结构加固，连接牢固，整体承重≥120kg，放置平稳无晃动。 5. 表面工艺：采用环保水性漆涂装，胡桃色外观，色泽均匀温润，纹理清晰自然；漆面无毒无味，耐刮耐磨、防水防潮，易清洁，无刺鼻异味。 6. 细节要求：桌体边角做圆弧钝化处理，无尖锐棱角，防止磕碰；所有拼接处缝隙均匀，无毛刺、无脱胶、无开裂，工艺精细。 （二）配套实木软包椅 1. 规格尺寸：与棋牌桌高度、风格匹配，适配棋牌使用坐姿，坐感舒适，久坐不累。 2. 框架材质：与棋牌桌同材质全实木框架，胡桃色环保水性漆涂装，与桌体风格统一，榫卯结构稳固，承重≥100kg。 3. 软包配置：- 座包+靠背采用灰白色高回弹海绵软包，海绵密度≥35D，回弹性好，不易塌陷变形； - 软包面料耐磨抗皱、透气亲肤，缝线工整均匀，无跳线、脱线，耐脏易清洁。 4. 结构细节：实木扶手打磨圆润，贴合手臂曲线；椅腿加固处理，放置平稳无晃动，整体无尖锐棱角，安全耐用。 四、性能要求 1. 稳定性：桌、椅放置于平整地面无倾斜、晃动，结构强度高，长期使用无松动、变形。 2. 环保性：甲醛、VOC等有害物质释放量达标，无异味，可直接投入室内使用。 3. 耐用性：耐刮耐磨、防潮防腐，适配棋牌室、活动室、接待室等高频使用场景，使用寿命长。 五、外观要求 1. 整体风格：胡桃色中式简约风格，桌、椅配色统一，造型协调，美观大气，适配各类室内装修环境。 2. 外观质量：无明显色差、划痕、磕碰、掉漆、开裂，表面光洁平整，软包无污渍、破损、褶皱。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 窗帘 | 规格：5600mm*3600mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 20.1 |  |
| 6 | 窗纱 | 规格：5600mm*3600mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | m² | 20.1 |  |
| 7 | 仿真绿植 | 仿真绿植（含花盆）采购招标技术参数 一、项目基本信息 - 项目名称：仿真绿植（含花盆）采购项目 - 产品规格：整体高度1400mm（绿植+花盆），单株/套独立包装，适用于室内公共区域、商业空间、办公场所等场景装饰。 二、核心配置参数 （一）仿真绿植主体 1. 整体尺寸：株高1400mm（从花盆底部至绿植顶端），冠幅800-900mm，株型饱满匀称，分枝自然舒展，比例协调，无畸形、倒伏现象。 2. 叶片配置- 叶片材质：采用高品质PE/PU仿真叶片，厚度≥0.3mm，手感柔软有韧性，不易脆化、开裂； - 叶片数量：单株叶片≥800片，分层排布，每层叶片数量均匀，模拟自然植物生长形态，无漏枝、裸露枝干现象； - 叶片工艺：采用仿真纹理注塑工艺，叶脉清晰，色泽自然过渡，无明显色差、斑点、毛刺，触感接近真实绿植。 3. 枝干配置- 主干材质：内置加粗铁丝骨架+塑料包覆，直径≥15mm，可灵活调整造型（轻微弯折），支撑力强，不易变形、折断； - 分枝材质：塑料仿真枝干，表面做仿木纹理处理，色泽均匀，与叶片衔接自然，无明显接缝、毛刺。 4. 色彩要求：采用自然仿真配色，叶片以深绿为主，搭配浅绿、嫩绿色调分层，色泽均匀持久，无褪色、泛白现象；整体色彩符合自然植物视觉效果，无夸张艳色。 （二）配套花盆 1. 花盆尺寸：上口直径280-300mm，下底直径200-220mm，高度220-250mm，与绿植比例协调，重心稳固，无头重脚轻。 2. 花盆材质：采用高强度树脂材质（或水泥质感仿真材质），壁厚≥5mm，重量≥3kg，抗冲击、不易破碎、耐腐蚀，适用于室内长期摆放。 3. 花盆工艺- 表面处理：采用磨砂/哑光工艺，表面做仿大理石/仿水泥纹理，质感细腻，无划痕、气泡、裂纹； - 底部设计：配备防滑橡胶垫，防滑耐磨，保护地面；预留轻微排水孔（非实用型，仅装饰效果），孔位均匀。 4. 花盆配色：与绿植风格匹配，以深灰、黑色、米白色等低调色系为主，色泽均匀，无明显色差、掉漆、褪色。 三、工艺与性能要求 1. 整体工艺：绿植与花盆连接牢固，采用内嵌式固定结构，无松动、脱落风险；枝叶拼接紧密，无掉叶、脱枝现象，整体组装顺滑，无明显缝隙。 2. 耐用性能- 耐高温：耐受-20℃~60℃温度变化，高温环境下不软化、变形，低温环境下不脆化、开裂； - 抗紫外线：适用于室内弱光环境，长期摆放不褪色、老化； - 易清洁：叶片、花盆表面光滑，灰尘可直接擦拭清理，防水防潮，不易滋生霉菌、蚊虫。 3. 安全性能：无尖锐边角，边缘做圆润处理，避免划伤；材质阻燃，符合室内装饰材料安全规范。 四、外观与质量要求 1. 外观质量：整体造型美观，枝叶分布均匀，无杂乱、遮挡失衡现象；花盆表面光洁无瑕疵，标识清晰，无印刷模糊、脱落。 2. 一致性要求：同批次产品尺寸、色泽、造型高度一致，无明显差异，满足批量采购统一摆放需求。 五、供货与验收要求 1. 供货要求：按招标文件要求数量供货，单株/套独立包装，包装牢固，避免运输过程中枝叶损坏、变形； 2. 验收标准：到货后抽样检测，株高、冠幅、材质等参数完全响应招标要求；枝叶完整无破损，花盆无裂纹、变形，色泽均匀，外观无瑕疵方可验收。 3. 质保要求：提供不少于1年质保期，质保期内非人为损坏导致的枝叶脱落、褪色、变形，免费更换或维修；终身提供维护咨询服务。 六、其他要求 1. 投标方需保证产品为全新正品，无二手、翻新、破损产品。 2. 产品适配室内公共区域、商业空间、办公场所等场景的长期装饰需求，批量摆放不产生安全隐患。 | 盆 | 3 |  |
| 8 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%。 | 个 | 1 |  |
| 9 | 烟灰缸 | 材质：304不锈钢材质 、12cm 圆形 定制 缸身刻字（阿图什殡仪馆） | 个 | 2 |  |
| 会客室（2号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 5 |  |
| 2 | 机场椅二人位 | 1.二人位 钢制骨架 坐垫靠背聚氨酯 带插座 2.▲尺寸：120cm长*65cm宽*80cm高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1200mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 |  | 1 |  |
| 3 | 银色拉丝不锈钢茶几 | 规格：银不锈钢茶几，加厚钢架、尺寸1100mm*700*480 （款式如图） 1. 整体尺寸：长1100mm×宽700mm×高550mm 2. 结构形式：双层置物结构，上层为主台面，下层设置物层，四角立式支撑，整体方正造型，边角做圆角处理，无尖锐棱角 三、材质要求 1. 主体材质：采用优质304不锈钢，表面耐腐蚀、不易生锈，适用于多种室内环境长期使用 2. 台面材质：不锈钢台面，厚度不低于1.5mm，表面平整光滑，无划痕、变形、色差，哑光质感，耐磨易清洁 3. 框架/支撑材质：不锈钢方管/板材，厚度不低于1.7mm，焊接处满焊打磨，无虚焊、脱焊、毛刺，结构稳固，承重性能优异 4. 置物层材质：与主体同材质304不锈钢，厚度不低于1.5mm，与框架牢固连接，无松动、异响 四、工艺要求 1. 表面处理：不锈钢表面做拉丝/哑光防指纹处理，抗刮耐磨，日常使用不易留痕，清洁便捷 2. 焊接工艺：所有连接部位采用满焊工艺，焊缝平整光滑，打磨处理后与主体浑然一体，无焊接瑕疵，整体结构牢固稳定，无晃动 3. 边角处理：所有外露边角、边缘均做圆角打磨处理，安全无尖锐棱角，防止磕碰划伤 4. 组装工艺：部件连接精准，安装便捷，整体无明显缝隙，结构强度高，长期使用不变形、不松动 五、性能要求 1. 承重性能：台面均布承重不低于100kg，置物层均布承重不低于50kg，长期使用无弯曲、变形 2. 稳定性能：放置平稳，无倾斜、晃动，适应不同平整地面，使用过程无异响 3. 耐用性能：耐磨损、耐腐蚀、耐高温，防潮防锈，使用寿命长，适配接待室、休息室、公共区域等场景高频使用 | 个 | 4 |  |
| 4 | 方桌 | 实木两用棋牌桌（麻将桌）及配套软包椅采购项目 二、产品配置 1. 实木两用棋牌桌（麻将桌）：1张 2. 配套实木软包椅：4把 三、核心技术参数 （一）实木两用棋牌桌（麻将桌） 1. 规格尺寸：桌面边长880mm×880mm，桌体高度760mm，尺寸公差±5mm，方正规整，比例协调。 2. 主体材质：采用全实木框架，无贴皮、无密度板、无颗粒板，木质坚硬稳定，不易开裂、变形、虫蛀。 3. 桌面功能：双面两用设计，一面为标准象棋棋盘桌面，一面为麻将专用桌面，面板平整厚实，翻转顺畅，定位精准，无松动、异响。 4. 结构设计：桌体两侧配备隐藏式抽屉，用于收纳棋牌、筹码等配件，抽屉滑轨顺滑，开合静音，承重稳定；桌腿与框架榫卯结构加固，连接牢固，整体承重≥120kg，放置平稳无晃动。 5. 表面工艺：采用环保水性漆涂装，胡桃色外观，色泽均匀温润，纹理清晰自然；漆面无毒无味，耐刮耐磨、防水防潮，易清洁，无刺鼻异味。 6. 细节要求：桌体边角做圆弧钝化处理，无尖锐棱角，防止磕碰；所有拼接处缝隙均匀，无毛刺、无脱胶、无开裂，工艺精细。 （二）配套实木软包椅 1. 规格尺寸：与棋牌桌高度、风格匹配，适配棋牌使用坐姿，坐感舒适，久坐不累。 2. 框架材质：与棋牌桌同材质全实木框架，胡桃色环保水性漆涂装，与桌体风格统一，榫卯结构稳固，承重≥100kg。 3. 软包配置：- 座包+靠背采用灰白色高回弹海绵软包，海绵密度≥35D，回弹性好，不易塌陷变形； - 软包面料耐磨抗皱、透气亲肤，缝线工整均匀，无跳线、脱线，耐脏易清洁。 4. 结构细节：实木扶手打磨圆润，贴合手臂曲线；椅腿加固处理，放置平稳无晃动，整体无尖锐棱角，安全耐用。 四、性能要求 1. 稳定性：桌、椅放置于平整地面无倾斜、晃动，结构强度高，长期使用无松动、变形。 2. 环保性：甲醛、VOC等有害物质释放量达标，无异味，可直接投入室内使用。 3. 耐用性：耐刮耐磨、防潮防腐，适配棋牌室、活动室、接待室等高频使用场景，使用寿命长。 五、外观要求 1. 整体风格：胡桃色中式简约风格，桌、椅配色统一，造型协调，美观大气，适配各类室内装修环境。 2. 外观质量：无明显色差、划痕、磕碰、掉漆、开裂，表面光洁平整，软包无污渍、破损、褶皱。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 窗帘 | 规格：5600mm*3600mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 20.1 |  |
| 6 | 窗纱 | 规格：5600mm*3600mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | m² | 20.1 |  |
| 7 | 仿真绿植 | 仿真绿植（含花盆）采购招标技术参数 一、项目基本信息 - 项目名称：仿真绿植（含花盆）采购项目 - 产品规格：整体高度1400mm（绿植+花盆），单株/套独立包装，适用于室内公共区域、商业空间、办公场所等场景装饰。 二、核心配置参数 （一）仿真绿植主体 1. 整体尺寸：株高1400mm（从花盆底部至绿植顶端），冠幅800-900mm，株型饱满匀称，分枝自然舒展，比例协调，无畸形、倒伏现象。 2. 叶片配置- 叶片材质：采用高品质PE/PU仿真叶片，厚度≥0.3mm，手感柔软有韧性，不易脆化、开裂； - 叶片数量：单株叶片≥800片，分层排布，每层叶片数量均匀，模拟自然植物生长形态，无漏枝、裸露枝干现象； - 叶片工艺：采用仿真纹理注塑工艺，叶脉清晰，色泽自然过渡，无明显色差、斑点、毛刺，触感接近真实绿植。 3. 枝干配置- 主干材质：内置加粗铁丝骨架+塑料包覆，直径≥15mm，可灵活调整造型（轻微弯折），支撑力强，不易变形、折断； - 分枝材质：塑料仿真枝干，表面做仿木纹理处理，色泽均匀，与叶片衔接自然，无明显接缝、毛刺。 4. 色彩要求：采用自然仿真配色，叶片以深绿为主，搭配浅绿、嫩绿色调分层，色泽均匀持久，无褪色、泛白现象；整体色彩符合自然植物视觉效果，无夸张艳色。 （二）配套花盆 1. 花盆尺寸：上口直径280-300mm，下底直径200-220mm，高度220-250mm，与绿植比例协调，重心稳固，无头重脚轻。 2. 花盆材质：采用高强度树脂材质（或水泥质感仿真材质），壁厚≥5mm，重量≥3kg，抗冲击、不易破碎、耐腐蚀，适用于室内长期摆放。 3. 花盆工艺- 表面处理：采用磨砂/哑光工艺，表面做仿大理石/仿水泥纹理，质感细腻，无划痕、气泡、裂纹； - 底部设计：配备防滑橡胶垫，防滑耐磨，保护地面；预留轻微排水孔（非实用型，仅装饰效果），孔位均匀。 4. 花盆配色：与绿植风格匹配，以深灰、黑色、米白色等低调色系为主，色泽均匀，无明显色差、掉漆、褪色。 三、工艺与性能要求 1. 整体工艺：绿植与花盆连接牢固，采用内嵌式固定结构，无松动、脱落风险；枝叶拼接紧密，无掉叶、脱枝现象，整体组装顺滑，无明显缝隙。 2. 耐用性能- 耐高温：耐受-20℃~60℃温度变化，高温环境下不软化、变形，低温环境下不脆化、开裂； - 抗紫外线：适用于室内弱光环境，长期摆放不褪色、老化； - 易清洁：叶片、花盆表面光滑，灰尘可直接擦拭清理，防水防潮，不易滋生霉菌、蚊虫。 3. 安全性能：无尖锐边角，边缘做圆润处理，避免划伤；材质阻燃，符合室内装饰材料安全规范。 四、外观与质量要求 1. 外观质量：整体造型美观，枝叶分布均匀，无杂乱、遮挡失衡现象；花盆表面光洁无瑕疵，标识清晰，无印刷模糊、脱落。 2. 一致性要求：同批次产品尺寸、色泽、造型高度一致，无明显差异，满足批量采购统一摆放需求。 五、供货与验收要求 1. 供货要求：按招标文件要求数量供货，单株/套独立包装，包装牢固，避免运输过程中枝叶损坏、变形； 2. 验收标准：到货后抽样检测，株高、冠幅、材质等参数完全响应招标要求；枝叶完整无破损，花盆无裂纹、变形，色泽均匀，外观无瑕疵方可验收。 3. 质保要求：提供不少于1年质保期，质保期内非人为损坏导致的枝叶脱落、褪色、变形，免费更换或维修；终身提供维护咨询服务。 六、其他要求 1. 投标方需保证产品为全新正品，无二手、翻新、破损产品。 2. 产品适配室内公共区域、商业空间、办公场所等场景的长期装饰需求，批量摆放不产生安全隐患。 | 盆 | 3 |  |
| 8 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 9 | 烟灰缸 | 材质：304不锈钢材质 、12cm 圆形 定制 缸身刻字（阿图什殡仪馆） | 个 | 2 |  |
| 休息室（1号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 机场椅二人位 茶几 | 1.二人位 钢制骨架 坐垫靠背聚氨酯 茶几 带充电插座 2.▲尺寸：175cm长*65cm宽*80cm高 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、茶几 带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧2个座位 + 1组中间茶几 + 右侧1个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 （四）中间茶几配置（匹配图示款样式） 项目 技术要求 备注 位置与结构 设置于左侧2座与右侧1座之间，与座椅框架一体化安装，无晃动、无松动 与图示款布局完全一致 台面材质与厚度 优质加厚冷轧钢冲孔台面，板材厚度≥1.5mm，表面与框架同工艺静电粉末喷涂，耐腐蚀、耐刮擦 与图示款冲孔样式一致，防积水、易清洁 茶几支架材质与厚度 与主框架同材质、同工艺的加厚钢结构，壁厚≥2.0mm，表面喷涂处理，与座椅整体风格统一 与主框架材质一致，整体牢固度高 尺寸规格 台面尺寸约450mm×350mm，高度与座面齐平（约420mm），边缘做倒角处理，防磕碰 不影响座椅使用，方便放置物品 | 个 | 12 |  |
| 2 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 6 |  |
| 3 | 烟灰缸 | 材质：304不锈钢材质 、12cm 圆形 定制 缸身刻字（阿图什殡仪馆） | 个 | 2 |  |
| 休息室（2号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 机场椅二人位 茶几 | 1.二人位 钢制骨架 坐垫靠背聚氨酯 茶几 带充电插座 2.▲尺寸：175cm长*65cm宽*80cm高 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、茶几 带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧2个座位 + 1组中间茶几 + 右侧1个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 （四）中间茶几配置（匹配图示款样式） 项目 技术要求 备注 位置与结构 设置于左侧2座与右侧1座之间，与座椅框架一体化安装，无晃动、无松动 与图示款布局完全一致 台面材质与厚度 优质加厚冷轧钢冲孔台面，板材厚度≥1.5mm，表面与框架同工艺静电粉末喷涂，耐腐蚀、耐刮擦 与图示款冲孔样式一致，防积水、易清洁 茶几支架材质与厚度 与主框架同材质、同工艺的加厚钢结构，壁厚≥2.0mm，表面喷涂处理，与座椅整体风格统一 与主框架材质一致，整体牢固度高 尺寸规格 台面尺寸约450mm×350mm，高度与座面齐平（约420mm），边缘做倒角处理，防磕碰 不影响座椅使用，方便放置物品 | 个 | 12 |  |
| 2 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 6 |  |
| 3 | 烟灰缸 | 材质：304不锈钢材质 、12cm 圆形 定制 缸身刻字（阿图什殡仪馆） | 个 | 2 |  |
| 寝室（1号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人床含床垫 | 规格：1.床箱1200*2000*260mm*4个 2.床靠3000*600mm 2组； 带软包床头4个 3.床头柜400*500*500mm3个 4.床垫1200*2000mm*220mm 4个 精钢弹簧棕垫。 材质：18mm颗粒板 环保等级：E0 电路：床头安装开关 双5孔插座 16A | 组 | 1 |  |
| 2 | 衣帽架 | 尺寸：400*32*1820、主体形状：立柱式、材质：楠竹 | 套 | 1 |  |
| 3 | 窗帘 | 规格：5600mm*3600mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 20.1 |  |
| 4 | 窗纱 | 规格：5600mm*3600mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | m² | 20.1 |  |
| 5 | 仿真绿植 | 仿真绿植（含花盆）采购招标技术参数 一、项目基本信息 - 项目名称：仿真绿植（含花盆）采购项目 - 产品规格：整体高度1400mm（绿植+花盆），单株/套独立包装，适用于室内公共区域、商业空间、办公场所等场景装饰。 二、核心配置参数 （一）仿真绿植主体 1. 整体尺寸：株高1400mm（从花盆底部至绿植顶端），冠幅800-900mm，株型饱满匀称，分枝自然舒展，比例协调，无畸形、倒伏现象。 2. 叶片配置- 叶片材质：采用高品质PE/PU仿真叶片，厚度≥0.3mm，手感柔软有韧性，不易脆化、开裂； - 叶片数量：单株叶片≥800片，分层排布，每层叶片数量均匀，模拟自然植物生长形态，无漏枝、裸露枝干现象； - 叶片工艺：采用仿真纹理注塑工艺，叶脉清晰，色泽自然过渡，无明显色差、斑点、毛刺，触感接近真实绿植。 3. 枝干配置- 主干材质：内置加粗铁丝骨架+塑料包覆，直径≥15mm，可灵活调整造型（轻微弯折），支撑力强，不易变形、折断； - 分枝材质：塑料仿真枝干，表面做仿木纹理处理，色泽均匀，与叶片衔接自然，无明显接缝、毛刺。 4. 色彩要求：采用自然仿真配色，叶片以深绿为主，搭配浅绿、嫩绿色调分层，色泽均匀持久，无褪色、泛白现象；整体色彩符合自然植物视觉效果，无夸张艳色。 （二）配套花盆 1. 花盆尺寸：上口直径280-300mm，下底直径200-220mm，高度220-250mm，与绿植比例协调，重心稳固，无头重脚轻。 2. 花盆材质：采用高强度树脂材质（或水泥质感仿真材质），壁厚≥5mm，重量≥3kg，抗冲击、不易破碎、耐腐蚀，适用于室内长期摆放。 3. 花盆工艺- 表面处理：采用磨砂/哑光工艺，表面做仿大理石/仿水泥纹理，质感细腻，无划痕、气泡、裂纹； - 底部设计：配备防滑橡胶垫，防滑耐磨，保护地面；预留轻微排水孔（非实用型，仅装饰效果），孔位均匀。 4. 花盆配色：与绿植风格匹配，以深灰、黑色、米白色等低调色系为主，色泽均匀，无明显色差、掉漆、褪色。 三、工艺与性能要求 1. 整体工艺：绿植与花盆连接牢固，采用内嵌式固定结构，无松动、脱落风险；枝叶拼接紧密，无掉叶、脱枝现象，整体组装顺滑，无明显缝隙。 2. 耐用性能- 耐高温：耐受-20℃~60℃温度变化，高温环境下不软化、变形，低温环境下不脆化、开裂； - 抗紫外线：适用于室内弱光环境，长期摆放不褪色、老化； - 易清洁：叶片、花盆表面光滑，灰尘可直接擦拭清理，防水防潮，不易滋生霉菌、蚊虫。 3. 安全性能：无尖锐边角，边缘做圆润处理，避免划伤；材质阻燃，符合室内装饰材料安全规范。 四、外观与质量要求 1. 外观质量：整体造型美观，枝叶分布均匀，无杂乱、遮挡失衡现象；花盆表面光洁无瑕疵，标识清晰，无印刷模糊、脱落。 2. 一致性要求：同批次产品尺寸、色泽、造型高度一致，无明显差异，满足批量采购统一摆放需求。 五、供货与验收要求 1. 供货要求：按招标文件要求数量供货，单株/套独立包装，包装牢固，避免运输过程中枝叶损坏、变形； 2. 验收标准：到货后抽样检测，株高、冠幅、材质等参数完全响应招标要求；枝叶完整无破损，花盆无裂纹、变形，色泽均匀，外观无瑕疵方可验收。 3. 质保要求：提供不少于1年质保期，质保期内非人为损坏导致的枝叶脱落、褪色、变形，免费更换或维修；终身提供维护咨询服务。 六、其他要求 1. 投标方需保证产品为全新正品，无二手、翻新、破损产品。 2. 产品适配室内公共区域、商业空间、办公场所等场景的长期装饰需求，批量摆放不产生安全隐患。 | 个 | 2 |  |
| 6 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、带充电插座 2..▲尺寸：2.3米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：2300mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 1 |  |
| 7 | 机场椅二人位 茶几 | 1.二人位 钢制骨架 坐垫靠背聚氨酯 茶几 带充电插座 2.▲尺寸：175cm长*65cm宽*80cm高 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、茶几 带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧2个座位 + 1组中间茶几 + 右侧1个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 （四）中间茶几配置（匹配图示款样式） 项目 技术要求 备注 位置与结构 设置于左侧2座与右侧1座之间，与座椅框架一体化安装，无晃动、无松动 与图示款布局完全一致 台面材质与厚度 优质加厚冷轧钢冲孔台面，板材厚度≥1.5mm，表面与框架同工艺静电粉末喷涂，耐腐蚀、耐刮擦 与图示款冲孔样式一致，防积水、易清洁 茶几支架材质与厚度 与主框架同材质、同工艺的加厚钢结构，壁厚≥2.0mm，表面喷涂处理，与座椅整体风格统一 与主框架材质一致，整体牢固度高 尺寸规格 台面尺寸约450mm×350mm，高度与座面齐平（约420mm），边缘做倒角处理，防磕碰 不影响座椅使用，方便放置物品 | 个 | 2 |  |
| 8 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 9 | 8件套+被褥 | 规格：被套1500*2000*1 床笠：1200*2000*1 枕套：480*740*2 被芯1套 枕芯2个 保护垫条 全套床品八件套分项详细招标技术参数 （一）床芯（床垫芯 1件） 1. 成品规格尺寸：严格适配1.2米标准床，尺寸1200mm×2000mm，尺寸偏差正负≤5mm，无长短边、无变形翘边。 2. 整体厚度：成品总厚度≥10cm，软硬适中，适配日常住宿休息使用，不塌陷、不硌身。 3. 内部芯材结构：采用高密度环保静音弹簧+高回弹海绵复合结构，独立袋装静音弹簧，翻身无异响、无互相干扰；海绵密度≥35D，回弹性好，久坐久睡不塌陷、不变形。 4. 外套面料材质：采用高密度透气针织面料，亲肤抗菌、透气防潮、防螨虫，面料克重≥280g/㎡，耐磨抗刮、不起球、不勾丝，耐反复清洁擦拭。 5. 工艺做工：四周加固加厚包边处理，边角方正定型，整体一体压缩成型，无脱线、无开缝、无内部填充物移位；防滑底部设计，放置床上不滑动、不移位。 6. 安全环保标准：无甲醛超标、无异味，防螨抑菌、防潮透气，适合长期室内住宿使用。 7. 质保要求：整体质保≥3年，正常使用非人为损坏免费维修更换。 （二）床保护垫（防滑防水床护垫 1件） 1. 成品规格尺寸：适配1.2m床定制，尺寸1200mm×2000mm，尺寸贴合床芯大小，不偏大不偏小。 2. 表层面料：高密度纯棉磨毛面料，柔软亲肤、吸湿透气，不起球、不掉色、耐机洗，面料亲肤无刺激。 3. 中间防护层：内置高密度防水透气TPU防水膜，防水防渗漏，有效阻隔水渍、污渍、潮气渗透床芯，同时透气不闷汗、不 | 套 | 4 |  |
| 10 | 烟灰缸 | 材质：304不锈钢材质 、12cm 圆形 定制 缸身刻字（阿图什殡仪馆） | 个 | 2 |  |
| 寝室（2号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人床含床垫 | 规格：1.床箱1200*2000*260mm*4个 2.床靠3000*600mm 2组； 带软包床头4个 3.床头柜400*500*500mm3个 4.床垫1200*2000mm*220mm 4个 精钢弹簧棕垫。 材质：18mm颗粒板 环保等级：E0 电路：床头安装开关 双5孔插座 16A | 组 | 1 |  |
| 2 | 衣帽架 | 尺寸：400*32*1820、主体形状：立柱式、材质：楠竹 | 套 | 1 |  |
| 3 | 窗帘 | 规格：5600mm*3600mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 20.1 |  |
| 4 | 窗纱 | 规格：5600mm*3600mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | m² | 20.1 |  |
| 5 | 仿真绿植 | 仿真绿植（含花盆）采购招标技术参数 一、项目基本信息 - 项目名称：仿真绿植（含花盆）采购项目 - 产品规格：整体高度1400mm（绿植+花盆），单株/套独立包装，适用于室内公共区域、商业空间、办公场所等场景装饰。 二、核心配置参数 （一）仿真绿植主体 1. 整体尺寸：株高1400mm（从花盆底部至绿植顶端），冠幅800-900mm，株型饱满匀称，分枝自然舒展，比例协调，无畸形、倒伏现象。 2. 叶片配置- 叶片材质：采用高品质PE/PU仿真叶片，厚度≥0.3mm，手感柔软有韧性，不易脆化、开裂； - 叶片数量：单株叶片≥800片，分层排布，每层叶片数量均匀，模拟自然植物生长形态，无漏枝、裸露枝干现象； - 叶片工艺：采用仿真纹理注塑工艺，叶脉清晰，色泽自然过渡，无明显色差、斑点、毛刺，触感接近真实绿植。 3. 枝干配置- 主干材质：内置加粗铁丝骨架+塑料包覆，直径≥15mm，可灵活调整造型（轻微弯折），支撑力强，不易变形、折断； - 分枝材质：塑料仿真枝干，表面做仿木纹理处理，色泽均匀，与叶片衔接自然，无明显接缝、毛刺。 4. 色彩要求：采用自然仿真配色，叶片以深绿为主，搭配浅绿、嫩绿色调分层，色泽均匀持久，无褪色、泛白现象；整体色彩符合自然植物视觉效果，无夸张艳色。 （二）配套花盆 1. 花盆尺寸：上口直径280-300mm，下底直径200-220mm，高度220-250mm，与绿植比例协调，重心稳固，无头重脚轻。 2. 花盆材质：采用高强度树脂材质（或水泥质感仿真材质），壁厚≥5mm，重量≥3kg，抗冲击、不易破碎、耐腐蚀，适用于室内长期摆放。 3. 花盆工艺- 表面处理：采用磨砂/哑光工艺，表面做仿大理石/仿水泥纹理，质感细腻，无划痕、气泡、裂纹； - 底部设计：配备防滑橡胶垫，防滑耐磨，保护地面；预留轻微排水孔（非实用型，仅装饰效果），孔位均匀。 4. 花盆配色：与绿植风格匹配，以深灰、黑色、米白色等低调色系为主，色泽均匀，无明显色差、掉漆、褪色。 三、工艺与性能要求 1. 整体工艺：绿植与花盆连接牢固，采用内嵌式固定结构，无松动、脱落风险；枝叶拼接紧密，无掉叶、脱枝现象，整体组装顺滑，无明显缝隙。 2. 耐用性能- 耐高温：耐受-20℃~60℃温度变化，高温环境下不软化、变形，低温环境下不脆化、开裂； - 抗紫外线：适用于室内弱光环境，长期摆放不褪色、老化； - 易清洁：叶片、花盆表面光滑，灰尘可直接擦拭清理，防水防潮，不易滋生霉菌、蚊虫。 3. 安全性能：无尖锐边角，边缘做圆润处理，避免划伤；材质阻燃，符合室内装饰材料安全规范。 四、外观与质量要求 1. 外观质量：整体造型美观，枝叶分布均匀，无杂乱、遮挡失衡现象；花盆表面光洁无瑕疵，标识清晰，无印刷模糊、脱落。 2. 一致性要求：同批次产品尺寸、色泽、造型高度一致，无明显差异，满足批量采购统一摆放需求。 五、供货与验收要求 1. 供货要求：按招标文件要求数量供货，单株/套独立包装，包装牢固，避免运输过程中枝叶损坏、变形； 2. 验收标准：到货后抽样检测，株高、冠幅、材质等参数完全响应招标要求；枝叶完整无破损，花盆无裂纹、变形，色泽均匀，外观无瑕疵方可验收。 3. 质保要求：提供不少于1年质保期，质保期内非人为损坏导致的枝叶脱落、褪色、变形，免费更换或维修；终身提供维护咨询服务。 六、其他要求 1. 投标方需保证产品为全新正品，无二手、翻新、破损产品。 2. 产品适配室内公共区域、商业空间、办公场所等场景的长期装饰需求，批量摆放不产生安全隐患。 | 个 | 2 |  |
| 6 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、带充电插座 2..▲尺寸：2.3米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：2300mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 1 |  |
| 7 | 机场椅二人位 茶几 | 1.二人位 钢制骨架 坐垫靠背聚氨酯 茶几 带充电插座 2.▲尺寸：175cm长*65cm宽*80cm高 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、茶几 带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧2个座位 + 1组中间茶几 + 右侧1个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 （四）中间茶几配置（匹配图示款样式） 项目 技术要求 备注 位置与结构 设置于左侧2座与右侧1座之间，与座椅框架一体化安装，无晃动、无松动 与图示款布局完全一致 台面材质与厚度 优质加厚冷轧钢冲孔台面，板材厚度≥1.5mm，表面与框架同工艺静电粉末喷涂，耐腐蚀、耐刮擦 与图示款冲孔样式一致，防积水、易清洁 茶几支架材质与厚度 与主框架同材质、同工艺的加厚钢结构，壁厚≥2.0mm，表面喷涂处理，与座椅整体风格统一 与主框架材质一致，整体牢固度高 尺寸规格 台面尺寸约450mm×350mm，高度与座面齐平（约420mm），边缘做倒角处理，防磕碰 不影响座椅使用，方便放置物品 | 个 | 2 |  |
| 8 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 9 | 8件套+被褥 | 规格：被套1500*2000*1 床笠：1200*2000*1 枕套：480*740*2 被芯1套 枕芯2个 保护垫条 全套床品八件套分项详细招标技术参数 （一）床芯（床垫芯 1件） 1. 成品规格尺寸：严格适配1.2米标准床，尺寸1200mm×2000mm，尺寸偏差正负≤5mm，无长短边、无变形翘边。 2. 整体厚度：成品总厚度≥10cm，软硬适中，适配日常住宿休息使用，不塌陷、不硌身。 3. 内部芯材结构：采用高密度环保静音弹簧+高回弹海绵复合结构，独立袋装静音弹簧，翻身无异响、无互相干扰；海绵密度≥35D，回弹性好，久坐久睡不塌陷、不变形。 4. 外套面料材质：采用高密度透气针织面料，亲肤抗菌、透气防潮、防螨虫，面料克重≥280g/㎡，耐磨抗刮、不起球、不勾丝，耐反复清洁擦拭。 5. 工艺做工：四周加固加厚包边处理，边角方正定型，整体一体压缩成型，无脱线、无开缝、无内部填充物移位；防滑底部设计，放置床上不滑动、不移位。 6. 安全环保标准：无甲醛超标、无异味，防螨抑菌、防潮透气，适合长期室内住宿使用。 7. 质保要求：整体质保≥3年，正常使用非人为损坏免费维修更换。 （二）床保护垫（防滑防水床护垫 1件） 1. 成品规格尺寸：适配1.2m床定制，尺寸1200mm×2000mm，尺寸贴合床芯大小，不偏大不偏小。 2. 表层面料：高密度纯棉磨毛面料，柔软亲肤、吸湿透气，不起球、不掉色、耐机洗，面料亲肤无刺激。 3. 中间防护层：内置高密度防水透气TPU防水膜，防水防渗漏，有效阻隔水渍、污渍、潮气渗透床芯，同时透气不闷汗、不 | 套 | 4 |  |
| 10 | 烟灰缸 | 材质：304不锈钢材质 、12cm 圆形 定制 缸身刻字（阿图什殡仪馆） | 个 | 2 |  |
| 遗容整理室/洗尸房/停尸房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水窗帘 | 防水遮光窗帘（5.6m×3m）极简招标参数 一、产品名称 加厚防水防霉全遮光工程成品窗帘 二、成品制作尺寸 宽5.6m×高3m，正负误差≤3mm，对开双拼成品制作。 三、面料核心技术参数 1. 材质：高密度加厚聚酯纤维原生面料，防水防霉防污防晒一体。 2. 克重：≥950g/㎡，加厚挺括、垂感好、不起球、不抽丝。 3. 性能：防水防渗、防潮防霉、全遮光，遮光率≥99.9%，隔热抗紫外线。 4. 工艺：环保高温染色，色牢度≥4级，不褪色、无异味、无甲醛。 四、做工制作要求 四周双线加固锁边，顶部打孔双层加固，高温预缩定型，不缩水、不变形、不开线。 五、配套配件 含加厚静音铝合金轨道、滑轮、挂钩及全套安装固定配件。 | m² | 16.8 |  |
| 2 | 窗帘 | 规格：5600mm*3600mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 20.1 |  |
| 3 | 洗尸台 | 规格：2600*800*800mm； 一、产品名称 304不锈洗尸台/法医解剖台（落地带柜体款/如图所示） 二、核心材质 台面、框架、柜体均采用国标304不锈钢，耐腐蚀、耐酸碱、不生锈、易清洁消毒。 三、结构规格 1. 落地式一体化结构，下部带封闭式不锈钢储物柜体，稳固承重、不晃动不变形。 2. 台面带沥水冲孔、导流槽、专用清洗水槽，配套冷热水龙头，排水通畅不积水。 四、功能要求 抗污耐脏、医用级耐腐蚀，适配法医解剖、实验室专业使用，可高压冲洗、常规消毒。 五、工艺做工 满焊打磨、边角圆角处理，无毛刺无卫生死角，柜门开合顺畅，整体拉丝哑光工艺，耐磨抗刮。 六、其他要求 支持尺寸定制，落地安装带调平脚垫；整体质保≥2年。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 热水器 | 一、产品名称 60升一级能效储水式电热水器 二、核心规格参数 1. 额定容量：60L 2. 能效等级：一级能效，节能省电，能效比符合国家一级能效标准 3. 额定功率：≥2000W，加热快速，支持防干烧、防漏电保护 4. 安装方式：横式壁挂安装，适配常规家用/工程安装场景 三、内胆与材质要求 1. 内胆：加厚蓝金圭/搪瓷内胆，防腐抗垢、耐压防爆，经久耐用不漏水 2. 外壳：金属防腐外壳，防水防锈，抗刮耐磨，外观整洁易清洁 四、安全与功能要求 1. 具备防漏电保护、防干烧保护、超温保护、高压泄压多重安全防护 2. 支持温度可调、智能控温，保温效果好，减少反复加热更节能 3. 排污口设计，方便内胆排污清洁，延长使用寿命 五、通用要求 1. 符合国家3C强制认证标准，安全合格 2. 整机质保≥6年，内胆质保≥8年，非人为损坏免费维修更换 3. 供货附产品合格证、能效标识、3C认证等验收资料 | 个 | 1 |  |
| 5 | 解冻遗体浴缸 | 陶瓷浴缸 含配件 及安装 尺寸1700*570*750 亚克力浴缸 安装调试（交付标准：正常使用交付）含冷热龙头 手持花洒 温度可调 | 套 | 1 |  |
| 6 | 洗尸用品柜 （定制） | 规格：1850x1000x500mm材质：1.2mm 不锈钢定制（按图定制）带双开柜门 衣帽钩 4个万向轮（带刹车） | 个 | 1 |  |
| 7 | 吹风机 | 大功率 220v 2400w 吹烘一体 功能：负离子 一级能效 | 个 | 1 |  |
| 8 | 推尸车 | 不锈钢担架车招标技术参数 一、产品名称 豪华款4小轮一体焊接担架车（平板款） 二、技术参数 1. 材质要求：整体采用201不锈钢材质，管壁厚度≥1.2mm，一体满焊成型，焊接牢固无虚焊、漏焊，表面光滑无毛刺，耐腐蚀、易清洁消毒。 2. 尺寸规格：长190cm×宽60cm×高80cm，尺寸精准，结构稳定。 3. 床面配置：配备高密度黑色软垫，防水耐磨，便于清洁更换，贴合担架框架无松动。 4. 移动系统：配置4寸豪华静音万向轮，推行静音顺滑，转向灵活，配备刹车制动装置，驻车稳定不溜动。 5. 结构设计：底部带置物网架，可放置医疗用品；侧边防护栏加固设计，保障转运安全；标配输液架安装位，适配输液需求。 6. 承重性能：静态承重≥150kg，结构稳固，转运无晃动、无变形。 7. 工艺要求：整体一体焊接成型，不锈钢表面抛光处理，无划痕、无锈蚀。 三、其他要求 1. 产品为全新正品，提供合格证、质量检测报告。 2. 免费送货安装，质保期不少于1年，质保期内质量问题免费维修更换。 | 个 | 4 |  |
| 9 | 特大制冷棺 | 豪华特大水晶棺招标技术参数 一、产品名称 豪华双压缩机遗体冷藏水晶棺 二、核心参数 1. 规格尺寸 - 外径：长2250mm×宽800mm×高1100mm - 内径：长2150mm×宽700mm 2. 主体材质：全不锈钢外壳，防腐防锈、易清洁，结构坚固耐用 3. 制冷系统：双压缩机配置，制冷强劲稳定，电脑智能控温，温度均匀恒定 4. 棺体结构：高透豪华水晶棺盖，密封保温效果好；外观带殡葬主题装饰，庄重美观 5. 移动设计：底部配置静音万向轮，推行灵活，便于转运移动 6. 安全性能：保温隔热性能优异，运行低噪稳定，具备完善的温控保护功能 三、通用要求 1. 全新正品，提供产品合格证、质量检测报告 2. 质保期不少于1年，含送货安装、售后维修服务 | 个 | 1 |  |
| 10 | 分体铲式担架 | 展开尺寸 215-165*44*6cm，折叠尺寸 120*44*9cm，承重 159KG，净重 7.5KG 材质：铝合金 | 个 | 2 |  |
| 11 | 碳钢轮椅 | 24寸宽体轮胎 一、总体要求 本项目采购手动轮椅设备，须满足耐用性、舒适性、安全性及便捷使用要求，适配日常出行、康复辅助场景，整体结构牢固、折叠便捷、维护简单，完全响应本招标技术参数要求。 二、核心技术参数 1. 主体框架材质 采用加厚优质碳钢材质，框架管壁厚度≥1.2mm，经防锈、防腐蚀处理，整体承重性能优异，静态承重不低于150kg，结构稳定无晃动、无变形。 2. 折叠性能 支持快速折叠设计，折叠后体积小巧、节省存储空间，折叠/展开操作便捷，单人即可完成，免安装，开箱即可使用，适配车载、室内收纳场景。 3. 靠背与坐垫配置 靠背、坐垫采用耐磨透气加厚面料，填充高密度回弹海绵，久坐不变形、不闷热；靠背支持折背调节功能，适配不同使用姿态需求。 4. 腿部支撑结构 配备可调节、可抬起式靠腿组件，靠腿角度可多档位调节，支持拆卸，方便使用者上下轮椅、腿部护理，结构锁紧牢固，调节无卡顿。 5. 车轮配置 - 后轮：大尺寸实心免充气轮胎，防爆耐磨、无需充气维护，轮毂为高强度工程材质，适配室内外多种路面； - 前轮：小型万向实心轮，转向灵活、推行平稳，过障碍物性能良好。 6. 安全制动系统 双侧配备手刹制动装置，刹车响应灵敏、锁止牢固，驻车后轮椅无溜动风险，保障使用安全；手刹设计适配手部操作，力度适中、不易误触。 7. 扶手与脚踏设计 - 扶手：固定式加固扶手，承重稳定，边缘做防滑、防撞圆角处理，使用舒适； - 脚踏：可旋转、可抬起式脚踏板，材质坚固，方便使用者上下轮椅，贴合人体工学设计。 8. 尺寸与适配要求 - 坐宽≥45cm，坐深≥40cm，坐高≥50cm； - 折叠后高度≤90cm、厚度≤35cm，适配常规家用、车载收纳空间； - 整体外观简洁，无尖锐棱角，表面光滑无毛刺，符合人体工程学设计。 | 个 | 2 |  |
| 12 | 工作台（遗体更衣用） | 不锈钢更衣台 长1930*宽64*高75、 1.2mm不锈钢材质 带静音万向轮 带刹车 框架为40*40mm 1.5mm不锈钢方管（如图列定制） | 个 | 1 |  |
| 13 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 14 | 升降遗体车 | 一、产品名称 不锈钢尸体电动升降转运车 二、核心技术参数 1. 主体材质：采用304/201优质不锈钢，整体满焊工艺，防腐防锈、易清洁消毒。不锈钢材质 剪刀交叉式升降 尺寸：2200*650*420/1300mm 承重：≥150kg 2. 升降系统：电动液压升降结构，升降平稳无卡顿，可精准调节作业高度，满足不同场景转运需求，配备安全防坠落装置。 3. 移动结构：配置静音万向脚轮，带刹车制动，推行灵活、驻车稳固，适配殡仪馆、医院等场地转运。 4. 台面设计：不锈钢一体台面，带防滑限位结构，两侧设防护扶手，防止遗体转运滑落，结构坚固承重强。 5. 结构工艺：剪叉式升降支架，加厚方管焊接，整体结构稳定，抗变形能力强，表面抛光无毛刺。 6. 承重性能：额定承重≥150kg，升降运行平稳，无抖动异响。 三、通用要求 1. 产品全新正品，提供合格证、质量检测报告。 2. 质保期不少于1年，含送货安装、售后维修服务。 | 个 | 1 |  |
| 办公室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1. 规格尺寸：1400*700*760mm 2. 主体材质：E1级环保板材，桌面16mm厚+22mm厚铝框封边 3. 外观颜色：金橡色，纹理清晰、色泽均匀 4. 结构配置： - 带抽屉+柜门组合，上抽屉加锁，储物安全 - 桌面配ABS工程塑料线盒，走线整洁 - 五金配件优质耐用，开合顺畅无卡顿 5. 工艺要求：板材环保达标，封边严密，结构稳固，无异味、无松动 | 张 | 1 |  |
| 2 | 工字椅 | 不锈钢骨架 网面桌椅 58*55*100cm | 把 | 1 |  |
| 3 | 窗帘 | 规格：5600mm*3600mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 20.1 |  |
| 4 | 通门保密柜 | 二斗器文件柜、A4文件柜柜体、材质：钢、材质厚度：0.9mm、开锁方式：钥匙、密码档案柜类型：通门 1850mm*900mm*420mm | 个 | 2 |  |
| 5 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 6 | 小型摄像机 | 1. 基础规格 - 产品类型：4K高清手持数码摄像机，适用于家用、会议、直播等场景 - 影像传感器：1/2.5英寸 背照式Exmor R CMOS，动态有效像素约829万（16:9） - 镜头：蔡司Vario-Sonnar T*镜头，20倍光学变焦（数字变焦250倍），等效35mm焦距26.8-536.0mm（16:9），最大光圈F2.0-3.8 - 机身尺寸：约73.0×80.5×142.5mm（含NP-FV70A电池） - 机身重量：约510g（含NP-FV70A电池） 2. 视频与静态性能 - 视频规格：支持4K（3840×2160）XAVC S格式录制（100Mbps），同时支持AVCHD（1920×1080/50p等）及MP4格式 - 防抖性能：5轴防抖（平稳光学防抖智能增强模式），有效补偿多方向抖动，提升手持拍摄稳定性 - 静态拍摄：静态模式下最高1660万像素（16:9，5440×3056），支持多种尺寸照片拍摄 - 最低照度：4K标准模式9lux（1/50快门，自动增益），低光环境适应性强 3. 显示与操控 - 显示屏：3英寸约92.1万像素16:9触摸屏，支持约270度翻转，方便多角度取景 - 无线功能：内置Wi-Fi与NFC，支持通过手机APP（Imaging Edge Mobile）遥控、传输和分享视频，适配直播与快速分享需求 - 音频系统：内置变焦麦克风，支持立体声录音，还原清晰现场声音 4. 接口与存储 - 存储介质：支持SD/SDHC/SDXC卡，兼容XAVC S 4K高码率录制 - 接口配置：Micro HDMI、Micro USB、立体声迷你插孔、多热靴接口，满足外接显示、充电、麦克风等扩展需求 三、通用要求 1. 产品为全新原装正品，提供原厂合格证、保修卡，支持官方真伪核验。 2. 包含标准配件：NP-FV70A可充电电池、AC-L200D电源适配器、HDMI线、USB线、说明书等 。 3. 提供免费送货上门服务，支持现场安装调试与基础操作培训。 4. 提供原厂全国联保服务，质保期不少于1年，售后响应及时。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 光盘刻录机 | 外置 USB Type-C DVD 刻录机，支持 DVD+R/DVD-R 8X、DVD±R (DL) 6X、DVD+RW8X/DVD-RW6X、DVD-RAM5X、CD-R/RW/ROM24X、DVD-ROM 单层 / 双层 8X，尺寸 145.5mm×144mm×18mm | 个 | 1 |  |
| 8 | 光盘 | 规格：50片/桶 4G | 桶 | 3 |  |
| 9 | 彩色打印机 | 1. 基础规格 - 产品类型：彩色喷墨多功能一体机（打印/复印/扫描） - 标准幅面：A4，最大支持A3幅面输出 - 核心功能：打印、复印、扫描三合一，支持自动双面、有线/无线网络打印 2. 打印性能 - 黑白打印速度：A4约22页/分钟 - 彩色打印速度：A4约18页/分钟 - 打印分辨率：最高4800×1200dpi - 首页输出时间：黑白最快10秒，彩色最快11秒 - 双面打印：自动双面打印，无需手动翻转 3. 复印性能 - 复印速度：与打印同速，彩色A4约18页/分钟 - 复印分辨率：最高600×600dpi - 连续复印：1-99页，支持缩放复印、多页合一、证件复印 -自动输稿器：标配ADF自动输稿器，支持多页连续复印/扫描 4. 扫描性能 - 扫描类型：平板+ADF自动馈纸式 - 扫描分辨率：最高1200dpi - 扫描格式：PDF、JPEG、TIFF等，支持扫描至电脑/U盘/网络文件 5. 介质与耗材 - 进纸容量：标准纸盒+后进纸，最大进纸量适配办公常规需求 - 介质类型：普通纸、相纸、信封、厚纸等，支持A3/A4/legal/自定义尺寸 6. 连接与系统 - 接口配置：USB2.0、有线网络、无线WiFi（802.11b/g/n） - 移动打印：支持HP Smart APP、无线直连、手机/平板无线打印 - 兼容系统：Windows、macOS、Linux，适配主流办公系统 7. 机身与工艺 - 操控面板：彩色中文触摸屏，操作直观便捷 - 机身设计：商务办公造型，结构稳固，低噪运行，适配办公室环境 - 月打印负荷：最高20000页，满足中小办公批量输出需求 三、通用要求 1. 产品为全新原装正品，提供原厂合格证、保修卡，可查验真伪 2. 免费送货上门、安装调试，现场指导操作使用 3. 原厂质保服务，质保期不少于1年，全国联保，售后响应及时 | 台 | 1 |  |
| 10 | 遗像相框 | 规格：300*420mm 40mm实木相框 带背板 面板有机玻璃 黑色（款式参考图片） | 个 | 100 |  |
| 11 | 全自动滚筒洗衣机 | 脱水容量=洗涤容量=10kg，1400转，BLDC变频电机，一级能效，洗净比≥1.10，水温：冷水–95℃（支持高温煮洗 / 除菌） | 台 | 1 |  |
| 12 | 三人位机场椅 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，采用阿克苏诺贝尔等一线品牌粉末，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 1 |  |
| 服务大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吧台 | 规格：500mm*4000mm*800mm 18mm生态板 吧台中间正面使用石材纹路防撞板 铝合金踢脚线 内部设计主机箱柜体带柜门抽屉 腿部位置留空 （款式 颜色参考效果图） | 米 | 4 |  |
| 2 | 吧台椅 | 脚钉款 升降高度：42-57cm、框架材质：不锈钢、6kg | 把 | 3 |  |
| 3 | 挽联打印机 | 规格：1.黑色 2.充电款 3.自动裁剪 4.布纸两用 桌面式飘带挽联 / 花圈挽联机，带纸仓，最大装纸宽度 11 厘米、最小装纸宽度 5 厘米，最大打印宽度 11 厘米、最小打印宽度 5 厘米，打印分辨率 203dpi，支持手机全自动无线蓝牙连接。黑丝 充电款 自动裁剪 布纸两用 | 个 | 4 |  |
| 4 | 挽联纸 | 热敏打印 卷纸110mm 30卷/件 每卷100米 | 件 | 4 |  |
| 5 | 工字椅 | 不锈钢骨架 网面桌椅 58*55*100cm | 把 | 3 |  |
| 6 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 套 | 4 |  |
| 7 | 商用直饮机 | 尺寸：1280*900*400 功率：3KW 电压：220V 容量：27L 出水方式：一开一温一凉 过滤：内置RO反渗透 出水量：开水30L/H 温水150L/H 适用于80-140人 | 台 | 1 |  |
| 8 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 9 | 产品展示柜 | 规格：(2400mm*1800mm)*2，材质：180mm 生态板 E0级别 （款式按效果图定制） | m² | 8.6 |  |
| 告别厅（3号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子屏 | 2.88米*1.6米 1、像素点间距：≤2.5mm，单元板分辨率：160000 dots/㎡； 2、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；像素构成：1R、1G、1B 3、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 4、★平整度达到C级标准，P≤0.05mm，且支持6轴向精密微调；像素中心距相对偏差达到C级标准，JX<0.5%；垂直及水平相对偏差均达到C级标准；需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章 5、外壳防护等级：达到C级标准，F≥IP6 X；通过湿热负载、恒定湿热测试，测试标准为GB/T 2423 .3； 6、最高对比度：15000:1，色温：1000K-18000K可调，水平视角170度、垂直视角170度，亮度均匀性：99.5%；色域：≥110%NTSC； 7、峰值功耗：450w/m2，平均功耗：200w/m²； 8、支持模组级DC供电方式(≤48Vdc),支持通讯级开关电源组合集中供电系统，强弱电分离，箱体内部无强电；支持不关屏热拔插抢修功能，安全快捷;支持N+1元余备份和热拔插功能，任一电源出现故障，大屏都不会黑屏，确保供电安全； 9.正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不超过升15 K，绝缘材料的温升20K； 10. ★通过盐雾测试：按盐雾试验相关规定进行试验，在盐溶度P H值7 + / - 0 .5，浓度5% NaCL 、温度35 + / - 1 度的条件，连续进行7 2 h 喷雾试验结束，显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作测试等级10级；需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章 11. ★通过光生物安全及蓝光危害测试，满足蓝光视网膜危害等级检测要求，符合肉眼观看标准；需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章 12. ★具备加密功能，支持加密输出，避免信号恶意切断及输入；需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章 13.模块表面采用电喷技术，无塑胶类结构件，墨色一致，散热好； 14.支持数据存储功能，支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读动能； 15.支持图像增强技术，采用先进的γ校正技术，可通过调整 γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果，支持γ校正，支持γ校正曲线≥20条，支持消除摩尔纹功能； 16. ★具备智能节能节电(黑屏) 功能，产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上，带电智能黑屏状态下平均功耗≤5W/m需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章 17.反光率：＜3%，光衰率：工作三年光衰减＜15%； 18. ★支持抗强光干扰，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95K Lux能正常观看；具备智能光感护眼功能：显示単元可自动识别环境光强弱，根 据环境光变化调节屏幕亮度；需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章 19. ★LED大屏制造商提供信息安全管理体系、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、18001职业健康安全管理体系认证证书、十星售后服务完善程度认证证书； 20. ★所投产品生产企业属于国家级企业技术中心，技术先进型服务企业，市重点工业企业，高新技术企业证书或官方查询结果截图。 | m² | 4.6 |  |
| 2 | 10寸专业音响 | 产品型号：PT-10 基本参数： 音圈直径: 反射式低频/65mm 高频/44mm 构成：Low（10"x1）+Hi(2"x1) 阻抗：8欧 平均功率：400W 峰值功率：1600W 频响：55HZ-19KHZ 灵敏度：98dB（1W/1M） 扩散角度：100°(H)x60°(V) 实际尺寸：525x340x335mm（HxWxD） 包装尺寸：595x405x400mm（HxWxD） 净重：16kg 毛重：18kg | 只 | 2 |  |
| 3 | 专业功放 | 8Ω 平均功率 600W×4 4Ω 平均功率 1000W×4 频率响应 20 Hz – 20 kHz(0.5~-1.2dB) 总谐波失真 <0.05% 信噪比 >102dB 阻尼系数 >1000(100Hz) 分离度 >70 dB 转换速率 >20V/μs 输入灵敏度 0.77V/1.0V/1.4 V | 台 | 1 |  |
| 4 | 电源时序器 | 产品特性： •铝合金面板，高档大方。 •8路单独控制，方便直观，你关掉任何一路电源数字显示电路，即时知道当前工作电压。 •电子锁功能，防止别人误操作机器。 •串联控制端口，能同时几台电源时序器串联起来操作。 •配有12V照明供电端口LAMP。 产品参数： •电源插座各路输出最大电流：10A •通道控制：8路 •通道间隔切换时间：2秒 •电源：AC220V/50-60HZ •毛重：5.5KG •净重：4.5KG •尺寸：482WX255DX48H | 台 | 1 |  |
| 5 | 一拖二手持麦 | 产 品 特 点： 针对宴会厅所开发设计的高稳定/耐用性管体结构。 频率范围：600MHz-800MHz 可调信道数：100组 有效使用距离：30-50米 频率间隔：300KHz 频率宽度：100MHz 频率震荡模式：PLL相位锁定频率合成 信噪比：-97dB 频率稳定度：±5KHz 电源供应：DC5V/1000MA 音频输出阻抗：2.2KΩ 麦克风音头：动圈式 | 套 | 1 |  |
| 6 | 话筒落地支架 | 高度：1.8米、180°旋转、金属收缩节、稳固三脚架、立式支架 | 套 | 1 |  |
| 7 | 音响挂架 | SP-1015A加强型专业音箱墙壁安装支架，适合KTV,会议室，学校，上墙！10寸-12寸15寸专业音箱壁架产品尺寸可以自由伸缩，最短330mm,最长430mm，多角度调节，可左右摇摆，倾斜角度分别为：25度，45度，承重能力：每只可承重80KG | 只 | 2 |  |
| 8 | 音响线 | 音响缆金银线 100芯 100米，无氧铜 | 卷 | 1 |  |
| 9 | 机柜 | 600mm × 600mm × 1200mm、22u机柜。带万向轮 带风扇玻璃柜门 | 个 | 1 |  |
| 10 | 墙壁花圈 | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰/菊花，2.花朵数量：≥270朵/m² 3.花朵层数：5层 4.尺寸150mm*1100mm 含直径1m圆形钢架 | 条 | 6 |  |
| 11 | 实木定制花台 | 规格：实木生态板 地台外围1400mm*2600mm*450mm；内部留空尺寸：2200mm*800mm；板材厚度：18mm 环保等级：E0 地台结构：后侧可以拆卸移动，便于停放制冷棺；（按图示制作） | 条 | 1 |  |
| 12 | 瞻仰仿真花 | 规格：花台1400mm*2600mm；1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰/菊花，2.花朵数量：≥240朵/m² 3.花朵层数：5层 （按图制作） | 条 | 1 |  |
| 13 | 相架 | 规格：400mm*600mm 18mm 颗粒板 下边做突出50mm层板 放置遗像（如图所示定制） | 个 | 1 |  |
| 14 | 窗帘 | 规格：7500mm*3600mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | 个 | 27 |  |
| 15 | 墙幔装饰 | 规格：高度700mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 （整体双层布料） 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | 米 | 34 |  |
| 16 | 墙幔底纱帘装饰 | 规格：高度700mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料）双层 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | 米 | 68 |  |
| 17 | 哀乐U盘 | 规格：带USB口24小时播放用 循环哀乐 16gb | 台 | 2 |  |
| 18 | 小蜜蜂扩音器 | 序号参数项技术要求 1产品类型便携式腰挂/肩挂式扩音器，支持头戴式有线麦克风 2输出功率≥15W大音量喇叭 3电池容量内置锂电池，容量≥3600mAh 4续航能力满电状态下，连续扩音续航≥16小时，最长可达20小时 5防啸叫功能具备DSP智能防啸叫技术，有效抑制扩音啸叫 6覆盖范围室内扩音覆盖人数≥200-300人 7扩展播放功能支持U盘/TF卡音频播放 8录音功能支持一键录音及录音循环播放功能 9麦克风配置标配头戴式有线麦克风，拾音清晰、佩戴舒适 10配件配置标配：有线头戴麦、腰带、充电线、说明书，可选配DIY贴纸 11其他功能支持音量调节、模式切换等基础操作，机身配备控制按键 | 个 | 1 |  |
| 19 | 超薄灯箱 | 规格：600mm*900mm 220v 型材边框 亚克力面板 壁挂安装 | m² | 1 |  |
| 告别厅（4号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面花圈含钢圈 | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰，2.花朵数量：300朵 3.花朵层数：5层 4.尺寸150mm*1100mm 钢圈直径1000mm | 个 | 10 |  |
| 2 | 相架 | 规格：400mm*600mm 18mm 颗粒板 下边做突出50mm层板 放置遗像 （如图所示定制） | 个 | 1 |  |
| 3 | 窗帘 | 规格：窗帘：宽6700mm*高3600mm*6个； 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 144.7 |  |
| 4 | 墙幔装饰 | 规格：高度700mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料）（整体双层布料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | 米 | 54 |  |
| 5 | 墙幔底纱帘装饰 | 规格：高度700mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | 米 | 108 |  |
| 6 | 台式电脑 | 处理器：intel I5-12400 内存：≥16G 3200MHZ 硬盘：≥512GB SSD固态硬盘 显卡：集成显卡 电源：额定350W 机箱大小：3-9.9L 显示器：27寸显示器 | 台 | 4 |  |
| 7 | 笔记本电脑 | 处理器：13代英特尔酷睿i5-13420H 内存与存储：≥16G/1TB 显卡：英特尔UHD核显 尺寸：14英寸 | 台 | 4 |  |
| 8 | A3彩色打印机 | 1. 基础规格 - 产品类型：彩色喷墨多功能一体机（打印/复印/扫描） - 标准幅面：A4，最大支持A3幅面输出 - 核心功能：打印、复印、扫描三合一，支持自动双面、有线/无线网络打印 2. 打印性能 - 黑白打印速度：A4约22页/分钟 - 彩色打印速度：A4约18页/分钟 - 打印分辨率：最高4800×1200dpi - 首页输出时间：黑白最快10秒，彩色最快11秒 - 双面打印：自动双面打印，无需手动翻转 3. 复印性能 - 复印速度：与打印同速，彩色A4约18页/分钟 - 复印分辨率：最高600×600dpi - 连续复印：1-99页，支持缩放复印、多页合一、证件复印 -自动输稿器：标配ADF自动输稿器，支持多页连续复印/扫描 4. 扫描性能 - 扫描类型：平板+ADF自动馈纸式 - 扫描分辨率：最高1200dpi - 扫描格式：PDF、JPEG、TIFF等，支持扫描至电脑/U盘/网络文件 5. 介质与耗材 - 进纸容量：标准纸盒+后进纸，最大进纸量适配办公常规需求 - 介质类型：普通纸、相纸、信封、厚纸等，支持A3/A4/legal/自定义尺寸 6. 连接与系统 - 接口配置：USB2.0、有线网络、无线WiFi（802.11b/g/n） - 移动打印：支持HP Smart APP、无线直连、手机/平板无线打印 - 兼容系统：Windows、macOS、Linux，适配主流办公系统 7. 机身与工艺 - 操控面板：彩色中文触摸屏，操作直观便捷 - 机身设计：商务办公造型，结构稳固，低噪运行，适配办公室环境 - 月打印负荷：最高20000页，满足中小办公批量输出需求 三、通用要求 1. 产品为全新原装正品，提供原厂合格证、保修卡，可查验真伪 2. 免费送货上门、安装调试，现场指导操作使用 3. 原厂质保服务，质保期不少于1年，全国联保，售后响应及时 | 台 | 3 |  |
| 9 | 哀乐U盘 | 规格：带USB口24小时播放用 循环哀乐 16gb | 个 | 2 |  |
| 10 | 小蜜蜂扩音器 | 序号参数项技术要求 1产品类型便携式腰挂/肩挂式扩音器，支持头戴式有线麦克风 2输出功率≥15W大音量喇叭 3电池容量内置锂电池，容量≥3600mAh 4续航能力满电状态下，连续扩音续航≥16小时，最长可达20小时 5防啸叫功能具备DSP智能防啸叫技术，有效抑制扩音啸叫 6覆盖范围室内扩音覆盖人数≥200-300人 7扩展播放功能支持U盘/TF卡音频播放 8录音功能支持一键录音及录音循环播放功能 9麦克风配置标配头戴式有线麦克风，拾音清晰、佩戴舒适 10配件配置标配：有线头戴麦、腰带、充电线、说明书，可选配DIY贴纸 11其他功能支持音量调节、模式切换等基础操作，机身配备控制按键 | 个 | 1 |  |
| 11 | 超薄灯箱 | 规格：600mm*900mm 壁挂灯箱 220v | 个 | 1 |  |
| 守灵间（3号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 实木定制花台 | 规格：实木生态板 地台外围1400mm*2600mm*450mm；内部留空尺寸：2200mm*800mm；板材厚度：18mm 环保等级：E0 地台结构：后侧可以拆卸移动，便于停放制冷棺；（按图示制作） | 组 | 1 |  |
| 2 | 瞻仰仿真花 | 规格：花台1400mm*2600mm；1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰/菊花，2.花朵数量：≥240朵/m² 3.花朵层数：5层 （按图制作） | 套 | 1 |  |
| 3 | 窗帘 | 规格：窗户布面幅度3800mm*3600mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 |  | 13.7 |  |
| 4 | 墙幔装饰 | 规格：高度700mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 （整体双层布料） 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | 米 | 22 |  |
| 5 | 墙幔底纱帘装饰 | 规格：高度700mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | 米 | 44 |  |
| 6 | 祭奠桌 | 规格：三屉带拉板160*45*50材质：实木喷漆工艺 结构：榫卯结构 | 个 | 1 |  |
| 7 | 墙面花圈含钢圈 | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰，2.花朵数量：300朵 3.花朵层数：5层 4.尺寸150mm*1100mm 钢圈直径1000mm | 个 | 8 |  |
| 8 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、 带充电插座 2..▲尺寸：2.3米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为3个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：2300mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 2 |  |
| 9 | 机场椅二人位 带茶几 | 1.二人位 钢制骨架 坐垫靠背聚氨酯 茶几 带充电插座 2.▲尺寸：175cm长*65cm宽*80cm高 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、茶几 带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧2个座位 + 1组中间茶几 + 右侧1个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 （四）中间茶几配置（匹配图示款样式） 项目 技术要求 备注 位置与结构 设置于左侧2座与右侧1座之间，与座椅框架一体化安装，无晃动、无松动 与图示款布局完全一致 台面材质与厚度 优质加厚冷轧钢冲孔台面，板材厚度≥1.5mm，表面与框架同工艺静电粉末喷涂，耐腐蚀、耐刮擦 与图示款冲孔样式一致，防积水、易清洁 茶几支架材质与厚度 与主框架同材质、同工艺的加厚钢结构，壁厚≥2.0mm，表面喷涂处理，与座椅整体风格统一 与主框架材质一致，整体牢固度高 尺寸规格 台面尺寸约450mm×350mm，高度与座面齐平（约420mm），边缘做倒角处理，防磕碰 不影响座椅使用，方便放置物品 | 个 | 2 |  |
| 10 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 11 | 铜供盘 | 规格：10寸 直径25.2cm 高度8.3cm 底宽9.8cm 材质：纯铜 | 个 | 4 |  |
| 12 | 拜垫 | 前高23cm 后高17.5cm 长宽60*60cm斜坡跪垫 绒布包裹 材质：绸缎+实木板材 440g/㎡ 填充物海绵 | 个 | 3 |  |
| 守灵间（4号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 实木定制花台 | 规格：实木生态板 地台外围1400mm*2600mm*450mm；内部留空尺寸：2200mm*800mm；板材厚度：18mm 环保等级：E0 地台结构：后侧可以拆卸移动，便于停放制冷棺；（按图示制作） | 组 | 1 |  |
| 2 | 瞻仰仿真花 | 规格：花台1400mm*2600mm；1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰/菊花，2.花朵数量：≥240朵/m² 3.花朵层数：5层 （按图制作） | 套 | 1 |  |
| 3 | 窗帘 | 规格：窗户布面幅度5000mm*3600mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | m² | 18 |  |
| 4 | 墙幔装饰 | 规格：高度700mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 （整体双层布料） 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | 米 | 20 |  |
| 5 | 墙幔底纱帘装饰 | 规格：高度700mm 高密度雪纺纱（高支高密雪纺面料） 二、核心材质参数 1. 原料成分：采用100%聚酯纤维（涤纶）高弹丝/高捻丝，无杂质、无断丝，纤维均匀细腻，抗老化、抗黄变性能优异。 2. 密度规格：经向密度≥300根/10cm，纬向密度≥280根/10cm，高支高密织造，布面紧实不透光，垂坠感强，无稀疏、跳丝、破洞等瑕疵。 3. 克重标准：面料克重≥75g/㎡，厚薄均匀，手感柔滑细腻，挺括不软塌，兼具飘逸感与塑形力，不易变形走样。 4. 纱线工艺：采用高捻度纺纱工艺，纱线捻度均匀，无弱捻、强捻瑕疵，织造结构稳定，抗勾丝、抗起球性能达标，耐反复水洗、长期悬挂不变形。 三、工艺与性能要求 1. 织造工艺：采用平纹/斜纹精密织造，布面平整光洁，纹理清晰细腻，无接头、无纬斜、无横档，幅宽均匀一致，裁剪不脱丝、不卷边。 2. 后整理工艺：经高温定型、抗静电、柔软处理，面料垂顺挺括，不易起静电吸附灰尘，水洗后不缩水、不褪色、不起皱，免熨易打理。 3. 色牢度要求：- 耐水洗色牢度≥4级， - 耐摩擦色牢度≥4级， - 耐日晒色牢度≥4级， 长期使用不发黄、不串色，色泽持久饱满。 4. 物理性能：断裂强力、撕破强力符合国标要求，抗拉抗拽，韧性强，不易撕裂；透气透湿性能优异，轻薄不闷，适配窗帘、窗纱、装饰软装等多场景使用。 四、外观与环保要求 1. 外观质量：布面无污渍、无跳丝、无色差、无褶皱，色泽均匀一致，垂坠自然，透光柔和不刺眼，质感高级细腻。 2. 环保标准：不含甲醛、偶氮染料等有害物质，符合国家GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类及以上标准，无异味，安全环保，可直接用于室内软装装饰。 | 米 | 40 |  |
| 6 | 祭奠桌 | 规格：三屉带拉板160*45*50材质：实木喷漆工艺 结构：榫卯结构 | 个 | 1 |  |
| 7 | 墙面花圈（带钢圈） | 1.材质：闪光布 花型：钻石玫瑰，2.花朵数量：300朵 3.花朵层数：5层 4.尺寸150mm*1100mm 钢圈直径1000mm | 个 | 8 |  |
| 8 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 2 |  |
| 9 | 机场椅二人位 带茶几 | 1.二人位 钢制骨架 坐垫靠背聚氨酯 茶几 带充电插座 2.▲尺寸：175cm长*65cm宽*80cm高 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、茶几 带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧2个座位 + 1组中间茶几 + 右侧1个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 （四）中间茶几配置（匹配图示款样式） 项目 技术要求 备注 位置与结构 设置于左侧2座与右侧1座之间，与座椅框架一体化安装，无晃动、无松动 与图示款布局完全一致 台面材质与厚度 优质加厚冷轧钢冲孔台面，板材厚度≥1.5mm，表面与框架同工艺静电粉末喷涂，耐腐蚀、耐刮擦 与图示款冲孔样式一致，防积水、易清洁 茶几支架材质与厚度 与主框架同材质、同工艺的加厚钢结构，壁厚≥2.0mm，表面喷涂处理，与座椅整体风格统一 与主框架材质一致，整体牢固度高 尺寸规格 台面尺寸约450mm×350mm，高度与座面齐平（约420mm），边缘做倒角处理，防磕碰 不影响座椅使用，方便放置物品 | 个 | 2 |  |
| 10 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 11 | 铜供盘 | 规格：10寸 直径25.2cm 高度8.3cm 底宽9.8cm 材质：纯铜 | 个 | 4 |  |
| 12 | 拜垫 | 前高23cm 后高17.5cm 长宽60*60cm斜坡跪垫 绒布包裹 材质：绸缎+实木板材 440g/㎡ 填充物海绵 | 个 | 3 |  |
| 会客室（3号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 套 | 3 |  |
| 2 | 机场椅二人位 带茶几茶几 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、带茶几充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 2 |  |
| 3 | 窗帘 | 规格：3800mm*3600mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 13.7 |  |
| 4 | 仿真绿植 | 仿真绿植（含花盆）采购招标技术参数 一、项目基本信息 - 项目名称：仿真绿植（含花盆）采购项目 - 产品规格：整体高度1400mm（绿植+花盆），单株/套独立包装，适用于室内公共区域、商业空间、办公场所等场景装饰。 二、核心配置参数 （一）仿真绿植主体 1. 整体尺寸：株高1400mm（从花盆底部至绿植顶端），冠幅800-900mm，株型饱满匀称，分枝自然舒展，比例协调，无畸形、倒伏现象。 2. 叶片配置- 叶片材质：采用高品质PE/PU仿真叶片，厚度≥0.3mm，手感柔软有韧性，不易脆化、开裂； - 叶片数量：单株叶片≥800片，分层排布，每层叶片数量均匀，模拟自然植物生长形态，无漏枝、裸露枝干现象； - 叶片工艺：采用仿真纹理注塑工艺，叶脉清晰，色泽自然过渡，无明显色差、斑点、毛刺，触感接近真实绿植。 3. 枝干配置- 主干材质：内置加粗铁丝骨架+塑料包覆，直径≥15mm，可灵活调整造型（轻微弯折），支撑力强，不易变形、折断； - 分枝材质：塑料仿真枝干，表面做仿木纹理处理，色泽均匀，与叶片衔接自然，无明显接缝、毛刺。 4. 色彩要求：采用自然仿真配色，叶片以深绿为主，搭配浅绿、嫩绿色调分层，色泽均匀持久，无褪色、泛白现象；整体色彩符合自然植物视觉效果，无夸张艳色。 （二）配套花盆 1. 花盆尺寸：上口直径280-300mm，下底直径200-220mm，高度220-250mm，与绿植比例协调，重心稳固，无头重脚轻。 2. 花盆材质：采用高强度树脂材质（或水泥质感仿真材质），壁厚≥5mm，重量≥3kg，抗冲击、不易破碎、耐腐蚀，适用于室内长期摆放。 3. 花盆工艺- 表面处理：采用磨砂/哑光工艺，表面做仿大理石/仿水泥纹理，质感细腻，无划痕、气泡、裂纹； - 底部设计：配备防滑橡胶垫，防滑耐磨，保护地面；预留轻微排水孔（非实用型，仅装饰效果），孔位均匀。 4. 花盆配色：与绿植风格匹配，以深灰、黑色、米白色等低调色系为主，色泽均匀，无明显色差、掉漆、褪色。 三、工艺与性能要求 1. 整体工艺：绿植与花盆连接牢固，采用内嵌式固定结构，无松动、脱落风险；枝叶拼接紧密，无掉叶、脱枝现象，整体组装顺滑，无明显缝隙。 2. 耐用性能- 耐高温：耐受-20℃~60℃温度变化，高温环境下不软化、变形，低温环境下不脆化、开裂； - 抗紫外线：适用于室内弱光环境，长期摆放不褪色、老化； - 易清洁：叶片、花盆表面光滑，灰尘可直接擦拭清理，防水防潮，不易滋生霉菌、蚊虫。 3. 安全性能：无尖锐边角，边缘做圆润处理，避免划伤；材质阻燃，符合室内装饰材料安全规范。 四、外观与质量要求 1. 外观质量：整体造型美观，枝叶分布均匀，无杂乱、遮挡失衡现象；花盆表面光洁无瑕疵，标识清晰，无印刷模糊、脱落。 2. 一致性要求：同批次产品尺寸、色泽、造型高度一致，无明显差异，满足批量采购统一摆放需求。 五、供货与验收要求 1. 供货要求：按招标文件要求数量供货，单株/套独立包装，包装牢固，避免运输过程中枝叶损坏、变形； 2. 验收标准：到货后抽样检测，株高、冠幅、材质等参数完全响应招标要求；枝叶完整无破损，花盆无裂纹、变形，色泽均匀，外观无瑕疵方可验收。 3. 质保要求：提供不少于1年质保期，质保期内非人为损坏导致的枝叶脱落、褪色、变形，免费更换或维修；终身提供维护咨询服务。 六、其他要求 1. 投标方需保证产品为全新正品，无二手、翻新、破损产品。 2. 产品适配室内公共区域、商业空间、办公场所等场景的长期装饰需求，批量摆放不产生安全隐患。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 6 | 烟灰缸 | 材质：304不锈钢材质 、12cm 圆形 定制 缸身刻字（阿图什殡仪馆） | 个 | 2 |  |
| 寝室（3号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人床含床垫 | 规格：1.床箱1200*2000*260mm*2个 2.床靠3000*600mm 带软包床头2个 3.床头柜400*500*500mm1个 4.床垫1200*2000mm*220mm 2个 精钢弹簧棕垫。 材质：18mm颗粒板 环保等级：E0 电路：床头安装开关 双5孔插座 16A | 组 | 1 |  |
| 2 | 衣帽架 | 尺寸：400*32*1820、主体形状：立柱式、材质：楠竹 | 套 | 1 |  |
| 3 | 窗帘 | 规格：3800mm*3600mm 高精密色织提花窗帘布 技术规格参数 一、产品基本信息 1. 产品名称：高精密色织大提花窗帘面料 2. 面料成分：100%聚酯纤维（高强力涤纶长丝） 3. 织造工艺：高精密色织大提花工艺，多层经纬交织结构 4. 面料风格：亚光/柔光提花，纹理清晰立体，无明显反光 5. 有效门幅：≥280cm 6. 单位克重：950g/m ～ 1200g/m（幅宽2.8m） 二、★关键技术参数 ★1. 面料成分：100%聚酯纤维，不得混入再生料、劣质短纤。 ★2. 遮光性能：遮光率≥85%，采用物理黑丝织造遮光，不得使用有毒涂层。 ★3. 色牢度：干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级，耐日晒色牢度≥4级。 ★4. 尺寸稳定性：水洗缩水率≤2%，干洗缩水率≤1%。 ★5. 垂感等级：垂感A级，自然悬垂，不飘、不翘边、不鼓包。 ★6. 耐用性能：抗起球等级≥4级，抗勾丝性能优良，不易起皱、免熨烫。 三、常规性能参数 1. 外观质量：布面平整，提花清晰，无跳纱、断纱、污渍、色差、纬斜。 2. 手感质感：质地厚实细腻，柔软适中，挺括有型。 3. 隔热性能：具备一定隔热保温效果，降低室内温度传导。 4. 防霉抗菌：具备基础防霉、防静电性能，长期使用不易老化。 5. 拼接性能：可正常裁剪、缝纫、打孔、挂钩，不易散边。 四、使用与维护 1. 洗涤方式：可水洗、可干洗，低温轻柔洗涤，不可高温暴晒。 2. 熨烫要求：低温熨烫，建议垫布熨烫，避免直接高温接触面料。 3. 使用寿命：正常使用条件下，使用寿命≥5年，不易褪色变形。 | m² | 13.7 |  |
| 4 | 仿真绿植 | 仿真绿植（含花盆）采购招标技术参数 一、项目基本信息 - 项目名称：仿真绿植（含花盆）采购项目 - 产品规格：整体高度1400mm（绿植+花盆），单株/套独立包装，适用于室内公共区域、商业空间、办公场所等场景装饰。 二、核心配置参数 （一）仿真绿植主体 1. 整体尺寸：株高1400mm（从花盆底部至绿植顶端），冠幅800-900mm，株型饱满匀称，分枝自然舒展，比例协调，无畸形、倒伏现象。 2. 叶片配置- 叶片材质：采用高品质PE/PU仿真叶片，厚度≥0.3mm，手感柔软有韧性，不易脆化、开裂； - 叶片数量：单株叶片≥800片，分层排布，每层叶片数量均匀，模拟自然植物生长形态，无漏枝、裸露枝干现象； - 叶片工艺：采用仿真纹理注塑工艺，叶脉清晰，色泽自然过渡，无明显色差、斑点、毛刺，触感接近真实绿植。 3. 枝干配置- 主干材质：内置加粗铁丝骨架+塑料包覆，直径≥15mm，可灵活调整造型（轻微弯折），支撑力强，不易变形、折断； - 分枝材质：塑料仿真枝干，表面做仿木纹理处理，色泽均匀，与叶片衔接自然，无明显接缝、毛刺。 4. 色彩要求：采用自然仿真配色，叶片以深绿为主，搭配浅绿、嫩绿色调分层，色泽均匀持久，无褪色、泛白现象；整体色彩符合自然植物视觉效果，无夸张艳色。 （二）配套花盆 1. 花盆尺寸：上口直径280-300mm，下底直径200-220mm，高度220-250mm，与绿植比例协调，重心稳固，无头重脚轻。 2. 花盆材质：采用高强度树脂材质（或水泥质感仿真材质），壁厚≥5mm，重量≥3kg，抗冲击、不易破碎、耐腐蚀，适用于室内长期摆放。 3. 花盆工艺- 表面处理：采用磨砂/哑光工艺，表面做仿大理石/仿水泥纹理，质感细腻，无划痕、气泡、裂纹； - 底部设计：配备防滑橡胶垫，防滑耐磨，保护地面；预留轻微排水孔（非实用型，仅装饰效果），孔位均匀。 4. 花盆配色：与绿植风格匹配，以深灰、黑色、米白色等低调色系为主，色泽均匀，无明显色差、掉漆、褪色。 三、工艺与性能要求 1. 整体工艺：绿植与花盆连接牢固，采用内嵌式固定结构，无松动、脱落风险；枝叶拼接紧密，无掉叶、脱枝现象，整体组装顺滑，无明显缝隙。 2. 耐用性能- 耐高温：耐受-20℃~60℃温度变化，高温环境下不软化、变形，低温环境下不脆化、开裂； - 抗紫外线：适用于室内弱光环境，长期摆放不褪色、老化； - 易清洁：叶片、花盆表面光滑，灰尘可直接擦拭清理，防水防潮，不易滋生霉菌、蚊虫。 3. 安全性能：无尖锐边角，边缘做圆润处理，避免划伤；材质阻燃，符合室内装饰材料安全规范。 四、外观与质量要求 1. 外观质量：整体造型美观，枝叶分布均匀，无杂乱、遮挡失衡现象；花盆表面光洁无瑕疵，标识清晰，无印刷模糊、脱落。 2. 一致性要求：同批次产品尺寸、色泽、造型高度一致，无明显差异，满足批量采购统一摆放需求。 五、供货与验收要求 1. 供货要求：按招标文件要求数量供货，单株/套独立包装，包装牢固，避免运输过程中枝叶损坏、变形； 2. 验收标准：到货后抽样检测，株高、冠幅、材质等参数完全响应招标要求；枝叶完整无破损，花盆无裂纹、变形，色泽均匀，外观无瑕疵方可验收。 3. 质保要求：提供不少于1年质保期，质保期内非人为损坏导致的枝叶脱落、褪色、变形，免费更换或维修；终身提供维护咨询服务。 六、其他要求 1. 投标方需保证产品为全新正品，无二手、翻新、破损产品。 2. 产品适配室内公共区域、商业空间、办公场所等场景的长期装饰需求，批量摆放不产生安全隐患。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 机场椅三人位 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为左侧，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 2 |  |
| 6 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 7 | 8件套+被褥 | 规格：被套1500*2000*1 床笠：1200*2000*1 枕套：480*740*2 被芯1套 枕芯2个 保护垫条 全套床品八件套分项详细招标技术参数 （一）床芯（床垫芯 1件） 1. 成品规格尺寸：严格适配1.2米标准床，尺寸1200mm×2000mm，尺寸偏差正负≤5mm，无长短边、无变形翘边。 2. 整体厚度：成品总厚度≥10cm，软硬适中，适配日常住宿休息使用，不塌陷、不硌身。 3. 内部芯材结构：采用高密度环保静音弹簧+高回弹海绵复合结构，独立袋装静音弹簧，翻身无异响、无互相干扰；海绵密度≥35D，回弹性好，久坐久睡不塌陷、不变形。 4. 外套面料材质：采用高密度透气针织面料，亲肤抗菌、透气防潮、防螨虫，面料克重≥280g/㎡，耐磨抗刮、不起球、不勾丝，耐反复清洁擦拭。 5. 工艺做工：四周加固加厚包边处理，边角方正定型，整体一体压缩成型，无脱线、无开缝、无内部填充物移位；防滑底部设计，放置床上不滑动、不移位。 6. 安全环保标准：无甲醛超标、无异味，防螨抑菌、防潮透气，适合长期室内住宿使用。 7. 质保要求：整体质保≥3年，正常使用非人为损坏免费维修更换。 （二）床保护垫（防滑防水床护垫 1件） 1. 成品规格尺寸：适配1.2m床定制，尺寸1200mm×2000mm，尺寸贴合床芯大小，不偏大不偏小。 2. 表层面料：高密度纯棉磨毛面料，柔软亲肤、吸湿透气，不起球、不掉色、耐机洗，面料亲肤无刺激。 3. 中间防护层：内置高密度防水透气TPU防水膜，防水防渗漏，有效阻隔水渍、污渍、潮气渗透床芯，同时透气不闷汗、不 | 套 | 4 |  |
| 8 | 烟灰缸 | 材质：304不锈钢材质 、12cm 圆形 定制 缸身刻字（阿图什殡仪馆） | 个 | 2 |  |
| 寝室（4号） |  |  |  |  |  |
| 1 | 单人床含床垫 | 规格：1.床箱1200*2000*260mm*2个 2.床靠3000*600mm 带软包床头2个 3.床头柜400*500*500mm1个 4.床垫1200*2000mm*220mm 2个 精钢弹簧棕垫。 材质：18mm颗粒板 环保等级：E0 电路：床头安装开关 双5孔插座 16A | 组 | 1 |  |
| 2 | 衣帽架 | 尺寸：400*32*1820、主体形状：立柱式、材质：楠竹 | 套 | 1 |  |
| 3 | 仿真绿植 | 仿真绿植（含花盆）采购招标技术参数 一、项目基本信息 - 项目名称：仿真绿植（含花盆）采购项目 - 产品规格：整体高度1400mm（绿植+花盆），单株/套独立包装，适用于室内公共区域、商业空间、办公场所等场景装饰。 二、核心配置参数 （一）仿真绿植主体 1. 整体尺寸：株高1400mm（从花盆底部至绿植顶端），冠幅800-900mm，株型饱满匀称，分枝自然舒展，比例协调，无畸形、倒伏现象。 2. 叶片配置- 叶片材质：采用高品质PE/PU仿真叶片，厚度≥0.3mm，手感柔软有韧性，不易脆化、开裂； - 叶片数量：单株叶片≥800片，分层排布，每层叶片数量均匀，模拟自然植物生长形态，无漏枝、裸露枝干现象； - 叶片工艺：采用仿真纹理注塑工艺，叶脉清晰，色泽自然过渡，无明显色差、斑点、毛刺，触感接近真实绿植。 3. 枝干配置- 主干材质：内置加粗铁丝骨架+塑料包覆，直径≥15mm，可灵活调整造型（轻微弯折），支撑力强，不易变形、折断； - 分枝材质：塑料仿真枝干，表面做仿木纹理处理，色泽均匀，与叶片衔接自然，无明显接缝、毛刺。 4. 色彩要求：采用自然仿真配色，叶片以深绿为主，搭配浅绿、嫩绿色调分层，色泽均匀持久，无褪色、泛白现象；整体色彩符合自然植物视觉效果，无夸张艳色。 （二）配套花盆 1. 花盆尺寸：上口直径280-300mm，下底直径200-220mm，高度220-250mm，与绿植比例协调，重心稳固，无头重脚轻。 2. 花盆材质：采用高强度树脂材质（或水泥质感仿真材质），壁厚≥5mm，重量≥3kg，抗冲击、不易破碎、耐腐蚀，适用于室内长期摆放。 3. 花盆工艺- 表面处理：采用磨砂/哑光工艺，表面做仿大理石/仿水泥纹理，质感细腻，无划痕、气泡、裂纹； - 底部设计：配备防滑橡胶垫，防滑耐磨，保护地面；预留轻微排水孔（非实用型，仅装饰效果），孔位均匀。 4. 花盆配色：与绿植风格匹配，以深灰、黑色、米白色等低调色系为主，色泽均匀，无明显色差、掉漆、褪色。 三、工艺与性能要求 1. 整体工艺：绿植与花盆连接牢固，采用内嵌式固定结构，无松动、脱落风险；枝叶拼接紧密，无掉叶、脱枝现象，整体组装顺滑，无明显缝隙。 2. 耐用性能- 耐高温：耐受-20℃~60℃温度变化，高温环境下不软化、变形，低温环境下不脆化、开裂； - 抗紫外线：适用于室内弱光环境，长期摆放不褪色、老化； - 易清洁：叶片、花盆表面光滑，灰尘可直接擦拭清理，防水防潮，不易滋生霉菌、蚊虫。 3. 安全性能：无尖锐边角，边缘做圆润处理，避免划伤；材质阻燃，符合室内装饰材料安全规范。 四、外观与质量要求 1. 外观质量：整体造型美观，枝叶分布均匀，无杂乱、遮挡失衡现象；花盆表面光洁无瑕疵，标识清晰，无印刷模糊、脱落。 2. 一致性要求：同批次产品尺寸、色泽、造型高度一致，无明显差异，满足批量采购统一摆放需求。 五、供货与验收要求 1. 供货要求：按招标文件要求数量供货，单株/套独立包装，包装牢固，避免运输过程中枝叶损坏、变形； 2. 验收标准：到货后抽样检测，株高、冠幅、材质等参数完全响应招标要求；枝叶完整无破损，花盆无裂纹、变形，色泽均匀，外观无瑕疵方可验收。 3. 质保要求：提供不少于1年质保期，质保期内非人为损坏导致的枝叶脱落、褪色、变形，免费更换或维修；终身提供维护咨询服务。 六、其他要求 1. 投标方需保证产品为全新正品，无二手、翻新、破损产品。 2. 产品适配室内公共区域、商业空间、办公场所等场景的长期装饰需求，批量摆放不产生安全隐患。 | 个 | 2 |  |
| 4 | 机场椅三人位 带茶几 | 1.加厚钢制骨架、坐垫靠背聚氨酯、 带充电插座 2..▲尺寸：1.75米长*0.65米宽*0.8米高 （一）整体结构与规格 项目 技术要求 备注 组合形式 模块化一体结构，布局为3个座位，共3个座位，结构牢固无晃动、无异响 与图示款布局完全一致，茶几与座椅一体化连接，无松动 整体尺寸 总宽：1750mm；座高：420±10mm；靠背总高：800±30mm；茶几高度与座面（450mm） 尺寸可根据现场空间微调，投标方需提供产品尺寸图纸 承重性能 单座静态承重≥300kg，整体静态承重≥900kg。 （二）座垫/靠背（聚氨酯材质，匹配图示款） 项目 技术要求 备注 材质与工艺 高密度冷固化聚氨酯（PU）发泡一体成型，表面为PU自结皮，基础色为绿色，支持定制其他颜色 与图示款质感、颜色一致，支持按需定制 关键性能指标 发泡密度≥45kg/m³，回弹率≥85%，长期使用不塌陷、不变形；自结皮厚度≥8mm，表面耐磨、耐刮、防水防污，易清洁消毒. 人体工程学设计 靠背角度约105°，座垫与靠背弧度贴合人体曲线，坐感舒适，支撑性良好 提升公共等候体验 （三）框架与支撑结构（优质加厚钢材，标注厚度） 项目 技术要求 备注 主框架材质与厚度 优质加厚冷轧钢板，座面框架板材厚度≥2.5mm，靠背框架板材厚度≥2.0mm 采用Q235优质碳素结构钢，强度高、韧性好，投标方需提供钢材材质证明 支撑脚材质与厚度 一体成型加厚压铸支撑脚（冷轧钢材质），壁厚≥3.0mm，承重稳固，无变形风险 压铸工艺一体成型，抗冲击性强 表面处理 整体采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥80μm，耐腐蚀、耐刮擦 表面均匀无流挂、色差，耐候性强 防腐防锈 中性盐雾试验≥500小时无红锈。 连接部件 采用304不锈钢高强度螺栓/内六角螺丝连接，防松动，使用寿命长 避免使用过程中螺丝松动、异响 工艺细节 焊接处打磨光滑，无毛刺、无焊渣，整体线条流畅，无尖锐边角 防止划伤使用者，提升外观质感 | 个 | 2 |  |
| 5 | 空调 | 一、招标货物基本要求 1. 货物名称：1.5P变频冷暖挂式空调 2. 采购数量：按实际采购需求填写 3. 能效等级：新一级能效，全年能源消耗效率（APF）≥4.43，严禁提供低能效、非标产品。 4. 产品类型：家用/商用变频冷暖立柜式空调，适配32-50㎡室内空间，满足日常制冷、制热、除湿核心需求。 二、核心技术参数要求 序号 参数名称 技术指标要求 1 额定制冷量 ≥3520W（制冷调节范围400-9000W） 2 额定制热量 ≥5020W（制热调节范围1100-12000W，不含电辅热） 3 电辅热功率 ≤2500W 4 额定制冷功率 ≤2100W 5 额定制热功率 ≤3180W 6 循环风量 ≥1210m³/h 7 室内机噪音（高风档） ≤38dB(A) 8 室外机噪音（高风档） ≤58dB(A) 9 制冷剂 环保型R32制冷剂 10 电源规格 220V~/50Hz（可根据项目需求备注380V~/50Hz） 11 运行温度范围 外机支持-35℃~60℃宽温稳定运行，适应极端环境 12 参数偏差要求 制冷量、制热量实测值与额定值偏差≤±5%. | 个 | 1 |  |
| 6 | 8件套+被褥 | 规格：被套1500*2000*1 床笠：1200*2000*1 枕套：480*740*2 被芯1套 枕芯2个 保护垫条 全套床品八件套分项详细招标技术参数 （一）床芯（床垫芯 1件） 1. 成品规格尺寸：严格适配1.2米标准床，尺寸1200mm×2000mm，尺寸偏差正负≤5mm，无长短边、无变形翘边。 2. 整体厚度：成品总厚度≥10cm，软硬适中，适配日常住宿休息使用，不塌陷、不硌身。 3. 内部芯材结构：采用高密度环保静音弹簧+高回弹海绵复合结构，独立袋装静音弹簧，翻身无异响、无互相干扰；海绵密度≥35D，回弹性好，久坐久睡不塌陷、不变形。 4. 外套面料材质：采用高密度透气针织面料，亲肤抗菌、透气防潮、防螨虫，面料克重≥280g/㎡，耐磨抗刮、不起球、不勾丝，耐反复清洁擦拭。 5. 工艺做工：四周加固加厚包边处理，边角方正定型，整体一体压缩成型，无脱线、无开缝、无内部填充物移位；防滑底部设计，放置床上不滑动、不移位。 6. 安全环保标准：无甲醛超标、无异味，防螨抑菌、防潮透气，适合长期室内住宿使用。 7. 质保要求：整体质保≥3年，正常使用非人为损坏免费维修更换。 （二）床保护垫（防滑防水床护垫 1件） 1. 成品规格尺寸：适配1.2m床定制，尺寸1200mm×2000mm，尺寸贴合床芯大小，不偏大不偏小。 2. 表层面料：高密度纯棉磨毛面料，柔软亲肤、吸湿透气，不起球、不掉色、耐机洗，面料亲肤无刺激。 3. 中间防护层：内置高密度防水透气TPU防水膜，防水防渗漏，有效阻隔水渍、污渍、潮气渗透床芯，同时透气不闷汗、不 | 套 | 4 |  |
| 7 | 烟灰缸 | 材质：304不锈钢材质 、12cm 圆形 定制 缸身刻字（阿图什殡仪馆） | 个 | 2 |  |
| 厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 方桌 | 一、项目名称 木质餐桌采购项目 一桌四椅 二、核心参数 序号 参数项 技术要求 1 产品名称 实木餐桌（含配套餐椅） 2 产品规格 长度：1400mm；宽度：800mm；高度：750mm（国标餐桌通用高度，可按需调整） 3 材质要求 1. 桌面：采用优质实木板材/实木贴皮板材，厚度≥25mm，纹理清晰，无开裂、变形、结疤缺陷； 2. 桌腿：实木框架结构，截面尺寸≥40mm×40mm，承重稳固，耐腐蚀、抗变形； 3. 连接结构：采用榫卯+五金件双重加固连接，五金件为304不锈钢材质，防锈、承重强。 4 工艺要求 1. 表面处理：环保清漆/木蜡油涂装，无异味，耐磨、耐刮、耐高温，防水防污易清洁； 2. 边角处理：桌面、桌腿边角均做圆角打磨，无尖锐棱角，安全防磕碰； 3. 整体工艺：拼接严密，无松动，漆面均匀光滑，无流挂、鼓包、色差。 5 配套餐椅参数 1. 规格：坐高450mm，坐面尺寸450mm×400mm，靠背高度900mm； 2. 材质：与餐桌同材质实木框架，坐面为高弹海绵+耐磨布艺/皮革软包，靠背实木弧形设计，贴合人体工学； 3. 工艺：框架榫卯结构，软包填充饱满，无塌陷，缝线工整，耐磨耐刮易清洁。 6 其他要求 1. 外观：款式简约新中式，与参考效果图一致，颜色均匀统一，无明显色差； 2. 包装：多层防震包装，防潮防刮，运输无破损； 3. 安装：现场免费安装调试，安装后无晃动、异响。 | 个 | 8 |  |
| 2 | 圆桌 | 序号 参数项 技术要求 （示例图同款同色） 1 产品名称 新中式实木岩板圆桌（带转盘）+10把实木餐椅 2 餐桌规格 ★直径1800mm，高度760mm 3 餐桌材质 ★实木框架，中间镶嵌岩板桌面，带同材质岩板旋转转盘，转盘旋转顺畅无卡顿 4 餐椅规格 常规新中式尺寸，与餐桌配套 5 餐椅材质 ★全实木打造，与餐桌同材质同色系，结构稳固 6 质量要求 整体结构牢固，漆面光滑，耐磨耐用，外观与参考图片一致 7 其他要求 含送货安装，质保≥3年 | 个 | 1 |  |
| 99 | 系统设计服务费 | 设备布局图 | 项 | 1 | 设计费固定为30000元，不得调整。投标总价=设备费+设计费。 |

1.3包装要求

供方应提供货物服务运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

1.4商务要求：

- 实施（供货）期 ：自合同签订之日起45工作日内完成供货、安装、调试并投入使用。（具体以甲乙双方签订合同为准）

- （二）实施（交货）地点 ：甲方指定地点

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物（服务）本身价格、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、技术指导、安装费、培训费、税金费用、伴随服务过程中备件费、专用工具费、伴随产品资料费、技术服务费、技术考察费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用以及谈判文件要求的供应商需要支付的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）质保要求

1、质保期：家具≥3年、电子品≥2年

2、乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

（五）售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺

1、售后服务

1.1产品质量：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货）。

1.2质保期内，当采购人遇到使用及技术问题电话咨询不能解决的，须在12小时内到达现场进行处理。

1.3保修期内，正常使用及维护状况下产生的故障免费维修、更换；设有全国统一的免费服务专线电话，每周 7*10 小时的售后服务，专人受理，响应积极；

1.4质保期内，设备出现故障，须在4小时内响应，48小时内到达现场，一般故障8小时内修复，较大故障24小时内解决问题。每年提供不少于4次回访。

2、交货时应提供以下技术或培训资料（如涉及）

2.1原产地证明书(由制造厂签发)；

2.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

2.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

2.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

2.5其它相关技术资料。

3、 安装、现场培训：免费安装并现场培训相关人员至掌握仪器设备操作及日常维护，

3.1设备到场后，供应商需至少派1名工程师现场指导安装调试。

4、新购设备随仪器配备必要的维修工具，工具能满足甲方维护人员对设备的正常维护、维修。

5、在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

6、质保期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供该产品上门维护服务；采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（六）验收

1、供应商提供的产品为全新未使用且符合相关法律法规要求的合格产品；

2、供应商提供的产品型号、规格等特性需与投标文件、合同规定内容完全一致，且满足采购方提出的采购需求。

3、货物验收时，供应商向采购人提供生产厂家出具的验收报告、合格证、厂家资格证件等相关文件。

4、供应商提供的产品需经采购人验收小组验收，进行试验检测，按照技术要求逐项进行测试，测试结果应满足相关要求，试验通过并满足要求为验收合格。

5.第三方验收，费用由乙方承担。

（七）付款方式

预付款50%；设备安装、调试、运行、验收及相关培训完成后支付合同金额的45%，质保金5%（质保期满无质量问题付清）（具体以甲乙双方签订合同为准）。

（八）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（九）其他

1、供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、中标人与采购人签订《协议》后，须与用户方签订《货物采购供应合同》（包括供货范围、需求数量、单价等），明确具体供货数量、供货时间、送达地点等内容。

3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

4、 若供应商不能按招标文件规定的交货期正常交货，采购方有权终止采购合同，并将相关情况上报给采购计划主管部门，取消其中标资格。

5、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四部分  合同条款及格式

## （本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

- 合同协议书      合同名称

## 编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国经济民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

4、付款方式：                    。

5、合同供货（服务）期限及地点和方式

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                            卖  方：

名  称：（盖章）                    名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人签章）：    法定代表人（或委托代理人签章）：

地    址：                          地    址：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

二  合同条款

一.合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四.对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五.合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六.违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七.索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八.履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内

退回。

九.合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十.合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)向甲方所在地人民法院提起诉讼；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第五部分 响应文件格式

标项：

（项目名称）

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人（签章或盖章）：

供应商地址：

联系人：

联系电话：

_    _年__   _月__   _日

资格证明文件

- 具备三证合一营业执照；

- 2、法定代表人资格证明书；

3、法定代表人授权委托书；

4、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

5、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、中小企业声明函（货物）；

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

- 1、具备三证合一营业执照

说明：提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

- 2、法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：           职务：

身份证号码：

系                            （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

- 法定代表人身份证复印件（正/反面）

投标人：                （公章）

年   月   日

- 3、授权委托书

致：采购人名称

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

- 法定代表人身份证复印件（正/反面）

- 授权代表人身份证复印件（正/反面）

- 被授权代表（签字或盖章）：          投标人法定代表人（签字或盖章）：

- 职	务：                             职	务：

- 电	话：                             电	话：

- 投标人：			（盖章）

- 日期：     年   月   日

- 4、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

打款凭证

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为                 的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目谈判文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．谈判文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

- 5、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

- 说明：复印件上应加盖本单位章

- 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 7、中小企业声明函（货物）

- 8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

商务及技术文件

1、投标函

2、开标一览表

3、货物说明一览表

4、投标分项报价明细表

5、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表

7、投标人基本情况表

8、中标服务费支付承诺书

9、中小企业声明函(货物)

10、残疾人福利性单位声明函

11、关于符合本国产品标准的声明函

12、质量保证及售后服务（格式自拟）

13、投标产品的资料

- 1、投标函

致：

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     谈判文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意谈判文件的相关条款，放弃对谈判文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)      作为投标人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按谈判文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为投标截止时间起60天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行谈判文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（六）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按谈判文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（七）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人：	        （公章）

法定代表人或委托人：	        （签字或盖章）

年	   月    日

2、开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供货期（天） |  |  |
| 投标有效期 |  | 60天 |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.开标时，本表中的内容与响应文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

3.必须在响应文件中装订。

4.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

3、货物说明一览表

项目名称:

招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 供货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

供应商(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4、投标分项报价明细表

项目名称:

招标编号:

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 参数 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.投标总价报价必须与《开标一览表》报价一致。

3.供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

- 供应商：	（盖章）

- 法定代表人或被授权人：	（签章）

- 日期：	年	月	日

- 5、技术规格偏离表

项目名称:

- 招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码) |  |

备注：投标人应根据其提供的货物，对照谈判文件第三章“技术规格、数量及质量要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

- 6、商务条款偏离表

项目名称:

- 招标编号:

| 序号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

注：凡投标文件中商务条款（包括供货期、付款方式、投标保证金、合同条款以及其它所有商务内容）与谈判文件存在正偏差的，均应在此表中列出（不允许存在负偏离），未在此表中列出的视同完全满足谈判文件要求。

- 投标人：                                 （盖章）

- 法定代表人或被授权人：                   （签字或盖章）

日期：	年	月	日

7、投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8、中标服务费支付承诺书

致：

本公司           (投标人名称) 在参加贵公司举行的              项目【项目编号：                】招标中如获中标,保证在收到贵公司发出的《中标通知书》之前向贵公司交纳招标文件规定的中标服务费。

如我公司违约,愿承担全部法律责任。

特此承诺!

供应商名称：                 （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

9、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称），属于 （采购文件明中确的所属行业） ；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：不是残疾人福利性单位，无需提供声明函

- 11、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

- 12、质量保证及售后服务（格式自拟）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、质保期

2、交货期

3、售后质量承诺

4、售后服务方案

5、其它服务承诺

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

- 13、投标产品的资料

- （可附产品彩页或检测报告或投标货物合格的证明文件等）