## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡智慧农业玻璃温室大棚建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 实体项目费用
1.1.1 | 配电箱
1.1.2 | 电缆桥架
1.1.3 | 插座灯具
1.1.4 | 防雷接地
1.2 | 措施项目费用
二 | 其他项目费
2.1 | 暂列金额
2.2 | 暂估价
2.3 | 计日工
2.4 | 总承包服务费
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 标段：鄯善县吐峪沟乡智慧农业玻璃温室大棚建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用
分部分项
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 APZ 2.规格:详图纸设计 3.接线端子材质、规格:4mm²10mm² 4.其他:其他未尽事宜详见图纸设计 5.安装方式:明装 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL1 2.规格:详图纸设计 3.接线端子材质、规格:4mm²2.5mm² 4.其他:其他未尽事宜详见图纸设计 | 台 | 1
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 标段：鄯善县吐峪沟乡智慧农业玻璃温室大棚建设项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用
3 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AL2 2.规格:详图纸设计 3.接线端子材质、规格:4mm² 4.其他:其他未尽事宜详见图纸设计 | 台 | 1
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:ALD1 2.规格:详图纸设计 3.接线端子材质、规格:2.5mm² 4.其他:其他未尽事宜详见图纸设计 | 台 | 1
5 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 标段：鄯善县吐峪沟乡智慧农业玻璃温室大棚建设项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用
电缆桥架
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 10.15
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*25+16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 166.51
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*35+16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 40.99
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 标段：鄯善县吐峪沟乡智慧农业玻璃温室大棚建设项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用
4 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 301.16
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*150 3.材质、类型:铜芯 | 个 | 2
6 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm²以内 3.材质、类型:铜芯 | 个 | 6
7 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV4 | m | 5244.29
8 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:150 | m | 7.37
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 标段：鄯善县吐峪沟乡智慧农业玻璃温室大棚建设项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用
9 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:80 | m | 29.79
10 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:65 | m | 147.23
11 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 | m | 249.91
12 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 | m | 1402.49
13 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 | m | 80.1
分部小计
插座灯具
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯防水防尘40W 2.安装形式:结构檀条下吊装 | 套 | 160
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 标段：鄯善县吐峪沟乡智慧农业玻璃温室大棚建设项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用
2 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯防水防尘32W 2.安装形式:结构檀条下吊装 | 套 | 6
3 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:风机 2.型号:详设计 | 台 | 10
4 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:FP-204 2.型号:额定风量2040m3/h，功率250w | 台 | 40
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:详设计 | 个 | 166
分部小计
防雷接地
1 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:40*4 4.其他:其他未尽事宜详见图纸设计 | m | 867.77
2 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:防雷接地测试断接卡子 | 台 | 4
本页小计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 标段：鄯善县吐峪沟乡智慧农业玻璃温室大棚建设项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 主材费 | 管理费和利润 | 风险费用
3 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB | 台 | 1
4 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡智慧农业玻璃温室大棚建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡智慧农业玻璃温室大棚建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：鄯善县吐峪沟乡智慧农业玻璃温室大棚建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13