采购文件

项目编号：ZZ2026-057
项目名称:能源碳减排技术与资源化利用实验室
采 购 人（盖章）：昌吉学院
联 系 人：李老师                                       
电    话：0994-2333413

采购代理机构（盖章）：新疆中咨建设项目管理有限公司

联 系 人：梅坤伟、吴斌、翟安琪、乔浩峰
电    话：0991-4603819/18690813273
详细地址：乌鲁木齐水磨沟区会展大道555号星耀天都4号楼B座403
目   录

第一章 招标公告
1
第二章  供应商须知
4
第三章  评标办法
18
第四章 合同附件格式及条款
25
第五章  技术（质量标准）要求及说明
37
第六章  投标文件（格式）
45


能源碳减排技术与资源化利用实验室

公开招标公告
项目基本情况

项目编号：ZZ2026-057
项目名称：能源碳减排技术与资源化利用实验室
采购方式：公开招标 

预算金额（元）：2640000.00
最高限价（元）：2640000.00
采购需求：
标项名称：能源碳减排技术与资源化利用实验室
数量：1
预算金额（元）：2640000.00

单位：批
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：建设能源碳减排技术与资源化利用实验室，具体采购要求详见采购文件技术（质量标准）参数及说明。
备注： /
合同履行期限：详见采购文件。
本项目（ 否 ）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。投标人须按照采购文件要求提供《中小企业声明函》。
3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商近三年未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

（2）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件
时间： 2026年04月 02 日 至 2026 年04月  10  日 ，每天上午 00:00至12:00，下午 12:00至23:59 （北京时间；获取文件法定节假日除外）
地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/线上
方式：登录新疆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，过期不予受理。未按上述要求获取采购文件的，其响应文件不予接收。平台操作过中如需帮助，可联系政采云平台客服热线 400-881-7190获取技术支持。 
售价（元）：0元
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间： 2026年04 月 23  日11 点00 分（北京时间）

投标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/线上

开标时间： 2026年04月 23  日11 点00 分（北京时间）

开标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/线上
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。　　　　　　　　　　
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　
1.采购人信息
名    称： 昌吉学院　　　　　　　　
项目联系人：李老师　 　　　　　　　　　
项目联系方式：0994-2333413　　　　　　
2.采购代理机构信息
名    称： 新疆中咨建设项目管理有限公司 　　　　　　　　　　　
项目联系人：梅坤伟、吴斌、翟安琪、乔浩峰　　　　　　　　　　
项目联系方式：0991-4603819/18690813273
第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1
	项目名称
	能源碳减排技术与资源化利用实验室

	
	采购人
	昌吉学院

	
	采购代理机构
	新疆中咨建设项目管理有限公司

	
	招标范围
	标项名称：能源碳减排技术与资源化利用实验室
数量：1
预算金额（元）：2640000.00

单位：批
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：建设能源碳减排技术与资源化利用实验室，具体采购要求详见采购文件技术（质量标准）参数及说明。
备注： /

	
	项目编号
	ZZ2026-057 

	
	所属行业
	依据工信部联企业〔2011〕300 号，工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知：

本项目标的所属行业： 工业

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	
	资格要求
	投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。投标人须按照采购文件要求提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商近三年未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

（2）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	1.3
	澄清或修改
	获取采购文件的供应商如认为采购文件如有表述不清晰、缺页、漏页、损页或疑问等，应当在投标截止时间前的15日前，以书面形式要求采购人做出书面解释、澄清或补齐；采购人（采购代理机构）将在收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐；澄清或补齐内容是采购文件的组成部份，并将以采购文件的补充文件形式在规定的发布渠道（招标公告发布网站）书面发布通知所有已获取采购文件的供应商。供应商应自行留意采购人（采购代理机构）发出的对采购文件的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的网站自行下载获取相应的文本文件获取即可，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载的，视同已收到。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购方将在规定的发布渠道书面通知所有已参加投标的供应商。

	2.2
	价格结算标准
	（1）详见采购目录一览表
（2）以上供货价格系指包括全部货品供应、运输、验收及售后服务等费用，以及已支付或将支付的其它税费等所有费用。供应商应保证采购人除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。
（3）采购预算：2640000.00元（贰佰陆拾肆万元整）
（4）投标报价（单价）不得超过每个货物的单价最高限价，投标总价为每个标项货物总价的总和。
注：投标供应商投标报价不得高于各单价限价，高于各单价限价作废标处理。

	2.3
	支持本国产品政策
	根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须根据要求填写“关于符合本国产品标准的声明函”，未填写或不满足比例将无法获得价格评审优惠。

	2.4
	异常低价投标（响应）审查
	1、审查依据

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部 2026 年 2 号文件《关于加强政府采购异常低价投标（响应）认定与审查工作的通知》等相关规定，本项目评审委员会对投标（响应）报价开展异常低价审查工作。

2、异常低价情形认定

投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%；

（3）投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。

3、审查要求及处理

被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。

供应商未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。

异常低价审查的全过程及结论，由评审委员会如实记入评审报告，随采购项目档案一并存档备查。

	3.2
	投标有效期
	投标有效期为：投标截止期结束后90日历日，有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

	3.5
	投标保证金
	（1）投标保证金
交纳形式：供应商应从其基本账户电汇或网银提交至下述指定专用账户
投标保证金金额：26000元，投标保证金币种：人民币。
投标保证金缴纳账号：
开户单位名称：新疆中咨建设项目管理有限公司乌鲁木齐二分公司
开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行
账号：991904389610902

行号：308881029139

附注：（项目名称简写：···项目保证金）
注：于响应文件截止时间之前缴纳并到账，供应商必须从基本账户以电汇或网银方式提交保证金，不接受其他方式的投标保证金。且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。（供应商须充分考虑投标保证金汇（转）出手续办理时间、在途时间、资金到账时间等，准确有效安排投标保证金提交，确保投标保证金准时或提前到达指定投标保证金账户。）
（2）电子保函
本项目可使用政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节；

如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583；

开标前将保函制作到电子响应文件即可。

	3.6
	付款方式
	合同签订后预付合同价款的40%，项目验收合格支付剩余合同价款的60%。
备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准

	3.7
	履约保证金
	签订合同时，需向甲方提供合同金额10%的履约保证金。

	3.8
	交货期
	合同签订后45个日历日完成。

	3.9
	质保期
	3年

	3.10
	培训服务
	安装验收期间，在用户所在地对用户进行设备、系统操作和日常维护的现场培训，包括系统使用方法、设备和维护方法、注意事项等。需有平台使用经验的教员进行上门培训，使被培训教师在规定的三个月时间内培训后能够独立地对软件进行管理、操作、维护，需提供相关教学系统培训，培训直到学会为止。培训人员数量不限。培训时间、地点及培训方式根据校方实际情况另行确定。

	3.11
	设备安装、调试和验收
	设备到达最终用户现场并且实训室条件符合安装环境合格后，在接到用户通知，供应商需安排有经验的工程技术人员到用户现场设备、系统软件、进行安装调试，满足招标文件要求的；验收：按照招标文件进行验收、测试，达到招标文件技术的要求，满足实训室建设功能需求。

	3.12
	核心产品
	本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：锂电池测试平台

	4.2
	响应文件递交
	投标截止时间（开标时间）： 2026年 04月 23  日11 点00 分。
响应文件递交地址：政采云平台http://www.zcygov.cn 政采云网上不见面开标系统

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；开标地点：同响应文件递交地点。

	6.1
	评标委员会
	依法依规抽取、组建评标委员会

	6.2.1
	评标办法
	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法

	6.2.2
	评标
	（1）由评标委员会依据有关法律、法规及采购文件的有关规定，对各供应商提供的响应文件初步评审和资格性、符合性审查进行审查，只有通过审查的供应商才能进入下一阶段的评审！

（2）通过初步评审和资格性、符合性审查（响应文件在商务、技术等满足采购文件全部实质性要求）的有效供应商，且综合得分最高的供应商为中标候选人；

（3）各供应商的响应文件将提交评标委员会审核。供应商应对其提交的响应文件中资料的真实性、合法性负责并承担相应的法律责任，即使供应商所提交的响应文件通过了审查，乃至已确定了成交供应商后，如发现供应商所提供的资格类文件不合法或不真实，或存在虚假资料的，仍可废除其成交资格并追究成交供应商的法律责任。

	7.2.1
	中标公示
	对中标结果在规定的媒体上进行公示，中标公告期限为1个工作日

	8.2
	重新招标或其他方式采购
	公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理：

（1）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

	9.1
	质疑和投诉
	（1）供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构收到供应商书面质疑后在规定的时间内，对质疑内容作出答复，供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关监管部门进行投诉。投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

（2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑、投诉均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（3）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受供应商多次/反复质疑。

	10.3
	中小微企业投标价格扣除
	本项目为专门面向中小企业采购的项目，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，评审时不给予优惠。

	10.4
	特别提示
	本项目采购代理服务费参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准下浮50%由成交供应商向采购代理机构支付。

	10.5
	通讯联系
	自获取（购买）采购文件之日起，供应商应确保其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件等）一直保持有效和畅通，以保证往来函件（响应文件的澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人（或采购代理机构）不承担由此（因供应商提供的联系方式无效或通讯不畅、无法联系等因素）引起的一切后果！

	10.6
	开标程序
	1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

2、供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

3、参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

4、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。


注：本须知前附表的条款号是与《供应商须知》正文中条款的项号相对应的。“供应商须知前附表”用于进一步明确“供应商须知”正文中的未尽事宜，但须知前附表中的内容与“供应商须知”正文内容相抵触的，以“供应商须知前附表”为准。

供应商须知（正文）

1、总则
1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本标段采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 适用范围：本采购文件仅适用于采购文件中所叙述项目的招标。

1.1.6 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.7 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2. 定义
1.2.1 “采购代理人”系指组织本次招标活动的采购代理机构。

1.2.2 “采购人”系指昌吉学院。

1.2.3 “潜在供应商”系指购买了本采购文件的供应商。

1.2.4 “供应商”系指购买了本采购文件，且已经提交本次响应文件的供应商。

1.2.5 “产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.6 “服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、保修、保养、提供售后服务以及其他类似的义务。

1.3. 合格的供应商
1.3.1符合第二章供应商须知前附表中资格要求中的各条要求。

1.3.2 供应商应依法纳税及缴纳社会保障金。

1.3.3供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

1.3.4一个供应商只能提交一个响应文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1） 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2） 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

（3） 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

1.3.5 供应商不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 

1.3.6一个供应商代表在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加投标。

1.4联合体

1.4.1本项目不接受联合体投标；若供应商须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5. 投标费用

1.5.1供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用（包括报名资料、采购文件购买、投标、中标服务费等）均由供应商自理。

1.5.2 本项目采购代理服务费参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准下浮50%由成交供应商向采购代理机构支付。

1.6 踏勘现场投标前答疑会

1.6.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

1.6.2供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人应按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 

1.6.3 供应商踏勘现场所发生的一切费用自理。

1.6.4 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.5采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.6.6 供应商须知前附表规定召开投标前答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标前答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.6.7本采购项目采购人（采购代理机构）不组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会。供应商应在投标须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的进行澄清，以书面方式在规定的发布渠道通知所有获取响应文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

2、采购文件

2.1. 采购文件的组成
2.1.1采购文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。采购文件由下述部分组成：

（一）招标公告；

　（二）供应商须知（包括响应文件的密封、签署、盖章要求等）；

　（三）供应商应当提交的资格、资信证明文件；

　（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；

　（五）响应文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；

　（六）采购项目预算金额，价格结算标准；

　（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

　（八）拟签订的合同文本；

　（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

　（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

　（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

　（十二）投标有效期；

　（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

　（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；

（十五）供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十六）省级以上财政部门规定的其他事项；

2.1.2除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

2.2.2供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。采购人将视情况将不标明澄清问题查询来源的书面答复发给所有供应商，该澄清内容为采购文件的组成部分。

2.2.3采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，采购人只对投标须知前附表中规定的截止时间以前收到的要求澄清的问题予以答复。如果澄清发出的时间因距投标截止时间不足15天，供应商认为该澄清影响到对响应文件的修编，造成在原投标截止时间前修编响应文件的时间不足，供应商应以书面形式通知采购人要求酌情延长投标截止时间，以保证供应商有合理的时间修编响应文件，采购人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，采购人仍将按原投标截止时间执行。

2.2.4 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.5 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的供应商，该修改内容为采购文件的组成部分。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足15天，供应商认为因采购文件的修改影响到对响应文件的修编，造成在原投标截止时间前修编响应文件的时间不足，供应商应以书面形式通知采购人要求酌情延长投标截止时间和开标时间（但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有供应商），以保证供应商有合理的时间修编响应文件，采购人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，采购人仍将按原投标截止时间执行。在此情况下，采购人和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

2.2.6 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。该修改内容为采购文件的组成部分。

2.2.7采购人在投标须知前附表中标明了澄清、补充或修改采购文件发布的渠道，供应商应自行留意采购人发出的澄清、修改或补充以及与之有关的文本文件，并及时按采购人在投标须知前附表中标明澄清、补充或修改通知发布的渠道获取相应的文本文件，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载澄清、补充或修改采购文件（包括开标时间、地点的变更等）通知的，视同已收到。

2.3本国产品和进口产品

2.3.1本国产品标准及支持政策

2.3.1.1产品需在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）完成从原材料、组件到成品的制造、加工或组装，从而产生新的产品属性。仅进行包装、贴牌、简单处理等不改变产品核心属性的操作，不视为境内生产。

2.3.1.2产品在境内生产的组件成本应达到财政部会同相关部门确定的总成本规定比例(具体产品目录及比例标准按国家后续发布的规定执行)。在分产品目录及比例标准正式实施前的过渡期内，符合境内生产条件的产品，可视同本国产品。

2.3.1.3对国家相关部门后续发布的特定产品清单内的产品，除满足上述条件外，还需同时满足关键组件境内生产、关键工序境内完成等特定要求。

2.3.1.4本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.3.1.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件1，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，视为符合本国产品标准。

2.3.1.6采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

2.3.1.7采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》（样式见附件2，以下简称《承诺函》），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

2.3.2进口产品

2.3.2.1凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第三章 采购需求”。

2.3.2.2进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。 

2.3.2.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

2.3.2.4若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

2.4异常低价投标（响应）审查

2.4.1审查依据

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部 2026 年 2 号文件《关于加强政府采购异常低价投标（响应）认定与审查工作的通知》等相关规定，本项目评审委员会对投标（响应）报价开展异常低价审查工作。

2.4.2异常低价情形认定

投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序：

2.4.2.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%；

2.4.2.2投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%；

2.4.2.3投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%；

2.4.2.4评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。

2.4.3审查要求及处理

2.4.3.1被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。

2.4.3.2供应商未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。

2.4.3.3异常低价审查的全过程及结论，由评审委员会如实记入评审报告，随采购项目档案一并存档备查。

3、响应文件
3.1. 响应文件的组成
3.1.1供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件。响应文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将按无效投标处理。
3.1.2供应商须知前附表规定接受联合体投标的，或接受供应商组成联合体的，响应文件应包括联合体协议书。

3.1.3响应文件。
具体格式详见第六章  投标文件格式

3.2. 投标报价 

3.2.1 供应商应按采购文件的要求填写相应投标报价表格。

3.2.2 除非有另外的规定，供应商可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。且每一合同包的投标总（单）报价不得超过规定的最高投标限价，否则其投标将被拒绝！
3.3. 响应文件语言
3.2.1响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

3.4. 响应文件的编制

3.4.1响应文件应按采购文件“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.4.2 响应文件应当对采购文件有关供货计划、投标有效期、质量要求、技术标准和其他要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.4.7除非有另外的规定或许可，投标使用货币为：人民币。

3.4.8供应商应提交证明其拟供货物符合采购文件要求的技术文件，该文件可以是包括文字资料、图纸和数据等组成，并须提供货物主要技术性能的详细描述。 

3.4.9未按采购文件规定的内容编写的响应文件，无法辨认其价格、关键参数或指标等的，其投标无效。
3.4.10所有资格证明文件复印件须加盖供应商公章。

3.4.11供应商可对本次招标的所有货物进行投标，也可只对其中一个包（或标段）或几个包（或标段）的货物进行投标；除非采购文件另有规定，否则不得将一个包（或标段）中的货物拆开投标。

3.5. 投标有效期

3.5.1响应文件从供应商须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

3.5.2特殊情况下采购代理人可于投标有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

3.6. 投标保证金

3.6.1 投标保证金为响应文件的组成部分之一。

3.6.2 供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构缴交供应商须知前附表要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.6.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受供应商的行为而引起的风险。

3.6.4 投标保证金以投标保证金以非现金形式由供应商基本账户转出形式交纳。供应商须知前附表另有规定的，则从其约定。

3.6.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为其投标无效。
3.6.6投标保证金退还

未中标供应商投标保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照供应商所提供的开户行、开户名称、帐号等信息退还，予以原额退还中标人以外的供应商的投标保证金。

3.6.7在中标人签订合同并且以缴纳中标服务费（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额退还。注：退还时须提供与采购人签订合同的电子版。

3.6.8 投标保证金的有效期同投标有效期。

3.6.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤销响应文件的；

（2）供应商提供虚假投标证明材料；

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（4）供应商在规定的投标有效期内修改其响应文件；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（6）上述不予退还投标保证金的情况给采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

4、投标

4.1. 加密的电子响应文件应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4.2. 逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3. 响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

4.3.2供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回响应文件。

5、开标
5.1. 开标
1供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

2参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。
6、评标
6.1．评标委员会

6.1.1采购人根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为 5人或以上单数，其中，政采云平台抽取技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，并对响应文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。
6.1.2招标单位就采购文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的招标项目的评标。 

6.1.3评标委员会成员应当履行下列义务： 

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责； 

（二）按照采购文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任； 

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密； 

（四）参与评标报告的起草； 

（五）配合有关部门的投诉处理工作； 

（六）配合招标单位答复供应商提出的质疑。 

6.2．评标
6.2.1本项目评标办法根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，评标办法（详见第三章）。

6.2.2对所有供应商的评估，都采用相同的程序和采购文件规定的评审标准。评议过程将严格按照采购文件规定的评标办法和标准进行。

6.2.3有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员。

6.2.4供应商任何试图影响评委会对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

6.3. 响应文件的初审
6.3.1评委会将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。 

6.4.资格性检查和符合性检查 

6.4.4评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

6.4.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.4.6.异常低价投标（响应）审查

1、审查依据

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部 2026 年 2 号文件《关于加强政府采购异常低价投标（响应）认定与审查工作的通知》等相关规定，本项目评审委员会对投标（响应）报价开展异常低价审查工作。

2、异常低价情形认定

投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%；

（3）投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。

3、审查要求及处理

被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。

供应商未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。

异常低价审查的全过程及结论，由评审委员会如实记入评审报告，随采购项目档案一并存档备查。

6.5.响应文件的澄清 

6.5.1评标委员会将允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何供应商的相对排序。

6.5.2对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

　  供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.5.3响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第6.5.2条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
6.6. 比较与评价
6.6.1评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
6.6.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.6.3 经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的供应商不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

7、定标与授予合同

7.1. 定标准则

7.1.1最低投标价不作为中标的保证。

7.1.2响应文件满足采购文件全部实质性要求，且投标综合评分最高者为中标候选人。

7.2. 中标通知

7.2.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，公示期为1天；公示结束后采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。供应商对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

7.2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

7.2.4《中标通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构将向未中标的供应商退还其投标保证金，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。

7.2.5在合同签订后5个工作日内，采购代理机构将向已中标的供应商退还其投标保证金，条件是已交纳招标代理中标服务费，具体退款手续详见本须知第3.6.7条。

7.3. 签订合同
7.3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。供应商逾期未与采购人签订合同，将按照有关法律规定承担相应的法律责任，并没收投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交供应商签订合同的，按有关规定处理，并承担相应的法律责任。

7.3.2采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

7.3.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8、重新招标和其他方式采购

8.1重新招标

8.1.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

　（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

　（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

　（3）供应商的报价均超过了采购预算或价格结算标准的，采购人不能支付的；

　（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2如果排名第一、二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。采购人应重新组织招标。

8.2其他方式采购

8.2.1需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9、纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

    采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。采购人不得有下列行为之一：
（1）与供应商恶意串通的； 

　（2）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的； 

　（3）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的； 

　（4）开标前泄露已获取采购文件的潜在供应商的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。 

（5）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.2 对供应商的纪律要求

9.2.1供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以其它方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。供应商不得有下列行为之一：

（1）提供虚假材料谋取中标的； 

　（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 

　（3）与采购单位、其他供应商恶意串通的； 

　（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的； 

　（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的； 

　（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的； 

（7）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。评标委员不得有下列行为之一： 

（1）明知应当回避而未主动回避的； 

（2）在知道自己为评委会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触供应商的；

（3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的； 

（4）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的； 

　（5）未按采购文件规定的评标方法和标准进行评标的。

（6）法律、法规规定的其他违法、违规情形。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

   与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 监督检查

9.5.1政府采购监督管理部门应对在政府采购活动中的当事人有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况和采购范围、采购方式和采购程序的执行等情况进行监督检查。

9.5.2招标项目行政监督部门可视情依法派员对招标活动的全程进行监督。

10、需要补充的其他内容

10.1质疑

10.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

10.1.3采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.4采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照本条款第10.1.1条、第10.1.3条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

10.2投诉

10.2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10.2.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

10.2.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

10.2.4投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

10.3其他

10.3.1供应商出席开标会，详见供应商须知前附表。
10.3.2通讯联系，详见供应商须知前附表。

第三章  评标办法

1、评标办法

本次评标按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。评标委员会对全部满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1响应文件的初审分为资格性审查及符合性审查。

3、评标程序

依据法律法规和采购文件的规定，在对响应文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格，不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。
符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及采购文件的要求，对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。只有通过符合性审查的供应商的响应文件才能进入下一阶段的评审！

2.2 比较与评价

    评标委员会对通过资格性审查和符合性审查的每个供应商的响应文件，按照采购文件中规定的评审标准审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求，并对响应文件的投标价格作进一步综合比较与评价。

2.3评审因素
2.3.1评标委员会对全部满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，并以记名方式进行评分。在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.3.2在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。不得将供应商的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

3、评标程序

2.1资格性审查　

资格审查(由采购人或采购代理机构进行资格审查，若供应商资格审查未通过，将认定整个响应文件不响应招标文件而予以投标无效）

资格审查表
	序号
	资格条件
	审查内容和审查标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明扫描件（除身份证外其余证件须加盖电子公章）。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（扫描件并加盖本单位电子公章）。如投标供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件扫描件加盖电子公章。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明原件扫描件。

	4
	有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录
	须提供投标文件递交截止日期之前一年内任何一期的纳税记录或证明文件原件扫描件加盖电子公章（依法免税的应提供相应文件说明）

须提供投标文件递交截止日期之前一年内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件扫描件加盖电子公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	须提供声明函原件扫描件

	6
	供应商近三年未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
	供应商近三年未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；以采购代理机构在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准。

	7
	本项目专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。投标人须按照采购文件要求提供《中小企业声明函》。
	须提供中小企业声明函


2.2符合性审查
评标委员会对以下规定标准进行符合性审查，未通过初符合性审查的响应文件，其响应文件作为无效响应文件，不进入下一步评审
	序号
	评审因素
	审查内容和审查标准
	合格标准

	1
	投标文件签章
	是否按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一盖电子章或签字及加盖单位电子公章
	按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一盖电子章或签字及加盖单位电子公章

	2
	报价
	投标文件是否针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；投标报价是否超过采购文件中规定的项目/采购标项预算金额或者项目/采购标项最高限价或单价最高限价；或经评标委员会认定低于成本或异常低价投标书面说明及证明材料不合理
	针对同一种货物未出现了两个或两个以上的报价；报价未超过招采购文件中规定的项目/采购标项预算金额或者项目/采购标项最高限价或单价最高限价；经评标委员会认定报价未低于成本或异常低价投标书面说明及证明材料合理

	3
	投标文件内容
	是否按照招标文件规定的内容填写
	按照招标文件规定的内容填写

	4
	投标保证金或保函
	是否按招标文件规定递交保证金或保函、保证金金额、保证金形式是否符合招标文件规定的
	按招标文件规定递交保证金或保函、保证金金额、保证金形式符合招标文件规定的

	5
	投标有效期
	投标有效期是否满足招标文件要求
	投标有效期满足招标文件要求

	6
	交货期
	交货期是否满足招标文件要求
	交货期满足招标文件要求

	7
	质保期
	质保期是否满足招标文件要求
	质保期满足招标文件要求

	8
	附加条件
	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的

	9
	其他
	投标文件中是否存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形
	投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形


3.1.4评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

3.1.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2 响应文件澄清
3.2.1评标委员会将允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何供应商的相对排序。

3.2.2对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

　 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2.3响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照供应商须知第6.5.2条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
3.3 比较与评价

3.3.1评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3.2 评标委员会按本章第2.3 款规定的量化因素进行评审。

（1）按本章评标办法规定的评审因素对商务、技术和投标价格进行评审；

（2）按本章评标办法规定，评标委员会对全部满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.3.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.4经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的供应商不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

3.4评分标准与分值构成

综合评分法将按商务技术和投标价格两个部分分别进行评分，商务技术部分满分为70分，价格部分满分为30分，合计总分100分。

3.4.1商务技术部分

商务技术部分评分标准（70分）

	商务标与技术标综合评审（占总分值的70%）

	序号
	评审项目
	评审细则
	备注

	1
	类似项目业绩
	投标供应商2022年6月1日至今完成的类似项目业绩，每提供 1项有效的业绩资料得2分，此项满分4分。 

注：须提供业绩合同或中标通知书，业绩合同须提供合同关键页（含：首页、货物和服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页）。扫描件加盖公章，时间以合同 签订日期为准。如经评标委员会认定所提供业绩合同或中标通知书残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。提供原件彩色扫描件加盖公章。
	4分

	2
	技术参数响应
	（1）核心参数（采购需求中标★的参数）共10项，满分20分，有一项不满足或负偏离扣2分，扣完为止。
（2）其他参数（采购需求中未标★的参数）为一般参数，全部满足的得15分，有一项不满足扣0.2分，扣完为止。

注：（供应商必须提供所投产品的具体参数值，在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释，提供技术规格偏离表。参数中要求证明材料的，以证明材料为准；未要求提供证明材料的，以偏离表为准。）
	35分

	3
	系统功能演示
	供应商需按照招标参数演示的内容进行对应的硬件设备或者软件功能演示和解说，如PPT、软件现场演示、视频演示等。每演示成功一项得2.5分，合计10分；每一项内容存在缺陷的扣0.5分,四项都有缺陷，不得分。注：内容缺陷是指①该项内容描述与本演示要求不符；②演示内容完整；③该项内容描述与本项目实际情况不符，与业务结合不紧密；④未按照规定形式进行演示。

演示内容：

（1）动力电池与储能电池充放电测试性能评估；

（2）气固两相、气液两相、文丘里射流曝气三个实验项目；

（3）对煤样品进行热重分析 TG 与差热分析  DTA 或差示扫描量热；

（4）对给定的煤炭、矿石、固体废弃物、地质等固体样品中各种卤素离子或硫或金属的分析检测。

注：开标时进入政采云平台线上演示，供应商需提前做好演示准备工作（如投标产品准备、开标电脑调试等），待收到演示提醒后进入视频会议进行线上演示。每个投标单位演示时间不超过6分钟。

备选演示：腾讯会议演示（若因政采云平台无法演示则使用腾讯会议演示） 会议号：923 888 9088
	10分

	4
	项目实施方案
	根据本项目采购需求制定供货方案内容包括但不限于：①供货计划及保证措施，②配送方案，③备品备件库④人员配备计划；⑤质量保证方案及措施；⑥交付使用等
以上内容齐全且完全满足项目要求得6分，每缺少一项内容扣1分，每项内容里每有一处内容缺陷扣0.5分(扣完为止)。(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项)
	6分

	5
	建设方案
	根据本项目采购需求制定建设方案，内容包括但不限于：①背景与需求分析；②技术方案设计；③内容开发与场景设计；④运维与技术支持和创新性与差异化优势；⑤特色效果图设计；⑥功能分区规划；⑦实验室改造升级；⑧设备布局；⑨安全性与合规性；⑩实施与交付等；

以上内容齐全且完全满足项目要求得5分，每缺少一项内容扣0.5分，每项内容里每有一处内容缺陷扣0.25分(扣完为止)。(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项)
	5分

	6
	培训方案
	根据本项目采购需求制定培训方案包括但不限于：①培训方案；②培训计划；③培训频次及时长；④培训人员；⑤培训承诺；

以上内容齐全且完全满足项目要求得5分，每缺少一项内容扣1分，每项内容里每有一处内容缺陷扣0.5分(扣完为止)。(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项)
	5分

	7
	售后服务方案
	根据本项目采购需求制定售后服务方案，方案内容包括但不限于：①售后服务场所设立情况，②响应时间、到场时间，③人员配置，④配送流程的可追溯性，⑤售后承诺及退换货承诺；

以上方案需涵盖具体方案、安装、调试、验收、保修、维修网络覆盖等内容。提供售后服务方案齐全且完全满足项目要求得5分，每缺少一项内容扣1分，每项内容里每有一处内容缺陷扣0.5分(扣完为止)。(缺陷是指:存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求的任意一项)
	5分

	合计：70分


注：1.供应商须按所有打分项具体要求提供证明材料扫描件加盖公章，未提供证明材料或所提供的证明材料扫描件，不能清晰辨别的，视为无效证明文件，均不得分；

2.按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.4.3商务技术部分得分计算方法：

将评标委员会对商务技术部分每个项目的评分，采用算术平均方法分别计算有效供应商在商务技术部分的最终得分。

3.4.4投标价格部分

投标价格部分评分标准（满分30分）

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	价格部分


	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% 

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人如不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	0-30分


3.4.5供应商得分

   供应商总分＝商务技术部分+价格部分 注：以上计算分数时四舍五入取小数点后两位。

3.5推荐中标候选供应商名单
3.5.1中标候选供应商数量为3人，但必须按顺序排列中标候选供应商。 

3.5.2评标委员会对全部满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。

3.5.3同品牌处理办法：

综合评标法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告

3.6.1评标委员会完成评标后，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括： 

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点； 

（2）购买采购文件的供应商名单和评标委员会成员名单； 

（3）评标方法和标准； 

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因； 

（5）评标结果和中标候人排序表； 

（6）评标委员会的授标建议。 

3.6.2采购代理机构在评标结束后5个工作日内将评标报告送采购人。

3.6确定中标人

3.6.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.6.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

第四章 合同附件格式及条款                                                                                                                                                                         

（以最终实际签订的合同为准）

甲方（招标人）: 
乙方（中标人）:                                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对项目以方式进行采购（采购项目编号： ），确定乙方为中标人，现依照（招标文件、投标文件、中标通知书）等相关文件的内容，双方达成如下协议：
第一条 采购货物清单
货物清单
	货物名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	设备总价
	

	运保费
	

	安装调试费
	

	合同总价                                                    
	


第二条 合同总价款
甲方以支付总价款（人民币大写）元，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见附件分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。
第三条 付款条件
（一）本合同以人民币付款。
（二）付款办法：
1.乙方向甲方交付履约保证金，签订合同之日起  个工作日内，甲方向乙方支付合同总价    %预付款（金额：） 。
2.项目验收合格起  个工作日内，甲方向乙方支付合同总价    %合同款（金额：） 。
5.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。
乙方收取货款账户为：
	乙方全称
	

	开户银行
	

	账号
	


第四条 履约保证金
（一）合同签订之前，乙方须按合同金额的%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。
甲方指定履约保证金收款账户为：
	收款单位全称
	

	开户银行
	

	账号
	


（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。
（三）履约保证金有效期：/（根据招标文件要求填写）。
（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。
（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。
（六）履约保证金在有效期满后，甲方凭乙方提交退款申请，10个工作日内无息退还。
第五条 包装
（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。
（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。
（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。
第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）
（一）交货时间：。
（二）交货地点：。
（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。
（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。
第七条 货物验收
（一）货物运至甲方指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方审查，甲方将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。
（二）收货后个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后个工作日内提供解决方案。
（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。
（五）合同项下货物生产期间，甲方（用户）有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方（用户）对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由乙方负担。
（六）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。
（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。
（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。
第八条 质量保证
（一）乙方应保证所供货物为制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。
（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。
（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
（六）本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告之日起计算年。
第九条 培训
本合同所包括的培训详见附件培训方案。
第十条 售后服务
（一）投标人（制造商）在质量保证期内免费提供7（5）*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，小时内响应，保证小时内到达现场并解决故障。
（二）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。
第十一条 违约责任
（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。
1.对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：
（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。
（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。
2.如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金并要求乙方退回甲方已支付的货款，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典（合同编）》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失。
3.对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。
（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。
1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。
2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周迟交货物价格或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。
3.出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。
4.如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条款和方法购买与未交货类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。如乙方违约并经同意延期仍不能履行合同时，甲方有权解除合同，扣除履约保证金，且乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。
（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。
第十二条 异议的期限和方法
（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方（用户）以书面形式提出异议及其处理意见。
（二）乙方接到甲方（用户）书面异议及其处理意见后，应在10日内到甲方（用户）项目现场处理，否则即视为默认甲方（用户）提出的异议和处理意见。
第十三条 使用合同文件和资料
（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。
（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。
第十四条 知识产权
（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。
（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。
（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。
第十五条 权利瑕疵担保
（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。
（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。
（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。
第十六条 不可抗力及其免责
（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。
（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。
（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。
（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。
第十七条 争议的解决
（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。
（二）仲裁应提交仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。
（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。
（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十八条 合同修改或变更
（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。
（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。
（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
第十九条 合同中止
（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。
（二）合同签订或履行过程中因其他投标人就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。
第二十条 合同解除
由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。
（一）因违约解除合同
1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；
（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。
（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。
（二）因破产而解除合同
1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。
2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
（三）其他解除合同情况
1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。
2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。
3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。
第二十一条 合同终止
（一）本合同因下列原因而终止：
1.本合同正常履行完毕；
2.合同双方协议终止本合同的履行；
3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
4.任何一方行使解除权，解除本合同；
（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。
第二十二条 合同转让和分包
（一）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。
乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。
第二十三条 其他
中标通知书、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
第二十四条 合同生效
本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。
甲方（公章或合同章）：                     乙方（公章或合同章）：
法定代表人                                法定代表人
或授权签字人（签字）：                     或授权签字人（签字）：
日期： 年  月  日                         日期：   年   月   日    

联系人:                                    联系人：
电话:                                      电话：
地址：                                     地址：
第五章  技术（质量标准）参数及说明

一、项目概况：
为响应国家“双碳”战略部署及新疆“三基地一通道”建设需求，助力能源碳减排产业与能源动力、自动化等相关专业学科发展，树立新工科教育理念，注重与区域产业需求相结合，并提高学院教学、科研、创新的能力，建设能源碳减排技术与资源化利用实验室：包括电池测试Qpower系统、流化床综合实验平台、在线燃烧离子色谱系统等，以建设绿色低碳能源体系目标为导向，充分发挥院校在区域能源产业高质量发展中的桥梁纽带作用，以能源碳减排技术研发、资源化利用推广，促进能源产业与高科技、绿色发展理念深度融合。
当前，学院面临青年教师实践经验不足、高学历高职称师资引育力度需加强的问题，通过教师挂职企业、加强横向课题研究等多种措施提升青年教师解决工程实际问题的能力已尤为重要。因此，在采取“引培聘”多措并举加强师资队伍建设的同时，高水平科研平台的建设也亟待完善。依托与对口支援高校和行业企业的深入合作，建设升级能源碳减排技术与资源化利用实验室，可有效弥补现有实验室短板，适配招生规模扩大及硕士点建设需求，大幅提升学院的整体实力，为服务新疆地方经济发展提供强有力的支持和保障，并为区域经济的绿色高质量发展贡献智慧与力量。
二、付款方式：
合同签订后预付合同价款的40%，项目验收合格支付剩余合同价款的60%。
三、履约保证金：签订合同时，需向甲方提供合同金额10%的履约保证金。
四、质保期：三年
五、售后服务方案：
（1）设备安装、调试和验收：设备到达最终用户现场并且实训室条件符合安装环境合格后，在接到用户通知，供应商需安排有经验的工程技术人员到用户现场设备、系统软件、进行安装调试，满足招标文件要求的；验收：按照招标文件进行验收、测试，达到招标文件技术的要求，满足实训室建设功能需求。
（2）技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行设备、系统操作和日常维护的现场培训，包括系统使用方法、设备和维护方法、注意事项等。需有平台使用经验的教员进行上门培训，使被培训教师在规定的三个月时间内培训后能够独立地对软件进行管理、操作、维护，需提供相关教学系统培训，培训直到学会为止。培训人员数量不限。培训时间、地点及培训方式根据校方实际情况另行确定。
六、建设方案：满足能源与控制工程学院能源动力硕士点人才培养的需要，同时兼顾能源与动力工程、自动化、电气工程及智能控制等本科教学需求，旨在打造一个高水平的科研和人才培养平台，通过培养高素质人才、引进高端师资、提升科研成果、聚焦前沿研究及服务地方经济等多方面工作，全面提升实验室在能源领域的科研实力和社会影响力，为推动区域经济与行业技术的发展作出重要贡献。建设电池测试Qpower系统、流化床综合实验平台、在线燃烧离子色谱系统等平台，以满足能源与控制工程学院能源动力硕士点人才培养的需要。
七、其他要求：
无
八、工期：合同签订后45个日历日完成。
九、项目实施地点：昌吉市。
十、本项目不接受联合体投标。
十一、本项目不接受进口产品投标
十二、核心产品：锂电池测试平台
清单及详细参数
	序号
	分类
	品目名称
	参数
	数量
	单位（元）
	备注

	
	
	
	
	
	单价
	总价
	

	1
	能源碳减排技术与资源化利用实验室建设项目
	锂电池测试平台
	一、总体要求
1、本项目为“能源碳减排技术与资源化利用实验室建设项目”，平台设备主要以工业级标准的大型测试硬件（充放电测试系统、环境试验箱）结合多类型电池实物（电芯、模组）的形式提供，旨在构建完整的动力电池与储能电池性能评估及环境模拟实验环境。
2、本实验平台核心设备至少包含：16通道锂电池电芯充放电测试系统（1套）、2通道锂电池模组充放电测试系统（1套）、双层高低温试验箱（2套）及配套工业电脑，并需提供涵盖三元锂、磷酸铁锂、软包刀片等不同规格的实验测试用电池实物。（投标时，针对核心充放电设备的精度、响应时间及转化时间等核心指标，必须提供示波器截图佐证；针对软件嵌套、脱机等功能需提供软件测试运行示例或截图证明）。
3、平台需支持《动力电池测试与评价技术》、《新能源科学与工程》、《储能材料工程》、《电池管理系统(BMS)原理与应用》等相关专业核心实验课程与科研实训项目的开展。
4、配套提供完善的平台运行资源，包括但不限于设备操作手册、内置的行业一流测试系统软件、各类型电池充放电标准测试案例指南、数据处理与分析图表模板等。（投标时提供上位机测试软件界面截图、动态曲线功能及变更通道功能运行示例图证明）。
5、套件组成的测试系统需具备工业级稳定性与软硬协同能力。充放电测试系统需与工业电脑上位机实现高速TCP/IP无缝通讯，支持“动态曲线”实时监测及“变更通道”无缝衔接，且具备不低于12小时的脱机断网续传保护能力；高低温试验箱需满足电气分离设计，且严格符合GB 38031验收标准，确保实验数据的精准度与科研复用价值。
二、电池测试平台
（一）、锂电池电芯充放电测试系统（16通道1台）
1、通道数：16通道
★2、电压：范围充电0V ~6V，放电1V~6V，精度≤0.02%FS，采样时间≤10ms、（需提供第三方计量检定证书）
电流：范围50mA~450A，精度≤0.03%FS，采样时间≤10ms（需提供第三方计量证明）
3、功率：单通道输出功率0KW~2.25KW、功率精度≤ 0.05%FS
4、稳定度：≤±0.05%FS
5、记录频率：≤10mS
6、工步时间范围：≤(365*24)小时/工步时间格式支持8759：59：59 (h、min、s) 
7、充放电电流上升时间(从0到450A)：≤ 5ms（需提供第三方计量证明和示波器截图）
8、充放电转换时间：≤ 10ms（需提供第三方计量证明和示波器截图）
9、输入电源：AC 380V ±50Hz
10、充电模式：恒流、恒压、恒流恒压、恒功率、恒流转恒压、恒负载、电流阶跃、电流斜坡、脉冲电流、电流曲线输出等充电，同时可以任意组合，所有工步支持动态曲线展示功能。截止条件：电压截止、电流截止、时间截止、容量截止、温度截止、能量截止、功率限制、SOC 限制、容量百分比限制，能量百分比限制、电流截止等
11、放电模式：恒流、恒压、恒流恒压、恒功率、恒流转恒压、恒负载、电流阶跃、电流斜坡、脉冲电流、电流曲线输出等充电，同时可以任意组合，所有工步支持动态曲线展示功能。截止条件：电压截止、电流截止、时间截止、容量截止、温度截止、能量截止、功率限制、SOC 限制、容量百分比限制，能量百分比限制、电流截止等
12、单次测试支持1~99999个循环，单循环工步数≥1000，具有嵌套循环功能，最大支持≥20层嵌套。（提供软件测试截图）
13、保护功能：可设定安全保护条件，设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、掉电数据保护、脱机测试。硬件保护：电池防反接保护、通道防反接保护
14、DC/DC通道配置：2.25W，一通道，单通道输出≥450A电流、（支持500A电流运行10分钟；600A电流运行1分钟）
15、DC/AC模块最大功率：5KW，一台
16、工况模拟：单循环支持≥1000工步导入
17、隔离方式：高频隔离
18、防护等级：≥IP21
19、冷却方式：强制风冷
20、通道控制模式：独立控制
21、接线方式：ABC/N/PE
22、噪声等级：＜65db
23、上位机通讯方式：基于TCP/IP协议
24、数据输出方式：EXCEL、TXT、图表
25、通讯接口：CAN/网口
26、工作温度：0~50℃
27、工作湿度：＜95%（无凝露）
28、尺寸：≤650*700*1700 (mm)
29、测试功能：“变更通道”功能和“动态曲线”功能
支持“变更通道”功能，即允许将一个通道上未完成的测试改换至另一个通道上继续进行；支持“动态曲线”功能，即允许动态显示通道的实时曲线。（需提供软件测试运行示例）
30、支持12小时脱机运行，（与上位机通讯中断时，可继续执行测试工步）当上位机恢复时自动接续
（二）、锂电池模组充放电测试系统（2通道1台）
1、通道数：≥2通道
★2、电压范围：充电0~150V，放电5V~150V，精度≤±0.01%FS，采样时间≤(1ms（需提供第三方计量证明）
★3、电流：范围30mA~500A，精度≤±0.01%FS，采样时间≤(1ms（需提供第三方计量证明）
4、功率：单通道输出功率0KW~45KW，功率精度 ≤±0.05% 
5、稳定度：≤±0.05%  FS
6、记录频率：≤1ms
7、工步时间范围：≤(365*24)小时/工步时间格式支持00：00：00 (h、min、s) 
8、充放电电流上升时间：(从0到500A)：≤ 2ms（需提供第三方计量证明和示波器截图）
9、充放电转换时间：(从-500A到500A)≤ 4ms（需提供第三方计量证明和示波器截图）
10、输入电源：AC 380V ±50Hz
11、充电模式：恒流、恒压、恒流恒压、恒功率、恒流转恒压、恒负载、电流阶跃、电流斜坡、脉冲电流、电流曲线输出等充电，同时可以任意组合，所有工步支持动态曲线展示功能。截止条件：电压截止、电流截止、时间截止、容量截止、温度截止、能量截止、功率限制、SOC 限制、容量百分比限制，能量百分比限制、电流截止等
12、放电模式：恒流、恒压、恒流恒压、恒功率、恒流转恒压、恒负载、电流阶跃、电流斜坡、脉冲电流、电流曲线输出等充电，同时可以任意组合，所有工步支持动态曲线展示功能。截止条件：电压截止、电流截止、时间截止、容量截止、温度截止、能量截止、功率限制、SOC 限制、容量百分比限制，能量百分比限制、电流截止等
★13、循环测试范围1~99999次，单循环工步数≥20000，循环嵌套具有嵌套循环功能，最大支持≥20层嵌套（提供软件测试截图）
14、保护功能：可设定安全保护条件，设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、掉电数据保护、脱机测试。硬件保护：电池防反接保护 
15、DC/DC通道配置：≥45KW, 一通道，单通道输出≥500A电流
16、DC/AC模块最大功率：≥90KW
17、工况模拟：支持最大1000步工部导入
18、隔离方式：高频隔离
19、防护等级：≥IP21
20、冷却方式：强制风冷
21、通道控制模式：独立控制
22、接线方式：ABC/N/PE
23、噪声等级：＜75db
24、上位机通讯方式：基于TCP/IP协议
25、数据输出方式：EXCEL、TXT、图表
26、通讯接口：CAN/网口
27、工作温度：0~50℃
28、工作湿度：＜95%（无凝露）
29、尺寸：≤900*1000*2000 (mm)
30、测试功能：“变更通道”功能和“动态曲线”功能。
支持“变更通道”功能，即允许将一个通道上未完成的测试改换至另一个通道上继续进行；支持“动态曲线”功能，即允许动态显示通道的实时曲线。（需提供软件测试运行示例）
31、支持12小时脱机运行，（与上位机通讯中断时，可继续执行测试工步）当上位机恢复时自动接续
（三）、双层高低温试验箱（2台）
1、内箱尺寸：≤1000mm(W) x600mm(H) x 700mm(D)*2箱体
2、外箱尺寸：≤1200mm(W) x 1830mm(H) x1970m(D)*2箱体
3、内箱容积：≥410L*2箱体
4、噪音：≤70dB
5、设备重量：≤1500KG
6、设备电源：AC380V±50Hz  15KW 4P60A
7、温度范围：-40～150℃，温度波动度：≤±0.2℃（满载，静置 8h，不进行充放电），温度均匀度：≤1.5℃（满载，静置 8h，不进行充放电），温度偏差：≤±1℃（满载，静置 8h，不进行充放电），-40℃到150℃区间平均升温速率≥1℃/min（满载，不进行充放电），-40℃到150℃区间平均降温速率≥1℃/min（满载，不进行充放电）
8、硬件：①7”TFT真彩LED液晶触摸屏，≥262K色，≥250cd/㎡，分辨率为≥1024*600；输入电源：24±20%VDC，功率：≥6W，CPU：四核，≥1GHz，系统存储：≥512M；内存≥512M ;≥2*RS485，≥1*USB Host，≥1*10/100M自适应LAN。②PLC为12点DI输入，14点DO输出（12点继电器输出，2点晶体管输出），输入电源：AC100V-240V 50/60Hz，输出电源：DC24V±10% 最大400mA，继电器输出负载：≥3A，响应时间：≤10ms，晶体管输出负载：≥0.5A，响应时间：≤0.2ms。③温度输入模块：两路PT100输入，一路4-20mA模拟量电流输入；输入电源：DC24V±10%，精度：高精度≥24位A/D芯片；分辨率：温度≤0.01℃，湿球温度≤0.01℃，湿度≤0.1%。④湿度输入方式：可切换选择干湿球方式或电子式湿度传感器（4-20mA）
9、软件：①采智能型微电脑PID+SSR/SCR可自动正逆双向同步输出,内含先进斜率控制逻辑控制精度稳定精确。②选用温湿度专用控制器,TFT液晶彩色显示器,触摸面板式,界面友好,监测信号与输入信号可以同步显示,工控架构,具有非常高的可靠性,稳定性。③控制器附线性自我校正功能,保证其线性稳定,故可达到温度波动度≤±0.5℃。④触控式人机界面对话框设定模式,操作流程简易明确,内建程序目录管理,便利各项试验名称及程序数据之建立、更改、查阅或运转执行。⑤100组程序,每个程序最大100段,每段时间最大可设置999小时。⑥设定值及实际值曲线实时显示,当温湿度时间及循环次数等数据设定完成时,可立即取得相关数据之设定曲线,运转中亦可获知实际运转曲线之绘制画面。⑦具断电记忆装置及复电时机台之再启动模式�BREAK(中断) �COLD(冷机启动) �HOT(热机启动)可供选择。⑧当测试条件运转结束时,可选择设定终了温度(如25℃)以免受测对象因处于原高温或低温状态,而造成取出时之不便,独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护,以达多重保护之功能。⑨附RS-485/RS-232或LAN口之标准通信接口装置,可与计算机(PC)同时联机控制及管理.开放通讯协议,配备计算机联机操作记录软件,强大的功能可实现多机监控、存取运转机台中的数据,实时完整记录试验过程,同步显示机台报警讯号信息等最方便先进的e（联网）化功能
10、电气分离设计，电路盘独立于侧方电控柜内，与水路、冷冻机组分开，防止触电风险；采用耐火线槽走线，接线压端子套线码，电路清晰易于后期维修保养；控制面板位于设备右侧，面板上集成触摸屏控制器、欧姆龙超温保护器、照明开关、电源开关、排风开关、急停按钮；面板正下方是嵌入式带盖板总闸开关
11、结构样式：采用整体式,两机一体式结构,每个箱体温度可独立控制,且互相不受影响.每个环境箱分为上下2层独立控温;2机1体式设计,节省场地且2层可独立设定不同温度,互相不受影响
12、冷冻系统：所选用制冷压缩机，要求高效、运行可靠；蒸发器采用斜率式铜质蒸发器，换热效率高、耐腐蚀、不潮解，可长期稳定运行；节流装置采用智能自动转换电子膨胀阀，可根据负载自动调节冷媒流量，实现更快的稳定运行与节能效果；制冷剂须符合国际环保标准。

13、送风加热加湿系统：采多翼离心式循环风扇,加强轴心及铝合金制成耐高低温之旋转叶片,以达强制对流;加热器采用由高效镍镉合金电热丝组成的防爆型电子式加热器,具有表面负荷小,控温灵敏、温度滞后小、使用寿命长等特点.加热方式采用固态继电器进行无触点过零触发驱动加热器工作,实现功率的连续可调,无接触火花和噪音;由气体式超温和电磁开关提供双重保护
14、本设备需满足
GB 38031 《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
GBT 36276 《电力储能用锂离子电池》
GB/T 2423.1 低温试验
GB/T 2423.2 高温试验
GJB150.3A  高温试验
GJB150.4A  低温试验
GB/T5170.2  温度试验设备的验收标准
、工业电脑（包含测试系统软件，2台）
处理器：不低于24核，不小于32线程，基础频率：3.0GHz；
2、内存：≥16G
3、存储：固态硬盘容量≥1TB
4、显卡：独立显卡，性能不低于NVIDIA 3060
5、系统：支持国产操作系统或正版Windows (中文版)
6、显示器尺寸：≥24 英寸
7、带鼠标键盘
8、网卡：1000Mbps以太网卡及以上
9、视频接口：HDMI接口
10、内置行业一流测试软件
（五）、三元材料锂电池（不低于300个）
1、电池尺寸:直径18mm~18.5mm,高度60mm~60.5mm
2、电池型号:圆柱电池
3、标称容量:≤2500mAh
4、充电电压:≤4.2V
5、标称电压:≤3.6V
6、放电终止电压:≤3V
7、标准充电:0.5C
8、快速充电: ≥1C
9、决速放电: ≥3C
10、商品重量:≤46g
11、工作温度:充电0℃~+45℃
12、放电-20℃~+60℃
13、储存温度: -20℃~+60℃(1个月)，-20℃~+45℃(3个月)，-20℃~+25℃(12个月)
14、电池内阻:≤30mΩ
（六）、磷酸铁锂电池（不低于300个）
1、电池类型:磷酸铁锂电池
2、电池尺寸:≤直径18.2±0.2X高度65±0.5(mm)+
3、标称容量:≤1530mAh
4、标称电压:≤3.2V
5、充电电压:3.65V±0.05V
6、放电终止电压:≤2V
7、快速充电: ≥1C
8、快速放电: ≥2C
9、电池内阻:≤50mΩ
10、电池重量:40g±2g
11、使用温度:充电: -20℃~+45℃;放电-20℃~+60℃
12、储存温度: -20℃~+40℃(运输状态)，-20℃~+45℃(30天储存)，-20℃~+25℃(180天储存)
（七）、磷酸铁锂电池（不低于100个）
1、电池类型:磷酸铁锂电池
2、标准容量:≥15AH
3、标准能量:≥48W
4、标称电压:≥3.2V
5、内阻:2mΩ~5mΩ
6、充电次数:≥1800次
7、充放电压:2.0~3.65V
8、放电倍率:0.5C充3C放
9、电池重量≥:600g
10、储存温度: 0℃~30℃
11、工作温度: -20℃~+50℃
（八）、方形铝壳三元锂电池（不低于70个）
1、电池类型:三元电池
2、标准容量:≥50AH
3、标称电压:≥3.7V
4、内阻≤0.7mΩ
（九）、软包刀片模组（不低于2个）
1、容量:≥160Ah
2、额定电压:≤12.8V
3、尺寸:≤115mm * 33mm * 1400mm
（十）、电池模组（不低于1个）
1、电池模组≥48V/100Ah
（十一）、材料柜（不低于2个）
1、尺寸不小于：高1800mm*宽1000mm*深500mm
2、层数：不低于四层
3、材质：304不锈钢
4、柜体钢材厚度：≥6mm
5、漏电保护
6、烟感报警
7、自动灭火
8、自动排风
注：标★的条款是设备核心参数和配置（对实验结果准确性和测试精度至关重要）。需对动力电池与储能电池充放电测试性能评估进行演示。
	1套
	1000000
	1000000
	

	2
	能源碳减排技术与资源化利用实验室建设项目
	流化床综合实验平台
	一、总体要求
平台为“流化床综合实验平台（科研型）”，覆盖气固两相、气液两相、文丘里射流曝气三个实验项目，面向多相流机理与工程应用研究。
2、强调平台发展趋势与能力：可视化测量、模块化扩展、数字孪生与数值模拟耦合、自动化采集与安全合规。
3、三个项目均要求：支持多工况稳定运行、关键部件可快速更换、数据采集与控制形成统一数据链，并具备必要的安全与联锁。
二、项目一：气固两相流动研究实验装置
1、透明床体模块1套
材质：厚壁有机玻璃/透明耐冲击；内径≥500 mm（建议可更换）；有效高度≥1000 mm；法兰快装；侧壁测压孔≥6点+取样口；
2、气体供给与稳压系统 1套
无油涡旋/静音空压机：380V，功率≥2 kW，排气量≥0.22 m³/min，最高压力≥1.0 MPa；配冷干机（露点2–10℃）+三级过滤（5 μm/1 μm/0.01 μm）+稳压罐≥50 L+减压阀+脉动/扰动进气模块（阀阵/伺服阀）。
3、质量流量控制（MFC）与流量计1套
气相MFC量程覆盖0–500 L/min（分段或双量程），控制精度≤±1%F.S.；响应时间≤100ms；配转子流量计校核；关键支路配涡轮/热式流量计（4–20 mA/RS485）。平台应能在床径500 mm条件下实现目标流态范围，必要时采用多路MFC并联或更大量程流量控制。
4、床层分布器与整流段1套
可更换分布器≥3种（多孔板/喷嘴式/钟罩式等）；配整流蜂窝+多层筛网；支持快速拆装。
5、压差/压力测量系统 1套
微压/差压传感器：0–5 kPa与0–20 kPa各1组，精度≤±0.5%F.S.；多点压力扫描阀≥16通道，形成床层压降剖面。
★6、高速可视化与光学测量 1套
硬件：分辨率≥1280×1024，满幅帧率≥15000 fps；裁剪画幅（ROI）下最高帧率≥1,060,000 fps；机身尺寸≤110×110×205 mm，重量≤3.8 kg；支持PIV跨帧曝光，极限双帧曝光时间≤300 ns，可用于PIV、PTV等非接触测量；
存储与可靠性：一体式机身自带高速RAM存储，内存容量192 GB+2TB高速存储硬盘；机身自带外置独立电源开关实体键，机身尾部含2个一体式电源接口，支持双路供电冗余以防欠压/断电影响；相机自带机械快门，支持一键暗场校正（无需手动盖镜头盖）；相机自带机械快门，支持一键暗场校正，无需手动盖镜头盖，方便适配更多应用场景；
镜头与散热：镜头卡口标配EF口（支持电动对焦），可选配F口/C口；机身散热风扇支持温度自适应转速，支持手动开关与0–100%无级调节；
联网与脱机：相机可选配WiFi功能，可通过局域网连接（E-Linking）完成分辨率、帧率、曝光时间等设置并控制触发/停止/录像；机身带菜单与曝光复用旋钮，可配合SDI或HDMI显示器满足脱机工作；机身带回放按钮，可配合SDI/HDMI进行图像回放控制；机身自带USB 3.0接口，支持直接将数据通过该接口导入到移动硬盘；
软件功能：软件支持电动镜头对焦与光圈调整；支持触发与同步设置，触发信号支持上升沿/下降沿/双边沿/高电平/低电平/短路/开路，支持消抖长度调节、触发校准同步开关、同步方式选择与脉冲宽度设置；采集软件支持暗场校正、LUT与自由曲线、颜色通道调节（增益/伽马/对比度/亮度，0.01步进）、白平衡与色彩校正；去噪支持中值/高斯/均值/坏点降噪；图像增强支持锐度增强/轮廓提取/去彩边；支持HDR 1–5级调节；支持相机多客户端控制模式；支持信息叠加显示（相机名称/型号/帧率/分辨率/帧数/时间戳/帧编号/状态/温度/风扇/B码/外同步信号等）（需提供软件截图证明）；
数据与同步接口：机身数据传输接口为万兆网（向下兼容2.5G/千兆）；支持软件触发、电平触发、开关信号触发；具备SDI接口支持实时画面播放；具备IRIG-B接口，支持B码授时与整秒同步，可实现多台相机仅使用B码达到时间μs级同步。
7、数据采集与控制系统 1套
DAQ：模拟量≥16路（16 bit）、数字量≥16路；采样频率≥10 kS/s；工控机+采集软件，支持Modbus/RS485；联动MFC、加料器、传感器与相机触发。
★8、三维数值模拟软件（配套）1套
项目目的：实现脱硫塔自动化仿真计算，得到大量训练数据，用于后续AI应用。
基于指定脱硫塔模型，通过商业仿真软件构建自动化计算流程，可实现用户在调整脱硫塔几何尺寸、调整运行工况条件下，流体仿真一键式自动化求解。
自动化计算流程包括几何建模、网格划分、仿真计算及后处理。
几何建模：脱硫塔关键尺寸可手动调整；
网格划分：网格参数、边界层数、加密位置等可手动调整；
仿真计算：运行工况可调整；
后处理：计算云图及后处理数据自动化生成，可获得脱硫塔温度分布及流体压力场/浓度场/速度场/温度场，可获得脱硫效率、关键位置的积分数据。
供货内容（配套交付）：自动化流程演示（几何参数、网格参数、工况参数各调整不低于5次）；应用说明书1份。
技术支持与培训：采用现场或线上验收方式；提供调试支持；对相关的软件操作员进行现场或远程培训，时间不应少于1-2天
技术售后：提供1年内的技术答疑，以线上形式
软件售后：软件提供1年内的免费升级和更新，并提供终身技术答疑
9、安全与联锁1套
超压泄放阀、急停、过载保护。
10、调试与性能测试包1套
1）稳态流量测试：在0–500 L/min量程内选取≥3个设定点（20%/50%/80%）稳态运行≥10 min，记录流量波动并导出数据；
2）扰动进气测试：脉动/扰动模块输出阶跃/正弦扰动（频率与幅值可设置），同步采集ΔP(z,t)并触发相机记录；
3）流态化演示：至少完成“固定床→鼓泡/湍动（可选：蠕动/slugging）”流态转换演示，输出典型数据包（ΔP(t)、ΔP(z)、视频片段）；
4）压力通道核对：扫描阀≥16通道逐点核对零点/量程/通道映射，形成校准记录与通道对照表。
项目二：气液两相流动研究实验装置（双流体喷嘴雾化喷淋脱除SO₂试验台）
1、喷雾流化床/喷淋塔透明床体 1套
透明有机玻璃；内径200 mm；有效高度≥1000 mm；顶部除雾段（可安装折流板/丝网除雾器）；侧壁多高度采样口。
2、气源与稳压系统 1套
无油空压机≥2 kW、排气量≥0.22 m³/min、压力≥1.0 MPa；冷干机+多级过滤；减压阀与稳压罐。（和项目一可共用）
3、SO₂污染源气体发生装置 1套
标准气（SO₂ 1%钢瓶）+空气/氮气稀释；最高浓度400 mg/m³；总流量100–500 L/min；稀释比最高1:400；双路输入/双路输出；MFC：SO₂支路3–30 L/min、空气支路30–600 L/min；7寸屏设置与自动运行。
★4、双通道多气体在线分析仪（核心测试单元）1套
紫外吸收/DOAS：SO₂低量程0.1–60 ppm（分辨率10 ppb）、SO₂高量程0.1–600 ppm（分辨率10 ppb）、NO 0.1–200 ppm（分辨率10 ppb）、NO₂ 0.1–1200 ppm（分辨率1 ppb）；同时支持CO量程5%（分辨率10）、CO₂量程20%（分辨率10）；测量误差≤±5%；响应时间＜60 s；工作温度0–45℃、存储温度-20–40℃、工作湿度15%–85%RH；24h零点漂移±10 mg/m³，24h量程漂移：20%F.S±10 mg/m³、80%F.S±10 mg/m³；光源寿命10⁹脉冲氙灯；配套样气预处理/恒流采样；治理前/后自动切换；自动计算去除效率、记录报表、一键导出；支持Modbus/HJ212等通信。
5、喷嘴系统（双流体）1套
双流体喷嘴≥4只（可更换喷孔/气液混合结构）；液滴SMD覆盖50–3000 μm（通过气液比调节）；耐腐蚀材质（316L/哈氏合金/陶瓷可选）；喷嘴快换。
6、液路循环与计量 1套
储液罐≥50 L（304/耐腐蚀内衬，带液位、加注、排气、压力表）；废液罐≥60 L；循环泵变频0–1.5 m³/h可调；涡轮/电磁流量计（4–20 mA/RS485）；关键阀门球阀/针阀。
7、嘴压力测量系统（双流体喷嘴前后）1套
喷嘴前压力测量：在液路与气路喷嘴入口上游管路分别加装压力传感器各≥1只，用于测量P_L,in、P_G,in；
喷嘴后等效压力测量：优先在喷嘴混合腔/喷嘴本体后腔设置测压口，测量P_out,eq（=P_mix）；若喷嘴结构不具备混合腔测压条件，则在喷嘴出口后设置静压取压环/静压套筒（周向均布4–8个取压孔）测量P_out,eq（=P_out,static）；
传感器指标：量程0–1.6 MPa（液路）、0–1.0 MPa（气路）（或覆盖系统最大压力的1.2倍以上），精度≤±0.5%F.S.，输出4–20 mA/RS485；
取压与维护：引压管路采用316L/PTFE，配置针阀/截止阀+阻尼缓冲+吹扫/排污口，保证两相脉动工况下测量稳定与可维护；
数据功能：与流量（MFC/流量计）同步采集，在线计算并输出喷嘴压降ΔP_L=P_L,in−P_out,eq、ΔP_G=P_G,in−P_out,eq及压差比ΔP_G/ΔP_L，用于雾化粒径（SMD）关联分析与工况诊断。
8、数据采集与控制系统 1套
工控机+采集卡（模拟量≥16路、数字量≥16路；采样≥10 kS/s）；统一采集阀门切换、MFC、泵变频与分析仪数据；自动生成统计报表。
9、安全与防腐（新增）1套
SO₂钢瓶减压与防倒链；尾气洗涤/活性炭吸附；气路材质PTFE/316L；泄漏报警与联锁停机。
10、调试与性能测试包1套
1）SO₂发生与稀释测试：设定≥3个目标浓度点（建议100/200/400 mg/m³或等同工况），验证输出稳定性与切换响应并导出记录；
2）双通道前/后切换测试：治理前/后自动切换正常，自动计算去除效率、生成报表并一键导出；
3）分析仪运行测试：样气预处理/恒流采样工作正常，响应时间与漂移满足指标；
4）喷嘴压降联调：喷嘴前压P_L,in/P_G,in与等效后压P_out,eq接入DAQ，在线计算ΔP_L、ΔP_G、ΔP_G/ΔP_L，并与流量数据同步导出；
5）联动样例数据包：至少提供2组典型气液比工况的同步数据（压力/流量/分析仪/视频或粒径测量结果）。
项目三：文丘里射流曝气研究实验装置
1、循环水槽/反应槽 1套
透明亚克力水槽约1250×650×650 mm，壁厚≥20 mm；配搅拌/整流；溢流与排空；可加装温控盘管。
文丘里射流器组件（多规格）1套
射流泵/文丘里喷嘴≥6套（D1-0、D1-1、D2-1、D2-2、D2-3、D3等不同环隙/喉径）；材质316L/耐腐蚀；快速更换与定位重复性≤0.5 mm。
射流器可调安装机构 1套
Z轴行程≥300 mm；喷射角可旋转；支持多位置布置与重复定位；结构加固防振。
循环泵与变频系统 1套
高扬程离心泵：380V，功率≥2.2 kW，流量≥2.4 m³/h，扬程≥105 m；变频调速，用于调节射流速度与空化数。
气相引射/补气与计量（新增）1套
可选外接空气供给（无油压缩机或鼓风机）+MFC/转子流量计（0.5–5 m³/h，精度±2.5%F.S.），支持“自吸+强制补气”两种模式。
液相流量计 1套
DN25涡轮/电磁流量计：最大流量≥3 m³/h；输出4–20 mA/RS485；关键位置至少2只（主循环/支路）。
压力/压差测量 1套
压力传感器0–1.6 MPa；射流器前后差压0–50 kPa、精度≤±0.5%F.S.；用于喷嘴特性与空化判据计算。
溶解氧（DO）与水质测量（新增）1套
在线DO 0–20 mg/L，精度≤±0.1 mg/L；温度补偿；可选ORP/电导；数据输出至工控机。
气泡/流场可视化（新增）1套
高速摄像机接口预留；背光成像；可选微泡粒径分析（图像法）；用于气泡分布与空化云观测。
管路与阀件 1套
DN25管路≥20 m；截止阀/球阀/单向阀/过滤器（100目）；金属卡盘软管与耐腐蚀接头一批。
数据采集与控制系统 1套
工控机+DAQ（模拟量≥16路）；同步采集流量、压力、DO与温度；支持变频器通讯与工况脚本控制；自动输出kLa/能耗等指标报表。
安全与防护（新增）1套
泵过载/缺水保护；电气漏保；防溅罩；应急停机；水槽防裂保护与承重框架
13、调试与性能测试包1套
1）射流器性能曲线测试：在≥3个泵频率/流量点下记录射流器前后差压（0–50 kPa）与流量，输出“ΔP-流量”曲线及数据包；
2）DO动态测试：完成1次典型曝气过程曲线记录（DO随时间），导出数据并给出kLa/能耗等计算示例（若软件支持）；
3）补气模式测试：自吸/强制补气模式切换正常，气量计量数据可同步采集导出。
三、安装与系统联调 

1、供应商负责平台现场安装、管路/电气接线、通信配置（Modbus/RS485/以太网）与系统联调；
2、完成“三项目统一数据链”联调：MFC/流量计、压力/压差、气体分析仪、泵变频、DO、相机触发与DAQ时间戳对齐；
3、交付系统拓扑图（气路/液路/电气/通信）、I/O点表（信号名称、量程、单位、采样频率、校准系数）与通信参数清单（站号/波特率/IP等）。
四、售后服务与备件保障 1套
1、质保：整机质保≥3年；
2、响应：提供7×24远程支持；重大故障4小时响应、48小时到场（可按采购方要求调整）；
3、软件售后：软件提供1年内免费升级更新、培训与答疑（你现有条款保留）；
4、备件：随箱提供易损件/耗材包（建议至少1套）：过滤器滤芯、除尘滤筒/HEPA、喷嘴密封与易损件、采样过滤耗材、常用密封圈/接头；关键传感器可选配1只备件（压力/差压/DO等）。
注：标★的条款是设备核心参数和配置（对实验结果准确性和测试精度至关重要）；需对气固两相、气液两相、文丘里射流曝气三个实验项目进行演示。
	1套
	700000
	700000
	

	3
	
	同步热分析实验平台
	1、测试功能说明
同步热分析实验平台是将热重分析 TG 与差热分析  DTA 或差示扫描量热  DSC 结合为一体，在同一次测量中利用同一样品可同步得到热重与差热信息。
2、主要配置：
（1）设备控制主机一套：不低于24核，不小于32线程，‌基础频率‌：3.0GHz；独立显卡≥16G；128G内存+1T固态硬盘+2T机械硬盘/显示屏≥27寸；（2）配备计算机相应的数据通信、报告处理系统一套；（3）配备5.5*5.5mm氧化铝坩埚200只；（4）专用定制化坩埚支架及传感器；（5）配备生物物质样品制备表征配件一套；（6）配备低温系统一套；配备气瓶及气体管路系统1套。
★2、主要技术指标：
（1）.温度范围: 室温~1450℃；（2）.温度分辨率: 0.01℃ ；  （3）.温度波动: ±0.1℃ ；  （4）.升温速率: 0.1~100℃/min ； （5）.温控方式:PID算法控制， 升温、恒温、降温 ；（6）.恒温时间: 0～300min任意设定 ；（7）天平测量范围: 0.01mg～3g，可以拓展至30g ；(8）.程序控制，实现多段升温，降温，恒温控制，可以实现32段参数设置 ；（9）. DSC量程:0～±500mW  （10）.DSC解析度: 0.001mW ； （11）.称重系统精度：0.01mg ； （12）.称重系统分辨率：0.1ug  (13).恒温时间: 0～300min 任意设定； (14).样品支撑杆采用快速插拔结构，不能焊接，有三根以上的定位插针。(提供证明图片材料）；(15).采用双样品支架，一个是标准样品支架，一个是大剂量样品支架，直径大于20mm(提供证明图片材料）；(16).仪器带有USB及RS232端口，两种通讯端口模式(提供证明图片材料）；（17）照度范围： 可量测：5 ~ 50,000 lux  波长范围： 380nm~780nm；（18）.显示方式: 24bit色，7寸 LCD触摸屏显示；(19).气氛装置:内置气体流量计，包含两路气体切换和流量大小控制；(20).气氛:惰性、氧化性、还原性,静态、动态；(21).软件: 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表；(22). 曲线扫描: 升温扫描、降温扫描，恒温扫描；(23).操作软件：可切换满足差示，差热，热重，同步热的应用切换测试；数据采集频率可以自定义设置；(24). 仪器下位机带温度多点校正，无需在电脑上操作完成；(25).操作显示屏界面具备中英文切换功能。(26).软件设置：①支持中/英文/韩文/日文等10种语言切换：②支持最多32条曲线的显示，比对分析；③支持最多设置32段升温/降温/恒温程序；支持温度校准，调入基线，多点校准 ；④DSC支持一键自动分析，减少人工分析误差；⑤配套摄像组件可以实时观察样品的形态，采集完成可以分析任意温度的样品的图像显⑥一套软件，多线程试验，进行中，可查看历史数据，进行分析，导出等任意操作；⑦运行期间支持时间/温度， (热流率 dH/dt)/温度切换；⑧智能软件可自动记录 DSC 曲线进行数据处理、打印实验报表，支持多种报表模板，可以自定义报告；⑨支持曲线分析，平滑，放大，缩放，移动，偏转功能；⑩支持一键导出所有分析数据，分析报告；⑪支持批量导出当前日期，当前文件夹等其他条件检索，一次性导出选择的所有数据成报告；⑫可生成任意曲线的一阶导数，二阶倒数，有利于对复杂数据进行更好的分析。
注：标★的条款是设备核心参数和配置（对实验结果准确性和测试精度至关重要）；需对煤样品进行热重分析TG与差热分析DTA或差示扫描量热进行演示。
	1套
	280000
	280000
	

	4
	
	在线燃烧离子色谱系统
	1、离子色谱仪用途
仪器可用于煤炭、矿石、固体废弃物、地质等固体样品中各种卤素离子和硫含量的分析检测。
2、仪器配置：
独立离子色谱系统：包括输液泵1套，内置柱温箱1套，阴离子色谱柱1套（含保护柱），阴离子自再生微膜抑制器1套，电导检测器1套，淋洗液发生器一套；
燃烧系统：包括燃烧单元主机1套，冷却系统1套，自动固体进样单元1套；配套气瓶和气体管路1套；
3、输液泵； 泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；最大耐压：约42MPa（peek材质）；流量设定值允许误差：≤0.25% ；（提供省级计量机构出具的检定证书）；流量稳定性：≤0.1% （提供省级计量机构出具的检定证书）；流量范围：0.001-12mL/min；配置垂式气液分离器，可以去除进入流路的气泡；
4、电导检测器: 自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程；全程信号输出范围：0-35000μS/cm，无需调整量程；电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度；基线噪声：0.0004μS；基线漂移：≤0.002μS/30min；最小检测浓度：Cl-≤0.0003μg/mL  Li+≤0.0002μg/mL；定性重复性：≤0.1%，定量重复性：≤0.1%；电导池体积：≤0.6μL（提供市级以上计量院出具的证明文件）；
5、抑制器:使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生；并联式再生液流路设计，再生液经抑制器内部管路同时向阴阳电极同时提供再生液，而不是经过一个电极后再达到另一个电极，流路压力低:死体积≤50μL，更灵敏的响应信号；
★6、色谱柱:与离子色谱厂家同品牌的高效高容量离子色谱柱，色谱柱须采用聚合物填料，色谱柱容量柱容量不小于190μeq/根。提供第三方权威机构出具的相关证明材料。  Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析，提供仪器生产厂家官方的相关证明，并加盖鲜红章印。 氢氧根体系色谱柱：一次进样，可在45分钟内完成17种以上离子的分离，提供仪器生产厂家官方的相关证明，并加盖鲜红章印。
7、工作软件：一套软件控制燃烧系统和离子色谱系统，而不是两套软件； 色谱工作站软件，中文操作界面，匹配Windows系统，可兼容国产麒麟操作系统。；(须并附上相关证明材料)；
仪器控制和数据处理完全由软件进行，可编制分析方式、样品序列、进行色谱图积分处理和分析报告生成。批处理功能，可对同一方法检测的数据进行批量化处理，无需挨个处理数据。满足在线仪器操控、测试和分析同时进行，离线模式方便谱图处理；工作站标配虚拟柱软件技术，模拟本公司不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。提供软件截图并加盖鲜红章印。
8、柱温箱:循环风加温模式，程序升温由色谱工作站反控实现；温度控制范围：环境温度+5-60℃；柱温箱温度设定值允许误差：≤±0.5℃；温度稳定性：≤0.1℃/h。
9、报警装置:对仪器进行实时监测，仪器发生低压、超压、漏液等情况时，仪器会自动报警，自动关停仪器处理；

★10、燃烧系统:燃烧系统为一体机设计，涵盖固体进样、燃烧、吸收、吸收液进样等功能，不是2个或多个模块；燃烧炉温度范围：室温-1100℃;氩气流量计：流量范围0-300sccm；氧气流量计：流量范围0-500sccm；自动固体进样单元：系统匹配两种规格样品舟，进样舟体积：≥3mL*25位；1mL*50位；温区数量≥4个（提供软件截图）； 燃烧炉出口配置u型冷凝管，高温气体实现降温；吸收液体积：5~100mL，使用注射泵精确计算调整吸收液体积，而不是只能定容到统一的定容体积；裂解水注射泵量程：0-5mL，注射泵精度0.01mL/min；分析时间：离子色谱开始检测时燃烧炉可同时开始下一个样品的处理，无需等待分析结束后才开始下一个样品的处理，平均分析时间≤30min。
11、冷却单元:独立式帕尔贴降温单元，不需要单独添加冷却剂或外置冷却装置；
12、设备主机一套，工作站（1台/套）：不低于24核，不小于32线程，‌基础频率‌：3.0GHz；独立显卡≥16G；128G内存+1T固态硬盘+2T机械硬盘/显示屏≥27寸。
注：标★的条款是设备核心参数和配置（对实验结果准确性和测试精度至关重要）；需对对给定的煤炭、矿石、固体废弃物、地质等固体样品中各种卤素离子或硫或金属的含量进行分析演示。
	1套
	435000
	435000
	

	5
	
	VASP软件
	软件名称：VASP软件 6.6版本
技术指标如下：
1.可计算几何性质、电子性质、状态方程和力学性质、表面性质、光学性质、磁学性质、材料激发态（GW准粒子修正）。
2.支持从头分子动力学模拟并能够采用one-shot采样或蒙特卡洛采样法，精确计算电子-声子耦合。
3.使用的是平面波基组，电子与原子核之间的相互作用使用投影缀加波贋势（PAW）方法描述，具有完备的PAW赝势。
4.支持Machine Learning机器学习方法训练生成适合软件分子动力学的力场文件。
5.支持scaLAPACK大尺度快速计算，提供ACFDT-RPA方法，计算大体系（包括半导体、绝缘体、金属等）精确能量。
6.能够实现大规模的高效率并行计算，支持多核多节点并行计算，对核数和节点数均没有限制，支持单用户多用户同时使用。
7.软件为学术课题组版，包含6个注册用户，只用于高校学术研究，不用于与企业或非盈利单位合作。
	1
	85000
	85000
	

	6
	
	紫外可见-分光光度计
	光学系统：单束光，1200条/毫米衍射光栅
光谱带宽：0.5、1、2、4nm

波长范围：200-1000nm

波长精度：±0.5nm（2nm）
波长重复性：≤0.2nm

波长可读性：0.1nm

透射比准确度：±0.5%T（带宽2nm）
透射比重复性：≤0.2%T

基线直线型：±0.004A（带宽2nm）
稳定性：≤0.004A/30min/500nm

测量范围：0-125%T，-0.097-3.00A，0-1999C

光源：钨灯，氘灯
显示：LCD

带测试和分析软件
	1
	38000
	38000
	

	7
	
	循环水式真空泵
	功率：180W

泵排量：60L/min

水箱容积：15L

单头抽气率：10L/min

整机自重：15Kg

抽头个数：2个
	2
	1000
	2000
	

	8
	
	超声波清洗器
	仪器尺寸：≥550*320*480（mm） 
内槽尺寸：≥500*300*280（mm）
清洗容量：≥42（L）
超声频率：40（KHz）
超声功率：800（W）
超声功率可调：10-100（%） 
加热功率：≥1000（W）
加热温度可调：室温-80（℃）
时间可调：1-9999（min） 
	2
	500
	1000
	

	9
	
	大气颗粒物采样器
	颗粒物采样流量：15-120L/min

采样时间：1min-99h59min

流量重复性：优于±2.0%

流量稳定性：优于±2.0%

等间隔采样时间：99h59min内任意设置
等间隔采样次数：1-99次
PM2.5切割特性：Da50=（2.5±0.2）μm

PM10切割特性：Da50=（10±0.5）μm
	1
	4000
	4000
	

	10
	
	光学显微镜
	光学系统：无限远色差校正系统
观察筒：5-30°可调倾角，倒像，无限远铰链三通观察筒，瞳距调节50-76mm，三档分光比：50:50或100:0或0:100

目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X/25mm，视度可调，可带单刻度十字分划板
物镜：明暗场半复消色差金相物镜（5X、10X、20X、50X、100X）
转换器：明暗场五孔转换器，明暗场六孔转换器，带DIC插槽
调焦机构：透反两用机架，低手位粗微同轴调焦机构，粗调行程≥25mm，微调精度约0.001mm

载物台：右手位4英寸机械平台，行程约102mm*105mm

聚光镜：摇出式消色差聚光镜N.A.0.9

灯室：12V100W卤素灯室，透、反射用
摄影摄像：0.35X/0.5X/0.65X摄像接筒，C型接口，可调焦，1X摄像接筒，C型接口
	1
	48000
	48000
	

	11
	
	线性电源
	额定输出：电压0-30V，电流0-3A，功率90W

负载调整率：电压≤0.01%+3mV，电流≤0.1%+3mA

电源调整率：电压≤0.01%+3mV，电流≤0.1%+3mA

设定分辨率：电压10mV，电流1mA

回读分辨率：电压10mV，电流1mA

设定值精度：电压≤0.05%+20mV，电流≤0.2%+5mA

回读值精度：电压≤0.05%+20mV，电流≤0.2%+5mA
	1
	7000
	7000
	

	12
	实验室环境建设
	通风橱
	实验室通风系统
	1套
	24000
	24000
	

	13
	
	气路改造费用
	高纯气体的管路系统：不少于50米
	1套
	16000
	16000
	

	合计
	2640000
	

	注：运输、保险费、施工、安装辅材及其它均含在单项报价中

	预算总价：2640000 元               人民币大写：  贰佰陆拾肆万元整


 注：投标供应商投标报价不得高于各单价限价，高于各单价限价作废标处理。

第六章  投标文件格式

为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。
各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。
封面格式
正本
投标文件
招标编号：
项目名称：

投标人名称（盖公章）：
 法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：
年   月
投标文件目录及索引
	序号
	文件名称
	页码
	该文件总页数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；投标文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描或复印件可以采用页码机加盖页码)。
1  开标一览表（投标文件格式一）
项目名称： 
                   项目编号              

                             报价单位：人民币元
	投标总价


	大写：

	
	小写：

	交货期
	

	质保期
	

	备注
	


注 1、本表中的总价应与分项报价表中的相应报价完全一致。
2、此表中，总价应是所投货物和服务的费用总和，包括货物的运输费、各种保险费用、装卸（包括达到目的地后的卸车，短途运输）、检验、检测及验收费用、移交前、移交后及各种税费等一切费用。包括本项目采购需求和采购合同中要求的全部内容。
3、如有优惠折扣申明，请在此表中列出。
投标人： 
（公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）
 
日期： 
年 
月    日

投标报价明细表

项目名称： 
                   项目编号              

                               报价单位：人民币元
	序号
	采购标的
	型号规格
	数量
	单位
	品牌及产地
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	合计
	


注：1.本表采购标的应按第五章  技术（质量标准）参数及说明所列采购清单填写。 
2.如果不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。 
3.上述报价包含一切由供方承担的费用。 
4、合价金额必须与开标一览表投标总价一致；投标报价（单价）不得超过每个货物的单价最高限价。

投标人： 
（公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）
 
日期： 
年 
月    日

小微企业产品投标报价明细表

项目名称： 
                   项目编号              

                               报价单位：人民币元
	序号
	采购标的
	型号规格
	数量
	单位
	品牌及产地
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	合计
	


注：1.本表采购标的应按投标供应商“中小企业声明函”中所列小微企业产品进行填写，此表填报单价报价应于投标报价明细表中单价价格一致。合计报价占比应大于等于投标报价明细表中合计报价60%及以上。否则不予响应。 
2.如果不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。 
3.上述报价包含一切由供方承担的费用。 
投标人： 
（公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）
 

日期： 
年 
月    日

2    资格、资信证明文件
附件 2-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。
2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。
附件 2-2 法定代表人授权书(统一格式，自然人投标的无需提供)
法定代表人身份证明
投标人名称：                           
姓名：          性别：         年龄：          职务：            
系               （投标人名称）的法定代表人。 
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
	法定代表人身份证正反面


投标人：                           （盖单位章）
      年     月     日
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务 ）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年    月    日签字生效,特此声明。
法定代表人签字或盖章： 

 
被授权人签字： 

 
投标人盖章：   

附：
被授权人姓名： 
 
职        务： 
 
详细通讯地址： 
 
邮 政 编 码 ： 
 
电  子 邮 箱： 
 
电        话： 


注：投标人可自拟格式提供，但应与招标文件提供的格式具备同等效力。
附件 2-3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或开标日前三个月内银行出具的资金资信证明等。（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告）
说明：复印件并加盖本单位公章
附件 2-4 投标保证金缴纳凭证复印件
说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证的复印件作为缴纳凭证放在投标文件中，复印件上应加盖本单位公章；
附件2-5 投标人缴纳税收的证明
投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明，须提供响应文件递交截止日期之前一年内任何一期的纳税记录复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）
附件2-6 投标人为职工缴纳社会保险的证明
须提供响应文件递交截止日期之前一年内为员工缴纳社会保障资金的证明材料复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）
附件 2-7 投标人声明函（统一格式）
致：采购人/采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：
1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。
2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。
3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。
4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。
5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
6、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。
7、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。
8、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。
若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。
投标人名称（盖章）： 

投标人授权代表(签字或盖章)： 

日期： 

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）
说明：自然人投标的无需盖章，需要签字。
附件 2-8 虚假应标承担责任声明（统一格式）
致：采购人/采购代理机构
我公司承诺：所提供的投标文件均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料）   ）），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。
特此声明。
投标人名称（盖章）： 

投标人授权代表(签字或盖章)： 

日期： 

附件 2-9（格式自拟）
投标人关联单位的说明（格式自拟）
说明：
1.投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
2.与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；
3.如无关联单位可不提供此说明。
附件 2-10
投标人须知前附表要求的其他资格证明文件
说明：
1. 供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参本次采购活动；
2.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。
3.原件、复印件上均应加盖本单位公章，自然人投标的无需盖章，需要签字。
须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。

致：采购人/采购代理机构
本单位郑重声明：
我单位在参加本次采购活动具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
特此声明！
供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明
本单位郑重声明：
我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：
我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！
供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日
附件 3：投标人综合情况（格式） 
附件 3-1 投标人综合情况一览表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	隶属情况（如有）
	阐明隶属及组织机构情况

	控股情况（如有）
	阐明控股和被控股情况

	组织结构
	

	简介
	包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页）

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	其他……
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围备注
	


附件 3-2 投标人单位简介
（包括但不限于投标人实力、业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）
附件 3-3 投标供应商同类型项目案例（业绩）情况介绍
业绩统计一览表和合同履行情况
	序号
	项目委托单位、联系人及电话
	项目
名称
	项目
内容
	合同
金额
	合同签订日期
	完成
情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.请投标供应商按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料。
2.投标供应商2022年6月1日-至今类似业绩，须提供业绩合同或中标通知书扫描件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。
3.投标供应商提供虚假合同的，按虚假投标处理。
投标人名称： 
（盖公章）

法人代表或其授权人：         （签字或盖章） 
日 期： 


附件4   投标书
         投标书
致：采购人/采购代理机构

根据贵方为  (项目名称、招标编号)  项目的投标邀请,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  提交文件，以    形式出具的金额为人民币   元的投标保证金。并作出如下承诺：
1、如果我方被确定为中标人，我们将按照招标文件、我方投标文件及双方确认的合同条款的要求执行。
2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。
3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
4、我方提交的投标文件及报价自投标截止期结束后 90 日历日有效，并对我方具有约束力。
5、我方已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
6、在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                                                           
电话：                                 

投标人： 
             （公章）

法定代表人或其授权代理人：     
（签字或盖章）

日期： 
年   月   日
附件5 技术规格偏离表
技术规格偏离表
项目名称:                       

项目编号:                 
	序号
	货物名称
	招标文件条款号及招标规格
	投标规格
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“偏离说明”中填写“无偏离”。
2.未声明部分将被视为已接受投标文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。
3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
                     
投标人(盖章):


日期：                  
附件6   商务条款偏离表 
商务条款偏离表
项目名称:                      

项目编号:             
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“偏离说明”中填写“无偏离”。
2.未声明部分将被视为已接受招标文件要求，签约时未经招标方同意不得改变。
3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
                     
投标人(盖章):


日期：                  

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件7中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请在本表中填写投标人须知前附表中写明的中小企业行业类别。
3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。
附件  监狱企业声明函（如是）
本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）
（1）（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
附件 残疾人福利性单位声明函（如是）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                     单位名称（盖章）：
                                     日  期：
附件8关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥  （规定比例） 3。  （产品名称1）  的  （关键组件） 4在中国境内生产。 （产品名称1）  的  （关键工序） 5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥  （规定比例） 。 （产品名称1）  的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序）  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
       公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

附件9 投标文件还应包括的技术文件
投标人应根据招标文件第三章 评标办法、第五章 技术（质量标准）参数及说明的规定自行编写，详细叙述拟提供产品/服务情况。
包括，但不限于：
1.投标供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、图片加文字和数据。
3.对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
4.招标文件要求的或投标供应商认为有必要提供的其他技术文件；
5.投标供应商认为其它需要说明的事宜。
项目概况


能源碳减排技术与资源化利用实验室 招标项目的潜在供应商应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于  2026年 04月 23  日11 点00 分（北京时间）前递交响应文件。








法定代表人身份证复印件


（正面）





授权代表身份证复印件


（正面）








法定代表人身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（反面）









