
长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目
竞争性磋商文件

项目编号：330522265050020000002-HZTLCG-2026006
  项目名称：长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目
采 购 人：长兴县残疾人劳动就业服务所
     采购代理机构：湖州同力招标代理有限公司
                  日    期：二○二六年四月
目    录

    第一章   竞争性磋商公告  ………………………………………2
    第二章   采购需求  ………………………………………………6 

    第三章   磋商须知 ………………………………………………36
    第四章   磋商办法和评分标准 …………………………………52                  

    第五章   合同主要条款 …………………………………………54
    第六章   磋商响应文件格式 ……………………………………56


第一章 竞争性磋商公告


一、项目基本情况

项目编号：330522265050020000002-HZTLCG-2026006
项目名称：长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：580000.00

最高限价（元）：580000.00（本次招标资金为预算金额，不作为最后结算金额，最后结算以实际采购量结算。）
采购需求：

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额

（元）
	简要技术需求或服务要求
	备注

	1
	长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目
	1
	项
	580000.00

	完成长兴县2026年无障碍改造进家庭需做的所有工作，具体采购清单、详细服务要求、商务要求详见竞争性磋商文件第二章《采购需求》。
	


合同履约期限：详见竞争性磋商文件。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证的。
三、获取(下载)采购文件

1.时间：公告发布之日起至响应截止时间前。
2.地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。
3.方式：在线获取（潜在供应商登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）。仅需浏览竞争性磋商文件的可点击“游客，浏览采购文件”直接下载竞争性磋商文件浏览。本项目不提供纸质版竞争性磋商文件。

4.售价（元）：0 。

5.竞争性磋商文件同时以本公告附件形式发布。该竞争性磋商文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成注册并下载了竞争性磋商文件后才视作依法获取竞争性磋商文件，未在政采云平台上获取竞争性磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。已依法获取竞争性磋商文件的供应商不代表已通过资格审查，资格审查由采购人代表根据供应商提交的磋商响应文件认定。

6.采购项目信息发布网址：“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）

四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2026年4月24日9：00（北京时间）。

2.地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 ）
五、响应文件开启

1.开启时间：2026年4月24日9：00（北京时间）。

2.地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 ）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无。

2.投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并提交磋商响应文件（使用政采云平台专用编制工具）。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应在响应截止时间前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（3）供应商通过政采云平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请供应商点击链接https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）以获取最新操作指南。

（4）因本次磋商为全流程电子开评标，请各供应商自备可联网的电脑及CA锁，最后报价由各供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成。政采云平台在线报价操作失败的，供应商应通过指定的电子邮箱或电话及时联系采购代理机构。

3.提交（上传）响应文件说明

（1）供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。
（2）供应商应当在响应截止时间前，除政采云上传的电子磋商响应文件外，还应提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。考虑疫情情况，U盘备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：湖州同力招标代理有限公司（浙江省湖州市长兴县雉城街道阳光天地小区北区27幢202-2），收件人：王工，联系电话：18768213747 ，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：响应截止时间前一天。

（3）供应商应留足响应文件邮寄时间,确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。

4.质疑

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.政府采购金融服务

为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（[image: image1.png]


https：//www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（[image: image2.png]


https：//jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

6.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

7.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：长兴县残疾人劳动就业服务所
地址：浙江省湖州市长兴县长安路330号
传真：/

项目联系人（询问）：吴主任
项目联系方式（询问）：0572-6023910
质疑联系人：吴主任
质疑联系方式：0572-6023910
2.采购代理机构信息

名称：湖州同力招标代理有限公司
地址：浙江省湖州市长兴县雉城街道阳光天地小区北区27幢202-2
传真：/
项目联系人（询问）：王工 

项目联系方式（询问）：18768213747
质疑联系人：王工
质疑联系方式：18768213747
3.同级政府采购监督管理部门

名称：长兴县财政局政府采购监管科 

地址：长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室 
传真：/

联系人：佘科     

监督投诉电话：0572-6027789

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
    

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
 采购需求

一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2.供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由磋商小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本磋商文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本项目所需做的所有工作。

二、招标项目概况

1.项目名称：长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目
2.质量要求：成果必须符合国家相关的政策文件和技术规程要求。

   三、采购设备清单及技术指标要求：

	序号
	产品名称
	产品参数
	数量
	单位
	招标限价
（元）
	参考图片

	1
	普通轮椅
	1）手驱动后轮；
2）车架材质采用SPCC高频焊管，双支撑结构，钢管直径22.2mm、壁厚1.2mm，表面喷塑处理，可折叠；
3）轮椅总长100cm，总宽67cm，总高89.5cm，折叠后宽度28cm，座宽45cm，座深40cm，座高51cm，背垫高39cm，载重≥100kg；
4）坐垫材质为30D的珍珠棉和12mm的木板，外层为600D的牛津布硬座；背垫材质为30D的海绵和600D的牛津布；
5）皮革海绵扶手垫，高强度塑料脚踏板，脚踏支架可旋转，可拆装并易于操作，高度可调，配有牛津布小腿带及安全带；
6）驻车装置制动后不高于座面。
7）前轮为高品质8寸PVC实心轮胎；后轮为24寸充气或免充气轮胎，轮辐钢质，采用13#-36根辐条；ABS手扶圈。
	1
	辆
	400
	[image: image3.png]




	2
	铝合金软座轮椅
	1）手驱动后轮；
2）车架材质采用高强度铝合金管，双支撑结构，铝管直径22.2mm、壁厚2.0mm，表面氧化处理，可折叠；
3）轮椅总长101cm，总宽62cm，总高92cm，折叠后宽度28cm，座宽45.5cm，座深39.5cm，座高48.5cm，背垫高41.5cm，载重≥100kg；
4）坐背垫材质为30D的海绵和600D的牛津布；
5）PU扶手垫，斜扶手可后翻；高强度塑料脚踏板，脚踏支架可旋转，可拆装并易于操作，高度可调，配有牛津布小腿带及安全带，带防倾轮；
6）配看护刹车，便于护理人员有效制动，驻车装置制动后不高于座面；
7）前轮为高品质8寸PVC实心轮胎；后轮为24寸充气或PU轮胎，轮辐铝质，采用13#-36根辐条；ABS手扶圈。
8）包装尺寸：82*30*95cm
	1
	辆
	600
	[image: image4.png]




	3
	便携式铝合金轮椅
	1）看护人员推动；
2）车架材质采用高强度铝合金管，双支撑结构，铝管直径22.2mm、壁厚2.0mm，表面氧化处理，可折叠；
3）轮椅总长86cm，总宽55cm，总高88.5cm，折叠后宽度31.5cm，座宽46cm，座深39cm，座高48.5cm，背垫高40cm，载重≥100kg；
4）坐背垫材质为30D的海绵和600D的牛津布；
5）PU扶手垫；高强度塑料脚踏板，脚踏支架可旋转，可拆装并易于操作，高度可调，配有牛津布小腿带及安全带；
6）配看护刹车，便于护理人员有效制动，驻车装置制动后不高于座面；
7）前轮为高品质6寸PVC实心轮胎；后轮为12寸免充气PU轮胎。
8）包装尺寸：70.5*26*73cm
	1
	辆
	650
	[image: image5.png]




	4
	高靠背座便轮椅
	（1）手驱动后轮，高靠背；
（2）车架材质采用高强度铝合金管，交叉杆双支撑结构，铝管直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，表面喷涂或氧化处理，可折叠；
（3）轮椅总长:1172mm、总宽:673mm、总高:1241mm、座宽:465mm、座深:454mm，座高:509mm、靠背高度:461mm，载重≥100kg；
（4）坐垫为皮革材料,面开U形开口厕孔,配有大容量PVC光面方厕盆,盆托与方厕盆配合顺畅，使用安装方便；背垫为皮革材料内衬海绵，配有皮革腿垫和安全带；
（5）靠背角度90-180°调节，位置固定可靠，配置弧形软质地头枕；
（6）PU扶手垫，扶手可拆卸；骨科脚带腿托，高强度脚踏板，脚踏支架长度可调，抬高的角度可与座面达180°，并有重力自锁装置，带防倾轮；
（7）配看护刹车，便于护理人员有效制动，驻车装置制动后不高于座面；
（8）前轮为高品质8寸PVC实心轮胎；后轮为24寸轮胎，轮辐钢质，采用13#-36根辐条；
	1
	辆
	1000
	[image: image6.png]




	5
	铝合金座便轮椅
	1）手驱动后轮；
2）车架材质采用高强度铝合金管，双支撑结构，铝管直径22.2mm、壁厚2.0mm，表面闪光银喷涂处理，可折叠；
3）轮椅总长101cm，总宽66.5cm，总高92cm，折叠后宽度29.5cm，座宽46cm，座深46cm，座高51cm，背垫高40cm，载重≥100kg；
4）坐垫为加厚海绵软座垫采用软质PU材料,面开U形开口厕孔,配有大容量PVC光面方厕盆,盆托与方厕盆配合顺畅，使用安装方便；背垫为PU材料内衬海绵；
5）皮革海绵扶手垫，高强度塑料脚踏板，脚踏支架可旋转，可拆装并易于操作，高度可调，配有PU小腿带及安全带；
6）配看护刹车，便于护理人员有效制动，驻车装置制动后不高于座面；
7）前轮为高品质8寸PVC实心轮胎；后轮为24寸充气或PU轮胎，轮辐铝质，采用13#-36根辐条；ABS塑料手扶圈。
8）包装尺寸：93.5*34*96cm
	1
	辆
	700
	[image: image7.png]




	6
	运动轮椅
	运动式生活轮椅
1.高强度铝合金一体车架,可折叠结构。
2.刹车装置：配肘节式刹车，配辅助轮安全装置。
3.前置耐磨4英寸万向前轮；后置24英寸,快拆式后轮。高强度铝合金手扶圈；高强度铝合金一体成型车圈；配快拆式安全带；配防压疮加厚座垫；背垫后配有置物袋。
4.产品尺寸：36cm。
5.最大承重：≥100KG
6.产品净重：≤13KG
	1
	辆
	3000
	[image: image8.png]




	7
	儿童轮椅
	1）手驱动后轮；
2）车架材质采用高强度铝合金管，铝管直径22.2mm、壁厚2.0mm，表面喷涂处理，可折叠；
3）轮椅总长99cm，总宽53.5cm，总高87cm，折叠后宽度33cm，座宽35cm，座深37cm，座高45cm，背垫高40cm，载重≥100kg；
4）坐背垫材质为30D的海绵和600D的牛津布；靠背可翻折；
5）PU扶手垫，阶梯型扶手可上翻；高强度塑料脚踏板，脚踏支架可旋转，可拆装并易于操作，高度可调，配有牛津布小腿带及安全带；
6）驻车装置制动后不高于座面；
7）前轮为高品质6寸PVC实心轮胎；后轮为22寸充气或PU轮胎，轮辐铝质，采用13#-36根辐条，带ABS手扶圈。
8）包装尺寸：85*33*90cm
	1
	辆
	650
	[image: image9.png]




	8
	儿童脑瘫轮椅
	1）产品适合7岁以下儿童使用。
2）车架为高强度铝合金材质，表面为烤漆处理；
3）外形尺寸（长×宽×高）mm:（800-1000）×（350-440）×（1020-1120）；
4）折叠宽度：27cm,座位深度：39cm,座位宽度：38cm,座位离地高度：50cm,靠背高度：58-68cm,扶手高度：11cm；
5）最大载荷:85kg；
6）坐垫与背垫采用专利设计的无毒无害，无过敏成分的高级PP料，表面由高级透气网布包裹，透气性好舒适度强，装拆时及其方便（儿童安全座椅型），座椅配双交叉蝴蝶式安全带，脚托采用快拆卸式，调节范围0-90°；通过后刹式气缸调节座位，靠背角度；座椅座垫与靠背角度调节范围：90°-150°,座位与地面的角度范围：0-30°
7）前置直径150mm万向前轮（6寸），后置直径400mm后轮（12寸）；
8）配看护刹车，便于护理人员有效制动；
9）轮椅配防倾翻支架；
10）轮椅配装可拆卸餐桌板，餐桌板尺寸：52*34.5*2cm；
	1
	辆
	1600
	[image: image10.png]




	9
	护理轮椅
	规格：折叠后：48*32*70mm；展开：100*59*125mm;前轮直径8英寸充气胎，后轮直径14英寸免充气胎；座深48cm，坐宽45cm；靠背可180°调节角度，护腿板可90°调节，全车可平躺调节；全车框架为铝合金材质，高档尼龙面料，防水，防霉，速干；扶手和护腿板可拆卸,；手把处有手刹设计。
	1
	台
	1850
	[image: image11.png]




	10
	单拐
	1.主体材料为铝合金，上下肢管壁厚均: Ф22*1.2，表面亮银色阳极氧化，强度高，承重量大；
2.手柄为优质ABS防滑手柄，耐用，光滑，手感好，无毒，符合环保要求；
3.高度可调节，为九孔按钮式，分十档，每档高度调节2.5cm；
拐杖高度71.5-94cm可调。
4.支脚垫为高品质橡塑材料，可替换，弹性好、耐磨擦、使用寿命长。
	1
	根
	50
	[image: image12.png]




	11
	四脚拐
	1.高度调节范围72～95cm，承重90KG；
2.高档铝合金材质，壁厚:1.2mm，表面古铜氧化处理，永不生锈；底座钢管喷塑处理，更牢固；
3.高度十档调节，并配有金属顶扣；
4.四个支脚和固定板为钢质材料，更平稳、更安全；
5.拐杖四脚上配有防滑橡胶脚垫，内径13mm，提供良好的地面摩擦能力，内藏金属垫片，更加强其耐用性；
6.PVC拐杖头环保无毒、不吸汗、不易破损、变形，使用寿命长。
	1
	根
	65
	[image: image13.png]




	12
	三脚拐杖凳
	1.主架采用铝合金管，表面亮面处理，管料规格：22*1.2 mm；
2.把手：采用软质泡棉包裹而成。
3.脚垫：采用三脚着地，PE材质凳面可跨坐休息；配防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。
4.承重≥100kg。
5.尺寸：高度71.5-84cm
	1
	根
	80
	[image: image14.png]




	13
	肘拐
	产品高度10档可调，适合1.60m～1.8m人群使用；利用前臂和手共同支撑，不对身体局部产生压迫；可单侧手或双侧手同时使用，双肘杖同时使用可减轻下肢承重，提高行走的稳定性，用于需要借助拐杖助行者。
	1
	副
	110
	[image: image15.png]




	14
	铝合金腋拐
	高质铝合金表面阳极氧化处理,加强型中心管，伸缩管设计合理，配防滑橡胶脚垫，内含金属垫片，九档按钮可调整。规格：119cm*33.5cm*28.5cm。
	1
	副
	100
	[image: image16.png]




	15
	不锈钢腋拐
	高强度Ф19*1.2不锈钢管，表面阳极氧化，加强型中心管，提供良好的支撑力，特殊设计的伸缩管，提供更加的安全负荷，高度调节范围114-134cm，分九档，腋托最小长度19cm，握把最小长度10cm，高档ABS塑料防滑握把，防滑橡胶脚垫，提供良好的地面摩擦力，内藏金属垫片，更加强其耐用性。
	1
	副
	130
	[image: image17.png]




	16
	折叠盲杖
	杖体为白色，在其上三分之一处于轴线垂直有一环形红色条纹，红色为反光材料，红色标示。手柄松紧绳进口橡胶制成,具有回弹性强,耐拉,抗老化特点。适合失明者和视力严重不清的人群。
	1
	根
	45
	[image: image18.png]




	17
	声光盲杖
	1.旋开铝合金锥体发音筒（连同红色警灯罩一起旋开），装入5号电池两节，注意勿将极性装反（正极向上）。
2.需要明示，灯示，可按下按钮开关，音乐和闪光同时作用，再按一次即同时关闭。
3.盲人夜间行走，和车辆相遇时，除警灯发光外，杆身反光膜还会自动发光，警示车辆主动避让。
	1
	根
	120
	[image: image19.png]




	18
	滚轮盲杖
	1）手柄结构设计适合盲杖使用中多种正确握持，手1）柄上端装有弹性腕带，不易从手中滑落；                                             
2）折叠连接部件连接牢固，具有防松动装置；                                                    
3）杖尖采用旋转头设计，适合在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，易更换；                                                    
4）四节折叠，折叠和打开及使用安全，无卡滞现象；   
5）功能：具有振动传导信号功能，有敲击声反馈。
	1
	根
	100
	[image: image20.png]




	19
	超声波导航盲杖
	单传感器超声波障碍探测功能。
语音指南针判定方位语音播报功能。
语音报时表功能。
倒计时功能。
寻杖功能。
夜间红色闪光警示功能。
按键全语音导航操作功能。
	1
	根
	500
	[image: image21.png]




	20
	阶梯式助行器
	手撑步进式可折叠，采用阶梯式结构，带辅助坐姿与站姿转换的功能。高度可调，脚管高度不少于8档调节，适合1.55m～1.80m人群使用；配耐用优质橡胶防滑脚垫，有弹性着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高。
	1
	个
	280
	[image: image22.png]1

7





	21
	助行器
	长54.5cm，宽45.5cm，高度调节范围：78-96cm，高强度Ф25*1.2铝合金管，表面光亮阳极氧化，可折叠，EVA塑料防滑手握，高度可调，防滑橡胶脚垫。
	1
	个
	240
	[image: image23.png]




	22
	轮式助行器
	性能：支撑体重，保持站立平衡，帮助患者双手支撑进行连续步态行走训练。前面两个支撑腿装有轮子，使用时，推动或提起助行器的后支肢前移。       
适用人群：上肢功能较好，双下肢功能轻中度障碍和平衡能力稍差者。      
注意事项：1、根据患者身高调整伸缩杠至适宜位置，固定后使用。2、在坚实平整的地面上使用(最好在室内平坦的地方使用)。
	1
	个
	250
	[image: image24.png]




	23
	带座助行器
	1.产品为两轮助行器，适合1.55—1.80m人群使用；
2.助行器主架采用高强度铝合金金加工而成，管材壁厚为：Ф22.2*1.2，助行架表面采用喷涂处理；
3.助行器利用扶手下压打开使用，整体可折叠，便携实用，PVC海绵座垫，方便清洁，助行、休息两用；
4.前脚管配有4个3寸耐磨轮、后脚管为耐磨橡胶脚垫，表面摩擦系数高；
5.主要参数：大架长：63cm,宽：52-53cm,高：84-94cm，座宽：44cm，脚管5档调节。
6.承重：100Kg
	1
	个
	300
	[image: image25.png]




	24
	轮凳
	把手高度可调节，可折叠式结构，安全性能好、轻巧、占地面积小、美观耐用、使用和储运都很方便。铝助行器，下压式刹车，软坐垫，6*1TPR轮，配篮子。
	1
	个
	550
	[image: image26.png]




	25
	移乘板
	规格：620±5*235±5*3±0.2mm；材质：PVC工程塑料，承重在100KG以上,净重量0.9kg。
	1
	块
	180
	[image: image27.png]




	26
	移位机（吊带式）
	该移位车实现了瘫痪、腿脚受伤的病人或老年人在床、轮椅、座椅、坐移位机便器之间的安全转移，大大减轻了护理人员的工作强度，提高了护理效率，降低了护理风险。
	1
	套
	2200
	[image: image28.png]




	27
	移乘带
	牛津布，三层压花牛津材，增软透气，不勒皮肤，更柔软。加强尼龙织带，缝纫牢度1200N，牢固耐用。
	1
	辆
	250
	[image: image29.png]




	28
	多功能床式轮椅
	产品尺寸:186*59.5-87.5*55cm,床体中间部位收缩为59.5厘米方便进门，拉开为87.5厘米。可起背、抬腿、落腿，起背角度≥65°，腿位床面0～+25°，足位床面+20°～–50°。带有便孔，便孔尺寸280*170cm，最小转弯半径1米，床体材质为加厚1.2mm钢管焊接，床板材质为木质复合板，床垫材质2cm海绵+皮革面料。主要功能有平躺、起背、抬腿、落腿、轮椅、加宽、输液、就餐、洗头、洗脚、尿湿呼叫、便孔。
	1
	辆
	2000
	[image: image30.png]




	29
	成人站立架
	90×67×100～130cm, 臀部垫和绑带最大负载质量135kg，脚踏板负载质量135kg，台面高度调节范围110～135cm，背托架前后调节范围15cm，膝部托架前后调节范围：前后8cm，上下25cm。
	1
	套
	1200
	[image: image31.png]FYTTIN





	30
	儿童站立架
	1、外形尺寸（长×宽×高）/mm：770×610×750～900
2、靠背前后调节距离/mm：220
3、膝托左右调节距离/mm：60
4、膝托前后调节距离/mm：200
5、膝托上下调节距离/mm：200
	1
	套
	1500
	[image: image32.png]T





	31
	儿童梯椅
	名称 参数值 允差
外形尺寸（长×宽×高）/mm 650×415×1000 ±15
凳面宽度/ mm 410 ±10
凳面高度/ mm 270 
爬行高度/ mm 690 ±15
凳面额定载荷/N 1200
	1
	套
	980
	[image: image33.png]




	32
	梯背架
	整体尺寸600×400×1000mm 
产品特点;整体为木质，外形呈梯子形状，外刷清漆
	1
	套
	980
	[image: image34.png]




	33
	矫形鞋
	材质：PU\网格布  适用：扁平足、内外八字脚、X/O型腿、足内外翻
	1
	双
	1500
	[image: image35.png]at





	34
	踝足矫形器
	材质：PP\尼龙搭扣   适用：足下垂、足内翻、足外翻
	1
	双
	1580
	[image: image36.png]




	35
	铝合金斜坡板（1.5M）
	尺寸：150*81cm，高强度铝合金材料  产品特点：独有的加长“舌头”更安全，双重防滑：防滑纹路加防滑凹槽，内部子母锁死结构
	1
	块
	1600
	[image: image37.png]




	36
	铝合金斜坡板（2.5M）
	尺寸：250*81cm，高强度铝合金材料  产品特点：独有的加长“舌头”更安全，双重防滑：防滑纹路加防滑凹槽，内部子母锁死结构
	1
	块
	2600
	[image: image38.png]




	37
	铝合金斜坡板（1M）
	尺寸：100*81cm，高强度铝合金材料  产品特点：独有的加长“舌头”更安全，双重防滑：防滑纹路加防滑凹槽，内部子母锁死结构，可折叠。
	1
	块
	1380
	[image: image39.png]




	38
	橡胶坡道
	尺寸：高2-10cm，宽100cm。天然橡胶材质，耐水防滑、承重力大、不变形、无需安装，实用性高，表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强
	1
	块
	200
	[image: image40.png]




	39
	拼接坡道
	尺寸：高2-10cm，宽100cm。该斜坡脚垫设计专业，坡度合理，坚固耐压，实用性强，使用方便，可随意拆装移动。能够与各类台阶对接，实现无障碍移位。
适用于房门口、餐厅门口、卫生间门口等出入口。斜坡三角块外形尺寸：249.4mm*124.6mm*20.5mm
斜坡长方形外形尺寸：249.4mm*124.6mm*18.3mm
	1
	块
	50
	[image: image41.png]




	40
	折叠担架
	框架部分主要采用高强度铝合金制成，具有重量轻、体积小、携带方便、使用安全等特点。担架面采用蓝色牛津革面制成，使病员躺卧更舒适。担架车采用一端两轮一端两支撑脚设计，在人手不够的情况下抬起支撑脚一端即可转移病人。配备两根安全绑带，保证运输途中病人的安全。材质：铝合金，牛津面料；规格:担架布长度180*50cm,高185cm；净重：8.5KG；承重：120kg。
	1
	套
	580
	[image: image42.png]£ vicars






	41
	辅助移动腰带
	适用范围：长期卧床，中风瘫痪，腿脚不灵患者。 产品优势：加宽加厚，透气海绵软垫，帮助患者过床、过轮椅，搀扶患者步行之用。产品材质：锦纶、氯丁橡胶、塑钢等
	1
	个
	300
	[image: image43.png]




	42
	旋转坐垫
	1、避免因不当搬运导致工作人员下背部疼痛及病患二次伤害；
2、无需使用大型搬运设备，即可轻松移位
3、360度旋转；
4、可用于地板协助下床后转身。
	1
	个
	300
	[image: image44.png]




	43
	移位机（座位式）
	品名：移位机
最大载重：120kg
尺寸：长：700mm
宽：470mm
高：940mm
总重：18kg
刹车：脚动刹车
	1
	套
	2800
	[image: image45.png]




	44
	无障碍升降平台
	采用钢结构框架，精密螺杆或液压动力单元系统的驱动的一款垂直式多功能的升降平台，产品可根据客户需要在3000mm以下提升范围内定制，安全的性能、无坑式的安装设计给您带来无障碍通道施工的便捷及电梯般的享受。
	1
	套
	48000
	[image: image46.png]




	45
	电动爬楼车
	材料：铝合金 ；展开尺寸：125*61*163cm；折叠尺寸 ：105*61*33cm ；包装尺寸：128*65*37cm(木)；毛重/净重：45kg 33kg ；最大承重：165kg ；性能介绍：1.铝合金车架 ；2.碳刷电机(履带电机)；3.锂离子电池(24v13ah)；4.橡胶履带单边长81cm；5.前后轮尺寸:3/10寸 ；7.电机120W
	1
	套
	9800
	[image: image47.png]




	46
	病床餐桌
	1.主架：产品为升降式餐桌，采用铁材质为主要材料，表面喷粉处理，美观耐用：，包装方式为拆装，使用和储运都很方便。
2.餐板：采用高密度板为主要材料，表面贴防火材料，尺寸：40*60cm。
3.调节：可根据需要调节桌面高度，调节过程平稳，锁定稳定可靠。
4.脚轮：配高强度工程塑料脚轮并带驻停功能，方便移动及锁定在需要位置。                                      
	1
	张
	350
	[image: image48.png]i





	47
	语音闪光盲文电饭煲
	1.产品由电饭煲主机、全铝内胆360克、蒸格、量杯、饭勺、电源线、中文说明书和盲文说明书组成；
2.额定功率：不低于900W,电压220V，额定频率：50-60HZ，容量5L；
3.具有显示屏：一个LED四位数码显示屏可显示预约定时信息，另一个显示屏可显示精煮的7段过程：预热、吸水、加热、吸水、沸腾、焖饭、保温；
4.具有全程语音提示功能，具有精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕、保温、预约/定时八大功能，并且都由独立按键控制；
5.具时间预约和定时功能，每增加减少30分钟，增加时间由单独按键控制，减少时间由单独按键控制；
6.任何模式下按下取消键，进入安全待机模式；
7.功能按键带盲文点标识及LED指示灯；
8.烹饪完成后语音播报“烹饪结束”并进入保温模式，保温模式下任何按键播报之前的”烹饪功能及烹饪结束“语音。
	1
	个
	500
	[image: image49.png]




	48
	语音控制播报电饭煲
	1、全菜单盲文指引、语音、产闪光提示，在待机和烹饪结束具有闪光功能。
2、定时、预约、增大、减小，具有功能兼具煮饭、精煮、1小时稀饭、45分钟稀饭、冷饭加热、2小时粥/汤、1小时蒸炖、2小时蒸炖、保温功能。数码显示产品工作模式。
3、输入电源：AC220V/50Hz
4、额定功率与容量：700W/5L
5、热效率值符合按照GB 12021.6标准：83.3%，待机功率：0.92W,保温能耗：28.6W/H,二级能效报告佐证。
6、产品配置不锈钢外壳、全新ABS塑料件、铝合金内胆、铝合金发热盘、量杯、饭勺。
	1
	个
	500
	[image: image50.png]




	49
	语音闪光智能电磁炉
	1、全功能菜单盲文、语音、闪光提示
2、定时、预约、增大、减小，具有功能兼具火锅、煎炒、爆炒、烧烤、煲汤、蒸煮、烧水、泡茶功能。
3、输入电源 220V AC/50Hz
4、额定功率 2000W
5、产品配置 270mm*270mm微晶面板、ABS外壳、无刷散热风扇、大功率模块，外壳 ABS
6、产品赠品 不锈钢汤锅一个
7、符合GB 21456能效标准：热效率：88.12%；待机状态功率：0.92W。二级能效。
8、电源线带搞干扰磁环。
	1
	个
	500
	[image: image51.png]




	50
	语音盲文智能电磁炉
	1.产品由电磁炉主机、配260克汤锅组成；
2.功率：不低于2200w.电压：220V，额定频率：50-60HZ，宽电压启动：88-270V正常启动、正常工作；                                        
3.材质：耐高温黑晶板，塑料外壳，观时尚，方便清洁，面板上有四个定位柱，可防止锅滑动；
4.每一个操作按键都具有语音报读功能和盲文点标识；
5.具有“无锅具”的安全提醒。反复提醒无锅具后自动断电关机，安全保护；
6.具有6个操作按键：功能选择键、减小键、增大键、开关键、定时预约键、电量电压查询键；
7.具有火锅、爆炒、烧烤、炒菜、煲汤、蒸煮、烧水、预约、定时九大功能，增大、缩小键可读报相应温度数。
	1
	个
	500
	[image: image52.png]




	51
	语音闪光智能电热水壶
	1.产品由壶身主机和底盘组成；
2.额定功率：不低于1500W 电压220V 额定频率50-60HZ 容量：2L；
3.产品材质内胆由食品级不锈钢一体成型，盖子由304食品级不锈钢，外壳全新PP料无毒 无异味，质感好表面光滑；
4.产品有全程可语音 亮光闪烁指示灯，开始烧水语音提示；
5.产品独立开关上面有开关，简单易操作 一键操控；
6.水壶主体采用双层防烫设计，适合视障人士使用，使用更安全；
7.产品具有防干烧保护功能。
	1
	个
	380
	[image: image53.png]




	52
	语音盲文智能电热水壶
	1.本产品是针对盲人、青光眼、低视力、聋哑人、残疾人等不同人群专门开发的生活便利产品。报警器均以语音闪光提示为主。智能报警主机可安装在客厅、厨房、卧室、阳台等地方。
2.本产品用真人语音和闪光提示水壶工作状况，水开后会自动语音提示：水开了!水开了!请关闭电源。提醒视力障碍都。然后报警LED灯分色闪烁提醒听力障碍者水开了，电源自动断开，避免安全隐患发生。
3.指示灯：报警器选用31颗超高亮LED（红、绿、蓝、白各6颗)，音量指示灯3个，工作模式灯3个，电源指示灯1个。
4.本品采用双层防烫设计：水壶表面为工程防摔PP材料，中间间隙不会与内胆直接接触，不锈钢内胆、底盘加热，带干烧保护。
5.声音提示：报警器的音量低、中、高三档音量控制，可根据环境手动调节有音量指示灯3个。
6.工作模式：语音、闪光、语音+闪光由工作模式灯3个和电源指示灯1个显示工作状态。
壶体输入电源 220V AC/50Hz
接收器规格 158mm*138mm*80mm
额定功率 内胆加热1350W
壶体容量 2.0L
产品配置 进口不锈钢外壳不锈钢内胆壶体
发射器规格 位于产品底部
	1
	个
	380
	[image: image54.png]




	53
	防溢报警器
	1、防溢功能：将挂钩置于容器边，呈悬挂状，液体在接触防溢开光时，即报警提示；
2、长x宽x厚：62mmx31mmx23mm。
	1
	个
	150
	[image: image55.png]




	54
	多功能单手切菜器
	1、肢残者能方便地单手切蔬菜及水果，多种切法、隐藏式刀片，导航护手器。
2、一器多用，透明塑料壳，保护罩，舒适把手，加宽边，固定卡槽，不锈钢刀片，贴心收纳
3、六种刀片选择：磨蓉、粗丝、花片、细丝、薄片、厚片，简单更换，刀片随心换，使用更方便，切出各种菜色
4、加宽围边，贴合容器，不易松动；防滑手握方便刨丝，加厚手握，防滑设计使整个握手稳固安全；防滑脚垫，耐磨耐用，大空间容量设计安全高效率；透明收纳盒，可食用材质健康方便容易清洗。
5、温馨提示：刀片锋利，操作时建议使用护手器。
材质:ABS食品级材质收纳盒、不锈钢刀片
配置:主体+6件道具+护手器+收纳盒
工艺:快速耐用简单方便
用途:刀片锋利，操作时建议使用护手器
净重:1.0kg
	1
	个
	200
	[image: image56.png]




	55
	煤气泄漏报警器
	探测气体：天然气/可燃气体
采样方式：自然扩散
报警浓度：6%LEL
外形尺寸：100mm*34 mm
报警方式：声光报警
重量：132g
	1
	个
	350
	[image: image57.png]




	56
	生活自助具
	主要用于各种上肢及神经系统功能有障碍的残疾人、老年人等手部握力不足的人群使用的日常实用的餐具。包括防洒盘架、水杯套架、牙刷、梳子、勺、叉等生活用具。
（1）塑料材质
（2）扣带可调粗柄餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm。把手真径2.5-4cm.重量：100g
（3）餐具头方向可调夹持餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm,把手直径6cm。
（4）防洒盘架由一个塑料防洒围边组成。            
	1
	套
	350
	[image: image58.png]n....;‘
EEFEEIME





	57
	儿童生活自助具
	主要包括防洒碗、缺口杯、扣带可调直头勺、扣带可调弯头勺、粗柄直头勺、粗柄弯头勺。1、 特种勺、防洒碗、缺口杯主要用于各种上肢及神经系统功能有障碍的残疾人、儿童等手部握力不足的人群使用的日常实用的餐具。2、 塑料材质。3、 扣带可调粗柄餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长15+—1CM,把手直径2.5—3CM，重量60g。
	1
	套
	280
	[image: image59.png]




	58
	开瓶器
	材质：不锈钢
适用于手部稳定性、协调性及上肢肌力较差，经评估需适配的肢体功能障碍者
	1
	个
	40
	[image: image60.png]




	59
	开罐器
	材质：430不锈钢+PP塑料
尺寸：9*6cm
适用于上肢功能欠佳者使用
	1
	个
	50
	[image: image61.png]




	60
	成人围兜
	环保硅胶材质，尺寸：520mm*360mm
	1
	个
	50
	[image: image62.png]




	61
	成人防洒碗
	该产品材质为环保ABS塑料。底部带有吸盘，可固定于桌面等平面物体上，便于偏瘫或上肢截瘫等单手操作者自主进餐，防止洒出。
	1
	个
	35
	[image: image63.png]




	62
	座厕椅
	1. 材质为高强度SPCC焊管焊接而成，管材壁厚为：Ф22.2*1.2，坐便椅主架外观采用喷塑处理，颜色：灰色烤漆；可折叠
2. 采用ABS舒适防滑塑料扶手，坐厕框、坐厕盖均采用优质粒子高温吹塑而成；座椅支架采用卡扣式固定；
3. 脚管高度5档调节，四脚配耐磨防滑脚垫；
4.尺寸：长：55cm，宽：50cm，高：70-80cm，坐宽：45cm；
5.承重≥100kg。
	1
	个
	260
	[image: image64.png]




	63
	皮制座厕椅
	1.材质为高强度SPCC焊管焊接而成，管材壁厚为：Ф22.2*1.2，坐便椅主架外观采用电镀处理；                                           
2.采用人革海绵扶手，人革海绵座背垫，皮质海绵软坐垫；                                     
3.四脚配耐磨防滑脚垫；                         
4.尺寸：长：54.5cm，宽：55cm，高：86cm，坐宽：43cm；                           
5.承重≥100kg。
	1
	个
	380
	[image: image65.png]




	64
	沐浴椅
	1.主架为高强度6063型铝管折弯而成, 壁厚为Ф22.2*1.2， 表面雾银氧化处理；
2. 座板、背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用；
3. 座板两边有扶手槽及洒把槽；
4. 脚管高度5档调节，四脚配防滑斜脚垫；
5.使用者可触及表面均无外露的锐角、尖角、刃口和毛刺。
	1
	把
	258
	[image: image66.png]




	65
	扶手沐浴椅
	1. 主架为高强度6063型铝管折弯而成, 壁厚为Ф25*1.2， 表面雾银氧化处理；
2. 座板、背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用；
3.座板两边有扶手设计，配PU防滑扶手垫；扶手为弹片锁紧，可拆卸；
4. 脚管高度5档调节，四脚配防滑斜脚垫；
5.尺寸：长：50cm，宽54cm，高：72-85cm，座宽：40cm；
6.使用者可触及表面均无外露的锐角、尖角、刃口和毛刺；
	1
	把
	320
	[image: image67.png]




	66
	轮式淋浴椅
	1、主架为高强度铝管折弯而成，壁厚为中25*1.2，表面氧化处理颜色:亮银色; 
2、背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗;座板为防水皮革海绵，座板中间可单独拆卸，下方为厕桶;洗浴、
座便两用; 
3、采用ABS 舒适防滑塑料扶手，带有可折蠢脚踏板;
4、4个4寸万向轮，均带有制动装置
5、尺寸:长:83cm，宽55cm，高985cm，座宽45.5cm，坐高53.5座深41cm，靠背高370cm前后轮直径10cm
	1
	套
	580
	[image: image68.png]




	67
	沐浴凳
	1.主架为高强度6063型铝管折弯而成，壁厚为Ф22.2*1.2，表面氧化处理，颜色：亮银色；
2.座板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用；
3.座板两边有扶手槽及洒把槽；
4.脚管高度5档调节，四脚配防滑斜脚垫；
5.使用者可触及表面均无外露的锐角、尖角、刃口和毛刺。
6.尺寸：长：50cm,宽：30.5cm,高：41-50.5cm
	1
	个
	180
	[image: image69.png]




	68
	电动升降助力架
	产品宽度：608mm； 产品长度：525mm；产品高度：705mm；把手间宽度：505mm；两底座间距：425mm；最大承重：100Kg／公斤；电源电压：220V；工作电压：24V；产品额定功率：130w；防水等级：普通泼溅
	1
	个
	3000
	[image: image70.png]




	69
	坐便架
	产品尺寸:640*460*565-715(高度6档调节)；产品材质:PP+钢管组装式支架；挂手架高强度碳钢管焊接而成，扶手架整体喷塑处理不易生锈；管内留有排水孔、防止管内储水生锈；快手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重100kg以上。
	1
	个
	750
	[image: image71.png]R





	70
	马桶增高垫
	特点：增高垫前部可以单独加高，每个增加档位为60mm, 增高垫后部也可以单独加高，每个增加档位为60mm,整体可以平置，也可以斜度使用。
	1
	个
	500
	[image: image72.png]




	71
	记忆成人牙刷
	该产品手柄材质为形状记忆聚合物，刷头为抗菌刷毛。结构：U形握柄的形状记忆牙刷,握柄可多次加热软化重新塑型，握柄的材质无毒、无害、抗菌环保、易于清洁、不易退色；刷毛柔软，刷牙干净，不容易出血。
	1
	个
	100
	[image: image73.png]




	72
	牙膏挤压器
	1.带牙刷架，可供五人使用；
2.包含挤压器一个，五位牙刷架一个，组装便利简单，可以自由拆卸；
3.可按照浴室要求，左右可以互换，也可以分开使用。
4.材质：无毒无害的环保优质ABS材料；
5.采用抽真空方式自动挤出牙膏，单手即可操作；
6.产品尺寸：挤牙膏器：6*6.5*16cm；牙刷架：11.5*5；
7.重量：0.29Kg
	1
	个
	100
	[image: image74.png]




	73
	粗柄梳子
	该产品梳柄采用防滑材料NBR材质制成，防滑材质及间隔设计可增加手部与梳柄间的摩擦，易于抓握。方便指捏、握力减弱的偏瘫患者自行按摩头皮及日常梳头。
	1
	个
	80
	[image: image75.png]




	74
	长柄梳子
	该产品采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，方便挂靠。
	1
	个
	100
	[image: image76.png]




	75
	长柄洗澡刷
	该产品采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。洗澡刷刷头配有复合布套，可拆卸清洗或更换。手柄防滑，方便挂靠。
	1
	个
	120
	[image: image77.png]




	76
	弯柄擦背刷
	该产品采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。洗澡刷刷头配有复合布套，可拆卸清洗或更换。手柄防滑，方便挂靠。
	1
	个
	150
	[image: image78.png](.





	77
	轮椅洗头器
	适用轮椅人士洗头使用。调节：升降范围40cm（最90CM,最高130CM)，头盆调节范围45°
	1
	套
	680
	[image: image79.png]




	78
	洗浴宝
	1.具有独特的17度角斜面设计，结合条形构造，可以在洗浴中将废水迅速排出，不存水。充气浴床内部枕头和床体一体，设计高度恰到好处，有效防止洗头者头部悬空，呛水等问题。最大特点可直接在床上使用，不需要移动使用者，折叠以后占地很小，方便储存和使用。采用独特的直角水塞排水管，泡澡时可盖上水塞蓄水，冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气，抽气时快速放气。和移动式洗澡机搭配适用，躺着淋浴。
2、自动加热系统，可移动床边，操作简单，，有漏电保护插头，自动断电。有语音提示功能，自动保温功能。热水随用随取，安全可靠。
适用于长期卧床者沐浴使用。
	1
	套
	2800
	[image: image80.png]




	79
	电动升降移位机
	方便行动困难人群从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅等之间相互移位，轻松如厕、洗浴、治疗等；
	1
	套
	4800
	[image: image81.png]




	80
	排气扇
	类别：换气扇安装方式：窗式形状：正方形适用面积：≤10㎡
	1
	个
	240
	[image: image82.png]




	81
	闪光音乐门铃
	自发电无线门铃，无需电池，无需布线；发射器尺寸： φ67x20mm；接收器尺寸： φ67x32mm（不含插片）；无线协议：CC433；按键寿命：＞10万次；遥控距离：约50m
	1
	套
	200
	[image: image83.png]




	82
	智能猫眼门铃
	10寸大屏智能门铃，                             红外夜视，高清300万像素 
语音对讲，支持绑定8个手机
移动侦测录像，视频对讲 
免费云存储，远程监控
功能：可随时查看门外情况。
	1
	套
	2000
	[image: image84.png]




	83
	手动升降晾衣架
	材质：不锈钢。展开尺寸：126*50*90CM,  可折叠收缩。
	1
	个
	300
	[image: image85.png]




	84
	固定式晾衣架
	固定衣架。材质不锈钢或铝合金制作，低位或根据实际（使用者）需求安装。要求稳固、耐腐、便于肢残者使用。适用于阳台及室内其他位置。
	1
	套
	200.00 
	[image: image86.png]




	85
	手动升降式晾衣架
	2米三杆，铝全金，手摇升降（低位安装），承重力强，安装牢固。
	1
	套
	550.00 
	[image: image87.png]




	86
	电动升降式晾衣架
	符合ISO认证，智能照明、烘干、承重力强，安装牢固。（标注名称）
	1
	套
	1850.00 
	[image: image88.png]




	87
	双摇护理床
	双摇三折，床架厚度1.2mm，带滑轨便孔、棕床垫、可收缩铝合金扶手、可移动餐桌板、ABS床头和床尾、输液架、带刹车静音轮，床下有杂物架，2000mm*900mm*50mm。
	1
	张
	1800
	[image: image89.png]




	88
	电动护理床
	电动曲腿功能： 通过电动手柄可以在病人坐起时小腿下弯曲，符合人体工学原理，方便床上洗脚，泡脚。适用于病人康复护理使用。
	1
	张
	4000
	[image: image90.png]




	89
	木质双摇护理床
	1、规格：外形尺寸：2100×1000×500（mm）,床面尺寸1980×900（mm）；
2、标准配置：床头床尾床围采用多层实木板、单板芯的硬木胶合板贴三聚氢胺纸饰面。床头床围可选用弧形或平型。※出具板材甲醛释放量≤0.02的第三方检验报告。
3、床体为双摇（起背，抬腿功能），床面采用优质钢板冲压成型，表面静电喷塑处理，耐锈蚀。背部升降0-75°±5°；2）腿部升降0-45°±5°。摇杆采用钢制，可折叠。
4、6cm棕棉床垫1张；护栏：木纹式，为五档铝合金护栏带锁键防夹手护栏，护栏要收进床侧板内。
5、带有静音轮方便移动。
※提供生产厂家ISO45001认证证书、ISO9001认证证书、ISO13485质量管理体系证书、ISO14001认证证书。
	1
	台
	2280
	[image: image91.png]




	90
	木质双摇护理床1.2米
	1、规格：外形尺寸：2100×1200×500（mm）。
2、标准配置：床头床尾床围采用多层实木板、单板芯的硬木胶合板贴三聚氢胺纸饰面。床头床围可选用弧形或平型。※出具板材甲醛释放量≤0.02的第三方检验报告。
3、床体为双摇（起背，抬腿功能），床面采用优质钢板冲压成型，表面静电喷塑处理，耐锈蚀。背部升降0-75°±5°；2）腿部升降0-45°±5°。摇杆采用钢制，可折叠。
4、6cm棕棉床垫1张；护栏：木纹式，为五档铝合金护栏带锁键防夹手护栏，护栏要收进床侧板内。
7、带有静音轮方便移动。
※提供生产厂家ISO45001认证证书、ISO9001认证证书、ISO13485质量管理体系证书、ISO14001认证证书。
	1
	台
	2680
	[image: image92.png]




	91
	床边扶手
	底座尺寸:500*600mm:
重 量:1158KG 
高度:700mm-800MM高度三档可调产品特点:
1、底座:3.00mm，表面烤漆，稳固安全。
2、固定立柱套管采用直径42mm优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。
3、扶手可调解部分采用壁厚中32*12mm高强度304不锈钢。内衬中28*12mm不锈钢。外面套管采用高强度ABS材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。
	1
	套
	980
	[image: image93.png]




	92
	床靠背架
	1、人性化设计，不易下滑；
2、弹力式的靠背，让人体的背部自然弯曲，能缓解背部不适；
3、海棉填充靠枕，更科学地支撑颈部;
4、增加了靠背钢管的长度，可以更加舒适的躺靠；
5、钢管喷漆，最大承重力度为110公斤：
6、可以折叠，使用、收藏方便；
	1
	个
	200
	[image: image94.png]




	93
	残疾人翻身靠垫
	规格：梯形外观，具体尺寸60cm*25cm*20cm；表面材料：高档棉布；内部材料：高密度高强度海绵。
	1
	个
	50
	[image: image95.png]




	94
	残疾人翻身器
	尺寸：48.5*16*42cm；净重：1.4g；毛重：1.8g；内部材料：多种高密度海绵，高密度低弹性海绵特殊加工；表面材料：人造革
	1
	个
	550
	[image: image96.png]




	95
	电动起床辅助器
	适合家里有现成的床，无需增加空间，无需增加护理床，只需床垫即能实现起身，坐卧护理体位。以电动代寄人力升降，实现卧床者自主操作，减轻照护人员劳动强度的同时大大提高工作效率
	1
	个
	1200
	[image: image97.png]




	96
	加强式腰围
	适用范围：各种运动、腰部不适；产品材质：锦纶、氯丁橡胶、塑钢等
	1
	个
	400
	[image: image98.png]




	97
	拾物器
	特点：手握持的部分为弹性不锈钢夹，当用其拾取物件时，手部用力握捏钢夹，使木柄远端的铁夹合拢，可夹住物品。适用于弯腰困难者拾取物品。 适用于老年人，行动不便者，尺寸：80cm。
	1
	根
	50
	[image: image99.png]




	98
	防撞板（条）
	材质：NBR，规格：4m/卷，适用范+F103:F107围：桌子，厨房，户外，卫生间，马桶，抽屉，床，客厅，冰箱，柜子，卧室，阳台，门，插座，其它
	1
	卷
	35
	[image: image100.png]




	99
	护角
	材质：NBR，规格：12个/包，适用范围：桌子，厨房，户外，卫生间，马桶，抽屉，床，客厅，冰箱，柜子，卧室，阳台，门，插座
	1
	包
	40
	[image: image101.png]




	100
	防滑垫
	规格：50*80cm，塑胶材质，表面防滑，底部带吸附功能。
	1
	块
	40
	[image: image102.png]




	101
	电子血压计
	有语音；显示方法：大屏幕液晶数字式，测量方法：示波法；加压/泄压： 使用微电子气泵控制系统来进行加压/泄压；储存功能： 128 组测量值，含日期/时间（免丢失记忆体）
	1
	个
	250
	[image: image103.png]




	102
	语音体温计
	智能语音播报且语音可观；精密探头：自动记录数值，更稳定更精确；50组记忆数据
	1
	个
	200
	[image: image104.png]]





	103
	语音电子盲表
	性能参数：
1、工作时间：待机时间1年；
2、供电方式：纽扣电池；
3、机芯：走时机芯和电子报时机芯。                                                                      
规格：
1、表盘：直径3.8cm；
2、表带：长18.4cm                                                 
 材质：
1、表壳采用不锈钢 ；
2、表带采用钢制或者皮制；
3、表盖采用石英玻璃；
4、后盖采用不锈钢。                                                                      
功能：
1、具有语音报时功能，可播报当前时间；
2、具有整点报时功能；具有闹铃及贪睡功能。      
	1
	块
	100
	[image: image105.png]




	104
	放大镜指甲钳
	材质：碳钢；长约11cm，直径约4cm，放大镜可脱卸使。自带放大镜，可放大2.5倍                            
功能：老年人及视障人士日常生活使用，防止剪伤。
	1
	个
	35
	[image: image106.png]




	105
	万能旋转器
	该产品抓持部分结构设计应为可伸缩的不锈钢圆柱形插针，插针根数94～98根，长度不小于10mm，可抓持并省力操作钥匙等各种形状的旋转开关。
	1
	个
	100
	[image: image107.png]




	106
	衣着类辅具套装
	衣着类辅具套装由穿脱袜器、穿扣器、拉链辅助器、穿衣辅助杆四种产品组成。
	1
	套
	400
	[image: image108.png]




	107
	盲文点字板和点字笔
	1.执行标准：按GB/T 15720-2008《中国盲文》国家标准执行                                                                                                        2.产品组成：量角器、圆规、直尺、算盘、30度三角尺、等边三角尺、盲人刻字板、盲笔、卷尺                                                  
3.规格：                                                         
1）量角器：180*90mm                                         
2）圆规：140*15mm                                                   
3）直尺：214*27mm                                        
4）等腰直角三角尺角度：45度                                   
5）直角三角尺角度：30度、60度                                         
6）算盘：158*90*10mm                                       
7）盲笔：60*20mm                                                  
8）盲人刻字板：220*45mm，28方*4行                                   
9）卷尺长度：1500mm                                                                                                
4.材质：ABS工程塑料                                              
5.功能：具有盲人学习、制图和标注功能                                      
6.包装：配有独立包装袋                                                                                   
7.其他：具有国家质检中心出具的检验报告                      
	1
	套
	300
	[image: image109.png]\Jd
\—-





	108
	盲文书籍
	中国盲人出版社正版出版盲文书籍。
	1
	本
	100
	[image: image110.png]




	109
	护理呼叫器
	报警器长*宽*高=200*110*75mm
按钮长*宽=86*86mm                                                   呼叫使用面积最大不超过150㎡
	1
	套
	300
	[image: image111.png]




	110
	智能阅读器
	功能：
1. 离线文字识别： 
（1）单击触控板即可开始文字识别任务，识别并播报视野中的文字；
（2）手指指向：阅读器可识别手指向上三排文字。
2. 钞票识别：离线，可识别人民币纸币：伍、十、二十、五十、一百元。
3. 可调节音量/语速。
	1
	个
	1800
	[image: image112.png]




	111
	听书机
	功能介绍：
1支持全程语音，步步提示，适合盲人或低视力人群使用。
2连接WIFI，在线或下载听书，共享网络资源。
3支持在线升级听书机软件。
4联网系统时间自动校准。
5内置喜玛拉雅、乐听头条、云听、酷狗音乐等平台，大于10万小时海量内容。内容包含新闻、社会、音乐、教育等，实时更新。
6 内置浏览中国残联官网，了解最新残联信息。
7内置心知天气预报，关汪你我出行。
8播放电子书，支持格式：TXT、HTM、HTML、MHT、微软DOC、DOCX、EPUB、PDF、AZW、RTF、MOBI、PRC等。
9音乐播放，支持格式：MP3、WMA、FLAC、APE、 ACC、 OGG、 RA、 M4A等。
10视频文件中的音频播放，支持格式：RM、 RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、WMV、MPG、 MPEG、DAT等。
11支持内置麦克风及线路录音，录音格式支持WAV、MP3。
	1
	台
	880
	[image: image113.png]




	112
	信息识别笔
	1、使用标签标记物品，电子笔点击告知品名，再也不必担心穿错衣服，拿错东西了；2、8张附属编码图形贴纸，共128枚编码标签贴纸。
3、识别器侧面有20mm椭圆按钮为音量调节键，相对的侧面靠后依次是耳机孔及附胶垫的SD卡插槽；
4、识别器前端是圆锥形的摄拍镜头，识别器的后端是USB电源接口；
5、识别速度快、反应灵敏、识别准确；
6、可充电式锂电池，不必换电池；
7、流水声及其他提示音功能。
	1
	套
	1000
	[image: image114.png]




	113
	大字键盘
	字符放大，静音设计，全中文设计，即插即用。
	1
	个
	100
	[image: image115.png]




	114
	轨迹球鼠标
	贴合手型，易于清洁：可轻松取下轨迹球擦拭，达到清洁效果。按键数：5（左/右健，后退/前进，可作为中健的滚轮）
	1
	个
	500
	[image: image116.png]




	115
	握笔辅助器
	握笔杆带，伸缩调节，可根据自己的需求，轻松调节长度；适度不勒，活动自如；弹性护腕，关节防护
	1
	个
	55
	[image: image117.png]




	116
	盲人专用电话
	产品功能：FSK/DTMF双制式兼容；语音播报功能；传呼号码设置；免提通话功能；2级免提音量可调；14首铃声可选择；2级铃声音量可调；黑名单设置；3组一键拨号设置；闹钟功能；R健功能；屏幕亮度4级可调；双接口；预拨号、摘机
	1
	个
	160
	[image: image118.png]




	117
	腕带式报警器
	手环式设计，随身佩戴 ；蓝牙5.0射频技术；一键SOS紧急呼叫；超低功耗，待机3年；高等级防水防尘设计，洗澡可使用；随身佩戴，贴身守护
	1
	个
	300
	[image: image119.png]




	118
	智慧防疫定位报警器
	0.66英寸OLED，红外式体温监测（1秒精准测温）                                             
双卫星系统极速定位（Gps/北斗+LBS+A-Gps+Wifi）                                       
智能省电算法、10天无忧待机，一键呼救（SOS），双向通话,行动轨迹、智能巡回导航，远程监听，Type-C充电
	1
	个
	650
	[image: image120.png]




	119
	防走失手环
	传输模式：NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee；SOS一建求救，可用手机电话语音、短信、微信公众号等多种手段，同时向其监护人、子女、社区等提供报警相关信息。
	1
	只
	680
	[image: image121.png]




	120
	律动机
	1、改善骨质疏松并帮助增加骨密度；
2、部分代替骨科中传统的阻力训练，协助关节炎和骨关节康复；                 
3、改善纤维肌痛与慢性疲劳，改善血液循环，缓解关节疼痛。
	1
	套
	1200
	[image: image122.png]




	121
	手部康复训练套装
	用来锻炼手指的灵敏度，进行握力训练，以及手腕的康复训练。初期康复阶段∶建议选择力度较小、手感软的产品进行握力训练，一般可以自己握拳、伸手的都可以使用该阶段产品。一点力量也没有的，也可以使用锻炼抓握的意识，为以后康复打下基础。中期康复阶段∶建议选择力度中等、手感适中的产品训练握力、指力和灵活性，一般力量达到原来30-50%左右的可以使用该阶段产品。
	1
	套
	500
	[image: image123.png]




	122
	情绪调节器
	可以使患者平静,减轻心理压力，通过气阀的充气放气，减轻患者的紧张情绪。
	1
	套
	2000
	[image: image124.png]




	123
	电动上下肢康复训练器
	1.上下肢可以主被动双模式操作，
2.上下肢可同时训练，也可单独分开训练
3.上下肢带双模式，10档速度可调，10档阻力调节，智能防痉挛功能
4.上肢可以根据客户的需求进行调节适合的角度，机器高度可调节
5.机器带无线遥控
	1
	套
	2000
	[image: image125.png]




	124
	上下肢空气波康复训练器
	1.治疗仪由:气泵主机，气囊；
2.气囊由内层TPU充气面料，外层TPU复合纤维面料制作。面料抑菌，防水;气囊和连接管组成，分为上肢气囊、下肢气囊、腰部气囊；
3.四孔出气机芯，单模式工作；
4.气囊尺寸: .上肢900mmX 300mm (误差土10mm)；下肢1100mmX 700mm (误差土10mm)；腰部1300mmX 366mm (误差土10mm)；
5.气囊套筒腔体充放顺序:A模式:由1腔(远端) -2腔-3腔- 4腔- (近端) --1腔循环充放气
6.按摩压强输出调节范围为: 30-240Hg压 强指示在正常操作位置清晰可见、准确,指示偏差不大于土4kPa (土30mmHg)，气囊内极限正压应不超过40kPa，且超过2kP a的持续时间应不大于3min；
7.环境温度5-40;相对湿度≤80%；5.大气压力700hPa-1060hPa；6.电源AC220V+22V 50Hz+1Hz；
8.熔断器: FO.5AL250V；
9.输出功率60VA；
10.工作时噪声≤65dB(A)；
11.运行模式:连续运行。
	1
	套
	1500
	[image: image126.png]




	125
	滑轮吊环训练器
	可安装于墙上；滑轮铝合金材质，直径8cm，滑轮前后旋转360；海绵手把，训练绳为尼龙材质，耐磨。适合手、肘、肩关节等部位拉力训练。
	1
	套
	380
	[image: image127.png]




	126
	定制安全座椅
	根据残疾人的实际需求，定制符合残疾人要求的功能、材质、用途的座椅。
	1
	台
	2200
	[image: image128.png]=4,

111






	127
	肌肉按摩枪
	对于中老年人和部分腿脚不便的人群，一般运动量较低或者不能运动，当肌肉得不到充分活动时，会导致肌肉力量流失，使用筋膜枪可以刺激肌肉，促进局部血液循环，加快肌群恢复，对帮助肌肉康复有良好的作用。
	1
	套
	800
	[image: image129.png]




	128
	防褥疮充气床垫
	防褥疮充气床垫(条形波动型)：条形波动，透气性佳，防水性良好，弹性佳，各条可单独替换。病人躺在床垫上，24小 时可以连续充气，床垫表面波动起伏，具有通气换气，转移身体受力点的优点，长期使用能起到防治褥疮的作用。
	1
	套
	880
	[image: image130.png]




	129
	防褥疮凝胶坐垫
	具有透气，抗菌，除螨，防霉等功能，符合矫正坐姿的要求，医用凝胶和高密度聚氨脂复合型材料。
	1
	个
	500
	[image: image131.png]




	130
	防褥疮充气坐垫
	*1、坐垫由多个气室组成，可有效托扶臀部，缓解压力，呵护腰椎；
*2、通过调节进气阀门，根据自身舒适度调节坐垫气压，能快速适应使用者的坐姿和平均分配重量，预防褥疮；通过气阀调节气泡内空气使气垫高度达到使用者最佳舒适状态，同时增强坐垫的稳定性；
3、配置标准座垫套，优质坐套面料，座垫外套底部为防滑面料
	1
	个
	600
	[image: image132.png]




	131
	成人护理垫
	规格： 600mmx900mm  10片*12包/箱；适用人群：卧床、术后行动不便等中重度失禁人群；主要原料：无纺布、吸水纸、绒毛浆、高吸收性树脂、防漏膜
	1
	箱
	300
	[image: image133.png]




	132
	成人纸尿裤
	规格：600mmx350mm 10片*8包/箱；适用人群：卧床、术后行动不便等中重度失禁人群；主要原料：无纺布、吸水纸、绒毛浆、高吸收性树脂、PE防漏膜
	1
	箱
	350
	[image: image134.png]




	133
	成人纸尿片
	规格： 590mmx330mm  10片*8包/箱；适用人群：卧床、术后行动不便等中重度失禁人群；主要原料：无纺布、绒毛浆、高吸收性树脂、PE防漏膜
	1
	箱
	300
	[image: image135.png]




	134
	集尿器
	适用于长期卧床，行动不便者使用
	1
	套
	100
	[image: image136.png]




	135
	安全型引流袋
	该产品选用优质医用乳胶，医用高分子等材料精制而成。设计科学，使用简便舒适，安全有效。由一个独立包装尿套和独立包装1500ML的安全型引流尿袋及导尿管组成。
	1
	套
	50
	[image: image137.png]S





	136
	便盆
	总长：370mm；总宽：300mm；总高：100mm。主体使用高强度工程塑料铸造而成，行动不便者适用。
	1
	个
	30
	[image: image138.png]




	137
	尿壶（男）
	总长：250mm；总宽：120mm；总高：120mm；净重量：92g。主体使用高强度工程塑料铸造而成，行动不便者适用。
	1
	个
	20
	[image: image139.png]




	138
	尿壶（女）
	总长：240mm；总宽：120mm；总高：170mm；净重量：111g。主体使用高强度工程塑料铸造而成，行动不便者适用。
	1
	个
	20
	[image: image140.png]




	139
	定制靠椅
	椅架子采用曲木材质，扶手表面贴榉木木皮，环保油漆。软包采用布纹皮软包，耐磨易清理，海绵采用中密度高回弹海绵，椅子抓手设计方便老人椅子移动，弯曲扶手设计方便老人起身时支撑。
	1
	把
	580
	[image: image141.png]




	140
	智能药盒
	材质：食品级PP（放药格）+ABS（定时器）+电池，无毒无异味，健康环保；
24小时内4组闹钟，每天按时响铃；7分格，对应星期一到星期天标识，避免错服漏服药；每天对应的小格可单独开启，卡扣紧实，不易松动。有铃声、闪光等多种提醒方式，有LED夜光灯功能。
	1
	个
	180
	[image: image142.png]




	141
	语音报时器
	适用人群：视力障碍、智力障碍人士；功能介绍：可按键语音报时，设置闹铃；
	1
	个
	60
	[image: image143.png]




	142
	识色报时手表
	1）具有语音报时功能，可播报当前时间                               
2）有一个颜色识别孔，具有颜色识别功能，可播报被测物体颜色                                                 
3）具有音量调节功能
	1
	块
	500
	[image: image144.png]




	143
	智能收音机
	技术参数:信躁比：≧70dB；功率：3W；充电电压：DC 5V；充电时长：3小时；尺寸主装置（宽×高×长）：110×73×32mm；重量主装置：约155g。配件组成：产品主机：1台；数据线：1条；说明书/保修卡：1份；产品合格证：1份
	1
	台
	128
	[image: image145.png]




	144
	智能沟通训练仪
	语音模式：1、采用标准普通话录音，语音清晰，录音能做到随洗随录；2、用户可自选卡片进行录音，每格录音最长为8秒，可录音总时长约为8分钟，所录的语音不随电池用尽或关机而消失；卡片说明：1、附有100张彩色沟通版面卡片，分为一格、二格、四格和八格四种类型。按内容所属可分为食物类、动物类、学习用品类、情绪类等等。2、共有20张空白的卡片，卡片可配合图文精灵软件使用； 图文精灵软件：通过图文精灵软件用户可自由编辑个性化训练方案；七阶段的全套训练方案，提供各阶段训练参考；体型轻巧携带方便，符合儿童身体力学；沟通板可外接耳机或功放，以适用于不同障碍人士要求使用；电源使用内装3节5号电池供电，方便更换。
	1
	套
	980
	[image: image146.png]




	145
	情绪识别
	1、硬件操作系统：IOS系统或安卓系统，平板，便于携带。2、系统包括快乐、伤心、害怕、生气、惊讶和讨厌六种基本情绪，采用真人图片、卡通、人物和社交情境视频形式呈现；人物图片角色包括：男孩、女孩、男人和女人。社交情境包括家庭、游乐场、超市等场景。3、系统功能包括用户账户管理功能、情绪识别训练功能、情绪识别评估功能、情绪库和用户中心功能四大功能模块。4、情绪识别认知训练功能包括十大环节：学一学、填一填、认一认、说一说、找一找、配一配、归一归、猜一猜、看一看、评一评。5、情绪库功能可以个性化指定用户的专用情绪库，可以自行添加情绪、编辑和使用情绪库内容。6、用户中心模块提供情绪测评和学习分析。用户通过登录进入用户中心，开展阶段性情绪测评，查看整个测评和训练的行为分析。7、系统采用基于移动端的数据库技术，快速和准确的记录情绪识别训练和测评数据。同时，通过数据可视化的方式呈现数据库内容，动态反应孤独症儿童情绪识别的认知能力。
	1
	套
	5000
	[image: image147.png]




	146
	智能AAC
	1、9.7英寸电容式触摸屏，操作系统：IOS,多点式 WiFi功能：WIFI无线上网，支持802.11b/g/n...存储容量：16GB ,主界面由42个核心词汇构成，可自由组合词组、句子，并在播放栏进行播放.2、可自由设置行*列的方式，行和列可从1扩展到12。3、系统包含5000份的沟通词汇，用户可完成替代性沟通。4、沟通模板、背景、格子的颜色都可以进行自由设定。5、版面排列可自由设置，可自主调整。6、可进行模板的超链接的功能。7、可进行文字、语音速度、播放栏的设定。
	1
	套
	5000
	[image: image148.png]




	147
	儿童认知学习系统
	1.硬件配置：屏幕：7英寸电容式触摸屏，多点式触摸屏；操作系统：Android4.1；处理器核心：双核心；系统内存：1GB；存储容量：8GB Flash 闪盘；屏幕分辨率：1024x600；摄像头：双摄像头（前置：130万像素，后置：300万像素）；2.功能特点：分类能力训练：包括颜色分类、形状分类、事物分类、功能分类、材料分类；观察能力分类：包括找不同、找相同、找影子、环境感知；记忆力培养：包括短期注意力、记数字、记颜色；想象力培养：包括看图联想、图画类推；空间知觉训练：包括大小感知、方位感知；空间推理训练：包括几何图形、几何体截面、视觉推理；手眼协调能力培养：包括折纸、七巧板。
	1
	套
	2800
	[image: image149.png]




	148
	视觉提示钟
	可视化时间管理器，随着拨片的消失，剩余时间一目了然。正/倒计时，操作方便，响铃调节，闪光提醒，时间可视
	1
	个
	200
	[image: image150.png]




	149
	墙贴式报警器
	报警器（墙贴式） ：可部署于洗手间、卧室、走廊等室内任意场景 ；蓝牙5.0射频技术；一键SOS紧急呼叫；超低功耗，待机3年；高等级防水防尘设计，浴室可使用；无须布线，灵活部署
	1
	个
	280
	[image: image151.png]




	150
	上翻落地扶手
	主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。外观呈U型，带立柱，不用时可起。规格600*100mm。
	1
	套
	720
	[image: image152.png]




	151
	上翻扶手
	主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。外观呈U型，不用时可起。规格600*100mm。
	1
	套
	580
	[image: image153.png]




	152
	楼梯扶手
	主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。
	1
	米
	180
	[image: image154.png]




	153
	L型扶手
	主体颜色为黄色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能，内部金属龙骨，整体直径3.5CM，龙骨直径2.5CM.外观呈L型，需三个固定点，规格700mm*500mm。
	1
	套
	350
	[image: image155.png]




	154
	135°扶手
	主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。三个固定点，整体程135°角，全长85cm，可多方向调整安装
	1
	
	320
	[image: image156.png]




	155
	小便池落地扶手
	主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。三个固定点，规格高70cm*长40cm
	1
	套
	650
	[image: image157.png]




	156
	一字扶手
	主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。两个固定点，规格50cm、60cm、70cm、80cm、90cm。
	1
	根
	150
	[image: image158.png]




	157
	不锈钢单层扶手（护栏）
	符合《无障碍设施施工验收及维护规范》2011年版标准，304不锈钢，高度为850mm，扶手内侧与墙面距离40-50mm,侧面有支撑,（起点、始点应在≤0.30mm，扶手末端应内拐到墙面，或向下延伸0.10m）,结构牢固。
	1
	米
	300
	[image: image159.png]




	158
	不锈钢双层扶手
	符合《无障碍设施施工验收及维护规范》2011年版标准，304不锈钢，上层高度为850mm，下层高度650mm,下扶手内侧与墙面距离40-50mm,侧面有支撑,（起点、始点应在≤0.30mm，扶手末端应内拐到墙面，或向下延伸0.10m）,结构牢固。
	1
	套
	380
	[image: image160.png]ll 4





	159
	树脂扶手
	直径：35cm；内芯材质：铝合金；外管材质：树脂；底座采用锌合金，稳固性强，承重能力强，安全系数高，产品美观大方。
	1
	米
	180
	[image: image161.png]




	160
	盲道片安装
	行进与提示盲道片，规格为：聚氨酯材料，表面突起5mm，300*300mm，符合国家关于盲道安装标准。
	1
	片
	30
	[image: image162.png]




	161
	无障碍标志
	金属材料，烤漆。标志牌和图形大小应与其观看距离相匹配，规格100-450mm。1白底黑图，朝向指示与通行一致。文字明显，中英文双语标示，柱挂高度1.3m,顶、侧挂距地≦2m。
	1
	块
	100
	[image: image163.png]&





	162
	烟雾报警器
	传输模式：NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee；通过对周围环境中烟雾浓度监测，可用手机电话语音、短信、微信公众号等多种手段，同时向其监护人、子女、社区等提供报警相关信息
主机尺寸：长26.5*宽8.5*高26cm   输出电压：12V~15V 
烟感尺寸：直径120mm，厚55mm   工作电压：DC4.5V（1节专用电池）
	1
	只
	120
	[image: image164.png]




	163
	原墙体（坡道）拆除及清理
	拆除、清理 、恢复平整，要求与原环境保持相对一致。
	1
	1项
	450
	[image: image165.png]




	164
	原墙面铲除及清理
	拆除、清理 、恢复平整，要求与原环境保持相对一致。
	1
	平方米
	35
	[image: image166.png]




	165
	原始水电线路拆除
	拆除、清理 、恢复平整，要求与原环境保持相对一致。
	1
	平方米
	15
	[image: image167.png]




	166
	原装修基础拆除
	拆除、清理 、恢复平整，要求与原环境保持相对一致。
	1
	项
	450
	[image: image168.png]




	167
	新建墙体（砖墙）
	按照切墙刷规范流程实施。水泥粉刷，墙体平整，适用于卫浴间、隔墙等施工。
	1
	平方米
	200
	[image: image169.png]




	168
	新建木工墙体
	材质：环保免漆板，不含粉刷。
	1
	平方米
	90
	[image: image170.png]




	169
	化粪池修建
	给没有污水管网的家庭挖埋安装小型三段式化粪池，管口直径110mm，容量0.3-1立方。
	1
	项
	2200
	[image: image171.png]




	170
	集成吊顶(PVC)
	采用PVC材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点。
	1
	平方米
	135
	[image: image172.png]




	171
	集成吊顶(铝合金)
	优质铝合金扣板，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点。
	1
	平方米
	180
	[image: image173.png]




	172
	墙面粉刷
	应采用环保材料。墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费
	1
	平方米
	55
	[image: image174.png]




	173
	墙面砖铺贴
	国内标准墙面砖，符合耐磨，防水，环保，抗压要求。建议使用300*300mm、300*600mm瓷砖，适用于厨房、卫浴间的施工。（标注名称）
	1
	平方米
	135
	[image: image175.png]




	174
	地面砖铺贴
	国内标准墙面砖，符合耐磨，防水，环保，抗压要求。建议使用300*300mm、300*600mm瓷砖，适用于厨房、卫浴间的施工。（标注名称）
	1
	平方米
	135
	[image: image176.png]




	175
	无障碍柴灶台修建
	限低位灶台修建，人工修建可采用整体灶台。含灶台外1m操作台面。高宽深度可参照台面尺寸（不含锅、盖等餐具）。
	1
	套
	3500
	[image: image177.png]




	176
	无障碍燃气灶台修建
	限低位灶台修建，不锈钢定制整体灶台（燃气），含灶台外1米操作台面（根据现场环境设计），尺寸参照个性厨房台面（操作台）定制
	1
	套
	2500
	[image: image178.png]




	177
	不锈钢双体水（槽）盆
	规格：720x390x190mm；304不锈钢材质，含下水器、三角阀、水龙头、进水管等配件，并安装。（标注名称）
	1
	只
	350
	[image: image179.png]'b“
16 ".'%

/l
\’





	178
	不锈钢单体水（槽）盆
	304不锈钢材质，含下水器、三角阀、水龙头、进水管等配件，并安装。（标注名称）
	1
	只
	250
	[image: image180.png]




	179
	整体不锈钢单体水（槽）盆
	建议采用304不锈钢材质，单槽，带软管等其他配件，含高脚龙头。尺寸(长深高）500*500*800mm
	1
	只
	450
	[image: image181.png]




	180
	台盆龙头
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑。
	1
	只
	150
	[image: image182.png]




	181
	个性橱柜、柜门定制
	简约现代，厂家定制或现场制作，吊柜柜底高度应≥1.2m,深度应≥0.25m。
	1
	平方米
	1800
	[image: image183.png]




	182
	个性厨房台面（操作台）定制
	高度宜为0.75-0.8m，深度0.5-0.55m，台面下方净宽应≤0.60m，高度应≤0.60m，，深度应≤0.25m。或按个体需求设计构建，大理石台面，（304不锈钢台面价格可参照）。
	1
	米
	420
	[image: image184.png]




	183
	油烟机
	符合国家行业CCC标准认证，侧吸，触控式，钢化玻璃材质，全国联保，一级能耗，大风量，不小于42立方黑洞吸力。（标注品牌名称）
	1
	只
	850
	[image: image185.png].





	184
	单头燃气灶（嵌入式）
	符合国家《家用燃气灶具》GB30720-2014强制标准。。钢化玻璃，脉冲电子点火，热电偶熄火保护，支持天然气液化气，全国联保，台嵌两用。自动断燃气，防泄漏，安全童锁。（标注品牌名称）
	1
	只
	500
	[image: image186.png]




	185
	双头燃气灶（嵌入式）
	符合国家《家用燃气灶具》GB30720-2014强制标准。。钢化玻璃，脉冲电子点火，热电偶熄火保护，支持天然气液化气，全国联保，台嵌两用。自动断燃气，防泄漏，安全童锁，左火右猛。（标注品牌名称）
	1
	只
	750
	[image: image187.png]N\ ¢





	186
	玻璃移门（成品）定制
	符合国家《住宅设计规范》铝镁钛合金材质、耐酸耐高温，防潮、牢固不变形，钢化玻璃。适用于厨房、卫生间、客厅。
	1
	平方米
	750
	[image: image188.png]




	187
	成品（开）门定制
	材料：免漆板，含门框，门净宽度≥80cm，轮椅两边距门框留有适当空隙，满足让轮椅进出，（如安装门锁时需有带把手的门锁，圆形转动把手不用）。适用于、室内卫生间、卧室门、厨房门。
	1
	扇
	950
	[image: image189.png]




	188
	集成吊顶电器
	符合行业标准，满足照明、取暖、换气、通风要求。
	1
	套
	800
	[image: image190.png]




	189
	半挡水条+暗沟设置（或全暗沟设置）
	半挡水+暗沟设计（或全暗沟设计），便于轮椅通行，挡水条+防滑格栅。
	1
	米
	160
	[image: image191.png]




	190
	洗脸台盆
	材质∶陶瓷，釉面洁净平滑，高度≤800mm，方便轮椅进入。应包含下水器、软管。（标注名称）
	1
	套
	750
	[image: image192.png]




	191
	淋浴花洒
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴。（标注名称）
	1
	套
	680
	[image: image193.png]




	192
	花洒水龙头
	应采用拨杆式把手，冷热混水阀，龙头连接花洒，可淋浴。
	1
	套
	120
	[image: image194.png]




	193
	拖把池
	材质∶陶瓷，釉面洁净平滑，方便座轮椅人士使用，低位安装。包含下水器、软管等配件。
	1
	只
	200
	[image: image195.png]




	194
	拖把池龙头
	应采用拨杆式把手，产品表面光滑、关闭轻松无阻不打滑。（标注名称）
	1
	只
	35
	[image: image196.png]




	195
	浴帘定制
	材质：涤纶，宽高（平均）2m*2m，防水防霉，高承重，免打孔安装，含杆等配件。适用改造家庭实际宽度需求。
	1
	套
	200
	[image: image197.png]




	196
	窗帘定制
	全遮阳（90%）巻拉式成品，打孔安装，每套宽高（平均且最大）2m*2m，同一处大于2m*2m，按实计算。
	1
	套
	250
	[image: image198.png]




	197
	无障碍浴缸
	亚克力材质，含空缸、下水器、溢水口、扶手、花洒、冷热水开关、转换开关，侧外开门。
	1
	套
	2000
	[image: image199.png]




	198
	防滑地垫
	参数：PVC材质，环保、无毒、无异味；厚度6mm,颜色红、灰绿等可选，宽度0.9米-2米可选。防滑+表面细密菱纹，底部倒锥形设计；柔润性强，易清洁，可自由裁剪铺设。
	1
	平方米
	90
	[image: image200.png]




	199
	电热水器
	符合国家CCC认证标准。储水式，≦50L，2-3人洗澡，经济、安全、耐腐，壁挂式。花洒高度根据残疾人实际使用安装（标注名称）
	1
	套
	1300
	[image: image201.png]




	200
	抽水马桶
	一体成型，超高温烧制，智洁釉面，用水量≥7L，PP缓降阻尼盖板，可拆卸；优质水件，经久耐用，排污管道内壁施釉且孔径≥50cm。
	1
	套
	850
	[image: image202.png]




	201
	蹲坑+安装
	用于下肢残客户需求，低位安装，不设台级，便于肢残者行动。（标注名称）。
	1
	套
	360
	[image: image203.png]LA





	202
	小便斗
	适合高低位安装，一体成型，超高温烧制，智洁釉面，整套。（标注名称）
	1
	套
	450
	[image: image204.png]




	203
	低位床定制
	规格：根据下肢残人士低位床需求确定高度尺寸，实木，建议不超过长1.8*宽1.5m。
	1
	张
	1500
	[image: image205.png]




	204
	床头柜定制
	靠床一侧有扶手。木质材料，长≦50*宽≦45*高≦60，三个抽屉。
	1
	项
	400
	[image: image206.png]




	205
	夜间自动照明灯
	智能，声光控感应灯LED能壁插、自动开关，灯光自由更换，适用节能灯、LED灯泡，声控/按键。60分贝以上声音，两孔或三孔，即插即用，室内使用。
	1
	只
	35
	[image: image207.png]




	206
	不锈钢栏杆
	符合国家《住宅设计规范》，高度不应低于1.05m,杆析净距不应大于0.11m，坚固、耐久材料，承受荷载符合建筑规定。
	1
	米
	350
	[image: image208.png]




	207
	电动开窗机
	符合国家相关认证标准，链条式电动开窗器，无线遥控开关，行程500mm24V（均），不锈钢材质，适用铝合金和塑钢门窗，
	1
	套
	380
	[image: image209.png]




	208
	电动卷窗帘
	防水全遮光（90%）。涤纶+pvc，无线失控，两种拱电，打孔安装，适用客厅、阳台、卧室等外开、平移、飘窗窗型。
	1
	套
	400
	[image: image210.png]Ve

L 4





	209
	铝合金门窗
	铝合金窗户+沙窗，钢化玻璃。参照普通家装，质量保修3年。
	1
	平方
	480
	[image: image211.png]




	210
	门锁及五金
	参照普通家装，质量保修3年。
	1
	套
	200
	[image: image212.png]




	211
	转角软包安装
	规格：56*12*21mm，L型加厚设计，高弹力泡沫材料，防水、抗油，便于清洁；自带黏贴胶，便于安装。
	1
	个
	5
	[image: image213.png]




	212
	防撞条安装
	防水、防晒、防撞碰、高弹柔软，安全耐用。PVC软质塑胶。
	1
	米
	25
	[image: image214.png]




	213
	集成墙板（含安装）
	建议采用竹木纤维等环保材料，具备防水防潮、阻燃、易清洗等特点。
	1
	平方米
	160
	[image: image215.png]




	214
	L2H型立地扶手
	建议主体黄色与家庭墙面颜色相近，防滑、夜光，内部金属管龙骨。整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。外观反L型+h落地支撑，规格n*700*500*n(mm)
	1
	套
	460
	[image: image216.png]




	215
	定制台盆扶手
	建议主体黄色或与家庭墙面颜色相近，表面抗菌，防滑、保温、夜光。内部金属管龙骨。整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。规格:根据实际台盆尺寸定制，不少于320+180*600mm.不同类型台盆参照。
	1
	套
	400
	[image: image217.png]




	216
	床边护栏
	适合床体：平板床，双人上下铺，内嵌式床，薄厚床垫等床型，可供选择。
	1
	
	200
	[image: image218.png]




	217
	强电箱及漏电保护器安装
	强电箱应符合国家有关标准，建议总控空气开关1个，功率≥63A，其他空气开关≥5个，功率≥10A。适用于有电路安全隐患，无总控开关盒、空气开关的家庭。
	1
	套
	1400
	[image: image219.png]




	218
	强电敷设（暗装）
	产品应符合国家有关标准，电路线进线≧10m²，冰箱插座线≧4m²，插座线≧2.5m²，灯具线≧1.5m²，线路为开槽暗装PVC套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座、LED球泡灯等
	1
	米
	85
	[image: image220.png]




	219
	强电敷设（明装）
	产品应符合国家有关标准，电路线进线≧10m²，冰箱插座线≧4m²，插座线≧2.5m²，灯具线≧1.5m²，线路为明装PVC套管，做到分路分漏保。包含明装套管、开关、插座、LED球泡灯等
	1
	米
	65
	[image: image221.png]




	220
	开关插座+安装
	规格：86*86mm,高强度工程塑料材质，五孔插座，多种颜色可选，
	1
	只
	45
	[image: image222.png]




	221
	常规水路敷设
	新建卫生间、厨房间，挖沟、布管线到化粪池或排污管网，回填，恢复原有地面（含管材、不含化粪池）
	1
	米
	65
	[image: image223.png]




	222
	筒灯+安装
	符合正常家用照明使用标准。
	1
	只
	25
	[image: image224.png]




	223
	LED吸顶灯+安装
	采用LED光源，根据房间面积大小，建议功率在16-24W，
	1
	只
	100
	[image: image225.png]




	224
	水泥通道（坡道）
	符合无障碍通道设计规范，坡比：1:12不具备条件时1：10，坡宽：1.2m，平整防滑，相连高差允许0.5mm（轮椅，担架）可正常通行。再不具备条件的，三方沟通协调。
	1
	平方米
	360
	[image: image226.png]




	225
	地面防滑处理（防滑地胶）
	采用PVC材质地胶，防湿滑系数为≥R10，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。
	1
	平方米
	400
	[image: image227.png]




	226
	防撞板安装（软包）
	符合国家所有相关认证标准。软包，防磕碰、防水、易清洁、环保，表面人造革材质，
	1
	平方米
	300
	[image: image228.png]




	227
	地面硬化
	原地面清理，局部凿除，混泥土砂浆找平≦30mm、收光处理，含拆除、混泥土砂浆、辅材及人工安装费。
	1
	平方米
	150
	[image: image229.png]




	228
	成品橱柜+水池
	规格：120*50*80cm，柜体为实木框架材质，加厚材质，高硬度；不锈钢台面或大理石台面，耐高温防腐蚀，便于清洁。不锈钢双水盆，包含不锈钢水龙头，软管，能热水可调。
	1
	台
	2300
	[image: image230.png]




	229
	成品橱柜
	规格：150*50*80cm，柜体为实木框架材质，加厚材质，高硬度；不锈钢台面或大理石台面，耐高温防腐蚀，便于清洁。
	1
	台
	2500
	[image: image231.png]




	230
	橱柜大理石台面
	规格：100*55*2cm,大理石材质，耐高温耐腐蚀，便于清洁。
	1
	平方米
	380
	[image: image232.png]




	231
	电器专项接电
	产品应符合国家有关标准，插座线≧4m²，插座应具备防水防漏电功能。
	1
	项
	150
	[image: image233.png]




	232
	排污管、油烟机管道专项开孔
	根据需要开孔，开孔要完整，美观。
	1
	项
	150
	[image: image234.png]




	233
	房屋补漏
	根据实际情况进行专业防水、房顶维修等施工
	1
	平方米
	220
	[image: image235.png]




	234
	“小心地滑”警示标识
	材质：不干胶贴纸，“小心地滑”采用黄底黑字，应标注改造公司名称及服务电话，尺寸160*79mm。
	1
	块
	20
	[image: image236.png]




	235
	衣柜
	规格：120-150*55*220cm;采用国家E1级板材，具有阻燃性，硬度大，耐磨，耐热性好、耐腐蚀；边角处采用倒圆工艺，采用2mm厚封边，封线平直光滑；采用下拉式挂衣杆，内部设计挂衣区、叠衣区、储物区。移门设计。
	1
	台
	3000
	[image: image237.png]




	236
	太阳能热水器
	水箱/平板包装尺寸: 520x520x3850mm；保修期: 60个月；耗能1级；最大容量384L；不锈钢水箱，18根热水管；具有自动升水、缺水报警、水满自停、漏电保护、光电两用。自动加热等功能。包安装。
	1
	台
	2800
	[image: image238.png]




	237
	餐桌
	橡胶木材质，桌子长方形：长120cm宽86，高75cm，水性漆涂层；桌面可调节，可调节成圆桌和长方形桌面，配相同材质椅子4把；椅子全高：90cm，凳面高43cm，横宽39cm，纵宽45cm。多种颜色可选。
	1
	张
	1900
	[image: image239.png]




	238
	浴霸
	材质：烤漆铁箱、阻燃后箱，ABS防阻燃面板。
功能：取暖/照明/换气
	1
	台
	500
	[image: image240.png]




	239
	浴室隔断
	简约现代，厂家定制或现场制作，材质：铝合金＋防爆玻璃。
	1
	套
	2200
	[image: image241.png]




	240
	排污管
	材质：PVC材质；规格：40/50/75/110/160mm；壁厚：2mm-3.5mm；白色；用胶水连接，包含同材质型号连接件，含安装和地面开挖填埋。
	1
	米
	65
	[image: image242.png]




	241
	节能灯
	材质：pc灯罩，LED灯芯，导热绝缘灯体；规格：45mm*84mm;工作电压220V，工作频率50/60HZ；螺口和卡扣接口；功率3W-50W，发光白色。包含灯头和安装。
	1
	个
	30
	[image: image243.png]




	242
	纸盒
	材质: 304不锈钢
使用方式: 上/下开口抽纸
表面工艺: 不锈钢拉丝
应设在坐便器的侧前方，高度为400mm〜500mm。
	1
	块
	100
	[image: image244.png]




	243
	毛巾架
	材质: 304不锈钢
安装方式: 打孔/免打孔方式
表面工艺: 不锈钢拉丝
承重强
	1
	块
	200
	[image: image245.png]




	244
	整体卫浴
	应具备如厕、沐浴功能，配置坐便器、手持花洒、洗手盆、照明、排风、安装扶手、地面防滑等适用于老年人使用，底座应采用SMC材质。不含水管、电线、排污管接入及接出
	1
	套
	8000
	[image: image246.png]




	245
	地漏
	地漏面板是10cm，下水口的孔径正常的都是5cm，材质建议铜质合金、不锈钢，具有防臭功效。
	1
	套
	80
	[image: image247.png]| &,%3

—





	246
	防水盒
	IP55防溅面板，90°大开合。
	1
	只
	60
	[image: image248.png]




	247
	材料二次人工搬运费
	由于地理环境因素导致产生二次材料人工搬运。中标单位组织搬运。
	1
	项
	500
	[image: image249.png]




	248
	眼镜式助视器
	1.产品符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求；
2.成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色；
3.镜片无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等；
4.镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等；
5.镜片顶焦度误差符合GB10810.1-2005《眼镜镜片》“第一部分：单光和多焦点镜片”的规定；
6.镜片顶焦度分别为：+6D、+8D、+10D、+12D、+14D、+16D、+18D、+20D、+24D、+28D、+32D
7.镜片材料：光学树脂；
8.镜架：金属全框；
9.镜片透射比在90%以上；
10.包装盒具有防潮、防震、防碰撞功能；
需提供近用眼镜式助视器+6D、+8D、+10D、+12D、+14D、+16D、+18D、+20D、+24D、+28D、+32D首页CMA标识的检测报告扫描件，加盖投标人公章。
	1
	副
	120
	[image: image250.png]




	249
	无障碍置物台
	尺寸：860*550*145；材质：PP抗菌材质，抗菌表层，抑制气味和细菌生长，减少交叉感染；两侧挂钩设计：可挂毛巾、宝宝等；安全带设计：安全防护，避免意外掉落；使用范围：1-3岁适用。
	1
	台
	1500
	[image: image251.png]




	250
	无障碍木质扶手
	材质：实木水曲柳，工艺：带指痕，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。包含配件。
	1
	米
	350
	[image: image252.png]




	251
	上翻浴凳
	产品结构：抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，其外层尼龙直径为35*3.5mm，内衬不锈钢管直径28*1.2mm复合而成。
产品表面：0.5毫米厚的防滑浮点式设计，抓握更牢固，更安全。
产品颜色：采用国际通用颜色——白色，可根据客户需求选择颜色。
	1
	套
	700
	[image: image253.png]




	252
	门拉手
	材质: 201不锈钢
形状: 管形，壁厚0.3mm，直径40mm
颜色: 不锈钢本色
尺寸应设距地900mm。
	1
	根
	200
	[image: image254.png]




	253
	屋顶翻修
	根据实际情况进行专业特种登高作业，更换行条并对大梁进行加固，安装防水材料。清除破损的瓦片、油毡及腐烂椽檩，检查并加固或更换承重木结构。新铺设的防水层建议采用0.6mm厚高分子防水卷材或三毡四油做法，确保搭接宽度与封边严密。
	1
	平方米
	400
	[image: image255.png]




	254
	屋顶木梁安装
	屋顶木梁采用樟子松，规格200mm×300mm，现场吊装就位，榫卯/金属连接件固定，水平度及标高误差控制在±5mm以内，安装牢固，整体平整顺直。
	1
	米
	190
	[image: image256.png]




	255
	肌电上肢假肢
	适用于上肢部分截肢或先天性肢体缺失等符合适配要求的肢体残疾人。
1.抗干扰能力非常强，可以屏蔽各种外界放射线或电子信号，如电视机，收音机，手机等信号，避免产生错误操作
2.电池容量大，且具有自保护功能，为用户提供长工作时间
3.双层手皮，结构饱满，美观，优秀的防尘性能
4.操作噪声低，用户感觉舒适自信，易于融入到家庭和社会生活中
5.性能优秀，重量轻、握力大、速度快，用户容易操控
	1
	台
	20000
	[image: image257.png]




	256
	智能仿生上肢假肢
	适用于上肢部分截肢或先天性肢体缺失等符合适配要求的肢体残疾人。
1.多种种握姿：多种种预设握姿 + 多种定制握姿
2.强抓握力：握力超过 150 牛，抓握负重超过 35 千克。
3.强韧设计：搭载抗冲击防护设计组件，日常使用安心无忧。
4.远程调试：远程数字软件平台，假肢技师可远程调试，提升装配效率。
5.快捷修复：模块化设计，多个模块组件均可以实现即插即用轻松更换，提升修复效率
	1
	台
	35000
	[image: image258.png]




	257
	智能仿生大腿假肢
	适用于大腿截肢且残肢长度、肌力等符合适配要求的肢体残疾人。
1. 轻松行走，外出不再关注假肢，可专注于生活和工作。
2. 节省体力，轻松出行，减少生理负担。
3. 在防止跌倒的基础上，提升活动能力，重拾生活自信。
4. 高功能智能仿生假肢还能满足用户的运动需求（如跑步，交替上楼梯，跨越障碍等）。
5. 优秀的摆动控制，专业系统优化的生理步态控制。
	1
	台
	50000
	[image: image259.png]




	258
	盲用打字机
	主要部件都是由铝合金和不锈钢制作
设有提把，携带方便
持纸牢固、进纸方便，纸张不会轻易移位和脱落
设计有纸张大小调节钮和行宽调节钮，可随意调节、设置
设有 9 个按键
左右两个连动的卷纸旋钮
设有托纸台和凹槽滚轴
打字头自左至右移动，盲文纸是固定的
设有纸界限钮，设有行宽设定器及铃声提示
	1
	台
	2000
	[image: image260.png]




	259
	电子人工喉
	性能：八档音量，八档音频，铝合金材质。
续航：1000mAh电池，座冲，续航时间10-15天
	1
	台
	3000
	[image: image261.png]




	260
	头控仪
	高速CMOS成像速度技术提升5倍精度、灵敏度可媲美传统鼠标无需看护、开机自动启动；自动校准可变焦距。
自然光即可工作，使用者无需佩戴任何的装置，无拘无束。
USB即插方式适配绝大部分电脑。
笔画、全键盘、九宫格。多种打字方式，适应患者打字习惯
	1
	台
	3000
	[image: image262.png]




	261
	眼控仪
	采集频率：60Hz； 
采集精度：0.5°；
采样频率变化幅度： ≤1Hz；
延时：＜5ms；
追踪技术：暗瞳；
采集方式：双眼；
硬件接口：USB3.0（数据接口）；
供电：5V直流电；
系统结合眼动追踪技术、多媒体技术及多感官治疗技术，通过靶向性交互训练，锻炼学员的基本能力，提高其注意力水平、多维度记忆水平以及心理灵活适应性。
（1）注意转移：包含星际迷航、蝴蝶翩翩、奏响乐章三个训练内容，主要用于训练学员注意力分配、注意力转换、扫视及反应时
（2）注意分配：包含消灭鼹鼠、按图索骥、颜色泡泡三个训练内容，主要用于训练学员注意力分配、视野宽度及认知抑制
（3）注意稳定：包含穿针引线、极速接球、运笔连线三个训练内容，主要用于训练学员注意力稳定性、空间记忆及扫视
（4）注意广度：包含点亮灯火、图形记忆、数字密码三个训练内容，主要用于训练学员注意力广度、短时记忆及空间记忆。
	1
	台
	3000
	[image: image263.png]




	262
	外骨骼康复训练器
	4键位简单交互操作
1分钟快速穿脱
尺寸可调符合多种身形，满足95%人群使用
AI自动匹配步态，智能地形检测与步态预测功能
最大助力达18Nm
5-6小时长效续航
	1
	台
	3000
	[image: image264.png]




	263
	非侵入式脑机接口训练器
	系统配套的OxyZen仰融智能头能设备，集EEG脑电检测及PPG光学心率检测于一体，可实时同步采集脑电、心率及血氧三重生理维度数据，并通过人工智能算法将大脑状态量化为0-100的正念指数、平和度、觉察度等多维度指标。
NeuroMindfulness”正念神经反馈功能提供的实时大脑状态反馈，可以帮助使用者精准地获悉自己的状态，快速入门正念冥想，养成良好习惯，训练自己高效深度放松的能力。
	1
	台
	1500
	[image: image265.png]




	264
	移位机（电动吊带式）
	该移位车实现了瘫痪、腿脚受伤的病人或老年人在床、轮椅、座椅、坐便器之间的安全转移，大大减轻了护理人员的工作强度，提高了护理效率，降低了护理风险。

基座长度:1070mm；基座宽度:630mm；基座高度:105mm；

腿展宽度 920mm ，升高高度 1750mm ，升降范围 750-1750mm ，吊具离地 0-850mm 

升降速度:3-9mm/s；承 重:180kg；毛重:≈50kg；净重:≈45kg；噪音:<65db(a)；机架材质:碳钢
	1
	台
	4900
	[image: image266.png]





供应商所投产品应质量符合技术要求，与采购需求中的技术要求与参数描述一致或优于。成交供应商提供的成交物品，必须符合本招标文件要求，如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由成交供应商承担。

为保证所供货物质量，采购人将对货物数量、规格、参数、外观等进行验收，如有产生相关费用，由供应商自行考虑，计入投标总价内；若验收不合格，不合格产品退货，造成的损失由成交供应商自行承担，并承担违约金1万元/次；

6、技术服务

6.1设备的安装由成交供应商负责，并需与装修工程配合协调。

6.2如因成交供应商责任而造成的安装延期，产生的费用由成交供应商负担。

▲6.3设备免费质保期为验收合格后 3 年，（或供应商优惠承诺的期限），在此期间成交供应商应负责因设备本身导致的各种故障、损坏的免费技术服务及维修和更换。

7、投标单价组成

7.1投标报价应是投标文件确定范围内的全部工作内容的价格表现，费用包括所投货物及其备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装调试、水电使用、技术措施、组织措施、现场可能发生的临时设施技术支持、售后服务、维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。如在实施期间有需要实施而未列入报价的费用，将被视为均已包含在报价中。
▲四、商务响应表

	质保期
	设备工程免费质保期为验收合格后 3 年，（或供应商优惠承诺的期限），在此期间成交供应商应负责因设备本身导致的各种故障、损坏的免费技术服务及维修和更换。

	履约服务要求
	供应商应按竞争性磋商文件中的标准和要求及磋商响应文件中的响应,进行履约服务。

	履约保证金
	无

	付款方式
	根据省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%预付款；

2、全部货物供货完毕并验收合格后，付至合同价的100%（含预付款）。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用上述支付预付款的规定。

采购人在向供应商支付预付款之前，要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（备注：在合同实施过程中，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行结算。）

成交供应商应开具符合采购人要求的正规税务发票。

	供货期及地点
	供货期：三个月内完成所有货物供应及施工并通过验收。

供货地点：采购人指定地点。


五、其他要求

1.本磋商文件中带“▲”的条款内容，为本次磋商的实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。“★”的条款内容为重要性条款。

2.文件中所提的是基本服务要求，供应商应根据相关法律法规及采购人机构特点，提供完善的服务。

第三章  磋商须知

供应商须知前附表

	序号
	类别
	内容、要求

	1
	项目名称
	长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目

	2
	采 购 人
	长兴县残疾人劳动就业服务所

	3
	采购方式
	本次采购采用竞争性磋商（全流程电子化）的方式进行

	4
	资金来源及预算金额
	资金来源：财政资金；

预算金额：人民币580000.00元。

	5
	最高限价
	最高限价：580000.00元，报价以%表示（进行折扣率报价）不得超过100%。

	6
	磋商报价及费用
	1.本项目磋商应以折扣率（%）进行报价；

2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

	7
	磋商保证金
	无

	8
	采购需求及性能指标
	详见第二章采购需求

	9
	项目属性
	货物类

	10
	转包与分包
	1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

	11
	现场踏勘
	自行踏勘，费用自理。

	12
	演示时间及地点
	本项目无需提供演示视频。

	13
	答疑与澄清
	1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在2026年4月17日17：00时前以书面形式要求采购机构澄清（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.采购代理机构将以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

5.因供应商提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商或通知供应商前来领取的，责任由供应商自负。

	14
	磋商响应文件的形式、组成和效力
	1.形式：本项目实行全流程网上电子投标。

2.组成：供应商应准备上传的电子磋商响应文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份，共三类。

（1）电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制，按电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘形式存储，并单独密封提交。

（3）纸质备份磋商响应文件部分：电子磋商响应文件的备份文件按须知“磋商响应文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封提交。

3.效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）、纸质备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

备注：以供应商解密成功的上传电子磋商响应文件为准，除非供应商原因导致的电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。

	15
	磋商响应文件签字、盖章要求
	上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）同上传的电子磋商响应文件；纸质备份磋商响应文件应按磋商文件要求进行签字盖章。

	16
	磋商响应文件的分册（装订）要求
	磋商响应文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件三部份组成。供应商需按此要求分册（装订）。

	17
	磋商响应文件的提交要求
	1.电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求递交。

2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的U盘形式提交，数量为1份。

3.纸质备份磋商响应文件应以密封的纸质文件的形式提交。数量为：正本1份、副本1份，建议正反面打印。每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（报价文件必须单独密封装订，报价文件未单独密封造成无效标的风险由供应商自行承担）

4.外包装和密封要求：磋商响应文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。

5.磋商响应文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	18
	响应文件提交（上传）的截止时间、地点
	截止时间：2026年4月24日9：00（北京时间）
地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 ）

	19
	磋商响应文件的接收
	1.供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。

2.供应商应当在响应截止时间前，除政采云上传的电子磋商响应文件外，还应提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，按照“不见面、少接触”的原则，U盘备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：湖州同力招标代理有限公司（浙江省湖州市长兴县雉城街道阳光天地小区北区27幢202-2），收件人：王工，联系电话：18768213747 ，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：响应截止时间前一天。（注：快递寄出后，请将快递底单拍照后发送邮件至664554257@qq.com，邮件主题请注明“快递底单（底单号：）+项目名称+项目编号+单位名称+联系人姓名+手机号”。）

3.供应商应留足响应文件邮寄时间,确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。
4.磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或被政采云平台拒收：

（1）备份磋商响应文件未按照磋商文件的要求予以密封的； 

（2）电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传或备份磋商响应文件逾期送达或未送达指定地点的； 

（3）供应商未按照须知前附表规定的时间解密电子磋商响应文件的； 

仅提供备份磋商响应文件的响应无效。仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，造成项目磋商活动无法进行下去的，响应无效，相关风险由供应商自行承担。

	20
	响应文件开启时间、地点
	开启时间：2026年4月24日9：00（北京时间）
地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 ）

	21
	磋商代表出席磋商会的要求
	1.为严格落实国家、省市关于“要在坚决打好疫情防控攻坚战，本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，供应商法定代表人或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。

2.供应商应当准时在线参加。供应商需自备可联网电脑和CA锁，在响应截止时间后，用CA锁登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密(详见流程https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding)。在线解密电子磋商响应文件时间为发出【开始解密】通知后30分钟内。

	22
	成交办法
	本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交人。

	23
	成交结果公告
	成交供应商确定后2个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）

	24
	签订合同时间
	成交通知书发出后30日内。

	25
	付款方式
	按竞争性磋商文件规定。

	26
	竞争性磋商文件有效期
	 60 天

	27
	信用查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。

2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存，加盖单位公章制作在资格文件中。

4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单；

5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。

6）如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。

	28
	其他
	电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： 

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击。

出现上述情况时，应对未开标的暂停磋商程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份U盘上传后进行评审，U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

	29
	补充说明
	为提高采购效率，节省采购成本，获取了磋商文件的供应商，若放弃参加磋商的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。

	30
	特别说明
	1.如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2.在磋商响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成磋商响应文件解密失败。

3.使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高得同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，已根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

	31
	政府采购政策相关说明
	为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）文件依据

1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策

（1）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）

（2） 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（3） 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号）

（5） 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会 浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号）

2.节能环保政策

（1）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监督总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（2） 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（3）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（4）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2020年第16号）

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）中小企业参加政府采购活动，应当出具符合规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。符合规定的，根据供应商须知前附表中的相关要求来执行。

（3）在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；其均享受中小企业扶持政策。

（4）价格扣除有关政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》〔财库（2020）46号〕及《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购单位、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（5）价格扣除说明

对符合规定的小微企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）及浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）的规定，若货物由小型或微型企业制造的，应当在响应文件中出具此办法规定的《中小企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。对符合规定的小型、微型企业报价给予10% 的扣除。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受此办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟），对符合规定的企业报价给予10% 的扣除。

③根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，若供应商为残疾人福利性单位且货物由残疾人福利性单位制造的，应当在响应文件中提供此办法规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），对符合规定的企业报价给予10% 的扣除。

上述①、②、③价格扣除不重复计算，未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

此项由评审小组集体核实后统一打分。

2.其他的国家政策支持

供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分。

面向中小企业预留采购份额说明：

1.本项目是否属于专门面向中小企业预留采购份额的项目：否
2.预留采购份额措施：不预留 

3.是否落实小、微企业价格扣除扶持政策： 是  

4.本项目中小企业划分标准所属行业： 工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	32
	解释
	本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。


一、说明

（一）总则

1.本竞争性磋商文件解释权归本项目招标采购单位。

2.本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

3.无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

（二）申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证的。
（三）定义

    1.“采购人”系指长兴县残疾人劳动就业服务所。
    2.“采购代理机构”系指受采购人委托组织磋商的湖州同力招标代理有限公司。

3.“招标采购单位”系指组织本次磋商的采购代理机构和采购人。

4.“供应商”是指向采购人提供竞争性磋商文件所叙述的合格磋商单位。

5.“产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“货物”系指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

10.标有“▲”记号的条款系指实质性要求条款，不满足会造成磋商响应文件无效。

11.标有“★”记号的条款系指重要性要求条款，不满足对得分可能造成影响。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。
（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改
    1.在磋商响应文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
    2.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟磋商响应文件提交截止时间和开启时间，并将此变更通知各供应商。

3.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（四）质疑和投诉

1.供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，未提交磋商响应文件视同未获取磋商文件。

3.同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复。

4.质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）和《浙江政府采购供应商质疑处理管理办法》（浙财采监〔2012〕18号）规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

5.质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

（3）在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

6.质疑联系人：王工，联系电话：18768213747，电子文件邮寄地址：664554257@qq.com。
7.相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

8.采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人；

9.质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告；

10.质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉；

11.同级政府采购监督管理部门：长兴县财政局政府采购监管科

12.质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）-下载专区中下载。

（五）供应商的风险
供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者投标没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

三、磋商响应文件的编制

  磋商响应文件的形式、组成和效力详见“供应商须知前附表”。

（一）磋商响应文件格式

1.供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2.本次纸质备份磋商响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。
3.供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理公司就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。
    5.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制磋商响应文件，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商。

    6.磋商响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。
    7.由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

    8.不按竞争性磋商文件要求密封的磋商响应文件将被拒绝。
（二）磋商响应文件的组成：

磋商响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

请根据评标方法在磋商响应文件中提供相关证明材料（复印件加盖公章，复印件应清晰可辨认），注明原件核查的，开标现场需递交原件，以原件计分，未提供原件不得分；注明原件备查的，届时查询时未提供原件不得分。

    1.资格文件：

（1）磋商声明书；（格式见附件）

（2）法定代表人有效身份证明书；（格式见附件）

（3）法定代表人授权委托书；（格式见附件）

（4）资格审查资料；（格式见附件）

2.商务技术文件：
（1）供应商单位情况表；（格式见附件）

（2）商务响应表；（格式见附件）
（3）技术评分需要提供的资料；（根据评标方法提供，如有，证明材料复印件加盖公章，）

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

3.报价文件：

（1）磋商函（见格式）；

（2）磋商报价一览表（见格式）；

（3）磋商报价明细表（见格式）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：法定代表人授权委托书、磋商声明书、磋商函、磋商报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。
（三）供应商磋商响应文件内容填写说明
    1.所有报价均应使用%表示；
    2.供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；
 3.供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；
4.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最后报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最后报价函格式见附件，指定邮箱号：664554257@qq.com）。因本项目采用竞争性磋商方式，成交价是在首次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最后报价与首次报价同比例下浮。

5.供应商的最后报价由供应商自担全部风险责任；
    6.各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在磋商响应文件中列明；
    7.供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本项目质量；
    8.报价大写与小写不符时以大写为准；
9.供应商对磋商响应文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认。
  （四）磋商保证金:无

（五）磋商有效期

    1.磋商响应文件的有效期为响应截止之日后的60日历天。

    2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购人可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。
  （六）磋商响应文件的签署及相关规定

1.磋商响应文件签字、盖章要求详见“供应商须知前附表”。

▲2.磋商响应文件的构成和份数详见“供应商须知前附表”。

  3.磋商响应文件的分册（装订）要求详见“供应商须知前附表”。

4.纸质备份磋商响应文件均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

    5.除供应商对错处作必要修改外，磋商响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和

增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

   四、磋商响应文件的密封与提交
为严格落实国家、省市关于“要在坚决打好疫情防控攻坚战，本项目实行全流程网上电子投标, 供应商无需到达现场提交磋商响应文件（注：备份磋商响应文件按照相关要求来执行），供应商须在响应截止时间前，前往政采云平台完成电子磋商响应文件的传输提交。供应商法定代表人或其授权委托人无须到场，应通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。

（一）备份磋商响应文件的密封与标记

1.备份磋商响应文件：以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份，共2类。

    2.纸质备份磋商响应文件应用A4书写纸打印，按顺序编号装订成册，并有目录和封面（自行设计）；

3.供应商应将备份磋商响应文件用单独的信封密封：

（1）信封上应注明：项目名称、项目编号、磋商响应文件名称（资格文件/商务技术文件/报价文件）、

类型（以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件）、供应商名称、供应商地址、“在  年  月  日  时  分之前不得启封”，并加盖供应商公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

    （2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

    4.未按上述规定提交的磋商响应文件，一切后果由供应商负责。

  （二）提交（上传）响应文件说明

1.本项目于2026年4月24日9：00（北京时间）响应截止。
2.根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许供应商提交备份响应文件，仅提交备份响应文件的，响应无效。

3.供应商应当在响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。响应截止时间后递交的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。
4.供应商应当在响应截止时间前，除政采云上传的电子磋商响应文件外，还应提交以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。考虑疫情情况，U盘备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件建议采用顺丰快递邮寄方式提交，地址：湖州同力招标代理有限公司（浙江省湖州市长兴县雉城街道阳光天地小区北区27幢202-2），收件人：王工，联系电话：18768213747，由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：响应截止时间前一天。

5.供应商应留足响应文件邮寄时间,确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。

    6.因竞争性磋商文件的修改推迟响应截止时间的，则按采购代理机构另行通知规定的时间提交。

    7.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（三）磋商响应文件的提交要求与接收

1.磋商响应文件的提交要求详见“供应商须知前附表”。

注：电子磋商响应文件的递交

（1）供应商应在响应截止时间前将电子加密磋商响应文件成功上传递交至政府采购云平台，否则响应无效。

（2）电子加密磋商响应文件成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。

2.磋商响应文件的接收详见“供应商须知前附表”。

（四）磋商代表出席磋商会的要求

磋商代表出席磋商会的要求详见“供应商须知前附表”。

（五）迟交的磋商响应文件

  采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后送达的磋商响应文件。
  （六）磋商响应文件的补充与修改

    1.供应商在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

    2.供应商对磋商响应文件的补充、修改的内容应按磋商响应文件编制的规定和磋商响应文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

    3.响应截止时间后不得修改磋商响应文件。

4.供应商不得在响应截止日起至磋商有效期规定的磋商响应文件有效期满前撤回磋商响应文件。

五、组织竞争性磋商程序

本项目采用电子交易进行开标、评审，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

（一）组建磋商小组

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（二）组织磋商程序

1.磋商开始

（1）磋商开始时，磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予受理，不得进入磋商程序： 

①备份磋商响应文件未按照磋商文件的要求予以密封的； 

②供应商未按要求准时参加磋商会的；

③电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传或备份磋商响应文件逾期送达或未送达指定地点的； 

④供应商未按照供应商须知前附表规定的时间解密电子磋商文件的； 

⑤其它违反法律、法规的情形。

2.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，主持人宣布磋商会议开始，并宣读会场纪律。主持人宣布磋商期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.在响应截止时间后，采购代理机构向各供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。
4.电子招投标的应急措施电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： 

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击； 

出现上述情况时，应对未开标的暂停磋商程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份U盘上传后进行评审，电子U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.采购代理机构开启磋商响应文件，进入资格审查。采购人代表将依法对各供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

6.开启资格审查通过的文件，进入符合性审查。磋商小组对资格审查通过的供应商进行符合性审查，审查不通过的供应商将不得进入磋商小组的磋商过程。

7.磋商小组与各供应商就采购项目的采购需求、商务、技术响应等进行磋商，达成一致后，开始进行商务技术评审。

8.磋商小组对各供应商的商务技术评审结束后，开启报价文件，采购代理机构组织各供应商进行最后报价，最后报价结束后，主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其磋商响应文件中承诺的最后磋商报价及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

9采购代理机构做开标记录, 同时由唱标人、记录人及监督人等当场签字确认。
10.磋商小组进行报价评审。

11.磋商小组进行综合评分汇总。

（三）磋商原则

1.磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2.磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知磋商响应方重新磋商的时间和地点。

3.磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对磋商响应方而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

（四）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（五）磋商办法及标准

1.资格审查

采购人代表依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
2.符合性审查

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.磋商

磋商小组根据磋商文件对磋商响应文件进行评审，并按以下程序，视情况就采购需求中的技术、服务要求以及合同格式条款等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。本项目磋商分二轮进行。
磋商小组按提交电子磋商响应文件的顺序分别与供应商进行磋商（若有演示内容，演示顺序同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字确认。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

符合市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资格合作项目）情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

4.评审及最后报价

（1）商务技术评审

磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的商务技术进行评审，其中客观部分应统一意见后统一给分，其他技术部分由评委委员会对各磋商响应文件进行比较和必要的澄清，并根据澄清、演示、样品等情况按评审细则进行独立打分；

各供应商的资信及商务、技术得分，为各评审专家对该供应商的评审得分结果汇总后的算术平均数。

（2）最后报价

磋商小组对各供应商的商务技术评审结束后，采购代理机构组织各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成最后报价；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最后报价函格式见附件，指定邮箱号：664554257@qq.com）。在磋商内容不变的情况下，最后报价不能高于前轮报价和最高限价，高出报价的将作为无效标处理。

（3）报价文件评审

磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明；

报价修正；

政府采购政策价格扣除；

磋商小组根据供应商的最后报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

5.磋商响应文件的澄清、说明或补正

（1）对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组发起在线询标,供应商线上电子件回复（若无法线上电子件回复，可通过发送指定邮箱进行电子邮件回复）。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；供应商的的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分；

（2）评审时磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内说明原因和提供证明材料；

（3）不接受供应商主动对磋商响应文件的澄清、说明或者补正。

6.报价错误修正

磋商小组对确定磋商响应文件为实质上响应磋商文件要求的，磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（8）修正错误的响应报价，经供应商负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的响应报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的响应报价，则其响应无效。

7.评审报告

（1）评审结果汇总，供应商结果排序；

（2）磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并推荐成交候选人或确定成交人；

（3）评审报告由磋商小组成员签字确认生效，持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告；

8.对供应商的磋商响应文件出现下列情形之一的，作无效处理：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的（见资格审查资料要求）；

（2）自公告发布之日起至磋商截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（3）自公告发布之日起至磋商截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，资格审查时不予以通过。

在商务资信评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件的密封、签署、盖章不符合磋商文件要求的；

（2）不响应磋商文件实质性条款的；

（3）磋商响应文件载明的磋商有效期、付款方式、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（4）磋商响应文件关键字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（5）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）提供虚假资料的；

（7）电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

（8）磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（9）不同投标人的投标文件 IP 地址、IAC 地址、硬件号(硬盘号)一致的；

（10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假交易的；

（2）明显不符合采购文件要求的技术标准、质量标准；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上替代投标方案的；

（4）与其他参加本次投标的供应商的磋商响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；
在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未按磋商文件标明的要求报价的；

（2）报价超出本项目最高限价的；

（3）供应商提交两份或两份以上内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（4）擅自改变采购人提供的清单，或未提供竞争性磋商文件要求的采购清单，影响磋商正常进行的；

（5）供应商拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；

（6）供应商的报价低于本项目预算价50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信约的具体原因，若未提供或提供的原因不能证明其合理性，磋商小组应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明。供应商不能证明其合理性，磋商小组按照少数服从多数的原则判定其为无效标的。

在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的;

（4）供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由通知所有供应商。

六、定标、成交通知

1.确定成交供应商

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

（2）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

（3）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

（4）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排列，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.成交结果公告

采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。公告期按有关规定执行。

3.成交通知

（1）在发出成交结果公告同时向成交供应商发出成交通知书。

（2）成交通知书将作为双方签订合同的依据；

（3）如果成交人没有按时签订合同，采购人将有充分理由取消该成交决定。

七、授予合同

（一）授予合同的依据

1.招标采购单位签发的成交通知书；

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

（二）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。否则应承担相应的法律责任。

2.签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应将政府采购合同在政采云平台上进行备案。

3.磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

4.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

5.成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，并按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定承担法律责任。
6.成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人。

（三）履约保证金

无。
（四）磋商费用
供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构和磋商小组在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
八、招标代理费

经采购人和代理公司协商，本项目采购代理服务等费用由成交供应商支付。本项目采购代理服务等费用合计为8700元整，代理服务收费标准为国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定。请供应商综合考虑到磋商报价中，在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。

第四章  磋商办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目的评标。

一、总则

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

①若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商提交的以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子磋商响应文件自动失效。

②若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有供应商提交的纸质备份磋商响应文件，以完成开标，电子磋商响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件自动失效。

2.步骤：

（1）资格审查；

（2）符合性审查；

（3）磋商过程：在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并加盖公章或者负责人（或委托代理人）签字确认。

（4）电子招投标评审过程：

①磋商小组对商务、技术进行评审；

②在系统上公开资格和商务、技术评审结果；

③在系统上最后报价及公开报价情况

④磋商小组对报价情况进行评审；

⑤在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标内容及标准

1.本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术分、资信及商务分70分两部分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分从高到低推荐3名成交侯选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。排名第一的的供应商为第一成交候选供应商,排名第二的供应商为第二成交候选供应商……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
供应商评审综合得分=价格分+(技术分+资信及商务分)

    （一）价格分评定：30分

    价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/最后报价）×30%×100

a、根据财库〔2022〕19号规定，在评审时对中小微型企业的磋商报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终磋商报价（此最终磋商报价仅作为价格分计算）。属于中小微型企业的，磋商响应文件中须提供《中小企业声明函》。

联合体磋商时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

b、根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在磋商响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

c、根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在磋商响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

上述计算扣除不累计计算，最高扣除10%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。

附件：评分表格式（技术、资信及商务分，共70分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	一
	技术、商务分
	70分

	1
	技术参数
指标响应
性
	所投产品技术参数指标满足或优于招标文件要求全部响应可得20分。
清单中的参数指标存在负偏离的，每负偏离一项扣1分（同类产品不重复扣分），扣完为止。
	0-20

	2
	技术方案（详细作业方案）
	根据各投标人针对本项目改造方案的合理性、科学性、先进性、适用性等进行评分。（评分范围5,4,3,2,1,0）不提供不得分
	0-5

	3
	质量保障措施
	根据各投标人针对本项目的实际情况，为保障项目顺利进行所制定的改造设备及材料（改造内容中所可能涉及的，由投标供应商自行考察拟定）质量保障措施等进行评分（评分范围5,4,3,2,1,0）不提供不得分
	0-5

	4
	项目进度控制
	本项目改造进度安排紧凑合理，有明确进度控制节点，各阶段工作任务明确，责任落实到位等进行评分。（评分范围5,4,3,2,1,0）不提供不得分
	0-5

	5
	发货服务方案
	根据各投标人针对本项目发货服务方案的合理性、科学性、适用性等进行评分。（评分范围5,4,3,2,1,0）不提供不得分
	0-5

	6
	项目人员配置情况
	1.项目评估技术人员具有人社部颁发的辅具技术工程（肢体）证书的，每一人得2分，最高得4分。（注：以上所提到的技术人员，须提供相关证书原件扫描件及在投标人本单位离开标前最近三个月中的任意一个月的投标人为其缴纳的的社保证明材料，不提供不得分）
2.本项目技术人员具有建筑施工企业主要负责人（A证）的，每一人得2分，最高得2分，不提供不得分；投标人具有建筑施工企业专职安全生产管理人员（C证）的，每一人得2分，最高得2分，不提供不得分。本小项最高得4分。（注：以上所提到的技术人员，须提供相关证书原件扫描件及在投标人本单位离开标前最近三个月中的任意一个月的投标人为其缴纳的的社保证明材料，不提供不得分）
3.技术服务人员提供国家级或省级无障碍辅具设施改造与适配培训结业证书的，每提供一份得2分，最高得4分。（注：以上所提到的技术人员，须提供相关证书原件扫描件及在投标人本单位离开标前最近三个月中的任意一个月的投标人为其缴纳的的社保证明材料，不提供不得分）
4.拟提供改造规范技术人员具有中级及以上等级的电工资格证书的，每一人得1分，最高得2分，须提供由人力资源和社会保障部颁发的资格证书，不提供不得分；改造规范技术人员具有中级及以上木工职业资格证书，每一人得2分，最高得2分，须提供由人力资源和社会保障部颁发的资格证书，不提供不得分。本小项最高得4分。（注：以上所提到的技术人员，须提供相关证书原件扫描件及在投标人本单位离开标前最近三个月中的任意一个月的投标人为其缴纳的的社保证明材料，不提供不得分）
	0-16

	7
	售后服务方案
	投标人提供售后服务本地适应性的书面方案，须包括但不限于以下内容：售后服务的服务标准；服务内容；服务人员安排（人员具有与采购产品检查、维修、维保相关的工作经验）；售后服务响应时间；巡检计划；投标人提供现有服务网点或承诺中标后本地化服务的投入计划方案。根据投标人提供的售后服务本地适应性书面方案内容等进行评分。（评分范围6,5,4,3,2,1,0）不提供不得分
	0-6

	8
	业绩经验
	2024年1月1日至今，投标供应商有残联系统无障碍类项目业绩的，每一个得1分，此项最多得3分。

注：须提供合同复印件加盖投标供应商公章编入磋商响应文件，不提供不得分。
	0-3

	9
	企业认证
	1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证得1分；
2.投标人具有ISO14001环境质量体系认证的得1分；
3.投标人具有ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证得1分；注：提供有效期内相证明材料复印件及网站查询截图，未提供不得分。
	0-3

	10
	政策分


	投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查）
	0-2


第五章 合同主要条款
浙江省政府采购合同范本

项目名称： 长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目 
项目编号： 330522265050020000002-HZTLCG-2026006

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据湖州同力招标代理有限公司组织的竞争性磋商的结果（项目编号：330522265050020000002-HZTLCG-2026006）及成交通知书确定卖方为本项目成交供应商，为明确买卖双方的权利和义务，经买卖双方协商，签署本合同。
长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目 ，确保采购货物数量真实、质量合格，做到服务到家，质量合格，售后到位结合本项目实际，甲乙双方就长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目有关事宜签订本合同。

一、货物内容

1. 产品名称：

2. 技术规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：
供货时间及地点

供货时间：        

供货地点：        
三、双方权利、义务

(一）甲方权利和义务

1.甲方督促乙方按时、保质、保量完成任务，对采购服务、数量、质量、安全以及调运等情况进行监督。

2.甲方有权对乙方的供货、安装、施工、服务等进行监管，具体包括：

（1）检查产品设备安全性能；

（2）向乙方及相关人员了解供货、服务、安装等计划执行情况；

（3）调阅本项目管理有关资料、凭证；

（4）检查单位人员、设施设备、制度等其它必要的管理落实情况。

3.甲方配合乙方做好财政补贴申领的相关工作。

(二）乙方权利和义务

1.乙方应严格按照《管理办法》和本协议的规定，负责供货安装时、足量采购，并在符合国家标准的前提下完成任务。落实专人把关、实行挂牌明示。

2.乙方按照本协议的有关规定，制定严格的管理制度、应急工作及财务制度，落实工作责任，明确分管领导和具体责任人员，确保供应货品品种符合、数量足额、质量合格。

乙方应根据甲方对货物采购、数量、质量、安全以及调运等监督情况进行整改。

四、合同金额

 本合同金额为（大写）：_______________________________元（￥_______________元）人民币。

备注：供应商成交报价与首次报价（磋商响应文件中的报价）所折合的综合折扣率，视同磋商响应文件的报价明细表中的折扣率。

付款方式

根据省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

1、合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%预付款；

2、全部货物供货完毕并验收合格后，付至合同价的100%（含预付款）。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用上述支付预付款的规定。

采购人在向供应商支付预付款之前，要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（备注：在合同实施过程中，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行结算。）

成交供应商应开具符合采购人要求的正规税务发票。

履约保证金：无
六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接服务，不得转让他人服务；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、质量保证及售后服务
按照磋商文件及相关响应文件承诺执行。

九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未涉及的部分以                   （编号：            ）磋商文件及其补充、修改文件为准，上述文件和卖方针对本项目的磋商响应文件及承诺是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

4．本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，采购代理机构一份。

  甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

  电话：                                   电话：

签字日期：     年  月  日                签字日期：   年  月  日

第六章  磋商响应文件格式

供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定。
资格文件要求：

1.磋商声明书

致：（采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                         。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方坚决杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

4.我方承诺不与其他供应商相互串通，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

5.我方承诺不向采购单位或者磋商小组成员行贿以牟取成交。

6.我方承诺不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

7.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近四年内被通报或者被处罚的违法行为有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           　　　　　　　　　

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：
供应商公章：

年    月    日

2.法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性        别：

年    龄：职        务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）

年月日
法定代表人身份证复印件粘贴处


授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处


授权委托人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处


供 应  商 ：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：
委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年月日

3.符合参加政府采购活动应当具备条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备条件的承诺函

（采购单位、招标代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：             

供应商公章：                                     

年    月    日

4.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（磋商响应文件附查询截图证明）

5.有效的营业执照。

6.具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证的。（提供证明材料）
商务技术文件要求：
1.供应商情况表

	企业情况

	单位名称
	

	地  址
	
	法定代表人
	

	成立时间
	
	注册资本
	

	开户银行
	
	帐  号
	

	联系电话
	

	企业总人数
	
	管理

人员
	
	技术

人员
	
	职工

人员
	

	经营范围
	

	企业现有的资质证书
	


注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：             

供应商公章：                                     

年    月    日

2.技术响应标格式；

	序号
	货品名称
	是否响应磋商文件技术参数
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：             

供应商公章：                                     

年    月    日

3.企业业绩：（根据评标方法提供，供应商同类项目实施情况一览表，如有，证明材料复印件加盖公章）；

	序号
	合同名称
	合同金额
	签约日期
	项目地点
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


注：1.此表不提供或者未提供相关证明材料复印件可视为无证明材料。

    2.此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：　　　　　   
供应商公章：                               　日  期：       

4.商务响应表格式：

商务响应表

	
	磋商文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	履约服务要求
	
	
	

	履约保证金
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	供货期及地点
	
	
	


授权代表签字：　　　　　   
供应商公章：                               　 日  期：  

5.评分项需要提供的方案及证明材料。（格式自拟）
6.供应商需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

报价文件要求：
1.磋商函格式：

磋 商 函

致：                     （采购人名称）
    根据贵方为               项目的磋商公告（项目编号：      ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交电子磋商响应文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自响应文件提交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：                     

传真：               供应商代表姓名:               职务：                     

供应商名称(公章):                     

开户银行：                         银行帐号：                     

授权代表签字:___________                      

日        期:     

（2）中小企业声明函格式：（若不符合可不提供）

中小企业声明函（货物）
【供应商必须在声明函中如实填写货物制造商相关情况；若不符合可不提供。如本项目属于专门面向中小企业采购的预留份额项目，供应商必须提供的《中小企业声明函》，中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）  的   （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

（3）残疾人福利性单位声明函格式：（若不符合可不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

（4）属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供）
（5）磋商报价明细表

项目名称：                            

	序号
	物品名称
	数量
	单位
	单价
	小计
	制造商情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	企业全称
	企业规模
	

	
	
	
	
	
	
	
	大型
	中型
	小型
	微型
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	磋商总价


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则作无效标处理。

2. 本表总价金额应与磋商报价一览表“磋商报价”金额一致。

3.应根据工信部联企业[2011]300号规定的划分标准认定所投产品制造商的企业规模，并在报价明细表中如实说明制造商情况。
供应商名称(盖章)：                           

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          
日      期：                              

（6）.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（7）.磋商报价一览表格式：

磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：              

项目编号：                                                     报价单位：百分比%
	序号
	项目名称
	磋商单价报价
	是否具有符合小微企业价格扣除政策的情形

	1
	长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目   
	大写：
	

	
	
	小写：
	


注: 

    1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.磋商费用包括在承包期内保洁综合服务需要的服务管理内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
    法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

    供应商名称（盖章）：                                 

    日期：    年   月   日
磋商报价一览表（最后报价）此表在最后报价时提供，磋商响应文件中无需提供。

供应商全称（加盖公章）：              

项目编号：                                                     报价单位：百分比%
	序号
	项目名称
	磋商最后报价单价

	1
	长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目   
	大写：

	
	
	小写：


注: 

    1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2.磋商费用包括在承包期内保洁综合服务需要的服务管理内容、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
    法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

    供应商名称（盖章）：                                 

    日期：    年   月   日

项目概况


    长兴县2026年无障碍改造进家庭采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2026年4月24日9：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


























PAGE  

