宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:CBNB-20261132-BL018G

采购人：宁波市北仑区人民医院

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2026年3月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	25

第四部分 评标办法	42

第五部分 拟签订的合同文本	53

第六部分 应提交的有关格式范例	61

# 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年4月21日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

## 项目编号：CBNB-20261132-BL018G

项目名称：宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目

预算金额（元）：300,000.00

最高限价（元）：300,000.00

采购需求：

标项名称:核医学系统

数量:1项

预算金额（元）:300,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体以招标文件第三部分采购需求为准。

备注：/

### 合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2026年3月31日至2026年4月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年4月21日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2026年4月21日09点30分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区人民医院

地址：宁波市北仑区庐山东路1288号

传真：/

项目联系人（询问）：贺老师

项目联系方式（询问）：0574-86776022

质疑联系人：邬老师

质疑联系方式：0574-86776022

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：/

项目联系人（询问）：王鸯鸯、戚鸿涛、徐承

项目联系方式（询问）：0574-88090157、87425387

质疑联系人：张亮

质疑联系方式：0574-88090213

3.同级政府采购监督管理部门

名称：北仑区财政局政府采购办公室

地址：宁波市北仑区长江路1166号

传真：/

联系人 ：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 服务类 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 本项目为非专门面向中小企业采购。 - 标的：核医学系统，属于软件和信息技术服务业； 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 / 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会 或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： / ； （2）样品制作的标准和要求： / ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。 （5）提供样品的时间： / ；地点： / ；联系人： / ，联系电话： / 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过/分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过/人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评标现场讲解演示。现场讲解地点为 / ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、 环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| ★10 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 2、本项目的投标报价包括完成本项目工作内容所需的一切费用，包括但不限于完成本项目的全部内容：包括需求调研、测试、实施部署、培训、质保期内的维护、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。即一直到项目质保期结束，采购人不再另行支付费用。 3、投标报价出现下列情形的，投标无效： ①投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ②投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； ③评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的； ④投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | （1）供应商如提供备份投标文件的，可采用邮寄方式或直接提交方式递交备份投标文件，供应商需将以U盘存储的备份投标文件密封递交，逾期送达或未密封将予以拒收。 （2）采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交： 供应商应在开标前一日17：00（含）前将备份投标文件邮寄至规定地点，邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务一部，收件人：戚鸿涛，联系方式：0574-87425273。由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 （3）采用直接提交方式递交备份投标文件，需按以下要求递交：在开标日当天投标截止时间前将备份投标文件送至 北仑区（开发区）公共资源交易中心评标室（宁波市北仑区长江路1166号行政服务中心三楼） 。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | ☐联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：中标供应商应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用收取标准：本项目代理公司参照宁波市招标（采购）代理服务收费标准中服务招标费率下浮20%，以中标通知书确定的中标金额为基准，按差额定率累进法计算后向中标人收取采购代理服务费；不足4000元的按4000元计取。 （3）支付形式及账号： ①代理服务费缴纳形式：汇票/电汇/现金 ②代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 （4）支付流程：中标供应商按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至 719126619@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |
| 15 | 其他 | 关于分公司投标：除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外不允许分公司参与本项目投标。银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标的： （1）需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。 （2）已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。 |

## 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。为有效保护供应商合法权益和提高采购效率，鼓励供应商发现自己的权益受到损害后尽早提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.3.2供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

4.3.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

4.3.4供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

供应商提出质疑可使用财政部制定的质疑函范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

4.3.5质疑供应商通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日。质疑供应商通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用。质疑供应商现场递交质疑函的，采购人或者采购代理机构应向质疑供应商出具签收回执，注明接收日期。

4.3.6供应商提交的质疑函缺少具体明确的质疑事项、事实依据、必要的法律依据、与质疑事项相关的请求、签章等内容的，采购人或者采购代理机构可通知其在法定质疑期内补充、完善。质疑供应商在法定质疑期内未按要求补充、完善的，自行承担不利后果。

采购人或者采购代理机构有初步证据认为质疑供应商权益未受到损害的，可要求其提供属于潜在供应商或者合法权益受到损害的证明材料。经营主体明显不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的，不属于潜在供应商。

4.3.7供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人或者采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

（3）未提交投标文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料寄送相关信息详见《第一部分  招标公告》。

投诉书使用财政部制定的投诉书范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1营业执照等证明材料；

注：法人或者其他组织投标的须提供营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）扫描件，自然人投标的提供身份证明扫描件。

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3联合协议（如适用)；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

11.1.5本项目的特定资格要求：无。

11.1.6业务专用章使用说明函（如适用）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如适用)

11.2.4符合性审查资料

11.2.5政府采购供应商廉洁自律承诺书

11.2.6商务技术偏离表

11.2.7评标标准相应的商务技术资料；

（11.2.7-1）项目需求及现状分析；

（11.2.7-2）重点难点分析；

（11.2.7-3）重点难点解决方案；

（11.2.7-4）项目实施方案；

（11.2.7-5）拟派实施团队；

（11.2.7-6）质量保证措施；

（11.2.7-7）验收方案；

（11.2.7-8）保密方案；

（11.2.7-9）文档管理方案；

（11.2.7-10）技术支持方案；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表；

11.3.2投标报价明细表；

11.3.3中小企业声明函（如有）；

11.3.4残疾人福利性单位声明函(如有）；

11.3.5由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表载明地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在招标文件第二部分投标人须知前附表规定截止时间之前送达到规定的地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、中标公告期限以及评审专家名单等。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26. 履约保证金（如有）

拟签订的合同文本如要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

28.验收

28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

# 第三部分   采购需求

一、服务需求

（一）项目背景：

目前我院计划筹建核医学科，需要在各个工作环节处都配备差异化的站点软件，将完整的核医学诊断流程进行全面管理，并针对技术质控过程提供管理和统计工具，建立成包括了患者信息、检查图像、诊断报告、病史信息、注射信息、随访信息的大型综合资料库，从而成为核医学科强化质控管理和资料管理的有力工具。系统须提供与EC原机相类似的图像融合处理工作站，满足科室大量患者检查、多个医生同时工作的需求，以提高科室工作效率与工作质量。

（二）项目目标：

为实现核医学信息的集中管理，通过建立更完整的核医学信息管理系统，将核医学信息集中管理，避免信息的重复录入和管理是提高工作效率的有效方式。

核医学信息管理系统需要覆盖核医学科的检查流程、治疗流程，将与核医学相关的全部资料信息进行统一的管理，各工作站点分工合作，互相协同，资源共享，从而为核医学科建立起完整的综合信息管理平台。

- 建设范围

本项目主要是在北仑区人民医院内部使用，覆盖范围是全院所有科室。

- 招标内容清单

| 序号 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预约登记 | 1 | 项 |
| 2 | 病史问诊 | 1 | 项 |
| 3 | 技师检查 | 1 | 项 |
| 4 | 报告编辑 | 1 | 项 |
| 5 | 图像融合处理管理 | 1 | 项 |
| 6 | 药品管理 | 1 | 项 |
| 7 | 核素治疗 | 1 | 项 |
| 8 | 综合查询 | 1 | 项 |
| 9 | 病例管理 | 1 | 项 |
| 10 | 系统管理 | 1 | 项 |
| 11 | 影像存档 | 1 | 项 |

- 具体需求及功能要求

| 序号 | 具体需求及功能要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 预约登记 |  |
|  | 预约分诊模块 |  |
|  | 预约分诊包含预约、登记、申请列表、预约列表、登记列表、报告列表、过号列表、取消检查列表、和登记情况等不同的查看页面； |  |
|  | 对网上的电子申请能够方便地安排检查时间、录入检查信息，对纸张申请能直接录入并安排时间； |  |
|  | 可以直接从HIS方提取病人的基本信息。直接录入检查项目等信息；也可以输入病人姓名或者以首拼的形式提取病人基本信息。直接录入检查项目等信息； |  |
|  | 预约队列能够按照不同时间段进行号源预约，当前时间段约满后不可再约；也可为急诊、VIP患者预留号源； |  |
|  | 选号模式支持自动分配和手动分配两种方式； |  |
|  | 对已经登记的患者支持过号和取消检查的操作； |  |
|  | 对于取消检查的患者能够快速恢复当前患者检查； |  |
|  | 对及时检查的病人支持快速录入检查申请； |  |
|  | 所有常用项目都提供预输入功能，无需每次输入； |  |
|  | 提供签到机1台 |  |
|  | 电子叫号服务模块 |  |
|  | 问诊呼叫、注射前候诊、注射后候诊多流程叫号系统； |  |
|  | 支持问诊室呼叫、注射室呼叫、检查时呼叫几个部分。即可以直接通过语音呼叫患者，也可以自定义内容呼叫； |  |
|  | 特色的自定义呼叫设计，可将常用的提醒语音以文字形式录入系统中，呼叫时自动以电脑合成语音播放； |  |
|  | 未呼叫、已呼叫的患者不同颜色提示，便于医生区分； |  |
|  | 支持叫号屏设置，可自由设置所属科室、设备屏名称、设备屏编码、IP地址、端口号、显示队列等相关信息； |  |
|  | 支持屏幕显示方式（横屏、竖屏）、皮肤样式自由选择； |  |
|  | 支持显示屏显示参数自定义设置，可设置标题栏区域显示内容、显示区样式、显示患者样式、语音播放设置、显示内容区设置等。 |  |
|  | 提供叫号屏1台（55寸） |  |
|  | 病史问诊 |  |
|  | 支持根据登记检查项目，自动选择问诊模板； |  |
|  | 支持问诊状态在病人列表中清晰显示。 |  |
|  | 问诊功能记录检查前的患者信息，与报告工作站集成，医生在诊断报告时可随时调用问诊信息； |  |
|  | 问诊界面的的患者现状、病史、检查史等信息可与医院系统集成后自动获取，无需医生在手动填写，通过接口触发后信息自动填写至相关窗口； |  |
|  | 支持连接胶片扫描仪，将患者自动胶片扫描成数字图像，并与报告系统集成； |  |
|  | 支持患者自带纸张病历数字化功能，将病历数字化存储后，与报告系统集成，建立患者完成的病历资料库； |  |
|  | 已问诊、未问诊不同颜色标识，方便医生快速识别； |  |
|  | 不同的检查项目提供不同的结构化问诊模板，方便医生快速录入问诊信息； |  |
|  | 技师检查 |  |
|  | 药物注射管理模块 |  |
|  | 管理患者的注射药物流程，具有呼叫功能，呼叫患者到诊室注射； |  |
|  | 显示待注射患者列表，自动排程，确认当前检查患者信息； |  |
|  | 按登记顺序呼叫待注射患者，与候诊室的电子显示屏相连，可人工控制呼叫顺序； |  |
|  | 已注射、未注射患者不同颜色标识，帮助医生快速区分； |  |
|  | 根据不同的检查项目自适应匹配不同的注射模板，快速记录注射信息； |  |
|  | 与药品管理、预约工作站实现数据双向互通，可查看相关信息； |  |
|  | 提供问诊注射患者质控，未问诊患者不进入注射列表，强化患者诊前流程质控； |  |
|  | 支持记录注射患者留置针信息（包括留置针部位、留置针人员）； |  |
|  | 检查技术管理模块 |  |
|  | 提供患者检查列表，医生能够快速查看待检查患者的基础信息； |  |
|  | 检查列表中显示当前待检查患者的已注射和未注射状态； |  |
|  | 支持查看患者的注射时间和药物信息； |  |
|  | 检查环节支持呼叫患者检查、自定义呼叫患者检查； |  |
|  | 能够对当前患者进行检查、开始检查、等候、离开等状态的标定； |  |
|  | 检查状态实时更新，显示患者的未检查、检查中、已检查等状态； |  |
|  | 已检查、未检查患者不同颜色标识，帮助医生快速区分； |  |
|  | 支持记录患者检查前详细准备信息，包括是否饮水、饮水量、饮水时间、利尿剂剂量和时间等； |  |
|  | 支持记录患者检查采集时间、部位、辐射剂量等关键参数； |  |
|  | 对于延迟显像，可记录延迟显像采集时间、部位等信息； |  |
|  | 报告编辑 |  |
|  | SPECT-CT核医学报告输出与审核模块 |  |
|  | 支持快速查看患者CT、MR影像，并提供窗宽窗位、放大、缩小、均衡等多种图像处理工具； |  |
|  | 支持查看患者扫描资料、问诊、注射、检查信息，辅助医生诊断； |  |
|  | 支持显示患者在本院做的多次历史检查，查看患者历史检查的序列、病史、报告，可一键复制历史报告中的所见结论至当前报告当中； |  |
|  | 支持报告语音录入，录入后可回放； |  |
|  | 患者报告修改痕迹追踪，患者报告不同时间、不同医生修改内容同屏对比，新增或删除的内容以不同颜色和横线、下划线的方式对比显示，强化报告内容质控； |  |
|  | 支持对所见和结论文字的字号、字体、行间距进行调整； |  |
|  | 支持医生编写报告过程中可调阅电子申请单查看医嘱与病史信息； |  |
|  | 支持内置报告模板。报告模板可根据医生需求随时添加、修改。 |  |
|  | 当前报告内容能够快速保存成报告模版，形成医生自己的诊断模版库； |  |
|  | 支持报告电子审核；上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断，并加注评语最后由医生打印报告，留下历史修改记录与审核记录内容； |  |
|  | 支持报告自动校验功能，如：女性患者诊断出现前列腺字样，报告保存时系统自动弹框提示报警。（投标文件中需提供软件截图） |  |
|  | 支持摄片质量质控，可对摄片质量进行评分和原因描述，评分按等级分为甲、乙、丙不同等级。（投标文件中提供软件截图） |  |
|  | 支持报告质量质控，可对报告质量进行评分和原因描述，评分按等级分为优秀、良好、合格不同等级 |  |
|  | 支持在报告审核时将疾病进行诊断归类，可将疾病按照初诊、分期、疗后评价、随诊等不同条目归类。 |  |
|  | 能够对报告的典型图像添加报告描述，并带入到报告当中； |  |
|  | 实时交互会诊 |  |
|  | ▲支持多方共享的实时会诊（投标文件中提供交互会诊系统类软件著作权证书扫描件加盖公章）； |  |
|  | B/S架构，院内网络中的任意一台计算机可直接加入会诊； |  |
|  | 会诊多方可同时共享一个软件界面； |  |
|  | 会诊多方皆可对软件进行在线操作，操作过程多方实时共享； |  |
|  | 图像融合处理管理 |  |
|  | 支持图像重组：对PET-CT、PET-MR及核磁图像进行重组显示，并对比显示PET、CT、MR、FUSED图像的横切面、矢状面和冠状面。提供20多种影像显示模式 |  |
|  | 支持PET-MR多序列预览窗口，可快速将任一序列调入显示窗口，实现多序列MR图像的切换查看； |  |
|  | 支持当前检查的多个MR序列图像并列显示，不同序列依据床位自动匹配： |  |
|  | 支持图像的任意多角度重建，可通过旋转图像或旋转定位线的方式对PETCT图像进行斜面重组，医生可多角度多侧面观察病灶； |  |
|  | 支持脑PET图像正位功能，对于经常发生的患者头部PET摆位不正的情况，支持软件中对脑PET进行重新位置校正，校正后的图像进行多平面重组，确保图像的准确与位置的适中； |  |
|  | 支持多次检查融合图像同屏对比功能：患者多次检查的同屏对比功能，可方便的查看一个患者的多次检查图像。最大可支持次六检查影像的同屏对比。且可任意修改显示模式； |  |
|  | 支持肿瘤对比影像的同部位SUV连动测量：在一次检查的影像上勾画SUV值测量感兴区，自动在其它检查上同部位勾画相同区域，确保对相同肿瘤部位进行对比评估，避免两次手动勾画的误差； |  |
|  | 支持多区域病灶智能识别功能：通过设定一个SUV值，系统自动将PET图像上SUV值超出该值范围的区域以高亮颜色显示，辅助医生快速定位所有的病变区域； |  |
|  | 支持MIP图像三维投影：支持图像三维投影，生成立体影像，可动态旋转； |  |
|  | 支持融合图像MIP重建：以固定层厚进行融合图像重建，通过滑杆实现MIP图像融合重建； |  |
|  | 支持图像联动定位：支持定位线、定位键头、快捷键、鼠标滚轮等多种方式快速联动定位不同截面的图像，调整某一截面图像时，其它截面图像实时联动调整； |  |
|  | 支持患者信息保密功能：可隐藏患者姓名、性别、ID号、医院名等信息，方便学术交流，隐藏或保留哪些信息项可自定义； |  |
|  | 支持图像回传：支持将本地的原始数据回传到PET-CT或SPECT-CT原机进行再次处理； |  |
|  | 支持图像导出：支持将当前显示图像导出为计算机通用的JPG或BMP格式图像。三维投影图像可导出为AVI格式图像； |  |
|  | 支持伪彩设定：提供十几种伪彩格式进行选择着色。 |  |
|  | 支持提供核医学图像定量分析功能 |  |
|  | 要求定量分析软件为中文版本，非集成国外第三方软件 |  |
|  | 支持提供SUV值测量，测量结果包括SUVmean,SUVmax,SUVAVG，SULmean,SULmax,SULavg，TLG（病变部位总糖酵解量）值测量，MTV（病灶体积）值测量，SUVPEAK值测量； |  |
|  | 支持病灶的自动勾画，自动勾画不规则肿瘤病灶边缘，并支持通过改变阈值实时调整勾画区域，并给出病灶X\Y\Z坐标值； |  |
|  | ▲支持定量分值结构化存储，能够将病灶测量的定量分值进行结构化保存，并且可对病灶进行位置、类型、判别进行结构化保存；（投标文件中提供软件截图） |  |
|  | 药品管理 |  |
|  | 药物申请模块 |  |
|  | 支持检查日期快速检索，精确检索关键信息； |  |
|  | 支持自动获取预设检查分类项目； |  |
|  | 支持模糊查询药物名称； |  |
|  | 支持药物申请总表和药物申请详情列表按药物名称分类总览显示； |  |
|  | 支持打印药物申请总表和药物申请详情列表，方便科室核对预约药物情况； |  |
|  | 支持检查日期快速检索，精确检索关键信息； |  |
|  | 成品药入库模块 |  |
|  | 支持入库时间快速检索，精确检索关键信息； |  |
|  | 支持模糊查询药品名称、批次号； |  |
|  | 支持成品药入库列表按照入库时间降序总览显示； |  |
|  | 支持快捷入库\修改成品药入库信息； |  |
|  | 支持快捷新增\删除当前批次成品药中药物信息； |  |
|  | 支持调用高拍仪设备进行电子化留存单据和药物信息； |  |
|  | 药物发放模块 |  |
|  | 支持检查日期、状态快速检索，精确检索关键信息； |  |
|  | 支持自动获取预设检查分类项目、检查项目； |  |
|  | 支持模糊查询药品名称； |  |
|  | 支持实现药物的自动发放，根据核医学报告系统的患者的检查状态完成药物自动发放，快速协助医生完成自动药物匹配发放； |  |
|  | 支持手动点选发放药物，快速协助医生完成自动药物匹配发放； |  |
|  | 支持按药物发放时间降序总览显示药物发放列表； |  |
|  | 支持新创建药物发放记录； |  |
|  | 支持取消药物预定，快速协助医生完成更改药物发放信息； |  |
|  | 支持打印药物发放记录，方便科室核对药物发放情况； |  |
|  | 质控记录模块 |  |
|  | 记录成品药、淋洗产物、标记药物的批次号、生产日期、出厂日期、质控人、质控时间等质控数据； |  |
|  | 支持查看质控单据详细内容； |  |
|  | 报废记录模块 |  |
|  | 支持检查日期快速检索，精确检索关键信息； |  |
|  | 支持总览显示报废记录列表； |  |
|  | 支持新增报废记录； |  |
|  | 业务统计模块 |  |
|  | 多种图表显示医生/护士药品淋洗次数、标记次数、分9.2装次数工作量； |  |
|  | 自动生成药物台账，可查看放射源、药品使用情况； |  |
|  | 记录放射源、药品生产日期、标定日期、入库时间、操作人等多个节点的关键信息； |  |
|  | 支持与预约分诊、药物注射环节双向互通，通过扫码实现药物信息校验、药物注射剂量校验自动填写，避免信息错误的情况发生，提高科室工作效率； |  |
|  | 自动生成放射源台账，可一键导出台账信息； |  |
|  | 多种图表显示医生/护士药品淋洗次数、标记次数、分装次数工作量； |  |
|  | 核素治疗 |  |
|  | 核素治疗患者信息管理模块 |  |
|  | 预约日期：默认为当前天日期，也可以手动选择需要查询的日期； |  |
|  | 状态检索：可设定为全部、已预约、已登记、未完成、已完成等查询状态； |  |
|  | 疾病种类：系统能够按照不同疾病种类进行快速检索； |  |
|  | 查询按钮：单击按照输入的查询条件进行查询； |  |
|  | 特殊条件查询：AND或OR、与或非条件查询； |  |
|  | 核素治疗预约登记管理模块 |  |
|  | 支持增加新入院治疗患者信息； |  |
|  | 对已做过治疗的患者可通过新增预约，无需再次新建； |  |
|  | 支持病历号、门诊号、住院号等多种ID号提取数据； |  |
|  | 通过和核医学系统对接，读取核医学系统内数据。支持一键导入核医学患者数据； |  |
|  | 支持患者基本信息填报，包括姓名、性别、年龄、身份证号、出生日期、身高体重、地址等信息； |  |
|  | 支持打印预约单，患者预约完成后，可以一键打印预约单交与患者，为患者检查提供指引。 |  |
|  | 核素治疗问诊管理模块 |  |
|  | 支持快速查看预约患者，对于已经做过多次治疗的患者能够快速查看患者多次治疗记录及随访记录，选中患者后可快速查看患者治疗信息和随访信息； |  |
|  | 可查看治疗患者治疗/随访次数、服药日期、诊断医生； |  |
|  | 医生可通过预约日期、治疗类型等条件快速完成不同种类治疗患者查询； |  |
|  | 支持提取患者基础信息、填报主诉及病史记录，支持信息结构化录入，方便医生快速录入患者数据，根据患者TNM分期情况，自动计算治疗前分期情况； |  |
|  | 可快速查看患者本院电子病历，快速回顾患者在本院的其他检查和诊断结论； |  |
|  | 可手动填报或与系统对接自动获取患者血常规、电解质、肝功能、甲功空腹血糖等实验室检验信息； |  |
|  | 患者影像学检查：支持填报或自动获取患者ECT、B超、CT、心电图、PET等影像学检查信息； |  |
|  | 患者扫描信息：将患者自带的纸质和胶片数据数字化存储，方便医生在治疗时能够快速查看相关数据，辅助后期诊断治疗工作； |  |
|  | 核素治疗患者追溯管理模块 |  |
|  | 支持显示患者治疗全流程时间轴，可查看患者患者预约、登记、问诊、诊断、服药、随访等相关事件节点记录信息； |  |
|  | 时间节点质控：时间轴上任意节点的状态以不同颜色显示，当前状态已完成后状态节点变为绿色，未完成的状态白色显示，方便医生快速了解当前患者所处治疗状态； |  |
|  | 核素治疗患者治疗管理软件 |  |
|  | 患者诊断：支持患者诊断数据填写，可根据患者当情病情指定治疗计划，一键下达用药医嘱，方便医生及时追溯治疗用药情况； |  |
|  | 治疗完成后对患者进行转归记录，包含住院天数、住院费用、用药费用和其他费用。对治疗结果进行标定，所标定的结果纳入后期转归患者统计系统。 |  |
|  | 患者随访计划设定：患者转归后对患者设定随访计划，随访计划可设定随访日期、随访医生和随访周期，到达随访日期后系统自动提示，防止漏访； |  |
|  | 一键打印患者知情同意书、用药前注意事项、用药后注意事项，给予患者治疗指引的同时将可能发生的治疗情况通知患者，规避医疗风险； |  |
|  | 查看患者治疗病例、多次治疗问诊记录、治疗记录、诊断分期评估、患者转归等数据，方便医生快速回顾患者之前治疗数据，制定新的治疗方案。 |  |
|  | 核素治疗患者随访管理模块 |  |
|  | 到达患者随访日期后，登陆系统自动提示需要随访的患者； |  |
|  | 快速查看已随访和未随访的患者，支持按随访日期、状态、病种、住院号快速查询随访患者； |  |
|  | 结构化录入患者主诉、查体、实验室检查、影像检查等数据； |  |
|  | 完成随访后可在随访界面快速添加下一次随访； |  |
|  | 记录患者用药名称、次数、计量、用药方式、用药时间等相关信息； |  |
|  | 随访模版：支持维护科室自定义随访模版，根据不同的疾病使用不同随访模版。 |  |
|  | 治疗数据统计软件模块 |  |
|  | 支持统计不同种类疾病人数； |  |
|  | 支持统计不同疾病、不同分期数量； |  |
|  | 支持统计好转、治愈、无效数据量，可按年进行总体统计； |  |
|  | 支持统计各环节工作量，登记、问诊、治疗、随访等患者人数总览； |  |
|  | 所有统计数据可一键导出Excel，用于科室科研项目数据支撑； |  |
|  | 科室相关统计数据均可生成图表，方便医生快速看。 |  |
|  | 综合查询 |  |
|  | 提供报告状态、时间、检查总类、检查分类等多种检索条件，快速检索病例； |  |
|  | 支持高级查询检索，根据患者信息、就诊信息、危急值、随访信息、收藏信息、质控信息等条目进行精确检索； |  |
|  | 支持自定义检索条件，医生自己定义想要检索的条件内容，并添加自定义查询条件集，通过选择自定义查询条件快速检索病例； |  |
|  | ▲多种核医学检查数据图形化，清晰有效的传达与沟通核医学信息（投标文件中提供统计分析类软件著作权证书扫描件加盖公章）。 |  |
|  | 支持数据罗盘、饼状图、柱状图、折线图等多种数据展示模式； |  |
|  | 医生诊断量排名、诊断中心当前数据诊断量、疾病种类排名、总检查量排名、检查量趋势排名、危急病例/阳性病例占比等多种科室数据实时显示； |  |
|  | 支持检查项目、诊断量、疾病种类、检查量趋势、阳性率多角度数据对比，为管理者提供横向与纵向的数据支撑； |  |
|  | 支持危急/阳性病例占比对比，提前发现风险问题； |  |
|  | 自定义配置可显示的内容、图表样式； |  |
|  | 病例管理 |  |
|  | 典型病例收藏模块 |  |
|  | ▲支持公共和个人收藏；对收藏进行分类；收藏的典型病例支持导出到Excel；收藏病例可快速查询；（投标文件中提供典型库收藏管理类软件著作权证书扫描件加盖公章） |  |
|  | 系统通过权限设置每个用户可查看的内容，公共收藏科内医生均可查看，个人收藏只有通过本人账号登录才能查看； |  |
|  | 核医学科研随访模块 |  |
|  | 支持病人随访管理功能，自定义随访模版与智能提醒，系统登陆时提醒当天待随访信息。 |  |
|  | ▲支持根据核医学需求设计的随访软件；至少五个数据标引记录；随访内容结构化存储，标引等内容可以进行精确查询。为保证此功能的实际应用（投标文件中提供科研随访管理类软件著作权证书扫描件加盖公章） |  |
|  | 核医学专家知识库系统模块 |  |
|  | ▲支持涵盖核医学十大系统近300种疾病的影像表现、临床诊断和专家意见，为医生的诊断提供辅助。（投标文件中提供软件截图） |  |
|  | 支持提供常见疾病诊断知识库，对病例的影像、专家讨论进行查看，提供关键字段查询检索功能，科快速查找需要的病例。 |  |
|  | 支持自有典型病例录入，可对知识库自定义编辑。 |  |
|  | 系统管理 |  |
|  | 通过可视化管理实现通用业务、预约登记、接口、核医学业务、排班管理等设置； |  |
|  | 通用业务设置支持对检查分类、检查项目、公共/个人模版、参数配置、打印模版配置、数据统计设置、危急值项目设置、临床浏览、敏感词字典、质量控制设置等常用功能的自定义配置； |  |
|  | 预约登记设置支持参数设置、检查号设置、检查房间设置、检查队列设置、房间队列设置、号源规则、号源设置、叫号屏设置、自定义呼叫内容等预约登记常用功能自定义配置； |  |
|  | 核医学业务设置支持系统参数设置、报告制度管理、进度设置、发送影像设置、胶片打印、DICOM显示模式设置、问诊模版设置、检查页面设置、四角信息设置、注射设置等核医学常用业务功能自定义配置； |  |
|  | 药品管理设置支持基础设置、药物信息、淋洗产物信息、放射源信息、配体信息、生产厂家等药品管理功能自定义配置； |  |
|  | 核素治疗设置支持病房设置、药物维护、医疗文书、病历打印、设备管理、数据统计等核素治疗功能自定义配置； |  |
|  | 排班设置支持检查分类排班、可操作的检查项目等排班功能自定义配置。 |  |
|  | 影像存档 |  |
|  | 第三方接口服务 |  |
|  | ▲支持与医院第三方系统集成，实现患者影像数据交互分享。（投标文件中提供接口交互类软件著作权证书证明） |  |
|  | 备份归档服务模块 |  |
|  | ▲支持数据备份与归档功能（投标文件中提供数据备份归档系统软件著作权登记证书扫描件加盖公章）； |  |
|  | 备份内容显示：开始执行备份时间、结束备份时间、备份了多少数据记录、异常的记录信息；错误日志详细显示，可根据时间查询。 |  |
|  | 备份功能包括备份数据库和文件。 |  |
|  | 归档内容显示：开始执行归档时间、结束归档时间、归档了多少数据记录、异常的记录信息；错误日志详细显示，可根据时间查询。 |  |
|  | 归档内容为以每条检查为核心的相关磁盘数据。 |  |
|  | 存储管理服务模块 |  |
|  | 支持设置存储影像的服务器位置信息和保密信息。 |  |
|  | 支持在数据库服务器建立病人的ID号与影像内容及存储位置的对照表，实现电子病历化管理。 |  |
|  | 数据库服务模块 |  |
|  | 支持以SQLserverDBMS作为基础的服务器模块，有各种数据库表格 |  |
|  | 支持提供数据库管理功能，支持数据记录查询与检索。 |  |
|  | 支持系统采用集中式数据结构，各个终端直接调用数据库中的数据，数据库保存包括用户，病人信息，影像数据和存储位置等信息。 |  |
|  | 支持接受医生申请，按权限提供所储存影像及相关信息。 |  |
|  | 支持系统采用集中式数据结构，各个终端直接调用数据库中的数据，数据库保存包括用户，病人信息，影像数据和存储位置等信息。 |  |
|  | 支持允许工作站用户发送查询请求，在基于许可的权限范围内，得到相应检查的工作列表和目录。 |  |
|  | 支持数据库设定自动的备份和验证规则，同时，在该法则运行的过程中，不会停止系统的服务或对系统的性能有明显的影响。 |  |

（六）项目实施要求

- 1、软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的产品说明书，应用设计符合国际、国家、医疗卫生行业有关标准、规范和医院自身的发展规划。

- 2、项目在试运行期内，用户需求仍有可能不断完善，投标人应承诺在采购需求和政策法规范围内，随着用户需求的变动随时作出响应。

- 3、中标单位提供的所有产品所涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由中标人承担。

- ★4、招标人有权监督和管理本项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统开发和验收等各项工作，投标人必须接受并服从招标人的监督、管理要求。

- 二、商务需求

| 序号 | 项目 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 项目工期 | 合同签订后6个月内完成安装调试、试运行并通过采购人组织的验收且达到验收合格。 |
| ★2 | 付款方式 | 付款条件： ①合同生效且具备实施条件后7个工作日内，凭中标人开具的发票及预付款等额保函支付合同金额的30%作为预付款。中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定。 ②按照项目进度，项目实施完成且收到中标人开具的发票后7个工作日内支付合同金额的50%。 ③项目验收合格且收到中标人开具的发票后7个工作日内付清余款。 备注：本项目款项支付人为宁波市仑开投资有限公司，发票的购买方为宁波市仑开投资有限公司。 |
| 3 | 履约保证金 | 不适用。 |
| 4 | 免费运维期 | 1）自项目终验合格之日起至少5年。免费运维期内提供同版本软件免费修改与免费升级服务。 2）免费质保期结束后，中标人需按售后服务要求中的内容保质保量开展运维服务，并对质保期外的维保费（含适应性、改正性维护等）按年进行报价，运维费不得高于中标价的7%，否则作无效标处理（在投标文件中对本项目质保期结束后的运维费进行报价，格式自拟，未提供的作无效标处理）。 |
| 5 | 技术支持要求 | 1.免费运维期内需要按照用户需求进行完善修改或者政策性修改，相关修改免费。 2.投标人应在投标文件中详细列出服务项目清单，对每项服务，需明确服务提供方名称、服务内容、服务方式、服务人员技术要求以及服务响应时间等。 3.技术支持应不低于如下要求： 1）电话支持服务：投标人需提供7*24小时电话服务，随时接受客户对系统操作的技术咨询和技术交流，及时解答客户遇到的问题，并定期电话回访客户进行满意度调查。投标人在接到故障报修服务要求时，1小时内做出明确响应和安排。 2）远程支持服务：提供多样化线上服务渠道，包括但不限于邮件、微信；采用远程技术方法在2小时内给予排除，若远程方法无法排除，应派遣技术人员提供上门支持服务。 3）现场支持服务：24小时内赶到现场进行问题处理。 |
| 6 | 验收要求 | 项目的验收包括初步验收、试运行和终验。 1）项目初验 采购人成立项目验收委员会，由项目验收委员会组织项目初验，根据项目验收标准进行验收。项目初验前，中标人应首先对系统进行自测，并将系统自测报告提交项目验收委员会和监理方审查。中标人依本合同约定向甲方提交成果及相关文档，并向采购人提出初验申请。采购人接到中标人初验申请后，由项目验收委员会进行初验，初验合格后联合签署初验报告。 2）试运行 初验合格之日起，系统进入试运行，试运行时间为3个月。 3）终验 系统通过试运行后，中标人向采购人提出竣工验收申请，采购人提请区相关部门组织对本项目竣工验收。系统验收通过，进入正式运行阶段。 |
| 7 | 运维团队要求 | 投标人需建立售后服务机构以及提供专业化的技术服务团队（不少于2人），包括不限于售后服务工程师。在项目免费运维期内提供快速、及时的故障排除、技术咨询等服务。 |
| 8 | 培训要求 | 1）中标人应为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标文件中列明相应的培训课程。 2）投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其他等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。 3）技术培训的内容应包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。 4）培训工作在合同生效之后系统试运行之前完成。 5）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。 6）实际培训时间、人数和地点按中标人与项目采购人商定的为准。要求培训内容需要覆盖本项目系统涉及的所有科室，确保每个用户能熟练使用本系统。 |
| 9 | 保密要求 | 对服务的过程数据和结果数据严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害招标人的行为，否则宁波市北仑区人民医院有权追究投标方的责任。 |
| 10 | 文档要求 | 在项目建设过程中的所有文档，投标人应整理并归纳，项目验收合格后移交给采购人。 |
| 11 | 软件版权要求 | 投标人承诺提供给采购人的核医学系统软件，拥有本系统相关软件著作权；若涉及使用第三方软件，应确保本系统中所使用的第三方软件应具备正版授权。 本系统根据采购人需求涉及定制开发的功能在开发完成后，中标人需要向采购人提供定制开发部分的源代码。 |

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评分项目 |  | 评分标准 | 评审类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（10分） |  | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有） 基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 基准价得分为满分10分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×10×100% 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 | 客观分 |
| 商务分 技术分 （90分） | 服务范围响应（35分） | 投标人完全响应招标文件《第三部分 采购需求》一、服务需求“（五）具体需求及功能要求”中所有要求的得35分，每负偏离1项未标“▲”的扣1分，每负偏离1项标“▲”的扣3分；当扣减至0分（或以下）时，作无效标处理。 | 客观分 |
|  | 项目需求及现状分析（5分） | 根据投标人提供的针对本项目的建设目标、现状分析进行评议。 ①建设目标符合采购需求，分析内容详细完善、充分理解现状的得5分； ②建设目标基本符合采购需求，分析内容较为完善、基本合理可行但有所欠缺的得3分； ③建设目标不符合采购需求，分析内容不全、有明显不合理之处的得1分； ④未提供相关内容不得分。 | 主观分 |
|  | 重点难点分析 （5分） | 根据投标人针对本项目的重点难点分析进行评审： ①重点难点分析透彻、全面的得5分； ②重点难点分析较全面的得3分； ③重点难点分析不全面的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观分 |
|  | 重点难点解决方案（5分） | 根据投标人针对本项目的重点难点解决方案进行评审： ①重点难点解决措施针对性强的得5分； ②重点难点解决措施具有一定的针对性，但略有不足的得3分； ③重点难点解决措施无针对性的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观分 |
|  | 项目实施方案(5分） | 根据投标人提供的项目实施方案（包括实施内容、实施流程、实施计划等）进行评议： ①项目实施内容全面，实施流程规范，实施计划合理的得5分； ②项目实施内容较全面，实施流程较规范，实施计划较合理的得3分； ③项目实施内容不全面，实施流程不规范，实施计划不合理的得1分； ④未提供相关内容不得分。 | 主观分 |
|  | 拟派实施团队（10分） | 根据投标人拟派本项目的实施团队，包括人员结构、数量进行评议： ①人员结构合理、人员数量满足项目需求的得5分； ②人员结构较合理、人员数量基本满足项目需求的得3分； ③人员结构不合理、人员数量不能满足项目需求的得1分； ④未提供相关内容不得分。 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人提供的人员考核及管理制度进行评议： ①人员考核制度及管理制度完整、合理的得5分； ②人员考核制度及管理制度较完整、较合理的得3分； ③人员考核制度及管理制度不完整、不合理的得1分； ④未提供相关方案的不得分。 | 主观分 |
|  | 质量保证措施（5分） | 根据投标人针对本项目的质量保证措施进行评议： ①质量保证措施可行、方案全面的得5分； ②质量保证措施较可行、方案较全面的得3分； ③质量保证措施不可行、方案不全面的得1分； ④未提供相关内容不得分。 | 主观分 |
|  | 验收方案（5分） | 根据投标人提供的项目整体验收方案（包括验收前自检、验收内容、验收标准、技术支持资料、验收发现问题的整改保障措施）进行评议： ①方案内容详细完善，针对性强，具有可操作性，整体安排合理，验收保障措施考虑到位的，得5分； ②方案内容较详细，具有一定针对性，可操作性一般，整体安排较合理，验收保障措施基本考虑到位的，得3分； ③方案内容简单笼统，缺乏针对性，可操作性弱，整体安排欠合理，验收保障措施考虑不够到位的，得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观分 |
|  | 保密方案（5分） | 根据投标人针对本项目的保密方案（包括保密制度、防范措施、人员保密教育等）进行评审： ①保密方案内容完整，保密制度健全，防范措施完善，人员保密教育到位，能严格履行保密责任的得5分； ②保密方案内容较为完整，保密制度较为健全，防范措施较完善，人员保密教育基本到位，基本能履行保密责任的得3分； ③保密方案内容简单笼统，缺乏具体操作细则，保密责任不明确或难以落实的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观分 |
|  | 文档管理方案（5分） | 根据投标人测评过程中的文档管理方案进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观分 |
|  | 技术支持方案 （5分） | 根据投标人提供的针对本项目的技术支持承诺及服务响应时间进行评议。 ①方案详细完善、合理可行的得5分； ②方案较为完善、基本合理可行但有所欠缺的得3分； ③方案内容不全、有明显不合理之处的得1分； ④未提供相关内容不得分。 | 主观分 |

备注：（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。（2）评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

## 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4异常低价审查

3.4.4.1评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

3.4.4.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3)项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.4投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.5投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.7评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.12 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

- 4.2.13参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其响应文件无效：

- （1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的。

- （2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的。

- （3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的。

- （4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（5）不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 拟签订的合同文本

政府采购合同

| 需方（甲方）： | 宁波市北仑区人民医院 | 合同编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供方（乙方）： |  | 签约地点： |  |
| 出资人（丙方）： | 宁波市仑开投资有限公司 |  |  |

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲、乙、丙三方同意签订本合同。本合同协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，除合同另有规定外，应按以下顺序解释：

- 合同协议书及其变更、补充协议

- 中标（成交）通知书

- 投标（响应）文件（含乙方或乙方授权人提供的补充承诺）

- 采购文件（含补充文件、答疑纪要）

- 有关技术文件，图纸

- 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

甲、乙、丙三方有关项目实施过程中的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分。当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

- 一、项目信息

- 预算金额：

- 采购项目编号：

- 采购计划编号：

- 采购代理机构：

- 采购方式：公开招标  邀请招标  竞争性谈判  竞争性磋商

- 询价      单一来源  框架协议    其他：

- 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

- 本合同项下产品属于（可多选）：进口产品  节能产品  环境标志产品  绿色产品

- 服务清单

| 序号 | 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 合同金额为（大写）： （¥ 元）人民币 |  |  |  |
| 乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，丙方不再另行支付其他任何费用。 |  |  |  |

- 工期

- 付款方式按下列第     种方式解决

- ①合同生效且具备实施条件后7个工作日内，凭乙方开具的发票及预付款等额保函支付合同金额的30%作为预付款。乙方于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款且具体支付方式由双方在合同中自行约定。

- ②按照项目进度，设备安装完成且收到乙方开具的发票后7个工作日内支付合同金额的50%。

- ③验收合格且收到中标人开具的发票后7个工作日内付清余款。

- 因乙方明确同意免收预付款，现三方共同商议付款方式为试运行通过甲方验收且达到付款条件后一次性付清全款，付款前乙方需按合同总价提交全额发票至丙方。

五、甲方的权利和义务

- 签署合同后，甲方应确定项目联系人          ，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

- 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

- 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

- 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

- 甲方和乙方应向丙方提交请款资料，请付款的资料包括验收合格材料、请款申请及乙方发票；因验收及提请付款迟延等甲方原因引起的付款或付款金额不一致，所引起的审计、违约等责任与丙方无涉。

- 6.国家法律法规规定应由甲方承担的其他义务和责任。

六、乙方的权利和义务

- 签署合同后，乙方应确定项目负责人           ，负责与本合同有关的事务。

- 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

- 乙方在申请款项时应按合同约定的时间向丙方提供合法有效、足额的发票，发票抬头为丙方。

- 国家法律法规规定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 丙方的权利和义务

- 丙方在收到宁波市北仑区卫生健康局的项目资金且甲方的采购方式、合同支付条款等符合国家、省、市、区相关规定的前提下，严格按本合同要求向乙方支付合同价款；甲方须确保本合同结算价不超过概算审定价（单项），如若超出，由甲方负责办理该概算超出的变更手续，未办理变更手续的，丙方可不予支付超过概算审定价以外的合同价款；

- 丙方付款前，甲方及乙方应向甲方提交请款资料；丙方有权要求甲方或乙方提供合同的发包、履约、验收等相关资料，甲方或乙方未提供的或迟延提供的，丙方可不予支付合同价款或迟延支付，并丙方据此不承担任何违约责任。

- 丙方在收到甲方和乙方完整有效的请款资料后60天内一次性付清全款；如请款资料齐全但丙方未收到宁波市北仑区卫生健康局的项目资金的，丙方有权不予支付且不构成违约，乙方无权向丙方主张款项及违约金。

- 丙方全面享有和承担与资金相关的权责和义务(包括违约金收缴、索赔等)。

- 八、交付要求

- 本合同涉及商品包装、快递包装的，除另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵甲方的指定现场。

- 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

- 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

- 九、技术资料

- 乙方应按照招标文件规定的时间内向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于合同的必需范围。

- 十、质量标准和保证

- 质量标准

- 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

- 采用中华人民共和国法定计量单位。

- 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

- 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

- 保证

- 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。

- 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

- 乙方收到通知后，应在规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

- 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同十五条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

- 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

十一、权利瑕疵担保

- 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

- 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

- 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

十二、知识产权保护

- 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

十三、保密义务

- 甲、乙、丙三方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

十四、售后服务

- 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

- 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

- 在约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

- 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

- 由乙方提供的其他服务。

- 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，丙方不再另行支付。

- 十五、违约责任

- 质量瑕疵的违约责任：乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

- 迟延交货的违约责任

- 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

- 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，经甲方确认，丙方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，乙方按逾期天数和合同总额每日万分之五向丙方支付赔偿费，并赔偿甲方因此遭受的经济损失。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

- 十六、合同变更、中止与终止

- 合同的变更

- 政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

- 合同的中止

- 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

- 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

- 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

- 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

- 合同的终止

- 合同因有效期限届满而终止；

- 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

- 涉及国家利益、社会公共利益的情形

- 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，三方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，三方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 十七、合同分包

- 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

- 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

- 十八、不可抗力

- 不可抗力是指合同三方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

- 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

- 十九、解决争议的方法

- 因本合同及合同有关事项发生的争议，甲、乙、丙三方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或三方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

- 选择仲裁、诉讼方式解决的，由甲方所在地仲裁机构、人民法院管辖。

- 如甲、乙、丙三方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

- 二十、政府采购政策

- 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

- 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲、乙、丙三方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，三方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 二十一、法律适用

- 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

- 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，三方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 二十二、通知

- 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

- 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

- 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

- 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 二十三、合同未尽事项

- 本合同未尽事宜，以招标文件为准。

- 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 二十四、合同生效按下面第  1  种方式

- 本合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

- 本合同自                    生效。

- 本合同一式柒份，甲方肆份，乙方壹份，丙方贰份。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：宁波市北仑区人民医院 | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址：宁波市北仑区庐山东路1288号 | 单位地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
|  | 拥有者性别： |
| 联系电话：0574-86776549 | 联系电话： |
| 统一社会信用代码：12330206419559567E | 统一社会信用代码： |
|  | 开户银行： |
|  | 账 号： |
| 签订日期： |  |
| 丙 方 |
| 单位名称（盖章）：宁波市仑开投资有限公司 |
| 法定（授权）代表人： |
| 统一社会信用代码：913302067172149706 |
| 签订日期： |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

一、营业执照等证明材料；

注：法人或者其他组织投标的须提供营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）扫描件，自然人投标的提供身份证明扫描件；

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目（项目编号：CBNB-20261132-BL018G）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、联合协议（如适用）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件3）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件3）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件4）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 业务专用章使用说明函

[如适用，提供业务专用章使用说明函（附件2）]

商务技术文件部分

- 投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目（项目编号：CBNB-20261132-BL018G）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2商务技术文件：

2.3报价文件

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目（项目编号：CBNB-20261132-BL018G）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：   自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目（项目编号：CBNB-20261132-BL018G）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如适用）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件4)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签章或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件需要签字盖章的各页。 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

六、投标标的清单（不适用）

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

『编制说明』：

- 投标人需按“第三部分  采购需求”中各项要求（包含技术需求及商务、其他要求）对应,在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）

3、技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。

注：按本格式和要求提供。

八、评标标准相应的商务技术资料

（8-1）项目需求及现状分析；

（8-2）重点难点分析；

（8-3）重点难点解决方案；

（8-4）项目实施方案；

（8-5）拟派实施团队；

（8-6）质量保证措施；

（8-7）验收方案；

（8-8）保密方案；

（8-9）文档管理方案；

（8-10）技术支持方案；

报价文件部分

一、开标一览表

| 标项号 | 采购内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称(电子签章):___________________

日期:_____年___月___日

二、投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章):___________________

日期:_____年___月___日

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（详见附件）。]

四、残疾人福利性单位声明函（如果有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宁波市北仑区人民医院单位的宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目（项目编号：CBNB-20261132-BL018G）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

五、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果有）

附件

附件1：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目（项目编号：CBNB-20261132-BL018G）投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（电子签章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件2：联合协议（如适用）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目（项目编号：CBNB-20261132-BL018G）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部服务由小微企业提供，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章）：

联合体成员名称(电子签章/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件3：分包意向协议（如适用）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目（项目编号：CBNB-20261132-BL018G）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业提供，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称(电子签章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市北仑区人民医院应急医疗救治中心核医学系统采购项目（项目编号：CBNB-20261132-BL018G）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

核医学系统，属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称）            ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

风险提示：
1.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。