招　标　文　件

项目名称：嵌入式与智能电子检测综合实训基地设备采购

项目编号：GK2026-076
	采购人

审核意见
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

采购人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日

	内控监督部

审核意见
	审核人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日


新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

2026年4月23日
总  目  录

5

第一章  投标邀请……………………………………
8

第二章  投标人须知…………………………………
21

第三章  合同条款及格式……………………………
25

第四章  项目需求……………………………………
26

第五章  评标方法与评标标准………………………
第六章  投标文件格式………………………………28


第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心现就嵌入式与智能电子检测综合实训基地设备采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

嵌入式与智能电子检测综合实训基地设备采购招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年5月21日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：嵌入式与智能电子检测综合实训基地设备采购 

2.项目编号：GK2026-076
3.预算金额：标项一：嵌入式与智能电子综合实训系统设备，预算金额291.992万元

标项二：开源模块化无人机装调平台，预算金额132.7万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为标项一：2919920元;标项二：1327000元。

5. 采购需求：

标项一：嵌入式与智能电子综合实训系统设备

本项目为嵌入式与智能电子检测综合实训基地采购一批主要教学设备，用于建设数模电综合实训室、电工电路实训室、嵌入式实训室、智能电子产品开发实训室、传感器检测实训室等5个专业实训室。采购的主要教学设备包括：实训编程终端、模拟与数字电路基础实验台、互联网+电工电路在线实验台、嵌入式高级实验开发系统、智能电子产品原型设计开发套件、传感器检测与综合应用开发系统等，用于满足数模电、电工电子、嵌入式、智能电子、传感器等课程的实训教学需求。

标项二：开源模块化无人机装调平台

本项目为嵌入式与智能电子检测综合实训基地采购开源模块化无人机装调平台及相关配套设备，用于满足无人机装调、飞行控制、AI应用开发等课程的实训教学需求。主要采购设备包括：开源模块化无人机装调平台等。

6.合同履行期限：自合同签订之日起45个日历日内交货并完成安装调试，中标人必须保证项目现场实施人员到场，合同签订时中标人需提供详细的实施计划、人员清单和进度安排，作为合同《技术规范书》的内容条款的组成部分。中标人根据项目进度完成项目实施整体规划、硬件、软件安装部署、调试上线、数据迁移等工作。质保期为自通过项目终验合格之日起计，提供3年质保。供货地点为新疆师范高等专科学校制定地点。

7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目属于  货物   类      

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“  工  业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标项一中专门面向中小企业预留采购份额1344008元，面向小微企业预留采购份额837912元。投标时须在投标文件中提交《中小企业声明函》，并明确所投产品对应的制造商类型。
本项目标项二专门面向小微企业采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。投标时须提交《中小企业声明函》，并明确所投产品对应的制造商类型。

    3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月21日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）   

地址： 新疆乌鲁木齐市西山农场榆泉南路560号 新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）
联系人：蒋莉

联系电话：18199183559
2. 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室
联系人：张老师
联系电话：0991-3552057
八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5.供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”；递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7.本项目不收取投标保证金。

8.本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网，进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9.系统技术支持电话：95763。
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标
23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

    23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。    
24.评标委员会
   24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
 28.1.7未通过符合性检查的。
28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉 

30.1 询问 

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区公共资源交易中心 内控监督部

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。 

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。
30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.3 投诉 

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： 

30.3.3.1 捏造事实； 

30.3.3.2 提供虚假材料； 

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

一、总体要求

1、标注“★”的货物为核心产品。
2、招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，其投标参数不允许偏离，必须完全响应，否则视为投标无效。标注“▲”的条款为重要技术参数，将作为重点评审内容。
3、投标人应提供符合本规范书、相关技术标准及国家有关安全、环保等强制性标准要求的高质量产品及其相应服务。
4、本项目不接受联合体投标，不接受进口产品投标。中标人不得将项目进行转包或违规分包。

5、虚假应标处理：投标人须对投标文件所有内容的真实性负责。中标后，采购人有权对中标产品进行功能和技术参数的逐项测试。如发现与招标文件要求及投标文件响应不符，视为虚假应标，采购人将不予签订合同，并上报政府采购监管部门处理，由此造成的一切损失由中标人承担。
二、技术需求

（一）项目概述及需求
本项目为“嵌入式与智能电子检测综合实训基地”采购一批教学实训设备及开源模块化无人机装调平台，用于支撑数模电、电工、嵌入式、智能电子产品开发、传感器检测、无人机装调与AI应用等相关课程的实践教学。

标项一：嵌入式与智能电子综合实训系统设备采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	投影仪
	1
	台
	

	2
	空调
	1
	台
	

	3
	实训编程终端
	119
	台
	

	4
	教师桌
	6
	张
	

	5
	教师椅
	6
	把
	

	6
	储物柜
	8
	个
	

	7
	方凳
	200
	个
	

	8
	学生桌
	51
	张
	

	9
	一体化实训台
	24
	张
	

	10
	模拟与数字电路基础实验台
	8
	套
	

	11
	互联网+电工电路在线实验台
	8
	套
	

	12
	嵌入式高级实验开发系统
	26
	套
	★核心产品

	13
	智能电子产品原型设计开发套件
	25
	套
	

	14
	传感器检测与综合应用开发系统
	26
	套
	


标项二：开源模块化无人机装调平台采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	开源模块化无人机装调平台
	25
	套
	


（二）项目技术规格及要求（填写货物的技术参数要求等，可以表格形式呈现）
标项一：嵌入式与智能电子综合实训系统设备技术规格参数要求
	序号
	设备

名称
	产品规格参数要求
	设备数量

	1
	投影仪
	1.光学参数

（1）显示芯片：不低于0.47"DMD

（2）亮度：≥3600CVIA/4300ISO

（3）标准分辨率：≥3840*2160

2.投影参数

（1）投射比：1.2-1.5:1光学变焦

（2）梯形校正：自动梯形校正

3.系统参数

（1）RAM：≥4GB

（2）内置存储：≥128GB

4.主体参数

（1）能效能级：一级能效

（2）扬声器功率：≥24W

（3）对比度:20000:1

（4）整机功耗：≤230W

（5）ISO亮度：≥4300lm

（6）对焦方式：自动对焦

（7）提供≥100英寸智能幕布
	1

	2
	空调
	1.适用面积：5匹，一级能效

2.防直吹，制热量≥14000W，制冷量：≥12000W

3.变频立柜式空调

4.适用面积：≥70平米

5.循环风量：≥1900m3/h
	1

	3
	实训编程终端
	（1）CPU: CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz；
（2）内存：≥16GB 内存；

（3）硬盘：≥2TB SSD；

（4）屏幕：≥23英寸，1920x1080分辨率；

（5）显卡：独立显卡；

（6）无线网卡： WiFi+蓝牙无线网卡/千兆有线网卡；

（7）输入设备：键鼠套装。

（8）带同传软件，教师教学管理系统，一键还原系统
	119

	4
	教师桌
	1.教师桌

（1）尺寸（长*宽*高）：≥1000mm×740mm×950mm；（具体尺寸根据实际场地定制）

（2）控制台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、主机等教学设备；

（3）控制台具备防盗、防火、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能开启。

2.教师教学摄像头

（1）硬件像素：≥1200 万

（2）最大分辨率：≥3840*2160

（3）帧率：USB（≥30 帧）、HDMI（≥4K/30 帧，≥1080/60 帧）

（4）对焦方式：自动对焦加一键锁焦

（5）可视角度：对角 ≥85 度

（6）镜像翻转：底坐的按键可调节

（7）接口类型：USB 接口 / HDMI 接口

（8）USB 接口协议：UVC 协议

（9）带支架
	6

	5
	教师椅
	1.教师椅

（1）椅架：椅脚采用高强度弓形钢管，一体成型，安全稳固；背框及扶手采用高分子尼龙一体压铸成型，耐热耐磨耐风化，力学性能好；

（2）椅面：背靠及坐垫采用高密度加厚网布；

（3）教师椅尺寸根据实训室现场定制，要求座椅带升降功能。
	6

	6
	储物柜
	1. 尺寸≥ 1800mm×850mm×390mm，单层承重≥50kg；

2. 采用≥1.2mm 加厚冷轧钢板，表面光滑坚固；

3. 门面为玻璃板面，层板可调节；

4. 适用于汽车、航天等领域级钢材，不易变形；

5. 满足多规格实训器材分类存储需求。
	8

	7
	方凳
	1. 尺寸 ≥340mm×240mm×420mm，凳面为≥ 2.5 E0 级环保板，包含防静电凳面；

2. 方管边长 ≥25mm，管壁厚度≥0.8mm；

3. 四周加固管材，凳脚为耐磨防滑尼龙脚；

4. 承重稳定，适配实训场景多人使用；

5. 环保无异味，符合教学环境要求
	200

	8
	学生桌
	（1）尺寸：≥1500mm x 750mm x 750mm； 

（2）颜色：定制 ；

（3）承重：≥500kg；

（4）材料：木板采用E1级环保板；桌面采用2.5厘米厚度环保板；架子采用2.5cm方管，管壁厚度≥0.8mm（不含表面喷涂后的厚度）；左右采用冷轧板(ST13/14)，厚度≥ 0.5mm，左右后背设计有透气孔防止机箱过热，后背设有网片防止机箱掉落，全封冷轧板使桌子更加牢固；

（5）工艺：采用电子锯精密开料；封边采用全自动封边28*2mm优质PVC同色封边带；下身铁架表面采用磷化除锈除油处理后静电喷涂，表面垫固性粉末涂层；桌脚采用耐磨防滑尼龙脚垫。
	51

	9
	一体化实训台
	（1）长宽高：≥1500mm*750mm*1800mm；

（2）基材：≥1.5MM冷轧钢板；

（3）吊抽：≥1.0MM冷轧钢板；

（4）桌面：≥2MM防静电胶皮；

（5）台面：≥30MM工业级密度板；

（6）封边：PVC加厚包边；

（7）挡板：≥1.2MM冷轧钢板；

（8）抽屉：横三抽；

（9）电器：所有电气部分均符合国标标准；所有电路,线材均在出厂前预接完毕,即插即用；所有电路需由专业电工检测后才能使用,防止运输造成线路脱落；

（10）配备包含各类螺丝刀、各类焊接物品等工具包。
	24

	10
	模拟与数字电路基础实验台
	一、总体要求：

要求实验平台采用主板加模块结构，可通过更换模块满足不同课程实验，平台支持电路分析、模拟电路、数字电路等课程实验；各单元器件由锁紧式插孔将引线引出，学生可按照各实验项目自已动手搭建电路，培养学生的思维能力及动手能力。

模拟电路配套基于浏览器的实验电路仿真软件，学生能在客户端进行工作点调整、信号源参数配置、输出信号测试等实验预习。

二、产品主要技术指标要求

1．实验桌指标：

1.1实验台尺寸： ≥110*25*60cm；实验桌尺寸：≥150*86*76cm； 

1.2实验台主体：采用铝合金结构；

1.3实验桌台面：桌面采用E1级三聚氰胺贴面胶合板，厚度≥25mm；

1.4框架：材质采用≥40*40mm工业铝型材和铁质方管搭配，表面氧化处理成本色或者喷漆成乳白色；

1.5封边条：采用PVC封边条，封边条厚≥2mm,所有板材均需全封边处理；

1.6桌腿：采用≥70*70mm 工业铝型材，表面氧化处理成本色；

1.7实验台主体框架连接：框架链接构件需采用六只铝合金压铸件，表面抛丸后喷塑处理；

1.8桌面前沿需有护沿，防止做实验时笔，零件滚落桌面

1.9桌面下方需配置≥1个铁质抽屉，把手采用铝合金材质，确保耐用不变形，表面喷漆处理

1.10所有铝合金型材头部均采用塑料件封边，底部安装塑料支脚，所有塑料材质为ABS，颜色为黑色

2．模拟电路部分指标：

2.1信号源模块：DDS信号源：两路能同时产生互不干扰的正弦波、三角波、方波；信号幅度：Vpp:0-6V连续可调，信号频率0-100K连续可调；直流电压：-3.3v-3.3v，连续可调。信号频率可通过数码管实时显示，调节旋钮采用编码器调节，方便便捷，不易损坏。

2.2电源输入：≥AC 220V±10%；电源输出：≥DC ±12V／0.2A；≥DC ＋5V／0.2A；所有直流电源均有过流保护,短路保护及自动恢复功能；交流电源：≥AC 12V×2／0.2A、≥AC 9V×1／0.2A

2.3 所有实验模块均使用双层板结构工艺，正面印有原理图及元件符号，反面对应实验元器件，实验电路可自由组合。连线及测试锚孔采用内径为Φ2自锁紧式插孔，使用直观、可靠，维修方便、简捷。

2.4可调电位器组：独立电位器包含但不限于1KΩ、5KΩ、10KΩ、22KΩ、100KΩ、。

2.5包括以下模块配置：

（1）晶体管放大电路模块：能完成单级放大电路、两级放大电路、负反馈放大电路、射极跟随器实验；偏置、反馈、负载可调；

（2）差分放大器模块：能完成双端差模放大、单端差模放大、双端共模抑止实验；可调零；

（3）运算放大器模块：要求能完成比例求和、微积分电路、电压比较、有源低通高通带阻滤波器实验；集成功率放大器实验；

（4）波形变换模块：要求能方波、占空比可调矩形波、三角波、锯齿波产生实验；集成电路RC正弦波振荡器、RC正弦波振荡器、LC振荡器及选频放大器实验；方波三角波变换电路、电压电流变换电路、电压频率变换电路实验；

（5）功放与稳压源模块：要求能整流滤波、串并联稳压、互补对称功率放大器；

（6）信号源模块：双路DDS信号源，产生实验所需的各种信号；双路直流电压源，产生可调直流电压；双12V和9V三组交流电源输出；

2.6仿真软件：平台基于BS架构，学生能在浏览器上完成模拟电路原理仿真，包括实验电路晶体管工作点调整、电路参数配置、信号源选择、反馈量控制、响应信号测试等；同时软件还集成了实验所需的测试仪器，功能与真实示波器基本一致且可根据学校需求定制与校内一致的真实仪器界面，有助于学生的预习、复习。

3．数字电路部分指标

3.1主板指标

3.1.1主板内置≥7寸彩色液晶，触摸操控，基于人机交互界面，选择并映射实验的所需74系列芯片至DIP插座；真实完成组合逻辑电路、时序逻辑电路设计与开发，减轻配发、检查芯片的工作量；

3.1.2基于7寸彩色液晶的≥8路逻辑分析仪，分辩率≥40ns，存贮深度：≥1MB，触发方式可选：单次、普通，采样率：4K/s-32M/s可选，触发设置：上升沿、下降沿、高电平、低电平，波形支持暂停读取，配有两条游标线方便学生读取实验数据。

3.1.3电源：输入AC220V ； 输出 +5V/3A配置短路报警，自动恢复，避免因学生操作不当损坏设备。DDS信号源：正弦波、方波、三角波；正弦波频率：0-20KHZ；方波和三角波：0-20KHZ；幅度：0-5Vpp；

3.1.4  ≥6路带电平显示的正负脉冲输出、≥16路带电平显示逻辑电平输出；

3.1.5  ≥8位LED数码管（6个共阴BCD译码，1个共阴不译码、1个共阳不译码）、≥16个LED指示灯；三态逻辑笔：可测高低电平、电阻态，高电平红灯亮，低电平绿灯亮，高阻态黄灯亮；开放模拟器件区、电阻、电容可自由组合，同时配有喇叭、蜂鸣器等；

3.1.6时钟信号：包含但不限于1HZ、2HZ、4HZ、8HZ、1KHZ、10KHZ、1MHZ；连续脉冲：100HZ-1MHZ连续可调；

3.1.7映射用的性能不低于74系列芯片库可根椐学校实验需求更新，配套器件真值表查阅等功能；

3.2模块指标：

3.2.1标配带锁紧功能的圆孔DIP插座开发板两块，每个模块提供14芯插座≥2个、16芯插座≥2个、20芯插座≥1个，采用插孔连线，可靠接触，性能稳定；

3.2.2每个模块所有DIP插座均具有芯片映射功能，即DIP插座可以插74系列芯片做实验，也可通过人机对话方式在DIP插座上映射74系列芯片（不插芯片）做实验；“虚拟芯片，实体实验”，学生选取并拖放虚拟芯片至插座，完成芯片映射，极大减轻教师课前芯片选购、芯片检查、芯片分发工作量。

3.2.3 DIP插座开发板内置FPFA芯片，可开放80个IO，学生可自定义IO口功能完成EDA实验； 

3.2.4 DIP插座开发模块支持数字系统原理图设计、仿真、加载（USB）、性能验证功能，学生可不用插各种芯片并进行复杂连线进行数字电路综合实验，提高实验效率。

4．配套多功能教学辅助系统（项目总共仅提供一项）

4.1、文化展板（包含室内室外）

（1）采用KT板，厚度5mm~8mm；

（2）墙贴样式：立体墙贴；

（3）墙贴类型：防水墙贴；

（4）定制内容（包含但不限于实训室简介、技术发展、信息素养、立德树人等）。

4.2、交换机

（1）配备≥48个千兆端口，采用储存转发机制，内部集成高容量缓存，所有端口均可实现千兆无阻塞线速转发；

（2）主机低功耗设计，全钢壳自然散热，无需风扇；

（3）即插即用，无需配置，可自动进行MDI/MDIX翻转，并自动协商端口工作速率；

4.3、网络机柜

（1）尺寸参考：600mm x 600mm x 1000mm（允许误差±50mm）；

（2）支持顶部走线或底部走线；

（3）自带顶部风机及风机罩支持顶部排风。

4.4、包含≥10个移动桌（用于放置电脑），尺寸要求根据实训室现场大小定制，桌面木板采用≥2.5cm厚E1级环保板；架子采用方管，管壁厚度≥0.8mm（不含表面喷涂后的厚度）；

四、可完成的实验内容要求（包含但不限于以下实验）

（一）模拟电路实验

1  基础实验

1.1 单级放大电路实验

1.2 两级放大电路

1.3 负反馈放大电路实验

1.4 射级跟随器

1.5 差动放大电路实验

1.6 比例求和运算电路

1.7 集成功率放大器实验

1.8 有源RC电压放大电路实验

1.9 积分与微分电路实验

1.10 RC波形发生电路实验

1.11 LC正弦波振荡电路和选频放大电路实验

1.12 波形变换电路实验

1.13 电压比较器

1.14 有源RC滤波电路实验

1.15 直流稳压电源实验

1.16 低频小信号放大电路设计与制作实验

1.17 可编程放大器实验

1.18 互补对称功率放大器

2  设计实验

2.1 仪用放大器设计

2.2 传感器变传器设计

2.3 运放构成整流电路设计

2.4 电压/电流转换电路设计

3  电路的计算机仿真

3.1 EWB入门

4  常用电子元件

4.1 电阻

4.2 电容器

4.3 电感器

4.4 常用半导体分立元件型号的命名方法简介

（二）数字电路实验：

1 基本实验

1.1  实验台的使用


1.2  门电路逻辑功能及测试


1.3  三态门和OC门的研究


1.4  组合逻辑电路（半加器、全加器）


1.5  编码器与译码器


1.6  数据选择器


1.7  触发器及其功能转换


1.8  移位寄存器


1.9  组合电路中的竞争与冒险


2  应用设计实验


2.1  逻辑门的应用


2.2  计数、译码与显示


2.3  MSI计数器的应用


2.4  双向移位寄存器应用


2.5  累加器的设计


2.6  格雷码与自然二进制码转换器


2.7  十翻二运算电路设计


2.8   555定时器

2.9   SRAM存储器

2.10  AD模数转换

2.11  DA数模转换

2.12  信号采集与LED显示数字系统设计

3  课程设计


3.1  莫尔斯电码数发报器


3.2  动量程转换的数字频率计


3.3  8路彩灯控制器

3.4  十字路口的交通灯控制器

3.5  数字电子钟逻辑设计

3.6  家用电风扇控制逻辑电路设计

3.7  鉴向倍频逻辑电路设计

3.8  四位二进制乘法器

4  EDA实验

4.1  基于Quartus II基本库元件的原理图设计

4.2  基于Quartus II宏功能模块的原理图设计

4.3  基于原理图的计数器设计

4.4  用VHDL设计实现模8计数器

4.5  用VHDL设计实现常用组合逻辑电路

4.6  用VHDL设计常用时序电路
	8

	11
	互联网+电工电路在线实验台
	一、总体要求

1、要求互联网+在线电工电路实验平台，台式结构，挂箱式实验单元，标配8个挂箱，能满足《电路分析》、《电工基础》、《电工学》、《电机控制》等课程实验；实验平台布局合理，安全保护设施完备，综合性强，实验模式新颖，切合新工科理念；

2、要求实验平台基于互联网、智能仪器及在线测控技术,支持线上线下混合实验模式，线下实验时学生在实验平台本地用第三方仪器仪表进行实验；线上实验时学生能在客户端浏览器上控制远端实验设备完成整个实验操作，即在线实验。混合实验模式设备的采用可以改革传统实验教学方式，探索智能化实验室解决方案，将传统实验方式（规定时间、规定地点、规定实验项目）转变为全开放的实验方式（任何时间、任何地点、自选项目），以达到突破传统实验方法与教学管理模式的目的。

3、要求配套在线实验网管软件，接受学生预约实验申请，根据学生权限动态分配硬件资源，建立设备和用户链接，传输各种配置操作命令，实时反馈实验数据供客户端显示分析，验证实验结果。

4、要求配套在线实验操作软件，学生能在客户端浏览器上实时搭建和控制硬件电路，配置实验电路激励参数，选择测试点，虚拟仪器实时测量实验数据；操作平台标配多种以实际仪器面板设计的虚拟仪器，学生既能测量电信号，又能训练仪器操作；标配：双通道示波器、函数信号源、三路稳压电源、三用表、交流电压表、交流电流表、毫伏表、功率表、功率因素表等;

5、要求浏览器3D在线操作界面，全方位观察实验台和主要执行器件（空开、漏保、电机、接触器等）结构；

6、要求浏览器3D在线搭建实验电路，在线电路参数调整，在线判定导致器件损坏性严重的连线错误，远端实验平台器件能随浏览器的正确操作而实时动作；自动调配连接导线颜色，能立体观察线路走向，方便线路查错；

7、要求在线实验电路、实验数据和测试波形、器件执行状态存取，在线电子报告设计上传等；

8、要求电机控制、功率因素调整实验，客户端浏览器远程控制实体实验台，3D操作界面，能完成实验电路搭建，实时观测状态反馈、智能交流电表矢量图变化、功率因素调整电路两个电流表变化等实验操作过程。

9、要求浏览器电工在线实验操作界面，实时动态反馈三相线电流和智能电表测量值，实时反馈负载灯泡亮暗状态等，右侧侧边栏实时反馈错误操作原因等；

二、实验平台技术指标要求

1、输入电源要求：三相四线(或三相五线)380V±5% 50Hz，工作电流≤10A。满足漏电保护要求,具有过载、过流、漏电保护措施。配有空气开关防止实验平台过载和短路；配有漏电保护器防止实验平台漏电和人体触电；配有“智能线电流检测系统”，可以检测设备及实验电路中出现的“过流”、“缺相”等故障，“智能线电流检测系统”过流灵敏度高于空开，且过流检测门槛可设；

2、要求内嵌机位电源控制器，线上实验时实验台电源能根椐学生预约时间开闭，确保实验室用电安全；

3、要求标配智能型线电流测控模块，实时监测并显示三条相线电流和零线电流，可供学生研究线电流相电流关系；可根据实验内容随时设置线电流门槛值，确保过流保护响应速度；

4、要求≥6个交流电实验挂箱通过各自的≥4个滚花螺丝固定在实验平台上，每个挂箱采用乳白色面板，面板丝印本挂箱对应的电路原理图，标准K3号强电测试连接导线；标配上下两个拉手，方便挂箱拆装； 

5、挂箱配置要求

5.1、交流供电挂箱要求：4P空开≥1个、4P漏保≥1个、16mm供电指示≥1个、16mm按钮开关≥3个（常开、常闭各一组）；空开： ≥4P、额定电流≥6A；漏保： ≥3P、额定电流≥6A；动作电流≥30mA；智能型线电流测控模块：实时监测并显示三条相线电流和零线电流（4位数码管显示）；线电流门槛值可设，过流断电保护； 

5.2、继电接触控制挂箱要求：380V交流接触器（3主触点4个辅助触点，2常开2常闭）≥2个；所有线包和触点接线端均通过电工专用≥4mm香蕉插头座在面板引出；继电接触器在线控制模块：网络控制，浏览器在线搭建交流接触器点触发、自锁、互锁、（电机）正反转控制电路；

5.3、电机降压启动控制挂箱要求：≥380V交流接触器（3主触点4个辅助触点，2常开2常闭）≥2个；380V时间继电器（1常开1常闭）；所有线包和触点接线端均通过电工专用4mm香蕉插头座在面板引出；降压启动在线控制模块：网络控制，浏览器在线搭建电机降压启动控制电路；

5.4、三相异步电机挂箱要求：≥40W三相异步电机，三绕组接线端均通过电工专用4mm香蕉插头座在面板引出；LED数显电机转向转速；

三相异步电机在线控制模块：网络控制，浏览器在线搭建电机Y或Δ控制电路；

5.5、智能交流电表挂箱要求：专用电量测试芯片，能同时测试交流电电流、交流电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素；≥5寸TFT液晶显示，电压电流波形和电压电流矢量图实时显示，形象反映电压电流相位关系，自动识别负载性质（感性或容性）； 网络接口、支持浏览器远程在线测控； 

5.6、三相交流电线上线下混合实验挂箱要求：三相交流电实验可扩展线上线下混合实验模式，挂箱基于≥3组4个≥10W白炽灯研究三相交流电Y型和Δ型接线时线电压相电压、线电流相电流间相互关系；基于一个电感（1.2H）、一组电容（0.5U、1U、2U、4U、8U）、一个负载（大功率电阻和日光灯，也可以用经典日光灯电路研究功率因素）、二个在线电流表（一个测回路电流、一个测电感支路电流），能通过两个电流表电流变化直观研究功率因素与视在功率和有功功率间关系； 

5.7电路分析实验挂箱要求

标配数控电阻箱≥2个、数控电容箱≥2个、数控电感箱≥1个；数控电阻箱最大电阻≥18KΩ，步长≤20Ω，功率不小于1W；数控电容箱最大容值≥1.6uf，步长≤2000pf，耐压≥400V；数控电感箱最大电感值≥70mh，步长≤10mh，电流≥0.3A；

标配数控双路稳压源，输出电压≥18V，输出电流≥0.5A，电压步长正负0.1V，设有短路保护自动恢复功能；

标配函数信号源：正弦波、三角波、占空比可变的脉冲信号等；正弦波频率≥100KHz，其它信号波形频率≥10KHZ，频率步长10HZ；幅度：0-10Vpp连续可调；

标配实验开发区，配置常见不同材料、不同封装、不同标称的无源器件，每个元件有两个锚孔引出，可作学生认知器件和实验电路元件用；配置器件种类：电阻与电位器（多种材料、多种功率、多种封装）、电感与互感（多种封装）、电容（多种材料和耐压）、晶体管（含三极管、稳压管、发光二极管等）、开关等；

6、实验桌要求

6.1、尺寸：≥160 cm，宽：≥80cm，桌面高：≥76cm；总高度：≥140cm；

6.2、材质工艺：

实验台主体：采用铝合金结构；桌面采用E1级三聚氰胺贴面胶合板，厚度≥25mm；采用PVC封边条，封边条厚≥2mm,所有板材均需全封边处理；桌腿采用≥70*70mm 工业铝型材，表面氧化处理成本色；

嵌入式仪器框架：铝合金型材，长：≥160 cm，深：≥30cm，高≥20 cm；

7、场景反馈模块要求

网络摄像头，云台支架，水平方向俯仰角可调，≥5倍变焦，≥200万/1080P，红外≥30米，语音对讲；

8、机位电源控制器要求

接受在线实验网管平台指令，定时开闭平台交流电源（≥380V），方便实验室无值守管理；

9、在线实验网管平台要求

预约实验时间实验内容、开启（或关闭）系统分配的实验平台电源、统计实验平台（设备）完好率和利用率，教师用户（管理员）能设置各种权限、发布实验公告、上传实验课件、批改实验报告、辅导解答学生问题、查看教室学生在位情况，学生用户能进行实验预习、调阅实验课件、在线控制远端实体实验平台完成实验操作、截取或拷贝实验数据波形或状态图、设计上传实验报告。

10、在线实验操作平台要求

电子连线搭建实验电路、人机交互参数配置、真实面板的虚拟仪器测量操作（虚拟示波器、信号源、三用表、电压表、电流表、功率表、功率因素表等）、强电电路各种状态（转速、转向、电压、电流、功率）显示、误操作告警指示等。

11、配套多功能辅助教学系统（项目总共仅提供一项）

11.1、文化展板（包含室内室外）

（1）采用KT板，厚度5mm~8mm；

（2）墙贴样式：立体墙贴；

（3）墙贴类型：防水墙贴；

（4）定制内容（包含但不限于实训室简介、技术发展、信息素养、立德树人等）。

11.2、吸顶音响系统

（1）顶吸喇叭≥4个

1）喇叭尺寸：≥5英寸；

2）阻抗能力：≤9Ω；

3）灵敏度：92dB~18dB；

4）频率响应：100~15kHz。

（2）功放机≥1台

1）支持分区控制

2）支持蓝牙连接；

3）支持双话筒输入；

4）支持USB/SD卡即插即播

5）功率：≤200W。

11.3、交换机

（1）配备≥48个千兆端口，采用储存转发机制，内部集成高容量缓存，所有端口均可实现千兆无阻塞线速转发；

（2）主机低功耗设计，全钢壳自然散热，无需风扇；

（3）即插即用，无需配置，可自动进行MDI/MDIX翻转，并自动协商端口工作速率；

11.4、网络机柜

（1）尺寸参考：600mm x 600mm x 1000mm（允许误差±50mm）；

（2）支持顶部走线或底部走线；

（3）自带顶部风机及风机罩支持顶部排风。

11.5、包含≥16个移动桌（放置电脑用的），尺寸要求根据实训室现场大小定制，桌面木板采用≥2.5cm厚E1级环保板；架子采用方管，管壁厚度≥0.8mm（不含表面喷涂后的厚度）；

三、仿真与在线实验操作界面要求

1、电路分析仿真实验界面

2、三相交流电在线实验操作界面-功率因素调整实验（3D界面）

四、实验内容要求（包含但不限于以下实验内容）

（一）电工基本技能实训

1、常用电工仪表的测量与误差分析

2、减少仪表测量误差方法

3、电路元件伏安特性测量

4、节点电位与电路电压的研究

5、基尔霍夫定律的验证

6、线性电路特性的研究

7、线性有源二端网络等效电路的研究

8、运算放大器与受控源特性研究

9、典型信号的观察与测量

10、正弦稳态电路的研究

11、二阶电路的响应研究

12、互感耦合电路的研究

13、串谐振电路

14、并联谐振电路

15、负阻变换器的特性测试

16、无源二端口网络的研究

17、无源和有源滤波器

18、三相交流电电压电流功率测量

19、三相交流电负载电路研究

20、功率因数调整

（二）继电接触控制实验：

1、三相异步电动机点动和自锁控制线路

2、三相异步电动机的正反转控制线路

3、三相异步电动机Y-Δ降压起动控制线路
	8

	12
	嵌入式高级实验开发系统
	一、总体要求

1. 要求系统基于“MCU+MPU”双平台设计，提供≥32位内核的MCU和≥64位≥四核MPU，MCU用于嵌入式微控制器体系结构、裸机编程与嵌入式实时操作系统应用开发教学，MPU用于嵌入式操作系统等开发教学。
2. 要求系统采用“核心板+功能扩展板”设计模式，核心板用多层工业级高速PCB设计工艺，支持主流的操作系统应用开发；功能扩展板包含但不限于智能传感器单元、执行器单元、显示交互单元、自动识别单元、图像视觉感知单元、通信单元等嵌入式系统功能模块，可满足鸿蒙系统智能移动互联应用开发。
3. 要求系统配套丰富的教学实验案例，涵盖嵌入式微控制器原理及接口实验、嵌入式微控制器智能感知系统实验、嵌入式微控制器控制与执行系统实验、嵌入式微控制器综合应用系统实验、嵌入式系统实验、嵌入式驱动开发实验、Qt程序开发实验等，支持自主组合搭建不同难度的嵌入式相关实验，可满足微控制器原理及应用、微控制器系统设计、嵌入式应用与开发、微处理器与嵌入式系统设计、嵌入式软件设计等课程实验教学使用。
4. 要求平台支持《智能家居系统应用开发》、《嵌入式微控制器应用开发∣项目实战》、《嵌入式MCU开发高级-RT-Thread应用开发》等在线学习课程。

二、硬件资源及技术参数要求

1. 嵌入式微处理器开发单元要求
（1）单元采用SoC处理器。内部集成了≥4核≥64位处理器，最高主频≥2.0GHz，内存≥2GB，≥16GB EMMC。
（2）单元集成了双核心架构GPU，支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1、内嵌高性能2D加速硬件。
（3）单元内置独立NPU，算力≥0.8T，可用于轻量级人工智能应用，支持深度学习框架Tensorflow、Pytorch、Caffe等。
（4）单元集成VPU支持≥4K 60帧视频解码，多路视频源同时解码。H.265/H.264/VP9/VP8视频解码和1080p 60fps H.265/H.264//VP9视频编码。
▲（5）单元主板板载丰富的接口与外设资源，包含但不限于双路千兆以太网、1xPCIE 3.0、1xPCIE 2.0、1xMIPI CSI、1xeDP、1xHDMI、1x4G接口、2xUSB2.0、1xUSB2.0 OTG、1xUSB3.0 HOST、2xSPI、1xIIC、3xUART、2xCAN、1xAudio、1xMicro SIM卡座、1xTF Card座、6x独立按键、1xMIC、1xRTC、1xDEBUG接口、1xDC 12V电源接口、1x电源开关、1xSpeaker、1xLVDS接口和13xGPIO等。（投标时要求提供该单元主板实物图，实物图上标注上述板载接口及外设资源位置，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
（6）提供≥1个≥10.1英寸高清显示屏，分辨率≥1280 x 800；
（7）要求采用一体化外壳封装，所有功能模块以及各模块之间的接线封装在内部，只留出必要的显示、按键、指示灯、电源接口及功能接口等位置。
2. 嵌入式微控制器开发单元

1）采用Cortex-M4内核系列核心处理器，最高主频≥168MHz；

2）内存和存储：≥1MB Flash，≥192KB SRAM；

3）板载资源及扩展接口：包含但不限于1路12V供电接口，1路硬件复位按键，1路电源管理模块接口，4个功能按键，4个LED灯，1路任务板接口，1路循迹板接口，1路通信显示板接口，1路扩展板接口，5路CAN总线接口，1个SD卡插槽，1路3.5寸TFT显示屏接口，1路RS485通信接口，1路4Pin串口，1路DAC接口。
3. 嵌入式应用拓展创新单元要求

（1）功能扩展板

1）提供≥1路6P接口；

2）提供≥4路3P功能扩展接口；

3）提供≥1路4P串口；

4）提供≥1路4P IIC通信接口；

5）提供≥1路16P核心控制单元接口。

（2）智能传感器单元

1）光照度传感器单元要求
单元提供≥1路光照度测量传感器，传感器内置≥16位高精度AD转换器，最小分辨率≤1 lx，测量范围1~65535 lx，支持IIC总线通信。
2）红外测温传感器单元要求
单元提供1路非接触式红外测温传感器，内置低噪声放大器、≥17位ADC和DSP单元，精度≤0.5℃，分辨率≤0.02 ˚C，测量范围-40~125˚C。
3）酒精传感器单元要求
单元提供≥1路酒精浓度检测传感器，测量范围10～1000ppm，响应时间≤10s，预热时间≤60s，输出电压2.5~4.0V，测量精度gas≤5（125ppm）。
4）温湿度传感器单元要求
单元提供≥1路已校准数字信号输出的温湿度传感器，内部集成≥1个电阻式感湿元件和≥1个NTC测温元件，湿度量程20~90%RH，湿度精度±5%RH，温度量程0~50℃，温度精度±2℃。
5）烟雾传感器单元要求
单元提供≥1路可燃气体浓度测量传感器，可检测包含但不限于液化气、丙烷、氢气等可燃气体，测量范围为300～10000ppm，测量精度≤5，响应时间≤10s，恢复时间≤10s。
6）姿态传感器单元要求
单元提供≥1路集成≥3 轴陀螺仪和≥3 轴加速度计的≥六轴传感器，陀螺仪测量范围为±250/500/1000/2000°/s（dps），加速度计测量范围为±2/4/8/16g，板载≥1路IIC通信接口。
7）超声波传感器单元要求
单元采用≥16mmRT分体探头，使用集成芯片接收解调超声波信号。
（3）执行器单元要求
1）风扇单元要求
单元提供≥1个风扇单元，可通过PWM控制其转速，工作电压≥DC 5V，电机转速3000~4000RPM。
2）舵机单元要求
单元提供≥1个舵机模块，无负载速度≥0.17s/60°(4.8V)、0.13s/60°(6.0V)，扭矩≥13KG，死区设定≤4us。
3）RGB LED灯单元要求
单元提供≥1个LED灯单元，采用高亮型LED灯珠，可输出RGB颜色，支持RGB三色独立端口控制。
4）继电器单元要求
单元提供≥1个电磁继电器，通过≥DC 5V驱动，最大支持AC 250V/10A，提供≥1个常开/常闭接口。
（4）显示交互单元要求
单元内置自发光有机电激发光二极管，分辨率≥128*64，可视角度≥160°，显示功耗≤0.06W，支持标准IIC通信协议。
（5）自动识别单元要求
1）13.56M RFID单元要求
▲单元提供非接触式读写卡芯片，工作频率≥13.56MHz，支持ISO 14443A/MIFARE协议，感应区域0～2cm，支持IIC通信，支持s50/s70/MifarePro/Ultralight/DESFire五种类型卡片。要求单元提供配套使用的RFID调试助手上位机软件，软件功能包含但不限于寻卡、防冲撞、选卡、密钥验证、数据块读写操作、数值加、数值减、数据缓冲存储，基础读卡、办卡机、电子钱包和阅读机等功能。（投标时要求提供RFID调试助手上位机软件功能界面截图，截图中标注上述功能位置，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
2）智能语音识别单元要求
支持中文普通话识别，用户可自定义识别词≥200个，语音长度≥4分钟，支持AEC回声消除，支持双麦采集；板载下载接口，配套专用上位机软件与下载器，及其详细使用教程，上位机功能包含但不限于固件打包、固件升级、语言模型、播报音合成等功能。
3）手势识别单元要求
单元提供1路手势识别传感器，支持识别手势数量≥10个，提供1路IIC通信接口。
（6）图像视觉感知单元要求
1）像素：≥500万；
2）接口：MIPI接口；
3）接口规格：10PIN*2（20PIN）2.0间距排座。
（7）通信单元要求
模块具备RS485总线通信功能，支持最大通信数据速率≥10Mbps，支持标准RS485总线通信协议。
（8）循迹功能单元要求
板载≥8组红外对管、≥8个可调电位器、≥1个电发送功率调节电位器、≥8个LED指示灯。

（9）通信显示单元要求
1）提供≥1个OLED显示屏，分辨率为≥128 * 64；

2）提供≥2路通信模块接口，支持两个通信模块同时工作；

3）板载资源及扩展接口及接口：≥1路电源开关、≥1路以太网接口、≥1路14Pin核心控制单元接口、≥2个WiFi模块重置按键、≥1个WiFi模块供电开关、≥1个ZigBee模块程序下载接口。

（10）电机驱动单元要求

1）电机接口控制电路：≥4个电机接口，≥1个电机驱动接口，≥2个码盘接口；

2）电源管理电路：≥1个12V电源接口，≥1个电源开关，≥1个电源指示灯和≥1路5V转3.3V电路；

3）电机驱动电路：≥2路双H桥电机驱动器，每个H桥高输出电流，支持单/双刷直流电机、步进电机驱动控制；PWM控制接口；支持4V~18V的宽电源供电电压。

4. 车体

（1）车体尺寸(长X宽X高)：≥300mm×220mm×220mm；

（2）车身采用钢制车身，全面开槽；

（3）车身重心可自由安装和调整；

（4）平台为四轮驱动，提供≥4个带车轮的电机；

（5）提供两个大容量电池；

（6）车身重量：≥1.8kg (含电池组)。

5.配套多功能教学辅助系统（项目总共仅提供一项）

（1）文化展板

1）采用KT板，厚度5mm~8mm；

2）墙贴样式：立体墙贴；

3）墙贴类型：防水墙贴；

4）定制内容（包含但不限于实训室简介、技术发展、信息素养、立德树人等）。

（2）吸顶音响系统

1）顶吸喇叭≥4个

①喇叭尺寸：≥5英寸；

②阻抗能力：≤9Ω；

③灵敏度：92dB~18dB；

④频率响应：100~15kHz。

2）功放机≥1台

①支持分区控制

②支持蓝牙连接；

③支持双话筒输入；

④支持USB/SD卡即插即播

⑤功率：≤200W。

（3）交换机

1）配备≥48个千兆端口，采用储存转发机制，内部集成高容量缓存，所有端口均可实现千兆无阻塞线速转发；

2）主机低功耗设计，全钢壳自然散热，无需风扇；

3）即插即用，无需配置，可自动进行MDI/MDIX翻转，并自动协商端口工作速率；

（4）网络机柜

1）尺寸参考：600mm x 600mm x 1000mm（允许误差±50mm）；

2）支持顶部走线或底部走线；

3）自带顶部风机及风机罩支持顶部排风。

（5）收纳柜

1）采用铁皮柜体，表面喷塑处理；

2）设备尺寸及数量定制柜子大小；

3) 采用铝合金柜门把手。

三、嵌入式系统虚拟仿真实训平台（提供线上账号）

1. 虚仿组件要求
（1）虚仿处理器组件要求
▲提供包括但不限于≥8位单片机、≥32位RISC等内核嵌入式处理器芯片虚仿组件，支持线上搭建电路及编程。（投标时要求提供包含上述虚仿处理器组件的嵌入式系统虚拟仿真实训平台功能界面截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
（2）虚仿外设电路组件要求
1）电源与接线端子虚仿组件：包含但不限于模拟信号电源（VCC）、电源负极（GND）、接线端子等；
2）LED虚仿组件：包含但不限于RGB15mm厚度生态板，优质PVC封边带LED、LED（红）、LED（蓝）等；
3）按键和开关虚仿组件：包含但不限于拨动开关、独立按键、矩阵键盘等；
▲4）传感器虚仿组件：包含但不限于霍尔传感器、火焰传感器、红外热释电人体检测传感器、温湿度传感器、光照度传感器、超声波传感器、姿态传感器、红外测温传感器、压力传感器、光敏电阻传感器、烟雾传感器、酒精传感器等虚仿组件，虚仿组件与实物模块外观、接线操作以及驱动开发一致；（投标时要求提供传感器虚仿组件的功能界面截图以及与对应实物模块对比图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
▲5）执行控制单元虚仿组件：包含但不限于RGB LED灯单元、风扇单元、步进电机单元、舵机单元、智能门锁单元等虚仿组件，虚仿组件与实物模块外观、接线操作以及驱动开发一致；（投标时要求提供传感器虚仿组件的功能界面截图以及与对应实物模块对比图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
6）自动识别单元虚仿组件：包含但不限于射频识别单元、指纹识别单元等虚仿组件，虚仿组件与实物模块外观、接线操作以及驱动开发一致；
7）人机交互单元虚仿组件：包含但不限于数码管显示单元、点阵显示单元、矩阵键盘单元等虚仿组件，虚仿组件与实物模块外观、接线操作以及驱动开发一致；
8）其他虚仿组件：包含但不限于PWM转DAC、电位器、继电器、蜂鸣器、OLED显示屏、实时时钟（DS1302）模块、TTL转485模块等。
（3）虚仿调试助手组件要求
▲提供包含但不限于串口通信助手、wireless监视器、波形查看器。（要求提供虚仿调试助手组件的功能界面截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
（4）虚仿组件特点要求
支持虚仿组件拖拉拽搭建实验电路，虚仿组件支持1:1时序仿真运行即虚拟时序与物理时序一致时才能正确驱动虚拟组件，同时内置虚仿组件对应电子器件/模块实物的数据手册或应用手册。
2. 云端虚仿IDE要求
（1）支持基于Web浏览器B/S架构的在线代码编写、编译、仿真、调试、运行等功能；
（2）支持基于Web浏览器B/S架构的虚仿实验运行，运行过程中各虚仿外设电路组件的实验现象以2D/3D图形或动画的方式呈现出来；
（3）呈现的虚仿实验画面符合真实电子模块的实验现象；
（4）支持指令级仿真，电子模块支持时序级仿真；
（5）支持基于Web浏览器B/S架构的虚仿实验调试测试，可随时暂停仿真，观察控制芯片的寄存器和内存变化，并提供多种程序调试窗口，如变量、断点、数据结构、函数栈等；
（6）支持基于Web浏览器B/S架构的虚仿实验程序下载，将虚仿实验程序下载到本地，然后烧录到真实的实训硬件设备中进行实物验证。
3. 教学资源要求
（1）课程资源结合线上虚仿实验系统与线下物理实操两种模式，内容上分为专业基础类实验课程资源、项目式综合实验课程以及场景应用课程资源；
（2）所有虚仿实验可以在线仿真运行，也可以下载到实训硬件套件中运行；
（3）教学资源提供配套实验视频、实验指引、实验电路和实验代码包，支持老师使用和修改实验课；
（4）实训课可以作为作业发布给学生，并支持自动评分和手动评分两种方式。
4. 教学管理要求
（1）虚仿实验设计要求
1）支持实验课名称创建；
2）支持实验课封面图创建；
3）支持实验指引创建；
4）支持实验课视频上传；
5）支持实验课件上传；
6）支持Web浏览器在线实验代码编写； 

7）支持Web浏览器在线实验电路搭建。
（2）虚仿资源管理要求
1）支持老师使用自己制作的实验课或平台提供的示例实验课进行编辑、发布和删除，用于在线教学和课程作业； 

2）支持虚仿资源远程升级，支持定制开发新的实验课资源和电子模块。
（3）实训教学管理要求
1）支持教师邀请、查看、审核、修改、删除学生的账号；
2）支持班级管理，老师可分别管理多个班级；
3）支持学生同时在线学习，并发量由服务器性能决定；
4）支持发布作业，设置作业截至时间；
5）支持老师查看学生作业提交情况，检查学生的作业完成情况，给作业评分； 

6）支持老师按照学生姓名或作业名称搜索作业；
7）支持学生查看、完成、提交老师发布的作业；
▲8）支持学生在线提交作业时上传实验报告；（投标时要求提供学生在线提交作业时上传实验报告功能界面截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
9）支持100+种作业考核点，老师可灵活设置，根据考核点完成情况，系统自动以及老师手动对作业评分； 

10）支持发布实验课资料，用于学生预习和复习。
（4）大数据分析与管理要求
1）支持班级学生的成绩、学习时间、老师使用数据等汇总，以图形等形式反馈；
2）支持学生数量、教师数量、实验数量、元器件设备数量、实验发布情况、结课情况数据统计；
3）支持发布实验学生耗费总时长、最多耗时时长、编码耗时时长、调试耗时时长数据统计；
4）支持学生学习成绩统计；
5）支持教师资源维护、实训安排、批改结果、课程评价管理等统计。
5. AIGC工具要求
（1）全栈知识库联动，7x24h智能问答。从基础语法到操作系统原理，从通信协议到算法逻辑，所有嵌入式领域的常规问题，都能快速响应，提供清晰易懂的解答，7x24小时为教学服务。
（2）芯片级支持，自动化代码生成。覆盖主流芯片型号(如国内外单片机、8位单片机、32位单片机、ZigBee SoC、国产自主内核单片机、FPGA等)，芯片选型智能匹配技术文档库，自动关联寄存器配置规范、规则及常见案例，自动化生成芯片级、寄存器级代码。
（3）AI智能诊断，一步定位。代码工程编译出现报错信息后，支持-键AI智能分析诊断，系统自动解析错误类型如语法错误、链接错误、内存溢出等，精准定位代码行，并提供针对性修改建议。
四、主要实验实训项目案例资源要求（包含但不限于）

1. 开发环境使用与调试实验

（1）开发环境安装实验

（2）新建项目实验

（3）外设配置实验

（4）在线调试与仿真实验

2. 嵌入式微控制器开发实验

（1）LED控制实验

（2）RGB LED控制实验

（3）按键输入实验

（4）外部中断实验

（5）串口通信实验

（6）定时器实验

（7）PWM输出实验

（8）ADC数模转换实验

（9）DMA传输实验

（10）综合实验-信号参数测量仪设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于微控制器的信号参数测量系统

（11）综合实验-智能家居灯光控制系统设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于微控制器的智能家居灯光控制系统。

3. 传感器应用实验

（1）酒精传感器实验（ADC模拟信号采集）

（2）烟雾传感器实验（ADC模拟信号采集）

（3）超声波测距实验（定时器与外部中断）

（4）温湿度传感器实验（单总线）

（5）光照度传感器实验（IIC总线）

（6）红外测温传感器实验（IIC总线）

（7）姿态检测传感器实验（IIC总线）

（8）综合实验-超声波倒车雷达设计（定时器与外部中断）

提供项目任务书及示例程序，实现基于超声波传感器与微控制器的超声波倒车雷达。

（9）综合实验-非接触式测温枪设计（IIC总线）

提供项目任务书及示例程序，实现基于红外测温传感器与微控制器的非接触式测温枪设计。

（10）综合实验-智能家居环境监测系统设计（IIC总线、ADC模拟信号采集）

提供项目任务书及示例程序，实现基于温湿度传感器、烟雾传感器与微控制器的智能家居环境监测系统。

（11）综合实验-计步器设计（IIC总线）

提供项目任务书及示例程序，实现基于姿态传感器与微控制器的计步器。

4. 执行机构应用实验

（1）风扇单元控制实验

（2）舵机单元控制实验

（3）继电器单元控制实验

（4）OLED显示实验

（5）智能语音识别实验

（6）RFID识别实验

（7）手势识别实验

（8）综合实验-温控风扇设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于风扇单元、温湿度传感器与微控制器的温控风扇。

（9）综合实验-智能家电控制系统设计 

提供项目任务书及示例程序，实现基于智能语音识别单元、OLED显示单元、手势识别单元与微控制器的智能家电控制系统设计。

（10）综合实验-RFID公交刷卡计费系统设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于RFID识别单元、OLED显示单元与微控制器的RFID公交刷卡计费系统。

5. 嵌入式Linux系统基础实验

（1）Linux开发环境搭建与配置

（2）Linux shell命令实验

（3）Vim文本编辑实验

（4）GCC编译器的使用实验

（5）GDB调试工具使用实验

（6）Makefile工程管理实验

（7）Hello World实验

（8）Linux文件操作实验

（9）LED控制应用层实验

（10）传感器数据读取应用层实验

（11）Linux进程创建实验

（12）Linux进程间通信实验

（13）Linux多线程编程实验

（14）Linux TCP网络编程实验

6. 嵌入式Linux系统移植实验

（1）系统镜像烧写实验

（2）U-Boot移植与烧写实验

（3）U-Boot命令使用实验

（4）U-Boot环境变量设置实验

（5）U-Boot网络启动系统实验

（6）Linux内核移植与编译实验

（7）Linux内核烧写实验

（8）根文件系统构建实验

（9）根文件系统烧写实验

7. 嵌入式Linux驱动开发实验

（1）Linux字符设备驱动实验

（2）Linux设备树配置实验

（3）Linux LED驱动实验

（4）Linux 按键驱动实验

（5）Linux中断驱动实验

（6）Linux ADC驱动实验

（7）Linux PWM驱动实验

（8）Linux串口驱动实验

（9）Linux IIC驱动实验

（10）Linux SPI驱动实验

（11）Linux RS485总线驱动实验

（12）Linux LCD驱动实验

（13）Linux RTC驱动实验

（14）Linux音频驱动实验

8. Qt开发实验

（1）Qt按钮控件介绍

（2）QtPushButton控件应用

（3）QtRadioButton控件应用

（4）Qt输入控件介绍

（5）QtComboBox控件应用

（6）QtSlider控件应用

（7）QtDateTimeEdit控件应用

（8）Qt显示控件介绍

（9）QtLable控件应用

（10）QtLCDNumber控件应用

（11）基于Qt的智能家居控制系统设计

（12）基于Qt的车载大屏设计

（13）基于Qt的人体健康监测仪设计

（14）基于Qt的大气环境监测系统设计

9. OpenHarmony应用开发实验

（1）OpenHarmony 开发环境搭建实验

（2）OpenHarmony 系统编译实验

（3）OpenHarmony Hello World实验

（4）OpenHarmony 基础组件实验

（5）OpenHarmony UI 布局实验

（6）OpenHarmony 聊天软件设计实验

（7）OpenHarmony 图库软件设计实验

（8）OpenHarmony 2048游戏设计实验

（9）OpenHarmony 分布式音乐播放器实验

（10）OpenHarmony 分布式画板实验

10. Android系统开发实验

（1）使用ADB工具

（2）Android11获取root权限

（3）Android11预安装应用功能

（4）Android11设置语言和默认时区

（5）Android11设置系统默认不锁屏

（6）Android11设置系统默认不休眠

（7）Android11旋转屏幕

（8）Android11修改ubootlogo

（9）Android11修改kernellogo

（10）Android11修改开机动画

11. 嵌入式综合应用实战

（1）温度记录仪设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于温湿度传感器驱动与Linux文件读写的温度记录仪。

（2）智能语音故事机设计 

提供项目任务书及示例程序，实现基于智能语音识别单元与Linux串口驱动的智能语音故事机。

（3）体温测量闸机控制系统设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于红外测温传感器、舵机单元单元、Linux IIC驱动与PWM驱动的体温测量闸机控制系统。

（4）智慧照明控制系统设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于光照度传感器、RGB LED灯单元与Linux RTC驱动的智慧照明控制系统设计。

（5）远程烟雾报警系统设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于本地传感器监测与物联网云平台的远程烟雾报警系统系统。

（6）录音机设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于Alsa框架、音频驱动与Linux系统的录音机应用。

（7）音乐播放器设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于Alsa、Gstreamer框架与Linux系统的音乐播放器。

（8）人群口罩佩戴检测系统

提供项目任务书及示例程序，实现基于OpenCV与深度学习技术的的人群口罩佩戴检测系统。

（9）智慧门禁系统设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于RGB LED单元、舵机单元、继电器、USB摄像头的智慧门禁系统。

（10）智慧停车场管理系统设计

提供项目任务书及示例程序，实现基于舵机单元、继电器、摄像头的智慧停车场管理系统。

12.嵌入式智能车应用开发实验

（1）智能车运行指示灯实验

（2）智能车电机驱动实验

（3）智能车运动控制实验

（4）智能车码盘测量实验

（5）智能车循迹实验

（6）智能车自感应灯光实验

（7）智能车电量监测报警实验

（8）智能车防撞预警系统

（9）WiFi/蓝牙通信手机监测状态实验
（10）WiFi/蓝牙通信手机控制实验
	26

	13
	智能电子产品原型设计开发套件
	一、总体要求
1. 要求平台基于多技术融合跨课程实践教学设计，以阶梯化、渐进式、日常化实践教学为依托，围绕智能产品设计与开发所需的核心技术和能力要素，重点培养学生智能产品设计与调试、数据采集与处理、功能开发与应用、外观设计与封装等核心技术技能，贯穿智能产品从底层硬件设计、装配调试、驱动开发、应用软件到工艺外壳设计与封装全过程。
2. 要求平台以真实智能产品原型为依托，可提供由商业产品工艺外设一体化封装设计的智能产品原型，包含但不限于客制化键盘、智能垃圾桶、智能电子秤、智能摄像头等，聚焦智能产品方案选型、功能设计、原型实现和应用开发等方面的综合实践与实战能力训练，实现实践教学与真实企业产品设计开发的零距离对接，提升学生工程实践与创新能力。
二、硬件资源及技术参数要求
1. 客制化键盘原型设计与开发实战系统要求
（1）系统要求
要求以真实客制化键盘原型为依托，聚焦智能产品方案选型、功能设计、原型实现、应用开发和工艺外壳设计与封装等方面的综合实践与实战能力训练，实现实践教学与真实企业产品设计开发的零距离对接。
▲（2）系统主控制器要求
1）采用国产≥8位增强型内核单片机，兼容MCS51指令集，主频≥24MHz；
2）内置≥16KB程序存储器ROM和≥256字节内部iRAM以及≥1K字节片内xRAM，xRAM支持DMA直接内存存取；
3）内置包含但不限于ADC模数转换、触摸按键电容检测、3组定时器和信号捕捉及PWM、双异步串口、SPI、USB设备控制器和全速收发器等功能模块；
4）内嵌USB控制器和USB收发器，支持USB-Device设备模式，支持USB type-C主从检测，支持USB2.0全速≥12Mbps或者低速≥1.5Mbps；
5）内置≥2KB BootLoader，支持USB或串口ISP下载应用程序；
6）内置唯一ID号。
（投标时要求提供系统主控器型号及以上1）~6）项内容数据手册截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
（3）USB集线器要求
1）内置USB集线器功能，扩展≥3个USB端口，采用USB-A型座；
2）支持USB2.0高速（≥480MHz）、USB2.0全速（≥12MHz）和低速（≥1.5MHz）模式；
3）支持自供电到总线供电的自动枚举切换。
（4）机械键盘要求
1）提供≥19个机械键盘轴体按键，带有ABS键帽，每个按键提供不同颜色灯光指示，采用数字键盘布局形式；
2）提供≥1旋钮按键，带有旋钮帽；
3）支持连接电脑使用，在文档中输入0~9数字、+、-、*、/、.、回车、删除等键盘功能；
4）支持二次开发自定义按键功能。
（5）提供≥1路USB type-C接口，作为键盘与电脑连接的数据接口以及USB集线器与电脑连接的数据接口，支持系统供电、系统主控制器下载应用程序、键盘数据传输以及USB集线器数据传输等功能；

▲（6）要求采用整板PCB设计，无需接插功能模块以及实验导线，只需安装按键帽即可，使用一体化工艺外壳封装，只需预留USB接口和按键位置，避免触碰电路板；（投标时要求提供该客制化键盘原型设计与开发实战系统实物图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
（7）可根据用户需求提供成品或散件。
（8）配套实验实训项目案例要求
1）配套全套教学资料，包括但不限于指导书、案例源码、PCB原理图、参考手册以及开发调试工具等，支持方案选型、功能设计、组装调试、应用程序二次开发、工艺外壳设计、原型实现等真实企业产品客制化键盘原型设计开发实践；
2）实验实训项目：包含但不限于开发环境搭建实验、程序烧录实验、GPIO读写实验、中断实验、定时器实验、触摸按键实验、客制化键盘项目实战等项目。
2. 智能垃圾桶原型设计与开发实战系统要求
（1）系统要求
要求以真实智能垃圾桶原型为依托，聚焦智能产品方案选型、功能设计、原型实现、应用开发等方面的综合实践与实战能力训练，实现实践教学与真实企业产品设计开发的零距离对接。
（2）系统组成要求
1）基础结构：包含但不限于外壳、支撑板、悬浮式桶盖、垃圾袋打包装置、风扇；
2）传感组件：但不限于红外感应传感器、触摸传感器、红外对管传感器、可燃气体传感器、温度传感器；
3）控制组件：采用≥32-bit处理器；
4）显示组件：LED。
（3）主体要求
1）外壳：采用高强度ABS；
2）称重组件：采用高分子、透明材料有机玻璃，内置称重传感器固定孔；
3）悬浮式桶盖：分大盖、小盖，开盖角度≥90°，支持触摸、红外、按键等控制方式；
4）垃圾袋打包装置：无断点设计，热塑封技术；自动封口打包严丝合缝。
（4）核心驱动板要求
1）提供≥1路使用PWM控制的电热丝加热输出接口，用于垃圾袋的封口和熔断；
2）提供≥1路红外感应传感器接口，用于手势识别；
3）提供≥1路红外对射传感器接口，用于检测垃圾桶中是否有垃圾袋；
4）提供≥1路LED灯触发接口，用于开盖后亮灯指示；
5）板载ZigBee或Wi-Fi无线通讯模块，可以与其他设备无线通讯。
（5）传感器要求
1）红外感应传感器：高灵敏度；
2）触摸传感器：提供≥1路触摸传感器；
3）红外对管传感器：最大接收距离≥20cm，接收角度≥±45°；
4）可燃气体传感器：采用半导体气敏元件，支持检测气体，甲烷；
5）温度传感器：测温范围为-55℃～+125℃，使用单线进行数据的发送和接收，内部含有EEPROM，可通过寄存器配置参数。
（6）智能垃圾桶外壳要求
▲采用商业产品智能垃圾桶外壳封装，所有功能单元及各个单元之间的接线封装在内部，只留出必要的接口位置。（投标时要求提供智能垃圾桶原型设计与开发实战系统实物图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
3. 智能电子秤原型设计与开发实战系统要求
（1）系统要求
1）要求以真实智能电子秤原型为依托，聚焦智能产品方案选型、功能设计、原型实现、应用开发和工艺外壳设计与封装等方面的综合实践与实战能力训练，实现实践教学与真实企业产品设计开发的零距离对接。
2）系统提供包含但不限于电子秤核心控制单元、称重传感器单元、数码管显示单元、键盘输入单元以及电子秤封装外壳，软硬件全部开源，可根据用户需求提供成品与散件，锻炼学生动手与开发能力。
（2）电子秤核心控制单元要求
1）微控制器芯片：采用DIP40封装的≥8位单片机，指令代码完全兼容传统8051单片机，最高时钟频率≥40MHz，片上资源包括但不限于8KB Flash、5KB EEPROM、512B SRAM、3个定时器、1个串口、2个DPTR、看门狗等；芯片采用紧锁座固定方式，便于更换；
▲2）板载资源及接口，包含但不限于4个自定义LED灯、1个蜂鸣器、5个轻触按键（包括但不限于4个自定义独立按键、1个复位按键）、1路USB接口（具有串口通信调试与程序下载功能）、5组+5V和GND电源扩展引脚（支持给外部模块单元供电）、1路≥3PIN防插反扩展接口、≥2路≥4PIN防插反扩展接口、1路≥20PIN防插反数码管接口（带≥2组+5V和GND电源引脚，支持连接驱动数码管显示单元）、1路≥14PIN防插反键盘接口（带≥1组+5V和GND电源引脚，支持连接驱动键盘输入单元）、4组≥9PIN扩展接口（将单片机所有GPIO引出，便于二次开发）；（投标时要求提供电子秤核心控制单元实物图，实物图上标注板载资源及接口位置，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
3）提供≥1路电源管理电路，包括但不限于供电接口、电源开关、电源指示灯、降压电路、过流报警电路等，具有短路过流保护报警提示功能。
（3）称重传感器单元要求
1）单元包含但不限于称重传感器、称重数据采集模块以及电子秤托盘；
2）称重传感器采用悬臂梁式，量程0~10kg；
3）称重数据采集模块板载≥1路称重秤的≥24位模数转换器（ADC），片上有源低噪声PGA，可选择增益为32、64和128，可选10SPS或80SPS输出数据速率；板载≥2路≥4PIN防插反接口，用于连接称重传感器和电子秤核心控制单元；
4）电子秤托盘尺寸：长x宽≥20cm x 20cm，主体采用金属材质。
（4）数码管显示单元要求
1）提供≥3个≥4位数显八段数码管，分别用于智能电子秤重量显示、单价显示以及金额显示；
2）提供≥5个LED指示灯，分别用于智能电子秤POW（电源）指示、RUN（运行）指示、计量单位公斤指示、计量单位市斤指示以及超量程指示；
3）提供≥1路≥20PIN防插反接口，带≥2组+5V和GND电源引脚，用于连接电子秤核心控制单元。
（5）键盘输入单元要求
1）提供≥4个独立按键，支持直接选择单价1~单价4；
2）提供≥1组4x4矩阵键盘，支持智能电子秤输入0~9数字、小数点以及确认（OK）、清除、单位选择、去皮、清零等功能选择；
3）提供≥1路≥14PIN防插反接口，带≥1组+5V和GND电源引脚，用于连接电子秤核心控制单元。
（6）电子秤封装外壳要求
1）采用商用产品工艺外壳封装，各单元模块之间接线封装在内部，只预留供电接口、程序下载接口、数码管显示、指示灯以及按键操作等位置；
2）成品的智能电子秤尺寸：长x宽x高≥30cm x 25cm x 8cm；
3）可根据用户需求提供成品或散件。
（7）配套实验实训项目案例资源要求
1）配套全套教学资料，包括但不限于指导书、案例源码、PCB原理图、参考手册以及开发调试工具等，支持方案选型、功能设计、组装调试、应用程序二次开发、工艺外壳设计、原型实现等真实企业产品智能电子秤原型设计开发实践；
2）单片机基础实验，包含但不限于：IO口读写实验、流水灯实验、单片机定时器实验、单片机中断实验、单片机串口实验等实验；
3）智能电子秤项目实战，包含但不限于数码管静态显示实验、数码管动态扫描实验、蜂鸣器实验、矩阵键盘读取实验、称重传感器实验、电子秤综合实验等实验。
4. 智能摄像头原型设计与开发实战系统要求
（1）系统要求
1）要求系统基于智能摄像头原型机设计，是一款集高清监控、智能分析、实时预警于一体的创新型项目化智能电子产品综合设计实践设备；
2）要求系统采用国产处理器硬件平台，融合图像处理技术和人工智能算法，支持图像滤波增强、图像复原、编解码、图像分割、目标识别等数字图像处理与人工智能算法学习与应用；
3）要求系统采用商业摄像头外壳封装，完全兼容市面上同类商业产品，软硬件全部开源，可提供成品套件与散件套件，锻炼学生动手装调、设计与开发实践能力。
（2）智能摄像头功能要求
1）支持高清监控、智能分析、实时预警功能；
2）支持二次开发，可将摄像头视频数据通过Type-C接口输入到电脑端，进行数字图像处理与人工智能应用开发，并将调试完成的算法、模型部署到摄像头边缘智能处理单元中运行；
3）支持环境温湿度数据采集功能；
4）支持远程Web界面管理功能，支持查看摄像头图像、配置摄像头参数及云台控制等功能； 

5）支持WiFi和蓝牙通信功能；
6）支持语音对话、音频输出功能；
7）支持摄像头水平方向≥350°可调整，上下方向≥120°可调整。
（3）边缘智能处理单元要求
1）处理器：采用国产≥64位处理器芯片，主频≥1.5GHz，集成≥4核CPU、GPU以及画质增强引擎，最大支持≥8K@24fps的H.265视频解码和≥4K@25fps的H.264视频编码，支持最高≥4K@60fps HDMI以及TV CVBS OUT显示输出；
2）内存：≥1GB LPDDR4；
3）板载存储：板载≥16MB SPI Flash，板载≥1个TF卡插槽，支持TF卡扩展存储；
4）板载双模无线通信，支持双频WiFi和蓝牙5.0；
5）板载外设资源及接口，包括但不限于2个LED灯、1路调试串口、1路Micro-HDMI接口、1路Type-C供电接口、1路USB2.0接口、1路千兆网口；
6）板载≥1组≥13PIN功能扩展接口，包括但不限于1个红外RX、3个GPIO、1个TV-OUT、1个耳机LINEOUT、2个USB、1个GND和1个5V IN/OUT等功能接口；
7）板载≥1组≥26PIN功能扩展接口，包括但不限于GPIO、IIC、SPI、UART、GND、3.3V OUT和5V IN/OUT等功能接口；
8）支持包含但不限于Ubuntu、Debian、Android等操作系统。
（4）摄像头单元要求
1）最大分辨率≥1920 x 1080；
2）提供≥1路≥4PIN USB接口，支持USB免驱动，支持输出MJPEG、YUV2等格式；
3）可控制参数，包括但不限于亮度、对比度、饱和度、色调、锐度、伽玛、白平衡、背光对比度、曝光等。
（5）摄像头安装&步进电机驱动单元要求
1）板载≥1路步进电机驱动电路，提供≥1个≥5PIN防插反电机接口，支持驱动与控制步进电机；
2）提供≥1路≥7PIN防插反功能接口；
3）支持固定摄像头单元。
（6）摄像头控制单元要求
1）板载≥1路步进电机驱动电路，提供≥1个≥5PIN防插反电机接口，支持驱动与控制步进电机；
2）提供包含但不限于1路7PIN防插反功能接口、1路13PIN扩展接口和1路26PIN扩展接口；
3）板载≥1个温湿度传感器，湿度测量分辨率≥12bit，精度≤0.04%RH；温度测量分辨率≥14bit，精度≤0.01℃；支持IIC接口；
4）板载≥1路双模音频功率放大器电路，输出功率≥5.4W，提供≥1路≥2PIN防插反喇叭接口；
5）板载≥1路USB转串口电路接口，支持连接边缘智能处理单元的调试串口，便于调试程序；
6）板载≥1路≥4PIN防插反接口；
7）板载≥1路Type-C接口，支持输出摄像头视频图像数据；
8）板载≥1个摄像头数据传输切换开关，可控制摄像头数据接入边缘智能处理单元处理，也可控制摄像头数据接入电脑。
（7）摄像头云台单元要求
提供≥2路高精度步进电机控制水平方向和上下方向转动，最大水平转动角度≥350°，最大上下转动角度≥120°。
（8）摄像头封装外壳要求
采用商业摄像头外壳封装，所有功能单元及各个单元之间的接线封装在内部，只留出必要的接口位置，包括但不限于摄像头、拾音孔、视频输出Type-C接口、摄像头数据传输切换开关、Micro-HDMI接口、Type-C供电接口、USB2.0接口、千兆网口等接口位置。
（9）配套实验实训项目案例资源要求
1）配套全套教学资料，包括但不限于指导书、案例源码、PCB原理图、参考手册以及开发调试工具等，支持方案选型、功能设计、组装调试、应用程序二次开发、原型实现等真实企业产品智能摄像头原型设计开发实践；
2）入门手册，内容包含但不限于：产品介绍、资源使用指南、硬件配置详解、软件环境详解、开发环境搭建、基本操作、硬件组装与调试、综合功能展示、常见问题及解决方案、维护保养建议等；
3）开发环境搭建，内容包含但不限于：安装VMware虚拟机软件、导入虚拟机镜像、共享文件夹创建、Root用户启用方式、Win32diskimager安装、MobaXterm终端工具安装、H618开发板系统烧录等；
4）基础实验，包含但不限于常用命令使用、Linux软件安装、Shell脚本编程与应用、交叉编译、镜像编译、GCC编译器、Vim编辑器等实验；
5）驱动应用开发实验，包含但不限于外设驱动实验、I2C驱动实验、GPIO驱动实验、PWM驱动实验、RTC驱动实验、摄像头驱动实验、温湿度检测实验、步进电机驱动实验等实验；
6）智能摄像头视觉算法实验，包含但不限于OpenCV图像读取实验、基于Flask框架的Python Web应用实验、haar级联分类器实现人脸检测实验、onnxruntime实现人脸检测模型推理实验、tflite_runtime实现人体姿态检测模型推理实验、应用桌面启动图标创建实验、人脸追踪实验、智能摄像头综合案例开发实验等实验。
5.配套多功能教学辅助系统（项目总共仅提供一项）
（1）文化展板

1）采用KT板，厚度5mm~8mm；

2）墙贴样式：立体墙贴；

3）墙贴类型：防水墙贴；

4）定制内容（包含但不限于实训室简介、技术发展、信息素养、立德树人等）。

（2）吸顶音响系统

1）顶吸喇叭≥4个

①喇叭尺寸：≥5英寸；

②阻抗能力：≤9Ω；

③灵敏度：92dB~18dB；

④频率响应：100~15kHz。

2）功放机≥1台

①支持分区控制

②支持蓝牙连接；

③支持双话筒输入；

④支持USB/SD卡即插即播

⑤功率：≤200W。

（3）交换机

1）配备≥48个千兆端口，采用储存转发机制，内部集成高容量缓存，所有端口均可实现千兆无阻塞线速转发；

2）主机低功耗设计，全钢壳自然散热，无需风扇；

3）即插即用，无需配置，可自动进行MDI/MDIX翻转，并自动协商端口工作速率；

（4）网络机柜

1）尺寸参考：600mm x 600mm x 1000mm（允许误差±50mm）；

2）支持顶部走线或底部走线；

3）自带顶部风机及风机罩支持顶部排风。

（5）收纳柜

1）采用铁皮柜体，表面喷塑处理；

2）设备尺寸及数量定制柜子大小；
3) 采用铝合金柜门把手。
	25

	14
	传感器检测与综合应用开发系统
	一、总体要求

1. 要求平台设计原理与应用并重，采用模块化设计，纯模拟电路实现传感器信号调理，多种应用电路实用有趣，支持模块自动识别测量。

2. 要求平台模块PCB丝印展示电路设计框图，所有传感器调理电路均留有足够的测试点，可通过万用表或示波器对电路中各个参数进行测量观察，让学生能够深入理解传感器电路原理及设计思想，掌握传感器设计中需要的信号调理、传感器校准等知识。

▲3. 要求平台提供多种被测对象实物模型，包含但不限于多功能电子称实物模型、温度源实物模型、直流电机测速与控制系统实物模型、超声波倒车雷达模型、液位测量装置模型、磁角度测量模型等，使测量过程更加直观、生动、形象。（投标时要求提供上述被测对象实物模型实物图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
▲4. 要求平台配置包含但不限于≥3位半数字电压表、智能温控器、数字转速表/频率计等常用测量仪器为传感器标定参考标准。（投标时要求提供传感器综合应用创新实训平台实物图，实物图上标注上述数字电压表、智能温控器、数字转速表/频率计等常用测量仪器位置，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
5. 要求平台测量结果显示多样化，既可接到传统数字表头直接测量显示，也可通过单片机智能显示终端AD采样显示。

6. 要求平台各种传感器电路模块尺寸规格统一（长 x 宽 ≥ 10cm x 8cm），方便学生后续更新和二次开发。

7. 要求平台核心处理器单元、传感器模块、扩展板模块与主板仅电源信号连通，其他信号通过排线连接。所有功能模块相对独立，既可以独立供电完成相关实验，也可以安装至实验箱上完成相关实验。

8. 要求平台每个模块输入、输出控制引脚均通过排线插座引出，每个引脚定义均有文字符号说明。传感器模块中间信号留有检测端口、系统模块组合多样，方便学生搭建不同的传感器检测系统、智能控制系统、无线传感网络系统等。

▲9. 要求平台支持新形态一体化教材，通过扫描识别图，即享受增强现实带来的全新体验，同时还配套有理论微课、实训视频、动画和教学课件等多种教学资源。（投标时要求提供该教材封面截图、教材目录截图以及样章截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
二、硬件资源及技术参数要求

1. 显示单元参数要求

（1）要求提供独立的≥3位半数字电压表，支持小数点自动设置。

（2）智能温控器：要求内置大功率继电器，继电器四个端子通过Φ3金属圆孔引出，方便与仪表控制端连接，可通过外接加热器构成闭环温度控制系统，带有上下限报警输出功能，回差可调；

1）要求支持热电偶、铂电阻等多种温度传感器输入测量，支持通用模拟电流/电压输入测量；

2）热电偶输入：PV的±0.3%，铂电阻输入：PV的±0.2%，模拟量输入：FS的±0.2%，采样周期：≤50ms；

3）通信方式：RS-485。

（3）转速表与频率计显示（尺寸：≥90mm*40mm）要求

1）输入信号：开关量、电平脉冲（低电平-30V~+0.6V；高电平+4V~+30V）；

2）可外接传感器：包含但不限于光电对管、接近开关、霍尔传感器、编码器；

3）继电器触点容量：AC220V/3A（阻性负载）；

4）继电器触点寿命：≥100000次；

5）采样周期：≤1s（最高测量频率≥50KHz）；

6）采用≥6位数码管显示，显示范围：0~999999；

7）仪表模块可向传感器外供5V和24V直流电源；

8）仪表模块可设定倍率A、倍率B、小数点dot，满足测量精度；

9）仪表模块报警设定值、功能参数设定值掉电不丢失；

10）所测转速/频率达到报警设定值，继电器吸合或释放，仪表继续测量；

11）多种继电器输出方式，满足现场控制要求。

（4）智能显示终端（分辨率≥320*480）支持触摸，后台采用高性能处理器，支持传感器模块自动识别，动态显示实验数据。

2. 核心处理器单元功能参数要求
（1）处理器：具有包含但不限于≥1.25DMIPS/MHz、≥1个USB、≥1个CAN、≥3个USART、≥2个IIC、≥2个SPI、≥4个定时器、≥2个≥10通道≥12-bit ADC；
（2）内核：采用≥32-bit RISC内核；

（3）主频：≥72MHz；

（4）内存：≥64Kbytes Flash，≥20Kbytes RAM；

（5）支持自动识别功能，可根据传感器种类自动进行测量界面切换，可通过显示屏显示传感器测量数据。

3. 平台供电功能参数要求

平台采用220V电源输入，多路直流电源输出，包括但不限于DC+5V/2A、DC-5V/1A、DC+12V/3A、DC-12V/1.5A直流电源供用户实验项目使用，电源输出端口带过流、过载及漏电保护功能。

4. 仪器仪表单元功能参数要求

平台提供有标定和校准功能的高精度仪表，方便学生对自主设计的传感器测量电路进行校准，包括温度校准和频率校准等。

5. 传感器应用模块参数要求

（1）温湿度、热敏电阻应用模块要求
1）模块由热敏电阻（PTC、NTC）应用单元电路、集成温度传感器电路和湿度传感器电路三部分组成；

2）热敏电阻应用单元由恒流源驱动电路、差分放大器、比较器电路和发光二极管指示电路构成，正温度系数热敏电阻精度≤1%，负温度系数热敏电阻精度≤1%；

3）集成温度传感器测量电路单元，采用电压输出型精密温度传感器，灵敏度≤10.0mV/℃，测量范围0°C~+100°C，测量精度≤±0.25℃（在+25℃时），传感器数据可直接接入平台数字电压表测量显示；

4）集成空气湿度传感器测量电路，采用湿敏电阻型传感器，模拟电压经信号调理电路输出后，可通过数字式万用表或数字电压表测量传感器数据，测量范围20%RH~90%RH，测量精度≤5%RH（输出电压0.9V~2.7V）；

▲5）要求采用PCB丝印展示热敏电阻应用单元电路设计框图，让学生能够深入理解传感器电路原理及应用设计思想。（投标时要求提供温湿度、热敏电阻应用模块实物图，实物图清晰呈现PCB丝印展示热敏电阻应用单元电路设计框图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
（2）热电偶、热电阻应用模块要求
1）模块由热电阻温度测量电路和热电偶温度测量电路两部分组成；

2）热电阻温度测量电路由恒流源驱动电路、热电阻、仪表放大器、电压跟随器和零点调节电路构成；

3）热电阻：测量范围-200°C~+850°C，当热电阻表面温度发生变化时，信号经调理电路后可送入数字电压表中测量传感器数据；

4）热电偶：K型，测量范围：0°C~1300°C，热电偶两端产生的电动势经高精密仪表放大电路放大后再经过二级放大电路中进行信号调理电路（调节零点、调节满度），输出结果可送入数字电压表测量传感器数据；

5）要求采用PCB丝印展示电路设计框图，包含但不限于热电偶电路设计框图和热电阻电路设计框图，让学生能够深入理解传感器电路原理及应用设计思想。

（3）光电传感器应用模块要求
1）模块由光敏电阻感光灯控制电路、人体脉搏测量电路和光强度测量电路三部分构成；

2）光敏电阻感光灯控制电路由光敏电阻、可调电位器以及两个固定阻值的电阻构成惠斯通电桥电路，环境光照强度强弱决定LED灯的亮暗程度，通过电位器可调节电路感光阈值；

3）光敏电阻：光谱峰值≥560nm，亮电阻5KΩ~10KΩ，暗电阻≤0.8MΩ；

4）光强度传感器：测量范围1lx~65535lx，最小分辨率≤1lx，IIC数字接口，输出量为光强度；

5）脉搏传感器电路由人体脉搏传感器、运算放大器、比较器、发光二极管指示电路组成，信号经电阻衰减网络，电压跟随电路输出后送入比较器同向端，由比较器输出的脉搏信号既可直接驱动发光二极管，也可由频率计/转速表测量显示；

6）脉搏传感器：信号类型为模拟信号，LED峰值波长≥515nm；

7）要求采用PCB丝印展示光敏电阻感光灯控制电路和脉搏传感器电路设计框图，让学生能够深入理解传感器电路原理及应用设计思想。

（4）红外人体感应与红外测距传感器应用模块要求
1）模块由红外人体感应电路、红外测距传感器应用电路和声光报警电路三部分组成；

2）红外人体感应电路由热释电红外传感器、调理电路、比较判别电路和声光报警电路四部分组成；

3）热释电传感器：灵敏元面积≥2.0mm*1.1mm，窗口尺寸≥4*3mm，输出信号>2.2V，灵敏度≤3300V/W，工作电压2.2V~15V，视场中心角≥138°×125°；

4）红外测距传感器电路采用反射式光电传感器，由发射器发出的红外信号遇到障碍物后反射到接收光器件上，其距离不同反射信号强度也不同，传感器信号通过一级跟随电路之后得到输出电压以增加驱动能力，并将结果送到智能显示终端上实时显示测得的距离；

5）红外测距传感器：采用反射式光电传感器，距离测量范围10cm～80cm，供电电压4.5V～5.5V；

▲6）要求采用PCB丝印展示红外人体感应电路和红外测距传感器电路设计框图，让学生能够深入理解传感器电路原理及应用设计思想。（投标时要求提供红外人体感应与红外测距传感器应用模块实物图，实物图上清晰呈现PCB丝印展示红外人体感应电路和红外测距传感器电路设计框图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
（5）PM2.5测量传感器应用模块要求
1）模块由PM2.5传感器及其驱动电路组成，PM2.5传感器内部由红外发光二极管和红外接收管组成光学传感系统；

2）PM2.5测量传感器：电源电压5V~7V，最小粒子检出值≤0.8微米，灵敏度≤0.5V/（0.1mg/m3）；

3）要求采用PCB丝印展示PM2.5传感器内部电路框图，让学生能够深入理解传感器电路原理及应用设计思想。

（6）压力传感器应用模块要求
1）模块由电阻应变式压力传感器和信号调理电路组成，压力传感器输出的差分信号经仪表放大器放大后，经过末级放大器进行零点调节、满度调节，然后经过二阶有源滤波器滤波后可输出到3位半数字电压表测量传感器数据；

2）压力传感器：悬臂梁式≥2kg，推荐激励电压9V～12V，灵敏度(mV/V)≤2.0±0.1，零点输出（mV/V）≤±0.5，零点温度漂移（%F.S/10°C）≤0.5，非线性（%F.S）≤0.05；

3）要求采用PCB丝印展示电路设计框图，包含但不限于恒流源、电阻桥、一级放大、二级放大、调满度和调零等框图，让学生能够深入理解传感器电路原理及应用设计思想。

（7）超声波传感器应用模块要求
1）该模块由超声波发射单元和超声波接收单元组成，板载超声波探头接口，振荡频率调节电位器、增益调节电位器、发送控制测试端子等资源；

2）发射单元由振荡电路、驱动电路和控制电路等三部分组成，当振荡电路锁相环器件产生≥40KHz方波，经过驱动电路进行功率放大后加到超声波探头两端，通过主控系统控制其超声波发射探头对外发射超声波，提供发送控制及振荡频率测试端子，方便测量；

3）接收单元由接收探头、选频放大电路和波形变换电路等三部分组成，接收探头接收到障碍物反射的超声波信号后，进行选频放大与波形变换送信号处理电路后进行控制与显示。提供超声波原始信号、带通放大信号测试端子，方便测量；

4）超声波传感器：收发探头直径≥16mm，标称频率≥40KHz，测量范围3cm~20cm，测量精度≤±0.5cm；

5）要求采用PCB丝印展示超声波发送电路和接收电路设计框图，让学生能够深入理解传感器电路原理及应用设计思想。

（8）磁敏传感器应用模块要求
1）该模块由霍尔传感器、干簧管和磁角度传感器电路组成，板载有1个电源开关并带有电源指示灯，≥4个传感器信号测试端子，供测试使用，提供信号处理流程框图，方便学生了解原理；

2）干簧管：最大开关电流≥0.5A，带有干簧管测试端子及输出端口；

3）霍尔传感器：电源电压VCC4.5V～24V，带有霍尔传感器测试端子及输出端口；

4）磁角度传感器：测量角度0°~360°，磁场通过磁环聚合作用后作用在巨磁电阻传感器芯片上产生电压输出，经运放放大后得到反映电流变化的电压输出，可实现高精度磁场角度测量；

5）要求采用PCB丝印展示磁角度传感器内部框图，让学生能够深入理解传感器电路原理及应用设计思想。

（9）气敏传感器应用模块要求
1）该模块由酒精传感器、烟雾传感器和报警电路三部分组成，板载有1个电源开关并带有电源指示灯，传感器信号测试端子，供测试使用，提供信号处理流程框图，方便学生了解原理；

2）酒精传感器：灵敏度高达50ppm~2000ppm乙醇，提供≥1路报警电路，阈值可调节；

3）烟雾传感器：烟雾传感器测量范围100ppm～10000ppm，测量精度gas≥5，响应时间≤10s，恢复时间≤10s；

4）要求采用PCB丝印展示酒精传感器和烟雾传感器应用电路设计框图，让学生能够深入理解传感器电路原理及应用设计思想。

（10）无线传感网络传输模块要求
1）要求模块使用≥32-bit主控制器，完成传感器数据的采集与处理，利用WiFi模块可以将传感器数据上传到移动安卓等网络设备上，利用有线网/无线网可以远程访问传感器数据，利用ZigBee模块组建无线传感网络。

2）WiFi通信单元：

内置TCP/IP协议，最高传输速率≥230400bps，TCP连接最大连接数≥20，UDP连接最大连接数≥20，串口波特率50bps~230400bps，工作温度-20°C~60°C，工作湿度10%RH~90%RH（不凝结）。

3）ZigBee通信单元：

主控芯片：采用具有≥256kB闪存和≥8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU，搭载Z-stack协议栈，支持自动组网；无线频率≥2.4GHz；串口最大波特率≥38400bps，可自行设置；工作电压2V~3.6V；输出功率：≥4.5dBm。

4）核心控制单元：

主控芯片：具有包含但不限于≥1.25DMIPS/MHz、≥1个USB、≥1个SDIO、≥1个CAN、≥5个USART、≥2个IIC、≥3个SPI、≥8个定时器、≥3个≥16通道≥12-bit ADC、≥2个≥12-bit DAC；内核：≥32-bit RISC内核；主频：≥72MHz；Flash：≥256Kbytes；RAM：≥48Kbytes。

6. 配备附件参数要求
（1）温度源要求
1）工作电压：DC12V/5A（配备电源适配器）；

2）配备K型热电偶、热电阻两种温度传感器；

3）配备数字温度显示仪表；

4）采用半导体制冷片进行加热与制冷；

5）每5台设备至少配置1台温度源。

（2）砝码要求
提供包含但不限于50g、20g、10g、5g等规格砝码。

（3）直流电机测速模块要求
1）配备≥5V直流电机；

2）配备反射式光电开关，提供≥1路光电测速信号；

3）配备霍尔传感器，提供≥1路霍尔传感器测速信号；

4）配备直流电机驱动器，提供直流电机驱动信号；

5）配备功能切换开关，切换PWM控制与模拟控制调速旋钮；

6）配备带磁钢三孔光电码盘。

（4）倒车雷达系统模型要求
配备超声波发射、接收探头，已固定在可移动滑块上；配备障碍物挡板及带刻度的导轨。
（5）液位自动控制系统模型要求
1）配备≥2个带刻度的亚克力水槽；

2）配备超声波发射、接收探头，并固定在液位自动控制检测板上；

3）配备2≥个DC5V水泵及水管。
7.配套多功能教学辅助系统（项目总共提供一项）

（1）文化展板

1）采用KT板，厚度5mm~8mm；

2）墙贴样式：立体墙贴；

3）墙贴类型：防水墙贴；

4）定制内容（包含但不限于实训室简介、技术发展、信息素养、立德树人等）。

（2）交换机

1）配备≥48个千兆端口，采用储存转发机制，内部集成高容量缓存，所有端口均可实现千兆无阻塞线速转发；

2）主机低功耗设计，全钢壳自然散热，无需风扇；

3）即插即用，无需配置，可自动进行MDI/MDIX翻转，并自动协商端口工作速率；

（3）网络机柜

1）尺寸参考：600mm x 600mm x 1000mm（允许误差±50mm）；

2）支持顶部走线或底部走线；

3）自带顶部风机及风机罩支持顶部排风。

（4）收纳柜

1）采用铁皮柜体，厚度不小于0.8mm，表面喷塑处理；

2）设备尺寸及数量定制柜子大小；

3）铝合金柜门把手。

（5）收纳柜

1）采用铁皮柜体，表面喷塑处理；

2）设备尺寸及数量定制柜子大小；

3)采用铝合金柜门把手。

三、主要实验实训项目案例资源要求
要求配套实验指导书、模块原理图、程序源码、开发软件以及参考资料等教学资源，提供包含但不限于以下20个实验：（1）热敏电阻温度上下限报警电路调试及应用（2）集成温度传感器电路测试及应用（3）湿度测量电路调试及应用（4）热电阻温度测量电路调试及应用（5）热电偶温度测量电路调试及应用（6）光敏电阻感光灯电路调试及应用（7）人体脉搏测量电路测试及应用（8）光照度传感器电路测试及应用（9）红外人体感应报警电路调试及应用（10）红外测距电路测试及应用（11）PM2.5测量仪电路测试及应用（12）简易电子秤电路调试及应用（13）简易酒精浓度测试仪电路调试及应用（14）简易烟雾报警器电路调试及应用（15）磁敏传感器信号检测电路调试及应用（16）磁传感器角度测量电路调试及应用（17）倒车雷达电路调试及应用（18）超声波液位检测与控制系统电路调试及应用（19）光电测速电路调试及应用（20）霍尔测速电路调试及应用
	26


标项二：开源模块化无人机装调平台技术规格参数要求

	序号
	设备

名称
	产品规格参数要求
	设备数量

	1
	开源模块化无人机装调平台
	一、总体要求
（1）简化无人机AI开发流程要求：平台以易学、易用、创新为核心理念，致力于降低无人机AI开发的门槛。要求平台提供了一套直观的可视化开发界面，可视化开发界面需具备直观的操作流程、图形化控件（如按钮、菜单、拖拽区）的布局标准，并附带示意图或参考样例，图形化控件个数≧30个。
（2）丰富的功能模块和应用场景要求：平台内置多样化的功能模块，覆盖无人机飞行控制、图像识别、环境感知、路径规划等多个领域。每个领域都配备了丰富的无人机应用案例，如地形跟随、目标追踪、自动避障等，支持离线运行、无网络依赖，且无使用次数限制，实时执行任务。
▲（3）拖拽式编程体验要求：平台采用拖拽式编程方式，用户通过简单的拖拽操作即可搭建无人机AI应用，无需编写复杂代码，大大降低了编程难度，同时支持模块的复制、粘贴和参数调整，轻松构建无人机智能系统。（投标时要求提供该项拖拽式编程构建AI应用案例功能演示截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
▲（4）灵活的编程环境要求：平台支持自定义编程和代码编辑，开发者可以直接在平台上编写代码，进行无人机控制逻辑的测试与验证，实现硬件设备的动态控制。（投标时要求提供该项自定义编程和代码编辑功能演示截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
（5）全面提升实践与创新能力要求：平台提供了一站式的解决方案，通过丰富的功能模块、实时可视化和调整工具，以及飞行数据标注等辅助工具，为用户打造了一个互动式的学习与实践环境。平台不仅支持用户直接编辑和调整无人机AI功能，还提供了模型转换工具，确保不同类型的模型在无人机上顺畅运行。此外，模型可视化工具帮助用户直观理解模型结构和性能，有效促进问题解决能力和创新思维的培养。
二、软件功能要求
1. AI模块拖拽式构建要求
可选择并拖拽相关AI功能节点到工作区，并通过连线将节点自动关联起来。整个过程不需要进行繁琐的代码编辑。具备智能自动运行功能，系统会根据节点的位置自动运行关联节点。独立AI节点可实时显示识别结果，通过连线还可组合识别结果并可视化。
2. 自定义节点与代码编辑功能要求
可通过代码块，快速自定义功能节点，可根据代码内容自动更新与创建节点输入输出名称。可通过代码获取AI识别结果，并通过代码判别识别结果，提取关键信息。
3. 代码块编程要求
可通过代码块学习AI识别节点实现流程，每个代码块相互独立，可自动共享数据，无需定义输入输出接口。要求支持.ipynb格式，且系统应能自动识别网页内各代码单元，保证‘一键运行’操作时，各单元按原序执行。
4. 数据集自动标注要求
可加载检测、分割、关键点识别等离线模型，自动实现数据集标注，预置的离线模型≥15，可支持检测框、关键点、多边形标注等，可导出VOC、COCO、YOLO数据集格式。
5. AI模型可视化要求
（1）要求可显示AI模型结构，可查看模型输入与输出维度，可查看模型结构与模型参数等。
6.系统内置功能节点要求
（1）功能节点包含数据输入、数据输出、计算机视觉、智能语音、AI模型构建等≥5大类功能节点；
（2）采用图形化展示，各功能节点之间采用连线方式（包含贝塞尔曲线、直线、直角线）连接并传递数据；
（3）支持任意拖拽，各功能节点可任意拖拽到任意位置摆放；
（4）采用统一定义接口数据流方向，左边接口表示数据输入接口，右边接口表示数据输出接口；
（5）添加功能节点方式包含从模块列表中添加、在画布中右键添加。
（6）支持Python代码源文件自动转换成图形化功能节点，将Python源代码文件(.py文件)拖拽到系统画布中，无需任何操作即可转化成图形化功能节点，转换后的功能节点与源代码功能一致。

7.数据输入功能节点要求
（1）图像输入节点：可以通过UI界面配置图像输入源，可以实现加载USB摄像头、打开图片、打开文件夹、获取网络摄像头图像等功能；
（2）音频输入节点：可实时可视化采集到的音频数据，在UI界面中启动录音、播放录音，音频列表等功能；
（3）数值输入节点：通过滑动条动态调整数值，并且可设置滑动条的最大值和最小值，实现动态调整数值区间功能；
（4）文件输入节点：通过UI界面可打开文件，获取文件对应的路径。
▲（投标时要求提供符合上述要求的该项数据输入功能节点功能截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）

8.数据输出功能节点要求
（1）图像可视化节点：可以根据前级节点数据自动组合，可自动兼容实现多个识别结果绘制的功能；
（2）图表可视化节点：可通过鼠标滚轮来放大或缩小数据显示区域，支持添加和删除折线，支持设置曲线标签名称、线类型、线颜色、线宽、数据点形状、数据点颜色以及数据点大小。
▲（投标时要求提供符合上述要求的该项数据输出功能节点功能截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）

9.计算机视觉功能节点要求：提供包含但不限于二维码识别、通用物体检测、人体姿态检测、人脸检测、口罩检测、安全帽检测、人脸检测、车牌识别等功能节点，要求模型格式为onnx，使用纯离线模型。
10.智能语音功能节点要求：提供包含但不限于语音唤醒、语音识别、语音合成等功能节点，要求使用纯离线模型。
11.AI模型构建功能节点要求：提供包含但不限于输入层、卷积层、池化层、激活函数、全连接层、批归一化、拉平层、全局平均池化层、随机失活、构建模型等功能节点。
12.其他功能节点要求
（1）图像阈值动态调整节点：实时可视化调整阈值后的图像，并可通过滑动条调整颜色通道阈值；
（2）AI识别节点：可通过UI界面中的按钮打开对应的源代码，进行编辑和修改；
（3）代码编辑节点：可以通过UI界面编辑python代码，并且根据python代码可自动转换为UI节点，AI识别节点数据可通过自定义代码编辑节点实时打印识别结果，可通过拖拽.py文件自动在UI界面中创建代码编辑节点。
▲13.要求系统支持动态调整多个AI应用功能节点的识别结果进行可视化，学生可以实时查看和调整AI应用的运行效果，以便更好地理解和优化算法；在UI界面中拖拽人脸检测、人体姿态检测、通用物体检测、车牌识别、口罩检测等5个功能节点，通过连接线，自动关联运行逻辑，通过图像可视化节点动态叠加5个识别结果，并实时可视化。（投标时要求提供该项支持动态调整多个AI应用功能节点的识别结果进行可视化功能演示截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
14. 要求系统支持在同一个画布中独立构建与开发多个无人机AI应用案例，每个案例可独立运行，也可以同时运行。
三、硬件资源及技术参数要求
1. 核心控制单元
（1）无人机主处理器
1）采用Cortex-M4或以上内核处理器，最高主频≥180MHz；
2）内存和存储：≥2MB Flash，≥256KB RAM；
3）支持ISP编程，支持在线仿真；
4）带FPU的≥32位Cortex-M4或以上内核；
5）带≥32位故障安全协处理器；
6）板载资源及扩展接口（包含但不限于）：5V供电接口，1路电源管理模块接口，1路硬件复位按键，5 个 UART 串行端口，1 个支持高功率输出，2 个具有硬件流控制， DSM卫星接收机输入,Futaba S.BUS 输入,I2C、SPI、CAN、USB接口，支持3.3V 和 6.6V ADC 输入。
7）板载传感器：至少支持加速度计和陀螺仪功能；
8）提供≥1路同时工作的支持加速度计和陀螺仪功能的备用传感器；
9）提供≥1路高精度气压计传感器，测量范围300~1200hPa，精度≤±0.002hPa。
▲（投标时要求提供该无人机主处理器实物图，图中标注上述板载资源接口及位置，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）

（2）外置传感器要求
1）高精度GPS传感器:最快更新速率≥10Hz，同时接收≥四个GNSS星座的信号最大定位误差1.5m cep；内置独立电子罗盘传感器，支持I2C接口。
2）高精度电流传感器：支持最大≥80A电流,电路检测精度≤±0.2A，电压检测精度≤±0.1V。
（3）数据传输单元：工作频率2.400-2482MHz；发射功率≥27dbm；最大透传速率≥20k Byte/s,最远通讯距离≥15km；
（4）遥控接收单元要求：采用≥500Hz高刷新率接收机，工作频率≥2.4G；
（5）无线遥控单元要求
1）尺寸：≥180 × 100 × 190mm；
2）重量：≤1kg；
3）传输频率：2.4GHz ISM 波段（2400MHz~2483.5MHz）；
4）调制模式：支持QPSK；
5）信道带宽：≥5.0MHz；
6）扩频方式：D支持SSS & FHSS；
7）邻道抑制比>38dbm；
8）发射功率<100mW(20dbm)；
9）工作电流<90mA；
10）工作电压7.4～18.0V；
11）遥控距离：地面≥900米，空中≥1.5公里；
12）通道数：≥10 通道，5 通道以上可以自定义；
13）支持模型：所有包括但不限于 120 度、90度倾斜盘直升机，所有固定翼，滑翔机等；
14）模拟器模式：可设置模拟器模式，在此模式下关闭射频发射，进入省电模式；
15）支持接收机类型：R9DS，R10DS，R6DS。
2. 整机要求
（1）载荷：≥0.6kg；
（2）巡航速度：≥20m/s；
（3）续航时间：≥20min；
（4）控制半径：≥1km；
（5）抗风能力：≥5级风；
（6）使用升限：≥500m；
（7）起降方式：垂直起降；
（8）卫星定位：GPS。
3. 电子系统要求，包含但不限于以下功能：
（1）陀螺仪；
（2）电子罗盘；
（3）≧3轴加速度计； 
（4）GPS指南针；
4. 动力系统要求
（1）电机：2213-935KV；
（2）电调：≥20A；
（3）螺旋桨：8045；
（4）电池：≥4200mAh。
5. 边缘计算终端要求
（1）MPU：不低于64位处理器，最高主频≥1.5GHz；
（2）NPU：≥6.0 TOPS 算力，支持INT4/INT8/INT16/FP16混合操作；
（3）GPU：Mail-G610 MP4,OpenGLES 1.1,2.0,3.2、0penCL 2.2、Vulkan1.2；
（4）VPU：视频解码:H.265、VP9:up to 8K@60fpH.264: up to 8K@30fpsAV1:up to 4K@60fps，视频编码:H.265/HEVC、H.264/AVC:up to 8K@30fps；
（5）内存：8GB LPDDR4X；
（6）存储：32GB eMMC； 
（7）工作电压：DC 5V。
6. 云台系统
（1）二维云台最大转动范围：120 度，满足大角度调节需求。
（2）配备USB图像采集单元。
7.仿真模拟场景
（1）悬停训练：适合直升机或多旋翼无人机，练习对尾、对头、侧位悬停，以及45°斜向悬停。可调整模拟速度，逐步提高操控难度。
（2）起降练习：模拟真实起飞和降落，要求垂直起降，避免偏移。
（3）单一通道练习：分别练习升降舵、副翼、方向舵等通道的操控。
（4）定点悬停及降落：使用地图和飞行器，在方框内悬停30秒（黄圈内），再降落到红圈内。
（5）评分标准：掉高/超高扣分，偏离范围扣分，降落红圈内满分。
（6）多样化地图：包括雪地、草地、城市、山地等环境，支持2D/3D视角切换。
（7）3D场景适合固定翼驾驶舱视角，2D场景更适合多旋翼训练。
（8）FPV（第一人称视角）：模拟真实FPV飞行体验，增强沉浸感。
（9）水平8字飞行：用于无人机操控员考试，需保持航线稳定。
（10）360°自旋：测试飞行器稳定性，要求高度变化不超过0.5米。
（11）可调风速与风向：设置不同风力条件，模拟真实飞行环境。
（12）动态天气：部分场景支持雨天、雾天等天气变化，增加挑战性。
8.提供无人机组装调试所需工具包。
9.配套多功能教学辅助系统（项目总共仅提供一项）
（1）文化展板

1）采用KT板，厚度5mm~8mm；

2）墙贴样式：立体墙贴；

3）墙贴类型：防水墙贴；

4）定制内容（包含但不限于实训室简介、技术发展、信息素养、立德树人等）。

（2）吸顶音响系统

1）顶吸喇叭≥4个

①喇叭尺寸：≥5英寸；

②阻抗能力：≤9Ω；

③灵敏度：92dB~18dB；

④频率响应：100~15kHz。

2）功放机≥1台

①支持分区控制

②支持蓝牙连接；

③支持双话筒输入；

④支持USB/SD卡即插即播

⑤功率：≤200W。

（3）交换机

1）配备≥48个千兆端口，采用储存转发机制，内部集成高容量缓存，所有端口均可实现千兆无阻塞线速转发；

2）主机低功耗设计，全钢壳自然散热，无需风扇；

3）即插即用，无需配置，可自动进行MDI/MDIX翻转，并自动协商端口工作速率；

（4）网络机柜

1）尺寸参考：600mm x 600mm x 1000mm（允许误差±50mm）；

2）支持顶部走线或底部走线；

3）自带顶部风机及风机罩支持顶部排风。

（5）收纳柜

1）采用铁皮柜体，表面喷塑处理；

2）设备尺寸及数量定制柜子大小；

3) 采用铝合金柜门把手。

10.配套一体化无人机系统调试架，架子在桌子上，一体化设计，方便组装调试与飞行控制
11.配套无人机相关飞行应用模块
（1）包含多功能负载云台相机模块
（2）包含智能飞行器电池模块
（3）包含抛投载荷模块
（4）包含取水载荷模块
（5）包含机器臂载荷模块
（6）包含精准操控载荷模块
12.配套无人机编队飞行无人机要求（每两套设备提供一套，总共提供不少于13套）
（1）要求无人机编队飞行无人机飞控代码开源，支持二次开发（飞控、视觉单元均支持）。支持Scratch图形化编程开发，遥控器由地面站图形化逻辑结构直接控制。机载视觉定位模块可实现点、线检测，集成陀螺仪传感器和激光测距传感器，搭配图形化编队软件，可实现无人机起飞、降落、直达、环绕、翻滚、灯光控制和编队动作3D预览等功能。平台配套丰富的教学开发资源（包含案例、PPT、教程等），可轻松实现一键起飞、一键降落、定点悬停、移动标志物追踪、颜色追踪、二维码识别、人脸识别、物体识别、文字识别、特征检测、巡线飞行、室内编队飞行等功能。
（2）整机参数要求

1）桨叶：3030桨叶；

2）机臂：空心杯有刷电机（≥56000转/分钟）+减速齿轮；

3）续航时长：约13分钟；

4）无人机重量：≤90g（不含电池）；

5）最大载重量：≥50g；

6）飞行器尺寸：≥163mm×163mm×13mm；

7）脚架高度：约10mm；

8）支持最多≥20台飞行器编队飞行。

（3）主控系统

1）处理器：基于ARM Cortex-M3内核处理器；
2）主频：≥72MHz；

3）内存：≥64KB；

4）存储：≥20KB；

5）板载接口：支持包含但不限于≥12位高分辨率ADC、UART串口、SWD下载接口、PWM输出接口等接口。

（4）电子系统要求

1）提供≥1个≤0.03角度倾角分辨率的陀螺仪；

2）提供≥1个≤0.05米气压高度分辨率的气压计；

3）提供≥1个MiniOpenMV4视觉模块，像素包含但不限于640×480/20fps、320×240/30fps;

4）提供≥1个频率为2.4GHz~2.5GHz的无线通信单元；

5）提供≥1个分辨率≤0.001米/秒水平速度的光流；

6）提供≥2个最大测距范围≥5米直线距离的激光测距单元，其中1个用于定高，另一个用于前向防碰撞。

（5）动力系统要求

1）提供≥4个820的电机；

2）提供≥2个≥800mAh的电池；

3）提供≥4个≥145mm的螺旋桨。

（6）遥控系统要求

1）处理器：采用Cortex-M3内核系列处理器；

2）提供≥1个频率为2.4GHz~2.5GHz的无线通信单元；

3）提供≥1个≥0.96寸OLED显示模块；

4）提供≥3个微调按钮；

5）提供包含但不限于1路UART串口，1路SWD接口，1路USB接口等预留接口；

6）续航时间>15分钟；

7）遥控距离>100M；

8）可编程遥控器，飞控自带接收机，频段2400-2480MHz。

13.配备无人机行业应用系统（项目总共提供一套）
（1）农用植保无人机：最大飞行半径≥1KM，采用4轴最大可容纳药箱额定容量 ≥ 40L植保无人机，日效率≥1000亩

（2）航拍无人机：主摄像素数≥1200万，最大信号有效距离≥5km以上，电池容量≥30Wh，实时图传质量≥1080p
14．提供锥桶，安全拦网，警戒带，停机坪等附件，根据实际场地定制，提供电池、螺旋桨、电机、舵机等常见耗材
15.空地协同智能车半实物仿真测试系统（项目总共提供不少于一套）
（1）要求平台采用金属外壳一体化封装结构，规格长≥600mm、宽≥500mm、高≥240mm；

▲（2）要求兼容不同轴距的车型机器人，前后轮距调节范围为：120±10mm~260±10mm。以轮宽25mm为标准，左右轮间距兼容范围为140±10mm~245±10mm，地面模拟显示系统可调行程高度范围为0~35±5mm；（投标时要求提供该项兼容不同轴距、轮间距智能车以及地面模拟显示系统高度调节功能演示图片，包含但不限于前后轮距调节、地面模拟显示系统行程高度调节等，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
（3）要求平台可承载最大测试设备重量≥15Kg；

▲（4）要求提供≥8个车轮承载滚轴，滚轴长度约为80mm，滚轴直径约为30mm，内嵌轴承式设计；要求滚轴使用尼龙或橡胶材质，表面印刻滚花，整体采用弧度设计，圆弧半径约为195mm±5mm，可以辅助运行中车身自动归位稳定，保证车轮运转不打滑，测速准确；（投标时要求提供车轮承载滚轴实物图，实物图须清晰看到表面滚花并标注尺寸，加盖投标人单位公章作为佐证材料）
（5）要求平台进行合理封装，内部滑台承载结构不外露，观感一致；

（6）要求平台机械承载部分应充分考虑静音减震设计，保证测试设备可以平稳运行，无过大杂音；

▲（7） 轮速采集系统要求（投标时要求提供轮速采集系统硬件实物图，实物图须标注下述板载硬件资源及接口，加盖投标人单位公章，作为佐证材料）
1）要求采用双处理器设计架构，双处理器独立运行；

2）要求采用≥32位RISC内核处理器，最高主频≥72MHz；

3）要求嵌入平台内部安装，提供≥8路基于硬件编码器的转轴测速接口，支持向外供电；

4）板载≥2路独立串口通讯接口；

5）板载≥2路SWD下载调试接口；

6）板载≥1路5V电源接口电路，≥1路电源指示灯；

7）板载≥1路DC-DC电源转换电路；

8）要求支持双系统地址选择；

9）板载≥1路上电自动复位电路；

10）板载≥8路编码器，分辨率≥25PPR，输出信号为AB相相位角相差1/4的方波，工作温度为-40~150℃，磁环内径≥15mm，接口类型为4P牛角座。

（8）全局中控系统要求

1）要求系统嵌入平台内部进行安装；

2）处理器：要求采用≥4核≥8线程处理器，最大睿频频率≥4.2GHz；

3）内存：≥16GB；

4）存储设备：≥256GB SSD；

5）显卡：≥4GB独立显存；

6）接口：包含但不限于3xHDMI，1xDP，4xUSB 3.0，4xUSB 2.0，以太网接口等。

（9）地面模拟显示系统要求

1）要求系统支持模拟车型机器人运动的沙盘真实跑道，并支持根据车型机器人运动更新显示跑道，刷新率≥10Hz；

2）要求提供≥10英寸显示屏，支持HDMI输出，分辨率≥1920*1080，屏幕表面进行类纸化处理；

3）要求系统可调行程高度范围为0~35±5mm。

（10）中控显示单元要求

要求支持显示虚拟沙盘全局及车型机器人在虚拟沙盘中的位置，提供≥10英寸显示屏，支持触摸操控，支持HDMI输出，分辨率≥1920*1200。

（11） 实体键盘单元要求

要求具有旋钮设计，旋钮数量≥2个，按键数量≥12个，要求按键和旋钮可对虚仿系统车身参数、系统参数、屏幕显示参数等进行快捷调整。

（12）软件可采集≥八路滚轴转速进行建模仿真，并支持以下功能：

1）转速测量和实时显示；

2）左右轮转速差测量；

3）车辆偏转角速度测量；

4）里程记录和显示功能。

▲（13）软件可双屏实时联动，在中控显示单元中可以进行虚拟场景的全局预览，同时配合地面模拟显示系统可以进行小车的实时3D运动仿真显示，并支持以下功能：（投标时要求提供该项软件双屏实时联动及以下1）~6）项功能截图，加盖投标人单位公章，作为佐证材料）
1）滚轴旋转联动模拟地面显示循迹线，刷新率≥10Hz；

2）循迹偏离报警，偏离度显示；

3）循迹显示与选择；

4）主控大屏全局预览和切换显示功能；

5）设备参数设置（包含但不限于轮速缩放、循迹视野范围、全景视野范围、轴距参数等）；

6）矩形地图、圆形地图、椭圆地图、分叉地图、网格地图等不少于十个地图，且每项地图均有特定的参数可调整，如调整圆形地图的长轴、短轴数据；

7）虚拟设备设置（包含但不限于设备当前坐标，位置复位，角度调整等）；

8）循迹线设置，所有地图的循迹线有公共参数可进行设置，实时调整循迹线的宽度、灰度数据，并在调整过程中支持三屏同步显示反馈。

▲（14）通过上位机软件联动实验装置和测试设备主体，可模拟测试设备在真实场景中的运行情况，完成姿态测试、运动测试、循迹测试等测试功能，并可通过中控显示实时观察整个虚拟场景的状态。（投标时要求提供该项功能演示截图，加盖投标人单位公章，作为佐证材料）
（15）配套地面巡检无人车
由高性能AI边缘计算终端、底层控制与电机驱动单元、以及丰富的感知模块（激光雷达、六麦克风阵列、红外循迹、USB及网络摄像头）组成。同时，集成WiFi/ZigBee通信、OLED显示和可拓展的功能接口，车体采用钢制四驱结构，适用于自动驾驶、语音交互等复杂机器人应用的开发与教学。
16.提供智能飞行器选用与组装调试平台（项目总共提供不少于两套）
（1）要求提供不少于三种机架布局机型，分别为“十”字型，“X”型和“H”型，
（2）每种机架布局的中心板部件，要能够满足三种机型装配使用；
（3）平台要求提供五种不同规格电机；且每种不同规格电机不少于4颗；总数不少于20颗；
（4）电调规格类型包含三种，分别为20A、30A、40A，每种不少于4条，总数不少于12条；
（5）桨叶规格包含4种，材质为塑料，每种规格不少于两对，总数不少于8对；
（6）电池规格：4S，容量≥5000mah，放电倍率≥30C，数量不少于3块；
（7）飞行控制器：要求支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式；
（8）飞行控制器要求内部集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块，FLASH存储≥8MB，供电范围4.8〜5.5V；
（9）飞行控制器内部要求集成蜂鸣器传感器模块、空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、磁罗盘与加速度计模块、陀螺传感器模块、陀螺与加速度计传感器模块、CAN总线模块、声音报警模块、七彩指示灯模块、低压差供电模块、飞行数据存储模块、电平转换模块、参数存储模块、主控制器模块、输入输出控制器模块等；
（10）飞行控制器外设串口至少包含数传串口、RTK串口、GPS串口、外置罗盘、光流串口、TFMINI串口等；
（11）飞行控制器采用高性能STM32H743VIT6处理器，主频≥480Mhz，带有双精度浮点硬件处理器，飞控系统要求具备：磁罗盘异常修正，单参数调节，多传感器融合，二次开发等功能；
（12）遥控器工作频率：2400MHz〜2483.5MHz；通道数不少于8个；支持宽电压输入；要求支持SBUS.PWM信号输出；传输速率不小于38kbps；遥控系统具备信号发射指示灯，调制模式至少支持GFSK模式；且遥控器至少具备三段开关不少于1个，二段开关不少于1个；
（13）充电器：要求支持输入交流100-240V，可满足LiPo、LiHV、LiFe电池充电，充电平衡精度<0.005V，同时支持放电功能；
（14）配套各个型号的内六角工具套装，尖嘴钳、剥线钳等工具，为无人机拆装、维修等实训任务提供支持；

▲（15）课程资源需通过线上系统平台交付，课程资源数量及内容
（投标时要求提供以下教学资源截图，每个教学资源截图数量不少于3张，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
1)知识手册：
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
2)PPT课件
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
3)课程教案
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
4)实训工卡
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机焊接技术、装调实训无人机机体组装、飞控线路连接和遥控器设置、飞控参数调试校准、无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试。
5)视频微课
①数量要求：≥7个。
②内容要求：至少包含无人机模拟操控飞行、无人机飞行测试、多旋翼无人机组装与调试概述、多旋翼无人机机体组装、多旋翼无人机焊接技术、多旋翼无人机飞控线路连接和遥控器设置、多旋翼无人机飞控调试。
（16）配套三维设计软件
1）软件应支持导入*.dwg、*.igs、*.bmp、*.png、*.stl等格式文件，支持输出*.amf、*.igs 、*.stp、*.dwg、*.obj、*.stl、*.tif等格式文件。 
2）软件应具备基本实体创建、草图绘制、空间曲线描绘等基础实体创建功能。 
3）软件应具备拉伸、旋转、扫掠、放样、圆角、拔模、抽壳、扭曲、实体分割等基本实体编辑 
功能。 
4）软件应支持将二维*.jpg、*.png、*.bmp、*.tif等格式图片转换成三维立体的浮雕造型。 
5）软件应能实现stl模型和实体模型、stl模型和stl模型之间的布尔运算，并生成新的stl模型 。 
6）软件须支持对stl、obj等格式的三维模型进行泥捏雕刻。具有扭转、抹平、捏塑、皱褶等创作方式。 
7）软件须支持对智能硬件套装外观的自动设计，能够通过添加硬件模型自动生成与硬件模型配合的结构，对配合结构可以进行尺寸更改。内置不少于5家国内外智能硬件厂商的智能硬件模型，并且提供网络资源库，在软件内可以直接加载插入，无需通过浏览器。
▲8）软件需要具有视图形成的整个教学过程。可以通过选择实体的点、线、面手动勾勒出三视图。按照标准视图布局成主视图、俯视图、左视图、轴测图4个视窗。（投标时要求提供以上软件功能截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）

▲9）软件在三视图教学过程中，应具备实时剖切功能，剖切结果可以在主视图、俯视图、左视图以及轴测图上实时显示，剖切面形式应包含线框平面剖切面、单一剖切面、三个相交的剖切面在内的三种剖切面形式。（投标时要求提供以上软件功能截图，加盖投标人单位公章作为佐证材料。）
10）软件需要支持从三维模型生成二维工程图。包括装配图和工程图。支持标注、BOM表生成和测量等功能，并能够将工程图转换为主流的DWG文件格式。 
11）软件需要实现一边指导一边操作的全新教学手段。 
12）软件应可直接对接云资源，无需登录网页即可获取云平台上的课件、视频、3D模型等学习资源；可以在软件上直接管理作品、接收和好友互动的消息通知。 
13）软件需要内置不少于4家的国内外3D打印设备厂商切片软件的接口，提供“3D打印”功能按 钮，支持将模型一键导入到切片软件中，无需格式转换。 
14）软件应支持与网络资源社区连接，提供云盘。用户可直接在软件里下载并插入社区和云盘中的三维模型，支持把软件中的模型直接上传到云盘和社区。
四、实验案例要求
1. 提供计算机视觉实验案例，包含但不限于
（1）人脸识别
（2）车牌识别
（3）地形分类
（4）目标跟踪
（5）障碍物检测
（6）地面分割
（7）航点标记检测
（8）移动目标跟踪
（9）航标字符识别
（10）农作物病虫害识别；
2. 提供自然语言处理实验案例，包含但不限于
（1）飞行指令解析
（2）飞行日志分析
（3）状态报告生成
（4）搜索与救援信息处理；
3. 提供智能语音实验案例，包含但不限于
（1）飞行指令语音输入与可视化
（2）语音控制无人机唤醒
（3）语音导航指令识别
（4）飞行员声纹身份验证
（5）飞行状态语音播报；
4. 提供综合项目实验案例，包含但不限于
（1）无人机自动巡检系统
（2）无人机手势控制交互系统
（3）无人机农作物监测系统
（4）无人机交通流量监测系统
（5）无人机紧急救援语音交互系统。
5. 提供无人机应用开发实验，包含但不限于
（1）无人机电子围栏实验
（2）无人机避障控制实验
（3）无人机PID姿态控制实验
（4）无人机云台控制实验
（5）Roll控制实验
（6）Pitch控制实验
（7）Yaw控制实验
（8）自主飞行控制实验
（9）自动跟随控制实验
6. 提供四轴多旋翼的组装及拆解介绍，包含以下5项内容：
（1）无人机的组装介绍
（2）无人机的拆解介绍
（3）无人机分类介绍
（4）无人机发展史介绍
（5）无人机组件介绍
7. 提供四轴多旋翼的调试，包含含以下10项内容：
（1）飞控固件下载
（2）加速度计校准
（3）指南针校准
（4）遥控器校准
（5）电调校准
（6）电池监视器校准
（7）电机配置
（8）飞行模式设置
（9）无线数传配置
（10）GPS配置
8. 提供四轴多旋翼故障检测与维修，包含以下10项内容：
（1）指南针异常检测与维修
（2）加速度计异常检测与维修
（3）导航系统异常检测与维修
（4）系统通讯异常检测与维修
（5）传感器故障检测与维修
（6）无人机机身故障检测与维修
（7）分电系统故障检测及维修
（8）电调故障检测与维修
（9）电机故障检测及维修
（10）螺旋桨故障检测及维修
9. 提供飞控基础开发实验，包含以下12项内容：
（1）GPIO输出控制实验
（2）GPIO输入实验
（3）键控LED实验
（4）外部中断应用实验
（5）基于外部中断控制LED实验
（6）定时器中断应用实验
（7）基于定时器控制LED实验
（8）PWM输出实验
（9）串口通信数据收发实验
（10）ADC数据采集实验
（11）IIC通信实验
（12）RGB灯控制实验
10. 提供智能感知实验，包含以下9项内容：
（1）陀螺仪感知实验
（2）陀螺仪应用实验
（3）气压感知开发实验
（4）气压传感器应用实验
（5）GPS定位实验
（6）电流检测实验
（7）温度感知实验
（8）电池电压读取实验
（9）多传感器融合实验
11. 提供无人机应用开发实验
（1）无人机PID姿态控制实验
（2）Roll控制实验
（3）Pitch控制实验
（4）Yaw控制实验
（5）返航控制实验
（6）自主飞行控制实验
	25套


三、商务条款

1.质保期

自项目通过最终验收合格之日起，提供不少于3年的免费质保期。

质保期内，因产品本身质量问题导致的故障，中标人须免费维修或更换，并承担由此产生的一切费用。 

2.交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起45个日历日内交货并完成安装调试。

2.2 交付方式：采购人指定。

2.3 交付地点：采购人指定。

3.货款支付

3.1 第一次付款：签订合同后15个工作日内，支付合同金额的80%作为预付款。

3.2 第二次付款：全部货物安装、调试完毕，并成功通过由采购人组织的最终验收后15个工作日内，支付至合同金额的100%。

4.包装和运输

货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的规定。

5.验收方案

5.1.产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

5.2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

5.3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

5.4验收依据

招标文件、合同、采购人和中标人共同确定的其他技术文件。

5.5组织验收

由采购人、中标人共同进行验收。

5.6验收费用

中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

6.使用及维护技术培训方案

6.1.投标人提供完整的中文技术文档，包括但不限于：设备使用手册、维修手册、原理图、装配图、软件源代码、软件操作说明等。

6.2.提供电子版及印刷版的中文操作手册，步骤清晰、图文对应。

6.3.投标人提供免费系统化技术培训，确保受训者能够独立、准确地完成平台全流程操作，包括账户登录、设备预约、在线使用等。能够独立完成平台所有后台管理功能的配置与操作，包括用户批量导入、课表与时段设置、设备信息维护等，确保系统基础数据准确无误。能够根据平台操作日志和状态提示，对常见故障进行初步定位，并执行标准预案或准确向技术支持方反馈问题。

7. 售后服务
7.1 服务响应：提供7×24小时服务热线。接到故障报修后，30分钟内响应，2小时内远程解决；远程无法解决的，4小时内派技术人员到达现场处理。

7.2 备件更换：对于48小时内无法修复的故障，中标人须提供同档次备用设备替代，确保教学不受影响。

7.3 巡检服务：质保期内，每季度至少提供一次全面的系统巡检，并出具详细的《巡检报告》。

7.4 质保期后服务：质保期后，中标人应继续提供技术支持，维修时只收取材料成本费，不收取人工费、差旅费等其他费用。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除（仅适用于标项一）
（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标项一非专门面向中小企业采购，其中专门面向中小企业预留采购份额1368008元，面向小微企业预留采购份额837912元。投标人若提供货物由中小企业制造，可按规定享受政策，投标时须在投标文件中提交《中小企业声明函》，并明确所投产品对应的制造商类型。
本项目标项二全部面向中小企业。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。投标时须提交《中小企业声明函》，并明确所投产品对应的制造商类型。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目不适用，因不接受联合体投标）
（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除（仅适用于标项一）
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除（仅适用于标项一）
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标办法和评标标准
	评审项目
	评分依据

	价格分

（30分）
	投标报价 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求且财政政策扣除后最低的评审价为评标基准价，其价格分为满分30分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。精确到小数点后两位。

	技术参数响应情况

（48分）
	针对招标文件“第四章 项目需求”中技术指标要求部分进行逐条应答，对于招标文件采购清单中的性能指标（功能描述）的响应程度，全部满足要求得48分。本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不允许负偏离，须完全满足，否则视为无效响应。标“▲”参数为重要关键参数，无标识项为一般参数。
（1）标“▲”重要关键参数（标项一16项、标项二14项）须按每项要求提供证明材料，每负偏离一项扣2.5分，标项一最多扣40分，标项二最多扣35分。
（2）无标识项一般参数，每负偏离一项扣1分，标项一最多扣8分、标项二最多扣13分。
注：投标人对所有技术参数完全照抄招标文件、未进行实质性应答说明的，本项不得分，未按要求提供证明材料或承诺函的，不予计分。投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须按照采购需求中要求提供的证明材料或相关技术支撑材料或承诺函（以招标文件中每项要求提供的材料为准），未提供或提供不完整不得分。

	类似业绩

（4分）
	投标人需提供自2023年01月01日至本项目投标截止时间前的类似项目业绩证明材料，每提供一个符合招标文件要求的业绩得1分，最高得4分。

注：合同以双方签订日期为准。合同需提供合同复印件并加盖公章。合同复印件中至少包括合同的甲乙双方，详细标的内容和双方签章及生效时间，以签订时间为准。

	项目实施方案（4分）
	投标人应结合本项目采购需求编制项目实施方案，评委会根据方案内容进行评分。方案应包括但不限于以下2个方面：
①针对本项目的供货与安装调试方案（包括供货计划、安装调试流程、质量保障措施、进度安排等）。
②针对本项目的测试验收与人员配置方案（包括测试验收流程、项目团队人员配置及职责分工等）。
以上2个方面，每个方面满分2分。每个方面每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。不提供方案不得分。
注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或仅有框架或标题；或生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或不适用项目实际情况；或存在逻辑漏洞、原理错误等。

	培训方案

（4分）
	投标人应结合本项目采购需求编制培训方案，评委会根据方案内容进行评分。方案应包括但不限于以下2个方面：
①针对本项目的管理员与业务人员培训内容（包括培训对象、培训计划等）。
②针对本项目的培训答疑与质量控制措施（包括培训后的答疑机制、培训效果考核与保障等）。
以上2个方面，每个方面满分2分。每个方面每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。不提供方案不得分。
注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或仅有框架或标题；或生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或不适用项目实际情况；或存在逻辑漏洞、原理错误等。

	售后服务方案

（6分）
	投标人应结合本项目采购需求编制售后服务方案，评委会根据方案内容进行评分。方案应包括但不限于以下3个方面：
①针对本项目的售后服务响应与技术支持（包括响应时间、服务网络、技术支持方式等）。
②针对本项目的质保期内外服务承诺（包括质保期限、备件供应、巡检计划、升级维护等）。
③针对本项目的运维服务保障措施（包括运维团队配置、定期报告机制、应急处理流程等）。
以上3个方面，每个方面满分2分。每个方面每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。不提供方案不得分。
注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或仅有框架或标题；或生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或不适用项目实际情况；或存在逻辑漏洞、原理错误等。

	人员配备

（4分）
	1. 投标人或生产厂商提供项目团队人员清单（须注明驻场人员和二线支撑人员），针对团队人员总数量情况进行赋分：低于5人不得分；5人得1分；每多2人加0.5分（不足5人不计），最高得2分。
2. 投标人或生产厂商项目团队中，具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试证书（级别为中级及以上）或应急管理部门颁发的安全工程高级工程师证书的，每人得1分，满分2分，本项最高得2分。
注：须提供项目团队人员清单（格式自拟）、上述人员证书扫描件及有效期内的劳动合同并加盖公章，无法提供有效证明材料或不提供不得分。


注：为保证产品质量，中标单位在中标后7日内根据采购单位指定的时间及地点对采购人认为需要进行整体功能演示的设备功能进行核查，逐项核对技术参数功能演示。供应商在编制投标文件时，对此事项必须作出承诺，并提供承诺函，承诺内容为：“若我公司中标，将在中标后7日内根据采购单位指定的时间及地点对采购人认为需要进行整体功能演示的设备功能进行整体功能演示，若演示内容满足招标文件要求，及时与采购单位签订合同，履行招投标后续程序；若演示内容不满足招标文件要求，按虚假投标报送采购办和财政部门”。
第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（电子签章）                   

日      期 ：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函）
	
	

	特定资格条件

	7
	……
	如该项目设定

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	……
	如该项目设定

	其他资格条件

	9
	法人授权书
	

	10
	投标保证金缴纳凭证
	如该项目收取

	
	
	


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	1
	报价未超预算
	
	

	2
	按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	3
	供应商在报价时未采用选择性报价


	
	

	4
	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
	
	

	5
	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	6
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


四、投标产品配置及分项报价表

	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	数量
	单位
	单价
	交付期/服务期
	产地
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


七、开标一览表
	项目名称
	  

	项目编号
	  

	投标报价
	￥                      元整

人民币 （大写）:                               

	交货期限/服务期限
	合同签订后                  天


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

   

注：

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。
供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表二
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表三

法人授权书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。 

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。 

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件 

附：被授权代表人身份证复印件 

法定代表人（签名或盖章）：              职务：             

被授权人（签名）：              职务：             

供应商名称（单位盖公章）：                              

日期：             

表四
投标函格式

致：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：            

日 期：________年____月____

表五
 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

 表七
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本
	质疑项目
基本情况
	项目名称
	
	
	

	
	项目编号
	
	包  号
	

	
	采购人名称
	

	
	采购公告时间
	    年  月  日
	中标（成交）公告时间
	    年  月  日

	
	更正公告时间
（包含采购文件和采购结果更正公告）
	    年  月  日
	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）
	    年  月  日

	质疑供应商基本信息
	单位名称
	

	
	地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	授权代表
	
	联系电话
	

	质疑事项及相关请求（纸张不够另附）
	分    类
	□ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果

	
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
相关请求：
质疑事项2
……

	签字
或盖人名章
	
	公章
	

	
	
	日期
	

	质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。
5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。


（和财政部的范本比较，有缺项，缺少获取招标文件时间）

表九
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

 














法定代表人  居民身份证复印件





（反面）














法定代表人  居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（反面）





 





 





 





 





 





 








20

