安全防护警用设备项目

竞争性谈判文件

采 购 人：阿克苏地区公安局

招标编号：分2026-92

采购代理机构：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

二〇二六年四月

竞争性谈判文件

项目名称:安全防护警用设备项目

项目招标人（公章）：阿克苏地区公安局

法定代表人（签章）：

联系人：赵旌淋

联系电话：15009970868

采购代理机构（公章）：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

法定代表人(或授权委托人）（签章）：

联系人：常丽

联系电话：13657595999

联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道迎宾社区解放北路3号国泰·城市公馆A座1单元1601室

2026年04月

目录

第一部分  竞争性谈判公告	- 7 -

安全防护警用设备项目竞争性谈判公告	- 7 -

一、项目基本情况	- 7 -

二、 申请人的资格要求：	- 7 -

三、获取采购文件	- 7 -

四、响应文件提交	- 8 -

五、响应文件开启	- 8 -

六、公告期限	- 8 -

七、其他补充事宜	- 8 -

第二部分 供应商须知前附表	11

第三部分  供应商须知	21

（一） 总则	21

1    定义	21

2    供应商资格	21

3    投标费用	21

4    采购依据以及原则	22

(二)    采购文件	22

5  采购文件的构成：	22

6 采购文件的澄清和质疑	22

采购文件的修改	26

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。	27

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。	28

(三)  响应文件的编制	29

8 响应文件的编写	29

9 投标语言及计量单位	29

10    响应文件的主要组成	29

11    响应报价	31

12    响应文件签字及盖章要求	31

13    响应文件份数	31

14    投标有效期	31

16    响应文件加密、上传	32

17    投标截止时间	32

18     违法违规情形	33

19    开标	34

20    谈判小组	35

21    评标原则：公开、公平、公正和诚实信用	37

22    评标办法：最低评标价法	38

23    响应文件的初审	38

24    有下列情形之一的，招标采购中作为废标处理	39

25    响应文件的评价与比较	39

26    评审报告	40

27    评标的有关要求	40

28    成交通知	43

29    履约保证金	43

30    签订合同	44

31    诚实信用	44

32  解释权	44

第四部分 采购项目需求及技术参数表	45

响应函	65

报价一览表（格式）	67

报价明细表	68

法定代表人资格证明文件	69

如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。	69

授权委托书	70

供应商资格声明函	71

供应商近三年有无违法、违规记录承诺书	72

反商业贿赂承诺书	73

供应商技术支持和服务承诺书	74

中小企业声明函（货物）	75

政府采购诚信承诺书	77

技术参数、规格偏离表	79

供应商认为需补充的其它资料或说明	80

# 第一部分  竞争性谈判公告

## 安全防护警用设备项目竞争性谈判公告

项目概况 安全防护警用设备项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（政采云平台）获取采购文件，并于 2026年04月28日11:00（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：分 2026-92

项目名称：安全防护警用设备项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：686000.00元

最高限价（元）：686000.00元

采购需求：

标项名称：安全防护警用设备项目

数量： 1

预算金额（元）：686000.00元

单位： 批

简要需求描述：采购一批安全防护装备（详见采购需求清单）。

备注：

## 合同履行期限：甲乙双方签订合同后，以签订时间为准，一个月内完成交付。

## 二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

### 3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2026年04月23日至2026年04月27日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 15:30 至 19:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目， 申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件 ”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

## 四、响应文件提交

截止时间：2026年04月28日 11：00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

## 五、响应文件开启

时间：2026年04月28日 11：00（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本公告在新疆政府采购网发布。

2.请各供应商随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

3.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取竞争性谈判文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4.各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商， 并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或 投标失败等后果由供应商自行承担。

5.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响 应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

6.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。

7.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担 。

- 特别提示：

- ①超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- ②对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

- ③接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿克苏地区公安局

地 址：阿克苏地区公安局

联系方式：15009970868

2.采购代理机构信息

名 称：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道迎宾社区解放北路3号国泰·城市公馆A座1单元1601室

联系方式：13657595999

3.项目联系方式

项目联系人：常丽

电 话：13657595999

# 第二部分 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：阿克苏地区公安局 地 址：阿克苏地区公安局 电 话：15009970868 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆天巨辰工程项目管理有限公司 地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道迎宾社区解放北路3号国泰·城市公馆A座1单元1601室 联 系 人：常丽 电 话：13657595999 |
| 3 | 项目名称 | 安全防护警用设备项目 |
| 4 | 采购文件编号 | 分 2026-92 |
| 5 | 最高限价 | 686000.00元（陆拾捌万陆仟元整） |
| 6 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 7 | 采购需求 | 采购安全防护装备（详见采购需求清单）。 |
| 8 | 质保期 | 1年 |
| 9 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 合同履行期限 | 甲乙双方签订合同后，以签订时间为准，一个月内完成交付。 |
| 11 | 付款方式 | 签订合同后预付30%，货到验收合格后甲方支付剩余合同款项，乙方向甲方提供全额发票。 |
| 12 | 服务要求 | 满足采购需求所要求的内容，符合国家计量检定规程及行业标准要求，设备需安装调试完毕后进行现场检定，并能通过委托方审查验收合格。 |
| 13 | 供应商资格要求 | 合格供应商的资格条件： 一、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本扫描件；投标人为自然人的提供身份证明扫描件；采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加投标（报价），提供分支机构的《营业执照》副本扫描件。 (①自然人投标的，证明材料须由本人签字；②证明材料有效期应包含投标截止日。） 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024或2025年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表） 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供声明函》 4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供近三个月任意一个月的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明，依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税，成立不足 3 个月的提供无欠税证明； 5、参加政府采购活动近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明》。 6、法律、行政法规规定的其他条件：①未在“信用中国 ”网站（ www.creditchina.gov.cn ） 、 中 国 政 府 采 购 网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购人或采购代理机构自行网上查询）。②提供（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的《声明函》；提供（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的《声明函》。 二、政府采购政策：本项目专门面向中小企业。 三、本项目的特定资格要求：无 四、本项目不接受联合体参加。 注：供应商对提交的所有证明文件及材料的真实性、合法性和有效性承担法律责任，如发现虚假承诺，视同提供虚假材料谋取中标（成交）的违法行为。 |
| 14 | 响应报价及范围 | 本项目响应报价（元）：本项目采用二轮报价，第一轮为响应文件报价，现场报价为第二轮报价。原则上第二轮报价为最终报价，二轮报价不能超过一轮所报价格，超过第一轮报价为无效报价。二轮报价若出现最低价一致的情形，谈判小组征询有效报价单位一致同意后在进行一轮报价。 最后一轮谈判开启时，所有参加谈判的供应商应按照谈判小组的要求做最后报价，最后报价以及报价明细表应在政采云平台作为附件提交 报价为项目要求的全部内容的价格（含服务设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用) 备注：（1）在招标过程中，招标小组认为投标的报价明显低于其它通过符合性审查投标的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，招标小组应当要求其在现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标提供的材料、劳务服务等的主营业务成本（应根据投标企业类型予以区别）、税金及附加、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 （2）投标书面说明应当签字确认或者加盖章，否则无效。书面说明的签字确认，投标为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标为其它组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 |
| 15 | 联合体投标 | 不允许联合体参加投标 |
| 16 | 采购文件质疑截止时间 | 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 |
| 17 | 采购人说明澄清的时间 | 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。 采购文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。 |
| 18 | 分包/转包 | 本项目不允许分包和转包 |
| 19 | 构成采购文 件的其他文 件 | 采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为采购文件的有效组成部分 |
| 20 | 递交响应文 件截止时间 及地点 | 截止时间：2026年04月28日 11：00（北京时间） 地点：请登录政采云投标客户端投标 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年04月28日 11：00（北京时间） 开标地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。 |
| 22 | 投标有效期 | 60 日历天 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的有效期。否则按照无效标处理。 |
| 23 | 备选方案 | 不接受备选方案和多个报价 |
| 24 | 响应文件签 字及盖章要 求 | 1.采购文件要求供应商法定代表人或者委托代理人签字处，均须加盖其个人电子印章，并加盖单位公章的电子印章。 2.委托代理人签章的，响应文件应附法人授权委托书。 3.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章(包括印 章、公章等)均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式(如带有“专用章 ”、“合同章 ”、“财务章 ”、“业务章 ”等)的印章。 |
| 25 | 响应文件份数 | 本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。 |
| 26 | 响应文件的编制 | 1.本项目采用电子交易方式，供应商可前往新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。 2.响应文件内容供应商应按照采购文件的要求编写响应文件；对采购文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行。 3.响应文件应编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。供应商中标后应按要求提供纸质响应文件。 |
| 27 | 响应文件加密、上传 | 本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“ 电子加密响应文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。备注：供应商对不见面开评标系统技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自 助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购 ”—“操作流程-电子招投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 28 | 供应商签到及电子响应文件解密 | 1.供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“ 电 子加密响应文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒收。 2.本项目解密时长为:30 分钟，开标时间后30 分钟内(用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个 CA。 3.签名时长为:10 分钟，请各供应商务必在接到通知后的 10 分钟内,使用数字证书完成电子签名确认报价的流程。若在规定的10 分钟时间内，供应商未进行确认报价操作，将被视作对该报价无任何异议，后续流程将按照无异议情况正常推进。请各供应商严格遵守时间规定，以免影响项目进程及自身权益。 |
| 29 | 投标保证金 | ☑不要求 □ 要求供应商提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的 2%。 投标保证金金额：无 |
| 31 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成： 3 人，其中采购人代表 1 人，专家2 人；从新疆维吾尔自治区政采云专家库中随机抽取。 |
| 32 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 33 | 是否授权谈判小组确定中标人 | □是 ☑否，推荐中标候选人数：3 人 |
| 34 | 采购项目需要落实的政 府采购政策 | （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）》； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51 号）； （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141 号； （5）关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见；财库〔2025〕30号 （6）国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，本项目对落实使用本国产品的货物报价给予20%的价格扣除。 |
| 35 | 中小企业行业划分 | 本项目所属类别：货物类。本项目所属行业：工业。 工业（制造商从业人员300人以下或营业收入2000万元以下的为小微型企业。）潜在投标企业属于小微企业的，须在响应文件中提供“中小企业声明函”，必须将本项目所采购的所有货物逐项一一注明所投产品的产品名称、型号、制造商、并备注是否属于小型\微型企业，不得用中小微企业简单概括。 如果未提供或未按要求提供、提供虚假“中小企业声明函” ，则不享受价格扣除政策。 |
| 36 | 其他说明 |  |
| 36.1 | 定义 | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 36.2 | 成交结果公示媒体 | 新疆政府采购网 |
| 36.3 | 监督 | 本次采购活动以及相关当事人应当接受当地监督管理部门依法 实施的监督。 |
| 36.4 | 代理费：招标代理费用参照根据国家现行取费政策，按照中标金额以以下计算方法确定招标代理服务费金额：依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）》等文件标准（按差额定率累进法计算）。 |  |
| 36.5 | 低于成本价不正当竞争预防措施： （一）根据“财政部87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：1.在评审过程中，谈判小组认为供应商投标价明显低于其他供应商投标价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。 2.供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 3.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者其授权代表签字确认。 4.供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其响应 # 文件作为无效处理。 （二）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过60%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （三）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |

- 对于“投标须知说明”未阐述清楚或完全明确的事宜，一律以“供应商须知前附表”中的内容为准。

# 第三部分  供应商须知

## （一） 总则

### 1    定义

1.1  本采购文件仅适用于本次采购中所叙述的货物、服务采购。

#### 1.2 “采购人”系指阿克苏地区公安局。

1.3 “ 供应商” 系指按竞争性谈判公告规定获取采购文件并参加本次采购项目的供应商。

1.4“成交人”系指经过谈判小组评审，符合本次招标要求的供应商。

1.5“ 投标货物” 系指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6“服务承诺”系指为了保障项目顺利实施由供应商承担的货物、服务的提供、运输、安装、调试以及售前、售中、售后服务和供应商承诺的其他类似义务。

1.7“产品缺陷”系指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全和产品使用寿命等情形。

1.8“欺诈行为”系指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

### 2    供应商资格

2.1 符合竞争性谈判公告有关要求，承认并履行采购文件各项规定的供应商均可参加投标。

2.2 符合供应商资格的供应商应承担投标及履行采购合同中的全部责任与义务。

### 3    投标费用

1.1  无论投标结果如何，供应商应自行承担参加投标相关的全部费用。

### 4    采购依据以及原则

4.1《中华人民共和国政府采购法》；

4.2《中华人民共和国民法典》；

4.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

4.4《政府采购非招标采购方式管理办法》；

4.5《政府采购质疑和投诉办法》；

4.6  其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

## (二)    采购文件

### 5  采购文件的构成：

#### 5.1 采购文件包括：

（1）供应商须知前附表

（2）竞争性谈判公告

（3）供应商须知

（4）采购需求说明（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）

（5）采购合同条款

（6）响应文件编制

（7）附件—响应文件格式

### 6 采购文件的澄清和质疑

#### 6.1 综合说明

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。供应商提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

#### 6.2 对采购文件的质疑提出与答复

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（2）提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7 个工作日内提出。

（3）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

（5）供应商对评审过程、 中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原竞争性谈判小组协助答复质疑。

（6）质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

（7）采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、 中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

#### 质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

#### 6.3 对招标过程和拟中标结果的投诉提起

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（3） 投诉人应当根据本办法第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

#### （4） 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

#### 6.4 投诉处理过程中，有下列情形之一的，应当驳回投诉：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

#### 6.5 其他

方式：书面形式

### 联系部门：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

### 地    址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道迎宾社区解放北路3号国泰·城市公馆A座1单元1601室

### 联 系 人：常丽

### 电    话：136575959997

### 采购文件的修改

7.1 在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的问题时对采购文件进行修改，据此发出的补遗书将构成采购文件的一部分；

7.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

附件：

#### 质疑函范本

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话： 授权代表：

联系电话：

地址：  邮编：

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号： 采购人名称： 采购文件获取日期：

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

### 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章

7.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑

注：质疑函附件应提供营业执照扫描件、法定代表人身份证扫描件、授权委托人应附供应商授权委托书及被委托人身份证扫描件、获取磋商文件回执单。

## (三)  响应文件的编制

### 8 响应文件的编写

8.1 供应商应详细审阅采购文件的全部内容，按照采购文件的要求认真编制响应文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应。否则投标有可能被拒绝，其风险和法律责任由供应商自行承担。

#### 8.2 响应文件应以中文书写或打印，行间不得插字、涂改和增删。

8.3 响应文件必须有目录、封面、封皮，纸质版用A4 纸双面打印胶装成册；标题采用仿宋三号字体、正文采用仿宋四号字体、行间距为固定值25 ，（最低标准）。

8.4 书写或打印的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的响应文件须供应商作出澄清，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表亲笔签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

### 9 投标语言及计量单位

9.1 响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

9.2 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 10    响应文件的主要组成

## （一）响应文件的组成

响应文件由报价文件、技术资信文件二部分组成。

报价文件：

（1）响应函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）供应商认为需补充的其他资料或说明。

技术资信文件：

（1）法人身份证明或法人身份证复印件及授权委托书；

（2）营业执照副本复印件、开户信息或开户许可证；

（3）供应商资格声明函；

（4）供应商近三年有无违法、违规记录承诺书；

（5）反商业贿赂承诺书；

（6）供应商技术支持和售后服务承诺书；

（7）中小企业声明函；

（8）政府采购诚信承诺书；

（9）供应商认为需补充的其他资料或说明。

## （二）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关采购项目事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （三）证明投标货物符合采购文件规定的文件

（1）提交所有投标货物和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文

件可以是文字资料、图表和数据等。

（2）详细描述投标货物的规格、功能、性能、技术参数以及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）供应商认为需要补充的其它资料文件。

### 11    响应报价

11.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。供应商的投标价应是指所有货物按招标书要求的交付使用的价格；供应商应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总计，开标后不得更改，供应商对项目的报价必须是唯一的，采购人不接受有任何选择的报价。

11.2 投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

11.3 固定合同价，供应商所报的（元/年）在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

### 12    响应文件签字及盖章要求

### 详见《供应商须知前附表》24 项

### 13    响应文件份数

### 详见《供应商须知前附表》25 项

### 14    投标有效期

14.1 响应文件从投标截止期结束后90 天内有效，投标单位须在响应文件中做出响应，有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。在特殊情况下，

采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

(四)  响应文件的递交

### 16    响应文件加密、上传

### 《供应商须知前附表》27 项

### 17    投标截止时间

17.1 投标时间及投标截止时间:  投标须知前附表。

17.2 超过投标截止时间以后送达的响应文件将拒绝受理。

### 18     违法违规情形

18.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

18.1.1 供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

18.1.2 供应商之间约定成交供应商；

18.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

18.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

18.1.5 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

18.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，谈判小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

18.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

18.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

18.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

18.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

18.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；

18.2.6 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

18.3 有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

18.3.1 采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

18.3.2 采购人直接或者间接向供应商泄露标底、谈判小组成员等信息；

18.3.3 采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；

18.3.4 采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

18.3.5 采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

18.3.6 采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

18.4 有下列情形之一的，视为投标单位围标串标或者具有围标串标的嫌疑：

18.4.1 投标人IP地址或MAC地址重复。

18.4.2 投标供应商基本信息重复。针对同一采购项目,投标供应商中,有两个或多个供应商出现基本信息重复,如联系人姓名、电话、邮箱、公司地址等内容重复;两个或多个供应商股东存在关联关系;公司办公场所租赁人或拥有人一致等。

18.4.3 投标文件雷同。投标文件电子文档的属性,不同公司的电子投标人作者、最后一次保存者、公司等内容雷同。投标文件内容一致。如技术标中的相应内容、方案细节雷同,投标文件中的瑕疵雷同,如错别字完全一致,A公司的投标文件中写了B公司的名称、放了B公司资质文件等。

18.4.4 投标报价组成异常一致。在没有公开内部最高限价的时候,由投标人接近接近测算价或内部最高限价中标。最后中标人已接近最高限价的情况下中标,具有串标嫌疑。不同投标人的投标报价组成异常一致,具有围标嫌疑。

18.4.5 供应商伴随投标。几个厂商在不同采购项目中经常性同时出现,而且中标人都是其中固定的一个。

18.4.6 历史投标异常。

18.4.7 报价清单价异常。报价呈规律性递减或递增。

在开标、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由谈判小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

18.5 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加阿克苏市政府采购活动：

18.5.1 提供虚假报价材料谋取中标、成交的；

18.5.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

18.5.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(五)    开标

### 19    开标

19.1 开标应当在竞争性谈判文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间公开进行。

19.2 供应商应在供应商须知规定的时间内完成解密。

19.3 开标时，采购代理机构当众宣读供应商名称、投标价格、响应文件撤消等情况，以及采购人需要宣布的内容。

19.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录， 由参加开标的采购人、监督代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

## (六)    评标

### 20    谈判小组

20.1  采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建谈判小组。谈判由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人以及以上单数，其中采购人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

### 20.2 评审专家的抽取

### 20.2.1 采用政采云平台系统抽取方式在新疆维吾尔自治区政采云专家库中确定谈判小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

20.2.2  谈判小组负责对响应文件进行评审和比较，并向采购人推荐成交候选人。

### 评审附表

| 条款号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 一、具有独立承担民事责任的能力： 1.供应商为法人的，提供营业执照或法人登记证或批准文件原件扫描件； 2.供应商为其他组织的，提供依法登记证书原件扫描件； 3.供应商为个体工商户的，提供个体工商户营业执照原件扫描件。 |
|  | 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 提供2024或2025年的财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）。 |
|  | 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： 《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供声明函》 |
|  | 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 提供近三个月任意一个月的社保证明（需有相关人员的社保缴纳 明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明，依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税，成立不足 3 个月的提供无欠税证明。 |
|  | 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明。 |
|  | 六、其他要求： 1、符合法律、行政法规规定的其他条件：提供①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的《声明函》；提供②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的《声明函》 2 、 供 应 商 存 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（ www.creditchina.gov.cn ） 、 中 国 政 府 采 购 网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的禁止参与参与本项目，响应文件无效。（由资格审查小组在评标系统中自行查询） |
| 政府采购政策 | 本项目专门面向中小企业。 |
| 符合性审查 | 响应文件格式符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 响应文件的签名盖章符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 投标有效期符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 供货期限符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 货物质量符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 商务偏离、技术偏离符合竞争性谈判文件要求； |
|  | 按照竞争性谈判文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项； |
|  | 按竞争性谈判文件要求编制了目录及页码； |
|  | 其他符合竞争性谈判文件的实质性要求。 |

### 21    评标原则：公开、公平、公正和诚实信用

供应商存在下列情况之一的，投标无效:

（一）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（三）报价未按照采购文件中规定的形式报价的；

（四）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

### 22    评标办法：最低评标价法

谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人；

第一轮为响应文件报价，原则上第二轮报价为最终报价，二轮报价不能超过一轮所报价格，超过第一轮报价为无效报价。二轮报价若出现最低价一致的情形，谈判小组征询有效报价单位一致同意后在进行一轮报价。

### 23    响应文件的初审

23.1 开标后，谈判小组组成人员将对响应文件进行初步审查，检查响

应文件内容是否完整、编排是否有序、提交的响应文件签署是否规范、供应商资格是否符合要求等。

23.2 在详细评标之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应是指响应文件与采购文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。谈判小组只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性。

23.3 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.4 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 24    有下列情形之一的，招标采购中作为废标处理

24.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.4 因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商

### 25    响应文件的评价与比较

25.1 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.2 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的 ；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 26    评审报告

26.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

### 27    评标的有关要求

27.1 评标过程严格保密。谈判小组成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关响应文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员。

27.2 供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

27.3 谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

## （二）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（三）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

## （四）提出的成交候选人的名单及理由。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27.4 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（一）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加谈判；

（二）审查供应商的响应文件并作出评价；

（三）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（四）编写评审报告；

（五）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

### 27.5 竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

## （一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草；

（四）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（五）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

(七)    授予合同

### 28    成交通知

28.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日 内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照采购文件确定的原则从成交候选人中确定成交供应商，并书面通知采购代理机构。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告。成交结果公告应当包括以下内容:

(一)采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式;

(二)项目名称和项目编号;

(三)成交供应商名称、地址和成交金额;

(四)主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求;

(五)谈判小组成员名单。

采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

### 29    履约保证金

### 29.1中标人应在合同签订前向采购人缴纳履约保证金。

### 29.2当中标人全面完成《采购合同》事项并验收合格后，如数退还履约保证金（不计利息）。

### 29.3 如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证

金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

### 30    签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30  日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

### 31    诚实信用

供应商有下列情形之一的，在一至三年内禁止参加本单位政府采购活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的， 中标、成交无效。

### 32  解释权

32.1 本次采购文件的最终解释权属招标代理机构所有。

## 第四部分 采购项目需求及技术参数表

| 序号 | 名称 | 规格标准 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强光手电 | 1、结构基础型强光手电采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USB充电接口、开关部件、4格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。 2、尺寸：总长度为150 mm±2mm，握柄直径27 mm±1 mm，头盖外径35 mm±1 mm，手绳长度155 mm±5mm。 3、质量：强光手电总质量（含18650锂离子充电电池和手绳）应小于或等于230 g。 4、强光初始强度：距光源5m处光斑中心初始照度应大于等于120lx。 5、强光照明时间：使用18650锂离子充电电池，在电池饱和状态下强光手电进入强光模式，连续照明330 min，距光源5 m处光斑中心照度值应大于或等于100lx。 6、外壳强度：强光手电外壳应能承受大于或等于980N的径向压力。挂绳强度：承受拉力应大于或等于50N。 7、执行标准：《GA 883-2018公安单警装备 强光手电》 8、需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告（原件或复印机加盖供应商公章），当出具第三方检测机构的检测报告时需在全国认证认可信息公共服务平台上查询到该检测机构具备该产品检测能力资质(类别、检测标准），如虚假提供属于无效报告。 | 316 | 个 |  |
| 2 | 橡胶棍 | 1、颜色：黑色。 2、棍体主体材质：工程塑料。 3、棍体长度≥1.6m，棍体外径为30mm±5mm。 4、棍体重量≤1.7kg。 5、警棍在外力作用下应能弯曲，且两端夹角为120°时不应出现裂纹或者断裂。 6、警棍一端受垂直于棍体的外力做下，经自然回复后产生残余变形量≤25mm。 7、警棍在2000N拉力作用下，棍体不应出现裂纹或断裂。 8、警棍连续击打2000次后，棍体不应出现裂纹或断裂。 9、警棍在-30℃至55℃温度条件下，应符合柔韧性性能的要求。 10、棍体具有阻燃性，棍体表面续燃时间≤5s。 11、警棍符合《GA 1124-2013 长警棍》中的有关要求。 12、需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告（原件或复印机加盖供应商公章），当出具第三方检测机构的检测报告时需在全国认证认可信息公共服务平台上查询到该检测机构具备该产品检测能力资质(类别、检测标准），如虚假提供属于无效报告。 | 316 | 根 |  |
| 3 | 勤务头盔 | 1、战术防暴头盔重量：≤1600克（含战术导轨）； 2、外壳材质，全新ABS工程塑料； 3、抗撞击防护性能：防暴头盔应能承受对面罩4. 9J动能的冲击， 冲击后面罩与试验头模的鼻子不应接触，且面罩应能正常开合。 4、抗冲击强度性能检验：防暴头盔的面罩应能承受1g铅弹以150m/s+10m/s速度冲击，冲击后面罩不应被击穿或破碎。 5、吸收碰撞能量性能检验：防暴头盔应能承受49J 能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力应小于4900N，且壳体不应破裂，试验头模应符合附录B的规定。 6、阻燃性能：防暴头盔壳体外表面续燃时间应小于等于10s。 7、执行标准：《GA 294-2012 警用防暴头盔》 8、需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告（原件或复印机加盖供应商公章），当出具第三方检测机构的检测报告时需在全国认证认可信息公共服务平台上查询到该检测机构具备该产品检测能力资质(类别、检测标准），如虚假提供属于无效报告。 | 316 | 顶 |  |
| 4 | 多功能超轻超薄防刺服 | 1、执行标准：GA 68-2024 《警用防刺服》 2、结构要求：外套+金属防刺层 3、防护面积：≥0.3㎡ 4、防刺层厚度：≤0.8mm(含防刺层保护套） 5、防刺性能：执行标准中A类防刺服性能要求。防刺服用D1刀具、测试体24J±0.5J撞击能量对防刺层进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服未出现穿透。 6、高速粒子冲击：常温条件下，应能承受1g铅弹以150m/s+10m/s速度冲击，无洞穿。 7、柔软度（弯曲度）：使用长条形压头，防刺层在外力作用下弯曲20mm时的作用力应≤20N。 8、主要材质要求： （1）防刺层重量：≤1.8kg; （2）面料断裂强力≥1000N；面料撕破强力≥145N，甲醛含量≤20mg/kg; （3）面料耐磨性能：≥3000次； （4）锦丝搭扣带：折合强度≥7.0N/c㎡。 9、需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告（原件或复印机加盖供应商公章），当出具第三方检测机构的检测报告时需在全国认证认可信息公共服务平台上查询到该检测机构具备该产品检测能力资质(类别、检测标准），如虚假提供属于无效报告。报告中体现了4、5、6、7、8项所列要求并实质性满足要求，检测报告或参数值未体现或参数值不符合的，视为负偏离。成交后三个工作日内，成交供应商向采购人提供原件查验。 | 316 | 件 |  |
| 5 | 多功能腰带 | 1、多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、催泪喷射器套、对讲机套。 2、质量：≤1.1kg。 3、抗拉性能：斜挂带卡扣在扣合状态下，施加≥500N的拉力并保持30s，卡扣不破损，并能正常使用。装具套在开口缝合部位施加≥350N的拉力并保持30S，无撕裂。腰带钎子在扣合状态下，施加≥900N的拉力并保持30s，连接件无断裂，并能正常使用。对催泪喷射器套施加≥900N的拉力并保持30s，连接件无断裂。 4、耐刷洗色牢度/级：≥4。 5、耐光色牢度/级：4-5。 6、耐摩擦色牢度/级：干磨≥4湿磨≥4； 7、腰带钎子、警棍套警棍插拔性能：插拔3000次后，能正常使用；警棍套、催泪喷射器套旋转性能：旋转3000次后，能正常使用； 8、执行标准：《GA890-2018公安单警装备 多功能腰带》 9、需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告（原件或复印机加盖供应商公章），当出具第三方检测机构的检测报告时需在全国认证认可信息公共服务平台上查询到该检测机构具备该产品检测能力资质(类别、检测标准），如虚假提供属于无效报告。 | 316 | 条 |  |
| 6 | 急救包 | 急救包由包体、内装药品和器械组成，包体采用移膜皮革，织带采用锦纶材质，急救包颜色为黑色，正面印有白色警徽及警察等字样。在突发事件中，警员或群众一旦受伤，使用警用急救包就能及时进行止血、包扎、固定等，是个人在受到小型创伤时使用的一种急救便携装备。 主要技术参数： 1、重量：≤200g（不含药品和器械） 2、尺寸：展开长为220±5mm，宽125±3mm，其余未注尺寸公差为±2mm。 内装药品、器械： 1、硝酸甘油片（4片）：用于冠心病、心绞痛的治疗及预防，降低血压或治疗充血性心力衰竭 2、创可贴（大片2片）：用于大面积外伤止血、镇痛、消炎、愈创 3、创可贴（小片6片）：用于小面积外伤止血、镇痛、消炎、愈创 4、橡胶止血带 （1根）：用于毒虫咬伤、输液和抽血前捆扎止血功能 5、无菌纱布片（2片）：用于包扎伤口时使用 6、带垫急救绷带（1条）：用于止血、包扎固定伤口 7、口对口呼吸膜（1片）：口对口人工呼吸时，作为隔离，防止细菌传染，避免交叉感染 8、酒精消毒片（2片）：用于擦拭伤口，起消毒作用 9、抗菌湿纸巾（1袋）：清洁伤口及周边 10、小剪刀（1把）：裁剪布料 11、别针（3枚）：固定绷带 12、执行标准：《GA 891-2010公安单警装备 警用急救包》 13、需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告（原件或复印机加盖供应商公章），当出具第三方检测机构的检测报告时需在全国认证认可信息公共服务平台上查询到该检测机构具备该产品检测能力资质(类别、检测标准），如虚假提供属于无效报告。 | 316 | 个 |  |
| 7 | 防暴盾牌 | 1.观察窗：240mm±5mm×120mm±5mm（宽×高）； 2.防护面积:≥0.45㎡； 3.盾牌投影宽度：≥490mm； 4.重量:≤4kg； 5.观察窗透光率：≥85%； 6. 耐刀砍性能：盾体上沿应能抵御线速度8.5m/s±0.5m/s、能量为100J±5J的击砍，试验后刀砍痕迹深度应小于等于50mm。 7.环境适应性能：能在—30℃～+55℃环境温度下正常工作； 8.执行标准：《GA422-2019防暴盾牌》； 9.需提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告（原件或复印机加盖供应商公章），当出具第三方检测机构的检测报告时需在全国认证认可信息公共服务平台上查询到该检测机构具备该产品检测能力资质(类别、检测标准），如虚假提供属于无效报告。 | 316 | 个 |  |

五部分   合同主要条款

（具体以实际签订合同为主）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

项目信息

采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

合同验收

验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 响应函

致：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

我方对本次采购文件已详细审阅， 内容全部清楚。我方自愿对此次采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1 、我方同意采购文件的各项规定，赞同你方对采购文件的解释；

2 、我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效；

3 、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

4、我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

5、我方赞同你方组织的谈判小组所做出的评审和选择，同意谈判小组无义务向供应商进行任何有关评标解释的规定；

6 、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

7 、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务；

8 、我方同意本响应文件的有效期为开标后    天；一旦中标将响应文件转为合同附件；

9 、本次响应报价为           （元）；

10 、我方在本项目招标结束后愿向招标代理提供纸质版响应文件正本一套，副本二套、电子 U 盘两个；

11 、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

手机：

电话：

传真：

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字）

供应商全称：

（加盖单位公章）

## 签署日期：      年     月     日

## 报价一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 响应报价（元） | 供货期限 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

供  应  商：（单位盖章）

法定代表人（签字/盖章）或委托代理人（签字）：

年  月  日

## 报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置 | 数量台（套） | 总价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |

（此表可延长）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.投标人据实填写投标货物的品牌、规格、型号等，否则视为不响应。

3.如果不提供分项报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字)：

## 日期：           年        月       日

## 法定代表人资格证明文件

我是    投标单位全称                 的法定代表人。参加阿克苏地区公安局      招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次响应文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

供应商全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1 、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

## 2 、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人身份证复印件正反面粘 贴处

## 授权委托书

我   姓名    是        投标单位名称       的法定代表人，现授权单位全称        的    姓名     为我公司委托代理人，以我单位名誉参加阿克苏地区公安局组织的     招标项目名称、招标编号的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次响应文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其委托代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

有效期         委托代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：             （  签字或盖章）

委托代表人：             （  签字）

供  应  商 全 称 ：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

委托代理人身份证 复印件正反面粘贴处

说明：应附法定代表人和委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证 复印件正反面粘贴处

## 供应商资格声明函

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附营业执照、开户信息等资格审查资料。

## 供应商近三年有无违法、违规记录承诺书

（供应商自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人：      （  签字或盖章）

或委托代理人：      （签字）

供应商全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

## 反商业贿赂承诺书

致：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他供应商保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通， 自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、 自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

## 供应商技术支持和服务承诺书

（供应商自行填写）

法定代表人：          （  签字或盖章）

或委托代理人：            （签字）

签署日期：     年    月    日

## 中小企业声明函（货物） 本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加阿克苏地区公安局 的 安全防护警用设备项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1.（标的物），属于 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元， 资产总额为 万元， 属于（中

型企业、小型企业、微型企业）； 2.（标的物），属于 行业；制造商为（企业名称），从业 人员 人，营业收入为 万元， 资产总额为 万元， 属于（中

型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的物），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元， 资产总额为      万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，不符合的无需填写。

2.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.供应商按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业；

4.为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020 年 2 月27 日 上 线 运 行 ， 在 国 务 院 客 户 端 和 工 业 和 信 息 化 部 网 站（https://www.miit.gov.cn/）上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

5.根据上一年度的数据如实填写从业人员、营业收入、资产总额，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

6.投标企业按照《关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）的通知》规定，明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不

## 得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

## 政府采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司              （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：           ）采购文件， 自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、 中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

四、近三年阿克苏地区采购项目实施中,近三年来的财务状况和近三个月来的缴纳税收和社会保障金记录良好。如本承诺内容不真实，我公司愿承担由此产生的一切后果和法律责任（被废标、被列入政府采购失信名单或承担由此造成利益相关方经济损失的赔偿责任）。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供  应  商：               （盖单位公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

或委托代理人：                （签字）

日       期：       年   月   日

- 偏离表

- 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正偏离/负偏离/不偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、应与文件要求逐条对应填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

3、商务条款包含：供货期、投标有效期、响应文件份数、投标保证金、付款方式、质保期、售后服务等。

4、商务条款偏离表若有一项出现负偏离的，视为不响应招标文件实质性要求。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权委托人(签字)：

日期：           年       月      日

## 技术参数、规格偏离表

| 序号 | 文件要求技术参数、规格 | 投标技术参数、规格 | 正偏离/负偏离不偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标,对照招标文件技术指标要求，如实逐条一对应填写实质性响应情况,技术参数内容不允许偏离，正偏离或不偏离须在表格内注明；评标委员会有权视其为负偏离；

2、本表如填写不完，可以续页。

## 供应商认为需补充的其它资料或说明

## 响应文件封皮格式

正本或副本

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供  应  商（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：