公 开 招 标 文 件

项目名称：钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）

项目编号：JSZC-320404-QFZB-G2026-0007

采 购 人：常州市钟楼区人民政府办公室

采购代理机构：常州青枫招标有限公司

目      录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查	19

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	28

第五章  采购需求	33

第六章  拟签订的合同文本	62

第七章  投标文件格式	78

# 第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320404-QFZB-G2026-0007

2.项目名称：钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）

3.项目预算金额：790.56万元，其中：

采购包1：397.96万元；

采购包2：392.60万元。

4.项目最高限价：

采购包1：最高限价为397.96万元；

采购包2：最高限价为392.60万元。

5.采购需求：对1519个已过保监控设备进行升级改造；2336个低质量点位进行拆除；1772个监控点位续保；57个重复建设点位迁移；998个监控点位新建，服务包含传输链路、运维服务、电能消耗，因项目点位较多、时间跨度较长，为便于实施，综合考虑本项目分为两个包。（详细内容见本招标文件第五章）

6.合同履行期限：升级改造部分自签订合同起按年份，分批次进行验收，在验收交付之日起进入免费质保、运维服务期，免费质保、运维服务期满方视为本项目结束。项目完好率全部达到98%以上且经专项验收后进入专业维保期。

7.分包要求：本项目共分两个包。每个投标人可选择相应的采购包投标，兼投不兼中。在采购包1中被推荐为第一中标候选人的单位可参与采购包2评标，但不得成为采购包2的推荐中标候选人。

8.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：是；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”自行下载获取。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年4月21日09点00分（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / ；

2.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习政府采购一体化平台“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册详见江苏政府采购网或常州市政府采购网的“苏采云”相关专栏。 领取CA和办理电子签章[请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）]及“苏采云”系统公布的相关联系方式，进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件等。操作“苏采云”系统过程中如有不明，请及时联系苏采云客服。

3.本项目不收取投标保证金。

4.本项目资格后审。

5.公告发布媒体：江苏政府采购网、常州市政府采购网、常州青枫招标有限公司网站。

6.关于常州市中小企业政府采购信用融资

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市钟楼区人民政府办公室

地址：江苏省常州市钟楼区星港路88号

联系人：汤先生

联系方式：0519-88890809

2.采购代理机构信息

名称：常州青枫招标有限公司

地址：常州市钟楼区运河路198号博济新博智汇谷5栋202室

联系人：张工

联系方式：0519-88119558

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：0519-88119558

# 第二章  投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目 / 包为单一产品采购项目。 ■本项目 1、2 包为非单一产品采购项目，核心产品为：400W人脸抓拍摄像机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面原件形式递交。（注：询问函：①必须加盖投标人公章；②以采购代理机构收到时间为准，否则采购代理机构有权拒收其询问函） 询问时间：2026年4月9日11：30前 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州市青枫招标有限公司、常州市钟楼区人民政府办公室； 联系电话：0519-88119558、0519-88890809； 通讯地址：常州市钟楼区运河路198号博济新博智汇谷5栋202室、江苏省常州市钟楼区星港路88号。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：各采购包均以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：[100万元（含）以下费率1.5%，100万元（不含）-500万元（含）费率1.1%，500万元（不含）-1000万元（含）费率0.8%]*0.5后计取；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元，则按人民币3000元计取。 收款单位：常州青枫招标有限公司 收款银行：中信银行常州分行营业部 银行账号：811 0501 0121 0099 2840 缴纳时间：中标（成交）通知书发出之日起30日内。 |
| 28 | 纸质中标（成交）文件 | 中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州青枫招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》）。 |

投标人须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6信息安全产品

5.6.1涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内，否则投标无效。

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8绿色采购政策

5.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.9履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https：//jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

5.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)。

6 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

10.6如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的采购文件内容为准。如有更正的，投标人应当以更正后的采购文件为准，在标书制作工具中调整相应格式和内容。

11 投标报价

11.1投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务和货物费用。

11.2.3投标人在投标时任何错漏、优惠或竞争性报价不得作为合同履行期间减轻责任、减少服务、增加费用、降低质量的理由。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13 投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

16 投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

17 投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18 开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19 资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22 确定中标人

22.1采购人授权评标委员会直接确定中标人，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23 中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

26 询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章  资格审查

## 一   资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二   资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 | 提供证明文件的复印件或电子件或电子证照，加盖投标人公章。 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》。 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构现场查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函等 | / | 如有，格式见《投标文件格式》。 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | / |  |

# 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

## 一   评标程序

1 投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（同时提供投标人近三个月任意一个月（自开标之日往前推）内为其缴纳社保的记录，如有授权委托情况的，必须提供）和政府采购投标人信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1为了有助于对投标文件进行审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。

2.3投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。

2.4投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明及相关证明材料。

2.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

■投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

■投标报价低于全部通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

■投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

■评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.6.2启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交；评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.8投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.8.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.8.2-2.8.7项规定修正。

2.8.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.8.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.8.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.8.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.8.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.8.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.9落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.9.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.9.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.9.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.9.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.9.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.9.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.10采购本国产品的支持政策

2.10.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.10.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.10.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.10.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.10.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3 投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

4 确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.8、2.9调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二   评标标准

评标方法与评标标准分包要求：（本项目共分两个包。每个投标人可选择相应的采购包投标，兼投不兼中，在采购包1中被推荐为第一中标候选人的单位可参与采购包2评标，但不得成为采购包2的推荐中标候选人。）

1、钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）一标段评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.8及2.9。 |
| 2 | 主观分 | 24 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 6 | 根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于项目实施组织、施工进度控制及措施、施工质量保证及措施进行综合评审。 1.方案完整全面且可行性强，阐述详实具体的，得6分； 2.方案内容较全面，可行性较强，阐述比较详实具体的，得3分； 3.方案内容一般，可行性一般，阐述不够充分的，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.2 | 项目组织管理方案 | 6 | 根据投标人提供的项目组织管理方案进行综合评审。 1.管理方案完整、可行，针对性强，优于项目需求，得6分； 2.管理方案较具体、可行，针对性较强，符合项目，得3分； 3.管理方案内容较简单，针对性不强，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.3 | 安全文明施工方案 | 3 | 根据投标人提供的安全文明施工方案进行综合评审。 1.管理方案完整、可行，针对性强，优于项目需求，得3分； 2.管理方案较具体、可行，针对性较强，符合项目，得2分； 3.管理方案内容较简单，针对性不强，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.4 | 应急预案 | 3 | 根据投标人提供的应急预案,包括但不限于运行维护的安全和稳定提供切实可行的应急保障方案、突发事件的应急预案进行综合评审。 1.内容完善，内容清晰完整，可行性强、合理性强的，得3分； 2.内容及描述简单，具有基本的可行性、合理性较强的，得2分； 3.内容的完整性一般、可行性、合理性一般的，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.5 | 运维服务方案 | 6 | 根据投标人提供的运维服务方案进行综合评审。 1.方案内容完整、可行，针对性强，能完全满足项目运维要求的，得6分； 2.售后方案内容较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目运维要求的，得3分； 3.方案内容简单，针对性一般，对项目运维要求响应一般的，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 3 | 客观分 | 46 |  |  |
| 3.1 | 企业资质 | 3 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得1分； 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的,得1分； | 提供有效证书复印件加盖投标人公章。 |
| 3.2 | 技术参数 | 20 | 技术参数响应：根据投标人提供的偏离表及证明资料响应情况打分，全部满足的得20分。其中： 1、“▲”为重要技术参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止； 2、非“▲”项为一般功能性参数要求，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 根据参数要求提供相关证明材料，无需提供证明材料的，以偏离表为准。 |
| 3.3 | 项目业绩 | 3 | 投标人自2023年1月1日以来承接过的类似业绩，有一份得1分，最高3分。 | 提供合同复印件并加盖投标人公章 |
| 3.4 | 项目人员 | 8 | 投标人为本项目配备项目经理1名： 具有信息系统项目管理师(高级)、网络工程师、ITSS-IT服务工程师、ITSS-信息技术应用创新服务工程师、高级系统分析师、网络规划设计师(高级)认证证书的，每提供一个证书得2分，最高得8分； | 提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章。 |
|  |  | 8 | 投标人为本项目配备技术负责人1名： 具有信息系统项目管理师(高级)、中级及以上工程师证书、系统架构师、ITSS-信息技术应用创新服务经理、高级系统规划与管理师证书、注册信息安全专业人员认证证书的，每提供一个证书得2分，最高得8分； | 提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章。 |
|  |  | 4 | 投标人为本项目配备运维负责人1名： 具有IT运维工程师（高级）、网络规划师（高级）、售后服务管理师认证证书的，每提供一个得2分，最高得4分。 | 提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

2、钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）二标段评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.8及2.9。 |
| 2 | 主观分 | 24 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 6 | 根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于项目实施组织、施工进度控制及措施、施工质量保证及措施进行综合评审。 1.方案完整全面且可行性强，阐述详实具体的，得6分； 2.方案内容较全面，可行性较强，阐述比较详实具体的，得3分； 3.方案内容一般，可行性一般，阐述不够充分的，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.2 | 项目组织管理方案 | 6 | 根据投标人提供的项目组织管理方案进行综合评审。 1.管理方案完整、可行，针对性强，优于项目需求，得6分； 2.管理方案较具体、可行，针对性较强，符合项目，得3分； 3.管理方案内容较简单，针对性不强，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.3 | 安全文明施工方案 | 3 | 根据投标人提供的安全文明施工方案进行综合评审。 1.管理方案完整、可行，针对性强，优于项目需求，得3分； 2.管理方案较具体、可行，针对性较强，符合项目，得2分； 3.管理方案内容较简单，针对性不强，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.4 | 应急预案 | 3 | 根据投标人提供的应急预案,包括但不限于运行维护的安全和稳定提供切实可行的应急保障方案、突发事件的应急预案进行综合评审。 1.内容完善，内容清晰完整，可行性强、合理性强的，得3分； 2.内容及描述简单，具有基本的可行性、合理性较强的，得2分； 3.内容的完整性一般、可行性、合理性一般的，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.5 | 运维服务方案 | 6 | 根据投标人提供的运维服务方案进行综合评审。 1.方案内容完整、可行，针对性强，能完全满足项目运维要求的，得6分； 2.售后方案内容较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目运维要求的，得3分； 3.方案内容简单，针对性一般，对项目运维要求响应一般的，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 3 | 客观分 | 46 |  |  |
| 3.1 | 企业资质 | 3 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得1分； 投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的,得1分； | 提供有效证书复印件加盖投标人公章。 |
| 3.2 | 技术参数 | 20 | 技术参数响应：根据投标人提供的偏离表及证明资料响应情况打分，全部满足的得20 分。其中： 1、“▲”为重要技术参数，每负偏离一项扣2分，扣完为止； 2、非“▲”项为一般功能性参数要求，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 根据参数要求提供相关证明材料，无需提供证明材料的，以偏离表为准。 |
| 3.3 | 项目业绩 | 3 | 投标人自2023年1月1日以来承接过的类似业绩，有一份得1分，最高3分。 | 提供合同复印件并加盖投标人公章 |
| 3.4 | 项目人员 | 8 | 投标人为本项目配备项目经理1名： 具有信息系统项目管理师(高级)、网络工程师、ITSS-IT服务工程师、ITSS-信息技术应用创新服务工程师、高级系统分析师、网络规划设计师(高级)认证证书的，每提供一个证书得2分，最高得8分； | 提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章。 |
|  |  | 8 | 投标人为本项目配备技术负责人1名： 具有信息系统项目管理师(高级)、中级及以上工程师证书、系统架构师、ITSS-信息技术应用创新服务经理、高级系统规划与管理师证书、注册信息安全专业人员认证证书的，每提供一个证书得2分，最高得8分； | 提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章。 |
|  |  | 4 | 投标人为本项目配备运维负责人1名： 具有IT运维工程师（高级）、网络规划师（高级）、售后服务管理师认证证书的，每提供一个得 2分，最高得4分。 | 提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保缴费证明加盖投标人公章。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章  采购需求

- 一、采购标的

1.项目编号：JSZC-320404-QFZB-G2026-0007

2.项目名称：钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）

3.项目预算金额：790.56万元，其中：

采购包1：397.96万元；

采购包2：392.60万元。

4.项目最高限价：

采购包1：最高限价为397.96万元；

采购包2：最高限价为392.60万元。

5.采购需求：对1519个已过保监控设备进行升级改造；2336个低质量点位进行拆除；1772个监控点位续保；57个重复建设点位迁移；998个监控点位新建，服务包含传输链路、运维服务、电能消耗，因项目点位较多、时间跨度较长，为便于实施，综合考虑本项目分为两个包。

6.合同履行期限：升级改造部分自签订合同起按年份，分批次进行验收，在验收交付之日起进入免费质保、运维服务期，免费质保、运维服务期满方视为本项目结束。项目完好率全部达到98%以上且经专项验收后进入专业维保期。

7.分包要求：本项目共分两个包。每个投标人可选择相应的采购包投标，兼投不兼中。在采购包1中被推荐为第一中标候选人的单位可参与采购包2评标，但不得成为采购包2的推荐中标候选人。

8.是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

9.是否接受分支机构参与响应：是

10.是否属于政府购买服务：否

11.是否接受进口产品投标：否

12.是否专门面向中小企业预留采购份额：否

13.其他特定资格要求：无。

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 三、商务要求

### 1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1实施期限：升级改造部分自签订合同起按年份，分批次进行验收，在验收交付之日起进入免费质保、运维服务期，免费质保、运维服务期满方视为本项目结束。项目完好率全部达到98%以上且经专项验收后进入专业维保期。

1.2实施地点：常州市钟楼区

### 2.付款条件（进度和方式）

2.1预付款支付时间：合同签订后15日内，预付款支付比例合同金额的20%。分批到货验收、安装调试结束后，按已完成供货比例的80%支付货款(本次金额最多不超过合同金额的30%)；所有供货及调试结束后付款合同金额的30%；验收合格且审计后付款至审定金额的100%；由中标人提交付款申请，经审核后进入付款流程。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付；(区政府有特殊要求的按区政府相关规定执行。）

2.2合同双方因履行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用，由中标人承担；

2.3开具发票为钟楼区财政规定的正式增值税发票。

2.4采购人在办理预付款支付流程期间，中标人须按合同要求正常开展项目的建设工作。

2.5付款方式及说明：

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 预付款为合同价（扣除不可预计费）的20% | 合同签订15日内 | 20% |  |
| 2 | 2 | 分批到货验收、安装调试结束后，按已完成供货比例的80%支付货款(本次金额最多不超过合同金额的30%) | 分批次验收前 | 30% |  |
| 3 | 3 | 所有供货及调试结束后付至合同价的80% | 全部供货及调试结束后 | 30% |  |
| 4 | 4 | 验收合格且审计后付款至审定金额的100%； | 验收合格且审计后 | 20% |  |

履约保证金：本项目不限缴纳方式，鼓励中标人开具电子保函作为履约保证金，保函金额为合同总价的5%，担保时间截止到项目验收，需在合同签订后的10个工作日内提供。

退还方式：项目验收通过后10个工作日内退还（无息）。

履约保证金不予退还的情形：中标人严重违约，影响工期质量。（参见本合同“十六条、违约责任-乙方责任”第1条-第4条）

根据苏财购〔2023〕150号规定中标人在江苏政府采购电子履约保函（保险）平台开具履约保函，按履约要求准时提供有关材料。开具电子保函路径：1、苏采云（江苏政府采购一体化平台）--政策支持--保险保函；2、江苏政府采购网--保险保函；3、PC端登录https://www.jsdzbh.com 直接开具。咨询电话：4006800040。详见苏财购〔2023〕150号。

3.包装和运输

必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）

4.售后服务（质保期）

新增设备三年原厂质保。（部分设备质保有明确年限的，按具体明确年限执行）

5.保险

按规定缴纳。

6.报价方式

投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

投标人所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认定为无效。

## 四、钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）一标段采购需求

### （一）建设内容

对2018年至2025年即将维保到期的6个技防项目进行升级改造，对888个已过保监控设备进行升级改造；815个低质量点位进行拆除；732个监控点位续保；42个重复建设点位迁移；478个监控点位新建，服务包含传输链路、运维服务及电能消耗。

1.2018年技防入户项目升级改造

计划对2018年技防入户项目进行升级改造，涉及879个已过保监控设备进行升级改造，其中400W全彩网络摄像机838台，400W人脸抓拍摄像机41台，792个低质量点位进行拆除；40个监控点位续保；42个重复建设点位迁移；

2.宝龙广场外围电动车停放区监控系统设备项目续保

计划对宝龙广场外围电动车停放区监控系统设备项目11个监控点位续保；

3.电信老小区改造三期项目升级改造

计划对电信老小区改造三期项目进行升级改造，涉及9个已过保监控设备进行升级改造，其中400W全彩网络摄像机6台，400W人脸抓拍摄像机3台；6个低质量点位进行拆除；125个监控点位续保；

4.电信老小区改造四期项目续保

计划电信老小区改造四期项目397个监控点位续保；17个低质量点位进行拆除；

5.电信老小区改造五期项目续保

计划电信老小区改造五期项目132个监控点位续保；

6.电信老小区改造四期项目续保

计划电信老小区改造四期项目27个监控点位续保；

7.本期新建部分

本期计划新建监控点位478个，其中400W全彩网络摄像机435台，400W人脸抓拍摄像机42台，400W双目人脸抓拍摄像机1台；

8.传输链路

### 本次前端建设的各类系统采用运营商链路接入至相应派出所机房中心。（新建点位包含传输链路及通讯设备，满足钟楼公安监控视频传输要求）

### （二）技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

1.1.1高清视频输出（全彩摄像机）

监控点摄像机分辨率全部采用分辨率≥2K（2560*1440）、帧率≥25帧/秒的视频流输出，能够获得清晰流畅的图像，采用H.264编码格式，能够满足在4M带宽下，提供更高的图像质量。

1.1.2人脸智能抓拍（人脸抓拍摄像机）

前端支持对过往人员最佳的智能抓拍，同时输出照片小图和全景图，其中人脸像素≥70*70；在满足光照和人脸抓拍场景条件下，识别率要求≥92%。

本次抓拍的人脸图片为正面、无遮挡情况下，基于市局现有算法进行比对的首位命中率要求≥93%，且首位命中照片中的图片与被布控人员照片相似度应≥92%。

1.1.3双目人脸智能抓拍

全景镜头：分辨率≥2K（2560*1440）、帧率≥25帧/秒的视频流输出，能够获得清晰流畅的图像，采用H.264编码格式，能够满足在4M带宽下，提供更高的图像质量。

细节镜头：支持对过往人员最佳的智能抓拍，同时输出照片小图和全景图，其中人脸像素≥70*70；在满足光照和人脸抓拍场景条件下，识别率要求≥92%。

本次抓拍的人脸图片为正面、无遮挡情况下，基于市局现有算法进行比对的首位命中率要求≥93%，且首位命中照片中的图片与被布控人员照片相似度应≥92%。

1.1.4空间点位治理

按市局要求进行一机一档点位治理，在相关平台三维地图上进行准确标注点位位置及朝向。

1.1.5老项目维保

拟对2018年技防入户项目、宝龙广场外围电动车停放区监控系统设备项目、电信老小区改造三期项目、电信老小区改造四期项目、电信老小区改造五期项目、移动老小区改造四期项目现有存量监控点位续保，涉及前端设备、配套网络传输及取电消耗等，续保服务含设备、人工、车辆、场地等费用。

1.2需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范满足相应标准。

2.货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

2.1.1配置清单

| 钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）一标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 监控点位新增、更换 |  |  |  |  |
| 1 | 400W全彩网络摄像机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 1279 | 台 |  |
| 2 | 400W人脸抓拍摄像机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 86 | 台 |  |
| 3 | 400W双目人脸抓拍摄像机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 1 | 台 |  |
| 4 | 监控支架 | 配套支架/万向节 | 478 | 个 |  |
| 5 | 监控横臂（0.5米） | 0.5米长，φ60管*2.0厚，整体热镀锌喷塑，含抱箍 | 4 | 根 |  |
| 6 | 监控横臂（1米） | 1米长，φ60管*2.0厚，整体热镀锌喷塑，含抱箍 | 2 | 根 |  |
| 7 | 监控横臂（2米） | 2米长，φ60管*2.0厚，斜撑38管*1.2厚，整体热镀锌喷塑，含抱箍 | 2 | 根 |  |
| 8 | 监控立杆（3.5米） | 3.5米镀锌钢管喷塑，114/76,4.0MM厚，横臂0.3米，含地笼、基础浇筑 | 1 | 根 |  |
| 9 | 前端设备控制箱 | 201户外不锈钢，300*400*250，0.8厚，含抱箍；内配空开*1，3位插排*1；印公安监控+警徽标识 | 478 | 个 |  |
| 10 | 摄像机电源 | DC12V/2A | 478 | 个 |  |
| 11 | 摄像机网线 | 超5类网线 | 520 | 处 |  |
| 12 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 | 520 | 处 |  |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.5 | 200 | 处 |  |
| 14 | PVC穿线管 | PVC25 | 520 | 处 |  |
| 15 | 金属波纹管 | φ20 | 520 | 处 |  |
| 16 | PE穿线管 | PE25 | 60 | 处 |  |
| 17 | 绿化开挖 | 绿化开挖、恢复 | 40 | 米 |  |
| 18 | 人行道板开挖 | 人行道板开挖、恢复 | 20 | 米 |  |
| 19 | 安装辅材 | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、标签纸等 | 1 | 项 |  |
| 二 | 监控点位拆除、移建 |  |  |  |  |
| 1 | 监控点位拆除 | 低质量监控点位进行拆除：含摄像机、支架、机箱、线缆等进行拆除、搬运及垃圾清运 | 815 | 点 |  |
| 2 | 监控点位移建 | 重复建设监控点位迁移：原有点位摄像机、支架、机箱、线缆等设备及辅材移建安装 | 42 | 点 |  |
| 三 | 监控点位运维 |  |  |  |  |
| 1 | 点位运维（2年） | 现有存量监控点位进行维保服务含（含每年电能费用） | 732 | 点 | 2年 |
| 2 | 点位运维（3年） | 新增、更换、移建监控点位进行维保服务（含每年电能费用） | 1408 | 点 | 3年 |
| 四 | 监控点位传输链路 |  |  |  |  |
| 1 | 2026年传输链路(1年) | 传输链路费用 | 415 | 条 | 1年 |
| 2 | 2027年传输链路(1年) | 传输链路费用 | 1446 | 条 | 1年 |
| 3 | 2028年传输链路(1年) | 传输链路费用 | 1522 | 条 | 1年 |
| 4 | 2029年传输链路(1年) | 传输链路费用 | 1522 | 条 | 1年 |

2.1.2主要设备技术参数

2.1.2.1 400W全彩网络摄像机

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS

支持输出图像分辨率不低于2560x1440；

内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；

全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入；

▲具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲内置补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲内置补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

2.1.2.2 400W人脸抓拍摄像机

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；

黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态：120 dB

焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34°

补光灯类型：白光+红外，默认红外

补光距离：红外普通监控50 m，人脸抓拍/识别7 m；白光普通监控30 m，人脸抓拍/识别5 m

人脸抓拍模式：支持人脸检测、抓拍、输出优选的人脸

2.1.2.3 400W双目人脸抓拍摄像机

双目旋镜摄像机采用双芯双镜四云台设计，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知

全结构化模式：a)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等9种属性识别；b)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等13种属性识别；c)抓拍非机动车：支持非机动车牌识别并抓拍，支持非机动车类型、骑车类型、骑车人数、戴头盔、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、发型 、上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下装类型；d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别

支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL；

自带两个镜头，靶面尺寸均为1/1.8英寸；

通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能；

内置2颗GPU芯片；

设备支持对区域内不少于60个行人进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息；

▲设备具备单独PT控制功能，通道1、通道2均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲设备自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲通道1和通道2均支持镜头前盖玻璃加热功能；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲设备内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常检测报警，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，生产日报表、周报表、并以图标形式展现；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲RJ45网络接口处自带电源及通信状态指示灯，可指示设备的上电状态及网络的传输状态；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲内置8颗鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲设备内置北斗定位模块，可对设备位置进行定位；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

内置不少于2个麦克风、1个扬声器、1个RJ45网络接口、2个音频输入接口，1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡卡槽、1个DC12V电压输出接口

2.2.1售后服务

2.2.1.1、本项目新增设备三年原厂质保（部分设备质保有明确年限的，按具体明确年限执行）。

2.2.1.2、在质保期内，组织运维服务团队，团队至少有8名外场运维人员及至少1名驻场运维人员，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护，避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向承建单位报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，承建单位须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为承建单位上门保修，及由承建单位派员到现场维修，由此产生的一切费用均由承建单位承担。

（1）一般系统或设备发生故障后，在4小时内到达现场，并在12小时的期限内修复。特殊情况不能修复的，要查出故障原因，并提出解决方案。

（2）系统网络故障响应处理时间应少于30分钟，到达现场时间应少于4个小时。按照故障程度，一般故障4小时修复，重大故障24小时内修复，特殊情况，最长不得超过48小时。

（3）因传输链路断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

（4）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能。应此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求。

2.2.1.3、驻场服务要求。投标人须至少派驻采购人认可的运维管理人员1名进行驻场运维。驻场运维管理人员需有视频监控系统运维管理工作经验，能够熟练使用视频运维系统完成运维保障任务。投标人应承诺保持派驻人员的连续性和稳定性；派驻人员日常考核由采购人负责；派驻人员必须服从采购人的管理，包括工作时间、工作安排、工作地点、着装规范、打卡规定等，遵守用户单位相关管理规范和要求，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在市区内的差旅费用由中标单位统一支付；派驻人员调整更换必须经采购人同意。中标单位对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行安全保密的责任和义务。

2.2.1.4、保密安全要求：中标人须对项目组进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务，并在保密协议中承诺不参与任何信息泄密事件，如涉及信息安全泄密事件，参与人将承担违法相关责任，参与人所属公司也将承担连带法律责任。派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

2.2.1.5、培训要求：在监控点位安装和验收完毕后，在现场进行基础培训，培训内容主要包括监控摄像机点位位置、系统组网、实时画面查看、录像回放等。现场培训的目的是让采购人操作人员掌握基本视频监控操作方法，并能进行一些简单的故障处理。现场培训由投标人根据项目进展进行组织。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

无

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

2.4.1施工要点

2.4.1.1 前端摄像机要求

基于标准的H.264编码的高清网络摄像机。高清网络摄像机可提供2K及以上分辨率视频图像采集。

2.4.1.1.2 设备机箱要求

设备机箱内要求可以放置通讯设备、摄像机电源、电源设备等，并留有一定的电缆接入和维修空间。设备机箱材料为户外不锈钢。

2.4.1.3 电源规划设计

考虑到前端摄像机离系统中心距离较长，铺设强电电缆不仅费用较大，而且安全性较差，也不利于以后系统的维护。因此，根据常综治委【2009】9号文件精神按市供电公司要求就近取220V交流电，通过变压器进行稳压和滤波，为摄像机提供12V直流电源。

2.4.1.4 线缆敷设施工要求

2.4.1.4.1 原材料要求

- 电缆通道畅通，排水良好。金属部分的防腐层完整。

- 电缆型号、电压、规格应符合设计要求。

- 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

- 在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

- 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

### 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

| 线缆名称 | 线缆规格 | 线缆用途 |
| --- | --- | --- |
| 三芯电源线 | RVV3×1.5mm | 设备控制箱总电源220V取电 |
| 二芯电源线 | RVV2×1mm | 摄像机电源线 |
| 网线 | 超5类网线 | 数字图像传输线缆 |

2.4.1.4.2 线缆敷设要求

- 线缆敷设时严格遵照线缆配置表进行放线，线缆的根数、型号、线径、路由必须和线缆配置表一致。

- 敷设线缆时，应注意拖拽的角度及强度，以防线缆保护层损伤。

- 杆件出孔处线缆预留1.5米～2.0米，绑扎在杆件上。

- 机箱内预留长度为1.5米～2.0米。

- 220V电源统一采用三芯电源线，低压电源（12V—24V）采用二芯电源线。

- 所有进入摄像机或控制箱的线缆均应从底部由下自上进入内部，并作回水湾处理，保证雨水不能顺着线缆进入设备或箱体。

- 裸露在外部线缆必须采用橡胶或者金属软管进行保护，禁止暴露在外面。

- 线缆的两端做好标记，应采用标签打印机打印永久标签。

- 对于易折、易碎、易断的线缆或者线缆头（如尾纤）必须采用胶布包扎等特殊保护措施。

2.4.1.4.3 线缆接线规范

- 有屏蔽要求的电源线缆必须将屏蔽层接到相应的端子排。

- 线缆的表皮剥线长度不易太长，多余部分应放在接线端子下面的走线槽内；

- 线缆接入端子时必须插紧、接牢，禁止虚接，不得将铜丝裸露在端子接线孔外。

- 在窨井等容易进水的地方接线，必须做好防水处理，对于多芯电缆，先进行单芯防水处理，再进行整体防水处理。

- 接线完毕后，剩余线缆必须理顺，整齐盘在机箱（窨井）内，用尼龙扎带进行绑扎，线缆之间不得相互缠绕或者绞接。

- 杆件上走线孔预留在外部的线缆必须捆绑整齐，预留长度一致，要求做到整齐、美观。

线缆敷设完毕后，主要进线孔须采用发泡剂堵塞，防止灰尘侵入。

2.4.5 其它要求

需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

2.5.1项目需求

2.5.1.1 前端点位建设需求

为提升全区治安环境，本次拟对2018-2025年在钟楼区建设的科技建设工程进行升级改造，以此提升全区社会治安防范水平，优化治安环境。具体基础建设需求如下：

1）2018年技防入户项目升级改造

2018年技防入户项目升级改造涉及小区出入口及内部主干道监控点位升级改造，监控点位要求能够对过往非机动车、行人进行监控，视频功能能够看清楚非机动车特征、行人的五官和衣帽特征、物体的移动方向等。人脸抓拍点位要求能够对进出行人进行抓拍，识别人员特征。

本项目中部分摄像机功能完整，但安装位置因建筑、道路环境变化，需进行移建，充分利旧，降低建设成本。

2）电信老小区改造三期项目升级改造

电信老小区改造三期目升级改造涉及小区出入口及内部主干道监控点位升级改造，监控点位要求能够对过往非机动车、行人进行监控，视频功能能够看清楚非机动车特征、行人的五官和衣帽特征、物体的移动方向等。

3）电信老小区改造四期项目升级改造

电信老小区改造四期项目中部分摄像机功能完整，但安装位置因建筑、道路环境变化，需进行移建，充分利旧，降低建设成本。

4）本期新建部分

本项目拟在小区、商业中心、城中村增加监控点位，监控点位要求能够对过往非机动车、行人进行监控，视频功能能够看清楚非机动车特征、行人的五官和衣帽特征、物体的移动方向等。人脸抓拍点位要求能够对进出行人进行抓拍，识别人员特征。

2.5.1.2 后台存储升级需求

2.5.1.2.1、视频存储容量计算

存储容量计算方法

系统中心存储所需存储容量如下：

计算公式：录像容量（MB）=前端监控点数×录像天数×24×60×60×录像码率(Mbps)/8

摄像机：按每路视频码流为4Mbps计算，一路4Mbps码流的2K及以上高清视频数据储存一个月需1.24T硬盘空间。

| 细节摄像机每路2K及以上的码率为4Mbps |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频码率 | 每天24小时存储容量（G） | 天数 | 路数 | 所需的容量（T） |
| 4Mbps | 42.2 | 30 | 1 | 1.24 |

本次项目需新增存储的摄像机共计478台，其中新增400W全彩网络摄像机435台、400W人脸抓拍摄像机42台、400W双目人脸抓拍摄像机1台，新增摄像机路数478台*1.24T≈592.72T

本次视频存储采用市局云中心集中存储的方式，提升存储空间整体利用率，由市局划分已有云存储资源。为避免存储重复建设，本项目存储不在本次招标范围内。

2.5.1.2.2、图片存储容量计算

本次升级改造点位的人脸智能抓拍系统记录的行人数据日均数据量为2000条/路，本项目建设的图片存储6个月（180天）。

图片存储容量计算方法

人脸抓拍摄像机图片存储容量计算方法

路（MB）：2000条记录/(天•路)×摄像机路数×2.68MB/条×存储天数

本次项目新增人脸抓拍摄像机为43路。

| 抓拍图片2.68M/条 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每路抓拍记录 | 每天每路存储容量 | 天数 | 路数 | 所需的容量（T） |
| 2000条 | 2.68M | 180 | 43 | 约39.56T |

本次图片存储采用市局云中心集中存储的方式，提升存储空间整体利用率，由市局划分已有云存储资源。为避免存储重复建设，本项目存储不在本次招标范围内。

2.5.1.3 即将过保项目续保需求

2018年技防入户项目、宝龙广场外围电动车停放区监控系统设备项目、电信老小区改造三期项目、电信老小区改造四期项目、电信老小区改造五期项目、移动老小区改造四期项目中部分摄像机可充分利旧降成本，故本次对上述项目中摄像机、配套网络传输及取电等进行续保，保证正常维护。

2.5.1.4 科学布点需求分析

近年来，通过持续推进感知前端建设，感知密度和智能化程度显著上升，但是，在实战过程中发现点位数量多并不代表空间布局好，传统的人工规划布点方式，完全依赖民警甚至是派出所辅警工作经验、主观感受，无法满足实战要求。前端布建是融合历史建设经验、科学布建规则、公安业务数据和地理信息数据等各类要素共同参与、相互影响的一项复杂工程，结合实战应用需求进行场景化、科学化布建，全面查找常州感知建设漏洞和盲区，着力解决“建在哪”、“建什么”、“怎么建”的问题，切实增强公安机关视频监控建设统筹规划的系统性、布建策略的逻辑性以及布建设计的专业性和设备选型的适配性、合理性。

一是转型升级有需求。综合业务需求变化及视频图像技术智能化发展趋势等因素，传统视频监控建设方法原始落后，与当前部省相关建设要求脱轨，无法达到“从视频图像数据‘采得到’到多维感知数据‘采得全’、‘采得好’”的建设效果。

二是场景化实战有要求。对特定场景下人员、车辆的发现和跟踪，离不开前端智能化的感知资源布建。如何利用基础地理信息数据，科学规划感知点位布建数量、合理选择感知设备类型配置，提升实战场景中人车发现能力，是当前视频图像智能化建设应用过程中亟待解决的重要问题。

三是集约利旧有必要。为贯彻落实“坚持过紧日子”纪律要求，感知点位布建应当避免重复建设，如何充分发挥新建点位采集能力，在已有视频监控资源的基础上,进一步科学织密感知前端网络，也是当前感知前端点位规划建设的一大难题。

五、钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）二标段采购需求

（一）建设内容

对2016年至2025年即将维保到期的9个技防项目进行升级改造，对631个已过保监控设备进行升级改造；1521个低质量点位进行拆除；1040个监控点位续保；15个重复建设点位迁移；520个监控点位新建，服务包含传输链路、运维服务及电能消耗。

1.2016年技防入户项目升级改造

计划对2016年技防入户项目进行升级改造，涉及9个已过保监控设备进行升级改造，其中400W全彩网络摄像机1台，400W人脸抓拍摄像机8台；45个低质量点位进行拆除；2个监控点位续保；

2.2017年技防入户项目升级改造

计划对2017年技防入户项目进行升级改造，涉及573个已过保监控设备进行升级改造，其中400W全彩网络摄像机522台，400W人脸抓拍摄像机51台，1442个低质量点位进行拆除；29个监控点位续保；13个重复建设点位迁移；

3.常州市钟楼区西林街道智慧安防监控服务项目升级改造

计划对常州市钟楼区西林街道智慧安防监控服务项目进行升级改造，涉及31个已过保监控设备进行升级改造，其中400W全彩网络摄像机31台；；10个低质量点位进行拆除；5个监控点位续保；

4.航空技校厂区视频监控系统智能化项目续保

计划对航空技校厂区视频监控系统智能化项目9个监控点位续保；

5.新闸街道派出所技防监控项目进行续保

计划对新闸街道派出所技防监控项目9个监控点位续保；

6.移动老小区改造二期项目升级改造

计划对移动老小区改造二期项目进行升级改造，涉及5个已过保监控设备进行升级改造，其中400W全彩网络摄像机3台，400W人脸抓拍摄像机2台；1个低质量点位进行拆除；190个监控点位续保；

7.移动老小区改造三期项目续保

计划对移动老小区改造三期项目11个监控点位续保；

8.移动老小区改造四期项目升级改造

计划对移动老小区改造四期项目进行升级改造，涉及13个已过保监控设备进行升级改造，其中400W全彩网络摄像机11台，400W人脸抓拍摄像机2台；23个低质量点位进行拆除；669个监控点位续保；2个重复建设点位迁移；

9.移动老小区改造五期项目续保

计划对移动老小区改造五期项目进行升级改造，涉及116个监控点位续保；

10.本期新建部分

本期计划新建监控点位520个，其中400W全彩网络摄像机464台，400W人脸抓拍摄像机55台，400W双目人脸抓拍摄像机1台；

11.传输链路

本次前端建设的各类系统采用运营商链路接入至相应派出所机房中心。（新建点位包含传输链路及通讯设备，满足钟楼公安监控视频传输要求）

- （二）技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

1.1.1高清视频输出（全彩摄像机）

监控点摄像机分辨率全部采用分辨率≥2K（2560*1440）、帧率≥25帧/秒的视频流输出，能够获得清晰流畅的图像，采用H.264编码格式，能够满足在4M带宽下，提供更高的图像质量。

1.1.2人脸智能抓拍（人脸抓拍摄像机）

前端支持对过往人员最佳的智能抓拍，同时输出照片小图和全景图，其中人脸像素≥70*70；在满足光照和人脸抓拍场景条件下，识别率要求≥92%。

本次抓拍的人脸图片为正面、无遮挡情况下，基于市局现有算法进行比对的首位命中率要求≥93%，且首位命中照片中的图片与被布控人员照片相似度应≥92%。

1.1.3双目人脸智能抓拍

全景镜头：分辨率≥2K（2560*1440）、帧率≥25帧/秒的视频流输出，能够获得清晰流畅的图像，采用H.264编码格式，能够满足在4M带宽下，提供更高的图像质量。

细节镜头：支持对过往人员最佳的智能抓拍，同时输出照片小图和全景图，其中人脸像素≥70*70；在满足光照和人脸抓拍场景条件下，识别率要求≥92%。

本次抓拍的人脸图片为正面、无遮挡情况下，基于市局现有算法进行比对的首位命中率要求≥93%，且首位命中照片中的图片与被布控人员照片相似度应≥92%。

1.1.4空间点位治理

按市局要求进行一机一档点位治理，在相关平台三维地图上进行准确标注点位位置及朝向。

1.1.5老项目维保

拟对2016年技防入户项目、2017年技防入户项目、常州市钟楼区西林街道智慧安防监控服务项目、航空技校厂区视频监控系统智能化项目、新闸街道派出所技防监控项目、移动老小区改造二期项目、移动老小区改造三期项目、移动老小区改造四期项目、移动老小区改造五期项目现有存量监控点位续保，涉及前端设备、配套网络传输及取电消耗等，续保服务含设备、人工、车辆、场地等费用。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范满足相应标准。

2.货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

2.1.1配置清单

| 钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）二标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 合计数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 监控点位新增、更换 |  |  |  |  |
| 1 | 400W全彩网络摄像机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 1032 | 台 |  |
| 2 | 400W人脸抓拍摄像机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 118 | 台 |  |
| 3 | 400W双目人脸抓拍摄像机 | 技术参数详见招标文件采购需求 | 1 | 台 |  |
| 4 | 监控支架 | 配套支架/万向节 | 520 | 个 |  |
| 5 | 监控横臂（0.5米） | 0.5米长，φ60管*2.0厚，整体热镀锌喷塑，含抱箍 | 6 | 根 |  |
| 6 | 监控横臂（1米） | 1米长，φ60管*2.0厚，整体热镀锌喷塑，含抱箍 | 3 | 根 |  |
| 7 | 监控横臂（2米） | 2米长，φ60管*2.0厚，斜撑38管*1.2厚，整体热镀锌喷塑，含抱箍 | 3 | 根 |  |
| 8 | 监控立杆（3.5米） | 3.5米镀锌钢管喷塑，114/76,4.0MM厚，横臂0.3米，含地笼、基础浇筑 | 1 | 根 |  |
| 9 | 前端设备控制箱 | 201户外不锈钢，300*400*250，0.8厚，含抱箍；内配空开*1，3位插排*1；印公安监控+警徽标识 | 520 | 个 |  |
| 10 | 摄像机电源 | DC12V/2A | 520 | 个 |  |
| 11 | 摄像机网线 | 超5类网线 | 535 | 处 |  |
| 12 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 | 535 | 处 |  |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.5 | 180 | 处 |  |
| 14 | PVC穿线管 | PVC25 | 535 | 处 |  |
| 15 | 金属波纹管 | φ20 | 535 | 处 |  |
| 16 | PE穿线管 | PE25 | 65 | 处 |  |
| 17 | 绿化开挖 | 绿化开挖、恢复 | 60 | 米 |  |
| 18 | 人行道板开挖 | 人行道板开挖、恢复 | 30 | 米 |  |
| 19 | 安装辅材 | 含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、标签纸等 | 1 | 项 |  |
| 二 | 监控点位拆除、移建 |  |  |  |  |
| 1 | 监控点位拆除 | 低质量监控点位进行拆除：含摄像机、支架、机箱、线缆等进行拆除、搬运及垃圾清运 | 1521 | 点 |  |
| 2 | 监控点位移建 | 重复建设监控点位迁移：原有点位摄像机、支架、机箱、线缆等设备及辅材移建安装 | 15 | 点 |  |
| 三 | 监控点位运维 |  |  |  |  |
| 1 | 点位运维（2年） | 现有存量监控点位进行维保服务含（含每年电能费用） | 1040 | 年 | 2年 |
| 2 | 点位运维（3年） | 新增、更换、移建监控点位进行维保服务（含每年电能费用） | 1166 | 年 | 3年 |
| 四 | 监控点位传输链路 |  |  |  |  |
| 1 | 2026年传输链路(1年) | 传输链路费用 | 692 | 条 | 1年 |
| 2 | 2027年传输链路(1年) | 传输链路费用 | 1668 | 条 | 1年 |
| 3 | 2028年传输链路(1年) | 传输链路费用 | 1710 | 条 | 1年 |
| 4 | 2029年传输链路(1年) | 传输链路费用 | 1710 | 条 | 1年 |

2.1.2主要设备技术参数

2.1.2.1 400W全彩网络摄像机

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS

支持输出图像分辨率不低于2560x1440；

内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；

全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入；

▲具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲内置补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲内置补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

2.1.2.2 400W人脸抓拍摄像机

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；

黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态：120 dB

焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34°

补光灯类型：白光+红外，默认红外

补光距离：红外普通监控50 m，人脸抓拍/识别7 m；白光普通监控30 m，人脸抓拍/识别5 m

人脸抓拍模式：支持人脸检测、抓拍、输出优选的人脸

2.1.2.3 400W双目人脸抓拍摄像机

双目旋镜摄像机采用双芯双镜四云台设计，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知

全结构化模式：a)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等9种属性识别；b)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等13种属性识别；c)抓拍非机动车：支持非机动车牌识别并抓拍，支持非机动车类型、骑车类型、骑车人数、戴头盔、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、发型 、上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下装类型；d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别

支持分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL；

自带两个镜头，靶面尺寸均为1/1.8英寸；

通道1和通道2均支持自动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能；

内置2颗GPU芯片；

设备支持对区域内不少于60个行人进行检测，支持行人属性分析功能，可通过IE浏览器显示行人属性信息；

▲设备具备单独PT控制功能，通道1、通道2均支持水平方向-10°~190°旋转，垂直方向均支持-5°~30°旋转；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲设备自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷开启、关闭；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲通道1和通道2均支持镜头前盖玻璃加热功能；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲设备内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常检测报警，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，生产日报表、周报表、并以图标形式展现；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲RJ45网络接口处自带电源及通信状态指示灯，可指示设备的上电状态及网络的传输状态；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲内置8颗鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网络鳞片状；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

▲设备内置北斗定位模块，可对设备位置进行定位；（提供公安部检验报告证明，并加盖设备供应商原厂公章）

内置不少于2个麦克风、1个扬声器、1个RJ45网络接口、2个音频输入接口，1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个SD卡卡槽、1个DC12V电压输出接口

2.2.1售后服务

2.2.1.1、本项目新增设备三年原厂质保（部分设备质保有明确年限的，按具体明确年限执行）。

2.2.1.2、在质保期内，组织运维服务团队，团队至少有8名外场运维人员及至少1名驻场运维人员，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护，避免由网络故障或软件的升级而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向承建单位报告，由其派出技术人员进行排除。维护管理单位必须有相应的资质，承建单位须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为承建单位上门保修，及由承建单位派员到现场维修，由此产生的一切费用均由承建单位承担。

（1）一般系统或设备发生故障后，在4小时内到达现场，并在12小时的期限内修复。特殊情况不能修复的，要查出故障原因，并提出解决方案。

（2）系统网络故障响应处理时间应少于30分钟，到达现场时间应少于4个小时。按照故障程度，一般故障4小时修复，重大故障24小时内修复，特殊情况，最长不得超过48小时。

（3）因传输链路断裂、区域停电和不可抗力的原因造成的损坏不受上述限制，但必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

（4）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能。应此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求。

2.2.1.3、驻场服务要求。投标人须至少派驻采购人认可的运维管理人员1名进行驻场运维。驻场运维管理人员需有视频监控系统运维管理工作经验，能够熟练使用视频运维系统完成运维保障任务。投标人应承诺保持派驻人员的连续性和稳定性；派驻人员日常考核由采购人负责；派驻人员必须服从采购人的管理，包括工作时间、工作安排、工作地点、着装规范、打卡规定等，遵守用户单位相关管理规范和要求，严格执行请销假制度；派驻人员在服务期内不得兼任其他项目的维护工作；派驻人员根据工作需要，在市区内的差旅费用由中标单位统一支付；派驻人员调整更换必须经采购人同意。中标单位对派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行安全保密的责任和义务。

2.2.1.4、保密安全要求：中标人须对项目组进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务，并在保密协议中承诺不参与任何信息泄密事件，如涉及信息安全泄密事件，参与人将承担违法相关责任，参与人所属公司也将承担连带法律责任。派驻人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

2.2.1.5、培训要求：在监控点位安装和验收完毕后，在现场进行基础培训，培训内容主要包括监控摄像机点位位置、系统组网、实时画面查看、录像回放等。现场培训的目的是让采购人操作人员掌握基本视频监控操作方法，并能进行一些简单的故障处理。现场培训由投标人根据项目进展进行组织。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

无

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；；

2.4.1施工要点

2.4.1.1 前端摄像机要求

基于标准的H.264编码的高清网络摄像机。高清网络摄像机可提供2K及以上分辨率视频图像采集。

2.4.1.1.2 设备机箱要求

设备机箱内要求可以放置通讯设备、摄像机电源、电源设备等，并留有一定的电缆接入和维修空间。设备机箱材料为户外不锈钢。

2.4.1.3 电源规划设计

考虑到前端摄像机离系统中心距离较长，铺设强电电缆不仅费用较大，而且安全性较差，也不利于以后系统的维护。因此，根据常综治委【2009】9号文件精神按市供电公司要求就近取220V交流电，通过变压器进行稳压和滤波，为摄像机提供12V直流电源。

2.4.1.4 线缆敷设施工要求

2.4.1.4.1 原材料要求

- 电缆通道畅通，排水良好。金属部分的防腐层完整。

- 电缆型号、电压、规格应符合设计要求。

- 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

- 在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

- 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

- 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

| 线缆名称 | 线缆规格 | 线缆用途 |
| --- | --- | --- |
| 三芯电源线 | RVV3×1.5mm | 设备控制箱总电源220V取电 |
| 二芯电源线 | RVV2×1mm | 摄像机电源线 |
| 网线 | 超5类网线 | 数字图像传输线缆 |

2.4.1.4.2 线缆敷设要求

- 线缆敷设时严格遵照线缆配置表进行放线，线缆的根数、型号、线径、路由必须和线缆配置表一致。

- 敷设线缆时，应注意拖拽的角度及强度，以防线缆保护层损伤。

- 杆件出孔处线缆预留1.5米～2.0米，绑扎在杆件上。

- 机箱内预留长度为1.5米～2.0米。

- 220V电源统一采用三芯电源线，低压电源（12V—24V）采用二芯电源线。

- 所有进入摄像机或控制箱的线缆均应从底部由下自上进入内部，并作回水湾处理，保证雨水不能顺着线缆进入设备或箱体。

- 裸露在外部线缆必须采用橡胶或者金属软管进行保护，禁止暴露在外面。

- 线缆的两端做好标记，应采用标签打印机打印永久标签。

- 对于易折、易碎、易断的线缆或者线缆头（如尾纤）必须采用胶布包扎等特殊保护措施。

2.4.1.4.3 线缆接线规范

- 有屏蔽要求的电源线缆必须将屏蔽层接到相应的端子排。

- 线缆的表皮剥线长度不易太长，多余部分应放在接线端子下面的走线槽内；

- 线缆接入端子时必须插紧、接牢，禁止虚接，不得将铜丝裸露在端子接线孔外。

- 在窨井等容易进水的地方接线，必须做好防水处理，对于多芯电缆，先进行单芯防水处理，再进行整体防水处理。

- 接线完毕后，剩余线缆必须理顺，整齐盘在机箱（窨井）内，用尼龙扎带进行绑扎，线缆之间不得相互缠绕或者绞接。

- 杆件上走线孔预留在外部的线缆必须捆绑整齐，预留长度一致，要求做到整齐、美观。

线缆敷设完毕后，主要进线孔须采用发泡剂堵塞，防止灰尘侵入。

2.4.5 其它要求

需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。。

2.4.5 其它要求

需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

2.5.1项目需求

2.5.1.1 前端点位建设需求

为提升全区治安环境，本次拟对2016-2025年在钟楼区建设的科技建设工程进行升级改造，以此提升全区社会治安防范水平，优化治安环境。具体基础建设需求如下：

1）2016年技防入户项目升级改造

2016年技防入户项目升级改造涉及小区出入口及内部主干道监控点位升级改造，监控点位要求能够对过往非机动车、行人进行监控，视频功能能够看清楚非机动车特征、行人的五官和衣帽特征、物体的移动方向等。人脸抓拍点位要求能够对进出行人进行抓拍，识别人员特征。

2）2017年技防入户项目升级改造

2017年技防入户项目升级改造涉及小区出入口及内部主干道监控点位升级改造，监控点位要求能够对过往非机动车、行人进行监控，视频功能能够看清楚非机动车特征、行人的五官和衣帽特征、物体的移动方向等。人脸抓拍点位要求能够对进出行人进行抓拍，识别人员特征。

本项目中部分摄像机功能完整，但安装位置因建筑、道路环境变化，需进行移建，充分利旧，降低建设成本。

3）常州市钟楼区西林街道智慧安防监控服务项目升级改造

常州市钟楼区西林街道智慧安防监控服务项目升级改造涉及小区、商业中心出入口及内部主干道监控点位升级改造，监控点位要求能够对过往非机动车、行人进行监控，视频功能能够看清楚非机动车特征、行人的五官和衣帽特征、物体的移动方向等。

4）移动老小区改造二期项目升级改造

移动老小区改造二期项目升级改造涉及小区出入口及内部主干道监控点位升级改造，监控点位要求能够对过往非机动车、行人进行监控，视频功能能够看清楚非机动车特征、行人的五官和衣帽特征、物体的移动方向等。人脸抓拍点位要求能够对进出行人进行抓拍，识别人员特征。

5）移动老小区改造四期项目升级改造

移动老小区改造四期项目升级改造涉及小区出入口及内部主干道监控点位升级改造，监控点位要求能够对过往非机动车、行人进行监控，视频功能能够看清楚非机动车特征、行人的五官和衣帽特征、物体的移动方向等。人脸抓拍点位要求能够对进出行人进行抓拍，识别人员特征。

本项目中部分摄像机功能完整，但安装位置因建筑、道路环境变化，需进行移建，充分利旧，降低建设成本。

6）本期新建部分

本项目拟在小区、商业中心、城中村增加监控点位，监控点位要求能够对过往非机动车、行人进行监控，视频功能能够看清楚非机动车特征、行人的五官和衣帽特征、物体的移动方向等。人脸抓拍点位要求能够对进出行人进行抓拍，识别人员特征。

2.5.1.2 后台存储升级需求

2.5.1.2.1、视频存储容量计算

存储容量计算方法

系统中心存储所需存储容量如下：

计算公式：录像容量（MB）=前端监控点数×录像天数×24×60×60×录像码率(Mbps)/8

摄像机：按每路视频码流为4Mbps计算，一路4Mbps码流的2K及以上高清视频数据储存一个月需1.24T硬盘空间。

| 细节摄像机每路2K及以上的码率为4Mbps |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频码率 | 每天24小时存储容量（G） | 天数 | 路数 | 所需的容量（T） |
| 4Mbps | 42.2 | 30 | 1 | 1.24 |

本次项目需新增存储的摄像机共计520台，其中新增400W全彩网络摄像机464台、400W人脸抓拍摄像机55台、400W双目人脸抓拍摄像机1台，新增摄像机路数520台*1.24T≈644.8T

本次视频存储采用市局云中心集中存储的方式，提升存储空间整体利用率，由市局划分已有云存储资源。为避免存储重复建设，本项目存储不在本次招标范围内。

2.5.1.2.2、图片存储容量计算

本次升级改造点位的人脸智能抓拍系统记录的行人数据日均数据量为2000条/路，本项目建设的图片存储6个月（180天）。

图片存储容量计算方法

人脸抓拍摄像机图片存储容量计算方法

路（MB）：2000条记录/(天•路)×摄像机路数×2.68MB/条×存储天数

本次项目新增人脸抓拍摄像机为56路。

| 抓拍图片2.68M/条 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每路抓拍记录 | 每天每路存储容量 | 天数 | 路数 | 所需的容量（T） |
| 2000条 | 2.68M | 180 | 56 | 约51.53T |

本次图片存储采用市局云中心集中存储的方式，提升存储空间整体利用率，由市局划分已有云存储资源。为避免存储重复建设，本项目存储不在本次招标范围内。

2.5.1.3 即将过保项目续保需求

2016年技防入户项目、2017年技防入户项目、常州市钟楼区西林街道智慧安防监控服务项目、航空技校厂区视频监控系统智能化项目、新闸街道派出所技防监控项目、移动老小区改造二期项目、移动老小区改造三期项目、移动老小区改造四期项目、移动老小区改造五期项目中部分摄像机可充分利旧降成本，故本次对上述项目中摄像机、配套网络传输及取电等进行续保，保证正常维护。

2.5.1.4 科学布点需求分析

近年来，通过持续推进感知前端建设，感知密度和智能化程度显著上升，但是，在实战过程中发现点位数量多并不代表空间布局好，传统的人工规划布点方式，完全依赖民警甚至是派出所辅警工作经验、主观感受，无法满足实战要求。前端布建是融合历史建设经验、科学布建规则、公安业务数据和地理信息数据等各类要素共同参与、相互影响的一项复杂工程，结合实战应用需求进行场景化、科学化布建，全面查找常州感知建设漏洞和盲区，着力解决“建在哪”、“建什么”、“怎么建”的问题，切实增强公安机关视频监控建设统筹规划的系统性、布建策略的逻辑性以及布建设计的专业性和设备选型的适配性、合理性。

一是转型升级有需求。综合业务需求变化及视频图像技术智能化发展趋势等因素，传统视频监控建设方法原始落后，与当前部省相关建设要求脱轨，无法达到“从视频图像数据‘采得到’到多维感知数据‘采得全’、‘采得好’”的建设效果。

二是场景化实战有要求。对特定场景下人员、车辆的发现和跟踪，离不开前端智能化的感知资源布建。如何利用基础地理信息数据，科学规划感知点位布建数量、合理选择感知设备类型配置，提升实战场景中人车发现能力，是当前视频图像智能化建设应用过程中亟待解决的重要问题。

三是集约利旧有必要。为贯彻落实“坚持过紧日子”纪律要求，感知点位布建应当避免重复建设，如何充分发挥新建点位采集能力，在已有视频监控资源的基础上,进一步科学织密感知前端网络，也是当前感知前端点位规划建设的一大难题。

2.5.1.5 建设点位需求

2.5.1.5.1 钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）一标段、二标段建设点位需求

详见附件

六、项目技术要求

1.职能对象关系需求分析

本项目涉及职能对象主要有：常州市公安局、常州市公安局钟楼分局和分局下属派出所。

2.网络安全需求分析

根据公安部关于信息安全规范及管理的要求，依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）编制依据。

3.系统集成需求分析

本次前端建设的各类系统通过采用运营商链路接入至相应派出所机房中心，派出所直连市局云中心机房，并能够无缝集成接入至相关应用平台。

4.货物类非单一产品采购项目，明确采购标的中的核心产品（限一个，核心产品必须满足三个及以上品牌参与投标，否则将导致废标）。

核心产品为：400W人脸抓拍摄像机。

5.验收标准

本项目验收时中标单位须提供硬件到货、安装、调试等过程中形成的一整套完整技术文档资料，具体以国标、行标、采购需求和采购人要求为准。

5.1硬件验收

硬件按国家、行业标准或招标技术要求进行验收，发生矛盾时以所有文件中最高性能指标为准。

1)出厂检验：中标人负责所提供硬件的出厂验收，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。

2)到货验收：设备送至采购人规定的安装现场后，采购人和中标人、监理方共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即到货验收。验收合格后三方签字认可。如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品或软件非正版，中标人应无条件免费更换整机产品或软件，承担由此发生相应责任并赔偿买方的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。到货时，未经采购人同意，中标人私自开箱（或拆封）的，采购人有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由中标人负责。

3）初验：设备按照实施方案上架、加电、联调、测试完毕并接入平台达到约定效果，经采购人安全管理审核通过后，中标人向采购人提出验收申请，由监理方组织三方共同对硬件实施部分进行初验，初验不通过由中标人负责整改直至初验通过，然后进入试运行阶段。

4）终验：整体项目软硬件均试运行满一个月后，采购人在各方均同意的基础上向主管部门提出申请，由主管部门负责组织项目最终验收。

6.其他要求

无

7.★本项目实质性要求对照表

| 序号 | 采购需求实质性响应体条款 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★知识产权承诺书 | 提供承诺书原件扫描件 |
| 2 | ★网络、数据安全承诺 | 提供承诺书原件扫描件 |
| 3 | ★传输链路承诺书 | 提供承诺书原件扫描件 |
| 4 | ★设备正常供货承诺书 | 提供承诺书原件扫描件 |
| 5 | ★项目建设及运维承诺书 | 提供承诺书原件扫描件 |

注：以上“★”为实质性要求，未提供视为未响应采购文件实质性要求，做无效标处理。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028） | 工业 |

附件：实质性条款：

#### 7.1、★知识产权承诺书（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标）

知识产权承诺书

常州市钟楼区人民政府办公室：

我单位承诺：

1、在本次招标中所投标产品不存在知识产权纠纷；

2、项目过程中自定义开发部分知识产权由常州市钟楼区人民政府办公室拥有；

3、开放软件接口，在维护期内提供软件修改、优化、完善、升级和技术支持。

投标单位（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

#### 7.2、★网络、数据安全承诺（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标）

网络、数据安全承诺书

我方参加“钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）”的投标，在本项目的建设期及运维期内，就网络安全事项承诺如下：

- 1)遵守省公安厅信息化合作企业十项管理规定文件要求，提供所有项目参与人员信息报备审核。

- 2)加强对系统设计（投标、施工、维保）人员的安全保密教育，遵守安全保密纪律和工作纪律

3）所有设备的口令设置须符合分局密码复杂性要求，严禁弱口令。

4)所有设备接入感知网，均须符合钟楼公安分局的安全准入控制要求，提交设备准入登记信息，经审核批准后方可入网。

5)各类程序、操作系统、应用软件等须及时更新升级，杜绝安全漏洞。

6)热点采集设备须采用有线传输方式接入感知网，无线卡槽不允许插卡并关闭无线传输功能，同时数据采用加密方式回传中心，杜绝信息泄露。

7)我方若有任何违反以上要求的行为，愿承担一切法律责任，并接受招标人给予的经济处罚。

投标单位（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

#### 7.3、★传输链路承诺书（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标）

传输链路承诺书

我方参加“钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）”的投标，就传输链路事项承诺如下：

我方为本次项目新建的传输链路，满足钟楼公安监控视频传输要求，满足招标文件需求。若我方中标，招标人有权对新建的传输链路进行检测，若检测结果不符合钟楼公安监控视频传输要求，我方承担由此对招标人造成的一切损失。

投标单位（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

#### 7.4、★设备正常供货承诺书（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标）

设备正常供货承诺书

我方参加“钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）”的投标，就设备供货事项承诺如下：

我方将充分开展市场调研，确保所投设备能正常供货。我方所投设备如因停产等原因导致无法正常供货，则提供设备生产厂商出具的证明文件（加盖设备生产厂商公章），文件中写明设备停产的时间及原因，并注明更换的设备性能及参数不低于我方所投设备。

我方若有任何违反以上要求的行为，愿承担一切法律责任，并接受招标人给予的经济处罚。

投标单位（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年    月    日

#### 7.5、★项目建设及运维承诺书（本项为实质性条款，如不签订视为无效投标）

项目建设及运维承诺书

我方参加“钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）”的投标，就项目建设及运维事项承诺如下：

1、我方根据所投产品性能，对采购方的设计方案提出技术建议，确保硬件设备完整。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致用户单位设备无法正常运行，我方承诺免费提供。除采购方（用户方）明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

2、我方承诺确保所投设备能正常供货，如因所投设备停产等原因导致无法正常供货，我方提供同档次或更高档次设备供项目正常使用，结算单价不高于投标单价。

3、我方承诺遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》。按市局要求进行一机一档点位治理，在相关平台三维地图上进行准确标注点位位置及朝向。

投标单位（公章）：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

- 日    期：     年    月    日

- 第六章  拟签订的合同文本

## 钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）

## 项目合同

项目名称：钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）

采购单位：常州市钟楼区人民政府办公室

供货单位：

使用单位： 常州市公安局钟楼分局

签订日期： 2026年   月

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

甲方（采购方）：常州市钟楼区人民政府办公室

地址：江苏省常州市钟楼区星港路88号

电话：0519-88890809

乙方（供货方）：

地址：

电话：

丙方（使用方）：常州市公安局钟楼分局

地址：

电话：

根据常州市政府采购中心2026年 月 日进行的    号招标，甲方(常州市钟楼区人民政府办公室)、乙方(      )、丙方（常州市公安局钟楼分局）就乙方中标的钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）合同相关事宜，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，达成一致意见，特制定本合同。

钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）：本项目计划拟对2016年至2025年即将维保到期的技防项目进行升级改造，对1519个已过保监控设备进行升级改造；2336个低质量点位进行拆除；1772个监控点位续保；57个重复建设点位迁移；998个监控点位新建，服务包含传输链路、运维服务、电能消耗。详见配置清单。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”：本合同所称货物是指乙方基于其双方约定的技术方案及清单，而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的《钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）》及其全部设备及标书项目所需的辅配件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必需文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”：系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试、搬迁以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维护维修响应和合同中规定的乙方应承担的其它义务。

“合同价”：根据      招标中标价。

“损失”：本合同所指损失是指本合同一方因不履行本合同义务而导致另一方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1) 本合同书

(2) 本项目招标文件及投标标书

(3) 深化设计方案

(4) 深化设计设备清单

(5) 投标清单（附后）

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

三、合同价格

合同价（大写）：              （小写）¥：         元

四、合同价范围

1、所有“钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）”中建设内容及该项目投标后所有约定的标准、规范及有关技术文件内容交合同付使用前的相关费用。

2、乙方承诺的项目免费维保期内的所有费用（因不可抗力引起的损坏和障碍除外）；

3、如有进口产品，产品的进口关税、清关、商检及中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、保证该设备及系统在免费维保期内正常运行的费用（因不可抗力引起的损坏和障碍除外）；

5、中标服务费、技术方案及清单内确定的相关费用。

6、本次项目合同总价包含所有税费，各项税率按照现行税费规定执行。

五、交付内容

1、符合本合同的技术方案、清单所规定及约定的建设内容。

2、保证项目使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

项目明细清单；

出厂合格证（如有）；

进口件原产地证明文件（如有）；

操作的标识和中文标注（如有）；

使用说明书；

使用维修保养说明书。

3、标的物的所有权自标的物交付时转移，项目通过验收审计结束后一个月内办理交付手续，标的物中除使用的通讯传输链路部分，所有权交付给甲方，丙方拥有标的物的管理及使用权。

4、项目建设所有的施工资料，包括施工图纸、强弱电走线图、通讯传输走线图纸、机房布线图、现场照片、测试报告等，以上资料一式叁份。

六、项目实施地点及相关约定

实施地点：常州市钟楼区，本项目由乙方独立实施完成，不得转包及分包。

七、项目完成时间

1、项目施工从    年  月   日至   年  月  日止，升级改造部分施工周期    日历天。维保部分周期    日历天。乙方应在规定的施工周期内安装调试完毕交付甲方使用,同时需按照施工周期要求倒排施工推进表及到货计划表，在合同签订之前提交甲方、丙方、监理审核，并作为施工推进监督、考核标准（由甲方、丙方、第三方监理共同认定，不具备施工条件或者甲乙丙三方另有约定除外）。

2、因非乙方原因（包括但不限于甲方、丙方原因、现场不具备施工条件或影响公共卫生的传染性疾病等原因）工期如要适当顺延，应由乙方及时办理工期顺延的手续(提请甲方、丙方、第三方监理共同书面确认)后才能适当顺延工期，在此情况下乙方无需承担相应责任。如甲方在收到顺延手续后7个工作日之内未予书面答复，则视为同意乙方的工期顺延请求。

3、本工程项目按有关规定执行全程跟踪审计。

八、履约保证金及付款方式

履约保证金：本项目不限缴纳方式，鼓励乙方开具电子保函作为履约保证金，保函金额为合同总价的5%，担保时间截止到项目验收，需在合同签订后的10个工作日内提供。

退还方式：项目验收通过后10个工作日内退还（无息）。

履约保证金不予退还的情形：供应商严重违约，影响工期质量。（参见本合同“十六条、违约责任-乙方责任”第1条-第4条）

根据苏财购〔2023〕150号规定中标单位在江苏政府采购电子履约保函（保险）平台开具履约保函，按履约要求准时提供有关材料。开具电子保函路径：1、苏采云（江苏政府采购一体化平台）--政策支持--保险保函；2、江苏政府采购网--保险保函；3、PC端登录 https://www.jsdzbh.com 直接开具。咨询电话：4006800040。详见苏财购〔2023〕150号。

付款方式：

预付款支付时间：合同签订后15日内，预付款支付时间：合同签订后15日内，预付款支付比例：合同金额的20%。分批到货验收、安装调试结束后，按已完成供货比例的80%支付货款(本次金额最多不超过合同金额的30%)；所有供货及调试结束后付款合同金额的30%；验收合格且审计后付款至审定金额的100%；由乙方提交付款申请，经审核后进入付款流程。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付；(区政府有特殊要求的按区政府相关规定执行。)

合同双方因履行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用，由乙方承担；

开具发票为钟楼区财政规定的正式增值税发票。

甲方在办理预付款支付流程期间，乙方须按合同要求正常开展项目的建设工作。

1、 乙方开户银行及帐号：

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

纳税人识别号：

地址：

电话：

- 本项目为固定综合单价合同，按实结算。

- 因受制于客观实际情况而暂时无法实施的工作量，经甲方、丙方、第三方监理共同认定的暂缓施工部分在符合施工条件后，乙方依据甲方、丙方双方共同出具的书面施工联络单进行实施，作为单独部分进行项目建设、试运行、验收及审计，该部分工程款按最终结算价以法定审计机构出具的审计报告确认的审计金额为核准依据，并对应调整本项目支付的款项额度。

- 不可预见费的使用需经甲方、丙方认可，并经监理、审计审核后方可列支，并按实结算。

九、检验和验收

1、设备检验在每批设备到达由甲方指定的项目实施地点后，由甲方、丙方会同第三方监理在7个工作日内共同进行检验（具体到货设备以乙方提供的设备检验单为准），逾期不验收的则视为设备检验合格。

2、所涉项目内容实施完成或者相关功能系统实施完成后，由乙方自行检查、测试确认达到招标的规定与要求，完成与市公安局相关平台对接后（人脸抓拍数据单点测试白天及晚上采样数均不少于钟楼分局要求数量），向甲方提交初验申请及项目建设测试报告，丙方会同监理审核确认达到要求后，甲方组织专家组会同丙方、第三方监理、审计针对乙方已完成项目开展初验。数据检查测试未达标或未完成相关平台对接，不得通过初验。整体项目初验合格后，进入一个月试运行期，试运行结束后，乙方提交验收申请及相关工程资料、验收资料后30个工作日内，甲方邀请相关专家根据合同规定的内容和验收标准对已完工项目进行竣工验收，竣工验收合格后出具项目验收报告。

3、对经甲方、丙方及第三方监理共同认可的暂时不具备施工条件或暂缓施工的部分不列入验收范围，待具备施工条件后另行组织施工，完工后进行一个月的试运行，试运行结束后，甲方须会同丙方、第三方监理进行竣工验收，竣工验收合格后出具验收报告。

4、已完成项目自竣工验收合格之日起开始进入维保期。

5、对于暂缓施工的及所需增补的工作量，由甲方和乙方共同出具项目增补清单，甲方根据乙方出具的增补清单进行设备采购并安排实施，因特殊原因不施工的部分由甲方办理相关手续做为调整合同金额的依据。

十、项目中所需设备说明

1、产地：见清单。

2、项目中所需设备由乙方运至甲方指定地点，竣工验收交付前存放及保管概由乙方负责。

十一、技术条款

1、乙方所供货物、施工须符合技术方案、清单设计图纸、国家标准及规范和招标文件要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件的品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合国家相关标准和规范（含国家强制性标准）。

2、乙方承诺将严格按照标书中所约定的整体性能指标要求、技术参数指标要求给予实施、落实。

十二、质量保证

1、乙方保证本项目所涉设备及其各部件为全新、未曾使用过的优质产品，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

2、该项目建设过程中，甲方将引入第三方项目监理公司，监理将会同甲方、丙方对项目进行全程监督和管理，乙方在项目建设过程中必须配合监理，同时服从甲方和丙方的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止与乙方的合作，重新选择合作单位，并保留追究乙方责任的权力。

3、乙方必须严格按照招投标文件中的规范要求及经监理、甲方、丙方审核通过的深化设计方案、相关承诺进行建设，未经过甲方、丙方及监理方共同书面确认不得任意变更。

十三、维保期

设备质保有明确年限的，按具体明确年限执行，维保期结束后，本项目后续维保单位由甲方通过公开招标确定。

十四、运维保障内容

1、乙、丙双方必须遵守《常州市公安视频监控系统维护管理办法》及市公安局感知网建设项目相关运维要求，系统运行设备完好率每月必须达98%以上（购买维保的老项目完好率每月必须达98%以上），维修及时率达100%。

2、乙方在项目建设完成、竣工验收后，需组建一支不少于8人的外场维护抢修队伍，提供运维必须的车辆等专用工具和设备，须经丙方审核通过并提交责任人及联系方式。

3、维保期内乙方必须对本项目纳入日常视频监控整体巡检范围，确保系统7*24小时正常运行，确保抢修人员实现全年无间断服务。

4、维护管理内容分为前端设备维护、取电维护、网络传输维护，包括联网所需的网络设备和连接网络设备的传输线路等。

5、在维保期内，如遇特殊原因需迁移前端设备的，迁移的各项费用参照审计审定的价格支付。

6、在维保期内，在一年内连续发生2次以上（含2次）同一设备故障，必须更换故障设备。

7、故障恢复：在维保期内，承建单位保证系统7*24不间断的稳定正常运行并提供及时维护,避免由摄像机故障、网络故障而影响整个系统的运行。系统出现故障后，通过维修，使系统恢复正常运转。系统使用单位对出现的故障向乙方通报，乙方必须派出相应资质的技术人员进行排除。乙方须提供相关备用品，相关服务高于厂家标准的，按此要求执行，低于厂家标准服务的，按厂家服务执行。合同期内所有保修服务方式均为乙方上门保修，及由乙方派员到现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。故障抢修具体要求：

（1）前端设备发生故障报修后，维保人员在2小时内到达现场，并在12小时的期限内修复，12小时内无法修复的，必须提前告知使用单位。

（2）系统网络故障响应处理时间应少于30分钟，到达现场时间应少于2个小时。按照故障程度，一般故障4小时修复，重大故障24小时内修复。

（3）因传输链路断裂、取电线路断裂导致的停电和不可抗力造成的损坏，无法在24小时内排除故障的，必须采取有力措施和组织足够的力量及时修复。

（4）故障点位抢修过程中，经现场诊断评估24小时内无法修复的，必须在发现故障后6小时内向丙方和监理递交书面报告，报告内容包括故障基本情况、解决方案。经丙方、监理审核通过后限期抢修，抢修结束经丙方、监理核查确认，丙方、乙方、监理三方签字留档，并作为维保工作的考核依据。

（5）设备在维护维修时，存在系统被入侵/攻击的可能，因此对设备日常维护与维修的行为必须有安全性要求：

①要做好维护、维修人员的身份审核。

②全程记录相关操作过程，记录必要的软件/设备信息。

③应采用原有系统采购的软件与硬件，硬件系统替换时，必须查看设备是否处于刚出厂未使用状态。

④在维护、维修工作中要防止系统规划、用户信息、图像资源等信息的泄密。

十五、考核办法

1、在维保期内，每月初为维护考核日期，当月初形成上一月的维护考核报表，乙方维护责任人在五个工作日内进行审核并签字确认，逾期未确认的，以丙方考核为准。完好率未达标的，每低0.5个百分点扣3000元（完好率考核基数以应建数扣除拆除数为准）。

2、在维保期内，乙方自检或乙方发现的故障，前端设备、杆件必须在12小时内修复，其它故障在24小时内必须修复到位，若无正当理由未在规定时间内及时修复的，扣1000元；超期修复每超过12小时的，再次扣款1000元；经向丙方、监理书面报告，同意延期的除外。

3、在维保期内，因乙方原因出现系统故障影响全市视频监控应用，在24小时内不能恢复的，扣10000元；影响辖市（区）级视频监控应用的，在24个小时内不能恢复的，扣5000元；影响派出所一级视频监控应用的，在24小时内不能恢复的，扣3000元。

4、在维保期内，每季度年对本工程项目范围内各点位前端系统、中心设备进行巡检、维护保养（检测电力供应、除尘等）一次，未进行的扣5000元（以书面巡检报告为准）。

5、在维保期内，遇有其他故障情形，对丙方发给乙方的故障维护单未按要求及时修复的，扣1000元；

6、在维保期内，甲方对乙方的驻场运维人员进行考核，未达到投标文件中承诺要求的，扣5000元/人/月。

7、每年实际扣款金额以书面形式由甲方、乙方、丙方三方签字存档，在支付工程款中予以扣除，最后一年扣款金额至维保期满，在最后一笔工程款中扣除。

十六、甲方、乙方、丙方三方责任

甲方、丙方的责任：

1、牵头项目整体推进，负责项目施工管理、变更管控、工程审计（查）及资金申报等工作。

2、甲方有权要求丙方负责项目的需求调研、方案设计、方案论证、施工协调、竣工验收、数据对接、维保管理考核工作，甲方有权要求乙方落实丙方的合理要求，服从丙方的考核管理。

3、甲方、丙方督促乙方按规范做好安装在相关机房内的设备的安全维护，确保正常情况下的机房设备安全。

4、乙方依据项目管理规定根据实际情况发现部分建设内容或设备需变更且符合相关文件规定的，甲方、丙方应当及时会同监理、审计签订变更单。

5、按需组织并进行工程阶段验收工作，经甲方、丙方、第三方监理共同认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

6、甲方、丙方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行机房设备的日常管理。放置在丙方及各派出所中心机房内的设备和传输链路通讯设备等，如遇意外事故出现问题或故障，甲方、丙方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

乙方的责任：

1、乙方保证所提供设备符合投标文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到技术方案及清单要求。

2、乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足招投标文件所规定的参数需求。

3、在前期钟楼公安监控建设项目中，被甲方、丙方、监理方查实的不符合标书要求及相关规定的所有产品，其中包括杆件、机箱等辅材一律不得再次采购使用。

4、乙方负责系统整体施工，确保在合同约定工期内完工，以及在协议期内（含施工期）约定范围内系统的日常维护工作。乙方必须设置专门维保电话，安排专人进行维保，报障后白天维保人员必须在2小时内到达现场，如维保人员技术不合格或有其它不符合甲方、丙方工作要求的，乙方必须立即更换维保人员。

5、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定施工，并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在工程建设维护过程，如因乙方原因造成事故，由乙方承担相应损失（在安全事故中引起的纠纷均由乙方负责），并且甲方将按相关规定对乙方进行处罚。

6、乙方应对施工现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行施工。

7、乙方在工程推进过程中如需开挖道路、绿化等作业施工的，所有手续由乙方自行办理，因此产生的费用也由乙方自行承担。

8、乙方应及时支付农民工工资、设备及材料采购等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付工程款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总工程款中结算。

9、乙方派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有丰富的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交丙方，认为培训指导人员不合适可要求更换,培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。

10、乙方应遵守省公安厅信息化合作企业管理十项规定，遵守网络及数据保密要求并签订保密协议，及时报备项目参与施工及运维人员，接受甲方、丙方人员背景审查，对不符合要求的人员应及时更换调整。

11、该项目合同期内钟楼区政府有系统设备的产权，甲方、丙方具有系统的使用权，合同期满后，甲方、丙方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，按成本价优惠计收变更工程的施工、新增设备、材料费。

十七、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

甲方违约责任

1、在本合同生效后，甲方无正当理由要求终止或解除合同的，应向乙方偿付本合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、在本合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力。

3、甲方违反本合同规定，拒绝接收乙方交付的符合要求的项目建设内容，应当向乙方承担由此造成的一切损失。

4、由于甲方原因导致乙方不能按时进场施工，严重影响施工进度，乙方以书面形式向甲方报告，经确认签字备案，可顺延项目工期。

乙方违约责任

1、在本合同生效后，乙方无正当理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2、若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，工期（初验日期为工期截止日期）每延期壹天，甲方应扣除乙方壹万元人民币作为违约金，在后期支付的工程款中予以扣除，最高不超过本合同总价的10％。实际施工进度对照乙方递交的施工推进表及到货计划表，延期超过施工推进表15天或到货超过到货计划表15天，甲方开具工作联系函予以警告，延期超过施工推进表30天或到货超过到货计划表30天，甲方有权无条件解除合同，乙方还需向甲方支付合同总价的10%作为补偿金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3、乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

4、乙方在免费维保期内不能满足丙方的各项指标要求以及合同中约定的义务的，根据甲方及丙方整改要求， 限期整改不到位或拒不整改的，甲方自行更换维保单位，乙方承担由此造成的损失和责任。

十八、施工组织及推进

1.乙方应当按照投标文件参加本项目人员一览表为本项目配备项目经理、管理人员、技术人员、现场施工负责人及专业工程施工人员，根据招标要求无特殊原因不予更换人员，因特殊原因，乙方要求更换的需书面提交甲方审核，经甲方、丙方审核同意后方能更换。所有参与本项目施工人员均需在进场前提交人员花名册，甲方、丙方将进行背景审查，如有前科、违法犯罪记录或其他不适合参与公安技防建设项目施工的情况，乙方应当无条件更换。施工期间每周五下午16:30或每周六上午9:00在丙方召开项目推进会，项目经理、管理人员、现场施工负责人无特殊原因必须参加。本项目将强化施工管理，落实管控机制，甲方、丙方及监理将落实项目推进会参会考核及项目施工现场检查，乙方项目人员缺席会议、施工现场检查发现相关管理人员或负责人脱岗、存在不文明施工、被相关单位投诉等情况的，每次扣款500元，由监理通报跟踪审计在工程款中扣除。

2.安全文明施工与环境保护

2.1安全文明施工

2.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）乙方在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。（2）乙方须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由乙方承担。

2.1.4 关于治安保卫的特别约定：在交付使用方验收之前由乙方负全责

关于编制施工场地治安管理计划的约定：乙方应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向当地政府报告。乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

2.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 （2）施工工地围档：按常新住建[2020]188号关于进一步规范工地围挡设置的通知执行，未按文件要求执行的每次处罚1000元/次。不具备封闭施工条件的，在行人、车辆往来频繁以及存在安全隐患的区域应当采用定型化的围挡护栏，并在护栏上采用反光标志，确保夜间行人、车辆安全。围挡护栏应经常清洗，破损的应及时更新。未用定型化围挡的，应在3天内按照标准设置围挡整改到位并处罚1000元/次。围挡未按标准设置反光标志、缺损、脏乱的，应在3天内按照标准设置反光标志、修复、保洁整改到位，并处罚500元/次。（3）施工现场应严格控制堆放易导致扬尘的建筑材料，确需堆放的，应做好覆盖工作。 （4）渣土挖运的承包管理。乙方必须将渣土挖运发包给具有相应资质，经城管部门核准取得建筑垃圾准运证的承包单位。车辆密闭改装、不超载、轮胎无夹泥，出现不服管理、强行外运现象及时报城管及交警部门；对故意遮挡污损号牌、不按规定安装号牌、未挂牌、未按规定喷涂放大号牌、不按指定时间路线行驶、超载、抛洒滴漏的渣土运输车辆及时查处；道路路面上渣土及时清理。①渣土运输车辆不具备承运资格，车辆未密闭改装处罚500元/次，并要求按工期上报时间内改装整改到位。②对超载、轮胎带泥驶出工地的，处罚500元/次，并要求在4小时内整改到位。③路面渣土未及时清理的，处罚500元/次，并要求在4小时（需用工程机械8小时）内整改到位。（5）施工时，现场不能堆放废弃物、土方，乙方必须配合好甲方和交巡警部门组织好交通工作。 （6）乙方有责任做好施工现场周边地下管线和临近建筑物、构筑物及古树名木的保护工作，如因乙方原因造成损坏的，乙方必须负责修复，若造成恶劣影响的，甲方有权对其进行处罚。（7）乙方应围绕各工期目标组织足够人员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，应服从甲方、丙方、监理、现场指挥部统一协调。（8）乙方对现场文明施工严格按常政发【2012】40号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》、常城管监指【2013】1号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》、常新城建【2012】52号《关于进一步提升建设工地长效管理工作水平的通知》文件补充说明的通知执行。未按规定时间整改到位，由区考评小组检查造成甲方扣分的对乙方处以5000元/次违约金，由市考评小组检查造成甲方扣分的对乙方处以5万元/次违约金。（9）乙方应文明施工，如由于乙方原因在施工过程中造成周围临近车辆、行人等财物损害的，由乙方负责。（10）施工扬尘控制：封闭施工的工地出入口道路须进行硬化处理。可能产生扬尘的土方工程、路面破碎和场地清扫等作业，应采取洒水、喷雾等措施。施工现场应严格控制易导致扬尘的建筑材料堆放，确需堆放的，须进行覆盖。大风天气禁止现场灰土拌和。控制噪音污染。①封闭施工的工地出入口道路没有进行硬化的，处罚1000元/次，并要求在1天内整改到位。②土方工程、路面破碎、场地清扫等作业未采取洒水和喷雾等措施的，处罚500元/次，并要求采取有效防尘措施（如：苫盖、洒水降尘等）在1天内整改到位。③施工现场堆放的易造成扬尘建筑材料未覆盖的，处罚500元/次，并要求清理，覆盖在1天内整改到位。④大风天气在现场进行灰土拌和的，处罚500元/次，并要求在2小时内整改到位。⑤噪音污染，未取得环保部门行政许可的前提下在夜间22：00至凌晨6：00施工的，处罚1000元/次，并要求在3小时内整改到位（噪音污染环保局现场监测处理并出具具体办理意见）。（11）工地场容场貌：工地现场各类建筑材料要放置整齐，建筑垃圾应集中堆放并保证工完、场清、路净。工地现场应尽量避免搭设材料看护棚，确需搭设的，应整齐不影响市容。施工现场应设置生活垃圾桶，并与工地所在地环卫部门签订垃圾清运协议。①建筑材料未集中堆放或放置不整齐，未做到工完、场清、路净，处罚500元/次，并要求在3天内整改到位。②施工现场搭设建筑材料看护棚影响市容的，处罚1000元/次，并要求在1天内整改到位。（12）乙方应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在甲方要求的时间内不清理干净，则由甲方组织人员进行清理，相关费用由乙方承担。乙方应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），如收到甲方通知5天内仍不拆除，由甲方自行组织人员拆除，相关费用全部由乙方承担。另外，在工程施工过程中，乙方为了进行项目的配套工程施工，需要乙方拆除临时设施、施工场地及施工设备，乙方必须执行。为保证工程正常施工，临时交通设施及措施费等相关费用全部由乙方承担。

3.在施工之前，乙方应主动配合并联系相关单位办理相关行政审批手续；乙方在施工过程，造成市政设施、绿化的损坏，应及时向相关部门申请修复。乙方自行承担相关部门审批费用，甲方不再支付任何费用（按规定减免的除外）。

十九、项目变更

1、项目变更及工作量变更、签证及项目管理按照区政府相关文件执行。

2、根据项目技术进步原因，经甲方、乙方、丙方和第三方监理共同书面确认、签字后可以对本项目部分系统进行变更及技术方案的调整，本合同价格作相应调整。

3、因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲方、乙方、丙方和第三方监理共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按变更或者增补单上约定的单价及收费标准经法定审计单位先审定确认价格后再进行实施。

二十、技术培训

甲方、丙方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保丙方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对丙方各单位两名以上人员进行现场培训。

培训时间地点由丙方另行确定。

二十一、 法律适用和争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议可由甲、乙、丙三双方友好协商解决。如果协商不成，则甲、乙、丙任何一方均可采取下述争议解决方式。

向[常州市]有管辖权的人民法院起诉。

3、仲裁或诉讼进行过程中，甲、乙、丙三方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

二十二、其他

1、本合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字和加盖公章（或合同章）后生效。

2、本合同签订后甲、乙双方即直接产生权利与义务的关系，本合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。

3、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应按照项目技术方案及清单、乙方承诺的事宜友好协商解决，协商结果以书面形式并甲、乙盖章记录在案，并提交招标机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

4、审计费的承担：工程款审计核减额度在5%（含）以内的，由甲方支付，5%以外的由乙方支付，并按同等额度扣除工程款。

5、遇国家政策（如税费）调整，相关税费按国家政策作相应调整，增减的费用应在项目中作相应变更。

6、乙方施工人员必须满足项目质量、进度和文明施工等方面的要求，收集所有施工人员的身份证原件（复印件留档）、社保或保险交纳证明，报甲方、丙方审核通过备案后方可进场施工，在实施过程中，施工队伍违反规定经警告乙方仍未能有效管理的，甲方有权立即清退，所有违约责任由乙方承担。在前期钟楼公安监控建设项目中，被甲方、丙方、监理方及其他职能部门查实存在因野蛮施工、不文明施工、施工质量无法达到标书要求等行为被勒令清退的施工人员一律不得使用。

7、本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务，项目招投标文件中内容有偏差的，以本合同约定条款和内容为准，与《常州市公安视频监控系统维护管理办法》有不同之处的，以合同约定条款为准。

8、本合同一式拾份。甲方执叁份，乙方执叁份、丙方执叁份，市政府采购中心壹份，各份具有同等法律效力。本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同正文具有同等法律效力。

9、本合同将保持其有效直至三方已完全履行合同项下的所有义务且三方之间的所有付款和索赔已结清。

甲方（采购方）： 常州市钟楼区人民政府办公室

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

乙方（供货方）：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

丙方（使用方）：常州市公安局钟楼分局

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

# 第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

采  购  包 ：

投标人名称 ：

日      期 ：

## 一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件

1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市钟楼区人民政府办公室

常州青枫招标有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 二、商务技术文件格式

## 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市钟楼区人民政府办公室

常州青枫招标有限公司

我方参加你方就钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）（项目编号：JSZC-320404-QFZB-G2026-0007） 组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________

传真：_________________________

电话：_________________________

电子函件：_____________________

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：_____年______月______日

## 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：       年龄：      职务：

系  （投标单位名称）  的法定代表人。为参与    （项目名称）      的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

## 3  授权委托书（如有，实质性格式，同时提供投标人近三个月（自开标之日往前推）内为其缴纳社保的记录）

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （投标人名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作（含电子化不见面交易方式操作）。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

被授权人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.非供应商法定代表人（或上述单位负责人情形）进行本项目电子化不见面交易方式操作的，应当提供本《授权委托书》。未提供的本《授权委托书》的，视同本项目由供应商法定代表人（或上述单位负责人情形）进行本项目电子化不见面交易方式操作。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

## 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 5  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

| 项目编号 | JSZC-320404-QFZB-G2026-0007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028） |  |  |  |
| 采购包 |  |  |  |  |
| 投标报价 | 小写 |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系手机号码 |  |
| 核心产品品牌 |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  分项报价表

# 分项报价表

项目编号_______________     项目名称：_____________________

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.上述各项的详细规格、技术参数及品牌如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

| 项目编号 |  | JSZC-320404-QFZB-G2026-0007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028） |  |  |  |  |
| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件章节号（页码） |  | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

## 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

| 项目编号 |  | JSZC-320404-QFZB-G2026-0007 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028） |  |  |  |
| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件 章节号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题（参考）：

1.项目实施方案

2.项目组织管理方案

3.安全文明施工方案

4.应急预案

5.运维服务方案

6.其他

## 10  参加本项目人员一览表（非实质性格式）

参加本项目人员一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 持有证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

## 日期：      年      月      日

## 11  类似业绩案例一览表（非实质性格式）

类似业绩案例一览表

项目编号：                      项目名称：

| 项目合同 签订时间 | 项目名称 | 合同金额 | 项目委托单位 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

12  中小企业声明函（如有，实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。如符合相关中小企业政策优惠条件，在编制环节的“价格扣除文件格式-企业报价折扣证明”中提供。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，监狱企业提供证明文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加常州市钟楼区人民政府办公室的钟楼区治安防控体系建设维保项目（2026-2028）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

## 13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 6.《声明函》中用斜线划除的地方无需填写。

## 14  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

## 15  友情提示

为便于投标人编制，相关材料格式已作事先导入政府采购客户端，但事先导入内容仅供参考，如与招标文件材料格式不一致的，则以招标文件为准，投标人应按招标文件内材料格式及要求编制并导入政府采购客户端。

如有相关更正，投标人则应当以更正后的内容及要求自行在文件编制客户端内进行编制。

政府采购客户端相关模板导出等各类操作详见《操作手册》或咨询苏采云客服。