竞争性谈判文件

项目名称：特殊生物资源利用科研创新平台建设项目

项目编号：1499002026ATP00576

采   购   人：忻州师范学院

采购代理机构：信永工程项目管理咨询（山西）有限公司

日        期：二〇二六年四月

目    录

第一部分  谈判邀请	1

第二部分  供应商须知前附表	4

第三部分  供应商须知	13

一、总则	13

二、谈判文件组成、澄清和修改	16

三、响应文件的组成、编制与要求	17

四、谈判保证金	21

五、谈判小组组成与要求	22

六、评审、谈判和评定程序与要求	22

七、签订合同	32

八、保密和披露	33

九、询问和质疑	33

十、违法违规行为	35

十一、政府采购政策性要求	37

第四部分  评审标准和评定方法	40

第五部分  商务、技术要求	45

一、主要标的	45

二、技术要求	46

三、商务要求	60

第六部分  采购合同范本	61

第一节 政府采购合同协议书	63

第二节 政府采购合同通用条款	68

第三节 政府采购合同专用条款	75

第七部分  响应文件格式	77

资格证明文件	80

商务、技术文件	93

第八部分  相关附件	113

# 第一部分  谈判邀请

项目概况

特殊生物资源利用科研创新平台建设项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2026年4月27日14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：1499002026ATP00576

项目名称：特殊生物资源利用科研创新平台建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：988000.00

最高限价（元）：988000.00

采购需求：

标项名称：特殊生物资源利用科研创新平台建设项目

数量：

预算金额（元）：988000.00

单位：

简要规格描述：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温培养箱 | 台 | 2 |
| 2 | 高温恒温摇床 | 台 | 2 |
| 3 | 恒温培养箱 | 台 | 2 |
| 4 | 恒温摇床 | 台 | 2 |
| 5 | 高速离心机 | 台 | 2 |
| 6 | 全波长酶标仪 | 台 | 1 |
| 7 | 水质测定仪 | 台 | 1 |
| 8 | 低速离心机 | 台 | 2 |
| 9 | 干燥箱 | 台 | 1 |
| 10 | 高压蒸汽灭菌锅 | 台 | 2 |
| 11 | 冷藏保存箱 | 台 | 2 |
| 12 | 显微镜 | 台 | 1 |
| 13 | 冷冻离心机 | 台 | 1 |
| 14 | 冰箱 | 台 | 1 |
| 15 | 移液器 | 支 | 2 |
| 16 | 移液器 | 支 | 2 |
| 17 | 移液器 | 支 | 2 |
| 18 | 移液器 | 支 | 2 |
| 19 | 超低温冰箱 | 台 | 1 |
| 20 | 采样箱 | 个 | 4 |
| 21 | 分析天平 | 台 | 2 |
| 22 | 厌氧工作站 | 台 | 1 |
| 23 | 二氧化碳细胞培养箱 | 台 | 1 |

备注：/

合同履约期限：包1，自合同签订后30个自然日内供货。

本项目（否）接受联合体参加。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年4月22日至2026年4月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月27日14:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026年4月27日14:30（北京时间）

地点：山西省太原市小店区山西省太原市科技街18号阳煤大厦13楼1302室政府采购会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：按照国家发改委发改价格[2011]534号文件中规定的80%计取。

代理费收费金额（元）：/

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：忻州师范学院

地址：忻州市忻府区顿奇东街1号

联系方式：0350-3339075

2.采购代理机构信息

名称：信永工程项目管理咨询（山西）有限公司

地址：山西转型综合改革示范区学府产业园科技街18号阳煤大厦13楼1305室

联系方式：18649314892

3.项目联系方式

项目联系人：张飞燕、韩晓博、王鑫宇

电 话：18649314892

# 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预算金额及最高限价 | 预算金额： 人民币（大写）：玖拾捌万捌仟元整 （小写）¥988000.00元 最高限价（总价）： 人民币（大写）：玖拾捌万捌仟元整 （小写）¥988000.00元 最高限价（单价）：详见第五部分 商务、技术要求 注：供应商的首轮报价及最终报价不得超过其参与报价项目的最高限价，否则响应无效。 |
| 2 | 是否允许代理商参加 | 是 |
| 3 | 是否允许联合体参加 | 否 |
| 4 | 是否允许分包 | 否 |
| 5 | 响应文件 份数、提交截止时间、解密时间 | 1.响应文件份数： 供应商需在山西政府采购平台上传加密电子响应文件壹份； 2.上传截止时间：2026年4月27日14时30分止 3.解密时长：30分钟。 解密截止时间未进行解密的，视为未递交响应文件。 |
| 6 | 供应商 应提交的资格证明文件 | 1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见‘响应文件格式’）； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见‘响应文件格式’）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见‘响应文件格式’）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（见‘响应文件格式’）； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见‘响应文件格式’）； 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺函（见‘响应文件格式’） 7.供应商廉洁自律承诺书（见‘响应文件格式’）； 8.供应商承诺书（见‘响应文件格式’）； 9.落实政府采购政策资格要求的证明材料： 9.1参加本项目的供应商应当出具投报产品的制造商为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号规定的《中小企业声明函》； 9.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利企业参加本项目时，应当出具符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》； 9.3监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 9.4如本项目接受联合体参加，联合体各方均须为中小企业，除提供联合体协议外，还需提供《中小企业声明函》。 10.谈判保证金提交凭证；（须提供影印件或扫描件须加盖供应商公章） 注：以上第1-10项资格证明文件，除中小企业声明函存在明显笔误、同一内容前后填写不一致、企业类型填写错误，资格审查小组应通过“山西政府采购平台”要求投标人作出必要的澄清，若有一项未提供或无效，均不允许在递交响应文件解密后补正，将导致其不具备谈判资格。 11.谈判小组成员在评审会议开始后对供应商的信用信息进行查询。（此项资格证明文件无需供应商提供）。 （1）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.Go v.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录或违规处罚情况； （2）截止时间为开启当日； （3）查询内容为“信用中国”网上的失信被执行人、重大税收违法失信主体等情况、中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况。 （4）查询内容中供应商存在第11条第3款情形的，其响应文件按无效响应处理。 （5）查询记录与其他采购文件一并保存。 |
| 7 | 供应商应提交的商务、技术 文件 | ★1.法定代表人（负责人）身份证明书（见‘响应文件格式’）； ★2.法定代表人（负责人）授权委托书（见‘响应文件格式’），若授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供)； ★3.响应函（见‘响应文件格式’）； ★4.报价一览表（见‘响应文件格式’）； ★5.商务条款响应表（见‘响应文件格式’）； ★6.技术条款响应表（见‘响应文件格式’）； 7.采购货物主要技术指标和运行性能的详细描述或同报价货物型号一致的产品彩页； 8.响应文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料； 9.企业信誉证明材料； 10.团队组成； 11.供应商配套服务承诺书； 12.技术及服务方案； 13.实施时间进度表； 14.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料； 15.政府采购政策性要求证明文件。 加★的商务、技术文件若有一项未实质性响应，不允许在响应文件解密后补正或修正。 |
| 8 | 政府采购相关政策要求 | 1.采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，且投报产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。 特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2.采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，投报产品必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书和《强制节能产品明细表》。 3.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。供应商须提供《正版软件承诺》。 4.采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》影印件或扫描件。 注：供应商参加本次采购活动，如涉及上述1-4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致响应无效。如项目不涉及，可不提供。 5.中小微企业参加本项目： 参加本项目的供应商需出具投报产品制造商为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号规定的《中小企业声明函》； 6.残疾人企业参加本项目： 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人企业参加本项目时，需提供符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》； 7.监狱企业参加本项目： 监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加本项目时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 8.联合体参加本项目： 如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，须附《联合体协议书》。 注：第5-8项适用于非专门面向中小微企业的采购项目。 9.环保节能产品参加的项目： 9.1投报产品为《节能产品政府采购品目清单》中强制性采购产品以外的其它节能产品，需提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。 9.2投报产品属《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，需提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 10.创新产品参加的项目 投报根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）的产品，需在响应文件中提供《创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》。 11.商品包装和快递包装 如所供货物均需按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）包装标准与保护措施进行包装，须出具《商品包装和快递包装承诺》。 12.政府绿色采购有关事项 12.1依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。 12.2关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》必选类的，供应商应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材，必须符合国家行业标准、环保认证(标识)等要求。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，供应商自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。供应商提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等，否则，不予认可。 12.3对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。 12.4前述建筑材料，供应商应在材料进场时提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。供应商应在响应文件中提供承诺书。 12.5绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P0 20250111596858618141.docx）。 13.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 9 | 谈判保证金 | 不要求 本项目要求提交保证金，金额：9000元人民币。 交款方式：谈判保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 开户名称：信永工程项目管理咨询（山西）有限公司 开户银行：中信银行股份有限公司太原学府支行 银行账号：8115501011600601293 行号：302161026207 交款时间：递交截止时间前。 注：（1）提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须能够在保函开立银行或金融机构进行查询，否则不通过资格评审。 （2）采用网银转账或电汇形式递交谈判保证金的（保证金须由供应商的基本帐户汇出），汇款时请备注项目编号和标段（如有）。 （3）谈判保证金退还方式：按原方式退还。 （4）谈判保证金退还时间：自本项目中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的谈判保证金，自本项目政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的谈判保证金。 |
| 10 | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止之日起计算） |
| 11 | 谈判过程中可能实质性变动内容 | 根据谈判情况，可能对谈判文件实质性变动的内容包括：第五部分采购需求中的技术、服务要求以及第六部分采购合同范本中相关内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| 12 | 谈判小组构成 | 本项目（包）谈判小组成员由 3 人组成，其中评审专家 2 人，采购人代表 1 人。 |
| 13 | 确定成交供应商 | 授权谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中直接确定评审价格最低的供应商为成交供应商。 |
| 14 | 本项目所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属 工业 行业 |
| 15 | 政采智贷”告知事项 | 凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购平台政采智贷”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。 |

注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

电子响应须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件编制、递交 | 1.1供应商应使用山西政府采购平台的响应文件编制工具，按其操作手册编制电子响应文件，并按照本谈判文件规定及“山西政府采购平台”系统规定完成签字、盖章。同时使用CA数字证书对响应文件进行加密。 1.2上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块形成独立的PDF格式文件，并按对应模块要求，逐条上传相应内容，将所有内容上传完成后保存、加密、递交（提交）。 1.3响应文件中所附各类证件、证书、证明等，均随响应文件统一编排页码后上传。 |
| 2 | 响应文件解密 | 2.1在谈判文件规定的响应文件开启时间，采购代理机构应通过山西政府采购平台发出解密指令，供应商收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的CA数字证书对已递交（上传）的响应文件进行解密（远程解密）。 2.2响应文件解密时间： 30 分钟 2.3响应文件解密流程：使用用户名密码或CA数字证书登录山西政府采购平台→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 2.4因供应商使用非本次谈判文件加密用CA数字证书解密、使用的属于注销或无效或损坏的CA数字证书解密、网络不畅等自身原因造成响应文件未在规定时间内解密的，视为未递交响应文件。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目采购活动实行全流程电子化。谈判小组以经供应商CA加密的电子文件为评审依据（特殊情况下，启用备份文件的除外），供应商对所提供材料的真实性和一致性负责。 3.2项目成交后，代理机构使用CA签章直接以电子文档形式在线向成交供应商发送成交通知书，不再发送纸质成交通知书。 |

注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准；解密流程与本表不一致的，以山西政府采购平台解密流程为准。

# 第三部分  供应商须知

## 一、总则

1. 适用范围

本谈判文件适用于本次谈判活动的全过程。

2. 定义

2.1采购人：指拟采购货物的使用单位。即：忻州师范学院。

2.2采购代理机构：指在采购人委托范围内依法从事政府采购业务，组织本项目谈判活动的社会中介机构，即“信永工程项目管理咨询（山西）有限公司”。

2.3潜在供应商：指具备本项目资格条件，有能力向采购人提供符合本项目技术和服务要求的货物的法人、其他组织或者自然人。

2.4供应商：指在本项目规定时间内向采购代理机构提交响应文件且参加本次竞争性谈判活动的潜在供应商。

2.5货物：指供应商向采购人有偿提供符合本谈判文件技术要求的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6服务：指供应商按采购文件的规定，向采购人不以实物形式而已劳动的形式有偿提供符合采购需求的需要和应当履行的承诺和义务。

2.7谈判文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在供应商发出并告知项目需求、谈判活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目谈判活动的主要依据，对谈判活动各方均具有法律约束力。

2.8响应文件：是指参加本项目谈判活动的供应商按谈判文件的条件、要求及规定编制的文件，是本项目谈判活动的主要评审依据。响应文件应对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，供应商应对其提交的响应文件的真实性、合法性承担相应法律责任。

3.合格供应商的条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款供应商的资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求与本项目特定资格条件。参加本采购项目活动的供应商需按供应商须知前附表第6项要求提供相应的资格证明文件。

3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的谈判。

3.3是否允许代理商参加谈判（见供应商须知前附表第2项）。

3.4是否允许联合体参加谈判（见供应商须知前附表第3项）。

若本项目（包）接受联合体参加，联合体各方需遵循以下原则，否则则评审时将被拒绝。

（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加。

（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件与本项目（包）落实政府采购政策需满足的资格要求。对本采购项目（包）根据特殊要求规定的供应商特定资格条件，联合体各方中至少应当有一方符合本特定资格条件。

（3）联合体各方均应当提供供应商须知前附表第6项中1-9项要求的证明文件。

（4）联合体各方应当签订《联合体协议书》（见本谈判文件第七部分《联合体协议书》格式）并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订《联合体协议书》后，不得再以自己名义单独在同一项目（包）中参加谈判活动，也不得组成新的联合体参加同一项目（包）的谈判。

（5）下载谈判文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（6）联合体参加的，应以主体方名义提交谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。

（7）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据《联合体协议书》约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（8）如本项目不是专门面向中小企业的采购项目，联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（9）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.5关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的谈判活动。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.6关于中小企业参与谈判

中小企业：是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的企业。参与谈判的供应商应当出具投报产品的制造商为中小企业的《中小企业声明函》。

监狱企业：视同小型、微型企业，监狱企业参加时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位：视同为小型、微型企业。残疾人单位参加本项目时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

3.7关于分公司参加谈判

分公司参与本项目谈判活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

供应商属于石油石化、电力、通信、银行、金融、保险、法律事务、咨询服务等行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与本项目谈判，分支机构应提供总公司出具的参与谈判授权委托书或承诺函，但总公司和分支机构不能参加同一合同项下的采购活动。

4.合格货物

4.1供应商所提供的货物应当是没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利的货物。

4.2系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件。

4.3供应商提供的货物应完全符合国家、行业或地方的相关质量标准，提供货物的技术指标、配套服务要求应当符合本谈判文件要求。

5. 谈判费用

供应商应承担准备和参与谈判有关的所有费用，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6 谈判要求

6.1供应商所提供的服务方案与技术方案被采购人采用时，成交供应商所提供的货物、服务及相关内容必须符合本谈判文件的要求并按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2采购人、采购代理机构可以在谈判公告中规定的谈判文件获取时间截止后，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会，详见供应商须知前附表第14、15项。而无论采购代理机构是否安排踏勘现场，潜在供应商均应当将相关的因素作为谈判响应所应当考虑或依据的因素。

7.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将通过山西政府采购平台以电子文档发出，因线路故障导致通知延迟或无法查看，代理机构或采购方将不承担任何责任，有关的谈判活动可以继续有效地进行。

8.解释权

8.1本次谈判活动的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

8.2当对一个问题有多种解释时，以采购人、采购代理机构按照相关法律法规规定的解释为准。

8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

## 二、谈判文件组成、澄清和修改

9.谈判文件的组成

9.1谈判文件由下列八部分内容组成：

第一部分 谈判邀请；

第二部分 供应商须知前附表；

第三部分 供应商须知

第四部分 评审标准和评定方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 采购合同范本；

第七部分 响应文件格式；

第八部分 相关附件

9.2供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。如果没有按照谈判文件要求提交全部资料或者没有对谈判文件在各方面做出实质性响应，有可能被确定为响应无效。

9.3除特殊要求外，谈判文件不单独提供本谈判项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10. 谈判文件的澄清和修改

10.1采购人、采购代理机构对谈判文件澄清和修改的时间及方式：

在谈判公告中规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，其内容作为谈判文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，通过中国政府采购网山西分网发布更正公告。不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2更正公告中包括更正事项、更正前内容、更正后内容，但不包括更正内容的来源。

10.3潜在供应商对谈判文件的澄清、询问的时间及方式：

任何已下载了谈判文件的潜在供应商，对谈判文件进行澄清、询问均应在谈判公告中规定的提交首次响应文件截止之日前，须通过山西政府采购平台将澄清、询问的事项提交给采购人、采购代理机构。

10.4澄清、修改及其它答复的效力：

采购人、采购代理机构一旦对谈判文件做出澄清或修改，即发生效力，对所有供应商均具有约束力。

## 三、响应文件的组成、编制与要求

11.响应文件的组成

11.1响应文件由资格证明文件和商务技术文件两部分组成。

11.1.1资格证明文件：指供应商对谈判文件供应商须知前附表第6项“供应商应提交的资格证明文件”作出响应证明其有资格参加谈判的证明文件。

11.1.2商务、技术文件：指供应商对谈判文件供应商须知前附表第7项“供应商应提交的商务、技术文件”、第8项“政府采购相关政策要求”作出响应证明其有能力提供采购标的、履行合同义务的证明文件。

11.2如供应商参加多包谈判的，应按包分别独立制作响应文件。

12.响应文件编制与要求

12.1响应文件的语言和计量单位要求

12.1.1供应商提交的响应文件（包括商务、技术文件和资料中的说明）以及供应商与采购人、采购代理机构就有关谈判的所有往来函均应使用中文简体字。

12.1.2响应文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.1.3原版为外文的证书类、证明类、资料类等文件以及外国人的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供加盖供应商公章与原版文件相一致的中文翻译件。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译件。否则，产生的不利后果由供应商承担。

原版为外文的证书类、证明类、资料类文件，存在与供应商名称或其它实际情况不符情形的，供应商应当提供相关证明文件。

12.2编制格式要求

本谈判文件第七部分“响应文件格式”中已提供资格证明文件和商务、技术文件格式的，应按相应格式与要求编写（未提供格式的由供应商自行编写），供应商仅需完善格式中需填写的内容，不得更改格式本身内容，否则，可能会导致响应无效。

12.3编排要求

响应文件采用A4幅面；应按照谈判文件第七部分“响应文件格式”的顺序统一编目、正序编排页码（其中：证明材料扫描件或影印件或彩色宣传资料等均应须与响应文件正文中的相关内容一起正序逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商自行承担。

13.响应文件填写说明

13.1供应商应详细阅读本谈判文件的全部内容，应对本谈判文件要求做出实质性和完整性的响应。并对响应文件所提供的全部资料的真实性、可靠性负责，接受谈判小组对其中任何资料进一步审查。

13.2因响应文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商自行承担。

13.3响应文件应严格按照谈判文件第七部分“响应文件格式”中提供的格式、内容要求逐项填写，不准有空项、缺项、漏项；无相应响应项的内容，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。响应文件未按规定填写或留有空项，将被视为未完整响应的响应文件，响应文件有可能被拒绝。

13.4为提倡诚实信用的谈判行为，特别要求供应商应本着诚信原则，在响应文件的偏离表中按照谈判文件要求（若本次谈判文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自行编制偏离表并附于本次响应文件中）以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则谈判小组有权决定对该响应予以拒绝。

14.报价要求

14.1谈判过程中的所有报价均以人民币“元”为计算单位。

14.2国产货物报价

“报价一览表”、“分项报价表（如有）”中只要填报了一个确定数额的价格，报价应被视为包含了货物本身价格、将货物送到采购人指定地点所发生的包装、运输、保险、安装、调试、验收、配套服务费用以及相关税费等所有费用。

14.3进口货物报价

14.3.1“报价一览表”、“分项报价表（如有）”中只要填报了一个确定数额的价格，报价应被视为包含了以下费用：

（1）进口货物到岸价（即CIF价格）；

（2）货物进口环节在国内发生的外贸代理服务、银行手续、报关、卫检、动植物检验检疫、商检、仓储、软件认证等所有相关费用以及相关税费；

（3）货物到岸后，将货物运送至采购人指定地点所发生的运输、装卸、保险、安装、调试、验收、配套服务费用等所有相关费用以及相关税费；

14.3.2报价货物为中华人民共和国海关总署公告2021年第44号《“十四五”期间进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单》（第一批）第一项清单内的货物，须按14.3.1包含的费用加采购代理服务费进行填报。并在“报价一览表”、“分项报价表（如有）”备注栏内填写“免税价”字样。

14.3.3报价货物为中华人民共和国海关总署公告2021年第44号《“十四五”期间进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单》（第一批）第一项外的货物，须按14.3.1包含的费用加采购代理服务费与进口环节所产生的相关税费（含关税、增值税、消费税）等费用进行填报。并在“报价一览表”、“分项报价表（如有）”备注栏内填写“不免税价”字样。

14.3.4对清单内货物，采购人负责办理外贸进出口公司在进口过程中需向海关提交的减免税相关证明材料。

14.4供应商应按各包报价要求整包填报“报价一览表”、“分项目报价表（若要求）”规定的内容，不得拆包、拆分报价。“分项目报价表”应对应“报价一览表”，供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

14.5本次谈判不接受可选择方案的报价。

14.6“报价一览表”、“分项报价表（若要求）”中的报价不得填写“免费”或“赠与”或“赠送”，也不得填报“零”报价，否则响应无效。

14.7由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

14.8供应商对谈判报价若有说明应在“报价一览表”、“分项报价表（若要求）”的“备注”栏内注明。

14.9供应商“报价一览表”中的总报价应与“分项报价表（如有）”总报价一致。否则，分项报价按“报价一览表”总价与“分项报价”总价的相同比例进行调整，其风险由供应商自已承担。

15.响应文件份数

本次谈判供应商须提交的响应文件份数详见供应商须知前附表。

16.响应文件的签署

16.1供应商提交响应文件中的各种证明、资料等的签署均应遵守本款规定。

16.2本文件各种文件中涉及的“单位盖章”、“印章”、“公章”等均须使用与当事人名称全称相一致的供应商CA数字证书电子印章进行签署。否则将按响应无效处理。

16.3供应商应在响应文件中按照谈判文件要求进行签署，未按要求签署的，将按响应无效处理。

16.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖供应商CA数字证书电子印章。

16.5因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

17.响应文件的补充、修改和撤回

17.1供应商在响应文件上传截止时间前，可以对响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改内容需在“山西政府采购平台”上传加密，未进行上传的补充、修改内容无效。

17.2补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

17.3在响应文件上传截止时间之后，供应商不得对其已上传的响应文件（含补充、修改）进行撤回。

18.响应文件的有效期

18.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第10项。有效期短于该规定期限的响应无效。

18.2如果出现特殊情况，采购方可要求供应商将响应文件有效期延长一段时间，这种要求和供应商的答复以书面形式进行。供应商可以拒绝这种要求，而不被没收谈判保证金。同意延长响应文件有效期时，本须知关于谈判保证金的退还与没收规定仍适用。

19.响应文件上传截止时间、加密、解密及其他

19.1响应文件上传截止时间

供应商应当在谈判文件规定的响应文件上传截止时间前（详见供应商须知前附表第5项）使用CA数字证书（单位、法人或个人）将响应文件及补充、修改文件（如有的话）在“山西政府采购平台”完成上传。

19.2响应文件加密

供应商应将上传的响应文件使用上传响应文件所用CA数字证书（单位、法人或个人）进行加密。

19.3响应文件解密及其他

19.3.1供应商应在接到采购代理机构发出的解密指令信息后，使用加密响应文件时所用CA数字证书（单位、法人或个人）在谈判文件规定的响应文件解密时间内（详见供应商须知前附表第5项）在“山西政府采购平台”对响应文件进行远程解密。

19.3.2任何单位和个人不得在响应文件解密开始时间前解密响应文件。否则，后果由供应商自行承担责任。

19.3.3由于供应商原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的，视为未提交响应文件，其响应无效。

19.3.4解密截止时间后，供应商将无法对响应文件进行解密（除特殊情况下，启用备份文件的除外），代理机构不得以任何理由延长解密时间。

19.3.5解密过程中，采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应主动提出回避。

19.3.6本项目实行密封报价，不进行公开唱标。解密结束后，供应商各自在“山西政府采购平台”对其报价进行确认，未进行确认的，视同认可其报价。

19.3.7在响应文件解密截止时间，完成响应文件解密的供应商不足法定谈判家数时，不得进行下一步评审程序。

19.3.8采购代理机构打印报价结果，随采购文件一并存档。

## 四、谈判保证金

20.1供应商应提交的谈判保证金金额和提交方式详见供应商须知前附表第9项。未按要求提交谈判保证金的，响应无效。

20.2供应商在响应文件解密时间内未完成响应文件解密的，采购代理机构应当自收到供应商书面申请之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

20.3采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

20.4有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

20.4.1供应商在响应文件中提供虚假材料，谋取成交的；

20.4.2除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

20.4.3供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

20.4.4谈判有效期内撤回响应文件的；

20.4.5在谈判过程中，被发现有违反法律和纪律的行为的；

20.4.6在谈判过程中无正当理由，扰乱谈判现场秩序的等情形。

20.5已解密响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出报价。代理机构应当退还其谈判保证金。

## 五、谈判小组组成与要求

21.1采购代理机构根据相关法律法规和本谈判文件的规定，结合本项目特点组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审，本条第21.5的情形除外。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

21.3谈判小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

21.4评审专家由采购代理机构从山西政府采购评审专家库中，通过随机抽取方式产生。

21.5对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

21.6谈判中因评审专家缺席、回避或者健康等特殊原因，导致谈判小组成员组成不符合相关规定的，代理机构应当补足后继续谈判。被更换的谈判小组成员所做出的谈判意见无效。

21.7无法及时补足谈判小组成员时，代理机构应当停止谈判活动，封存所有响应文件及评审资料，重新组建谈判小组进行谈判。原谈判小组所做出的谈判意见无效。

21.8采购代理机构应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随谈判文件一并存档。

## 六、评审、谈判和评定程序与要求

如本项目为多包，谈判小组应按包顺序按条规定的评审、谈判、评定程序与要求进行。评审、谈判、评定过程中应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

22.评审程序与要求

22.1在评审程序开始前，谈判小组成员首先对谈判文件进行合法性、合规性、合理性审查。

22.2经审查，如谈判文件中存在下列情形导致评审工作无法进行，谈判小组应当向采购代理机构做出书面说明，停止本项目评审活动。采购代理机构应当修改谈判文件后，重新开展采购活动。

A.存在违反或违背《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国非招标采购方式管理办法》等法律法规政策的条款；

B.存在不符合国家有关强制性规定或政府采购政策性要求的内容；

C.供应商的资格条件设置不合理；

D.商务技术要求存在歧视性条款；

E.评审因素存在倾向性、歧义；

G.谈判文件存在重大缺陷等其他影响公平、公正的内容。

22.3对谈判文件审查无异议的，谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件中规定的“评审方法和评审标准”，对所有参加谈判的供应商提供的响应文件独立进行资格性和符合性审查。

22.3.1资格性审查：对各供应商提供的响应文件中的资格证明文件进行有效性、符合性和完整性审查，审查结果遵循少数服从多数的原则确定其是否具备谈判资格。

22.3.2符合性审查：对资格性审查合格的3家及以上各供应商提供的响应文件中商务技术文件（含政策性因素）是否对谈判文件要求做出了实质性响应进行符合性、完整性审查。审查结果遵循少数服从多数的原则确定其是否可以进入谈判环节。

22.4在审查过程中，谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.5谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容应当在“山西政府采购平台”提出。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖法定代表人或其授权代表电子签章或者供应商CA数字证书电子印章，并在“山西政府采购平台”进行回复。谈判小组成员根据回复内容，判断其是否实质上响应谈判文件要求。

22.6报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

22.7实质性响应的响应文件：是指经谈判小组成员审查（含供应商对谈判小组要求其澄清、说明或者更正作出回复的内容）认定，对谈判文件的商务技术条款、条件和要求作出了完整性、符合性响应的供应商的响应文件。

22.8未实质性响应的响应文件：是指经谈判小组成员审查（含供应商对谈判小组要求其澄清、说明或者更正作出回复的内容）认定，对谈判文件的主要商务技术条款、条件和要求等未作出完整性、符合性响应或者响应不一致，存在限制了采购人或其他供应商的权利与义务，纠正这些内容将对其他作出实质上响应的供应商的竞争地位产生不公正的影响的供应商的响应文件。

未实质性响应的响应文件包括但不限于以下情形：

A．未对“供应商须知前附表”第7项中带★号的商务、技术文件及采购需求中的商务技术指标要求作出实质性响应的；

B．未按谈判文件的规定签署、盖章的；

C．响应文件有效期不足的；

D．未按照谈判文件规定报价的或报价超过谈判文件规定的最高限价的；

E．未对执行标准、合同履行期限、履约地点、付款方式、履约保证金及验收标准等作出实质性响应的或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

F. 不符合谈判文件中有关分包、转包规定的；

G．响应文件附有采购人不能接受的条件的；

H．未在规定时间内对谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容作出回复或回复内容未对要求澄清、说明或者更正的内容作出实质性响应的；

I.未对政策性因素中的强制性要求作出响应或未提供相关证明材料的；

J.不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的。

存在以上情形的响应文件，视为响应无效。供应商不得再对响应文件进行任何澄清、说明或者更正，从而使其成为实质性响应的响应文件。

22.9谈判小组对响应文件的判定，只依据供应商在“山西政府采购平台”中提交的电子响应文件，不依据任何外部条件和因素（项目仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品或通过演示进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外）。

22.10审查结束，谈判小组对未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，并应当告知有关供应商。

22.11通过资格性审查或通过符合性审查合格的供应商不符合法定家数的，按废标（包）处理。采购代理机构应当终止本项目（包）采购程序，发布终止公告，重新开展采购活动。

22.12谈判小组应对审查情况做详细记录，并随采购文件一并存档。

23．谈判程序与要求

23.1资格性、符合性审查结束，谈判小组成员应当根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与3家及以上实质性响应谈判文件要求的供应商通过“山西政府采购平台”系统中的“评审流程”采用视频会议或发送谈判问题函或备注和附件的形式集中与单一供应商分别进行谈判，并给与所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

23.2谈判小组确定谈判问题，并将谈判问题通过“山西政府采购平台”分别发给参与谈判的供应商，供应商对谈判小组发出的谈判问题函，应当在回复截止时间内通过“山西政府采购平台”做出答复，答复函须加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章。

23.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表签字确认。

23.4对谈判文件作出的实质性变动内容是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当通过“山西政府采购平台”将变动内容同时发给所有参加谈判的供应商。供应商应在回复截止时间内，按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求通过“山西政府采购平台”重新提交响应文件或答复函，重新提交的响应文件或答复函须加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章。

23.5重新提交的响应文件或答复函，存在下列情况之一者将视为响应无效：

（1）未在回复截止时间内重新提交响应文件或答复函的；

（2）未按谈判小组要求对谈判问题或实质性变动所有内容做出答复的，

（3）谈判小组对答复函内容经过评审后认为其未对谈判问题或实质性变动内容作出实质性响应的；

（4）未在答复函中加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章的；

（5）存在采购人不能接受的内容等情形。

23.6谈判小组应当在完成最终轮谈判后提交谈判结果。

23.7已提交响应文件的供应商在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

24.最终轮报价

24.1谈判结束后，谈判小组应当通过“山西政府采购平台”向所有继续参加谈判的供应商开启最终轮报价。

（1）对谈判文件能够详细列明采购标的的技术要求、服务要求的，供应商应在报价截止时间内在“山西政府采购平台”中提交最终轮报价函。

（2）对谈判文件不能详细列明采购标的的技术要求、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终解决方案的，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，供应商应按其要求在报价截止时间内在“山西政府采购平台”提交最终轮报价函。

24.2供应商未在报价截止时间内提交最终轮报价的，视为退出谈判。

24.3提交最终轮报价的供应商不得少于3家。否则，按废标处理。

24.4已提交最终轮报价的供应商不得撤回其报价。

25.报价审核

25.1所有供应商报价结束，谈判小组成员对供应商报价进行审核。

25.2谈判小组成员根据本文件第四部分“评审方法和评审标准”中的“报价”审核要求，对各供应商的最终轮报价函进行符合性审查。

25.3审核中，对最终轮报价出现前后不一致的，谈判小组应按照22.6规定对供应商报价进行修正。并通过“山西政府采购平台”向供应商发出确认函。供应商应在规定时间内对其修正后的报价进行确认，未在规定时间内进行确认的，视为同意修正。

25.4最终轮报价为无效报价的情形

存在以下任一种情形的，谈判小组可以判定供应商最终轮报价为无效报价。

（1）提交的最终轮报价函须加盖法定代表人或其授权代表电子签章或供应商CA数字证书电子印章。

（2）谈判小组成员对各供应商的最终报价进行合理性审核过程中，如谈判小组成员一致认为某个供应商的最终轮报价明显不合理，有降低产品质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组应当在谈判现场通过“山西政府采购平台”发出通知，要求供应商在规定时间内提交相关证明材料。如该供应商未在规定期限内提供证明材料或提供的证明材料不能证明其报价合理性的或提供证明材料不合理的，谈判小组有权判定，该供应商的最终轮报价为无效报价。

25.5经审核，最终轮报价通过符合性审查合格的供应商数量不足3家的，谈判小组应当终止本项目（包）的谈判活动。

26.评审价格的确定

26.1政策性因素价格扣除

谈判小组成员应当对经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）规定，对符合下列政府采购政策性要求的各供应商的最终轮报价，按照相应扣除比例进行价格扣除，形成各供应商最终评审价格。

（1）中小微企业参加本项目：

供应商按财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）提供了《中小企业声明函》，按照《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号）及《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）残疾人福利单位参加本项目：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，供应商按《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）提供了《残疾人福利性单位声明函》，给予报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）监狱企业参加本项目：

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《监狱企业声明函》。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（5）创新产品参加的项目

供应商报价产品符合《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）规定，属于《山西省创新产品和服务推荐清单》内产品，除对其最终轮报价给予6%的扣除外，还要对满足上述政策性要求的报价叠加扣除，用扣除后的价格参加评审。

26.2对专门面向中小企业的采购项目，除创新产品参加的项目按26.1第5款进行价格扣除，用扣除后的价格参加评审外，其他各供应商最终轮报价即为评审价格。

26.3环保节能产品参加的项目：

（1）投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

（2）投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

26.4政府绿色采购产品参加的项目

（1）依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。

（2）对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

（3）关于绿色建材：本项目涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》必选类的，供应商应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材，必须符合国家行业标准、环保认证(标识)等要求。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，供应商自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。否则，不予认可。

（4）前述建筑材料，供应商应在材料进场时提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。供应商应在响应文件中提供承诺书。

（5）绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P020250111596858618141.docx）

27.评定程序与要求

27.1推荐成交候选供应商

27.1.1谈判小组应按下列顺序推荐成交候选供应商：

（1）谈判小组依据第26.1或26.2确定的各供应商的最终评审价格，按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人；

（2）评审价格相同的，按照技术方案、服务等因素的优劣及26.3规定的政府采购优先政策进行排名。

27.1.2对提供相同品牌产品的供应商，在推荐成交候选人时需遵循以下原则：

（1）对于单一产品采购项目（包），供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审价格为最低的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审价格相同的，由谈判小组组长当众采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（2）对于非单一产品采购项目，多家供应商提供的在谈判文件中由采购人依据技术构成、产品价格比重等合理确定的核心产品（采购标的前标有“※”或“核心产品”字样）为相同品牌的，按本条第一款规定确定获得成交候选人推荐资格的供应商。

27.1.3谈判小组成员对推荐顺序有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，谈判活动继续进行。

27.2确定成交供应商

本次谈判项目（包），授权谈判小组按照成交候选供应商排序，优先直接确定排名第一的供应商为成交供应商。

27.3编写评审报告

27.3.1谈判小组根据评审记录和评审结果编写评审报告。

评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加谈判活动的具体方法和相关情况，以及获取谈判文件的供应商名单；

（二）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（三）提交响应文件供应商情况、解密情况、参加谈判的供应商名单；

（四）评审方法和评审标准以及评定成交的标准；

（五）评审情况记录和说明，包括各供应商的资格性审查情况、供应商响应文件符合性审查情况、谈判情况、根据谈判情况对技术、服务及合同条款做出的实质性变动情况、报价情况等；

（五）提出成交候选人的名单及原因；

（六）确定成交供应商方式与理由；

（七）终止采购活动的终止原因；

（八）其他需要记录的内容。

27.3.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不出具说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27.4评审复核

27.4.1谈判小组应当对评审、谈判、评定过程的数据资料进行校对、核对。

27.4.2评审报告签署前，经复核发现存在下列情形的，应当修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人、采购代理机构发现下列情形的，应当组织原谈判小组成员进行重新评审，重新评审改变原评定结果的，书面报告本级财政部门。除下列情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

（1）供应商资格性、符合性审查认定错误；

（2）评审价格核定错误情形的。

27.4.3采购人、采购代理机构发现谈判小组未按谈判文件规定的评审、谈判和评定程序与要求及标准进行的，应当重新开展谈判活动，并同时书面报告相关部门。

28.谈判过程保密

28.1在谈判期间，任何人不得透露与谈判有关的其他供应商的响应内容及服务方案和其他信息。

28.2采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。除谈判现场工作人员、采购人代表外，采购人的其他工作人员以及与谈判工作无关的人员不得进入谈判现场。

28.3谈判开始，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料等，均不得向参与谈判的供应商或其他与谈判无关的人员透露。

28.4谈判结束，进入谈判现场的工作人员及谈判小组成员不得将评审、谈判和评定有关的任何资料带出谈判现场。

29.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝或无效响应处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入后续程序的，包括已经签约的情形。一旦被发现，采购代理机构均有权采取相应的补救及纠正措施。

30.谈判项目终止

30.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展谈判活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在解密截止时间，提交响应文件的供应商不足3家的；

（四）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者未超过本项目最高限价的供应商不足3家的，但技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的情形除外。

（五）提交最终轮报价的供应商或最终轮报价审核合格的供应商不足3家的；

（六）其他应当终止的情形。

30.2在提交响应文件截止时间前，因重大变故，谈判任务取消的，采购人或采购代理机构应当终止谈判活动，通过发布终止公告的方式通知所有拟参加谈判活动的供应商，并将谈判任务取消原因报送上级主管部门。

31.成交公告与成交通知

31.1采购人或采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布成交结果公告，同时通过“山西政府采购平台”向成交供应商发出电子成交通知书，并将本项目谈判文件、成交供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人企业声明函》或《监狱企业声明函》与由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件随结果公告同时发布。成交结果公告应当包括：

（一）项目名称和项目编号；

（二）成交供应商名称、地址和成交金额；

（三）主要成交标的信息：包含标的名称、规格、型号、数量、品牌、成交单价等；

（四）谈判小组成员名单；

（五）采购代理服务费收费标准及金额；

（六）公告期限；

（七）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（八）其他需要公示的内容。

31.2除以上公示信息外，采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

31.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力，是合同的组成部分。

31.4除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商拒绝签订合同的，应当承担相应的法律责任。

32.成交服务费

32.1采购代理机构以委托项目中每包的成交金额为计费依据，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件的规定，按差额定率累进法计算后乘以50%的计算结果，向成交供应商收取成交服务费。

32.2成交供应商在收到成交通知书时，向采购代理机构一次性付清成交服务费。

## 七、签订合同

33.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件、供应商响应文件、谈判内容及供应商根据谈判内容作出的承诺等事项，与成交供应商签订政府采购合同。

33.2所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项、谈判小组在谈判过程中对技术、服务、合同主要条款做出的实质性变动及供应商对实质性变动做出的回复与承诺等内容作实质性修改。

33.3采购人不得向成交供应商提出超出33.1规定的任何不合理要求作为签订合同的条件。

33.4成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照谈判文件中确定成交供应商原则，确定下一成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

33.5除谈判文件规定可对本采购项目（包）可以转包、分包情形外，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何的权利、义务向第三方转让。采购代理机构或采购人有权决定按照成交供应商成交后放弃成交、终止或解除合同等情形依法处理。

33.6采购人与成交供应商应当根据合同约定依法履行合同义务，否则，应承担赔偿责任。

33.7成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内将合同报代理机构备案。

## 八、保密和披露

34.1采购人、采购代理机构自发布谈判公告之日至发布结果公告前，对获悉的参加本项目的供应商名称、数量以及谈判小组成员等所有信息等负有保密义务。

34.2供应商对谈判过程中获得的任何信息承担保密义务，不得向第三方外传。

34.3参加谈判的相关人员，对谈判情况以及在谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

34.4采购人、采购代理机构在国家机关调查、审查、审计、处理投诉等事宜以及其他符合规定的情形时，无须事先征求供应商同意可向有关部门披露关于本项目（包）谈判过程的资料与有关信息。

34.5采购人、采购代理机构对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，无须再承担保密责任。

## 九、询问和质疑

35.谈判程序受本文件及相关法律法规的约束，并受到上级主管部门严格的监督，为确保授予合同过程的公平公正，供应商有权就本谈判项目事宜按以下要求提出询问或质疑。

35.1供应商对本谈判文件、谈判活动事项有疑问的，应通过“山西政府采购平台”中的“项目质疑管理”程序在线向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

35.2供应商在质疑期内，应当一次性提出针对同一谈判程序环节的质疑；

35.3供应商认为本谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出；

35.4提出质疑的供应商应当是参与本项目谈判活动的供应商；

潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件或者谈判公告期限届满之日起7个工作日内提出；

35.5提出质疑的供应商为自然人的，应当加盖本人电子签章；为法人或者其他组织的，应当加盖法定代表人、主要负责人或者参加本谈判项目的授权代表或授权委托代理人的电子签章，并加盖CA数字证书电子印章；

35.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

35.6.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.6.2质疑项目名称、编号、包号；

35.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.6.4事实依据；

35.6.5必要的法律依据；

35.6.6提出质疑的日期。

35.7供应商在线提起质疑应如实填写“项目质疑管理”程序“质疑列表”中有关质疑事项的全部内容，并按系统要求的文件格式上传必要的证明材料扫描件或图片；在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

35.8有下列情形之一的，采购代理机构或采购人应当在“山西政府采购平台”的“项目质疑管理”程序中的“受理内容”处标明“退回补正”，并说明“原因”：

35.8.1质疑未按35.6、35.7的要求提出的；

35.8.2质疑未按35.5要求签章的；

35.8.3其它不符合要求的质疑情形。

35.9存在以下情形的，供应商的质疑采购代理机构或采购人不予受理：

35.9.1潜在供应商未依法获取其可质疑的谈判文件，对谈判文件进行质疑的；

35.9.2供应商在法定质疑期内针对同一谈判程序环节重复提出的质疑；

35.9.3未参加本项目谈判活动的供应商针对谈判过程、成交结果提出质疑的；

35.9.4超过35.3、35.4规定质疑期发出的质疑。

35.10采购代理机构或采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并通过“山西政府采购平台”通知质疑供应商和其他有关供应商。

35.11供应商对谈判过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构或采购人可以组织原谈判小组协助答复质疑。

35.12质疑答复应当包含以下内容：

质疑供应商的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑供应商依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.13采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展谈判活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

35.13.1对谈判文件提出的质疑，通过澄清或者修改可以继续开展谈判活动；否则应当修改谈判文件后重新开展活动。

35.13.2对谈判过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合规定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当另行确定成交供应商；否则应当重新开展谈判活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购代理机构应当将有关情况书面报告相关部门。

35.14质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

35.15接收质疑函的联系方式：

名称：信永工程项目管理咨询（山西）有限公司

地址：山西转型综合改革示范区学府产业园科技街18号阳煤大厦13楼1305室

联系方式：18649314892

项目联系人：张飞燕、韩晓博、王鑫宇

## 十、违法违规行为

36.供应商违法违规行为：

（1）向谈判小组成员行贿或者提供其他不正当收益的；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）未按约定将政府采购合同分包、转包的；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（7）提供假冒伪劣产品的；

（8）在谈判期间，供应商企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动的；

（9）法律法规规定的其他违法违规行为。

37.采购人违法违规行为：

（1）以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（2）与供应商恶意串通的；

（3）成交通知书发出后不与成交供应商签订政府采购合同；

（4）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与成交供应商另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（6）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（7）在评审现场发表倾向性意见的；

（8）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（9）未按规定将政府采购合同进行公示的；

（10）法律法规规定的其他违法违规行为。

38.谈判小组及其成员违法违规行为：

（1）收受采购人、采购代理机构、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（2）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（3）明知与供应商有利害关系而不依法回避的；

（4）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（5）在评审过程中有明显不合理或者不正当倾向的；

（6）未按谈判文件规定的程序进行评审、谈判、评定的；

（7）将未实质性响应谈判文件要求的供应商的响应文件按实质性响应处理的；

（8）对需要通过供应商澄清或者说明后可能成为实质性响应的响应文件，直接判定为未实质性响应，导致供应商失去谈判机会的；

（9）在评审现场发表倾向性意见或者征询采购人意见的；

（10）记录、复制或者带走任何评审资料的；

（11）法律法规规定的其他违法违规行为。

39.采购代理机构违法违规行为

（1）未按照规定在指定媒体发布政府采购信息的；

（2）未按规定组成谈判小组的；

（3）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（4）收受采购人、供应商、其他利害关系人的财物或者其他不正当利益的；

（5）在评审过程发表倾向性言论的；

（6）采购代理机构及其分支机构在所代理的谈判项目中参与谈判活动的或为拟参加所代理的谈判项目的供应商提供咨询的；

（7）未按规定对评审活动进行全程录音录像的；

（8）擅自终止谈判活动的；

（9）未按照规定对响应文件进行解密和组织评审的；

（10）超规定收取采购代理服务费的；

（11）未按照规定退还谈判保证金的；

（12）违反规定进行重新评审或者重新组建谈判小组进行评审的；

（13）开启前泄露已获取谈判文件的潜在供应商的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关谈判活动情况的；

（14）未妥善保存谈判采购文件的；

（15）法律法规规定的其他违法违规行为。

存在以上违法违规行为的，供应商没收谈判保证金；评审专家不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费；采购代理机构暂停采购项目委托。并视情节将提请相关监管部门，依据相关法律法规规定作出处理。

## 十一、政府采购政策性要求

40.进口货物及政策要求

本谈判文件涉及的采购服务如含有货物，未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

41.国家强制产品

采购服务如含有货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书和《强制节能产品明细表》。

42.采购服务中如含有货物为环境标志产品政府采购品目清单中的产品，需提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书和《环境标志产品明细表》。

43.采购服务如含有货物为计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。须提供《正版软件承诺》。

44.采购服务项目中如含货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》影印件或扫描件。

45.中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

46．残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需提供《残疾人福利性单位声明函》。

47．监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，需提供《监狱企业承诺函》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

48.联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需提供《联合体协议书》。

49.创新产品参加的项目

项目中如有根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）的产品或服务，需在响应文件中提供《创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

50.商品包装和快递包装

如服务项目所含货物均需按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）包装标准与保护措施进行包装，须出具《商品包装和快递包装承诺》。

51.政府绿色采购有关事项

（1）依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。

（2）关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》必选类的，供应商应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材，必须符合国家行业标准、环保认证(标识)等要求。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，供应商自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。供应商提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等，否则，不予认可。

（3）对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

（4）前述建筑材料，供应商应在材料进场时提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。供应商应在响应文件中提供承诺书。

（5）绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P020250111596858618141.docx）

# 第四部分  评审标准和评定方法

一、资格性审查

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 财务报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本资质 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 7 | 基本资质 | 廉洁自律承诺书 | 提供供应商廉洁自律承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 8 | 基本资质 | 供应商承诺书 | 提供供应商承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |

说明：除上述内容外，供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 对供应商提供的法定代表人（负责人）身份证明书文件进行审查 | 证明文件须按谈判文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。否则，响应无效。 |
| 2 | 商务 | 对供应商提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件进行审查 | 证明文件须按谈判文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。否则，响应无效。 |
| 3 | 商务 | 对供应商提供的报价函进行审查 | 报价函须按谈判文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。否则，响应无效。 |
| 4 | 商务 | 对供应商提交的谈判保证金凭据进行审查 | 保证金凭据出具时间须在递交谈判文件截止时间前。 保证金金额须符合谈判文件要求。 保证金须按照谈判文件要求提交。 不符合以上要求的或未提供的，谈判无效。 |
| 5 | 报价 | 对供应商提供的报价一览表进行审查 | 报价一览表须按谈判文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、无漏项、无缺项，对采购需求做出实质性响应；报价一览表无可选择或可调整报价。否则，响应无效。 |
| 6 | 商务 | 对供应商提供的商务条款响应表的响应情况进行审查 | 响应表须按谈判文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、真实、有效，无空项、漏项。 对照谈判文件第五部分的商务要求全部做出实质性响应。不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |
| 7 | 技术 | 对供应商提供的技术条款响应表的响应情况进行审查 | 响应表须按谈判文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、真实、有效，无空项、漏项。 对照谈判文件第五部分的技术要求全部做出实质性响应。不符合以上要求的或未提供的，响应无效。 |

说明：

1.符合性审查的内容，经谈判小组成员按照少数服从多数的原则，确定其没有做出实质性、符合性响应的，将导致响应无效。

2.响应文件中项目名称、项目编号等存在前后不一致情形的，可按照谈判文件要求做出澄清；如响应文件中所涉及内容全部与谈判文件不一致，按无效响应处理。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1.进口货物评审标准

采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。如未特别标明“进口产品”字样，供应商投报了进口产品的，按无效响应处理。

2.强制节能产品

采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。否则，响应无效。

3.本项目所采购的货物中如包含计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件，否则，响应无效。

4.采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证明材料。否则，响应无效。

5.中小微企业参加本项目

5.1如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，响应无效。

5.2如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需如实填写《中小企业声明函》。且声明函内容须符合要求、完整、准确（除评审专家可要求其澄清的内容外），否则，不予认可。

6.监狱企业参加本项目

6.1监狱企业视同小微企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，响应无效。

6.2监狱企业视同小微企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件和内容符合要求、完整、准确的《监狱企业声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外）。否则，不予认可。

7.残疾人福利性单位参加本项目

7.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是专门面向中小企业的采购项目，须提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，响应无效。

7.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，如本项目是非专门面向中小企业的采购项目，需提供《残疾人福利性单位声明函》（除评审专家可要求其澄清的内容外），且声明函须符合要求、完整、准确，否则，不予认可。

8.联合体企业参加本项目

8.1如本项目是专门面向中小企业且允许两个中小企业组成联合体参加的采购项目，须提供《联合体协议书》和其中报价产品为中小企业制造的《中小企业声明函》，协议书和声明函均需符合要求、完整、准确，否则，响应无效。

8.2如本项目是非专门面向中小企业，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，且提供了《联合体协议书》，协议书均需符合要求、完整、准确，否则，不予认可。

9.创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在响应文件中提供《创新产品和服务推荐清单》产品截图，并填写《创新产品或创新服务明细表》，否则，不予认可。

10.政府绿色采购产品参加的项目

10.1依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。

10.2对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

10.3关于绿色建材：本项目涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》必选类的，供应商应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材，必须符合国家行业标准、环保认证(标识)等要求。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，供应商自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。否则，不予认可。

10.4前述建筑材料，供应商应在材料进场时提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。供应商应在响应文件中提供承诺书。

10.5绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P020250111596858618141.docx）

四、无效响应

未通过资格性或符合性审查的响应文件为无效响应。

第五部分  商务、技术要求

- 一、主要标的

货物：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高温培养箱 | 台 | 2 | 17000 | 是 |
| 2 | ▲高温恒温摇床 | 台 | 2 | 46000 | 是 |
| 3 | 恒温培养箱 | 台 | 2 | 20000 | 否 |
| 4 | 恒温摇床 | 台 | 2 | 48000 | 否 |
| 5 | 高速离心机 | 台 | 2 | 50000 | 否 |
| 6 | 全波长酶标仪 | 台 | 1 | 79600 | 否 |
| 7 | 水质测定仪 | 台 | 1 | 44000 | 否 |
| 8 | 低速离心机 | 台 | 2 | 22000 | 否 |
| 9 | 干燥箱 | 台 | 1 | 6000 | 否 |
| 10 | 高压蒸汽灭菌锅 | 台 | 2 | 109500 | 否 |
| 11 | 冷藏保存箱 | 台 | 2 | 24000 | 否 |
| 12 | ▲显微镜 | 台 | 1 | 149500 | 是 |
| 13 | ▲冷冻离心机 | 台 | 1 | 47000 | 是 |
| 14 | 冰箱 | 台 | 1 | 6000 | 否 |
| 15 | 移液器 | 支 | 2 | 4000 | 否 |
| 16 | 移液器 | 支 | 2 | 4000 | 否 |
| 17 | 移液器 | 支 | 2 | 4000 | 否 |
| 18 | 移液器 | 支 | 2 | 4000 | 否 |
| 19 | ▲超低温冰箱 | 台 | 1 | 169500 | 是 |
| 20 | 采样箱 | 个 | 4 | 4000 | 否 |
| 21 | 分析天平 | 台 | 2 | 20000 | 否 |
| 22 | 厌氧工作站 | 台 | 1 | 69900 | 否 |
| 23 | 二氧化碳细胞培养箱 | 台 | 1 | 40000 | 否 |

- 二、技术要求

（一）货物技术要求

1.（高温培养箱）（2/8500）

（1）功能要求：主要用于微生物、细胞等的培养，需具备精准的温控功能。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 温度范围：为培养箱时RT+5°C~80°C，为干燥箱时80°C~200°C

- 温度均匀度：为培养箱时≤±1°C，为干燥箱时≤最高工作温度的±2.5%

- 温度波动度：±0.5°C

- 箱内循环方式：微风搅拌方式

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 背部进出风口 ，风量可调节。

- 内部容积（L）：≥248

- 不锈钢管环式加热器，根据温度不同自动选择合适的加热功率

- 搁板：≥2

- 功率（W）：≥2000

2.（高温恒温摇床）（2/23000）

（1）功能要求：主要用于细胞培养、微生物发酵、酶反应、基因工程等实验，其通过热循环系统调控温度，并提供回旋、往复及双功能振荡模式。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 配高质伺服电机，并有电机过热、温度失控自动保护装置

- 配备滤波器磁环

- 振荡方式：回旋

- 显示方式：LCD液晶屏

- 控制系统：标准模式；持续模式；程控模式（多段温度、转速、时间控制）

- 回旋频率范围（rpm/min）：0，20-300（可做静态培养，正反转）

- 回旋频率精度（rpm）：≤±1

- 摇板摆振幅度（mm）：≥Φ26

- 标准配置：弹簧网盒

- 托板尺寸（mm）：≥498×316

- 定时范围（h/min）：0-9999（可不定时，连续运行）

- 温控范围（℃）：环境温度~100

- 温控精度（℃）：±0.1

- 温度波动度（℃）：≤0.1（37°C）

- 功率（W）：≥1400

3.（恒温培养箱）（2/10000）

（1）功能要求：主要作用为培养各种微生物或者组织、细胞等生物体。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 内箱装有照明装置，配有电源插座

- 温度范围：0°C~65°C

- 温度均匀度：≤±2°C

- 温度波动度：±0.5°C~±1°C

- 箱内循环方式：微风搅拌方式

- 配有RS485通信串口

- 温度控制精度：≤±0.1°C

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 温度控制器：LCD液晶屏显示，P.I.D.温度控制器

- 内部容积（L）：≥160

- 搁板：≥3

- 功率（W）：≥700

4.（恒温摇床）（2/24000）

（1）功能要求：主要用于细胞培养、微生物发酵、酶反应、基因工程等实验，其通过热循环系统调控温度，并提供回旋、往复及双功能振荡模式。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 配有USB数据记录系统,并有独立限温系统

- 振荡方式：回旋

- 振幅：≥φ26mm

- 振荡频率：10~300 rpm

- 控温范围：4~65℃

- 温度均匀度：±1℃ at 37℃

- 温度波动度：≤±0.2℃（平衡模式）

- 定时范围：0~9999min

- 标准配置（瓶夹）：500ml×24（可选择100ml/250ml/500ml/1000ml夹具）

- 12.托盘尺寸W×D（mm）：≥500×360

- 13.容积（L）：≥175

5.（高速离心机）（2/25000）

（1）功能要求：利用转子高速旋转产生的强大离心力，分离液体与固体颗粒或液体混合物中各组分，适用于微量样品快速分离合成。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 最高转速 ≥18500rpm/min，最大相对离心力 ≥23797×g，最大容量 ≥4×100ml，转速精度 ± 10r/min，时间设置范围 1S～99min59s/1min-99h59min；整机噪音 <65dB(A)；电源 AC220V  50Hz；整机功率≥ 700W；外形尺寸(L×W×H) ≥460mm×340mm×330mm；配置： 主机一台；1.5ml/2.2ml×12转子一个，5ml×12转子一个，15ml×8转子一个。

6.（全波长酶标仪）（1/79600）

（1）功能要求：用于微孔板样本的高通量检测。主要功能包括光吸收测量、动力学分析及光谱扫描。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 具备对光路，机械运动等进⾏⾃检和诊断功能

- 可视化布板，⽅便实⽤；

- 检测结果更稳定准确通道⾼精度光纤测量系统

- 酶标孔中⼼精确定位

- 具备振板功能，振板时间和速度可调

- 内置软件可实现动⼒学、标准曲线、定性、质控、单波⻓、双波⻓、全波⻓检测等检测

- 光源节能设计，最⼤限度延⻓光源寿命

- 存储容量⼤，可储存多组检测程序以及检测数据

- 可以连接U盘输出数据、可使⽤蓝⽛传输数据、可直接连接打印机打印数据

- 强⼤的曲线拟合，动⼒学分析及报告功能。

7.（水质测定仪）（1/44000）

（1）功能要求：用来监测水中各种成分。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：符合《JJG-178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》的Ⅱ级要求。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

1）符合《JJG-178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》的Ⅱ级要求，满足各种领域的检测需求；

2）光度测量可快速调整波长，测量吸光度、透过率、能量值；

3）内置多参数水质检测功能，支持≥16项电极法指标，≥60项分光光度法检测指标，≥110种检测模式直接调用，仪器既可以作为光度计使用，也可以作为多参数水质测定仪使用；

4）技术参数：

- 波长范围：≥(190-1100)nm

- 光谱带宽：≥2.0nm

- 设备功能：光度测量、紫外总氮、电化学、多参数测试

- 波长重复性：≤±0.2nm(190-340nm)、≤±0.5nm(340-1100nm)

- 自动校准：仪器具有自动校准功能

- 自检：仪器具有自动检测、出错报警功能

- 波长准确度：≤±0.5nm(190-340nm)、≤±1.0nm(340-1100nm)

- 杂散光：≤0.2%(220nm、360nm)、≤0.5%(420nm)

- 透射比准确度：≤±0.5%

- 透射比重复性：≤0.2%

- 波长分辨率：≤0.1nm

- 基线平直度：≤±0.002A

- 仪器噪声：≤0.1%(透射比0%)、≤0.2%(透射比100%)

- 数据存储：≥16GB(100000条+)

8.（低速离心机）（2/11000）

（1）功能要求：利用转子高速旋转产生的强大离心力，分离液体与固体颗粒或液体混合物中各组分，适用于微量样品快速分离合成。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 最高转速 ≥6000rpm/min；最大相对离心力 ≥5120×g；最大容量 ≥4×500ml；转速精度 ≤±10r/min；时间设置范围 1s-99min59s/1min-99h59min；整机噪音 <65dB(A)；整机功率≥ 500W；配置主机一台；100ml×4转子一个，50ml×8转子一个，15ml×12转子一个。

9.（干燥箱）（1/6000）

（1）功能要求：用于干燥、烘烤材料等。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 温度范围：RT+10°C~300°C

- 温度波动度：±1℃

- 温度均匀度：≤最高工作温度±2.5%

- 箱内循环方式：强制对流，背部加热

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

- 内部尺寸W×D×H（cm）：≥55×45×55

- 搁板：≥3

- 功率（W）：≥3000

10.（高压蒸汽灭菌锅）（2/54750）

（1）功能要求：利用饱和蒸汽高温高压实现物品灭菌。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：符合中国YY1007立式灭菌器标准。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）；

- ≥7英寸彩色液晶触摸屏，中英文液晶显示，支持戴手套

- 容量:≥110L，压力容器设计温度：≥153度，灭菌工作温度:105-138度

- 内置大容量存储器，可存储999次灭菌进程记录并可查询及打印或导出，便于追溯管理

- 干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；

- 开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；

- 定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟，预约灭菌时间0-10天；

- 六级排汽速度，灭菌程序完成后，排气阀可按六级速度进行排汽，同时在排汽过程中排汽速度可随时手动调整

- 集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间

- 标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度

- 冷却锁OPEN温度：每个程序均可根据灭菌物热惯性的不同设置冷却锁OPEN温度，防止用户在灭菌物(尤其是液体灭菌物)还处于高温状态下开盖导致烫伤

- 用户可设置自己的灭菌参数，记忆存储起来，即使断电也不会丢失，可记忆存储至少60条程序。

11.（冷藏保存箱）（2/12000）

（1）功能要求：通过制冷系统维持箱内低温环境，延缓样本腐败速度，延长保鲜期。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 采用立式设计；有效容积大于460L.

- 箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；*

- 风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃

- ≥1个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

- 全角度自关门设计

- 报警功能齐全：高低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、冷凝风机故障报警、冷凝器脏堵报警、电源板故障报警、电池电量低报警、传感器故障报警等，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

- 后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；

- 箱内设置2个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。

- 产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

12.（显微镜）（1/149500）

（1）功能要求：用于观察生物切片、细胞、细菌等透明或半透明物体。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）升级更新、备品备件等要求：免费提供设备相关软件的升级服务。质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 正倒置一体主机：可翻转式主机设计，通过翻转改变物镜朝向，即可物镜在上进行正置观测，又可物镜在下倒置观测。

- 线控滑鼠式操作，控制电动马达进行聚焦调节，可进行粗细准焦切换以及拍照。

- 物镜系统： ≥5位物镜转换器；标配物镜：4x长工作距离相衬物镜（Phase，NA.≥ 0.13，WD ≥17mm）、10x工作距离相衬物镜（Phase，NA ≥0.25，WD ≥10.8mm）、20x长工作距离相衬物镜（Phase，NA ≥0.4，WD≥ 7.9mm）、40x长工作距离相衬物镜（Phase，NA ≥0.65，≥WD 2mm）。

- 聚光器：长工作距离聚光器： NA≥ 0.30

- 明场光源系统：高能LED 白光照明光路，寿命≥50000小时，功率可调。

- 数码相机系统：彩色高分辨率数码相机，≥8 MP芯片。

- 载物台：通用型25mm直径观察口的标本适配器

- 图像观测及控制系统：全视野视网膜屏观测：分辨率：≥2732 x 2048，配合10x前置目镜，与常规目镜肉眼观测视野一样。具有WiFi、蓝牙功能，可使用USB设备存储文件。软件：交互式应用软件，从图像采集到图像处理及从图像分析到数据传递，可方便完成计数、标尺、距离测算及面积计算；软件可完成对光源控制；具有防抖拍摄功能。具有图像拼接、手动Z轴景深扩展等功能。配备全自动细胞计数软件：≤10秒钟自动快速完成细胞计数；可拍摄每个细胞图片并可查看单个细胞特写图；可快速计算统计不同直径细胞数量。

13.（冷冻离心机）（1/47000）

（1）功能要求：利用离心力结合低温控制技术分离液体中不同密度组分。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 最高转速 ≥18500r/min

- 最大相对离心力≥ 29302×g

- 最大容量 ≥4×100ml

- 转速精度 ≤± 10r/min

- 时间设置范围 1S～99min59s/1min-99h59min

- 整机噪音 <65dB(A)

- 温度设置范围 -20℃～+40℃

- 温度控制精度 ≤±1℃

- 压缩机：进口高性能压缩机组，环保制冷剂R404a

- 配置：主机一台，24×1.5/2.2ml转子一个， 4×100ml转子一个， 6×50ml转子一个。

14.（冰箱）（1/6000）

（1）功能要求：使食物或其他物品保持恒定低温状态。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：总容积：≥618L，两侧散热

15.（移液器）（2/2000）

（1）功能要求：在一定量程范围内，将液体从原容器内移取到另一容器内，需量程可调、移液精准、吸排顺畅、密封不漏、防倒吸污染、操作省力且耐用稳定。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：0.2-2μl

16.（移液器）（2/2000）

（1）功能要求：在一定量程范围内，将液体从原容器内移取到另一容器内，需量程可调、移液精准、吸排顺畅、密封不漏、防倒吸污染、操作省力且耐用稳定。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：1-10μl

17.（移液器）（2/2000）

（1）功能要求：在一定量程范围内，将液体从原容器内移取到另一容器内，需量程可调、移液精准、吸排顺畅、密封不漏、防倒吸污染、操作省力且耐用稳定。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：10-100μl

18.（移液器）（2/2000）

（1）功能要求：在一定量程范围内，将液体从原容器内移取到另一容器内，需量程可调、移液精准、吸排顺畅、密封不漏、防倒吸污染、操作省力且耐用稳定。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：100-1000μl

19.（超低温冰箱）（1/169500）

（1）功能要求：低温保存血浆、生物材料、疫苗、试剂、生物制品、化学试剂、菌种、生物样本等。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准地方标准等标准、规范：无。

（3）升级更新、备品备件等要求：免费提供设备相关软件的升级服务。质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 样式：立式。容积：≥600L。

- 制冷系统：1）双系统技术：两套相互独立的制冷系统；2）双重保障：要求如其中一套制冷系统出现故障时，另外一套制冷系统也可维持-70℃以下的温度；3）快速降温：两套制冷系统同时工作能够实现快速降温，相对于传统双级复叠制冷系统降温时间缩短50%以上。

- 要求配置功能：1）标配独立电源开关；2）标配远程报警接口；3）外观采用少钉化设计，简洁美观；4）易拆卸磁吸式冷凝器前面罩，方便清理维护；5）具备自动式气压平衡孔，方便用户短时间内频繁开关门；6)20个304不锈钢冻存架。7)20000支二维码冻存管。8)200个冻存盒。9)2把专用激光扫码枪。

- 云平台样本库软件：1）可显示用户登录信息，不同人员不同授权权限供用户选择，更科学的保障冰箱的运行安全；2）用户可以选择指纹识别、NFC卡识别、人脸识别、密码输入等多种方式进行登录；3）可查看样本库详细信息，掌握样品库内样品种类、数量、位置、入库时间、出库时间等信息；4）可查看样品库领出信息，掌握样品的出库种类、数量、出库时间等信息；5）可通过扫描枪，实现样品快速入库、样品信息查询、样品位置查询、样品出库等操作；6）可实现手机端电脑端实时查阅信息。

20.（采样箱）（4/1000）

（1）功能要求：适配样品保存与规范转运。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：八只装广口瓶箱

21.（分析天平）（2/10000）

（1）功能要求：用于实验室、科研领域的高精度质量检测。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 校准方式：外部校准和线性校准；最大秤量值：≥220 g；可读性 ：≤0.1 mg；重复性 ：≤0.1 mg；线性误差：≤±0.2mg；稳定时间：≥2s；温漂：≤±2PPM/K；典型最小称量值：≤160 mg；砝码：标配一个(200g,E2级)；

- 单位：毫克，克，千克，盎司，磅，克拉，Pennyweight，金衡盎司，格令，牛顿，香港两，新加坡两，台湾两，Momme,Tical ，Mesghal,Tola ， 1 个自定义单位；

- 称量模式：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定、配比称量

- 秤盘尺寸：≥Ø 90 mm；去皮范围：全量程；通信接口：RS232，USB

22.（厌氧工作站）（1/69900）

（1）功能要求：将密闭箱体内的氧气与厌氧混合气体中的氢气催化生成水，从而实现箱内厌氧状态，构建稳定无氧环境，精准控温控湿。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 培养室温度范围：RT+3℃~60℃

- 温度均匀度：≤±1℃

- 温度波动度：≤±0.3℃

- 厌氧等级：操作室含氧量≤0.1%（未使用钯催化剂），

- 操作室含氧量≤0.01%（使用钯催化剂）

- 取样室形成厌氧状态时间：≤15分钟

- 取样室形成厌氧（微需氧）方式：

- 真空+气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）

- 真空+气体置换式（99.99%氮气或氧气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）

- 取样室形成厌氧操作方式：一键自动执行

- 操作室形成厌氧状态时间：≤1.5小时操作室含氧量≤0.3%

- 操作室形成厌氧（微需氧）方式：

- 气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）+微流量控制

- 气体置换式（99.99%氮气或氧气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）+微流量控制

- 操作室厌氧环境维持时间：自动维持

- 操作室形成厌氧操作方式：一键自动执行

- 培养室内部尺寸 (cm)：≥42×29×47.5

- 培养箱内部容积 (L)：≥57

- 取样室尺寸 (cm)：≥40×33×32

- 操作室尺寸 (cm)：≥94.4×67×74.4

- 外部尺寸 (cm)：≥140×68.8×141.8

- 温度控制器：≥7寸彩色触摸屏，P.I.D.温度控制器

另外，还需含气瓶及气瓶与工作站相连接的相应零配件。

23.（二氧化碳细胞培养箱）（1/40000）

（1）功能要求：能精准控制 CO₂浓度、温度及湿度，具备恒温恒湿、无菌抑菌功能，培养标本使用。

（2）应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无。

（3）备品备件等要求：质保期内免费提供维修所需备件；质保期外以优惠价格供应原厂备件。

（4）各项指标要求：

- 温度范围：室温+3℃~60℃

- 温度均匀度：≤±0.5℃

- 温度波动度：≤±0.3℃

- 湿度：≥85%RH

- 加湿方式：加湿盘加水后自然蒸发

- 加温方式：四面水套式加热方式

- 箱内循环方式：微风搅拌方式

- 灭菌方式：UV杀菌紫外线

- 二氧化碳浓度控制范围：0~20%

- 温度显示精度：0.1°C

- 温度控制精度：±0.1°C

- 浓度显示精度：0.1%

- 浓度控制精度：±0.1%

- 二氧化碳浓度波动度：≤±0.1%

- 二氧化碳浓度控制方式：红外浓度传感器＋电磁阀启停方式

- 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警、缺水报警、二氧化碳浓度报警

- 内部尺寸W×D×H（cm）：50.5×45.5×70

- 内部容积（L）：160

- 外部尺寸W×D×H（cm）：67.3×64.5×103.3

- 搁板：3

另外，还需含二氧化碳气瓶及气瓶与工作站相连接的相应零配件。

（二）其他

1.供货期：自合同签订后30个自然日内供货。

2.售后服务基本要求：

（1）免费售后服务期限：所有硬件壹年免费保修、保修期从仪器双方签署验收报告之日算起计算。保修期内,仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用(耗材除外)均由卖方承担。因使用环境及人为因素造成设备损坏不在保修范围之内。

所有软件免费提供设备相关软件的升级服务。

（2）售后服务机构及服务团队构成： 供方在省内设有固定售后服务机构，配备专职技术人员、维修工程师及客服人员，团队能持续提供规范化、专业化的现场及远程技术服务，保障响应及时、服务高效。。

（3）售后服务响应时间及维护承诺： 卖方承诺在24小时内对用户的服务要求做出响应。需要在现场解决问题的，在3个工作日内到达仪器现场。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在两周内提出明确解决方案并完成维修。

（4）免费售后服务期外维护收费标准：  无  。

（5）其他： 设备验收需满足国家相关标准及采购人提出的技术指标要求，验收不合格的，中标人需在15个工作日内完成整改并重新验收，由此产生的费用由中标人承担。设备到货时需随附完整的技术资料，包括产品说明书、操作手册、维修手册、电路图、合格证书等。

3.培训要求：免费提供不少于2次现场技术培训，内容包括设备操作、日常维护、故障排除等，确保采购人至少5名技术人员能独立操作。

注：

1. 每包非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购内容列表中以▲标注出核心产品。如未标注核心产品，视作该包内所有产品均为核心产品，若多家投标人提供的核心产品品牌相同视作一家投标人，投标人不足三家该包采购项目作废标处理。

2.以上加*的为重要技术指标，投标人有一项不满足的即为无效投标，但可以高于标书要求。（请务必选择非常重要的技术指标添加*号）

- 三、商务要求

1.投标报价：

（1）本项目总预算 98.8万元，投标人投标报价超过预算的为无效投标。

（2）货物：投标人投标报价包含本次采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、 货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试费、培训费及各项税金等。

- 2.货物：

交货地点：忻州师范学院。

- 3.验收方案：

项目交付后由采购人根据合同、招标文件、投标文件组织验收。

4.付款方式：

货物：全部货物经采购人验收合格后，采购人支付应承担的全部货款。

# 第六部分  采购合同范本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

  - 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购

文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

  - 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第七部分  响应文件格式

响应文件封面格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商全称：                （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）

二〇二  年   月   日

供应商编制响应文件注意事项

1.拟参加本项目谈判的供应商应认真阅读本谈判文件，严格按照“山西政府采购平台”要求的顺序编制和提交响应文件。

2.谈判文件中给定格式的，应认真、准确填写格式中需填写和完善的内容。未给定格式的，格式自拟。

3.响应文件应按谈判文件中的编制要求，将所有材料逐页编写页码，并按“山西政府采购平台”要求完成上传。因编排混乱、未按规定要求、顺序上传等原因导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商自行承担。

4.对响应文件中作出响应的内容、不应照抄照搬，应作出正面、完整、真实、准确的回答。

5.应按谈判文件中响应文件的签字、盖章要求，对响应文件进行签字、盖章。

响应文件目录

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函…………………………………………………………………

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函…………………………………………………

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………………………………………

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函…………………………………………………

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函……………………………

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺函……………………………………………………………………………………………

7.供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………………………………………

8.供应商承诺书……………………………………………………………………………………………

9.落实政府采购政策资格要求的证明材料………………………………………………………………

10.谈判保证金提交凭证……………………………………………………………………………………

商务、技术文件

1.法定代表人（负责人）身份证明书……………………………………………………………………

2.法定代表人（负责人）授权委托书……………………………………………………………………

3.响应函……………………………………………………………………………………………………

4.报价一览表………………………………………………………………………………………………

5.商务条款响应表…………………………………………………………………………………………

6.技术条款响应表………………………………………………………………………

7.供应商报价货物主要技术指标的详细描述或同报价货物一致的产品彩页…………………………

8.响应文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例及相关证明资料………………………………

9.企业信誉证明材料………………………………………………………………………………………

10.团队组成…………………………………………………………………………………………………

11.供应商配套服务承诺书…………………………………………………………………………………

12.技术及服务方案.………………………………………………………………………………………

13.实施时间进度表…………………………………………………………………………………………

14.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料…………………………………………………………

15.政府采购政策性要求证明文件…………………………………………………………………………

## 资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的              项目（项目编号：         ）的采购活动。依据谈判文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应“具有独立承担民事责任能力”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定参加政府采购活动需提供的“法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明”。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：          ）的采购活动。依据谈判文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定参加政府采购活动需提供的合法有效的“财务状况报告相关证明材料”或“在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明”等文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的              项目（项目编号：        ）的采购活动。依据谈判文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的资格条件，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中规定供应商参加政府采购活动需提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

采购代理机构名称  ：

我公司现参与贵公司组织的              项目（项目编号：        ）的采购活动。依据谈判文件相关规定，现郑重承诺：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，且具有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中规定的参加政府采购活动需提供的“依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料”。

我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：        ）的采购活动。依据谈判文件相关规定，现郑重声明：

我单位在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。经查证，在在信用中国网（http：//www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法失信主体名单均为0记录；在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动的承诺函

采购代理机构名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：        ）的采购活动。依据谈判文件相关规定，现郑重声明：

我单位不存在与参与本项目的其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的情形。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

7.供应商廉洁自律承诺书

供应商廉洁自律承诺书

采购代理机构名称  ：

为维护本谈判项目的正常工作秩序，本公司特郑重承诺：

一、保证严格按照相关法律法规规定及本谈判文件的相关规定，规范本公司的行为，做到合法、合规参与本次采购活动，正当、公平参与竞争。

二、本公司保证在竞争性谈判活动中做到：

1.不与其他供应商相互串通报价或恶意低价竞争谋取成交，损害采购人的合法权益；

2.不与采购人、采购代理机构串通，围标、串标参与本采购项目，损害采购人利益或他人的合法权益；

3.不以向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员通过行贿（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）手段谋取成交；

4.不通过提供虚假材料，谋取成交；

5.保证成交后严格按照本次采购文件及我公司在谈判中的相关承诺，在规定时间内与采购人签订政府采购合同；

6.不以其他任何方式扰乱本次采购工作；

7.保证严格遵守会议纪律；

8.不存在本谈判文件第十条供应商违法违规行为。

在本次采购活动中，如有违反以上第二条中的任何一款行为，除承担扣除谈判保证金的惩罚外，同意贵方上报上级主管部门，按相关法律规定给予处罚，我公司及项目参与人员完全接受。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

- 8.供应商承诺书

供应商承诺书

忻州师范学院  ：

我方作为            项目（项目编号：        ）的供应商，对以下事项做出郑重承诺：

一、廉洁承诺

我方承诺：

（一）我方（含法定代表人、委托代理人及拟派项目负责人）参加本项目采购活动近3年来，“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn/）中无行贿行为记录。我方完全同意，如发现我方存在违反本条承诺的情况，自被发现之日起1年内不再参加采购人的类似采购活动，且本项目中标、成交无效。

（二）我方将严格遵守国家、行业招标投标有关法律、法规、规定，廉洁自律，不向采购人或采购代理机构行贿和不正当交往，包括但不限于赠送礼品、礼金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费及其他不正当利益，不在我方报销任何应由采购人或采购代理机构或其工作人员个人承担的费用。如我方存在行贿的情况，我方完全同意采购人或采购代理机构按照采购人有关规定将我方纳入存在行贿行为供应商名单，根据情节轻重在被发现之日起至少1年内不参加采购人的类似采购活动；如我方存在不正当交往，完全同意自被发现之日起1年内不再参加采购人的类似采购活动。

（三）我方不存在以下情形：校内教职工及其配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系人员担任本单位法定代表人、董事、监事，或上述人员为单位控股股东、实际控制人。

二、无不良行为承诺

我方承诺：

（一）自参加本项目采购活动近3年来，在经营活动中没有因违法经营受到行政处罚，“国家企业信用信息公示系统”（https://shiming.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）中未被列入经营异常名录、严重违法失信名单。

（二）自参加本项目采购活动近3年来，在经营活动中没有因违法经营受到行政处罚，“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）中未被列入经营（活动）异常名录、失信被执行人、重大税收违法失信主体。

（三）我方未采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；未与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；未向采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益，未向有关部门提供虚假情况等。

如发现我方存在违反本条承诺的情况，我方完全同意承担因此造成的一切不良后果，包括但不限于否决投标、取消中标（成交）资格、自被发现之日起1年内不再参加采购人的类似采购活动等。

三、资料真实性承诺

我方承诺：

（一）我方提供的所有资料均真实有效，包括且不限于所提供的营业执照、社保证明、劳动合同、法定代表人身份证明、授权委托书、银行资信证明、依法经会计师事务所审计的财务审计报告、完成本项目人员情况、各类业绩资料、各类证明资料等。（注：采购文件未要求提供的可不提供）

（二）评标结束后至中标（成交）结果发布前，如采购人或采购代理机构、其他供应商及利害关系人发现我方存在违反本条承诺的情况，我方将自动失去中标（成交）资格。

如发现我方存在违反本条承诺的情况，我方完全同意承担因此造成的一切不良后果，包括但不限于否决投标、取消中标（成交）资格、自被发现之日起1年内不再参加采购人的类似采购活动等。

四、保密承诺

我方承诺：对于我方在投标工作期间获得和知晓的商业秘密及属于第三方但采购人或采购代理机构负有保密义务的信息，我方均应保守秘密。商业秘密包括：技术秘密和经营秘密。未经采购人或采购代理机构书面许可，我方不得将所知的商业秘密以任何方式提供给任何第三方，也不得擅自披露这些信息。我方对接触并知悉上述机密信息的员工，承诺保密期限为长期。如我方中标（成交），我方还将完全履行采购文件合同主要条款中的保密条款。

我方完全同意违反本条承诺的行为无论何时被采购人、采购代理机构或监管部门发现，自被发现之日起1年内不再参加采购人的类似采购活动。

五、舆情防范承诺

我方承诺：我方对本项目未公开的信息负有保密义务，因我方原因给采购人或采购代理机构引发负面舆情的，由我方承担全部责任，给采购人或采购代理机构造成损失的，赔偿其损失。我方完全同意违反本条承诺的行为无论何时被采购人、采购代理机构或监管部门发现，自被发现之日起1年内不再参加采购人的类似采购活动。

六、合同签订承诺

（一）我方承诺：上述廉洁承诺、无不良行为承诺、资料真实性承诺、保密承诺、舆情防范承诺、合同签订承诺等真实有效，否则自愿无条件放弃中标（成交），并完全承担相应的经济与法律责任。

（二）如我方中标（成交），我方完全同意如出现下列情形，自发生之日起1年内不再参加采购人的任何采购活动：

1.投标有效期内撤销投标文件的；

2.在接到中标（成交）通知书30天内借故拖延，不按合同要求提供证件和资料的；

3.无正当理由不与采购人签订采购合同；

4.不遵守采购文件或投标（响应）文件各项条款的要约与承诺，擅自修改报价，或修改或拒绝接受已经确认的条款的；

5.在签订合同时向采购人提出附加条件的；

6.不按照采购文件要求提交履约保证金的（如有）；

7.因不可抗力之外的原因放弃中标（成交）的；

8.经查实，采取捏造事实、伪造材料、或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑、投诉的；

9.经查实，向网络、报刊等媒体提供失实信息，利用移动通讯终端散发失实信息，假冒他人名义进行质疑、投诉，并造成不良影响的；

10.法律、法规规定的其他情况。

七、合同履行承诺

我方承诺：

（一）合同签订后，将严格执行符合国家规定的增值税税率，如国家税率发生调整，按调整后的税率执行。

（二）合同签订后，将严格按照中标（成交）价格及合同条款严格履行合同。

（三）不出现实质性违约，如不慎出现，及时采取合理补救措施。

我方完全同意违反本条承诺的行为无论何时发生，均自发生之日起1年内不再参加采购人的类似采购活动。

八、配合调查检查承诺

我方承诺：在今后无论何对该项目相关调查检查时，均完全配合履行提供证据、作证等义务。如不配合调查或者经有关调查检查认定有与本承诺书承诺不符情况，我方完全同意自上述行为发生之日起1年内不再参加采购人的类似采购活动。

本承诺书自签字盖章之日起生效。

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日      期：

9.落实政府采购政策资格要求的证明材料（适用于专门面向中小企业的采购项目）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 厨房设备灭火装置（单瓶） （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 厨房设备灭火装置（双瓶） （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：              （盖章）

日      期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业的采购项目，此项内容作为资格条件，应在供应商资格证明文件部分上传。

3.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

- 10.谈判保证金提交凭证及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）

- 商务、技术文件

1.法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年    月    日

经营期限：

姓    名：               性  别：

年    龄：              职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

附法定代表人（负责人）身份证明正反面扫描件或影印件

2.法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称：

本授权书声明：注册于   （供应商住址）   的   （供应商名称）   法定代表人   （法定代表人或负责人姓名、职务）   代表本公司授权   （被授权人姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就贵方组织的    项目名称    ，项目编号：                     ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

供应商名称：                     （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

被授权人代表：             （签字或盖章）

附被授权人代表身份证明正反面扫描件或影印件

注：

1.除可填报内容外，对本法定代表人授权委托书内容的任何修改将被视为未实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝；

2.若供应商授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

3.响应函

响  应  函

采购代理机构名称：

（供应商名称）        授权   （供应商授权代表姓名、职务）   为我方代表，参加贵方组织的    项目名称    （项目编号）谈判的有关活动，并对此项目进行报价。为此承诺：

1.我方提交的响应文件有效期为：自提交响应文件截止之日起90个日历天。在此期限内，我方保证严格遵守响应文件中的所有承诺及谈判过程中的所有承诺，贵方的谈判文件和我方提交的响应文件对我方均具有约束力。

2.我方已经具备本项目（包）中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部资格条件，并提供了相关证明材料。

3.我方已按照谈判文件要求，提供了供应商须知前附表中规定的供应商应提交的资格证明文件和商务技术文件，并将所有资料按照谈判文件要求在“山西省政府采购平台”完成上传。

4.我方参与本项（包）竞争、成交后提供和交付的货物的规格型号、生产厂家、价格等信息，详见“报价一览表”。

5.若我方被确定为本项目（包）的成交供应商，保证按相关法律法规规定，与采购人签订政府采购合同，并严格履行双方所签订的合同，承担合同规定的责任和义务。

6.承诺对谈判文件中的各项商务、技术要求均做出了响应，对符合性存在偏差的，已在响应文件中的商务响应和技术条款偏离表中予以明确，并特别说明。

7.保证遵守谈判文件的各项规定。

8.若我方在响应文件有效期内撤回响应文件的，我方的谈判保证金可按规定被贵方没收。

9.我方完全理解贵方不接受可选择性报价。

10.在谈判过程中，若贵方或谈判小组需要，我方愿意向贵方提供任何与本项有关的数据、情况和技术资料。

11.我方已详细审核全部响应文件内容，包括响应文件补充文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12.在合同执行过程中，若采购人需追加采购本项目响应文件所列的货物，在不改变合同其他实质性条款和供货质量的前提下，按相同或更优惠的价格提供。

13.接受谈判文件中《采购合同范本》的全部条款且无任何异议。

14.我方将严格遵守本项目的有关规定，若有下列情形之一的，将由采购人或采购代理机构上报上级主管部门进行处罚。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

（6）在谈判期间，影响采购代理机构或谈判小组正常履行职责的；

（7）在采购过程中与采购人、采购代理机构、谈判小组成员进行协商的；

（8）成交后未在规定时间内与采购人签订合同或放弃成交或未按谈判文件、响应文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议等行为的；

（9）未按合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违反其他违法违犯行为。

我公司的信息如下：

公司地址：                         邮编：

电    话：                         传真：

供应商授权代表姓名：

供应商授权代表联系电话：                （办公）         （移动）

E-mail:

供应商名称：                          （盖章）

供应商授权代表：                （签字或盖章）

日      期：

注：除可填报项目外，对本响应函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件无效。

4.报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 总报价 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 大写： ¥ |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 所属行业 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家（制造商）全称 | 单价 | 数量 | 合价 | 生产厂家（制造商）企业类型 | 是否节能环保产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价表

注：生产厂家（制造商）企业类型填写：大型企业、中型企业、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

其中：涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

供应商名称：                          （盖章）

供应商授权代表：                （签字或盖章）

日      期：
5.商务条款响应表

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 谈判文件商务要求 | 响应文件的对应响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 交付（实施）地点详细地址 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 履约保证金 |  |  |  |
| 5 | 包装和运输 |  |  |  |
| 6 | 配套服务 |  |  |  |
| 7 | 保险 |  |  |  |

供应商名称：                          （盖章）

供应商授权代表：                （签字或盖章）

日      期：

6.技术条款响应表

技术条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 谈判文件技术要求 | 谈判文件技术响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                          （盖章）

供应商授权代表：                （签字或盖章）

日      期：

7.供应商报价货物主要技术指标的详细描述或同报价货物一致的产品彩页（产品彩页须加盖供应商公章）

8.响应文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表及相关证明资料

响应文件提交截止时间前三年内同类项目合同案例列表

| 使用单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

合同复印件或影印件证明材料至少包含：合同首页、合同金额所在页、签字盖章页（需加盖供应商公章）。

9.企业信誉证明材料；（格式自拟，复印件或影印件加盖供应商公章）

10.团队组成；（格式自拟，复印件或影印件加盖供应商公章）

11.供应商配套服务承诺书

12.技术及服务方案；

13.实施时间进度表（格式自拟）；

14.供应商认为需要提供的其他商务、技术材料。

15.政府采购政策性要求证明文件

（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）

（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1．投标货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2.  提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。

（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）

非强制节能产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，将给予适当加分。

环境标志产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，将给予适当加分。

注：

1．投标货物中如含有非强制节能、环境标志产品的，请如实填写产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。

（二）网络安全专用产品（如不涉及，可不提供）

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 合格或许可证号 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

采购标的或报价产品属《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

（三）绿色建材（如不涉及，可不提供）

绿色建材产品明细表

| 包号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 产品型号 | 绿色建材产品认证证书号/检测报告编号 | 认证/检测机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供有效证明文件，否则不予认可。

注：绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P020250111596858618141.docx）

（四）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

正版软件承诺

采购代理机构名称  ：

本供应商现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商名称：       （盖章）

日     期：

（五）中小企业声明及证明文件材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称：              （盖章）

日      期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业的采购项目，此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

3.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

4.供应商应列明本次采购包所有产品。

（六）残疾人福利性单位声明函格式（以包为单位分别填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称：             （盖章）

日 期：

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

- （七）属于监狱企业的证明文件（如不涉及，可不提供）

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加        单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日  期：

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的复印件（或扫描件）。

注：成交供应商为监狱企业的，采购代理机构随成交结果同时公告其性质。

（八）关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及，可不提供）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：  年  月  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（九）联合体资格证明文件（如允许联合体参加）

（1）资质等级证明文件

（2）联合体磋商协议格式

《联合体协议书》格式

联合各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应                     组织实施的           项目（项目名称、项目编号）的采购活动，各方经协商，就联合参加本项目磋商事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行磋商，并按照响应文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次磋商过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据响应文件规定及报价内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合磋商各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次磋商而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合磋商中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

20  年  月  日                               20  年  月  日

# 第八部分  相关附件

附件1：质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购方名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日     期：

质疑函制作说明

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购方名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购方/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日     期：

投诉书制作说明

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。