[image: image1.jpg]


                                       招标文件

宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBSFZX2026010（NBITC-202630336G）

采 购 人：宁波市数据服务中心

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2026年4月

目  录

1

第一章  招标公告

8

第二章  招标内容与服务需求

93

第三章  商务条款

95

第四章  投标须知

105

第五章  评标办法及标准

121

第六章  采购合同样本

125

第七章  附件



第一章  招标公告

项目概况

宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2026年4月28日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：NBSFZX2026010（NBITC-202630336G）
项目名称：宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）
预算金额（元）：8548000
最高限价（元）：8548000
采购需求：

标项一

标项名称：硬件运维一

数量：1

预算金额（元）：3026800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2个单位的6个系统的硬件运维服务，详见第二章 采购需求。 

标项二

标项名称：硬件运维二

数量：1

预算金额（元）：1011900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2个单位的2个系统的硬件运维服务，详见第二章 采购需求。

标项三

标项名称：硬件运维三

数量：1

预算金额（元）：1135100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市数据局硬件运维服务，详见第二章 采购需求。

标项四

标项名称：硬件运维四

数量：1

预算金额（元）：1603600
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2个单位的2个系统的硬件运维服务，详见第二章 采购需求。

标项五

标项名称：硬件运维五

数量：1

预算金额（元）：804800
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2个单位的2个系统的硬件运维服务，详见第二章 采购需求。

标项六

标项名称：硬件运维六

数量：1

预算金额（元）：264200
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：市财政局硬件运维服务，详见第二章 采购需求。

标项七

标项名称：硬件运维七

数量：1

预算金额（元）：228500
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2个单位的2个系统的硬件运维服务，详见第二章 采购需求。
标项八
标项名称：硬件运维八
数量：1

预算金额（元）：339700
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市交通局硬件运维服务，详见第二章 采购需求。

标项九
标项名称：硬件运维九
数量：1

预算金额（元）：133400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市住建局硬件运维服务，详见第二章 采购需求。

备注：服务期限以各标项涉及系统的具体服务要求为准。

合同履约期限：自合同签订生效之日至合同全部权利义务履行完毕止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）标项1、4、5、6、7、8、9：供应商须为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定的中型、小型、微型企业。

（2）标项2、3：无。
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件
时间：2026年4月8日至2026年4月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年4月28日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2026年4月28日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）为依法获取本项目招标文件及投标响应，潜在投标人应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”政采云平台注册登记。中标人必须成为注册供应商，未注册的投标人，请注意注册所需时间，由此产生的后果自行承担。

（2）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过政采云平台（https://www.zcygov.cn）实行电子交易（在线投标响应）。潜在投标人在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

1）供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

2）浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

3）“政府采购云平台”服务热线电话：95763。

（3）对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠，执行扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策，执行政府采购节能、环保政策。

（4）电子投标注意事项

1）投标人应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未按规定上传电子加密投标文件，视为投标人放弃投标。

2）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传提交之外，还可以在投标截止时间前提交以U盘为介质存储的备份投标文件，备份投标文件递交可采用现场或邮寄递交的方式，但此项并非强制要求。

3）开标后，在解密指令发出30分钟内投标人应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密电子加密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件的，视为投标人放弃投标；如已按照招标文件规定提交备份投标文件的，则采购代理机构按照“政采云平台”的操作规范处理，若使用备份投标文件仍然无法成功的，视为投标人放弃投标，因此产生的后果由投标人自行承担。

电子加密投标文件按时解密的，备份投标文件自动失效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：宁波市数据服务中心 

地    址：浙江省宁波市宁穿路2001号3号楼3楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0574-89182274

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-89182286

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区日湖世茂中心1号楼8楼

传    真：0574-87388460

项目联系人（询问）：吕赟、潘顺吉、郑皓、姚露泽、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87520541

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名     称：宁波市财政局政府采购监管处

地     址：宁波市海曙区中山西路19号

传     真：/

联 系 人 ：张老师

监督投诉电话：0574-89388399
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云(https://www.zcygov.cn/)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话(人工):汇信CA400-888-4636;天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标内容与服务需求

标项一（硬件运维一）

一、运维内容
	序号
	运维内容
	运维期
	运维分项

限价（万元）
	试点单位名称

	1
	宁波市政务云计算中心硬件设备运维服务
	2026年5月27日至2027年4月30日
	101.50
	市数据局

	2
	网络及安全系统、服务器及存储系统等运维服务项目
	2026年6月1日至2027年4月30日
	65.26
	市数据局

	3
	政务外网网络骨干升级改造项目设备维保项目
	2026年5月12日至2027年4月30日
	20.89
	市数据局

	4
	政务办公业务网运维服务项目
	2026年5月1日至2027年4月30日
	13.22
	市数据局

	5
	宁波市政务云计算中心等保四级资源池设备维保项目
	2026年5月1日至2027年4月30日
	95.93
	市数据局

	6
	宁波市档案馆数据中心运维服务项目
	2027年1月1日至2027年4月30日
	5.88
	市档案馆


二、运维服务要求

宁波市政务云计算中心硬件设备运维服务
1.项目概述

本项目旨在针对我市的市政务云计算中心这一重要数字基础设施，进行全面而深入的运维管理。市政务云计算中心自2013年建设至今，已发展成为具备一定规模的信息化平台，其核心构成包括服务器、交换机、存储设备、安全设备以及辅助设备等各类硬件设施。鉴于其在政务工作中的核心地位，其运维管理水平的高低直接决定了市政务云计算中心服务成效的优劣。

本项目的实施将围绕市政务云计算中心的硬件设施、网络系统、存储系统、服务器系统、数据库系统、安全系统等多个方面展开，旨在构建一套高效、专业、全面的运维管理体系，确保市政务云计算中心的稳定运行，为政务服务的顺利开展提供有力支撑。

2.服务原则

充分考虑设备运维管理的科学性和先进性，着眼于中长期的发展，并遵循以下运维服务原则：

服务至上：做好7*24小时政务云硬件设备、数据库运维管理服务，做好信息化基础保障工作；

标准化：丰富完善市政务云运维体系，实现从监控到运维的一体化IT服务管理模式；

安全性：运维服务应达到稳定性、可靠性和安全性的要求，以确保系统对运营管理的支持。

3.服务内容及要求

3.1服务清单：

	序号
	服务类型
	内容概述
	数量
	单位

	1
	硬件设备及相关系统管理
	负责宁波市政务云计算中心硬件设备及相关系统的日常管理和运行维护工作。
	1
	项

	2
	维保档案维护
	管理政务云硬件资产，维护完整的维保档案，详细记录维护时间、故障现象、解决方法、更换零部件的名称和数量、版本升级记录、扩容记录等信息。
	1
	项

	3
	定期现场巡检服务
	对运维服务范围内的设备提供每月一次的现场巡检服务。
	1
	项

	4
	应急预案制定与应急演练
	协助采购人制定完善的市政务云应急预案，定期配合采购人进行应急演练。
	1
	项

	5
	技术咨询服务
	对依托市政务云建设的相关项目提供技术对接和咨询工作。
	1
	项


3.2服务内容：

（1）硬件设备及相关系统管理

供应商需全面负责宁波市政务云计算中心硬件设备及相关系统的日常管理和运行维护工作。这包括但不限于服务器、存储设备、交换机、安全设备、防火墙、负载均衡等关键组成部分（约为1000项硬件设备及相关系统）。运行管理工作应涵盖日常运行管理、现场巡检、运行情况记录以及运行情况检查与评价等环节。

（2）维保档案维护

供应商应做好政务云相关硬件资产管理。维护完整的维保档案，详细记录维护时间、故障现象、解决方法、更换零部件的名称和数量、版本升级记录、扩容记录等信息。

（3）定期现场巡检服务

供应商应对运维服务范围内的设备，每月提供一次现场巡检服务。巡检过程中，供应商应对设备进行全面检查和例行维护，包括检查系统和设备的数量、型号、部署位置、运行情况、参数配置等，并出具巡检报告。

（4）应急预案制定与应急演练

供应商应协助采购人制定完善的市政务云应急预案，确保在紧急情况下能够迅速启动应急预案，减少损失。供应商应定期配合采购人进行应急演练，并提交演练报告，以检验应急预案的有效性和可操作性。

重大节假日保障服务：供应商须提供服务期内的重大节假日保障服务。
（5）技术咨询服务

对依托市政务云建设的相关项目提供技术对接和咨询工作，根据需求组织技术研讨会和审核技术方案文档。对政务云的架构优化设备升级等提供相关技术方案咨询服务。在新增设备部署过程中，供应商应提供必要的协助和指导。

3.服务要求
为确保宁波市政务云计算中心的稳健运营和高效服务，供应商应组建一支技术实力雄厚的团队，并详细明确以下技术团队和服务人员的配置要求：

3.1技术团队要求

团队规模：技术团队人员数量应不少于10人，团队成员需具备丰富的云计算、网络、存储、服务器、数据库和安全系统等领域的专业知识和实践经验。驻场服务人员数量应不少于4人，具备快速响应和处理现场问题的能力。

专业分工：技术团队应设置项目经理、网络工程师、存储工程师、服务器工程师、数据库管理员、安全工程师等关键岗位，确保各项技术任务能够得到有效执行。

协作与沟通：团队成员应具备良好的协作精神和沟通能力，能够高效地进行团队合作，确保项目顺利进行。

3.2响应时间要求

供应商应设置必要的技术支撑团队，以应对现场维护人员无法及时解决的复杂技术问题。

响应时间要求：15分钟响应采购人要求。在紧急情况下，供应商应确保技术支撑团队在1小时内到达现场，并在非硬件问题的情况下，2小时内解决问题。在非紧急情况下，技术支撑团队应在2小时内到达现场，并在非硬件问题的情况下，4小时内解决问题。

3.3运行管理工作要求

日常运行管理：制定完善的日常运行管理制度，确保系统的正常运行和数据的完整性。

运行情况记录：定期对系统的运行情况进行记录和分析，形成运行报告，为决策提供依据。

运行情况检查与评价：定期对系统运行情况进行检查和评价，及时发现潜在问题，制定改进措施。

3.4维护工作要求

现场巡检：定期进行现场巡检工作，确保设备处于良好状态，预防潜在故障。

系统维护：负责系统的日常维护和升级工作，确保系统的稳定性和安全性。

硬件维护：负责硬件设备的维护、更换和故障处理工作，确保设备的正常运行。

3.5运维管理要求

供应商应实现运维管理的流程化，实现全流程可管控、可追溯、可审计，并协助完善市政务云运维服务体系。

3.6应急响应服务要求

实现7*24小时的现场值守和应急响应服务，确保在发生紧急情况时能够迅速响应，采取有效措施，保障系统的稳定运行和数据安全。

3.7遵守管理规章制度

在维护服务期间，供应商团队应严格遵守采购人的各项管理规章制度、规定和要求，服从采购人的调度和要求。供应商应认真、负责、及时、主动地做好维护服务工作，并按要求认真详实填报有关维护资料。

4.人员要求

为确保市政务云计算中心运维服务项目的顺利进行，对供应商所组建的技术团队及驻场服务人员提出以下明确要求（备注：签订合同时供应商向采购人提供供应商为驻场服务人员缴纳的社保证明）：

4.1供应商须组建一支技术实力强、经验丰富的技术团队，团队总人数不少于10人，其中，需在采购人指定地点常驻的服务人员数量应不少于4人。项目经理须具备5年及以上信息化领域的从业经历。其他核心技术人员应覆盖服务器、存储、网络和安全设备、数据库等硬件设备运维管理的相关技术领域。

4.2在本项目的执行过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要全力投入到本项目中，团队的人员未经采购人同意不得随意调换。同时，参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。项目实施期间，根据采购人的合理需要，采购人有权要求供应商对项目经理等项目组人员进行调换。

4.3为保证项目的进度和质量，供应商需建立并执行AB角色制度。供应商应积极配合采购人的要求，确保项目的顺利进行。

4.4供应商对参与人员进行安全背景审查，供应商及参与人员禁止在未经授权情况下，披露、使用或修改项目中接触到的公共数据。供应商参与人员对于项目实施过程接触的网络、数据严格遵守网络安全和数据安全相关法律法规。供应商参与人员违反网络和数据安全规定的，应承担一切法律责任并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、调查取证费等。

5.保密要求

供应商须做出明确承诺，不将此项目服务过程中涉及到的采购人信息直接或间接地透露给第三方。同时供应商应与为本项目实施人员签订保密协议，并提交给采购人。

6.知识产权要求

本项目对知识产权有明确要求，在本项目进行过程中，所产生新的所有与本项目相关的，无论以任何载体形式出现的工作成果，其知识产权均属于采购人所有。

网络及安全系统、服务器及存储系统等运维服务项目
1.运维服务范围

宁波市鄞州区宁穿路2001号宁波市行政中心信息化集中机房、各区（县、市）及管委会、运营商机房、宁波市鄞州区和济街118号发展大厦14楼机房，网络及安全系统、服务器及存储系统等设备及相关系统维护服务。

1.1电子政务网络及安全系统设备清单（具体以现场实际情况为准）

	序号
	设备名称
	数量

	1
	骨干网核心路由器（华为）
	2台

	2
	汇聚路由器（华为）
	8台

	3
	接入路由器（华为、H3C）
	24台

	4
	汇聚交换机（华为）
	19台

	5
	接入交换机（华为、H3C）
	200台

	6
	数据中心接入交换机（H3C）
	11台

	7
	运维管理服务器（日志服务器、网管服务器、DNS服务器、时钟服务器等。品牌华为、DELL）
	13台

	9
	光纤收发器
	100台

	10
	安全设备（防火墙、IPS、日志审计、零信任、链路负载均衡、上网行为管理、保垒机、SSL加解密系统、各类探针等设备。品牌天融信、深信服、思福迪、绿盟、迪普、远望、科莱、亚信等）
	50台


1.2信息化集中机房服务器及存储系统设备清单（具体以现场实际情况为准）

	序号
	设备名称
	数量

	1
	机架式服务器（DELL、HP、华为、IBM）
	64台

	2
	华为存储交换机
	2台

	3
	华为存储设备
	2套

	4
	爱数备份设备
	1套

	5
	虚拟化平台
	2套

	6
	文件共享系统
	2套


1.3发展大厦机房设备清单（具体以现场实际情况为准）

	序号
	产品名称
	品牌
	数量

	一、非托管设备

	1
	核心交换机
	H3C
	4台

	2
	接入交换机
	H3C、锐捷
	30台

	3
	光纤交换机
	Brocade、DELL
	4台

	4
	存储设备
	EMC、IBM、华为
	6套

	5
	虚拟带库
	EMC
	2台

	6
	机架式服务器
	HP、IBM、华为
	122台

	7
	刀片服务器
	HP
	28台

	8
	安全设备
	绿格尔安全网关、绿盟IPS、网御星云防火墙、思福迪安全审计等
	16台

	9
	负载均衡设备
	F5
	2台

	二、托管设备

	1
	接入交换机
	华为
	2台

	2
	光纤交换机
	Brocade
	3台

	3
	机架式服务器
	DELL、华为、联想、浪潮
	123台

	4
	刀片服务器
	IBM、HP
	18台

	5
	存储设备
	EMC、IBM
	6套

	6
	安全设备
	格尔安全网关及签名服务器、信安世纪网关及签名服务器、深信服VPN、网神WAF、网神安全网关等
	9台


2.运维服务技术要求

2.1信息化集中机房驻场人员服务要求

（1）负责信息化集中机房所有设备入驻单位相关系统运维人员进入机房工作现场陪同任务。

（2）行政中心园区1个信息化集中机房、6个消控机房、120个弱电间、约13000个网络接入面板48个弱电间的网络跳线。

（3）信息化集中机房，运维服务范围内的设备及系统，进行每天1次的常规巡查，确保所有设备运行状态指示灯正常，无告警信息，虚拟化平台及系统资源使用率正常。定期对系统硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录，并统计资产、配置文档、网络拓扑图、线缆连接表等；负责机房网络跳线增减、光纤跳线增减、标签标识增减及文档维护等。

（4）运维设备在线情况和关键业务线路健康情况的每天实时监控检查，行政中心园区和接入交换机进行每月一次健康巡检并形成巡检记录报告。

（5）终端接入网络设备的配置修改和边界安全设备的策略调整，网络及业务系统故障的初步排查和修复。

（6）90台左右关键部位网络和安全设备的配置和日志信息每月进行2次备份。

（7）根据用户需要，负责业务系统入网、系统安全加固、高危漏洞修复、安全策略调整、虚拟化平台资源开设及回收等工作。

（8）信息系统相关的服务器设备、操作系统、数据库和存储设备以及其他信息系统的日常运行维护与安全防范服务，保障用户信息系统的正常运行。同时根据日常维护的数据和记录，及时反馈各业务系统及硬件设备运行情况，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。

（9）常务会议期间，无纸化系统技术保障服务。

2.2发展大厦机房驻场人员服务要求

（1）发展大厦机房，运维服务范围内的设备及系统，进行每天1次的常规巡查，确保所有设备运行状态指示灯正常，无告警信息，虚拟化平台及系统资源使用率正常。

（2）根据用户需要，负责业务系统入网、系统安全加固、高危漏洞修复、安全策略调整、虚拟化平台资源开设及回收等工作。

（3）负责信息系统相关的服务器设备、操作系统、数据库和存储设备、网络安全设备及其他信息系统的日常运行维护与安全防范服务，保证用户信息系统的正常运行。同时根据日常维护的数据和记录，及时反馈各业务系统及硬件设备运行情况，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。

3.技术支撑团队服务要求

3.1现场技术巡检

（1）电子政务外网系统，12个区（县、市）及管委会机房、5个运营商机房以及行政中心的核心骨干网络设备，每季度提供一次现场深度技术巡检。主要巡检内容包括设备环境检查、硬件外观告警检查、系统运行状态检查、网络连接状态检查、网络带宽情况分析、设备日志分析、配置参数合理性检查，网络稳定性评估等，并形成巡检报告，对巡检时发现的问题及时进行处理或提供优化解决方案并负责部署实施。

（2）信息化集中机房，服务器、存储备份设备、虚拟化平台、文件共享系统及备份系统等，每月进行1次深度技术巡检服务。深度巡检涉及设备系统的高低级别日志分析、资源消耗情况、I/O负载、网络带宽及连接情况等，对于存储设备还需专业巡检工具进行深度技术巡检，并形成巡检报告，对巡检时发现的问题及时进行处理或提供优化解决方案并负责部署实施。

（3）发展大厦机房，存储设备、虚拟带库、光纤交换机、核心交换机、接入交换机及安全设备等，每月进行1次深度技术巡检服务。深度巡检涉及设备系统的高低级别日志分析、资源消耗情况、I/O负载、网络带宽及连接情况等，对于存储设备还需专业巡检工具进行深度技术巡检，对巡检时发现的问题及时进行处理或提供优化解决方案并负责部署实施。

3.2应急响应及技术支持

（1）技术支撑团队覆盖设备及系统运维管理的相关技术领域，包括服务器、存储、网络、安全设备等；提供全年7×24小时技术支持服务，应急响应30分钟内到达现场，及时提供技术支持，快速解决问题。

（2）保障全市电子政务外网的稳定运行。市本级及县（市）区政务外网业务访问、政务外网互联网出口访问、政务服务网以及外联接入区业务访问等发生重大故障驻场人员无法排除的情况下及时响应到场并排除故障。

（3）负责和省电子政务外网的对接调整工作，针对省政务外网的调整需求，对宁波市电子政务外网进行相应调整，并实现和省政务外网的对接工作。

（4）对政务外网相关特殊需求网络用户的接入、迁移和调整提供方案并负责实施；根据业务需要定期进行网络优化和调整，以保证网络系统的良好运行。

（5）为网络、安全、服务器和存储等核心关键设备提供系统更新、漏洞修复和补丁安装的实施方案并主导实施。

（6）服务器操作系统、应用系统、数据库、中间件等基础软件的安装部署及运维服务；服务器业务访问故障排查及处理；存储系统的容量调整、资源优化；虚拟化平台资源开设及优化。其中，操作系统运维服务包括季度巡检、故障现场响应、操作系统日志分析、系统补丁更新与故障应急等多种服务；中间件及数据库服务包括季度巡检、故障应急、集群环境检查、系统优化与容错支持等多种服务。

（7）负责运维服务范围内的网络、安全、服务器、存储的硬件设备故障排查及部件更换服务。提供数据备份软件技术服务，服务包括系统巡检、备份系统故障应急和技术处理、备份系统还原测试、备份系统配置变更、备份介质检查和故障处理等。

（8）定期对系统运行情况进行分析，并对存在的问题提出整改意见、优化方案和建议，并负责部署和实施。

（9）协助规划政务外网新需求的技术方案，政务外网从IPV4/IPV6 MPLS VPN演进到SRV6 VPN及网络切片IPV6+的技术路线和规划方案。

（10）提供应急处理和故障现场响应服务，针对软硬件及系统故障、网络故障等，及时提供应急处理方案，解决问题。

（11）提供每年一次信息化应急演练，根据数据局信息化系统多个组成部分（包括网络、主机、安全、存储、数据库、应用系统、备份系统、机房环境）编制用户应急预案，区分单点设备和集群冗余设备进行应急演练服务，根据应急演练结果编制用户信息系统故障应急修复评估报告。

（12）提供市政府常务会议无纸化系统技术保障服务。

3.运维服务整体要求

3.1负责宁波市电子政务网络及安全系统、信息化集中机房服务器及存储系统的日常管理和运行维护工作；负责发展大厦机房网络及安全系统、服务器及存储系统的日常管理和运行维护工作。

3.2本项目运维服务团队人数不少于8名，其中项目经理1名，派遣3名技术人员提供5*8小时驻场服务（其中信息化集中机房2名，发展大厦机房1名），运维团队技术支撑人员不少于4名。每个技术服务项目要求提供独立的技术服务人员、保障技术服务应急的及时性和可靠性。若驻场人员因故缺勤，相应技术人员应顶替上岗。驻场技术人员必须有3年以上相关工作经历。为满足采购人的实际工作需求，驻场技术人员需在双休日、法定节假日等非工作日提供服务，确保年度内至少有二十人天的加班支持，此为合同内包含的服务范围，且对于超出的加班时长，采购人将不再追加费用支付（各类重大重要活动期间值守服务除外）。供应商在提交报价时，务必全面考量涉及的成本支出及潜在风险，确保报价的合理性和可持续性。

3.3应建立完整的维保档案，记录维护时间、故障现象、解决问题的方法、更换零部件的名称和数量、版本升级记录、扩容记录等，并进行质量跟踪。

3.4应指定专人负责维护管理工作，并制定详细的维护操作内容、流程及管理、考核办法，对运维服务工作要有详细的台账记录。

3.5维护单位常驻人员在本岗位工作时间不能少于1年，离开本岗位应提前1个月通知，替换人员与原工作人员交接时间不少于15天。

3.6应作为现场维护团队的技术支撑，当现场维护人员无法及时解决问题时，应及时派出技术支撑团队，紧急情况下 30分钟内到达现场，非硬件问题2小时内解决问题；非紧急情况2小时内响应（到达现场）, 非硬件问题4小时内解决问题。

3.7要求提供全年7×24小时应急响应及现场服务，内容包括故障排除、问题解决、优化调整、技术咨询等。

3.8每次服务（巡检、应急等）完毕后提供独立的现场服务报告，每年服务周期完成后提供全年服务运维报告。

3.9维护服务期间，维护人员必须严格遵守机关的各项管理规章制度、规定和要求，服从用户的任务调度和要求，认真、负责、及时、主动地做好维护服务，并按要求认真详实填报有关维护资料。

3.10在执行合同之前，中标人须与采购人签署保密协议。中标人涉及本项目的运维团队人员需签订保密承诺书和数据安全承诺书（需加盖公章）并报采购人备案，所有运维团队人员在签订合同前需提供最新的公安部门出具的无犯罪证明记录。中标人未经采购人同意，不得将所接触到的技术或业务资料、数据用作其他用途或以任何形式泄露，否则中标人将承担由此引起的法律责任和采购人损失。

政务外网网络骨干升级改造项目设备维保项目
1.为了保证政务外网的稳定运行，要求提供设备维保服务，维保期内免费提供设备故障维修及配件更换服务。维保设备清单如下： 

	序号
	设备名称
	品牌型号
	数量

	1
	骨干网核心P路由器
	华为NE40E-X8
	2台

	2
	区县（市）功能区边界P路由器
	华为NetEngine 8000-M6
	18台

	3
	汇聚PE路由器
	华为NetEngine 8000-M14
	3台

	4
	汇聚PE路由器
	华为NetEngine 8000-M8
	3台

	5
	互联网接入PE路由器
	华为NetEngine 8000-M14
	2台

	6
	接入MCE交换机
	华为S7706
	1台

	7
	接入MCE交换机
	华为S7712
	2台

	8
	汇聚MCE交换机
	华为S7706
	4台

	9
	汇聚MCE交换机
	华为S5731-H48T4XC
	2台

	10
	互联网出口交换机
	华为S7706
	2台

	11
	边界主防火墙
	天融信NG-81342
	2台

	12
	互联网链路负载均衡设备
	深信服AD-1000-L482
	2台

	13
	互联网上网行为管理设备
	深信服AC-1000-B3100
	1台

	14
	入侵防御设备
	绿盟NIPSNX5-CH5330
	1台

	15
	日志审计系统
	安恒DAS-LOG-1000-NB
	1台

	16
	运维安全审计系统（堡垒机）
	安恒DAS-USM500-NB
	1台

	17
	态势感知平台
	绿盟ESP-HNX3-HD1002C
	1台

	18
	安全管理区防火墙
	启明星辰USG-FW-2000-T
	1台

	19
	服务器
	华为2288HV5
	5台


2.供应商每个月提供1次对维保范围内的安全设备、服务器设备及行政中心机房内核心网络设备的现场巡检服务。巡检时对各系统进行全面检查和例行维护，并提出优化建议，主要巡检内容包括检查系统和设备的运行情况、参数配置，分析运行日志，出具巡检报告，并及时处理巡检中发现的问题。

3.供应商提供7×24小时技术支持服务，技术支持内容包括故障排除、问题解决、配置调整、系统优化、技术咨询，主要方式包括电话、邮件、远程协助及现场服务。若采购人需要，接采购人通知后，非紧急情况下4小时内到达现场。

4.供应商提供应急响应服务，出现重大故障或影响业务运行，供应商应派遣专业技术人员在接到通知后的30分钟内到达现场，提供相应的应急方案或备用设备，并负责部署、调整和实施，直至恢复。

5.保证维保设备的正常运行。如遇设备故障或部件损坏，供应商负责及时维修及更换配件。

6.供应商应建立完整的维保档案，记录维护时间、故障现象、解决问题的方法、更换零部件的名称和数量、版本升级记录等，并进行质量跟踪。

政务办公业务网运维服务项目
1.维保设备清单

	序号
	设备名称
	品牌型号
	主要配置参数
	数量

	1
	计算节点服务器
	华为 TaiShan 200K 2280K
	配置 2 个 64 核鲲鹏 920 CPU,512GB 内存，2 块 480GB 固态 硬 盘 ， 冗 余 电 源 ， 支 持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，2GB 缓存，超级电容保护，配置 4*GE+4*10GE（含光模块）。
	10台

	2
	存储节点服务器
	华为 TaiShan 200K 2280K
	配置 2 个 48核鲲鹏 920 CPU,512GB 内存，2 块 3200GB NVME SSD，2 块 480GB 固态硬盘，12 块 6TB SATA 硬 盘 ， 冗 余 电 源 ， 支 持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，2GB 缓存，超级电容保护，配置 4*GE+4*10GE（含光模块），配置分布式存储软件。
	3台

	3
	应用系统云化服务器
	华为 TaiShan 200K 2280K
	配置 2 个 48 核鲲鹏 920 CPU,512GB 内存，2 块 480GB 固态硬盘，8 块 1800GB SAS 2.5”硬盘，冗余电源，支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60，2GB缓存，超级电容保护，配置 4*GE+4*10GE（含光模块）。
	3台


2.运维服务要求

2.1为了保证平台系统的稳定运行，要求提供设备维保服务。维保期内免费提供设备故障维修及配件更换服务。

2.2要求供应商维保期内每个月提供1次现场巡检服务，FusionCcomputer平台巡检，FusionStorage存储系统巡检，提供巡检报告。负责FusionCcomputer平台按需开设虚拟机资源。

2.3要求供应商提供7×24小时技术支持服务，技术支持内容包括故障排除、问题解决、配置调整、系统优化、技术咨询，主要方式包括电话、邮件、远程协助及现场服务。若采购人需要，接采购人通知后，非紧急情况下4小时内到达现场。

2.4要求供应商提供应急响应服务，出现重大故障或影响业务运行，供应商应派遣专业技术人员在接到通知后的30分钟内到达现场，提供相应的应急方案或备用设备，并负责部署、调整和实施，直至恢复。

2.5供应商应建立完整的维保档案，记录维护时间、故障现象、解决问题的方法、更换零部件的名称和数量、版本升级记录等，并进行质量跟踪。

宁波市政务云计算中心等保四级资源池设备维保项目
1.服务内容

清单一 ：

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位位

	1
	云平台管理软件 IAAS
	华为
	HCS 8.X
	1
	套

	2
	云平台管理软件 PAAS
	华为
	HCS 8.X
	1
	套

	3
	云平台管理服务器
	华为
	TaiShan 200K 2280K
	10
	台

	4
	负载均衡服务器
	华为
	TaiShan 200K 2280K
	2
	台

	5
	数据虚拟化服务器
	华为
	TaiShan 200K 2280K
	13
	台

	6
	应用虚拟化服务器
	华为
	TaiShan 200K 2280K
	10
	台

	7
	大数据服务器
	华为
	TaiShan 200K 2280K
	8
	台

	8
	原始库服务器
	华为
	2488H V5
	2
	台

	9*
	数据库存储设备
	华为
	OceanStor 5610 V5
	1
	台

	10*
	备份存储设备
	华为
	OceanStor 5510 V5
	1
	台

	11*
	分布式存储设备
	华为
	FusionStorage RA 8
	1
	套

	12
	日志存储设备
	华为
	TaiShan 200K 2280K
	3
	台

	13
	接入交换机
	华为
	CE6881-48S6CQ
	14
	台

	14
	汇聚交换机
	华为
	S6730-H48X6C
	2
	台

	15
	核心交换机
	华为
	CE16804
	2
	台

	16
	IPMI 交换机
	华为
	6857-48S6CQ-EI（含S5731-S48T4X）
	2
	台

	17
	光纤交换机
	华为
	OceanStor SNS3664
	2
	台

	18
	路由器
	华为
	AR6300
	1
	台


清单二：

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	单位

	1
	云平台管理软件 IAAS
	华为
	HCS 8.X
	1
	套

	2
	云平台管理软件 PAAS
	华为
	HCS 8.X
	1
	套

	3
	大数据节点服务器 1
	华为
	TaiShan 200K
	11
	台

	4
	大数据节点服务器 2
	华为
	TaiShan 200K
	12
	台

	5
	大数据节点服务器 3
	华为
	TaiShan 200K
	6
	台

	6
	计算节点服务器
	华为
	TaiShan 200K
	11
	台

	7
	SDN 节点服务器
	华为
	TaiShan 200K
	2
	台

	8
	管理节点服务器
	华为
	TaiShan 200K
	2
	台

	9*
	存储设备
	华为
	FusionStorage RA 8
	1
	套

	10
	接入交换机
	华为
	CE6881-48S6CQ
	16
	台

	11
	BMC 接入交换
	华为
	CloudEngine S5731-S48T4X
	3
	台

	12
	核心交换机
	华为
	CE16804
	2
	台


清单三：

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	单位

	1
	加密机
	深信服
	VPN-1000-S2350
	1
	台

	2*
	病毒过滤网关
	启明星辰
	power V6000-A8320
	2
	台

	3
	防火墙 1
	天融信
	NGFW4000-UF(FT-A20)
	2
	台

	4
	防火墙 2
	天融信
	NGFW4000-UF(FT-B12)
	2
	台

	5*
	入侵检测系统
	启明星辰
	NT3000-FT
	1
	套

	6
	数据库审计系统
	安恒
	DSA-DBAuditor-A2000-KU
	1
	套

	7*
	态势感知平台
	安恒
	DAS-ABL-CH-A800、DAS-ABL-SP1000
	1
	套

	8
	双向交换系统
	奇安信网神
	数据安全交换平台、SecSIS3600安全隔离与信息交换系统GZ3000-FT10
	1
	套

	9
	堡垒机
	安恒
	DAS-USM-A2000-KU
	1
	台

	10*
	漏洞扫描系统
	安恒
	DAS-RAS-A800-ZN
	1
	套

	11
	终端准入系统
	启明星辰
	NAC6000-G-ZX
	1
	套

	12
	CA 安全认证网关
	格尔
	SRJ1505SJ1000
	1
	台

	13
	日志审计
	安恒
	DAS-LOG-A2000-KU
	1
	台

	14
	防火墙
	天融信
	NGFW4000-UF(FT-A20)
	2
	台


2.维保服务要求

2.1为切实保障本项目系统持续、稳定、高效运行，确保各项业务开展不受设备及系统状态影响，中标人须向采购人提供硬件设备维保服务（其中清单中标注*者，需提供原厂商维保服务）。在维保服务周期内，供应商需免费提供涵盖硬件故障排查、维修、配件更换等全流程服务，全面保障硬件设备始终处于正常运行状态，满足项目日常业务运营需求。

2.2维保期内，中标人须对维保范围内的硬件设备提供维修和配件更换服务，所有硬件设备维修维护原则上在项目现场开展，确需返厂维修的，投标人应在返厂前提供不低于原设备性能的备用设备；存储介质故障件更换后，故障件（含备用件）由采购人处理；

2.3维保期内，中标人须对维保范围内的安全设备要求提供维保服务，并对安全设备（标注*者）的规则库进行升级，费用包含在本次投标总价内。

2.4维保期内，中标人须对维保范围内的硬件设备开展现场巡检，每季度巡检频次不低于1次，并出具现场巡检报告，包括巡检记录、设备的运行状态、存在的问题、建议等；

2.5维保期内，要求中标人提供7×24小时技术支持服务，技术支持内容包括故障排除、问题解决、配置调整、系统优化、技术咨询，主要方式包括电话、邮件、远程协助及现场服务。若用户需要，接用户通知后，非紧急情况下2小时内到达现场；

2.6维保期内，中标人须提供应急响应服务，若发生重大故障或故障影响项目业务正常运行，中标人应派遣专业技术人员在接到通知后的60分钟内到达现场，提供相应的应急方案或备用设备，并负责部署、调整和实施，直至恢复正常运行；

2.7应针对本项目建立完整的维保档案，记录维护时间、故障现象、解决问题的方法、更换零部件的名称和数量、版本升级记录等，并进行质量跟踪；

3.其它要求

3.1本次维保服务所涉及的硬件品牌、规格、参数配置、数量及安全设备需升级规则库，以项目现场实际情况为准，供应商可前往项目现场进行勘查，确保所提供服务贴合项目实际需求；

3.2在服务过程中，供应商应严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章。供应商在服务过程中对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因供应商的行为造成泄密等问题由供应商承担相应的责任。

3.3本项目运维服务团队人数不少于5名，其中项目经理1名，派遣1名技术人员提供5*8小时驻场服务（要求具有3年以上集成或运维服务经验），运维团队技术支撑人员不少于4名。常驻人员在本岗位工作时间不能少于1年，离开本岗位应提前1个月通知，替换人员与原工作人员交接时间不少于15天。作为现场维护团队的技术支撑，当现场维护人员无法及时解决问题时，应及时派出技术支撑团队在60分钟内到达现场协助解决问题。

宁波市档案馆数据中心运维服务项目
1.宁波市档案馆数据中心硬件设备及相关系统包括网络系统、存储系统、服务器系统、安全系统等运维服务和技术培训工作，网络系统包括政务外网、局域网、互联网。运维服务设备包含：存储设备9套、光纤交换机4台、磁带库4台、交换机28台、服务器37台、安全设备16台等（详见下表），同时协助做好政务云资源（包括但不限于云服务器、存储等）的安全维护，具体以实际情况为准。

2.技术支持。要求供应商提供7×24小时技术支持服务，技术支持内容包括故障排除、问题解决、配置调整、系统优化、技术咨询等，主要方式包括电话、邮件、远程协助及现场服务。

3.应急响应。要求供应商在接到客户的技术支持通知后，应在15分钟内响应，派遣专业技术人员在接到通知后的1个小时内到达现场，提供相应的应急方案，并负责部署、调整和实施，直至恢复。如客户认为必要，非紧急情况下供应商应派遣专业技术人员在接到通知后的4个小时内到达现场。

4.巡检服务。对于运维服务范围内的机房设备，要求供应商每月提供一次现场巡检服务。巡检时对设备进行全面检查和例行维护，并提出优化建议，主要巡检内容包括检查系统和设备的运行情况、参数配置，分析运行日志，评估稳定性，出具巡检报告，并及时处理巡检中发现的问题。

5.漏洞扫描服务。要求供应商每个月提供一次漏洞扫描服务，提供详细的漏洞扫描报告，并做好相应的漏洞修复工作。

6.故障配件更换。要求运维服务范围内存储设备的故障硬盘，服务器设备的故障硬盘、电源及内存免费更换。

7.安全设备规则库升级服务。要求供应商提供1台漏洞扫描设备规则库升级服务、1台入侵检测设备（IDS）规则库升级服务、1台web应用防火墙（WAF）规则库升级服务、2台防火墙病毒库升级服务，安全设备规则库升级服务需由设备原厂提供技术支持，费用包含在本次投标总价内。

8.数据库运维服务。

8.1数据库咨询服务。要求供应商提供数据库系统高可用性、运营效率和持续业务等相关技术咨询服务。

8.2电话及远程支持。要求供应商远程技术支持（提供电话、QQ、邮件等多种方式）和登录服务，回答采购人咨询的数据库问题，提供技术支持，当电话或远程登录服务不能解决问题时，供应商派遣工程师为采购人提供现场技术支持。

8.3数据库巡检服务。通过查看数据库运行状况，分析采购人系统现状，发现潜在问题并给出相关建议，以降低潜在的数据丢失、安全侵犯、停机、性能下降或资源限制抢救无效等风险，实施数据库索引优化等，并以报告的形式提供。

8.4远程及现场故障处理。对于采购人数据库系统故障，为采购人提供故障处理方案，协助采购人工程师解决相关问题；提供远程或现场救援服务。30分钟响应，2小时内到达现场。

8.5数据库高可用灾备服务

检查并测试各类数据库备份恢复策略、高可用和灾备架构，提供一次高可用性和数据保护服务（例如：DataGuard搭建），实现数据库的数据保护、数据容灾、故障恢复，并根据业务可用性需求识别问题风险，给出部署和改进建议。

9.网络管理

要求供应商配置和管理网通系统，包括IP地址分配、网段划分等；配置和管理交换机、路由器，保证网络正常运行和高效通信；实施网络安全策略，确保网络的安全性和可靠性。

10.数据备份与恢复

要求供应商制定数据备份策略，执行数据备份操作；定期验证数据备份的完整性和可恢复性；针对设备故障或灾难事件，执行数据恢复操作。

11.文档和记录管理

要求供应商建立完整的维保档案，记录和维护机房设备清单，包括型号、序列号、配置等信息；记录设备故障和修复过程，包括维护时间、故障现象、解决问题的方法、更换零部件的名称和数量、版本升级记录、扩容记录等，并进行质量跟踪。

12.运维服务期间，要求供应商服务人员严格遵守用户方的各项管理规章制度、规定和要求，服从用户的调度和要求，认真、负责、及时、主动地做好维护服务，并按要求认真详实填报有关维护资料。

运维设备清单：

	序号
	设备类型
	品牌型号
	数量

	1
	串口服务器
	
	1台

	2
	服务器
	宝德、华为、DELL、IBM、宝德、HP等
	26台

	3
	存储服务器
	宏杉、华为、群晖、爱数等
	27台

	4
	交换机
	华为、H3C等
	24台

	5
	态势感知
	安恒
	1套

	6
	KVM
	
	2台

	7
	VPN
	深信服
	1台

	8
	安全准入
	Infogo 安全准入专家
	1台

	9
	堡垒机
	堡垒机 LOGBASE B2650
	1台

	10
	磁带库
	IBM、suresave等
	5台

	11
	涉密筛查
	中孚
	1台

	12
	数据库审计
	安恒
	1台

	13
	IPS
	绿盟
	1台

	14
	日志审计
	LogBase-A2600
	1台

	15
	漏洞扫描
	明鉴、绿盟等
	2台

	16
	数据库防水坝
	美创
	1台

	17
	数据库脱敏
	安华金和 DBSEC
	1台

	18
	安全设备
	联想网御
	1台

	19
	安全设备
	天融信 web应用安全防护系统 V3
	1台

	20
	防火墙
	天融信、H3C等
	4台


标项二（硬件运维二）

一、运维内容

	序号
	运维内容
	运维期
	运维分项

限价（万元）
	试点单位名称

	1
	宁波市科技信息与发展战略研究院网络安全设备许可采购项目
	2026年6月13日至2027年4月30日
	53.50 
	市科技局

	2
	综合行政执法局硬件运维项目
	2026年5月1日至2027年4月30日
	47.69 
	综合行政执法局


二、运维服务要求
宁波市科技信息与发展战略研究院网络安全设备许可采购项目
服务内容：

1.定期开展设备健康检查（设备清单详见下表）。

2.升级业务规则库时必须先与业务部门沟通，明确升级时间，在升级过程中发现错误拦截信息30分钟内及时处理。优化文献专用存储设备的配置。结合业务需求，统筹考虑性能、安全、可扩展性等因素，完善存储资源分层管理与容量规划，优化数据访问路径与备份策略。

3.提供7×24小时属地远程支持，含配置优化、故障诊断、补丁升级、培训服务等，重大问题支持快速响应和专家协助。

4.服务结束前，需提供一份服务总结报告，包含服务记录、问题处理清单及改进建议。

5.质量要求

服务质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）；具有国家规定的标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。如没有标准及规范的，以采购人要求为准。

6.完成网络交换以及安全设备原厂续保，具体清单如下表所示。

	序号
	设备名称
	要求
	续保起止时间
	数量

	1
	华为

CE12808
	提供原厂产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务
	2026年6月24日起1年
	2

	2
	安恒防火墙

DSA-NGFW1600
	提供原厂产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务
	2026年7月6日起1年
	2

	3
	绿盟

WAFNX3-CH3330
	提供原厂产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务
	2026年5月11日起1年
	2

	4
	深信服

AC-1000-G640
	提供原厂产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务
	2026年5月25日起1年
	1

	5
	绿盟防墓改系统

HWAF 6.OR90F00
	提供7个节点的原厂授权，包含软件更新服务、远程支持服务
	2027年1月10日起1年
	1

	6
	亚信防毒网络版

Trustone
	提供200个节点的原厂授权，包含产品系统升级授权、远程支持服务
	2027年1月16日起1年
	1

	7
	美创Trust DBRA

数据库备份系统
	提供原厂产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务
	2027年1月8日起1年
	1

	8
	绿盟日志审计

LASNX3-HD1000
	提供原厂产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务
	2027年1月10日起1年
	1

	9
	安恒APT

DAS-APT-5000
	提供原厂产品系统升级授权、产品保修服务、远程支持服务
	2026年9月26日起1年
	1

	10
	华为

0ceanStor18500
	提供数据存储设备原厂质保。数据存储设备原厂续保1年，提供原厂产品系统升级授权、保修服务。
	2027年3月20日起1年
	1


综合行政执法局硬件运维项目 
1.服务内容

1.1综合行政执法局硬件设备维护

为保障综合行政执法局信息系统稳定运行，需要对目前投入使用的基础硬件设施提供日常维护巡检以及设备的管理维修。

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	网络设备
	15
	台
	

	2
	服务器
	9
	台
	

	3
	存储主机
	2
	台
	

	4
	智能分析一体机
	2
	台
	


1.2视频平台升级扩容。

包含客户端国产化改造和存储系统扩容两部分内容。客户端改造升级为国产化客户端，增加视频平台的存储容量以满足120路4M码流视频连续存储30天的技术要求。

1.3宁波市综合行政执法局执法督察支队数字无线通信设备维保服务及地场地租赁服务

为了保障执法督察支队各项日常执法工作的顺利开展和各类活动保障任务期间通信畅通，满足通信指挥调度需求，需对数字无线对讲通信系统进行日常巡检和维护，以及在使用过程中出现问题时及时进行维修。

维保设备清单：

	序号
	基站名称
	品牌型号
	数量
	基站区域

	1
	太白山基站
	海能达RD980 U（1）
	1套
	鄞州区太白山

	2
	凌江名庭基站
	海能达RD980 U（1）
	1套
	鄞州区凌江名庭


场地租赁清单：

	序号
	基站名称
	数量
	备注

	1
	太白山基站
	1套
	太白山场地租赁


1.4宁波市综合行政执法局网络运维服务


主要做好网络巡检、故障排查解决、网络对接等服务内容。

	序号
	服务名称
	备注

	1
	视频专网
	

	2
	电子政务网（包含市综合行政执法局机关、督察支队和指挥中心网络）
	


2.服务要求

2.1综合行政执法局硬件设备维护要求

	序号
	服务项
	服务频率
	备注

	1
	机房巡检
	每日2次
	

	2
	其他硬件设备巡检
	每周1次
	


（1）机房巡检

负责做好机房管理（机房人员登记、设备进出登记、机房环境管理等）和机房设备的日常巡检、定期保养，确保机房正常运行。对故障设备进行维护、配件更换及调试等工作（包含硬件设备的损坏配件的更换费用等）。

（2）其他硬件设备巡检

负责做好其他所有工作设备的问题解决和升级维护。

2.2视频平台升级扩容要求

国产化客户端产品必需通过国家工业和信息化部相关认证，完全兼容银河麒麟V10（ARM/X86）、统信UOS（ARM/X86）等主流国产操作系统，具备视频预览、录像回放、视频上墙等核心功能，能够满足综合执法现场监控与指挥调度的业务需求。

存储扩容部分需采用集中存储设备磁盘阵列，并配套使用24块企业级8T硬盘，能够满足120路4M码流视频连续存储30天的技术要求。
2.3宁波市综合行政执法局执法督察支队数字无线通信设备维保服务及地场地租赁服务要求。

（1）供应商应承诺在合同签订后的7个工作日内向采购人提供设备原厂授权证书和针对本项目的售后服务承诺书，服务内容包括但不限于：派遣专业技术人员定期对基站进行维护检测，每季度进行常规维护保养一次，并根据检测情况对系统实行维护，例如参数调整、驻波比检测、功率检测、灵敏度检测、天馈检查、供电检查、基站清洁等。

（2）设备的维护与检测：

1）基站信道机、基站电源、天馈系统等硬件设备出现故障时，维护人员须即时作出响应，无特殊情况凌江名庭基站1小时、太白山基站3小时内到达现场，为采购人提供故障处理，现场不能修复的，由供应商提供备用设备进行使用，保障通信系统正常运行，直至设备修复完成。

2）对天线进行驻波比检测，确保天线一直处于正常运行状态，若出现重大偏离，做好记录并提醒采购人需及时更换。

3）对发射功率、底噪等各参数指标进行检测，确保系统正常运行。

（3）维护人员须对检测和维护保养过程做好详细记录，每季度出具详细检测报告，本次服务期结束前提供一份详细完整的运维报告，以便存档。

（4）需提供相应的备品备件，包括但不限于：基站信道机、基站模块、馈线、各种接头、天线、防水等，自检用对讲机 2 部，同时需提供维修维护工具，自带笔记本电脑（含写频软件） 用于基站调试、路测，备品备件要求存放于供应商宁波市本地维修维护站点，以便最快速度进行维护。

（5）在国家法定节假日或重大保障活动期间，根据实际使用要求，可提前通知供应商派遣技术人员提供现场基站的服务保障及常规的检查和清洁。

（6）服务期内，提供一次RDAC专业软件诊断基站数据指标（电源电压、PA温度、VSWR告警、RX PLL告警、TX PLL等）。

（7）提供太白山基站场地租用服务，使用单位报请宁波市无线电管理局审批核准使用的鄞州区太白山基站地点，需要供应商与场地拥有人做好协调工作，保证通信基站可以正常使用，基站不应受到租赁纠纷的影响而停止运行。如上述场地使用权发生更改，应提前通知采购人，提供新的解决方案。另凌江名庭基站场地租用服务已包含在维保费用中，相关租赁服务由供应商自行与物业管理公司协商并做好相关工作，保障基站的正常运行。

（8）维修产生的费用需另外单独结算，费用清单由供应商通过书面或邮件的形式通知使用单位，经过使用单位和采购人共同确认后再进行维修，维修费用清单呈送使用单位签字确认并作为结算依据。可维修的设备包括基站、对讲机、车载台等，其中易耗品如天线、电池等无法维修，可直接进行采购换新。

2.4、网络运维服务要求

	序号
	服务项
	服务频率
	备注

	1
	网络巡检
	每两周1次
	


做好日常网络巡检、故障排查解决、网络对接等服务，对网络设备做好资产管理，包括视频专网、政务网（局机关、督察支队和指挥中心）等。

3.驻场要求

本项目派遣不少于1名技术人员提供5*8小时驻场服务（要求具有3年以上集成或运维服务经验），运维团队技术支撑人员不少于4名。常驻人员在本岗位工作时间不能少于1年，离开本岗位应提前1个月通知，替换人员与原工作人员交接时间不少于15天。作为现场维护团队的技术支撑，当现场维护人员无法及时解决问题时，应及时派出技术支撑团队在60分钟内到达现场协助解决问题。
标项三（硬件运维三）

运维内容

	序号
	运维内容
	运维期
	运维分项

限价（万元）
	试点单位名称

	1
	宁波市数据局Cloud Stack 6.5平台运维项目
	2026年5月27日至2027年4月30日
	76.82 
	市数据局

	2
	宁波市政务云计算中心基础支撑能力提升一期项目
	2026年7月31日至2027年4月30日
	36.69 
	市数据局


运维服务要求

宁波市数据局Cloud Stack 6.5平台运维项目
1.项目概述

宁波市数据局Cloud Stack 6.5平台为各单位政务外网电子政务系统提供基于信创环境部署的云平台，通过适配和验证确保信创环境能够有效承载各种信创基础软件和电子政务系统，并能够实现资源、安全、运维等统一管理。为了更好地对平台进行规范管理，提高运行成效，开展此次运维服务项目采购。

2.运维服务工作原则

充分考虑设备运维管理的科学性和先进性，着眼于中长期的发展，并遵循以下运维服务原则：

服务至上：做好7*24小时软硬件运维管理服务，做好信息化基础保障工作；

标准化：丰富完善运维体系，实现从监控到运维的一体化IT服务管理模式；

安全性：运维服务应达到稳定性、可靠性和安全性的要求，以确保系统对运营管理的支持。

3.服务内容要求

3.1供应商需在投标文件中提供供应商的资质与业绩的书面证明材料。

3.2供应商需在投标文件中列出参与本项目运维的所有成员名单、各成员工作业绩、资质证书、职责分工。

3.3供应商需在投标文件中明确详细的运维方案，对人员分工、运维服务体系、质量评估策略的详细说明。

3.4供应商必须符合《浙江省信息技术服务外包网络安全管理办法》《浙江省政务数据安全管理办法》要求，制定相应的网络安全服务方案。

4.人员要求

4.1供应商须建立一支不少于8人的技术团队，其中在采购人指定地点驻场服务人员不少于4人。

4.2技术团队须配备一名项目经理总体负责本项目的管理和协调，其他核心技术人员应覆盖软硬件设备运维管理的相关技术领域。项目经理须有5年以上信息化领域从业经历，常驻宁波。

4.3为保证项目的进度和质量，供应商需保证各技术岗位的AB角色以保证队伍的稳定。

4.4在本项目的执行过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要全力投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对稳定。同时，参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。项目实施期间，根据采购人的合理需要，采购人有权要求中标人对项目经理等项目组人员进行调换。

5.技术服务要求

5.1供应商负责宁波市数据局Cloud Stack 6.5平台软硬件及相关系统包括网络系统、存储系统、服务器系统、云管理软件等的日常管理和运行维护工作。运行管理工作主要包括日常运行管理、运行情况记录、运行情况检查与评价等，维护工作主要包括现场巡检、系统维护、硬件维护等。

5.2供应商应实现7*24小时的现场值守监管和应急响应服务。

5.3供应商应实现对运维流程进行一体化管理，完善运维服务体系。

5.4供应商应建立完整的维保档案，记录维护时间、故障现象、解决问题的方法、更换零部件的名称和数量、版本升级记录、扩容记录等，并进行质量跟踪。

5.5供应商应实现协助制定完善的应急预案，按采购人要求定期配合应急演练并提交演练报告。

5.6供应商应定期提交硬件设备运维管理相关报告。

5.7供应商应设置必要技术支撑团队。当现场维护人员无法及时解决问题时，供应商及时派出技术支撑团队，紧急情况下1小时内到达现场，非硬件问题2小时内解决问题；非紧急情况2小时内到达现场，非硬件问题4小时内解决问题。

5.8供应商应对运维服务范围内的设备，每月提供一次现场巡检服务。巡检时对设备进行全面检查和例行维护，并提出优化建议，主要巡检内容包括检查系统和设备的数量、型号、部署位置、运行情况、参数配置，分析运行日志，评估稳定性，并出具巡检报告。

5.9维护服务期间，供应商团队严格遵守采购人的各项管理规章制度、规定和要求，服从数据局的调度和要求，认真、负责、及时、主动地做好维护服务，并按要求认真详实填报有关维护资料。

5.10供应商在服务期间须协助采购人进行技术方案设计、新增设备的部署等工作。

6.服务管理要求

供应商须熟悉本行业的业务规则和业务流程，应建立完整的运维服务档案，定期编写报告，进行质量跟踪。项目团队管理规范，各项机制完备，并制定针对本项目的岗位职责、服务流程。项目团队应有内部绩效考核机制，能围绕采购人服务目标和要求开展绩效考核，提高服务质量和效率。服务期满时，将项目团队人员的绩效考核结果提交与采购人。

宁波市政务云计算中心基础支撑能力提升一期项目
1.项目概况

宁波市政务云计算中心基础能力提升（一期）软硬件购置和系统集成采购项目是为提升宁波市政务云计算中心的基础设施支撑能力，满足了“甬金通”数智金融应用场景算力需求、维持保障了政务云平稳运行、丰富了信创云国产化技术路线。为了保障设备的稳定运行，需采购设备维护保养服务和技术支持服务。

2.服务内容及要求

2.1服务清单：

2.1.1服务器

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	维保要求

	1
	服务器
	新华三R4900 G3
	18
	原厂质保

	2
	服务器
	超聚变2288H V5
	12
	原厂质保

	3
	服务器
	紫光恒越R3830 G5
	16
	原厂质保


2.1.2交换机

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	维保要求

	1
	光纤交换机
	OceanStor SNS 3664
	2
	

	2
	网络交换机
	CloudEngine S5735-L48T4X-A1
	3
	原厂质保

	3
	网络交换机
	CloudEngine 6857E-48S6CQ
	2
	原厂质保


2.1.3存储

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	维保要求

	1
	存储
	OceanStor 18510 V5
	1
	原厂质保

	2
	SAN 存储扩容
	OceanStor 5610 V5
	1
	原厂质保

	3
	NAS 存储扩容 1
	OceanStor 18500 V5
	1
	原厂质保

	4
	NAS 存储扩容 2
	OceanStor 18500 V5
	1
	原厂质保

	5
	存储
	OceanStor Pacific 9520
	1
	原厂质保


2.1.4数据库

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	维保要求

	1
	分布式数据库软件
	星环分布式闪存数据库软件
	16
	原厂质保

	2
	操作系统
	统信UOS V20
	20
	

	3
	云管理软件
	华为ManageOne
	1
	


2.2服务内容：

2.2.1硬件设备维护

供应商需全面负责宁波市政务云计算中心基础能力提升（一期）硬件设备及相关系统的日常管理和运行维护工作。对服务清单内的设备按维保要求提供服务。

2.2.2维保档案维护

供应商应做好相关硬件资产管理。维护完整的维保档案，详细记录维护时间、故障现象、解决方法、更换零部件的名称和数量、版本升级记录、扩容记录等信息。

2.2.3定期现场巡检服务

供应商应对运维服务范围内的设备，每月提供一次现场巡检服务。巡检过程中，供应商应对设备进行全面检查和例行维护，包括检查系统和设备的数量、型号、部署位置、运行情况、参数配置等，并出具巡检报告。

2.2.4应急预案制定与应急演练

供应商应协助采购人制定完善的市政务云应急预案，确保在紧急情况下能够迅速启动应急预案，减少损失。供应商应定期配合采购人进行应急演练，并提交演练报告，以检验应急预案的有效性和可操作性。

2.2.5技术咨询服务

对依托市政务云建设的相关项目提供技术对接和咨询工作，根据需求组织技术研讨会和审核技术方案文档。对政务云的架构优化设备升级等提供相关技术方案咨询服务。在新增设备部署过程中，供应商应提供必要的协助和指导。

2.3服务要求
为确保项目的高效服务，供应商应组建一支技术实力雄厚的团队，并详细明确以下技术团队和服务人员的配置要求：

2.3.1技术团队要求

团队规模：技术团队人员数量应不少于2人，团队成员需具备丰富的网络、存储、服务器等领域的专业知识和实践经验。

专业分工：技术团队根据项目情况设置岗位，确保各项技术任务能够得到有效执行。

协作与沟通：团队成员应具备良好的协作精神和沟通能力，能够高效地进行团队合作，确保项目顺利进行。

2.3.2响应时间要求

响应时间要求：30分钟响应采购人要求。在紧急情况下，供应商应确保技术支撑团队在2小时内到达现场，并在非硬件问题的情况下，3小时内解决问题。在非紧急情况下，技术支撑团队应在4小时内到达现场，并在非硬件问题的情况下，8小时内解决问题。

2.3.3运行管理工作要求

日常运行管理：制定完善的日常运行管理制度，确保系统的正常运行和数据的完整性。

运行情况记录：定期对系统的运行情况进行记录和分析，形成运行报告，为决策提供依据。

运行情况检查与评价：定期对系统运行情况进行检查和评价，及时发现潜在问题，制定改进措施。

2.3.4维护工作要求

现场巡检：定期进行现场巡检工作，确保设备处于良好状态，预防潜在故障。

系统维护：负责系统的日常维护和升级工作，确保系统的稳定性和安全性。

硬件维护：负责硬件设备的维护、更换和故障处理工作，确保设备的正常运行。

2.3.5运维管理要求

供应商应实现运维管理的流程化，实现全流程可管控、可追溯、可审计，并协助完善市政务云运维服务体系。

2.3.6应急响应服务要求

实现7*24小时的现场值守和应急响应服务，确保在发生紧急情况时能够迅速响应，采取有效措施，保障系统的稳定运行和数据安全。

2.3.7遵守管理规章制度

在维护服务期间，供应商团队应严格遵守采购人的各项管理规章制度、规定和要求，服从数据局的调度和要求。供应商应认真、负责、及时、主动地做好维护服务工作，并按要求认真详实填报有关维护资料。

3.人员要求

为确保项目的顺利进行，对供应商所组建的技术团队及驻场服务人员提出以下明确要求（备注：签订合同时供应商向采购人提供供应商为驻场服务人员缴纳的社保证明）：

3.1供应商须组建一支技术实力强、经验丰富的技术团队，团队总人数不少于2人。项目经理须具备5年及以上信息化领域的从业经历。其他核心技术人员应覆盖服务器、存储、网络和安全设备、数据库等硬件设备运维管理的相关技术领域。

3.2在本项目的执行过程中，项目经理要专职于本项目，核心技术人员要全力投入到本项目中，团队的人员未经采购人同意不得随意调换。同时，参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。项目实施期间，根据采购人的合理需要，采购人有权要求中标的供应商对项目经理等项目组人员进行调换。

3.3为保证项目的进度和质量，供应商需建立并执行AB角色制度。供应商应积极配合采购人的要求，确保项目的顺利进行。
标项四（硬件运维四）
运维内容

	序号
	运维内容
	运维期
	运维分项

限价（万元）
	试点单位名称

	1
	中心信息化设备维护及安全服务项目
	2026年5月1日至2027年4月30日
	109.05
	市交通局

	2
	宁波市生态环境局信息化硬件运维项目
	2026年5月1日至2027年4月30日
	51.31
	市生态环境局


运维服务要求
中心信息化设备维护及安全服务项目

1.项目概况

1.1IT维护技术服务项目内容：

信息资产统计服务、运维管理建设服务、服务器运维服务、存储设备运维服务、网络设备运维服务、安全设备运维服务、机房设备运维服务、桌面终端运维服务等内容。

1.2服务地点及范围

1.2.1路网大楼

	序号
	设备名称
	数量

	1
	桌面设备，办公电脑，及打印机等桌面周边设备
	约26台

	2
	核心机房IT设备包含服务器，存储，网络设备等
	总数约79台

（清单详见附件1）

	3
	UPS系统（需提供配件包含电池组更换服务）
	3套（路网中心机房2套，3楼指挥中心1套）

	4
	精密空调（每年提供两次精密空调外机清洗服务，及空调过滤网更换服务。）
	4台

	5
	机房基础设备，包含消防系统，机房内部安防系统，环境动力监控系统，机房照明系统，路网中心综合布线系统。
	1套

	6
	针对公路运输中心一批需充放电的设备进行定期充放电维护，（需提供锂电池的更换服务）
	1台

	7
	对路网中心视频会议终端设备进行运维，包括专业巡检、系统调优、数据维护、重大事件现场支持。对会场话筒、大屏、音响、大屏系统、线缆等辅助设备进行日常运维，对损坏的设备进行维修更换。涉及路网中心视频会议设备日常运维、设备运维等。无偿提供具有原厂或与原厂同等级的技术支持。
	1套


1.2.2中心大楼

	序号
	设备名称
	数量

	1
	桌面设备，办公电脑，及打印机等桌面周边设备
	约340台

	2
	机房IT设备主要有网络设备等
	总数约12台

	3
	UPS系统
	1套

	4
	精密空调
	1台

	5
	对公运中心视频会议终端设备进行运维，包括专业巡检、系统调优、数据维护、重大事件现场支持。对会场话筒、大屏、音响、大屏系统、线缆等辅助设备进行日常运维，对损坏的设备进行维修更换。涉及路网中心视频会议设备日常运维、设备运维等。无偿提供具有原厂或与原厂同等级的技术支持。
	2套

	6
	机房基础设备，包含消防系统，机房照明系统，综合布线系统。
	1套


1.2.3路政大楼

	序号
	设备名称
	数量

	1
	桌面设备，办公电脑，及打印机等桌面周边设备
	约28台

	2
	机房IT设备主要有网络设备等
	总数约10台

	3
	UPS系统
	0套

	4
	精密空调
	1台

	5
	机房基础设备，包含消防系统，机房照明系统，综合布线系统。
	1套


1.2.4路网中心GQY大屏延保服务

	序号
	设备名称
	数量

	1
	72英寸DLP大屏
	32块

	2
	大屏控制管理软件
	1套

	3
	高分应用平台（含多媒体接入、交通综合管理可视化信息）
	1套


1.2.5信息安全运维外包服务

	序号
	服务内容
	数量

	1
	宁波市公路与运输管理中心信息安全运维服务
	1项


注：以上运维中涉及的产品均需提供配件更换服务，配件更换费用由中标人承担，交通局无需再支付费用。

2.运维方式及人员要求

本项目投入的人员要求：须为本单位在职人员，需提供开标日前近三个月投标人为其专职人员缴纳的社保证明、有专职人员相关证书，所有证明资料编入投标文件内。

具体拟派人员要求如下：

（1）针对中心大楼、路政大楼、路网大楼的数据中心机房及桌面端维护，供应商需分别各驻场1名外包服务工程师。负责中心大楼、路政大楼及路网大楼内桌面终端与网络的日常管理与运维并建立并管理设备详细台账；维护办公网络及网络设备，确保日常办公及业务访问畅通无阻；承担机房设备维护、故障排查及维修工作，定期开展配置备份与配置核查，保障设备稳定运行；负责每日对机房环境及设备进行例行巡检，保障基础设施稳定运行；保障机房内与外部单位对接的业务网络持续畅通；管理托管于机房的其他单位服务器、设备及网络，确保其运行正常；负责每日巡查路网大屏运行状态，确保显示内容正常、系统稳定；负责公运中心及路网中心视频会议系统的技术保障与支持；负责保障10个区县及8个高速业主单位至市级专线、市级至省级交通内网专线安全、稳定、畅通运行，做好IP地址划分和路由配置管理，及时处理链路故障和网络异常，确保网络稳定和各类业务系统正常运行；管理市视频平台运行，保障8家高速业主单位、10个区县及数据局的视频点位可正常观看，确保视频资源向省级及其他单位推送的稳定性和可靠性；负责宁波各区县国省道视频、高速公路视频、交警视频及场站视频资源接入，实施跨网络链路打通与系统对接，完成交通内网/政务网/公网之间的互联互通配置，保障视频流稳定、安全传输；负责宁波市情报板管理平台运维保障工作，承担远程一键关闭应急操作职责，确保突发事件期间对宁波各区县公路情报板信息快速管控与风险防控；承担重大活动及极端天气期间专项保障工作，落实24小时值守及应急响应措施，及时处置突发问题；

（2）针对信息安全运维服务供应商需指定驻场1名具有专业技能与运维服务经验的安全运维工程师。制定并实施网络安全策略，确保系统和数据的安全性；执行网络安全日常管理，持续监控安全状态，主动防范潜在风险；在重大活动、节假日及特殊时期执行值班值守与网络专项保障任务。

（3）为确保调度大屏的正常运行，针对路网中心GQY大屏延保服务供应商应提供1名技术工程师实现24小时应急响应服务。每月对路网大屏进行专项巡检与维护。

（4）项目团队须配备一名项目负责人总体负责本项目的管理和协调，项目负责人须有5年以上信息化领域从业经历，常驻宁波。项目负责人应覆盖硬件设备运维管理的相关技术领域，包括服务器、存储、网络和安全设备、数据库等。

（5）项目团队须指定一名项目技术负责人，项目技术负责人应覆盖硬件设备运维管理的相关技术领域，包括服务器、存储、网络和安全设备、数据库等。

（6）项目团队须指定一名项目投诉处理人（非项目协调人），以完成本项目的质量监控，提供联系电话。针对项目投诉必须在24小时内给出书面答复。

（7）项目团队须指定一名机动工程师，针对处理项目中各类紧急、非日常、临时性或固定团队无法及时处理的故障，实现快速到场、快速排障。

（8）对于中标单位派驻的驻场服务人员及机动人员，如不满足用户的人员要求，用户有权要求更换人员，直到符合用户需求为止。原则上已符合用户要求的派遣人员，中标单位不得随意更换，如确因故调换已有运维人员，中标单位须在实施调换前15个工作日内书面通知用户，在征得用户同意的情况下方可进行调整，调换后的运维人员技术水平不得降低。

3.具体运维服务要求

3.1信息资产统计服务

3.1.1维保服务内容：

通过IT运维系统建立完善的设备档案（包含在运维数据库中），为以后的配置的变更管理和其他IT维护服务的顺利进行打下良好的基础。IT运维系统资产管理应包括：

标记设备：计算机及外设设备、网络设备、安全设备服务器及存储等IT系统设备进行统一的资产登记，并建立唯一标号；

建立设备配置文档：网络设备、安全设备服务器及存储的配置信息进行记录和分析，建立硬件设备配置档案；

网络地址管理列表：IP地址、子网地址、VLAN进行统一的规划和分配，并建立管理文档。

3.2运维管理建设服务

为规范化宁波市公路与运输管理中心信息系统的运维和管理工作，协助用户建立整体性运维体系，规范运维流程管理、运维资料管理、运维事件管理、系统监控管理等过程。

3.3服务器运维

3.3.1维保服务内容

本次维保包括现有清单所列服务器以及服务期内新增服务器的硬件维保服务，维保期间的故障部件更换费用由投标单位承担。

（1）日常维护

包含设备的检测、维护、维修、搬迁，以及操作系统安装、设备软硬件的配置调整、设备固件版本升级等。所需备品和耗材由中标人免费提供，提供人员驻点服务。

必须提供巡检项目记录表。巡检结束后由技术人员和招标单位指定人员签字，当场提交巡检记录表。

3.3.2服务响应及服务人员

要求提供7×24小时服务，电话响应在15分钟以内，电话支持无法解决问题的情况下1小时内到达现场。确定为硬件故障需要更换的，在备件到位后12小时内解决故障问题。维护完成后当场提交服务报告，由服务人员和招标方指定人员签字确认。故障件更换需提交部件设备更换单，并载明原部件型号及序列号、更换部件型号及序列号等内容。

投标人需提供指定服务人员的资质、多种联系方式，未经招标方同意投标人不得随意调整指定服务人员。

3.4存储

3.4.1维保服务内容

本次维保包括现有清单所列存储设备以及服务期内新增存储设备的软硬件维保服务以及定期巡检服务。

（1）主动运维服务

为减少存储故障对业务工作的影响，需要投标人提供主动运维服务，在招标方未发现故障的情况下能提前或主动发现存储存在的问题。

（2）软硬件日常维护

包含设备的检测、维护、维修、搬迁、以及存储空间的调整分配、数据迁移、数据备份、设备固件版本升级及其他软硬件配置等。

更换备件部件费用由投标单位承担，所供备件需为原厂，不得提供假货，水货，返修货等不良备件。

对设备进行日常维护时，投标人应遵循招标方的时间安排。日常维护工作结束后需马上提交问题原因及解决报告。

（3）定期巡检服务

巡检服务必须在现场进行，标书中必须提供巡检项目记录表。巡检结束后当场提交巡检记录表，由巡检人员和招标单位指定人员签字。

3.4.2服务响应及服务人员

要求提供7×24小时服务，电话响应在15分钟以内，电话支持无法解决问题的情况下1小时内到达现场。维护完成后当场提交服务报告，由服务人员和招标方指定人员签字确认。对已发现存在故障需要更换的部件，一般情况应在备件部件到位后12小时内完成，当场提交部件设备更换单，并载明原部件型号及序列号、更换部件型号及序列号等内容。

3.5网络设备

3.5.1维保服务内容

包含设备的检测、维护、维修、搬迁，硬件产品固件升级、软件产品版本升级、特征库升级，以及安全策略调整、系统优化、软硬件配置调整等。

更换备件部件费用由投标单位承担，所供备件需为原厂，不得提供假货，水货，返修货等不良备件。

对设备进行日常维护时，投标人应遵循招标方的时间安排。日常维护工作结束后需马上提交问题原因及解决报告。

3.5.2服务响应及服务人员

要求提供7×24小时服务，电话响应在15分钟以内，电话支持无法解决问题的情况下1小时内到达现场。维护完成后当场提交服务报告，由服务人员和招标方指定人员签字确认。对已发现存在故障需要更换的部件，一般情况应在备件部件到位后12小时内完成，当场提交部件设备更换单，并载明原部件型号及序列号、更换部件型号及序列号等内容，由服务人员和招标方指定人员签字确认。

若故障影响重要业务运行且无法在12小时内修复的，中标人需在12小时内提供应急的备机备件保证业务正常运作。

日常维护必须指定至少1名固定技术人员，技术人员需具备工信部网络工程师证书，固定人员在服务期间不得随意更换，如若更换需具备同等资格证书及技术水平，并取得招标单位同意。

3.6安全运维服务要求

3.6.1信息系统安全服务对象

服务对象是宁波市公路与运输管理中心网络安全运维服务，主要包括交通专网、政务外网和市政务云相关信息系统，应对主要信息系统进行定期安全巡检和维护，及时处理系统安全隐患。

3.6.2驻场服务人员要求：

（1）本次安全服务需一位驻场人员，负责信息系统安全运维。要求具有中国信息安全测评中心认证的注册信息安全专业人员工程师证书及工信部网络工程师证书

工作模式：软件辅助与人工巡查相结合；

运维报告：每周提供信息安全运维周报，每月综合性的月报，半年报和全年信息安全运维总结报告等。

3.6.3服务内容要求：

	序号
	服务项
	服务内容
	服务频率

	1
	资产梳理
	对中心机房所有资产进行梳理，包括互联网暴露资产，业务系统整理，硬件设备等资产进行梳理与维护，形成资产台账。成果输出包括：《全网网络拓扑图》《服务器资产清单》《互联网暴露面清单》《网络设备清单》《安全设备清单》《业务系统清单》。
	1次/年

	2
	安全评估及新系统上线评估
	服务方需参照 GB/T 20984-2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》国家标准，每年进行一次安全风险评估，通过资产评估、脆弱性评估和威胁评估对现有信息系统和网络可能存在的安全风险进行综合分析评估，并提供相应的风险处置建议；同时，要求服务方对宁波市公路运输中心新上线系统提供评估，保证新系统安全，要求输出评估报告。
	风险评估每年一次，

新系统上线评估按需提供。

	3
	基线维护及安全加固
	服务方需分析客户信息系统的安全需求，结合本行业等级保护基本要求，建立信息系统安全基线，并在服务期内提供维护管理；同时根据安全基线要求提出详细的安全加固建议，制定严谨的加固实施方案，详细记录判断依据、实施步骤、测试与回退方案等内容，确保加固过程安全、有效，且风险可控。
	按需提供

	4
	专项安全检查
	每半年一次协助宁波市公路运输中心对区县公路系统、驾校单位、高速公路单位进行检查，协助制订检查方案，安排技术人员到场进行检查支持。检查完成后形成综合分析报告，并针对检查中发现的风险提供整改建议方案以及协助完成整改工作。
	半年一次

	5
	
	每半年一次对宁波市公路运输中心区县公路可互联网访问的信息系统进行应用安全检测，服务方需提供检测分析报告，并协助各单位进行漏洞修复、验证。
	半年一次

	6
	
	在每轮检查完成后，服务方需为宁波市公路运输中心提供检查总结培训，培训内容包含但不限于信息安全意识、信息安全技术、国际和国家层面安全态势等。
	半年一次

	7
	漏洞扫描
	对中心的服务器主机，应用系统，操作系统，数据库，中间件，以及政务云上系统进行漏洞扫描，成果输出：《漏洞评估报告》，并协助修复加固。
	4次/年

	8
	渗透测试
	从攻击者角度，重点对政务云、公网业务系统开展安全漏洞以及脆弱点检索，发现弱口令，高危端口，漏洞等，输出《渗透测试报告》。
	4次/年

	9
	重要时期保障
	国庆等重大活动时期为公路中心提供人工远程值守服务。成果输出：《重要保障时期安全服务方案》。
	按需

	10
	应急响应
	响应支持级别：服务方针对网络和信息系统突发的重大故障和安全事件提供 7*24 小时的服务，30 分钟赶到现场进行故障排查定位，全力恢复网络和系统正常工作，同时查明故障或入侵来源、时间，并提供应急处置报告。

预案维护：根据宁波市公路运输中心提供的信息系统实际情况，结合当前网络环境及政策法规要求，适时修订应急预案。

应急演练：每年一次协助宁波市公路运输中心对信息系统进行相关的应急模拟演练，并对演练中发现的问题进行总结，演练结束后根据发现的问题进行预案的改进。
	按要求提供


3.7机房设备

3.7.1维保服务内容

（1）包括精密空调、UPS、环境监控、配电等机房设备的检测、维护、维修、清洁、防护、搬迁等。

（2）更换备件部件费用由投标单位承担，所供备件需为原厂，不得提供假货，水货，返修货等不良备件。

（3）每年提供两次精密空调外机清洗服务，及空调过滤网更换服务。

（4）对设备进行日常维护时，投标人应遵循招标方的时间安排。日常维护工作结束后需马上提交问题原因及解决报告。

3.7.2服务响应及服务人员

服务响应为7×24小时，电话响应时间15分钟，电话支持无法解决问题的情况下现场到达时间为1小时，一般故障修复时间为4小时，重大故障须与招标单位协商，尽快解决。

3.8桌面设备

3.8.1维保服务内容

（1）包含计算机及打印机等设备的检测、维护、维修、清洁、防护、搬迁等。

（2）对设备进行日常维护时，投标人应遵循招标方的时间安排。日常维护工作结束后需马上提交问题原因及解决报告。

3.8.2服务响应及服务人员

服务响应为7×24小时，电话响应时间15分钟，电话支持无法解决问题的情况下现场到达时间为1小时，一般故障修复时间为4小时，重大故障须与招标单位协商，尽快解决。

3.9视频平台运行管理

3.9.1维保服务内容

日常工作核心围绕公运中心、8 家高速业主单位、10 个区县视频点位的正常观看和向省级及其他单位视频资源推送的稳定可靠展开，主要包括公运中心视频平台运维保障、传输链路保障、推送链路保障、日常监控值守、故障应急处置、台账与协同管理、定期优化维护七大模块，覆盖全流程日常工作。 

3.9.2服务响应及服务人员

7*24小时响应，建立常态化值守机制，做到故障早发现、早预警、早处置，避免小问题扩大影响正常观看和推送。

安排专人管理视频综合管理平台，同时监控点位在线、传输链路、推送链路三大模块的运行状态，通过平台告警功能（声音 / 短信 / 弹窗）捕捉故障信息。

对平台发出的一级告警（如点位全断、推送链路中断、省级平台对接失败）做到5分钟响应，二级告警（如单点位画面卡顿、部分链路丢包）30分钟响应，记录告警时间、点位、故障类型，形成告警台账。

向 8 家高速业主、10 个区县及省级单位提供24 小时故障报修热线，确保各单位发现问题后能及时反馈，值守人员第一时间对接处理。

3.9.3故障应急处置与闭环管理

针对日常巡检、值守中发现的故障，以及各单位反馈的问题，做标准化、闭环式处置，确保故障快速解决，恢复正常观看和推送。并制定分级故障处置预案：

3.9.4台账管理与跨单位协同沟通

日常工作留痕，做好跨单位联动，确保信息同步、责任明确。

建立多维度台账，包括点位台账、巡检台账、故障台账、推送台账、沟通台账。

与8 家高速业主单位与10 个区县、设备供应商、运营商及施工单位建立维保联动机制，针对设备硬件故障，第一时间联系供应商上门维保；针对链路故障，同步运营商抢修；针对施工导致的点位/链路损坏，做好责任界定和修复对接。

3.10路网中心GQY大屏延保服务

宁波市公路运输中心路网调度大屏设备主要包括大屏幕投影模块、分布式多屏拼接控制器、高分应用平台及连接线缆等设备组成，是数字公路的基础设施。为确保路网中心数字公路系统的安全稳定运行，要求有专业资质的供应商对上述设备提供保修和维护。

3.10.1服务数量

（1）设备清单

	货物设备名称
	规格型号
	数量
	投运年份
	品牌

	
	
	
	
	

	72英寸高亮LED光源投影机
	DDW-E1
	32
	2015
	GQY

	玻璃屏幕板
	72英寸
	32
	2015
	GQY

	分布式多屏拼接控制器
	GQY IPW-D100
（4路VGA输入、8路DVI输入、12路HDMI输入、32路高清视频输入、4路4K输入、32路DVI输出、含高清底图服务器）
	1
	2015
	GQY

	控制软件
	GQY 亮度自适应控制模块、无线遥控模块及色彩平衡调节软件；DispManage拼接屏系统管理软件、DispLink网络高分辨率传输软件
	1
	2015
	GQY

	高分应用平台（含多媒体接入、交通综合管理可视化信息）
	含超高分辨率GIS电子地图快速显示模块、视频监控模块。
	1
	2015
	GQY

	72英寸箱体套件
	72寸反射机箱
	32
	2015
	GQY

	底架
	
	8
	2015
	GQY


3.10.2服务范围

服务对象是宁波市公路路网中心调度大屏设备，主要包括大屏幕投影模块、分布式多屏拼接控制器、高分应用平台及连接线缆等，供应商应对清单中设备进行定期巡检和维护，及时处理设备故障（免费更换和维修故障配件或设备）。

3.10.3总体要求

供应商应在充分理解招标文件的基础上，提供完整的投标维保方案，投标维保方案应包括但不限于以下内容：供应商对项目管理及质量控制，检测设备、服务人员组成等。

3.10.4服务内容

（1）大修改造

如设备损坏，须根据所购配件对大屏幕投影模块和图像处理模块进行更换调试，达到产品设计验收要求，按《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）标准，采用实地方式验收，由甲方出具服务项目验收证明。

（2）现场保障

在所提供技术服务期限内服务期内派驻现场专职技术人员1名提供技术保障及运维服务；

在所提供技术服务期限内应配合用户完成中心相关设备安装、搬运及机房布线等安装、搬运及技术服务工作。

（3）预防性现场巡检维护保养保障

供应商应对服务范围内的系统做定期的现场巡检和维护保养，周期为每月一次，对维保设备的整体运行状态进行评估分析，填写设备巡检报告。重点在于硬件设备及与之相关的各种环境信息、状态的检查，并根据检查结果提供建议，必要时进行预防性维修。逢重大节假日或保供电前期按采购人要求做特殊巡检和维护保养。维护保养的内容至少包括：

投影模块

屏幕清洁；机芯维护；镜头维护；电源模块检查；箱体全面除尘清尘；灯组的检查和清洁；检查投影模块和图像控制器的工作是否正常。

控制器和控制终端

控制器开箱检查；控制器的清洁；控制器硬、软件检测，部件更换；操作控制软件的升级服务和质保服务；控制器和控制终端病毒清理。

投影系统

线缆检查；视频检查；网络检查；投影显示亮度综合检查；系统色彩平衡一致性调整；系统显示图像位置调整，投影模块几何线性调整；检查大屏幕系统的各路信号源使用是否正常；调试大屏幕机械位置和颜色色差；查看大屏幕系统的使用环境；测试易损耗配件的使用情况。

（4）供应商应在投标文件中制定相应的定期维保计划，并按照维保计划及时到采购人现场进行维护保养。

（5）每次定期维护保养结束，供应商应及时提供维护保养报告，详细记录系统诊断过程、操作步骤、必要的系统优化调整建议等。

（6）故障维护

当服务范围内的系统及设备出现故障并向供应商报修时，供应商服务人员应按要求，携带相关检测仪器、备件和材料及时抵达现场进行诊断并排除硬件故障，使系统恢复正常运行，未经许可，供应商不得借助采购人的任何资源。

供应商进行故障排查时，不得发生因对设备的操作导致其他无关设备的异常和故障，或系统故障的进一步扩大。

采购人在使用服务范围内的设备时如遇到问题，随时可以从供应商立刻得到电话支持与帮助。

对于通过电话无法解决的问题，要求供应商服务人员在规定的时间内到达现场服务。如果在现场服务中，由于供应商的技术人员的误操作而导致采购人的系统运行受到影响，供应商将承担全部责任。

所有服务范围内的设备出现硬件故障，供应商均应免费修复或者更换。替换的零部件应按硬件厂商的更换规则进行了必要的升级，以优化用户的系统性能。更换零部件的保修期及保修级别与主设备一致。

每次故障维护结束，供应商应及时提供故障维护报告，详细记录处理过程和结果等，内容包括服务请求、开始时间、结束时间、电话支持内容、现场工作纪要、备件更换情况、故障现象、故障处理方式以及处理结果、设备运行状况等。

采购人系统出现运行问题时，原因可能是多方面的，如操作系统问题、硬件问题、应用软件问题、数据库问题等，基于此原因，供应商应制定多厂家协作支持服务方案，协助采购人迅速诊断，综合解决问题。

（7）整体调优

供应商在做好设备维保工作的同时，应做好系统的整体调优工作，使得系统处于可靠、安全的运行方式，显示画面亮度、色彩和对比度整体均匀，并具有较高的运行效率。供应商负责将设备厂商最新发现的重要问题与Bug及时通知采购人，在征得采购人同意后采取相应的防范措施。

（8）故障应急

供应商应在合同生效后一个月内提供设备的应急方案，做好配置文件备份和其它相应的事故预想工作。

（9）培训

供应商应在故障维护的同时，针对性地对故障的现象、分析、诊断、定位等向采购人进行现场指导培训。

（10）服务要求

基本要求

服务期间应遵守采购人的安全制度、保密制度、运维规程，签订保密协议，保证不发生安全事故、泄密事件。

未经采购人同意，供应商不得随意变更服务人员，以及安排常驻服务人员与采购人无关的其它工作。

提供7×24小时电话支持，随时接受采购人的技术咨询，帮助采购人迅速解决较容易的、非现场的技术问题。

故障响应要求：在设备故障时，供应商应承诺7*24小时服务，在接到故障报修请求后60分钟内到达现场，开展故障检测、定位、排除工作（含损坏件更换）。

故障恢复要求：常规的单点或多点故障，在供应商接到故障报修请求后，应于4小时内排除故障，恢复正常。特殊故障，如同一故障反复频繁出现等情况，则由供应商制定完整的解决方案，并经过采购人技术负责人确认后，由采购人技术负责人安排合适的时间，通过分阶段排查解决。

供应商服务人员在现场实施过程中所使用的检测设备等应是安全可靠的专用设备，专用笔记本计算机设备应根据维保设备类型预装相应检测软件，放置在采购人现场统一管理。

在服务期结束时，提交运维服务工作总结报告。

维护的主要材料和所需的消耗性材料均由供应商免费提供，且必须为采购人储备充足的易损耗配件，确保采购人大屏幕系统的常年正常运行，并每月对大屏幕机体内外进行清洁工作。

在维保过程中，供应商如果通过维保或者自行检查，发现大屏幕系统仅依靠合同规定的维保已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新设备时，应当向采购人书面提出，并进行免费改造、维修或者更换零部件、更新设备；发现事故隐患及时告知甲方。

调试维护必须保证质量，确保设备维护后一年内不发生因维护原因造成的设备事故。否则，供应商应当无条件免费返修，返修质量达到符合采购人要求为止。

（11）人员要求

供应商需指定一名主要联系人及两名替补联系人与采购人联系。

供应商指定的现场服务人员应具有专业资质，应将现场服务人员的简历（学历、工作经历）、项目经历（需用户证明）、技能情况、资格证明等在现场备案。

（12）工作要求

建立和完善例行运维手册，根据系统运行状况，建立必要的系统运维监控文档，包括运维规程、运维任务清单、典型运维操作手册等。

建立配置文档，描述系统的组成和结构，建立各系统配置清单，根据系统变更情况及时更新调整系统配置清单。

系统变更维护，根据应用需要，及时调整系统的应用软件及相关技术配置，使系统功能能够满足应用需求，使系统能够保持正常运行。

3.11音视频会议运维保障

宁波市公路运输中心音视频会议系统主要包括视联网视频会议系统，用于省厅省中心市局视频会议；华平视频会议系统，用于区县公运中心及高速路公司视频会议。为确保宁波市公路运输中心音视频会议系统的安全稳定运行，要求有专业资质的供应商为宁波市公路运输中心提供音视频会议系统保障服务，涵盖音视频设备故障排查与修复、音视频会议现场保障、定期巡检与维护、故障部件维修更换、软件升级更新等内容，全面保障宁波市公路运输中心音视频会议系统安全、稳定、可靠运行。

3.11.1运维服务内容

日常维护：供应商需组织专业的服务团队为招标方提供音视频设备的故障排除维修服务、硬件故障部件的维修和更换、软件升级等服务，确保设备安全正常运行。更换或维修损坏配件的材料费、人工费、交通费、保险费等均由中标人自行承担。

会场保障：供应商需负责会前按需进行音视频会议系统联调及功能测试；会议期间由驻场技术人员全程现场保障，确保会议音视频系统安全、稳定运行。若多场会议同时进行，需中标人机动增派服务保障人员进行现场保障。

定期维护：每月进行一次设备巡检，提交书面报告，需包含运行状态、潜在风险及改进方案等内容。

技术支持：供应商需为招标方提供免费技术支持服务，服务内容包括设备的各种软、硬件使用问题等。若遇到重大变更操作，投标人应提供远程或者现场技术支持服务。

配件更换：如果需要更换零配件，中标人需经招标方同意。更换损坏配件的材料费、人工费、交通费、保险费等均由中标人自行承担。中标人应对其在维修过程中提供的材料和配件，提供出厂资料或合格证明，保证其所更换的配件均为原装全新正品。

3.11.2服务团队和工作要求

7*24小时响应，设备出现故障时，供应商应在接到招标人通知后1小时内进行现场检查和维修。

供应商应派出具备专业资质和经验的服务人员组成工作团队为招标方提供视频会议保障及维护服务。

供应商应与其服务人员建立劳动关系并签署劳动合同，依法为其服务人员足额支付工资，缴纳社保和税费。

供应商未经招标方同意不得随意更换现场驻场服务人员，且招标方有权要求更换驻场服务人员。

3.12其他要求

3.12.1文档管理

投标人需提供本次维保涉及的各类文档、表格，包括但不限于：巡检项目记录表，日常服务报告\故障处理单和部件设备更换单。

3.12.2运维管理

投标人需协助招标单位建立、完善设备运维管理制度及文档，包括但不限于：相关设备的运维操作规程，相关设备及配套软件的日常维护操作文档和故障应急处置方案。同时，要求每季度提交机房运维总体报告，内容包括此季度维保响应次数、时间、人员、内容，备件储备及使用情况，设备健康情况，运维建议等。

3.12.3备品备件

为确保宁波公路运输中心核心机房信息化设备的正常运行，中标单位必须提供备品备件服务，在服务期限内备品备件必须放置在用户处。备件具体要求如下：

备品备件清单

	备件类型
	备件名称
	配置要求
	数量
	存放地点
	品牌要求

	网络安全设备
	防火墙
	百兆防火墙
	1
	用户机房
	国产主流

	
	安全审计设备
	日志审计设备
	1
	用户机房
	国产主流

	
	核心交换机
	双引擎，配置24口千兆电口业务板2块，配48口千兆电口业务板1块，12口以上千兆sfp光口业务板1块。
	1
	用户机房
	CISCO/H3C/华为

	
	交换机
	24口可网管交换机
	2
	用户机房
	CISCO/H3C/华为

	
	多模模块
	万兆SFP多模模块
	4
	用户机房
	CISCO/H3C/华为

	
	单模模块
	光模块-SFP-GE-单模模块，1310nm，10KM
	4
	用户机房
	CISCO/H3C/华为

	服务器
	硬盘
	300G SAS 3.5寸 15K
	2
	用户机房
	联想/HP/DELL

	
	硬盘
	3TB SAS 2.5寸
	2
	用户机房
	联想/HP/DELL

	
	电池
	495W电池
	2
	用户机房
	联想/HP/DELL

	
	电源
	750W电源
	2
	机房
	联想/HP/DELL

	存储
	硬盘
	3.5寸600G 15K存储专用硬盘
	4
	机房
	EMC（vnx系列）


附件：机房设备清单

	序号
	设备

	1
	avcon华平视频会议服务器

	2
	Lenovo Flex System刀箱(含x480 x6刀片服务器6台)

	3
	Lenovo Flex System刀箱(含x480 x6刀片服务器6台)

	4
	Lenovo Flex System刀箱(含x480 x6刀片服务器6台)

	5
	Lenovo Flex System刀箱(含x480 x6刀片服务器6台)

	6
	天融信网闸toprules 7000

	7
	天融信网闸toprules 7000

	8
	亚信网闸 AISIES G500

	9
	H3C S7510e-x 交换机

	10
	H3C S7510e-x 交换机

	11
	IBM blade center H刀箱（含IBM HX5刀片服务器14台）

	12
	IBM blade center H刀箱（含IBM HX5刀片服务器14台）

	13
	IBM blade center H刀箱（含IBM HX5刀片服务器14台）

	14
	EMC isilon存储

	15
	EMC isilon存储

	16
	EMC isilon存储

	17
	EMC isilon存储

	18
	EMC isilon存储

	19
	EMC isilon存储

	20
	EMC isilon存储

	21
	EMC vnx5500 A 存储

	22
	EMC vplex

	23
	EMC avamar

	24
	EMC dd2500 

	25
	EMC vnx5500 B 存储

	26
	天津光电情报板服务器

	27
	镇海情报板加密服务器1

	28
	镇海情报板加密服务器2

	29
	EMC vnx 3200存储

	30
	华为s5700交换机

	31
	浪潮存储as520e-m1

	32
	华为rh2288v2服务器

	33
	华为rh2288v2服务器

	34
	华为rh2288v2服务器

	35
	华为rh2288v2服务器

	36
	华为rh2288v2服务器

	37
	华为rh2285v2服务器

	38
	华为rh5885v2服务器

	39
	HP dl388Gen10服务器

	40
	H3c s5500交换机

	41
	unv宇视网关 in5830

	42
	unv宇视边缘计算服务器ecsb501

	43
	unv宇视imp9500

	44
	lenovio x3850x6服务器

	45
	suma中科可控r5230HA服务器

	46
	unv上云网关

	47
	unv上云网关

	48
	unv宇视视频平台服务器

	49
	unv宇视视频流媒体服务器

	50
	unv宇视视频转码服务器

	51
	H3C 7503e-m交换机

	52
	H3C msr830路由器

	53
	H3C s5110交换机

	54
	H3C s5110交换机

	55
	亚信防火墙De900

	56
	亚信防火墙De900

	57
	亚信防火墙aisfw f680

	58
	网神防火墙NSG-SRV-3Y-A

	59
	天融信流控TOP-FLOW3000

	60
	dlinkdgs-1024T

	61
	dlinkdgs-1024T

	62
	天融信漏扫topscanner 7000

	63
	天融信Top APT

	64
	天融信日志审计Top AUdit

	65
	天融信数据库审计TOPAudit

	66
	天融信ids

	67
	亚信入侵检测aistps-t1080

	68
	华为ar3200路由器

	69
	天融信ngfw4000防火墙

	70
	深信服af-2000防火墙

	71
	网神防火墙NSG 3300-1660-F

	72
	亚信防火墙TREND MICRO

	73
	H3C sr6602路由器

	74
	天融信waf tw-61514

	75
	tplink tlr480T路由器

	76
	深信服vpn2150

	77
	闪捷数据库加密系统

	78
	H3C sr6608路由器

	79
	海康硬盘录像机 


宁波市生态环境局信息化硬件运维项目

1、宁波市生态环境局机房运维巡检项目

宁波市生态环境局机房包含交通大厦8-9楼弱电井、宁波市生态环境监测监控中心大楼核心机房、UPS机房、管控室等各类硬件，依托H3C、绿盟、华为、深信服等核心交换机、路由器、防火墙、WAF和IPS等网络安全设备、虚拟化平台、深信服超融合和各类数据库等基础设施和应用（详见下方机房设备统计表），组成全局业务网络的枢纽，也是宁波市生态环境局各核心应用运营的依托主体。

为规范、完善机房维护的管理模式，保障业务系统具有良好的运行环境，按照“统一管理，统一目标、统一调度、统一流程、统一评估”的原则开展机房运维巡检工作，由专业机房维护公司提供维保服务，保证机房能实现长期有效、安全、高质量的运行和管理。

项目主要内容

利用第三方运维服务机构的专业技术水平以及丰富机房维保的经验，确保机房在突发事故、影响设备正常运作情况下，可及时得到设备或软件生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，并快速解决故障，实现机房长期有效、稳定的运行。同时建立机房详细档案管理和维护记录，形成有效的机房维护趋势报告，提供机房分析和维护改进意见，包括提供机房运维管理指南和维护手册，遵守和完善管理制度，实现对机房有序管理。

（1）机房日常管理

根据机房环境安全稳定运行的需求，提供设备日常维护和使用管理服务工作。做好机房硬件设备及环境基础设施维护管理工作，建立运行状态分析月度报告；落实机房管理制度的相关规定，完善机房运行维护手册，优化运维规范及运行维护环境和资源；做好机房基础设施的变更管理工作，从运行维护的专业角度对变更进行评估和审核；对机房进行统一管理，包括机柜使用情况登记，新增设备放置位置、访问地址的分配等，根据机房现有资源状况进行合理优化。日常运维管理对象包括现有硬件及服务期间新增硬件设备。

（2）日常巡检服务

按照日常运维工作要求，定期主动查询大楼弱电井、核心机房的温度、湿度、空调、UPS配电等情况，登记各设备运行状态和设备参数，及时更换或维修相关设备。

（3）故障应急响应服务

为了做好对突发事故的应急处理，在服务提供过程中，成交人应在服务地点储备一定量的备品备件（详见下方备品备件清单要求表），并对所承担的服务提出良好的服务建议；与招标人一起建立完善应急预案，共同进行预演，从中发现存在的问题和需要注意的事项，形成可实际操作的规程。应急服务包括建立应急调度、信息通报、事件升级和应急工作改进几大部分，成交人根据实际情况拟定应急响应策略和级别，使应急服务工作切实可行。

为招标人提供设备的故障排除维修服务、硬件故障部件的维修和更换、机房内基础软件的升级等服务，确保设备安全正常运行。更换或维修机房、弱电井等内各损坏配件的材料费、人工费、交通费、保险费等均由投标人自行承担。

（4）设备维保 

完成宁波市生态环境局服务器、网络安全等各软硬件设备（证书）服务续期（详见下方待续期设备（证书）清单）；定期巡检宁波市生态环境局机关、监测监控中心大楼各类网络连接服务，维护各类信息化办公及智能化设备。

（5）常驻及后台运维人员 

要求派驻至少2名有信息化项目及机房运维经验的人员到宁波市生态环境局指定地点开展现场运维工作，配置不少于5人的后台专业运维团队，负责7×24小时应急响应。根据宁波市生态环境局工作安排提供重要时间节点机房值班服务。全体运维服务团队需完成局机关、市行政服务中心（局审批处）、监测监控中心大楼日常信息化服务支撑工作，且未经招标人同意情况下投标人不得随意调整驻场服务人员。同时投标人需配置至少1位备班人员，确保始终有1名人员应对突发情况。

驻场人员服务工作包括但不限于：需监控服务器、存储设备、网络设备、网络安全设备、虚拟化云计算及其他辅助设备的运行情况；设备巡查、监控、网络及安全日常处理、设备故障处理；日志收集分析、安全通报；招标人委托的其他相关工作。驻场人员须为本项目专职服务人员，日常工作职责由招标人确定并直接管理。若原驻场服务人员因约定的工作内容不能及时完成，投标人需及时增派服务人员完成约定运维工作。

（6）投标人须配合招标人及相关管理部门完成本项目集约化运维（若有）等相关工作。

（7）服务量化清单

投标人需在运维服务期间做好以下服务，并按要求形成总结材料：

	序号
	服务内容
	单位
	至少提供的数量

	1
	机房运维
	网络拓扑管理
	机房设备连接拓扑图更新优化，实时更新
	个数
	1

	2
	
	机房巡检服务
	机房日常巡检工作，按月形成简报
	期数
	12

	3
	
	设备梳理服务
	机房机柜设备布局图更新优化，实时更新
	个数
	1

	4
	总结报告
	半年度总结报告
	半年度总结报告
	个数
	1

	5
	
	年度总结报告
	年度总结报告
	个数
	1


机房设备统计表

	序号
	类 型
	数量
	单位
	说明

	1
	服务器及存储设备
	52
	台
	包含超融合服务器2套20台、存储设备3套22台、云桌面2套10台，设备品牌有深信服、华为等（序列号：HF9HG3NB-PKT4JFNA-YXTEVNPX-UX5EV69Y-XCG47JEX、EPWP4EWT-CL6M7V8S-P2BDHJ87-93LSKPC9-BPF8BN3X等）

	2
	网络交换及安全设备
	70
	台
	设备品牌有深信服、联想网御、绿盟、思福迪、天融信、H3C等，（序列号：W1DBCD0198、NIPSNX3-CH3355-NDE-02、B3600-2107-004、W1DBCD0198、W1XBBH0099、NFNX3-CH3335-NDE-01、NIPSNX3-CH3355-NDE-02等）

	3
	精密空调
	4
	台
	每年提供两次精密空调外机清洗及空调过滤网更换服务，保障空调稳定运行。

	4
	UPS系统
	3
	套
	科士达主机3台，iTeaQ电池若干。

	5
	机房基础设备
	1
	套
	核心机房包含消防系统、机房内部安防系统、环境动力监控系统、机房照明系统和数据中心综合布线等

	6
	楼层交换设备
	14
	层
	楼层网络和电话交换机设备维护，包含局机关及监测监控大楼。


备品备件清单要求表
	序号
	备件名称
	型号
	数量
	备注

	1
	硬盘
	SAS 1.2TB 10K
	6
	存储

	2
	硬盘
	NL SAS 10TB 7.2K 3.5
	10
	存储

	3
	硬盘
	SAS 14TB  7.2K 3.5
	10
	存储

	4
	硬盘
	SAS 2.4TB 10k
	6
	存储

	5
	硬盘
	SAS 8TB 7.2K 3.5
	10
	存储

	6
	硬盘
	SSD 1.92TB
	6
	存储

	7
	硬盘
	4T SAS 3.5 15K
	14
	服务器

	8
	内存
	ECC DDR4内存 32G
	4
	服务器

	9
	防火墙
	千兆防火墙
	2
	防火墙

	10
	接入交换机
	
	2
	交换机

	11
	汇聚交换机
	
	2
	交换机

	12
	千兆多模模块
	
	10
	交换机模块

	13
	千兆单模模块
	
	10
	交换机模块

	14
	万兆单模模块
	
	10
	交换机模块

	15
	安全审计设备
	数据库审计设备
	1
	

	16
	核心交换机
	双引擎，配置24口千兆电口业务板2块，配置48口千兆电口业务板1块，12口以上千兆SFP光口业务板1块。
	1
	H3C/华为

	17
	空调备件
	过滤网
	4
	

	18
	必要耗材
	网线、光纤等机房、弱电间必要耗材
	1批
	


待续期设备（证书）清单

	序号
	设备名称
	设备型号

	1
	深信服外网防火墙
	SANGFOR AF-2000 B2150

	2
	深信服上网行为管理
	SANGFOR AC-1000 B2100D

	3
	绿盟外网防毒墙
	NSFOCUS NIPS NX3 SERIES

	4
	绿盟入侵防护
	SANGFOR AF-2000 B2150

	5
	终端准入管理
	奇安信天擎 V7.0/CI26000162

	6
	服务器杀毒管理
	奇安信天擎 V6.0/V6ZJ-03QH-E3C4-F59P-PFRP

	7
	国产终端杀毒监测
	奇安信天擎V10/MUHNM-P6LPA-YRY4D-7N3KK-N44FJ

	8
	深信服超融合服务器
	aServer-R-2205


标项五（硬件运维五）

运维内容

	序号
	运维内容
	运维期
	运维分项

限价（万元）
	试点单位名称

	1
	发展大厦机房维保和驻场运维服务项目
	2026年5月1日至2027年4月30日
	78.73 
	市数据局

	2
	宁波市档案馆数据中心机房云运维服务项目
	2026年12月1日至2027年4月30日
	1.75 
	市档案馆


运维内容

发展大厦机房维保和驻场运维服务项目
1.服务内容和要求

1.1基础设施设备维护保养服务的对象范围

	序号
	系统
	系统清单
	数量
	单位
	备注

	1
	UPS系统
	250KVA UPS
	2
	台
	2012年初投入使用

	2
	供配电系统
	配电柜1
	1
	台
	2012年初投入使用

	
	
	配电柜2
	1
	台
	

	
	
	配电柜3
	1
	台
	

	
	
	配电柜4
	2
	台
	

	
	
	配电柜5
	2
	台
	

	
	
	配电箱1
	1
	台
	

	
	
	配电箱2
	1
	台
	

	
	
	电池开关
	6
	个
	

	
	
	工业连接器32A
	188
	个
	

	
	
	工业连接器63A
	16
	个
	

	
	
	PDU插座
	128
	个
	

	
	
	电量仪
	7
	个
	

	
	
	照明灯具 （2*36W）
	111
	套
	

	
	
	照明灯具 （1*36W）
	53
	套
	

	
	
	筒灯
	16
	套
	

	
	
	防雷器1
	2
	个
	

	
	
	防雷器2
	9
	个
	

	
	
	PDU插座
	64
	个
	2017年投入使用

	3
	新风及排烟系统
	新风机
	5
	台
	2012年初投入使用

	
	
	混流式通风机1
	1
	台
	

	
	
	混流式通风机2
	3
	台
	

	4
	安全防范系统
	硬盘录像机
	3
	台
	2019年10月投入使用

	
	
	硬盘
	12
	块
	

	
	
	网络摄像机
	31
	个
	

	
	
	交换机
	3
	台
	

	
	
	门禁主板
	5
	套
	2021年4月投入使用，2024年4月过保

	
	
	读卡器
	12
	只
	

	
	
	电磁锁
	12
	个
	

	
	
	闭门器
	13
	套
	2012年初投入使用

	5
	动环集中监控系统
	动力环境监控主机
	1
	台
	2021年4月投入使用，2024年4月过保

	
	
	机房动力环境集中监控系统
	1
	套
	

	
	
	串口服务器
	4
	台
	

	
	
	数字型温湿度传感器
	17
	个
	

	
	
	电压内阻监测模块
	300
	个
	

	
	
	TC模块
	6
	个
	

	
	
	电流传感器
	6
	个
	

	
	
	485收敛模块
	6
	个
	

	
	
	软件组态模块
	6
	套
	

	6
	消防系统
	火灾报警控制器
	1
	台
	2012年初投入使用，9瓶七氟丙烷气体钢瓶及2瓶启动瓶于2025年11月由具有专业检测资质的第三方公司检测

	
	
	气体灭火控制盘
	1
	台
	

	
	
	火灾报警控制器（控制一体机）
	1
	台
	

	
	
	感烟探测器
	34
	只
	

	
	
	感温探测器
	60
	只
	

	
	
	紧急启停按钮
	3
	只
	

	
	
	放气勿入指示灯
	6
	只
	

	
	
	声光报警器
	6
	只
	

	7
	DLP大屏幕系统
	图像拼接处理器
	1
	套
	2012年初投入使用

	
	
	单机双灯DLP投影单元
	6
	台
	

	
	
	视音频解码器
	1
	台
	2019年10月投入使用

	8
	空调系统
	世图兹精密空调 ASD1062A
	2
	台
	2012年初投入使用

	
	
	世图兹精密空调  ASD702A
	3
	台
	

	
	
	世图兹 精密空调 ASD531A
	1
	台
	

	
	
	大金 FVXS60GV2CW
	1
	台
	

	
	
	大金 FVQ125KMV2C
	1
	台
	

	
	
	大金 FBQ125KMV2C
	1
	台
	

	
	
	世图兹精密空调  ASD1072A
	1
	台
	2018年12月投入使用

	
	
	除湿机
	3
	台
	2019年10月投入使用

	9
	机柜系统
	机柜1
	64
	台
	2012年初投入使用

	
	
	机柜2
	32
	台
	2017年投入使用

	10
	结构化装饰系统
	防静电地板1
	204
	㎡
	2012年初投入使用

	
	
	防静电地板2
	98
	㎡
	

	
	
	风口地板1
	96
	块
	

	
	
	风口地板2
	16
	块
	

	
	
	防火玻璃门
	5
	扇
	

	
	
	防火玻璃隔断
	77
	㎡
	

	
	
	钢质防火门1
	1
	扇
	

	
	
	钢质防火门2
	1
	扇
	


特别说明：投标人报价需包含上述所有系统的配件免费更换，但不包含ATS更换、蓄电池更换、消防钢瓶第三方检测、消防钢瓶更换及钢瓶内灭火气体充装、UPS配件更换、空调压缩机及室外风机更换、喷淋系统电机更换。

1.2.基础设施设备维护保养服务的工作内容和要求

1.2.1投标单位对于基础设施设备提供整机保修（包括所有相关部件及消耗材料）和系统维护保养服务，出现故障后的紧急抢修及其他相关技术支持服务。保修服务方式为上门保修，即由维护工程师到设备使用现场进行维修和配件、耗材更换，不得再收取人工、部件、消耗材料等任何其他费用。

1.2.2投标单位应在投标书中提供完整可行的基础设施设备维护保养服务方案，对UPS、空调、配电、消防等关键系统的服务内容深度描述，并阐述其他各子系统的具体服务内容及服务细节，制定全面的维护计划，定期对各项子系统进行维护保养，出现隐患及时排除，为提高设备的可靠性、稳定性和可使用性，根据设备情况提供完善的设备维修方案，并制定应急保障方案。

1.2.3投标单位对维护质量进行有效控制，采取必要的质量控制手段，维护团队应经验丰富，并有相应资格证书。

1.2.4投标单位应在投标书中提供完整可行的设备巡检方案和机房系统综合巡检方案。

1.2.5投标单位应对维保设备进行每季度一次的定期系统性检测、保养和规范化的预防性维护，出具检修报告向采购单位汇报设备运行状态，及时排除故障隐患和安全漏洞，提高设备的可靠性、稳定性和可使用性。

1.2.6投标单位应对机房各系统运行状况进行每季度一次的定期监控分析，根据监控系统的数据和事件信息，分析机房运行情况，提供机房运行维护的专业化建议，提供节能、扩容、升级改造方案等。

1.2.7投标单位应建立巡检登记记录，便于后期查询，提交设备巡检分析报告和机房系统运行情况分析报告。在巡检过程中，应能快速发现并准确定位故障，快速启动规范的故障处理流程，对于不能在现场解决的问题，应在规定的时间段内（7天内），给出解决的方案得到采购人同意后并予以实施。

1.2.8对机房的整体基础设施设备提供日常维护保养、季度巡检、故障维修等服务，包括但不限于以下子系统：

（1）UPS系统

UPS系统日常维护保养、每季度1次电池放电测试、季度设备巡检、设备常规性能检测及测试、故障应急维修、常规备品备件备货、UPS设备原厂工程师每年上门巡检及维护保养不少于2次。

（2）供配电系统

供配电系统日常维护保养、季度设备巡检、设备常规性能检测及测试、故障应急维修、常规备品备件备货。

（3）新风及排烟系统

新风及排烟系统日常维护保养、季度设备巡检、设备常规性能检测及测试、故障应急维修、常规备品备件备货。

（4）安全防范系统

安全防范系统日常维护保养、每季度视频监控系统1次数据备份、季度设备巡检及常规性能检测、故障维修、常规备品备件备货。

（5）动环集中监控系统

动环集中监控系统日常维护保养、每季度1次软件数据备份、季度设备巡检及常规性能检测、故障维修、常规备品备件备货。

（6）消防系统

消防系统日常维护保养、每年一次消防检测、每2年消防主机电池进行一次更换、季度设备巡检、设备常规性能检测及测试、故障应急维修、常规备品备件备货。

（7）DLP大屏幕系统

DLP大屏幕系统日常维护保养、季度设备巡检及常规性能检测、故障维修、常规备品备件备货。

（8）空调系统

空调系统日常维护保养、每季度更换1次过滤网、季度设备巡检、设备常规性能检测及测试、故障应急维修、常规备品备件备货。

（9）机柜系统

机柜系统日常检查、季度设备巡检、故障维修、常规备品备件备货。

（10）结构化装饰系统

结构化装饰系统日常检查、季度巡检、故障维修、常规备品备件备货。

2.9重要设备系统的维保要求：

（1）在保养和维修UPS时，保证后端持续供电；要做好详细的安全应急方案。

（2）精密空调保养及维修时，要做好机房整体温度调节，不能出现机房局部或整体高温现象发生。

（3）配电系统保养及维修前，要做好安全准备工作，在进行操作时要注意主备路切换，不能出现两路输入同时切断的情况；禁止切断输出空开影响后端负载正常运行。

（4）ATS巡检测试和维护保养前，做好后端负载切换时间统计，避免出现转换时后端负载断电的情况。

（5）监控与安防系统做测试及调试前，要做好设置备份及数据拷贝，避免出现因操作不当或数据库崩溃带来的无法复原。

（6）消防巡检测试、保养时，要有相应措施，避免因启动测试或故障导致七氟丙烷钢瓶误喷。

2.10故障的响应时间要求：

（1）机房内UPS、ATS系统、精密空调等影响系统功能性的故障，必须在1小时内到达现场启用应急处理方案。

（2）消防报警系统、监控系统发生故障时，必须在2小时内到达现场进行维修。

（3）大金空调、VRV空调、监控大屏、新风机等系统出现故障，不影响机房正常运行的，4小时内到达现场进行处理。

2.11备品、备件及消耗品要求：

（1）投标单位必须承诺为本项目中的所有设备免费提供满足服务期限的备品备件，并建立备品备件库。

（2）投标单位应根据标书中设备配置、数量，在投标书中制订备品、备件及消耗品方案。
1.3.现场驻场人员服务的对象范围

1.3.1主机房

(1)风冷型精密空调6台；

(2)配电柜4个； 

(3)配电箱2个；

(4)机柜96台；

(5)除湿机2台；

(6)视频监控设备（19个摄像头、2台硬盘录像机、2台交换机）；

(7)消防报警系统（感温探测器、感烟探测器、紧急启停按钮、讯响器）；

(8)门禁系统4套；

(9)极早期烟雾报警系统扫描型探测器1台；

(10)环境监控系统（3台串口服务器、1台环控服务器主机）；

(11)新排风系统（新风机4台、通风机2台）；

(12)装饰装修系统。

1.3.2监控操作室

(1)柜式基站空调1台、 VRV空调1台；

(2)视频监控设备（3个摄像头）；

(3)消防报警系统（消防报警主机1台、消防灭火主机2台）；

(4)门禁系统；

(5)极早期烟雾报警系统远程显示模块1台；

(6)环境监控系统（远程显示电脑主机）；

(7)装饰装修系统。

1.3.3钢瓶间

(1)七氟丙烷气体钢瓶9瓶及相关的控制模块、启动瓶2瓶；

(2)视频监控设备（1个摄像头、1台硬盘录像机、1台交换机）；

(3)新排风系统（通风机1台）；

(4)极早期烟雾报警系统；

(5)环境监控系统；

(6)装饰装修系统。

1.3.4动力机房

(1)柜式基站空调1台；

(2)风冷型精密空调1台；

(3)配电柜5个；

(4)UPS主机2台；

(5)除湿机1台；

(6)视频监控设备（4个摄像头）；

(7)消防报警系统（感温探测器、感烟探测器、紧急启停按钮、讯响器）；

(8)新排风系统（新风机1台、通风机1台）；

(9)蓄电池300节；

(10)电池监测系统（300个蓄电池监测模块）；

(11)极早期烟雾报警系统；

(12)环境监控系统（1台串口服务器）；

(13)装饰装修系统。

1.3.5值班室、仓库

(1)视频监控设备（4个摄像头）；

(2)极早期烟雾报警系统；

(3)装饰装修系统。

1.3.6室外机室（15楼）

(1)空调室外机（23个）；

(2)喷淋系统；

(3)装饰装修系统。

1.4.现场驻场人员服务的工作内容和要求

1.4.1发展大厦机房现场常驻服务内容和要求
（1）4名驻场人员（4名值班人员），驻场人员应经验丰富且具有相应资格证书、7*24小时机房值守（巡检频次：6次/天，每4小时巡检1次），对机房环境监控系统、消防报警主机等进行日、周巡查，人员和设备进出进行登记管理；

（2）机房基础设施、设备分重点、侧重点等进行分级进行日、周巡查，及时发现异常并妥善处理；

（3）机房现场驻场服务团队具备及时有效的现场技术支持与故障快速处理能力；

（4）机房运行分析，提供年度分析总结报告；

（5）机房施工管理：基础设施设备施工、维护并进行随工与监督；

（6）机房基础设备、设施的资产管理；

（7）交接班管理；

（8）卫生管理；

（9）文档资料管理；

（10）维护工具及仪器仪表的配置；

（11）应急演练方案、计划及操作办法的制定、优化完善及开展应急演练等；

（12）每年不少于4次的机房环境整体保洁工作；

（13）其他业主提出的需要配合的工作内容。

（14）根据以上内容但不仅限于以上内容，投标单位须制定详细的常驻工程师运维服务方案，细化服务内容，完善配套的管理手段，制定可操作的管理规范、管理流程、管理表格等内容。

2.项目人员及保密要求

2.1项目团队要求：需配备以下2个服务团队，团队配备的每个人员均只能服务任一团队。

2.1.1发展大厦机房基础设施设备维护保养服务团队人员（不少于5人）

（1）维护保养服务团队负责人具有二级及以上注册建造师（机电工程）或信息系统项目管理证书（高级）。

（2）维护保养服务团队具有一级注册消防工程师证书。

（3）维护保养服务团队具有一级/高级技师（维修电工一级）证书。

（4）维护保养服务团队具有制冷与空调作业证书。

（5）维护保养服务团队具有焊接与热切割作业证书。

注：项目团队成员必须是投标单位的正式员工，提供相关人员近3个月社保证明。

2.1.2发展大厦机房现场驻场人员（4名7*24小时驻场运维服务人员，4班3倒）

（1）现场驻场人员具有3年及以上数据中心（机架数≥50个）基础设施设备运行维护经验的人员1人及以上。

（2）现场驻场团队具有电工证的人员3人及以上；

注：现场驻场团队成员必须是投标单位的正式员工，提供相关人员近3个月社保证明。

2.2保密及安全相关要求

没有采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。双方需要签订保密协议，同时中标人涉及本项目的运维团队人员需签订保密承诺书和数据安全承诺书（需加盖公章）并报采购人备案，所有运维团队人员在签订合同前需提供最新的公安部门出具的无犯罪证明记录。中标人在服务有效期内对本项目涉及的设备、系统负有网络安全及数据安全责任，在服务有效期内需及时对发现的网络安全隐患及数据安全隐患进行整改。

3.其他

招标文件、中标人的投标文件、评标过程中有关澄清文件及中标通知书均作为合同附件。

现场驻场人员服务、基础设施设备维护保养服务过程中所有的服务记录必须要有书面记录。

投标单位中标后，须根据招标书、投标书内容，结合现场实际情况，针对各类具体设备制订巡检服务详细计划和内容，并经采购人负责人员确定并同意后实施。

中标人应对本项目服务过程中所有人员进行安全教育，并对他们的安全负责，在合同履行过程中，由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人自行承担。

中标人的项目团队成员在合同期内原则上不得更换，项目负责人如确需更换，必须经过采购人同意，新更换的项目负责人各方面资历不能低于前任；其他项目团队成员更换，必须经过采购人同意，新更换的成员必须满足招标文件关于团队成员的各项资质要求。

由于驻场人员服务、基础设施设备维护保养服务范围内的服务缺失引起其他系统或设备故障，中标人应能快速启动规范的故障处理流程，进行故障解决处理。

合同期满后，如双方不再续签，则中标人需在合同期满前两个月提出书面通知，如不足两个月的，则按原合同条件服务到采购人确定新的服务单位，并配合做好交接工作。

本项目为固定总价合同。投标单位一旦中标，将按投标文件承诺的总投标价一次性包干。投标单位应充分考虑本项目可能存在的所有风险，由此产生的费用均包含在投标总价中，结算时不作调整。

宁波市档案馆数据中心机房云运维服务项目
1.日常云运维服务工作。提供远程监控：对客户机房环境监控系统进行7*24小时全天候巡查。

2.定期巡检工作(每季度1次不含配件维修的常规巡检)。 供应商安排专业的公司团队力量对机房的整体基础设施提供每个季度巡检服务(其中涉国庆和春节再增加二次特别的巡检服务)，包括但不限于以下子系统：

2.1机房动力UPS系统巡检；

2.2环境监控系统巡检；

2.3配电柜及强电线路巡检；

2.4机房装修，门禁，视频系统巡检；

2.5机房综合布线巡检；

2.6精密空调系统巡检；

合同签订完成后，供应商制定详细的服务方案，工作计划和应急预案，报投标商审批，审批合格后，本项目的服务方案，工作计划和应急预案作为合同的附件。

对机房的上述系统根据系统的特点和运行的要求制定完善的系统巡检方案，明确巡检的内容、巡检的要求，细化各系统各部件的检查方式、使用工具，检查各系统设备的运行参数、运行状况，提供巡检报告，特别是在巡检过程中需要进行启停等影响较大的操作时，制定详细的应急保障措施，保障机房的正常运转；制定培训方案，提供培训服务。

3其他服务工作。

3.1客户的机房出现应急情况，必须7*24小时响应。根据告警等级要求，如需到达现场的情况，必须1小时内到达现场。

3.2供应商根据云运维要求，针对各类具体设备制订云巡检服务详细计划和内容，经客户确定并同意后实施。

3.3供应商应对云运维服务人员进行安全教育，并对他们的安全负责，在运维服务合同履行过程中，由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由供应商自行承担。

标项六（硬件运维六：宁波市财政局采购小型机、存储等设备运维服务项目）

运维内容

	序号
	运维内容
	运维期
	运维分项

限价（万元）
	试点单位名称

	1
	宁波市财政局采购小型机、存储等设备运维服务项目
	2026年12月8日至2027年4月30日
	26.42 
	市财政局


运维服务要求
1.小型机、存储等设备运维服务采购内容：宁波市财政局小型机、存储等设备运维服务。其中包括：系统定期巡检；系统硬件维护（包括故障部件更换）和软件维护服务；系统技术支持；软硬件升级；技术培训；系统维护需要的其他服务内容。

2.小型机、存储等设备维保清单如下：

	序号
	服务内容
	品牌（或生产厂家）
	数量

	1
	IBM P780小型机维保服务
	IBM
	4

	2
	IBM P770小型机维保服务
	IBM
	1

	3
	IBM P710小型机维保服务
	IBM
	1

	4
	IBM B32 SAN 交换机维保服务
	IBM
	2

	5
	IBM B24 SAN交换机维保服务
	IBM
	1

	6
	华为 18800存储维保服务
	华为
	2

	7
	华为 E9000刀片维保服务
	华为
	2

	8
	华为S5600T存储维保服务
	华为
	1

	9
	华为6900虚拟带库维保服务
	华为
	2

	10
	华为 5300存储维保服务
	华为
	1

	11
	华为 5384 SAN交换机维保服务
	华为
	2

	12
	HP XP24000存储维保服务
	HP
	1

	13
	HP SAN交换机维保服务
	HP
	1

	14
	HP C7000刀片维保服务
	HP
	4

	15
	NetApp Fas2240存储维保服务
	NetApp
	2

	16
	曙光八路SG980服务器维保服务
	曙光
	4

	17
	EMC CX3-20C存储维保服务
	EMC
	1

	18
	EMC 16口 SAN交换机维保服务
	EMC
	1

	19
	EMC 64口SAN交换机
	EMC
	2

	20
	长虹DXi4701虚拟带库
	长虹
	1

	21
	高清LED拼接显示系统
	大华
	1


3.技术要求及规范

3.1维保技术要求

（1）硬件保修基本服务：

负责对参保设备所有硬件做故障诊断、保修及系统性能维护。具有完善的备品备件资源保障体系，并为本项目配置常用的备品备件及耗材，尤其是CPU、电源、硬盘等，对所有维护设备的故障件均给予现场维修及换件服务，所提供备件必须全新或功能全新。提供对扩容设备进行安装调试。确保发生故障的情况下能迅速提供备机并且备机系统能够正常接管生产机的工作，保证业务不停止。

所有故障件的维修、更换等均包含在投标报价中，请供应商在报价时充分考虑项目风险合理报价。

（2）系统软件维护基本内容

提供对所有AIX、存储阵列件的版本升级（或安装新版本）、故障维护及性能优化调整。

（3）系统定期预防性维护服务

每月到采购人现场进行机房环境检查、系统性能检查、系统补丁、微码升级支持、系统硬件诊断、HA软件接管测试、主机系统清洁等工作，并做报错及处理检查、HA软件的运行情况检测、系统参数是否正确检查等工作，中标人必须派相关技术人员现场服务。

（4）针对突发情况下的紧急数据维护，包括但不限于数据备份、数据迁移、数据恢复等。

（5）要求提供400或800技术热线。7*24小时专人值守。

（6）技术服务响应
在收到故障通知后，要求30分钟内响应，工程师与采购人取得联系并立即赶赴现场了解故障信息，进行现场诊断，分析锁定故障原因，做出相应的判断。

（7）培训服务

根据采购人实际需要，在系统维护时提供现场的技术培训，包括小型机和存储的日常操作、简单的维护和错误处理等。在提供的现场服务中，就服务过程中的问题，和采购人的技术人员进行充分沟通，在解决问题的同时，提高采购人的技术人员的技术能力。

（8）技术支持服务

为采购人提供数据中心存储、保护、优化以及系统软件等技术支持和技术咨询。

（9）中标人负责成立服务支持维护小组，维护工程师具有同类项目维护服务经验，负责组织和协调采购人的系统维护工作。

（10）中标人需具有服务响应及时性的移动应用客户端（如手机端的APP或微信小程序），可以实现服务工单的在线报修、维保信息查询、报修状态查询、处理结果查询等功能。

3.2维保技术方案要求

供应商应提供详细的维保组织实施技术方案，包括但不限于以下内容：

（1）技术力量及技术支持手段介绍、人员安排；

（2）设备维保组织实施计划：包括技术支持与售后服务等，例如技术交流、规划咨询服务、定期巡检及巡检报告、软硬件升级策略及流程、设备保修方案及流程、提交质量运行报告等,要求内容完整，描述清晰具体；

（3）质量保证体系及有关措施；

（4）故障处理分析及预防和应急措施；

（5）现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间承诺；

（6）就近的服务网点及备件库介绍，备品备件（包括备机提供）方案；

（7）培训计划：包括详细的培训计划、培训内容、培训师资及培训管理措施等合理化建议；

（8）相关表格：包括例行检查维护保养报告、样式性能分析报告和系统优化建议书、故障分析报告样式等；

（9）其他供应商认为需要说明的内容。

标项七（硬件运维七）

一、运维内容

	序号
	运维内容
	运维期
	运维分项

限价（万元）
	试点单位名称

	1
	网络安全设备及模块化机柜维保服务项目
	2026年5月1日至2027年4月30日
	18.10 
	市教育局（宁波市教育服务与电化教育中心）

	2
	中心机房环境及动力设备维保服务项目
	2026年10月1日至2027年4月30日
	4.75
	市财政局


二、运维服务要求
网络安全设备及模块化机柜维保服务项目
	序号
	名称及型号
	维保内容
	维保时间
	数量

	1


	德塔森特六联机MD4012G2-6R6
	1、受理型运维服务-经典版；一年4次维护巡检；含配件和耗材；提供运行状况、设备参数、负载数据、通讯功能、告警功能、模式切换测试、连接电缆螺丝紧固、空调室外机清洗、空调过滤网清洗、压缩机压力监测、漏水检查、运行状态检查、排水检查及疏通、温湿度检查、柜体进行全面检查、清理灰尘、消防气体的充装、提供环境系统监控检测、告警功能测试、主机性能、数据库、软件版本优化调整等。提供故障应急维修。
	1年


	1套



	
	德塔森特六联机MD0012G2-6R6
	
	
	

	
	蓄电池DT03-UB150
	1、只维护巡检，不含电池整节更换。提供电池外观鼓包检查、漏液检查、温度检查、电压检查、电流检查、放电测试、螺丝紧固等。提供故障应急维修。
	
	

	2
	迪讯DDI
CNS-APP 1000（318N）
	提供一年硬件设备保修及软件升级服务及技术支持服务。
	1年
	2台

	3
	深信服零信任aTrust-1000-B1050M
	1、提供一年硬件设备和软件升级维保服务及技术支持服务。
	1年
	1台

	4
	盈高准入ASM-B6773-F
	1、提供一年硬件保修及软件技术支持与服务。

2、提供7×24小时专人专线原厂VIP电话及远程支持服务。对故障在1小时内响应，现场服务在6小时内到达。一般维护4个小时内完毕，如不能修复的，必提供应急解决方案，以确保用户的系统不中断运行。

3、在质保期内对系统每6个月进行1次工程巡检，半年1次定期维护和评估，并提供质保期内对设备免费远程服务。

4、在质保期内如遇设备故障，免费提供备机服务，并负责上门进行技术安装替换服务。
	1年
	1台

	5
	绿盟NF防火墙系统 NFNX5-HDX2000
	维保：硬件产品续约服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。⑤应用管理模块升级维保，⑥入侵防护模块升级维保
	1年
	1台

	6
	绿盟WEB应用防护系统WAFNX5-HFA
	维保：硬件产品续约服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持；⑤引擎自带功能的升级授权。
	1年
	1台

	7
	绿盟运维安全管理系统OSMSNX3-ZA
	维保：硬件产品续约服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。
	1年
	1台

	8
	绿盟网络入侵防护系统 NIPSNX5-HFA
	维保：硬件产品续约服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持；⑤引擎自带功能的升级授权。
	1年
	1台

	9
	绿盟数据库审计设备 DASNX5-HF
	维保：硬件产品续约服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。
	1年
	1台

	10
	群晖nas 
RS3621 xs+
	提供一年硬件设备和软件升级维保服务及技术支持服务。
	1年
	1台

	11
	普安Fc存储Ds4024UR
	提供一年硬件设备和软件升级维保服务及技术支持服务。
	1年
	1台


中心机房环境及动力设备维保服务项目
1.机房设备维保具体内容

1.1机房设备维保服务范围

（1）二台爱默生CM70空调，一台爱默生CM40空调，三台爱默生P2070F空调，一台爱默生P2040F空调，二台5匹海尔中央空调，二台5匹大金机柜式空调。

（2）二台爱默生hipulse200kva ups，机房输入输出配电柜。

（3）一套爱默生环境动力监控系统V4.39plus（含水浸检测系统一套）。

1.2空调维保内容

1.2.1空调巡检服务

维保期内为采购人提供不少于4次的全面阶段性巡检维护保养，内容包括：

（1）控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

（2）空气过滤网：更换空气过滤网，对非精密空调过滤网进行清洗。维保期内提供机房进门吸尘垫3个。

（3）加湿器：

● 检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换；

● 拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全；

● 运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡；

● 运用维修模式检查排水是否通畅；

● 运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡且在正常工作范围内；

● 检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽；

● 检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度；

●加湿罐（含加湿电极）维保期内每台至少更换一次；

●红外加湿方式的对积水盘进行除垢清洁，防止堵塞出水孔。

（4）外部冷凝器和干冷器：

● 检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器；

● 风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常；

● 检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固；

● 检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器；

● 调速器：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

（5）蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

（6）室内风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm。维保期内每台至少更换皮带一次（两根）。

（7）电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

（8）电路：

● 检查主电源及各支路的各相电压，电流；

● 检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

● 对24V 控制线路进行检测，确保控制的灵敏；

● 对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。

（9）制冷系统：

● 检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；

● 检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠；

● 进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标；

● 压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

（10）排水系统：对排水管进行疏通，确保排水系统畅通。

每次巡检完毕后需填写巡检报告及服务报告由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

1.2.2空调特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

（1）加注冷冻油

当需加注冷冻油时加注冷冻油。

（2）加注制冷剂

当有氟量损失时应补充制冷剂。

（3）调整热力膨胀阀

（4）对压力开关、风量开关等的校准

最后在维护完毕后应采购人提交维修报告，对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证采购人设备的正常运行。

1.2.3空调抢修服务

设备发生故障时，供应商接到采购人通知后10分钟内响应，2小时内到现场。一般故障在到达场地后2小时内排除，较重大和疑难故障在6-12小时内排除。如需更换配件，应在24小时内提供配件并更换。填写空调维护维修报告，双方签字认可并归档留存。

1.3机房配电及ups系统

1.3.1机房配电及ups巡检服务

维保期内为采购人提供不少于4次的全面阶段性巡检维护保养，内容包括：

（1）利用专业设备检测配电开关及线路有无过热或短路、断路风险。

（2）检测电池组/柜的完整性：

1）电池检测：

◆外观是否有损坏、变形及漏水

◆电池线及接线端子是否有过热及腐蚀情况

◆各电池组或箱内是否有松脱

◆测量每节电池的浮充电压

◆在电池电极上重新涂上油脂，预防腐蚀

◆电池连线线径大小

◆电池连线接线端子紧固

2）电池容量的测试

◆静态测量电池电压

◆放电测试

※UPS所带负载大小

※电池平均放电电流

※电池放电的时间

※电池中止放电电压

※每节电池内阻

※电池组20%容量在线放电检测

◆充电测试

※电池最大充电电流

※电池浮冲电压大小

◆电池在UPS设备上放电测试

若电池组内出现个别电池内阻超出平均值过大，影响整组电池使用性能，需免费更换该电池

（3）UPS主机保养

1）检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行

2）检查各主要部件的装配及内部间的连接情况

3）检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并做必要的调整

4）检查是否有损坏及烧毁的元件及电缆

5）检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行

6）必要时调校UPS的一些基准点和设置参数

7）检查并机系统每个UPS之间的负载均衡情况

8）检测UPS的同步及输出频率的稳定性

9）测量设备的输入、输出电压及电流

10）在采购人配合下对机组内外部的清洁

11）内部主要元器件的检查

◆主回路功率元器件的检查

◆主要控制板工作状态

◆机器内部有无局部过热点

12）冷却风机检查

◆运转平稳有无异常噪音

◆风机温度正常有无故障报警

每次巡检完毕后需填写巡检报告及报告由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

（4）机房配电及ups系统紧急服务

设备发生故障时，供应商接到采购人通知后10分钟内响应，1-2小时内到现场。一般故障在到达场地后2小时内排除，较重大和疑难故障在6-12小时内排除。如需更换配件，应在24小时内提供配件并更换。填写ups维修报告，双方签字认可并归档留存。

1.4机房动力环境监控系统

1.4.1机房动力环境监控系统巡检服务

维保期内安排二次工程师到场地做例行维护保养，以保证设备在最佳运行状态。巡检内容包括：

（1）软件功能检查

1）数据完整性检查

2）性能指标检查

3）告警功能检查，对业务台电话语音告警功能进行检测，确保语音报警功能正常。

4）软件可用性与安全性检查，确保业务台、前置机、数据库运行正常。

5）图像系统检查。

（2）硬件性能检查

1）采集器检查

2）传感器/变送器检查

3）网络设备检查

（3）环境检查

1）地线检查

2）配电检查

3）机房温湿度检查，对中心主机房、网络机房、ups机房、电池室共计9个温湿度传感器进行调校。

（4）水浸检测仪检查

维保期内对水浸检测传感器进行一次清洁，确保传感器的灵敏度。测试水浸检测功能是否正常。

每次巡检完毕后需填写巡检报告及报告由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

1.4.2机房动力环境监控系统应急服务

设备发生故障时，供应商接到采购人通知后10分钟内响应， 2小时内到现场。一般故障在到达场地后2小时内排除，较重大和疑难故障在6-12小时内排除。如需更换配件，应在24小时内提供配件并更换。填写维修报告，双方签字认可并归档留存。

标项八（硬件运维八）

运维内容

	序号
	运维内容
	运维期
	运维分项

限价（万元）
	试点单位名称

	1
	宁波市港航管理中心、宁波市渔船检验中心信息化设备运行维护服务项目
	宁波市港航管理中心信息化设备运行维护服务：2026年5月1日至2027年4月30日；宁波市渔船检验中心信息化设备运行维护：2026年5月24日至2027年4月30日
	19.19
	市交通局

	2
	2027年宁波市交通运输局信息化硬件运维项目
	2027年1月1日至2027年4月30日
	14.78 
	市交通局


运维服务要求
宁波市港航管理中心、宁波市渔船检验中心信息化设备运行维护服务项目
1.服务地点：

（1）中心本部：宁波市和济街117号；

（2）审批窗口：宁波市行政服务中心；

（3）其它地方：招标方指定地点。

2.服务范围：

（1）桌面设备，包括打印机、传真机、一体机等周边设备，数量约285台；

	单位名称
	设备名称
	品牌
	数量

	宁波市港航管理中心
	统信台式终端
	联想、曙光
	99台

	
	windows台式终端
	联想
	11台

	
	统信笔记本终端
	长城
	16台

	
	Windows笔记本终端
	ThinkPad
	22台

	
	打印机/传真一体机
	得力、联想、三星等
	78台

	
	复印机
	柯美、立思辰、震旦
	3台

	宁波市渔船检验中心
	统信台式终端
	联想
	20台

	
	windows台式终端
	联想、戴尔
	6台

	
	统信笔记本终端
	长城
	1台

	
	Windows笔记本终端
	联想
	8台

	
	打印机/传真一体机
	惠普、佳能、爱普生
	10台

	
	复印机
	理光
	2台


  （2）机房设备，包括刀片中心、刀片服务器、路由器、交换机等，数量约40台；

	单位名称
	设备名称
	品牌
	数量

	宁波市港航管理中心
	服务器、存储
	惠普、宏杉
	5台

	
	路由器、交换机
	华为、H3C
	35台


（3）综合布线系统：交通内网、政务内网、政务外网、视联网等；

	单位名称
	网络名称
	网络模块、配线架等
	点位数量

	宁波市港航管理中心
	交通内网
	耐克森、TCL
	90个

	
	政务内网
	耐克森、TCL
	2个

	
	政务外网
	耐克森、TCL
	90个

	
	视联网
	耐克森、TCL
	3个

	宁波市渔船检验中心
	交通内网
	耐克森、TCL
	20个

	
	政务外网
	耐克森、TCL
	20个


（4）视频监控、视频会议系统：视频巡检、平台维护、视频会议保障等。

	单位名称
	系统名称
	品牌
	数量

	宁波市港航管理中心
	视频监控系统
	海康
	1套

	
	视频会议系统
	海康、小米、京东方
	3套

	
	视联网系统
	视联网
	1套

	宁波市渔船检验中心
	视频会议系统
	海康、小米
	1套


3.运维人员：

提供至少包含4人的服务团队，其中项目经理1名，技术负责人1名，驻场运维服务工程师1名，机房维护工程师1人。  

4.运维内容：

（1）桌面设备服务

1）硬件安装、调试、故障排查、更换；

2）系统安装、升级优化，常用软件安装、卸载、更新；

3）杀毒软件安装与更新，病毒、木马查杀；

4）数据备份、恢复、迁移等。

（2）机房设备服务

1）服务器：服务器上架、布线、虚拟化安装调试，硬件故障更换，系统维护、补丁更新、性能优化，服务器巡检等；

2）网络设备：端口、VLAN、路由策略设置，ALC配置、负载均衡，网络卡顿、丢包、断网故障排查，光纤、网线标签管理等；

3）存储设备：磁盘扩容、RAID 重建、LUN分配，状态巡检等。

（3）综合布线系统服务

1）弱电井、桥架、机房布线检查；

2）网线通断、衰减、串扰测试，内部故障链路、点位更换；

3）新增工位、搬迁工位的布线调整等。

（4）视频监控系统服务

1）视频点位级联推送；

2）日常巡检，故障申报等。

3）其它服务

包括但不限于视频会议保障、协助设备搬迁等，招标方要求的服务。

（5）备件支持

1）需提供足够备品备件以满足故障处理维修的要求，因备件不足而导致不能及时修复故障，由运维公司承担相应责任。

2）确定为硬件故障需要更换的，12小时内备件到位并解决问题。

（6）运维响应

1）提供7×24小时响应服务；

2）工作日响应：提供每周5*8小时驻场运维服务；

3）非工作日响应：5分钟电话响应，30分钟到达现场；

4）法定节假日及其他一些需要信息化系统保障的特殊日期：按招标方指定要求响应。

（7）文档管理

1）维护完成后当场提交服务报告，由招标方指定人员签字确认；

2）建立日常维护制度，形成完整的制度化和表格化的运维报告体系，专人负责，定期检查；

3）提供运维服务涉及的各类文档、表格，包括但不限于：巡检记录表，日常服务记录、故障处理单、零部件更换记录等。

2027年宁波市交通运输局信息化硬件运维项目
1.维保服务总体要求

本项目内容是为市交通局提供会议系统、中心机房、桌面计算机系统的技术支持服务以及局机关综合布线的技术支持服务。

在维护期内，每个国家法定工作日的正常办公时间、以及市交通局确定的加班时间属工作维护期，供应商驻点供应商必须常驻市交通局指定办公区执行维护任务。工作维护期以外时间属非工作维护期，供应商驻点供应商无须常驻办公区，但须向市交通局提供电话值班人员并安排应急措施。

在工作维护期，供应商在受理交通局报障事件后，应10分钟内到达现场，非硬件问题2小时内解决问题；在非工作维护期，供应商须在接到报障电话后，应2小时内安排值班人员到达现场，非硬件问题4个小时内解决问题。

供应商及其工作人员必须对涉及交通业务的程序、数据及相关信息等进行保密，不得擅自拷贝、传播、向他人透露。

供应商应制定详细、合理、科学的维修保养方案及实施措施，针对维保设备实际运行情况，提供人员及技术保障、备品备件。

供应商应为采购单位建立完整的维保档案，记录维护时间、故障现象、解决问题的方法、更换零部件的名称和数量、版本升级记录、扩容记录等，并进行质量跟踪。

对于本招标文件中涉及到的所有设备，包含综合会议系统、中心机房设备、综合布线等系统所有设备及材料产生的维修或更换费用，都由供应商负责。其他计算机PC电脑、笔记本及办公打印设备与耗材维修更换所产生的费用由采购人（市交通局）负责，不包含在此次报价范围内。

2.服务场所范围

宁波市交通运输局机关、宁波市交通发展研究中心、中心机房及大楼小会议室。

如果合同期内因业务需要新增办公场所，新增办公场所内的电脑及周边设备搬迁、维护也列入本外包服务范围，不再另外增加费用。

3.外包服务人员要求

安排2名常驻现场技术工程师及4名机动服务工程师，要求如下：

3.1安排2名相关工作经验在3年以上的（提供公司社保证明），具有计算机相关专业专科或以上学历的系统集成工程师常驻交通局或其指定地点现场。

要求熟悉交通行业的网络架构等相关业务知识，能为客户提供驻场日常的数据中心设备维护、视频显示系统、会议系统的使用、维护，办公软件的使用、安装及指导等服务，并具有基本客户服务沟通技巧、沟通能力和理解能力，工作细致、耐心。具体要求如下：

（1）多媒体会议系统维护：做好多媒体会议系统的日常运行维护工作，包括保障系统正常运行；定期预防性检查维护、系统故障响应服务、技术培训等。

（2）综合布线维护：做好局机关大楼办公弱电布线系统的日常运行维护，包括保障布线系统正常运行；故障线路的排查更换、终端面板的维护和更换、日常弱电线路的测试和制作等。

（3）服务器维护：对硬件、操作系统和群集等应用软件的电话支持服务、定期预防性检查维护、系统故障响应服务、技术培训等。

（4）网络维护：对网络设备软、硬件故障及局域网线路维护的电话支持服务、定期预防性检查维护、系统故障响应服务、技术培训等。

（5）软件系统维护：对网管软件、网络防入侵软件IDS、操作系统、杀毒软件提供维护服务。

（6）PC终端及办公设备维护：简易处理计算机及办公设备日常故障，并代为联络PC、打印机及其他设备维修单位进行设备故障的进一步处理和落实。

（7）交通局大楼的办公电脑常用软件、操作系统及硬件的维护；电脑相关外设的维护，如打印机、传真机、扫描仪等，电话和网络线路维护。

（8）交通局IT类资产的统计及管理。

（二）提供至少4名机动的资深的系统集成工程师，随叫随到。

其中须有1名工程师精通机房强电，熟悉空调、UPS的维护、维修；1名工程师须精通网络设备、安全设备的维护、维修；1名精通数据库、存储、服务器维护与维修；另1名精通会议系统的维护、维修。（不驻场）

4名机动工程师必须具有丰富的系统集成实施维护工作经验，能现场为交通局解决实际问题。

特别说明：对于供应商派驻的常驻现场服务人员及机动人员，如达不到交通局的要求，交通局有权要求更换，直到符合用户需求。原则上已符合交通局需求的派遣人员，供应商不得随意更换，如确因故调换已有供应商，供应商须在实施调换前15个工作日内书面通知交通局，在征得交通局同意的情况下方可进行调整，调换后的供应商技术水平不得降低。

4.运维服务要求

4.1 会议系统、中心机房以及局机关综合布线的要求如下：

（1）局机关会议系统日常巡检维护。要求每季度一次实地巡检，并出具巡检报告。提出存在问题（隐患）和合理建议。巡检内容包括会议系统设备以及相关设备等。

（2）提供会议系统及相关设备的日常维护、维保。

（3）联系协助设备制造商做好设备巡检服务。

4.2 机房、桌面计算机系统的技术支持服务的要求如下：

（1）局机关网络机房日常巡检维护。要求每月进行网上巡检，每季度一次实地巡检，并出具巡检报告，提出存在问题（隐患）和合理建议。巡检内容包括机房环境、网络设备、安全设备、PC服务器、磁盘阵列、备份系统等。

（2）服务器、网络设备以及安全设备相关配置备份及维护。

（3）服务器、网络及安全设备性能优化。

（4）局机关网络运行状态监控。

（5）联系协助设备制造商做好设备巡检服务。

（6）协助做好市交通局网络管理员培训工作。

（7）协助做好网络安全应急演练工作。

（8）协助制定、修订网络及机房建设相关管理制度。

5.设备维保范围

供应商向市交通局提供信息系统范围内的软硬件维保服务，会议系统、综合布线、机房及桌面计算机系统等系统内主要设备包括如下： 

对于本招标文件中涉及到的所有设备，包含会议系统、中心机房设备、综合布线等系统所有设备及材料产生的维修或更换费用，都由供应商负责。其他计算机PC电脑、笔记本及办公打印设备与耗材维修更换所产生的费用由采购人（宁波市交通运输局）负责，不包含在此次报价范围内。

服务场所范围：宁波市交通运输局机关、中心机房。

如果合同期内因业务需要新增办公场所，新增办公场所内的电脑及周边设备搬迁、维护也列入本外包服务范围，不再另外增加费用。

供应商向宁波市交通运输局提供信息系统范围内的软硬件维保服务，会议系统、综合布线、机房及桌面计算机系统等系统内主要设备包括如下： 

（1）会议系统设备

1）19F会议室（LED大屏）

数字会议系统1套，使用品牌为ITC。

专业扩声系统1套，包括主扩音箱、功放、无线话筒、调音台、均衡器、机柜等，使用品牌为ITC等。

视频显示系统1套，使用品牌国产。

集中控制系统1套，包括中央控制主机、无线发射器、无线触摸屏、电源控制器、集中控制系统软件等，使用品牌为ITC、海康威视等。

远程视频会议系统1套，包括视频会议终端、专用摄像机等，使用品牌为视联网。

其他1项，包括多媒体地插及辅助材料等，使用品牌国产。

2）28F小会议室（党建荣誉室）

视频显示系统2套，使用品牌国产。

专业扩声系统1套，包括主扩音箱、功放、无线话筒、调音台、均衡器、DVD、机柜等，使用品牌为国产。

3）3F小会议室（老干部活动室）

视频显示系统1套，包括3000流明投影机、100寸电动投影幕、电动投影机吊架、VGA矩阵带音频、AV矩阵、主机等，使用品牌国产。  

4）交通部会议系统1套，包括视频会议终端、显示器、移动推车、视频终端等，使用品牌为POLYCOM、创富达、夏普等。

5）29F小会议室（值班室）

视频显示系统1套，使用品牌国产。

视频会议系统1套，使用品牌国产。

6）14F、19F-23F层小会议室视频显示系统

视频显示系统1项，包括85寸液晶显示屏、100寸电动投影幕、投影机升降机、多媒体地插等，使用品牌为美视、唯美、神能等

7）19F专用视频会议室（交通部专用视频会议室）

包含交通部专用视频终端2套，75寸液晶显示屏1个，门禁、机柜以及地插等。

（2）综合布线设备

局机关综合布线，包括近1250个网络点、210个电话点及相关配线架、模块、网线等一切设备，品牌为：耐克森、TCL等。

（3）信息系统范围内的软、硬件维保服务，办公设备及机房内设备

1）网络设备24台，品牌为Cisco、H3C、华为等。

2）网络安全设备（防火墙、VPN网关、反病毒网关、IDS、网闸等）13台。

3）计算机PC电脑200台左右，使用品牌为曙光、联想。

4）笔记本40台左右，使用品牌为联想、长城。

5）打印机和传真机共125台左右，使用品牌为联想、惠普、得力、立思辰。

6）2019年1月更新的主要设备（交通运输智慧交通硬件项目）：

	品目名称
	品牌（或生产商）型号
	数量
	单位

	核心交换机
	H3C S10506
	1
	套

	汇聚交换机
	H3C S5800-56C-EI
	2
	台

	入侵防御设备
	绿盟 NIPSNX3-CH11350
	2
	套

	防火墙1
	天融信 NG-51228
	2
	套

	防火墙2
	天融信 NG-41216
	8
	套


对宁波市交通发展研究中心的28台台式机，10台笔记本电脑，18台打印机等设备提供运维：
	设备名称
	品牌（或生产商）型号
	数量
	单位

	台式终端
	联想
	28
	台

	笔记本终端
	长城
	10
	台

	A4打印机/传真
	HP、立思辰、得力
	18
	台


（4）其他

1）为更好的开展信息化工作，供应商需提供一台备份设备，具体要求如下：8G缓存，4TB容量，10个虚拟机保护许可。提供实时数据恢复、智能快照、一间应用接管和演练、自动演练等功能。具体要求详见附件1：备份设备参数要求。

2）对宁波市交通运输局机关所属的楼层交换机和桌面交换机进行全千兆的升级。

3）对宁波市交通运输局机关所属每个办公室提供千兆无线路由器/交换机。

4）为保障宁波市交通运输局机关信息化系统的日常运维需求，供应商需提供运维类耗材，包括：网线、水晶头、各类转接头、桌面级交换机、桌面级路由器、信号线、数据线、刻录DVD光盘、接线板、鹅颈话筒、手写输入板、网线钳，寻线仪，螺丝刀等IT维护类耗材（不包括台式机电脑、笔记本电脑、中小型打印机、中小型传真机产生的维修费用及硒鼓类耗材）。注：最终维保设备以现场实际设备型号、数量为准。

5）会议室需要提供一套简单视频会议系统（包含可连接笔记本电脑的摄像头，麦克风及音响）。

6）对宁波市交通运输局机关所属用于无纸化阅文系统的45台HUAWEI MediaPad c5平板电脑提供硬件保修。

7）为宁波市交通运输局政务外网提供一台以太网核心交换机，用以替换现有的CISCO4506核心交换机。具体要求参照附件2：以太网核心交换机设备参数要求。

8）为宁波市交通运输局提供4个60寸液晶显示器移动支架，1套无线投屏设备。

9）为宁波市交通运输局提供2台用于会议控制的笔记本电脑，10个20000mAh的充电宝及相应充电头线等，1台备用的交通部视频会议终端。

10）值班室需要提供一台80寸及以上电视机用于视联网会议。

11）20楼会议室需要提供一套80寸及以上会议屏。

12）对宁波市交通运输局机关所属的40台终端查询机提供定期巡检（一个月一次巡检，每次巡检必须要有每个终端查询机的外观及运行照片各一张，再附一份巡检报告）和硬件维保。

13）为交通局提供一台备份和查询旧OA资料的设备。

14）对宁波市交通运输局所属的以下硬件提供保修：

	设备名称
	品牌（或生产商）型号
	数量
	单位

	台式终端
	联想、曙光、长城
	194
	台

	笔记本终端
	联想、长城
	41
	台

	A4打印机/传真
	HP、兄弟、佳能、得力、立思辰
	125
	台


15）为交通局1914会议室提供一台符合会议室要求的75寸及以上的显示设备。

注：最终维保设备以现场实际设备型号、数量为准，采购人可至交通局现场集中勘察核实。

附件1：备份设备参数要求

	指标项目
	技术指标要求

	缓存
	一体机灾备保护设备，配置8GB高速缓存，可扩展

	前端主机端口
	配置1个1Gb 千兆主机接口

	容量配置
	配置4TB存储空间和容量许可

	虚拟机保护许可
	配置≥10个无代理虚拟机保护许可

	平台支持
	无需安装任何代理程序即可支持常规虚拟化平台统一备份，同时提供KVM虚拟机实时保护模式及Nutanix超融合一体机HV备份。

	备份模式
	支持依据实际环境选择LAN备份、SAN备份或者Server备份；支持LAN-free的备份方式，并能够自动选择最佳备份方式

	合成备份
	支持由一次全备和多次增备合成一次新的全备并以此为起点继续增备，而不再采用多次全备的方案，还原不受影响。

	虚拟机复制
	配置虚拟化环境下的虚拟机远程复制功能，可以将本地虚拟机复制到灾备机上，在应急时能够一键启动备用虚拟机，RTO<1分钟。投标文件中提供虚拟机复制功能的截图复印件。

	虚机即时恢复
	当出现虚拟机故障时，可直接从备份介质中快速启动虚拟机，支持多个虚拟机同时快速恢复，旨在与虚拟化结合通过界面快速恢复虚拟机而不需要回滚操作。即时恢复应用，RTO<2分钟。

	虚机文件恢复
	可直接从备份虚拟机中分离操作系统和文件，可通过文件恢复模块直接读取或还原单个文件，无需还原整个VMDK或AHD虚拟机。

	虚拟实验室
	支持虚拟实验室功能，可利用虚拟隔离网络，在分钟级模拟出生产环境，作为测试、查询等功能使用。

	重删与归档
	设备自身集成备份压缩重删功能，同时支持EMC Datadomain、HP StoreOnce的重删设备接入，支持Tape物理带库的离线归档功能。

	实时保护
	支持对特定虚拟机或物理主机进行实时保护，提供快速的系统还原和数据还原，任何生产数据的变化，都会实时同步到灾备介质中，形成副本，RPO≈0；

	CDP持续数据保护
	支持CDP持续数据保护和数据回滚功能，可以恢复最近一段时间内任意时间点(微秒级)的数据，可以准确定位到每一微秒的时间点的状态数据，采用非连续快照技术，投标文件中提供微秒级持续数据保护功能的截图复印件。

	一键接管
	提供应用保护系统的一键接管功能2分钟内快速接管业务，保障业务连续性，投标文件中提供一键接管功能截图复印件。

	一键演练
	提供应用保护系统的一键演练功能2分钟内快速演练验证，实现自动化的灾难演练，投标文件中提供一键演练功能截图复印件。

	云端灾备
	支持I/O级的实时复制功能，实现应用和数据的云端容灾，支持一对一、一对多与多对多的同步/异步/增量双向复制，提供断点续传功能，具备窄带(非光纤)传输能力（容灾）功能，远程传输的数据块可设为不大于 512b字节

	服务保证
	所投产品有成熟的服务支撑体系

	保修
	提供一年保修和远程技术支持服务


附件2：太网核心交换机设备参数要求

	序号
	品牌/名称
	描述
	单位
	数量

	1
	核心交换机
	交换容量：76.8Tbps/336Tbps；包转发率：8640Mpps/57600Mpps；主控板槽位数：2个；业务板槽位数：6个；风扇框数量：1个；电源模块插槽数量：2个，H3C S7006X 以太网交换机主机
	台
	1

	2
	配件
	主控交换模块，AS类
	台
	2

	3
	配件
	48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SC)
	台
	1

	4
	配件
	48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SC)
	台
	1

	5
	配件
	以太网交换机交流电源模块-650W
	台
	2


标项九（硬件运维九：机房设备和服务器安全维护服务项目）

运维内容

	序号
	运维内容
	运维期
	运维分项

限价（万元）
	试点单位名称

	1
	机房设备和服务器安全维护服务项目
	2026年10月17日至2027年4月30日
	13.34 
	市住建局


运维服务要求
1.日常设备运维


按机房基础设施及服务器硬件类别做好常态化巡检与维护服务。

2.日常安全监测

定期对服务器和机房设备进行监测、自查、排查等工作，及时处理设备各类故障事项。

3.安全运维服务

按照国家、省、市网络安全规定的要求，更新服务器安全防护策略。确保服务器服务安全防护工具的授权文件持续可用，协助采购人做好服务器安全的优化调整、设备登记及数据备份等事项。

4.应急响应

做好日常安全监测及重保期间值守、应急响应与故障恢复工作。

5.其他服务

协助采购人做好机房信息化运维工作的技术咨询和保障工作。

具体要求如下：

1、机房设备质保服务

服务期内提供设备质保服务，在发生故障情况下，设备30天内无法修复的，需要提供同等性能的整机备件，确保设备稳定正常运行。

精密空调和UPS设备质保

对机房精密空调和UPS的设备提供质保和维护保养工作，保障机房服务器等设备具有良好的运行环境。

机房精密空调运维服务内容

服务期内要求供应商提供7*24小时热线电话服务，提供技术咨询、故障诊断、故障排除等具体的技术支持工作，并对业主投诉作出相应处理。设备发生故障后，应在24小时内到达现场进行故障处理。对于不影响运行的一般性故障，48小时内解决故障问题，严重故障(停机、不能制冷的故障)，72小时内解决故障问题。

设备名称、品牌、型号和数量：

	序号
	名称
	品牌/型号
	数量
	备注

	1
	精密空调
	阿尔西CYBERCOOL.U.DXA52E2S9
	5台
	

	2
	精密空调
	阿尔西CYBERCOOL.U.DXA88E2S10
	2台
	


对上述列表中精密空调采取全包式服务（包括压缩机、主控板、送风机、冷凝风机、调速器、电加热器、空气过滤器、皮带、加湿桶等相关配件），负责机房精密空调的正常使用，通过巡检维护以及维修等服务方式，使设备正常、安全的运行。在精密空调日常使用中，负责提供故障维修和零部件的更换，承担零部件产生的费用，并提供技术服务。

精密空调运维服务要求具体如下，对精密空调的电器、电路系统、电器控制系统、压缩机系统、节流系统、空气过滤器、蒸发器、送风系统、冷凝器、加湿器总成、电加热总成、进水系统、排水系统等相关系统进行定期全面维护保养。

机房UPS设备运维服务内容

设备名称、品牌、型号和数量：

	序号
	名称
	品牌/型号
	数量
	备注

	1
	UPS主机
	艾默生NXr-100KVA
	2台
	

	2
	动力柜
	-
	4个
	


对上述列表中UPS主机采取全包式服务（包括逆变器、整流器、静态开关、仪表、电容器、风扇、熔断器等配件）

负责机房UPS设备的正常使用，通过巡检维护以及维修等服务方式，使设备正常、安全的运行。在UPS设备日常使用中，负责提供故障维修和零部件的更换，承担零部件产生的费用，并提供技术服务。

UPS设备运维服务要求具体如下，对UPS设备的对主机环境检查、主机外观检查、主机系统性能、主机运行参数、主机内部维护保养、主机主要单元检查、主机操作面板、蓄电池、动力柜等相关系统进行定期全面维护保养

2、服务器安全维护服务

采用一体化设计思路，数字化方法、可视化运营工具，实时呈现服务器安全效果，对180台服务器进行统一授权管理。供应商提供服务器安全运维工具，工具要符合现有的网络环境，经上机测试无误后，方可投入使用。并记录到踏勘回执中。运维工具功能要求如下：

	功能项
	功能要求说明

	信创要求
	国产自主可控，要求管理平台软件，端点安全软件，检测引擎软件统一品牌。

	授权
	包含全功能功能授权，本次提供180点服务器客户端授权，授权不区分服务器操作系统。

	漏洞防护
	支持对终端的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及KB号，并显示具体修复情况、提供漏洞分析详情和修复建议。

	
	支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复（投标文件提供功能截图证明）

	
	支持对流量触发的漏洞进行检测和防御；支持自定义对检测事件的处置操作(告警/阻断)。

	
	支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，住建局可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。（投标文件提供功能截图证明）

	
	支持市住建局直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具（投标文件提供功能截图证明）

	
	支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截（投标文件提供功能截图证明）

	微隔离
	支持图形化显示业务系统、服务器及流量详情（投标文件提供功能截图证明）

	
	流量线详情支持展示该流量线对应的控制策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等。


2.1服务升级模块

在服务期间，针对服务器安全运维工具的相关模块，包括但不限于：脆弱性扫描、防病毒、主机防火墙、入侵防御、防暴力破解、虚拟补丁等模块升级服务，确保有效的防护。

2.2服务器基础信息管理

在服务期间，定期梳理服务器基础信息，归集整理相关文档，对存在高风险的组件、中间件、操作系统版本、高危端口的资产进行定向检查，并针对排查的结果进行相应的加固服务。

2.3操作系统补丁升级与修复服务

在服务期间，定期扫描服务器漏洞情况，对存在高危漏洞的资产采取相应的修复或防御措施，对系统进行补丁升级服务，对无补丁或不能打补丁的漏洞进行虚拟补丁防护或缓解，并定期针对热点漏洞进行排查和修复，从而抵御漏洞利用攻击，并有效降低无补丁可打、无法打补丁带来的安全风险。

2.4脆弱性扫描与整改服务

在服务期间，定期扫描服务器弱密码情况，对存在弱密码的资产采取相应的整改措施，或通知相关单位进行整改。

2.5基线合规检查服务

在服务期间，按需定期对服务器进行合规检查，并对未达合规基线的终端进行整改。

产品支持一键式操作对指定Windows、Linux终端/终端组进行通用安全检查基线、等保二级基线、等保三级基线、CIS系统基线、CIS应用基线、以及基于以上基线规则原型的自定义基线的合规性检查，可视化展示终端的基线合规检查结果，并自动生成不合规的检查项提供设置建议。

2.6防病毒服务

在服务期间，每日查杀主机上的文件、内存、进程中的恶意程序。对未知变种病毒实现精准的查杀与隔离，针对检测与查杀结果进行病毒清除与维护服务，保障服务器安全。

2.7威胁检测服务

在服务期间，定期检测主机上各类入侵行为和APT攻击行为，并进行相应的处置（包括但不限于资产隔离、文件隔离、网络封堵、进程阻断、域名隔离、联动处置），在检测到web入侵事件时，能够自动结束恶意进程。

2.8防暴力破解服务

在服务期间，定期对主机上受到暴力破解的行为进行检测，并对触发主机防暴力破解规则的行为进行拦截。能够统计单个攻击源及分布式攻击源的暴力破解检测，支持按照RDP、SMB和SSH类型进行封堵并自定义爆破阈值，可对封停时间进行自设置。

在服务期间，对设备进行例行检查，包括设备的运行状况、系统日志查看，必要时进行预防性维修。设备清单如下。

	序号
	设备名称
	型号

	1
	天融信综合日志收集设备
	TopAudit-TA-L-HSE-B50


3、保障和技术支撑服务

服务期内，提供1名技术人员的驻场服务，协助市住建局完成本项目中约定的服务内容及要求完成的其他相关工作。如遇重大技术问题、重大活动节假日（含国庆、春节、攻防演练、网络宣传周、重大会议等），协助采购人交办的业务保障工作，确保采购人在遇到故障时能够以最快的速度解决。

3.1机房值守保障

按照采购人的要求和管理流程，协助市住建局开展7*24小时的机房现场值守服务，为了保证服务质量，至少确保一人7*24小时常驻现场。负责机房人员出入、设备进出、运维陪同、运维故障、运维结果等值守服务，整理汇总运维内容。

3.1.1机房日常运维

根据机房环境安全稳定运行的要求，提供机房日常运维服务，具体服务如下：

根据机房管理制度，对机房进出人员和设备进出进行登记管理。

协助市住建局对机房设备（如服务器、网络设备、安全设备、安全设备、机柜使用情况，设备位置、IP地址的分配等机房设备）进行统一登记和管理。

根据网络设备的告警状态，人员快速定位故障，快速处理简单故障事项，减少影响面。

设备发生重大硬件故障时，应立即告知市住建局，并通知有关设备厂商，确保设备在最短时间内恢复使用。

协助做好迎检准备工作及检查过程中的相关配合工作。

协助市住建局进行机房内各项改造及新建项目建设，并提供咨询等技术支持服务。

配合做好机房参观接待等工作。

协助市住建局完善机房值守相关规定，遵守机房管理的相关规章制度和单位相关制度。

协助市住建局做好信息化保障工作。

3.1.2机房日常巡检

供应商应按照采购人的要求，每日主动查询机房的温度、湿度、机房空调、机房内硬件设备运行等情况，登记各监控设备运行状态和设备参数。

(1)定期巡检设备

动环监控系统中的传感器、探头等设备需要进行定期巡检，以确保其正常运行。巡检时需要检查设备的固定情况，信号连接线是否紧固，设备是否存在损坏等问题进行处理。

(2)定期校准设备

定期对设备进行校准，保证监测数据的准确性。

(3)定期养护设备

包括但不限于机房设备的除尘，检查设备的电线和网络连接状态是否完好等情况，及时排除故障，确保设备运行正常。

3.2机房安全保障

当发生或可能发生安全事件(非法入侵、恶意攻击、病毒感染、信息泄露等)时，快速协助处理安全事件。

在安全事件发生的第一时间内对故障系统或区域实施有效的隔离和处理，提供事件分析、阻断、恢复、溯源等技术支持，采用针对性措施降低事件损失、避免安全事件扩散和安全事件对受害系统的持续性破坏，协助恢复受影响的系统或服务。

3.3技术支撑保障

(1)对网络安全设备提供安全策略合理性、安全配置核查和技术支持等。

(2)提供网络安全事件处置、技术性非法入侵调查与处置、网络攻击应急防护等保障支撑。

(3)协助查找风险来源，确定威胁过程，提供故障恢复方案，并协助进行修复加固。

(4)提供相关应急响应方案，制订针对性的应急预案，协助安排应急演练工作等。

(5)提供日志收集服务。收集网络设备、安全设备、主机等设备产生的日志服务（包括但不限于运行、告警、操作、消息、状态等），日志留存时间不少于12个月，确保设备日志存储符合等保和监管合规的要求。

每月对日志收集设备进行巡检、对日志源资产状态进行检查，对日志设备的运行状态、日志留存时间、日志备份等情况进行巡检，及时发现设备自身的故障及日志留存问题，保证设备的稳定运行。管理和维护设备的日志源，根据接入设备源类型选择合理的日志接入方式，采用syslog、snmp等协议收集或者采集日志，协助市住建局做好日志收集设备中日志源的新增、修改、删除，同时更新维护好日志收集设备的安全告警策略与规则。

需提供2台日志安全运维工具部署在政务网和专网上匹配现有日志安全服务，分别部署在政务网和专网上，要符合现有的网络环境，并符合等保2.0对日志收集的要求。供应商提供的日志安全运维工具要符合市住建局现有的网络环境，在投标前需上机测试，并将测试结果记录到踏勘回执中。

针对本次服务项目提供的日志安全运维工具功能技术要求如下：

	技术指标
	技术要求

	工作模式
	独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统；审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程；审计结果存储于独立存储空间；

自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联；

提供全中文 WEB 管理界面，无需安装任意客户端软件或插件

	处理性能
	4 个工作口，2 个管理口，1 个 console 口 ，产品CF 卡化支持审计 100 个日志源；平均处理能力（每秒日志解析能力 EPS）：4000EPS； 峰值处理能力（每秒日志解析能力 EPS）：5000EPS。

	功能扩展
	采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发。

	应用性能监控 （APM）
	支持如下应用的性能监控（Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、 Max OS、Sun Solaris）、数据库（mysql、oracle）、应用服务器（weblogic、 tomcat）、web 服务器（apache）；支持应用性能历史详情回溯查看。

	脆弱性管理
	支持从明鉴 Web 应用监测工具导入网站弱点漏洞信息；支持从明鉴数据库弱点扫描器导入数据库弱点漏洞信息；支持从 NetSparker Web 应用扫描器导入网站弱点漏洞信息； 支持从Nessus 网络扫描器导入网络弱点漏洞信息；支持从 OpenVAS 扫描器导入弱点漏洞信息； 内置 73000+条 CVE 漏洞数据知识库；内置数十项符合 OWASP 的 Web 漏洞数据知识库。

	用户管理
	根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义， 如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立， 审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容； 日志员只负责完成对系统本 身的用户操作日志管理；系统自带自身管理日志；注册用户资产时，提供自动发现识别能力；提供一键式故障排除功能；提供自助式的升级接口，支持对产品升级、规则升级。

	部署方式
	支持分布式部署；支持集中式管理和升级模式； 支持分级管理模式；采用B/S 架构操作方式，无需客户端安装；支持监控设备自身 CPU、内存、磁盘等工作运行状况。


（6）协助做好用户交办的信息化业务保障工作。

4、文档交付要求

供应商应根据运维管理要求提供运维相关台账资料。
5、其他要求

（1）网络安全要求

供应商应配合市住建局做好网络安全相关工作，对所运维系统及时修补漏洞，确保核心业务正常运行。

（2）数据安全要求

供应商应配合市住建局做好运维服务安全相关工作，接受技术检查和项目参与人员背景调查，并按采购人和市住建局要求签订保密协议。供应商在履行本合同过程中获悉、获取的有关信息，包括但不限于市住建局的业务流程、技术数据、信息系统业务数据、软硬件配置数据、网络和系统安全配置数据、信息系统和数据库访问用户及口令等相关数据。未经采购人事先书面同意，在任何时候供应商不得将相关信息披露或泄露给任何第三方。

（3)违约责任议要求

采购人有权对供应商提供的服务进行监督。履约期间，供应商出现未按要求提供服务的情况，或未达到招标相关标准，采购人有权解除本合同，同时供应商必须归还未提供服务部分的合同款项。如造成采购人损失的，采购人有权要求供应商进行相应赔偿。

第三章  商务条款（适用于所有标项）

	项目
	要 求

	★1.授予合同
	中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。

	★2.工期
	2026年5月1日至2027年4月30日。若项目具体服务要求有特殊服务期限，以具体服务要求为准。

	3.服务地点
	招标人指定地点。

	★4.报价要求
	本项目投标报价为“交钥匙”总价，报价应包含按要求完成本项目第二章各标项所有服务的全部费用，超过项目预算（最高限价）或超过项目的运维分项限价（详见第二章招标内容与服务需求）报价响应无效。

	★5.付款条件
	1.合同签订具备实施条件，且收到供应商递交的发票后7个工作日内，采购人支付合同总额的50%作为预付款。

2.2026年11月30日前，在收到供应商递交的发票后7个工作日内，采购人支付合同总额的45%；
3.项目验收合格，且收到供应商递交的发票后7个工作日内，采购人支付合同总额的5%。

	6.发票要求


	中标供应商应在采购人支付费用前，依据相应的金额，先行向采购人提供足额且符合税法规定的增值税发票。采购人在收到中标供应商提供的增值税发票后在合同约定的时间支付相应款项，否则采购人有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。

如因中标供应商未按期提供发票或发票不合规等原因，自行承担由此对采购人造成的一切损失。

本项目合同签署的中标供应商名称与发票开具单位及收款单位一致，中标供应商不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为中标供应商违约并自行承担相关责任，且须承担由此对采购人造成的一切损失。

	7.履约保证金
	履约保证金金额：各标项合同金额的1%；

履约保证金缴纳形式：银行转账、银行保函、保险保单等非现金形式；

履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内；

履约保证金退回时间：完成合同全部服务通过采购人验收合格后7个工作日内扣除合同违约款项后退回。

	8.项目运维团队
	人员要求（若第二章招标内容与服务需求中有人员要求的，从第二章要求；若第二章招标内容与服务需求未要求的，按本要求执行）：

1.项目负责人：供应商需配备1名专职项目负责人，全权负责项目整体管理与统筹协调。该负责人需具备运维管理经验，能够把控项目整体进度，高效解决运维服务过程中出现的复杂问题，全程监督服务质量。

2.其他团队人员：供应商需结合本项目实际需求，自主组建专业运维团队，除项目负责人外的所有团队成员应具备与项目运维服务匹配的专业技能与运维服务经验。团队人员数量应根据各标项的项目规模、服务范围及工作强度等因素，科学配置、合理分工，确保各项运维服务工作高效、及时推进。同时，团队成员需具备良好的沟通协作能力与问题解决能力，能够紧密配合项目负责人落实各项任务，形成高效协同的工作机制，全力保障运维期间系统稳定运行与服务品质达标。

3.驻场人员要求：

（1）驻场人员应满足各标项采购需求的要求。

★（2）驻场人员应满足采购人的要求并经审核同意后，方能进场服务，须遵守采购人相关规章制度和保密规定，并按要求签订保密协议。

★（3）为确保运维服务及时响应，运维服务中如有驻场运维人员派驻要求的，所派驻的运维人员不得同时为多个项目或单位提供服务（不能存在兼职情况，包括名义兼职），采购人对驻场工程师的表现不满意的，由中标供应商负责更换驻场人员，所更换的驻场人员须经采购人同意。 

（4）中标供应商应依法与驻场运维人员签订劳动合同并缴纳社保。

	★9.保密要求
	中标人需与招标人签订项目保密协议，承担相应的保密责任；中标人承诺对采购人提供的内部资料、数据和信息予以保密，未经采购人书面许可，不允许以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。中标人应与项目参与人员及后期运维服务人员签订保密承诺书和数据安全承诺书（需加盖公章）并报采购人备案，所有运维团队人员在签订合同前需提供最新的公安部门出具的无犯罪证明记录，督导相关人员严格遵守信息保密要求，严禁将用户数据和信息泄露给第三方谋利。中标人保证本项目有可能涉及到的所有涉密数据、个人隐私数据的安全。如由于中标人不慎泄露涉密数据或隐私数据，由此引发的刑事、民事责任由中标人自行承担。

	10.考核办法
	一、采购人将针对本项目中的各标项硬件运维服务对供应商进行服务质量考核，考核内容、评分标准及考核流程如下：

1.采购人及服务单位满意度调查（20分）：以采购人或服务单位出具的书面投诉、服务未达到合同约定（或采购文件的服务要求）标准为判定依据，若有一次有效书面投诉（经核实确为供应商服务问题）扣5分，无有效投诉得满分。

2.人员配置及稳定性考核（10分）：人员素质符合采购人及服务单位约定的岗位资质要求，按合同约定足额配置服务人员，服务期内同一岗位月度人员变动≥2次视为频繁变动，发生人员未经采购人同意变更、人员资质 / 数量与约定不符、人员频繁变动等情形，每发生一次扣5分，无上述情形得满分。

3.运维及事件处理时效性（20分）：系统检查、版本升级、应急处理及其他采购人或服务单位交办的事项，按合同约定的响应时限和处理标准执行，未按要求执行的每发生一次扣5分，全部按时完成得满分。

4.服务保障能力（20分）：按约定完成对服务人员的培训指导、运维人员工作时间通讯通畅、与采购人或服务单位的交流渠道及时通顺，未按要求执行的每发生一次扣5分，全部符合要求得满分。

5.文档管理规范化（10分）：按约定提交各类运维文档，文档关键信息缺失、内容与实际不符、格式违反统一规范视为重大问题，每发现一次文档缺失或重大问题扣5分，文档齐全且规范得满分。

6.安全与保密责任（20分）：发生由供应商原因导致的信息安全事故、系统网络入侵或系统瘫痪的，每发生一次扣10分；因采购人自身原因导致的上述问题，不扣除本项分数，无供应商原因的安全问题得满分。
二、考核组织与结果判定

由采购人及服务单位组织在服务期内按月对运维供应商进行考核，考核时需提供扣分对应的书面依据及佐证材料，考核结果≥90分的属于合格；＜90分的为不合格。

采购人应在每月考核完成后3个工作日内，将考核结果及扣分依据书面送达供应商，供应商对考核结果有异议的，可在收到结果后3个工作日内以书面形式向采购人提出复核申请并提交相关举证材料，采购人应在收到复核申请后5个工作日内完成复核并出具书面复核结果，复核结果为最终考核结果。
三、考核结果违约责任

服务期结束后，服务期内的月度考核结果均为合格的，采购人根据合同约定支付合同款项；

服务期内的月度考核结果有1个月为不合格的，若供应商在考核结果出具后7个工作日内完成整改并经采购人书面确认合格，扣减合同金额的5%，未按要求整改的扣减合同金额的10%；

服务期内的月度考核结果有2个月为不合格的，若供应商对两次不合格事项均按要求完成整改并经采购人书面确认合格，扣减合同金额的10%，未全部整改的扣减合同金额的20%；

服务期内的月度考核结果有3个月为不合格的，若供应商对三次不合格事项均按要求完成整改并经采购人书面确认合格，扣减合同金额的20%，未全部整改的扣减合同金额的40%；

服务期内的月度考核结果有≥4个月为不合格的，采购人有权终止合同，应提前15个工作日向供应商出具书面终止通知，对于供应商已完成且经采购人确认合格的服务内容，按实际服务比例支付对应款项；未完成或不合格的服务内容，不予支付对应款项。

	11.其他
	1.在采购及合同执行过程中，中标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

	
	2.在合同履行过程中，中标人不得存在与本项目实施有利害冲突，影响或可能影响考核公正的情形，一旦出现，采购人有权解除合同。

	
	3.中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止协议，由供应商承担全部责任。


第四章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市数据服务中心。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）的相关义务。

（1）国家规定有标准及规范的，投标服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）供应商应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

5、“同级政府采购监管部门”系指宁波市财政局政府采购监管处。
6、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币，本项目投标报价为“交钥匙”总价，报价应包含按要求完成本项目的所有费用，包含但不仅限于本项目在实施过程中涉及的专用工具、辅材、安装、调试、检验、培训、技术服务、运杂、保险费、税金、软件升级及供应商认为需要的所有费用。
投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、建设现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或降低服务质量等的要求。

2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。
2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

投标文件的组成（适用于标项1、4、5、6、7、8、9）：

A、第一册：资格文件

A1关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3中小企业声明函；

A4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

A5监狱企业证明文件（如有需提供）；

A6供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1投标书；（格式见附件）

B2法定代表人身份证明；

B3法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4供应商一般情况表；（格式见附件）

B5招标需求响应表；（格式见附件）

B6商务条款响应表；（格式见附件）

B7项目理解及需求分析；

B8服务方案项目安全与保密管理；

B9进度计划；

B10服务质量保障承诺；

B11项目管理制度与执行保障；

B12应急服务及重保时期保障方案；

B13培训方案；

B14第二章“招标内容与服务需求”、第五章“评分标准”中要求提供的材料；

B15招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1开标一览表；（格式见附件）

C2投标报价明细表；（格式见附件）

C3供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

投标文件的组成（适用于标项2、3）：

A、第一册：资格文件

A1关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1投标书；（格式见附件）

B2法定代表人身份证明；

B3法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4供应商一般情况表；（格式见附件）

B5招标需求响应表；（格式见附件）

B6商务条款响应表；（格式见附件）

B7项目理解及需求分析；

B8服务方案项目安全与保密管理；

B9进度计划；

B10服务质量保障承诺；

B11项目管理制度与执行保障；

B12应急服务及重保时期保障方案；

B13培训方案；

B14第二章“招标内容与服务需求”、第五章“评分标准”中要求提供的材料；

B15招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1开标一览表；（格式见附件）

C2投标报价明细表；（格式见附件）

C3中小企业声明函；

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

C5监狱企业证明文件（如有需提供）；

C3供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。
2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

★（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。

★九、投标文件的签署盖章

招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。
3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：    “电子备份投标文件”            ；
（2）采购编号：NBSFZX2026010（NBITC-202630336G）；

（3）项目名称：宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：   ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予接收。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予接收。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也需重新制作递交。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间在政采云网站开启投标文件，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）以下流程针对到达开标现场的供应商（未到现场供应商按政采云流程参与网上开标）

（3.1）介绍开标现场的人员情况；

（3.2）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（3.3）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（4）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（5）开标记录在政采云网站确认；

（6）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的； 

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第五章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、供应商应当通过电子交易平台、邮寄、现场递交的方式提交质疑函，鼓励通过电子交易平台提交。通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日；通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）；现场递交质疑函的，以采购人、代理机构出具的受理签收回执日期为准。供应商以其他方式提出的质疑不予接收。

6、采购人、代理机构将在收到合格的质疑函后7个工作日内作出答复。

供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料 ，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的 ；

（3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的 ；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的 ；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式 、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供 属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价
本次公开招标设有预算价：详见第一章 招标公告；投标报价超出预算价的投标无效。

本项目设有分项最高限价：详见第二章 招标内容与服务需求内各标项运维内容的运维分项限价；分项报价超过单项最高限价的投标无效。
十七、招标代理服务费

本采购代理机构向采购人收取招标服务费人民币肆万柒仟柒佰元整（￥47700.00）。

十八、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

本招标文件解释权归采购人。

第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。得分且投标报价相同的并列。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展等。

1.4 本项目采购标项2、3为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“软件和信息技术服务业”。针对上述标项，本次评标将对满足招标文件第四章第十八条第1、2、3款要求的服务承接商为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。
标项1、4、5、6、7、8、9为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“软件和信息技术服务业”。
1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。（本项目不适用）

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

本项目按标项号依次进行评审。
2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2.1在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
2.2.2提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
2.2.3综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.2.4推荐中标候选人：每标项按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。得分且投标报价相同的并列。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中，每标项按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。
五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，某标项供应商少于3个的，采购人就该标项重新招标；

5.2评标委员会评标过程中，某标项有效供应商少于3个的，采购人就该标项重新招标；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：                          

资格性审查表（适用于标项1、4、5、6、7、8、9）
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	A1、关于资格的承诺函（附件一）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号印发）有关规定，本项目标项1、4、5、6、7、8、9：专门面向中小企业。
	A3.中小企业声明函；

A4.残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

A5.监狱企业证明文件（如有需提供）；

A6.供应商认为需要的其他资料（如有需提供）；

	3
	本项目的特定资格要求：无
	/

	4
	本项目不接受联合体投标。
	/

	资格性审查结论
	


资格性审查表（适用于标项2、3）

	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	A1.关于资格的承诺函（附件一）；

A2.营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

	2
	本项目不接受联合体投标。
	/

	资格性审查结论
	


注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表（适用于各标项）
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	投标有效期：符合第四章“投标须知”第六、1条的要求。
	提供“投标书”。

	2
	法定代表人身份证明、法定代表人授权书。
	（1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。

（2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”，并同时提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

	3
	符合第四章“投标须知”第九、1条的要求。
	投标文件的签署盖章。

	4
	对同个标项不允许提供两个投标方案。
	是否有两个投标方案。

	5
	供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。
	不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。

	6
	参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。
	评标委员会在评审中进行审查，不得有所述情形。

	7
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记）
	符合所述要求。

	8
	本次公开招标设有预算价，投标报价超出预算价的投标无效；本项目设有分项最高限价，单价报价超过单价最高限价的投标无效。
	提供“开标一览表”、“分项报价表”。

	9
	异常低价投标审查：价格评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第5项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	符合性审查结论
	


注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号7、序号9在政采云上无须添加关联点。
附表3：

评分标准（兼评委打分表）（适用于标项八、九）

	评分要素
	评审细则
	分值
	备注

	商务技术分（90分）
	业绩
	供应商提供自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过的类似硬件运维项目业绩，每提供一个得0.5分，最多得1分，不提供不得分。

投标文件提供相关合同复印件加盖供应商公章，未提供的或提供的材料无法证明业绩的不得分。
	1
	客观分

	
	认证证书
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，不提供不得分。

投标文件中提供证件的复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的查询结果截图，未按上述要求提供材料的不得分。
	1
	客观分

	
	项目团队成员
	项目负责人：

（1）具有计算机类、信息技术等与本项目相关的高级及以上技术资格（职称）证书（协会、学会、培训部门等机构颁发的证书不予认可）的得2分。

（2）具有5年及以上类似硬件运维管理经验的得2分。

投标文件提供人员证书、工作履历及供应商在投标截止日前3个月内任意1个月为项目负责人缴纳社保证明材料复印件加盖公章（若投标人单位为新成立企业，尚未为人员缴纳社保材料的须提供证明材料予以佐证），未提供不得分。
	4
	客观分

	
	
	项目团队成员（除项目负责人外）：

（1）每有一人具有计算机类、信息技术等与本项目相关的中级及以上技术资格（职称）证书（协会、学会、培训部门等机构颁发的证书不予认可）的得1分，本项最多得2分。

注：若1人同时具有多类证书，就高只计取一次得分。

（2）每有一人具有3年及以上类似硬件运维工作经验的得1分，本项最多得3分。

响应文件提供项目团队人员清单、证书、工作履历及供应商在投标截止日前3个月内任意1个月为团队人员缴纳社保证明材料复印件加盖公章（若投标人单位为新成立企业，尚未为人员缴纳社保材料的须提供证明材料予以佐证），未提供不得分。
	5
	客观分

	
	
	提供对服务团队人员管理方案，包含但不限于①人员（驻场人员或远程技术人员）技术提升方案；②人员激励机制、奖惩措施；③服务团队人员稳定性方案等。

服务团队人员管理方案贴切采购需求，技术提升方案详细；人员激励机制及奖惩措施完整，人员稳定性方案合理的得6分；

服务团队人员管理方案基本满足采购需求，技术提升方案比较详细；人员激励机制及奖惩措施基本完整，人员稳定性方案比较合理的得4分；

服务团队人员管理方案描述简单粗略；技术提升方案、人员激励机制及奖惩措施完整性一般，人员稳定性方案合理性一般的得2分；

未提供不得分。
	6
	主观分

	
	项目理解及需求分析
	根据供应商提供的对应标项的项目现状及需求的理解程度及整体规划，对运维对象、运维目标的熟悉程度进行综合评议，本项最多得6分。

供应商对项目的理解透彻、熟悉度与表述准确全面，精准把握政务系统硬件运维要求及行业特点，整体规划贴合政务工作实际，全面覆盖服务全流程，各环节衔接顺畅、逻辑清晰的，对运维对象、运维目标熟悉，且结合本项目运维内容进行阐述的，得6分；

供应商对项目的理解较透彻、熟悉度与表述较为准确全面，较好把握政务系统硬件运维要求及行业特点，整体规划较贴合政务工作实际，全面覆盖服务全流程，各环节衔接较顺畅、逻辑较清晰的，对运维对象、运维目标较熟悉，且较好结合本项目运维内容进行阐述的，得4分；

供应商对项目的理解一般、熟悉度与表述存在逻辑偏差，基本把握政务系统硬件运维需求，整体规划基本符合工作实际，仅覆盖部分服务流程，环节衔接及逻辑性一般，未结合本项目运维内容进行阐述的，得2分；

未提供的不得分。
	6
	主观分

	
	
	根据供应商提供的对应标项的硬件运维过程的重点难点方案，针对供应商提出观点等内容的合理性、准确性进行综合评议，本项最多得8分。

供应商提供的重点难点方案内容详细，能精准识别对应标项的硬件运维服务的重点环节、特有的运维难点，分析准确全面，思路清晰，很贴合项目实际的，得8分；

供应商提供的重点难点方案内容较详细，能较好识别对应标项的硬件运维服务的重点环节、特有的运维难点，分析较准确，思路较清晰，较贴合项目实际的，得6分；

供应商提供的重点难点方案内容较详细，能基本识别对应标项的硬件运维服务的重点和难点，分析片面，与项目实际贴合度一般，得4分；

供应商提供的重点难点方案内容简单粗略，重点和难点分析不准确，思路模糊，与项目实际贴合度低，得2分；

未提供不得分。
	8
	主观分

	
	
	供应商针对对应标项的硬件运维的重难点，提出解决对策或解决方案，针对解决方案的合理性、可行性进行综合评议。

供应商提供的解决对策或解决方案合理可行，应对思路贴合对应标项的硬件运维服务要求，解决方案具体、可落地，针对性强，能有效解决识别的重点、难点问题的，得8分；

供应商提供的解决对策或解决方案比较合理可行，应对思路基本合理，解决方案具备可行性，仅需少量补充细化即可落地的，得6分；

供应商提供的解决对策或解决方案合理可行性一般，应对思路笼统，解决方案可行性针对性不强，仅需少量补充细化即可落地的，得4分；

供应商提供的解决对策或解决方案可行性不足，无应对思路，解决方案缺乏针对性，无法有效支撑重点、难点问题解决的，得2分；

未提供不得分。
	8
	主观分

	
	服务方案
	供应商针对对应标项提供设施设备维保和运维服务方案，包含但不限于①设备维护内容；②维护保养措施；③运维服务专用检测设备；④备品备件储备；⑤运维服务规划等内容。

维护内容详实全面，维保措施切实可行，检测设备齐全、与维保服务匹配程度高，有备件的风险预测及稳定的备品来源，服务规划合理的得6分；

维护内容比较全面，维保措施较可行，检测设备较齐全、与维保服务匹配程度较高，有备件的风险预测及较稳定的备品来源，服务规划比较合理的得4分；

维护内容全面性一般，维保措施可行性一般，检测设备齐全性一般、与维保服务匹配程度一般，备件风险预测有，备品来源稳定性一般，服务规划普通的得2分；
未提供不得分。
	6
	主观分

	
	
	供应商针对对应标项的硬件运维内容提供硬件设备的巡检方案，包含但不限于①巡检计划安排；②巡检服务流程；③巡检服务标准等内容。

巡检计划合理，巡检服务流程覆盖全面，巡检服务标准合规，流程可控性强的得6分；

巡检计划较合理，巡检服务流程覆盖较全面，巡检服务标准较合规，流程可控性较强的得4分；

巡检计划合理性一般，巡检服务流程全面性一般，巡检服务标准合规性一般，流程可控性一般的得2分；

未提供不得分。
	6
	主观分

	
	
	供应商根据采购需求中的硬件运维所需要运维工具（标项八：备份设备；标项九：服务器安全运维工具、日志安全运维工具）的技术参数进行投标响应，完全满足要求的得6分，每负偏离一条扣1分，扣至0分或负分视为无效投标。
	6
	客观分

	
	项目安全与保密管理
	供应商针对对应标项提供安全与保密管理方案，包含但不限于①涉及网络、系统、操作环境等内容的安全方案；②人员保密管理方案及保密协议模板；③安全及保密管理方案等内容。

方案符合政务保密相关法规，制定安全与保密管理、运维人员保密协议、操作环境安全管控等全流程措施，且有保密事故应急处置方案和责任追究机制的得6分；

方案包含基本的保密管理措施，与政务保密要求基本契合，无重大漏洞，仅需补充管理、责任追究等细节的得4分；

方案保密措施简略，未结合政务数据敏感特点制定专属管控要求，无明确责任划分的得2分；

未提供不得分。
	6
	主观分

	
	进度计划
	供应商针对对应标项提供全周期进度计划，包含但不限于①进度计划；②核心工作节点；③责任分工等内容。

进度计划贴合政务工作节奏，明确各核心服务的实施阶段、时间节点、责任分工及衔接安排，可操作性强，能保障项目按时保质完成的得6分；

进度计划包含主要实施阶段及时间节点，责任分工基本明确，整体合理，仅需补充个别细节的得4分；

进度计划笼统，无明确时间节点、责任分工，可行性不足的得2分；

未提供不得分。
	6
	主观分

	
	服务质量保障承诺
	供应商针对对应标项提供服务质量保障承诺，包含但不限于①服务质量标准说明；②服务满意度考核说明；③服务响应速度等内容。

承诺明确具体，涵盖服务质量标准、问题整改时限、服务满意度考核等内容，服务响应速度快，措施完善可落地的得4分；

承诺基本明确，包含核心服务质量要求及简单保障措施，服务响应速度较快，可满足项目基础需求的得2分；

承诺笼统，服务响应速度慢，无具体保障措施及考核标准的得1分；

未提供不得分。
	4
	主观分

	
	项目管理制度与执行保障
	供应商针对对应标项提供项目管理制度与执行保障，包含但不限于①服务考核；②文档管理；③沟通协调；④质量管控等内容。

制定贴合政务服务要求的管理制度，涵盖服务考核、文档管理、沟通协调、质量管控等内容，服务考核有量化指标，文档管理有政务规范的归档标准，沟通协调有专属对接机制的，得6分；

制定基本的管理制度，包含考核、文档、沟通核心内容，可满足项目执行基本要求，仅需量化考核指标、完善对接机制的，得4分；

仅提供部分管理制度，无明确的考核标准、归档要求及对接机制的，得2分；

未提供不得分。
	6
	主观分

	
	应急服务及重保时期保障方案
	供应商提供应急服务方案，包含但不限于①人为损害事件应急预案；②通信网络故障应急预案；③网络病毒事件应急预案；④系统软件故障应急预案等内容。

应急预案内容详细，应急处理有明确的操作流程，解决模式明确有效的得4分；

应急预案内容基本完整，应急处理有比较明确的操作流程，解决模式比较有效的得2分；

应急服务方案简单粗略，应急处理的操作流程有欠缺或有明显漏洞，解决模式有效性一般的得1分；

未提供本项内容的得0分。
	4
	主观分

	
	
	供应商提供重保时期的应急保障方案，包含但不限于①应急团队框架组建；②重保时期的应急保障流程；③应急响应时间等内容。

应急保障方案内容详细，应急团队结构合理，应急保障流程明确，应急响应时间快速的得4分；

应急保障方案内容比较详细，应急团队结构比较合理，应急保障流程比较明确，应急响应时间比较快速的得2分；

应急保障方案内容简单粗略，应急团队结构合理性一般，应急保障流程明确性一般，应急响应时间较慢得1分；

未提供本项内容的得0分。
	4
	主观分

	
	培训方案
	供应商提供的运维培训方案，方案内容包含但不限于①培训思路；②培训对象及培训课程内容；③培训计划或日程安排等。

培训有政务行业定制化思路、培训课程计划详细，培训师资经验丰富，培训对象符合采购人实际需要、培训内容充分合理、符合采购需求的得3分；

培训目标比较合理、培训计划基本完整，师资经验比较丰富，培训对象基本符合本项目要求、培训内容比较合理、基本符合采购需求的得2分；

培训目标比较合理、培训计划安排不太妥当，师资缺乏类似经验，培训对象基本符合本项目要求、 培训内容描述简单笼统、与采购需求有部分偏差的得1分；

未提供方案不得分。
	3
	主观分

	报价分（10分）
	评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。

参与评审的价格为评标基准价的其价格得分为满分10分。

其他投标人价格得分按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×10。

投标报价超过采购预算或分项报价最高限价的投标无效。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（专门面向中小微的标包不用）
	10
	客观分


评分标准（兼评委打分表）（适用于除标项八、九以外的其他标项） 
	评分要素
	评审细则
	分值
	备注

	商务技术分（90分）
	业绩
	供应商提供自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成过的类似硬件运维项目业绩，每提供一个得0.5分，最多得1分，不提供不得分。

投标文件提供相关合同复印件加盖供应商公章，未提供的或提供的材料无法证明业绩的不得分。
	1
	客观分

	
	认证证书
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，不提供不得分。

投标文件中提供证件的复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的查询结果截图，未按上述要求提供材料的不得分。
	1
	客观分

	
	项目团队成员
	项目负责人：

（1）具有计算机类、信息技术等与本项目相关的高级及以上技术资格（职称）证书（协会、学会、培训部门等机构颁发的证书不予认可）的得2分。

（2）具有5年及以上类似硬件运维管理经验的得2分。

投标文件提供人员证书、工作履历及供应商在投标截止日前3个月内任意1个月为项目负责人缴纳社保证明材料复印件加盖公章（若投标人单位为新成立企业，尚未为人员缴纳社保材料的须提供证明材料予以佐证），未提供不得分。
	4
	客观分

	
	
	项目团队成员（除项目负责人外）：

（1）每有一人具有计算机类、信息技术等与本项目相关的中级及以上技术资格（职称）证书（协会、学会、培训部门等机构颁发的证书不予认可）的得1分，本项最多得2分。

注：若1人同时具有多类证书，就高只计取一次得分。

（2）每有一人具有3年及以上类似硬件运维工作经验的得1分，本项最多得3分。

响应文件提供项目团队人员清单、证书、工作履历及供应商在投标截止日前3个月内任意1个月为团队人员缴纳社保证明材料复印件加盖公章（若投标人单位为新成立企业，尚未为人员缴纳社保材料的须提供证明材料予以佐证），未提供不得分。
	5
	客观分

	
	
	提供对服务团队人员管理方案，包含但不限于①人员（驻场人员或远程技术人员）技术提升方案；②人员激励机制、奖惩措施；③服务团队人员稳定性方案等。

服务团队人员管理方案贴切采购需求，技术提升方案详细；人员激励机制及奖惩措施完整，人员稳定性方案合理的得6分；

服务团队人员管理方案基本满足采购需求，技术提升方案比较详细；人员激励机制及奖惩措施基本完整，人员稳定性方案比较合理的得4分；

服务团队人员管理方案描述简单粗略；技术提升方案、人员激励机制及奖惩措施完整性一般，人员稳定性方案合理性一般的得2分；

未提供不得分。
	6
	主观分

	
	项目理解及需求分析
	根据供应商提供的对应标项的项目现状及需求的理解程度及整体规划，对运维对象、运维目标的熟悉程度进行综合评议，本项最多得6分。

供应商对项目的理解透彻、熟悉度与表述准确全面，精准把握政务系统硬件运维要求及行业特点，整体规划贴合政务工作实际，全面覆盖服务全流程，各环节衔接顺畅、逻辑清晰的，对运维对象、运维目标熟悉，且结合本项目运维内容进行阐述的，得6分；

供应商对项目的理解较透彻、熟悉度与表述较为准确全面，较好把握政务系统硬件运维要求及行业特点，整体规划较贴合政务工作实际，全面覆盖服务全流程，各环节衔接较顺畅、逻辑较清晰的，对运维对象、运维目标较熟悉，且较好结合本项目运维内容进行阐述的，得4分；

供应商对项目的理解一般、熟悉度与表述存在逻辑偏差，基本把握政务系统硬件运维需求，整体规划基本符合工作实际，仅覆盖部分服务流程，环节衔接及逻辑性一般，未结合本项目运维内容进行阐述的，得2分；

未提供的不得分。
	6
	主观分

	
	
	根据供应商提供的对应标项的硬件运维过程的重点难点方案，针对供应商提出观点等内容的合理性、准确性进行综合评议，本项最多得8分。

供应商提供的重点难点方案内容详细，能精准识别对应标项的硬件运维服务的重点环节、特有的运维难点，分析准确全面，思路清晰，很贴合项目实际的，得8分；

供应商提供的重点难点方案内容较详细，能较好识别对应标项的硬件运维服务的重点环节、特有的运维难点，分析较准确，思路较清晰，较贴合项目实际的，得6分；

供应商提供的重点难点方案内容较详细，能基本识别对应标项的硬件运维服务的重点和难点，分析片面，与项目实际贴合度一般，得4分；

供应商提供的重点难点方案内容简单粗略，重点和难点分析不准确，思路模糊，与项目实际贴合度低，得2分；

未提供不得分。
	8
	主观分

	
	
	供应商针对对应标项的硬件运维的重难点，提出解决对策或解决方案，针对解决方案的合理性、可行性进行综合评议。

供应商提供的解决对策或解决方案合理可行，应对思路贴合对应标项的硬件运维服务要求，解决方案具体、可落地，针对性强，能有效解决识别的重点、难点问题的，得8分；

供应商提供的解决对策或解决方案比较合理可行，应对思路基本合理，解决方案具备可行性，仅需少量补充细化即可落地的，得6分；

供应商提供的解决对策或解决方案合理可行性一般，应对思路笼统，解决方案可行性针对性不强，仅需少量补充细化即可落地的，得4分；

供应商提供的解决对策或解决方案可行性不足，无应对思路，解决方案缺乏针对性，无法有效支撑重点、难点问题解决的，得2分；

未提供不得分。
	8
	主观分

	
	服务方案
	供应商针对对应标项提供设施设备维保和运维服务方案，包含但不限于①设备维护内容；②维护保养措施；③运维服务专用检测设备；④备品备件储备；⑤运维服务规划等内容。

维护内容详实全面，维保措施切实可行，检测设备齐全、与维保服务匹配程度高，有备件的风险预测及稳定的备品来源，服务规划合理的得6分；

维护内容比较全面，维保措施较可行，检测设备较齐全、与维保服务匹配程度较高，有备件的风险预测及较稳定的备品来源，服务规划比较合理的得4分；

维护内容全面性一般，维保措施可行性一般，检测设备齐全性一般、与维保服务匹配程度一般，备件风险预测有，备品来源稳定性一般，服务规划普通的得2分；
未提供不得分。
	6
	主观分

	
	
	供应商针对对应标项的硬件运维内容提供硬件设备的巡检方案，包含但不限于①巡检计划安排；②巡检服务流程；③巡检服务标准等内容。

巡检计划合理，巡检服务流程覆盖全面，巡检服务标准合规，流程可控性强的得6分；

巡检计划较合理，巡检服务流程覆盖较全面，巡检服务标准较合规，流程可控性较强的得4分；

巡检计划合理性一般，巡检服务流程全面性一般，巡检服务标准合规性一般，流程可控性一般的得2分；

未提供不得分。
	6
	主观分

	
	项目安全与保密管理
	供应商针对对应标项提供安全与保密管理方案，包含但不限于①涉及网络、系统、操作环境等内容的安全方案；②人员保密管理方案及保密协议模板；③安全及保密管理方案等内容。

方案符合政务保密相关法规，制定安全与保密管理、运维人员保密协议、操作环境安全管控等全流程措施，且有保密事故应急处置方案和责任追究机制的得6分；

方案包含基本的保密管理措施，与政务保密要求基本契合，无重大漏洞，仅需补充管理、责任追究等细节的得4分；

方案保密措施简略，未结合政务数据敏感特点制定专属管控要求，无明确责任划分的得2分；

未提供不得分。
	6
	主观分

	
	进度计划
	供应商针对对应标项提供全周期进度计划，包含但不限于①进度计划；②核心工作节点；③责任分工等内容。

进度计划贴合政务工作节奏，明确各核心服务的实施阶段、时间节点、责任分工及衔接安排，可操作性强，能保障项目按时保质完成的得6分；

进度计划包含主要实施阶段及时间节点，责任分工基本明确，整体合理，仅需补充个别细节的得4分；

进度计划笼统，无明确时间节点、责任分工，可行性不足的得2分；

未提供不得分。
	6
	主观分

	
	服务质量保障承诺
	供应商针对对应标项提供服务质量保障承诺，包含但不限于①服务质量标准说明；②服务满意度考核说明；③服务响应速度等内容。

承诺明确具体，涵盖服务质量标准、问题整改时限、服务满意度考核等内容，服务响应速度快，措施完善可落地的得6分；

承诺基本明确，包含核心服务质量要求及简单保障措施，服务响应速度较快，可满足项目基础需求的得4分；

承诺笼统，服务响应速度慢，无具体保障措施及考核标准的得2分；

未提供不得分。
	6
	主观分

	
	项目管理制度与执行保障
	供应商针对对应标项提供项目管理制度与执行保障，包含但不限于①服务考核；②文档管理；③沟通协调；④质量管控等内容。

制定贴合政务服务要求的管理制度，涵盖服务考核、文档管理、沟通协调、质量管控等内容，服务考核有量化指标，文档管理有政务规范的归档标准，沟通协调有专属对接机制的，得6分；

制定基本的管理制度，包含考核、文档、沟通核心内容，可满足项目执行基本要求，仅需量化考核指标、完善对接机制的，得4分；

仅提供部分管理制度，无明确的考核标准、归档要求及对接机制的，得2分；

未提供不得分。
	6
	主观分

	
	应急服务及重保时期保障方案
	供应商提供应急服务方案，包含但不限于①人为损害事件应急预案；②通信网络故障应急预案；③网络病毒事件应急预案；④系统软件故障应急预案等内容。

应急预案内容详细，应急处理有明确的操作流程，解决模式明确有效的得6分；

应急预案内容基本完整，应急处理有比较明确的操作流程，解决模式比较有效的得4分；

应急服务方案简单粗略，应急处理的操作流程有欠缺或有明显漏洞，解决模式有效性一般的得2分；

未提供本项内容的得0分。
	6
	主观分

	
	
	供应商提供重保时期的应急保障方案，包含但不限于①应急团队框架组建；②重保时期的应急保障流程；③应急响应时间等内容。

应急保障方案内容详细，应急团队结构合理，应急保障流程明确，应急响应时间快速的得6分；

应急保障方案内容比较详细，应急团队结构比较合理，应急保障流程比较明确，应急响应时间比较快速的得4分；

应急保障方案内容简单粗略，应急团队结构合理性一般，应急保障流程明确性一般，应急响应时间较慢得2分；

未提供本项内容的得0分。
	6
	主观分

	
	培训方案
	供应商提供的运维培训方案，方案内容包含但不限于①培训思路；②培训对象及培训课程内容；③培训计划或日程安排等。

培训有政务行业定制化思路、培训课程计划详细，培训师资经验丰富，培训对象符合采购人实际需要、培训内容充分合理、符合采购需求的得3分；

培训目标比较合理、培训计划基本完整，师资经验比较丰富，培训对象基本符合本项目要求、培训内容比较合理、基本符合采购需求的得2分；

培训目标比较合理、培训计划安排不太妥当，师资缺乏类似经验，培训对象基本符合本项目要求、 培训内容描述简单笼统、与采购需求有部分偏差的得1分；

未提供方案不得分。
	3
	主观分

	报价分（10分）
	评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。

参与评审的价格为评标基准价的其价格得分为满分10分。

其他投标人价格得分按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×10。

投标报价超过采购预算或分项报价最高限价的投标无效。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（专门面向中小微的标包不用）
	10
	客观分


第六章  采购合同样本
（参考格式）

项目编号：NBSFZX2026010（NBITC-202630336G）
项目名称：宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）
合同编号：
签约日期和地点：_________年_________月_________日于_________签订

鉴于甲方为获得 宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批） 而进行公开招标，并选定由乙方以总金额  （币种、用文字表示的合同总价）  （以下简称合同价）提供的服务项目。本合同由宁波市数据服务中心（简称甲方）为一方和_________（简称乙方）为另一方按以下条款和条件签署。

    本合同声明，作为附件，下述文件是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：
a.采购文件；

b.乙方的投标文件、乙方在投标过程中提供的澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，文件的优先次序应为第一合同、第二附件。

1、合同服务项目的名称、数量/服务期限及价格

	项目名称
	服务期限
	合同价（小写金额）

	
	
	

	合同价（大写金额）
	


（1）本合同总价内包含的服务内容：。

（2）具体要求：

2、付款方式及履约保证金：

2.1付款方式（合同签订时，乙方明确表示无需预付款或者主动降低预付款等付款条件的，甲方将根据情况调整预付款及其他合同款的支付）
（1）合同签订具备实施条件，且收到乙方递交的发票后7个工作日内，甲方支付合同总额的50%作为预付款。

（2）2026年11月30日前，在收到乙方递交的发票后7个工作日内，甲方支付合同总额的45%；

（3）项目验收合格，且收到乙方递交的发票后7个工作日内，甲方支付合同总额的5%。

注：如在运维服务期内开展信息系统信创适配改造，实际运维服务期限应结合国产化改造进展而定，运维服务期限不得晚于国产化改造项目的终验日期。本项目运维费用按实际运维服务期限进行结算。

2.2履约保证金

（1）履约保证金金额：合同金额的1%，即大写人民币        元（¥        ）；

（2）履约保证金缴纳形式：          。

（3）履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内；

（4）履约保证金退回时间：完成合同全部服务通过甲方验收合格后7个工作日内扣除合同违约款项后退回。

2.3发票要求

乙方应在甲方支付费用前，依据相应的金额，先行向甲方提供足额且符合税法规定的增值税发票。甲方在收到乙方提供的增值税发票后在合同约定的时间支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。

如因乙方未按期提供发票或发票不合规等原因，自行承担由此对甲方造成的一切损失。

本项目合同签署的乙方名称与发票开具单位及收款单位一致，乙方不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为乙方违约并自行承担相关责任，且须承担由此对甲方造成的一切损失。
3、使用合同文件和资料：

3.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用3.1条款所列举的任何文件和资料。

3.3 除了合同本身外，3.1条款所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给甲方。

4、知识产权
乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

5、不可抗力
5.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

5.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

6.税费
6.1根据国家现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均由甲方负担。

6.2根据国家现行税法对乙方征收的与合同有关的一切税费均由乙方负担。

7.违约终止合同
7.1如果乙方有下述违约行为或采购文件中规定的其它违约行为的情况，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔：

（1）乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

（2）乙方未能使合同的服务项目达到合同附件规定的最低技术要求；

（3）乙方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。 

7.2在甲方根据第7.1条款规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法向乙方或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，乙方应对甲方购买同种服务项目所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

8.其他情况终止合同

8.1如果乙方破产或发生资不抵债的情况，甲方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

8.2 如果甲方认定乙方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

8.3如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

9.转让和分包
9.1乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

10.合同的协商变更与修改

10.1 甲方可以以书面方式向乙方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更事项，合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

11.争端的解决
11.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在甲方所在地进行。

11.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

11.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

12.通知
12.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

12.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

13、鉴于甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务并修补缺陷。

鉴于乙方将按本合同规定提供服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向甲方支付合同价或其它按合同应支付的金额。
14、其他约定事项：

15、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16、合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

17、本合同一式份，双方各执___份。

甲  方：                          乙    方：              

名  称：（印章）                  名    称：（印章）

全权代表（签字）：                全权代表（签字）： 

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话： 

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：     

帐    号：                        帐    号：
第七章  附件

A.资格文件

封面                                       

宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）
采购编号：NBSFZX2026010（NBITC-202630336G）
标    项：（如有多个标项）
（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人
我单位承诺：
我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市数据服务中心的宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （标的名称），属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

      日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

B.商务和技术文件

封面
宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）

采购编号：NBSFZX2026010（NBITC-202630336G）

标    项：（如有多个标项）
（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日
B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、保证遵守招标文件有关条款规定。
4、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

5、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

6、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

7、同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。

8、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：                             
日          期：                             

B2法定代表人身份证明

供应商名称：                   

单位性质：                   

地址：                   

成立时间：      年       月      日
经营期限：
姓名：         性别：           年龄：            职务：          

身份证号码：                   

    系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：
后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批），采购编号为NBSFZX2026010（NBITC-202630336G），其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：
附：

授权代表姓名：                         

授权代表身份证号码：                   

职务：                                 

详细通讯地址：                         

电话：                                 
传真：                                 

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位开标前6个月任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

	1
	单位名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	从业人员数量
	

	10
	营业收入
	

	11
	其他需要说明的情况
	


供应商（盖章）：

日          期：

B5招标需求响应表

项目名称：宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）
采购编号：NBSFZX2026010（NBITC-202630336G）                              

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.投标人保证：除本表列出的偏离外，响应招标文件《第二章招标内容与服务需求》列明的所有要求（满足招标文件要求的条款可以不在本表填写相关内容）。

2.投标人应当与招标文件《第二章招标内容与服务需求》的相关条款逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并填写偏离情况说明。如投标人未在本表中列出偏离项并填写偏离情况说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为响应招标文件《第二章 采购需求》所提出的要求并签署合同。若中标人以上述事项为借口而不履行合同签订手续及履行合同，则按照相关法律法规的规定处理，响应情况由评标委员会认定。

3.投标人无论对《第二章 采购需求》的技术或服务要求有无偏离（不满足或优于）都应当将本表盖章后作为投标文件的一部分提交，未在投标文件中提供本表的按照投标无效处理。
供应商（盖章）：

日          期：

招标需求响应表

（标项一（宁波市口岸办中国（宁波）国际贸易“单一窗口”平台运维服务）提供）

项目名称：宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年软件运维服务项目（第三批）
采购编号：NBITC-202630330G                              

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

根据本标项运维所需要搭建的生产环境、测试环境和备用环境的设备的技术参数进行响应。
1.投标人保证：除本表列出的偏离外，响应招标文件《第二章招标内容与服务需求》列明的所有要求（满足招标文件要求的条款可以不在本表填写相关内容）。

2.投标人应当与招标文件《第二章招标内容与服务需求》的相关条款逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并填写偏离情况说明。如投标人未在本表中列出偏离项并填写偏离情况说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为响应招标文件《第二章 采购需求》所提出的要求并签署合同。若中标人以上述事项为借口而不履行合同签订手续及履行合同，则按照相关法律法规的规定处理，响应情况由评标委员会认定。

3.投标人无论对《第二章 采购需求》的技术或服务要求有无偏离（不满足或优于）都应当将本表盖章后作为投标文件的一部分提交，未在投标文件中提供本表的按照投标无效处理。
供应商（盖章）：

日          期：

B6商务条款响应表

项目名称：宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）
采购编号：NBSFZX2026010（NBITC-202630336G）                                

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


注：

1.投标人保证：除本表列出的偏离外，响应招标文件《第三章商务条款》列明的所有要求（满足招标文件要求的条款可以不在本表填写相关内容）。

2.投标人应当与招标文件《第三章商务条款》的相关条款逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并填写偏离情况说明。如投标人未在本表中列出偏离项并填写偏离情况说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为响应招标文件《第三章商务条款》所提出的要求并签署合同。若中标人以上述事项为借口而不履行合同签订手续及履行合同，则按照相关法律法规的规定处理，响应情况由评标委员会认定。

3.投标人无论对《第三章商务条款》的商务条款要求有无偏离（不满足或优于）都应当将本表盖章后作为投标文件的一部分提交，未在投标文件中提供本表的按照投标无效处理。
供应商（盖章）：

日          期：

B7第二章“招标内容与服务需求”、第五章“评分标准”中要求提供的承诺函（如有）；

B8项目理解；

B9服务方案；

B10安全方案；

B11进度安排；

B12服务质量、项目管理制度与执行保障方案

B13应急服务方案；

B14培训方案；

B15团队人员介绍及证明文件；

B16类似业绩的证明文件；

B17体系认证证明文件；

B18第五章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）；

B19招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面
宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）

采购编号：NBSFZX2026010（NBITC-202630336G）

标    项：（如有多个标项）
（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1、开标一览表

项目名称：宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）
项目编号：NBSFZX2026010（NBITC-202630336G）

	标项
	项目名称
	投标报价（小写：元）
	投标报价（大写：元）

	
	
	
	


注：

1.投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

2.本次公开招标设有预算价；投标报价超出预算价的投标无效。

供应商（盖章）：                                
日          期：                                

C2、分项报价表

项目名称：宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年硬件运维服务项目（第一批）
项目编号：NBSFZX2026010（NBITC-202630336G）

标项号：   
	序号
	服务内容
	数量
	单项最高限价（万元）
	报价

（万元）
	备注

(收费依据、收费标准等)

	（一）
	XXX运维服务
	
	
	
	

	
	设备维护/巡检服务
	
	
	
	

	
	运维工具服务
	
	
	
	

	
	应急服务
	
	
	
	

	
	技术咨询及支撑服务
	
	
	
	

	
	备品备件
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	

	（二）
	XXX运维服务
	
	
	
	

	
	设备维护/巡检服务
	
	
	
	

	
	运维工具服务
	
	
	
	

	
	应急服务
	
	
	
	

	
	技术咨询及支撑服务
	
	
	
	

	
	备品备件
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标报价
	小写：_____________________

大写：_____________________


注：

1、以上投标报价应与“开标一览表”中的“投标报价”相一致；

2、本项目设有分项最高限价详见第二章 招标内容与服务需求内运维分项限价；分项报价超过单项最高限价的投标无效。

3、服务内容可根据各标项对应的服务内容进行增、减项。
供应商（盖章）：                                 

日          期：                                

C3、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市数据服务中心的宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年软件运维服务项目（第三批）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

_________(标的名称），属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供） 
	中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

	行业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y

（万元）
	资产总额Z

（万元）
	从业人员X（人）
	营业收入Y（万元）
	资产总额Z（万元）

	1、农林牧渔业
	
	500≤Y＜20000
	
	
	50≤Y＜500
	
	
	Y＜50
	

	2、工业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜40000
	
	20≤X＜300
	300≤Y＜2000
	
	X＜20
	Y＜300
	

	3、建筑业
	
	9400≤Y＜80000
	5000≤Z＜80000
	
	300≤Y＜9400
	300≤Z＜5000
	
	Y＜300
	Z＜300

	4、批发业
	 20≤X＜200
	5000≤Y＜40000
	
	5≤X＜20
	1000≤Y＜5000
	
	X＜5
	Y＜1000
	

	5、零售业
	 50≤X＜300
	500≤Y＜20000
	
	10≤X＜50
	100≤Y＜500
	
	X＜10
	Y＜100
	

	6、交通运输业
	300≤X＜1000
	3000≤Y＜30000
	
	20≤X＜300
	200≤Y＜3000
	
	X＜20
	V＜200
	

	7、仓储业
	100≤X＜200
	1000≤Y＜30000
	
	20≤X＜100
	100≤Y＜1000
	
	X＜20
	Y＜100
	

	8、邮政业
	300≤X＜1000
	2000≤Y＜30000
	
	20≤X＜300
	100≤Y＜2000
	
	X＜20
	Y＜100
	

	9、住宿业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	
	X＜10
	Y＜100
	

	10、餐饮业
	100≤X＜300
	2000≤Y＜10000
	
	10≤X＜100
	100≤Y＜2000
	
	X＜10
	V＜100
	

	11、信息传输业
	100≤X＜2000
	1000≤Y＜100000
	
	10≤X＜100
	100≤Y＜1000
	
	X＜10
	Y＜100
	

	12、软件和信息技术服务业
	100≤X＜300
	1000≤Y＜10000
	
	10≤X＜100
	 50≤Y＜1000
	
	X＜10
	Y＜50
	

	13、房地产开发经营
	
	1000≤Y＜200000
	5000≤Z＜10000
	
	100≤Y＜1000
	2000≤Z＜5000
	
	Y＜100
	Z＜2000

	14、物业管理
	300≤X＜1000
	1000≤Y＜5000
	
	100≤X＜300
	500≤Y＜1000
	
	X＜100
	Y＜500
	

	15、租赁和商务服务业
	100≤X＜300
	
	8000≤Z＜120000
	10≤X＜100
	
	100≤Z＜8000
	X＜10
	
	Z＜100

	16、其他未列明行业
	100≤X＜300
	
	
	10≤X＜100
	
	
	X＜10
	
	

	说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。


 

[image: image1.jpg]