伊犁州特克斯县义务教育薄弱环节改善能力提升(第一批)项目（一标段）更正学生计算机参数内容
学生计算机更正前参数

	1
	学生计算机
	▲1、国产CPU规格：配置性能不低于一颗最大主频≥2.5G，CPU线程数：8线程，CPU物理核数:≥4，CPU支持的内存最高速率:≥3200MT/s；
2、主板规格：主板支持的CPU和内存配置性能≥2根DDR4内存插槽，最大支持单条内存容量≥16GB，主板其他内置接口:≥1个3.5寸硬盘，≥8个USB接口、≥1个千兆网口、≥1组音频接口；
3、内存：内存配置容量:≥8GB，内存类型:支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
4、硬盘：固态盘数量:≥1个，固态存储容量:≥512GB，最大支持不低于512GB固态硬盘；
5、显卡：集成显卡，分辨率应不低于1920×1080；
6、显示器：尺寸:≥21.5英寸；分辨率:≥1920x1080；屏占比:≥80%；
7、外部接口：机箱前面板≥3*USB 接口（其中≥2*USB30接口），≥1*HDMI或DP接口；
7、机箱：标准立式；
9、声卡及音箱：声卡主板集成；
10、网卡：配置10/100/1000 以太网卡；
11、键鼠：原厂鼠标及键盘。
▲12、提供3C认证；
▲13、支持统信，、麒麟、银河等Linux系列国产操作系统。
14、预装WPS，python编程，极域电子教室,scratch3.0,网络仿真：cisco Packet  Tracer,源码编辑器、金山打字通、学生机冰点还原等应用软件
	680
	台

	3
	室内监控摄像头（400万）（POE供电）
	采用星光级超低照度400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688x1520)@25fps；
2、支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 最大红外监控距离80米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
3、外观检验：外观应无明显的凹痕、划伤、变形和污渍；表面色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属零部件不应有锈蚀；文字标识应清晰、完整；零部件应装配牢靠，连接可靠；机身或者机芯上应有标志，通过标志应能反应产品名称和型号，以及制造企业，生产日期、电源和电源功耗等内容；
4、▲网络协议设置检验：在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPs、FTP、DNS、DDNs. RTSP、PPPoE、IPv4/IPv6、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、802.1x、Qos、组播设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；
5、视频编码格式设置检验：在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；并可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Prorile；
6、码率设置检验：可通过IE浏览器将码率设置为8Kbps~32Mbps；
7、▲图像传输延时检验：在只输出主码流、分辨率设置为2592×1520、帧率设置为20fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤100ms（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；
8、灰度等级检验：不小于11级；
9、信噪比检验：不小于58dB；
10、图像质量检验：在分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps、码率1Mbps时，处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象；
11、宽动态能力：具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分应大于等于80；
12、图像参数设置检验：在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项；
13、在客户端软件或IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时转换设置选项；
14、▲支持背光补偿功能，可通过IE浏览器在监视画面中设置背光补偿区域（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；
15、▲具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，能自动或手动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；
16、网络传输能力检验：与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，每次在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应不大于3个；
17、多路访问功能检验：在同一个客户端上，同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览；
18、网络协议安全检验：应支持https通信协议；https协议不应存在己公布的漏洞；
19、 IP地址访问控制功能检验：可根据IP地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问，白名单中最多可添加48个IP地址.在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问，黑名单中最多可添加48个IP地址；
20、动态检测（MD）和智能动态检测（SMD）可同时开启；智能行为分析和智能动态检测（SMD）可同时开启；
21、设备支持智能动态检测（SMD）分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式支持设置报警目标为人、机动车、全部（人或机动车）进行检测，支持灵敏度设置低、中、高三档，具备智能分析抗干扰功能，当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标出现在画面时，不会触发报警。支持人或机动车报警去重；
22、在标准环境下，开启智能行为分析，能实时检测、跟踪通过的人、机动车、全部（人或机动车）；在标准环境下，白天依次通过的人检出率不低于99%，夜晚依次通过的人检出率不低于99%；在标准环境下，白天依次通过的机动车检出率不低于99%，夜晚依次通过的机动车检出率不低于99%；
在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。
	150
	个

	4
	室外监控摄像头（400万）
	使用新增设备连接原有摄像头，更改原有摄像头位置。
	9
	个


学生计算机更正后参数

	1
	学生计算机
	▲1、国产CPU规格：配置性能不低于一颗最大主频≥2.5G，CPU线程数：8线程，CPU物理核数:≥4，CPU支持的内存最高速率:≥3200MT/s；

2、主板规格：主板支持的CPU和内存配置性能≥2根DDR4内存插槽，最大支持单条内存容量≥16GB，主板其他内置接口:≥1个3.5寸硬盘，≥8个USB接口、≥1个千兆网口、≥1组音频接口；

3、内存：内存配置容量:≥8GB，内存类型:支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；

4、硬盘：固态盘数量:≥1个，固态存储容量:≥512GB，最大支持不低于512GB固态硬盘；

5、显卡：集成显卡，分辨率应不低于1920×1080；

6、显示器：尺寸:≥21.5英寸；分辨率:≥1920x1080；屏占比:≥80%；

7、外部接口：机箱前面板≥3*USB 接口（其中≥2*USB30接口），≥1*HDMI或DP接口；

7、机箱：标准立式；

9、声卡及音箱：声卡主板集成；

10、网卡：配置10/100/1000 以太网卡；

11、键鼠：原厂鼠标及键盘。

▲12、提供3C认证；

▲13、支持统信，麒麟、银河等Linux系列国产操作系统。

14、预装国产操作系统（三年）。

15、预装WPS（三年），python编程，极域电子教室,scratch3.0,网络仿真,源码编辑器、金山打字通等学校学生日常应用软件。

16、县直学校及乡镇中心学校共14间教室（含综合布线）。
	680
	台

	3
	室内监控摄像头（400万）（POE供电）
	采用星光级超低照度400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688x1520)@25fps；
2、支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 最大红外监控距离80米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
3、外观检验：外观应无明显的凹痕、划伤、变形和污渍；表面色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属零部件不应有锈蚀；文字标识应清晰、完整；零部件应装配牢靠，连接可靠；机身或者机芯上应有标志，通过标志应能反应产品名称和型号，以及制造企业，生产日期、电源和电源功耗等内容；
4、▲网络协议设置检验：在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPs、FTP、DNS、DDNs. RTSP、PPPoE、IPv4/IPv6、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、802.1x、Qos、组播设置选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；
5、视频编码格式设置检验：在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；并可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Prorile；
6、码率设置检验：可通过IE浏览器将码率设置为8Kbps~32Mbps；
7、▲图像传输延时检验：在只输出主码流、分辨率设置为2592×1520、帧率设置为20fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤100ms（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；
8、灰度等级检验：不小于11级；
9、信噪比检验：不小于58dB；
10、图像质量检验：在分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps、码率1Mbps时，处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象；
11、宽动态能力：具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分应大于等于80；
12、图像参数设置检验：在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项；
13、在客户端软件或IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时转换设置选项；
14、▲支持背光补偿功能，可通过IE浏览器在监视画面中设置背光补偿区域（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；
15、▲具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K~10000K范围内变化时，能自动或手动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）；
16、网络传输能力检验：与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，每次在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应不大于3个；
17、多路访问功能检验：在同一个客户端上，同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览；
18、网络协议安全检验：应支持https通信协议；https协议不应存在己公布的漏洞；
19、 IP地址访问控制功能检验：可根据IP地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问，白名单中最多可添加48个IP地址.在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问，黑名单中最多可添加48个IP地址；
20、动态检测（MD）和智能动态检测（SMD）可同时开启；智能行为分析和智能动态检测（SMD）可同时开启；
21、设备支持智能动态检测（SMD）分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件等多种报警触发方式支持设置报警目标为人、机动车、全部（人或机动车）进行检测，支持灵敏度设置低、中、高三档，具备智能分析抗干扰功能，当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标出现在画面时，不会触发报警。支持人或机动车报警去重；
22、在标准环境下，开启智能行为分析，能实时检测、跟踪通过的人、机动车、全部（人或机动车）；在标准环境下，白天依次通过的人检出率不低于99%，夜晚依次通过的人检出率不低于99%；在标准环境下，白天依次通过的机动车检出率不低于99%，夜晚依次通过的机动车检出率不低于99%；
在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。

注：需要重新布线，多个场所进行安装。
注
	150
	个

	4
	室外监控摄像头（400万）
	使用新增设备连接原有摄像头，更改原有摄像头位置。

注：后期根据现场实际情况进行安装。
	9
	个


