
2026年上海援建莎车县医疗基础设施设备提升（医共体数字医疗能力提升）项目
项目编号：XJYS-GK-2026-011

公开招标文件

采 购 人：莎车县卫生健康委员会

联 系 人：朱鹏
联系电话：19316871688
代理机构：新疆屹昇工程项目管理有限公司

联 系 人：陈经理

联系电话：15009989090 

发出日期：2026年04月
目  录
1第一章 投标人须知


1一   总  则


11.采购人、采购代理机构及投标人


22.资金来源


23.投标费用


24.适用法律


2二   招标文件


25.招标文件构成


36.招标文件的澄清与修改


37.投标截止时间的顺延


3三   投标文件的编制


38.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


39.投标文件构成


10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件
3
311.投标报价


412.投标保证金


513.投标有效期


614.投标文件的签署及规定


6四   投标文件的递交


615.投标文件的密封和标记


616.投标截止


617.投标文件的接收、修改与撤回


6五   开标及评标


618.开标


619.资格审查及组建评标委员会


920.投标文件的符合性审查与澄清


1021.投标偏离


1122.投标无效


1123.比较与评价


1224.废标


1225.保密原则


12六   确定中标


1226.中标候选人的确定原则及标准


1327.确定中标候选人和中标人


1328.采购任务取消


1329.中标通知书和招标结果通知书

 
1330.签订合同


1331.履约保证金


1332.中标服务费


1433.政府采购信用担保


1434.廉洁自律规定


1435.人员回避


1436.质疑与接收


18质疑函范本


20附件1：履约保证金保函（格式）


22附件2：履约担保函格式


25第二章  投标文件格式


26第一部分 开标一览表及资格证明文件


35第二部分 商务及技术文件


第三章 招标公告
52
第四章 投标人须知资料表
55
60第五章 货物需求一览表


第六章 评标方法和标准
164
第七章 政府采购合同
175



第一册
第一章 投标人须知
一   总  则
1.采购人、采购代理机构及投标人

   采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购人。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。
1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。
2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用

无

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件
5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

投标人须知

　投标文件格式

第二册

 招标公告
 投标人须知资料表

 货物需求一览表
 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制
8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第五章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人须在投标截止时间前在新疆政府采购网系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3
采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4
投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

      （1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（本项目不接受联合体）
12.6
 投标保证金的退还
12.6.1    中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
12.6.2   未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3   政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和上传投标文件资格证明文件、商务和技术文件加密电子投标文件。

14.2投标文件需使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上电子签章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式三），并将其附在投标文件中。

四   投标文件的递交
15.投标文件的密封和标记

15.1 为方便评审及进行资格审查，投标人须在投标截止时间前完成在系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。
16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件上传至新疆政府采购网。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后投标人将无法上传投标文件。
17.2
上传投标文件以后，在投标截止时间前投标人可随时进行修改或撤回投标文件。
17.3
在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
采购人和采购代理机构对所接收电子投标文件概不退回。

五   开标及评标
18.开标

18.1  采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标。

18.2  在线解密投标文件，当前标项投标人不足3家的，系统将自动废标。

18.3  投标人解密投标文件，解密时长为30分钟，投标人应使用与加密时使用的同一把CA锁进行解密操作，如出现非投标人自身原因造成的无法解密，由采购代理机构使用备用投标文件进行解密操作。

18.4  对评标委员会进行通讯工具管制及宣读相关法律法规。

18.5  由代理机构工作人员开启报价文件并由投标人代表在线CA签字确认，报价确认时段限制为30分钟，由评审委员会进行报价评审及政策价格认定。

18.6  采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.7  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.8  电子开标的相关注意事项：

18.8.1本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

18.8.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

18.8.3各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

18.8.4投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

18.8.5投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

18.8.6投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的投标人，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。

18.8.7投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。投标人钉钉群号：政采云新疆投标人服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

18.8.8政采云线上获取招标文件方法：投标人登录新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）
19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标。
本项目资格审查资料须附在投标文件中并上传至对应关联节点：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、提供有效期内的营业执照；

2、法定代表人投标提供法人身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书；

3、（1）若投标人为经销商，提供有效期内的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》（2）若投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》；

4、提供近六个月内任意一个月的社保凭证（成立不足一月的除外）；

5、提供近六个月内任意一个月的完税证明（成立不足一月的除外）；

6、提供2024年或2025年任意一年的财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近3个月内任意1个月的银行资信证明）；

7、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（开标现场查询核实）；

10、缴纳投标保证金有效打款凭证或保函。

注：未通过资格审查的投标人不进入评审。“提供近六个月内任意一个月的完税证明（成立不足一月的除外）”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

19.2    采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会由7人组成（采购人代表2名，政采云随机抽取专家5名）。
20.投标文件的符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。
24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标
26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采购方式：公开招标，评分方法：综合评分法
27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。（本项目采用电子招投标，投标人登录新疆政府采购网查看项目结果内容）

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。（具体时间与采购人商议）

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
36.4、质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

政府采购履约担保函

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称投标人）于   年  月  日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第二章  投标文件格式

	XXXXXX项目

项目编号：XXXXXXXX

投 标 文 件

投标人名称：                                       （公章）

地    址：                                        

联 系 人：                                        

电    话：                                        
日    期：                                        



第一部分 开标一览表及资格证明文件
开标一览表；

2、提供有效期内的营业执照；
3、法定代表人投标提供法人身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书；

4、（1）若投标人为经销商，提供有效期内的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》（2）若投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》；
5、提供近六个月内任意一个月的社保凭证（成立不足一月的除外）；

6、提供近六个月内任意一个月的完税证明（成立不足一月的除外）；

7、提供2024年或2025年任意一年的财务审计报告（新成立公司需提供近3个月内任意1个月的银行资信证明）

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；


9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（开标现场查询核实）；

11、缴纳投标保证金有效打款凭证或保函。

注：“提供近六个月内任意一个月的完税证明（成立不足一月的除外）”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！
 1、开标一览表（投标文件格式一）
开标一览表

项目名称：　         项目编号：           报价单位：元        包号：/

	投标报价


	建设期限
	建设地点
	质保期限
	投标保证金金额
	保证金

缴纳方式
	备注

	大写：

小写：      
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
注: 1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致， 

2、投标人报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。
2、提供有效期内的营业执照；
3、法定代表人身份证明书；（投标文件格式二）
               同志，现任我公司          职务，为法定代表人，特此证明。           

公司名称：              营业执照号码：              经济性质：

代表人性别：     年龄：    身份证号码：             联系电话：



说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

投标人名称（盖章）：                       
法定代表人(签字或盖章)：


日期：  年   月    日
法定代表人授权委托书；（投标文件格式三）
本授权书声明：注册于中国（ 省份 ）的（ 企业名称 ）在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（ 企业名称 ）的在下面签字的（ 被授权人的姓名、职务 ）为我单位的合法代理人，就（ 项目名称、项目编号 ）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年  月   日签字生效，特此声明。



投标人名称（盖章）：                        

法定代表人（签字或盖章）：        身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：        身份证号码：                                   

联系地址：                                 

联系电话：

邮政编码 ：                                 

传真或座机号码：                      

4、（1）若投标人为经销商，提供有效期内的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》（2）若投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》；

提供近六个月内任意一个月的社保凭证（成立不足一月的除外）；

6、提供近六个月内任意一个月的完税证明（成立不足一月的除外）；

注：“提供近六个月内任意一个月的完税证明（成立不足一月的除外）”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

提供2024年或2025年任意一年的财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近3个月内任意1个月的银行资信证明）；

说明：投标人须提供2024年或2025年任意一年的财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注），成立未满十二个月的新公司可提供近3个月内任意1个月的银行资信证明；扫描件上应加盖本单位公章。

8、反商业贿赂承诺书（投标文件格式四）
我公司承诺在（ 项目名称、项目编号 ）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部 

门禁止参加政府采购活动的承诺书（投标文件格式五）
我公司针对（ 项目名称、项目编号 ）承诺近三年内，在参加政府采购活动中未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动，特此声明。 

若招标采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。 

投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
10、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（开标现场查询核实）；
 11、缴纳投标保证金有效打款凭证或保函（投标文件格式六）
	附投标保证金缴纳凭证或保函


第二部分  商务及技术文件

1、投标书；

2、投标分项报价表；

3、备品备件设备分项报价表；
4、货物说明一览表；
5、技术条款偏离表；

6、商务条款偏离表；

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）；

8、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

8-1《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

8-2《中小企业声明函》（投标文件格式十三）
9、投标文件还应包括投标人其它技术文件。

1、投标书（投标文件格式七）
致：采购人、采购代理机构
根据贵方( 项目名称、项目编号 )项目的投标邀请，签字代表( 姓名、职务 )经正式授权并代表投标人（企业名称、联系地址 ）在新疆政府采购网上传电子投标文件及后续流程，并以         形式出具金额为人民币　　　　元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务或货物的投标总价详见开标一览表。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（本项目不接受联合体）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（盖章）：                         

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                         
联系地址：                              传真：                             
联系电话：                              电子邮箱：                         
企业名称（全称）：                         
开户银行（全称）：                         
银行账号：                         
日期：    年   月   日

2、投标分项报价表（投标文件格式八）

项目名称:                项目编号:             报价单位：人民币/元    包号：/

	编 号
	标的名称
	品牌
	型号
	制造商名称
	数量
	单位
	单价
	合 价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）：


投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
注:

1.投标人须提供单价、合价，品牌、型号、规格，根据所投产品如实填写。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。 

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

                3、备品备件设备分项报价表（投标文件格式九）
项目名称:           项目编号:         报价单位：人民币/元     包号 ：/ 
	
	编  号
	标的名称
	品牌
	型号
	规格
	制造商名称
	产地
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	质保期
外设备
报价
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计总价：

	质保期内包含 设备
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总       价（元）：
（质保期外设备报价）
	


投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
注：1.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料。

2.备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（质保期内包含的备品备件，质保期外备品备件报价）

3.备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4.在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行。

4、货物说明一览表（投标文件格式十）
项目名称:                   项目编号:              包号: /           

	序号
	货物/软件名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):
       

日期：  年   月    日

5、技术规格偏离表（投标文件格式十一）
项目名称:                     项目编号:          包号:/
	序号
	货物/软件名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日
6、商务条款偏离表（投标文件格式十二）
项目名称:                 项目编号:              包号:/

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
         

日期：  年   月    日  

7、投标人关联单位的说明
（内容自拟）
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

投标人名称（盖章）：             
　日　期：            
符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

8-1   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明 ，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定 ，本单位为符合条件的残疾人福利性单位 ，且本单位参加           单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假 ，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位电子章）：                            

日   期：                                             
8-2、中小企业声明函（货物）（投标文件格式十四）
本公司（ 企业名称 ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（ 企业名称 ）参加（ 采购人名称 ）的（ 项目名称 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      投标人名称（盖章）：          

                         日  期：           

本项目所属行业为：工业
所投产品制造商都属于中小微企业的，潜在投标人请在投标文件中提供“中小企业声明函”，都不属于或不全属于的则不用提供。如果未提供或提供虛假的“中小企业声明函”，投标人将承担由此造成的一切不利后果。
附件：中小企业划分标准
工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

	农、林、牧、渔业
	营业收入20000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	500万元-20000万元

	
	小型
	50万元-500万元

	
	微型
	50万元以下

	工业
（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一40000万元

	
	小型
	从业人员20人一300人，且营业收入300万元一2000万元

	
	微型
	从业人员20人以下或营业收入300万元以下

	建筑业
	营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	营业收入6000万元一80000万元，且资产总额5000万元一80000万元

	
	小型
	营业收入300万元一6000万元，且资产总额300万一5000万元

	
	微型
	营业收入300万元以下或资产总额300万元以下

	批发业
	从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员20人一200人，且营业收入5000万元一40000万元

	
	小型
	从业人员5人一20人，且营业收入1000万元一5000万元

	
	微型
	从业人员5人以下或营业收入1000万元以下

	零售业
	从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员50人一300人，且营业收入500万元一20000万元

	
	小型
	从业人员10人一50人，且营业收入100万元一500万元

	
	微型
	从业人员10人以下或营业收入100万元以下

	交通运输业（不含铁路运输业）
	从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员300人一1000人，且营业收入3000万元一30000万元

	
	小型
	从业人员20人一300人，且营业收入200万元一3000万元

	
	微型
	从业人员20人以下或营业收入200万元以下

	仓储业
	从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100人一200人，且营业收入1000万元一30000万元

	
	小型
	从业人员20人一100人，且营业收入100万元一1000万元

	
	微型
	从业人员20人以下或营业收入100万元以下

	邮政业
	从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一30000万元

	
	小型
	从业人员20人一300人，且营业收入100万元一2000万元

	
	微型
	从业人员20人以下或营业收入100万元以下

	住宿业
	从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100人一300人，且营业收入2000万元一10000万元

	
	小型
	从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元

	
	微型
	从业人员10人以下或营业收入100万元以下

	餐饮业
	从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100—300人，且营业收入2000万元一10000万元

	
	小型
	从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元

	
	微型
	从业人员10人以下或营业收入100万元以下

	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100人一2000人，且营业收入1000万元一10000万元

	
	小型
	从业人员10人一100人，且营业收入100万元一1000万元

	
	微型
	从业人员10人以下或营业收入100万元以下

	软件和信息技术服务业
	从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100—300人，且营业收入1000万元一10000万元

	
	小型
	从业人员10人一100人，且营业收入50万元一1000万元

	
	微型
	从业人员10人以下或营业收入50万元以下

	房地产开发经营
	营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	营业收入1000万元一200000万元，且资产总额5000万元一10000万元

	
	小型
	营业收入100万元一1000万元，且资产总额2000万元一5000万元

	
	微型
	营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业

	物业管理
	从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员300人一1000人，且营业收入1000万元一5000万元

	
	小型
	从业人员100人一300人，且营业收入500万元一1000万元

	
	微型
	从业人员100人以下或营业收入500万元以下

	租赁和商务服务业
	从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

	
	中型
	从业人员100人一300人，且资产总额8000万元一120000万元

	
	小型
	从业人员10人一100人，且资产总额100万元一8000万元

	
	微型
	从业人员10人以下或资产总额100万元以下

	其他未列明行业
	从业人员300人以下的为中小微型企业。

	
	中型
	从业人员100—300人

	
	小型
	从业人员10人一100人

	
	微型
	从业人员10人以下


9、投标文件还应包括投标人其它技术文件

（包括其他技术资料、评分方案等内容）

2026年上海援建莎车县医疗基础设施设备提升（医共体数字医疗能力提升）项目
项目编号：XJYS-GK-2026-011

第二册

第三章 招标公告
  2026年上海援建莎车县医疗基础设施设备提升（医共体数字医疗能力提升）项目公开招标公告
	项目概况：

2026年上海援建莎车县医疗基础设施设备提升（医共体数字医疗能力提升）项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年04月28日12:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：XJYS-GK-2026-011
项目名称：2026年上海援建莎车县医疗基础设施设备提升（医共体数字医疗能力提升）项目

采购方式：公开招标

预算金额：14860000元（大写：壹仟肆佰捌拾陆万元整）         

采购需求：为县人民医院、县维吾尔医医院采购人工智能辅助诊断、从业人员健康证管理系统和机房升级等系统5套，并配套网络安全软件、硬件设施设备12台；为妇幼保健计划生育服务中心采购电子病历、医生诊断、检验检查、拍片等系统14套。（详见招标文件）

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：（1）若投标人为经销商，提供有效期内的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》（2）若投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》。
三、获取招标文件

时间：2026年04月04日至2026年04月13日，每天上午00:00至16:00，下午16:00至23:59（北京时间）。

地点：新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2026年04月28日12:00（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标。

投标开启时间：2026年04月28日12:00（北京时间）

地点：供应商登录新疆政府采购网，进入“项目采购-我的项目-右边选择对应项目进入开标大厅“或者在政采云投标客户端进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：/

特别提示：

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：莎车县卫生健康委员会

地址：莎车县古勒巴格路32号

联系电话：19316871688

2.采购代理机构信息

名称：新疆屹昇工程项目管理有限公司

地址：新疆喀什地区喀什市西泓世贸大厦7楼702室

联系人：陈经理

联系电话：15009989090

第四章 投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：莎车县卫生健康委员会　　　　

联系地址：莎车县古勒巴格路32号

联系人：朱鹏
联系电话：19316871688

	1.2
	代理机构：新疆屹昇工程项目管理有限公司

联系地址：新疆喀什地区喀什市西泓世贸大厦7楼702室

联 系 人：陈经理      联系电话：15009989090

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求：

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1、提供有效期内的营业执照；

2、法定代表人投标提供法人身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书；

3、（1）若投标人为经销商，提供有效期内的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》（2）若投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》；

4、提供近六个月内任意一个月的社保凭证（成立不足一月的除外）；

5、提供近六个月内任意一个月的完税证明（成立不足一月的除外）；

6、提供2024年或2025年任意一年的财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近3个月内任意1个月的银行资信证明）；

7、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（开标现场查询核实）；

10、缴纳投标保证金有效打款凭证或保函。

注：“提供近六个月内任意一个月的完税证明（成立不足一月的除外）”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

	1.3.4
	是否允许采购进口产品：否（是/否）

	1.3.4
	是否组织现场踏勘：否（是/否）

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购：否（是/否）
注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。

超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

（2）所投产品制造商都属于中小微企业的，潜在投标人请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虛假的“中小企业声明函”，投标人将承担由此造成的一切不利后果。

	1.4.8
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	2.2
	预算金额：14860000元（大写：壹仟肆佰捌拾陆万元整）

	12
	保证金形式：(保函  (电汇  (支票  (对公转账

（本项目允许的其他形式） 
保证金数额：200000元（大写：贰拾万元整）

（按照各分包控制金额2%以内的整数计算）

保证金收款户名：新疆屹昇工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司喀什唐城支行

账  号: 65050110184600000869      

联系人：陈经理   

联系电话：15009989090

其它信息：打款时注明投标保证金项目名称及项目编号，投标保证金转入新疆屹昇工程项目管理有限公司账户，投标人将缴纳投标保证金有效打款凭证或保函做到投标文件中。保证金到账截止时间：同投标截止时间（如未及时打款，后果自负）。
保证金退还方式：（1）中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金，全部原账户退回。（2）中标供应商在与采购人签订合同后，把合同上传至政采云。
法规注解：根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

	13.1
	投标有效期：自提交投标文件截止之日起90日历日内。

	14.1
	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

	16.1
	投标截止时间：2026年04月28日12:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标。

	18.1
	投标开启时间：2026年04月28日12:00（北京时间）

地点：政采云线上开标大厅（供应商登录新疆政府采购网，进入“项目采购-我的项目-右边选择对应项目进入开标大厅“或者在政采云投标客户端进入开标大厅。）

	20.5
	核心产品：医学影像AI应用系统
（备注：本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按投标人须知第20.4条规定处理。）

	20.6
	是否适用符合强制采购节能产品要求：否 （是、否）

	23.2
	评标方法：评定的标准和方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	27
	推荐中标候选投标人的数量： 3　

	27
	采购人是否委托评标小组直接确定成交人：否（是、否）

	31.1
	履约保证金金额：中标价5%

保证金形式：(保函  (电汇  (支票  (对公转账
提交保证金的时间：签订合同前（退款时间以合同约定为准）

	32
	中标服务费：根据（发改价格[2015]299 号文件）采购代理机构依据招标代理协议，以中标价为计算基数，按差额定率累进法收取代理服务费。

1、50万元以下（含50万元）的项目，按1.5%收取。

2、50万元—100万元（含100万元）的项目，按1.4%收取。

3、100万元—300万元（含300万元）的项目，按1%收取。

4、300万元—500万元（含500万元）的项目，按0.9%收取。

5、500万元—1000万元（含1000万元）的项目，按0.75%收取。

6、1000万元—5000万元（含5000万元）的项目，按0.45%收取。

7、5000万元以上的项目，按0.23%收取。在成交通知书核发的同时，成交供应商应当向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

支付形式： 对公转账

支付时间：领取成交通知书时

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否）

	33.2
	政府采购专业担保机构：

信用担保专业的担保机构：莎车县宏远融资担保有限责任公司 

联系人：王 升   联系电话：18699899296

地址：莎车县新城路16号

邮箱：245462334@qq.com

注：“以上担保机构只是给投标商多一个选择，最终选择哪个机构由投标单位自己决定，不论选择哪个合法的担保机构，不影响正常项目投标。”

	34.3
	政府采购监管：莎车县财政局采购办 联系电话：0998-6610527

	36.3
	采购单位质疑函接收部门：莎车县卫生健康委员会    

联系人：朱鹏  联系电话：19316871688

	
	采购代理机构质疑函接收部门：新疆屹昇工程项目管理有限公司
联系人：陈经理   联系电话：15009989090
联系地址：新疆喀什地区喀什市西泓世贸大厦7楼702室

	注
	《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号、《财政部令第87号》第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	注
	《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号
强化政府采购异常低价审查

　　（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

　　采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

　　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 

　　（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

　　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

　　采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

　　异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。


第五章 货物需求一览表

本项目所属行业为：工业
一．采购需求
1.建设背景：

2019年为全面深化县域综合医疗改革，加快推进县域医疗服务共同体（以下简称“医共体”）建设，整合县域医疗卫生资源，推动医疗卫生工作重心下移和资源下沉，提升基层医疗卫生服务能力,建立上下联动、资源共享、分工协作、运行高效的医疗卫生服务体系，更好地发挥分级诊疗整体效益，加快形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，促进优质医疗资源向基层流动。根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于全面推进县域医疗服务共同体建设的实施方案》，喀什地区发布关于印发《关于全面扎实推进喀什地区县域医疗服务共同体建设的实施方案》的通知 。

2020年12月4日，国家卫生健康委、医保局、中医药局围绕解决群众医疗健康中的“急难愁盼”问题,研究制定了《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》，文件要求推进“一站式”结算服务，完善“互联网+”医疗在线支付工作。2021年9月14日，国家卫生健康委、中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》提出建设“三位一体”智慧医院。通过完善智慧医院分级评估顶层设计，鼓励有条件的公立医院加快应用智慧服务软硬件，推进医院信息化建设标准化、规范化水平，落实国家和行业信息化标准。推动公立医院向“以健康为中心”的转变，形成公立医院医防融合服务新模式。国家从政策上指明了互联网医院的建设方向，给出了公立医院的改革方向，互联网+医疗健康的模式将在医疗信息化领域发挥越来越重要的作用。

2023年12月国家发布《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》全境展开紧密型县域医共体的全面建設。这将是对治疗费用、医护人员聘任及工资待遇等重要领域的逐步改革，有利於全面提高我国的健康质量水平。

2024年1月新疆自治区自治区党委、人民政府印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》（以下简称《方案》），围绕各族群众健康需要，聚焦新疆构建优质高效医疗卫生服务体系短板弱项，重点从优化卫生资源配置、提高医疗服务质量、促进“三医”协同发展和治理等方面细化了17项具体措施，进一步完善新疆医疗卫生服务体系。要求推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算等在医疗卫生领域中的应用，加强医疗健康大数据数字化管理

2025 年，国家卫健委等五部门印发《关于促进和规范 “人工智能 + 医疗卫生” 应用发展的实施意见》，并同步发布《紧密型县域医共体信息化功能指引》，进一步明确以人工智能、大数据、物联网等技术赋能医共体建设，重点强化基层智能辅助诊断、数据互通共享、数字健康管理与医疗质量智能监管，新疆同步推进 “医联体 + AI” 新模式落地，加快智慧医疗网络建设与医疗数智化转型，全面提升县域医共体数字化治理能力与服务同质化水平

莎车医疗卫生信息化现状：

莎车县地处边陲，人口众多，长期面临优质医疗资源总量不足、分布不均的严峻挑战。基层医疗机构服务能力薄弱，合格医务人员短缺，群众“看病难、看病远”问题突出。医共体及远程医疗体系初步建成。但受历史建设进度不一影响，仍存在个别短板：莎车县妇幼保健服务中心的信息化系统尚未接入全县医共体平台，其内部网络与业务数据形成单一数据壁垒，导致医院业务数据无法纳入医共体平台统一管理，居民全生命周期健康档案存在缺口，制约了整体服务效能的进一步提升。卫健部门在监管协同、上下级机构业务联动及群众连续医疗服务方面，仍有优化空间。

从2019年开始建设的以健康莎车平台为核心的信息化建设至今，已经取得较好的成果，其中依托莎车全民健康信息平台，全县已经基本实现了公立医疗卫生机构的互联互通，建设了莎车县居民电子健康档案，初步建立了双向转诊、公卫监管、互联网就医服务等一系列应用，通过莎车医共体的建设，基本完成了影像、临检、心电、消毒供应等的中心化建设，完成了县乡村三级远程医疗服务体系的建设和使用，初步完成了人财物一体化的建设和面向医共体的多元化监管体系建设..
同时积极引进上海等先进地区的医疗资源、领先技术和产品等，初步搭建了人工智能筛查和质控体系等，取得较好的应用效果，在惠医惠民和惠政方面均取得良好的成果。

目前莎车县医疗卫生信息化建设也存在一些需要解决的问题：核心基础设施薄弱，县维吾尔医医院机房条件滞后，无法保障业务连续与等保安全要求，整体网络安全防护体系不完善，未通过信息安全等级保护三级测评；关键业务系统未实现全域整合，妇幼保健机构信息系统独立运行，与县域医共体信息平台未互联互通，形成数据壁垒，全生命周期健康档案不完整；重点业务管理与服务流程未全面电子化，健康证管理仍依赖线下手工办理，电子病历、电子处方、知情同意书等医疗文书因缺少合规 CA 电子签名体系难以实现无纸化；援疆等专项工作缺乏信息化支撑，无统一监管与成效展示平台，难以实现精细化、可视化管理；密码应用存在合规缺口，未按照《密码法》要求开展商用密码改造与安全性评估，数据安全与系统防护无法满足国家强制性合规要求。上述问题亟需通过统一规划、系统建设予以全面解决，以夯实医共体数字化基础、提升服务效能与安全保障能力。

2.建设目标：

以国家和自治区关于紧密型县域医共体建设及“互联网+医疗健康”发展的战略要求为指引，通过整体规划、协同建设与技术创新，全面夯实莎车县医疗健康信息化的基础设施、安全合规与数据融合底座，系统性打通县域内医疗机构间的业务与数据壁垒，深化智能应用与便民服务，构建一个覆盖全域、互联互通、智能协同、安全可靠的整合型智慧医疗健康服务体系。

（一）筑牢基础设施与安全保障基石

以莎车县维吾尔医医院（中医院）为关键突破口，建成符合国家标准的现代化数据中心机房，为全院核心业务系统提供高可用、高可靠的运行环境。同步完成该院信息系统网络安全等级保护第三级的建设与测评，并构建覆盖医共体核心平台与关键应用的商用密码防护体系，通过密评确保整体安全合规，为全县医疗健康数据的安全稳定运行构筑坚实底座。

（二）实现关键业务数据融合与流程闭环

推动莎车县维吾尔医医院依托权威CA认证，实现电子病历、处方、知情同意书等医疗文书的全流程合法电子签名与无纸化归档，形成法律效力完备的数字化医疗文书管理体系。

（三）医共体数据互联互通完善

全面完成县妇幼保健机构新信息系统的建设，并确保其与县域医共体信息平台的深度对接与数据实时交互，实现妇幼健康数据与居民全生命周期健康档案的融合贯通，从而补齐县域健康数据拼图，显著提升县乡医疗机构间的业务协同与服务连续性能力。

（四）深化智能应用与惠民服务水平

引入并部署医学影像人工智能辅助诊断系统，赋能县级医院及基层医疗机构，提升对常见病、多发病及部分疑难疾病的影像诊断效率与一致性，让群众享有更精准、快捷的诊疗服务。创新建设全县从业人员健康证电子化管理服务平台，通过对接CA认证与改造业务流程，实现从体检到发证的全流程线上办理、电子化流转与便捷查验，大幅提升行政监管效能与群众办事体验。为莎车县医共体基层医疗机构提供人工智能AI质控系统，提升莎车县基层机构影像检查质量，为实现影像检查互认互通提供人工智能辅助支持，提高阅片准确度和一致性，为莎车县老百姓的健康保驾护航

（五）构建专项赋能与可持续发展支撑能力

建设面向“三降一提高”等援疆重点工作及县域医共体整体运行的数据监管与可视化展示平台，实现对医疗质量、运行效率、资源下沉等关键指标的动态监测、智能分析与成效呈现，为管理决策、绩效考核及援疆成果展示提供精准的数据支撑，从而增强医共体自我管理与持续改进能力，确保援建资源发挥最大效益，助力莎车县医疗卫生服务体系长期、高质量发展。

通过达成以上目标，本项目将系统性解决当前信息化领域的核心短板，全面支撑莎车县紧密型县域医共体建设与发展，最终实现医疗服务能力、管理效能与群众就医满意度的同步提升。

立足于响应国家关于医疗卫生的一系列政策和指导意见，提高莎车县居民健康水平，以落实卫生服务体制改革为目标，克服现有医疗卫生服务发展中的瓶颈，应用现代信息技术，对医疗卫生健康服务业务流程再造、资源整合、规范管理、提高效率，创新管理机制，转变服务模式，打造现代医疗卫生服务体系。

在现有县全民健康信息平台取得明显建设成果的基础上，针对各个业务条线的监管与服务职能开展强化建设，加强应用功能，推进大数据应用和公共卫生信息化应用，创新各类新型医疗服务和行业监管平台，深化医院、专业站所、社区卫生服务中心的信息化水平，推动分级诊疗等工作，提升卫健委与各级各类医疗卫生机构服务水平与管理水平。为提高居民享有方便、高效、优质的医疗卫生服务的最终目标提供信息化支撑，满足生活和工作在人群的医疗卫生需求。

随着医共体的持续推进，将进一步加强医疗机构医学影像学科的质量管理提高基层的诊疗水平和能力，规范医学影像诊疗技术，建立全市县域医共体内医学影像质量控制中心，以保证医疗质量和医疗安全，建立区域检验数据集成平台，有效地统一区域内检验数据，区域内各医疗机构可以通过集成平台畅通地交换(调取)数据，实现医学检验结果区域内互认，充分发挥区域内设备、技术及人才优势，提高检验效率，同时也能减少患者在区域内的重复检验，减轻患者的经济负担，通过区域内医疗资源共享，实现区域内医疗资源利用最大化、资源配置合理化。

全面提高莎车县居民健康水平，以落实卫生服务体制改革为目标，推动医共体建设落地做实，克服现有医疗卫生服务发展中的瓶颈，应用现代信息技术，对医疗卫生健康服务业务流程再造、资源整合、规范管理、提高效率，创新管理机制，转变服务模式，打造现代医疗卫生服务体系。

3.采购清单：

本次工程的建设内容为：为县人民医院、县维吾尔医医院采购人工智能辅助诊断、从业人员健康证管理系统和机房升级等系统5套，并配套网络安全软件、硬件设施设备12台；为妇幼保健计划生育服务中心采购电子病历、医生诊断、检验检查、拍片等系统14套。
具体建设清单如下：
	序号
	系统模块
	产品名称
	数量
	单位

	1
	HIS系统
	HIS系统
	1
	套

	2
	电子病历系统
	电子病历系统
	1
	套

	3
	LIS检验信息系统
	LIS检验信息系统
	1
	套

	4
	临床路径管理系统
	临床路径管理系统
	1
	套

	5
	排队叫号系统
	排队叫号系统
	1
	套

	6
	体检系统
	体检系统
	1
	套

	7
	合理用药
	合理用药
	1
	套

	8
	PACS系统
	PACS系统
	1
	套

	9
	内镜管理系统
	内镜管理系统
	1
	套

	10
	心电管理系统
	心电管理系统
	1
	套

	11
	病案管理系统
	病案管理系统
	1
	套

	12
	病历质控系统
	病历质控系统
	1
	套

	13
	援疆三降低一提高展示系统
	援疆三降低一提高展示系统
	1
	套

	14
	数字化预防接种门诊建设
	取号机
	2
	台

	
	
	数字化门诊全流程网络信息管理系统
	2
	套

	
	
	数字化预防接种信息（小屏）显示系统
	12
	台

	
	
	数字化预防接种信息（大屏）显示系统
	4
	台

	
	
	音像回溯系统
	2
	套

	
	
	智能留观管理系统
	2
	套

	
	
	智慧疫苗接种箱
	4
	台

	
	
	智慧疫苗保存箱
	2
	台

	
	
	登记台、接种台扫码器
	4
	台

	
	
	交换机
	2
	台

	
	
	路由器
	2
	台

	
	
	接种工作台
	4
	台

	
	
	多功能手持设备终端
	2
	台

	
	
	疫苗批量扫码APP软件
	2
	套

	15
	从业人员健康证管理系统
	从业人员健康证管理系统
	1
	套

	16
	医学影像AI应用系统
	CT肺结节智能筛查与随访系统
	1
	套

	
	
	CT胸部骨折智能分析系统
	1
	套

	
	
	CTA冠脉智能分析系统
	1
	套

	
	
	DR儿童生长发育智能分析系统
	1
	套

	
	
	DR脊柱侧弯智能分析系统
	1
	套

	17
	心理服务中心信息平台系统
	心理服务中心信息平台系统
	1
	套

	18
	维吾尔医医院CA签名系统
	移动电子签名前置服务系统
	1
	台

	
	
	移动电子签名平台（医护端）
	1
	张

	
	
	微信电子签名小程序
	1
	套

	
	
	签名验签与时间戳二合一服务器
	1
	台

	
	
	移动电子签章
	500
	张

	
	
	医护电子签名系统集成开发费
	1
	台

	
	
	移动电子签名平台（患者端）
	1
	台

	
	
	移动签署授权（患者端）
	1
	张

	
	
	签名终端（有线）
	36
	台

	19
	商用密码评测系统
	IPSec SSL VPN综合安全网关
	1
	台

	
	
	设备证书服务
	4
	张

	
	
	文件系统密码模块服务端
	1
	套

	
	
	文件系统密码模块客户端-机密性保障
	1
	套

	
	
	文件系统密码模块客户端-完整性保障
	1
	套

	
	
	签名验签与时间戳二合一服务器
	1
	台

	
	
	堡垒机
	1
	台

	
	
	SSL站点证书
	1
	张

	
	
	国密门禁系统
	1
	套

	
	
	数字证书（含存储介质）服务
	10
	张

	
	
	商用密码应用安全性评估
	1
	项

	20
	医共体超融合设备扩充
	超融合服务器
	3
	台

	
	
	超融合软件
	1
	套

	
	
	存储交换机
	2
	台

	
	
	管理交换机
	2
	台

	21
	妇幼医院院内网络设备
	内网核心交换机
	1
	台

	
	
	外网核心交换机
	1
	台

	
	
	接入交换机
	15
	台

	
	
	机房专用精密恒温系统
	1
	台

	
	
	机柜
	2
	台

	
	
	六类网线
	7
	箱

	
	
	网络改造升级服务
	1
	项

	22
	维吾尔医医院超融合硬件
	业务交换机
	4
	台

	
	
	存储交换机
	4
	台

	
	
	管理交换机
	4
	台

	
	
	超融合软件
	1
	套

	
	
	核心区域-超融合服务器
	6
	台

	
	
	DMZ区域-超融合服务器
	3
	台

	23
	维吾尔医医院机房升级
	微模块机房
	1
	套

	
	
	机房安装服务
	1
	项

	
	
	机房搬迁服务
	1
	项

	
	
	UPS
	1
	套

	
	
	阀控铅酸蓄电池
	40
	个

	
	
	电池架（D款）
	2
	套

	
	
	电池开关箱
	1
	个

	
	
	电池组汇流箱
	1
	台

	
	
	PDU（A路）
	12
	套

	
	
	PDU（B路）
	12
	套

	
	
	工业连结器
	24
	套

	
	
	精密配电柜
	1
	台

	
	
	配电柜
	1
	台

	
	
	室内列间恒温系统
	2
	台

	
	
	机房专用精密恒温系统
	2
	台

	
	
	监控平台软件
	1
	套

	
	
	数据采集器
	1
	台

	
	
	传感器
	1
	套

	
	
	报警系统
	1
	套

	
	
	监控系统
	1
	套

	
	
	人脸门禁一体机
	2
	个

	
	
	一体化显示单元
	1
	台

	
	
	柜式七氟丙烷灭火系统
	1
	套

	
	
	电缆
	1
	批


软件具体技术参数要求：

总体技术要求：本次信息化建设需严格遵循国家医疗卫生信息化标准与电子病历三级评审、二级妇幼保健院评审规范，采用开放、可扩展、高安全的技术架构，全面实现与 “健康莎车” 平台、县域医共体信息平台的深度互联互通：统一执行国家卫生健康委医疗数据标准与接口规范，建立全院统一主数据与数据字典，通过标准 API、HL7、DICOM 等协议实现院内各系统间无缝集成，PACS 系统按 DICOM 标准对接区域影像系统，实现影像采集、传输、存储、报告回传全流程闭环，满足妇幼机构无专职报告医师下由县人民医院影像科远程诊断的业务需求；所有临床诊疗、检验检查、病案质控、合理用药、体检管理等业务数据需实时、完整、标准地上传至 “健康莎车” 平台，同步融入居民健康档案与县域医共体数据中心，支持跨机构数据共享、业务协同与结果互认；系统需具备高可用性、数据安全与容灾能力，满足等级保护相关要求，支撑二级医院评审与电子病历三级评价指标落地，保障数据传输安全、存储合规、访问可控，为县域妇幼健康服务一体化、数字化、智能化提供稳定可靠的技术支撑。

详细参数要求：
HIS系统  
	系统
	模块
	技术参数

	HIS系统
	门急诊挂号收费信息管理系统
	1)挂号业务：支持对未在本院就诊的患者进行建档操作；支持对患者档案进行查重功能；支持身份证/社保卡/医保卡/扫码/人脸识别等读取基本信息；支持查看当日门诊科室排班情况；支持对患者进行挂号操作；支持查看患者挂号记录的功能；支持对挂号记录进行退号的功能；支持查看当日挂号工作量的功能；支持自费、医保等多种身份进行结算功能；支持支付宝微信等不同支付类型进行结算功能。

	
	
	2)日报业务：支持查看、生成个人挂号日报的功能；支持查看、生成个人门诊收费日报的功能。

	
	
	3)业务处理：支持自费、医保等多种身份进行结算功能；支持支付宝微信等不同支付类型进行结算功能；支持手工输入收费功能；支持对患者进行全部退费的功能；支持对发票进行作废功能；

支持对发票进行重打、补打功能。

	
	
	4)医生排班：支持对科室排班模板信息进行新增、编辑、删除功能；支持普通，急诊，专家等多种类型排班；支持删除医生、科室的长期排班。

	
	
	5)今日排班：自动生成排班信息功能；支持快速增加临时排班的功能；支持快速进行停诊、恢复停诊操作；支持设定预约号源池

支持节假日排班功能。

	
	
	6)发票领用：支持查看票据领用情况的功能；支持新增、删除票据领用的功能。

	
	
	7)查询统计：支持门诊收费业务统计查询；支持查询病人挂号情况及对应的收费情况；支持根据医院的业务需求提供各类报表查询功能。

	
	出入院信息管理系统
	1)入院管理：支持对入院患者进行登记操作；支持对患者信息进行修改操作；支持对已登记患者进行取消入院操作；支持录入住院科室、诊断等内容的功能；支持对患者档案进行查重的功能；

支持自费、医保登记；支持自动生成病案号。

	
	
	2)预交金管理：支持为患者缴纳预交款的功能；支持预交款退款的功能；支持预交款收据凭证打印；支持微信、支付宝等多种支付方式缴纳预交款。

	
	
	3)出院业务：支持为预出院的患者进行出院结算的功能；支持预出院的提醒校验规则；支持对诊疗项目划价录入；支持自费、医保、记账等多种结算方式；支持微信、支付宝等多种支付方式；

支持出院结算召回；支持住院结算凭证的打印。

	
	
	4)查询统计：支持查看患者的费用清单情况并提供打印功能。

支持按条件查询出院患者记录；支持查询患者的在院信息。

	
	
	5)日报业务：支持生成个人收费日报的功能；支持对已生成的日报进行删除并重新生成的功能。

	
	门诊药房信息管理系统
	1)发药处理：支持按不同条件进行检索查看患者待发处方信息的功能；支持查询患者发药记录的功能；支持按药品检索发药记录的功能；支持对已发处方进行退药的功能；支持对待发处方进行挂起；支持发药时自动选择临近有效期的药品并产生出库记录；

支持发药时自动打印输液标签，注射单，处方等功能。

	
	
	2)库存管理：支持新增、修改、删除出入库单据的功能；支持根据拼音码或者中文模糊检索药品信息；支持向库房进行药品请领的功能；支持药品盘点的功能；支持引入库房发出的调拨单据自动生成入库单据；支持按筛选条件对效期将近的药品进行查询的功能；支持药品的有效期管理、可自动报警；支持药品库存预警的功能；支持出入库单据冲红的功能。

	
	
	3)查询统计：支持查询处方发放情况的功能；支持药库房查看药品库存情况的功能；支持查看出入库单据的功能；支持查看出入库明细的功能；支持按照统一规定的格式和内容进行打印和输出。

	
	住院药房信息管理系统
	1)发药处理：支持按病区进行汇总发药的功能；支持按患者个人医嘱明细进行发药的功能；支持病区退药功能；支持发药时自动选择临近有效期的药品并产生出库记录；支持发药时自动打印领药单功能。

	
	
	2)库存管理：支持新增、修改、删除出入库单据的功能；支持根据拼音码或者中文模糊检索药品信息；支持向库房进行药品请领的功能；支持药品盘点的功能；支持引入库房发出的调拨单据自动生成入库单据；支持按筛选条件对效期将近的药品进行查询的功能；支持药品的有效期管理、可自动报警；支持药品库存预警的功能；支持出入库单据冲红的功能。

	
	
	3)查询统计：支持查询处方发放情况的功能；支持药库房查看药品库存情况的功能；支持查看出入库单据的功能；支持查看出入库明细的功能；支持按照统一规定的格式和内容进行打印和输出。

	
	药库信息管理系统
	1)库存管理：支持接收各药库、药房的请领单，并进行调拨；

支持各药库、药房库存的查询功能；支持新增、修改、删除出入库单据的功能；支持特殊药品入库、出库管理功能；支持根据拼音码或者中文模糊检索药品信息；支持药品自动拆分入库的功能；支持药品盘点的功能；支持药品调价的功能；支持药品的有效期管理、可自动报警；支持药品库存预警的功能；支持出入库单据冲红的功能。

	
	
	2)统计查询：支持药库房查看药品库存情况的功能；支持查看出入库单据的功能；支持查看出入库明细的功能；支持各科室药品消耗统计核算功能；支持期末收发总账查询功能；支持按照统一规定的格式和内容进行打印和输出。

	
	
	3)基础设置：支持药品目录的新增，修改和删除；支持毒麻药品、精神药品、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药等种类的维护；支持设置药品的默认剂量、频次、天数、用法等。

	
	门急诊医生信息管理系统
	1)就诊列表：支持通过条件检索、读取就诊卡、扫码、人脸识别等方式获取相应病历概览信息；支持候诊，接诊，已诊分类显示患者信息；支持诊间代挂号；支持初复诊病人系统自动识别。

	
	
	2)病历信息：支持显示患者的基本信息、既往史、现病史、体格检查、辅助体检结果、诊断、处置、治疗意见等信息；支持编辑患者基本信息；支持查询患者就诊历史；支持查询患者健康档案（需对接平台）；支持结构化门诊病历的书写；支持基于ICD10诊断名词库完整录入诊断信息；支持病历模板的导入；支持历史病历的调阅，导入；支持一键导入检验检查结果。

	
	
	3)医生工作站:支持西药、中成药、中草药的新开和删除；支持医生开单自动获取药品信息；支持医生处方权限控制；支持处置，治疗项目新开和删除；支持历史处方的导入；支持协定处方的导入；支持常用药品的导入；支持处方复制；支持检验，检查的申请新开和删除；支持检查结果浏览（还包括影像浏览）；支持检验结果浏览；支持不同处方，处置，治疗，检查，检验，病历的统一一键打印。

	
	
	4)费用管理:支持药品、治疗、处置、检验、检查等的自动计算；

支持处方费用的控制。

	
	
	5)住院申请:支持住院申请单的新增、保存与打印。

	
	
	6)基础设置:支持常用药品的新增、编辑；支持协定处方的新增、编辑；支持病历模板的新增、编辑。

	
	
	7）统计分析：支持门诊日志登记册的查询和打印

	
	门急诊护士信息管理系统
	1)输液管理：支持通过门诊号查询患者输液信息；支持身份证/社保卡/医保卡读取患者输液信息；支持打印输液单核对医嘱；

支持打印输液瓶签；支持诊疗项目输入的功能。

	
	
	2)皮试管理：支持显示待试、试中、已完成患者的列表；支持显示患者皮试基本信息；支持皮试重试；支持皮试患者选定皮试结果；支持取消皮试；支持皮试自动计时和完成提醒；支持皮试医嘱皮试液标志显示；支持皮试结果自动同步医生站。

	
	
	3)统计查询：支持根据条件组合查询病人的皮试记录及具体处方信息。

	
	住院医生信息管理系统
	1)患者管理：支持根据费用类别筛选患者身份牌；支持查看主治患者、等床患者、预出院患者；支持身份牌显示患者基本信息，欠费，护理级别等；支持医嘱管理界面根据床位自动切换患者；

支持修改住院患者信息。

	
	
	2)医嘱管理：支持长期、临时医嘱的下达、停止、撤销和退药；

支持多种类型医嘱的下达，包括西药、中成药、草药、处置/治疗、护理、手术、膳食、嘱托类医嘱内容；支持医生开单自动获取药品信息；支持医生处方权限控制；支持检验申请单的下达，并自动生成检验医嘱；支持检查申请单的下达，并自动生成检查医嘱；支持医嘱根据执行状态和类别的查询医嘱；支持检查结果浏览（还包括影像浏览）；支持检验结果浏览；支持生成医嘱套餐及调用；支持下达的多种类型医嘱的打印；支持医嘱的复制功能；支持手术的预约申请功能；支持未提交手术的删除功能。

	
	
	3)费用管理：支持药品、治疗、处置、检验、检查等的自动计算；

	
	
	4)出院管理：支持出院一键停嘱；支持基于 ICD10 诊断名词库完整录入诊断信息。

	
	住院护士信息管理系统
	1)患者管理：支持给患者分配床位，主治医生，责任护士；支持患者转区，转科，转床；支持根据费用类别筛选患者身份牌；支持查看等床患者、预出院患者；支持身份牌显示患者基本信息，欠费，护理级别等；支持医嘱管理界面根据床位自动切换患者；

支持修改住院患者信息。

	
	
	2)医嘱管理：支持医嘱根据执行状态和类别的查询医嘱；支持查看患者全医嘱记录；支持自动生成医嘱复核计划；支持自动生成医嘱执行计划；支持按病人、医嘱类型选择性的复核、执行。

	
	
	3)药品请领：支持根据执行计划中的药品医嘱生成待请领药品；

支持按病人列表进行过滤显示；支持按药品类型进行过滤申领；

支持按病区进行过滤申领。

	
	
	4)皮试管理：支持根据药品医嘱自动生成皮试计划；支持皮试医嘱皮试液标志显示；支持皮试结果自动同步医生站。

	
	
	5)划价录入：支持项目单个或者批量录入模式；支持按病人不同时间的费用录入；支持患者信息过滤显示；支持费用录入的天数控制；支持生成套餐及调用套餐；支持住院期间费用核对。

	
	
	6)单据打印：支持检验标签打印；支持检查标签打印；支持药品请领单打印；支持输液单打印；支持输液瓶签打印；支持欠费单打印；支持口服药清单打印；支持患者清单打印；支持医嘱变更单打印。

	
	
	7)体征管理：支持单人、批量操作体征数据；支持根据体征数据自动生成体温单。

	
	智慧医疗支付系统
	1支付管理：对支付准入、支付行为、交易明细查询和汇总、支付渠道进行管理，可配置各支付渠道、可实时监控；

	
	
	2统一财务收银台：支持与第三方支付渠道交互，将患者从第三方应用发起的交易请求与第三方支付渠道建立连接，实现第三方支付渠道的资金处理。

	
	
	3对账管理：支持平台每日自动获取各支付渠道账单完成自动对账；自动对账完成明确列出单边账，未达账，日报提交状态等信息；支持单边账信息详情查看包含支付渠道信息，场景，患者，支付状态等信息

	
	
	4统一支付服务：提供多码合一、聚合支付，数据加密，数字验签，注册访问白名单、为院方各业务系统与三方应用提供统一支付接口等服务

	
	
	5统计分析：按照应用、渠道、业务类型，时间，交易结果等多个维度报表、汇总报表查询；通过平台交易日志信息的分析，灵活出具各交易应用、设备、渠道的活跃度、使用量等指标进行分析

	
	
	6统一支付渠道：支付宝/微信 提供统一接口服务，实现支付宝，微信支付功能 

	
	院长查询分析信息管理系统
	综合分析：

支持日常事务查询分析；

支持财务信息查询分析；

支持药品信息查询分析；

支持患者信息查询分析。

	
	财务报表信息管理系统
	综合查询：

支持门诊数据查询；

支持住院数据查询；

支持药品使用查询；

支持结算数据查询。

	
	医保信息管理系统
	医保工作站：支持医保目录初始化更新的功能；支持医保目录增量更新的功能；支持查看国家疾病字典目录的功能；支持药品进行对照功能；支持项目进行对照功能；支持疾病目录对照的功能；

支持医保目录按照左右布局或者上下栏布局的方式进行展示的功能；支持对异常交易记录进行冲正的功能；支持对交易记录进行对账处理的功能；支持不同类型的医保业务审批备案功能；

支持不同类型医保业务查询的功能。

	
	公用支持信息管理系统
	1)共用代码：支持各类基础代码的维护功能；

2)组织架构：支持科室、病区数据的维护功能；

3)用户管理：支持按科室、按病区维护人员信息的功能；

4)检查项目：支持检查项目类型维护功能；支持检查部位维护功能；支持检查项目与费用项目对应功能；

5)检验项目：支持检验项目维护功能；支持检验分类维护功能；

支持检验项目与费用项目对应功能；

6)床位维护：支持病区床位维护功能；支持床位套餐维护功能；

7)医嘱项目：支持医嘱项目维护功能；支持医嘱项目与费用对应功能；

8)菜单维护：支持应用的菜单维护功能；

9)角色管理：支持不同角色权限维护功能；支持角色与用户对应功能；


电子病历系统
	系统
	模块
	技术参数

	电子病历系统
	EMR住院医生站
	支持住院病历创建信息补记、修改等操作

	
	
	支持保存历次操作痕迹、标记准确的操作时间和操作信息

	
	
	支持自动生成患者住院期间确诊日期、出院诊断、各类费用等信息

	
	
	支持特殊病历资料的标识功能

	
	
	支持病历各组成部分的录入和编辑功能

	
	
	支持结构化病历模板

	
	
	支持自由文本方式录入病历

	
	
	支持暂存未完成的病历，并授权查看、修改、完成病历的权限

	
	
	支持病历记录双签名的功能

	
	
	支持正处于编辑状态的病历锁定的功能

	
	
	支持病历快捷插入患者基本信息、医嘱信息等内容的功能

	
	
	支持未提交的病历删除、修改的功能

	
	
	支持病历的单个、批量打印的功能

	
	
	支持单个病历模板生成和调用

	
	
	支持整份批量生成模板和调用

	
	
	支持未提交病历的修改和删除

	
	
	支持病历模板的分级管理（个人、科室、全院）

	
	
	支持查看护士病历

	
	EMR住院护士站
	支持护理记录单新增、修改、删除的功能

	
	
	支持查看打印长期、临时医嘱单的功能

	
	
	支持医嘱单的重打、续打、套打的功能

	
	
	支持单人、批量操作体征数据

	
	
	支持根据体征数据自动生成体温单

	
	
	支持体温单数据格式修改

	
	
	支持查看医生的病历数据

	
	
	支持正处于编辑状态的病历锁定的功能

	
	
	支持病历快捷插入患者基本信息、医嘱信息等内容的功能

	
	
	支持病历的单个、批量打印的功能

	
	
	支持单个病历模板生成和调用

	
	
	支持整份批量生成模板和调用

	
	
	支持护理记录单的双签名

	
	
	支持自由文本方式录入病历

	
	EMR门诊医生站
	支持电子病历自动查重，标识号和病历关联

	
	
	支持自由文本方式录入病历

	
	
	支持对患者既往史等记录内容进行增加、修改、删除

	
	
	支持对患者过敏史等记录内容进行增加、修改、删除

	
	
	支持对患者现病史等记录内容进行增加、修改、删除

	
	
	支持采集患者既往门诊诊疗有关信息的功能

	
	
	支持从患者本次就诊记录中自动提取诊断信息，并将其归入诊断史中进行管理的功能

	
	
	支持历史病历的调阅和导入

	
	
	支持病历模板的调阅和导入

	
	
	支持保存历次操作痕迹、标记准确的操作时间和操作信息

	
	检查处理模块
	支持调阅检查结果

	
	
	支持引用检查结果

	
	
	支持提供影像浏览

	
	检验处理模块
	支持调阅检验结果

	
	
	支持引用检验结果

	
	
	支持提供主动提示检验报告异常结果的功能。

	
	病历管理模块
	支持授权病历质量管理人员按项目选取、调用病历的功能

	
	
	支持按照时限要求，对住院病历记录完成情况进行自动检查，并对未按时完成的病历记录向责任医师和病历质量管理人员进行提示

	
	
	支持主治医生对完成的病历提交至科主任审核的功能

	
	
	支持科主任对完成的病历提交提交病案室的功能

	
	
	支持科主任对医生提交病历修改、审核、退回的功能

	
	
	支持病案室归档病历并查看的功能

	
	
	支持医生申请借阅历史归档病历的功能

	
	
	支持病案室审核申请借阅的功能

	
	系统管理
	支持病历模板的上传与权限编辑

	
	
	支持病历的书写时限设定

	
	
	支持病历助手的常用语的增加、删除、修改

	
	
	提供按标准格式存储数据或将已存储数据转换为标准格式的功能；处理暂无标准格式的数据时，提供将以私有格式存储的数据转换为其他开放格式数据的功能。

	
	
	支持采用用户名/密码认证方式时，将要求用户必须修改初始密码，并提供密码强度认证规则验证功能，避免用户使用过于简单的密码。

	
	
	支持为各角色、工作组和用户进行授权并分配相应权限，提供取消用户的功能，用户取消后保留该用户在系统中的历史信息。

	
	
	支持创建用户角色和工作组，为各使用者分配独立用户名的功能。

	
	
	支持各类字典条目增加、删除、修改等维护功能

	
	
	支持设置密码有效期，用户使用超过有效期的密码不能登录系统。

	
	
	支持设置账户锁定阈值时间，用户多次登录错误时，自动锁定该账户，管理员有权限解除账户锁定。

	
	
	支持采用用户名/密码认证方式时，管理员有权限重置密码。

	
	系统接口
	支持与医技系统的信息接口获取医技报告信息

	
	
	支持与HIS系统的信息接口获取患者基本信息


LIS系统

	序号
	技术参数
	技术参数

	
	智慧采血管理
	第三方融合和集成：门诊采集支持与HIS系统嵌入式集成，接收HIS检验申请信息、病人信息及费用信息等；

条码管理：支持打印条码与预置条码两种模式；支持条码重打；支持门诊取消采样；

智能回执单管理:取报告时间根据采集时间精确计算；可设置节假日，取报告时间自动过滤节假日顺延；回单可打印一维码、二维码。

门诊标本流转：门诊采样确认；门诊标本送出；

智能合并、拆分：自动按照标本类型、采集要求、检验项目等条件合并；自动按照拆分规则进行条码拆分，例如：糖耐量等；

门诊采血知识库：自动显示提醒采血管颜色、采血量；对标本类型错误、性别错误等实时报警提示；具备检验知识库浏览功能，可在线查看项目的知识库内容；

	
	标本流转
	标本分拣机集成；包条码接收；单个条码接收；护工签名；标签重打；外送标本送出；

	
	智能标本编号
	自动编号规则设置:申请项目设置自动编号分组、设置自动编号开始样本号、结束样本号、设置周几检验、设置样本号格式；设置规则适用病人类型、急诊类型、标本类型。

自动编号使用场景:采血打印完成后根据预设规则自动分配实验室样本号、标本签收后根据预设规则自动分配实验室样本号、标本上机后根据预设规则自动分配实验室样本号、完成检测后根据预设规则自动分配实验室样本号。

	
	一般检验管理
	个性化设置：界面分辨率自定义、患者信息顺序调整自定义、结果框显示列调整自定义、结果状态颜色自定义、可以根据报告单元自定义调整、自定义右键功能。

	
	
	信息录入&编号：单个扫描条码核收、批量扫描条码核收、自动获取采血自动编号样本信息、核收按照自动编号规则编号。

	
	
	数据处理功能：所有操作都有日志记录；支持对报告的项目数据进行批量校正，可对指定项目，通过普通公式或特殊公式来校正数据结果；方便的数据增加、删除、修改操作；支持单个项目增加；支持批输入项目模板；支持条码重打；多种形式的结果自动合并功能；自动复查标本处理功能，能记录多次复查结果；手工复查标记，输入复查结果；手工费用补给；支持手工镜检功能；支持单个、批量报告打印、标本审核；支持报告解除审核；支持标本合并；支持标本审核、报告审核以及结果审核；支持填写报告备注；支持填写实验室意见；支持报告 TAT 超时报警；支持急诊、危机值结果自动报警；能进行不同日期的检验结果处理；

	
	仪器数据联机（科室现有检验仪器全部连接）
	单向仪器通讯接口：实现检验仪器和中文电脑连接，单向采集仪器检验数据，生成检验结果。

双向仪器通讯接口：仪器自动识别条形码，可实现检验申请自动传输仪器、仪器自动进样、自动检验、自动结果的无人化自动检验

	
	检验报告管理
	报告格式调整：

报告格式调整统一管理。

报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单。

提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等。

报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整。

报告单格式：报告单支持打印院标。可以和电子签名对接，支持打印电子签名。报告单支持打印二维码。报告单支持二维码验证真伪。

	
	临床报告管理
	采用浏览器查看可以集成到医院第三方系统中；

提供专业的对检验报告、数据进行浏览、阅读、打印、分析的工具；

含盖所有种类的检验报告，包括：常规检验报告、微生物检验报告、图像检验报告；提供报告单每张打印功能；提供报告单合并打印功能；提供历史检验结果比较；提供检验结果的分析功能；提供检验结果一键复制；

	
	自助取单
	支持刷卡领取卡检验报告、支持扫描回执单条码领取报告等

	
	实验室全流程计划维护监控
	计划维护功能

对系统的主要业务流程全面引入计划管理，以便对主要业务做到全程监控，开单--采样--送出--接收--报告都可以自定义计划。

可以指定计划类型，针对打印、采样、标本送出、送达检验科、标本接收、工作组签收、确认报告等业务流程动作选择触发动作、后续动作；标本类型、执行科室、病人类型指定不同的计划

针对不同的计划可以设定当前事件的起始和结束时间，后续步骤的预期发生时间

可以针对不同的计划应用的分单类别或者具体申请项目

标本流转全过程监控，每个节点操作信息可查看与统计分析。

常见监控提醒方式：大屏提醒、短信提醒。

常见提醒功能：样本采集时效监控、临床标本流转时效监控、临床与实验室交接时效监控。

	
	不合格标本管理
	不合格标本字典管理

不合格标本类型标准化，包括：标本容器错误、标本类型错误、标本采集量不合格、标本容器损坏、标本丢失、标签损坏、脂血、溶血、抗凝标本凝集、微生物标本污染、采集时机不准确、运转时间不当、运转温度不当、信息错误、信息与完整、其它等；

支持用户自定义不合格类型并与标准作对照；

不合格标本检验科管理：不合格标本退回、部分不合格标本登记备注信息、不合格标本拍照。

不合格标本临床管理：不合格标本临床提醒、不合格标本临床确认、不合格标本临床作废、不合格标本临床重打。

	
	危急值闭环
	危急值设置：支持按照性别、年龄、标本类型、诊断、科室、生理周期设置危急值；支持相邻两次结果差异大时进行危急值设置。

危急值上报方式：支持危急值短信上报、支持网络上报、支持通过接口上报到HIS。

临床危急值弹窗：支持临床右下角弹窗、支持临床全屏弹窗、支持锁屏弹窗。

危急值记录：检验危急值报警时间、检验危急值复核完成时间、检验危急值上报时间、临床危急值阅读时间、危急值上报超时时间、危急值确认超时时间。

	
	复查标本管理
	能够根据预先设定的审核规则对复查标本进行自动筛选；能够准确、完整记录每次复查情况和结果记录；手工项目能够标记复查，输入复查结果；能够对复查率进行统计和分析。

	
	临床预警消息平台
	临床统一的消息预警提醒平台

对于不合格标本、危急值可以自定义设置提醒客户端类型（护士站、医生站、门诊、护工）

对于不合格标本、危急值可以自定义设置提醒方式（全屏锁屏、全屏窗口、右下角弹窗）

对于不合格标本、危急值可以自定义设置语音提示方式（音响、蜂鸣）

	
	质控管理系统
	基础数据维护

支持质控仪器化管理；

支持按照仪器，流水线模块设置质控品、质控品内容包括仪器、质控品名称、批号、水平启用日期、有效期等

支持按照质控项目设置试剂供应商、试剂批号、方法学、校准品批号等。

靶值支持启用时间设置、支持更换靶值后按照启用时间画图

支持按照仪器、项目设置质控规则

质控种类：一般定量项目质控；定性---半定量质控；细菌质控；

常用质控图形

WestGard质控图、Youden质控图；

支持按照仪器、批号画质控图

同一个仪器、用一批号、同一天多个质控点可以在同一个质控图画图展示

支持同一批号画质控图可以按照所有点、最后点、最好点画图

支持不分批号画图

支持多选批号画图

可以自定义质控数据是否画图、累计

支持质控图鼠标放质控点可以显示批号、靶值、测定值、日期

失控支持填写失控原因、失控处理、处理结果、修正结果、临床影响、预防措施

【失控处理填写】失控原因填写、失控处理填写、处理结果填写、临床影响填写、预防措施填写、填写内容可以形成模板，自由选择模板。

【常用质控报表】质控月汇总表、质控品项目统计、质控CV统计、质控月统计表、质控月度统计。

	
	日常统计
	统计报表支持所有的统计因子支持用户根据需要，自由选择按其中一个或多个因子进行统计，即可得到自己所需的统计结果，这种可以派生出无数种统计报表

所有统计结果支持打印和导出Excel等

支持统计打印格式调整

常见统计结果支持双击可以直接查看对应的统计结果明细数据

	
	TAT统计
	用于 TAT 全过程时间节点：申请时间-采样时间-归集时间-送出时间-送达时间-接收时间-上机时间-分析完成时间-报告时间-阅读时间； 

标本全局：申请-报告、采集-报告

采集及时性：申请-采集

送检及时性：采集-接收

采集-送出、归集-送出、归集-送达

检验及时性：接收-报告

接收-上机、上机-结果完成、结果完成-报告

应用及时性：报告-报告应用

总体指标包括：总标本数、有效标本数、最长时间、最短时间、平均时间、合格标本数、不合格标本数；

TAT 时间指标包括：平均 TAT 时间、MAX、MIN、P2.5、P25、P50、P75、P97.5；

分析条件包括：申请项目单元、分析项目单元、分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元；

汇总表栏目包括：分析单元、送检部门单元、医疗机构单元、标本类型单元、患者类型单元、时间单元（时间段、日、周、月、年）；

汇总表项目包括：申请项目、报告项目

	
	检验专业质量指标管理
	满足国家卫计委颁布的临床检验专业质量指标管理。通过LIS主体业务管理中的不合格标本登记、标本流转TAT管理、检验报告管理、危急值管理、无纸化微生物等实验室辅助管理模块的优化和深度应用，实现对检验前、中、后质量的全面管理。并运用强大的智慧数据分析工具设计相应的分析实例实现对标本可接受性指标、标本检验前周转TAT指标、检验标本实验室内周转时间TAT指标、检验报告指标、危急值指标、血培养污染物、微生物标本污染实现临床检验专业质量指标一键统计。

	
	耗材管理
	支持耗材条码全流程管理

支持批号条码管理

支持耗材单品条码管理

支持试剂耗材多级库存管理 

支持试剂耗材入库:扫商品码选取试剂，根据情况输入数量、有效期等信息入库，并根据设置判断是否打印条码及入库单。条码打印内容与格式可自定义。

支持试剂耗材出库:扫描试剂耗材条码出库，记录出库时间、出库人信息。也可选择试剂出库，按照入库单据列表展现，默认以先入先出规则推荐出库 


临床路径管理系统

	系统
	模块
	技术参数

	临床路径管理系统
	路径维护
	支持新增临床路径

	
	
	支持修改临床路径

	
	
	支持作废临床路径

	
	
	支持填写参考费用以及项目阶段的自定义设置

	
	
	支持临床路径中阶段和项目的增加

	
	
	支持临床路径中阶段和项目的删除

	
	
	支持临床路径中阶段和项目的修改

	
	替换项目维护
	支持新增替换项目的名称及药品

	
	
	支持变异原因的显示

	
	
	支持新增变异原因

	
	
	支持删除变异原因

	
	
	支持修改变异原因

	
	患者出入经管理
	支持一键入径

	
	
	支持已入经患者导入临床路径医嘱

	
	
	支持对入经的患者中途异常出经并录入异常出经原因

	
	
	支持患者完成全部临床路径可正常出经

	
	统计查询
	支持统计出入经人数统计

	
	
	支持统计各科室路径实施情况

	
	
	支持统计变异率


排队叫号系统
	
	技术参数

	总体要求
	系统应采用B/S架构，具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护；支持局域网，分管理端和播放端。

	
	能够在同一平台下实现排队叫号、信息发布、自助导诊、医生排班等功能，各个功能功能模块和统一管理，也可以独立运行。

	
	系统软件可将视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各显示屏上，能够实现各种素材的同屏、混合播放。

	
	系统配套的显示设备须采用液晶显示器与网络播放设备应采用一体化设计，要求安装实施简单，维护方便。

	
	支持手动维护医生信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理。

	
	系统可根据各个科室、分区的就诊流程，灵活配置各个队列的报到、排队、叫号、复诊自动转诊机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。

	
	要求候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报。

	
	特殊病患：使用保留号、过号、复诊、老人、军人、急诊等特殊病患，系统可设置优先级。

	
	支持预约迟到、已呼过号、复诊、自动转诊，实现医院对于二次分诊等候的需求。

	
	护士台、分诊显示屏、自助机等设备均可支持无人值守自助报道。

	
	支持复诊与初诊的拉链式排队，间隔数可配置。

	
	支持复诊报到的自动转诊功能，减少人工干预，转诊规则可根据科别、分组、分区配置，比如同级别内转诊、队列名模糊匹配、最少等待队列优先等。

	导诊台端功能要求
	支持密码登录，防止误操作；支持用户权限分配，诊区队列分配。

	
	实时总览诊区的各个队列的排队就诊情况，包括：队列名称、排班医生、所在诊室、当前就诊、等待人数、未报到人数、过号人数等，并自动刷新。

	
	实时总览诊区的各个队列的医生登录在线状态。

	
	支持扫码、读卡、刷卡、手工等多种形式的报到方式。

	
	支持无人值守自动报到，降低护士工作量。

	
	支持已呼过号患者报到，系统自动根据策略处理标识、延后。

	
	支持复诊患者的签到，可以根据复诊的报道策略处理自动转诊、标识、拉链式排队。

	
	支持同步医生排班数据，并允许调整排班。

	
	可以查看某队列的排队信息，包括：队列信息、等待列表、过号列表、未报到列表。

	
	可以对患者进行调整，包括：报到、挂起、过号、诊结、初诊、复诊、指定医生、转诊等。

	
	支持绿色通道，直接诊结患者。

	
	可以查看患者的详细信息,包括排队就诊时间线，方便在产生疑问时回溯、分析。

	
	界面可以根据实际需求定制。

	医生叫号端功能要求
	登录时要有身份验证功能，支持医生ID号登录，支持自动登录。

	
	支持顺序呼叫、选择呼叫、重复呼叫。

	
	可以显示当前呼叫患者信息，并同时显示下一位顺序患者的信息。

	
	可进行过号、诊结操作。

	
	可自定义设置功能快捷键。

	
	医生同时出诊多队列时，可自行设定呼叫策略。

	
	支持查看等待队列、已呼叫队列信息、过号队列信息及人数。

	
	支持绿色通道，直接诊结患者。

	
	可以自动提示医生，新患者报到。

	
	可采用物理操作终端或虚拟操作终端，也可同时采用

	
	支持开放叫号功能接口，允许第三方系统调用；支持呼叫软件嵌入到第三方软件。

	
	窗口任意拖动、贴边隐藏，不占用工作区域。

	
	界面可以根据实际需求定制。

	分诊显示屏功能要求
	支持报到机、二级诊间门口屏、一级区域公播机互联互通。

	
	界面可以根据实际需求定制，不局限于LOGO、标题、字体、颜色、背景、数据等。

	
	诊室屏同步显示当前出诊医生信息。

	
	支持呼叫信息、初诊队列、复诊队列、过号队列等数据同屏切换。

	
	支持提示文本轮播、滚动显示；支持视频、图片播放及轮播。

	
	支持智能电视、显示器、第三方显示设备系统接口。

	
	提供多种专业语音库，声音亲切自然。

	
	个性化语音播报文本可任意编辑呼叫患者姓名、患者优先级、队列名称、诊室等。

	
	支持Andriod、Windows多系统平台，开机自动启动，不用连接电脑，节省了电脑资源，同时减少了布线。程序支持后台自动更新，维护简单便捷。

	
	系统支持多个等候区提示等候信息，各等候区语音及显示可独立配置。

	后台管理功能要求
	实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，可以对各个播放端进行接管控制，抓屏查看播放端播放内容。

	
	基础信息维护。

	
	用户权限控制。

	
	系统日志分析。

	
	系统提供业务数据统计、分析、输出，输出文件可为EXCEL或文本文件功能，例如医生开诊统计、医生呼叫人次统计等。

	
	开放式的接口，强大的扩展功能，支持第三方调用。

	
	设备支持远程监控、刷新、关机、重启、播放语音、定时开关机等远程维护。

	
	系统程序自动更新，同步最新功能，减少运维人员工作量。

	
	系统支持对接多种显示设备，如等离子、液晶显示、电视墙等、ＬＥＤ同步屏等，显示丰富的信息。

	其他功能要求
	图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅；

	
	每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件；

	
	可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序；

	
	播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序；可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理；

	
	可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整；

	接口要求
	支持数据库视图、Web service、WebApi、Http等多种形式的接口。

	
	支持排队数据实时同步。


体检系统

	系统
	模块
	技术参数

	体检系统
	系统设置
	支持体检项目分类维护，可新增、删除、编辑分类名称、描述、排序号；

支持体检项目维护，可按分类管理项目指标，按性别设置参考上下限与高低值提示，支持常见结果维护；
支持体检项目组合维护，支持项目与诊疗项目关联；

支持体检套餐自定义配置；

支持指引单与报告格式区分；

支持结论模板维护，可自定义内容并快捷引用。

	
	体检登记管理
	支持个人体检登记，手工录入信息、选择套餐 / 项目、打印条码与引导单；

支持团体体检登记，支持Excel批量导入、分组、批量打印条码/指引单；

支持体检状态管理；

支持自动生成体检号，支持身份证、社保卡信息读取。

	
	体检医生站
	自动推送待检人员列表，展示人员基本信息与检查项目；

支持标准化结果录入，支持模板勾选、快速录入术语与数据；

自动生成科室小结，支持修改与复查信息记录；

区分已检/ 检列表，支持结果快速提交。

	
	体检医生中心站
	兼容集中录入、专职体检医生、门诊医生兼检等多种模式；

继承体检医生站全部功能，支持多科室协同体检。

	
	总检医生站
	可查看全科室所有项目结果，异常结果；

生成总检综述，支持手动修改；

支持总检结论暂存、提交、取消总检，完成后自动打印报告。

	
	体检统计查询
	常用统计：体检人数、结果查询；

日常报表：报告总检统计

	
	系统管理
	支持组织机构、科室、人员管理；

具备完善的用户/角色/权限管理，支持菜单权限与科室数据范围限制；

基础字典管理，支持项目、套餐、报告、数据库初始化配置；

支持体检附加费用设置。

	
	系统接口
	与PACS系统对接：发送电子申请，集成报告统一打印；与LIS系统对接：自动采集检验报告，整合进体检报告；

与 HIS 系统对接：实现体检收费互联互通


合理用药系统
	系统
	模块
	技术参数

	合理用药系统
	要点提示
	在开具处方时，能对录入的药品提供提示说明入口，在需要时能重点显示该药品说明书中的所有信息，特别提示禁用、慎用信息和注意事项。基本药物提示，包括国家基本药物和省级基本药物提示；
抗菌药物三级管理提示，非限制使用、限制使用、特殊使用； 兴奋剂类药品提示；
还有说明书中提到的注意事项、用法用量、使用说明提示；

	
	药物适应症审查
	根据药品说明书，对处方药品是否适应患者的诊断信息给出用药警示信息。

	
	药物相互作用审查
	在同一处方药品之间可能存在的药物相互作用，提示药物相互作用的详 细信息和参考文献出处。
两种药品联用时可能出现的不良反应。
不良反应警示级别分为：禁忌联用、不推荐联用、谨慎联用、关注联用

	
	注射药物配伍审查
	在同时进行输液的处方药品间可能存在体外配伍问题，对存在的问题进行提示，提供配伍信息详细说明和参考文献出处。
同一组号的注射剂体外配伍禁忌的情况。
配伍审查警示级别分为：忌配伍、配伍不定、限制性可配。

	
	药物禁忌症审查
	提示在处方中所使用的药物是否与诊断存在冲突问题。

	
	儿童用药审查
	根据患者年龄与药品说明书进行判断，提示处方中是否存在儿童应禁忌、慎用、限制等药品。

	
	老年人用药审查
	根据患者年龄与药品说明书进行判断，提示处方中是否存在老年人应禁忌、慎用等药品。

	
	妊娠期妇女用药审查 
	当患者为妊娠期妇女时（根据各种诊断进行判断），提示处方药品中是否存在不适合妊娠期妇女使用的药品，进行提醒和限制。

	
	哺乳期妇女用药审查 
	当患者为哺乳期妇女时（根据诊断来判断），提示处方药品中是否存在不适合使用的药品

	
	给药途径审查
	提根据药品说明书规定的用药途径和禁止的用药途径，对处方所开的实际用药途径进行审查，不符合规定的将提示警示

	
	给药频次审查
	根据药品说明书规定的用药频次，对处方所开的实际频次进行审查，不符合规定的将提示警示。

	
	药品用量审查
	本功能对药品的单次量、单日量进行审查。审查的依据是检查药品的实 际用量是否大于药品说明书规定的极量。

	
	重复给药审查
	对同种、同类、同成份的药品进行审查，是否存在重复用药的问题。


PACS系统

	模块
	技术参数

	预约 登记
	支持与院内 HIS 系统、电子病历系统、集成平台等对接，自动获取电子检查申请单

	
	持通过医保卡、自费卡、电子医保卡、体检号、住院号、身份证号等方式获取检查申请单

	
	支持复诊患者既往检查信息的自动关联，并可通过身份证、卡号、姓名、性别等自定义配置患者关联匹配规则

	
	支持自定义的检查号、影像号生成规则，可按照检查类型、检查设备、院区等多种维度进行配置

	
	支持申请单的合并登记，登记时提醒登记医生是否合并检查

	
	支持批量登记患者信息

	
	支持高拍仪扫描纸质申请单归档

	
	支持预约患者的一键到检，在多部位检查场景下，支持同一个人同一台设备批量签到。

	
	支持患者详细信息及临床诊断、病史、主诉等信息的手工录入

	
	支持患者取消检查，并与 HIS 交互退费

	
	支持用户个性化的快捷标签页配置，显示常用列表

	
	支持常规检索及高级检索，满足多种维度的数据检索要求，并支持对检索出的结果导出 EXCEL

	
	支持多个检查项目同时登记

	
	支持合并/拆分检查

	
	支持已登记患者列表的显示

	
	支持特殊情况下（急诊患者、未实名认证等）同一个患者不同影像号的人工合并关联。

	
	支持配置登记时患者相关信息的必填配置，减少重要信息的缺失。

	
	支持对打印条码的个性化配置，包括病人基本信息、检查信息等。

	
	支持登记员操作界面的个性化配置，包括显示内容、检索条件、默认选项等。

	
	支持特殊情况下手工登记患者检查信息

	
	支持过敏信息自动提醒、多音字自动识别

	
	支持造影剂数据后台维护及选择

	
	申请单签到费用状态提醒：支持患者检查签到时，提醒医技当前申请单的缴费状态，减少检查缺费漏费的情况。

	
	全局模糊匹配：支持对当前页数据进行模糊匹配

	技师工作站
	支持按未检查患者和已检查患者显示任务列表

	
	支持患者电子申请单和扫描申请单信息的查看

	
	支持检查信息的配置；支持检查信息的确认，包括检查技师、摆位技师、护士等，用于工作量的记录。

	
	支持特殊场景下（重拍、补拍、紧急拍片），匹配/解除匹配检查与影像的对应关系，同时具备严格的权限管控机制。

	
	支持技师工作站自带排队叫号功能或者支持与第三方排队叫号进行对接

	
	支持特殊情况下的患者转其它机房检查。

	
	选择检查叫号：支持忽略队列排序，任意选择一条检查信息，定向呼叫患者进行检查

	远程诊断
	支持将报告发往上级/下级医疗机构

	
	支持在上级或下级未改变报告状态时，取消发送，撤回检查

	
	支持上级专家将报告驳回至下级，并可填写驳回理由，下级医生进行修改

	
	▲支持现有设备接入医共体区域影像中心平台

	病历管理
	支持患者信息检索及患者影像查看

	
	支持患者列表及检查资料导出

	
	支持浏览检查申请单、病理结果等

	
	支持对患者信息进行编辑，并且可支持信息编辑锁定与解锁定

	
	支持针对急诊患者特殊标识

	
	支持拆单和补扫申请单

	患者登记
	支持患者基本信息、检查信息、费用以及其他信息的录入

	
	支持登记必填项设置与标识

	
	支持 HIS 状态回填

	
	支持影像号自动分配

	
	支持患者复诊及复诊信息列表展示

	
	支持待检患者列表展示

	
	支持确费失败提示

	
	支持多检查模式

	
	支持 HIS 提取的申请单支持手动增加项目

	患者诊断
	支持敏感词校验

	
	支持患者历史报告信息以及在其他科室检查信息的查看

	
	支诊断知识库的维护和加载

	
	支持报告修改痕迹的显示

	
	支持添加检查到典型病例和个人病例

	
	支持单帧采集、动态采集、双卡采集等多种采集模式，支持实时显示

	
	支持图像注释

	
	支持危急值标记

	
	支持拆单和修改合单项目

	
	支持报告打印预览

	
	支持对患者进行随访管理

	
	支持对影像、报告、诊断等进行质控评级

	
	支持提供结构化报告模板

	
	▲支持 DICOM SR 参数自动录入和诊断牛眼图，提供证明材料或软件截图

	
	支持提供长度和速度定标辅助测量

	
	支持检查影像调阅及 HIS 申请单浏览

	管理配置
	支持阳性率统计、疾病名称统计、检查项目统计、设备名称统计、医生工作量统计、随访统计、个人工作量统计、申请单费用统计、危急值统计、质控统计等多维度统计

	
	支持提供可视化界面支持报告模板的配置，并支持模板的上传和下载

	
	支持对科室的基础信息，包括人员、设备、诊室等的维护

	
	支持诊断用语维护

	
	支持价格字典维护和部位及费用维护，支持自动费用计算

	
	支持疾病名称维护，并且可配置必需输入项

	
	支持对敏感词、危急值等的配置和管理

	
	支持检查号、影像号规则生成规则的维护和管理

	
	支持删除患者信息，删除后可放到回收站，支持恢复和彻底删除

	
	支持提供即时通讯功能，可实现即时交流

	
	支持提供科室公告，便于通知相关信息

	
	支持应急模式，在断网后可进行单机诊断，网络正常后数据自动上次

	临床数据管理
	支持集放射、超声、内窥镜等多科室检查信息浏览、调阅的统一平台，提供病人管理，报告浏览，影像调阅等功能，实现医院患者检查影像图片及报告的共享，为临床诊疗提供全面的 辅助检查数据支撑和信息通道

	
	支持患者信息检索、文字报告、PDF 报告浏览，提供专业的影像浏览，包含全部影像数据，支持多检查对比浏览

	
	支持查看报告危急值信息

	
	支持可视化页面供三方进行报告浏览和影像调阅，接口方式支持三种：调用 PA 列表，调用报告界面，调用影像界面

	
	支持对列表中选中的数据导出到表格，导出表格的表头字段与 PA 列表设置的显示字段一致

	
	支持患者列表界面编辑标签，支持批量添加、删除标签，一个病例添加多个标签

	
	支持专病库界面，可增、删、改专病库目录，支持将检查添加到指定专病库目录下

	
	支持机构配置，科室及用户配置，权限管理

	
	支持管理员可以针对不同机构去设置影像和报告查看的开放开关，可以设置是否开启报告打印功能，并在什么状态下能对报告进行打印的设置（已初诊/已审核/已复审/已打印），可以设置报告打印次数；可针对医疗机构维护其检查类型，以及配置报告字段；

	
	▲支持调阅临床报告时增加水印,提供证明材料或软件截图


内镜管理系统

	系统
	技术参数

	预约登记
	支持患者基本信息、检查信息、费用及其他信息的录入

	
	支持从HIS提取申请单并增加检查部位

	
	自动生成患者ID，自动关联患者历史检查

	
	支持给HIS系统回填登记状态和确费信息

	图像采集与诊断
	支持敏感词校验

	
	支持患者历史报告信息以及在其他科室检查信息的查看

	
	支诊断知识库的维护和加载

	
	支持报告修改痕迹的显示

	
	支持添加检查到典型病例和个人病例

	
	支持单帧采集、动态采集、双卡采集等多种采集模式，支持实时显示

	
	支持图像注释

	
	支持危急值标记

	
	▲提供图文报告、部位向导图、波士顿评分等多种报告方式

	
	支持报告打印预览

	
	支持对患者进行随访管理

	
	▲支持对影像、报告、诊断等进行质控评级

	消毒管理
	消毒记录全流程管理：获取、查询、检查

	
	支持与洗消系统集成，获取消毒记录

	质控管理
	支持对数据进行抽样

	
	支持诊断、报告、影像评级评分

	
	支持质控评级统计

	随访管理
	支持随访查询与管理

	
	可随时为患者添加随访记录

	
	支持查看患者诊断信息、其他影像学信息、病理信息等

	系统配置
	提供可视化界面支持报告模板的配置，并且需支持模板的上传和下载

	
	支持对科室的基础信息，包括人员、设备、诊室等的维护

	
	支持诊断用语维护

	
	支持价格字典维护和部位及费用维护，支持自动费用计算

	
	支持疾病名称维护，并且可配置必需输入项

	
	支持对敏感词、危急值等的配置和管理

	
	支持检查号、影像号规则生成规则的维护和管理

	
	支持删除患者信息，删除后可放到回收站，支持恢复和彻底删除

	
	支持消毒管理，可对镜子进行维护和消毒查询

	
	可提供即时通讯功能，可实现即时交流,提供软件截图

	
	支持应急模式，在断网后可进行单机诊断，网络正常后数据自动上次

	统计分析
	支持阳性率统计、疾病名称统计、检查项目统计、设备名称统计、医生工作量统计、随访统计、个人工作量统计、申请单费用统计、危急值统计、质控统计等多维度统计


心电管理系统

心电信息管理系统主要应用于医院心电电生理管理,系统根据不同科室部门的使用流程及习惯，最终实现电生理检查从预约登记、电子叫号、计费、检查、报告、集中存储、临床共享、统计检索全流程信息化管理。

	模块
	技术参数

	心电信息系统技术参数要求


	系统服务模块
系统软件采用纯B/S架构设计，所有医生客户端无需安装应用软件，可直接通过浏览器登录系统，软件主界面包含预约分诊、检查管理、病历管理、临床浏览、数据统计、基础设置功能模块。
维护与升级：维护与升级工作集中于服务器端，医生客户端无需维护，减少医院后期的维护成本，实现系统的在线维护、无缝升级；

系统完整性：登录系统后的功能模块需全面含概心电电生理检查业务的全流程，需包含以下模块预约登记、心电检查、动态心电/血压检查、电生理检查、病历管理、分析诊断、报告打印、统计分析、系统管理；

在用户登录界面，支持用户名+密码登录、CA登录、扫码登录、人脸识别多种身份认证机制，确保身份的唯一性和安全性，

支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取；

支持具有数字接口的心电图机设备的无缝接入，连接原始数据，实现统一存储、管理、统计检索，并支持后期购置的设备无缝连接入；

要求心电数据以XML标准定义的格式进行波形的存储，建立标准心电数据库，为医院开展科研教学提供有效的数据基础。
系统易用性：系统界面设计简洁合理，符合心电检查业务流程；

可视化配置：系统具备可视化管理配置功能，医护及管理人员可通过系统对检查分类、检查项目、公共/个人模版、打印模版、危急值项目、临床浏览、参数配置、评估量表、打印模板字典、质量控制、敏感词、数据统计、心电业务等项目进行设置；

要求系统支持国产化适配，可适配国产服务器、国产操作系统、国产数据库。

系统功能要求

预约分诊

预约登记

无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问；

支持常规心电、动态心电、动态血压、电生理检查项目的预约登记，实现分诊；

支持直观队列可视化预约分配，清晰显示各队列号源总及已预约数量；

支持自动分配号源或手动选择号源；

具备过号列表管理，对所有过号的检查进行列表展示，同时支持过号自动激活或手动激活功能，重新回到检查队列中；

支持可预约号源的自定义可视化设置，按周、日期等不同条件自定义设置；

支持检查号自动生成规则可视化设置，依据检查分类、检查项目分别设置；

电子叫号

支持检查房间设置，用户可自定义设置房间所属科室、房间名称及房间类型；

具备叫号屏管理功能，支持用户对叫号屏进行修改、新增、删除；

支持用户自定义呼叫内容维护，可自定义新增、修改、删除呼叫内容；

支持横屏与竖屏两种屏，可根据实际情况自定义设置；

支持配置工具自定义显示参数（屏幕显示方式、检查队列/设备屏维护、过号/急诊患者字体颜色自定义、显示内容等）。

检查管理

支持将静息心电、动态心电、动态血压、电生理检查多种不同类型的检查项目融合到一套系统中使用，并支持系统内直接新建静息心电、动态心电、动态血压、电生理检查。
静息心电检查管理

支持快速心电检查功能，可实现先采集心电图后编辑病历，适用于急诊病人心电检查；

具备新患者检查向导程序，可根据医生选择的检查项目，同步显示对应的导联联接示意图。

支持常规12导联同步心电加做功能，可加做右室壁、加做正后壁、加做右室壁+正后壁等组合模式，并可设置任意采集时长。

支持15导、16导、18导联同步心电，心向量、心室晚电位、心率变异检查模式，并可设置采集时间。

支持阿托品试验检查项目服药前、服药后首次检查以及服药后的采集模式。

支持心得安试验检查项目服药前、服药后首次检查以及服药后的采集模式。

其他品牌心电设备接入

支持与HIS系统电子申请的对接，从而实现检查数据与病人信息的统一。

支持RS-232\RJ45\USB\WIFI等多种不同类型的心电图机输出接口对接模式。

支持接收同步12导联，15-16导联、18导联静息心电图原始数据并存储、编辑。

常规心电以HL7-aECG格式保存，能够转换MFER,CDA,PDF,DICOM等国际标准。
动态检查管理

具备动态心电、动态血压检查列表管理功能，支持检查状态显示；

支持对待检查患者一键戴盒，对检查中患者一键摘盒；

支持对医院不同品牌动态心电、动态血压记录器进行统一管理，可显示记录器的使用状态，目前正佩戴的患者姓名、门诊号、住院号、开始检查时间、预计结束时间。

电生理检查管理

支持接收具有DICOM或XML传输协议的心电图机、具有数字输出的动态心电图、运动平板心电图电生理检查设备的数据，对数据进行处理和存储，并可与医院信息管理系统进行整合，通过网络发布报告。
支持各类型电生理设备集成，包括Holter、运动平板、脑电图、肌电图、TCD，听力检查、眼科检查、神经电生理检查等。
可实现从HIS中提取患者信息并写入到电生理原机中；

可自动获取电生理原机截取的典型图，不改变医生原来的操作流程的同步获取典型图，用于报告的编写；

具备个性化报告助手功能，可将医生常用术语维护到系统中，方便医生书写报告；

具有脑电波形数据回放显示功能，可设置增益、高通滤波、低通滤波、走纸速度及播放控制；

具有脑电三维地形图处理功能，可生成不同频率范围的三维脑电地形图，

具有脑电事件记录功能，不同类型事件单独标记

诊断管理

分析诊断

无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问；

具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置；

具备对异常测量参数标红显示，同时支持以每一个分析测量值进行手动修改；

支持原始采集的心电波形进行重分析；

提供测量分析工具：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等；

直角尺测量功能，模拟直角尺工具，横向、纵向匀有刻度，横向可测量时间差并折算心率值、纵向可测量幅值差，使用鼠标右键点击直角尺横、纵向，可自动测量出数值。

心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调；每个单击放大QRS波群测量参数不少于25种；

同屏对比功能，患者历史检查数据多次同屏对比功能；

具备导联纠错功能，可以通过软件直接修正错误导联；
提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式，保证心电诊断的准确性；

具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析

具备详细参数矩阵，不少于200种测量参数值
持常规心电转换为频谱心电、高频心电、QT 离散度、心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能

提供丰富的报告诊断库，避免过多的键盘输入，
具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录；

具备微信分享功能，可在进行心电图诊断分析时直接将该份病历的原始心电波形分享至微信群或专家微信，并支持在微信端打开心电原始波形，进行走纸速度、灵敏度、显示模式的调整，及查看心电报告。
危急值闭环管理
具备自动诊断功能，支持医生可全选或自由选择自动诊断词条内容，一键录入报告结论框内；

具备智能危急值预警功能，支持后台智能预分析技术，根据危急值标准自动判断危急病历，并进行危急预警提醒；

支持危急值自动预警级别的设置，用户可自定义设置危急值预警级别；

支持危急值项目、危急值字典维护功能，用户可根据医院现行的危急值标准进行自定义维护，并对危急值内容进行新增、修改、删除；

支持对所有报危急值的病历进行统一列表管理功能，且支持与医院的危急值平台集成，同步显示临床科室处理意见、临床科室处理人、处理时间以及临床最终确认是否为危急值，实现危急值的全流程闭环管理；

心电质控

图像质控：支持对心电波形图像是否良好、是否存在干扰及导联错接情况进行质控；

报告质控：支持对报告诊断的规范与否，是否误诊断进行报告质量的质控；

综合质控：支持图像质控与报告质量双重质控，全面评价心电图像采集与诊断的质量；

支持对所有质控报告进行统一列表管理，并显示质控不合格原因；

病历管理

病历管理

多类型病历列表，包含静态心电、动态心电血压、申请病历、会诊病历、已收藏病历、随访病历、危急值病历、质控病历列表；支持多条件组合查询；

具备病历导入、导出功能；

支持对病历进行手动计费与退费，医生可在心电信息系统内完成心电检查的计费与退费；

病历收藏

支持典型病例收藏功能；

支持个人收藏及公共收藏两种方式，个人收藏仅病例的收藏者有权限进行查看，公共收藏所有用户均有权限进行查看；

支持对收藏类型进行分类维护，可新增、修改、删除分类组；

支持单独的已收藏病历显示列表，快速查看已收藏病历。
病历随访

具备病历随访功能；

支持建立随访计划，

支持单独的随访病历显示列表，快速查看随访病历结论；

数据统计

无需安装客户端软件，任意电脑中浏览器直接登录访问；

提供可自由定制的数据统计模块，所有的字段信息都可作为统计条件，并组合使用；根据需要可进行工作量、科研、教学统计；

提供统计模板的可视化配置功能，可在系统设置里对统计模板进行增加、修改、删除和查询操作，在新培训统计方案时，可自由设置按年、按月、按日进行统计，可设置柱状图、折线图、饼图、仪表盘、复合图（柱状+折线）等多种图表类型，可设置查询条件。

阳性率统计：可按检查项目汇总阳性率；

工作量统计：检查医生工作量、科室工作量、审核医生工作量、报告医生工作量；

报告时间统计：门诊、急诊、住院等报告时限的统计；

统计结果可显示统计列表、统计数量、趋势图/直方图/柱状图等多种样式的统计图表，并支持导出；

设备管理

具有静息心电设备可视化管理功能，可设置设备所属科室、位置、设备图片、热点、接口方式，接入心电图机自动12导转换18导、默认滤波等功能，

具有动态心电记录器可视化界面设置功能，设置每一个记录器的类型、品牌、型号、使用时间、状态、分析模式

具有电生理报告可视化界面设置功能，为不同电生理检查项目设置专门的报告首页、字体、排序、打印、签名等设置，

支持对现有设备进行新增、修改与删除，实时管理医院心电电生理设备；




病案管理系统
	系统
	模块
	技术参数

	病案管理系统
	病案管理系统
	在院病案

	
	
	支持根据患者姓名，住院号，病案号，病区，科室，主治医生，入院时间，入院诊断等查询在院患者病案

	
	
	支持查看在院患者病历内容

	
	
	支持病案室打印在院患者病历

	
	
	支持导出已书写病历的在院患者信息列表

	
	
	出院病案

	
	
	支持根据患者姓名，住院号，病案号，病区，科室，主治医生，入院时间，入院诊断，出院时间，出院诊断等查询出院患者病案

	
	
	支持查看出院患者病历内容

	
	
	支持退回科主任提交病历

	
	
	支持对退回病案标注退回原因

	
	
	支持对科主任提交病历进行归档

	
	
	支持打印出院病历

	
	
	支持向病历主治医生推送病历医务消息

	
	
	病案时限

	
	
	支持按时间统计各个科室病历数量

	
	
	归档质量

	
	
	支持按照时间，科室统计病历归档质量

	
	
	病案借阅

	
	
	支持处理有医生发起的病案借阅申请

	
	
	国家网络直报系统 (卫统4表)上报

	
	
	具备上报前进行病案首页数据验证功能，包括必填项、值域范围、接口标准(字段类型及长度等)的完整性验证结果。

	
	
	具备按照日期生成上报数据，导出卫统4通用的EXCEL格式文件，满足国家网络直报（卫统4表）的上报格式要求。

	
	
	具备首页上报按照日期导出其他格式文件，包括CSV、Excel格式。

	
	
	具备病案费用归类进行对照设置功能。

	
	
	HQMS首页数据上报系统

	
	
	具备上报前进行病案首页数据验证功能，包括必填项、值域范围、接口标准(字段类型及长度等)的完整性验证结果。

	
	
	具备生成满足HQMS上报格式要求的CSV文件进行导出功能。

	
	
	具备首页上报按照日期导出其他格式文件，包括CSV、Excel格式。

	
	
	具备病案费用归类进行对照设置功能。


病历质控系统

	系统
	模块
	技术参数

	病历质控系统
	病历质控规则
	支持内容质控、时间质控、逻辑质控三种质控方式。

内容质控支持对元素的限制控制（如文档长度、数字范围）。

支持时间质控，满足对文档进行时间质控，可设置完成时间，针对医疗事件的书写规则【单次书写、循环书写】。

支持逻辑质控，满足唯一、等同、替换等文档逻辑。

	
	病历评分标准
	支持《病历书写规范》中的病案评分标准。

支持创建评分规则。

支持使用质控规则自动生成文件评分。

日志留痕：修改留痕、打印留痕、审核留痕、痕迹不可删除

	
	运行质控
	支持通过质控规则在医生书写给出提示。

支持评定当前病历分值。

	
	科室质控、院级质控
	支持三级质控：科室自查、医院抽查、院级终末质控

支持对出院提交病历进行档案质控。

支持根据规则自动计算病历分值及等级。

支持科室质控时，将病历退回医生整改。


援疆三降低一提高展示系统

莎车县 “三降一提高” 数字化健康监测预警平台围绕降低孕产妇死亡率、降低婴幼儿死亡率、降低传染病发病率、提高居民健康水平核心目标建设，须与莎车县全民健康信息平台现有体系无缝对接、数据同源、服务协同。

	模块大类
	子模块名称
	技术参数

	总体要求
	总体设计
	▲投标人需在投标文件中明确阐述拟建系统与现有平台、妇幼系统、公卫系统、HIS/LIS/PACS、双向转诊系统、健康莎车公众号的关系，详细说明对接方案、改造方案、数据共享方案与安全保障方案。

	1、业务数据采集系统
	婚检数据采集
	1. 实现婚前医学检查全流程无纸化数据采集，包括基本信息、体格检查、辅助检查、疾病诊断、医学意见等字段；2. 支持电子知情同意书、电子签名、照片留痕；3. 数据自动校验、逻辑校验、必填项提醒；4. 与全民健康平台、妇幼系统数据自动同步；5. 支持婚检数据统计、查询、导出与报表生成。

	
	贫血药物管理数据采集
	1. 实现贫血患者筛查、诊断、药物发放、随访全流程数据采集；2. 支持药品出入库、发放记录、患者服药依从性管理；3. 数据与公卫系统、基层医疗机构系统对接；4. 实现贫血补助、药品使用情况统计分析；5. 支持异常用药、漏服提醒等质控功能。

	
	“两癌无纸化” 管理系统
	1. 实现宫颈癌、乳腺癌筛查全流程无纸化，包括预约、采样、送检、报告、随访、转诊；2. 支持电子筛查表、电子报告、电子随访记录；3. 与妇幼系统、医院 LIS/PACS 系统对接，自动获取检验 / 影像结果；4. 实现两癌筛查覆盖率、阳性率、随访率自动统计；5. 支持高危个案管理、转诊闭环与质控分析。

	2、系统整合
	系统整合
	1. 完成与全民健康信息平台、妇幼系统、公卫系统、HIS/LIS/PACS、双向转诊系统、健康公众号的对接；2. 实现用户统一、权限统一、数据同源、服务协同；3. 提供接口规范、联调方案、压力测试与稳定性保障；4. 确保不影响现有业务系统运行，实现平滑过渡。

	3、平台基础建设
	数据标准与术语字典服务
	1. 建立统一妇幼、传染病、居民健康数据标准与术语字典；2. 实现数据元、代码集、值域标准化；3. 支持标准版本管理、更新与发布；4. 为数据采集、交换、共享提供统一标准支撑。

	
	注册服务
	1. 实现机构、人员、设备、系统、服务的统一注册管理；2. 支持注册信息审核、变更、注销与查询；3. 为统一权限、数据交换提供基础目录服务；4. 与全民健康平台注册服务对接。

	
	统一权限认证服务
	1. 依托全民健康平台实现单点登录（SSO）；2. 支持分级角色、权限管理、操作审计；3. 实现敏感操作日志留痕、数据脱敏与访问控制；4. 满足等保、密评安全要求。

	
	数据交换与共享服务
	1. 提供基于标准接口的数据交换、订阅、推送服务；2. 支持实时 / 批量数据同步、断点续传、异常重试；3. 实现跨机构、跨系统数据共享与互联互通；4. 提供数据交换监控、日志审计与质量监控。

	4、平台资源中心（“三降一提高” 主题库）
	孕产妇健康档案
	1. 构建孕产妇全周期健康档案，涵盖建册、产检、高危管理、分娩、产后访视、危重症转诊等；2. 支持高危五色管理、自动预警、随访任务生成；3. 与妇幼系统、全民健康平台数据实时同步；4. 支持孕产妇死亡个案追踪与评审管理。

	
	婴幼儿健康档案
	1. 构建 0-6 岁儿童健康档案，涵盖新生儿访视、体检、生长发育、营养与贫血管理、高危管理；2. 支持生长曲线评估、发育迟缓 / 贫血自动识别与预警；3. 实现儿童随访闭环、干预追踪与死亡监测；4. 与儿童保健系统、公卫系统数据同步。

	
	生命指标与评审库
	1. 汇聚孕产妇、婴幼儿死亡数据与评审信息；2. 支持死亡个案上报、评审流程管理、原因分析；3. 实现孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率自动统计与趋势分析；4. 为 “三降一提高” 目标考核提供数据支撑。

	
	重点人群健康档案
	1. 构建老年人、慢性病、传染病、妇幼等重点人群健康档案；2. 支持重点人群筛查、风险评估、干预与随访管理；3. 实现重点人群健康画像与风险预警；4. 与家庭医生签约、公卫服务系统协同。

	
	慢性病患者管理信息
	1. 汇聚高血压、糖尿病等慢性病患者管理数据；2. 支持慢病随访、用药管理、并发症监测与质控；3. 实现慢病管理率、控制率、规范管理率自动统计；4. 与慢病防治系统、基层公卫系统对接。

	
	 健康筛查与风险因素信息
	1. 汇聚两癌筛查、贫血筛查、儿童保健筛查等数据；2. 支持筛查结果、风险因素、干预措施管理；3. 实现筛查覆盖率、阳性率、随访率自动统计；4. 为居民健康水平提升提供数据支撑。

	5、 “三降一提高” 智能指挥大屏详细设计
	核心功能
	1. 一屏统览：孕产妇、婴幼儿、传染病、居民健康核心指标；2. 智能预警：高危孕产妇、高危儿童、传染病聚集性风险实时预警；3. 闭环处置：预警→推送→处置→反馈→督办全流程跟踪；4. 穿透分析：县→乡→村→个案多级钻取；5. 指挥调度：资源调度、任务派发、督导督办。

	
	展示与功能详述
	1. GIS 地图展示：机构分布、风险分布、资源分布热力图；2. 指标看板：核心指标实时更新、趋势对比、完成度展示；3. 预警中心：红橙黄分级预警、处置状态跟踪；4. 统计分析：多维度报表、图表、导出功能；5. 督导管理：工作进度、任务督办、考核结果展示。


数字化预防接种门诊建设

设备清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	取号机
	2
	台

	2
	数字化门诊全流程网络信息管理系统
	2
	套

	3
	数字化预防接种信息（小屏）显示系统
	12
	台

	4
	数字化预防接种信息（大屏）显示系统
	4
	台

	5
	音像回溯系统
	2
	套

	6
	智能留观管理系统
	2
	套

	7
	智慧疫苗接种箱
	4
	台

	8
	智慧疫苗保存箱
	2
	台

	9
	登记台、接种台扫码器
	4
	台

	10
	交换机
	2
	台

	11
	路由器
	2
	台

	12
	接种工作台
	4
	台

	13
	多功能手持设备终端
	2
	台

	14
	疫苗批量扫码APP软件
	2
	套


技术参数：

	序号
	产品名称
	技术参数

	
	取号机
	1、屏幕：≥32寸，操作触摸一体机，CPU:≥intel i5，分辨率 ≥1920(H)×1080(V)，屏幕比例：16：9；操作系统：windows7正式版及以上，内存：≥4GB＋128GB；

2、配备4个医用级福马轮，带调平和锁止功能，移动方便，停放稳固；

3、产品配置扫描模块，支持国标一维码、二维码扫描；

4、产品配置热敏打印机模块，支持打印取号凭证；

5、安全机械门锁：设备配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙；

6、内置取号软件，与自治区免疫规划信息管理系统互联互通，支持儿童接种（预约/现场）、体检、动物致伤等业务取号；支持扫描档案预登记码、预约码、接种证条码、电子预防接种证码和现场点击取号按钮，输入手机号码等方式进行自助取号；

	
	数字化门诊全流程

网络信息管理系统
	1、支持灵活配置取号规则，可自定义取号时间、取号数量、取号业务类型；同时提供票号个性化设置（含票号名称、前缀），预约号的管理等功能；

2、与自治区免疫规划信息管理系统互联互通，可实时将已取的票号数据插入至免疫规划信息管理系统对应门诊队列中。（提供功能截图，证明取号票号数据与门诊接种队列一致）。

3、支持媒体管理功能，支持图片、视频等多种格式媒体文件上传，可将上传内容与指定数字化门诊软件关联进行播放；同时提供媒体文件的在线编辑、删除等操作功能。

4、支持队列管理功能，实时展示工作台节点的当前队列信息，支持对队列执行 “呼叫下一位”“重复呼叫”“暂停/恢复” “插队” 等操作，灵活调度就诊秩序。

5、支持分苗分台接种功能，支持根据疫苗类型进行接种台划分配置，可设置不同疫苗对应流转至指定的接种工作台。

6、数据传输：除了自治区疾控免疫规划平台数据传输以外无其他软件信息传输。‌

	
	数字化预防接种信息（小屏）显示系统 
	硬件要求：1.尺寸 ≥32"；

2.分辨率（W×H）≥ 1920*1080

3.色彩度 ≥16.7M（8bits）

4.操作系统≥ Android 9

5.内存 ≥2G+16G

6支持以太网、WiFi、蓝牙

7.处理器 ：CPU≥4核，主频≥1GHz

8.支持CMS信发、安全锁、USB播放功能；

功能要求：
1.支持显示屏实时展示受种者姓名、排队号码、工作台台号，支持分台显示。

3.支持接种小屏实时展示疫苗名称、厂家、批号、效期显示。

2.支持自定义门诊公告、logo或名称、屏显标题、小屏医护信息显示。

3.支持排队信息语音播放，支持自定义多种语言播放及显示，支持提供播放语速自定义调节，自定义声音大小调节。

4.支持多样式灵活切换显示屏，支持自定义显示屏多种主题颜色切换。

5.支持自定义生僻字、多音字配置播报，支持自定义上传图片二维码显示。

	
	数字化预防接种信息（大屏）显示系统
	1.尺寸 ≥55"

2.分辨率（W×H）≥3840*2160 

3.色彩度≥1.07Billion(10bits )

4.对比度≥1000：1 (typ.)

9.操作系统 ≥Android 9

10.处理器：CPU≥2核，主频≥1.8Ghz

11.内存 ≥2G+16G

1.支持显示屏实时展示受种者姓名、排队号码、工作台台号及工作台处理的状态，支持分台显示。

2.支持留观大屏实时展示受种者姓名、排队号、留观剩余时间显示，自定义留观播报文案。

3.支持自定义视频、图片轮播，自定义门诊公告、logo或名称、屏显标题。

4.支持排队信息语音播放，支持自定义多种语言播放及显示，支持提供播放语速自定义调节，自定义声音大小调节。



	
	音像回溯系统
	1、网络摄像机*7
1.1、外观：采用海螺；

1.2、传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；

1.3、像素：≥200万；

1.4、最大分辨率：≥1920×1080；

1.5、信噪比：≥56dB；

2、网络摄像机*1

2.1、外观：采用防暴半球；

2.2、传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；

2.3、像素：≥200万；

2.4、最大分辨率：≥1920×1080；

2.5、信噪比：≥56dB；

3、网络录像机*1

3.1、主处理器：采用工业级微控制器；

3.2、操作系统：嵌入式Linux操作系统；

3.3、操作界面：Web，本地GUI；

3.4、接入路数：≥16路；

3.5、硬盘接口：≥2个SATA，单盘≥20T。；

3.6、音频输入：≥1路，RCA接口；

3.7、音频输出：≥1路，RCA接口；

3.8、HDMI接口：≥1个；

3.9、VGA接口：≥1个；

3.10、网络接口：≥1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）；

4、硬盘*1

4.1、单盘容量：≥8TB；

4.2、硬盘接口：SATA；

4.3、转速：≥7200RPM；

4.4、缓存：≥256MB

5、接种影像回溯系统*1
5.1、具备通过局域网链接本地硬盘录像机，播放视频的功能。

5.2、与省免疫规划信息管理系统，具备通过个人接种档案检索到具体的视频。

5.3、与省免疫规划信息管理系统，具备获取工作台列表，并与摄像头进行绑定，支持按照接种门诊工作区域或工作台进行视频查看、检索。（提供证明材料）

	
	智能留观管理系统
	1、边缘盒子*1

1.1、芯片：国产高性能SOC芯片；

1.2、电源：DC12V；

1.3、功耗：5W；

1.4、接口：RJ45×1（100/1000M自适应），USB接口×1，IO输出×2，电源接口×1；

1.5、PCB：CB2-CX1M1；

1.6、内存：≥4G；

1.7、存储：≥16G-EMMC；

1.8、最大支持8路实时视频；

2、网络摄像机*4

2.1、外观：枪型；
2.2、传感器类型:≥1/3英寸CMOS；
2.3、信噪比:≥56dB；
2.4、补光灯:≥2颗（红外灯）；
2.5、像素：≥400万；
2.6、镜头类型：电动变焦；
2.7、镜头焦距：2.7mm～13.5mm；
3、人脸识别系统*1

3.1、支持人脸检测抓拍、人脸比对等功能；人脸戴口罩比对识别功能；人脸多角度，多摄像头识别；

3.2、实现布控任务、任务视频、实时抓拍、实时报警信息实时展示，视频支持ROI区域配置、实时与流畅模式选择、最小人脸设置；

3.3、展示报警（比中报警、陌生人报警、陌生人预警）历史数据，支持时间、摄像机、属性3个维度检索，额外的比中报警类型还支持比分、人脸库、关键字维度检索，检索结果可以导出JPG文件和excel报表数据，可以查看具体报警结果详情信息。

	
	智慧疫苗接种箱
	1、有效容积≥57L；
2、配备≥9.8寸触屏，仓储管理，出入库管理简洁
3、扫描疫苗接种本可自动弹出抽屉，带有可自动开门的疫苗分类存储抽屉，可以实现指定抽屉自动开门。可弹出抽屉数量≥4 个，满足储存各类大小疫苗盒数≥70 盒；

4、制冷系统：具有良好控温性能，温度波动值＜2℃；
5、温、湿度控制： 电脑板控制，箱内温度数字显示，显示精度 0.1℃及 0.1%；
6、安全保护：密码保护参数不能随意更改；输入密码才能进入系统查看并更改参数
7、内置 冷链模块，可进行温度冷链监控。

	
	智慧疫苗保存箱
	1、有效容积:冷藏室有效容积≥490L；冷冻室有效容积≥9L
2 微电脑控制，安卓系统，内置 ≥1 个温度传感器， 控温精度 0.1。C，LED 数码管显示箱内温度，观察方便。
3.显示：采用微电脑控制系统，安卓系统，数字显示双温区温度，双温区显示精度 ：冷藏显示精度 0.1℃;冷冻显示精度 1℃)
4、冷藏区温度恒定在 2～8℃范围， 风冷循环，均匀性为±3℃；
5、多种故障报警内置蓄电池，断电后可 持续显示箱内温度及声光报警 48 小时；（用自治区免疫规划 VPN环境上传免疫规划平台，免疫规划系统自动报警信息推送到相关 工作人员微信）

6、压缩机采用环保 制冷剂；
7、风机：低噪音风机，高效节能；

	
	登记台、接种台扫码器
	支持二维码、条形码识别

	
	交换机
	接口数目 ≥24 个接口；交换机类型：千兆网络；传输速度：1000Mbps

	
	路由器
	企业级，有线传输率千兆端口；无线传输速率 1000Mbps 及以上；无线网络支持频率 2.4G&5G；专业路由 ；无线 传输速度 1000Mbps 及以上

	
	接种工作台
	1、外尺寸长度符合现场条件，
2、基材：E1 级或以上优质环保实木颗粒板，耐磨、耐脏、耐高温。三节轨滚珠滑道采用知名品牌滑道，阻尼铰链采用知名品牌液压缓冲铰链，锁具采用知名品牌锁具。
3、封边：优质2mmPVC 封边，表面光滑，整体无污斑，表面无划痕，压痕，色差，鼓包龟裂或分层。
4、接种台分区设计，医用垃圾区隔离设计，并具备注射器、棉签等的存放区域，便于接种人员操作；
5、接种台清新的设计风格，桌前面贴有儿童卡通图案，符合儿童审美眼光，有效消除儿童接种疫苗时的紧张情绪；

	
	多功能手持设备终端
	1、操作系统≥Android10.0

2、硬件内存：≥4G+64G

3、触摸屏：支持多点电容触摸

4、电源：5V

5、处理器≥八核；

6、Ips高清屏≥5.5寸

7、摄像头：后置1300万像素，前置500万像素

8、具备WIFI功能

	
	疫苗批量扫码APP软件
	1、与省疫苗全程追溯平台对接实现库存实时查看，近效期库存查看，过期库存查看，支持疫苗库存出入库，确保疫苗扫码的便利性、顺畅性和准确性。

2、与省疫苗全程追溯平台采购入库，退货入库，上级发货对接，通过移动数据终端PDA自动获取出入库单据信息，用户可直接选择出入库单据获取本次出入库信息，直接进行疫苗出入库操作。（提供证明材料）

3、支持批量快速扫码、同时支持扫描多个追溯码，并同时对多个追溯码完成校验。


医学影像AI应用系统

	序号
	设备清单
	技术参数

	1
	肺结节CT影像辅助检测软件
	★具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需提供证书复印件并加盖公章

	
	
	提供结节良恶性预测结果，并对概率值高的结节重点提示

	
	
	系统自动给出结节性质信息，包括但不限于钙化结节、实性结节、非实性结节、疑似肿块等，分型要求达到4类以上

	
	
	对于部分实性结节，自动测量和展示实性成分的长径值及占比、体积值及占比，在局部放大图中显示实性成分轮廓标记和长径标记

	
	
	支持对结节进行轮廓编辑，并基于编辑结果更新结节信息

	
	
	系统对检出的结节预测转移概率，支持一键对肺转移结节快速查看

	
	
	提供全胸报告，支持用户个性化配置，可复制、修改

	
	
	提供数据管理及随访管理功能

	
	
	通过直方图提供结节不同成分对比分析，同时提供不同成分的体积占比、质量占比对比分析、多维CT组学特征值对比分析，支持结节征象对比分析

	
	
	支持手动选择有临床意义的结节，生成图文报告并归档到PACS，支持修改、保存及导出

	2
	骨折CT影像辅助检测软件
	★具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，提供产品注册证复印件并加盖公章

	
	
	自动划分骨折类型（包含新鲜骨折、愈合期骨折、陈旧性骨折、骨折术后、其他骨折），支持类型修改

	
	
	具备肋骨、椎骨CPR重建功能，可将肋骨根据胸廓景深展开，直观展示骨折病灶。

	
	
	支持自动检测肋骨骨折

	
	
	自动定位肋骨骨折位置

	
	
	图像显示区每一层自动标记各肋骨标签，标注肋骨的序号

	
	
	视图区每一层自动标记各脊椎标签

	
	
	VRT三维重建，可进行任意角度旋转，可单独分割出左/右肋骨、椎骨、左/右锁骨、左/右肩胛骨、胸骨，可自定义不同部位的不同显示组合

	
	
	肋骨SCPR重建，支持显示全肋SCPR、左肋SCPR、右肋SCPR、单肋SCPR图像，支持360°旋转

	
	
	支持配置检查所见中椎骨文字描述方式（中文、英文、中文+英文）；支持配置检查所见固定提示文本

	
	
	依据用户确认后的检测结果，自动生成图文报告，支持一键导出与打印

	3
	冠状动脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件
	★具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，提供产品注册证复印件并加盖公章

	
	
	可对心脏自动分割，提供全面完整的形态学信息。

	
	
	智能识别主动脉特征点和起始点，并自动分割主动脉。

	
	
	可自动分割冠脉。

	
	
	支持心脏、冠脉树VR图像重建及显示，并可任意角度旋转，支持心脏的显示和隐藏。

	
	
	支持心脏、冠脉树MIP图像重建及显示，并可任意角度旋转，支持心脏的显示和隐藏。

	
	
	支持CPR图显示，支持血管名称和角度显示。

	
	
	支持SCPR图显示，支持角度显示。

	
	
	支持在已有血管之外，手动添加新的血管并更新血管树；

	
	
	支持预设默认窗、血管窗、ISR窗的功能

	
	
	支持冠脉起源和优势型检出，并支持用户手动修改。

	4
	儿童手部X射线图像骨龄辅助评估软件
	可手动修改患者姓名、性别、年龄、出生日期和检查日期，并根据修改后的信息重新给出骨龄预测和生长发育评估结果

	
	
	自动生成生长发育报告，可提供诊断报告/简化版图文报告/完整版图文报告/精简版图文报告共4种报告类型 

	
	
	支持报告的打印、下载和归档至PACS

	
	
	可对完整版报告进行自定义编辑

	
	
	支持计分法是否显示总分、是否显示骨龄名称、是否报告初潮预测和身高预测等报告内容配置

	
	
	可自定义输入患者的身高、体重等基础信息，自动输出生长发育评价

	
	
	自动输出结构化报告，满足多模式临床应用场景

	
	
	基于中华05图谱法，自动计算出骨龄的诊断结果

	
	
	基于中华05计分法，进行骨骺等级自动识别模型，系统自动识别医学图像中的骨骺诊断区域对应的等级，自动计算结果

	5
	DR脊柱侧弯智能分析系统
	提供长度测量工具

	
	
	提供角度测量工具

	
	
	提供局部放大的图像显示，支持在三分图视窗中对脊柱全长影像分别放大和调整窗宽窗位显示

	
	
	支持长度、角度、点、椎体标记图元的显示与隐藏操作

	
	
	智能载入脊柱全长图像，支持切换查看；支持窗宽窗位的调整；支持图像缩放；支持图像平移；支持正负片显示；适应窗口显示，支持一键实现适应窗口显示

	
	
	支持勾选数据自动载入影像所见，显示脊柱侧弯数据名称及数据值

	
	
	支持自定义修改影像所见内容；支持一键复制及重置影像所见内容；支持一键重置影像所见，恢复当前勾选数据的载入

	
	
	支持根据侧弯角度自动载入诊断结论，显示侧弯的中心、方向和正位的Cobb角测量值

	
	
	支持自定义修改诊断结论内容；支持一键复制及重置诊断结论内容

	
	
	支持每个测量数据单独打印，自定义选择数据打印


心理服务中心信息平台系统

本平台需构建 “宣传预防、筛查预警、咨询干预、转诊治疗、管理支持、教育培训” 六位一体的综合服务体系，实现县、乡、村、地区四级网络协同。平台须与莎车县全民健康信息平台无缝对接，满足数据安全、隐私保护、合规运营要求，确保服务流程闭环、管理精准高效。投标人须提供完整的系统建设方案、对接方案、安全方案及运维方案。

	模块名称
	模块内容
	技术参数

	宣传预防模块
	公众宣传与内容管理
	1. 前端门户：按文字、图片、视频分类展示心理健康知识，支持检索、浏览；2. 后端管理：支持多格式素材上传、编辑、审核、发布、下线；3. 支持内容分级管理、权限管控，确保信息权威合规；4. 支持访问量统计、热门内容分析。

	筛查预警模块
	多源数据导入与预警
	1. 支持卫生院、医院、服务中心、成员单位四类 Excel 表格导入；2. 数据自动清洗、校验、结构化处理，支持异常数据提示；3. 建设数据看板，以图表形式展示筛查数据、趋势变化；4. 支持自定义预警规则（高风险评估、重复咨询等），异常信息集中提示；5. 支持数据导出、打印，满足统计上报需求。

	咨询干预模块
	三级台账与动态监测
	1. 支持县、乡、村三级咨询服务台账填报，记录咨询人员信息、问题、干预措施、进展；2. 支持台账审核、修改、跟踪，留痕可追溯；3. 建设县级动态看板，实时汇总服务量、问题类型分布、干预效果；4. 支持按区域、时间、人员多维度统计分析。

	转诊治疗模块
	转诊登记与治疗追踪
	1. 支持康宁医院出院、人民医院门诊 / 住院 / 出院、地区级机构上转四类信息导入或手动填报；2. 建设个人转诊治疗档案，串联转出、接收、治疗、出院全流程信息；3. 支持治疗进展更新、出院信息反馈、康复随访任务分配；4. 实现转诊流程可查询、可追溯，支持数据关联共享。

	管理支持模块
	重点人群台账管理
	1. 精神障碍患者台账：记录基本信息及每季度筛查评估详情；2. “六失一偏” 人员台账：记录基础信息及历次心理疏导、评估记录；3. 家庭矛盾纠纷排查化解台账：记录矛盾线索、排查过程、化解措施、结果；4. 支持台账增删改查、多条件检索、批量导出；5. 支持按时间、区域、状态统计分析，生成报表。

	教育培训模块
	资源库与学习平台
	1. 建设内部培训资源库，支持课件、视频、工作简报等多格式上传、分类存储；2. 支持资源版本管理、权限管控，仅授权人员可访问；3. 建设在线学习平台，支持资源检索、浏览、下载；4. 支持学习记录统计、培训效果反馈。

	系统基础支撑平台
	身份认证与安全保障
	1. 统一身份认证：支持县、乡、村、成员单位多级用户管理，基于角色（RBAC）的权限管控；2. 数据安全：敏感信息加密存储、传输加密、动态脱敏，满足隐私保护要求；3. 操作日志：关键操作全程留痕，支持审计追溯；4. 系统可用性≥99.9%，支持 7×24 小时稳定运行；5. 支持与全民健康信息平台单点登录、数据同步。

	大屏展示系统
	全局态势与指挥调度
	1. 核心指标展示：实时展示服务量、预警数、台账数据、趋势变化；2. 预警集中看板：按红橙黄三级展示未处置预警，支持穿透查看详情；3. GIS 地图展示：标注各级服务机构、资源分布、风险区域；4. 支持多维度钻取分析（县→乡→村→个案）；5. 支持数据导出、报表生成，辅助决策。

	系统对接与运维服务
	对接与长效保障
	1. 完成与全民健康信息平台对接，实现数据同源、业务协同；2. 提供 1 年免费运维服务，包括故障处理、版本优化、数据备份；3. 提供用户培训、操作手册、运维手册；4. 支持系统功能扩展，满足未来业务需求。


从业人员健康证管理系统

莎车县从业人员健康证管理平台须实现体检预约、体检信息采集、数据自动校验、电子证照生成、移动端亮证、监管闭环全流程信息化管理。平台须与莎车县全民健康信息平台、微信公众号、电子证照系统、健康查体系统、短信平台无缝对接，实现数据同源、业务协同、安全可控。投标人须在投标文件中明确阐述与现有系统的对接方案、改造方案、数据共享方案及安全保障方案。

	模块名称
	模块内容
	技术参数

	从业人员健康证管理平台 - PC 管理端系统
	系统管理
	1. 支持用户登录、退出、登录日志等；2. 支持用户账号创建、启用 / 禁用、重置密码、角色分配；3. 支持基于角色菜单权限、数据权限分级控制；

	
	机构管理
	1. 支持体检机构信息新增、修改、删除、查询、分页展示；2. 支持机构状态管理（启用 / 停用 / 维护中）；3. 删除操作须二次确认，防止误操作；4. 支持机构地址、经纬度、联系方式、营业时间配置。

	
	体检信息上传与查询
	1. 支持体检信息 Excel 模板下载、批量导入、自动校验；2. 支持身份证合法性、必填项、逻辑错误自动识别与错误提示；3. 支持按姓名、身份证号、体检机构、体检日期、结论组合查询；4. 支持体检报告查看、打印、导出、修改、痕迹保留。

	从业人员健康证管理平台 - 移动端服务平台
	我的健康证
	1. 支持电子健康证卡片式展示，含照片、姓名、证件号、有效期、二维码；2. 支持二维码现场核验，显示有效 / 过期 / 作废状态；3. 支持健康证状态实时同步、到期提醒。

	
	体检预约
	1. 支持按距离、区域查询附近体检机构；2. 支持预约日期、时段选择，生成预约码；3. 支持一键导航、一键拨号、预约记录查看与取消；4. 支持个人信息自动带出与确认，减少重复填写。

	
	我的体检报告
	1. 支持体检报告列表展示、按时间倒序排列；2. 支持报告详情查看、指标展示、结论展示；3. 支持报告与电子健康证自动关联。


	从业人员健康证管理平台 - 系统对接与接口服务
	公众号对接
	1. 支持嵌入微信公众号，实现菜单集成、微信授权登录；2. 支持免注册、一键访问，提升群众使用便捷度。

	
	电子证照系统对接
	1. 支持体检合格后自动发起制证、数据同步；2. 支持证照编号、证照文件回传、状态同步更新。

	
	健康查体系统对接
	1. 支持预约信息推送至体检系统；2. 支持体检结果自动回传、数据自动入库；3. 提供标准 API 接口，支持状态同步、查询、重试机制。

	
	短信平台对接
	1. 支持验证码、预约成功、体检完成、制证成功、到期提醒短信发送；2. 支持短信模板配置、发送记录留存、失败重发。


维吾尔医医院CA签名系统  

清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	移动电子签名前置服务系统
	1
	台

	2
	移动电子签名平台（医护端）
	1
	张

	3
	微信电子签名小程序
	1
	套

	4
	签名验签与时间戳二合一服务器
	1
	台

	5
	移动电子签章
	500
	张

	6
	医护电子签名系统集成开发费
	1
	项

	7
	移动电子签名平台（患者端）
	1
	台

	8
	移动签署授权（患者端）
	1
	张

	9
	签名终端（有线）
	36
	台


具体规格参数
	序号
	产品内容
	技术参数

	1
	移动电子签名前置服务系统
	对内网部署的医护移动电子签名提供数据交换接口，接收用户实名认证请求、CA数字证书签发和续期请求、文件移动电子签名请求等；

对外网的微信开放平台、CA 认证机构、国家授时中心等外部服务提供数据交换接口，获取用户实名认证结果、CA 数字证书签发和续期结果、文件移动电子签名凭证等结果；

只交换用户身份信息、用户电子签名凭证信息，不向外网提供文件原文信息；

支持与微信原生活体刷脸认证链路打通；

支持CA 机构数字证书签发链路打通，保证数字证书签发、续期业务连续性；

支持微信、APP 等终端扫码签名、授权签名链路打通，交换经过加密的签名授权凭证；

支持集群部署模式；

	2
	移动电子签名平台（医护端）
	支持外接微信电子签名小程序，实现医护人员终端绑定、移动实名认证、签字采集、各类业务数据、文件电子签名；

2、支持多 CA 证书授权中心通道配置，可以在线切换证书授权中心通道，能够实时签发符合《卫生系统电子认证服务规范（试行）》和卫生系统电子认证服务体系建设系列技术规范的要求的第三方 CA 数字证书，并将CA数字证书的信息用区块链存证；

3、能够在服务器上保存用户签署过程中的数据，并将签署过程中使用的文件用区块链存证；

4、提供用户管理功能，支持批量用户创建、编辑、删除和批量导入；

5、支持标准的RSA/SM2 等算法，支持Pkcs7/Pkcs12等格式的数字签名和验证功能；

6、提供电子印章管理功能，实现医院印章、科室印章管理功能，提供批量签章功能；

7、提供日志管理功能，可以查询和管理登录日志、签名日志、数据维护日志等；

8、支持 PDF 、word模板配置功能，可以后台手动拖拽式配置各类签署模板，根据模板动态生成签署 文件，并支持将最终生成的文件用区块链存证；

9、实时监控日志，支持链路追踪、报警设置，报错统计分析；

	3
	微信电子签名小程序
	1、能够在微信中直接安装和使用的独立电子签名应用；能够与部署在院内的医护移动电子签名对接，获取和验证用户信息；

2、用户可在微信中活体刷脸实名认证，实时签发数字证书，可在微信中采集个人签字，支持将活体识别过程的文件存证到区块链中；

3、能够与院内各信息系统对接，实现扫一扫登录认证，记录带电子签名的认证日志；可以控制是否允许多点同时登录，如设置为不可多点同时登录，则应 实现一点登录后，原登录程序立即失效退出，无法继续操作。

4、能够与院内各信息系统对接，实现扫一扫电子签名，通过数字证书对电子处方、电子病历、检验报告等文档电子签名；

5、支持安全会话授权技术，实现在一定时间内免扫码自动电子签名，支持实时查阅授权设备列表并能够取消授权；

6、支持微信小程序批量签名，可在小程序查看本人待签文件，进行批量签名，支持将批量签名的文件用区块链存证；

7、提供查看本人登录认证和电子签名记录；

8、支持微信小程序本地安全密钥存储技术，实现数字证书加密密钥分段存储并与微信终端绑定，保障密钥使用安全；

9、支持微信公众号消息推送签署信息；

▲10、厂家具有工信部的《电子认证服务许可证》的第三方电子认证机构，颁发X509 的数字证书，提供基于数字证书的电子签名服务；（提供证明材料）
11、支持算法：支持 RSA1024、RSA2048、SM2；

12、移动终端的微信作为认证与签名设备，利用终端与医护移动电子签名交互，实现数字证书签发和电子签名应用；

13、基于终端的实名认证机制，实现数字证书在线签发和使用；

14、能够与部署在院内的医护移动电子签名对接，获取待签名的电子病历、住院单据、知情同意书等电子文件；

15、支持标准的 RSA/SM2 等算法，支持 Pkcs7/Pkcs12 等格式的数字签名和验证功能；

	4
	签名验签与时间戳二合一服务器
	1、2U机架式硬件设备、内置密码卡、内存：≥8GB

硬盘：≥32GB固态硬盘

2、符合GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》、GM/T 0033-2014《时间戳接口规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》第二级要求。

3、≥2个100M/1000M Base-T RJ45接口，≥1个液晶显示屏，≥4个USB接口

4、支持SMSMSM3、SM4等密码算法

5、签名速度：≥11290次/秒；验签速度：≥6040次/秒；(测试方法依据GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》中单包数字签名/验签相关要求)

6、签名速度：≥4260次/秒；验签速度：≥3960次/秒；（测试方法依据GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》中单包带消息数字签名/验签相关要求）

7、SM3杂凑算法：≥860Mbps

8、数字证书验证速度:≥1500次/秒

9、数字信封制作速度:≥2080次/秒

10、数字信封解封速度:≥3060次/秒

11、SM2签名密钥对数量:≥500对

12、SM2加密密钥对数量:≥500对

13、对称密钥数量:≥1000个

14、时间戳签发速度：≥2780次/秒

15、时间戳验证速度：≥2650次/秒

16、授时精度：4G-LTE时间源授时精度≤15ms,GPS/北斗授时精度≤10μs

17、支持双机热备部署。

支持多机并行工作模式

支持负载均衡

18、数字签名/验证功能：

提供基于SM2算法的数字签名和认证功能，可用于证书生成和验证、身份认证等

19、采用国家密码管理局批准的双WNG-9硬件物理噪声源生成真正随机数，随机数质量高

密钥生成与管理：

20、提供256位SM2密钥生成算法及密钥备份和恢复

设备运行状态监控：

支持CPU和内存的利用率、磁盘占用率、网络状态、用户登录状态等的实时监控。

22、提供丰富的开发接口：

支持多种API接口，包括CSP、PKCS#PKCS#7、PKCS#10、PKCS#1JCE等接口。同时可根据用户需求定制接口

23、时间戳签发和验证功能：

支持基于SM2算法的时间戳服务，为应用系统提供时间戳签发、验证时间戳服务，实现对数据、消息、文件等多种格式原文数据的时间戳签发服务

24、时间同步功能：

支持NPT协议，支持多个第三方时间源的配置管理，能够与第三方授时中心、卫星授权时间源(北斗、GPS)进行时间同步，确保签发时间戳时所获取的时间有效、精确。

支持分级权限管理，用于管理员、审计员身份鉴别的密钥存储在智能密码钥匙中。

25、支持B/S和C/S两种设备配置管理方式。

26、支持将用户签名证书、加密证书导入设备。27、支持OCSP在线查询服务配置和CRL自动更新配置。

28、支持指定算法类型、密钥号等信息，生成申请文件并导出。

29、支持设备初始化功能，为防止误操作，支持对设备初始化功能进行启用和关闭控制。

30、支持数字信封管理，包括生成数字信封和数字信封解封。

30、在满足权限的情况下，支持将设备内的密钥等重要信息加密后进行备份，并且可以恢复到相同型号的签名验签服务器中，备份采用（3，5）门限方式，产生备份密钥并分割导出到5个智能密钥钥匙中。

31、支持配置记录日志的类型，如运行日志、DEBUG日志、错误日志；支持日志的查询、审计、下载、清除；采用数字签名技术对日志数据进行完整性保护。

32、支持设置访问IP白名单，仅允许白名单内IP访问签名验签服务器。

33、支持数字证书有效性验证策略配置，至少包括验证证书有效期、验证证书签名有效性、验证证书是否在CRL中三种验证策略。

▲34、通过国家商用密码检测中心认证检测，具有商用密码产品认证证书。

	5
	移动电子签章
	1、第三方CA机构签发的面向医疗机构、科室、医护人员的数字证书，支持移动端证书电子签署，有效期1年；

2、提供身份认证服务、移动电子签名服务，有效期内可不限次签署；

	6
	医护电子签名系统集成开发费
	1、根据客户个性化功能开发需求，进行产品功能开发和测试。

	7
	移动电子签名平台（患者端）
	1、提供用户管理功能，支持用户在线导入、批量导入、用户查询、用户修改等管理功能；

2、支持移动刷脸活体实名认证，能够通过微信小程序等终端对患者进行在线刷脸活体实名认证；

3、提供数字证书管理功能，支持用户移动实名认证后在线签发和续期第三方CA 机构数字证书，并将 CA 数字证书的信息用区块链存证；

4、支持患者签名终端管理，可以实现按用户、按科室与手写电子签名终端设备绑定，实现信息准确推送和关联；

5、支持手写电子签名终端设备首页背景图片、首页播放视频等自定义素材管理；（提供截图证明材料并加盖公章）

6、支持标准的 RSA/SM2 等算法，支持 Pkcs7/Pkcs12 等格式的数字签名和验证功能；

7、提供日志管理功能，可以查询和管理登录日志、签名日志、数据维护日志等；

8、实时监控日志，支持链路追踪、报警设置，报错统计分析；

	8
	移动签署授权（患者端）
	1、包含第三方 CA 机构签发事件证书、患者移动电子签名服务等。

2、包含三年签署服务费，在三年内不限制签署次数。

	9
	签名终端（有线）
	1、安卓操作系统，支持压感笔触签字、指纹采集功能、文件浏览、电子签名等功能；

2、内存：4+64G，存储扩展：最高支持 128GB 的 SD/TF 卡扩展，支持 3G、4G、WIFI，显示屏:10.1 英寸 800*1280 分辨率高清 IPS，触摸屏:10 点触摸; 

3、需与患者移动电子签名平台集成对接。


商用密码评测系统

清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	IPSec SSL VPN综合安全网关
	1
	台

	2
	设备证书服务
	4
	张

	3
	文件系统密码模块服务端
	1
	套

	4
	文件系统密码模块客户端-机密性保障
	1
	套

	5
	文件系统密码模块客户端-完整性保障
	1
	套

	6
	签名验签与时间戳二合一服务器
	1
	台

	7
	堡垒机
	1
	台

	8
	SSL站点证书
	1
	张

	9
	国密门禁系统
	1
	套

	10
	数字证书（含存储介质）服务
	10
	张

	11
	商用密码应用安全性评估
	1
	项


规格参数
IPSec SSL VPN综合安全网关技术要求

	模块
	技术参数

	基本配置
	1U机架式硬件设备

	
	内置密码卡

（密码卡具有商用密码认证证书）

	
	内存：≥8GB

	
	1+1冗余电源供电。

	技术标准
	具备《国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书》

	
	符合 GM/T022-2014《IPSec VPN技术规范》、GM/T0023-2014《IPSec VPN网关产品规范》、GM/T0024-2014《SSL VPN技术规范》、GM/T0025-2014《SSL VPN网关产品规范》、GMT 0026-2014 《安全认证网关产品规范》相关要求

	接口要求
	≥6个10/100/1000M自适应网口

	
	≥2个SFP千兆光口插槽

	密码算法
	至少支持SM1、SM2、SM3、SM4密码算法

	
	至少支持ECC(SM2)-SM4-SM3、 ECC(SM2) -SM1-SM3算法套件

	
	支持SM2+SM1+SM3+ESP、SM2+SM4+SM3+ESP隧道模式

	安全协议
	支持国密标准的SSL协议

	
	支持国密标准的IPSec协议

	性能指标
	IPSec：

64字节小包加解密吞吐率≥8Gbps
1428大包加解密吞吐率为≥10Mbps
每秒新建连接数
SSL：
每秒新建用户数（SM2）：≥5500
最大并发连接数：≥27000
最大并发用户数：≥27000
密文吞吐率（SM4）：≥200Mbps

	功能要求
	支持 “多因子”身份鉴别与访问控制。认证因子至少包含PIN码、数字证书和口令。（提供操作截图等证明材料）

	
	支持身份鉴别信息完整性保护。

	
	内置CA中心，支持SM2证书签发与验证，支持第三方CA证书导入。

	
	支持X.509证书体系，支持DER/PEM证书编码格式，支持PKCS12证书/私钥加密文件

	
	支持使用SM2算法进行密钥协商，建立IPSec隧道

	
	支持OSPF OVER IPSec。

	
	支持定期监测网络状态，实现隧道断线自动重建

	
	SSL接入支持单臂/网关模式。

	
	SSL自适应，搭配国密和非国密浏览器，实现SSL自适应，实现数据以HTTPS形式传输。

	
	统一身份认证，提供静态密码、数字证书等多种身份认证方式。业务系统无需关注复杂的认证过程和细节，大大简化业务系统接入强身份认证手段的实现难度

	
	单点登录：对于支持单点登录功能的应用系统，可通过VPN综合安全网关实现单点登录功能。各系统用户只需登录一次，即可访问被授权使用的所有应用系统。一旦登出后，被授权的系统均不可再执行操作

	
	链路聚合，支持链路聚合功能，实现设备带宽增加并提高可靠性

	
	提供安全接入客户端。客户端支持银河麒麟操作系统、中标麒麟操作系统、UOS操作系统等国产操作系统。

	
	支持win7及以上Windows操作系统、Linux系统等多种终端接入

	
	支持Android移动端接入

	管理要求
	支持安全管理员、系统管理员、审计管理员分权管理，管理员数字证书及密钥存储在智能密码钥匙中

	
	管理员登录支持数字证书（SM2）+口令的“双因子”认证方式。

	
	支持基于https的安全管理通道

	
	支持设备密钥备份、恢复，支持3/5门限备份恢复机制

	
	独立的syslog系统日志

	
	独立的日志审计、导出权限

	
	支持GM算法对日志进行完整性保护

	
	支持对接外部日志服务器

	
	通过国家商用密码检测中心认证检测，具有商用密码产品认证证书。


设备证书服务技术要求

	产品要求
	功能及技术参数

	功能及性能要求
	签发给IPSec/SSL VPN 综合安全网关，堡垒机，由合规的认证机构CA签发SM2设备证书和RSA2048设备证书。


文件系统密码模块服务端技术要求

	产品要求
	功能及技术参数

	文件系统密码模块服务端
	▲支持查看所有已部署的免改造机密性保障模块和免改造完整性保障模块运行情况。（提供第三方带CNAS标识的测试报告及系统界面截图）

	
	支持在线自定义配置机密性保护对象、自定义配置完整性保护对象。

	
	支持管理账号分权，安全策略管理及安全审计功能。

	
	支持在国产芯片和操作系统上安装部署。

	
	具备有效的商用密码产品二级认证证书。

	
	支持基于SM2/SM3/SM4算法的国密SSL通道与文件系统密码模块客户端通信。

支持可视化客户端集中管理功能。

	
	单台文件系统密码模块服务端可以支持200台文件系统密码模块客户端。

	
	支持客户端日志记录、告警信息的归集、查询、统计功能。


文件系统密码模块客户端-机密性保障技术要求  
	文件系统密码模块客户端-机密性保障
	支持基于SM2/SM3/SM4算法的国密SSL通道与文件系统密码模块服务端通信。

	
	支持应用系统免改造实现数据存储加密，不存在也不需要加解密接口开发和适配环节。

不改变现有网络架构，不改变现有存储架构。

	
	支持对文件数据进行基于SM4算法的加密存储，并且对数据存储机密性保护进行集中管理。

	
	支持物理机/虚拟机部署。

	
	支持windows/linux操作系统。

嵌入操作系统内核，具备防杀进程、防卸载功能。

	
	支持基于操作系统内核层的文件加解密，从而全面适用结构化/半结构化/非结构化数据类型。

	
	支持全面的透明加解密，不影响数据库检索功能，不影响数据库模糊查询功能，不影响数据库存储过程功能，不影响NFS远程数据挂载功能，不影响Docker容器数据持久化功能，不影响大数据架构HDFS分布式存储的数据组织及检索功能。

	
	支持一文一密，显著降低数据泄露风险。

	
	加解密性能不低于1Gbps。具备可靠的的密钥全生命周期管理功能。

	
	能完成操作系统内置式本地加解密，无需对外发送业务数据。

	
	提供有效的商用密码产品二级认证证书。

	文件系统密码模块客户端-完整性保障技术要求  

	文件系统密码模块客户端-完整性保障
	支持基于SM2/SM3/SM4算法的国密SSL通道与文件系统密码模块服务端通信。

	
	能完成操作系统内置式本地完整性保护，无需对外发送业务数据。

	
	支持对文件数据进行基于HMAC-SM3算法的完整性校验，并且对数据存储完整性保护进行集中管理。

	
	支持对完整性破坏的实时告警，支持告警到指定人员手机。

	
	支持对完整性破坏记录的处置，并记录处置理由可供审计。

	
	具备有效的商用密码产品二级认证证书。

	签名验签与时间戳二合一服务器技术要求  

	模块
	功能指标描述

	硬件规格
	2U机架式硬件设备

	
	内置密码卡

	
	内存：≥8GB

	
	硬盘：≥32GB固态硬盘

	技术标准
	符合GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》、GM/T 0033-2014《时间戳接口规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》第二级要求。

	接口
	≥2个100M/1000M Base-T RJ45接口，≥1个液晶显示屏，≥4个USB接口

	密码算法
	支持SMSMSM3、SM4等密码算法

	性能指标
	SM2算法：

签名速度：≥11290次/秒；验签速度：≥6040次/秒；(测试方法依据GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》中单包数字签名/验签相关要求)
签名速度：≥4260次/秒；验签速度：≥3960次/秒；（测试方法依据GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》中单包带消息数字签名/验签相关要求）

	
	SM3杂凑算法：≥860Mbps

	
	数字证书验证速度:≥1500次/秒

	
	数字信封制作速度:≥2080次/秒

	
	数字信封解封速度:≥3060次/秒

	
	SM2签名密钥对数量:≥500对

	
	SM2加密密钥对数量:≥500对

	
	对称密钥数量:≥1000个

	
	时间戳签发速度：≥2780次/秒

	
	时间戳验证速度：≥2650次/秒


	
	授时精度：4G-LTE时间源授时精度≤15ms,GPS/北斗授时精度≤10μs

	高可用性
	支持双机热备部署。

	
	支持多机并行工作模式

	
	支持负载均衡

	基本功能
	数字签名/验证功能：

提供基于SM2算法的数字签名和认证功能，可用于证书生成和验证、身份认证等

	
	随机数生成：

采用国家密码管理局批准的双WNG-9硬件物理噪声源生成真正随机数，随机数质量高

	
	密钥生成与管理：

提供256位SM2密钥生成算法及密钥备份和恢复

	
	设备运行状态监控：

支持CPU和内存的利用率、磁盘占用率、网络状态、用户登录状态等的实时监控。

	
	提供丰富的开发接口：

支持多种API接口，包括CSP、PKCS#PKCS#7、PKCS#10、PKCS#1JCE等接口。同时可根据用户需求定制接口

	
	时间戳签发和验证功能：

支持基于SM2算法的时间戳服务，为应用系统提供时间戳签发、验证时间戳服务，实现对数据、消息、文件等多种格式原文数据的时间戳签发服务


	
	时间同步功能：

支持NPT协议，支持多个第三方时间源的配置管理，能够与第三方授时中心、卫星授权时间源(北斗、GPS)进行时间同步，确保签发时间戳时所获取的时间有效、精确。

	管理功能
	支持分级权限管理，用于管理员、审计员身份鉴别的密钥存储在智能密码钥匙中。

	
	支持B/S和C/S两种设备配置管理方式。

	
	支持将用户签名证书、加密证书导入设备。

	
	支持指定算法类型、密钥号等信息，生成P10申请文件并导出。

	
	支持设备初始化功能，为防止误操作，支持对设备初始化功能进行启用和关闭控制。

	
	支持数字信封管理，包括生成数字信封和数字信封解封。

	
	在满足权限的情况下，支持将设备内的密钥等重要信息加密后进行备份，并且可以恢复到相同型号的签名验签服务器中，备份采用（3，5）门限方式，产生备份密钥并分割导出到5个智能密钥钥匙中。

	
	支持配置记录日志的类型，如运行日志、DEBUG日志、错误日志；支持日志的查询、审计、下载、清除；采用数字签名技术对日志数据进行完整性保护。

	
	支持设置访问IP白名单，仅允许白名单内IP访问签名验签服务器。

	
	支持数字证书有效性验证策略配置，至少包括验证证书有效期、验证证书签名有效性、验证证书是否在CRL中三种验证策略。

	
	支持一键检测功能，包括服务接口检测和加密卡检测，保证设备处于正常工作状态

	产品资质
	通过国家商用密码检测中心认证检测，具有商用密码产品认证证书。


堡垒机技术要求 

	指标项
	技术参数

	硬件要求
	授权资产数≥50个；并发字符连接≥50个；并发图形连接≥10个；标准2U机架式，采用国产CPU和操作系统，国产CPU性能不低于8核16线程2.8Ghz，内存≥16G，硬盘容量≥4T，冗余电源，千兆业务电口≥6个、千兆业务光口≥4个，接口扩展插槽≥2个，供应商需提供国密USBkey≥10个；设备需具备硬件加密卡(国密)≥1个。

	功能要求
	支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户

	
	支持采用国密加密算法进行核心敏感数据加密存储

	
	支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权

	
	支持Windows/macOS操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端，可通过此专用客户端登录堡垒机，对堡垒机进行简单的管理及运维资产操作

	
	支持UOS /麒麟等国产操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端登录堡垒机并进行管理及运维操作

	
	应用发布服务器支持兼容UOS 20/麒麟V10等国产操作系统

	
	具备自动化编排能力，通过编排动作流的方式，对目标资产进行定时或周期性的自动化运维。动作流可包括：上传文件、执行命令、下载文件等。动作流会按设定好的顺序进行执行，对于常见的运维工作，如升级、巡检等，均可通过此能力快速执行

	
	支持采用国密加密算法进行核心敏感数据进行加密存储，且支持使用软件/硬件方式加密，以保证重要数据在系统内存储的机密性。使用硬件进行数据加密时，针对硬件加密组件需提供《商用密码产品认证证书》。

	
	支持采用国密加密算法进行核心敏感数据进行完整性校验，且支持使用软件/硬件方式，以保证重要数据在系统内存储的完整性（提供产品功能截图并加盖原厂公章）。针对使用硬件进行完整性校验时，针对硬件加密组件需提供《商用密码产品认证证书》。

	
	使用国密算法对堡垒机操作日志进行完整性校验计算，防止日志被篡改，保证操作行为的可信

	产品资质
	产品获得由国家信息安全漏洞库颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》


SSL站点证书技术要求 

	产品要求
	功能及技术参数

	功能及性能要求
	由合规的电子认证机构CA签发RSA2048算法的SSL站点证书


机房门禁（国密）技术要求 

	产品要求
	功能及技术参数

	功能及性能要求
	支持门锁供电12V 5A

	
	单门单门禁机（单向），双门单门禁机（单向），单门双门禁机（双向），双门双门禁机（双向）

	
	已授权人员必须关上刚进入的门才能打开下一个门（门锁B需接独立门禁电源）

	
	门禁机+开关按钮，双门禁机

	
	门禁控制器包含门禁控制模块以及门禁电源，可直接接门锁，也可以接入已有门禁电源或门禁控制器，实现门锁控制功能。

	
	内置安全芯片，与门禁机进行加密通讯，保证开门的合法性。

	
	停电时，支持蓄电池给门禁系统继续供电

	
	12V 12AH（根据型号配置）（续航时间：2~3小时）

	
	支持充电过载保护功能，当蓄电池充满电之后，控制器会自动停止给蓄电池供电，保护蓄电池和门禁电源的使用寿命。


智能密码钥匙技术要求 

	功能及性能要求
	签发医护端智能密码钥匙，智能密码钥匙符合国家商用密码管理规范;通过国家密码管理局的相关产品资质认证，支持SM2非对称加密算法，能够快速完成SM2算法的签名、签名认证、加密、解密运算由合法的第三方CA机构颁发。


商用密码应用安全性评估 

	功能及性能要求
	提供由具备商用密码评测资质的测评机构，根据密码改造建设内容的出具的评测报告。


医共体超融合设备扩充

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	超融合服务器
	1、机架式服务器，2U高度，配置原厂安装导轨和安全面板；
2、配置国芯处理器≥2颗，主频≥2.7GHz，单颗CPU物理核数≥32核，单颗处理器≥64线程；
3、配置64GB DDR4-3200内存≥8根，内存槽位≥24个；
4、配置480GB 6G SSD硬盘≥2块，配置3.84TB PCIe NVMe SSD硬盘≥2块，配置8TB 6G SATA硬盘≥12块；
5、配置12Gb 2端口SAS RAID卡≥1块，支持Raid0/1/10/5，缓存≥2GB，配置数据保护模块；
6、配置千兆电口≥4个，配置万兆光口≥4个（含光模块）；
7、配置1300w热插拔交流电源≥2块，配置热插拔风扇模块≥4块；
8、支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志；提供截图证明
9、▲支持3D温度海洋形式展示各组件温度传感器的分布图，可让用户直观感知服务器整体温感状态；（提供截图证明）
10、配置3年质保服务；
	台
	3

	2
	超融合软件
	1、国产品牌，要求超融合硬件服务器、交换机、计算虚拟化软件、存储虚拟化SDS软件、网络虚拟化NFV软件同一品牌且完全自主研发；提供证明材料；
2、支持在通用的X86、ARM架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的×86系统混合部署、统一管理；
3、在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本；
4、支持健康巡检功能，快速查看超融合系统健康情况，包括总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项；
5、支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、 带宽、IOPS、时延、磁盘利用率、存储池利用率等进行统计；（提供软件界面截图证明）
6、支持使用一键鼠标按钮分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑；（提供产品功能截图）
7、▲支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能，降低人为误操作带来的损失；（提供测试报告截图）
8、支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态；（提供测试报告截图）
9、▲支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化WEB管理平台可以完成网络拓扑的构建，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理；（提供产品功能截图）
10、在超融合管理平台管理界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、克隆、迁移、删除、快照等功能的批量操作；
11、支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资；
12、支持集群CPU利用率、内存利用率、共享存储利用率、共享存储吞吐量、共享存储IOPS告警设置；
13、提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控；
14、支持设置虚拟机网络优先级别，当物理网卡带宽拥塞时，确保高优先级的关键业务能够分配到尽可能多的网络I/O资源；
15、虚拟交换机能够作为DHCP Server，为虚拟化环境中的虚拟机自动分配IP地址，并以图形化的方式显示IP地址池分配情况；
16、配置超融合管理软件授权≥6C，配置计算虚拟化软件授权≥6C，配置存储虚拟化软件授权≥6C，配置软件技术支持服务≥3年；
	套
	1

	3
	存储交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网最小值为准；
2、符合自主可控要求，关键芯片国产化，芯片、CPU等关键器件国产化；（提供证明材料）
3、配置10G光口≥24个，配置100G光口≥8个，USB接口≥1个；
4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1/v2/RIPng，支持OSPFv1/v2/v3；
5、支持BGP4/BGP4+ for IPv6，支持IS-IS/IS-IS v6，支持VRRP/VRRPv3；
6、▲支持MACsec加密功能，支持CPU保护功能；（提供第三方测试报告）
7、配置热插拔风扇模块≥5块，配置交流电源模块≥2块；
8、配置10G多模光模块≥24个；
9、配置3年质保服务；
	台
	2

	4
	管理交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官最小值为准；
2、符合自主可控要求，关键芯片国产化，芯片、CPU等关键器件国产化；（提供证明材料）
3、配置千兆电口≥28个，配置万兆光口≥8个；
4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1/v2/RIPng，支持OSPFv1/v2/v3；
5、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；
6、配置3年质保服务
	台
	2


维吾尔医医院超融合硬件

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	业务交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网最小值为准；
2、符合自主可控要求，关键芯片国产化，芯片、CPU等关键器件国产化；提供证明材料
3、配置10G光口≥24个，配置100G光口≥8个，USB接口≥1个；
4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1/v2/RIPng，支持OSPFv1/v2/v3；
5、支持BGP4/BGP4+ for IPv6，支持IS-IS/IS-IS v6，支持VRRP/VRRPv3；
6、▲支持MACsec加密功能，支持CPU保护功能；（提供第三方测试报告）
7、配置热插拔风扇模块≥5块，配置交流电源模块≥2块；
8、配置10G多模光模块≥24个；
9、配置3年质保服务；
	台
	4

	2
	存储交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网最小值为准；
2、符合自主可控要求，关键芯片国产化，芯片、CPU等关键器件国产化；（提供证明材料）
3、配置10G光口≥24个，配置100G光口≥8个，USB接口≥1个；
4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1/v2/RIPng，支持OSPFv1/v2/v3；
5、支持BGP4/BGP4+ for IPv6，支持IS-IS/IS-IS v6，支持VRRP/VRRPv3；
6、支持MACsec加密功能，支持CPU保护功能；（提供第三方测试报告）
7、配置热插拔风扇模块≥5块，配置交流电源模块≥2块；
8、配置10G多模光模块≥24个；
9、配置3年质保服务；
	台
	4

	3
	管理交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官最小值为准；
2、符合自主可控要求，关键芯片国产化，芯片、CPU等关键器件国产化；（提供证明材料）
3、配置千兆电口≥28个，配置万兆光口≥8个；
4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1/v2/RIPng，支持OSPFv1/v2/v3；
5、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；
6、配置3年质保服务
	个
	4

	4
	超融合软件
	1、国产品牌，要求超融合硬件服务器、交换机、计算虚拟化软件、存储虚拟化SDS软件、网络虚拟化NFV软件同一品牌且完全自主研发；提供证明材料；
2、支持在通用的X86、ARM架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的×86系统混合部署、统一管理；
3、在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本；
4、支持健康巡检功能，快速查看超融合系统健康情况，包括总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项；
5、支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、 带宽、IOPS、时延、磁盘利用率、存储池利用率等进行统计；（提供软件界面截图证明）
6、支持使用一键鼠标按钮分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑；（提供产品功能截图）
7、▲支持使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能，降低人为误操作带来的损失；（提供测试报告截图）
8、▲支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态；（提供测试报告截图）
9、▲支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化WEB管理平台可以完成网络拓扑的构建，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理；（提供产品功能截图）
10、在超融合管理平台管理界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、克隆、迁移、删除、快照等功能的批量操作；
11、支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资；
12、支持集群CPU利用率、内存利用率、共享存储利用率、共享存储吞吐量、共享存储IOPS告警设置；
13、提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控；
14、支持设置虚拟机网络优先级别，当物理网卡带宽拥塞时，确保高优先级的关键业务能够分配到尽可能多的网络I/O资源；
15、虚拟交换机能够作为DHCP Server，为虚拟化环境中的虚拟机自动分配IP地址，并以图形化的方式显示IP地址池分配情况；
16、配置超融合管理软件授权≥18C，配置计算虚拟化软件授权≥18C，配置存储虚拟化软件授权≥18C，配置软件技术支持服务≥3年；
	台
	1

	5
	核心区域-超融合服务器
	1、机架式服务器，2U高度，配置原厂安装导轨和安全面板；
2、配置国芯处理器≥2颗，主频≥2.7GHz，单颗CPU物理核数≥32核，单颗处理器≥64线程；
3、配置64GB DDR4-3200内存≥8根，内存槽位≥24个；
4、配置480GB 6G SSD硬盘≥2块，配置3.84TB PCIe NVMe SSD硬盘≥2块，配置18TB 6G SATA硬盘≥12块；
5、配置12Gb 2端口SAS RAID卡≥1块，支持Raid0/1/10/5，缓存≥2GB，配置数据保护模块；
6、配置千兆电口≥4个，配置万兆光口≥6个（含光模块）；
7、配置1300w热插拔交流电源≥2块，配置热插拔风扇模块≥4块；
8、支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志；（提供截图证明）
9、▲支持3D温度海洋形式展示各组件温度传感器的分布图，可让用户直观感知服务器整体温感状态；（提供截图证明）
10、配置3年质保服务；
	台
	6

	6
	DMZ区域-超融合服务器
	1、机架式服务器，2U高度，配置原厂安装导轨和安全面板；
2、配置国芯处理器≥2颗，主频≥2.5GHz，单颗CPU物理核数≥16核，单颗处理器≥32线程；
3、配置32GB DDR4-3200内存≥8根，内存槽位≥16个；
4、配置480GB 6G SSD硬盘≥2块，配置3.84TB PCIe NVMe SSD硬盘≥2块，配置8TB 6G SATA硬盘≥12块；
5、配置12Gb 2端口SAS RAID卡≥1块，支持Raid0/1/10/5，缓存≥4GB，配置数据保护模块；
6、配置千兆电口≥4个，配置万兆光口≥6个（含光模块）；
7、配置1300w热插拔交流电源≥2块，配置热插拔风扇模块≥4块；
8、支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志；（提供截图证明）
9、▲支持3D温度海洋形式展示各组件温度传感器的分布图，可让用户直观感知服务器整体温感状态；（提供截图证明）
10、配置3年质保服务；
	台
	3


妇幼医院院内网络设备

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	内网核心交换机
	1、符合自主可控要求，关键芯片国产化，芯片、CPU等关键器件国产化；
2、标准插槽式交换机，主控槽位≥2个，交换网板槽位≥2个，业务槽位≥6个；
3、交换容量≥102Tbps，包转发率≥76000Mpps，以官网最小值为准；
4、交换机支持堆叠技术，支持≥4台设备横向虚拟化成一个整体，堆叠延迟小于2us；（提供第三方权威机构测试报告）
5、支持一虚多技术，通过该功能可以实现创建、删除、单板划入、单板划出交换机的特性，最大支持9个虚拟交换机；
6、支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理；
7、MAC表项≥1M，学习速率≥83K/S；IPv4 FIB ≥3M，IPv6 FIB ≥1M；
8、▲内置智能图形化管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级；（提供第三方权威机构测试报告）
9、支持TAP能力，可支持TAP同源同宿功能，支持TAP基于端口的M:N模型功能；（提供第三方权威机构测试报告）
10、配置主控引擎≥2块，配置交换网板≥2块，配置交流电源模块≥2块，配置万兆光口≥48个，配置千兆电口≥48个；
11、配置万兆多模光模≥16个；
12、配置3年质保服务；
	台
	1

	2
	外网核心交换机
	1、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准；
2、符合自主可控要求，关键芯片国产化，芯片、CPU等关键器件国产化；
3、配置千兆电口≥28个，配置10G光口≥8个；
4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1/v2/RIPng，支持OSPFv1/v2/v3；
5、支持BGP4/BGP4+ for IPv6，支持IS-IS/IS-IS v6，支持VRRP/VRRPv3；
6、接口扩展槽位≥1个，支持扩展防火墙等安全业务插卡；（提供证明材料）
7、配置热插拔风扇模块≥2块，配置交流电源模块≥2块；
8、配置3年质保服务；
	台
	1

	3
	接入交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps，以官最小值为准；
2、符合自主可控要求，关键芯片国产化，芯片、CPU等关键器件国产化；
3、配置千兆电口≥48个，配置万兆光口≥6个；
4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIPv1/v2/RIPng，支持OSPFv1/v2/v3；
5、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；
6、配置万兆单模光模块(1310nm,10km,LC)≥2个；
7、配置3年质保服务
	台
	20

	4
	机房专用精密恒温系统
	制冷量：7kw(24℃—50%)；风量：2400(m3/h)；标配EC风机，上送风、前回风；三相供电
	台
	1 

	5
	机柜
	600*600*2000mm标准机柜
	台
	2 

	6
	六类网线
	六类4对非屏蔽双绞线
	箱
	7 

	7
	网络改造升级服务
	1、交换机设备安装服务；
2、综合布线安装服务；
3、整体网络规划及改造服务；
4、恒温系统安装服务及辅材；
5、标准化机房改造；
	项
	1


维吾尔医医院机房升级

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量

	一
	机房
	

	1
	微模块机房
	1、27台标准的安装机柜，尺寸：600mm×1200mm×2000mm。每台机柜配置2块层板，2对导轨，10块1U塑胶盲板，门锁、安装组件等。
2、机柜采用高强度 A 级优质碳素冷轧钢板；主要承载重部件所使用钢板厚度为1.2mm～ 2.0mm，机柜静态承载能力需通过不小于2400kg测试。（提供第三方机构检测报告）
3、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜需带载500kg测试通过9级烈度结构抗地震考核。
4、机柜前后均为通风网孔门，开孔率≥75%；
5、服务器机柜、配电柜、精密空调结构架构统一，工程界面统一，方便安装维护；
6、为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密配电柜、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌。
7、本项包含1套冷通道密闭系统（通道天窗、端门、控制器）
8、根据标准化机房建设需求本项包含静电地板、微孔铝扣板、玻璃隔断、机房墙面彩钢板、不锈钢踢脚线、防火门等配套辅材。
	套
	1 

	2
	机房安装服务
	1、设备安装：完成27台机柜、双排冷通道密封组件(通道天窗、端门、控制器等)、微模块动环管理系统(含传感器、摄像机等)、供配电系统(UPS主机、蓄电池、配电柜)、制冷系统、消防系统(七氟丙烷灭火装置、气体灭火控制器)等设备的上架、固定及接线。

2、线缆敷设：敷设六类屏蔽双绞线、室内外光缆、电源线(UPS输入电缆、PDU输入电缆、主干电缆等)、防雷接地线等，要求线缆分类绑扎，标识清晰，符合《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016。

3、配套组件安装：完成顶面微孔铝板吊顶、陶瓷抗静电地板铺设、墙面处理、防雷接地系统(紫铜排、等电位箱)、及照明系统(LED灯具、应急灯)的安装调试，根据现场实际情况进行的机房隔墙拆除及新砌隔断等。
	项
	1 

	3
	机房搬迁服务
	1、对现有信息系统的现状进行详细梳理，梳理清楚现有机房内设备状况、设
备和应用之间的对应关系、设备连接关系、信息点状况、信息系统架构、应用关
联关系、网络设备连通性要求等基础信息，形成当前 IT 系统的详细勘察报告，
为机房设备搬迁及后期系统的维护提供重要的基础信息。
2、结合搬迁按设备类型、网络分区、功能分区、业务分区、设备热量排放、供
电容量等规划来进行设备和网络部署。
3、搬迁服务的内容：所有相关设备，包括服务器、存储、网络、平台的上架、
搬迁、改造、优化、重构，以及所需的的设计、实施、安装调试。
4、项目中涉及到的所有辅材，如光模块、光纤线、电缆、网线等由中标方提供。
5、通过应用关联分析、业务影响分析、风险分析，制定安全有效的整体搬迁
策略，缩小业务影响范围，减少业务中断次数与时间，规避搬迁风险，保障网络
的可用性；制定充分、细致的搬迁实施方案，提供与搭建应急响应环境，进行充
分详细的准备工作，根据搬迁策略，将网络系统顺利搬迁至新机房。
6、充分分析网络运行情况和存储、安全设备等各种关联设备分批次、有计划的
搬迁。
7、对现有机房内的线路以及设备进行梳理和优化，参照现有网络环境情况，合
理规划改造 IP 资源、设备资产统计、对重要数据进行备份、设备及线路进行冗
余、规范机房线缆标识、强弱电线线缆分类、拆除老旧设备。
	项
	1

	二
	电源系统
	

	1
	UPS
	模块化UPS主机
尺寸：600(W)*1100(D)*1475(H)mm,30U
系统：180KVA,电池节数32/36/40节可调，带集中旁路模块、控制模块，支持热插拔功能,支持并机。
可插模块数：6个
可插模块规格：30KVA
本次配置3台功率模块
30KVA/30KW，三进三出，输入功率因数0.99,尺寸：440(W)*650(D)*132(H)mm,3U
	套
	1 

	3
	阀控铅酸蓄电池
	200AH/12V,普通型，ABS,长*宽*高：522*240*221mm,总高226mm。
电池连接铜排或线缆,按节计算,适用于100~300K电池配置
	个
	40 

	5
	电池架（D款）
	适配D款电池，32节200AH-12V电池架，1350(L)*1200(W)*1450mm(H)  
	套
	2 

	6
	电池开关箱
	适用于电池架，400A/4P，带脱扣功能
	个
	1 

	7
	电池组汇流箱
	内置630A汇流铜排3根，最多支持4路电池接入，2路输出
	台
	1 

	三
	智能配电系统
	

	1
	PDU
	32A输入：12*10A+4*16A国标防脱插座,带接线盒、指示灯，上进线，黑色，A路
	套
	12

	2
	PDU
	32A输入：12*10A+4*16A国标防脱插座,带接线盒、指示灯，上进线，黑色，B路
	套
	12

	3
	工业连结器
	32A三孔工业连接器，含公头和母头
	套
	24

	4
	精密配电柜
	600(W)*1200(D)*2000(H)mm/C级防雷器/带RS485接口/全电量监控，2*（总输入250A/3P/1个，输出32A/1P/24个，防雷1套(带空开）），铜排一批，智能电表触摸屏及电量采集等，电流互感器一批，开关器件。
	台
	1

	5
	配电柜
	现场定制
	台
	1

	四
	制冷系统
	

	1
	室内列间专用精密恒温系统
	1、室内机应由高效直流变频压缩器、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分离器、加湿器、储液罐、干燥过滤器等主要部件组成。尺寸600mm*1200mm*2000mm，需与机柜尺寸一致，制冷系统采用行级近端制冷形式，风冷设备采用变频节能技术降低能耗。
2.单台总冷量≥40.5kw，风量≥8200m3/h
3、控制器：≥7寸TFT真彩触摸屏，人机界面友好，操作便捷。
4、直流变频EC压缩机，让机组拥有很高的能效比，在标况压缩机额定频率时，机组能效达到3.5以上。
5、制冷剂：采用环保高效的制冷剂。
6、为保证维修的专业性，制造商需提供中国制冷设备维修安装企业A类I级及以上资质。
7、具有压缩机保护、风机告警、温湿度传感器失效报警、漏水告警等保护功能。
8、为保证机房绿色节能，降低机房PUE，行级应采用先进可靠的技术手段（送风控制或回风控制、多台系统智能群控等）实现制冷系统能耗降低。
9、制造商应在国家企业技术中心名单中。

10、制造商通过质量管理体系认证、有害物质过程管理体系认证、温室气体核查声明认证。
11、具备信息记录功能：整机及部件运行时间；500条历史告警记录；机组的所有操作动作。
12、为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密配电柜、机房专用精密恒温系统、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌。
	台
	2 

	2
	机房专用精密恒温系统
	制冷量：7kw(24℃—50%)；风量：2400(m3/h)；标配EC风机，上送风、前回风；三相供电
	台
	2 

	五
	环境监控系统
	

	1
	监控平台软件
	B/S架构、提供首页门户、实时监控、报表管理、权限管理、报警管理、数据管理、时间组管理、系统管理等功能
	套
	1 

	2
	数据采集器
	ARM架构、16*485，12V/500mA，1-6口RS232复用； 
12*DI，12V/100mA； 
4*DO，12V/500mA；
2*LAN，2USB；
2 组，DC12V/2A，2芯接线端子
双电源输入AC220V，DC240
安装尺寸：1U机架;
	台
	1 

	3
	传感器
	包含：

一、温湿度传感器7个

供电电源：DC 12V，

测量范围：温度：-20℃~80℃、湿度：0～100%rh；

测量精度：温度：±0.1℃；湿度：±3%rh；

输出接口：RS485（RJ45接口）；

显    示：数码显示；

最大尺寸：86mm×86mm×30mm

二、漏水传感器12套

非定位式、5M长度

三、光电感烟探测器7套

工作电压：DC 12V；

探测方式：光电；

安装方式：吸顶安装；

输    出：继电器常开／常闭；

尺    寸：φ112*41mm；
	套
	1 

	4
	报警系统
	短信报平安功能，实时短信方式发送告警信息
声光报警器：防火ABS阻燃外壳，红色或蓝色可选；声压(VDC)：110±3，数量(pcs)：100
	套
	1 

	5
	监控系统
	一.网络摄像机8台；

传感器：≥1/2.8英寸CMOS,

像  素：≥200万(1920x1080)@25fps；

焦  距：2.8mm；

供  电：支持DC12V/POE供电方式；

红外距离：≥50米；

二.8路网络硬盘录像机1台

1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；

4个内置SATA接口；

1个千兆以太网口；

1个电源接口，DC 12V，

监控硬盘≥8T容量
	套
	1 

	6
	人脸门禁一体机
	≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）；
含5张IC卡
	个
	2 

	7
	一体化显示单元
	≥31寸、运行内存：2GB、EMMC：8G、CPU:RK3288，GPU：ARM Mali-T764 ，分辨率：1920*1080，安卓系统
	台
	1 

	六
	机房气体消防系统
	

	1
	柜式七氟丙烷灭火系统
	1、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。
2、电磁阀工作电压：DC24V。
3、启动电流：1～1.5A。
4、喷射时间：≤10S。
5、使用环境：温度：0℃～50℃。
6.此次配置1套40L气罐；2套90L气罐；泄压装置2套；气体灭火控制器1套；紧急启动按钮2个；声光报警器4个：气体喷洒指示灯2个；感烟探测器8只；感温探测器8只及安装
	套
	1 

	七
	机房配套电缆
	

	1
	电缆
	机房配套电缆：

1.机柜电缆 zrvvr3*6mm²国标电缆 370米

2.市电输入线缆 zrvvr4*120+1*70mm²国标电缆 110米

3.机房专用精密恒温系统输入线缆 zrvvr4*70+1*35mm²国标电缆 110米

4.ups输入输出线缆 zrvvr4*150*1*95mm²国标电缆 60米

5.电池连接线 zrvvr1*180mm²国标电缆 90米

6.机房专用精密恒温系统线缆 zrvvr4*16+1*10mm²国标电缆 100米

7.机房专用精密恒温系统信号线缆 zrvvr3*2.5mm²国标电缆 125米
	批
	1 


三、商务要求
1、技术参数中加“★”的肺结节CT影像辅助检测软件、骨折CT影像辅助检测软件、冠状动脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件须提供第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，提供产品注册证复印件并加盖公章；不允许负偏离，负偏离作无效投标处理。加“▲”的为重要指标，及其他一般参数，出现负偏离扣分。
2、（1）本次系统招标涉及到软件系统的相关业务数据均需与现有健康莎车平台进行数据交互，满足健康莎车的数据采集要求，提供必要的接口和系统改造，须与健康莎车平台系统对接，改造和对接过程中产生的费用均由中标单位承担。

（2）莎车县妇幼保健计划生育服务中心医院中的心电信息系统必须和莎车县医共体平台的心电诊断平台对接，接口费由中标公司承担。

（3）莎车县妇幼保健计划生育服务中心医院中的pacs系统必须和莎车县医共体平台的影像诊断平台无缝对接，实现远程报告，接口费由中标公司承担。

（4）为保证医共体平台的互联互通，本次莎车县妇幼保健计划生育服务中心医院的HIS系统、电子病历系统、须在现有医共体信息平台上构建。与医共体现有系统互联互通，接口费由中标公司承担。

（5）为保证业务系统准确性，援疆三降低一提高展示系统必须能够与健康莎车平台做到无缝对接，从平台获取数据，接口费由中标公司承担。

（6）为保证业务系统准确性，从业人员健康证管理系统必须能够与健康莎车平台做到无缝对接，从平台获取数据，接口费由中标公司承担。

（7）为保证业务连续性，数字化预防接种门诊系统需与自治区免疫规划信息管理系统互联互通，接口费由中标公司承担。（1-7项提供承诺函）
四、供货期及付款方式
1、建设期限：签订合同后6个月内建设完成正常使用。
2、建设地点：莎车县及36家基层卫生院。
3、付款方式：签订合同后付30%，硬件到场验收完成后付40%，初验通过后支付15%，终验完成后支付15% 。
4、质保期限：硬件部分质保期：三年，软件部分质保期：一年。
五、售后服务及其他要求

1、备件、技术及维修、培训服务要求

投标方若中标须随时提供设备调试及维修等相关服务。提供现场技术培训，确保使用人员能够熟练、正常操作设备各项功能。

2、质保期及维保要求

质保期内，设备及系统出现任何故障，均由中标供应商负责维修保养，并免费更换所有损坏零配件。质保期内，供应商须安排工程师定期回访、维护、检查及免费升级，医院不承担任何费用。

3、报价包含内容

报价为总价包干，包含设备费、运输费、安装费、税费、质保费等所有相关费用，医院不再另行支付任何费用。

4、系统接口要求

设备如需与医院信息系统对接，中标方须免费提供接口及相关对接服务，医院不承担任何额外费用。

5、安装现场改造要求

设备安装过程中如需对医院房屋进行改造、拆修等，均由中标方负责施工，并恢复原状，所有费用由中标方承担。

6、违约责任

中标人未按本招标文件及合同约定履行义务（包括但不限于设备质量、质保服务、培训、安装调试、系统对接、配套设备、现场改造、免费维保等），均视为违约。医院有权暂缓验收、暂缓付款，并书面责令中标人限期整改；逾期未整改或整改不合格的，医院有权单方面解除合同、没收履约保证金，并追究中标人相应违约责任。由此造成的一切损失、费用和法律责任，均由中标人自行承担。

如有未尽事宜或收到设备参数不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。
7、所招产品的质量要求
本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。
第六章 评标方法和标准
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、开标时间及地点
本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）组织开标、开启投标文件解密，所有投标人均应当准时在线参加。

二、在线解密
投标人请在投标截止时间前上传投标文件，开启时间到系统将开启解密流程，请随时留意开标进度，确保正确签章。

三、会场纪律

 严格工作纪律：与会工作人员必须各司其职，严格自律，自觉接受监督，杜绝徇私舞弊现象发生，一经发现，按相关纪律规定进行处理。

政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

四、评审过程的保密性

依据《中华人民共和国财政部令第87号》第六十六条执行（采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场）。
所有与本次招标采购有关的人员，均不得向投标人及与本次采购项目无关的其他人员，透露与本次采购有关的资料以及授予合同的意见等。

在招标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。
五、开标报价记录

开启已解密的投标人的报价，并【开启签字时段】，投标人对开标纪录进行在线签章确认。
六、资格审查
资格审查是指审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

本项目为电子招投标，投标人须按照本公开招标文件资格审查表的要求，将资格证明材料在制作电子标书时对应上传。标书信息开启后，首先由采购人或代理机构依法对投标人的资格证明文件进行审查，审查结束公布投标人的资格符合情况。资格审查未获通过的投标人，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。采购人对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

七、评标

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
八、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。审查内容详见符合性审查表，未通过符合性审查的，不进入下一项评审。
九、技术评审

评标委员会对投标人电子投标文件技术部分根据招标文件要求进行评审，最终得出技术部分评分。

十、报价评审

商务技术评审结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

十一、结果汇总

在满足招标文件所要求的必要合格条件的前提下，根据招标文件的评分办法，对最终报价得分与商务技术部分评分合计推荐中标候选人。
十二、澄清和答疑

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

十三、如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

（3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。        

（4）投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

（5）投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（6）投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（7）投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（8）投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

（9）所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（10）投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（11）投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（12）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（13）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（14）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（15）如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

（16）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
十四、综合评分

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
十五、推荐成交候选人
评审小组将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐成交候选人；评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人；推荐得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。
十六、确定中标或者成交投标人
采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交投标人，即同意评审小组推荐意见。 

采购人或者采购代理机构应当在中标投标人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时向中标投标人发出中标通知书，并将招标文件随成交结果同时公告。

十七、合同签订
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内（具体时间与采购人约定），与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

十八、退还保证金
采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的投标保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标投标人的投标保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（五）招标文件规定的其他情形。
十九、政府采购政策落实
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。（本项目不接受联合体）
本项目是否专门面向中小企业：否。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

二十、对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无   
投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

投标人为提供服务在招标中伴随招标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标人所投产品应优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品。

二十一、同品牌处理办法
本项目采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格复核、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
资格审查表

	评审内容
	投标人名称及审查情况

	
	1
	2
	...

	1
	提供有效期内的营业执照；
	
	
	

	2
	法定代表人投标提供法人身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书；
	
	
	

	3
	（1）若投标人为经销商，提供有效期内的《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》（2）若投标人为生产厂家则提供有效期内的《医疗器械生产许可证》；
	
	
	

	4
	提供近六个月内任意一个月的社保凭证（成立不足一月的除外）；
	
	
	

	5
	提供近六个月内任意一个月的完税证明（成立不足一月的除外）；
	
	
	

	6
	提供2024年或2025年任意一年财务审计报告（成立时间未满12个月的新公司提供近3个月内任意1个月的银行资信证明）；
	
	
	

	7
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	

	8
	参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
	
	
	

	9
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动（开标现场查询核实）；
	
	
	

	10
	缴纳投标保证金有效打款凭证或保函。
	
	
	

	结论：（通过/不通过）
	
	
	


说明：上述各项中如有一项为不符合，则结论为不符合，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过资格审查，资格审查小组将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。资格审查小组对某一分项评审认为不符合时，必须要写明原因。

投标文件最终符合与否，以所有资格审查小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。未通过资格审查的投标人不进入评审；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评审。

符合性审查表

	评审内容
	投标人名称及审查情况

	
	1
	2
	3
	…

	1
	投标文件按招标文件要求编制、签署、盖章；
	
	
	
	

	2
	投标文件记载的招标项目完成期限未超过招标文件规定的完成期限；
	
	
	
	

	3
	未与其他供应商围标串标；
	
	
	
	

	4
	投标有效期满足招标文件要求；
	
	
	
	

	5
	投标报价未高于采购预算价；
	
	
	
	

	6
	评审小组认为投标人的报价未明显低于其他通过符合性审查的投标人报价且符合招标文件要求；如有可能影响履约的，投标人是否按照规定证明其报价合理性；
	
	
	
	

	7
	商务条款是否有偏离情况的，投标人是否对招标文件所列的所有内容进行投标；
	
	
	
	

	8
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	
	
	
	

	9
	满足招标文件中规定的其他实质性要求的；
	
	
	
	

	10
	未存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
	
	
	
	

	结论：（通过/不通过）
	
	
	
	


说明：上述各项中如有一项为不符合，则结论为不符合，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过符合性审查，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。评标委员会对某一分项评审认为不符合时，必须要写明原因。

投标文件最终符合与否，以所有评审小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。未通过符合性审查的投标人不进入评审；通过符合性审查的投标人不足三家的，不得评审。


	综合评分表

	序号
	评审内容
	分值
	评分标准

价格：30分   技术：48分   商务：22分

	价格部分（30分）
	投标价格
	30分
	完全满足招标文件参数的投标报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

评分标准=（评标基准价/有效投标报价）*最大分值，其中：评标基准价=最低投标报价

有效投标报价=投标报价（若存在价格评审优惠的场景，此处投标报价为进行相应价格评审优惠后的价格，最终以评标结果为准）

注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

	技术部分（48分）
	性能指标
	33分
	针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求得33分。带“★”标志的为核心指标，须提供第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，未提供的作无效投标处理；带“▲”标志的参数为重要指标，每有一项不满足招标文件技术参数要求的扣1分（提供产品参数或功能的证明材料）；其余参数指标每有一项不满足招标文件技术参数要求的扣0.5分（提供产品参数或功能的证明材料），扣完为止。

注：提供产品参数或功能的证明材料（例如：功能截图、检测/检验/测试报告、厂家认可的其他证明材料等）。

	
	软件类实施方案
	4分
	投标人针对本项目的情况编制详细的软件类实施方案，各阶段计划明确、措施完整、方法适用，项目组织保障方案、项目实施组织架构、项目建设管理机制切实可行（包含但不限于）：①需求调研；②系统设计；③系统开发；④系统测试；⑤系统安装部署；⑥系统试运行；⑦系统推广；⑧系统维护。以上8项内容完整且完全满足项目要求得4分，每缺失一项内容扣0.5分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.2分，扣完为止。

	
	总体设计
	8分
	投标人针对本项目的情况编制详细的“与健康莎车互联互通总体设计方案”，方案各项内容完整、清晰、可行，且完全满足项目要求（包含但不限于）：①方案合理性：提供的总体设计方案合理，技术架构等逻辑清晰可行；② 可落地性：方案具备明确的可落地性，提供具体的落地路径，提供佐证材料；③ 数据对接能力：具备完整的数据对接能力，能够支撑与“健康莎车”平台、莎车医联体平台及医院现有各类系统的数据无缝对接；④ 业务对接能力：能够将业务功能嵌入上述平台及系统，实现业务流程的无缝协同、界面集成或功能调用，不依赖独立跳转或重复录入。以上4项内容完整且完全满足项目要求得8分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。

	
	质量管理方案
	3分
	投标人针对本项目的情况编制详细的质量管理方案（包含但不限于）：①质量管理目标、质量计划、质量管理措施、技术方法；②质量控制流程、质量检查与验收机制、质量问题整改与跟踪措施、人员质量责任落实及质量培训；③进度与质量协同保证措施，能保证本项目按照计划高质量完成。

以上3项内容完整且完全满足项目要求得3分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。

	商务部分

（22分）
	实施能力
	3分
	投标人针对本项目的情况编制详细的实施方案（包含但不限于）：①新机房建设；②老机房搬移；③医共体超融合安装。以上3项内容完整且完全满足项目要求得3分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。

	
	售后服务能力
	4分
	投标人针对本项目的采购需求制定售后方案（包含但不限于）：①售后服务场所设立情况；②响应时间、到场时间、日常维修及保养服务方案；③售后承诺及退换货承诺；④紧急故障处理预案及故障维修响应时间。以上4项内容完整且完全满足项目、可实施性强的要求得4分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。

	
	培训能力
	3分
	投标人针对本项目的情况编制详细的培训方案（包含但不限于）：①培训方式、培训时间、培训地点、培训产品基本原理（含操作使用和保养维修）；②专业技术培训人员定岗定责；③培训目标、成果。以上3项内容完整且完全满足项目要求得3分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。

	
	项目团队
	8分
	投标人根据本项目特点提供拟投入本项目专属团队成员：
1、拟投入本项目的专属团队人员具备信息系统项目管理师（或系统分析师、系统架构设计师、系统规划与管理师）的，每提供1人得2分，满分4分。

2、拟投入本项目的专属团队人员具备系统网络工程师（或软件设计师、数据库系统工程师、PMP证书）的，每提供1人得1分，满分4分。

注：上述人员提供身份证明、人员合同，不提供或提供不全不得分。

	
	业绩
	4分
	投标人提供本公司（2023年4月至投标截止之日，以合同签订日期为准）类似项目业绩（应用平台类或软件开发、运维服务类等项目业绩）。每提供一份得2分，满分4分。

注：证明材料包含完整合同或中标（成交）通知书，不提供或提供不全、不清晰导致专家无法判断均不得分。


2026年上海援建莎车县医疗基础设施设备提升（医共体数字医疗能力提升）项目
项目编号： XJYS-GK-2026-011

第三册

第七章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额（含税）小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有，含税）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   

（4）甲方每批次付款前，乙方均应向甲方开具等额有效的增值税发票，否则甲方有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，且不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

（5）乙方负责所有材料的安装、调试，以及所有所需配套设施的供应、安装、调试（包括所有费用），除本合同约定的价款外，甲方不再就本合同的履行支付任何费用。

（6）甲方以银行转账方式支付至本合同乙方指定账户，乙方应对其所提供的账户信息的准确性、安全性、可靠性负责：

账户名称：

账号：

行号： 

开户行：

若乙方指定收款账户信息有变更的，乙方须提前3日以书面形式通知甲方。若因银行过错或乙方未及时书面通知甲方或乙方提供的账户信息有误导致货款无法进账、支取、承兑、支取延迟，责任由乙方自行承担。

（7）如果乙方有任何违约行为或造成任何损失，甲方有权从合同价款中直接扣除违约金或损失，若扣除的合同价款不足以弥补甲方损失，乙方应予以补足。如乙方须额外向甲方支付费用，相关款项将由乙方在接到甲方的书面通知和此类赔偿的证明文件后1个月内向甲方支付，否则乙方需以应付而未付的金额为基数，按年利率4%向甲方支付违约金。

合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

甲方对交货地点有变更的，可以在送货前   日内通知乙方，乙方应当按照甲方最后一次通知的地点完成交货。非甲方原因导致乙方错送地点，由乙方承担逾期交货的责任及一切损失。

合同所涉产品或材料毁损、灭失的风险在实际交付甲方，经甲方初步验收合格之前由乙方承担。

乙方应在产品装运后24小时内以传真或邮件等可即时通讯的书面形式将合同号、产品名称、规格、数量、发票金额、运输工具及启运时间通知甲方负责人（加盖乙方公章），并将与该产品有关的技术资料应随同货物一并交付，如未一并提供则视为乙方未完全履行基于本合同项下义务，甲方有权延期付款直至乙方提供，甲方不因此承担任何责任。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                              

（6）该履约保证金在乙方履行完毕基于本合同项下所有义务后15日内无息返还（采用保函形式的退还保函原件）。但，在甲方完成最终验收合格之前，乙方未履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从该履约保证金中扣除，当该履约保证金不足以扣除的，甲方有权从任何一笔需向乙方支付的货款中扣除；当该履约保证金有剩余的，则由甲方退还剩余的履约保证金。                 

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
履约验收程序：乙方应根据本合同及组成文件的要求，在满足国家、地区及行业要求的前提下，严格按照甲方提出的技术参数和标准要求完成供货及其他基于本合同项下的义务； 

履行要求①每批次制作货物的尺寸及使用材质与甲方提供和要求的技术参数一致；②乙方设专人（即项目总负责人）负责对接此项工作，做到随时联系随时有回应；③乙方需于动工前24小时提交小样，经甲方书面确认后方可制作。

（6）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（7）履约验收标准：                                         

（8）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（9）履约验收其他事项：乙方交货时，应同时提供加盖公章的《随货同行单》等单据材料，确保核查、签验工作的顺利进行。货到甲方指定点后，由甲乙双方共同对全部货物的外包装、数量、规格、外观等按照招标文件、甲方及本合同要求进行初步验收，如乙方未到现场，甲方将不予收货或对相关材料的质量进行验收，验收结果以甲方出具的验收报告为准。所产生的一切费用及后果由乙方承担。同时乙方明确初步验收结果只代表着对无需安装产品、材料的数量和外表面验收结果，需安装的产品只有经甲方最终验收通过方视为甲方对乙方所供货物质量的认可。当出现损坏、数量不齐全等问题时，乙方负责解决。

①初步验收：甲方对交付及安装货物的货物标识、品牌型号、随附资料、货物数量及包装等进行确认，并在合同货物到货（无需安装的货物）或安装完成后达到预定可使用状态（需安装的货物）时进行初步验收并书面签收。初步验收不合格的，甲方可当场拒绝收货，并不因此延长收货期限。甲方拒绝接收货物的，由此造成的一切不利后果均由乙方承担。

②最终验收：货物安装完成后达到预定可使用状态后进入60日的试用期，乙方保障甲方在此期间连续稳定运转，试用期满后两个月内进行最终验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，甲方无异议且出具最终验收合格证明文件，则视为验收合格。试用期内甲方提出异议的，乙方应当在接到异议通知后24小时内完成完成相关补救措施，逾期未完成的则试用期限相应顺延。试用期间经乙方补救无效后，乙方需在甲方要求期限内更换全新同一品牌型号材料，材料经更换后试用期重新计算。

（10）验收时如甲方发现乙方所供货物或履行的合同义务不符合本合同规定，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，用作进行相关补救措施或寻求相关权利救济的有效证据。甲方对乙方补救措施的实施及时限具有决定权，由此产生的有关费用及损失由乙方承担，补救措施实施完毕后，重新按照相关要求组织验收。

（11）如果合同所涉非工程类的产品或材料在运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应于事故发生后3日内完成换装，换货的相关费用由乙方承担。

（12）如有需退换货情形，乙方应在收到甲方通知后7日内将相关货物自行带离甲方指定区域，否则视为乙方对相关货物的遗弃，甲方有权自行处理且不承担任何责任。

（13）因货物质量问题发生争议时，由甲方所在地的质量技术监督部门或质量检测机构进行鉴定。项目符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

本合同正文不详之处，以招标文件、投标文件及招标会议上的答疑记录为准，招标文件、标前会纪要、中标通知书等为本合同的正式组成部分，具有同等法律效力。

6.送达条款

本合同签署处载明的约定送达地址系双方文件往来、法院送达诉讼文书的地址，因载明的约定送达地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

7.合同生效

本合同自经甲方法定负责人、乙方法定代表人或各自授权代表签字，并加盖公章或合同专用章后生效。

8.附则
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日，本合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。授权代表人签署本合同的须出示具有法律效力的书面委托书证明和身份证明（加盖公章）作为本合同附件。

合同订立地点：                           

双方应严格遵守以上合同条款、如合作中遇未尽事宜，需经双方友好协商达成一致，并以书面形式经双方签字作为合同附件，该附件与合同具有同等法律效应。

本合同正文为清洁打印文本，对本合同的任何修改和补充均须经甲、乙双方以书面形式由双方签署和作出，否则不构成对本合同的有效修改。

甲方指定          （联系方式：           ）为联络人；乙方指定          （联系方式：           ）为联络人。甲乙双方所指定联络人为本合同履行所做出的任何意思表示及所签署的任何文件均代表甲乙双方的真实意思表示，如需更换联络人或其联系方式甲乙双方均需提前三日以书面形式告知相对方，否则造成的一切不利后果均由未按约告知方自行承担。

（以下为本合同签署处）

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、质量证明及其他与商品质量有关的资料，如未提供则视为乙方未提供相关货物。并且乙方交付产品时还应一并向甲方交付供货清单，供货清单须经甲方验收代表与乙方共同签字，作为后续结算的凭证。

2.乙方提供的产品或材料必须符合国家、地区、行业规定的相关标准，若乙方提供的产品或材料不符合合同约定或甲方要求，乙方应无条件包退包换货，并对由此引起的合理索赔及相关损失负责任。

3.乙方应对所供合同货物进行妥善包装，使之能承受所采用的运输条件，确保货物不受任何损伤或损坏。乙方应在包装物外表刷有明显的收货人、收货人地址、合同号等字样，并应按相关规范在包装物外侧标明“勿倒置”、“防雨”、“小心轻放”以及其他适用的国际通用标志。

4.乙方应就所提供货物及本合同的履行承担全部责任，确保所提供产品或材料的权属清楚。为本合同的履行，乙方不得侵害他人的合法权益，如产生发生任何纠纷或安全事故，则全部责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费。

5.乙方应在将产品移交甲方之前或同时，将与该产品有关的全部法律证件提交甲方审核确认。如乙方所供货物为原装进口产品的,应提供相关的进口证明文件。经甲方审核认为上述文件不全或存在瑕疵的，甲方有权拒绝支付货款。甲方对上述文件的审核并不解除乙方对产品所负的权利担保责任。

6.不管甲方是否根据本合同对乙方所供产品进行了检验，也不管检验结果如何，都不能解除乙方对所供产品本身及质量缺陷所应承担的责任。

7.乙方负责所有产品的运输、装卸及安装、装饰等工作，且承诺所提产品的技术标准符合国家与行业规定，提供的产品是全新、未经使用过的，完全符合甲方所需产品所需产品技术、性能要求。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	1.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任（包括但不限于运输费、装卸费、保险费）。

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	陆运(  空运(
运输风险：货物风险自甲方验收合格后，转移至甲方。

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	货物质保期为   个月，自到货验收合格或最终验收合格之日起算，在此期间凡属货物质量缺陷的，乙方必须进行更换并承担一切费用（包括人工、运输等费用）。更换后的货物需重新进行验收且质保期应重新计算。

质保期内，如出现任何质量问题，或因质量问题造成任何损失，乙方均应在接到甲方通知后24小时内向甲方以书面形式做出情况说明。

质保期满，乙方保证为设备终身供应零备件和正常的售后服务，不计人工费用。质保期满，如需更换配件和材料，费用另计，但不能超过甲方所在地市场成本价格。

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起30日内可以无理由退、换货。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	合同双方对本合同履行过程中所接触或获知的对方的任何商业信息均有保密义务，除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息或者事先得到对方的书面授权。该保密义务在本合同终止后仍然继续有效。任何一方因违反保密义务而给对方造成损失的，均应当赔偿对方的相应损失。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	1.乙方每次为进行维护工作后，需对维护情况及所发现的问题出具书面报告，该报告需甲乙双方签字，作为维护工作的凭据。

2.质保期内，如设备因非人为因素出现故障而造成短期停用时（“短期”指2日以内，不满1日的按1日计算），则质保期和免费维护期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期和免费维护期重新计算。

3质保期内所有因货物质量问题而产生的费用（包括但不限于维护过程中更换配件的费用）均由乙方负责

4.质保期内，乙方为甲方提供专业的售后服务。质保期内设备发生故障，乙方在接到通知后2小时内维修响应，自接到通知后6小时内到位检修，并在到位检修后24小时内处理完毕，否则乙方应于48小时内为甲方提供同等规格的备用设备。

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	到货验收：甲方应在收到货物后5个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。若乙方提供的货物不符合包装或质量标准（或双方约定），甲方应在验收后3日内通知乙方，并有权要求退货、换货或折价处理等，乙方应积极配合。因乙方所交付货物不符合本合同要求的，乙方应在接到甲方通知后3日内运回，否则视为乙方对该批货物的遗弃，甲方有权对此批货物自行处理，且不因此承担任何责任。

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、税费等。

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	若乙方提供的货物不符合包装或质量标准（或双方约定），甲方应在验收后3日内通知乙方，并有权要求退货、换货或折价处理等，乙方应积极配合。因乙方所交付货物不符合本合同要求的，乙方应在接到甲方通知后3日内运回，否则视为乙方对该批货物的遗弃，甲方有权对此批货物自行处理，且不因此承担任何责任。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方未按期履行基于本合同项下义务的，每逾期一日，乙方应向甲方偿付1000元的违约金。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	除本合同约定情形外，甲方逾期支付（申请支付）货款的，每逾期一日，甲方应向乙方日偿付合同总价0.3‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，乙方有权解除合同，且甲方应向乙方偿付合同总价1%的违约金。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	1.乙方所交货物质量违反本合同和招投标文件约定的，如果甲方同意利用应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据货物的具体情况，由乙方按甲方要求及甲方规定的时限负责换货或退货，并承担因此而产生的实际费用及损失。乙方所交货物质量或包装不符合规定达3次以上，则视为乙方无履约能力，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的30%支付违约金。

2.乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权报经政府采购监管部门，按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。

3.乙方如擅自终止或解除本合同，则须按照合同总价款的30%向甲方支付违约金。

4.未经甲方同意，乙方擅自将基于本合同项下义务转托第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价款的30%支付违约金。

5.因乙方或乙方工作人员（含指派人员）的任何不当行为或违约行为所造成的违约或赔偿责任，均由乙方承担。如因此给甲方造成损失则甲方可向乙方进行全额追偿，追偿范围包括但不限于甲方为此实际支出的费用、诉讼费、律师费等。

6.为本合同的履行，乙方不得侵害任何第三方的合法权益，否则造成的一切纠纷均由乙方自行承担。

7.除上述约定外，如乙方违反其他基于本合同项下义务，每次需按照合同总价款的3%向甲方支付违约金，违约5次以上甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的30%支付违约金

8.因相关政策或上级单位指令原因，致使甲方解除本合同的，不视为甲方违约。

9.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向 甲方人民法院起诉。在纠纷解决过程中，除争议部分外，并不影响无争议部分的履行，双方应继续履行合同中的无争议部分。守约方为实现本合同约定的权益，通过司法程序或其他手段，产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、交通费、公证费等全部费用，均由违约方承担。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责并承担由此产生的一切责任，如因此给甲方造成任何损失，则甲方可向乙方进行全额追偿，包括但不限予甲方为此实际支出的费用、诉讼费、律师费。


  








法定代表人身份证反面（人像面）





























法定代表人身份证正面（国徽面）








法定代表人身份证


正面（国徽面）











法定代表人身份证


反面（人像面）








委托代理人身份证


反面（人像面）











委托代理人身份证


正面（国徽面）









