
克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市人民医院）医疗设备一批采购

招标文件

项目编号：HYGS-ZC-2026-33
采   购   人：克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市  人民医院）
采购代理机构：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司
二〇二六年
目  录

第一章 招标公告·························3

第二章 投标人须知························6

第三章 采购需求·························38

第四章 合同主要条款·······················57
第五章 响应文件格式·······················58
第一章  招标公告

克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市人民医院）医疗设备一批采购

招标公告

	项目概况：克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市人民医院）医疗设备一批采购的潜在供应商应在新疆政府采购网获取（下载）采购文件，并于2026年05月19日16点30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：HYGS-ZC-2026-33
项目名称：克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市人民医院）医疗设备一批采购

采购方式：公开招标

预算金额：900000元

标项1：ICU设备一批采购

标项2：急诊科设备一批采购
标项3：培养箱、冷链监控设备采购

最高限价：900000元

采购需求：详见招标文件。

合同履约期限：自签订采购合同之日起30个工作日内完成供货并验收完毕
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求：（1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

（2）本项目不接受进口产品参与（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。
三、获取采购文件

时间：2026年04月28日至 2026年05月18日（每天10:00至13:30，15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

售价：0.00元

四、响应文件提交
截止时间：2026年05月19日16点30分（北京时间）

地    点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、开启
时    间：2026年05月19日16点30分（北京时间）
地    点：克拉玛依市恒隆广场A座412-1室
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 (https://www.xjca.com.cn) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路75 号（中国银行大厦11楼营业部） 或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 3039号 （市民服务中心三楼大厅） 进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

3.供应商应在投标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统 （不能用mac 或者 linux 系统） 。客户端请至新疆政府采购网 (www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。

5.供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购－开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市人民医院）
地    址：克拉玛依市克拉玛依区风华路5 号
联系方式：0990-7550251
2.采购代理机构信息

名    称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司
地　　址：克拉玛依市恒隆广场A座401-1室

联系方式：0990-6608599

3.项目联系方式

项目联系人：许林、杨童艳、徐璐琪
电      话：0990-7550251、0990-6608599 
第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市人民医院）

	2
	采购代理机构
	名    称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

地    址：克拉玛依市恒隆广场A座401室

联 系 人：杨童艳  徐璐琪
电    话：0990-6608599

	3
	采购项目名称
	克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市人民医院）医疗设备一批采购

	4
	采购文件编号
	HYGS-ZC-2026-33

	5
	最终资金来源
	财政资金

	6
	采购项目预算金额
	900000元

（标项1:17万元+标项2:57万元+标项3:16万元）

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	评审方法
	在满足采购方所需提供服务的基础上进行综合评标，汇总得分由高到低的顺序确定中标候选人。

	9
	合同履约期限
	自签订采购合同之日起30个工作日内完成供货并验收完毕

	10
	投标报价
	详见招标文件

	11
	最高限价
	900000元

（标项1:17万元+标项2:57万元+标项3:16万元）

	12
	联合体投标
	不允许联合体参加招标

	13
	采购人说明澄清的时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

	14
	分包
	本项目不允许分包和转包

	15
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	16
	投标截止时间
	2026年05月19日16点30分（北京时间）

	17
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	18
	备选方案
	不接受备选方案和多个报价

	19
	签字盖章
	竞标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章

	20
	响应文件份数
	/

	21
	响应文件封面的标注
	/

	22
	响应文件密封袋的标注
	/

	23
	递交响应文件地点
	新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

	24
	开标时间和地点
	开标时间：2026年05月19日16点30分（北京时间）

开标地点：克拉玛依市恒隆广场A座401室

	25
	中小企业划分
	本项目非专门面向中小企业采购，供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造的，给予10%的价格扣除用扣除以后的价格参与评审，中小企业行业划分为“工业”。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，“工业”从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	26
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费由中标供应商领取中标通知书前缴纳，中标供应商凭代理服务费缴纳凭证领取中标通知书。招标代理费金额为：11700元（大写：人民币壹万壹仟柒佰元整）。

标项1：2210元（大写：人民币贰仟贰佰壹拾元整）；

标项2：7410元（大写：人民币柒仟肆佰壹拾元整）；

标项3：2080元（大写：人民币贰仟零捌拾元整）。

账户名称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司克拉玛依咨询分公司

地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路339-401号（四楼）     

邮政编码：834000

开户行：昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行           

银行账号：88202221188980000027

行号：313882000131

	27
	招标文件费
	招标文件售价（元）：0元/本，招标文件一经售出概不退还

	28
	控制价
	本项目设置控制单价及控制总价，投标人报价若超过控制单价或控制总价的，做否决投标处理。

	29
	核心产品
	标项1：☑有  □无 核心产品为：麻醉硬质可视喉镜

标项2：☑有  □无 核心产品为：心肺复苏机

标项3：☑有  □无 核心产品为：无线冷链监控

	备注：本投标人须知前附表是对招标文件中的重要内容进行罗列，如与招标文件不符，应以本表为准。


二、投标须知
（一）适用范围

1.本招标文件仅适用于本次克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市人民医院）医疗设备一批采购。

2.本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及其他相关法律、法规编制。

（二）项目概况：

1.项目名称：克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市人民医院）医疗设备一批采购
2.采购范围：完成克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市人民医院）医疗设备一批采购的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试、培训等工作，向采购人提交设备技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本采购文件约定的全部内容及保修责任和义务。

3.合同履约期限：自签订采购合同之日起30个工作日内完成供货并验收完毕
4.交货地点：克拉玛依市
（三）合格的供应商应符合以下条件

本招标文件“招标公告”规定的条件；

（四）采购有关规定

1.供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.在单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号的产品有多家供应商参加采购，只能按照一家供应商计算。

4.同一标项的货物，制造商参与采购的，不得再委托代理商参与采购。

5.回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，

应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

（五）代理服务费 

本项目招标代理服务费由中标供应商领取中标通知书前缴纳，中标供应商凭代理服务费缴纳凭证领取中标通知书。招标代理费金额为：11700元（大写：人民币壹万壹仟柒佰元整）。

标项1：2210元（大写：人民币贰仟贰佰壹拾元整）；

标项2：7410元（大写：人民币柒仟肆佰壹拾元整）；

标项3：2080元（大写：人民币贰仟零捌拾元整）。

（六）公开招标

公开招标是政府采购的主要采购方式，是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜在的不特定的供应商参加投标，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商，并与之签订政府采购合同的一种采购方式。
（七）法律适用

本次招标活动及由本次投标产生的合同受中国法律制约和保护。

（八）招标文件的约束力

供应商若中标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。是采购人与中标供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

（九）其他

1.现场考察和答疑会

1.1采购人不统一组织踏勘现场，供应商应派人员自行踏勘服务现场，对服务现场和周围环境进行考察，以获取需供应商自己负责的有关投标准备和签署本工程合同所需的所有资料。  

1.2采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。供应商由此而做出的推论、理解和结论以及对采购人或采购代理机构有关问题的口头解释的推证所造成的后果均由供应商自行负责。

1.3采购人统一组织招标答疑的，各供应商应按时派人员参加，以提出与投标有关的问题，逾期责任自负。

1.4供应商提出的与投标有关的任何问题须在前附表第13项规定的投标疑问截止日期前，以书面形式加盖公章后按规定要求提交给采购代理机构（并将疑问电子版发至邮箱1229567047@qq.com）。

1.5各供应商如不在答疑会上提出自己的疑点，采购人将不个别给予任何解释。

1.6答疑会会议纪要包括所有需要回答的问题和答复，各供应商按前附表规定的发放补遗文件时间及地点领取。会议纪要将作为招标文件的补充文件，与招标文件具有同等法律效力。

2.投标有效期

2.1投标有效期为投标须知前附表规定的自递交响应文件截止之日起90天（日历日），在明确规定的有效期期限内，所有响应文件保持有效。确定中标人并合同签订后，中标人的响应文件的投标有效期至服务期结束。

2.2在特殊情况下，采购人在原定响应文件有效期内可以根据需要向供应商提出延长响应文件有效期的要求，供应商应在采购人规定的时间内对此作出书面答复。采购人的要求和供应商的答复，均需以加盖公章的书面文字传真或信函通知对方。若供应商不在采购人规定的时间内对此做出书面答复，视为同意延长响应文件有效期。

（十）提供相同品牌产品处理

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

三、招标文件说明

（一）概述

1.本招标文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目招标的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

2.供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照招标文件要求提交资料，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

（二）招标文件的构成

招标文件由招标文件总目录所列内容组成（不限于）：

1.招标公告；

2.投标须知；

3.采购需求；

4.合同主要条款；

5.响应文件格式。

（三）招标文件的澄清或修改

1.供应商对招标文件如有疑问，可要求澄清，应以书面形式（必须加盖供应商公章）送达至新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司或发至289701204@qq.com。采购人和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取招标文件的每位供应商。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。澄清内容包括所有需要回答的问题和答复，各供应商需登录新疆政府采购网政采云平台（)进行查看并下载。如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的组成部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

2.各供应商时刻关注新疆政府采购网发布的澄清、更正通知等。

3.招标文件的修改和补充

4.在递交响应文件截止日期15日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充招标文件，对招标文件的补充，采购代理机构将在新疆政府采购网政采云平台（)发布，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间15日前，以书面形式通知所有领取招标文件的每位供应商，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

6.投标人如未提交疑问（疑问范围包含招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等）则视为投标人完全接受、认可并理解招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等的所有条款及内容的各项约定、要求及条件，项目开标后，如对招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等提出质疑、异议、歧义、解释的，采购人及采购代理机构均不予接受、回复、答复。

四、响应文件的编写与递交

（一）响应文件的编写

1.供应商必须详细阅读招标文件的章、节、条款、格式等所有内容，按招标文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求及合同条款后编制响应文件。

2.响应文件的语言及计量单位

3.响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关招标的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

4.除在招标文件的项目采购需求及合同条款中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。如供应商采用其他计量单位，需事先得到采购人的同意。

5.知识产权

6.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

9.供应商如采用其所不拥有的知识产权，则在其商务报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

10.响应文件的组成：投标文件采用电子文档，投标文件应编制完整的页码目录（编制上传投标文件与相应模块对应）响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照“第三章项目采购需求”及“评审标准”提供相关的证明资料：

（二）响应文件的组成

1.商务文件：

（1）响应函（详见格式1）；

（2）商务报价一览表（详见格式2）；

分项报价明细（详见格式2-1）；

备品备件清单（详见格式2-2）；

2.技术文件：

（1）技术规格响应偏离表（详见格式3）

（2）中小企业声明函（详见格式4）；

（3）法定代表人资格证明书（详见格式5）；
（4）法定代表人授权书（详见格式6）；

（5）项目管理、服务及其它人员情况表（详见格式7）；

（6）近三年（2023年4月1日至今）同类项目业绩表（详见格式8）；
（7）资格性/符合性自查表（详见文件格式9）；

（8）政府采购领域诚信承诺书（详见文件格式10）；

（9）投标人关联声明函（格式11）

（10）有效期内的三证合一企业营业执照（复印件）；

（11）供应商根据政府采购公告中资格要求提供相应的证明材料；

（①具有独立承担民事责任的能力；

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。

其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。

自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《中华人民共和国民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民，并加盖电子签章。

分支机构根据《中华人民共和国民法典》可以参与投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件及总公司出具给分支机构的授权书。

②提供投标截止日前六个月任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）；（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表；依法免税的，须提供供应商所在地税务部门出具的相应证明。）

③提供（2024或2025年度）经审计财务会计报告或企业财务报表（至少包括资产负债表）或基本开户银行出具的资信证明。供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程复印件；

④法律、行政法规、本采购文件规定的其他条件。）

（12）其他与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料；

（13）供货方案；

（14）招标文件要求提供的其他材料以及供应商认为需要提交的材料。

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其响应文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的投标资格，若成交的，取消其成交资格。
3.响应文件格式

供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

4.投标报价

4.1供应商的商务报价应为采购人提供全部合同服务、合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件约定的所有费用的总和（包括：项目所涉及的现场调研、技术支持、售后服务、质量保修及相关劳务支出、利润、税金、保险、专家评审费及政策性规定等所有相关费用）。

4.2任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若中标，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期限延长申请。

4.3商务报价中不得包含合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件要求以外的其他内容。

4.4商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）报价包含的内容： 配合采购人完成与此服务相关的全部工作及采购需求约定的全部内容涉及的费用。

（2）供应商根据对本招标文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

（3）供应商认为需包含的其他费用。

4.5供应商应按照招标文件所附的格式完整地填写商务报价一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

5.供应商响应文件的编写

5.1 供应商应按本招标文件所规定的格式、内容等编制响应文件，响应文件须在封面清楚标明“正本”或“副本”字样，“副本”可用“正本”的完整复印件装订，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。每本招标文件装订方式应为左侧装订。

5.2 响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人在“招标文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本响应文件封面标明正本（或副本）、项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见“第五章  响应文件格式”）。

6.响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间

所有加密电子版响应文件都必须按采购文件供应商须知前附表中规定的递交响应文件截止时间之前上传至新疆政府采购网政采云平台。

6.2出现因招标文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交加密电子版响应文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

6.3供应商提交的响应文件必须唯一有效，响应文件内要求有盖章及签字的必须有盖章签字，所盖章必须是红章。

7.逾期递交的响应文件

采购人将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间后上传至新疆政府采购网政采云平台的加密电子版响应文件。

五、招标程序和评标标准

（一）评标小组

1.本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标（无需到开标现场）。投标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自投标截止时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

2.供应商登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购－开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

3.评审会议由采购代理机构组织并主持。

4.回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

（二）招标程序

评标小组将依照以下程序进行评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：

1.评审标准

1.1本项目评审采用综合评分法，严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.2评审分值：总分值为100分，其中价格分值为30分，其余部分分值为70分。

1.3评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

1.4评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商投标文件作无效处理的重点复核。

2.评标小组

2.1本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标（无需到开标现场）。投标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自投标截止时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

2.2供应商登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购－开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

2.3评审会议由采购代理机构组织并主持。

2.4在评审过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由评标小组认定其有效性。评标小组认定的无效响应文件将不进入详细评审阶段。

2.5回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

（二）评标程序

评标小组将依照以下程序进行评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查，未通过初审的供应商其响应文件将按照无效处理。

1.信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站、中国政府采购网的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
2.资格性检查

评标小组依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的资格证明文件是否齐全，以及证件有效性进行审查，以确定供应商是否具有合格供应商资格：

2.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介等）；

2.2 供应商的营业执照副本、基本户开户许可证、授权委托书，生产商或经营商资质文件（营业执照，生产许可或经营许可等复印件）；

2.3参与投标的供应商以他人的名义参加投标、串通、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加投标的，该参与投标的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

3.符合性检查

依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

3.1 响应文件内容是否齐全；

3.2 是否按照招标文件的要求签署、盖章；

3.3 响应文件是否有采购人不能接收的条件；

3.4 其他法律、法规及本招标文件规定的响应无效的情形。

4.招标过程和评标准则

4.1评标过程将按照如下步骤进行：

第一，评标小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，开发、集成人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及伴随服务等方面）进行评审。

第二，评标小组对技术方案与实施方案是否满足用户方要求进行评审。

第三，评标小组按服务需求完善，综合评标，评委打分汇总并对分数进行排名。
5.评审标准

5.1本项目评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

5.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3商务报价错误的修正

如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

5.3.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

5.3.2单价汇总金额与总价之间不一致时，以单价金额计算结果为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修正单价。

5.3.3报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

5.3.4对不同文字响应文件的解释发生异议的，以中文为准。

5.4评标小组将按第5.3条原则修正商务报价，并要求供应商进行确认。确认后的报价和文件将对供应商具有约束力。并以修正后的报价作为评审的依据。

6.重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的采购范围、服务期、质量和性能等，或者实质上不满足招标文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

7.无效响应文件

响应文件有下列情形之一的，由评标小组评审后按无效响应文件处理：

7.1供应商的商务报价高于采购项目预算或投标单价高于控制单价的；

7.2响应文件附有采购人不能接受条件的；

7.3出现重大偏离的；

7.4对招标文件提出的实质性要求和条件未能实质性响应；

7.5响应文件未按照规定加密的；

7.6因供应商自身原因造成响应文件无法解密的；

7.7《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规及招标文件明确规定可以作无效响应的其他情形。

8、异常低价

8.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

8.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

8.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

8.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

8.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
9.评分标准如下：
9.1资格性审查

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	基本条件
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	特定资格要求
	所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）

	
	
	本项目不接受进口产品参与（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）


注：未通过资格性审查的响应文件将按照无效响应处理。

9.2符合性审查
	序号
	评审因素
	评标方法

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件中法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正本、副本、电子版等响应文件数量符合采购文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	招标文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对招标文件规定的内容全部做出响应。

	
	
	质量技术
	满足招标文件提出的质量、技术要求。

	
	
	合同履约期限
	满足招标文件规定。

	
	
	响应文件有效期
	满足招标文件规定。

	
	
	其他
	满足招标文件相关规定。


注：未通过符合性审查的其他响应文件将按照无效响应
9.3详细评审

（标项1）
	序号
	评审

指标         
	评分标准
	分值

	1
	报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30%×100

注：本项目非专门面向中小企业采购，供应商所提供货物的制造商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除，用扣除以后的价格参与评审。
	30

	2
	履约能力
	产品业绩：自2023年04月01日至今所投产品的销售业绩，每提供1份有效业绩得2分，最高得 6 分。

产品业绩以投标人提供所投产品业绩的采购合同复印件并加盖公章（合同内容应载明产品名称及规格型号）。
	6

	
	培训方案
	根据本项目情况制定培训计划，培训方式、培训内容：分批、分层次、分人员提供培训计划和方案，周到详细，按完善程度打分，培训方案完善合理周到得2分；培训方案完善一般得 1 分；有培训方案但不完善得  0 分。（培训地点为招标人工作地点）
	2

	3
	售后服务


	各产品质保期优于招标文件要求，每增加 1年得 2分，最多得 4 分。
	4

	
	
	视投标人承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。

①投标人须提供完善售后服务方案，应包含售后服务制度、建立健全的售后服务记录，投诉处理制度，提供售后服务方案、方案内容完整齐全，得 2 分，内容存在缺漏不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分；

②投标人具有全国售后服务网点及服务热线；售后服务人员组建（提供人员相关证明材料）；承诺若中标后提供相关的售后服务，需提供承诺书（2 分），未提供不得分；

③制造商设有零备件库（2分）；未提供证明材料不得分。
提供售后服务方案、承诺书、应急预案等格式自拟。
	6

	
	
	应急报修预案：由投标人根据用户方实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力；②紧急故障处理预案；③故障维修响应时间；④备品备件长期供应价格等；⑤提供备用替代设备；⑥定期巡检维护方案等，每缺少一项扣 1 分，扣完为止。
	4



	4
	技术指标


	技术参数及要求完全符合招标文件要求没有负偏离的得 48 分；带“★”条款（共计16条），每出现一条负偏离，扣3分，超过3条本项不得分；除了带“★”条款以外的其他条款（共计80条），每出现一条负偏离扣0.6分，扣完为止。

注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。

技术参数中要求提供相关证明材料，如产品彩页（需加盖厂家公章）、功能截图（需加盖厂家公章）、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。

注：投标人需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，

若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准。
	48



	评审得分合计
	100


（标项2）
	序号
	评审

指标         
	评分标准
	分值

	1
	报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30%×100

注：本项目非专门面向中小企业采购，供应商所提供货物的制造商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除，用扣除以后的价格参与评审。
	30

	2
	履约能力
	产品业绩：自2023年04月01日至今所投产品的销售业绩，每提供1份有效业绩得2分，最高得 6 分。

产品业绩以投标人提供所投产品业绩的采购合同复印件并加盖公章（合同内容应载明产品名称及规格型号）。
	6

	
	培训方案
	根据本项目情况制定培训计划，培训方式、培训内容：分批、分层次、分人员提供培训计划和方案，周到详细，按完善程度打分，培训方案完善合理周到得2分；培训方案完善一般得 1 分；有培训方案但不完善得  0 分。（培训地点为招标人工作地点）
	2

	3
	售后服务


	各产品质保期优于招标文件要求，每增加 1年得 2分，最多得 4 分。
	4

	
	
	视投标人承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。

①投标人须提供完善售后服务方案，应包含售后服务制度、建立健全的售后服务记录，投诉处理制度，提供售后服务方案、方案内容完整齐全，得 2 分，内容存在缺漏不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分；

②投标人具有全国售后服务网点及服务热线；售后服务人员组建（提供人员相关证明材料）；承诺若中标后提供相关的售后服务，需提供承诺书（2 分），未提供不得分；

③制造商设有零备件库（2分）；未提供证明材料不得分。
提供售后服务方案、承诺书、应急预案等格式自拟。
	6

	
	
	应急报修预案：由投标人根据用户方实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力；②紧急故障处理预案；③故障维修响应时间；④备品备件长期供应价格等；⑤提供备用替代设备；⑥定期巡检维护方案等，每缺少一项扣 1 分，扣完为止。
	4

	4
	技术指标


	技术参数及要求完全符合招标文件要求没有负偏离的得 48 分；带“★”条款（共计16条），每出现一条负偏离，扣3分，超过3条本项不得分；除了带“★”条款以外的其他条款（共计64条），每出现一条负偏离扣0.75分，扣完为止。

注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。

技术参数中要求提供相关证明材料，如产品彩页（需加盖厂家公章）、功能截图（需加盖厂家公章）、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。

注：投标人需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，

若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准。
	48



	评审得分合计
	100


（标项3）
	序号
	评审

指标         
	评分标准
	分值

	1
	报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30%×100

注：本项目非专门面向中小企业采购，供应商所提供货物的制造商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除，用扣除以后的价格参与评审。
	30

	2
	履约能力
	产品业绩：自2023年04月01日至今所投产品的销售业绩，每提供1份有效业绩得2分，最高得 6 分。

产品业绩以投标人提供所投产品业绩的采购合同复印件并加盖公章（合同内容应载明产品名称及规格型号）。
	6

	
	培训方案
	根据本项目情况制定培训计划，培训方式、培训内容：分批、分层次、分人员提供培训计划和方案，周到详细，按完善程度打分，培训方案完善合理周到得2分；培训方案完善一般得 1 分；有培训方案但不完善得  0 分。（培训地点为招标人工作地点）
	2

	3
	售后服务


	各产品质保期优于招标文件要求，每增加 1年得 2分，最多得 4 分。
	4

	
	
	视投标人承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。

①投标人须提供完善售后服务方案，应包含售后服务制度、建立健全的售后服务记录，投诉处理制度，提供售后服务方案、方案内容完整齐全，得 3 分，内容存在缺漏不完整或不能满足项目要求或未提供的不得分；

②投标人具有全国售后服务网点及服务热线；售后服务人员组建（提供人员相关证明材料）；承诺若中标后提供相关的售后服务，需提供承诺书（3 分），未提供不得分；

③制造商设有零备件库（3分）；未提供证明材料不得分。
提供售后服务方案、承诺书、应急预案等格式自拟。
	9

	
	
	应急报修预案：由投标人根据用户方实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力；②紧急故障处理预案；③故障维修响应时间；④备品备件长期供应价格等；⑤提供备用替代设备；⑥定期巡检维护方案等，每缺少一项扣 1 分，扣完为止。
	4

	4
	技术指标


	技术参数及要求完全符合招标文件要求没有负偏离的得 45 分；带“★”条款（共计9条），每出现一条负偏离，扣5分，超过3条本项不得分；除了带“★”条款以外的其他条款（共计30条），每出现一条负偏离扣1.5分，扣完为止。

注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。

技术参数中要求提供相关证明材料，如产品彩页（需加盖厂家公章）、功能截图（需加盖厂家公章）、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。

注：投标人需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，

若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准。
	45



	评审得分合计
	100


提示评委：1、评委应在认真理解本招标文件有关情况后，做出自己负责地按上述内容对投标人进行评审。2、评分分值精确到小数点后两位数。3、投标文件与招标文件有重大偏差时，评委在评审时需写明原因。4、以上打分项目中相关资质、从业人员以及业绩等必须提供相关的证明文件。

10.政策性加分的相关说明：

10.1关于小微企业： 

10.2按〈关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知〉（财库〔2020〕46 号）之规定， 中小企业的标准为： 

10.2.1提供本企业承担的服务，或者提供其他中小企业的服务。 

10.2.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）。 

10.2.3小型、微型企业提供有中型企业服务的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业服务的，视同为大型企业。

11.终止招标采购活动的条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

11.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

11.2供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

11.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

12.评审的纪律与注意事项

12.1 评标小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

12.2 在评标过程中，评标小组可以根据招标文件和评标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，评标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加招标的供应商。供应商应当按照招标文件的变动情况和评标小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

12.3 评标结果由评标小组成员在评标记录上签字。

13.推荐中标候选人

13.1各标段投标人的综合得分由高至低排序，综合得分排列前3名的投标人被推荐为中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价均相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

注：评分计算保留两位小数，第三位小数四舍五入。

13.2评标委员会评审专家复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标人资格审查未通过的、投标人投标文件作无效处理的重点复核。

13.2.1确定中标单位

13.2.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

13.2.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标单位顺序确定中标单位；也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。中标单位并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标单位；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

13.2.4中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

13.2.5在确定中标单位前，采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

13.2.6采购人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权力

采购人保留确定中标单位之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

13.2.7中标通知书

13.2.8采购人确定中标单位后，及时通知招标代理机构，招标代理机构将按程序公告中标结果，同时向中标单位发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

13.2.9《中标通知书》将是合同的组成部分。

13.3采购人将通知其他未中标的投标人。

13.3.1纪律与保密事项

13.3.2凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

13.3.3领取本招标文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向投标人提供的技术资料和所有其他资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

13.3.4投标人不得与采购人串通公开，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其他任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

13.3.5投标人不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。

13.3.6公开之日起直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

13.3.7从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、招标代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

13.3.8除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及采购人联系。

13.3.9中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标单位不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。
14.供应商需要注意的其它事项

14.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加招标，法定代表人委托代理人参加投标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受评标小组的询问，并予以解答问题。

14.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

14.3 在评标会直至宣布结果之前，供应商不得向评审专家询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动，否则，其投标无效并追究法律责任。

14.4若供应商的投标文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担投标无效的风险。

14.5本招标文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

15.授予合同

15.1中标通知

（1）确定中标供应商后，采购代理机构向供应商发出中标通知书，并将中标结果依法公告。

（2）中标通知书将作为签订合同的依据。如果中标供应商没有按招标文件的规定执行，中标供应商的中标资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

15.2签订合同

（1）招标文件、中标供应商的投标文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（3）采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（4）招标文件所附《合同主要条款》是采购人与中标供应商签订合同的基本条款，中标供应商应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加招标前慎重考虑相关商业风险。

（4）合同签订后不允许将合同转与其他单位。

（5）采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

（6）中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

16.1询问

15.1.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.2质疑

16.2.1供应商认为招标文件、响应过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料书面送达采购人或采购代理机构。

16.2.2供应商如对招标文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对响应过程和结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

16.2.3上述应知其权益受到损害之日是指： 

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算； 

（2）对项目过程提出质疑的，自项目程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

16.2.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一项目环节提出质疑。

16.2.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）； 

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、项目公告发布时间、递交响应文件或响应文件截止时间； 

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）； 

（5）必要的法律依据； 

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

16.2.6质疑供应商是指直接参加本项目项目活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

16.2.7采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

16.3投诉

16.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

16.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

16.4诚实信用

16.4.1 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

第三章 采购需求
一、服务内容及要求

1.基本信息
	序号
	标项名称
	预算金额（万元）
	合同履约期限
	备注

	1
	ICU设备一批采购
	17
	自签订采购合同之日起30个工作日内完成供货并验收完毕
	所有设备按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。设备使用期间软件升级免费并免费提供接口服务。

	2
	急诊科设备一批采购
	57
	
	

	3
	培养箱、冷链监控设备采购
	16
	
	


2.是否接受进口产品投标

本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

二、货物需求及详细技术要求
标项1：ICU设备一批采购

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	控制单价

（万元）
	备注

	1
	★麻醉硬质可视喉镜
	1.按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能。配备有外置存储卡，可以存储图片及视频,内存≥64G，可存放约80万张拍摄图片；本机上可实时回放视频及照片；
2.采用独有的图像自动还原清晰显像算法技术，确保显示清晰还原度；
3.具有白平衡功能，可一键恢复白平衡出厂值，具有开机记忆色彩功能；具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能；
4.有利于临床操作使用。具有至少2种输出图像形状可选，满足不同操作者的习惯。图像可全屏显示。亮度调节：三级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度；
5.具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示。可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度；
6.色彩还原性≥4级；采用翻盖式结构可角度调节≥120°；
7.采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏；
8.插入管外径≤3.8mm，无器械通道；
9.★工作插入管有效长度≥360mm，视场角≥120°，景深：3-200mm；
10.操作手柄具有1个具备独立电子功能的按键，操作手柄上按键可控制拍照录像功能；
11.★具备防雾功能，自带LED冷光源，无需预热，即可观察；
12.★操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒，消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。可进行液体、气体消毒灭菌；
13.操作手柄含外置电池座，电池安装简便，可搭配专用电池实现持久续航功能；
14.插入管能通过4.5号及以上的气管导管；
15.产品质保三年，尤其是硬质管部分。
	1
	台
	3.8
	

	2
	全胸振荡排痰机
	1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出 ;                   

2、设备使用年限不低于10年 ；

3、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调 ；

4、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,,随时可调 ；

5、频率设置：1-16Hz,步进值1Hz随时可调 ；

6、显示方式：液晶显示屏，中文菜单操作，清晰直观 ；

7、不少于七种工作模式：满足成人、儿童不同情况的患者 ；

一种常规模式：频率设置范围：1Hz～16Hz，步进值1Hz；

≥三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min ；

≥三种循环模式：（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min ； 

频率及压力支持自定义调节，以满足成人及儿童不同临床情况的排痰需求 。

8、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作 ；

9、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿 ；

10、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示 ；

11、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考 ；

12、排痰配件：全胸排痰背心3件、半胸排痰束带3条，各种规格型号可选。背心外套可拆洗，便于消毒、清洁 ；

13、器械免费保修三年, 维护保养每年两次，终身维修服务；软件升级免费；免费提供接口服务 。
	1
	台
	4.0
	

	3
	手提式氧气吸入器
	1、规格：1.5m或4.0m ；

2、手提式氧气吸入器主要由枪体、氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、调压阀、输出延长管、气源连接管、氧气输入接头、输入快速插头、输入转接头组成 ；

3、★手提式氧气吸入器输入压力为0.3-0.5 MPa时，应能通过调压阀调节输出压力至0.0-0.30MPa；当手提式氧气吸入器的输出压力升至0.35±0.05 MPa时，安全阀即开始自动排气 ；

4、★调压阀为自锁式按钮，调节应轻便、松紧适宜，拔起开关后面对调压阀，顺时针旋转增加输出压力，逆时针旋转减小输出压力，应有标记指示 ；

5、氧气压力表在0-0.4MPa的范围 ；

6、★有德标、英标、国标等可拆卸的氧气输入转接头备用件 ；

7、吸入器输出延长管长度为1000±50mm ；输出延长管进气端应能与枪体输出接头紧密连接 ；

8、产品质保5年。
	1
	台
	1.5
	

	4
	温度仪表电脑控温仪
	相对湿度：≤80% ；

毯面温度范围：0~25℃ ；

控温显示范围：-4℃~40℃ ；

降温速度：约 2℃/min ；

升温速度：约 2℃/min 。
	1
	台
	2.0
	

	5
	移动式心电图机
	台式机+移动台车

参数：

1、提供自带热敏打印功能的心电图机医疗器械注册证复印件 ；
2、采集方式：12、18导联同步采集 ；
3、共模抑制比：≧100dB ；
4、输入动态范围：±650mV，提供医疗器械注册证证明；
5、灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5% ；
6、走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5% ；
7、显示屏：≧10英寸电容式触摸彩色液晶屏，分辨率支持 1280x800像素 ；
8、心电导联线与主机采用有线方式连接 ；

9、★支持本机打印热敏纸报告功能，热敏纸规格210mm卷纸，便于无网状态下的单机运行 ；
10、数据存储：内部存储>10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘 ；

11、具备运行、充电、状态、传输四个指示灯，方便医护人员实时掌握设备运行状态，提供真实图片证明；能与院内相关设施（工作站）链接 ；

12、设备主机上具备隐藏式把手，方便医护人员便携移动 ；
13、支持GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD无线电发射，提供针对投标设备型号的无线电发射核准证证明 ；
14、设备端口：具备1个USB接口（可存储数据、连接扫描枪）；1个SD卡插槽（可存储数据）；1个LAN网络接口；预留1个专用接口；预留1个HDMI专用接口。

15、具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表。提供界面截图 ；
16、★支持下载心电图报告，并本机热敏打印。提供界面截图 ；
17、★具备转胸痛功能，经心电图检查后，如诊断为胸痛患者，可在心电检查设备直接对患者“转胸痛”，患者进入胸痛系统，建立胸痛档案。提供界面截图 ；
18、主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能。提供真实图片证明 ；
19、★具备导联脱落功能，可提示导联脱落；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明 ；

20、★具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、5分钟；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明 ；
21、★数据传输：数据可通过无线（WiFi、4G）和有线两种方式完成数据上传；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明 ；
22、★数据接口：数据可通过无线或有限网络基于TCP/IP传输协议以XML、HL7、DICOM、EDF格式进行传输；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明 ；
23、具备用户访问控制：系统可分为操作员、管理员两种角色：管理员主要负责功能设置、用户管理功能；操作员主要使用业务功能完成检查。系统登录有密码访问验证，没有授权的操作用户无法使用系统。要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明 ；
24、安全性：为保证数据安全和业务连续性，系统需参照信息安全等级保护三级标准进行建设，要求提供由公安部认证的信息系统安全等级保护备案证明复印件，明确信息系统的名称和保护等级 ；
25、系统提供了具有可操作性的数据库的备份机制，在系统数据遭受破坏的情况下，按照提示进行操作或重新安装系统，即可完成数据恢复，保障医疗数据存储的连续性及稳定性。要求提供明确说明“系统提供了具有可操作性的数据库的备份机制”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明 ；
26、★具备AI智能诊断功能，辅助医生快速分析诊断；要求提供AI心电人工智能诊断软件著作权证书的复印件证明 ；
27、★为满足医院电子病历评级及互联互通需求，系统需支持符合HL7标准的医院信息系统连接。要求提供明确说明具备“支持符合HL7标准的医院信息系统连接”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明 ；
28、★所投心电产品必须与医院心电系统实现无缝连接，所有心电数据网络传输至医院心电诊断中心进行诊断，涉及所有相关接口费用由中标商承担 。

29、硬件设备质保三年（三年内免费维修或更换备机）。

心电图采集设备配置清单

序号

配置

数量

1

心电图机主机

1台

2

12导心电导联线

2套

3

胸导吸球

1套

4

肢体夹

1套

5

标准电源线

1条

6

连接地线

1条

7

热敏打印纸

1卷

8

产品合格证

1份

9

产品保修卡

1份

10

移动台车

1台


	1
	台
	2.5
	

	6
	注射泵
	1.性能：双通道一体机，两个通道可独立使用 ；

2.注射器规格：10ml、20ml、30ml、50/60ml普通注射器，配套使用多种品牌注射器能够多级任意设定流速等级、注射器自动识别 ；

3.流速选择：0.1～300ml/h（10ml）0.1～600.0ml/h（20ml）0.1～800.0ml（30ml）0.1～1200ml/h（50/60ml）设置精度0.1ml/h ；
4.流速精度：±2% ；

5.阻塞压力：80±40kPa，可根据临床需要多档可调，操作界面有压力智能调试功能，方便用户能够根据需要进入调试模式程序，自行调节压力 ；

6.快速输注：≥300ml/h(10ml注射器)、≥600ml/h(20ml注射器)、≥800ml/h(30ml注射器)、≥1200ml/h(50/60ml注射器) ；

7.输液总量设置：0.1～999.99，设置精度0.1ml ；
8.已输量显示范围：1-9999ml ；

9.具备KVO功能，流速≥0.1ml/h ，流速可调 ；
10.步距：为保证注射的可靠性，对注射的每一步距离跟进，如有意外的移动，能够报警提示 ；
11.以25ml/h速度运行时噪音≤40dB ；

12.报警开机自检、阻塞、接近完成、完成、电池欠压、待机、移动、电池耗尽、交流电切换、推杆、电机实步、注射器规格错误 ；
13.具备注射器自动识别与校准功能，以确保输注精度≤±2% ；
14.电源交直流两用AC：100V-240V，50/60Hz ；

15.电压DC14.8±5%VC，完全充电≦4小时；内置可充电电池，在25ml/h流速下，持续工作时间≥4小时 ；
26.功能：自动检测注射器规格，输液总量显示，流速显示，已输量显示，电源指示，KVO功能，残留量可调，压力等级可调，报警消音，报警音量可调，剩余量时间显示，阻塞压力释放流速等级可调，能够设定提示报警的时间，方便护士提早做好处理准备。
	4
	台
	0.8
	


标项2：急诊科设备一批采购

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	控制单价

（万元）
	备注

	1
	监护仪（含工作站）
	一、中央系统（1套）

1、系统包含用户登录、多语言切换、多科室切换、系报警、系统静音、重启系统、退出系统功能 ；

2、支持修改用户密码‌、设置偏好‌、用户信息功能等‌；支持维护系统医院、院区、科室/病区、病房、床位信息 ；

3、★支持同步监护设备的病人基本信息、就诊信息、病情信息；支持病人登记、转移病人、解除病人、病人详情、监护回顾；支持病人详情、监护回顾功能；支持导出病人所有信息；包括手动登记、ADT导入、HIS登记、扫码登记 ；

4、支持根据不同病人的实际监护场景，组合查看各床位已接入设备的监护波形及参数、报警信息、设备状态、病人信息；支持查看重点关注病人的床位信息、患者基本信息，组合展示已接入系统的监护仪、呼吸机的情况，支持查看单个病人的全景监护信息 ；

5、界面布局支持多床界面和单床界面的布局设置；模块参数支持心电、呼吸、血氧等多种参数设置 ；

6、呼吸机视图支持显示呼吸机上的波形、监测值及报警信息 ；

7、概览功能可直观呈现病人的体征数据、波形数据、评分数据、报警信息综合统计 ；

8、屏幕显示单屏、双屏及4屏显示；支持ECG全屏、半屏及12导界面；显示器屏幕≥70寸 ；

9、★趋势表支持提供全参数≥240小时的趋势表数据，数据分辨率≥5秒；趋势图支持提供全参数≥240小时的趋势图数据，数据分辨率≥5秒；波形数据支持提供≥240小时的波形数据 ；

10、★事件回顾支持提供≥2800条事件，所有报警发生时刻参数和报警≥30秒波形；NIBP测量支持提供≥2800条NIBP测量结果；ST回顾支持提供≥240小时的ST片段数据；12导分析数据回顾支持提供≥680条12导分析结果，每个分析结果保存12导分析波形；呼吸氧合回顾‌（仅适用于新生儿患者）支持提供≥48小时的呼吸氧合曲线；C.O.回顾支持提供≥680条C.O.测量结果 ；

11、报警类型与级别‌：提供高、中、低三种报警级别，包括生理报警、技术报警和系统报警；系统报警支持网络连接中断、服务器通信故障等；报警方式‌包括视觉报警、听觉报警、文字报警；支持报警复位、报警暂停、报警关闭、报警声音暂停和报警声音关闭 ；

12、系统支持设置设备进入隐私模式和夜间模式；支持设置当前床位监护设备进入待机模式 ；

13、计算数据概览‌：支持查看药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算结果 ；

14、★数据存储支持应用模式下支持≥30天病人回顾数据存储，服务器模式下支持≥180天病人回顾数据存储，数据存储分辨率≥5秒；打印报告‌支持与外置打印机连接打印报告；移动端支持开机自检、床位信息展示、监护详情查看、报警信息回顾、趋势表/图回顾 ；

15、★系统支持最大并发用户数≥180，单个采集服务最多≥180床设备，应用模式部署下单个屏幕最多支持接入≥35床病人 ；
16、用户界面包含登录界面、多床监护界面、重点监护界面、病人管理界面、趋势回顾界面等，维护工作站界面包括人员管理界面、组织结构界面、选项配置界面等 ；

17、支持运行时日志记录，以及导出这些运行时日志用于分析问题的功能 。

二、监护仪（14台）

1、插件式监护仪，通过国家III类注册，主机内置≥2槽位插件槽 ；
2、★≥12英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率1280×800像素，≥10通道波形显示 ；
3、具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池 ；
4、★可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、双通道有创压等参数；可升级ETCO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块 ；
5、★标配Masimo血氧，可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20% ；

6、标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能 ；

7、具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV，系统噪声≤25μv ； 

8、心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，共模抑制能力≥100db ；

9、具备心律类型识别功能，可区分正常心律、异常心博、起搏心律 ；

10、≥25种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

11、具有心率变异性分析功能 ；

12、支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿 ；

13、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV ;

14、具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms ；

15、无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面 ；
16、具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧界面等 ；

17、用户可自定义调节界面布局波形和参数功能 ；

18、支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器 ；
19、计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能 ；

20、可支持≥220小时趋势图/表、≥2800组NIBP列表、≥1800组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾 ；
21、具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息。

22、具有临床辅助决策功能：脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分等 ；
23、配置要求：14台监护仪须配置IBP有创血压模块14个，呼末二氧化碳旁流模块4个 ；

24、设备、器械免费保修三年, 维护保养每年两次，终身维修服务；软件升级免费；免费提供接口服务 。
	14
	台
	3.0
	

	2
	★心肺复苏机
	1、★电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压，摆脱了长途转运过程中气源不足无法按压的问题 ；
2、按压原理：采用单点按压结合胸廓束带方式，通过胸泵和心泵机制，改善血流动力学效果，提高心肺复苏成功率 ；
3、按压深度：30-55mm范围以上 ；
4、按压深度：连续可调，调节步长：≤1mm ；
5、★按压深度误差：≤±2mm ；
6、按压频率：100-120次/分钟范围内 ；
7、按压频率误差：≤±1次/分钟 ；
8、按压释放比：1:1 ；
9、按压模式包括：至少包括连续按压模式，30:2模式，CPR联动模式等 ；
10、30:2模式下，2次通气停顿时间≤3秒 ；
11、主机上具有按压深度显示窗口，可显示实际按压深度 ；
12、★主机最大工作倾斜度：≥60°：在工作倾斜度范围内，主机工作参数稳定，实际按压深度与设定值误差≤±2mm，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压  ；
13、采用PC+ABS硬质背板与软绑带结合，避免纯绑带弹性形变引起按压深度不足，可保障按压深度，提高心肺复苏抢救质量 ；
14、电池续航时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间不少于60分钟 ；
15、电池最大充电时间：≤2小时 ；
16、外接交流电源，可对低电量电池充电，同时可持续稳定实施长时间胸外按压 ；
17、低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥15分钟 ；
18、★电池具有电池电量检查按钮和电池电量指示灯（提供实物照片） ；
19、PCI环境下：采用可透X光材质，可在导管室经皮冠脉贯通术时，在连续胸外按压时，不阻挡手术视野 ；
20、智能终端：至少可显示按压深度、按压波形、按压频率、按压时间、按压中断时间、心肺复苏总时间、CCF值，操作简单，可视化程度高 ；
21、智能终端可同屏调节按压模式，按压深度，无需翻页，操作便捷，节约时间 ；
22、心肺复苏机可与呼吸机联动，通过WIFI或蓝牙连接，心肺复苏机按压30次后，呼吸机自动通气2次，实现按压通气精准控制，节省人力，提高抢救效率 ；

23、★数据通信功能：可通过蓝牙或WIFI连接，通过APP（手机或平板）实时监测心肺复苏波形和数据，可获取至少含有按压频率、按压深度、按压中断时间、CCF值的心肺复苏报告，需提供心肺复苏报告样本 ；
24、主机通过EN1789：2020认证，需提供检测报告 ；
25、通过正弦振动试验：频率循环5Hz-35Hz-5Hz，振幅值0.35mm，各轴向振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压与按压深度设定值误差≤±0.2厘米 ；
26、通过碰撞试验：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，各轴向分别碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米 ；
27、主机重量（含电池）：≤4kg ；
28、主机防水防尘等级：IP44以上 ；
29、防电击类型分类：II级 ；
30、主机防电击程度分类：CF型 ；
31、★主机最低工作温度：≤-10℃，满足寒冬野外急救需求 ；
32、最高工作温度： ≥45℃，满足炎夏野外急救需求 ；
33、最高工作相对湿度：≥98%，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求 ；
34、工作大气压力：70kPa-110kPa范围以上 ；
35、存储温度：-40℃-70℃范围以上 ；
36、★主机至少具有RS232协议通讯接口；具有USB接口 ；
37、内存卡容量：≥16G ；
38、配备具有血液循环指示功能的心肺复苏训练模型 ；

(1)★可变的血液循环模式: 按压深度OK时，胸部两外侧的灯会常亮起;按压频率OK时，胸部两内侧的灯会常亮起（形成V型）;按压深度和按压频率 同时满足设定值时， 头部灯亮起和胸部的V型合成一个O型 ；

(2)可对声音提示功能进行开关设定，开启声音提示功能：胸外按压深度达到5cm以上会有按压声音提示 ；

(3)水平按压平衡监测，保证按压时肋骨受力均匀 ；

(4)可显示判断按压深度、按压频率是否正确 ；

(5)真实的人工气道模拟，头部可上下、左右旋转，可进行面罩或人工通气训练，有胸廓起伏 ；

(6)眼睛开闭功能，可实现瞳孔检查 ；

(7)配备一次性人工肺，可更换 ；

(8)手提包可打开作为培训垫子 ；

(9)可充电锂电池，自动关机到电池充满3H±20min，电池满电到自动关机≥6H ；

(10)配备CPR反馈系统，操作系统要求Android9.0或以上版本 ；

(11)CPR软件安装于安卓系统平板电脑或手机上，可与模型无线传输数据 ；

(12)可实时监测按压深度、回弹速率、按压频率、按压位置、通气量、通气速率及胸外按压比例得分 ；

(13)培训界面具备胸部回弹、按压深度、按压频率、通气量、通气频率及安全除颤的UI动态显示功能，  培训过程中可直观显示 ；

(14)每套CPR反馈系统可同时监测6台CPR模型；支持更改名称及信息 ；

(15)自动形成CPR评估报告，对训练或考试结果进行评分，可直观的显示曲线图、显示评语 ；

(16)CPR评估报告可直接打印和生成评估报表，能分享到个人邮箱、手机蓝牙 ；

39、设备、器械免费保修三年, 维护保养每年两次，终身维修服务；软件升级免费；免费提供接口服务 。
	1
	台
	15.0
	


标项3：培养箱、冷链监控设备采购

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	控制单价

（万元）
	备注

	1
	二氧化碳培养箱
	1、★类型：气套式触摸屏 ；
2、外形尺寸≧（L×D×H）：700mm×700mm×1000mm ；
3、★工作室尺寸≧（L×D×H）：600m×600mm×700mm ；
4、★容积：≧170L ；
5、额定功率：≧1000W ；
6、控温范围：+5--60℃ ；
7、温度波动： ≤±0.3℃ ；

8、温度均一性：≤±0.5℃ ；

9、★CO2控制方式：IR红外线传感器，每年可提供校准证书 ；

10、浓度控制范围：0-20% ；

11、浓度控制误差：≤±1.0％ ；

12、浓度均一性：≤±0.2% ；

13、相对湿度：≥90%（RH%）。（加湿方式：内置水盘） ；

14、环境温度：5—30℃ ；

15、★过滤器种类：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率≥99.97% ；

16、隔板：≥3块，可扩展 ；

17、内门：3-5块分体式玻璃内门，减少开关对环境影响 ；

18、电源电压：AC220V/230V ；

19、数据存储 :可存储≥7天运行数据，支持USB导出 ；

20、★控制系统：5.0-10.0寸触摸屏，支持中文菜单，超温、CO2浓度异常、开门超时等可自动诊断、报警 ；

21、灭菌方式：HEPA高效过滤 ；

22、内胆材质：无缝镜面不锈钢，圆角设计便于清洁 ；

23、设备净重：70-100Kg ；

24、设备、器械免费保修三年, 维护保养每年两次，终身维修服务；软件升级免费；免费提供接口服务 。
	1
	台
	3.0
	

	2
	★无线冷链监控
	温湿度采集传输一体机，监测点位 50 个并增加 20 个备用点 ；

≥1.3寸OLED彩色显示屏显示 ；

3、支持4G网络及无线WIFI上传，数据上传到云服务器；数据一键无线打印和双缓存技术 ；

4、网络自动重连技术，并自带数据存储功能（内存≥6万条记录），可自行存储接收的实时数据。网络断线后可以提供网络中断提醒功能，并在网络恢复时自动上传存储的数据 ；

5、采集数据通过网络传送到服务器上；温度采集时间间隔可以单独设定，1分钟-24小时可调，按设定的上传间隔上传至软件端，有断点续传功能 ；

6、外置温度探头测量范围：-200～＋150℃。湿度：1-99%，外置探头温度测量准确度：±0.5℃，湿度精度：±5%，在投标文件中提供具有CNAS资质第三方实验室出具的校准报告 ；

7、★具有远程下发指令配置参数功能，如：调整设备采集频率、进入飞行模式、远程升级软件版本、配置温区等操作 ；

8、设备本地端具有声光报警功能，设备超温、断电等异常情况，除上传平台外，还可进行本地的声光报警，进行提醒 ；

9、产品同时支持LBS或GPS定位功能，实时上传定位信息 ；

10、★设备端采集间隔可在超温情况下自动调整间隔时间 ；

11、具备USB接口，方便直接本地导出数据报告、充电及软件配置 ；

12、★产品抗跌落达到国标要求1.2米及以上，出具具有CMA标识的第三方专业检测机构的认证报告 ；

13、产品具有国家权威机构认可的第三方检测机构出具的3C证书 ；

14、配制工作站一套（电脑、显示器≥24寸、音箱、打印机等）；

15、设备、器械免费保修三年, 维护保养每年两次，终身维修服务；软件升级免费；免费提供接口服务 。
	1
	套
	13.0
	


三、服务标准

（1）对中标设备、器械保修年限要求、年度保养次数等内容至少应按照技术参数要求执行，终身维修服务；软件升级免费；免费提供接口服务；
    （2）保修期内因质量问题造成设备不能使用的无条件换新品；

（3）接到用户报修电话后立即响应，12小时内到现场(节假日照常服务)开始处理故障；

（4）应用软件免费升级，与医院及第三方软件的接口费用由乙方承担。

其他：厂家现场安装和操作培训，技术培训学习

四、验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

五、产品质量保证期

1.所有生产设备保修期内如果在生产中出现不能运转，停工，公司在接到运营企业电话或微信报修后必须在三日内修复好（天灾除外），并让设备正常生产运转，所有维修等一切费用由采购公司自己承担，如果不能按时或找借口如期维修，每日赔偿生产运营方4万元作为公司人员误工等损失费用。
2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

六、售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质量保修时间内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质量保修外服务要求

2.1质量保修时间过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保修时间过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

七、付款方式

1、双方签订合同生效后30日内预付货款的30%；

2、签订采购合同之日起30个工作日到货安装验收；

3、安装调试验收合格，并在正常使用3个月后进行二次验收，填写政府采购项目验收报告后付货款的65%；

4、设备保修期满（保修期以二次验收合格正常使用后开始计算），验收合格后支付货款的5%。

八、培训

1.培训内容

培训内容包括：设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

2.培训要求

（1）按照甲方需求提供培训服务。

（2）培训时间可针对用户情况延长，直至确保两位以上买方人员能独立操作，并能进行日常维护和简单的故障分析及排除。

3.培训方式

现场培训、实验操作。

第四章  合同主要条款
（略）


第五章  响应文件格式
封面格式

响  应  文  件

项目编号：                         

项目名称：                         

供 应 商：                         

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：   年    月    日

格式1  响  应  函

 （采购人名称）：

我方全面研究了 “      ”项目采购文件（文件编号：     ），决定参加本项目投标。我方授权    （姓名、职务）  代表我方     （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供     （标项名称）所需服务。商务报价为￥    元（大写：      人民币）。

2.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成所需服务及应尽义务。

3.我方为本项目提交的投标文件电子版一份。

4.我方愿意提供采购人可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

6.投标有效期：90天。
供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）或盖章：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：     年  月  日

格式2  商务报价一览表（通用）

标项名称：                                                      币种：人民币

	序 号
	项目
	投标人承诺

	1
	投标总价

（元）
	小写：               
大写：人民币         

	2
	合同履约期限
	自签订采购合同之日起30个工作日内完成供货并验收完毕

	3
	项目负责人
	

	4
	供应商其他说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容）
	

	报价包含的内容：

1.克拉玛依市中西医结合医院（克拉玛依市人民医院）医疗设备一批采购所需设备的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试、培训等工作，向采购人提交设备技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本采购文件约定的全部内容及保修责任和义务。

2.供应商应免费提供质量保修期内必备的备品、备件及专用工具。


供应商（盖章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日
格式2-1  分项报价明细（标项1）

投标人名称：                                                      币种：人民币

	序号
	名称
	数量
	单位
	规格型号
	品牌/生产厂家
	投标单价

（元）
	投标合价（元）
	质保期

	1
	麻醉硬质可视喉镜
	
	
	
	
	
	
	

	2
	全胸振荡排痰机
	
	
	
	
	
	
	

	3
	手提式氧气吸入器
	
	
	
	
	
	
	

	4
	温度仪表电脑控温仪
	
	
	
	
	
	
	

	5
	移动式心电图机
	
	
	
	
	
	
	

	6
	注射泵
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（元）（1+2+…+6）
	


分项报价明细（标项2）

投标人名称：                                                      币种：人民币

	序号
	名称
	数量
	单位
	规格型号
	品牌/生产厂家
	投标单价

（元）
	投标合价（元）
	质保期

	1
	监护仪（含工作站）
	
	
	
	
	
	
	

	2
	心肺复苏机
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（元）（1+2）
	


分项报价明细（标项3）

投标人名称：                                                      币种：人民币

	序号
	名称
	数量
	单位
	规格型号
	品牌/生产厂家
	投标单价

（元）
	投标合价（元）
	质保期

	1
	二氧化碳培养箱
	
	
	
	
	
	
	

	2
	无线冷链监控
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（元）（1+2）
	


格式2-2  备品备件清单
投标人名称：               招标文件编号：                         货币单位：人民币元
	序号
	名称、规格型号
	品牌、制造商、原产地、国别
	单位
	数量
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、供应商应免费提供质量保修期内必备的备品、备件及专用工具。
2. 供应商应根据投标设备的技术状况列出详细的备品备件及专用工具清单，并附详细的使用说明。如在质量保修期内实际所需的数量超过了中标人在投标时预计和实际提供的数量时，中标人应负责免费供应。

3.供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                
                                                                年    月   日

格式3  技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：
	采购文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	标的名称
	要求
	标的名称
	性能及指标
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

2.每项技术参数须针对项目需求提供相关佐证材料（包括但不限于检测报告、技术规格书等）。

供应商 （盖章）：                        

法定代表人或委托代理人签字或盖章：                      

格式4   中小企业声明函（货物）（标项1）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.麻醉硬质可视喉镜（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.全胸振荡排痰机（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.手提式氧气吸入器（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

4.温度仪表电脑控温仪（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

5.移动式心电图机（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

6.注射泵（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

         企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（货物）（标项2）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.监护仪（含工作站）（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.心肺复苏机（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

         企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（货物）（标项3）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.二氧化碳培养箱（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.无线冷链监控（标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元1，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

         企业名称（盖章）：

日期：

格式5  法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：
姓名：        性别：       年龄：         职务 ：              

系             （单位）的法定代表人。为          的服务，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

	法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映证件有效期等所载内容。

格式6  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我     （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的        （姓名），其身份证号为       为我供应商代理人，以本供应商的名义参加      （采购人）     （谈判项目名称）的谈判活动。
代理人在递交响应文件、谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自   年   月   日起至   年   月   日止。
委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：              部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

	委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：委托代理人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式7  项目管理、服务及其它人员情况表
	类别
	姓名
	职务
	职称
	证书
	主要资历、经验及承担过的项目

	项目负责人
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：需完整反映本项目要求的所有拟派人员信息，并提供相应证书，所提供的资料均附于本表后如合同及社保证明，作为本表的附件。


供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年  月  日    
格式8  近三年（自2023年4月1日至今）同类项目业绩表
	年份
	项目名称
	用户名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	用户联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自身实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                    年  月  日
格式9   资格性/符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	符合性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页


格式10 政府采购诚信承诺书

                      （单位名称或个人），                    统一社会信用代码（个人身份证号）是具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的供应商，本单位在参加克拉玛依地区政府采购活动时，承诺如下：

（一）严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务。

（二）保证参加政府采购活动时所提供的资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；我单位（个人）在参加政府采购活动前三年在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（五项）所称重大违法记录。

（三）承诺本单位（个人）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（四）承诺本单位（个人）将按照信用管理要求，按照规定通过克拉玛依诚信网向社会公示信用信息。

（五）承诺本单位（个人）不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、价格欺诈、垄断和不正当竞争，守合同、重信用，维护经营者、消费者的合法权益。

（六）失信主体承诺本单位（个人）依法依规接受处罚、主动积极整改、不再触犯相关法律法规、今后全面做到履约守信等。

（七）承诺本单位（个人）同意将以上承诺上网公示。若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照信用管理相关规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到市公共信用信息管理系统平台，并予以公开。

单位名称或个人（公章或签名）
                                                 年   月   日

格式11 投标人关联声明函

项目名称： 

致 （采购人和采购代理机构） ： 

我公司自愿参加由贵单位组织的（项目编号）（项目名称）采购活动，在此郑重承诺： 

我公司遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

关联单位的说明： 

与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：无。 

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。 

注：提供从国家企业信用信息公示系统 http://www.gsxt.gov.cn/index.html 打印的本 

单位的股东及出资信息页面截图，须清晰并加盖单位公章附于本表后。 

投标人（盖章）： 

                                                           年 月 日
正本










