## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气设备
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
自动报警
A区
1 | 030411005005 | 接线箱 | 1.名称:消防接线端子箱 |  | 个 | 9
2 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 695
3 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 237
4 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:消火栓内 |  | 个 | 129
5 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 42
6 | 030904003016 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 2
7 | 030904003018 | 按钮 | 1.名称:启停按钮 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 5
8 | 030904003017 | 按钮 | 1.名称:对讲电话插孔 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 42
9 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:距地2.5米 |  | 个 | 33
10 | 030904005011 | 喷洒显示 | 1.名称:喷洒显示 2.规格:距地2.5米 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 68
12 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:距地0.5米 |  | 个 | 15
13 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 81
14 | 030904008023 | 模块(模块箱） | 1.名称:输出模块 |  | 个 | 153
15 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 11
16 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:广播模块 |  | 个 | 8
17 | 030904009005 | 区域显示器 | 1.名称:区域显示器 |  | 台 | 16
18 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线隔离器 |  | 个 | 9
19 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:气体释放灯 |  | 个 | 2
20 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:可燃气体主机 |  | 台 | 1
21 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:气体主机 |  | 台 | 2
22 | 030904012011 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:火灾报警控制器 |  | 台 | 1
23 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:微机显示装置CRT |  | 台 | 1
24 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:广播系统 |  | 台 | 1
25 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 1.名称:电话系统 |  | 台 | 1
26 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 1.名称:电源盘 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
27 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 |  | m | 3018
28 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVS-2x1.5 |  | m | 3118
29 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5 |  | m | 400
30 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
B区
31 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 108
32 | 030904001021 | 点型探测器 | 1.名称:线型光束感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 4
33 | 030904001022 | 点型探测器 | 1.名称:线型光束感烟火灾探测器反射器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 4
34 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 030904003035 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:消火栓内 |  | 个 | 39
36 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 9
37 | 030904003024 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 11
38 | 030904003034 | 按钮 | 1.名称:启停按钮 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 1
39 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:距地2.5米 |  | 个 | 5
40 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 36
41 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:距地0.5米 |  | 个 | 2
42 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 21
43 | 030904008048 | 模块(模块箱） | 1.名称:输出模块 |  | 个 | 7
44 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 4
45 | 030904012005 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:气体主机 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 |  | m | 45
47 | 030411004071 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVS-2x1.5 |  | m | 150
C区
48 | 030411005012 | 接线箱 | 1.名称:消防接线端子箱 |  | 个 | 6
49 | 030411005013 | 接线箱 | 1.名称:气体探测器控制箱 |  | 个 | 1
50 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 175
51 | 030904001008 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 18
52 | 030904003038 | 按钮 | 1.名称:启停按钮 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 1
53 | 030904003042 | 按钮 | 1.名称:警 铃 |  | 个 | 10
54 | 030904003052 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:消火栓内 |  | 个 | 20
55 | 030904003008 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
56 | 030904003039 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 1
57 | 030904003040 | 按钮 | 1.名称:对讲电话插孔 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 14
58 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:距地2.5米 |  | 个 | 13
59 | 030904007003 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 23
60 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:距地0.5米 |  | 个 | 2
61 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 16
62 | 030904008054 | 模块(模块箱） | 1.名称:输出模块 |  | 个 | 5
63 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 15
64 | 030904008055 | 模块(模块箱） | 1.名称:控制模块 |  | 个 | 40
65 | 030904008063 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 |  | 个 | 4
66 | 030904009012 | 区域报警控制箱 | 1.名称:层显示器 |  | 台 | 4
67 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.名称:气体释放灯 |  | 个 | 1
68 | 030904003009 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 |  | 个 | 1
69 | 030904012020 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:气体主机 |  | 台 | 2
70 | 030904008065 | 模块(模块箱） | 1.名称:隔离模块 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
71 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 |  | m | 205
72 | 030411004075 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZDN-RVS-2X1.5 |  | m | 305
D区
73 | 030411005017 | 接线箱 | 1.名称:消防接线端子箱 |  | 个 | 7
74 | 030904001009 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 160
75 | 030904001010 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 13
76 | 030904003053 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:消火栓内 |  | 个 | 22
77 | 030904003011 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 13
78 | 030904003048 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
79 | 030904003049 | 按钮 | 1.名称:对讲电话插孔 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 13
80 | 030904003050 | 按钮 | 1.名称:警 铃 |  | 个 | 7
81 | 030904005007 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:距地2.5米 |  | 个 | 18
82 | 030904007004 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 17
83 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防电话分机 2.安装方式:距地0.5米 |  | 个 | 2
84 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 18
85 | 030904008011 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 11
86 | 030904008062 | 模块(模块箱） | 1.名称:控制模块 |  | 个 | 44
87 | 030904008064 | 模块(模块箱） | 1.名称:模块箱 |  | 个 | 6
88 | 030904009003 | 区域报警控制箱 | 1.名称:楼层显示器 |  | 台 | 4
89 | 030904012007 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:气体主机 |  | 台 | 2
90 | 030904005008 | 声光报警器 | 1.名称:气体释放灯 |  | 个 | 3
91 | 030904003012 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 |  | 个 | 3
92 | 030904008012 | 模块(模块箱） | 1.名称:隔离模块 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
93 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 |  | m | 154
94 | 030411004080 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZDN-RVS-2X1.5 |  | m | 254
自动报警拆除
A区
95 | 030411005006 | 接线箱拆除 | 1.名称:消防接线端子箱拆除 |  | 个 | 9
96 | 030904001011 | 点型探测器拆除 | 1.名称:感烟探测器拆除 |  | 个 | 306
97 | 030904001012 | 点型探测器拆除 | 1.名称:感温探测器拆除 |  | 个 | 219
98 | 030904003013 | 消火栓报警按钮拆除 | 1.名称:消火栓报警按钮拆除 |  | 个 | 103
99 | 030904003019 | 启停按钮拆除 | 1.名称:启停按钮拆除 |  | 个 | 5
100 | 030904003014 | 按钮拆除 | 1.名称:手动报警按钮拆除 |  | 个 | 42
101 | 030904005009 | 声光报警器拆除 | 1.名称:声光报警器拆除 |  | 个 | 31
102 | 030904005012 | 喷洒显示拆除 | 1.名称:喷洒显示拆除 |  | 个 | 5
103 | 030904007005 | 扬声器拆除 | 1.名称:扬声器拆除 |  | 个 | 57
104 | 030904006005 | 对讲电话插孔拆除 | 1.名称:对讲电话插孔拆除 |  | 个 | 42
105 | 030904008022 | 输入模块拆除 | 1.名称:输入模块拆除 |  | 个 | 81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
106 | 030904008013 | 输出模块拆除 | 1.名称:输出模块拆除 |  | 个 | 153
107 | 030904008014 | 输入输出模块拆除 | 1.名称:输入输出模块拆除 |  | 个 | 11
108 | 030904008015 | 广播模块拆除 | 1.名称:广播模块拆除 |  | 个 | 8
109 | 030404019002 | 控制开关拆除 | 1.名称:压力开关拆除 |  | 个 | 4
110 | 030904006006 | 消防电话分机拆除 | 1.名称:消防电话分机拆除 2.安装方式:距地0.5米 |  | 个 | 14
111 | 030904009006 | 楼层显示器拆除 | 1.名称:区域显示器拆除 |  | 台 | 16
112 | 030904012008 | 可燃气体主机拆除 | 1.名称:可燃气体主机拆除 |  | 台 | 1
113 | 030904012012 | 气体主机拆除 | 1.名称:气体主机拆除 |  | 台 | 2
114 | 030904008016 | 总线隔离器拆除 | 1.名称:总线隔离器拆除 |  | 个 | 9
115 | 030904005010 | 气体释放灯拆除 | 1.名称:气体释放灯拆除 |  | 个 | 2
116 | 030904012010 | 火灾自动报警主机拆除 | 1.名称:火灾自动报警主机控制器拆除 |  | 台 | 1
117 | 030904015002 | CRT拆除 | 1.规格:CRT拆除 |  | 台 | 1
118 | 030904014003 | 广播主机拆除 | 1.名称:广播系统拆除 |  | 台 | 1
119 | 030904014004 | 电话主机拆除 | 1.名称:电话系统拆除 |  | 台 | 1
120 | 030904016002 | 电源盘拆除 | 1.名称:电源盘拆除 |  | 套 | 1
121 | 030904016004 | 气体灭火控制盘拆除 | 1.名称:气体灭火控制盘拆除 |  | 套 | 4
122 | 030411004049 | 配线拆除 | 1.名称:电气配线拆除 |  | m | 1600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
123 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:电气配管拆除 2.材质:SC20 |  | m | 600
B区
124 | 030904001015 | 点型探测器拆除 | 1.名称:感烟探测器拆除 |  | 个 | 69
125 | 030904001016 | 点型探测器拆除 | 1.名称:感温探测器拆除 |  | 个 | 21
126 | 030904003025 | 按钮拆除 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 22
127 | 030904003027 | 按钮拆除 | 1.名称:手动报警按钮拆除 |  | 个 | 9
128 | 030904007007 | 扬声器拆除 | 1.名称:扬声器拆除 |  | 个 | 19
129 | 030904006009 | 对讲电话插孔拆除 | 1.名称:对讲电话插孔拆除 |  | 个 | 9
130 | 030904006015 | 消防电话分机拆除 | 1.名称:消防电话分机拆除 2.安装方式:距地0.5米 |  | 个 | 2
131 | 030904008031 | 输入模块拆除 | 1.名称:输入模块拆除 |  | 个 | 21
132 | 030904008030 | 输出模块拆除 | 1.名称:输出模块拆除 |  | 个 | 4
133 | 030904008049 | 输入输出模块拆除 | 1.名称:输入输出模块拆除 |  | 个 | 2
134 | 030904008033 | 输入输出模块拆除 | 1.名称:输入输出模块拆除 |  | 个 | 2
135 | 030904012019 | 气体主机拆除 | 1.名称:气体主机拆除 |  | 台 | 1
136 | 030411004083 | 配线拆除 | 1.名称:电气配线拆除 |  | m | 100
C区
137 | 030411005014 | 接线箱拆除 | 1.名称:消防接线端子箱拆除 |  | 个 | 6
138 | 030411005016 | 气体探测器控制箱拆除 | 1.名称:气体探测器控制箱拆除 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
139 | 030904001023 | 点型探测器拆除 | 1.名称:感烟探测器拆除 |  | 个 | 175
140 | 030904001024 | 点型探测器拆除 | 1.名称:感温探测器拆除 |  | 个 | 17
141 | 030904003036 | 消火栓报警按钮拆除 | 1.名称:消火栓报警按钮拆除 |  | 个 | 18
142 | 030904003037 | 按钮拆除 | 1.名称:手动报警按钮拆除 |  | 个 | 14
143 | 030904003041 | 启停按钮拆除 | 1.名称:启停按钮拆除 |  | 个 | 1
144 | 030904003043 | 警铃拆除 | 1.名称:警铃拆除 |  | 个 | 10
145 | 030904005025 | 声光报警器拆除 | 1.名称:声光报警器拆除 |  | 个 | 12
146 | 030904007010 | 扬声器拆除 | 1.名称:扬声器拆除 |  | 个 | 23
147 | 030904006016 | 对讲电话插孔拆除 | 1.名称:对讲电话插孔拆除 |  | 个 | 14
148 | 030904006017 | 消防电话分机拆除 | 1.名称:消防电话分机拆除 2.安装方式:距地0.5米 |  | 个 | 2
149 | 030904006018 | 对讲电话插孔拆除 | 1.名称:对讲电话插孔拆除 |  | 个 | 1
150 | 030904008050 | 输入模块拆除 | 1.名称:输入模块拆除 |  | 个 | 16
151 | 030904008051 | 输出模块拆除 | 1.名称:输出模块拆除 |  | 个 | 1
152 | 030904008052 | 输入输出模块拆除 | 1.名称:输入输出模块拆除 |  | 个 | 15
153 | 030411005023 | 模块箱拆除 | 1.名称:模块箱拆除 |  | 个 | 4
154 | 030904008056 | 控制模块拆除 | 1.名称:控制模块拆除 |  | 个 | 40
155 | 030904009013 | 楼层显示器拆除 | 1.名称:楼层显示器拆除 |  | 台 | 4
156 | 030411004084 | 配线拆除 | 1.名称:电气配线拆除 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
D区
157 | 030411005019 | 接线箱拆除 | 1.名称:消防接线端子箱拆除 |  | 个 | 7
158 | 030411005021 | 气体探测器控制箱 | 1.名称:气体探测器控制箱 |  | 个 | 1
159 | 030904001025 | 点型探测器拆除 | 1.名称:感烟探测器拆除 |  | 个 | 118
160 | 030904001026 | 点型探测器拆除 | 1.名称:感温探测器拆除 |  | 个 | 11
161 | 030904003044 | 按钮拆除 | 1.名称:消火栓报警按钮 |  | 个 | 22
162 | 030904003045 | 按钮拆除 | 1.名称:手动报警按钮拆除 |  | 个 | 13
163 | 030904003046 | 启停按钮拆除 | 1.名称:启停按钮拆除 |  | 个 | 1
164 | 030904003047 | 警铃拆除 | 1.名称:警铃拆除 |  | 个 | 1
165 | 030904005026 | 声光报警器拆除 | 1.名称:声光报警器拆除 |  | 个 | 3
166 | 030904007011 | 扬声器拆除 | 1.名称:扬声器拆除 |  | 个 | 17
167 | 030904006019 | 对讲电话插孔拆除 | 1.名称:对讲电话插孔拆除 |  | 个 | 13
168 | 030904003051 | 警铃拆除 | 1.名称:警铃拆除 |  | 个 | 7
169 | 030904006020 | 消防电话分机拆除 | 1.名称:消防电话分机拆除 2.安装方式:距地0.5米 |  | 个 | 2
170 | 030904006021 | 对讲电话插孔拆除 | 1.名称:对讲电话插孔拆除 |  | 个 | 13
171 | 030904008057 | 输入模块拆除 | 1.名称:输入模块拆除 |  | 个 | 18
172 | 030904008059 | 输入输出模块拆除 | 1.名称:输入输出模块拆除 |  | 个 | 11
173 | 030411005024 | 模块箱拆除 | 1.名称:模块箱拆除 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
174 | 030904008061 | 控制模块拆除 | 1.名称:控制模块拆除 |  | 个 | 44
175 | 030904009014 | 楼层显示器拆除 | 1.名称:层显示器 |  | 台 | 4
176 | 030411004085 | 配线拆除 | 1.名称:电气配线拆除 |  | m | 100
分部分项合计
措施项目
177 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：电气设备安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 030411005005 | 接线箱 | 个 | 9
2 | 030904001001 | 点型探测器 | 个 | 695
3 | 030904001002 | 点型探测器 | 个 | 237
4 | 030904003001 | 按钮 | 个 | 129
5 | 030904003002 | 按钮 | 个 | 42
6 | 030904003016 | 按钮 | 个 | 2
7 | 030904003018 | 按钮 | 个 | 5
8 | 030904003017 | 按钮 | 个 | 42
9 | 030904005001 | 声光报警器 | 个 | 33
10 | 030904005011 | 喷洒显示 | 个 | 5
11 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 个 | 68
12 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 个 | 15
13 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 个 | 81
14 | 030904008023 | 模块(模块箱） | 个 | 153
15 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 个 | 11
16 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 个 | 8
17 | 030904009005 | 区域显示器 | 台 | 16
18 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 个 | 9
19 | 030904005002 | 声光报警器 | 个 | 2
20 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1
21 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 2
22 | 030904012011 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1
23 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 台 | 1
24 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 台 | 1
25 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 台 | 1
26 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜） | 套 | 1
27 | 030411001006 | 配管 | m | 3018
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：电气设备安装工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
28 | 030411004010 | 配线 | m | 3118
29 | 030411004009 | 配线 | m | 400
30 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
31 | 030904001003 | 点型探测器 | 个 | 108
32 | 030904001021 | 点型探测器 | 个 | 4
33 | 030904001022 | 点型探测器 | 个 | 4
34 | 030904001004 | 点型探测器 | 个 | 29
35 | 030904003035 | 按钮 | 个 | 39
36 | 030904003005 | 按钮 | 个 | 9
37 | 030904003024 | 按钮 | 个 | 11
38 | 030904003034 | 按钮 | 个 | 1
39 | 030904005003 | 声光报警器 | 个 | 5
40 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 个 | 36
41 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 个 | 2
42 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 个 | 21
43 | 030904008048 | 模块(模块箱） | 个 | 7
44 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 个 | 4
45 | 030904012005 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1
46 | 030411001009 | 配管 | m | 45
47 | 030411004071 | 配线 | m | 150
48 | 030411005012 | 接线箱 | 个 | 6
49 | 030411005013 | 接线箱 | 个 | 1
50 | 030904001007 | 点型探测器 | 个 | 175
51 | 030904001008 | 点型探测器 | 个 | 18
52 | 030904003038 | 按钮 | 个 | 1
53 | 030904003042 | 按钮 | 个 | 10
54 | 030904003052 | 按钮 | 个 | 20
55 | 030904003008 | 按钮 | 个 | 14
56 | 030904003039 | 按钮 | 个 | 1
57 | 030904003040 | 按钮 | 个 | 14
58 | 030904005005 | 声光报警器 | 个 | 13
59 | 030904007003 | 消防广播(扬声器） | 个 | 23
60 | 030904006003 | 消防报警电话插孔(电话） | 个 | 2
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：电气设备安装工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
61 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 个 | 16
62 | 030904008054 | 模块(模块箱） | 个 | 5
63 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 个 | 15
64 | 030904008055 | 模块(模块箱） | 个 | 40
65 | 030904008063 | 模块(模块箱） | 个 | 4
66 | 030904009012 | 区域报警控制箱 | 台 | 4
67 | 030904005006 | 声光报警器 | 个 | 1
68 | 030904003009 | 按钮 | 个 | 1
69 | 030904012020 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 2
70 | 030904008065 | 模块(模块箱） | 个 | 11
71 | 030411001017 | 配管 | m | 205
72 | 030411004075 | 配线 | m | 305
73 | 030411005017 | 接线箱 | 个 | 7
74 | 030904001009 | 点型探测器 | 个 | 160
75 | 030904001010 | 点型探测器 | 个 | 13
76 | 030904003053 | 按钮 | 个 | 22
77 | 030904003011 | 按钮 | 个 | 13
78 | 030904003048 | 按钮 | 个 | 2
79 | 030904003049 | 按钮 | 个 | 13
80 | 030904003050 | 按钮 | 个 | 7
81 | 030904005007 | 声光报警器 | 个 | 18
82 | 030904007004 | 消防广播(扬声器） | 个 | 17
83 | 030904006004 | 消防报警电话插孔(电话） | 个 | 2
84 | 030904008010 | 模块(模块箱） | 个 | 18
85 | 030904008011 | 模块(模块箱） | 个 | 11
86 | 030904008062 | 模块(模块箱） | 个 | 44
87 | 030904008064 | 模块(模块箱） | 个 | 6
88 | 030904009003 | 区域报警控制箱 | 台 | 4
89 | 030904012007 | 火灾报警系 | 台 | 2
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：电气设备安装工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
统控制主机
90 | 030904005008 | 声光报警器 | 个 | 3
91 | 030904003012 | 按钮 | 个 | 3
92 | 030904008012 | 模块(模块箱） | 个 | 11
93 | 030411001018 | 配管 | m | 154
94 | 030411004080 | 配线 | m | 254
95 | 030411005006 | 接线箱拆除 | 个 | 9
96 | 030904001011 | 点型探测器拆除 | 个 | 306
97 | 030904001012 | 点型探测器拆除 | 个 | 219
98 | 030904003013 | 消火栓报警按钮拆除 | 个 | 103
99 | 030904003019 | 启停按钮拆除 | 个 | 5
100 | 030904003014 | 按钮拆除 | 个 | 42
101 | 030904005009 | 声光报警器拆除 | 个 | 31
102 | 030904005012 | 喷洒显示拆除 | 个 | 5
103 | 030904007005 | 扬声器拆除 | 个 | 57
104 | 030904006005 | 对讲电话插孔拆除 | 个 | 42
105 | 030904008022 | 输入模块拆除 | 个 | 81
106 | 030904008013 | 输出模块拆除 | 个 | 153
107 | 030904008014 | 输入输出模块拆除 | 个 | 11
108 | 030904008015 | 广播模块拆除 | 个 | 8
109 | 030404019002 | 控制开关拆除 | 个 | 4
110 | 030904006006 | 消防电话分机拆除 | 个 | 14
111 | 030904009006 | 楼层显示器拆除 | 台 | 16
112 | 030904012008 | 可燃气体主机拆除 | 台 | 1
113 | 030904012012 | 气体主机拆除 | 台 | 2
114 | 030904008016 | 总线隔离器拆除 | 个 | 9
115 | 030904005010 | 气体释放灯拆除 | 个 | 2
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：电气设备安装工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
116 | 030904012010 | 火灾自动报警主机拆除 | 台 | 1
117 | 030904015002 | CRT拆除 | 台 | 1
118 | 030904014003 | 广播主机拆除 | 台 | 1
119 | 030904014004 | 电话主机拆除 | 台 | 1
120 | 030904016002 | 电源盘拆除 | 套 | 1
121 | 030904016004 | 气体灭火控制盘拆除 | 套 | 4
122 | 030411004049 | 配线拆除 | m | 1600
123 | 030411001021 | 配管 | m | 600
124 | 030904001015 | 点型探测器拆除 | 个 | 69
125 | 030904001016 | 点型探测器拆除 | 个 | 21
126 | 030904003025 | 按钮拆除 | 个 | 22
127 | 030904003027 | 按钮拆除 | 个 | 9
128 | 030904007007 | 扬声器拆除 | 个 | 19
129 | 030904006009 | 对讲电话插孔拆除 | 个 | 9
130 | 030904006015 | 消防电话分机拆除 | 个 | 2
131 | 030904008031 | 输入模块拆除 | 个 | 21
132 | 030904008030 | 输出模块拆除 | 个 | 4
133 | 030904008049 | 输入输出模块拆除 | 个 | 2
134 | 030904008033 | 输入输出模块拆除 | 个 | 2
135 | 030904012019 | 气体主机拆除 | 台 | 1
136 | 030411004083 | 配线拆除 | m | 100
137 | 030411005014 | 接线箱拆除 | 个 | 6
138 | 030411005016 | 气体探测器控制箱拆除 | 个 | 1
139 | 030904001023 | 点型探测器拆除 | 个 | 175
140 | 030904001024 | 点型探测器拆除 | 个 | 17
141 | 030904003036 | 消火栓报警按钮拆除 | 个 | 18
142 | 030904003037 | 按钮拆除 | 个 | 14
143 | 030904003041 | 启停按钮拆除 | 个 | 1
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：电气设备安装工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
144 | 030904003043 | 警铃拆除 | 个 | 10
145 | 030904005025 | 声光报警器拆除 | 个 | 12
146 | 030904007010 | 扬声器拆除 | 个 | 23
147 | 030904006016 | 对讲电话插孔拆除 | 个 | 14
148 | 030904006017 | 消防电话分机拆除 | 个 | 2
149 | 030904006018 | 对讲电话插孔拆除 | 个 | 1
150 | 030904008050 | 输入模块拆除 | 个 | 16
151 | 030904008051 | 输出模块拆除 | 个 | 1
152 | 030904008052 | 输入输出模块拆除 | 个 | 15
153 | 030411005023 | 模块箱拆除 | 个 | 4
154 | 030904008056 | 控制模块拆除 | 个 | 40
155 | 030904009013 | 楼层显示器拆除 | 台 | 4
156 | 030411004084 | 配线拆除 | m | 100
157 | 030411005019 | 接线箱拆除 | 个 | 7
158 | 030411005021 | 气体探测器控制箱 | 个 | 1
159 | 030904001025 | 点型探测器拆除 | 个 | 118
160 | 030904001026 | 点型探测器拆除 | 个 | 11
161 | 030904003044 | 按钮拆除 | 个 | 22
162 | 030904003045 | 按钮拆除 | 个 | 13
163 | 030904003046 | 启停按钮拆除 | 个 | 1
164 | 030904003047 | 警铃拆除 | 个 | 1
165 | 030904005026 | 声光报警器拆除 | 个 | 3
166 | 030904007011 | 扬声器拆除 | 个 | 17
167 | 030904006019 | 对讲电话插孔拆除 | 个 | 13
168 | 030904003051 | 警铃拆除 | 个 | 7
169 | 030904006020 | 消防电话分机拆除 | 个 | 2
170 | 030904006021 | 对讲电话插孔拆除 | 个 | 13
171 | 030904008057 | 输入模块拆除 | 个 | 18
表—09-1
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：电气设备安装工程 | [8 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
172 | 030904008059 | 输入输出模块拆除 | 个 | 11
173 | 030411005024 | 模块箱拆除 | 个 | 6
174 | 030904008061 | 控制模块拆除 | 个 | 44
175 | 030904009014 | 楼层显示器拆除 | 台 | 4
176 | 030411004085 | 配线拆除 | m | 100
177 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气设备安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 材料二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 工程越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气设备安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【电气设备安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【电气设备安装
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【电气设备安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【电气设备安装工程】
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
四.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【电气设备安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气设备安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：长春市检察院火灾自动报警系统ABCD区 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13