巴州焉耆县节能降碳设备更新改造建设项目

项目编号：XJHHZC-2026-001

招 标 文 件

采购单位（盖章）：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

联 系 人：胡西凤

电    话：0996-6022819

详细地址：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

代理机构(盖章)：新疆华鸿诚壹工程咨询服务有限公司

地          址：库库尔勒市新城街道华州路南侧、石化路西侧(神化化工公司研发中心1栋2-016号)

联    系    人：袁佳

联  系  电  话：15199009730

二〇二六年四月

目  录

第一部分  采购公告

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

第一章  招 标 书

第二章  评标办法及标准

第三章  采购需求、技术参数、规格

第四章  采购合同范本（仅供参考）

第五章  投标文件内容及格式

特别注意

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；

2.各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA 数字证书（符合国密标准） 申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通 ”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 （64 位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网

（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（使用谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解锁；

5.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、 吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 供应商参与投标禁止情形 |  |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系的。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致的。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制的 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、虚假的业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等招标文件中要求的所有材料。 |

《中华人民共和国政府采购法》第七十七条  供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的， 由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任:

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法（87 号令）》第三十七条 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

请投标供应商详细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件格式及关注相关禁止情形，防范投标风险。要求各投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。 注：“特别警示条款 ”和《风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

# 第一部分   采购公告

巴州焉耆县节能降碳设备更新改造建设项目公开招标公告

项目概况 巴州焉耆县节能降碳设备更新改造建设项目的潜在投标人应在政采云平台 投标截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHHZC-2026-001

项目名称：巴州焉耆县节能降碳设备更新改造建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：69200600元

最高限价（如有）：69200600元

采购需求：

标项一

标项名称:巴州焉耆县节能降碳设备更新改造建设项目

数量:1

预算金额（元）69200600元

单位： 一批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：（具体要求详见招标文件）。

备注：

合同履行期限：合同签订后120天完成供货（具体以签订合同为准）

本项目（否）接受联合体投标

二、供应商的资格要求

1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。

（2）提供近段时间内法人(指本单位)连续三个月（指 2026年 01 月至今）的缴纳社保证明材料（社保证明材料须是社保局出具的缴纳证明或社保系统导出的缴纳汇总凭证，新成立的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人需提供2025年度第三方审计机构出具的财务审计报告(会计周期不满一年的提供近三个月银行出具的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）和健全的财务会计制度；

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明或无欠税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等），如依法免税的，应提供相应文件证明；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供声明函；

（6）参加采购活动前3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款 ”认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款 ”标准高于200万元的，从其规定）

（7）近三年拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国（www.creditchina.gov.cn） ”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参与本次政府采购活动；

（8）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格。

（9）投标保证金或电子保函：500000.00（大写：伍拾万元整）

（10）本项目不接受联合体投标。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1、中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库（2020）46 号）的规定，评审时对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，JY 企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》 （财库[2020]46 号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

（7）财政部、SF 部《关于政府采购支持 JY 企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文）；

（8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）。

3、本项目的特定资格要求：（1）企业须取得承压类特种设备安装、改造、修理【锅炉安装】（含修理、改造）b级及以上资质。（2）项目经理须具备机电工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

三、获取采购文件

时间：2026年04月22日至 2026年04月29日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目， 申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 05 月 15 日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2026年 05 月 15 日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台不见面开标大厅（网址：https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5 个工作日

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用；

2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA 数字证书（符合国密标准） 申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商 自行承担 。有意向参与电子开评标的供应商 ，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64 位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4、供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（使用谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解锁；

5、为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

地    址：焉耆回族自治县住房和城乡建设局

联 系 人：胡西凤

联系方式：0996-6022819

采购代理机构信息

名    称：新疆华鸿诚壹工程咨询服务有限公司

地    址：库库尔勒市新城街道华州路南侧、石化路西侧(神化化工公司研发中心1栋2-016号)

项目联系人：袁佳

联系方式：15199009730

3、同级政府采购监督管理部门

名称 ：焉耆回族自治县财政局政府采购管理办公室

第二部分   投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：焉耆回族自治县住房和城乡建设局 联系人：胡西凤 电 话：0996-6022819 地 址：焉耆回族自治县住房和城乡建设局 |
| 2 | 代理机构 | 名 称: 新疆华鸿诚壹工程咨询服务有限公司 地 址:库库尔勒市新城街道华州路南侧、石化路西侧(神化化工公司研发中心1栋2-016号) 联系人: 袁佳 电 话: 15199009730 |
| 3 | 项目名称 | 巴州焉耆县节能降碳设备更新改造建设项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购内容 | （具体参数详见招标文件） |
| 7 | 质量要求及质保期 | 质量：合格，必须达到国家和行业规定标准及招标文件中规定的要求标准，并通过验收。 质保期：本项目需要所有软件产品质保期为1年，质保期自本项目通过终验之日起开始计算。 |
| 8 | 采购预算 | 最高限价 ：69200600元，此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价；投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于采购预算价，经评标委员会评审认为低于成本价的，视为无效报价，作废标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金金额：500000.00元（伍拾万元整） 选择其中一个即可。具体缴纳方式如下: 方式一:电子保证金账户信息:按系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页选择【电子保证金(在线获取账号)】，点击【新疆保证金平台】，自动从银行获取面，保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号 方式二:政采平台缴纳保函各供应商需采用政采云电子保函方式缴纳保证金的，搜索新疆政府采购网官网登陆入口→电子保函→填写相应要求;如有问题可拨打政采云客户服务热线咨询:电话95763。 备注1.投标保证金/电子保函未按规定时间缴纳或提交金额（担保金额）不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受（供应商应充分考虑资金在途时间）； 2.未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内原路退还；中标供应商的投标保证金在缴纳完成履约保证金并签订合同后，我中心自收到材料之日起5个工作日内原路退还。 |

| 10 | 供应商资格要求 | 1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。 （2）提供近段时间内法人(指本单位)连续三个月（指 2026年 01 月至今）的缴纳社保证明材料（社保证明材料须是社保局出具的缴纳证明或社保系统导出的缴纳汇总凭证，新成立的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）； （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人需提供2025年度第三方审计机构出具的财务审计报告(会计周期不满一年的提供近三个月银行出具的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）和健全的财务会计制度； （4）提供税务机关出具近三个月的完税证明或无欠税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等），如依法免税的，应提供相应文件证明； （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供声明函； （6）参加采购活动前3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款 ”认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款 ”标准高于200万元的，从其规定） （7）近三年拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国（www.creditchina.gov.cn） ”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参与本次政府采购活动； （8）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格。 （9）投标保证金或电子保函：500000.00（大写：伍拾万元整） （10）本项目不接受联合体投标。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1、中小企业政策 ☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库（2020）46 号）的规定，评审时对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，JY 企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求： （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）； （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）； （5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》 （财库[2020]46 号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行； （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）； （7）财政部、SF 部《关于政府采购支持 JY 企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文）； （8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）。 3、本项目的特定资格要求：（1）企业须取得承压类特种设备安装、改造、修理【锅炉安装】（含修理、改造）b级及以上资质。（2）项目经理须具备机电工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 |
| --- | --- | --- |

| 11 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国 ”、“中国政府采购网 ”、查询，可按招标文件要求提供网页查询材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单（黑名单）信息（尚在处罚期内的）,其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标！ |
| --- | --- | --- |
| 12 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加 密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载 新疆政务 通 ;APP自 行 进 行 申 领 。 如 需 咨 询 ， 请 联 系 新 疆 CA 服 务热 线 0991-28192904、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 13 | 合同履行期限 | 合同签订后120天完成供货（具体以签订合同为准） |
| 14 | 交货地点 | 甲方指定地点 |
| 15 | 付款方式 | 合同签订后30个工作日内支付合同总额的20%，安装、调试、完成后30个工作日内支付合同总额的40%；验收合格后30个工作日内支付合同总额的20%；合同履约完成后30个工作日内支付合同总额的20%（具体支付方式以签订合同为准） |
| 16 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 17 | 投标人对招标文 件提出质疑的时 间 | 提出质疑函的时限：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 接收质疑函的方式：将 PDF 格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至 1124084727@qq.com 邮箱。 接受质疑的单位：新疆华鸿诚壹工程咨询服务有限公司 联系电话：15199009730 地址：库库尔勒市新城街道华州路南侧、石化路西侧(神化化工公司研发中心1栋2-016号) 注：供应商认为采购文件、采购过程、 中标或者成交结果使自己的 |

|  |  | 权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94 号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 招标文件发放 | 供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 19 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 20 | 投标截止时间 | 2026年 05 月 15 日 11:00（北京时间） |
| 21 | 递交投标文件的地点及方式 | 新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）；投标人应于 投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云 ”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 22 | 投标文件解密时间 | 开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云 ”平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 23 | 评标委员会的组成 | （1）评标委员会构成 7 人，其中招标人代表 2 人，专家 5 人； （2）评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 24 | 报价 | 1、投标报价不得高于采购预算价，如高于采购预算价视为无效投标报价； 2、供应商的投标报价应包含本项目相关服务的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。 |
| 25 | 招标代理费 | 本次招标代理服务费由中标企业支付，按中标价：（100万以下按1.5%计取、100-500万按1.1%计取,500-1000万按0.8%计取， 1000-5000 万按 0.5%计取，按差额定率累进法计算）； 中标企业在领取中标通知书时一次性足额支付。 |
| 26 | 本项目评标办法 | 综合评分法 |
| 27 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 28 | 履约保证金 | / |

| 29 | 政府采购政策支持 | 1. 本项目不专门面向中小企业。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库（2020）46 号）的规定，评审时对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，JY 企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2.据新财购【2022】22 号文件中关于“ 中小企业划型标准规定 ”，本项目所属行业：工业。本项目根据实际情况确定拟采购标的为服务，在服务采购项目中，则服务应当由中小企业承接，不对其中涉及的货物的制造商做出要求。 |
| --- | --- | --- |
| 30 | 补充说明 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购最高限价视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、本项目使用综合评分法，提供相同品牌相同规格类型产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同规格类型投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的， 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 5、招标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 6、用户将保留对中标人所投产品进行检测、功能测试的权利，中标后用户有权要求中标人对提供的产品进行演示（抽检）且产生的费用 由中标人承担，并对投标文件中涉及的所有证明文件原件进行查验（需在投标文件中提供承诺函，未提供的将视为不响应招标文件实质性要求）。一经发现投标产品与招标要求不符或招标文件中所涉及的资质原件与投标时所提供证明文件不符、或者缺项，视为虚假应标，判定为不合格供应商，将取消中标人资格，并依法追究相关责任。 7、投标供应商制作投标文件的CA 锁必须和开标解密的CA 锁为同一把锁，在解密过程中因为CA 锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。 8、本项目资格审查模块由资格审查小组进行。 9、招标文件中部分加“★ ”加粗、加下划线、废标、无效标、不响应招标文件实质性要求、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真 |

|  |  | 查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读谈判文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
| --- | --- | --- |

备注：如招标文件中前后不一致时，请以投标人须知前附表为准。

## 第一章   招 标 书

## 一 、  总  则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的货物及服务采购。

2、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：2.1☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库（2020）46 号）的规定，评审时对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，JY 企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46 号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号文）执行；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

（7）财政部、SF 部《关于政府采购支持 JY 企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文）；

（8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）。

1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。

（2）提供近段时间内法人(指本单位)连续三个月（指 2026年 01 月至今）的缴纳社保证明材料（社保证明材料须是社保局出具的缴纳证明或社保系统导出的缴纳汇总凭证，新成立的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人需提供2025年度第三方审计机构出具的财务审计报告(会计周期不满一年的提供近三个月银行出具的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）和健全的财务会计制度；

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明或无欠税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等），如依法免税的，应提供相应文件证明；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供声明函；

（6）参加采购活动前3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款 ”认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款 ”标准高于200万元的，从其规定）

（7）近三年拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国（www.creditchina.gov.cn） ”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参与本次政府采购活动；

（8）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格。

（9）投标保证金或电子保函：500000.00（大写：伍拾万元整）

（10）本项目不接受联合体投标。

2、本项目的特定资格要求：（1）企业须取得承压类特种设备安装、改造、修理【锅炉安装】（含修理、改造）b级及以上资质。（2）项目经理须具备机电工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3、定义

3.1 “采购人 ”为 焉耆回族自治县住房和城乡建设局

3.2 “合格投标人 ”系指报名合格、购买了招标文件、提交了投标文件的投标人，中标后即为中标人，签订合同后即为卖方。

3.3 “招标机构 ”为 新疆华鸿诚壹工程咨询服务有限公司

3.4 “货物 ”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

3.5 “服务 ”系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试和交付使用后免费维护期内应履行的义务及质量保证服务等其他类似的义务。

3.6 “ 卖方 ”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7 “买方 ”系指购买货物和服务的单位。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

### 二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1  招标公告

5.1.2  投标人须知前附表

5.1.3  招标书

5.1.4  总则

5.1.5  采购需求、技术参数、规格

5.1.6  合同条款

5.1.7  投标文件格式

5.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部招标响应文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.3 招标文件以中文编写。

6、招标文件的澄清

6.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

6.2 供应商对招标文件有质疑，须在招标响应文件递交截止时间 10 日以前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7、招标文件的修改

7.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间 15 日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 供应商在规定的时间内未对招标文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

7.3 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长招标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

### 三、投标文件的编写

8．要求

8.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供招标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其招标响应对招标文件作出实质性响应，否则，其招标可能被拒绝。

9．招标语言

9.1  投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

9.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1 投标人应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

10.2 如投标人认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，投标人可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

11、投标文件由以下部分构成

本项目所涉投标文件格式请详见第五章，未给出的格式请自拟。

投标文件由经济报价部分、商务部分、技术部分其他部分组成。

注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及资格评审、响应性评审等内容一一关联投标文件按统一格式、顺序编写。

12、投标报价

12.1 报价方应在招标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。价格不一致时，根据《中华人民共和国财政部令第87 号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12.2 供应商应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其相关工作范围内所在费用的总价，不接受有任何选择性招标报价。

12.3 报价时应对下列几点特别注明：

12.3.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

12.3.2 招标文件中特别要求的货物的采购、供应、运输、保险费、税费和相关售后服务等费用及其它附带服务的全部费用；

12.3.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。本项目不接受进口产品采购。

12.4 算术性修正。算术性修正是指对招标响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

12.4.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

12.4.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

12.4.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

12.4.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终招标报价。如果供应商拒绝确认，则其招标响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

13、投标人应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标有效期

14.1 投标有效期从实际开标之日起 90 日历天内有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

14.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，并经投标人确认。

14.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

★14.4 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。针对本项目投标供应商还需单独提供履约保证书，内容包含但不限于：我公司如若中标，将按照本公司提供的投标文件中的安排进行履约并接受相关部门监督，若我公司未按我公司提供的投标文件中的内容进行履约的， 甲方有权取消我公司的中标资格并追究相关法律责任及追究相关经济损失，未单独提供履约保证书的将会被认定为不满足招标文件要求，从而造成的损失由投标人自行承担。敬请投标人注意。

15、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

15.2 投标人应于提交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云 ”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

15.3 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。

15.6、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

15.7、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通 ”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

15.8、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录

客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题

可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。

15.9 开标时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云 ”平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

16、投标保证金

16.1 投标保证金数额 详见投标人须知前附表第8 条。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

16.3 投标人必须于投标截止时间之前（详见投标人须知前附表第21 条规定）按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 2、投标保证金缴纳方式：保证金或电子保函，《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》 [财库〔2019〕38 号文]。请各投标企业充分考虑当前营商环境情况，选择切实可行的方式缴纳。

16.5 在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式 发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.6.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2 中标人未能做到：中标后，无正当理由放弃中标资格。

16.6.3 投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

### 四、投标文件的递交

17.1.投标文件的准备和解密

17.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。

17.2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通 ”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

17.4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

17.1.5 开标时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云 ”平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

17.1.6 因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

17.1.7投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

17.2. 投标文件的修改与撤回

17.2.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

17.2.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

17.2.3若供应商在规定的时间内（ “投标人须知前附表 ”中的规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

### 五 、开   标

18.开标

18.1. 开标

18.1.1 本次采用不见面方式网上开标。

18.1.2 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

18.1.3 开标时， 由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3 家的，不得开标。

18.1.4 开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

18.1.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。18.1.6 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

### 六、评标、定标

19、评标

19.1  评标委员会

19.1.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

19.1.2 评标委员会由招标人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为 7 人以上（含 7 人）的单数，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三之二。评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。开标前随机抽取确定，并在招标结果确定前保密。

19.1.3  评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

19.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

19.1.3.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

19.1.3.3 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的最低价的评标办法直接确定中标人；

19.1.3.4 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

19.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

19.1.4 .1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.1.4 .2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

19.1.4 .3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

19.1.4 .4 参与评标报告的起草；

19.1.4 .5 配合财政部门的投诉处理工作；

19.1.4 .6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

19.2 按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，本项目采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值，最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

19.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

19.4 评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19.5 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

19.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

20、投标人资格审查和投标文件符合性审查

20.1 投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2 投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

20.3 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌相同规格类型产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

20.4 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌相同规格类型产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同规格类型投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按相关条规定处理。

20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品 目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第二章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清

单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

20.7 投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

20.8 资格审查及符合性审查标准详见第二章评标办法及标准。

21、投标文件的澄清

21.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

21.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

21.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

21.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

21.5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

22、定标

22.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。在确定中标人之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

22.2 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

23、中标的标准

23.1 资格审查文件完整无缺；

23.2 已交纳投标保证金；

23.3 报价合理，承诺条件优惠；

23.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

23.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务；

23.6 其他；

23.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假或对招标书所

要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

24、中标通知

24.1 评标结束后，招标人将当众宣布评标结果 ，并在“ 新疆政府采购网 ”（ 网址： http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公告。公告有效期 1 个工作日；

24.2 招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

24.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

24.1 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

25 付款方式：合同签订后30个工作日内支付合同总额的20%，安装、调试、完成后30个工作日内支付合同总额的40%；验收合格后30个工作日内支付合同总额的20%；合同履约完成后30个工作日内支付合同总额的20%（具体支付方式以签订合同为准）

### 七、签定合同

26、签定合同

26.1 中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起 7 个工作日内。

26.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

26.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

26.4 合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

26.5 合同需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

27、合同的组成

27.1 下列文件均为合同不可分割部分：

27.1.1 专用合同；

27.1.2 合同条款；

27.1.3 中标通知书；

27.1.4 乙方中标的投标文件；

27.1.5 招标文件；

27.1.6 评标答疑记录。

28、履约保证金

28.1 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条：履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金。

28.2 履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

### 八、法律责任

29.法律责任

29.1  投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的， 由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四） 向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

29.2  中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一） 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

### 九、特别提示

30、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

31、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

32、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

33、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

34、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载; “新疆政务通 ”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

35、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。

36、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆华鸿诚壹工程咨询服务有限公司。

### 十、招标失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

### 十一、质疑及答复

39、质疑的提出

39.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

39.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

39.2.1 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之 日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

39.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

39.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

39.5   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

39.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

39.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

39.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

39.9  质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

39.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40、质疑的审查和受理

40.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.2 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

41、质疑的处理和答复

41.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94 号令）》处理及答复质疑。

41.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

41.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

41.4 对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.5 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.6 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日 内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

41.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

# 质 疑 函

致：

依据政府采购相关法规，我公司对             的项目（项目编号：             ）评审活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：           身份证号码：

固话：                                 传真：

手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：     身份证号码：

固话：                                 传真：

手机：

公司地址：

邮编：

质疑人（公章）

年   月   日

# 质疑内容

项目名称：

项目编号：

| 具体内容 | 质疑事项： |
| --- | --- |
|  | 主要内容： |
|  | 事实依据： |
|  | 适应法规条款： |
|  | 佐证材料： |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目评审委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据 ”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

42.投诉及处理

42.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督财政部门提起投诉。

42.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的 日期。

42.3 投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

42.4 投诉人应当根据规定的信息内容，并按照规定的方式提起投诉。

42.5 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

42.6 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地     址： 邮编：

被投诉人 1：

地     址： 邮编：

联系人： 联系电话：被投诉人2

相关供应商：

地     址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于  年  月  日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第二章   评标办法及标准

## 一、资格审查程序

## 1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》 中的规定，对投标人进

行资格审查，并形成资格审查结果。

## 2、《资格审查要求》 中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式 ”文件。

## 3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 4、资格审查合格的投标人不足3 家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 评分因素 | 审查因素 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。 | 提 供 证 明 文件 的 电 子 件或电子证照 |
|  | 投标人依法缴纳税收的相关材料 | 提供税务机关出具近三个月的完税证明或无欠税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3个月的零申报的需提供依法报税资料） ， 注 ： 以完税证明税款所属 日期为准 ， 代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等） ， 如依法免税的 ，应提供相应文件证明； | 按要求提供 |
|  | 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 法定代表人投标应附法定代表人证明书及法定代表人身份证 ， 委托代理人投标应附法定代表人授权委托书及委托代理人身份证 ；提供近段时间内法人(指本单位)连续三个月 的缴纳社保证明材料（社保证明材料须是社保局出具的缴纳证明或社保系统导出的缴纳汇总凭证 ，新成立的公司按实际发生提供 ，如依法不需要缴纳社会保障资金的 ，应提供相应文件证明） ； | 按要求提供 |
|  | # 财务审计报告 | # 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 投标人需提供 2024 年或2025年度第三方审计机构出具的财务审计报告 (会计周期不满一年的提供近三个月银行出具的资信证明 ,近三个月是指， 成立不足三个月的按实际发生提供） 和健全的财务会计制度； | 按要求提供 |
|  | 投标人信用记录 | 查 询 渠 道 ： 信 用 中 国 网 站 和 中 国 政 府 采 购 网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； | 按要求提供， 最终以代理公 司开标现场查 询为准 |

|  |  | 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 无重大违法记录 | 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款 ”认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款 ”标准高于 200 万元的， 从其规定） | 按要求提供声明函 |
|  | 供应商关联关系 | 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则， 皆取消投标资格。 | 按要求提供声明函 |
|  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供声明函 | 按要求提供 |
|  | # 投标保证金 | # 按规定提交投标保证金 | 按要求提供打款凭证或电子保函 |
|  | # 特定资格条件 | （1）企业须取得承压类特种设备安装、改造、修理【锅炉安装】（含修理、改造）b级及以上资质。（2）项目经理须具备机电工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 | 按要求提供证书 |

## 三、评标方法

## 1  投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》 中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签字、盖章 | 投标文件签字盖章是否满足招标文件要求； |
| 2 | 响应文件编制 | 投标文件是否按招标文件要求编制，内容是否全面； |
| 3 | 响应文件内容 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的； |
| 4 | 投标报价 | 投标人投标报价超过最高限价的或对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的； |
| 5 | 合同履行期限 | 投标文件中合同履行期限是否满足招标文件规定的合同履行期限； |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 7 | 商务、技术条款 | 商务条款、技术条款是否有偏离情况的； |
| 8 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 9 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 10 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 11 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
| 结论（通过〝 √ 〞，不通过〝 × 〞）（以上评审有任意一项不通过，则不进入下一环节） |  |  |

评标标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 报价得分40.0分 商务部分4.0分 技术部分56.0分 |  |
| 报价部分（40 分） |  | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务部分(4分) | 类似业绩 | 4 | (一）投标人或所投产品生产厂商或投标供应商自2023年1月1日至本项目投标截止时间（以合同签订日期为准），具有类似项目业绩的每提供一个项目得2分，最高得4分。 （二）评分依据：合同关键页（包括但不限于合同的项目名称、服务内容、签订日期、合同双方签字盖章页）。以上资料均要求提供原件的扫描件，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 项目实施方案 | 0-15分 | 需针对本项目编制详细的项目实施方案但不仅限于： ①安全管理体系保障措施； ②工期保障措施； ③技术保障措施； ④人员配备； ⑤安全及应急保障措施方案。 方案内容完整，能够完全满足本项目实际需求的得15分；每缺一项扣3分；每项方案中每有一处内容不合理或有缺陷或不切实际或不适用于本项目的扣1.5分，扣完为止。 注：不合理或有缺陷是指：方案内容与项目实际情况不符或过于简略或存在无关的内容或方案内容有缺失不满足要求或凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 |
|  | 运行维护方案 | 12 | 运行维护服务方案内容包括：根据投标人提供的运行维护服务方案内容进行综合评审。运行维护服务方案内容充分，详细具体，内容包括：①设备故障排除及处理方案；②系统平台故障排除及处理方案；③违法纠纷：非法取水、投诉与纠纷；④其他运行维护：配合用户设备维修、设施损毁；⑤应急预案（含自然灾害应急、设备故障应急及其他应急）；⑥设备维护保养备品备件的配置与管理；⑦运行维护资料管理；⑧为维护保养配置的工具、器材、人员安全保障及管理。 【根据投标人提供内容进行评分，全部符合实际需求得12分；每缺一个要素扣1.5分；每个要素里每有一处内容缺陷扣1分。缺陷是指：存在凭空编造、没有具体说明、内容与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。】 |
|  | 巡检方案 | 8 | 巡检方案内容包括：1.巡检计划；2.巡检流程；3.巡检周期；4.巡检人员及车辆配置。 【根据投标人提供内容进行评分，全部符合实际需求得8分；每缺一个要素扣2分；每个要素里每有一处内容缺陷扣1分。缺陷是指：存在凭空编造、没有具体说明、内容与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。】 |
|  | 质量管理体系与措施 | 10 | 质量管理体系与措施（10 分）基本要求：质量管理体系健全，措施对实现质量目标有针对性。磋商小组根据以下评分标准进行评审：《质量管理体系与措施》包括但不限于以下要素： ①供应商制定有针对本项目的确保项目质量的技术组织措施； ②供应商制定有针对本项目的质量保证体系； ③供应商制定有针对本项目的针对质量目标及质量控制的保证措施； ④供应商制定有针对本项目的质量管理制度； ⑤供应商制定有针对本项目的质量检查制度。 完全满足上述要求的得基本分 10 分，在基本分的基础上 其中上述要素要求有一项不足扣 1分，缺失的扣 2 分， 扣完为止。 |
|  | 人员培训 | 3 | 人员培训内容包括：1.培训计划；2.培训内容；3.培训时间。 【根据投标人提供内容进行评分，全部符合实际需求得3分；每缺一个要素扣1分；每个要素里每有一处内容缺陷扣1分。缺陷是指：存在凭空编造、没有具体说明、内容与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。】 |
|  | 售后服务 | 8 | 根据针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：①响应时间和现场服务支持能力；②售后巡检、质量保证期限及范围；③服务所在地售后服务机构设置；④售后期间应急预案等。 【根据投标人提供内容进行评分，全部符合实际需求得8分；每缺一个要素扣8分；每个要素里每有一处内容缺陷扣1分。缺陷是指：存在凭空编造、没有具体说明、内容与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。】 |

### 第三章采购需求

一、采购内容

1、除尘系统升级：将原有2台70MW和1台56MW锅炉配套的静电除尘器改造为“布袋除尘+湿电除尘”复合除尘系统，除尘效率≥99.95%，出口粉尘浓度≤5mg/m³；同步安装烟气在线监测系统（CEMS），实时监测颗粒物、SO2、NOx等指标。

2、引风机系统：对现状高压引风机进行变频改造(配套高压变频器)。

3、脱硫系统优化：新增脱硫塔浆液池浆液搅拌器9台，改善浆液混合效果，提高脱硫效率。

4、烟气净化辅助设备：更换一套压滤机，用于脱硫废水泥水分离。

5、循环泵：更换80台一级能效循环泵(配套变频器)，涵盖换热站二网泵、补水泵、锅炉循环泵、脱硫循环泵等。

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料运输设备 | 更换上煤系统（提煤机2套、皮带机3套、皮带秤1套），提升燃料输送效率及计量精度。 购置新能源铲车2台、新能源自卸车2台、挖机1台，用于煤场装卸及运输，减少场内燃油污染。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1-1 | 皮带机 | 斗提机至炉前煤仓 输送能力120t/h 输送带宽度1000mm 带速1.25v/m 散装密度0.7t/m³ 功率10KW，含底座 | 套 | 3 |  |  |  |
| 1-2 | 电子皮带秤 | 皮带机机头 功率1KW，替换原皮带秤 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1-3 | 斗式提升机 | 受煤斗至皮带机 提升高度35m 功率30KW，替换原斗提机 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1-4 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kv，含敷设 | 米 | 180 |  |  |  |
| 1-5 | 动力电缆 | YJV-0.6/1KV，含敷设 | 米 | 180 |  |  |  |
| 1-6 | 控制柜 | 就地控制箱，含支架 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1-7 | 新能源铲车 | 运煤量 10t/h | 台 | 2 |  |  |  |
| 1-8 | 新能源自卸车 | 卸煤量 20t/h | 台 | 2 |  |  |  |
| 1-9 | 新能源挖机 | 运煤量 20t/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 锅炉本体及辅机改造 | 更换省煤器3台、空气预热器3台，提升锅炉热效率； 更换炉排减速机3台，提高燃烧系统可靠性； 更新除渣机一套，实现连续稳定排渣； | 项 | 1 |  |  |  |
| 2-1 | 70MW锅炉省煤器 | H型鳍片管（20G钢，Φ42×4，翅片间距5mm，错列排列），换热面积3000㎡，热水流量1100 t/h（供水130℃/回水70℃），烟气入口350～420℃、出口≥150℃，燃煤种类AII，含原省煤器替换、监检 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2-2 | 65MW锅炉省煤器 | H型鳍片管（20G钢，Φ42×4，翅片间距5mm，错列排列），换热面积2500㎡热水流量850 t/h（供水130℃/回水70℃），烟气入口350～420℃、出口≥150℃，燃煤种类AII，含原省煤器替换、监检 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2-3 | 70MW锅炉空气预热器 | 搪瓷钢管束（Φ42×3，错列排列），换热面积600㎡，配高温柔性密封（漏风率≤5%），排烟温度120～130℃，空气出口温度120～150℃，含原空气预热器替换、监检 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2-4 | 65MW锅炉空气预热器 | 搪瓷钢管束（Φ42×3，错列排列），换热面积500㎡，配高温柔性密封（漏风率≤5%），排烟温度120～130℃，空气出口温度120～150℃，含原空气预热器替换、监检 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2-5 | 省煤器监测仪表 | 烟气温度、水流量、烟气压差 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2-6 | 空预器监测仪表 | 进出口烟气温度、烟气压差 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2-7 | 框链除渣机 | 干式除渣，输送能力≥20 t/h，采用双链传动耐磨锰钢链条，配15 kW电机，替换原除渣机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2-8 | 炉排减速机 | 类型：电动机+硬齿面减速器 电机22KW 输出扭矩>3000N ·m 输出转速1.5r/min，替换原减速机 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2-4 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kv，含敷设 | 米 | 300 |  |  |  |
| 2-5 | 动力电缆 | YJV-0.6/1KV，含敷设 | 米 | 80 |  |  |  |
| 2-9 | 控制柜 | 就地控制柜 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 袋式除尘器 | 将原有2台70MW和1台56MW锅炉配套的静电除尘器改造为“布袋除尘+湿电除尘”复合除尘系统，除尘效率≥99.95%，出口粉尘浓度≤5mg/m³ | 项 | 1 |  |  |  |
| 3-1 | 70MW锅炉袋式除尘器 | 静电除尘器改装成布袋除尘器。配套清灰系统（电磁脉冲阀、分气包、喷吹系统、离线装置、清堵装置、储气罐、气源管路系统等）处理风量26万m³/h，过滤风速0.74 m/min，总过滤面积5787㎡（配PPS滤袋，滤袋数量以满足要求为准，使用温度＜120℃），阻力≤1500Pa，入口含尘浓度≤1300 mg/Nm³，出口≤30 mg/Nm³，采用＞0.4MPa压缩空气清灰（耗气量3 m³/min），带120个脉冲阀及1台AC220V/DC24V清灰控制器（包含原除尘器拆除部分） | 套 | 2 |  |  |  |
| 3-2 | 65MW锅炉袋式除尘器 | 静电除尘器改装成布袋除尘器。配套清灰系统（电磁脉冲阀、分气包、喷吹系统、离线装置、清堵装置、储气罐、气源管路系统等）。处理风量22万m³/h，过滤风速0.74 m/min，总过滤面积5787㎡（配PPS滤袋，滤袋数量以满足要求为准，使用温度＜120℃），阻力≤1500Pa，入口含尘浓度≤1300 mg/Nm³，出口≤30mg/Nm³，采用＞0.4MPa压缩空气清灰（耗气量3 m³/min），带120个脉冲阀及1台AC220V/DC24V清灰控制器（包含原除尘器拆除部分） | 套 | 1 |  |  |  |
| 3-3 | 动力电缆 | YJV-0.6/1KV，含敷设 | 米 | 60 |  |  |  |
| 3-4 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kv，含敷设 | 米 | 120 |  |  |  |
| 3-5 | 监测仪表 | 进出口压差，气源压力，进口温度 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3-6 | 电控系统 | PLC控制系统、现场控制柜 | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 气力输灰设备 | 正压浓相气力输送系统，除尘灰由各除尘灰斗落入仓泵，仓泵系统各阀门在控制系统控制下协调有序运行，将灰料经过管道输送至成品仓。设计输灰量3.7 m³/h，气源压力0.3～0.6MPa，仓泵高度1800 mm，水平输送距离100～200 m，垂直提升高度5～10 m，采用正压输送方式 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4-1 | 仓泵装置 | 进料阀、泵体、排气阀、出料阀、料位计、压力变送器、进气阀组、二次气装置、本体桥架及配套管路附件 | 台 | 9 |  |  |  |
| 4-2 | 输送管路 | 输灰管采用DN80无缝钢管，弯头采用耐磨陶瓷背包弯头，气源管路采用无缝钢管，弯头采用耐磨陶瓷背包弯头 | 米 | 300 |  |  |  |
| 4-3 | 附属系统 | 管道支架、设备底座、气路管道、阀门、配件 | 套 | 3 |  |  |  |
| 4-4 | 电控系统 | PLC控制柜、就地控制箱 | 套 | 3 |  |  |  |
| 4-5 | 动力电缆 | YJV-0.6/1KV，含敷设 | 米 | 60 |  |  |  |
| 4-6 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kv，含敷设 | 米 | 300 |  |  |  |
| 4-7 | 储气罐 | 2m³/1.0MPa/带安全阀、进出口阀门、排污口 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 湿电除尘器 | 处理风量26万m³/h，电场风速＜1.5 m/s，比集尘面积20 ㎡/(㎡/s)，管式结构（极间距360mm），阳极采用导电FRP，阴极采用2205，壳体为碳钢内衬防腐层，冲洗喷嘴为不锈钢或非金属防腐材质 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5-1 | 本体及壳体系统 | 本体结构，上下气室、平台爬梯、附件、气体均布板及支撑，含基础 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5-2 | 阳极系统 | 阳极管FRP、阳极管束支撑、密封板、阳极接地装置 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5-3 | 阴极系统 | 阴极框架大梁/小梁2205、导电吊杆、重锤固定装置、极线、阴极线重锤 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5-4 | 冲洗（喷淋）系统 | 内冲洗管路及固定、内部冲洗装置、除雾、冲洗喷嘴、外管道支撑、外管道、工艺水泵、阀门 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5-5 | 绝缘及加热系统 | 绝缘箱、热风系统 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5-6 | 主电源电缆 | YJV-0.6/1KV | 米 | 90 |  |  |  |
| 5-7 | 本体动力电缆 | YJV-0.6/1KV，含敷设 | 米 | 60 |  |  |  |
| 5-8 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kv，含敷设 | 米 | 300 |  |  |  |
| 5-9 | 电控系统 | 高压电源80kV/1800mA、高压穿墙套管、阻尼电阻、低压控制柜PLC | 套 | 3 |  |  |  |
| 5-10 | 湿电进口烟风道 | Q235碳钢+玻璃鳞片防腐+保温，含支架 | 米 | 9 |  |  |  |
| 5-11 | 湿电出口烟风道 | Q235碳钢+保温，含支架 | 米 | 42 |  |  |  |
| 6 | 烟气在线监测 | 烟气在线监测系统（CEMS），实时监测颗粒物、SO2 、NOx 等指标 颗粒物≤5mg/m³ , SO2＜35mg/m³ , NOx＜50mg/m³，含配件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 引风机系统 | 更换高压引风机电机(配套高压变频器) | 项 | 1 |  |  |  |
| 7-1 | 高压电机 | 10KV、引风机电机、710KW、配电机温度测量，替换原电机，含基础改造 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7-2 | 高压电机 | 10KV、引风机电机、800KW、配电机温度测量，替换原电机，含基础改造 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7-3 | 高压变频器 | 10KV、710KW、带手动旁路功能，替换原电机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7-4 | 高压变频器 | 10KV、800KW、带手动旁路功能，替换原电机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7-5 | 动力电缆 | YJV-8/15KV，含敷设 | 米 | 30 |  |  |  |
| 7-6 | 动力电缆 | YJV-0.6/1KV，含敷设 | 米 | 60 |  |  |  |
| 7-7 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kv，含敷设 | 米 | 120 |  |  |  |
| 7-8 | 电控系统 | 与原高低压柜及控制箱对接改造 | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 脱硫系统优化 | 新增脱硫塔浆液池浆液搅拌器9台，改善浆液混合效果，提高脱硫效率 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8-1 | 浆液池搅拌器 | 侧入式，吸收塔侧壁下部（倾斜安装），15KW，叶片材质：2205 双相不锈钢，双端面机械密封（带外冲洗液） | 台 | 9 |  |  |  |
| 8-2 | 动力电缆 | YJV-0.6/1KV，含敷设 | 米 | 180 |  |  |  |
| 8-3 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kv，含敷设 | 米 | 180 |  |  |  |
| 8-4 | 电控系统 | 就地控制箱，含底座 | 套 | 3 |  |  |  |
| 9 | 烟气净化辅助设备 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9-1 | 板框式压滤机 | 高压隔膜自动冲洗压滤机，压滤面积200㎡，滤室容积3.5m³（100块滤板），过滤压力≤1.0MPa，压榨压力1.0MPa，滤饼含固率≥30%，电机功率30kW，更换和改造部分进泥管路、反吹管路；配套污泥循环泵、污泥给料泵、滤布清洗装置和压缩空气反吹装置，替换原设备 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9-2 | 动力电缆 | YJV-0.6/1KV，含敷设 | 米 | 30 |  |  |  |
| 9-3 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kv，含敷设 | 米 | 100 |  |  |  |
| 9-4 | 电控系统 | 控制箱 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电机及循环泵改造 | 更换80台一级能效循环泵(配套变频器)，涵盖换热站二网泵、补水泵、锅炉循环泵、脱硫循环泵 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10-1 | 锅炉循环泵 1# | 功率：110Kw 流量：1250m³/h 扬程：20m 采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10-2 | 锅炉循环泵 2# | 功率：90Kw 流量：1150m³/h 扬程：20m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10-3 | 脱硫循环泵（耐腐耐磨） | 功率：90Kw 流量：600m³/h 扬程：32m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10-4 | 脱硫循环泵（工程塑料） | 功率：55Kw 流量：600m³/h 扬程：30m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 9 |  |  |  |
| 10-5 | 脱硫浆液循环泵 | 功率：4Kw 流量：6m³/h 扬程：30m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 6 |  |  |  |
| 10-6 | 一、二次网循环泵 | 功率：90Kw 流量：800m³/h 扬程：32m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10-7 | 一、二次网循环泵 | 功率：75Kw 流量：630m³/h 扬程：32m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10-8 | 一、二次网循环泵 | 功率：55Kw 流量：400m³/h 扬程：32m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10-9 | 一、二次网循环泵 | 功率：11Kw 流量：100m³/h 扬程：27m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10-10 | 一、二次网循环泵 | 功率：15Kw 流量：100m³/h 扬程：26m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10-11 | 一、二次网循环泵 | 功率：4Kw 流量：40m³/h 扬程：22m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 4 |  |  |  |
| 10-12 | 通用循环泵 | 通用泵参数以最终深化设计选型为准，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 36 |  |  |  |
| 10-13 | 补水泵 | 功率：3Kw 流量：/m³/h 扬程：32m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 4 |  |  |  |
| 10-14 | 补水泵 | 功率：7.5Kw 流量：/m³/h 扬程：60m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10-15 | 补水泵 | 功率：1.1Kw 流量：/m³/h 扬程：37m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10-16 | 补水泵 | 功率：3Kw 流量：/m³/h 扬程：32m，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10-17 | 脱硫氧化风机 | 功率：55Kw，采用一级能效电机，实际功率以厂家根据性能参数选型为准，含变频器及原设备替换 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10-18 | 动力电缆 | YJV-0.6/1KV，含敷设 | 米 | 300 |  |  |  |
| 10-19 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75kv，含敷设 | 米 | 300 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： - 报价包含：货物报价（含税金）、运输费、装卸费、保管、搬运、质检、检验、安装，设备更新改造、技术及工艺培训，试运行期的操作，采购安装相应的技术图纸、验证审验、合格证和服务的资料及其它必需服务的报价。 - 以上清单为主要设备清单及工程量，包含但不仅限于该工程量，具体工程量要求以设计工艺达标运行为准。 - 本工程所选设备，材料必须满足与产品相关的国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求

- 本项目建设中涉及选型的产品应采用技术先进、性能稳定可靠、成熟而实用的设备, 严禁渗入试(实)验性的设备，本项目建设不接受任何试(实)验的产品。

- 根据本次项目的实际需求，供应商提供的货物设备应包含保证系统整体能够运行的各项材料，采购人不再另行追加增补，供应商须保证运行产品的参数，能够完全应响应及满足采购人的要求。供应商供货安装合同中必须另附详细的系统或者成套设备的设备技术型号一览表。

- 水泵动力电机能效必须达到一级能效。

- 除尘设施运行条件必须达到国家超低标准及以上（烟尘排放浓度5毫克/标方）

- 设备各项技术功能及技术参数是本项目设备的最低要求，必须完全满足，不接受负偏离。

- 本项目为交钥匙工程，涉及本项目的货物装卸、运输、保险、安装、调试、验收及与项目相关的一切费用均包含在项目的报价内。供应商在设备安装过程中的所有缺陷、缺项、漏项必须进行消缺和补充，有变更调整的做前后比对后结余资金另作项目调剂。

- 设备、管道、烟道、风道，支架和连接及线缆布置等工艺安装严格按照设计图纸及相关技术规范要求进行，设备及工艺安装的调整及变更必须通过变更调整联系单获得同意后进行调整。

- 变更设备型号的标准：变更设备品牌型号向甲方申请，同意后变更，变更的设备要与 招标和合同约定的设备价款规格功率质量同等或者高于。

# 第四章  采购合同范本

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目

服务合同

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

（以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）

合  同（样本）

委托方（以下简称甲方） ：

承检方（以下简称乙方） ：

依照《中华人民共和国合同法》及项目(   项目编号     )竞争性招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分。双方共同遵守如下条款：

一、总则

1.1.项目基本情况：                                            。

1.2.乙方提供服务的受益人为本项目的甲方， 甲乙方均应对履行本合同承担相应的责任。

二、服务期限

服务期限： 自      年   月   日时起至      年   月   日止。

三、委托服务事项（具体要求参照采购文件）

四、知识产权产权归属

五、保密

六、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的， 甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的服务期限提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数

额向甲方支付违约金；逾期 1 个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的， 甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

七、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、合同生效

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式 份。

十一、付款方式

合同签订后，首付总价款的%，。

十二、 甲方权利和义务

1、代表和维护委托方的合法权益。

2、 甲方有权对乙方委派的人员提出更换的权利。

3、审批乙方拟定的相关制度。

4、监督乙方管理服务及制度的执行情况。

5、乙方如不履行合同约定的服务质量要求或其它虚假欺诈行为， 甲方有权先处罚后终止合同，乙方赔偿甲方所受损失。

十三、乙方的权利、责任和义务

1、根据有关法律法规及本合同的约定，制定相关服务制度。

2、按照本合同的约定，协调处理相关事项。

3、按照本合同不得将本项目责任以任何形式全部或部分转让给第三方。

4、按合同约定，负责向甲方收取相关费用。

5、乙方管理人员及其它所属工作人员应遵守甲方的规章制度和社会公德，爱护甲方的财产和其它资源。

十四、服务质量

（一）具体的服务质量要求按采购文件及投标文件执行。

（二）如甲方或乙方中有一方要求中止合同，须提前 3 个月通知对方，并交付对方违约金(按合同办)。

十五、其他约定

1、乙方的服务实施人员要有符合国家规定的相关资格，要严格政审，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经甲方审定。并须将其管理人有效证明及担保提交给委托方管理部门存查备案。

2、如有需要，乙方的管理人员要听从甲方调动指挥。

十六、违约责任

1、 甲方违约，应无条件退还乙方履约保证金，并赔偿乙方的直接经济损失。

2、乙方违约，按合同有关规定办理，无权要求甲方退还履约保证金，并赔偿甲方的经济损失。3、乙方不遵守承检合约，不按合约签订的各项要求完成工作或出现重大安全事故时，乙方赔偿损失后， 甲方保留追究法律责任的权利。 甲方有权终止乙方承检资格，且不予退还乙方的履约保证金。4、乙方不得转让承检权，如发现乙方把承检权转让他人，则视为乙方自行毁约，其履约保证金不得退回并立即停止乙方承检资格。5、 甲方逾期支付乙方服务费用的， 向乙方支付相应的违约金。（具体支付时间按有关规定执行）6、乙方违反本合同要求的规定，未能达到约定的服务要求，使用人投诉多或出现重大管理失误，或在服务项目时造成重大事故、负有主要责任， 甲方有权要求终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

十七、其他

1、本合同正本一式     份，具有同等法律效力， 甲方执一份，乙方执一份、采购办执一份，招标机构执一份。合同自签字之日起即时生效。

2、本合同所有附件、采购文件、投标文件、 中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函） 即

成为本合同的有效组成部分。

4、如一方地址、 电话、传真号码有变更，应在变更当日 内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

5、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

6、本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                       开户银行：

帐号：                           帐号：

第五章  投标文件内容及格式

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

投  标  文  件

投 标 人：                                  （单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

年      月       日

目   录

1. 投 标 函

2. 投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

3. 开标一览表

4. 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

5. 投标保证金汇款凭证

6. 商务条款偏离表

7. 技术条款偏离表

8. 近三年业绩及相关证明

9. 拟配备人员一览表

10. 售后服务承诺书

11. 投标人的资格审查材料

12. 投标单位（供应商）承诺书

13. 中小企业声明函

14. 网站截图

15. 项目方案

16. 供应商自行编写的技术文件

17. 投标人认为需要提供的其他资料

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司（单位）在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺 已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

| 供应商参与投标禁止情形 |  |
| --- | --- |
| 1 | 与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直 接控股、管理关系的。 |
| 3 | 与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致的。 |
| 4 | 与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制的 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、虚假的业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等招标文件中要求的所以材料。 |

一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料 ”的法定情形，包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标 ”的法定情形，包括但不限于：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管 部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料 ”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管 部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

三、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若我单位存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据相关法律法规对我公司进行处罚并承担相关法律责任。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》， 充分知悉违法行为的  法  律  后  果  ，  并  承  诺  将  严  谨  、  诚  信  、  依  法  依  规  参  与  政  府  采  购  活动 ”。                                                                。

单位负责人签名：

（加盖公章）

日期： 2026年 月 日

注：《政府采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后， 扫描上传至投标文件一并提交。

一 、投 标 函

致    （招标单位）：

收到贵单位的             （招标文件编号）               （项目名称），经认真研究，          （投标单位名称）决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标服务的采购、供应、安装、运输装卸费、保险费、税费和相关售后服务等费用。投标总价为￥ ：               元（用阿拉伯数字书写）人民币大写                  ，明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本标书的有效期为开标后         天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿意按合同履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，缴纳             元投标保证金。

10 我们保证投标文件中的所有证件和内容真实有效，否则我们愿意承担一切法律责任。

11、其他说明。

12、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位(单位公章) ：

法定代表人（签字）：

地  址：

电  话：

电报挂号：

传  真：

邮政编码：

联 系 人：

年     月     日

二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标单位）：

我方在此声明，所递交的（项目名称）              （项目编号）                的

投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。我方近三年来在经营

活动中没有重大违法记录。

我方承诺，如存在虚假投标行为，我方自愿承担一切法律责任。

投标单位（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内 容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投 标 总 价（人民币） | 小写： 元 大写： |  |
| 3 | 质保期 （以设备及软件原厂家出具承诺函为准） |  |  |
| 4 | 合同履行期限 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1. 报价货币为人民币。

2.投标一览表中投标总报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

3.本项目为交钥匙工程，涉及本项目的货物装卸、运输、保险、安装、调试、验收及与项目相关的一切费用均包含在项目的报价内。供应商在设备安装过程中的所有缺陷、缺项、漏项必须进行消缺和补充，有变更调整的做前后比对后结余资金另作项目调剂。

4.在表上供应商法人或授权代表签字盖章，否则无效；

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

## 投标分项报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 标的名称 |  | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌及产地 | 生产厂家 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

注：1.此表需详列响应的每种产品

2.总单价金额与单价汇总金额一致。

3.供应商应根据采购需求清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（代表人）签字或盖章：

日    期 ：   年   月    日

四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（采购单位名称）：

兹有           同志为               公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：           性别：         年龄：        职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                    邮政编码：

| 粘贴法定代表人身份证复印件（正面） | 粘贴法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标单位（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

注：正面国徽、反面人像

（二）法定代表人授权委托书

（采购单位名称）：

本授权委托书声明：我系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                （投标人名称）的              （授权委托人名称）为我的代理人，以               （投标人名称）的名义参加招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：       性别：       年龄：

部  门：       职务：

本授权书自出具之日起生效。

| 粘贴法定代表人身份证复印件（正面） | 粘贴法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 粘贴授权委托人身份证复印件（正面） | 粘贴授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标单位（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

年     月     日

注：正面国徽、反面人像

五、投标保证金缴纳凭证

（投标保证金缴纳凭证，复印件加盖公章）

## 六、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、本项目商务条款至少包括：合同履约期、质量要求及质保期、投标保证金 、 投标有效期、履约保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

2、本表如填写不完，可以续页。

投标单位（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

七、技术条款偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购需求及技术要求 ”中要求的技术

规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                              项目编号：

| 产品名称 | 序号 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配 置 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：注：1.①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③技术参数中存在负偏离但是虚假应标的，需承担相应的法律风险。

供应商法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（签字或盖章）：

日期：       年      月

八、近三年业绩及相关证明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目单位名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、以上业绩需附相关证明材料（具体详见评标标准），否则专家在评审时将不予采信；

2、项目内容请详细说明所承担的具体采购内容；

投标单位（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

九、拟配备人员一览表

| 序 号 |  | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证书编号 |  |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |

注：后附人员证书及其他印证材料。

十、售后服务承诺书

（投标企业自行编写；具体详见评标标准，否则专家在评审时将不予采信）

十一、投标人的资格审查材料

1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。

（2）提供近段时间内法人(指本单位)连续三个月（指 2026年 01 月至今）的缴纳社保证明材料（社保证明材料须是社保局出具的缴纳证明或社保系统导出的缴纳汇总凭证，新成立的公司按实际发生提供，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人需提供2025年度第三方审计机构出具的财务审计报告(会计周期不满一年的提供近三个月银行出具的资信证明，成立不足三个月的按实际发生提供）和健全的财务会计制度；

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明或无欠税证明（新成立不足 3 个月的公司按实际发生提供，成立时间超过 3 个月的零申报的需提供依法报税资料），注：以完税证明税款所属日期为准，代缴税的完税证明不作为税务缴费凭证（如社保缴税等），如依法免税的，应提供相应文件证明；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供声明函；

（6）参加采购活动前3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款 ”认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款 ”标准高于200万元的，从其规定）

（7）近三年拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国（www.creditchina.gov.cn） ”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） ”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参与本次政府采购活动；

（8）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格。

（9）投标保证金或电子保函：500000.00（大写：伍拾万元整）

（10）本项目不接受联合体投标。

本项目的特定资格要求：（1）企业须取得承压类特种设备安装、改造、修理【锅炉安装】（含修理、改造）b级及以上资质。（2）项目经理须具备机电工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

招标文件规定的其他资料

十二、投标单位（供应商）承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在             （项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

承诺书（2）

我公司承诺在参加本次                （项目编号、项目名称）投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标单位（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

投标人诚信承诺书

（格式自拟）

十三、中小企业声明函

（1）中小企业声明函（货物）(如是)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（  ），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（  ），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的标准，本公司是由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.本公司参加               项目（项目编号：              ）采购活动时提供的是本企业的产品（包括由本企业承担的工程和提供的服务），或者提供的是其他监狱企业制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标单位（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，本单位为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

2.本单位依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.本单位为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.本单位通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.本单位参加 项目（项目编号： ）采购活动时提供的是本单位的产品（包括由本单位承担的工程和提供的服务），或者提供的是其他残疾人福利性单位制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：近三个月依法为安置残疾人缴纳社会保障资金的证明文件。

投标单位（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

### 十四、 网站截图

拟 参 加 本 次 采 购 项 目 的 供 应 商 近 三 年 在 “ 信 用 中 国

（www.creditchina.gov.cn） ”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、

政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”

被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）取消投标资格。

（注：可提供以上网站查询结果截图）

## 十五、项目方案

### 包括但不限于（具体详见评标标准，否则评审专家在评审时将不予采信）：

投标人认为更有利于此次投标的其它资料；

## 十六、供应商自行编写的技术文件

### 包括但不限于（具体详见评标标准，否则评审专家在评审时将不予采信）：

## 十七、投标人认为需要提供的其他资料

（投标人认为更有利于此次投标的承诺或其它资料，可在此附件中提交或填写）

注 意 事 项

1、投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、投标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、投标人提供的投标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

4、投标人提交的投标文件将给予保密，但不退还。

### 中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500 万元-20 000 万元 |
|  | 小型 | 50 万元-500 万元 |
|  | 微型 | 50 万元以下 |
| 工业 （包括采矿业，制 造业，电力、热力、 燃气及水生产和供 应业） | 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300 人一 1000 人，且营业收入 18467670.00 元一 40000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 300 万元一 18467670.00 元 |
|  | 微型 | 从业人员20 人以下或营业收入 300 万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入 6000 万元一 80000 万元，且资产总额 5 000 万元一 80 000 万元 |
|  | 小型 | 营业收入 300 万元一 6 000 万元，且资产总额 300 万一 5 000 万元 |
|  | 微型 | 营业收入300 万元以下或资产总额 300 万元以下 |
| 批发业 | 从业人员200 人以下或营业收入 40 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 20 人一 200 人，且营业收入 5 000 万元一 40 000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 5 人一 20 人，且营业收入 1 000 万元一 5 000 万元 |
|  | 微型 | 从业人员5 人以下或营业收入 1 000 万元以下 |
| 零售业 | 从业人员300 人以下或营业收入 20 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 50 人一 300 人，且营业收入 500 万元一 20 000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 50 人，且营业收入 100 万元一 500 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 交通运输业（不含 | 从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |

| 铁路运输业） | 中型 |  | 从业人员 300 人一 1 000 人，且营业收入 3 000 万元一 30 000 万 元 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小型 |  | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 200 万元一 3 000 万元 |
|  | 微型 |  | 从业人员20 人以下或营业收入 200 万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员200 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 100 人一 200 人，且营业收入 1 000 万元一 30 000 万元 |
|  | 小型 |  | 从业人员 20 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 1 000 万元 |
|  | 微型 |  | 从业人员20 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 邮政业 | 从业人员 1 000 人以下或营业收入 30 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员 300 人一 1 000 人，且营业收入 2 000 万元一 30 000 万 元 |
|  | 小型 |  | 从业人员 20 人一 300 人，且营业收入 100 万元一 2 000 万元 |
|  | 微型 |  | 从业人员20 人以下或营业收入 100 万元以下 |
| 住宿业 | 从业人员300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 | 从业人员 100 人一 300 人，且营业收入 2 000 万元一 10 000 万元 |  |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 2 000 万元 |  |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |  |
| 餐饮业 | 从业人员300 人以下或营业收入 10 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 | 从业人员 100— 300 人，且营业收入 2 000 万元一 10 000 万元 |  |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 2 000 万元 |  |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |  |
| 信息传输业（包括电信、互联网和相 关服务） | 从业人员2000 人以下或营业收入 100 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 | 从业人员 100 人一 2 000 人，且营业收入 1 000 万元一 10 000 万元 |  |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 100 万元一 1000 万元 |  |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下 |  |
| 软件和信息 技术服务业 | 从业人员300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  | 中型 | 从业人员 100— 300 人，且营业收入 1 000 万元一 10 000 万元 |  |

|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人，且营业收入 50 万元一 1 000 万元 |
| --- | --- | --- |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下 |
| 房地产开发经营 | 营业收入200 000 万元以下或资产总额 10 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入 1 000 万元一 200 000 万元，且资产总额 5 000 万元一 10000 万元 |
|  | 小型 | 营业收入 100 万元一 1 000 万元，且资产总额 2 000 万元一 5 000 万 元 |
|  | 微型 | 营业收入 100 万元以下或资产总额2 000 万元以下的为微型企业 |
| 物业管理 | 从业人员 1 000 人以下或营业收入 5 000 万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300 人一 1 000 人，且营业收入 1000 万元一 5 000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 100 人一 300 人，且营业收入 500 万元一 1 000 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员300 人以下或资产总额 120 000 万元以下的为中小微型企业。其中， 从业人员100 人及以上，且资产总额 8 000 万元及以上的为中型企业；从业 人 员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人 以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 100 人一 300 人，且资产总额 8 000 万元一 120 000 万元 |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人，且资产总额 100 万元一 8 000 万元 |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员300 人以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 100— 300 人 |
|  | 小型 | 从业人员 10 人一 100 人 |
|  | 微型 | 从业人员 10 人以下 |