
公开招标文件
采购项目编号：青海利坤公招（货物）2026-008
采购项目名称：2026年食品安全风险监测检测试剂耗材项目

采  购  人：青海省疾病预防控制中心

采购代理机构：青海利坤工程技术有限公司

2026年04月

目  录

1第一部分  投标邀请


5第二部分  投标人须知


5一、说明


51.适用范围


52.采购方式、合格的投标人


53.投标费用


5二、招标文件说明


54.招标文件的构成


55.招标文件、采购活动和中标结果的质疑


66.招标文件的澄清或修改


6三、投标文件的编制


67.投标文件的语言及度量衡单位


78.投标报价及币种


79.投标保证金


810.投标有效期


811.投标文件构成


912.投标文件的编制要求


9四、电子投标文件的上传


913.电子投标文件的上传


914.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式


915.电子投标文件的补充、修改或者撤回


10五、开标


1016.开标


10六、资格审查程序


1017.资格审查


10七、评审程序及方法


1020.评审方法和标准


1318.评标委员会


1519.评审工作程序


21八、中标


2121.推荐并确定中标人


2122.中标通知


22九、授予合同


2223.签订合同


23十、其他


2324. 串通投标的情形


2325. 废标


2426. 中标服务费


25第三部分  青海省政府采购项目合同书范本


39第四部分  投标文件格式


39封面（上册）


40目录（上册）


42（2）法定代表人证明书


43（3）法定代表人授权书


44（4）投标人承诺函


45（5）投标人诚信承诺书


46（6）资格证明材料


47（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料


48（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


49（9）无重大违法记录声明


50（10）投标保证金证明


52目录（下册）


54（12）开标一览表（报价表）


55（13）分项报价表


56（14）技术规格响应表


58（16）投标人的类似业绩证明材料


64（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项


65第五部分  采购项目要求及技术参数


65（一）投标要求


66（二） 技术参数




第一部分  投标邀请

青海利坤工程技术有限公司受青海省疾病预防控制中心委托，拟对2026年食品安全风险监测检测试剂耗材项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。
	采购项目编号
	青海利坤公招（货物）2026-008

	采购项目名称
	2026年食品安全风险监测检测试剂耗材项目

	采购方式
	公开招标

	采购预算额度
	总额度：（小写）1350000.00元(大写）壹佰叁拾伍万元整

	最高限价
	总额度：（小写）1350000.00元(大写）壹佰叁拾伍万元整

包一：750000.00（柒拾伍万元整）

国产产品：333250.00（叁拾叁万叁仟贰佰伍拾元整）

进口产品：416750.00（肆拾壹万陆仟柒佰伍拾元整）
包二：600000.00（陆拾万元整）

  国产产品：569710.00（伍拾陆万玖仟柒佰壹拾元整）

  进口产品：30290.00（叁万零贰佰玖拾元整）
1、投标人其投标报价应当明确完整，投标报价不完整存在缺漏项或投标报价超过该包最高限价的，其投标无效。

	项目分包个数
	2个。
包一：食品安全风险监测项目理化试剂耗材

包二：食品安全风险监测项目细菌检测试剂耗材

	各包要求
	详见《招标文件》

	交货期、交货地点
	交货期：自合同签订之日起按甲方需求分批次供货，一年内完成。

交货地点：青海省疾病预防控制中心指定地点

	所属行业
	工业 

	包一、包二

投标人资格要求
	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条及《政府采购法实施条例》第17条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）本次采购要求：包一、包二中投标人须具备危险化学品经营许可证，非药品类易制毒化学品经营备案证明；

（8）包一、包二中投标人所投产品为进口产品的，须提供制造厂家或有授权权限的代理商针对本项目的产品授权书（有效授权的相关证明文件）。

2.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；（提供查询截图时间为投标截止时间前20天内）；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑ 非专门面向中小企业采购：

给 予 小 型 和 微 型 企 业 产 品 的 价 格 给 予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。

	公告发布时间
	2026年04月28日

	获取招标文件的时间期限
	2026年04月29日至2026年05月08日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

	获取招标文件方式
	《青海政府采购网》免费下载招标文件。具体流程请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云95763。（提示：请潜在投标人获取文件前务必在青海政采云平台完成注册等手续；具体操作详见附件操作指南）

	提交响应文件截止时间
	2026年05月18日14时30分（北京时间）

	投标及开标地点
	政采云平台（www.zcygov.cn）加密上传投标文件

如非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃投标。

开标地点：青海省西宁市城北区经四路26号16号楼10层开标室

	采购人联系人
	采购人：青海省疾病预防控制中心

联系人：白老师

联系电话：0971-8808715

联系地址：西宁市城中区锦川大道1号

	代理机构联系人
	采购代理机构：青海利坤工程技术有限公司

联系人：俞先生

联系电话：18097381717

联系地址：青海省西宁市城北区经四路26号16号楼10层1005室

	代理机构开户行、

收款人、银行账号
	包一保证金：10000.00（壹万元整）

包二保证金：10000.00（壹万元整）
收款单位：青海利坤工程技术有限公司


开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁文汇路支行
银行账号：2806027909100052510

	其他事项
	本项目招标公告将在《青海政府采购网》《青海公共资源交易网》同时发布。公告以《青海政府采购网》的为准。
公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日

1、本次项目招标采用线上进行，投标人无需到现场开标；如非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃投标。线上电子投标文件必须在投标文件提交截止时间前上传至电子开评标系统；

2、线上电子化开评标系统操作及办理CA数字证书等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763；

3、线上CA：

PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198；

4、注：投标人务必在2026年05月18日14时30分之前进入电子开标系统完成电子签到，如投标文件无法解密或解密不成功的视为放弃投标。

5、本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟，未在招标文件规定的时间内解密的，视为撤回投标文件。

6、若开标时政采云系统提示“供应商投标设备信息有异常”，“IP地址、Mac 地址、硬件号字段”出现异常的各投标人视为无效投标。

	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。依据《青财采字〔2024〕1412 号》青海省财政厅关于开展政府采购线上质疑、投诉试点工作的通知，本项目可通过电子化系统线上受理并进行线上答复。线上质疑渠道为：政采云平台https://www.zcygov.cn。

	签订合同及合同备案
	采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。中标人在合同签订后2个工作日内移交招标代理机构进行合同备案。招标人在合同签订后2个工作日内完成合同公告工作。

	财政监督部门及电话
	监督单位：青海省财政厅
联系电话：0971-3660354


 2026年04月28日

第二部分  投标人须知
一、说明
1.适用范围
本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人
2.1 本次招标采取公开招标方式。
2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。
3.投标费用
投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明
4.招标文件的构成
4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

依据《青财采字〔2024〕1412 号》青海省财政厅关于开展政府采购线上质疑、投诉试点工作的通知，本项目可通过电子化系统线上受理并进行线上答复。线上质疑渠道为：政采云平台https://www.zcygov.cn。

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改
6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向投标人进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，投标人接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及度量衡单位
7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种
8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金
9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

包一保证金：10000.00（壹万元整）

包二保证金：10000.00（壹万元整）
收款单位：青海利坤工程技术有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁文汇路支行

银行账号：2806027909100052510

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。交款截止时间：本项目投标截止前，投标保证金的交纳以到账时间为准。
9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期
从提交投标文件的截止之日起60个工作日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成
投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1投标文件（上册）（资格审查）
投标函

法定代表人证明书

法定代表人授权书

投标人承诺函

投标人诚信承诺书

资格证明材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

无重大违法记录声明

（10）投标保证金证明
11.2投标文件（下册）
（11）评分对照表

（12）开标一览表（报价表）

（13）分项报价表

（14）技术规格响应表

（15）投标产品相关资料

（16）投标人的类似业绩证明材料

（17）享受政府采购政策优惠的证明资料

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求
12.1投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。
12.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、电子投标文件的上传
13.电子投标文件的上传
13.1电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件及电子评标系统要求上传。

13.2若开标时政采云系统提示“投标人投标设备信息有异常”，“IP地址、Mac地址、硬件号字段”出现异常的各投标人视为无效投标。

14.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式
14.1投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。投标文件未按时解密的作为无效投标处理

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行 
承担不利后果。
15.电子投标文件的补充、修改或者撤回
15.1投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。
五、开标
16.开标
16.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2开标由采购代理机构主持。评标委员会成员不得参加开标活动。
投标人不足3家的，不得开标。

16.3开标过程应当由者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员线上签字确认后随采购文件一并存档。

六、资格审查程序
17.资格审查

17.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：
不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；
未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

未按第11.1（1）-（10）要求提供相关资料的；

资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

投标有效期不能满足招标文件要求的；
七、评审程序及方法
20.评审方法和标准

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

包一和包二评分办法：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价(30分)
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重（30%）（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，政策性价格给予10%的扣除（残疾人福利性单位属于小型、微型企业及监狱企业的，不重复享受政策。）。本项目所属行业为工业。

	2
	技术水平（40分）
	（1）技术参数（38分）：技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得38分；每有一项负偏离扣2分，直至该项分值扣完为止。（此项评分以产品检验报告或产品彩页或技术白皮书等为依据）。

	
	
	节能和环保（2分）：所投产品为节能产品，得1分，所投产品为环保产品，得1分，未提供不得分。该项得分的认定以有效《中国节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件为准，满分2分。



	3
	履约能力（8分）
	类似业绩情况（8分）：提供自2023年1月1日以来的类似业绩证明材料。每提供1项得2分；满分8分，不提供不得分。(需提供包含合同首页、标的及金额所在页、合同签字盖章页或中标通知书的扫描件或复印件)

	4
	售后服务(22分)
	（1）项目管理及实施方案（8分）：投标供应商针对本项目制定项目管理及实施方案，具体内容包括：①设置项目管理机构②有具体的项目管理措施③结合项目特点制定实施方案④突发事件处理措施等；供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得2分，满分8分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。

（2）供货及配送方案（4分）：结合采购人需求及配送地点等因素制作的完备性、可操作性强的配送方案。配送方案完善，组织程序周密，①配货②送货③冷链④温度监控；供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得1分，满分4分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。
（3）质量保证措施（6分）：

供应商针对本项目提供质量保证措施，具体内容包括：①有具体质量保证计划②有具体的质量保证措施③有具体的质量控制流程；供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得2分，满分6分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。

（4）售后服务计划及措施（4分）：供应商针对本项目有详细的售后服务，提供①售后服务机构及人员；②售后服务计划内容和流程；③售后服务技术支持及响应时间；④售后服务方式和特色。供应商每提供一项且按采购项目要求切实满足项目实际需求的上述一项得1分，满分4分。在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。

	注：存在缺陷或不足情形包含以下情形:项目名称、实施地点、涉及的工作依据与本项目要求不一致;分析理解混乱；内容描述前后不一致或该项内容描述不符合国家相关法律法规、规范要求或该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况以及评审小组认为其他不合理的情况等。


评分标准：

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

18.评标委员会
18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
18.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
19.评审工作程序
19.1评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

未按第11.2（11）-（18）款要求提供相关资料的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

产品交货时间不能满足招标文件要求的；

投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；
投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；
存在串通投标行为；

投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；
评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）和《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，“采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”，在同等条件下，优先采购具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。所投产品为政府强制采购产品（《节能产品政府采购品目清单》中“★”标注的产品）的实施政府强制采购，须提供该产品有效期内的节能产品认证证书，否则，投标无效。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
19.4评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
19.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.7 本项目是否为本国产品标准的适用范围：包一：是□   否☑

包二：是□   否☑

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）（以下简称《通知》）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。提供符合要求的《声明函》
或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评标委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式（通过电子交易系统交换数据电文）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为60分钟，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。未在规定时间内进行澄清补正，视同默认原文相关内容。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产（在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。），即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.jpg]FREVERALFHAERE

FRERE = AR




本项目产品在中国境内生产的组件成本占比为： / %
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合上述第一条第（一）项和第（ 二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3-5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》 中的货物类产品，

但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
（二）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
19.8 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员-会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
19.10 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.11政府采购异常低价审查
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
八、中标

21.推荐并确定中标人
21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知
22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同
23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。
十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同投标人的“IP地址、Mac地址、硬件号字段”出现异常一致的。
25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人支付
收取金额：包一：11250.00元  包二：9000.00元
收款单位：青海利坤工程技术有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁文汇路支行

银行账号：2806027909100052510
在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。
第三部分  青海省政府采购项目合同书范本
（货物类）
青海省政府采购项目合同书

          采 购 项 目 名 称：2026年食品安全风险监测检测试剂耗材项目
采 购 项 目 编 号：青海利坤公招（货物）2026-008      

采 购 合 同 编 号：QHLK-2026-008                            

合同金额（人民币）：                                           

采 购 人 （甲 方）：                               （盖章）
中标人（乙方）：                                   （盖章）

采   购   日   期：                                            

包号：

注：本合同书草案仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。

采 购 人（以下简称甲方）： 

供 应 商（以下简称乙方）：
甲、乙双方根据      年    月    日采购项目要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书：

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的响应文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明；

二、合同标的及金额                                       单位：元
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
规格
	生产厂家
	数量
	单价
	总价
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的含税总金额为人民币     （大写）。
本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。
三、交付时间、地点和要求
1.交货时间： 自合同签订之日起按甲方需求分批次供货，一年内完成。 （中标通知书上写的日期）；

交货地点：青海省疾病预防控制中心指定地点。
2.乙方提供不符合招标文件、响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、合格证书、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后 20 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。
6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。
四、付款方式

签订合同时约定
五、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
六、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在30日内及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.乙方在承担本条上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9.乙方响应属虚假承诺，或经相关部门检测出提供的产品不能满足招标文件、响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价款的30%作为赔偿金。
10.乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应将甲方已支付费用退还给甲方，并向甲方支付合同总价款的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应予以赔偿不足部分。
（1）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下权利义务转让给他人的。 
（2）乙方有违约行为，且未能在甲方指定期限内改正的。
七、不可抗力
1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。
八、知识产权：如乙方提供的设备侵犯第三方知识产权等引起的责任均由乙方负责。
九、其他约定：若产生医技系统等相关接口费用，由乙方承担。
十、合同争议解决
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十一、合同生效及其它：
1.本合同一式   份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典·合同篇》有关规定处理。
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：
                    开户银行：
联系电话：                           账号：
联系电话：
签约时间：    年   月   日
采购代理机构：青海利坤工程技术有限公司

负责人或经办人：
时间：     年    月    日
合同通用条款
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
1.3 “合同条款”指本合同条款。
1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。
1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。
2.技术规格要求
2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.合同范围
3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。
4.合同文件和资料
4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
5.知识产权
5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。
6.保密
6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
7. 质量保证
7.1 货物质量保证
7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。
7.2 辅助服务质量保证
7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。
8.包装要求
8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。
8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。
9.价格
9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
9.3 检验费用
9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。
9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。
10.交货方式及交货日期
交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。
交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品60个工作日内，国产产品30个工作日内。特殊产品交货期需说明。
交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。
11.检验和验收
11.1 开箱验收
11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。
11.2 检验验收
11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。
11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
a.重新测试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；
无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。
11.3 使用过程检验
11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。
12.付款方法和条件
本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。
13.履约保证金
13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。
13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：
13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
13.3.2 支票或汇票。
13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。
14.索赔
14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。
15.迟延交货
15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
16.违约赔偿
除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。
17.不可抗力
17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
18.税费
与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
19.合同争议的解决
19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
20.违约解除合同
20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
21.破产终止合同
乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
22.转让和分包
22.1 政府采购合同不能转让。
22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
23.合同修改
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同
24.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25.计量单位
除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
26.适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式
封面（上册）
青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）
（资格审查文件）
采购项目编号：

采购项目名称：

包号：

    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（上册）
投标函……………………………………………………………所在页码

法定代表人证明书………………………………………………所在页码

法定代表人授权书………………………………………………所在页码

投标人承诺函……………………………………………………所在页码

投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

资格证明材料……………………………………………………所在页码

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

投标保证金证明 ………………………………………………所在页码
（1）投标函
投标函
致：采购人或采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起       内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（2）法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：采购人或采购代理机构

  （法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：         

地址：                                            

身份证号码：                                      
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日
（3）法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：采购人或采购代理机构

   （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

    （法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

                         项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或签章：       

职务：                               职务：                           

授权期限：                至               （必需满足投标有效期）                                
附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函
投标人承诺函
致： 采购人或采购代理机构

关于贵方   年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

    1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3．我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4．我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5．在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6．若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（5）投标人诚信承诺书
投标人诚信承诺书
致：采购人或采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（6）资格证明材料
资格证明材料
资格证明材料包括：

提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。
（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1．投标人是法人的，提供2024年度或者2025年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人和新公司成立未满一年的公司，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2．近半年内任意两个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

（9）无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：采购人或采购代理机构
我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（10）投标保证金证明
投标保证金证明
致：采购人或采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（下册）
青海省政府采购项目

投 标 文 件
（下册）
采购项目编号：
采购项目名称：

包号：

    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（下册）
（11）评分对照表………………………………………………………所在页码

（12）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（13）分项报价表………………………………………………………所在页码

（14）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（15）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（16）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（17）享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（11）评分对照表

评分对照表
	序号
	招标文件评分标准
	投标响应部分
	投标文件中对应页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（12）开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）

项目名称：
	投标人名称
	

	投标报价
	大写：

小写：

	交货时间
	

	质保期
	

	包号
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。
4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（13）分项报价表
分项报价表
投标人名称：                    

项目名称：
采购项目编号： 

包号：               

单位：元                               
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：

小写：


注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

    2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。
投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（14）技术规格响应表
技术规格响应表
投标人名称：                  采购项目编号：               包号：    
	
	采购需求技术参数、指标
	投标产品技术参数、指标
	偏离

	序号
	名称
	技术参数及配置
	名称
	技术参数及配置
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩

页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致的，扣除相应分值。

填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（15）投标产品相关资料
投标产品相关资料
根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。
（16）投标人的类似业绩证明材料
投标人的类似业绩证明材料
根据评分表要求提供相应的业绩证明材料。
（17）享受政府采购政策优惠的证明资料
中小企业声明函

致：采购人或采购代理机构
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                       单位名称（公章）：

         日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

3、若无此项内容，可不提供此函。     

监狱企业证明资料

中小企业（监狱企业）声明函(不属于监狱企业的无需提供)
致：采购人或采购代理机构
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。

　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。
中小企业（监狱企业）名称：       （公章）

中小企业（监狱企业）法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

致：采购人或采购代理机构
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                单位名称：       （公章）

        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

                                    年   月  日

关于符合本国产品标准的声明函

（不适用于本项目可不填写）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。
中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项
投标人认为在其他方面有必要说明的事项
格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数
（一）投标要求
1.投标说明
1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5项目中标后分包情况：不允许。

2.重要指标
技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

2.2招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。
3.商务要求
3.1交货地点：青海省疾病预防控制中心指定地点
3.2交货期：自合同签订之日起按甲方需求分批次供货，一年内完成。

3.3质保期：1年
	序号
	标的名称
	采购品目

	数量
	名称
	是否采购进口
	是否为核心产品
	备注

	1
	食品安全风险监测项目理化试剂耗材（包一）
	A07026802无衬背的诊断或实验用试剂
	1批
	理化试剂

检测耗材


	否
	否
	

	
	
	A07026802无衬 背的诊断或实验用试剂
	1批
	理化试剂

检测耗材


	是
	否
	

	2
	食品安全风险监测项目细菌检测试剂耗材（包二）


	A07026802无衬背的诊断或实验用试剂
	1批
	细菌检测

试剂耗材


	否
	否
	

	
	
	A07026802无衬 背的诊断或实验用试剂 
	1批
	细菌检测

试剂耗材


	是
	否
	


技术参数

	2026年食品安全风险监测项目理化试剂耗材（包一）（国产）

	序号

品名

规格

数量

技术参数

1
甲醇中21种农药混标溶液-LCMS（氨基甲酸酯类，100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
1套
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法，其组分需包含涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、哒螨灵、乙螨唑、螺螨酯、炔螨特、氟啶胺、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、嘧霉胺、甲霜灵、三唑酮、丙环唑、戊唑醇、噁霜灵、腈菌唑、十二环吗啉、多菌灵、灭蝇胺。
2
甲醇中21种农药混标溶液-LCMS（新烟碱类等）（100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
1套
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法，其组分需包含甲拌磷、 甲拌磷砜  甲拌磷亚砜 乐果  克百威 3-羟基克百威  残杀威  阿维菌素  吡虫啉  啶虫脒  噻虫啉  噻虫嗪  噻虫胺  呋虫胺  E-烯啶虫胺  氯噻啉  哌虫啶  环氧虫啶  氟啶虫胺腈  氟吡呋喃酮  腐霉利。
3
乙腈中联苯肼酯溶液-LCMS（100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
1支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
4
乙腈中咪鲜胺锰盐溶液(咪鲜胺、含2,4,6-三氯苯酚部分的代谢产物)
100μg/mL，1.0mL/支
2套
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
5
乙腈中氟硅唑溶液，100μg/mL
100μg/mL，1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
6
甲醇中二甲戊灵溶液，100μg/mL
100μg/mL，1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
7
乙腈中氧乐果溶液-LCMS （100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
1支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
8
喹诺酮类药物（100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法，其组分需包含恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星。
9
喹诺酮类药物内标（100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法，其组分需包含恩诺沙星D5、环丙沙星D8盐酸盐、诺氟沙星D5、氧氟沙星D5、培氟沙星D3、洛美沙星D5盐酸盐。
10
四环素类药物
100mg/支
2支
100mg装，其组分需包含盐酸土霉素、强力霉素单盐酸半乙醇半水合物。
11
氟苯尼考类混标（100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
2套
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法，其组分需包含氟苯尼考、氟苯尼考胺标准品。
12
氟苯尼考类氘代内标（100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法，其组分需包含氟苯尼考胺-D3、氯霉素-D5标准品。
13
氯霉素-内标
100μg/mL，1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。其组分需为氯霉素-D5溶液。
14
硝基咪唑类标准品（100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。其组分需为甲硝唑溶液。
15
硝基咪唑类氘代内标（100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。其组分需为甲硝唑-D4溶液。
16
β-受体激动剂类标准品（100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法，其组分需包含克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林标准溶液。
17
β-受体激动剂类氘代标准品（100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法，其组分需包含克伦特罗-D9、莱克多巴胺-D6盐酸盐、沙丁胺醇-D3、特布他林-D9标准溶液。
18
甲醇中4种孔雀石绿与结晶紫混标溶液（100μg/mL）
100μg/mL，1.0mL/支
2套
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法，其组分需包含孔雀石绿草酸盐、隐色孔雀石绿、结晶紫、隐色结晶紫标准溶液。
19
乙腈中4种孔雀石绿与结晶紫内标混标溶液，100μg/mL
100μg/mL，1.0mL/支
2套
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法，其组分需包含孔雀石绿-D5苦味酸盐、隐色孔雀石绿-D6、结晶紫-D6、隐色结晶紫-D6标准溶液。
20
甲醇中7种工业染料混标溶液，100μg/mL
100mg/L，5.0mL/支
2套
100μg/mL，5.0mL装，适用于液相色谱法，其组分需包含酸性红2G、酸性橙II 、碱性嫩黄O 、碱性橙21 、碱性橙2 、罗丹明B 

、碱性橙22 。
21
水中10种色素混标溶液
100μg/mL，1.0mL/支
2套
其组分覆盖柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、赤藓红、靛蓝、酸性红、喹啉黄等常见人工合成色素。

22
靛蓝(食用)
100mg/支
1支
纯品、100mg装。适用于液相色谱法。
23
甲醇中丙烯酰胺溶液，100μg/mL
100μg/mL，1.0mL/支
1支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
24
甲醇中丙烯酰胺-13C3溶液，100μg/mL
100μg/mL，1.0mL/支
1支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
25
米酵菌酸标准品
100μg/mL，1.0mL/支
1支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
26
米酵菌酸内标
5μg/mL，1.0mL/支
1支
5μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
27
黄曲霉毒素(AFTB1、AFTB2、AFTG+、AFTG2)
100μg/mL1.2mL/支
1套
100μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
28
黄曲霉毒素(AFTB1、AFTB2、AFTG+、AFTG2)内标
0.5μg/mL1.2mL/支
1套
0.5μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
29
赭曲霉毒素 
100μg/mL1.2mL/支
1支
100μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
30
玉米赤霉烯酮 
100μg/mL1.2mL/支
1支
100μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
31
展青霉素
100μg/mL1.2mL/支
1支
100μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
32
交链孢霉烯
100μg/mL1.2mL/支
1支
100μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
33
细交链孢菌酮酸
100μg/mL1.2mL/支
1支
100μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
34
交链孢酚甲基醚
100μg/mL1.2mL/支
1支
100μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
35
交链孢酚
100μg/mL1.2mL/支
1支
100μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
36
反式-粘糠酸
10mg
1瓶
纯品，10mg装。
37
S-苯巯基尿酸
10mg
1瓶
纯品，10mg装。
38
粘糠酸-D4
0.5mg
1瓶
纯品，0.5mg装。
39
(S)-S-苯巯基尿酸-D5
1mg
1瓶
纯品，1mg装。
40
水中甜蜜素溶液，
1000μg/mL，1.0mL/支
1支
1000μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱法。
41
水中安赛蜜溶液(以乙酰磺胺酸钾计)
1000μg/mL，1.0mL/支
1支
1000μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱法。
42
水中糖精钠溶液
1000μg/mL，1.0mL/支
1支
1000μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱法。
43
水中阿斯巴甜溶液
1000μg/mL，1.0mL/支
1支
1000μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱法。
44
水中阿力甜溶液，1000μg/mL
1000μg/mL，1.0mL/支
1支
1000μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱法。
45
乙腈/水中三氯蔗糖溶液，
20000μg/mL，1.0mL/支
1支
20000μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱法。
46
甲醇中金刚烷胺溶液，100μg/mL
1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
47
甲醇中金刚烷胺内标溶液，100μg/mL
1.0mL/支
2支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
48
甲醇中阿奇霉素溶液，100μg/mL
1.0mL/支
1支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
49
甲醇中阿奇霉素-D3溶液，100μg/mL
1.0mL/支
1支
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法。
50
50 mg HMR-Lipid 
2 mL,100个/PK
1盒
50 mg HMR-Lipid ,2 mL, 100/PK

51
高效除脂固相复合萃取柱：Anavo HLB-P/HMR-Lipid,
（200 mg/300 mg, 6 mL）50个/盒
2盒
HLB-P/HMR-Lipid SPE, 200 mg/300 mg, 6 mL。

52
Anavo HMR-Lipid SPE高效除脂固相柱
（300 mg, 6 mL）50个/盒
2盒
HMR-Lipid SPE, 300 mg, 6 mL。

53
PAX小柱
（300 mg, 6 mL）50个/盒
2盒
PWAX SPE, 300 mg, 6 mL

54
乙酸铵
50g/瓶，色谱纯
1瓶
1、性状：白色粉末或结晶。2、PH：6.5-7.5  3、含量：≥99%

55
甲酸铵
100g/瓶，色谱纯
1瓶
100g装，色谱纯。
56
磷酸氢二钾
500g/瓶，分析纯
5瓶
含量：≥99% 分析纯
57
草酸
500g/瓶，分析纯
5瓶
含量：≥99.5%分析纯
58
丙三醇
500mL/瓶，分析纯
5瓶
含量：≥99%分析纯
59
浓氨水（浓度为25%~28%）（500mL）
优级纯
2瓶
含量：25.0%-28.0%优级纯
60
浓氨水（浓度为25%~28%）（100mL）
色谱纯
2瓶
含量：≥25%色谱纯
61
甲酸（100mL）
色谱纯
2瓶
含量：98-100%色谱纯
62
乙酸（100mL）
色谱纯
2瓶
含量：98-100%色谱纯
63
冰乙酸（500mL）
500mL/瓶，分析纯
2瓶
含量：≥99.5%

64
石油醚（30-60℃）
500mL/瓶，分析纯
15瓶
沸程/℃：30-60（≥90ml）

65
玻璃内插管:250μL
100个/包
5包
锥底内插管，玻璃，透明，5.7x29mm。带支角

66
50ml离心管（pp）
250个/箱
15箱
1、无热源、无菌，不含RNase/DNase，聚丙烯材质

2、防漏设计，易于打开/关闭盖子，清晰准确的刻度，大白色标记点

3、适合所有标准转子；耐受温度范围为：-80℃+120℃；

4、可受最大RCF 17000 x g

67
15ml离心管（pp）
500个/箱
15箱
1、无热源、无菌，不含RNase/DNase，聚丙烯材质

2、防漏设计，易于打开/关闭盖子，清晰准确的刻度，大白色标记点

3、适合所有标准转子；耐受温度范围为：-80℃+120℃；

4、可受最大RCF 12500 x g

68
1.0mL离心管
1000个/箱
10箱
无热源、无菌，不含RNase/DNase

69
PE手套
10双/袋
20袋
加厚、隔油隔水、医用无菌

70
医用口罩
50个/盒
20盒
符合 YY-0469-2011 标准，耳带式，独立包装；尺寸≥17cm×9cm。

71
活性炭口罩
50个/盒
20盒
四层过滤含活性炭、尺寸≥17cm×9cm。

72
实验室用抽纸
10包/提
20提
尺寸≥190mm*130mm，三层、150抽/包，无香型

73
纯净水
500ml/瓶
100瓶
500ml装，经105℃高温气化蒸馏而成100%纯净的蒸馏水

74
β-葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶
2ml/支
3支
β-葡萄糖醛苷酸酶,>100,000units/ml,芳基硫酸酯酶＜20,000units/mL

75
一次性滴管
3mL/500支/盒
20盒
采用高压聚乙烯(LDPE)材料制成，精度良好，适用于少量或微量液体的吸取、转移或封闭携带。

2、透明度好，便于观察。

3、具有一定的韧性，可以一定的角度范围内弯曲，有利于进入微量或异形容器进行取液、加液操作。

4、管端可热封，方便液体的携带。

5、EO 或Y辐照灭菌。

6、管长度162mm，滴量52ul。

76
微量样品瓶
100个/包，带书写
10包
 0.3ml PP 短螺旋微量透明进样瓶 11.6*32 mm, 100/PK

77
9 mm全氟专用螺纹盖垫
100个/包
5包
预切口纯硅胶隔垫，蓝色短螺纹开口盖 中心孔6 mm, 100/PK

78
1000uL bLUE枪头（防吸附）
5包（1000个/包）1-1000uL
12包
1000uL，PP材质，管壁光滑，刻度清晰。耐121℃高温高压灭菌

79
200uL枪头（防吸附）
5包（1000个/包）1-200uL
10包
200uL，PP材质，管壁光滑，刻度清晰。耐121℃高温高压灭菌

80
20uL 枪头（防吸附）
5包（1000个/包）1-20uL
14包
20uL，PP材质，管壁光滑，刻度清晰。耐121℃高温高压灭菌

81
50ml针筒上样管
（50个/包）50ml
2包
耐强酸强碱，接口有螺口设计、卡套接头或锁紧式结构

82
PTFE 微孔滤膜
5包（100个/盒） 0.45um
2包
PTFE, 0.45μm, 13 mm, 100/PK
83
PTFE 微孔滤膜
5包（100个/盒） 0.20um
2包
PTFE, 0.22μm, 13 mm, 100/PK
84
ELECTRODE* T ESI喷雾针
1支/盒(ESI源专用）
2盒
316不锈钢，与 ES 雾化器组件兼容。

85
固相萃取进样针（3支）
1支/盒（固相萃取专用）
3盒
具有精密的PTFE活塞头，可确保液体和气体样品严密密封。针体为聚四氟乙烯（PTFE）材质。

86
食品质控样品
个
6个
适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准

87
独立包装 5ml 一次性注射器
5ml/支
10盒
5ml，无菌独立包装，配适用针头

88
独立包装 2ml 一次性注射器
2ml/支
8盒
2ml，无菌独立包装，配适用针头

89
具塞玻璃量筒（500ml）
500ml
5支
500ml，高硼硅材质

90
具塞玻璃量筒（1000ml）
1000ml
5支
1000ml，高硼硅材质

91
具塞磨口三角烧瓶（250ml）
250ml
20个
250ml，高硼硅材质

93
敞口三角烧瓶（150ml）
150ml
40个
500ml，高硼硅材质

94
100mL容量瓶（透明）
100mL
10个
100ml，高硼硅材质

95
100mL容量瓶（棕色）
100mL
10个
100ml，高硼硅材质

96
玻璃纤维滤纸
中号（盒）
5盒
GF/A、Φ110mm*1.6μm颗粒截留、100片/盒

97
一次性spe硅胶管（配套使用）
100个
100个
需与SPE原设备配套使用

99
食品基质标准品
1ml/支
10支
1ml装，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准
100
动物基质标准品
1ml/支
10支

1ml装，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准
101
植物基质标准品
1ml/支
10支

1ml装，适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准
102
乙腈中13种杀虫剂混标
1.5mL/支，100μg/mL
2套
100μg/mL，1.5mL装，其组分需包含毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、α硫丹、β硫丹、硫丹硫酸酯、氯氟氰菊酯、杀螨酯、腐霉利、五氯硝基苯、百菌清、恶霜灵。
103
乙腈中18种杀虫剂混标
1.5mL/支，100μg/mL
2套
100μg/mL，1.5mL装，其组分需包含毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、丙溴磷、二嗪磷、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、α硫丹、β硫丹、硫丹硫酸酯、溴虫腈、杀螨酯、腐霉利、五氯硝基苯、百菌清、恶霜灵、灭线磷、氟硅唑。
104
食品农残标准溶液
个
30个
适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准

105
食品农残质控样品
个
20个
适用于GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008等标准

106
乙醇中12种防腐剂混标
1mL/支，100 μg/mL 
2套
100μg/mL，1.0mL装，其组分需包含丙酸、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸异丙酯、对羟基苯甲酸丁酯、对羟基苯甲酸异丁酯、富马酸二甲酯、富马酸二乙酯。
107
D4-对羟基苯甲酸二乙酯
纯度>99%
3支
纯品，10mg装。纯度>99%
108
防腐剂固相萃取提取管
无水硫酸镁、硅胶、C18、NaCl，5000mg/15mL   30支/盒   PG-0115
6盒
无水硫酸镁、硅胶、C18、NaCl，5000mg/15mL
109
防腐剂固相萃取净化管
C18、EMR-F、GCB，300mg/2mL 30支/盒  PG-025
6盒
C18、EMR-F、GCB，300mg/2mL
110
3-氯-1, 2-丙二醇棕榈酸 二酯(3-MCPDE)标准品
1.5mL/支，100μg/mL
3支
100μg/mL，1.5mL装。
111
13C3-3-氯-1,2-丙二醇棕 榈酸二酯(13C3-3-MCPDE) 标准品
1.5mL/支，100μg/mL
2支
100μg/mL，1.5mL装。
112
2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸 二酯(2-MCPDE)标准品
1.5mL/支，100μg/mL
2支
100μg/mL，1.5mL装。
113
D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂 酸二酯(D5-2-MCPDE)标准 品
1.5mL/支，100μg/mL
2支
100μg/mL，1.5mL装。
114
缩水甘油棕榈酸酯标准品
1.5mL/支，100μg/mL
2支
100μg/mL，1.5mL装。
115
D5-缩水甘油棕榈酸酯标准品
1.5mL/支，100μg/mL
2支
100μg/mL，1.5mL装。
116
食品中甜蜜素质控品
50g/瓶
1瓶
 50g装，需符合‌GB 5009.3-2016标准。‌

117
环己基氨基磺酸标准品（甜蜜素）
1200ug/ml,10ml
5支
1200μg/mL，10mL装。
118
N-二甲基亚硝胺（NDMA）
1000μg/mL
3支
1000μg/mL，1.0mL装。
119
N-二乙基亚硝胺（NDEA）
1000μg/mL
3支
1000μg/mL，1.0mL装。
120
N-二甲基亚硝胺-D6（NDMA-D6）
1.5mL/支，100μg/mL
3支
100μg/mL，1.5mL装。
121
N-二乙基亚硝胺-D4（NDEA-D4）
1.5mL/支，100μg/mL
3支
100μg/mL，1.5mL装。
122
椰壳活性炭固相萃取小柱
2000mg/6 mL,30个/盒
3盒
Anavo AC SPE, 2 g, 6 mL,30/PK

123
无水乙醇
500ml/瓶，分析纯
10瓶
含量：≥99.7%、分析纯

124
异丙醇
500ml/瓶，分析纯
2瓶

含量：≥99.7%、分析纯

125
吐温80
500ml/瓶，分析纯
2瓶

水分：≤3.0％、分析纯

126
丙醇
500ml/瓶，分析纯
2瓶

含量（GC）：≥99.5%、分析纯

127
甲醇
500ml/瓶，分析纯
2瓶

含量（GC）：≥99.7%、分析纯

128
氢氧化钠
500g/瓶，分析纯
5瓶

含量：≥96%、分析纯

129
亚硝酸钠
500g/瓶，分析纯
2瓶

含量：≥99%、分析纯

130
正庚烷
500ml/瓶，分析纯
3瓶

含量（GC）：≥99%、分析纯 3、不饱和化合物（以Br计）：≤0.01%

131
固相萃取柱
30个/盒
4盒
C18 SPE，500mg，6ml

132
3M自吸过滤式KN95
20个/盒
4盒
符合中国GB2626-2019标准的KN95级别防颗粒物口罩，过滤效率不低于95%。‌

133
75%酒精
5L/桶
10桶
主要有效成分及含量：以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇有效含量为 75%±5%。

134
阴离子交换色谱柱
ELSpeAs Spec Fast column（4×50 mm）
1支
用于元素形态分析，尤其针对食品中无机砷（As(III)和As(V)）的检测，符合国家标准GB 5009.11-2014要求。采用全PEEK流路设计，与ELSpe-2液相色谱系统联用，可与原子荧光光谱（AFS）或电感耦合等离子体质谱（ICPMS）联机，实现高灵敏度检测。

135
阴离子交换色谱柱（预柱）
ELSpe As Spec Guard column（4× 50mm）
1支
元素形态分析的色谱保护柱，与ELSpe As Spec Fast column配套使用，用于食品中无机砷（As(III)和As(V)）的高效液相色谱分析。适用于原子荧光（LC-AFS）或ICPMS检测系统。‌

136
磷酸氢二钾
500g/瓶，优级纯
1瓶
含量：≥99% 、优级纯

137
硝酸铵
500g/瓶，优级纯
1瓶
500g/瓶，优级纯
138
5种无机砷标准溶液
100mg/L，2mL/支
10支
100mg/mL，2.0mL装。
139
无机砷质控样
20g/瓶
2瓶
20g装，含量需符合GB 5009.17-2021标准。
140
氯化汞标准溶液
100mg/L，2mL/支
2支
100mg/mL，2.0mL装。
141
氯化甲基汞标准溶液
100mg/L，2mL/支
2支
100mg/mL，2.0mL装。
142
氯化乙基汞标准溶液
100mg/L，2mL/支
2支
100mg/mL，2.0mL装。
143
ICP分析用多元素标准溶液
50mL/瓶
2瓶
100mg/L、50ml装。其组分需包含铝(Al)砷(As)硼(B)钡(Ba)铍(Be)钙(Ca)镉(Cd)钴(Co)铬(Cr)铜(Cu)铁(Fe)钾(K)锂(Li)镁(Mg)锰(Mn)钼(Mo)钠(Na)镍(Ni)磷(P)铅(Pb)铷(Rb)锑(Sb)硒(Se)锡(Sn)锶(Sr)钛(Ti)铊(Tl)钒(V)锌(Zn)。介质：10%HNO3,0.5%HF，用于多元素标准溶液配制。
144
食品中多元素质控样
20g/瓶
4瓶
20g装，符合GB 5009.268-2016/GB 5009.17-2021、JT2507-01930标准


145
甲基汞质控样
20g/瓶
2瓶
20g装，含量需符合GB 5009.11-2024标准。
146
单元素标准溶液
50mL，1000mg/L
20瓶
1000mg/L、50mL装。
147
水相微孔滤膜
0.45μm
4盒
水系（MCE),50*0.45μm,50片/盒
148
亚硝酸钠标准溶液
25mL/瓶
2瓶
1000μg/mL，25mL装。
149
磷酸盐标准溶液
25mL/瓶
2瓶
1000mg/L，25mL装。
150
固体试剂
500g/瓶，分析纯
20瓶
分析纯，500g装。符合国标标准
151
液体试剂
500mL/瓶，分析纯
20瓶
分析纯，500mL装。符合国标标准
152
有机废液桶
50L
2个
容量≥50L，耐酸碱，耐腐蚀，耐有机溶剂







	2026年食品安全风险监测项目理化试剂耗材（包一）（进口）

	序号

品名

规格

数量

技术参数

1
全氟化合物专用混标套装（23种混标+14种内标）
100μg/mL，1.0mL/支
1套
100μg/mL，1.0mL装，适用于液相色谱质谱法，其组分需包含全氟了酸(PFBA)、全氟戊酸(PFPcA)、全氟已酸(

(PFNA)、全氟癸酸(PFDA)、全氟十一酸(PFUdA)、全氟十二酸(PFDoA),全氟十三酸(PFTrDA),全氟十四酸(PFTeDA),全氟十六酸(PFHxDA).全氟十八酸(PFOdA)、全氟丁烷磺酸(PFBS)、全氟戊烷磺酸(PFPcS)，全氟已烷磺酸(PFHxS).全氟庚烷磺酸(PFHpS)、全氟辛烷磺酸(PFOS).全氟壬烷磺酸(PFNS)、全氟癸烷磺酸(PFDS)、十二氟-3H-4,8-二氧杂壬酸(ADONA)、6:2氯代多氟烷基醚磺酸盐(6:2CI-PFESA)、8:2氯代多氟烷基醚磺酸盐(8:2CI-PFESA)（14 种全氟化合物同位素混合内标:13C5-PFHxA、1C4-PFBA、13C8-PFOA、13C9-PFNA、13C6-PFDA、13C7-PFUdA、13C₂-PFDoA、13Cз-PFHxS 、1C8-PFOS、IC5-PFPeA、13Cз-PFBS、13C4-PFHpA、13C₂-PFTeDA、"C₂-PFTrDA）。
2
赭曲霉毒素 内标
10μg/mL1.2mL/支
1支
STD#5012U、10μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
3
玉米赤霉烯酮 内标
25μg/mL1.2mL/支
1支
STD#4010U、25μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
4
展青霉素内标
25μg/mL1.2mL/支
1支
STD#6010U、25μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
5
交链孢霉烯内标
25μg/mL1.2mL/支
1支

10006457、25μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
6
细交链孢菌酮酸内标
25μg/mL1.2mL/支
1支

10007037、25μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
7
交链孢酚甲基醚内标
25μg/mL1.2mL/支
1支

10006458、25μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
8
交链孢酚内标
25μg/mL1.2mL/支
1支

10006457、25μg/mL，1.2mL装，适用于液相色谱质谱法。
9
农残净化试剂包-LCMS
50个/盒
4盒
25 mg PSA, 2.5 mg GCB, 150 mg MgSO4；QuEChERS 分散试剂盒，有色水果和蔬菜，EN 方法，2 mL，100/包. 去除极性有机酸、部分糖类和脂类。

10
农残提取盐包--LCMS
50个/盒
4盒
g MgSO4; 1g NaCl; 1g Na3Citrate; 0.5g Na2HCitrate； QuEChERS 萃取试剂盒，EN 15662 方法，缓冲，50 mL，带陶瓷均质子，50/包. QuEChERS EN 15662 方法，萃取盐 

11
HLB固相萃取柱
（200 mg，6 mL）30个/盒
3盒
Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm, 30/pk
12
PRiME HLB 固相萃取柱
（150 mg，3 mL）100个/盒
3盒
Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 100/pk
13
PRiME HLB 固相萃取柱
（60mg，3ml）100个/盒
2盒
Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 100/pk

14
MCX固相萃取柱
（150 mg，6 mL）30个/盒
2盒
Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm, 30/pk

15
pcx固相萃取柱
（200 mg，6 mL）30个/盒
3盒
ProElut PXC 200 mg / 6 mL 30/pk
16
Bond Elut EMR-Lipid 分散SPE，
50个/包
1包
Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE，50/包. 15 mL 离心管中含有 1 g 预先称重的吸附剂。符合现行 AOAC 和 EN 方法的样品体积要求。 

17
着色剂固相柱ProElut PWA-2，
（150 mg/6 mL）30个/PK
2盒
ProElut PWA-2 150 mg / 6 mL 30/pk

18
真菌毒素免疫亲和柱（三合一）
25支/盒
4盒
组分包含黄曲霉B/G，赭曲霉A，玉米赤霉烯酮

19
免疫亲和柱 总黄曲霉毒素
25支/盒
4盒
柱容量≥300ng

20
多功能净化柱 展青霉素
25支/盒
4盒
ET2228，适用于黄曲霉素，展青霉素

21
多功能净化柱 交链孢霉
25支/盒
4盒
ET310，适用于交链孢酚类毒素

22
甲醇（4L）
色谱纯
8瓶
HPLC、≥99.9%（气相色谱法），梯度级，适用于高效液相色谱法

23
乙腈（4L）
色谱纯
8瓶

HPLC、≥99.9%（气相色谱法），梯度级，适用于高效液相色谱法

24
甲醇（2.5L）
LC-MS级
4瓶

LC-MS级、≥99.9%（气相色谱法），适用于液相色谱/质谱分析

25
乙腈（2.5L）
LC-MS级
4瓶

LC-MS级、≥99.9%（气相色谱法），适用于液相色谱/质谱分析

26
乙酸乙酯
4L色谱纯
2瓶

HPLC、适用于液相色谱分析

27
正己烷
4L色谱纯
4瓶

HPLC、≥98%（气相色谱法），适用于高效液相色谱法

28
无水乙醇
4L色谱纯
6瓶

HPLC、≥99.9%（气相色谱纯度），梯度级，适用于高效液相色谱法

29

2ml棕色进样瓶盖 盖垫一体

100个/包

40包
Screw cap, blue, open top, with PTFE / White silicone septa（Pre-slit), 100/pk
30

2ml棕色进样瓶

100个/包，带书写

20包
2 mL Screw Thread Vials, amber with label 100/pk
31

2ml透明进样瓶

100个/包，带书写

10包
2 mL Screw Thread Vials, clear with label 100/pk
32
液相色谱柱（2.1*100mm）
（2.1*100mm*1.7um）
5支
ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk
33
液相色谱预柱（2.1*5mm）
（2.1*5mm*1.7um）
5支
ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk
34
液相色谱柱250 mmx4.6 mm，3.5μm
250 mmx4.6 mm，3.5μm
3支
XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk
35
流动相杂质捕集柱
2支
1支
 InfinityLab Quick Change 溶剂净化柱组件，4.6 x 50 mm. 包含两个 Quick Change 螺纹接头和一个溶剂净化柱柱芯，4.6 x 50 mm。 
36
液相色谱柱250 mmx4.6 mm，3.5μm（氨基柱）
2
2支
Leosil XP NH2 3.5µm, 250 x 4.6 mm, 1/PK
37
液相泵过滤白头
5个/1盒
1盒
PTFE 滤芯，5/包. 用于 1290 Infinity 二元泵和所有 1260 Infinity/1200 系列/1100 系列分析泵 

38
InfinityLab Quick Connect快速连接接头（液相）
个
1个
InfinityLab Quick Connect 快速连接接头组件，带预先固定的 0.17 x 150 mm 毛细管. 组件包括 Quick Connect 快速连接接头，带预先固定的不锈钢毛细管和 Swagelok 接头。与 InfinityLab 液相色谱仪器兼容。

39
检测器背压管（仪器配套）
个
1个
油管组件, T7, V3 port 2 to V1 port 5

40
在线过滤器片（仪器配套）
5个/1盒
2盒
SATINLESS STEEL FRIT AND NUT, 0.2µm, 2.1MM, PKG 5

41
氮气发生器维护配件
液相色谱质谱专用
1次
净化柱，维护保养安装。为保证售后产品质量需提供原设备生产厂家授权及售后服务承诺。

42
液相色谱维护套装
液相色谱专用
1次
液相色谱仪器配套耗材（氘灯、滤芯、六通阀等），为保证售后产品质量需提供原设备生产厂家授权及售后服务承诺。

43
液相色谱质谱联用维护配件
液相色谱质谱专用
1次
液相色谱质谱仪器配套耗材（泵油、加热棒、喷雾针、清洗四极杆、六通阀等），为保证售后产品质量需提供原设备生产厂家授权及售后服务承诺。

44
杀虫剂提取盐包-GCMS
64521S、50个/包
4包
ProElut QuE EN Extraction Salt, 4 g MgSO4,1 g NaCl,1 g TSCD,0.5 g DHS, 50/pk

45
杀虫剂净化盐包-GCMS
64504、50 个/包
4包
ProElut QuE 15ml Tube - EN, 150mg PSA / 900mg MgSO4 50/pk

46
二氯甲烷
4L色谱纯
4瓶

HPLC、适用于液相色谱分析

47
正己烷
4L色谱纯
4瓶

HPLC、≥98%（气相色谱法），适用于高效液相色谱法

48
气相色谱柱
DB-5ms，DB-1701等
2根
 Ultra Inert GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage；J&W DB-1701 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架。可兼容 Agilent 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统以及配备类似尺寸柱温箱的所有非安捷伦气相色谱系统

49
气相色谱质谱联用仪维护包
8890-7000E
1次
用于8890-7000E气相色谱三重四极杆质谱联用仪仪器维护的耗材包括项目：清灰、更换分子筛、更换泵油、离子源清洗，进样口维护等，为保证售后产品质量需提供原设备生产厂家授权及售后服务承诺。

50
吹扫捕集气相色谱质谱联用仪维护包
7890A/5975C
1次
用于7890A/5975C气质联用仪仪器维护的耗材包括项目：清灰、更换分子筛、更换泵油、离子源清洗，进样口维护等，为保证售后产品质量需提供原设备生产厂家授权及售后服务承诺。

51
顶空样品瓶铝盖
Hdspc Al crmp cap,PTFE/Si sep,20mm,100PK  
5盒
1、采用铝制钳口设计，适配2ml体积的顶空样品瓶，最高耐受温度为180°C，工作温度范围通常为-60°C至180°C。2、隔垫为双层PTFE/硅胶结构以确保密封性

52
进样针
10ul
5支
固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，金标 23-26S 锥形针头微量进样针。用于 1–8 µL 进样。 

53
衬管
5/pk  
5盒
采用优级去活技术。相对进样口底部偏移，减少柱头的湍流和背压。石英毛位于中部，可促进均匀气化并捕集非挥发性残留物。适用于高流速、高分流比进样

54
石墨垫圈
10个/盒
5盒
短型，内径 0.5 mm，适用于0.32 mm 色谱柱

55
电感耦合等离子体质谱仪维护包
安捷伦7700/7900
1次
用于ICP-MS7700/7900仪器维护的耗材，为保证售后产品质量需提供原设备生产厂家授权及售后服务承诺。

56
默克硝酸
2.5L/瓶
4瓶
1、性状：无色或淡黄色透明液体。2、含量：65-68%、优级纯 3、硫酸盐：≤0.0001%

57
ICP-MS 雾化器
1个/盒
2盒
MicroMist，U 系列，带有 UniFit 样品接头，Agilent 7800/7850/7900 系列 ICP-MS 的标准配置. 硼硅酸盐玻璃同心雾化器，用作安捷伦 x 透镜 ICP-MS 仪器的标准配置。适用于大多数样品类型，但含 HF 或悬浮颗粒的样品除外。




	2026年食品安全风险监测项目细菌检测试剂耗材（包二）（国产）

	序号
品名
规格
数量
技术参数
1

牛肉粒

100g/瓶

10瓶
1.用途：用于配制庖肉培养基；2.规格：100g/瓶3.成分：牛肉粒4.有效期≥ 3 年。

2

营养琼脂（NA）

250g/瓶

4瓶
1.用途：用于细菌总数的测定、菌种的保存、传代及纯培养；2.规格：250g / 瓶3.成分：蛋白胨、牛肉浸粉、氯化钠、琼脂、4.pH 值：7.3±0.2（25℃）5.保存：干粉培养基密封保存于阴凉干燥处：有效期≥ 3 年。

3

明胶磷酸盐缓冲液

250g/瓶

1瓶
1.成分：：含明胶、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠等2.规格：250g / 瓶。
3.储存条件：常温，密封干燥保存，有效期：≥3 年。

4

乳糖胆盐发酵培养基

250g/瓶

4瓶
1.用途：用于大肠菌群的测定2.规格：250g / 瓶3.pH 值：7.4±0.2（25℃）4.成分：蛋白胨、牛胆盐、乳糖、溴甲酚紫等5.有效期：≥3 年

5

SS琼脂

250g/瓶

6瓶
用途：用于沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养（GB 标准）2.规格：250g / 瓶3.pH 值：7.0±0.2（25℃）4.成分：牛肉粉、蛋白胨、三号胆盐、乳糖、柠檬酸钠、柠檬酸铁、硫代硫酸钠、中性红、煌绿、琼脂等5.有效期：≥3 年

6

亚硫酸铋琼脂（BS）

250g/瓶

4瓶
用途：用于沙门氏菌选择性分离培养2.规格：250g / 瓶3.pH 值：7.5±0.2（25℃）4.成分：蛋白胨、牛肉浸粉、葡萄糖、磷酸氢二钠 、硫酸亚铁、亚硫酸钠、
煌绿、柠檬酸铋铵、琼脂等5.有效期：≥3 年

7

氯化镁孔雀绿肉汤（MM）

250g/瓶

4瓶
用途：用于沙门氏菌的选择性增菌培养2.规格：1000g / 瓶3.pH 值：5.5±0.2（25℃）4.成分（g/L）蛋白胨4.5、磷酸二氢钾1.44 、孔雀绿 0.036、氯化钠    7.2、氯化镁 17.0  5.有效期：≥3 年

8

CVC增菌液

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌（椰毒假单胞菌酵米面亚种）的分离培养（符合 GB 标准），需搭配 PCFA 添加剂使用，实现目标菌的选择性筛选。2.成分：KH₂PO₄ 、Na₂HPO₄ 、NaCl 、CaCl₂ 、MgSO₄・7H₂O 、FeSO₄・7H₂O 、胱氨酸 等。3.pH 值：7.0±0.2（25℃）。4规格：250g / 瓶。5.储存条件：常温，密封干燥保存。6.有效期：≥3 年。

9

PCFA培养基基础

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌 (椰毒假单胞菌酵米面亚种) 的分离培养2.规格：100g / 瓶3.成分：KH₂PO₄ 、Na₂HPO₄、NaCl 、CaCl₂ 、MgSO₄·7H₂O 、FeSO₄·7H₂O 、胱氨酸等、pH 值7.0±0.2（25℃）4.有效期：≥3 年

10

TPGYT培养基基础

250g/瓶

3瓶
1.用途：用于肉毒梭菌的增菌培养，适配肉毒梭菌厌氧生长特性，复苏受损菌体。2.成分：胰酪胨、蛋白胨、酵母粉、葡萄糖、硫乙醇酸钠 等，pH 值：7.2±0.1（25℃）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。5.有效期：≥3 年。

11

疱肉培养基基础

250g/瓶

3瓶
1.用途：用于厌氧菌（如肉毒梭菌、产气荚膜梭菌）的增菌培养，模拟厌氧环境，支持厌氧菌快速增殖，尤其适用于芽孢杆菌的复苏与培养。
2.配方：含蛋白胨、牛肉膏、葡萄糖、氯化钠、硫乙醇酸钠、琼脂等，需搭配疱肉粉使用）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

12

50%卵黄液

5ml X10支/盒

1瓶
1.用途：作为微生物培养基专用添加剂，用于配制卵黄琼脂、MYP 琼脂、TSC 琼脂等选择性培养基，为目标菌（如肉毒梭菌、蜡样芽孢杆菌、产气荚膜梭菌）提供营养，同时检测细菌卵磷脂酶、脂酶活性，辅助菌株鉴别。2.成分：含卵磷脂、脂肪、蛋白质等营养成分。3.规格：5ml×10 支 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存。有效期：≥6 个月。

13

改良马铃薯葡萄糖琼脂

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于霉菌、酵母菌的分离培养与计数，改良配方添加抑菌剂（如氯霉素），抑制细菌污染，适配食品、药品、环境等样本中真菌检测。

2.配方：含马铃薯浸粉、葡萄糖、琼脂、抑菌剂等成分。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

14

多粘菌素B（E）

5支/盒

5盒
1.用途：作为选择性培养基添加剂，用于抑制革兰氏阴性杂菌，适配产气荚膜梭菌、蜡样芽孢杆菌等目标菌的分离培养，2.成分：高纯度多粘菌素 B（10000IU / 支）。3.规格：10000IU / 支 ×5。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，密封避免受潮失效。有效期：≥2 年。

15

D-环丝氨酸

5支/盒

6瓶
1.用途：用于配制胰胨 - 亚硫酸盐 - 环丝氨酸（TSC）琼脂，特异性抑制非梭菌杂菌，选择性分离产气荚膜梭菌。2.成分：高纯度 D - 环丝氨酸（0.04g / 支）。3.规格：0.04g / 支 ×5。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存。有效期：≥2 年。

16

CATC琼脂基础

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于空肠弯曲菌的选择性分离培养，2.配方：含蛋白胨、酵母浸膏、葡萄糖、琼脂、抑菌剂前体等。3.规格：250g / 瓶。4储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

17

1%TTC溶液

5支/盒

4盒
1.用途：作为氧化还原指示剂，用于细菌或真菌的显色培养使菌落呈红色，便于观察与计数。2.成分：1% 氯化三苯基四氮唑（TTC）水溶液等。3.规格：5 支 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，避免阳光直射。有效期：≥2 年。

18

Preston肉汤基础

250g / 瓶

1瓶
1.用途：用于弯曲菌的选择性增菌培养，抑制杂菌并促进弯曲菌增殖。2.配方：含蛋白胨、酵母浸膏、葡萄糖、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠等营养成分。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

19

Preston选择性添加物

1ml×4 / 盒

15盒
1.用途：搭配 Preston 肉汤基础使用，含特异性抑菌剂（如万古霉素、多粘菌素），抑制革兰氏阳性菌及部分阴性杂菌，增强弯曲菌增菌的选择性。2.成分：含万古霉素、多粘菌素、三甲氧苄氨嘧啶等抑菌剂。3.规格：1ml×4 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，密封避免污染。有效期：≥2 年。

20

GVPC琼脂基础

100g/ 瓶

4盒
1.用途：用于军团菌的选择性分离培养，需搭配 GVPC 添加物，抑制杂菌并支持军团菌生长。2.配方：含酵母浸膏、活性炭、琼脂、ACES 缓冲剂等。3.规格：100g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

21

GVPC添加物

5支/盒

20盒
1.用途：搭配 GVPC 琼脂基础使用，含军团菌生长必需的营养因子及抑菌剂，抑制杂菌并促进目标菌分离。2.成分：含 L - 半胱氨酸盐酸盐、可溶性焦磷酸铁、抑菌剂（如万古霉素、多粘菌素）等。3.规格：5 支 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，密封避免失效。有效期：≥2 年。

22

BCYE琼脂基础

100g/瓶

2瓶
1.用途：用于军团菌的分离培养，需搭配 L - 半胱氨酸盐酸盐和可溶性焦磷酸铁，为军团菌提供特殊营养需求。2.配方：含酵母浸膏、活性炭、琼脂、ACES 缓冲剂等。3.规格：100g / 瓶。储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

23

L-半胱氨酸盐酸盐

0.04g/支*5/盒

3盒
1.用途：作为 BCYE 琼脂基础的专用添加剂，为军团菌提供硫源和还原剂，维持培养基厌氧微环境，促进目标菌增殖。2.成分：高纯度 L - 半胱氨酸盐酸盐（0.04g / 支）。3.规格：0.04g / 支 ×5。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，密封避免受潮氧化。有效期：≥2 年。

24

可溶性焦磷酸铁

0.025g/支*5/盒

3盒
1.用途：用于配制 BCYE 琼脂，为军团菌提供生长必需的铁离子，参与细菌酶系统合成，增强目标菌分离效率。2.成分：可溶性焦磷酸铁（0.025g / 支）。3.规格：0.025g / 支 ×5。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，密封避免光照。有效期：≥2 年。

25

SCDLP液体培养基

250g/瓶

2瓶
1.用途：用于军团菌的增菌培养，含特殊营养成分，支持军团菌快速增殖，为后续分离提供足量目标菌。2.配方：含酵母粉、L - 半胱氨酸盐酸盐、焦磷酸铁、α- 酮戊二酸、活性炭等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

26

含铁牛乳培养基（即用型）

20支/盒

1盒
1.用途：用于产气荚膜梭菌的牛奶发酵试验，通过观察 “暴裂发酵” 现象特异性检测该菌，适用于食品、饮用水等样本的微生物检测。2.成分：含全脂牛乳（提供乳糖和酪蛋白）、硫酸亚铁等。3.规格：20 支 / 盒（即用型试管，每支含定量培养基）。4.储存条件：室温 2-25℃保存，避免阳光直射和高温潮湿环境。有效期：≥2 个月。

27

单料乳糖蛋白胨培养基（即用型）

10ml*20支/盒

3盒
1.用途：用于饮用水、食品等样本中总大肠菌群、耐热大肠菌群的测定，单料浓度适配常规样品检测。2.成分：蛋白胨 、牛肉粉 、氯化钠 、乳糖 、溴甲酚紫等，4.规格：10ml×20 支 / 盒。5.储条件：室温 2-25℃保存，避免阳光直射。有效期：≥6 个月。

28

双料乳糖蛋白胨培养基（即用型）

10ml*20支/盒

3盒
1.用途：用于饮用水、水源水中总大肠菌群、耐热大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定，双料浓度适配高污染样品或高稀释倍数样品检测。2.成分：蛋白胨 、牛肉粉 、氯化钠 、乳糖、溴甲酚紫等。pH 值：7.2-7.4（25℃）。3.规格：10ml×20 支 / 盒。4.储存条件：室温 2-25℃保存，避免阳光直射。有效期：≥6 个月。

29

三糖铁斜面

10ml*20支/盒

4盒
1.用途：用于细菌的三糖铁生化实验（符合 GB 标准），鉴别细菌对葡萄糖、乳糖、蔗糖的发酵能力及硫化氢产生情况，常用于肠杆菌科细菌鉴定。2.成分：蛋白胨 、牛肉膏、葡萄糖 、乳糖、蔗糖 、硫酸亚铁铵、硫代硫酸钠、酚红、琼脂等。pH 值：7.2-7.4（25℃）。3.规格：10ml×20 支 / 盒。4.储存条件：常温，密封保存。有效期：≥3 年。

30

麦康凯琼脂

250g/瓶

2瓶
1.用途：用于肠道细菌的选择性分离与鉴别（符合 GB 标准），抑制革兰氏阳性菌，肠杆菌科细菌发酵乳糖产酸形成红色菌落，非发酵菌为无色菌落。2.成分：硫酸亚铁铵（6H₂O）、氯化钠、蔗糖、硫代硫酸钠 、乳糖 、琼脂 、蛋白胨 、三号胆盐、中性红、结晶紫等 。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

31

缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE肉汤）

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于肠道菌的选择性增菌（符合 GB 标准），煌绿和胆盐抑制革兰氏阳性菌，葡萄糖为碳源，适配大肠菌群、沙门氏菌等肠道菌增殖。2.pH 值：7.4±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

32

结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于肠道细菌计数、肠杆菌科鉴别及阪崎肠杆菌的选择性分离培养。2.成分：酵母粉 、葡萄糖 、蛋白胨 、中性红、氯化钠、结晶紫、3号胆盐、琼脂等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

33

细菌微量生化鉴定管

20支/盒

1盒
用途：用于肠道细菌计数、肠杆菌科鉴别，及阪崎肠杆菌的选择性分离培养。2.成分：酵母粉、葡萄糖 、蛋白胨 、中性红 、氯化钠、结晶紫 、3 号胆盐、琼脂等。2.pH 值：7.4±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

34

卵黄琼脂培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于肉毒梭菌的分离与纯化培养，可同时检测细菌产生脂酶和卵磷脂酶的能力。2.成分：酵母粉、胰胨 、脲胨、氯化钠、琼脂、卵黄乳液等。
pH 值：7.0±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

35

孟加拉红琼脂

250g/瓶

2瓶
1.用途：用于霉菌、酵母菌的分离计数，孟加拉红抑制细菌生长并使真菌菌落显色，便于观察计数。2.配方含蛋白胨、葡萄糖、磷酸二氢钾、硫酸镁、孟加拉红、琼脂等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。效期：≥3 年。

36

P-124添加剂

5ml*10/盒

2盒
1.用途：用于特定选择性培养基的添加剂，抑制杂菌生长，增强目标菌（如唐菖蒲伯克霍尔德氏菌）的分离效率。2.成分：含特定抑菌剂（如抗生素类）。3.规格：5ml×10 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，密封避免污染。有效期：≥2 年。

37

P-18C1添加剂

5ml*10/盒

3盒
1.用途：用于特定选择性培养基的添加剂，抑制革兰氏阳性菌或部分阴性杂菌。2.成分：含抑菌剂（如胆盐衍生物、抗生素等），。3.规格：5ml×10 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，密封避免污染。有效期：≥2 年。

38

P-18C2添加剂

4mg*5/盒

3盒
1.用途：用于特定选择性培养基的添加剂，增强培养基的选择性。2.成分：含高纯度抑菌剂（如头孢类抗生素），3.规格：4mg×5 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，密封避免受潮。有效期：≥2 年。

39

P-19C1添加剂

3mg*5/盒

3盒
1.用途：用于特定选择性培养基的添加剂，抑制杂菌生长。2.成分：含抑菌剂（如萘啶酮酸、醋酸铊等）。3.规格：3mg×5 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，密封避免受潮。有效期：≥2 年。

40

P-19C2添加剂

5mg*5/盒

3盒
1.用途：用于特定选择性培养基的添加剂，抑制细菌污染。2.成分：含抑菌剂（如氯霉素、放线菌酮等），。3.规格：5mg×5 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，密封避免受潮。有效期：≥2 年。

41

P-36E添加剂

10000iu*5/盒

3盒
1.用途：用于配制改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂（mCPC）和甘露醇卵黄多粘菌素琼脂（MYP），抑制杂菌，选择性培养产气荚膜梭菌等目标菌。2.成分：多粘菌素（10000IU / 支），为抗生素类抑菌剂。3.规格：10000IU×5 / 盒。
4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，密封避免失效。有效期：≥2 年。

42

氯化钠

250g/瓶

4瓶
250g/瓶，常温；有效期≥3年

43

Baird-parker琼脂

250g/瓶

2瓶
1.用途：用于食品中金黄色葡萄球菌的计数和选择性分离培养。2.成分：胰蛋白胨、牛肉膏、酵母膏 、丙酮酸钠、甘氨酸 氯化锂（6H₂O）、琼脂 、亚碲酸钾卵黄增菌液等。
pH 值：7.0±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

44

3％氯化钠碱性蛋白胨水

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于霍乱弧菌的选择性增菌培养，3% 氯化钠适配霍乱弧菌嗜盐特性，碱性环境抑制杂菌生长。2.配方含蛋白胨 、氯化钠 、碳酸氢钠等，维持碱性 pH）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

45

硫代硫酸盐-柠檬酸盐-胆盐-蔗糖（TCBS）琼脂

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于霍乱弧菌、副溶血性弧菌等弧菌的选择性分离与鉴别，通过菌落颜色及形态快速区分目标菌。2.成分：蛋白胨 、牛肉粉、硫代硫酸钠、柠檬酸钠 、柠檬酸铁铵、蔗糖、乳糖 、牛胆盐 、中性红 、琼脂等。
pH 值：7.3±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

46

3％氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于副溶血性弧菌的培养及细胞色素氧化酶试验，适配弧菌嗜盐特性，支持目标菌生长并满足生化试验需求。2.成分：胰蛋白胨 、大豆蛋白胨 、氯化钠 、琼脂 。pH 值：7.3±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶。3.储存条件：常温，密封干燥保存；成品平板需 2-8℃避光保存。干粉有效期：≥3 年

47

3％氯化钠三糖铁琼脂

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于副溶血性弧菌等嗜盐菌的生化鉴别，检测细菌对葡萄糖、乳糖、蔗糖的发酵能力及硫化氢产生情况。2.成分：蛋白胨 、牛肉粉、葡萄糖 、乳糖 、蔗糖 、氯化钠 、硫代硫酸钠 、硫酸亚铁 、酚红 、琼脂 等。
pH 值：7.2±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

48

李氏增菌肉汤 LB

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于李斯特氏菌的选择性增菌培养，适用于食品、药品等样本中李斯特氏菌的前期富集，为后续分离鉴定提供足量目标菌，抑制杂菌干扰。2.配方：胰胨、多价胨、酵母膏 、氯化钠 、磷酸二氢钾 、磷酸氢二钠 、七叶苷 、萘啶酮酸（P-18C1/P-18C2）和吖啶黄素（P-19C1/P-19C2）添加剂，LB1 肉汤适配低浓度抑菌剂，LB2 肉汤适配高浓度抑菌剂等，pH 值：7.2±0.2（25℃）。4.规格：250g / 瓶。5.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

49

含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE)

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于李斯特氏菌的分离纯化与纯培养，也适用于多种细菌（如金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）的培养，0.6% 酵母浸膏补充营养，适配苛求菌生长。2.配方：含胰酪胨 、大豆蛋白胨 、氯化钠 、酵母浸膏 、琼脂等。pH 值：7.3±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

50

PALCAM 琼脂

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于李斯特氏菌的选择性分离与计数，适用于食品、药品等样本中李斯特氏菌的检测，特异性筛选目标菌，抑制杂菌生长。2.配方：胰胨 、多价胨 、酵母浸膏 、葡萄糖 、乳糖 、氯化钠、七叶苷 、柠檬酸铁铵、琼脂 、氯化锂、选择性抑菌剂等。pH 值：7.2±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶（干粉）。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

51

7.5%氯化钠肉汤

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于金黄色葡萄球菌和其他耐盐菌的选择性增菌培养，适用于食品、化妆品等样本的前期富集，抑制非耐盐杂菌。2.成分：蛋白胨、氯化钠、牛肉膏粉 / 牛肉粉 / 牛肉浸粉等。pH 值：7.4±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存，避免吸潮结块。有效期：≥3 年。

52

冻干兔血浆

10支/盒

2盒
1.用途：用于金黄色葡萄球菌血浆凝固酶试验（生化鉴定），鉴别致病性金黄色葡萄球菌（非致病性葡萄球菌血浆凝固酶阴性）。2.成分：冻干兔血浆（含纤维蛋白原）。3.规格：10 支 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，有效期：≥1 年。

53

甘露醇卵黄多粘菌素(MYP)琼脂

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数及选择性分离培养，适用于食品、药品等样本中该菌的检测。2.成分：蛋白胨、牛肉粉 、甘露醇、氯化钠、酚红、琼脂、多粘菌素 B（100000IU / 支）、50% 卵黄液等。
pH 值：7.3±0.1（25℃）。3.规格：250g / 瓶（干粉）。4.储存条件：常温，密封干燥保存；附加试剂冷藏 2-8℃保存。有效期：≥3 年（干粉）；附加试剂效期参照包装。

54

胰酪胨大豆多粘菌素肉汤

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于蜡样芽孢杆菌 MPN（最大或然数）值的测定，适用于食品、药品等样本中该菌的定量检测。2.成分：胰酪胨 、植物胨 、氯化钠、葡萄糖、无水磷酸氢二钾、抑菌成分：多粘菌素 B（GB 标准 100000IU/L，SN 标准 0.5% 溶液等。pH 值：7.3±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶（干粉）；4.储存条件：常温，密封干燥保存（干粉）；成品袋装 2-25℃避光保存。有效期：≥3 年（干粉）；

55

胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸（TSC）琼脂

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于产气荚膜梭菌的选择性分离与平板计数，适用于食品、饮用水、药品等样本中该菌的定量检测与鉴定，特异性强、杂菌抑制效果好。2.成分：胰胨 、大豆胨 、酵母粉 、焦亚硫酸钠 、柠檬酸铁铵、琼脂 、 D - 环丝氨酸等，pH 值：7.6±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶（干粉）。4.储存条件：常温，密封干燥保存，有效期：≥3 年（干粉）
56

液体硫乙醇酸盐培养基（FTG）

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于浑浊制品的需氧菌无菌试验，可培养厌氧菌、好氧菌及微需氧菌，也适用于产气荚膜梭菌培养，广泛应用于药品、食品等无菌检测。2.成分：胰酪胨 、酵母粉、硫乙醇酸钠 、葡萄糖 、氯化钠 、L - 胱氨酸 、刃天青等。pH 值：7.1±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶（干粉）。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

57

亮绿乳糖胆盐培养液

500g/瓶

1瓶
用途：用于饮用水、食品等样本中大肠菌群的发酵试验与计数，通过产酸产气特性筛查大肠菌群污染。
成分：蛋白胨 、乳糖 、牛胆盐 、亮绿 、氯化钠。pH 值：7.4±0.2（25℃）。3.规格：500g / 瓶（干粉）；4.储存条件：常温，密封干燥保存（干粉）；效期：≥3 年（干粉）；成品管有效期 ≥6 个月。
58

KF链球菌琼脂

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于饮用天然矿泉水中粪链球菌的分离和计数，也适用于食品、饮用水等样本中粪链球菌的选择性培养与定量检测。2.成分：3 号䏡胨 / 聚胨 、酵母浸粉、氯化钠、甘油磷酸钠、麦芽糖、乳糖、叠氮化钠 、琼脂 、1% TTC 溶液等。pH 值：7.2±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶（干粉）。4.储存条件：常温，密封干燥保存；附加试剂冷藏 2-8℃保存。有效期：≥3 年（干粉）；

59

脑心浸萃琼脂

500g/瓶

1瓶
1.用途：用于生活饮用水、矿泉水中肠球菌（含粪链球菌）的纯培养，也适用于营养苛求菌（如大肠埃希氏菌、鼠伤寒沙门氏菌）的培养，2.成分：幼牛脑浸萃 、牛心浸萃、䏡胨、葡萄糖、氯化钠、无水磷酸氢二钠、琼脂等。pH 值：7.2±0.2（25℃）。3.规格：500g / 瓶（干粉）。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

60

含铁牛奶培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于食品和饮用天然矿泉水中产气荚膜梭菌的牛奶发酵实验通过 “暴裂发酵” 现象特异性检测该菌。2.成分:全脂奶粉 、硫酸亚铁。pH 值：自然稳定（无需额外调节）。3.规格：250g / 瓶（干粉）。4.储存条件：常温，密封干燥保存，避免吸潮结块。有效期：≥3 年。

61

尿素酶

20支/盒

1盒
1.用途：用于细菌尿素酶试验（生化鉴定），鉴别能产生尿素酶的细菌（如变形杆菌属、克雷伯菌属等），尿素酶可分解尿素产氨使培养基 pH 升高。2.成分：含尿素、缓冲剂、酚红指示剂等（成品试管剂型，直接使用）。3.规格：20 支 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，避免阳光直射。有效期：≥1 年。

62

脑心浸萃液态培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于营养苛求菌（如链球菌、肺炎球菌、金黄色葡萄球菌）的增菌培养，脑心浸萃提供丰富营养，支持难培养细菌快速增殖。
配方：含胰蛋白胨、葡萄糖、牛心粉、氯化钠、磷酸氢二钠等。2.规格：250g / 瓶。3储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

63

亚硫酸盐多粘菌素磺胺嘧啶琼脂（SPS）

500g/瓶

1瓶
1.用途：用于产气荚膜梭菌的选择性分离与计数，多粘菌素和磺胺嘧啶抑制杂菌，亚硫酸盐可被目标菌还原为硫化物，形成黑色菌落。2.配方:含蛋白胨、酵母浸膏、葡萄糖、亚硫酸钠、柠檬酸铁铵、多粘菌素、磺胺嘧啶、琼脂等。3.规格：500g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

64

显色培养基

1000mL/瓶

10瓶
1.用途：用于特定目标菌（如大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等，具体适配菌需结合型号）的快速分离与计数，通过颜色差异直接辨别目标菌，无需额外生化鉴定。2.配方：含蛋白胨、酵母浸膏等营养成分，特定酶底物（与目标菌代谢酶对应）、抑菌剂（抑制非目标菌）、琼脂等，代谢产物与酶底物反应产生特征颜色菌落。3.规格：1000mL / 瓶（成品或浓缩液，推测为液态培养基，需加热凝固）。4.储存条件：常温保存，密封避免污染。有效期：≥2 年。

65

马铃薯葡萄糖琼脂培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于霉菌、酵母菌的分离培养与计数，马铃薯浸出液提供天然营养，葡萄糖为碳源，支持真菌快速生长。2.配方：含马铃薯浸粉、葡萄糖、琼脂等成分。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

66

沙氏液体培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于真菌（霉菌、酵母菌）的增菌培养，无琼脂成分，便于真菌液体培养及后续鉴定。2.配方：含蛋白胨、葡萄糖等营养成分。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。5.有效期：≥3 年。

67

察氏培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于霉菌的分离培养与纯化（尤其是青霉、曲霉），可抑制部分杂菌，支持霉菌孢子萌发。2.配方：蔗糖、硝酸钠、磷酸二氢钾、硫酸镁、氯化钾、硫酸亚铁、琼脂等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

68

志贺氏菌增菌肉汤基础

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于志贺氏菌的选择性增菌，基础配方需搭配添加剂使用，抑制杂菌并促进志贺氏菌增殖。2.配方：蛋白胨、葡萄糖、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、氯化钠等营养成分。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

69

肠道菌增菌肉汤基础

250g/瓶

2瓶
 1.用途：用于肠道杆菌科细菌的增菌培养，基础配方可根据需求添加抑菌剂，适配不同肠道菌的选择性增菌。2.配方：蛋白胨、乳糖、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾等营养成分。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

70

葡萄糖琼脂

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于细菌的培养与鉴定（如糖发酵试验、菌落形态观察），葡萄糖为可发酵碳源，适用于多种细菌的基础培养。2.配方：蛋白胨、牛肉膏、葡萄糖、琼脂等营养成分。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

71

氧化酶试剂

20支/盒

1盒
 1.用途：用于细菌氧化酶试验（生化鉴定），鉴别革兰氏阴性菌（如假单胞菌属阳性、肠杆菌科阴性）。2.成分：含 N,N - 二甲基对苯二胺盐酸盐等显色试剂。
规格：20 支 / 盒。3.储存条件：冷藏 2-8℃保存，避免阳光直射。有效期：≥3 个月。

72

缓冲动力-硝酸盐

20支/盒

1盒
 1.用途：用于细菌动力观察与硝酸盐还原试验（生化鉴定），可同时检测细菌的运动能力及硝酸盐还原特性。2.配方：含蛋白胨、硝酸盐、缓冲剂、低浓度琼脂（0.3-0.5%）等。3.规格：20 支 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存。有效期：≥2 年。

73

乳糖-明胶培养基

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于细菌明胶液化试验（生化鉴定），检测细菌是否产生明胶酶，鉴别产气荚膜梭菌等菌株。2.配方：蛋白胨、牛肉粉、明胶、乳糖等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

74

双岐杆菌培养基

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于双歧杆菌的分离培养与计数，含双歧杆菌生长所需的特殊营养成分，抑制杂菌生长。2.配方：蛋白胨、酵母浸膏、葡萄糖、乙酸钠、琼脂等，适配双歧杆菌厌氧生长特性。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

75

无菌番茄汁

100ml/瓶

1瓶
 1.用途：用于微生物培养基的添加成分，为乳酸菌、双歧杆菌等提供生长因子，促进目标菌增殖。2.成分：鲜番茄制备，无沉淀，无菌处理。3.规格：100ml / 瓶。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存。有效期：≥6 个月。

76

MRS琼脂（MRSA）

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于乳酸菌（如双歧杆菌、乳杆菌）的分离计数与纯培养，营养丰富，支持乳酸菌厌氧生长。2.配方：蛋白胨、牛肉膏、酵母浸膏、葡萄糖、乙酸钠、柠檬酸三铵、吐温80、琼脂等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

77

莫匹罗星锂

5mg*5/盒

4盒
 1.用途：用于配制莫匹罗星锂盐改良 MRS 培养基，选择性抑制杂菌，实现双歧杆菌的精准计数与纯培养。2.成分：莫匹罗星锂（抑菌剂）。3.规格：5mg*5 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存。有效期：≥2 年。

78

半胱氨酸盐

50mg*10/盒

2盒
 1.用途：用于配制莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良 MRS 培养基，作为还原剂，维持培养基厌氧环境，促进双歧杆菌生长。2.成分：半胱氨酸盐酸盐。3.规格：50mg*10 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存。有效期：≥2 年。

79

MC琼脂

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于乳制品中乳酸菌的分离计数，含碳酸钙，可中和乳酸菌发酵产生的酸，形成透明溶钙圈，便于菌落识别。2.配方：蛋白胨、酵母浸膏、葡萄糖、碳酸钙、琼脂。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

80

平板计数琼脂培养基

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于食品、水、化妆品等样品的菌落总数测定，营养均衡，支持多数细菌生长，计数结果准确。2.配方：蛋白胨、牛肉膏、葡萄糖、琼脂等营养成分。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

81

肠道菌增菌肉汤（EE）

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于大肠菌群、大肠埃希氏菌的选择性增菌，煌绿与胆盐抑制革兰氏阳性菌，乳糖为发酵碳源。2.配方蛋白胨、乳糖、三号胆盐、煌绿等营养成分及抑菌剂。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

82

改良EC肉汤（mEC+n）基础

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于大肠杆菌 O157:H7 的选择性增菌，基础配方需搭配新生霉素使用，抑制杂菌并促进目标菌增殖。2.配方胰蛋白胨、乳糖、胆盐、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

83

新生霉素（A）

2mg*5/盒

4盒
 1.用途：用于配制改良 EC 肉汤，作为抑菌剂，抑制杂菌生长，选择性富集大肠杆菌 O157:H7。2.成分：新生霉素。3.规格：2mg*5 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存。有效期：≥2 年。

84

新生霉素(B)

4.5mg*5/盒

5盒
 1.用途：用于微生物培养基的选择性添加剂，抑制革兰氏阳性菌及部分革兰氏阴性杂菌，适配多种致病菌增菌培养基（如沙门氏菌、大肠杆菌 O157:H7）。2.成分：新生霉素（高纯度）。3.规格：4.5mg*5 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存。有效期：≥2 年。

85

山梨醇麦康凯琼脂

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于大肠杆菌 O157:H7 的分离计数，也可用于配制改良 MSRV 培养基，山梨醇替代乳糖，目标菌不发酵山梨醇，形成无色菌落。2.配方：蛋白胨、山梨醇、胆盐、结晶紫、中性红、琼脂等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

86

噻孢霉素

1.25mg*5/盒

3盒
 1.用途：用于配制改良山梨醇麦康凯琼脂，抑制杂菌生长，提高大肠杆菌 O157:H7 的分离效率。2.成分：噻孢霉素（头孢菌素类抑菌剂）。3.规格：1.25mg*5 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存。有效期：≥2 年。

87

亚碲酸钾溶液

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养基添加剂，抑制杂菌，目标菌可还原亚碲酸钾为金属碲，形成黑色菌落。2.成分：亚碲酸钾（无菌溶液）。3.规格：250g / 瓶4.储存条件：冷藏 2-8℃保存，避免光照。有效期：≥2 年。

88

月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-MUG

100g/瓶

1瓶
 1.用途：用于大肠埃希氏菌的快速检测，月桂基硫酸盐抑制杂菌，MUG（4 - 甲基伞形酮 -β-D - 葡萄糖醛酸苷）为底物，目标菌产生的酶可使其水解发光。2.配方：胰蛋白胨、乳糖、月桂基硫酸钠、MUG、缓冲剂。3.规格：100g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。
有效期：≥3 年。

89

多粘菌素B（G）

22500IU*5/盒

2盒
 1.用途：用于配制胰酪胨大豆多粘菌素肉汤，抑制革兰氏阴性杂菌，选择性培养革兰氏阳性菌（如金黄色葡萄球菌）。2.成分：多粘菌素 B（抗生素类抑菌剂）。3.规格：22500IU*5 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存。有效期：≥2 年。

90

改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（mLST）

250g/瓶

2瓶
 1.用途：用于沙门氏菌、大肠菌群的选择性增菌，改良配方增强对受损菌体的复苏能力，抑制杂菌效果更优。2.配方：胰蛋白胨、乳糖、月桂基硫酸钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

91

万古霉素(B)

1mg*5/盒

3盒
1.用途：作为微生物培养基专用选择性抑菌添加剂，主要用于配制弯曲菌、军团菌等致病菌的选择性培养基（如 CATC 琼脂、GVPC 琼脂），特异性抑制革兰氏阳性菌（如葡萄球菌、链球菌、芽孢杆菌等）生长，减少杂菌干扰，提升目标菌的分离效率，符合 GB、ISO 相关检测标准。2.成分：高纯度万古霉素（1mg / 支）。3.规格：1mg×5 支 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃ 密封保存，有效期：≥2 年

92

十六烷三甲基溴化铵琼脂

250g/瓶

2瓶
 1.用途：用于铜绿假单胞菌的选择性分离培养；十六烷三甲基溴化铵可抑制革兰氏阳性菌及部分阴性菌，仅支持铜绿假单胞菌生长。2.配方：蛋白胨、氯化镁、十六烷三甲基溴化铵、琼脂等成分）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

93

虎红琼脂培养基

250g/瓶

2瓶
 1.用途：用于霉菌、酵母菌的分离计数；虎红试剂可抑制细菌生长，同时使真菌菌落呈现特征性红色，便于观察计数。2.配方：蛋白胨、葡萄糖、磷酸二氢钾、硫酸镁、虎红、琼脂等营养成分及显色剂。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

94

卵磷脂吐温80营养琼脂

250g/瓶

2瓶
 1.用途：用于化妆品、消毒产品等样品的菌落总数测定；卵磷脂和吐温 80 可中和样品中残留的表面活性剂，避免其抑制细菌生长，保证计数准确性。2.配方：蛋白胨、牛肉膏、卵磷脂、吐温 80、琼脂等营养成分及中和剂）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

95

月桂基硫酸盐胰蛋白胨

250g/瓶

2瓶
 1.用途：用于大肠菌群的选择性增菌；月桂基硫酸盐可抑制革兰氏阳性菌，胰蛋白胨和乳糖为大肠菌群提供营养，促进其增殖。2.配方：胰蛋白胨、乳糖、月桂基硫酸钠、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾等营养成分及抑制剂。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

96

煌绿乳糖胆盐

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于大肠菌群的选择性增菌；煌绿和三号胆盐协同抑制杂菌（尤其是革兰氏阳性菌），乳糖为大肠菌群发酵碳源，便于后续分离鉴定。2.配方：蛋白胨、乳糖、三号胆盐、煌绿等营养成分及抑菌剂。3.规格：250g / 瓶。储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

97

结晶紫中性红胆盐琼脂

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于大肠菌群的分离计数；结晶紫和三号胆盐抑制杂菌，中性红为酸碱指示剂，大肠菌群发酵乳糖产酸使菌落呈红色，且伴随胆酸盐沉淀，易于识别。2.配方：蛋白胨、乳糖、三号胆盐、结晶紫、中性红、琼脂等营养成分、抑菌剂及指示剂。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

98

磷酸盐缓冲液

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于样品稀释、菌悬液洗涤、试剂配制，维持体系 pH 稳定。
适配食品、药品、环境等领域微生物检测前处理。2.配方：磷酸二氢钾（KH₂PO₄）、磷酸氢二钠（Na₂HPO₄・12H₂O等， pH 7.2±0.2（25℃）3.规格：250g/瓶，4.储存：常温；有效期≥3年

99

胰蛋白胨胆盐 X-葡萄糖醛酸苷

35.6g/瓶

1瓶
1.用途：用于食品、水样中大肠埃希氏菌的选择性分离与计数，蓝色菌落为阳性。2.配方：胰蛋白胨、三号胆盐、氯化钠、X - 葡萄糖醛酸苷（X - GLUC）、琼脂等，pH 7.4±0.2（25℃）3.规格：35.6g/瓶，4.储存：常温；有效期≥2年

100

缓冲蛋白胨水（BPW)

250g/瓶

20瓶
1.用途：用于沙门氏菌、阪崎克罗诺杆菌等致病菌的前增菌，复苏受损菌体。2.配方：蛋白胨、氯化钠、磷酸氢二钠（Na₂HPO₄・12H₂O）、磷酸二氢钾（KH₂PO₄）等，pH 7.2±0.2（25℃）3.规格：250g/瓶，4.储存：常温；有效期≥3年

101

煌绿胆盐葡萄糖肉汤（EE）：

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于大肠菌群、大肠埃希氏菌的选择性增菌，煌绿与胆盐抑制革兰氏阳性菌。2.配方：蛋白胨、乳糖、三号胆盐、煌绿等，pH 7.2±0.2（25℃）3.规格：250g/瓶，4.储存：常温；有效期≥3年

102

MPC 琼脂培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于食品中金黄色葡萄球菌的选择性分离与计数，10% 高盐抑制杂菌，甘露醇发酵产酸使酚红变黄。2.配方：胰蛋白胨、牛肉膏、氯化钠、甘露醇、酚红、琼脂，pH 7.4±0.2（25℃）3.250g/瓶，常温；有效期≥3年

103

DTA 琼脂培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于乳制品中阪崎克罗诺杆菌的选择性分离，抑制多数革兰氏阳性菌与部分阴性菌，目标菌形成黄色菌落（GB 标准）。2.配方：胰蛋白胨、酵母浸膏：、乳糖、脱氧胆酸钠、琼脂、万古霉素、两性霉素 B，pH 7.2±0.2（25℃）
3.250g/瓶，常温；有效期≥3年

104

乳糖-明胶培养基

20支/盒

1盒
1.用途：用于微生物的生化特性鉴定，主要检测细菌对乳糖的发酵能力和明胶的液化能力，适配肠杆菌科等肠道细菌的鉴别，也可用于食品、水质等样本中致病菌的辅助鉴定（符合微生物生化鉴定相关标准）。2.规格：20支/盒3.储存条件：常温，密封干燥保存，避免受潮结块、阳光直射，有效期：≥1 年

105

0.1%蛋白胨水

250g/瓶

1瓶
1.用途:用于产气荚膜梭菌检验用稀释液。2.配方：(g/L)蛋白胈1.0  3..250g/瓶，常温；效期≥3年

106

改良胰蛋白胨大豆液体培养基(mTSB)

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于多种致病菌（如沙门氏菌、李斯特菌、金黄色葡萄球菌）的增菌培养（符合 GB、ISO 标准），改良配方增强受损菌体复苏能力，营养更丰富。
2.配方：胰蛋白胨、大豆蛋白胨、葡萄糖、氯化钠、磷酸氢二钾等营养成分。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

107

胰蛋白胨大豆琼脂培养基(TSA)

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于细菌的分离培养、纯培养及菌落形态观察，营养均衡，支持多数革兰氏阳性菌、阴性菌生长，适用于菌种保存。2.配方：胰蛋白胨、大豆蛋白胨、葡萄糖、氯化钠、琼脂等。3.规格：250g / 瓶。储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

108

麦康凯琼脂培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途:用于药品中大肠埃希氏菌的选择性分离培养。2.配方：：明胶胰酶水解物、胨、乳糖、脱氧胆酸钠、氯化钠、中性红、结晶紫、琼脂等 3.250g/瓶，常温；有效期≥3年

109

脑心浸出液肉汤（BHI）

250g/瓶

1瓶
1.用途:用于金黄色葡萄球菌的纯培养，也可用于营养苛求菌的培养。
2.配方：胰蛋白胈、葡萄糖、牛心粉、氯化钠、磷酸氢二钠（12H₂O），3.250g/瓶，常温；有效期≥3年

110

蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E（PNCC）增菌液

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于产气荚膜梭菌的选择性增菌，多粘菌素 E 抑制杂菌，纤维二糖为目标菌发酵碳源，助力富集培养。2.配方：蛋白胨、氯化钠、纤维二糖、多粘菌素 E、缓冲剂等。3.规格：250g / 瓶。
4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

111

改良纤维二糖-多粘菌素 B-多粘菌素 E（mCPC）琼脂

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于产气荚膜梭菌的选择性分离与计数，双多粘菌素抑制杂菌，纤维二糖发酵产酸使菌落呈黄色，便于识别。2.配方：蛋白胨、纤维二糖、琼脂、多粘菌素 B、多粘菌素 E、指示剂等。3.规格：250g / 瓶。储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

112

磷酸盐缓冲液（PBS）

250g/瓶

1瓶
1.用途:用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的增菌培养。2.配方：磷酸氢二钠、一水磷酸二氢钠、氯化钠、三号胆盐、山梨醇等， 3.250g/瓶，常温；有效期≥3年

113

嗜盐性试验培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途:用于副溶血性弧菌的嗜盐性试验，可根据试验需要加入不同量的氯化钠。（GB 标准）2.配方：胰蛋白胈、氯化钠等， 3.250g/瓶，常温；效期≥3年

114

3％氯化钠 MR-VP 培养基

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于嗜盐菌（如副溶血性弧菌）的 MR（甲基红）试验和 VP（乙酰甲基甲醇）试验（生化鉴定），3% 氯化钠适配嗜盐菌生长需求。2.配方：胰蛋白胨、葡萄糖、磷酸氢二钾、氯化钠等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

115

改良 EC 肉汤

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于大肠杆菌 O157:H7 的选择性增菌，含胆盐抑制杂菌，葡萄糖为碳源，适配目标菌生长特性。2.配方：胰蛋白胨、乳糖、胆盐、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾等。3.规格：250g / 瓶。储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

116

李氏增菌肉汤 LB(LB1,LB2)

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于李斯特菌的选择性增菌，2.配方：胰蛋白胨、酵母浸膏、氯化钠等。3.规格：250g / 瓶。储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

117

SIM 动力培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途:用于细菌硫化氢、动力、吲哚试验。2.配方：胰蛋白胈、多价胨、硫酸铁铵、硫代硫酸钠、琼脂等3.250g,常温；有效期≥3年

118

缓冲葡萄糖蛋白胨水

20支/盒

1盒
 1.用途：用于细菌硫化氢、动力、吲哚三项试验（生化鉴定，），缓冲体系维持 pH 稳定，葡萄糖提供额外碳源。2.配方：胰蛋白胨 、多价胨、硫酸铁铵、硫代硫酸钠、琼脂、葡萄糖等。3.规格：20 支 / 盒。储存条件：常温保存。有效期：≥1年。

119

5%-8%羊血平板

10个/包

10包
 1.用途：用于细菌的 MR-VP 生化实验，也可用于病原菌的溶血性鉴别（如链球菌 α、β、γ 溶血）及营养苛求菌培养。2.成分：无菌脱纤维羊血（5%-8%）、蛋白胨、氯化钠、牛肉粉、琼脂等。3.规格：10 个 / 包。储存条件：冷藏 2-8℃保存，避免反复冻融。有效期：≥3 个月。

120

3％氯化钠 MR-VP 培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于副溶血性弧菌等嗜盐菌的生化特性鉴定，专门检测细菌的甲基红（MR）试验和伏 - 普（VP）试验，是弧菌属菌种鉴别与分型的关键培养基，符合食品、水质中嗜盐菌检测的。2.规格：250g / 瓶（干粉培养基）3.储存条件：常温，密封干燥保存有，效期：≥3 年

121

Baird-Parker 琼脂平板

10个/包

1包
 1.用途：用于金黄色葡萄球菌的选择性分离与计数，含卵黄琼脂和亚碲酸钾，目标菌形成黑色菌落，周围有透明圈。2.成分：胰蛋白胨、牛肉膏、酵母浸膏、葡萄糖、琼脂、卵黄、亚碲酸钾等。3.规格：10 个 / 包。4.储存条件：常温，密封保存。 有效期：≥3个月。

122

溶菌酶营养肉汤

20支/盒

1盒
 1.用途：用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养，溶菌酶抑制革兰氏阳性杂菌，氯化锂、甘氨酸增强选择性。2.配方：胰蛋白胨、牛肉膏、酵母膏、丙酮酸钠、甘氨酸、氯化锂（6H₂O）、琼脂等。pH 值：7.0±0.2（25℃）。3规格：20 支 / 盒。4.储存条件：室温 2-25℃保存。有效期：≥3 个月。

123

四硫磺酸钠煌绿（TTB）增菌液

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于沙门氏菌的选择性增菌，四硫磺酸钠抑制杂菌，煌绿增强选择性，助力沙门氏菌富集。2.配方：蛋白胨、葡萄糖、硫代硫酸钠、碳酸钙、煌绿等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥2 年。

124

氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于沙门氏菌的选择性增菌，氯化镁和孔雀绿抑制革兰氏阳性菌及部分阴性杂菌，大豆胨提供营养。2.配方：大豆胨、葡萄糖、氯化镁、孔雀绿等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

125

XLT4 琼脂

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于沙门氏菌的选择性分离与计数，含去氧胆酸钠抑制杂菌，木糖、乳糖为发酵碳源，目标菌形成黑色菌落。2.配方：蛋白胨、木糖、乳糖、去氧胆酸钠、亚碲酸钾、琼脂等。3.规格：250g / 瓶。储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

126

GVC增菌液

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于霍乱弧菌的选择性增菌，含胆盐抑制杂菌，蛋白胨和葡萄糖提供营养，适配霍乱弧菌生长需求。2.配方：蛋白胨、葡萄糖、氯化钠、胆盐、缓冲剂等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

127

改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA）

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于霉菌、酵母菌的分离培养与计数，改良配方添加抑菌剂（如氯霉素），抑制细菌污染，支持真菌生长。2.配方：马铃薯浸粉、葡萄糖、琼脂、氯霉素等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

128

PCFA培养基

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于厌氧菌（如艰难梭菌）的选择性分离培养，配方含特殊还原剂和抑菌剂，维持厌氧环境并抑制杂菌。2.配方：蛋白胨、酵母浸膏、葡萄糖、琼脂、半胱氨酸盐、抑菌剂等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

129

Hugh-Leifson培养基（O/F试验用）

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于细菌的氧化发酵试验（O/F 试验，生化鉴定），判断细菌对葡萄糖的代谢类型（氧化型、发酵型或产碱型）。2.配方：蛋白胨、葡萄糖、磷酸二氢钾、溴麝香草酚蓝指示剂、琼脂等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。有效期：≥3 年。

130

假单胞菌琼脂基础培养基/CN 琼脂

250g/瓶

1瓶
 1.用途：用于铜绿假单胞菌的选择性分离培养，含头孢菌素和多粘菌素（CN 添加剂），抑制杂菌。2.配方：蛋白胨、酵母浸膏、葡萄糖、琼脂、 CN 添加剂等）。
pH 值：7.0±0.2（25℃）。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。
有效期：≥3 年。

131

乙酰胺肉汤

20支/盒

1盒
 1.用途：用于细菌乙酰胺酶试验（生化鉴定），鉴别假单胞菌属等菌株（阳性菌株可分解乙酰胺产氨，使培养基 pH 升高）。2.成分：含乙酰胺、蛋白胨、缓冲剂、指示剂等。3.规格：20 支 / 盒。4.储存条件：冷藏 2-8℃保存。有效期：≥6 个月。
使用方法：直接取用试管，接种细菌后 37℃培养，阳性结果为培养基从深黄色变为砖红色，阴性无颜色变化。

132

弯曲菌

1000ml/瓶

1瓶
 1.用途：用于弯曲菌（如空肠弯曲菌、结肠弯曲菌）的分离培养，基础培养基搭配增补剂，支持弯曲菌微需氧生长。
2配方：基础培养基：琼脂 、蛋白胨和酵母浸粉、氯化钠、色素；增补剂：（含抗生素、生长因子等）。3.pH 值：7.4±0.2。
规格：1000ml / 瓶（基础培养基）。4.储存条件：常温保存。5有效期：≥2 年。

133

Skirrow 琼脂

250g/瓶

1瓶
1.用途:用于空肠弯曲菌的分离培养。（GB、SN 标准）2.配方：蛋白胈、胰蛋白胈、酵母浸膏、氯化钠、琼脂、附加试剂:GB 标准:冻融羊血、抗生素溶液:头孢哌酮、两性霉素B、利福平、SN 标准:冻融羊血、抗生素溶液:多粘菌素 B、万古霉素、甲氧苄氨嘧啶，3.规格：250g，有效期≥3年

134

布氏肉汤

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于弯曲杆菌增菌肉汤，布氏琼脂，半固体琼脂的制备。配方：酪蛋白酶解物、动物组织酶解物、酵母粉、葡萄糖、氯化钠、亚硫酸氢钠等 3.规格250g，有效期≥3年

135

0.5%碱性复红染色液

10ml/瓶

1瓶
1.用途：作为微生物学常用碱性染色剂，主要用于细菌的革兰氏染色（复染步骤）、抗酸染色（初染 / 复染），也可用于真菌、细胞结构及微生物菌落的染色观察，适配食品、水质、临床等实验室的微生物形态鉴定，符合微生物染色相关标准。

2.规格：10ml / 瓶（液体即用型，无需额外配制）3.储存条件：常温密封保存，，有效期：≥2 年

136

生理盐水

250ml/瓶

10瓶
250ml/瓶，常温；有效期≥1年

137

3M涂抹棒(含10mlBPW缓冲蛋白胨水溶液)

10支/盒

1盒
1.用途：用于食品、餐具、接触面、水质等样本的表面微生物取样与前增菌，3M 涂抹头便捷采集表面菌体，配套的 BPW 缓冲蛋白胨水可快速洗脱菌体并初步增菌，避免菌体损伤，适配微生物限度、致病菌筛查的前处理环节，符合 GB/SN 微生物检测取样标准。2.规格：10 支 / 盒（每支含无菌 3M 涂抹头 + 10ml 即用型 BPW 缓冲蛋白胨水溶液）3.储存条件：常温避光保存，4 有效期：≥1 年

138

CIN-1培养基平板

20皿/盒

1盒
1.用途：用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的选择性分离与鉴别（符合 GB、ISO 标准），适配食品、水源、临床样本中该菌的检测，可通过特征性菌落快速筛选目标菌，杂菌抑制效果强。2.规格：20 皿 / 盒（成品无菌平板，预制成固态培养基，直接使用）3.储存条件：冷藏 2-8℃避光保存，避免反复冻融、倒置放置，防止培养基干裂、污染有效期：≥3 个月

139

营养肉汤管

10ml/支

5支
1.用途：用于细菌的基础增菌培养、菌种活化、纯度检测及菌液制备，适配绝大多数需氧 / 兼性厌氧菌的生长（如大肠菌群、葡萄球菌、杆菌等），广泛应用于食品、水质、环境样本的微生物前增菌，也可用于菌种的传代保存，符合微生物基础培养标准。2.规格：10ml / 支（即用型无菌试管，含定量营养肉汤液体培养基）3.储存条件：室温 2-25℃保存，

有效期：≥6 个月

140

哥伦比亚血平板

直径90mm/块

200块
直径90mm，：于2℃-8℃避光，倒置(包装内所示箭头向上)保存;有效期为≥90天

141

血平板

10个/包

100包
10个/包，包装完整的平板，于2℃-8℃避避光，倒置(包装内所示箭头向上)保存;有效期为≥90天

142

GVPC琼脂平板

20个/包

2包
[储存条件及有效期]包装完整的平板，于2℃-8℃避避光，倒置保存;有效期≥90天

143

BCYE琼脂平板

20个/包

2包
[储存条件及有效期]包装完整的平板，于2℃-8℃避避光，倒置保存;有效期≥90天;

144

沙门氏菌A-F多价血请

1ml/瓶

4瓶
血清学试验 ；2℃-8℃避避光保存，有效期≥18个月

145

志贺氏菌血清四种多价

1ml/瓶

4瓶
1ml/瓶，血清学试验 ；2℃-8℃避避光保存有效期≥18个月

146

沙门氏血清（60种）

1ml/瓶*60瓶/套

1套
1ml/瓶*60瓶/套，2℃-8℃保存，有效期≥1.5年

147

志贺氏菌血清（22种）

1ml*26瓶/套

1套
1ml*26瓶/套，血清学试验 ；2℃-8℃避光保存，有效期≥18个月

148

志贺氏菌单价诊断血清

1ml/瓶

10瓶
1ml/瓶，血清学试验 ；2℃-8℃避光保存，有效期≥18个月

149

肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清

1ml*18瓶/套

1套
1ml*18瓶/套，血清学试验 ；2℃-8℃避光保存，有效期≥24个月

150

大肠杆菌0157诊断血清

1ml/瓶

1瓶
1ml/瓶，血清学试验 ；2℃-8℃避光保存，有效期≥24个月

151

大肠埃希氏菌诊断血清H7

1ml/瓶

1瓶
1ml/瓶，血清学试验 ；2℃-8℃避光保存，有效期≥24个月

152

侵袭性大肠埃希氏诊断血清

1ml*11瓶/套

1套
1ml*11瓶/套，血清学试验 ；2℃-8℃避光保存，有效期≥24个月

153

产毒性大肠埃希氏诊断血清

1ml*10瓶/套

1套
1ml*10瓶/套，血清学试验 ；2℃-8℃避光保存，有效期≥24个月

154

出血性大肠埃希氏诊断血清

1ml/瓶

1瓶
1ml/瓶，血清学试验 ；2℃-8℃避光保存，有效期≥24个月

155

氧化酶试纸

10片/瓶

2瓶
10片/瓶，4℃保存，≥6个月

156

蛋白酶K

1ml/支

2支
1mL/支，20mg/ml储存条件：—20℃,≥12个月。

157

Xbal

15000units/支

1支
15000units/支，储存温度：-20℃，保质期≥2年

158

菌种保藏管

81支/盒

2盒
磁珠≥25颗；有效期≥12个月

159

质谱系统样本处理基质溶液

500测试/盒

2盒
500测试/盒，用于质谱样本的预处理

160

革兰氏阴性药敏测试版

10T/盒

20盒
1、用途：沙门氏菌、大肠杆菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、肺炎克雷伯菌的药物敏感试验；

2、每块药敏板上对每种抗生素都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素试剂，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在 35度环境下，经20-24小时孵育后，全自动药敏鉴定仪对药敏板条进行读数，经数据分析得到MIC值；

3、所包含的抗生素种类：氯霉素、萘啶酸、链霉素、复方新诺明、四环素、美罗培南、氨苄西林、阿米卡星、氨苄西林/舒巴坦、厄他培南、多粘菌素 E、替加环素、头孢他啶/阿维巴坦、阿奇霉素、头孢噻肟、头孢他啶、环丙沙星。

4.可适配Droplet48型全自动药敏鉴定仪使用； 

161

科立得试剂

200/盒

1盒
酶底物法试剂每个试剂后有固定底物技术酶底物法（符合GB/T 5750.12方法5.3和7.3的要求）
2配套酶底物试剂，有可视窗和切割口。针对用于总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌24小时定性定量检测。24小时定性定量检测。
3.每盒包装内需要提供符合ISO9001、ISO17025质量合格体系监管的合格证书
4.通过伽马射线照射，大肠菌群最低无菌保证水平（SAL）为10-3

5.效期≥12个月
162

51孔定量盘

100个/箱

1箱
1.有50个标准孔格，1个大孔格。

2.效期≥24个月

3.检测范围:≤200MPN/100mL

163

97孔定量盘

100个/箱

1箱
1.97孔定量盘MPN表需有95%置信区间

2.检测范围:≤2419MPN/100mL

3.效期≥24个月

164

0.45%氯化钠溶液

500ml*3瓶/盒

4盒
500ml*3瓶/盒，在 2℃ ~ 25℃下储存，有效期≥24 个月

165

压力蒸汽灭菌生物指示剂

50支/盒

6盒
50支/盒，室温保存，有效期≥24个月；

166

标准菌株

1支/包

5包

符合ATCC/CMCC标准菌株;性状：冻干粉，有效期≥24个月

167

即用型乳糖胆盐蛋白胨发酵液在（双料含小倒管）

5ml*20支/盒

30盒
5ml*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥6个月

168

即用型乳糖胆盐蛋白胨发酵液在（单料含小倒管）

10ml*20支/盒

30盒
10ml*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥6个月

169

0.85%生理盐水（含复方中和剂）

9mL*20支/盒

1盒
9mL*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥12个月

170

0.85%生理盐水（含碘、含氯类中和剂）

9mL*20支/盒

1盒
9mL*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥12个月

171

0.85%生理盐水（含醇类中和剂）

9mL*20支/盒

1盒
9mL*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥12个月

172

0.85%生理盐水（含醛类中和剂）

9mL*20支/盒

1盒
9mL*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥12个月

173

0.85%生理盐水（含季铵盐类中和剂）

9mL*20支/盒

1盒
9mL*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥12个月

174

磷酸盐缓冲液（含复方中和剂）

9mL*20支/盒

1盒
9mL*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥12个月

175

磷酸盐缓冲液（含氯、碘中和剂）

9mL*20支/盒

1盒
9mL*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥12个月

176

磷酸盐缓冲液（含醇类中和剂）

9mL*20支/盒

1盒
9mL*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥12个月

177

磷酸盐缓冲液（含醛类中和剂）

9mL*20支/盒

1盒
9mL*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥12个月

178

磷酸盐缓冲液（含季铵盐类中和剂）

9mL*20支/盒

1盒
9mL*20支/盒，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥12个月

179

DE肉汤（1%硫代硫酸钠，1%吐温）

9mL*20支/盒

1盒
9mL*20支/盒2℃ ~ 25℃储存，有效期≥6个月

180

大肠菌群快速检验纸片

25 片/包

2包
25 片/包，2℃ ~ 25℃储存，有效期≥18个月

181

双料乳糖胆盐（含中和剂）培养基

250g/瓶

1瓶
250g/瓶，用途:用于化妆品中粪大肠菌群的检验。成分(g/L):蛋白胨40.0，诸胆盐10.0，乳糖10.0，甲酚紫0.02，卵磷脂2.0，吐温80 14.0，pH值7.40.1，25C

182

金黄色葡萄球菌肠毒素分型 ELISA 检测试剂盒

96人/盒

1盒
96人/盒，2℃-8℃储存，有效期≥12个月

183

革兰氏染液

250ml/瓶X4/套

2套
250ml/瓶X4，常温保存与运输；有效期≥12个月。用于细菌革兰氏染色

184

接种水

10支/盒

25盒
存储温度:2℃--30℃规格:10支/盒

185

食品中 TOP STEC（产志贺毒素大肠埃希氏菌）纯化试剂盒（免疫磁珠法）

50T/盒

1盒
含7种使用特异性抗体包被的免疫磁珠，分别识别血清型为O26，O45，O103，O111，O121，O145，O157的产志贺氏毒素大肠杆菌

186

五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）

24T/盒

1盒
用于五种致泻性大肠杆菌核酸检测；实时荧光PCR法，反应液单独分装于PCR管;最低检测限≤500copies/mL;有效期≥12个月

187

唐菖蒲博克霍尔德氏菌荧光PCR试剂（预分装）

24T/盒

1盒
用于唐菖蒲博克霍尔德氏菌核酸检测；实时荧光PCR法，反应液单独分装于PCR管;最低检测限≤500copies/mL;有效期≥12个月

188

唐菖蒲博克霍尔德氏菌属特征基因（毒力基因）及椰毒假单胞菌酵米面亚种特征基因多重荧光PCR试剂（预分装）

24T/盒

1盒
用于唐菖蒲博克霍尔德氏菌属特征基因及椰毒假单胞菌酵米面亚种特征基因多重检测；实时荧光PCR法，反应液单独分装于PCR管;最低检测限≤500copies/mL;有效期≥12个月

189

金黄色葡萄球菌（菌种及毒力基因、耐药基因）核酸实时荧光PCR检测试剂盒

24T/盒

2盒
用于金黄色葡萄球菌核酸检测；实时荧光PCR法，反应液单独分装于PCR管;最低检测限≤500copies/mL;有效期≥12个月

190

产气荚膜杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）

24T/盒

1盒
用于产气荚膜杆菌核酸检测；实时荧光PCR法，反应液单独分装于PCR管;最低检测限≤500copies/mL;有效期≥12个月

191

单核细胞增生性李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于单核细胞增生性李斯特氏菌的定性检测。
2.检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

192

大肠埃希氏菌O157核酸实时荧光PCR检测试剂盒

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于单核细胞增生性李斯特氏菌的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

193

沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于沙门氏菌的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

194

蜡样芽孢杆菌（菌种及毒力基因）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

24T/盒

2盒
适用范围：用于蜡样芽孢杆菌毒力基因的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。

5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

195

小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。
5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

196

肉毒杆菌（通用型）核酸检测试剂盒（荧光PCR）

24T/盒

5盒
1.适用范围：用于肉毒杆菌（通用型）基因的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

197

肉毒杆菌（A型）核酸检测试剂盒（荧光PCR）

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于肉毒杆菌（A型）基因的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

198

肉毒杆菌（B型）核酸检测试剂盒（荧光PCR）

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于肉毒杆菌（B型）基因的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

199

肉毒杆菌（E型）核酸检测试剂盒（荧光PCR）

24T/盒

5盒
1.适用范围：用于肉毒杆菌（E型）基因的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

200

肉毒杆菌（F型）核酸检测试剂盒（荧光PCR）

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于肉毒杆菌（F型）基因的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

201

副溶血性弧菌（菌种及TDH\TRH\TLH三重）核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）

24T/盒

2盒
1.适用范围：用于副溶血性弧菌TDH、TRH、TLH基因的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

202

志贺氏菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于志贺氏菌的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

203

空肠弯曲菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR）法

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于空肠弯曲菌的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

204

食物中毒（18种）多重核酸快速检测试剂盒（荧光PCR法）

12T/盒

2盒
1.适用范围：用于沙门氏菌、志贺氏菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌、单增李斯特氏菌、大肠杆菌0157、蜡样芽孢杆菌、克罗诺杆菌、金黄色葡萄球菌、致病性大肠杆菌bfp基因和escV基因、小肠结肠炎耶尔森氏菌、肉毒杆菌、变形杆菌、产气荚膜杆菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、肠道腺病毒的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

205

创伤弧菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR）

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于创伤弧菌的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

206

产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒

50T/盒

1盒
1.适用范围：用于产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

207

金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

208

克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）核酸试剂

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于阪崎肠杆菌的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合石蜡预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.荧光PCR反应程序：单点采集荧光； 40±2个循环。反应体系：≤25μL。5.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

209

嗜热菌分型pcr荧光试剂

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于干酪乳杆菌、德氏乳杆菌（保加利亚亚种）、嗜酸乳杆菌、罗伊氏乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、植物乳杆菌、嗜热链球菌的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

210

乳酸菌分型pcr荧光试剂

24T/盒

1盒
1.适用范围：用于罗伊氏乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、植物乳杆菌、嗜热链球菌的定性检测。
2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
3.提供混合预分装试剂，只需加样即可上机检测。提供混合石蜡、PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书。
4.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。

211

菌株基因组测序及分析服务

一代测序

100份
一代测序，完成菌株基因组测序及分析服务；分析时间≤10个工作日

212

菌株基因组测序及分析服务

二代测序

50份
二代测序，完成菌株基因组测序及分析服务；分析时间≤10个工作日

213

2.5L微需氧产气袋

10只/包

2包
适用容积：2.5L
一小时内O2浓度变为6-12%，CO2浓度变为5-8%
包装：10个/包

214

2.5L厌氧产气袋

10袋/包

2包
10袋/包，配合2.5L安宁包使用 自带封口条，外观透明，易于操作，易于观察。适用于少量样品的培养

215

无菌水样取样袋（含硫代硫酸钠）500ml

100个/箱

1箱
10个/包，500mL(无菌)，辐照灭菌出入口分离，进水口内径：20mm

216

无菌离心管

15ml/支

200支
15ml 尖底，架装，无菌，25支一包；无酶无菌离心管用于样品的高速离心及低温保存。

217

20cm辅料镊子

长度：20cm/把

30把

优质不锈钢材料，经久耐用，耐高温，可消毒反复使用,≥20cm

218

一次性吸管（10ml)

50包/箱

1箱
总长：≥293mm，吸囊直径：19mm,加厚

219

一次性无菌吸管

3ml/支


200支
无菌无酶无热原细胞级

220

一次性无菌滤膜

50个/盒

1盒
MCE膜(独立包装)

221

次氯酸消毒片

100片/瓶

20瓶
100片/瓶，铝模封口旋盖，本品是以三氯异氰尿酸为主要成分的消毒片片重1.25g/片，有效氯含量为500±50mg/片，可杀灭肠道致病菌、化脓性病菌、致病性酵母菌和细菌芽孢，并可灭活病毒

保质期限≥24个月

222

手消毒液

500ml/瓶

20瓶
500ml，主要成分及规格：乙醇含量(w/w)50%~60%。

223

脱脂棉

500g/包

2包
500g/包，主要成分由医用脱脂棉制成。
灭菌方式：经环氧乙烷灭菌，产品无菌。

224

95%酒精

500ml/瓶

4瓶
[产品容量]500ML/瓶[稀释方法]1:0.26稀释至75%浓度[主要成分&含量]乙醇95%5%(V/V)[杀灭微生物类别]肠道致病菌、致病性酵母菌化脓性球菌

225

碘酊

500ml/瓶

3瓶
500ml/瓶，有效碘含量0.45-0.55%（W/W）

226

医用棉签

50支/包，10cm

3包
50支/包，≥10cm,结构组成：棉签由棉杆、棉头组成。棉签由竹、木等材料组成棉头由脱脂棉制成。

227

医疗废物封口扎带

4*25mm、50支/包

60包
尺寸：4*25mm ；50根/袋；一次性耐高温封口扎带；自锁禁固式；温度0-135℃

228

木棍棉拭子

100支/包

10包
（独立装） 1支/袋 100支/包

229

自封袋

100个/包

10包
自封袋≥30*40(24丝带书写区域)，100个/袋

230

耐高温医疗废弃物垃圾袋（50X60CM）

50个/包

10包
生物安全袋黄色≥50*60cm(PE复合膜材质) ，50个/袋

231

马克笔

12支/盒

8盒
 12支/盒，耐酒精，规格:0.5~1.0MM；油性防水

232

手术剪

18cm、10把/盒

4盒
≥18cm支，弯组织剪，不锈钢材质

233

A4多功能办公复印纸

500张/包

40包
单张重量≥70g/m2；单张厚度≥99um;尺寸A4

234

一次性灭菌平皿

500只/箱

10箱
≥90*15mm/圆形/A款/辐照灭菌/无DNA&RNA酶/无热原/纸塑包装 14.5±0.5，10个/袋 500个/箱

235

隐孢子虫/贾第鞭毛虫磁珠分选试剂盒

10T/盒

1盒
隐孢子虫/贾第鞭毛虫磁珠分选试剂盒：用于两虫检测中对两虫进行免疫磁分选，符合《生活饮用水标准检测方法》GB/T5750.12-2023方法要求，规格10T/盒；内含：贾第鞭毛虫磁分选磁珠、隐孢子虫磁分选磁珠、10X SLTM–Buffer A、10X SLTM–Buffer B）。

236

两虫质控标样

4支/盒

1盒
两虫检测质控标样，4支/盒，每支内含有灭活的贾第鞭毛虫和隐孢子虫各100只。

237

G/C 荧光抗体染色试剂 EasyStain (含DAPI)

20T/盒

1盒
两虫荧光染色试剂盒：用于对浓缩后的隐孢子虫和贾第鞭毛虫进行荧光染色以进行后续的荧光显微镜检，规格：20次/盒

238

两虫过滤模块(滤芯)

10个/盒

1盒
多孔网状泡沫滤芯，滤芯包括60层多孔网状泡沫层，每层厚10mm, 外径55mm, 内径18mm，从600mm压缩到30mm。符合国标《生活饮用水标准检测方法》GB/T5750.12-2023方法。规格10个/盒，并且每个滤芯都带有独立包装

239

两虫检测工具包

10T/盒

1盒
用于两虫检测中所需要的化学试剂及相关配件等，包括：即用型PBST淘洗液（PH7.4）、标准盐酸溶液(0.1mol/L)、标准氢氧化钠溶液(1mol/L)、进口移液枪头1000uL、200uL、10uL、进口1.5mLEP管、进口两虫检测专用载玻片、超净免洗盖玻片、加长巴士吸管、透明封片亮油、空试剂瓶、防水记号笔、虹吸管等。规格：10次/盒。

240

L 10试管

5支/盒

1盒
L形侧平壁试管：16×125mm，有60×10mm的平壁磁分离面积，5个，用于两虫的免疫磁分离

241

肉毒梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

25T/盒

2盒
25T/盒，1.检测目标：用于肉毒梭菌的定性检测。
2.反应体系：每管反应体系25ul（18μL+2μL+5μL）。
3.检测性能：灵敏度5*10^2copies/mL，线性范围：5*10^2-2*10^10 copies/mL，精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5％。
4.反应程序：95℃ (30S) 1循环；（95℃ 5s、60℃ 30s）40循环。
5.质量控制：含有阴阳性对照，便于结果判读。
6.包装及分装：采用预混液包装，反应液1管，酶混合液1管。
7.试剂盒规格：25T/盒
8.有效期：12个月，到货后质保期≥10个月。

242

丁酸梭菌（通用型）核酸检测试剂盒（荧光PCR）

25T/盒

2盒
1.检测目标：用于丁酸梭菌的定性检测。
2.反应体系：每管反应体系25ul（18μL+2μL+5μL）。
3.检测性能：灵敏度5*10^2copies/mL，线性范围：5*10^2-2*10^10 copies/mL，精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5％。
4.反应程序：95℃ (30S) 1循环；（95℃ 5s、60℃ 30s）40循环。
5.质量控制：含有阴阳性对照，便于结果判读。
6.包装及分装：采用预混液包装，反应液1管，酶混合液1管。
7.试剂盒规格：25T/盒
8.有效期：12个月，到货后质保期≥10个月。

243

肉毒梭菌/生孢梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）

25T/盒

2盒
1.检测目标：用于肉毒梭菌/生孢梭菌定性检测。
2.反应体系：每管反应体系≥25ul
3.检测性能：灵敏度5*10^2copies/mL，线性范围：5*10^2-2*10^10 copies/mL，精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5％。
4.反应程序：95℃ (30S) 1循环；（95℃ 5s、60℃ 30s）40循环。
5.质量控制：含有阴阳性对照，便于结果判读。
6.包装及分装：采用预混液包装，反应液1管，酶混合液1管。
7.试剂盒规格：25T/盒
8.有效期：12个月，到货后质保期≥10个月。

244

梭菌菌种鉴定试剂盒（荧光PCR法）

25T/盒

4盒
检测目标：用于梭菌菌种鉴定检测。
2.反应体系：每管反应体系≥25ul

3.检测性能：灵敏度5*10^2copies/mL，线性范围：5*10^2-2*10^10 copies/mL，精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5％。
4.反应程序：95℃ (30S) 1循环；（95℃ 5s、60℃ 30s）40循环。
5.质量控制：含有阴阳性对照，便于结果判读。
6.包装及分装：采用预混液包装，反应液1管，酶混合液1管。
7.试剂盒规格：25T/盒
8.有效期：12个月，到货后质保期≥10个月。

245

7种乳酸菌多重PCR试剂

25T/盒

1盒
1.检测目标：用于干酪乳杆菌、德氏乳杆菌保加利亚亚种、嗜酸乳杆菌、罗伊氏乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、植物乳杆菌、嗜热链球菌的定性检测。
2.反应体系：每管反应体系25ul（18μL+2μL+5μL）。
3.检测性能：灵敏度5*10^2copies/mL，线性范围：5*10^2-2*10^10 copies/mL，精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5％
4.反应程序：95℃ (30S) 1循环；（95℃ 5s、60℃ 30s）40循环。
5.质量控制：含有阴阳性对照，便于结果判读。
6.包装及分装：试剂盒采用预分装核酸扩增反应液的形式。
7.试剂盒规格：24T/盒
8.有效期：12个月，到货后质保期≥10个月。

246

金黄色葡萄球菌肠毒素分型PCR检测试剂盒

25T/盒

1盒
1.检测目标：用于肠毒素A、B、C、D、E型)的定性检测。
2.反应体系：每管反应体系25ul（18μL+2μL+5μL）。
3.检测性能：灵敏度5*10^2copies/mL，线性范围：5*10^2-2*10^10 copies/mL，精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5％。
4.反应程序：95℃ (30S) 1循环；（95℃ 5s、60℃ 30s）40循环。
5.质量控制：含有阴阳性对照，便于结果判读。
6.包装及分装：采用预混液包装，反应液1管，酶混合液1管。
7.试剂盒规格：25T/盒
8.有效期：12个月，到货后质保期≥10个月。

247

霍乱弧菌PCR检测试剂盒

25T/盒

1盒
1.检测目标：用于霍乱弧菌的定性检测。
2.反应体系：每管反应体系25ul（18μL+2μL+5μL）。
3.检测性能：灵敏度5*10^2copies/mL，线性范围：5*10^2-2*10^10 copies/mL，精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5％。
4.反应程序：95℃ (30S) 1循环；（95℃ 5s、60℃ 30s）40循环。
5.质量控制：含有阴阳性对照，便于结果判读。
6.包装及分装：采用预混液包装，反应液1管，酶混合液1管。
7.试剂盒规格：25T/盒
8.有效期：12个月，到货后质保期≥10个月。

248

沙门氏菌血清分型检测试剂盒

25T/盒

1盒
1.检测目标：用于伤寒沙门菌、甲型副伤寒沙门菌、乙型副伤寒沙门菌、丙型副伤寒沙门菌、肠炎沙门菌、鼠伤寒沙门菌、I,4,[5],12:i:-、 猪霍乱沙门菌、德尔卑沙门菌、伦敦沙门菌、斯坦利沙门菌、 山夫登堡沙门菌、阿贡纳沙门菌、汤卜逊沙门菌、罗森沙门菌的定性检测。
2.反应体系：每管反应体系25ul（18μL+2μL+5μL）。
3.检测性能：灵敏度5*10^2copies/mL，线性范围：5*10^2-2*10^10 copies/mL，精密度：检测精密度参考品的变异系数＜5％。
4.反应程序：95℃ (30S) 1循环；（95℃ 5s、60℃ 30s）40循环。
5.质量控制：含有阴阳性对照，便于结果判读。
6.包装及分装：采用预混液包装，反应液1管，酶混合液1管。
7.试剂盒规格：25T/盒
8.有效期：12个月，到货后质保期≥10个月。

249

中通量 SBS边合成边测序测序试剂盒：适用于Miniseg Mid Output Kit 300cycles（）

300cycles/套

1套
1.，适用性:病原微生物样本的高通量测序实验;2，测序原理:边合成边测序;3，测-序模式:自动化双端或自动化单端测序;4,测序读长:2*150bp;5，Reads数:800万条;6、适用机型:illumina的测序平台适用;

250

双标签 (UDI) 索引试剂盒：适用于IDTforIllumina-DNA/RNAUDindexesSetA,Tagmentation（96 标签，96 样本）

96 样本/套

1套
1.，适用性:病原微生物样本的高通量测序实验;2，测序原理:边合成边测序;3，测-序模式:自动化双端或自动化单端测序;4,测序读长:2*150bp;5双标签 (UDI) 建库标签6、适用机型:illumina的测序平台适用;

251

快速、高通量基因组文库制备试剂盒：适用于NXTR XT DNA SMP Prep Kit（24 SMP）

24 samples/套

1套
1.适用性:病原微生物样本的高通量测序建库实验;2，样本量:24;3，灵敏度:低至lng核酸;4，试剂形式:预先混合的整合试剂，，减少移液等手工操作;5，建库原理:转座酶切法建库，无需任何核酸打断诊备;6，适用机型:illumina的测序平台适用;7,DNA片段化时间:5分钟内片段化DNA;8,文库构建类型:涵盖小基因组、PCR扩增、质粒、微生物基因组、串联扩增子、双联cDNA和单细胞RNA-Scqg等测序文库构建;9,文库制备流程:标记基因组DNA、扩增、纯化、标准化、文库混合;10，建库时间:3小时;11、试剂管帽颜色不同，有效保证实验中试剂吸取加样的准确性;

252

中通量转座酶介导文库制备试剂盒：适用于Illumina DNA Prep, (M) Tagmentation (96 Samples, IPB),

96 样本/套

1套
采用磁珠固化转座酶技术进行DNA片段化，转座酶打断时间≤15分钟。
2.DNA起始量兼容范围为1-500 ng.

≤2.5小时实现从DNA到文库标准化的完整建库流程。
4.裂解时间≤30分钟。
5.单次实验可添加384种双端唯一标签序列(UDI indexes).

6.文库混合前无需进行文库定量和标准化。
7.建库试剂盒内包含同品牌文库纯化磁珠。

253

双标签索引试剂盒：适用于Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples)

96 样本/套

1套
采用磁珠固化转座酶技术进行DNA片段化，转座酶打断时间≤15分钟。
2.DNA起始量兼容范围为1-500 ng，

≤2.5小时实现从DNA到文库标准化的完整建库流程。
4支持直接以血液、唾液和干血斑为输入样本，裂解后直接用于片段化和加序列标签反应。

单次实验可添加多达384种双端唯一标签序列(UDIindexcs)，UDIindexcs每一个i5和i7都是独特的，不重复的标签序列。
6.DNA起始量在100-500 ng之间时，可利用磁珠实现样本均一化，文库混合前无需进行耗时的文库定量和标准化。
7.建库试剂盒内包含同品牌文库纯化磁珠。
8.建库试剂盒适配实验室现有illumina测序平台。

9适用于大型动植物复杂基因组、小型基因组、质粒、扩增子、革兰氏阳性/革兰氏阴性菌、真菌等物种进行文库构建和测序。

254

中低通量转座酶介导文库制备试剂盒：适用于Illumina DNA Prep, (M) Tagmentation (24 Samples, IPB)

24 样本/套

1套
1.采用磁珠固化转座酶技术进行DNA片段化，转座酶打断时间≤15分钟。
2.DNA起始量兼容范围为1-500 ng.

≤2.5小时实现从DNA到文库标准化的完整建库流程。
4.裂解时间≤30分钟。
5.单次实验可添加384种双端唯一标签序列(UDI indexes).

6.文库混合前无需进行文库定量和标准化。
7.建库试剂盒内包含同品牌文库纯化磁珠。兰氏阴性菌、真菌等物种进行文库构建和测序。

255

高通量测序试剂套装：适用于高通量25M reads：MiniSeq High Output Kit（300个循环）

300cycles/套

1套
300cycles，1，，适用性:病原微生物样本的高通量测序实验;2，测序原理:边合成边测序;3，测序模式:自动化双端或自动化单端测序;4，测序读长:2*150bp;5，Reads数:2500万条;6、适用机型:illumina的测序平台适用;

256

超快速测序试剂套装：适用于快速测序试剂盒20M reads，MiniSeq Rapid Kit（100个循环）

100cycles/套

1套
100cycles，测序模式:自动化单端测序;4,测序读长:75bp;5，Rcads数:800万条;6、适用机型:illumina的测序平台适用;

257

庆大霉素培养基

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养，庆大霉素可抑制多数革兰氏阴性菌及部分革兰氏阳性杂菌，仅支持金黄色葡萄球菌生长。2.配方：4含胰蛋白胨、牛肉膏、葡萄糖、氯化钠、琼脂、庆大霉素等。3.规格：250g / 瓶。4.储存条件：常温，密封干燥保存。效期：≥3 年。

258

4号琼脂

250g/瓶

1瓶
1.用途：用于铜绿假单胞菌的选择性分离培养，含特定抑菌剂（如多粘菌素），可抑制革兰氏阳性菌及部分革兰氏阴性杂菌，适配铜绿假单胞菌生长特性。2.规格：250g / 瓶。3.储存条件：常温，密封干燥保存。效期：≥3 年。

259

霍乱弧菌诊断血清O1,O139,小川型

1mlX4瓶/套
1套
含O1,O139,小川型；1ml/1瓶，保质期≥2年，2℃-8℃冷藏

260

军团菌诊断血清套装

1ml*22瓶/套

1套
1.直接选取菌落进行玻片凝集反应，含22种军团菌诊断血清特定抗体，可进行军团菌的筛选初步鉴定、血清型分型。

2.产品储存条件及有效期：2℃-8℃避光保存，有效期≥18个月。

261

尿素琼脂平板

10皿/盒

1盒
成分为蛋白胨、葡萄糖、氯化钠、磷酸盐缓冲剂、酚红指示剂及琼脂，配制时需添加20%尿素溶液使终浓度达2%

2.储存条件及有效期：2℃-8℃避光保存，有效期≥3个月







	2026年食品安全风险监测项目细菌检测试剂耗材（包二）（进口）

	序号

品名

规格

数量

技术参数

1
VITEK2 检测卡

20卡/盒

1盒

适用于VITEK2设备使用

2
VITEK2芽孢杆菌细菌鉴定卡

20卡/盒

1盒

适用于VITEK2设备使用

3
Vitek2奈瑟菌和嗜血杆菌鉴定试剂卡

20卡/盒

1盒

适用于VITEK2设备使用

4
API Listeria

10条/盒

2盒

10条/盒，10 APl Listeria 试条10安瓿API悬浮培养基，2ml安瓿ZYMB试剂10培养盒


5
VITEK2ANC细菌鉴定卡

20卡/盒

7盒

适用于VITEK2设备使用

6
真菌DNA提取试剂盒

50T/盒

1盒
组织破坏管、MB离心柱、缓冲液、收集管(1.5和2毫升)，适用于50个预处理样本




PAGE  

