大同市平城区2026年农村饮水维修养护及水质提升净化工程设备采购

项目编号：1402132026AGK00006

公

开

招

标

文

件

（货物类）

采购人：大同市平城区水务局（大同市平城区水务综合服务中心）（盖单位章）

采购代理机构： 大同市晶鹏工程项目管理有限公司 （盖单位章）

日期：2026年04月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法及评分标准	21

第四章  商务技术要求	31

第五章  采购需求	31

第六章  合同原则	46

第七章  投标文件格式附件	62

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

大同市平城区2026年农村饮水维修养护及水质提升净化工程设备采购潜在投标人应登录山西省政府采购信息平台获取电子招标文件，使用投标文件编制工具编制电子投标文件，并于2026-05-14 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

- 项目编号

1402132026AGK00006

- 项目名称

- 大同市平城区2026年农村饮水维修养护及水质提升净化工程设备采购

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 采购项目内容、数量及预算

| 包序号 | 包名称 | 数量 | 单位 | 预算金额/(万元) | 简要规格描述或包基本概况介绍 | 最高限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购包1 | 1 | 批 | 198.18 | 大同市平城区2026年农村饮水维修养护及水质提升净化工程设备采购 | 198.18 |

注：上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。

合同履行期限：签订合同后20天

- 合格投标人的资格要求

（一）基本资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面小中小企业采购

（二）特定资格要求：反渗透水处理设备需提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件

本项目不允许联合体投标;

- 获取招标文件

1、获取时间：2026-04-23至2026-04-30 23:59:59，北京时间（法定节假日、双休日除外）。

2、获取方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标人登录山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）

自行下载招标文件。

3、招标文件售价：0元，文件请至公告附件处下载。

- 投标保证金

投标保证金（人民币）：按项目缴纳,19800.00元，如需缴纳保证金，投标人应于2026-05-14 09:30:00时前将投标保证金以网银、汇票、电汇、转帐支票或者金融机构、担保机构出具的保函方式（代理公司不接受以现金支票、现金、支付宝、微信及个人转账方式交纳的保证金）交至采购代理机构，投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请在网银、电汇底单用途栏中备注项目名称或项目编号后四位。

| 收款单位 | 行号 | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大同市晶鹏工程项目管理有限公司 | 105162000188 | 中国建设银行股份有限公司大同北都街支行 | 14050162810800000667 | 网上银行、汇票、电汇、转帐支票或者金融机构、担保机构出具的保函 |

- 投标截止时间、开标时间和地点

电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间2026-05-14 09:30:00（北京时间）前在山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成递交（上传），投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：大同市平城区水务局（大同市平城区水务综合服务中心）

地址：大同市平城区

联系方式：　0352-2460558

2.采购代理机构信息

名称：大同市晶鹏工程项目管理有限公司

地址：山西省大同市平城区永和路绿地世纪城一期北门A068号商铺

联系方式：18435219995

3.项目联系方式

项目联系人：       张叶青

电话：　　　　18435219995

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见第四章 商务技术要求 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 4 | 小微企业有关政策 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 正版软件要求 | 本项目涉及正版软件的要求：无 本文件列出涉及正版软件要求的，投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。 |
| 6 | 商品包装和快递包装的要求 | 本项目涉及商品包装和快递包装的要求：无 本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |
| 7 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，在线向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品： | 不允许进口产品 （1）按《招标采购公告》四，本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 |
| 9 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包： 不允许分包 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 本项目不允许联合体投标 |
| 11 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘，如有需要可自行联系采购人代表进行现场踏勘。 |
| 12 | 是否提供演示 | 不进行演示 |
| 13 | 是否提供样品 | 不要求提供样品 |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部分组成，均为电子文档，无需提供纸质文本。 |
| 15 | 中标结果公告 | 中标投标人确定之日起2个工作日内，将在山西省政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 16 | 投标保证金 | 交纳：投标保证金应按《招标采购公告》七规定交纳。 退还：招标代理公司以电汇或转账形式原路退还。中标单位的投标保证金在采购合同签订后的五个工作日内以电汇或转账形式原路退还，未中标单位的保证金在中标通知书发出后五个工作日内以电汇或转账形式原路退还。 |
| 17 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 18 | 履约保证金 | 不需要缴纳履约保证金 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交投标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 19 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见商务技术要求 |
| 20 | 投标文件有效期 | 90日历天 |
| 21 | 投标文件的接收 | 1、电子投标文件递交及格式要求：电子投标文件须在投标截止时间完成递交（上传），投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。 2、投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 22 | 是否收取招标代理服务费用 | 是否收取招标代理服务费用： 是 金额：约26000.00元 参照国家发展计划委员会《计价格[2002]1980号》文件，及发改办价格[2003]857号文件和发改价格[2011]534号文件； 支付方式：由中标投标人电汇。 |
| 23 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于大同市晶鹏工程项目管理有限公司。 |
| 24 | 所属行业 | 本次采购标的对应的中小企业划型标准所属行业： 工业 ； |
| 25 | 投标人现场出席 | 不要求 要求 |

## 一、总  则

（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标代理机构”系指组织本项目采购的采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

（三）投标人及委托有关说明

1、授权代表须提供有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）质疑

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，在线向招标方提出质疑。

2、质疑应当以在线提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：山西省政府采购信息平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以在线向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以在线通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部分组成。

1、资质文件

- （1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见附件）；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见附件）；

- （3）具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（格式见附件）；

- （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见附件）；

- （5）具有独立承担民事责任的能力；

- （6）投标人代表的证明（格式见附件）；

（7）声明书（格式见附件）；

- （8）投标保证金凭证；

- （9）落实政府采购政策需满足的资格要求；

- （10）特定资格要求内容；

2、技术及商务文件

（1）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（2）技术响应表（格式见附件）；

（3）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（4）项目实施计划（可包含且不限于人力资源安排、项目组人员清单等）；

（5）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（6）商务响应表（格式见附件）；

（7）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（8）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（9）案例的业绩证明（格式见附件，投标人业绩情况一览表）；

（10）正版软件承诺（如有）；

（11）信息安全产品说明（如有）；

（12）商品包装和快递包装承诺（如有）；

（13）投标方认为需要的其他文件资料。

3、报价文件：

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90日历天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标文件的签署和份数、包装

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

（五）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

2、投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

（六）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。

2、保证金形式：网上银行、汇票、电汇、转帐支票或者金融机构、担保机构出具的保函。

3、招标方不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请在网银、电汇底单用途栏中备注项目名称或项目编号后四位。

4、招标代理公司以电汇或转账形式原路退还投标保证金。中标单位的投标保证金在采购合同签订后的五个工作日内以电汇或转账形式原路退还，未中标单位的保证金在中标通知书发出后五个工作日内以电汇或转账形式原路退还。投标保证金不计息。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（七）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（八）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定交纳投标保证金的；

2、投标方未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

3、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5、与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

6、招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

7、资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、包号以赠送方式投标的、对一个包号提供两个投标方案或两个报价的；

9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

11、未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；

12、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13、投标人被视为串通投标的；

14、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1、投标人不足三家的，不得开标。

2、投标人在系统中自行查看开标结果，并进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。

3、本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、采购代理机构负责组织评标工作并履行相关职责。

2、本项目采用网上电子评标的方式进行，依据电子投标文件进行评标，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，代理机构将等待系统恢复正常后继续进行评标。系统不能及时恢复正常时，代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评标。

3、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

4、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

6、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费。

（三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以在线作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选投标人排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

## 四、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家投标人中，有一家投标人的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的投标人均按一家投标人认定。

标注※为核心产品。

## 五、确定中标投标人的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在山西省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

## 六、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交投标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

## 七、货款的结算

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商账户。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(商务分+技术分及其他分)

## 三、评标内容及标准

评标办法前附表

评分方法

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： (最低报价/投标报价)*最大分值 注：1、本项目专门面向中小微企业，所有供应商均不再享受价格优惠政策。 2、如本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 0~30 |
| 1 | 商务 | 1、质保期 质保期为3年及以上得2分，否则不得分 | 0~2 |
| 2 | 技术 | 2、投标产品符合招标文件要求 此项基础分13分，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，若投标单位对所投产品未进行技术性响应描述视为未实质性响应招标文件按无效标处理；若投标单位照搬照抄招标文件参数要求则此项得分为0分。 加▲项为核心参数，任何一项无响应或负偏离的，按无效标处理；每有一项非核心参数负偏离扣0.15分，扣完为止。 | 0~13 |
| 3 | 技术 | 3、项目实施方案 ①项目人员组织管理；②实施时间进度安排（时间节点明确，满足采购人要求）；③质量、安全保障；④供货期保障措施； 以上4项方案内容全部提供得基础分满分16分，每缺少一项扣4分，扣完为止；其中每项方案每存在错误或缺陷均按照如下方式扣分，直至该项分值扣完为止。 - 错误或缺陷是指：①非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容，扣0.8分；②有明显文字错误或项目名称地点错误扣0.8分；③材料顺序混乱、对同一问题前后表述矛盾、内容前后不一致，扣0.8分；④内容仅有标题或框架缺乏具体说明阐述，扣0.8分；⑤方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误，扣0.8分； | 0~16 |
| 4 | 技术 | 4、项目实施流程方案 ①产品包装；②装卸及运输；③安装、调试；④培训；⑤配合验收方案进行综合评价； 以上5项方案内容全部提供得基础分满分15分，每缺少一项扣3分，扣完为止；其中每项方案每存在错误或缺陷均按照如下方式扣分，直至该项分值扣完为止。 - 错误或缺陷是指：①非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容，扣0.6分；②有明显文字错误或项目名称地点错误扣0.6分；③材料顺序混乱、对同一问题前后表述矛盾、内容前后不一致，扣0.6分；④内容仅有标题或框架缺乏具体说明阐述，扣0.6分；⑤方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误，扣0.6分； | 0~15 |
| 5 | 技术 | 5、售后服务 ①售后服务网点建设及人员储备情况、保修途径等；②售后服务流程计划；③售后服务包括的具体内容范围及措施；④售后服务承诺；⑤响应时间和维修速度；⑥运维保障、备品备件及零配件的储备及更换方案。 以上6项方案内容全部提供得基础分满分18分，每缺少一项扣3分，扣完为止；其中每项方案每存在错误或缺陷均按照如下方式扣分，直至该项分值扣完为止。 - 错误或缺陷是指：①非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容，扣0.6分；②有明显文字错误或项目名称地点错误扣0.6分；③材料顺序混乱、对同一问题前后表述矛盾、内容前后不一致，扣0.6分；④内容仅有标题或框架缺乏具体说明阐述，扣0.6分；⑤方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误，扣0.6分； | 0~18 |
| 6 | 技术 | - 6、突发紧急事件服务方案 ① 突发事故处置制度及处置具体措施（装卸运输过程、安装调试过程、项目实施过程）；②突发事件处置响应时间计划； 以上2项方案内容全部提供得基础分满分6分，每缺少一项扣3分，扣完为止；其中每项方案每存在错误或缺陷均按照如下方式扣分，直至该项分值扣完为止。 - 错误或缺陷是指：①非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容，扣0.6分；②有明显文字错误或项目名称地点错误扣0.6分；③材料顺序混乱、对同一问题前后表述矛盾、内容前后不一致，扣0.6分；④内容仅有标题或框架缺乏具体说明阐述，扣0.6分；⑤方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误，扣0.6分； | 0~6 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

1、评标方法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术部分得分由高到低顺序确定排名第一的中标候选人。

2、分值构成与评审标准

（一）分值构成

1、商务部分：见评标办法前附表。

2、技术部分：见评标办法前附表。

3、投标报价：见评标办法前附表。

4、其他评分因素：见评标办法前附表。

（二）评分标准

1、商务评分标准：见评标办法前附表。

2、技术评分标准：见评标办法前附表。

3、投标报价评分标准：见评标办法前附表。

4、其他因素评分标准：见评标办法前附表。

（三）落实政府采购政策性要求的评审标准

1、小型、微型企业参加本项目的评审标准

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）由小微企业提供服务的，对其报价享受15.0%的价格折扣，用扣除后价格参加评审。

（3）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参加评审。

（4）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后价格参加评审。

2、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、监狱企业参加本项目投标的要求：

监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

4、本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准：

（1）投标人提供服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，其报价享受10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

（2）投标人提供创新服务的，应在投标文件中填写《创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

（3）创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

5、本项目涉及本国产品的评审标准：

（1）投标人提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如本项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 本国产品的认定应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文的要求

- 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 本国产品的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

（四）异常低价评审标准

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3、评分结果

（一）资信商务、服务技术及其他因素得分计算

按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均值计算。

- 投标报价得分计算

1、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价；

2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（三）投标人得分

评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

投标人得分=（商务+技术+其他因素）得分+投标报价得分。

- 商务技术要求

- 一、项目概况

1、项目名称：大同市平城区2026年农村饮水维修养护及水质提升净化工程设备采购

2、采购预算： 1981800.00元

二、商务要求

1、项目交付或者实施的时间和地点

（1）供货时间：签订合同后20天。

（2）供货地点：大同市平城区。

2、需满足的服务标准、期限、效率等要求

（1）服务标准：根据采购文件及甲方要求的内容和服务开展相关工作，严格执行国家、省、相关部门现行技术标准及规范。

（2）服务效率：按时、保质、高效完成供货、安装任务。

（3）免费送货到指定地点，并负责免费（包括所有辅助材料）安装。

（4）在运输过程或安装中如出现破损和质量问题，供应方要及时调换。

（5）对相关使用人员进行技术培训。

（6）商品包装和快递包装要求：

1.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。

2．快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（7）配合验收要求：中标单位应配合采购人组织验收工作，包括不限于设备核算清点、软件试运行、提供合格证明及售后凭证等。验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由供应商承担。

3、质量要求：符合国家标准

4、质保期：一年

三、技术要求

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 农村饮水维修养护工程 |  |  |  |  |
|  | 金家湾村 |  |  |  |  |
| (一) | 水泵远程控制系统 |  |  |  |  |
|  | 高低双水位浮球 | 套 | 1 | / |  |
|  | 无线收发器 | 套 | 1 | 传输速率为130Mbps |  |
|  | 不锈钢发射柜 | 台 | 1 | 304不锈钢，壁厚‌3mm，120×90×40cm‌（双门）‌ |  |
|  | 太阳能供电系统 | 块 | 1 | 50w单晶硅板+12V20Ah胶体电池 | 含支架 |
|  | 避雷针 | 项 | 1 | 直径16mm |  |
|  | 辅材（信号线、套线管、膨胀螺栓等） | 项 | 1 | 信号线、套线管、膨胀螺栓等 |  |
| （二） | 井房配套设备 |  |  |  |  |
|  | 更换潜水泵200QJ32-156/12，电动机功率25KW | 套 | 2 | 200QJ32-156/12，电动机功率25KW | 一备一用 |
|  | 落地式低压配电柜35kw | 套 | 1 | 35kw | 规格1700mm×1000mm×800mm |
|  | 安家小村 |  |  |  |  |
|  | 更换潜水泵200QJ50-130/10，电动机功率30KW | 台 | 2 | 200QJ50-130/10，电动机功率30KW | 一备一用 |
|  | 西水磨村 |  |  |  |  |
|  | 水泵200QJ30-150/10，电动机功率25KW | 台 | 2 | 200QJ30-150/10，电动机功率25KW | 一备一用 |
|  | 30kw变频控制柜（含变频器） | 台 | 1 | 30kw | 全自动恒压变频启动 |
|  | YJV3*16mm²电缆 | m | 180 | YJV3*16mm² | 含密封式套管、端子排等相关配件 |
|  | 马军营村 |  |  |  |  |
|  | 稳流灌规格：直径1000mm*长2200mm，316不锈钢 | 个 | 1 | 直径1000mm*长2200mm，316不锈钢 |  |
|  | 压力表0-1.6Mpa | 个 | 1 | 0-1.6Mpa |  |
|  | 压力开关0.11-0.35MPa，启停控制 | 个 | 1 | 0.11-0.35MPa，自动启停控制 |  |
|  | 自动补气阀 | 套 | 1 | PPR材质接口，1寸 |  |
|  | DN32排污阀 | 套 | 1 | DN32 |  |
|  | 法兰接口 | 个 | 4 | 压力等级1.0MPa，DN32 | 进水口、出水口、排污口、测压口 |
|  | 10kw变频控制柜 | 套 | 1 | 10kw | 含变频器、PLC 可编程控制器、断路器、接触器、中间继电器、热继电器、开关电源等。 |
|  | 管阀附件(截止阀、止回阀、安全阀、排污阀、排气阀) | 个 | 5 | 截止阀、止回阀、安全阀、排污阀、排气阀 |  |
|  | 活性炭过滤器250mm*1400mm | 套 | 1 | 250mm*1400mm | 活性炭过滤器，含配件 |
|  | 离心泵流量 1–10m³/h，扬程 20–80m | 套 | 1 | 1–10m³/h，扬程 20–80m |  |
|  | 管材附件 | 项 | 1 | 密封垫片、弯头、螺栓等 |  |
|  | 阳合坡村 |  |  |  |  |
|  | 更换潜水泵200QJ32-156/9，电动机功率25KW | 台 | 2 | 200QJ32-156/9，电动机功率25KW | 一备一用 |
|  | 45kw变频控制柜（含变频器） | 台 | 1 | 45kw | 全自动恒压变频启动 |
|  | 西坟村 |  |  |  |  |
|  | 更换潜水泵200QJ50-91/7，电动机功率22KW | 台 | 2 | 200QJ50-91/7，电动机功率22KW | 一备一用 |
|  | 25kw变频控制柜（含变频器） | 台 | 1 | 25kw | 全自动恒压变频启动 |
|  | 更换电缆YJV3*16mm² | m | 150 | YJV3*16mm² | 含密封式套管、端子排等相关配件 |
|  | 陈庄村 |  |  |  |  |
|  | 更换潜水泵200QJ50-156/9，电动机功率67KW | 台 | 2 | 200QJ50-156/9，电动机功率67KW | 一备一用 |
|  | 45kw变频控制柜（含变频器） | 台 | 1 | 45kw | 全自动恒压变频启动 |
|  | RO反渗透膜系统清洗(反渗透膜15只) | 项 | 1 | 反渗透膜15只 | 酸碱各清洗1次，清水冲洗2次 |
|  | PP棉滤芯更换(规格40寸) | 项 | 1 | 40寸 |  |
|  | 精密过滤器排气阀更换(规格3分) | 个 | 3 | 规格3分 |  |
|  | 阻垢剂 | Kg | 50 | 材料为有机分散物，防止钙、镁等离子在RO膜表面形成沉淀 |  |
|  | 二氧化氯消毒粉(每袋500g) | 袋 | 2000 | 每袋500g，A剂B剂各2袋 | A剂B剂各2袋 |
|  | 立式多级高压泵养护 | 项 | 1 | 进行轴承润滑、对中校准等，检测机械密封与噪音振动 |  |
|  | 清洗养护清洗泵 | 项 | 1 | 清洁、润滑、密封件维护、部件检查、清洗、冲洗等内容 |  |
|  | 小南头村 |  |  |  |  |
|  | 更换潜水泵200QJ50-130/10，电动机功率30KW | 台 | 2 | 200QJ50-130/10，电动机功率30KW | 一备一用 |
|  | 45kw变频控制柜（含变频器） | 台 | 1 | 45kw | 全自动恒压变频启动 |
|  | 西河河村 |  |  |  |  |
|  | 更换潜水泵200QJ50-120/18，电机功率为18.5KW | 台 | 2 | 200QJ50-120/18，电机功率为18.5KW | 一备一用 |
|  | 25kw变频控制柜（含变频器） | 台 | 1 | 25kw | 全自动恒压变频启动 |
|  | 水塔水箱浮球 | 套 | 2 | 聚丙烯PP材质，含浮球阀本体、垫片、过滤网等 |  |
|  | Y-100压力表( 压力范围0-4兆帕) | 套 | 2 | 0-4Mpa |  |
| Ⅱ | 水质净化工程 |  |  |  |  |
| 一 | 反渗透水处理设备※ |  |  |  |  |
|  | 马家小村1T反渗透水处理设备 | 套 | 2 | 后附 |  |
|  | 塔儿村0.5T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 泉寺头村1T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 东王庄村1T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 西王庄村1T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 艾庄村1T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 金家湾村0.5T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 西谷庄村1T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 小石子村0.5T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 安家小村1T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 阳和坡村1T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 下皇庄村1T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 上皇庄村0.5T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 十里铺村1T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 东河河村1T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |
|  | 马军营村1T反渗透水处理设备 | 套 | 2 | 后附 |  |
|  | 白马城村1T反渗透水处理设备 | 套 | 2 | 后附 |  |
|  | 西河河村1T反渗透水处理设备 | 套 | 2 | 后附 |  |
|  | 西水磨村1T反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 后附 |  |

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输水管线设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 维修养护工程 |  |  |  |  |
| 三 | 马家小村 |  |  |  |  |
|  | PE管DN50，0.6MPa | m | 870 | DN50，0.6MPa |  |
|  | DN50直角弯头 | 个 | 2 | DN50直角 |  |
|  | DN50135°弯头 | 个 | 2 | DN50135° |  |
|  | DN50法兰闸阀 | 套 | 3 | DN50 |  |

附件：

| 1T反渗透水处理设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 原水系统 |  |  |  |
|  | 原水箱 | 500L,304不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 雷达浮球 | 低位控制 | 套 | 1 |
|  | 原水泵 | 扬程：30m；流量：2.5T/h；功率：1.1kW；电压：220V；转速：2850 r/min | 台 | 1 |
|  | 管件及阀门 | DE32,PCV | 套 | 1 |
| 2 | 预处理系统▲ |  |  |  |
|  | 石英砂过滤器罐体 | 250mm*1400mm | 套 | 1 |
|  | 自动多路阀 | 4T/H | 台 | 1 |
|  | 布水器 | 6分蘑菇头 | 套 | 1 |
|  | 石英砂 | 40KG | 袋 | 3 |
|  | 管件及阀门 | DE32，PCV | 套 | 1 |
|  | 活性炭过滤器罐体 | 250mm*1400mm | 套 | 1 |
|  | 自动多路阀 | 4T/H | 台 | 1 |
|  | 布水器 | 6分蘑菇头 | 套 | 1 |
|  | 活性炭 | 20KG | 袋 | 2 |
|  | 管件及阀门 | DE32，PCV | 套 | 1 |
| 3 | 高效脱盐系统▲ |  |  |  |
|  | 精密过滤器 | 5芯20寸，304不锈钢 | 套 | 1 |
|  | PP滤芯 | 5微米 | 支 | 5 |
|  | 进水管件及阀门 | DE32，PCV | 套 | 1 |
|  | 高压泵 | 不锈钢多级离心泵，功率1.8kw，扬程28m，最大工作压力15bar | 台 | 1 |
|  | RO膜 | 4040，薄膜复合材料 | 支 | 4 |
|  | 膜壳 | 4040-1，304不锈钢 | 套 | 4 |
|  | 原水、纯水电导率仪 | 供电电压为AC220V，输入灵敏度3.5毫伏/伏，输出形式0～20毫安 | 套 | 1 |
|  | 冲洗电磁阀 | Dn20 | 套 | 1 |
|  | 压力调节阀 | Dn20，黄铜 | 套 | 1 |
|  | 面板式流量计 | 10G | 支 | 2 |
|  | 轴向压力表 | Y60 1Mpa | 套 | 2 |
|  | 轴向压力表 | Y60 3Mpa | 套 | 2 |
|  | RO程序控制器 | RO-PLC | 台 | 1 |
|  | 管件及阀门 | PCV | 套 | 1 |
| 4 | 电控系统 |  |  |  |
|  | 漏电保护器 | 380V | 个 | 1 |
|  | 交流接触器 | 1810/1810 | 个 | 2 |
|  | 中间继电器 | 延时型式：通电延时；线圈电压：AC220V；触点数量：2组延时触点；时间范围：10s | 个 | 5 |
|  | 接线槽 | 2020 | 个 | 1 |
|  | 指示灯及开关 | Ø22 | 套 | 1 |
| 5 | 纯水系统 |  |  |  |
|  | 纯水箱 | 500L，304不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 雷达浮球 | 高低位控制 | 套 | 1 |
|  | 纯水供水泵 | 扬程15m，功率0.55kW | 台 | 1 |
|  | 紫外线杀菌器（含110W灯管1支、镇流器电源） | 杀菌器110w | 套 | 1 |
|  | 臭氧发生器 | 380V，50HZ，10g/h | 套 | 1 |
| 6 | 装配机架 |  |  |  |
|  | 不锈钢镀锌水站箱体 | 2500mm*2000mm*2500mm，1.5mm双层雪花镀锌 | 套 | 1 |
|  | 10cm聚氨酯发泡填充 | 10cm聚氨酯发泡 | 项 | 1 |
|  | 伴热带温控 | 标称功率10~20W/m | 项 | 1 |
|  | 暖风机 | 加热功率在1-1.5KW，保温功率在300-500W | 套 | 1 |
| 7 | 直饮水前端系统 |  |  |  |
|  | 直饮水设备控制柜 | 电压等级220V，固定式（GGD） | 个 | 1 |
|  | PLC控制系统 | / | 套 | 1 |
|  | 感应IC卡区 | / | 个 | 1 |
|  | 低压电器 | / | 套 | 1 |
|  | 模拟采集模块 | / | 套 | 1 |
|  | 及其它电器元气件 | / | 套 | 1 |
| 8 | 设备供水排水 |  |  |  |
|  | 供电电源连接 | 含电源开关、电线、套管等 | 项 | 1 |
|  | 水源与原水箱连接 | / | 项 | 1 |
|  | 排水管道连接 | / | 项 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  |

| 0.5T反渗透水处理设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 原水系统 |  |  |  |
|  | 原水箱 | 500L,304不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 雷达浮球 | 低位控制 | 套 | 1 |
|  | 原水泵 | 功率为0.75kw，扬程为28m | 台 | 1 |
|  | 管件及阀门 | DE25,PCV | 套 | 1 |
| 2 | 预处理系统▲ |  |  |  |
|  | 石英砂过滤器罐体 | 250mm*1400mm，304不锈钢 | 套 | 1 |
|  | 自动多路阀 | 2T/H | 台 | 1 |
|  | 布水器 | 6分蘑菇头 | 套 | 1 |
|  | 石英砂 | 40KG | 袋 | 1 |
|  | 管件及阀门 | DE25，PCV | 套 | 1 |
|  | 活性炭过滤器罐体 | 250mm*1400mm，,304不锈钢 | 套 | 1 |
|  | 自动多路阀 | 2T/H | 台 | 1 |
|  | 布水器 | 6分蘑菇头 | 套 | 1 |
|  | 活性炭 | 20KG | 袋 | 1 |
|  | 管件及阀门 | DE25，PCV | 套 | 1 |
| 3 | 高效脱盐系统▲ |  |  |  |
|  | 精密过滤器 | 5芯10寸，304不锈钢 | 套 | 1 |
|  | PP滤芯 | 5微米 | 支 | 5 |
|  | 进水管件及阀门 | DE25，PCV | 套 | 1 |
|  | 高压泵 | 不锈钢多级离心泵，功率1.8kw，扬程28m，最大工作压力15bar | 台 | 1 |
|  | RO膜 | 4040，薄膜复合材料 | 支 | 2 |
|  | 膜壳 | 4040-1，304不锈钢 | 套 | 2 |
|  | 原水、纯水电导率仪 | 供电电压为AC220V，输入灵敏度3.5毫伏/伏，输出形式0～20毫安 | 套 | 1 |
|  | 冲洗电磁阀 | Dn20 | 套 | 1 |
|  | 压力调节阀 | Dn20，黄铜 | 套 | 1 |
|  | 面板式流量计 | 5G | 支 | 2 |
|  | 轴向压力表 | Y60 1Mpa | 套 | 2 |
|  | 轴向压力表 | Y60 3Mpa | 套 | 2 |
|  | RO程序控制器 | RO-PLC | 台 | 1 |
|  | 管件及阀门 | PCV | 套 | 1 |
| 4 | 电控系统 |  |  |  |
|  | 漏电保护器 | 220V | 个 | 1 |
|  | 交流接触器 | 1210/1810 | 个 | 2 |
|  | 中间继电器 | 延时型式：通电延时；线圈电压：AC220V；触点数量：2组延时触点；时间范围：10s | 个 | 5 |
|  | 接线槽 | 2020 | 个 | 1 |
|  | 指示灯及开关 | Ø22 | 套 | 1 |
| 5 | 纯水系统 |  |  |  |
|  | 纯水箱 | 500L，304不锈钢 | 台 | 1 |
|  | 雷达浮球 | 高低位控制 | 套 | 1 |
|  | 纯水供水泵 | 扬程15m，功率0.55kW | 台 | 1 |
|  | 紫外线杀菌器 | 杀菌器55w | 套 | 1 |
|  | 臭氧发生器 | 220V，50HZ，10g/h | 项 | 1 |
| 6 | 装配机房 |  |  |  |
|  | 不锈钢镀锌水站箱体 | 2000mm*1800mm*2000mm | 套 | 1 |
|  | 10cm聚氨酯发泡填充 | 10cm聚氨酯发泡 | 项 | 1 |
|  | 伴热带温控 | 标称功率10~20W/m | 项 | 1 |
|  | 暖风机 | 加热功率在1-1.5KW，保温功率在300-500W | 套 | 1 |
| 7 | 直饮水前端系统 |  |  |  |
|  | 直饮水设备控制柜 | 电压等级220V，固定式（GGD） | 个 | 1 |
|  | PLC控制系统 | / | 套 | 1 |
|  | 感应IC卡区 | / | 个 | 1 |
|  | 低压电器 | / | 套 | 1 |
|  | 模拟采集模块 | / | 套 | 1 |
| 8 | 设备供水排水 |  |  |  |
|  | 供电电源连接 | 含电源开关、电线、套管等 | 项 | 1 |
|  | 水源与原水箱连接 | / | 项 | 1 |
|  | 排水管道连接 | / | 项 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  |

四、采购实施计划

1、委托代理机构：委托采用大同市晶鹏工程项目管理有限公司公开招标的方式进行招标。

2、采购组织形式：分散采购

3、采购供应商条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入失信被执行人名单和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为人名单；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

（8）本项目的特定资格要求：反渗透水处理设备需提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件

4、采购方式：公开招标

5、评审规则：

（1）评审小组会对实质上响应招标文件的投标进行详细评审，遵循公平、公正、客观、科学、独立、实事求是的评标原则。

（2）评标方法

本次评标采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为投标人报价、企业认证和业绩情况、项目组人员、总体服务理念、思路和目标及保证措施和承诺、项目管理机构、具体方案、突发事件应急处理、突发事件应急处理、培训方案等。

每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值，投标人最终得分=商务部分得分+技术部分得分+报价得分。

6、采购分包：共一包

7、合同类型：买卖合同

8、定价方式：固定单价

9、合同文本主要条款：

（1）标的名称：详见技术要求

（2）标的质量：高质、高效完成采购方要求的工作内容，并遵守相关法律、法规及规定、制度。

（3）价款：本次采购合同价为中标价。

（4）付款进度安排：签订合同后支付40%，供货完成后支付30%，安装调试后支付20%，验收合格后支付10%

(5)资金支付方式：由采购方通过财政集中支付

10、履约验收方案：

（1)验收主体：采购人

(2)验收时间：安装结束后

(3)验收方式及程序：1、成立验收小组；2、制定验收方案；

3、开展验收活动；4、出具验收报告。

(4)验收内容：招标文件要求、中标人的投标文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准。

- 第五章  采购需求

- 详见第四章商务技术要求

- 合同原则

（试行）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （投标人）

乙方2（全称）：                        （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第七章  投标文件格式附件

附件：

大同市平城区2026年农村饮水维修养护及水质提升净化工程设备采购

项目编号：1402132026AGK00006

资

质

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：大同市晶鹏工程项目管理有限公司

我方郑重声明，我方具有履行大同市平城区2026年农村饮水维修养护及水质提升净化工程设备采购（项目编号：1402132026AGK00006）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标/成交，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺。

投标人全称（电子印章）：

年    月   日

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致：大同市晶鹏工程项目管理有限公司

我方参加                                   的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺。

投标人全称（电子印章）：

年    月   日

三、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

依法缴纳税收和社会保障金的承诺函

大同市晶鹏工程项目管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺。

投标人全称（电子印章）：

年    月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无违法记录声明

大同市晶鹏工程项目管理有限公司：

本投标人现参与大同市平城区2026年农村饮水维修养护及水质提升净化工程设备采购（项目编号：1402132026AGK00006）项目的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），在报价前查询了在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，本公司未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；查询了在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人全称（电子印章）：

年  月  日

五、具有独立承担民事责任的能力

具有独立承担民事责任的能力承诺书

致：大同市晶鹏工程项目管理有限公司

我方参加                                   的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺我公司具有独立承担民事责任的能力。

投标人全称（电子印章）：

年  月  日

注：需提供相关证明材料如下

1、提供投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；（扫描件或复印件）

2、开户许可证或基本存款账户信息

（扫描件或复印件）

六、投标人代表的证明格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                        性  别：

身份证号：                        职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人全称（电子印章）：

年   月   日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件或复印件

法定代表人（负责人）授权委托书

大同市晶鹏工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权（投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称、项目编号）项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日生效，特此声明。

投标人全称（电子印章）：

法定代表人（负责人）：（签字或电子印章）

年  月  日

附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件或复印件

七、声 明 书

声 明 书

大同市晶鹏工程项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为1402132026AGK00006）（包号：  ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：            日 期：

投标人全称（公章）：

大同市平城区2026年农村饮水维修养护及水质提升净化工程设备采购

项目编号：1402132026AGK00006

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

一、投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                          包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：                          日期：

二、技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                        包号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“负偏离”或“正偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：                  日 期：

三、项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        包号：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日  期：

四、商务响应表

投标人全称（公章）：                         包号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：                          日期：

五、投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

六、正版软件承诺（如有）

正版软件承诺

本供应商现参与                  项目（项目编号：）项目的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人全称（电子印章）：

日  期：

七、信息安全产品说明（如有）

信息安全产品说明

如产品为信息安全产品，响应文件中须提供有效认证证书扫描件；

八、商品包装和快递包装承诺（如有）

商品包装和快递包装承诺

本供应商现参与                    项目（项目编号：        ）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人全称（电子印章）：

日  期：

大同市平城区2026年农村饮水维修养护及水质提升净化工程设备采购

项目编号：1402132026AGK00006

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

一、投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及包号：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否小微企业 | 企业全称 | 是否残疾人福利单位 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业价格合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利单位产品价格合计大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 3、小微企业价格合计金额应与“制造商为小微企业”的明细报价汇总相等（如有错误修正，以修正后的明细报价为准），评标委员会按前附表“小微企业有关政策”要求对小微企业价格进行确认，并对符合要求的小微企业价格部分给予价格扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

二、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 大同市平城区水务局（大同市平城区水务综合服务中心）的（大同市平城区2026年农村饮水维修养护及水质提升净化工程设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子印章）：

日 期：

三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子印章）：

日  期：

四、监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，本单位为符合条件的监狱企业，本单位参加             单位的             项目（项目编号：             ）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子印章）：

日  期：

五、创新服务明细表（如有）

创新服务明细表

货币：人民币/元

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |

说明：

（1）供应商如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）供应商提供的服务为创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人全称（电子印章）：

日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。