温州医科大学附属第一医院

二管制风冷螺杆热泵机组
公开招标采购文件

项目编号：330000253210260000429-0625-26215105（重招）
项目名称：二管制风冷螺杆热泵机组
采 购 人：温州医科大学附属第一医院
代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2026年3月26日

目  录
- 1 -第一章  招标公告


- 1 -一、项目基本情况


- 1 -二、申请人的资格要求：


- 2 -三、获取招标文件


- 2 -四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


- 2 -五、公告期限


- 2 -六、其他补充事宜


- 3 -七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。


- 5 -第二章  投标人须知


- 5 -前附表


- 12 -一、总  则


- 19 -二、招标文件


- 20 -三、投标文件


- 23 -四、开标


- 24 -五、评标


- 26 -六、定标


- 26 -七、合同授予


- 27 -第三章  招标需求


- 31 -第四章  评标办法


- 38 -第五章  采购合同


- 51 -第六章　投标文件格式


- 51 -1.电子备份投标文件的外包装封面格式


- 52 -2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式


- 53 -3.资格证明文件目录：


- 54 -4.投标人资格承诺函


- 55 -5.联合体协议


- 57 -6.分包协议


- 59 -7.商务技术文件目录


- 60 -8.投标函格式


- 61 -9.关于符合本国产品标准的声明函


- 62 -10.投标货物响应一览表


- 63 -11.采购要求响应表格式


- 64 -12.设备配置清单格式


- 65 -13.安装材料清单格式


- 66 -14. 售后服务报价格式


- 67 -15. 投标产品业绩清单


- 68 -16.项目团队人员一览表格式


- 69 -17.采购合同承诺格式


- 70 -18.代理服务费支付承诺书


- 71 -19.报价文件目录


- 72 -20.开标一览表


- 73 -21.投标报价明细表格式


- 74 -22.中小企业声明函


- 75 -23.残疾人福利性单位声明函




第一章  招标公告
项目概况

温州医科大学附属第一医院二管制风冷螺杆热泵机组招标项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2026年4月16日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330000253210260000429-0625-26215105（重招）
项目名称：二管制风冷螺杆热泵机组
采购方式：公开招标

预算金额（元）：850,000.00
最高限价（元）：850,000.00
采购需求：

标项1：


标项名称：二管制风冷螺杆热泵机组

数量：1


单位：套

预算金额（元）：850,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次采购项目为温州医科大学附属第一医院二管制风冷螺杆热泵机组，含设备的制造、运输、卸货、吊装、旧机组拆除回收处置、安装方案设计、配套附属管路改造、土建（含所有土建相关材料）、安装、调试、试运行、培训及售后服务等一整套系统工作。

备注：不允许采购进口产品

合同履行期限：详见招标文件
本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：政采云平台线上获取
3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购应用”，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年4月16日14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn ）

3.开标时间：2026年4月16日14:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名  称：温州医科大学附属第一医院
地  址：浙江省温州市瓯海区南白象温一医新院区
项目联系人（询问）：林老师
项目联系方式（询问）：0577-55578153
质疑联系人：朱老师
质疑联系方式：0577-55578125
2.采购代理机构信息
名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司
地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君
项目联系方式（询问）：0571-85860240，0577-88101913
质疑联系人：孙荣
质疑联系方式：0571-85860270
3.该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。
政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第二章  投标人须知

前附表

	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目属性
	☑ 货物

   单一产品或核心产品为：二管制风冷螺杆热泵机组
□ 服务

	2
	促进中小

企业发展
	1、本次采购标的是：二管制风冷螺杆热泵机组；所属行业是： 工业 。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业行业。从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。

2、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

3、参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予 4%  的扣除，用扣除后的价格参加评审

5、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予 4 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、

分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章）。

	3
	分 包
	☑ 同意将非主体、非关键性的工作分包。

□ 不同意分包。

	4
	采购进口

产品
	☑ 不允许采购进口产品。

□ 可以采购进口产品。

	5
	支持本国

产品
	1、本国产品标准的适用范围：

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2、本采购项目：

□ 不适用本国产品标准及相关政策。
☑ 适用本国产品标准及相关政策。
3、本国产品标准：

（1）产品在中国境内生产；

（2）产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例：尚未实施

（3）产品关键组件符合相关要求：尚未实施

（4）产品关键工序符合相关要求：尚未实施

4、出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。

5、对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	6
	节能产品
	☑ 强制采购节能产品

产品名称：二管制风冷螺杆热泵机组

□ 优先采购节能产品

□ 不适用

	7
	环境标志

产品
	☑ 优先采购环境标志产品

□ 不适用

	8
	采购合同

定价方式
	☑ 固定总价

□ 固定单价

☐ 成本补偿

☐ 绩效激励

	9
	投标报价
	1、本项目投标应以人民币报价。

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

3、投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；

4、投标报价出现下列情形的，投标无效：

（1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

（3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的（投标报价低于采购项目最高限价45%的，应当提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体理由）；

（4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	10
	现场考察/标前答疑会
	□ 组织

□ 不组织

☑ 不统一组织：投标人应自行踏勘现场，熟悉医院现场及周围地形，交通道路等情况，以获得一切可能影响投标报价及投标方案的其他情况。踏勘或放弃踏勘的投标单位将被视为已确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况。勘探对接人：王坚0577-55578135。

	11
	样 品
	□ 要求提供

☑ 不要求提供

	12
	方案演示/

方案讲解
	□ 要求

☑ 不要求

	13
	投标文件的组成
	投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	14
	投标文件的编制
	1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和电子交易平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	15
	投标文件

签章
	采用电子签名。

	16
	投标文件

有效期
	 90 天

	17
	投标文件

的包装、密封和递交
	1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至电子交易平台，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达的“电子备份投标文件”将不予接收。

（4） “电子备份投标文件”应在投标截止时间前送达指定地址。

（5）“电子备份投标文件”送达地址：温州市飞霞南路896号建设大厦1层107室；收件人：林先生，0577-88101913

	18
	开标
	1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

2、开标时间后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

3、通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

4、通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份投标文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

5、投标截止时间前，投标投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至电子交易平台的，投标无效。

	19
	评标办法
	综合评分法

	20
	中标候选人数量
	本项目推荐的中标候选人数量： 1 名

	21
	联合体投

标相关说明
	1、业绩：联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

2、资信证明文件：

☑  联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四章评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。

□  联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四章评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	22
	投标文件

真实性复核
	1、根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）等文件的规定，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标投标人在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现投标人提供虚假材料的，及时书面报告本级财政部门。

2、中标投标人应当认真配合采购人、采购代理机构的复核工作，中标投标人不予配合的，将承担不利后果。

	23
	代理服务费
	1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的70%向中标供应商收取，计费基数为中标价。折扣前简便计算公示如下：
中标金额P

（万元人民币）
货物招标服务费
（万元人民币）
100以下
P*1.5%

100-500

0.4+P*1.1%

投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

2、代理服务费支付：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金

② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州武林支行

账  号：9558851202064655202

3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

	24
	解释权
	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

	25
	其他说明
	


一、总  则

（一） 适用范围
本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.采购组织机构：系指组织本次招标的代理机构和采购人。
2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购人提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5.“产品”是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、服务、工程、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
7.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
8.“书面形式”包括信函、传真、电报及电子文档等。

9.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容；“公章”系指单位法定名称章。本项目中“电子签名”也即为通过CA锁加盖的投标人电子签章。
10.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
11.“▲”系指实质性要求条款。
（三）投标费用
1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
（四）联合体投标
1、以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。
（五）政府采购政策
1、采购本国产品

（1）政府采购原则上采购本国产品，不允许采购进口产品。除非采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意采购进口产品，且在采购文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
（2）本国产品标准。本国产品应当符合以下条件：

1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

d.简单的上漆、磨光和分装；

e.其他不属于属性改变的情形。

2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第1）项和第2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

（2）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）本国产品证明文件

1）出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

2）《关于符合本国产品标准的声明函》填写注意事项：

a.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

b.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

c.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填写。

d.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填写。

e.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填写。

2、支持绿色发展
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
（2）纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
（4）鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3、支持中小企业发展
（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
（5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
（6）可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
（7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4、支持创新发展
（1） 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
（3）采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。
5、平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
（1）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

（六）询问、质疑和投诉

1、在线询问、质疑、投诉

（1）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

2、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

2、质疑

（1）提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。

2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达投标人之日或者澄清公告、更正公告发布之日。
（3）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、项目编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

（4）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

（5）对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

（6）采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

（7）投标人有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑投标人：

1）潜在投标人未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

2）投标人未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

8）采购文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

10）质疑投标人未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在投标人或其合法权益受到损害的事实依据的；

11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。
4、投诉

（1）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

（2）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（3）投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。
2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.投标邀请
2.投标人须知
3.招标需求
4.评标办法

5.采购合同

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）
（二）招标文件的澄清与修改 

1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少10日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足10日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成
投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。
1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议（如有）；

（4）分包协议（如有）。

2.商务技术文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标人的简介、营业执照；

（3）投标货物一览表（格式见第六章）；

（4）《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）；

（5）采购要求响应表（格式见第六章）；

（6）投标产品整体质量的可靠性说明和证明材料；

（7）投标产品业绩清单及证明文件（清单格式见第六章）；

（8）设备配置清单（格式见第六章）；
（9）安装材料清单：提供施工所用镀锌钢管、保温材料、过滤器、软接、电缆、水流量计、电动压差旁通阀、阀门等安装材料（清单格式见第六章）

（10）维修成本：年全保修价格，保养成本，单次故障维修成本（如未购买年全保修合同）等（售后服务承诺书格式见第五章）；

（11）项目吊装及施工安装方案；

（12）售后服务能力：根据包括但不限于服务响应时间、技术培训方案、定期巡检、故障解决方案、技术服务人员情况、备品备件储备情况等；

（13）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

▲（14）节能产品的相关证明材料：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书（投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的）

（15）环境标志产品的相关证明材料：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的）

（16）招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他文件。
3.报价文件：
（1）开标一览表（格式见第六章）；
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；
（4）中小企业声明函（格式见第六章）；
（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；
（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。
（二）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。 
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。
（三）投标文件的有效期

1.投标有效期见投标须知前附表。投标有效期不足的，投标无效。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（四）投标文件的编制
1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
（五）投标文件的签章

采用电子签名。

（六）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（七）投标文件的修改和撤回
1、投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

（八）投标人的风险
1. 投标截止时间前，投标投标人仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电

子加密投标文件” 成功上传至电子交易平台的，投标无效；通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在

各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

四、开标

（一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份投标文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标投标人进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标办法推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。
（三）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

1、投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；

2. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人
1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。公告期限为1个工作日。

七、合同授予

（一）签订合同
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。
（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  招标需求
一、项目概况

本次采购项目为温州医科大学附属第一医院二管制风冷螺杆热泵机组，含设备的制造、运输、卸货、吊装、旧机组拆除回收处置、安装方案设计、配套附属管路改造、土建（含所有土建相关材料）、安装、调试、试运行、培训及售后服务等一整套系统工作。要求供应商积极配合，保证该项目保质、保量、按时完成。

二、采购标的

	序号
	名称
	单位
	数量
	交货期
	目的地
	备注

	1
	二管制风冷螺杆热泵机组
	套
	1
	接到发货通知后50个日历日内到货
	温州医科大学附属第一医院指定地点
	南白象院区医疗保健中心屋面

	2
	技术资料
	全套
	
	
	

	3
	投标须提供的其他资料
	
	
	


三、技术要求

	序号
	招标要求

	一
	配置要求

	1
	二管制风冷螺杆热泵机组1套

	2
	投标机组（每套）配套材料包括：共同底座一套；减振器一批；电缆一批；保温材料一批；镀锌钢管一批；过滤器一套；软接一批；水流量计2套；电动压差旁通阀1套；其余阀门数量按照现场实际需求配置。以上材料须满足机组正常运行。

	3
	设备正常使用须提供的其他附件

	二
	技术要求

	1
	二管制风冷螺杆热泵机组1套

	▲1.1
	国标工况下，制冷量：≥585kW，制热量：≥550kW。

	▲1.2
	额定输入功率≤190kW。

	1.3
	机组外形尺寸：长*宽*高mm(请提供)，外形尺寸须符合现场吊装及安装条件。

	1.4
	负荷调节范围：25-100%调节（调节范围越大越好）；定频或变频均可，投标时详细说明实现方式。

	1.5
	机组性能系数COP ≥3.4，提供投标机型在中国能效标识网备案公告截屏（执行国家标准GB19577-2024）证明，并加盖制造商公章。

	1.6
	制冷季节性能系数CSPF≥4.3，提供投标机型在中国能效标识网备案公告截屏（执行国家标准GB19577-2024）证明，并加盖制造商公章。

	1.7
	具有压缩机隔音装置，机组噪声：≤80dB（离机组1m，离地1.25m位置测试为准）。

	▲1.8
	投标机组取得中国节能产品认证证书，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

	1.8
	压缩机

	▲1.8.1
	型式：半封闭螺杆式（注明半封闭双螺杆还是半封闭单螺杆）

	1.8.2
	压缩机电机：

	1.8.2.1
	笼型异步电动机；电压等级：380V；F 级绝缘、B 级温升。

	1.8.2.2
	电动机技术要求符合GB755、GB1032及IEC等相关标准和规定。

	1.8.2.3
	电动机具备电流、电压保护及热保护。

	1.8.4
	具有压缩机隔音装置：提供机组压缩机相关隔音装置描述，并加盖制造商公章。

	1.9
	蒸发器，冷凝器

	1.9.1
	蒸发器采用壳管换热器，易检修。

	1.9.2
	冷凝器采用铜管铝翅片形式，铝翅片经特殊处理，防腐蚀。

	1.9.3
	蒸发器、冷凝器安装需避免高压冷媒喷雾及压缩机排放的高速气体直接冲击管束。

	1.9.4
	蒸发器设计、制造和检验符合压力容器相关规范要求（符合产品标准TSG 21-2016 NB/T47012）。

	1.10
	节流装置等配置

	1.10.1
	机组节流方式：电子膨胀阀节流。

	1.10.2
	每套机组配置水压差开关。

	1.11
	机组控制器（微电脑控制系统）:

	1.11.1
	配液晶显示屏，显示设备运转状态（包括但不限于）：环境温度、进出水温度、压缩机工作状态、冷凝风机工作状态、机组工作时间、压缩机启动次数、报警故障原因等数据；

	1.11.2
	全自动控制系统启动、停运、高低压保护等所有控制过程，并能提供安全保护，紧急情况下能切断系统运行；

	1.11.3
	具有机组实时控制及定时自动启动功能，有异常报警及自锁功能；

	1.11.4
	具有压缩机启动控制、制热智能动态除霜控制（投标人需详细阐述）、冷凝器风机数量控制、压缩机加/ 卸载控制、安全保护控制、能量调节控制等控制功能；

	1.11.5
	具有冷凝风机过载保护、压缩运行压力过高双重保护、压缩机低压或油压过低报警、出水温度过高/低报警、传感器故障报警等安全保护功能；

	1.11.6
	系统具有远程监控功能，实时监控主要参数：进出水温度显示、机组工作状态、压缩机的运行状态、能量百分比及水流开关的运行状态、故障报警显示等数据；

	1.11.7
	免费提供机组RS-485通讯接口，以及对应通讯协议的全套硬件设备与软件，同时免费开放其通讯协议（MODBUS，Lon Works等）的完整权限，整个过程均不收取任何费用；

	1.11.8
	免费配合医院系统（如BIM智慧化系统等）对接，对接过程及后续机组联控功能实现均不收取任何费用；

	1.11.9
	电控箱内电气元件：参照或相当于ABB、施耐德、西门子；

	1.11.10
	其它保障机组正常使用的功能。

	1.12
	其它要求

	1.12.1
	机壳、螺丝、垫圈、螺帽应采用镀锌钢制或其它防锈蚀金属制成，机壳表面经防锈处理。

	1.12.2
	制冷剂采用环保冷媒（R134a）

	1.12.3
	除霜系统：采用智能化逆循环除霜方式，无需人工调整，可自动除霜。

	1.12.4
	设备运抵现场，只需接通水、电设备即可投入运行。

	1.12.5
	机组电源要求： 380V/50Hz。

	1.12.6
	机组满足每天工作 24 小时，常年连续工作的要求。

	1.12.7
	机组提供的铭牌、标志、警告标识必须具有中文标识。

	2
	安装材料要求

	2.1
	提供镀锌钢管、保温材料、过滤器、软接、电缆、水流量计、电动压差旁通阀、其余阀门等所用品牌型号及主要技术规格。

	2.2
	水流量计

	2.2.1
	用于精准测量空调水系统中冷水、热水或冷冻水的流量，为系统运行、节能及维护提供关键数据支撑。

	2.2.2
	水流量计：参照或相当于霍尼韦尔、江森、西门子。

	2.2.3
	数量≥2个；工作温度范围:5~55℃；防护等级:IP65 及以上。

	2.2.4
	主体材质为碳钢；压力损失≤25KPa；法兰连接。

	2.2.5
	具备4-20mA模拟量输出，用于流量信号传输；具备RS-485（Modbus-RTU协议）通讯接口，可实现数据远传，不再收取任何费用。

	2.2.6
	公称通径、流量范围须满足所投机组的要求。

	2.3
	电动压差旁通阀

	2.3.1
	通过自动调节旁通流量，以稳定系统压差。

	2.3.2
	电动压差旁通阀:参照或相当于霍尼韦尔、江森、西门子。

	2.3.3
	公称通径：DN150；额定压力：PN16 MPa；泄漏率：≤0.01%（以Kv值为基准）；可调比：>50:1；法兰连接。

	2.3.4
	介质：水，介质温度范围：5-55℃。

	2.3.5
	具备4-20mA模拟量输出，用于信号传输；具备RS-485（Modbus-RTU协议）通讯接口，可实现数据远传，不再收取任何费用。


四、其他投标要求
1.报价方式

1.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含运输、安装、调试、培训、售后服务、税金、安装配件等所有相关费用）并进行分项报价。

1.2提供保修期满后，全套设备（含压缩机、蒸发器，冷凝器、控制系统、过滤器等所有部件和消耗品，含全年的预防性保养）年全保修价格，即        元/年（不包括在投标总价中，不得超过投标总价的5%）。

1.3提供保修期满后，年预防性保养服务（常规维保，每月巡检保养，润滑油、过滤器、制冷剂等所有消耗性材料费用，不含维修配件）价格，即         元/年（不包括在投标总价中，不得超过投标总价的2.5%），在设备使用期间年保养合同价格不高于此价格；保养合同条款与保质期内条款、保质期内预防性保养服务和违约条款一致，零配件更换费用另算。

五、其他特殊商务要求

1.到货期：接到发货通知50个日历日内；

2.自设备签署合同验收报告之日起，提供整机（含所有消耗性部件、硬件、软件以及外购件等）全免费保修期 3 年 ，售后服务具体条款见附件《售后服务承诺书》。

3.保质期内，提供预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。预防性维护保养服务内容详见附件《售后服务承诺书》附表A：保养报告。经采购人确认后，可根据机组实际情况进行适当修改。

4.本项目为交钥匙工程，投标人自行考虑老设备拆除（含回收）、新设备安装、调试等工程所需所有配管、配线、配件、保温、专用工具、控制装置、设备基础及支架、开槽、打孔、吊顶的拆除与环境修复费用、施工过后的修补、卫生清洁、立管的装饰等。
5.投标人应自行踏勘现场，熟悉医院现场及周围地形，交通道路等情况，以获得一切可能影响投标报价及投标方案的其他情况。踏勘或放弃踏勘的投标单位将被视为已确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况。勘探对接人：王坚0577-55578135。

六、通用商务要求

1. 其它要求详见合同模版的各项条款。但如合同模版条款与本章节特殊商务要求不一致的，以本章节为准。
第四章  评标办法
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标综合得分为各项得分汇总得分： 

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分。其中：

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、资格审查

采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.在资格审查时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）未提供投标人资格承诺函或承诺内容不符合要求的；

（2）未提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（自然人的身份证明）的；

（3）专门面向中小企业的采购项目，未提供《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》），属于监狱企业的证明文件）的；

（4）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（6）未提供特定资格要求的相关证明材料的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。
1.在商务、技术评审时，如存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）以分包方式履行合同的，未提供分包协议的；

（6）不允许采购进口产品的采购项目，提供进口产品的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；
（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如存在下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）投标报价低于采购项目最高限价45%的，未提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料的；或者其提供的说明和材料不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；
（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
四、其他投标无效的情形

1、同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一的，投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

2、同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

五、评审内容及标准 

	序号
	评审内容及标准
	分值
	类型

	1
	偏离：根据投标响应与本项目要求的符合程度评分，完全满足得满分52分，每负偏离一项扣1.5分，扣完为止。标“▲”项为实质性要求参数，负偏离将导致废标。要求提供证明材料的，未提供或所提供内容不满足招标文件证明要求的，该项视为负偏离。
	52
	客观分

	2
	根据投标产品整体质量的可靠性进行综合评审：包括1）短期内频繁高效使用的质量可靠性、2）恶劣环境情况下产品使用的质量可靠性、3）投标产品生命周期内长期使用情况下的质量可靠性。投标人提供上述可靠性的说明和证明材料，评审小组根据材料综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分。未提供材料得0分。
	5
	主观分

	3
	投标产品业绩：近3年（投标截止日期前3年内，以合同签订时间为准）投标产品同品牌同型号机组业绩，一个得0.5分，本项最高得2分。同一家最终用户单位的多份合同业绩只能算一个业绩。提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。
	2
	客观分

	4
	保修期增加：在招标文件要求（保修期3年）的基础上，每增加1年保修期得1分，最高得1分，延长时间不足一年的不计入分值计算。
	1
	主观分

	5
	安装材料合理性：供应商提供施工所用镀锌钢管、保温材料、过滤器、软接、电缆、水流量计、电动压差旁通阀、阀门等安装材料（详细说明各材料品牌型号及主要技术规格性能），评委根据施工所用安装材料打分，评分范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分。
	3
	主观分

	6
	维修成本：年全保修价格、年预防性保养价格，设备配件价格、维修服务费
	
	

	6.1
	提供保修期满后，本项目所有货物的年全保修价格（含压缩机、蒸发器，冷凝器、控制系统、过滤器等所有部件和消耗品，含全年的预防性保养），评分范围：0.5、0.4、0.3、0.2、0.1、0。报价需加盖制造商公章。

报价明显低于正常成本且没有提供详细说明证明可以保证服务质量的，视为不合理报价，得0分。未提供报价得0分。
	0.5
	主观分

	6.2
	保养成本：提供保修期满后，年预防性保养价格（含常规维保，每月巡检保养，润滑油、过滤器、制冷剂等所有消耗性材料费用，不含维修配件），评分范围：0.5、0.4、0.3、0.2、0.1、0。报价需加盖制造商公章。

报价明显低于正常年预防性保养成本且没有提供详细说明证明可以保证服务质量的，视为报价不合理，得0分。未提供报价得0分。
	0.5
	主观分

	6.3
	单次故障维修成本（如未购买年全保修合同）：供应商提供保修期满后设备配件价格和维修服务费等费用，按照招标文件售后服务承诺书模板响应，评委根据售后服务承诺书中响应的维修成本报价给分，评分范围：0.5、0.4、0.3、0.2、0.1、0。报价需加盖制造商公章。

维修配件报价缺漏项较多的视为维修报价不合理，报价明显低于正常成本价且没有提供详细说明证明可以保证服务质量的也视为报价不合理，得0分。未提供报价得0分。
	0.5
	主观分

	7
	项目吊装及施工安装方案：根据投标人提供的针对本项目拟定的吊装及施工安装方案科学性、合理性评议，评分范围：2、1.5、1、0.5、0分。
	2
	主观分

	8
	售后服务能力：根据包括但不限于服务响应时间、技术培训方案、定期巡检、故障解决方案、技术服务人员情况、备品备件储备情况等进行综合评议，评分范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分。
	3
	主观分

	9
	环境标志产品评审：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。
	0.5
	客观分

	10
	价格分权重为30%，即满分为30分。价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×30%；
	30
	价格分


1、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予  10 % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予  4%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

六、排序与推荐

1、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评标委员会按排列顺序推荐中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标委员会按排列顺序推荐中标候选人，并编写评标报告。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

3、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票表决决定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会投票表决的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5、中标候选人数量见投标人须知前附表。
七、其他

1、信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

（2）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，其投标无效。

（3）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录

2、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。
第五章  采购合同

主合同格式模板
买方：温州医科大学附属第一医院
卖方：
根据            (招标公司)  招标结果（项目名称：      采购编号：     ），就买方向卖方采购的货物及服务内容达成以下合同细则：
一、货物、服务内容
	序号
	货物名称
	型号
	制造商
	    单价
（人民币元）
	数量
	金额
（人民币元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	


二、合同总金额:人民币            （大写）元整（¥              ）。
买方根据实际需求进行采购，对采购量不做承诺，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，总采购金额不得超过合同总金额。
三、合同期： 
四、特别约定
五、合同生效及其他
1、本合同一式二份，买卖双方各持一份，具有同等法律效力。
2、合同附件是本主合同不可分割的组成部分，与本主合同不一致的，以本主合同为准。合同和合同附件未涉及的条款，按照投标文件及招标文件执行。
六、合同签订日期：     年    月    日。
七、合同附件
附件1：合同通用条款；
附件2: 货物配置清单；
附件3：售后服务承诺书；
	买方：温州医科大学附属第一医院
（公章）
	卖方： 
（公章）

	签字代表人签字：

	签字代表人签字：



附件1

合同通用条款
买方：温州医科大学附属第一医院
卖方：
本合同条款为通用条款，与主合同条款不一致的，以主合同条款为准。
合同价格
合同总价（或单价）为DDP 最终用户项目现场价，即包括运输、保险、进口环节税、报关提货、伴随服务（货物完成进口手续所涉及的所有相关服务）、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用。
保修期和售后服务
详见《售后服务承诺书》
付款方式
双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。如符合预付政策的，预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订后、验收前，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”，预付款保函的格式和内容符合《预付款保函示范文本》的要求。买方在收到“预付款保函”后，预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。
开票信息：名称：温州医科大学附属第一医院；纳税人识别号：12330000470005922L ；地址：温州市瓯海区南白象；电话：0577-55578072；开户银行：建行温州分行营业部；银行账号：33001623535050011522。
包装要求
卖方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵买方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
到货期及到货地点
1、到货期：一次性供货的，合同签订之日起1个月内；分批供货的，每次自接到医院发货通知后1个月内。
2、到货地点: 温州医科大学附属第一医院指定位置。
安装调试
1、安装地点：温州医科大学附属第一医院指定地点。
2、卖方须对买方现场进行查勘，如买方有需要的，卖方应书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。
3、安装调试周期：卖方应在到货之日起10日内完成安装调试，并投入试运行。
4、安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。
5、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。
6、卖方负责买方的机房布局设计，费用由卖方负责。
验收
1、货物验收标准
（1）卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。
（2）货物生产日期要求：货物生产日期（出厂日期）之日起六个月内。
（3）属强制计量器具的，卖方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由卖方承担。
（4）属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。
（5）货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。
2、其他验收标准
（1）卖方完成各项培训提供培训记录及资料，买方认为无需培训的除外。
（2）卖方向买方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告等资料。
（3）达到货物验收标准后无故障运行30天。
3、验收和程序
货物试运行满10个工作日后，买卖双方按照货物验收标准逐项核对、验证，如有必要，买方邀请国家认可的质量检测机构参加验收。达到货物验收标准后，且满足其他验收标准的，双方应在5个工作日内共同签署合同验收报告。
4、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担。
培训
1、操作应用培训：卖方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和应用培训（买方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及应用，并提供操作规程、培训记录。必要时提供操作教学视频，操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。
2、维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。
3、培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间。
技术资料及服务
1、卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。
2、数据恢复服务：买方数据出现不可挽回损失时，卖方根据买方提供的备份数据，帮助买方进行数据恢复。

3、卖方提供货物操作说明书及维保说明书各1份。
4、卖方提供货物操作规程。
保密条款
卖方对买方的数据进行严格保密，未经买方同意，卖方不得以任何方式把属于买方的数据信息等透露给任何第三方，应保护买方信息，不被黑客等非法手段获取和使用。
知识产权
卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件买方具有永久使用权。
产权担保
卖方保证所交付的所有货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
转包本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。
合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。
违约责任
1、由于卖方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。
2、由于卖方（或其委托公司等）的原因未按合同约定时限完成安装调试、投入试运行的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。违约款金额上限为合同总金额的10%。
3、由于卖方（或其委托公司等）的原因，在验收过程中或者在试运行过程中发现货物未达到货物验收标准的，买方应在自发现之日起30日内采取更换全部或部分货物、补齐相关功能、消除性能瑕疵等措施，使其达到合同约定的货物验收标准。逾期仍不能达到货物验收标准的，合同自动解除，卖方应向买方支付合同总金额的10%违约金；或将已安装试运行的货物供买方继续使用3个月。
4、卖方违反本合同保密条款的，应向买方支付违约金，违约金为合同总价的10%，违约金不足以弥补实际损失的，卖方应继续赔偿买方损失。
5、卖方涉及多项违约的，违约金应予累计。合同继续履行的，买方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）违约金；解除合同的，卖方须在解除合同之日起7个工作日内将违约金支付给买方。
6、解除合同时，买方已支付预付款的，卖方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给买方。逾期未返还的，买方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。
其他约定
合同执行期内，发现中标人或供应商有行贿犯罪的，即取消中标资格或解除采购合同。
法律适用及争议解决
本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向买方当地法院诉讼解决。
合同签订地：温州医科大学附属第一医院。
附件2
货物配置清单
附件3
售后服务承诺书
温州医科大学附属第一医院：
就贵方         项目（采购编号：     ）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自项目中标通知发出之日起生效。
	一、货物保修期自双方共同签署合同验收报告之日起，整套系统（除一次性耗材外所有部件）全免费现场保修期       年。保修期内要求如下：
1、货物保修期内，承诺人要确保货物正常运行，货物的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。
2、货物保修期内，因货物任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由承诺人承担。保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供货物维修、保养详细工作报告单。
3、保修期内故障日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，故障日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；故障日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过货物合同总金额。
4、项目含软件的，保修期内，卖方应提供7*24小时售后技术服务。软件故障要求30分钟内响应，必要时需提供现场服务，24小时彻底解决。

	5、项目含软件的的，保修期内卖方为本项目提供免费版本迭代、升级，知识库更新等，且免费接入相关系统。

	二、保修期后，在货物整个使用期内，承诺人应确保货物的正常使用。

（一）保修服务合同
1、承诺人提供保修期后的全部货物全保单年保修合同价格为：    元，该价格不得超过投标总价的5%，保修合同条款与保质期内条款一致。
2、医院若需购买单年或多年保修合同（带故障年保修），分别按单年或逐年支付合同款。双方对当期合同履约情况进行验收，验收合格后，结算合同款。
3、若接到医院签订保修合同通知后，承诺人应无条件签订保修合同；不按时签订保修合同的，在货物发生故障时，承诺人承担医院因货物故障导致的所有损失（按照每天货物采购合同金额0.5%赔偿,直至整套货物采购合同金额）。
（二）单次故障维修服务

	1、承诺人在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

	2、承诺人保证在该货物使用期内零配件的供应，零配件须符合或优于货物技术要求（含技术指标、功能、计量标准、安全性和保修期等）。

	3、货物维修所需的所有零配件及材料见附表。在货物使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。下表如有漏项，承诺人自愿承担漏项零配件的所有费用（低价值零配件除外，但低价值零配件单价累计总金额不高于1000元人民币）。
3.1、医院现已有同型号货物维修配件价格约定的，承诺人以不高于原约定价格提供。
3.2、医院现已有同品牌同类货物维修配件价格约定的，承诺人以不高于原约定价格提供。
4、零配件保修期不小于1年。零配件在保修期内发生故障的，须免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，零配件保修期自更换验收之日起延长1年。
5、单次故障维修服务费用（除维修配件外，含技术服务、人工、差旅等所有费用）不超过3000元人民币。
6、单次故障修复时间不长于5个工作日。否则须在5个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用货物。

	7、承诺方须无偿、实时提供货物设置、调试所需密码及权限。
8、由于硬盘损坏导致的系统、控制及应用软件的安装、调试、恢复服务由承诺人免费提供，硬盘价格不高于市场同类产品价格。
9、每次完成货物维修或保养后，须提供维修及保养的验收报告。
10、维修服务费和零配件费用在货物维修验收合格后，且在提供发票后30天内一次性支付。

	三、属于国家三包目录的货物，同时享受国家三包相关规定。如国家三包规定中的条款与本合同其他条款有不一致的，买方有权根据实际需求自行选择。

	四、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

	五、每次维修前保证将买方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用买方机房管理制度。

	六、违约责任：由于承诺人或其关联公司违约，造成买方损失的，由承诺人承担全部损失。

	七、承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、国内售后服务商分别加盖公章。


附表《维修零配件及材料清单》
	投标人：
	产品生产企业(进口设备为注册代理人)：

	（签字盖章）

	（签字盖章）



附表
《维修零配件及材料清单》
	序号
	备件号
	零配件英文名称
	零配件中文名称
	单价（人民币）

	1
	
	
	
	


附表A：保养报告
机组编号：                       机组位置：
	运行参数记录 1
	数据记录
	运行参数记录 2
	数据记录
	运行参数记录 
	数据记录

	压缩机运行时间 
	       H
	压缩机运行时间 
	       H
	温度设定
	        ℃

	机组状态
	
	机组状态
	
	系统状态
	制冷 /制热     

	压缩机工作电流 
	       A
	压缩机工作电流 
	       A
	水泵状态
	停机 /启动      

	高压压力 
	     bar
	高压压力 
	     bar
	出水温度
	        ℃

	低压压力 
	     bar
	低压压力 
	     bar
	环境温度
	        ℃

	排气温度
	      ℃
	排气温度
	      ℃
	输入电压
	      V

	入油温度
	    ℃
	入油温度
	    ℃
	风机运行数量
	       个

	盘管温度
	    ℃
	盘管温度
	    ℃
	机组载荷
	         %

	油位/油色
	
	油位/油色
	
	水流量保护
	

	油压差/油滤网压差
	
	油压差/油滤网压差
	
	加/减载控制
	

	压缩机绝缘值
	 ΜΩ
	压缩机绝缘值
	 ΜΩ
	故障报警内容自查表
	

	运行噪音
	      db
	运行噪音
	      db
	
	

	
	
	
	
	
	


月度保养检测项目
	         项   目
	正常
	异常
	         项   目
	正常
	异常

	检查各个传感器
	
	
	机组连接线紧固情况检查
	
	

	检查机组的冷媒充注情况
	
	
	机组检漏、检查密封性
	
	

	检查不正常的噪音声、振动及高温
	
	
	检查控制运行参数是否正常
	
	

	检查各阀门状态
	
	
	检查故障记录情况
	
	

	检查接线端子状态     
	
	
	检查冷凝风机故障情况
	
	

	检查各电磁阀的功能
	
	
	检查机组加、减载荷情况
	
	

	检查机组热交换效果、水流开关灵敏度
	
	
	
	
	

	检查机油加热器工作情况
	
	
	
	
	

	检查其他油路系统工作情况
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


年度保养检测项目
	         项   目
	正常
	异常
	         项   目
	正常
	异常

	更换冷冻油
	
	
	检查机组外观，必要进行修补
	
	

	更换干燥过滤器
	
	
	检查机组支架，进行防腐处理
	
	

	更换油过滤芯
	
	
	检查机组保温层，必要进行修补
	
	

	压缩机启动接触器及触点检查
	
	
	
	
	

	故障报警模拟检测
	
	
	
	
	


	工作总结及建议（月度/年度）：

	院方意见：


保 养 人：                                    
保养时间：
附件
预付款保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
              （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           项目（以下简称“本项目”，采购编号：       ）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后     日止，最迟不超过开立之日起1年，即    年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国  温州市瓯海区   。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

    开立时间：      年      月        日
第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式
电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

采购单位：

代理机构：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式 

                                                    正本/副本
资格证明/商务技术/报价文件

项目名称： 

     项目编号： 

采购单位：

代理机构：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日
3.资格证明文件目录：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议（如有）；

（4）分包协议（如有）。

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函
致：                  ：
                  （投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签名：                          日 期：          
5.联合体协议

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。









联合体成员名称（电子签名/公章）：









联合体成员名称（电子签名/公章）：









……









日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。
6.分包协议

分 包 协 议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标投标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。 

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包投标人1名称），（分包投标人1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包投标人中小企业合同份额

1、（分包投标人X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法









投标人名称（电子签名/公章）：









分包投标人名称（电子签名/公章）：









……








日期：  年  月   日

7.商务技术文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标人的简介、营业执照；
（3）投标货物一览表（格式见第六章）；

（4）《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）；

（5）采购要求响应表（格式见第六章）；

（6）投标产品整体质量的可靠性说明和证明材料；
（7）投标产品业绩清单及证明文件（清单格式见第六章）；

（8）设备配置清单（格式见第六章）；
（9）安装材料清单：提供施工所用镀锌钢管、保温材料、过滤器、软接、电缆、水流量计、电动压差旁通阀、阀门等安装材料（清单格式见第六章）

（10）维修成本：年全保修价格，保养成本，单次故障维修成本（如未购买年全保修合同）等（售后服务承诺书格式见第五章）；

（11）项目吊装及施工安装方案；

（12）售后服务能力：根据包括但不限于服务响应时间、技术培训方案、定期巡检、故障解决方案、技术服务人员情况、备品备件储备情况等；

（13）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

▲（14）节能产品的相关证明材料：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书（投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的）

（15）环境标志产品的相关证明材料：国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的）

（16）招标文件要求提供及投标人认为需要提供的其他文件。
8.投标函格式

投 标 函

致：          ：
根据贵方                             项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：                  ），                             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。
我公司声明：
1、我公司已详细审查了全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、投标有效期自开标日起 ______个日。

3、我公司承诺除采购要求响应表列出的偏离外，响应招标文件的全部要求。

4、我公司对投标文件中材料的真实性、合法性负责。如中标，积极配合采购人、

采购代理机构复核投标文件中的资料。
5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我公司将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

7、我公司同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                           邮编：__________   
电话：______________                 传真：______________
投标人名称：__________（电子签名）_________
开户银行：                         银行帐号：                     
日期：_____年___月___日

9.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（电子签名）：　        

日期：　     年　  月　  日    

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

10.投标货物响应一览表

投标货物响应一览表

招标编号：                 项目名称：              

	序号
	名称
	数量
	制造商\产地
	规格型号
	保修期
	交货期

	1
	二管制风冷螺杆热泵机组
	1套
	
	
	
	


投标人名称（电子签名）：

日期：    年   月   日
11.采购要求响应表格式

采购要求响应表
招标编号：                 项目名称：                        
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	技术要求响应（投标人按第三章内容逐条响应）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	商务条款响应（含技术要求以外的所有要求）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.投标人应根据招标文件第三章内容逐条响应，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。
投标人名称（电子签名）：                    日 期：          
12.设备配置清单格式
设备配置清单
招标编号：                 项目名称：                        
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（电子签名）：                   日 期：          
13.安装材料清单格式
安装材料清单
招标编号：                 项目名称：                        
	序号
	安装材料名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	主要技术规格性能
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（电子签名）：                  日 期：          
售后服务报价格式

售后服务报价
招标编号：                 项目名称：                        
1、提供保修期满后，全套设备（含压缩机、蒸发器，冷凝器、控制系统、过滤器等所有部件和消耗品，含全年的预防性保养）年全保修价格，即        元/年（不包括在投标总价中，不得超过投标总价的5%）。

2、提供保修期满后，年预防性保养服务（常规维保，每月巡检保养，润滑油、过滤器、制冷剂等所有消耗性材料费用，不含维修配件）价格，即         元/年（不包括在投标总价中，不得超过投标总价的2.5%），在设备使用期间年保养合同价格不高于此价格；保养合同条款与保质期内条款、保质期内预防性保养服务和违约条款一致，零配件更换费用另算。

	投标人：
	制造商：

	（签字盖章）

	（签字盖章）



投标产品业绩清单

投标产品业绩清单
招标编号：                   项目名称：                        
	序号
	采购单位
	采购内容
	证明材料
	合同签订日期

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


附：合同原件扫描件并加盖电子签章。
投标人名称（电子签名）：                          日 期：          

16.项目团队人员一览表格式
项目团队人员一览表
招标编号：             项目名称：                        
	姓名
	职务
	专业技术证书
	证书编号、有效期
	参加本单位工作时间

	
	
	1、
2、
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。需同时提供证书原件扫描件及投标人近3个月内任一个月为其缴纳社保的证明
投标人名称（电子签名）：                          日 期：          
17.采购合同承诺格式

采购合同承诺
声明：本公司在此郑重承诺，完全响应采购文件《第五章 采购合同模板》的要求，如本项目成交，同意按《第五章 采购合同模板》要求，与采购人签定供货合同。
法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

日期：    年    月    日
▲注：未提供《采购合同承诺》或不同意按《第五章 采购合同模板》的要求签订合同的，投标无效！
18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书
致浙江省国际技术设备招标有限公司：
我公司已认真阅读了温州医科大学附属第一医院二管制风冷螺杆热泵机组项目招标文件（项目编号：330000253210260000429-0625-26215105（重招））并在此承诺：
如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。
承诺方（投标人）法定名称：         （签章）          
承诺方（投标人）法定地址：                           
联系电话：                  联系传真：               

承诺日期：_____年___月___日
19.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；
（4）中小企业声明函（格式见第六章）；
（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；
（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。
20.开标一览表

开标一览表
招标编号：             项目名称：                        
	序号
	投标人名称
	投标价
	备注（如果有）

	1
	
	小写：
大写：
	


特别提醒：本项目为电子招投标，请确保政采云系统投标信息与报价文件中开标一览表内容一致！
投标人名称（签章）：
日期：    年   月   日

21.投标报价明细表格式

投标报价明细表
项目编号：                      项目名称：                     

	序号
	名称
	数量
	单位
	制造商
	单价（元/单位）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	投标价
	


投标人请务必认真填写单价及计算总价。
投标人名称（电子签名）：                         日 期：          

22.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加温州医科大学附属第一医院的二管制风冷螺杆热泵机组采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.二管制风冷螺杆热泵机组，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
23.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（电子签名）：                          日 期：          
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





PAGE  

