附件：

| 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- |
| 监护仪（含工作站）：3、★支持同步监护设备的病人基本信息、就诊信息、病情信息；支持病人登记、转移病人、解除病人、病人详情、监护回顾；支持病人详情、监护回顾功能；支持导出病人所有信息；包括手动登记、ADT导入、HIS登记、扫码登记 ； | 监护仪（含工作站）：3、★支持同步监护设备的病人基本信息、就诊信息、病情信息；支持病人登记、转移病人、解除病人、病人详情、监护回顾；支持病人详情、监护回顾功能；支持导出病人所有信息； |
| 监护仪（含工作站）：9、★趋势表支持提供全参数≥240小时的趋势表数据，数据分辨率≥5秒；趋势图支持提供全参数≥240小时的趋势图数据，数据分辨率≥5秒；波形数据支持提供≥240小时的波形数据 ； | 监护仪（含工作站）：9、★趋势表支持提供全参数≥240小时的趋势表数据；趋势图支持提供全参数≥240小时的趋势图数据；波形数据支持提供≥240小时的波形数据； |
| 监护仪（含工作站）：10、★事件回顾支持提供≥2800条事件，所有报警发生时刻参数和报警≥30秒波形；NIBP测量支持提供≥2800条NIBP测量结果；ST回顾支持提供≥240小时的ST片段数据；12导分析数据回顾支持提供≥680条12导分析结果，每个分析结果保存12导分析波形；呼吸氧合回顾‌（仅适用于新生儿患者）支持提供≥48小时的呼吸氧合曲线；C.O.回顾支持提供≥680条C.O.测量结果 ； | 监护仪（含工作站）：10、★事件回顾支持提供≥720条事件；NIBP测量支持提供≥2000条NIBP测量结果；ST回顾支持提供≥240小时的ST片段数据；12导分析数据回顾支持提供≥680条12导分析结果； |
| 监护仪（含工作站）：14、★数据存储支持应用模式下支持≥30天病人回顾数据存储，服务器模式下支持≥180天病人回顾数据存储，数据存储分辨率≥5秒；打印报告‌支持与外置打印机连接打印报告；移动端支持开机自检、床位信息展示、监护详情查看、报警信息回顾、趋势表/图回顾 ； | 监护仪（含工作站）：14、★数据存储支持应用模式下支持≥240小时病人回顾数据存储，打印报告‌支持与外置打印机连接打印报告；移动端支持开机自检、床位信息展示、监护详情查看、报警信息回顾、趋势表/图回顾； |
| 监护仪（含工作站）：15、★系统支持最大并发用户数≥180，单个采集服务最多≥180床设备，应用模式部署下单个屏幕最多支持接入≥35床病人 ； | 监护仪（含工作站）：15、★系统支持最大并发用户数≥120，单个采集服务最多≥100床设备，应用模式部署下单个屏幕最多支持接入≥28床病人； |
| 监护仪（含工作站）：4、★可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、双通道有创压等参数；可升级ETCO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块 ； | 监护仪（含工作站）：4、★可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、双通道有创压等参数；可升级ETCO2、C.O.、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度等参数模块； |
| 监护仪（含工作站）：7、具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV，系统噪声≤25μv ； | 监护仪（含工作站）：7、具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV； |
| 监护仪（含工作站）：13、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV ; | 监护仪（含工作站）：13、具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血; |
| 监护仪（含工作站）：16、具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、PAWP、EWS、单血氧界面等 ； | 监护仪（含工作站）：16、具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导、麻醉深度、EWS、单血氧界面等； |
| 监护仪（含工作站）：20、可支持≥220小时趋势图/表、≥2800组NIBP列表、≥1800组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾 ； | 监护仪（含工作站）：20、可支持≥200小时趋势图/表、≥2600组NIBP列表、≥1600组报警事件、≥36小时全息波形、≥36小时心律失常数据的存储和回顾； |