
竞争性磋商文件
	采购编号：
	JY分散磋商2026-24   

	项目名称：
	缙云县水雨情遥测系统及水文测站运行维护项目（2026年4月——2029年3月） 

	采 购 人：
	缙云县水利局

	
	

	采购代理机构：
	丽水云辉项目管理有限公司

	地       址 ：
	缙云县七里乡九州新时代4幢205室

	
	

	2026年4月


目录
3第一章 竞争性磋商公告


5第二章 采购需求


第三章 供应商须知
30
第四章 合同格式
49
第五章 响应文件格式
54
第六章 磋商评审办法及评分标准
78


第一章 竞争性磋商公告

	项目概况:

缙云县水雨情遥测系统及水文测站运行维护项目（2026年4月——2029年3月） 的潜在供应商应在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/jyweb/）获取（下载）采购文件，并于2026年4月30日14：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。 


一、项目基本情况

采购编号：JY分散磋商2026-24                    

项目名称：缙云县水雨情遥测系统及水文测站运行维护项目（2026年4月——2029年3月）
采购方式：竞争性磋商 

预算金额（元）：3800000.00

最高限价（元）：3800000.00        

采购需求

标项一

标项名称：缙云县水雨情遥测系统及水文测站运行维护项目（2026年4月——2029年3月）
数量：不限 

单位：项 

简要规格描述：详见磋商文件 

合同履约期限：详见磋商文件

本项目（否）接受联合体投标。  

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目否专门面向中小企业采购；本项目预留部分份额专门面向中小企业采购项目。预算金额的40%以上内容由中小企业承接，其中该部分金额的70%以上内容由小微企业承接。
3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2026年4月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/jyweb/）公告附件。

3.方式：供应商在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）登录政采云平台进入“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取竞争性磋商文件。

4.售价（元）：0 

四、响应文件提交（上传） 

1.截止时间：2026年4月30日14：00（北京时间）

2.地点（网址）：本项目实行电子招投标，供应商须在响应文件截止时间前，前往政采云平台上传电子投标文件，无需到达现场提交响应文件。 

3.开标时间：2026年4月30日14：00（北京时间）

4.开标地点（网址）：缙云县公共资源交易中心（缙云县五云街道新区黄龙路广电大楼六楼）。
五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜 

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：无  

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息

名  称：缙云县水利局  

地  址：浙江省丽水市缙云县五云街道和泰城17号楼9楼

联系人：朱先生
联系电话：0578-3013523
质疑联系人：潘先生
质疑联系方式：0578-3013527  
采购代理机构信息

名  称：丽水云辉项目管理有限公司 

地  址：缙云县七里乡九州新时代4幢205室
联系人：王杜姝

联系电话：0578-3705211

质疑联系人：张泽尹
质疑联系方式：0578-3705211

同级政府采购监督管理部门

名  称：缙云县财政局政府采购监管科

地  址：缙云县财政大楼7楼

联系人：朱航
监督投诉电话：0578-3318985
传真：0578-3318985
第二章 采购需求
一、项目概况

为确保缙云县水雨情遥测系统、水文测站正常运行，切实提升水雨情监测预警、防御能力。依据《浙江省水利厅关于印发向社会力量购买水利工程运行管理服务意见的通知》(浙水法[2016]4号)、《缙云县人民政府关于转发丽水市2016年政府集中采购目录及标准的通知》(缙政办发[2016]20号)，缙云县水利局决定对水雨情遥测系统及水文测站运行维护工作向社会力量购买服务，由专业单位承担服务期内维修养护工作及相关设施设备的修复工作。此次运行维护项目主要涉及两部分内容：水雨情遥测系统运维和水文测站运维，项目共有193个水文监测站点，其中：雨量站45个，河道水位站44个，水库水位站85个，地下水水位站1个，流量站10个（3个水文站、7个专用自动流量站），山洪声光电8个（详见清单）。

二、水文测站运行及水雨情遥测系统维护内容

2.1水文测站基本情况

缙云水文站位于缙云县五云街道船埠头村，东经120°05′52.45″，北纬28°39′34.70″，该站于2015年10月开建，2016年3月建成并投入使用，属于国家基本水文站，该站属于瓯江水系好溪中上游的控制站，水文站测验断面以上集水面积650km2，河流长度76km，流域平均高度451m,它主要承担着好溪的中小河流治理，防汛抗旱，水资源开发利用及水利工程的兴建系统地收集水文资料，提供水文服务，主要测验项目有降水、水位、流量。该站主要配备JDZ05遥测雨量计、WFH-2型遥测水位计、YR4000遥测终端、V-ADCP多普勒流速仪等水文测验设备。

舒洪水文站，位于缙云县舒洪镇舒洪村，该站于2015年9月开建，2016年1月建成并投入使用，属于中小河流站，该站属于瓯江水系贞溪上的控制站，水文站测验断面以上流域面积117km2，东经120°09′37.63″，北纬28°38′34.95″，它承担着贞溪河的中小河流治理，防汛抗旱，水资源开发利用及水工程的兴建，系统地收集水文资料，提供水文服务，主要测验项目有降水、水位、流量。该站主要配备JDZ05遥测雨量计、WFH-2型遥测水位计、YR4000遥测终端、H-ADCP多普勒流速剖面仪、双轨在线雷达测流系统等水文测验设备。

东方水文站，位于东方镇新深渡村，该站于2023年10月投入试运行，属于中小河流站，该站属于好溪上游的控制站。水文监测设施建设:自动缆道系统1套、自动蒸发系统1套、自动泥沙监测系统1处、自动墒情监测站1处、双轨在线雷达测流系统1处、自动降雨观测设施1套、浮子式水位站1处、雷达水位站1处。
2.2水文测站运行维护要求
缙云水文站、舒洪水文站、东方水文站测验方案包括降水量遥测设施运行、水位观测设施运行、H-ADCP、V-ADCP、双轨缆道等自动测流设施运行等测验，运行期间，需要维护人员依据配置维护中所列出的注意事项进行管理。

2.2.1降水量测验

1)按设备提供方要求实时检查运行情况是否正常。

2)雨量观测应按《降水量观测规范》(SL21-2015)等有关标准的规定执行。

3)符合《水文自动测报系统技术规范》(GB/T41368-2022)。

4)每天需要检查遥测设施运行情况，发现雨量遥测故障：汛期、非汛期都要12小时内完成故障排除工作。

2.2.2水位测验

1)实时检查设备是否正常运行。

2)遥测水位计一般应现场与水尺校测，三个水文站每天8时观测一次，水位变化较大时，应根据水位变化情况适当增加校测次数，发现水位变化异常时，应及时校测。

3)遥测水位设施维护应符合《水文自动测报系统技术规范》(GB/T41368-2022)。

4)水位观测其他要求应按《水位观测标准》(GB/T50138-2010)等有关标准的规定执行。
2.2.3流量测验

1)舒洪水文站主要测流设施是在水位台安装的一套固定式HADCP多普勒自动测流设施和双轨在线雷达测流系统，该站的断面平均流速、断面流量率定工作主要依靠舒洪二桥断面布设的电波流速仪(雷达枪)、普通流速仪及走航ADCP法测流率定，同时可利用舒洪二桥下游麻街堰堰坝设施，进行堰流系数分析，作为推流补充分析。测次分布中、低、高水30次，测次及测次分布需满足防汛要求。每次流量测验完成后，打印并记录流量测验成果表，对测量成果进行归档整理。

2)缙云水文站主要测流设施位于水位台安装的一套固定式V-ADCP多普勒自动测流设施，该站的断面平均流速、断面流量率定工作主要依靠船埠头大桥断面布设的电波流速仪(雷达枪)、普通流速仪及走航式ADCP法测流率定，低水位时可采用船埠头丁步桥断面开展流速仪法或走航式ADCP测流率定。当水位低于145.6m时，宜采用丁步桥断面利用走航式ADCP或流速仪法测流，当水位高于145.6m时，宜采用走航式ADCP。测次30次分布至中、低、高水，测次及测次分布需满足全年定线推流和代表流速系数率定要求。每次流量测验完成后，打印并记录流量测验成果表，对测量成果进行归档整理。

3)东方水文站主要测流设施安装了一套双轨在线雷达测流系统和自动缆道系统，在低水主要用自动缆道流速仪进行测验，中高水使用双轨雷达进行测验，其中双轨雷达断面平均流速、断面流量率定工作主要依靠自动缆道流速仪及走航式ADCP法测流率定。测次30次分布至中、低、高水，测次及测次分布需满足全年定线推流和代表流速系数率定要求。每次流量测验完成后，打印并记录流量测验成果表，对测量成果进行归档整理。

①电波流速仪(雷达枪)、普通流速仪法测流应参照《河流流量测验规范》(GB50179-2015)规定施测。

②雷达枪及普通流速仪法测流应按《河流流量测验规范》(GB50179-2015)规定布设合理的测流断面，每年汛前、汛后进行大断面测量，河床冲淤变化较大时应适当增加大断面施测次数。

③单次流量测验的随机不确定度应不超过20%，系统误差应不超3%。

④水情变化急剧情况下，可适当缩短测点测速历时，但不得少于20秒；采用走航式ADCP测流，不得少于1个测回。

⑤采用电波流速仪测流，应根据不同水位级实测的垂线平均流速确定水面流速系数，或采用走航式ADCP法实测流量确定流量系数。

⑥走航式ADCP测流按《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2006)标准执行。

4)上东岸交接断面、壶镇流量站、大洋水库入库站、大洋水库库下站、雅宅流量站、上陆流量站等在服务期内有效测验次数不少于5次，并且分布中低高水，符合比测率定的校测要求；此外大断面每年汛前各测量一次，受大洪水或人类活动影响时及时校测。
2.2.4水位流量关系曲线的建立

1)建站初期无实测流量资料时，可借用水面(或河底)比降、经验糙率系数及水位面积关系曲线，采用曼宁公式计算断面流量，建立水位流量关系曲线。

2)当有10次以上的实测流量成果，应建立实测水位流量关系曲线，系统误差不超3%、置信水平为95%的随机不确定度不超20%，可定为单一线。

3)采用水工建筑物测流的水文站，水利因素与流量或流量系数的关系点据呈密集带状，可定一条或一簇关系曲线。

2.2.5 HADCP流量率定分析

按《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2006)要求提交《声学多普勒流量测验比测分析报告》。

根据《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2006)1.0.4条：采用声学多普勒流速仪进行测验的水文站，应通过比测试验分析，并经流域机构或省级水文管理部门审查批准后方可投入使用。

《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2006)第5.2.2条：流量测验相关关系的建立与使用应符合下列规定：

1)相关关系的建立应以仪器实测流速和实测断面平均流速为依据。

2)断面平均流速可用流速仪精测法或走航式声学多普勒流速仪测量。

3)应收集不同水位级的关系率定资料，分析各种情况下相关关系。

4)水流条件关系率定的样本数应不小于30次。

5)定线精度指标应符合《水文资料整编规范》(SL/T247—2020)

的要求。

6)选取相关关系最优的关系线推算流量。

因此，舒洪水文站流量测验30测次，本方案拟取30次，按不同水位级、不同流速进行比测，也即比测过程应包括汛期和非汛期。比测可采用走航式ADCP或流速仪精测法，误差应小于5％。

《声学多普勒流量测验规范》(SL337-2006)第2.2.5条：横向流量测验应符合下列技术规定：

1)横向流量测验时，声学多普勒流速仪的安装位置应通过试验优化确定，优化关系曲线或模型宜满足整编精度要求。

2)应适当安排水道断面的测量次数，以减少借用断面带来的误差。

2.2.6 H-ADCP和V-ADCP维护保养

1)定期清洗主机，汛前、汛后进行清洗一次。ADCP主机微生物生长在换能器的表面并不会影响流速的测量，但是，这些微生物会减弱声波的信号强度，会减少H-ADCP的有效测量范围。ADCP换能器表面会有可能被贝壳类和藻类等生物附着，影响仪器的回波信号强度，定期清洁H-ADCP换能器的表面还是非常重要和有必要的。使用非金属的刷子小心清理。处理换能器表面的贝类，可以使用食用食醋，将食醋倒在毛巾上，然后使用毛巾擦拭换能器表面，直至污物消除。

2)ADCP测量区域水草清理，在一些水深相对较浅的断面，水草生长较多，导致仪器无法测量到有效的数据。需定期清理，仪器测量测流范围的水草。

3)及时清理HADCP支架上的漂浮物等，避免堆积影响数据。

4)定期对太阳能板清洗。ADCP站点相对水雨情站点功率较大，大部分采用太阳能供电方式，为保证电量充足，对太阳能板清洗和遮挡物的清理非常重要。特别是一些扬尘较大和树木较多的站点。

5)日常对站点数据进行巡查，主要看仪器的安装角度是否发生较大的改变，从而可分析仪器是否受到外力撞击等。查看仪器的水深从而知道仪器是否露出水面，观查电池电压查看设备是否存在电量不足，巡查水位、流量、流速等合理性分析。

6)若已率定好的站点，每次实测流量进行对比分析，当发现数据偏差较大时，需分析其偏差原因，是否有垃圾或水草附着在主机上等。

7)如果出现故障，需要拆除仪器的时候，首先先把设备断电，然后再拆下仪器，安装备用机。如无备用机，仪器水下插头尽快不要泡在水中。特别注意:仪器拆除后，一定要断开电源，否则水下插头会发生电解腐蚀。
2.2.7双轨在线雷达测流系统维护保养

1)定期检查两岸支柱或安装支架固定点的牢固性，汛前、汛后各一次安排全面检查。

2)定期检查行车机动轮和钢丝绳的磨损，如发现磨损严重向水利局汇报，安排更换。

3)两根钢丝绳的垂度变化或出现不平衡的情况，需要及时进行收紧钢丝绳进行调整。

4)行车充电桩接触面进行检查，发现氧化或解除不良，及时进行处理。

5)确保行车测速探头表面干净，及时清理蛛网，避免影响测速回波信号。

6)系统的供电系统检查，如采用太阳能板供电，为保证电量充足，对太阳能板清洗和遮挡物的清理。采用市电方式，检查供电线路是否破损，是否存在漏电的风险等。

7)系统的防雷接地检查，接地电阻应小于10Ω，汛前、汛后进行测量，如不达标需要重新对接地装置处理。

2.2.8缆道保养维护

1)主索，循环索，起重索的维修保养。主索每年擦油维护一次，并调整主索垂度，修改参数，循环索，起重索每年不少于2次，经常入水部分，适当增加擦油次数，防止生锈，其它运行的钢丝绳每年不少于2次。绳索与锚定接头部分，每年至少检查一次，并涂油加以保护。锚杆与花兰螺丝连接处，应高出地面，防止积水，缆索与锚杆连接处应加大型衬圈，采用混凝土浇筑的桩锚，绕绳应整齐不可挤压，并配用足够的钢丝夹头，夹头的松紧以压扁索径的1/3左右为标准。

2)支柱，锚碇的养护维修。支柱（钢架）是承重的支撑点，每年汛前应全面检查一次，凡是有拉线的支架，其水平荷载都是用拉线来平衡的，因此必须经常检查，调节拉线的松紧度，保证处于拉紧状态，使支架在各方面拉力均衡，每年应检查2次，洪水期应检查1次。采用钢支架者，应每隔1—2年进行除锈涮漆养护。应定期检查支架基础有无沉降，架柱有无位移，连接螺旋有无松动等，如不符合要求，应及时维修。定期检查锚碇有无位移，附近土壤有无裂纹，崩塌现象，周围有无积水。

3)转（导）向滑轮，运载行车，绞车的维护保养。经常检查各导向滑轮，游轮，行车等运行情况，发现运转不正常时，应及时维修。各滑轮中的轴承要定期检查，保持油润，如有毁坏，及时更换，杜绝钢丝绳在滑轮上滑动，擦边，跳槽现象，如遇此类情况，应及时排除。

经常检查绞车运行情况，保持绞车轴承转动部件油润及表面清洁，避免超负荷运行，如发现不正常情况，应停车检修。为保证测验工作正常进行，每年汛前应检修1次。

4)信号装置的维护。铅鱼信号装置，经常检查密封圈是否正常，发现老化及时进行更换，避免漏水导致信号装置损坏。三种信号水面、流速、河底信号，接收是否稳定，出现触发不灵敏和漏信号等问题，及时检查线路是否接触不良。距离信号装置，分别有水平、垂直距离信号，经常检查信号是否接收正常。

5)系统的供电系统检查。检查供电线路是否破损，是否存在漏电的风险等。

6)系统的防雷接地检查，接地电阻应小于10Ω，汛前、汛后进行测量，如不达标需要重新对接地装置处理。
2.2.9自动泥沙监测系统维护保养

1)定期检查水下支架稳固，汛前、汛后各一次安排全面检查。

2)定期清洗主机，每月进行一次。洪水过后需马上进行检查清洗。由于自动测沙采用光学原理，主机探头存在污垢，会直接影响数据结果。

3)及时清理安装支架上的漂浮物等，避免堆积影响数据。
2.2.10水面蒸发维护保养

1)经常检查蒸发器的埋设情况，发现蒸发器下沉倾斜、水情位置不准、防坍墙破坏等情况时，应立即修整。

2)经常检查蒸发皿是否完好，有无裂痕或口缘变形，发现问题及时修理。

3)经常保持皿体和传感器洁净，及时清理水面上异物和树叶，每季度用洗涤剂彻底洗刷一次。

4)每年至少对仪器进行一次渗漏检查。如由渗漏现象，应立即更换备用蒸发器，并查明或分析开始渗漏时期。

5)要特别注意保护测针座不受碰撞和挤压。如发现测针座遭碰撞挤压时，应在记载簿中注明日期和变动程度。测针每次使用后应用布擦干放入盒内。

6)观测场草木需要及时修剪。保证蒸发器口缘高出地面30.0cm，器口高差应小于0.2cm。周围必须空旷平坦，以保证气流畅通。观测场附近树木生长造成的遮挡率不应大于10%。

2.2.11墒情维护保养

1)由于墒情传感器埋在土壤中，在下雨的过程中观查土壤含水量是否从小到大过程变化，来判断传感器是否工作正常。确保土壤墒情监测系统中的探针、传感器、电源等各个部件都处于正常工作状态。如果发现有异常情况，应及时进行修理或更换设备。

2)系统的供电系统检查，一般采用太阳能板供电，为保证电量充足，对太阳能板清洗和遮挡物的清理。

2.2.12资料整编

1)协助水利局完成各站点水位、流量、雨量资料整编工作，参照《水文资料整编规范》SL/T247-2020。

2)降水量、水位、流量等原始监测数据应进行合理性检查和处理。

3)要求提供全年《逐日平均水位表》、《逐日降水量表》、《实测大断面成果表》、《实测流量成果表》、《逐日日平均流量表》、《流量资料整编说明表》、《流量检验计算表》、《水位流量曲线关系表》、《水位-流量、水位-面积、水位-流速关系总图》并进行单站合理性检查及每年不少于5场洪水《洪水水文要素（时间、水位、流量）》摘录表。

4)完成缙云水文站、舒洪水文站、东方水文站2026、2027、2028年水位流量定线，并提供2029年水位流量定线的相关材料。

2.2.13专用自动流量站校测

依据“浙江省水文管理中心关于印发《浙江省专用水文站流量自动监测设备比测率定技术指导书(试行)》的通知”规范要求，对杨桥头、上东岸、壶镇、上陆、小井、雅宅、大洋入库、大洋出库等8个专用流量自动监测站开展数据校测工作。每个测站流量每年测验校核次数不少于5次，低水中水高水至少各一次。如当年无高水情况，则用中水测次代替。

2.2.14流速仪的校测检定

中标方须每年将三台流速仪送至有检定能力的厂家进行流速校测检定，检定完成后提供检定证书。
2.3测站任务
表2-1缙云水文站测验任务

	测验项目
	观测项目
	任务要求
	备注

	测站考证
	√
	公历逢0或逢5年份及发生其他较大变动情况时，按《SL 742-2017 水文测站考证技术规范》规定做好考证。
	

	水尺零高测量
	√
	每年汛前汛后各测量一次，受大洪水或人类活动影响时及时校测。
	

	大断面测量
	√
	汛前汛后对大断面进行施测，受大洪水或人类活动影响时及时校测，当年实测大断面应有一次测至历年最高洪水位以上0.5-1.0m，漫滩较远的应测至最高洪水位边界，有堤防的测至堤防背河侧地面上。
	

	水准点校测测量
	√
	每年对校核水准点进行1次校核，公历逢0逢5年份对基本水准点进行校核。发生变动时应及时校测。
	

	降水量
	√
	全年遥测，定期维护，确保资料准确、完整。
	

	水位
	√
	全年遥测，每日8时人工校测，确保遥测系统运行正常。
	

	流量
	√
	采用V-ADCP推流：率定测次不少于30次，两次测流间隔时间不超过30天，测次分布高、中、低水，满足全年定线推流和代表流速系数率定要求。
	


表2-2舒洪水文站测验任务

	测验项目
	观测项目
	任务要求
	备注

	测站考证
	√
	公历逢0或逢5年份及发生其他较大变动情况时，按《SL 742-2017 水文测站考证技术规范》规定做好考证。
	

	水尺零高测量
	√
	每年汛前汛后各测量一次，受大洪水或人类活动影响时及时校测。
	

	大断面测量
	√
	汛前汛后对大断面进行施测，受大洪水或人类活动影响时及时校测，当年实测大断面应有一次测至历年最高洪水位以上0.5-1.0m，漫滩较远的应测至最高洪水位边界，有堤防的测至堤防背河侧地面上。
	

	水准点校测测量
	√
	每年对校核水准点进行1次校核，公历逢0逢5年份对基本水准点进行校核。发生变动时应及时校测。
	

	水位
	√
	全年遥测，每日8时人工校测，确保遥测系统运行正常。
	

	流量
	√
	低中高水测次30次，测次及测次分布满足防汛要求。
	


表2-3东方水文站测验任务

	测验项目
	观测项目
	任务要求
	备注

	测站考证
	√
	公历逢0或逢5年份及发生其他较大变动情况时，按《SL 742-2017 水文测站考证技术规范》规定做好考证。
	

	水尺零高测量
	√
	每年汛前汛后各测量一次，受大洪水或人类活动影响时及时校测。
	

	大断面测量
	√
	汛前汛后对大断面进行施测，受大洪水或人类活动影响时及时校测，当年实测大断面应有一次测至历年最高洪水位以上0.5-1.0m，漫滩较远的应测至最高洪水位边界，有堤防的测至堤防背河侧地面上。
	

	水准点校测测量
	
	每年对校核水准点进行1次校核，公历逢0逢5年份对基本水准点进行校核。发生变动时应及时校测。
	

	降水量
	√
	全年遥测，定期维护，确保资料准确、完整。
	

	水位
	√
	全年遥测，每日8时人工校测，确保遥测系统运行正常。
	

	流量
	√
	低中高水测次30次，测次及测次分布高、中、低水，满足全年定线推流和代表流速系数率定要求。
	


注：及时提交水位、流量、考证、大断面测量、水准点校测等相关材料。

表2-4前村、岭后、壶镇、溶溪、后吴、新建、雪峰、大洋水库雨量站测验任务
	测验项目
	观测项目
	任务要求
	备注

	测站考证
	√
	公历逢0或逢5年份及发生其他较大变动情况时，按《SL 742-2017 水文测站考证技术规范》规定做好考证。
	

	降水量
	√
	服务期内遥测，定期维护，确保资料准确、完整。
	


表2-5壶镇地下水站测验任务
	测验项目
	观测项目
	任务要求
	备注

	测站考证
	√
	公历逢0或逢5年份及发生其他较大变动情况时，按《SL 742-2017 水文测站考证技术规范》规定做好考证。
	

	固定点高程测量
	√
	每年汛前汛后各测量一次，受大洪水或人类活动影响时及时校测。
	

	水准点校测测量
	√
	每年对校核水准点进行1次校核，公历逢0逢5年份对基本水准点进行校核。发生变动时应及时校测。
	

	水位
	√
	服务期内遥测，定期校测，确保遥测系统运行正常。
	


注：及时按规范要求提供测站考证、水准点校测等材料。

2.4设备运行维护要求

2.4.1站点维护时间要求

国家基本雨量站的设备，要求每月专业检查维护1次，特大暴雨过后，增加检查维护次数。在检查时如发现主、备设备之间或与周边邻站雨量偏差较大时，应及时查明原因并处理。每次检查维护必须做好检查维护记录并附有照片(包括把故障部件、性质、排除故障时间等记入运维台账和浙江省水文通信应用平台)。每年汛前、汛后和发现仪器异常时需进行注水试验。

其它遥测站点：运维单位中标后首次专业检查维护1次，汛后专业检查维护1次，次年汛前专业检查维护1次（3月底前完成全部遥测站站点汛前检查）。特大暴雨需增加检查维护次数。每年汛前应开展注水试验。平时需经常对主副设备或与周边邻站降水量进行对比，如偏差明显较大时，应及时查明原因并处理每次检查维护必须做好检查维护记录并附有照片(包括把故障部件、性质、排除故障时间等记入运维台账和浙江省水文通信应用平台)。

运行维护单位组织做好日常应急抢修工作，确保系统及设备可靠运行。

2.4.2站点故障修复时间要求

要求故障遥测站除土建损坏或不可抗力原因无法及时修复外，在故障发现后响应时间及处理时间要求具体如下表：

故障发生后响应及处理时间要求一览表

	
	响应时间
	处理时间

	
	Ⅰ、Ⅱ类
	其余站
	Ⅰ、Ⅱ类
	其余站

	非汛期
	1h
	1h
	24h
	24h

	汛期
	1h
	1h
	12h
	24h

	Ⅲ级以上应急响应
	1h
	1h
	6h
	12h


2.5水雨情遥测系统设备运行维护要求

2.5.1雨量维护

符合《水文基础设施及技术装备管理规范》(SL/T415-2019)、《降水量观测规范》(SL21-2015)、《浙江省水文测站运行管理规程》有关基础设施、技术装备、监测环境的检查维护要求，检查维护的主要内容包括观测场、雨量筒、雨量计、通信系统等，检查类型分常规检查、定期检查和特别检查。

	类别
	具体要求

	常规检查
	1、观察测站内外环境、标识标牌、草皮高度，及时清理妨碍观测的障碍物或影响观测人员安全的杂物，保持场内整洁卫生。发现有影响观测工作且无能力第一时间处理的，及时报告缙云县水利局。

2、雨量计、太阳能板、终端机外观是否破损、变形，保持清洁。蓄电池的寿命情况，确保4G通信网关是否保持正常。

3、雨量筒内壁是否光滑，无砂眼、毛刺、碰伤、镀层脱皮、渗漏等现象。

4、雨量计漏斗背面有无蜘蛛、虫子、树叶，保持滤网整洁。

5、实行“无人值守、有人看管”的雨量站，应检查储水瓶、输水管、接口等是否完好，发现有漏、渗等情况须及时处理并报告缙云县水利局。

	定期检查
	1、对观测场防护设施(门、锁、栅栏等)如损毁，应及时处理。

2、线路安装时进行套管保护，室内走线时最好只在水平和垂直二个方向进行。

3、雨量器的器身是否稳定，平台是否水平，是否保持底座圆水泡居中和承雨口水平，外壳是否变形，做好筒内防虫、防堵、防尘工作。

4、承雨器口内径尺寸为200mm±0.6mm，用游标卡尺进行五个方向的口内径测量，是否符合规范要求；用水平尺检查十字方向承雨器口是否水平；检查承雨器口缘是否呈内直外斜的刃口状，内壁光滑，刃口角度为其口缘呈刃口状，锐角40~45。

5、雨量计所有雨水通道是否通畅，翻斗必须卸下清洗，保持翻转灵敏、清洁。汛前、汛后清洗后做一次注水试验。清洗时应断开电源和数据连接线，安装时各接头处应采用焊接。清洗或安装翻斗时，不可用手或硬物擦拭，更不可触摸内壁，不可触碰任何油污。

6、不可随意更改翻斗倾斜角度。

	特别检查
	在以上检查的基础上，还应对基础设施、设备有无受损及损坏程度进行全面检查，特别是在监测工作出现问题，或遇台风、暴雨、特大洪水、低温冰冻等灾害性天气以及其他可能影响测站安全运行的情况时，应加密检查次数。

降雨时中心站接收不到雨量数据，检查内容：干簧管、磁钢与干簧管的距离、接线头、翻斗卡阻、水道阻塞。

实测降雨量与实际降雨量相差较大，检查内容：各部件是否松动、磁钢与干簧管位置配合欠佳，部分信号流失、翻斗灵敏度、承雨口是否堵塞等。

对于终端机故障，一般采用重启、重装电话卡、检查各连接处、直接更换主机或请专业人员修理。

	台帐记录
	在进行雨量站检查维护工作的过程中，应同时填写好各类台帐记录表。常规检查、特殊检查时，须将检查情况记录，定期检查时，须将检查情况记录。

各类填写完成的表格应由专人妥善保管，不得随意涂改、调换、销毁，服务期末应作为测站运行相关技术档案留存。


2.5.2水位维护
	类别
	具体要求

	常规检查
	1、水位观测平台、观测道路环境是否整洁、通畅、安全，防护设施(门、锁、栅栏等)有无损坏。

2、水尺是否完好、垂直、牢固，尺面刻度是否清晰，及时清除附近有妨碍观测的障碍物(青苔水草、树木、垃圾等)。

3、水位计是否固定、水平、外表洁净。悬索是否有卡阻、打滑、缠绕、脱落等情况。各部件连接是否牢固。

4、观读水尺水位、校核站点水位的一致性。

	定期检查
	1、测验断面、河段及环境保护区界桩、界碑、警示标牌是否损坏，必要时应及时刷新、更换。

2、测验河段或靠近山体的位置修建的护坡、护岸、挡墙等设施是否存在裂缝、滑动等安全隐患，一旦发现上述情况须立即报告并及时处理。

3、水尺零高有无定期校测。基本水准点是否发生位移或损坏，如若发生应及时修复并重新引测高程。

4、水尺安装是否牢固，尺面刻度是否清晰，水尺桩是否垂直，如若影响观测应及时加固、修正或更换水尺片。

5、水位测井是否存在影响水位观测的泥沙淤积，确保管路畅通。

6、防护设施(门、锁、栅栏等)应定期除尘除锈、涂漆，不能继续使用的须及时更换。

7、浮子长期浸泡在水中，应注意检查浮子的密闭性，平衡锤是否锈蚀。

8、浮子式水位计的连接插头是否因潮湿而发生氧化现象。

9、各线路是否完好，保护套是否破损、固定。

10、悬索有无相互缠绕、打滑现象发生。

	特殊检查
	在以上检查的基础上，还应对基础设施、设备有无受损及损坏程度进行全面检查，特别是在监测工作出现问题，或遇台风、暴雨、特大洪水、低温冰冻等灾害性天气以及其他可能影响测站安全运行的情况时，应加密检查次数。发现中心站接收不到水位数据，须测试水位计、水位连接线、终端机是否损坏。

出现水位突变、长时间无变化等失真现象，应检查水位计、水位连接线、遥测终端机是否损坏，各部件是否松动，轮盘、悬索、浮子、平衡锤是否存在卡死、缠绕、搁浅、脱落等情况。

对于终端机故障一般采用重启、重装电话卡、检查各连接处、直接更换主机或请专业人员修理。及时对防汛物资、测验耗材进行清点和补充。

	台帐记录
	在进行水位站检查维护工作的过程中，应同时填写好各类台帐记录表。常规检查、特殊检查时，须将检查情况记录；定期检查时，须将检查情况记录。每月应进行检查维护工作情况汇总，并填写附表各类填写完成的表格应由专人妥善保管，不得随意涂改、调换、销毁服务期末应作为测站运行相关技术档案留存。


各项内容具体运行维护任务要求如下

	项目
	任务要求

	水位监测平台
	1.检查水位监测平台基础、支柱有无松动，支架是否牢固，压力式水位计导管固定是否牢固，防腐油漆是否剥落。

2.检查水位台运行情况，水位涨落时查看水尺观测水位与自动监测水位是否一致。

3.每年定期开展水位台测井、沉沙井和进水管清淤，较大洪水后及时清淤，保证水位台进水管口与测井间水流畅通无阻。

	浮子式水位计
	1.采用浮子式水位计观测水位时，应注意测站水位变化幅度，选用合适量程的水位计记录水位。

2.检查水尺读数、浮子水位计读数以及终端机(RTU)读数是否一致，发现偏差时应查明原因，并进行校正。

3.每年检查一次浮子水位计浮子、平衡锤以及感应索是否牢固，转动是否灵敏。

	压力式水位计
	1.保持压力式水位计探头清洁，每季度检查、清洗1次压力水位计探头，如水体水质较差时应增加清洗频次。

2.根据不同厂家的压力式水位计，按照使用说明书进行清洗。

3.压力式水位计在投入使用时，或在清洗后重新安装时，因安装深度会有一定的变动，应再次与人工水尺水位进行校正，计算校正参数，以确保水位数据的正确性。

	雷达水位计
	1.雷达水位计应保持水位计信号辐射区清洁，宜每年维护保养1次。

2.正式投入运行前，应与人工水尺水位进行校正，计算转换参数，确保水位数据的正确性。

3.每次卸下维护重新安装后，应再次按同样方法校正。

	气泡式水位计
	1.检查气泡式水位计气管外观有无破损及变形，气管保护管有无老化破损。

2.定期检查气泡式水位计有无漏气情况，在各连接点表面上涂上肥皂沫，启动气泡式水位计的检漏功能，检查各节点是否有冒泡现象，如有则将该接点处拧紧后再试，直至检查结束。

3.通过终端机(RTU)所测数据与人工观测水位进行比测，计算校正参数，确保水位数据的正确性。

	一般雨量站
	1.基本站(驻守站)每日8时应准时开展人工降水量观测，并进行日常检查和操作；清除承雨器内杂物，保持仪器清洁、水平；暴雨期间应适当增加巡查次数；检查标识标牌、雨量计、太阳能板等；每月对观测仪器应进行1次全面检查维护；每年汛前、汛后和发现仪器异常时需进行注水试验。

2.基本站(无人值守站)每月必须检查维护1次，特大暴雨过后，增加检查维护次数。在检查时如发现主、备设备之间或与周边邻站雨量偏差较大时，应及时查明原因并处理。

3.专用(水库)站点每年检查维护不应少于3次(中标后、汛后、次年汛前)，遇特大暴雨过后，增加检查维护次数。每年汛前应开展注水试验。平时需经常对主副设备或与周边邻站降水量进行对比，如偏差明显较大时，应及时查明原因并处理。

	国家基本雨量站(需完成一般雨量站工作要求后还需完成)
	1.每年汛前应对观测场地全面维护，汛期加强巡查，强风暴雨过后及时检查；

2.应保持观测场地面平整，及时处理场地积水、积雪和杂草，及时清除周边遮挡物；

3.发现围栏损毁、基础松动等情况时，应及时维修或更换；

4.观测场内草地春秋季应3~5周修剪一次，夏季应2-3周修剪一次。

	地下水
	每月校核1次水位（与浮子式水位计要求一致），每年至少完成1次透水灵敏度试验。


2.5.3声光电维护
	项目
	具体任务

	常规检查
	1.音响系统：检查话筒、音箱、功放、调音台外观是否完好无损；查看音频线、电源线、接插件有无松动、破损、氧化等情况；开机试听时，检查有无杂音、啸叫、无声、失真等问题，同时确认池电量充足、信号接收正常。
2.灯光系统：检查灯具、灯控台、硅箱、电源线路是否完好无损；测试灯光开关、调光、变色、摇头、图案等功能；查看有无闪烁、异响、过热、焦糊味等异常现象，检查灯具悬挂及桁架固定是否牢固。
3.视频及弱电系统（电/屏）：LED屏、投影、监视器外观保持清洁，显示正常，无花屏、黑屏现象；切换台、矩阵、中控、播放器运行稳定；网线、信号线、接口无松动脱落等情况；设备散热正常，无异常发热。
4.环境与安全：设备周边无积水、杂物及易燃物；配电箱、插座、接地装置外观正常；确认通风散热良好，温湿度处于适宜范围。

5、每年在汛前、汛后完成两次常规检查。

	定期检查
	1.全面测试声光电各系统功能，逐一核对程序、场景及信号参数。
2.逐一紧固线路接头、端子排、信号线及电源线的连接部位。
3.彻底清洁设备表面、滤网及防尘罩的积尘与污渍。

	特殊检查
	1.全系统联调联试，做好冗余备份，开展应急演练。
2.恶劣天气（潮湿、雷雨、扬尘）过后：及时除湿、全面除尘、进行绝缘测试、开展防雷检查。
3.故障抢修完成后：开展全面复测，确保故障彻底排除，无任何安全隐患。
4.高温或高湿季节：加强散热管理，做好防潮、防霉措施，强化防漏电检查。

	台帐记录
	在进行声光电设备检查维护工作的过程中，应同时填写好各类台帐记录表。常规检查、特殊检查时，须将检查情况记录；定期检查时，须将检查情况记录。每月应进行检查维护工作情况汇总，并填写附表各类填写完成的表格应由专人妥善保管，不得随意涂改、调换、销毁服务期末应作为测站运行相关技术档案留存。


2.6人员、交通工具及服务安全要求

2.6.1交通工具及服务安全要求

1)运行维护单位在提供服务过程中自备车辆，并负责维护过程中的人身及车辆的安全，缙云县水利局不承担维护人员在维护过程中因意外伤亡而产生的任何法律责任和相关的费用。此外，运维单位还须配备应急保障车辆和专项作业车辆以便于应急或特殊检查时使用。

2)运行维护单位必须制定安全生产责任制度，并严格落实安全生产各项措施，按照国家有关劳动安全的规定为维护人员配备安全作业防护用品(包括但不限于救生衣、安全绳等、工作服装等)，确保安全生产。

3)运行维护单位需和维护人员及技术人员签订劳动合同，并投保人身意外险。在服务期内，维护人员和技术人员发生的任何安全事故均由运行维护单位自行全权负责，并承担相应的责任，缙云县水利局将不负任何责任。

 4)运维维护单位必须做好水文测站日常保洁服务。

2.6.2运行维护单位和运行维护人员要求

2.6.2.1运行维护单位基本要求

1)运行维护单位应严格按照双方确定的操作规范，对所管理的测站及设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统、设备的正常运行和测验的有效性，并达到省水文管理中心提出的测验等考核指标要求。运行维护单位必须接受缙云县水利局的定期或不定期检查和考核。（考核要求见评分细则）

2)委托运营维护及管理的全部资产(包括全部设备、软件、配套设施、各系统产生的各类数据信息及相关文档资料)属缙云县水利局所有。在委托运营及管理期间，运行维护单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，并协助招标方对运维设施设备的管理，并做好备品备件的登记工作。

3)为确保安全，运行维护单位在每次外出维护和测验期间，需确保至少两人参与，同时要求规范着装（统一工作服装）。为使水文测站及水雨情遥测系统工作的正常开展，运维单位需配备4名维护人员常年驻点运行维护。

2.6.2.2驻点人员基本要求

1)具有中华人民共和国国籍，热爱祖国，拥护中国共产党的领导和党的路线、方针、政策，热爱社会主义。

2)遵纪守法，品行端正，具有良好的职业道德和为人民服务的精神。

3)身体健康，具备履行岗位职责的身体条件。

4)无不良嗜好，能够吃苦耐劳，服从工作安排。

5)大专及以上文化程度，水文及水利相关专业技术人员，能够熟练操作计算机。

6)具有检测遥测系统设备的能力。

有下列情形之一者不得从事本项工作：

1)受过党纪、行政处分尚未解除处分者。

2)受刑事处分并在服刑期间的。

3)有违法违纪嫌疑正在接受审查的。

2.6.2.3驻点人员工作时间

自缙云县水利局与运行维护单位签订合同之日起至合同协议期满自行终止，需24小时内随时接受任务要求。

2.6.2.4驻点人员工作要求

1)每天检查雨量设备、水位设备、测流设备等运行情况和观测场、测验断面周围有无异常。
主要内容包括：接收的实时水雨情数据的准确性检查，供电系统设备运行情况检查包括太阳能板、蓄电池等，记录情况并告知我单位相关负责人。

2)设备出现故障和异常，及时记录设备维护信息并录入浙江省江河湖库水雨情监测在线分析服务平台。

3)运行维护单位要加强对员工管理，做到遵纪守法。

4)常驻工作人员应服从缙云县水利局工作安排，负责水文测站及水雨情遥测系统等运行维护日常工作。

5)常驻工作人员不能胜任工作、违反缙云县水利局的规章制度、工作失职造成损失、不服从缙云县水利局安排，缙云县水利局有权要求更换常驻工作人员，运行维护单位应在收到缙云县水利局的书面通知7个工作日内完成常驻工作人员的更换(任何更换或调整常驻工作人员的行为应事先提前征求缙云县水利局的意见，在征得缙云县水利局同意后方可更换、调整)。

2.7运维考核

依据《浙江省水文自动测报系统管理制度》《丽水市水雨情遥测站点维护管理工作考核办法》，为规范本县水文测站运行及水雨情遥测系统维护工作，保障维护质量，结合水文站网的标准化管理，特制定缙云县水文测站运行和水雨情遥测系统维护管理考核方案。 
（一）考核对象

考核对象为水文测站运行及水雨情遥测系统维护服务单位。

考核内容
1.基础管理
（1）明确管理责任人，维护人员符合工作需求。

（2）驻点人员需经水利局审核同意，需满足以下条件：具有中华人民共和国国籍，热爱祖国，拥护中国共产党的领导和党的路线、方针、政策，热爱社会主义；遵纪守法，品行端正，具有良好的职业道德和为人民服务的精神；身体健康，具备履行岗位职责的身体条件；无不良嗜好，能够吃苦耐劳，服从工作安排。

（3）驻点人员工作职责：按运行方案和测验规范要求进行水位、雨量、流量等测验设备定期检查巡视，并做好记录；按省市报汛文件要求做好缙云水文站报汛工作；维护服务公司要加强对员工管理，协助水利局教育员工遵守水利局纪律和各项规章制度；驻点工作人员应服从县水利局工作安排，参与缙云水文站、舒洪水文站、东方水文站日常其他工作；常驻工作人员不能胜任工作或工作失职造成严重损失的由服务公司负责召回处理并负责及时调换驻点人员

2.测验运行维护时间节点及任务

（1）常规检查
①水文基本测站（代办站）定期组织开展常规检查、定期检查、特别检查工作，其他遥测站点每季开展巡查。

②水文基本测站（代办站）水雨情资料收集整理、代办站报汛等工作符合《水文测验》《水文资料整编》《水情报汛》等规范要求，每季按时递交资料。

（2）汛前工作

①完成降水量设施、水位测井、水尺、流速仪等的维护保养，水文测验仪器按规定送检，大断面测量，水准点及水尺零点高程接测等技术服务。

②开展水雨情信息采集系统维护、断面测量、水准点及水尺零点高程接测等技术服务工作；完成汛前检查工作；遥测站每季度设施设备运行巡查，及时做好台账记录，按要求填报网络平台。

（3）汛期工作

①一年内测到符合《河道流量测验规范》和《水文资料整编规范》要求的流量测验不少于 30 次，拟定出能够满足一年内任何一场洪水查算要求的水位 - 流量关系曲线（水位流量关系曲线高水延长不超过当年水位变幅的 30%，低水延长能满足洪水期水文要素摘录的要求）。

②洪水期能按县防汛办要求及时报告洪水水位流量数据。

（4）汛后工作

①开展水雨情信息采集系统维护、断面测量、水准点及水尺零点高程接测等技术服务工作；完成汛后检查工作；遥测站每季设施设备运行巡查，及时做好台账记录，按要求填报网络平台。

3.测验运行维护及技术服务

①承担遥测站点设施设备、监测场地的应急抢修、应急监测及场地日常维护养护等工作。

②负责缙云县服务期内水文遥测运行监测值守与纪录、遥测点数据拷贝采集及水文相关工作技术服务。

③做好省水文通信平台的数据巡查，保障水文监测点的遥测通信。

4.水文资料整理汇编

①要求提供全年《逐日平均水位表》及每年不少于5场洪水《洪水水文要素（时间、水位、流量）》摘录表（洪水较少的年份可以根据实际情况调整）。

②提供资料完整，精度能达到《河道流量测验规范》规定的3类精度水文站要求。

5.维护记录及运行日志

①所有维护工作、运行情况须及时、准确、完整填写维护记录及运行日志，规范建立维护台帐。

②按要求及时提交相关记录、台账至县水利局。

6、维护安全要求

①服务方必须按照国家有关劳动安全的规定为技术人员配备安全作业防护用品，确保安全生产，全年无责任事故。

②全年技术服务过程中的车辆及人身的安全由服务方负责，采购方不承担因意外伤亡而产生的任何法律责任和相关的费用。

7.服务违约责任

①服务方考核未达到相关服务要求，采购方有权终止服务合同，按考核方案扣除服务费。

②服务方如因内部管理不善导致采购业主设备受到严重损坏，采购方有权终止合同，扣除合同额10%违约金，并保留追究服务方责任及要求赔偿损失的权利。

8.服务质量考核

①服务质量考核按相关运行管理考核方案及相关技术要求执行。

②考核形式为按季考核，由县水利局组织考核。

③根据考核计分评定服务质量档次，分为优秀、良好、一般等三档。

④季度考核（具体见下页表）按分项进行评分，总设100分实行扣分制。服务期综合评分为每季实际得分的平均值作为参考值，服务期台账参与服务期综合评分，根据提交的资料质量情况进行评分，扣0至10分。等级设良好、合格、不合格3个等级。服务期总分80分以上“良好”，80-60分“合格”，低于60分为“不合格”。考核在80分及以上的全部支付合同款；80-60分，支付合同款80%，60分以下为不合格，采购方有权终止合同，并扣除当年剩余服务费用。

考核细则

	考核项目
	考核内容
	分值
	评分标准
	得分
	备注

	组织管理30分


	管理制度
	15分
	具有水文测站运行和水雨情遥测系统维护经验，有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能按要求及时提供技术服务的，各项制度完善，针对本项目制定具体实施细则的，得10分；驻场技术人员4名及以上的，每季认真填写并递交运行维护记录和测验资料；按要求提交相关工作总结报告的，得5分。
	
	

	
	技术力量
	5分
	驻站技术人员遵守单位规章制度，按时到岗到位，有相关技术服务经验达2年及以上的，得5分。
	
	

	
	安全

保障
	10分
	期间用车用船满足服务需求（包括应急车辆），且提供的车辆实行保险、安全可靠符合国家年检、年审要求，驾驶员熟悉所驾驶车辆的性能，遵守交通规则讲究职业道德的，得10分。
	
	

	运行管理70分
	备品备件管理


	10分
	配有该项目所需的水文测验设施、技术装备的，如遥测终端、供电系统、水位计等常规配件，得5分；

备有临水作业、设施设备防护等水文监测安全防护用品，维护人员每年参加水文相关技术培训和水文监测安全培训且措施落实到位的，得5分；
	
	

	
	信息化  管理
	10分
	水文站网运行管理平台对遥测站检查维护台账等信息及时填报（包括设备照片），得4分；水雨情平台每日巡查不得少于2次，其中每日8时做好巡查台账记录的，得4分；每日巡查流量实时系统及水位远程视频监控运行情况的，得2分。
	
	

	
	检查维护
	15分
	检查维护频次符合要求的，并开展定期检查、特别检查，检查、维护工作前，未向防御中心报告的，每次扣0.2分；未同时做好维护记录并报告的，每次扣0.2分，检查维护内容或记录齐全、能及时发现和处理问题的，得5分；按规范标准配置水文监测设施和设备的，无明显积灰、油污，油漆掉块脱落等现象的，测站范围内,整洁，无明显杂草、杂物、垃圾情况的，得2分。无检查维护台帐（或电子台帐）的，本项不得分。
	
	

	
	
	
	按照站点维护养护工作内容及要求，及时开展汛前、汛后检查维护及应急抢修工作，做好台账记录，检查、维护工作前，未向防御中心报告的，每次扣0.2分；未同时做好维护记录并报告的，每次扣0.2分，总分4分；各主要河道水位站受损水尺及时修复、测井进水管及时检查维护；雨量观测场地杂草及时清除等保持场地整洁的，得4分。
	
	

	
	测验工作
	10分
	流量测验及报汛。要求一年内测到符合《河道流量测验规范》和《水文资料整编规范》要求的流量测验不少于30次。每月至少测验一次得10分，每站每月少测验一次扣2分。8个自动专用流量站校测，每个站点校测不少于5次/年。
	
	

	
	站点运行
	8分
	对出现故障、可疑站点及时组织上报及维修，月平均遥测故障小于（含）0.02次/站的，得8分；月平均遥测故障大于0.02次/站，小于（含）0.1次/站的，得6分；月平均遥测故障大于0.1次/站，小于（含）0.15次/站的，得4分；月平均遥测故障大于0.15次/站，小于（含）0.2次/站的，得2分；月平均遥测故障大于0.2次/站的，不得分；
	
	

	
	故障

排除
	10分
	仪器安装、设备维护等符合规范，发现异常、险情或事故及时上报、安全隐患及时处置的，得5分；汛期，单站故障24小时（含）排除的，非汛期48小时内修复（含）的，得5分；（注因技术人员操作不当，导致水雨情监测设备受到损坏或受到损坏威胁的，需赔偿并在上述时间内恢复）
	
	

	
	应急响应
	7分
	洪水期间能及时配合做好除三个水文站之外的应急流量监测及水雨情报汛工作的，得2分；服从水利局安排，进行临时值班、调度、防汛测验等，得5分。
	
	

	总得分（100分）
	
	

	被考核单位（负责）人员
	

	考核单位（负责）人员：
	


考核日期    年   月   日
三、 测验工具及备品备件要求
3.1设备、设施、耗材要求

	序号
	内容

	1
	维护单位需配备服务所需的维护维修常用工具和必要的仪器设备，包括万用表、游标卡尺、螺丝刀、扳手、笔记本电脑、水准仪、测船等。

备品备件方面：100w太阳能板及配件10套、遥测终端（含网关）15套、水位计（包括雷达式、压力式、浮子式等按需配备）10套。备件数量以一个运维年度计，即12个月。

备品备件设备用于站点的故障更换，在上述约定数量范围内的更换，由运维单位负责；运维期结束后，剩余的设备需归还运维单位。若运维期内更换数量超过备品件数，超过部分的设备由县水利局负责。

易损件用于设备运行时的电瓶更换，以及干簧管、接水器皿、连接线、接线接头等易损部件的更换，均由维护单位负责。

	2
	各测站的流量传感器、检测场地围栏、集雨台的故障或损坏服务方无需承担维修和换新责任，其他设备维修服务方自行承担。

	3
	服务过程中的交通设备、维护工具、安全用具、生活用品、易损件等均由服务方自行承担；缙云县水利局不另外承担服务方在维护过程中产生的其他任何费用。

	4
	本次服务期内，各遥测监测站的通信费由缙云水利局负责。具有北斗通信的遥测监测站，运行服务期内，其北斗通信费由运维单位负责。


3.2测验工具要求
项目执行期间需提供：走航船测流设备1套（含走航ADCP主机、走航船测验电台、配套船体）

1、走航船测流系统1套

配置清单：走航多普勒主机1台，高速数传无线电台1套，无动力三体船1艘或动力遥控船1艘，后处理软件1套。
①走航式声学多普勒技术规格要求
1)传感器：具有≥5波速和1个专用垂直波速传感器。测深传感器测深可直接输出水道断面形状和轮廓，可输出断面数据用于生成大断面图；
2)工作模式：宽带模式或脉冲相干法，可自动调整采样频率和测流模式；可自动连续跟踪流速和水深；具有较强的深水、浅水测量适应性；
3)支持内置和外接GPS罗经，用户无需额外支付任何费用。GPS罗经数据由仪器主机内部计算，无需借助外部软件完成，所有数据通过电台或蓝牙远程传输。
4)流速剖面测量范围：0.4～60m； 
5)流速测量范围：±5m/s（默认）；±20m/s（最大）；
6)流速测量精度：实测流速的±0.25%；±0.002m/s；
7)流速分辨率：1mm/s；
◆8)低流速实测流速误差：在0.1m/s、0.3m/s、0.5m/s环境下，仪器示值误差≤0.001m/s；（提供省部级及以上的水文检测机构出具的检测报告，如无报告或报告中没有对应参数，作参数负偏离处理。）
9)中高流速实测流速误差：在1m/s、2m/s、3m/s、4m/s环境下，仪器示值误差≤0.003m/s； 
10)水深测量范围：0.3～100m
11)水深分辨率：1mm  
12)水深测量精度：1%
13)内置无线蓝牙可实现仪器主机与数据处理终端之间的无线通讯，无线蓝牙通讯距离200m。此外，还可通过配置的电源信号线可实现有线通讯。
②高速数传无线电台
1)开关采用机械按钮式，非磁性触控开关；
2)电台内置锂电池，使用快速充电技术；
3)电台防尘能力≥IP6X，电台防水性能≥IPX8

4)电台掉落水中可自动浮起。
5）电台电脑端内置蓝牙模块，可与笔记本电脑蓝牙通讯； 

6)电台经过跌落测试符合要求。
◆7)通讯频段：800MHz；（提供国家工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》扫描件；否则不得分）
8)带宽：230KHz；调制方式：2GFSK.
③无动力三体船
1)主船体长度：不大于125cm；
2)副船体长度：不大于115cm；
3)横梁材料：铝合金；
4)船体材料：聚乙烯；
5)重量：≤8kg；
6)舒展尺寸：不超过125x105x22cm (长x宽x高)；
7)折叠尺寸：不超过125x42x38cm (长x宽x高)；
④电动遥控船
1)巡航船速：1~1.5m/s；
2)最高船速：≥2m/s；
3)船体长度：≤150cm；
4)电池续航能力4h；
5)重量：≤20kg；
6)材料：ABS抗紫外材料。
⑤后处理软件
1)可在windows 操作系统下运行，软件支持中文语言； 

2)具有多界面显示，可以在一个屏幕上显示航迹、地形、流速剖面、流量分布、流速分层等数据或者图表。 

3)支持文件输出，数据包含流速剖面各层各点的流速大小、方向、角度等各种断面信息以及断面流量分布数据分析等信息，方便用户绘制大断面图以及流态分布分析； 

4)后处理软件可以直接输出符合《声学多普勒流量测验规范》、《河流流量测验规范》等规范要求的流量测验成果记载表；支持多格式数据处理，支持 ASCII 码文本文件输入，可用 Excel 打开文件，并直接输出符合测流规范的流量报表。
3.3备品备件数量及参数要求：

项目执行期间需提供以下备品备件：100w太阳能板及配件10套、遥测终端（含网关）15套、水位计（包括雷达式、压力式、浮子式等按需配备）10套。（备件数量以一个运维年度计，即12个月）
1、太阳能板及配件（蓄电池）

1）太阳能电池板
遥测站太阳能电源系统的设计，由于无人看守，且要求连续不间断供电，考虑计算负载的日用电量、太阳能电池修正系数（考虑灰尘、气候、蓄电池特性）等方面的影响。
2）蓄电池
电池类别：密封免维护电池或固体电池；
电压：12V，允许变幅－10％-＋20％；
电流：发射机功率5W（GSM）时，应能瞬间提供3A电流；
容量：全部由电池供电时，应能保证设备连续工作30天以上，用太阳能浮充蓄电池供电，保证设备能长期可靠工作。配置电源控制系统，确保供电系统能按设计要求进行供电。
2、遥测终端含网关

◆1）数据传输要求符合SL651-2014；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
①主要技术指标:
1）数据自动上报。遥测站可定时自报或按设定的条件主动上传数据，遇到信号问题，基站问题，sim卡问题等情况，系统将暂存采集数据并待网络恢复后自前至后进行逐条补发。接受中心站远程设置和控制指令，自动响应中心站召测指令，上传数据。现场全中文显示水雨情数据，包括当前数据、历史数据、系统信息，具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。
2）大容量数据存储，固态存储容量≥128GB。
3）全面支持4G/5G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、北斗卫星等。支持2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。
4）实时时钟自动校对和调整功能。
5）支持连接多种传感器，包含内容为：水位传感器、雨量传感器和流量计，信号输入符合标准要求。
6）太阳能供电，保证在无人值守条件下的长期稳定运行。
7）可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。
8）全密封设计，360度无死角防护，防水等级可达IP67，降低环境湿度对设备的影响。
◆9）须支持接入浙江水文通信平台。（提供承诺书。）
10）电源输入：9-24V DC；
11）电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。
12）设备内置GPS模块，系统定期获取设备的位置信息，并上传平台，从而实现设备位置信息和数据的自动绑定，设备位置的交换将不会影响测站的数据统计。
13）工作温度：-40℃至+70℃；
14）工作湿度：0-95%，不结露；
15）平均无故障工作时间：≥25000h。
16）SD卡：支持MicroSD卡，可选配置；
3、水位计

主要设备参数如下：

1）符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB∕T15966-2017）；

◆2）测量精度：在0.05m～40m工况下，测量误差≤±1mm；（提供第三方检测机构出具的检测报告）

3）具有手动校时、远程中心站校时及网络自动校时功能，时钟精度15天误差小于1s；

4）准确度：在0~10m测量范围内，准确度等级1级

5）环境温度：（-40~70）℃

6）频率范围：26GHz；

7）通讯接口：4～20mA,SDI-12,RS-485，两线制（SDI-12协议）；

8）防护等级：IP68，并通过盐雾测试标准要求；

9）标称精度：±3mm（全量程）；

10）数据输出：RS-485，4～20mA；

11）工作电压：12～24VDC。

四、服务期

本项目服务期三年，合同签订之日起进入服务期。

付款方式

合同生效且具备实施条件后，付款方式按三年度支付，第一运维年度分二期支付：第一期，合同生效以及具备实施条件后7日内支付年度合同总额40%的预付款，（同时供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具同等金额的预付款保函）；第二期，运维期满一年经采购人组织考核合格后，支付年度剩余60%合同金额。

第二运维年度分二期支付：第二运维年度开始进入服务期后1个月内支付年度合同总额的40%；第二期，运维期满二年经采购人组织考核合格后，支付年度剩余60%合同金额。

第三运维年度分二期支付：第三运维年度开始进入服务期后1个月内支付年度合同总额的40%；第二期，待项目完成经采购人组织考核合格后，支付剩余合同款项。
第三章 供应商须知

供应商须知（附表）

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2.1
	采购人
	缙云县水利局

	1.2.2
	采购代理机构
	丽水云辉项目管理有限公司

	1.3
	资金来源
	财政资金

	1.4
	合格的供应商
	见磋商公告中供应商资格要求

	1.5
	联合体磋商
	 eq \o\ac(□,√)不接受

 eq \o\ac(□)接受

	1.6
	转包与分包
	 eq \o\ac(□,√)1.本项目不允许转包。

 eq \o\ac(□)2.1本项目不可以分包。

 eq \o\ac(□,√)2.2本项目可以分包，本项目否专门面向中小企业采购；本项目预留部分份额专门面向中小企业采购项目。预算金额的40%以上内容由中小企业承接，其中该部分金额的70%以上内容由小微企业承接。

	1.11.2
	信用信息记录查询

截止时间
	同响应文件递交截止时间。

	1.12.2
	节能环保产品品目 清单
	财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》

财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购品目清单》

	1.12.3
	节能环保产品认证
	有效的节能产品、环境标志产品认证证书

	1.12.4
	政府强制采购的节能产品清单品目
	□台式计算机  □便携式计算机  □平板式微型计算机

□激光打印机  □针式打印机    □液晶显示设备  □水嘴

□制冷压缩机  □空调机组      □专用制冷、空调设备

□镇流器      □视频设备      □电热水器      □便器

□普通照明用双端荧光灯        □电视设备      □空调机

	1.12.5
	小型、微型企业的  价格扣除
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，本项目否专门面向中小企业/小微企业采购,本项目预留部分份额专门面向中小企业采购项目。预算金额的40%以上内容由中小企业承接，其中该部分金额的70%以上内容由小微企业承接。

对非专门面向中小企业/小微企业采购的项目，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

本项目所属行业：其它未列明行业。(中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件)。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	1.12.8
	采购进口产品
	 eq \o\ac(□,√)不允许采购进口产品

 eq \o\ac(□)允许采购进口产品

	1.13.3
	核心产品
	/

	1.14.1
	现场考察
	采购人及代理机构不组织现场考察。

	2.2.1
	竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间
	响应文件递交截止时间3天前。

	2.2.2
	竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点
	浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（https://lssggzy.lishui.gov.cn/）

	3.2.1
	资格审查文件的组成
	（1）企业营业执照扫描件；

（2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

（3）资格承诺函；

（4）资格证明；

（5) 无重大违法记录声明书；

（6）分包意向协议书
（7）中小企业声明函

	3.2.2
	商务技术文件的组成
	（1）磋商函

（2）承诺函

（3）商务响应表

（4）拟投入本项目人员一览表
（5）代理服务费支付承诺书

（6）供应商根据采购需求和评分办法中要求提供的其他资料。

	3.2.3
	报价文件的组成
	（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

	3.3.1
	其他文件的组成
	样品或讲解：无。

注：其他文件只作为响应文件组成的部分，具体内容不体现在响应文件当中。

	4.3
	磋商有效期
	90天

	4.6.1
	响应文件的份数
	1、电子加密响应文件1份，自行在政府采购云平台在线提交；

2、备份响应文件1份，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至2840259412@qq.com。

注：供应商在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份响应文件。

	5.3.1
	响应文件提交地点
	本项目实行电子招投标，供应商须在磋商截止时间前，前往政采云平台上传电子响应文件，无需到达现场提交响应文件。

	5.3.2
	响应文件

提交截止时间
	同磋商截止时间，见第一章竞争性磋商公告。在磋商截止时间前，供应商可对已提交的电子响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子响应文件并重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后递交的电子响应文件，将被拒收。

	5.3.3
	是否退还响应文件
	 eq \o\ac(□,√)否□是

	7.1.1
	磋商时间和地点
	磋商时间：2026年4月30日14：00（北京时间）

磋商地点：供应商均应当准时在线参加（政采云平台）。

	7.1.4
	磋商时供应商

须携带的资料
	无

	7.3.6
	磋商评审办法
	本项目的磋商评审办法是：

 eq \o\ac(□,√)综合评分法□最低价评审价法，具体磋商评审内容及评分标准等详见《第六章：磋商评审办法及评分标准》

	7.5.1
	推荐成交候选人家数
	磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

	8.4.3
	付款条件
	按合同条款执行

	8.4.4
	付款方式
	按合同条款执行

	9.1.1
	履约保证金
	不提供。

	10.3
	注意事项
	磋商截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为磋商截止时间起30分钟内，未按时解密或解密未成功的，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（2840259412@qq.com）提供备份响应文件，否则视为放弃磋商。

	10.4.1
	采购代理机构
	代理机构：丽水云辉项目管理有限公司

联系人：王杜姝

联系电话：0578-3705211

地址：缙云县七里乡九州新时代4幢205室

	10.4.2
	采购人
	名称：缙云县水利局  

联系人：朱先生 
联系电话：0578-3013523 

	10.5
	其它
	中标供应商有资金需求，可申请政采贷、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

2、履约保函、预付款保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

履约保函，政采贷，预付款保函等金融服务办理方式。

中标供应商登陆政采云——我的工作台——金融服务——融资专区或保函专区申请。金融专线95763。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。


1．总则
1.1适用范围

本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商文件所叙述项目的采购。

1.2定义

1.2.1采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3“供应商”系指按照竞争性磋商文件的规定参加磋商的法人。

1.2.4“监督机构”系指采购监管科等。

1.2.5“买方”系指采购人，“卖方”系指成交供应商。

1.2.6“货物”系指成交供应商按竞争性磋商文件规定必须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.7“服务”系指成交供应商按竞争性磋商文件规定须承担的安装、调试、技术协助以及其他类似的附随义务。

1.2.8“附随服务”系指根据合同规定成交供应商必须承担与货物有关的辅助服务，如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定,但依有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

1.2.9“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

1.2.10 “实质性条款”系指采购需求中标明“▲”的条款、以及竞争性磋商文件中含有“必须”、“应当”等强制性规定的条款。

1.2.11“电子响应文件”系指供应商通过政采云电子投标工具编制的数据电文形式的加密标书。

1.2.12“备份响应文件”系指与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.3资金来源

见供应商须知前附表。

1.4合格的供应商

见供应商须知前附表。

1.5联合体磋商

1.5.1联合体磋商：见供应商须知前附表。

1.5.2联合体磋商的各方应当符合第1.4条中的特定资质条件。

1.5.3联合体磋商的各方同一资质应当以资质最低一方作为合格供应商资格条件。

1.5.4联合体磋商的，必须提供《联合磋商协议书》。

1.6转包与分包

1.6.1转包与分包：见供应商须知前附表。

1.6.2供应商根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.7磋商费用

1.7.1不论磋商的结果如何（包括取消采购任务等情况），供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

1.7.2采购代理服务费：由中标人支付代理服务费，费用为中标价按下表服务招标收费标准的计取，不足4500元的按4500元计取，采用差额累计法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标

	100以下
	1.5%
	1.5%

	100-500
	1.1%
	0.8%

	500-1000
	0.8%
	0.45%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%


1.7.3供应商未按以上规定办理缴费，视为其自动放弃成交资格，采购人有权将标授予第二成交候选人或重新组织采购。

1.8响应文件的语言及计量

1.8.1响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.8.2计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

1.9质疑和投诉

1.9.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内， 以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（1）供应商对磋商公告（含供应商资格条件）提出质疑的，请在磋商公告发布之日起5个工作日内，且应当在响应文件递交截止时间之前向采购代理机构和采购人提出。

（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，请在磋商公告期限届满之日起7个工作日内，且应当在响应文件递交截止时间之前向采购代理机构和采购人提出。

（3）对采购结果提出质疑的，请在成交结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起7个工作日内向采购代理机构和采购人提出。

（4）供应商认为采购过程不当、影响或可能影响采购结果的，可以在成交结果公告前提出质疑。

1.9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书应当有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

1.9.3供应商未对开标记录进行在线签字确认的，将视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员，开标程序，采购结果提出质疑。
1.9.4采购人处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。采购人认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对采购人进行调查的质疑事项， 质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供采购人所需要的相关材料。

1.9.5质疑人拒绝配合采购人依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内， 无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项和处理决定。

1.9.6采购人在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.9.7质疑处理办法和相关格式等参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等文件要求。

1.10保密

参与采购磋商活动的各方当事人应当对磋商评审情况以及在磋商评审过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11信用信息记录查询

1.11.1各供应商的信用信息记录应当从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、浙江省政府采购（www.zjzfcg.gov.cn）等渠道进行查询。查询后的供应商在处罚有效期内的，不得推荐为成交候选人。

1.11.2信用信息记录查询截止时间：见供应商须知前附表。

1.11.3信用信息查询记录和证据则以页面截图、打印等方式进行留存，作为政府采购档案的归档资料。

1.11.4列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.11.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用信息记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.11.6若在磋商当天因不可抗力事件导致代理机构或采购人无法查询信用信息记录且一时无法恢复的，可在成交公示期间对成交候选人进行事后查询，如成交候选人为失信被执行人的，则取消成交候选人资格，采购人可以确定第二成交候选人为成交供应商或重新组织采购。

1.12政府采购政策

1.12.1.关于中小企业参与政府采购活动的规定

1.12.1.1本项目 否 专门面向中小企业采购。
1.12.1.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其它未列明行业。
1.12.1.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.12.1.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》（第三编合同）订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.12.1.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

1.12.1.6对非专门面向中小企业/小微企业采购的项目，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.12.1.7中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

1.12.1.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.12.1.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.12.1.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.12.1.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.12.2节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

1.12.3环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

1.12.4政府强制采购的节能产品品目：见前列表17条。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第41条规定的认证证书。

1.13特别声明

1.13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.13.2采用最低磋商评审价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加磋商评审；报价相同的，则按照技术优的供应商参加磋商评审。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后的得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.13.3核心产品：见供应商须知前附表。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在竞争性磋商文件中标明“★”标志的产品。

1.14现场考察

1.14.1现场考察：见供应商须知。

1.14.2为使供应商对本项目情况有所了解，供应商自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场考察，以便获取由供应商自行负责编制响应文件和签订合同所需的一切资料。现场考察所发生的费用由供应商自行承担。

1.14.3现场考察完毕，将认为供应商已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

1.14.4在现场考察过程中，供应商应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向供应商行使追偿权。

1.14.5采购人联系方式见采购须知前附表。

2．竞争性磋商文件
2.1竞争性磋商文件的构成

2.1.1本竞争性磋商文件的内容由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告；

（2）采购需求；

（3）供应商须知；

（4）合同格式；

（5）响应文件格式；

（6）磋商评审办法及标准；

（7）本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见供应商须知前附表。供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在竞争性磋商文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见供应商须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理应当响应文件递交截止时间3天前，以电子文档形式在竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各供应商查询，无论因任何原因造成供应商无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距响应文件递交截止时间不足5天，采购人或采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用。

3．响应文件的组成
3.1响应文件内容的组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

3.2资格审查文件的组成

3.2.1见供应商须知前附表。

3.3商务技术文件的组成

3.3.1见供应商须知前附表。

3.3.2必须提供采购商务响应表，并且符合相关要求。
3.4报价文件的组成

3.4.1见供应商须知前附表。

4．响应文件的编制
4.1响应文件的编制要求

4.1.1供应商应当仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求制作响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.1.2供应商按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，供应商自行承担相关责任。

4.1.3供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

4.1.4 因磋商失败后重新磋商而造成响应文件的采购编号后缀不一致时，不影响响应文件的有效性。

4.2响应文件的格式

响应文件按照竞争性磋商文件已提供的格式填写，无格式的自行设计。

4.3响应文件的有效期

4.3.1磋商有效期：见供应商须知前附表。磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3.3供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

4.4磋商报价

4.4.1磋商报价应当按照竞争性磋商文件中相关格式填写。

▲4.4.2投标总价是履行所有合同义务后的价款，包含完成本项目所需的工具投入使用、人员服务费、交通费、税金、招标代理服务费等全部费用。如有漏项，视同已包含在本项目的最终中标价中。
4.4.3响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.5响应文件的份数和签署

4.5.1响应文件的份数：见供应商须知前附表。未按要求提供的做无效标处理。

4.5.2电子响应文件所有加盖公章处则采用CA签章。CA签章流程详见（电子招投标操作指南网址：http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/zxdt/202002/t20200228_4372050.html）。
4.6
响应文件的形式和效力

4.6.1响应文件形式为电子响应文件。

4.6.2本项目开评标均启用电子交易，在电子交易使用的电子响应文件具有相关法律效力。
5．响应文件的递交
5.1响应文件包装

5.1.1供应商应当按照资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2响应文件应当生成电子加密响应文件，生成电子加密响应文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

5.1.3不予接收的响应文件情形
⑴磋商截止时间前未完成传输的电子响应文件；

⑵未生成加密的电子响应文件；

⑶在规定时间内未解密的电子响应文件，或者解密不成功未提供备份响应文件的。

5.1.4供应商所提交的响应文件不予退还。

5.2响应文件修改和撤回

5.2.1供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的电子响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改后的电子响应文件应当重新生成加密的电子响应文件并重新上传提交。

5.2.2补充、修改后重新提交的电子响应文件应按竞争性磋商文件的规定编制、导入、加密和提交。

5.2.2磋商截止时间后，供应商不得修改、撤回已提交的电子响应文件。

5.3响应文件提交地点和截止时间

5.3.1响应文件提交地点：见供应商须知前附表。

5.3.2响应文件提交截止时间：见供应商须知前附表。

5.4响应文件澄清、说明、补正

5.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过政采云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

5.4.2供应商的澄清、说明或者补正均采用政采云平台交换数据电文，供应商提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（供应商务必在线等待，及时在线澄清、说明或补正）。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.4.3不接受供应商主动对响应文件的澄清、说明或者补正。

6．磋商无效情形

实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被视为无效标。

6.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效

（1）供应商未按竞争性磋商文件规定进行签章的；

（2）响应文件未按竞争性磋商文件要求提供相关内容的，或者内容虚假的；

（3）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）磋商有效期、培训时间要求等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

（5）未实质性响应竞争性磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）除报价文件外出现磋商报价的；

（7）法律、法规及竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效

（1）未提供或未如实提供磋商货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（2）明显不符合竞争性磋商文件要求的规格型号、质量标准，或者与竞争性磋商文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）技术方案的；

（4）与其他参加本项目供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性磋商文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）磋商报价具有选择性，或者磋商价格与响应文件承诺的优惠价格不一致的；

（4）报价文件内容与对应技术文件内容不一致的，或者出现重大偏离的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明及证明材料来证明其报价合理性的。

（6）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查，供应商未能在评审阶段规定的时间内对投标（响应）价格作出解释，未能提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
6.4有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异。

（5）ip地址、MAC地址相同；

（6）计算机硬盘序列号相同；

（7）投标文件细节错误一致且无合理解释。

6.5有下列情况之一的，其磋商无效

（1）妨碍其他供应商的竞争行为；

（2）损害采购人或者其他供应商的合法权益。

6.6参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

6.7有下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
7．磋商、磋商评审及定标

7.1磋商

7.1.1磋商时间和地点

采购人在本章第5.3.2项规定的响应文件提交截止时间（磋商时间）和第5.3.1项规定的地点磋商。

7.1.2磋商准备

本项目采用电子交易进行磋商、评审、询标，供应商均应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自身承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。
7.1.3开磋商评审程序

（1）宣布磋商纪律；

（2）公布在响应文件提交截止时间前提交响应文件的供应商名称；

（3）主持人宣布磋商会的人员姓名；

（4）供应商进行在线解密（解密时间为30分钟），未按时解密或解密未成功的，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（2840259412qq.com）提供备份响应文件；

（5）采购人对供应商进行资格审查；

（6）主持人宣布通过资格审查的供应商名单；

（7）磋商小组对响应文件进行符合性审查；

（8）在有效供应商之间进行磋商，供应商提交磋商时的承诺及补充内容；

（9）磋商最多不超过三轮，后一轮报价不得高于前一轮报价；

（10）磋商小组对资信及商务标和技术标进行评审（包括打分）；
（11）采购代理机构开启标书信息，在线公布供应商名称、磋商报价及相关内容，同时开启签字时段（签字时段为开启签字后30分钟内），供应商应当及时确认无疑义后进行在线签字确认，否则自行承担风险。签字时段结束后，采购代理机构按照流程进入下步工作；

（12）开启各供应商提交的最后一轮报价，公布报价及其他内容，并记录在案；

（13）磋商小组对各供应商的报价文件进行审核（包括打分）；

（14）主持人宣布报价标评审（得分）情况；

（15）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各供应商得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低磋商评审价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（16）磋商小组起草磋商评审报告，并推荐成交候选人或确定成交供应商；

（17）主持人宣布有效供应商的评审结果以及推荐的成交候选人或确定成交供应商；

（18）供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电话、电子邮箱等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

（19）磋商结束。

7.1.4磋商时供应商须携带的资料：见供应商须知前附表。

7.2资格审查

7.2.1资格审查的内容按照第3.2.1条规定执行。

7.2.2资格审查小组按照第7.2.1条要求对供应商进行资格审查。

7.2.3资格审查时，供应商未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

7.3磋商评审

7.3.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2磋商评审规定

（1）磋商小组审查资信及商务标和技术标响应文件的完整性、符合性，是否满足竞争性磋商文件的实质性条款。

（2）磋商小组审查技术标响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。

（3）磋商小组将根据供应商的技术标响应文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以政采云平台交换数据电文进行答复。

供应商全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（4）采用综合评分法的，磋商小组按照磋商评审办法中的技术、资信及商务分的计算公式计算出各供应商的技术、资信及商务分，并指定专人进行计算复核。

（5）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

（6）磋商小组根据政府采购政策的规定，对供应商进行价格扣除，按照磋商评审办法中的价格扣除公式计算出供应商的调整后的磋商报价。

（7）采用综合评分法的，磋商小组按照磋商评审办法中的价格分计算公式计算出各供应商的价格分，并指定专人进行计算复核。

（8）采用综合评分法的，磋商小组应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（9）磋商小组按磋商评审办法推荐成交候选人或确定成交供应商，同时起草磋商评审报告。

（10）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的磋商小组成员应当在磋商评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商评审报告。

（11）磋商小组协助采购代理机构处理现场供应商对磋商评审结果报告提出的疑问。

7.3.3磋商内容

（1）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（2）磋商轮次最多不超过3轮，供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由供应商代表签字。

（3）本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件以及磋商期间供应商的书面承诺。

7.3.4错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第6条第一款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

7.3.5磋商评审纪律

（1）磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）磋商小组及有关工作人员不得向外界透露任何与磋商评审有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响磋商评审的正常进行；

（4）磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触；

（5）其他不遵守磋商评审纪律的行为。

7.3.6磋商评审办法：见供应商须知前附表。

7.3.7磋商评审过程的监控

本项目磋商评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商评审过程中所有进行的试图影响磋商评审结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

7.4定标

7.4.1本项目由磋商小组推荐成交候选人或经采购人授权直接确定成交供应商。推荐成交候选人家数：见供应商须知前附表。

7.4.2定标排序：见第六章 «磋商评审办法及评分标准»。

7.4.3合格的供应商不足三家时，采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》 (财库〔2015〕124号)以及浙江省相关规定执行。

7.5 突发情况处理

7.5.1采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的； 

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7.5.2供应商未按时在线解密的，应当在解密时间内向采购代理机构提供备份响应文件。

7.5.3采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。

7.5.4中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

8．成交和合同

8.1成交

8.1.1采购代理机构在磋商评审结束后2个工作日内将磋商评审报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到磋商评审报告之日起5个工作日内，在磋商评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

8.1.3采购人在收到磋商评审报告5个工作日内未按磋商评审报告推荐的成交候选人名单确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按磋商评审报告推荐的成交候选人名单确定成交供应商。

8.1.4采购人原则上应当按照排名顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商，排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，除采购任务取消外，应重新组织招标：

（1）成交候选人因采购人标后复核不通过或自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因成交候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

8.2追加采购合同标的

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8.3成交结果 

8.3.1采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告成交结果。

8.3.2在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

8.3.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交项目。

8.4合同签订

8.4.1采购人与成交供应商应当在成交公告发布之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。政府采购合同不得对竞争性磋商文件作出实质性修改。

8.4.2如成交供应商不按成交通知书中规定时间、地点以及磋商时的承诺与采购人签订合同，则按成交供应商违约处理:1、甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。2、因甲方无正当理由造成乙方停工、返工、造成项目延期及合同终止所发生的费用，由甲方负担。因甲方无正当理由造成项目延期完成，责任由甲方负责，甲方单方无故解除合同的，甲方应向乙方支付合同总值10%的违约金，如造成乙方损失超过违约金的，由甲方继续承担赔偿责任。3、乙方未能如期提供服务或提交成果资料的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务或仍未能提交成果资料的，甲方可单方解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除退还甲方全部已收款项外，还应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，由乙方继续承担赔偿责任；
8.4.3付款条件：见供应商须知前附表。

8.4.4付款方式：见供应商须知前附表。

9．履约保证金和质保
9.1履约保证金

9.1.1履约保证金：无。

9.2质保期

9.2.1质保期：见供应商须知前附表。

9.2.2供应商承诺的质保期超过第9.2.1条规定的，则应当按照供应商承诺执行。

9.2.3质保期为合同验收合格之日算起，质保期则应当按照第9.2.1条和第9.2.2条执行。

10．其他事项

10.1本竞争性磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

10.2竞争性磋商文件编制依据和解释权。

本竞争性磋商文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属竞争性磋商文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本竞争性磋商文件解释权属采购人和采购代理机构。

10.3注意事项：磋商截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子响应文件时间为磋商截止时间起30分钟内，未按时解密或解密未成功的，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（2840259412@qq.com）提供备份响应文件，否则视为放弃磋商。

10.4采购代理机构对定标结果不负责解释。
第四章 合同格式
缙云县水雨情遥测系统及水文测站运行维护项目（2026年4月——2029年3月） 采购合同
项  目  名  称：缙云县水雨情遥测系统及水文测站运行维护项目（2026年4月——2029年3月）  
项  目  地  点：浙江省缙云县                              
采  购  单  位：                        
承  担  单  位：

采购人：（以下称甲方）                    
中标供应商：（以下称乙方）                    
根据磋商文件采购编号（          ）在     年   月   日开标会上，经评标委员会评定 　　　　  　      (乙方)为中标供应商。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和磋商文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的
1.1  乙方根据甲方需求提供下列服务：                                。

第二条　合同总价款
2.1  本合同项下服务总价款为人民币       （大写）（￥：）                      ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
2.2  本合同总价款【从项目开始至提交项目上报成果并通过最终审批为止】，除 磋商文件特殊说明外，包括人工费（包括工人工资、劳保福利、五险一金等费用）、材料费、机械使用费（含交通费）、管理、利润、规费、税金、场地费、专家评审费、招标代理费等一切费用。
2.3  本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务、后续服务费用。
2.4  本合同执行期间合同总价款不变。
第三条　组成本合同的有关文件
3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
3.1.1  本合同书　
3.1.2  中标通知书

3.1.3  中标供应商澄清修改文件
3.1.4  中标供应商投标文件
3.1.5  磋商文件澄清修改文件
3.1.6  磋商文件
第四条　技术规范

4.1乙方应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

第五条 知识产权

5.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；合同涉及技术成果的归属和收益均归甲方所有。
第六条　服务质量保证

6.1乙方须保证提供的服务达到采购文件的要求标准以及与投标文件承诺内容相一致。
6.2乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查。
6.3 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
第七条  成果资料
7.1  乙方应根据1.1条所述服务内容和要求，将全部成果完整交给甲方。

7.1.1  成果内容和形式：成果包括：  电子文件和纸质文件     。
第八条　服务期：本项目服务期限三年。
第九条　成果验收要求
乙方应根据1.1条所述服务内容和要求保质保量完成相关服务工作，由甲方负责组织验收，乙方应全力配合，如因验收不通过而产生的想关费用和责任均由乙方承担。

第十条　履约保证金：本项目不收取履约保证金。
第十一条　合同款支付：合同生效且具备实施条件后，付款方式按三年度支付，第一运维年度分二期支付：第一期，合同生效以及具备实施条件后7日内支付年度合同总额40%的预付款，（同时供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具同等金额的预付款保函）；第二期，运维期满一年经采购人组织考核合格后，支付年度剩余60%合同金额。

第二运维年度分二期支付：第二运维年度开始进入服务期后1个月内支付年度合同总额的40%；第二期，运维期满二年经采购人组织考核合格后，支付年度剩余60%合同金额。

第三运维年度分二期支付：第三运维年度开始进入服务期后1个月内支付年度合同总额的40%；第二期，待项目完成经采购人组织考核合格后，支付剩余合同款项。
第十二条  双方责任与协作事项
（一）甲方责任
12.1  甲方负责提供乙方开展项目所需的基础资料，协助乙方并做好协调工作。
（二）乙方责任
12.2  乙方应按国家和地方有关法律、技术规范标准，以及合同约定的水雨情遥测系统维护要求提供相关服务。

12.3在合同执行期间，如服务计划书中的承诺标准低于国家新颁布的技术标准及要求时，乙方应该按照新颁布的标准执行。

12.4乙方需协助甲方做好项目审查、验收等工作。

（三）变更与协作事项
12.5  甲方要求乙方比合同规定时间提前交付结果文件时，须征得乙方同意，不得严重背离服务周期。
12.6  如存在超出本合同规定的内容，双方需另行协商签订补充协议，就超出范围的修改内容的完成时间、新增费用等作出约定。

（四）技术资料保密与技术成果产权

12.7  双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十三条　违约责任
13.1、甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金，但支付的违约金总额最多不超过合同总价的百分之五。

13.2、乙方未能如期提供服务或提交成果资料的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务或仍未提交成果资料的，甲方可单方解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之二十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3乙方如未能按磋商文件要求标准和投标文件承诺的内容提供服务的，甲方可单方解除本合同，乙方除退还全部已收取款项外，还应向甲方支付合同总值百分之二十的违约金，造成甲方损失超过违约金的，乙方继续承担赔偿责任。

   13.4乙方考核未达到相关运维考核标准要求的，甲方有权终止服务合同，按考核方案扣除服务费。
第十四条　合同的转让和分包
乙方不得擅自部分或全部服务转让其应履行的合同义务；乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。

本项目预留部分份额专门面向中小企业采购项目。预留部分需签订分包协议书，预算金额的40%以上内容由中小企业承接，其中该部分金额的70%以上内容由小微企业承接。
第十五条　合同的变更和终止
除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十六条  不可抗力
16.1  如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
16.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。
16.3  不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
第十七条　争议的解决
17.1  因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量评审机构对服务质量进行评审。服务质量符合标准的，评审费由甲方承担；服务质量不符合质量标准的，评审费由乙方承担。
17.2  因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下17.2.2方式解决争议：

17.2.1向缙云县人民法院提起诉讼；

17.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十八条、其他

18.1合同经双方法定代表人或被委托人签字并加盖单位公章。
18.2  合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政局政府采购业务管理部门批准，并签书面补充协议报县财政局备案，方可作为合同不可分割的一部分。
18.3  本合同自签订之日起生效。
18.4  本合同一式    份，甲乙双方各执    份。
18.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。    

甲　方：                          
        乙　方：                             
名　称：(印章)　　　       
                名　称：(印章)                       
           年　   月　   日　　　　　　　              年 　  月 　  日 
法定代表人 (签字或盖章)：                   法定代表人(签字或盖章)：             
被委托人(签字或盖章)：                      被委托人(签字或盖章)：               
地　　址：                         
        地　　址：                         
第五章 响应文件格式

一、响应文件格式说明

1．供应商按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致响应文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件，后果由供应商承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．供应商资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．采购代理机构和采购人将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5．供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6．全部文件应按供应商须知中规定的语言提交。

二、资格审查文件格式

2.1资格审查文件封面格式

投标响应文件
	投标响应文件名称：
	资格审查文件           

	采 购 编 号：
	                        

	项 目 名 称：
	                        

	
	

	
	

	供应商名称

（CA签章）：
	                       

	供应商法定代表人（CA签章）
	                        

	供应商地址：
	                         

	
	

	年  月  日


时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封
2.2资格审查文件目录（自行编制）

2.3企业营业执照扫描件

内容要求：

须有效的营业执照扫描件加盖单位公章或浙江政府采购网的“注册供应商”栏目查询供应商注册页面信息打印件加盖单位公章；

2.4法定代表人身份证明格式
法定代表人身份证明
供 应 商：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                             供应商盖章:            

              日     期:              

法定代表人身份证复印件粘贴处


2.5授权委托书格式

授权委托书
（采购代理机构名称）：
     我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的 （项目名称）   （采购编号： ） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：                

供应商盖章：                

日      期：                


附：1、委托代理人工作单位：




职务： 

   身份证号码：　　　　　　　　　  　
性别： 

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

4、上述格式中的“负责人签字或盖章”，供应商无法通过电子签章实现的，可以采用下载纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

法定代表人身份证身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：




委托代理人身份证件扫描件：

	正面：                                 反面：




                             供应商盖章:            

日     期:            
2.6政府采购资格承诺函格式
政府采购资格承诺函
我单位——                  （供应商全称）参与 缙云县水雨情遥测系统及水文测站运行维护项目（2026年4月——2029年3月） （采购编号：             ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。
如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间（具体以开标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。
▲2.7资格证明格式

资格证明
（采购代理机构名称）：

    (供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我(负责人名字)系    (供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）    （采购编号：      ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________ 

银行开户名称：________________________________________________
    开户银行：_________________________________________________ 

    账    号：________________________________________________ 

企业详细地址：________________________________________________ 

    传    真： ________________________________________________

    电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________ 

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________ 

自有资金：_____________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：               

7．主要经营地点：________________________________________________ 

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商盖章：                

日      期：                

2.8无重大违法记录声明书格式
无重大违法记录声明书
（采购代理机构名称）：

 我方参与的     （项目名称）（采购编号）（标项）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。


特此声明。

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章:            

                             供应商盖章:            

                          日     期:            
2.9分包意向协议书

中标人：          
分包人：          
各方经协商，就响应                                                组织实施的        （项目名称）          （项目编号）的采购活动，达成如下分包意向协议：
一、（中标人单位名称）为        （项目名称）          （项目编号）的投标人，参与项目的投标并中标后签订合同。
二、根据采购文件规定，中标人有意向将本项目中的部分内容分包给分包人实施。分包人有意向承接此部分分包内容。
三、中标人就采购项目和分包内容向采购人负责，分包人就分包内容承担责任。
四、中标人就分包人承担分包内容，不得再分包给其他单位。
五、中标人   （单位名称）   承担的工作和义务为：
分包人   （单位名称）   承担的工作和义务为：
（单位名称）属于中型企业，承担本项目预算金额的【 %】，即金额为【  元】，我单位与承担本项目的其他企业之间【□是/□否】存在直接控股、管理关系。
（单位名称）属于【□小型企业/□微型企业】，承担本项目预算金额的【 %】，即金额为【  元】，我单位与承担本项目的其他企业之间【□是/□否】存在直接控股、管理关系。
六、本协议提交采购人后，协议各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议一式【  】份，中标人及分包意向供应商各【  】份。
中标人：     （单位公章）        法定代表人（签字或盖章）
签署日期：   年   月  日
分包人：     （单位公章）        法定代表人（签字或盖章）
签署日期：   年   月  日
2.10企业类型声明函格式
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为 
  万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
  万元，资产总额为
      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日       期： 

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，新成立企业也需要提供声明函，在声明函中对营业收入、资产总额、从业人员的数据不填写。

2、填写要求：

①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第三章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；其中行业错填、漏填，声明函无效，但错填为“采购文件确定的行业”等类似瑕疵的除外。

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；从业人员、营业收入、资产总额数据存在疑义的，由供应商澄清说明，供应商对填报的数据来源作出合理解释，且企业类型正确的，声明函有效。

④投标人提供的《中小企业声明函》中供应商企业类型与实际不符的，声明函无效，不享受中小企业扶持政策。供应商企业类型与实际不符，且获得了本不应获得的利益（价格扣除或者资格审查通过），属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法承担法律责任。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.制造商请务必和《报价明细表》的制造商保持一致。《中小企业声明函》（货物）中制造厂商错填、漏填，声明函无效；《中小企业声明函》中的制造厂商使用他人授权品牌或者授权他人实际生产，声明函无效。
2.9.1残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：
2.9.2监狱企业证明文件格式
监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

三、商务技术文件格式

3.1商务技术文件封面格式

投标响应文件
	投标响应文件名称：
	 商务技术文件           

	采 购 编 号：
	                        

	项 目 名 称：
	                        

	
	

	
	

	供应商名称

（CA签章）：
	                        

	供应商法定代表人（CA签章）
	                        

	供应商地址：
	                         

	
	

	年  月  日


时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封
3.2自行编制目录

3.3磋商函格式
磋商函

致：          （采购人名称）
1.根据贵方            （项目名称）项目（采购编号：        ）的竞争性磋商文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表供应商           （供应商全称）参加贵方组织的有关磋商活动，并提交电子响应文件：

政府采购云系统提交电子加密响应文件    份；

通过电子邮件提交备份电子响应文件（打包压缩加密）    份；

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据竞争性磋商文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部竞争性磋商文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在供应商须知规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在供应商须知规定的磋商有效期满之前均具有约束力，并有可能中标（成交）。

（4）如果在磋商规定的磋商有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何磋商。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：                   
电话、传真：                                               
电子邮件：                                                 
法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：             

供应商盖章：            

日     期：            
3.4承诺函格式

承诺函

致：       （采购单位名称）
我方参与           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的磋商活动，我方郑重承诺如下：

1.我方按磋商评审办法及评分标准要求且已将复印件装订在响应文件内的类似业绩合同、中标通知书等其它加分项（如有）的所有资料原件和复印件相符，且材料真实，不存在弄虚作假现象。

2.如我方存在上述现象，采购人有权向财政部门建议将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

3.我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月      日

注：供应商未提供本承诺函的，磋商评审办法及评分标准中要求供应商提供相应证件或证书等复印件打分的条款不予以得分。

3.5商务响应表
	项目
	竞争性磋商文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	水雨情遥测系统维护要求
	
	
	

	服务期限
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


填写说明：
1.项数不够时，可自行添加。
2.对照竞争性磋商文件第二章采购需求进行响应，如有偏离的，供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效标处理。
3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应竞争性磋商文件要求。
法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：             
供应商盖章：            
日     期：            
3.6拟投入本项目人员一览表

	序号
	姓名
	身份证号码
	专业
	职称
	工作经验
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（或授权委托人）签字或盖章:            
                             供应商盖章:            
                           日     期:            
3.7代理服务费支付承诺书格式
代理服务费支付承诺书

丽水云辉项目管理有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。
注：

代理服务费收取账户信息：

户名：丽水云辉项目管理有限公司

账号：33060130201000006215
开户行：浙江泰隆商业银行缙云壶镇小微企业专营支行
供应商盖章：                

日      期：                

3.8技术部分（文件格式自行设计）（不得出现报价）

                              供应商盖章：               

                              日      期：               

3.9投标人认为有必要提供和评分办法中要求提供的其他资料（但不得出现报价）

四、报价文件格式

4.1报价文件封面格式

投标响应文件
	投标响应文件名称：
	     报价文件           

	采 购 编 号：
	                        

	项 目 名 称：
	                        

	
	

	
	

	供应商名称

（CA签章）：
	                        

	供应商法定代表人（CA签章）
	                        

	供应商地址：
	                         

	
	

	年  月  日


时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封
4.2报价文件目录
（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

4.3 开标一览表格式

开标一览表
采购编号：            
项目名称：                                         标项：（若有）
	名称
	总报价（元）

	项目总报价
	大写                （￥           ）


 注：

1.投标总价是指投标人为正确地履行所有合同义务后的价款，包含完成本项目所需的工具投入使用、人员服务费、交通费、税金、招标代理服务费等全部费用。

                         供应商盖章：               

                         日      期：               
4.4分项报价表格式

分项报价表（可自行设计）

项目名称: 缙云县水雨情遥测系统及水文测站运行维护项目（2026年4月——2029年3月） 

自行编制
注：1、投标人需按“开标一览表”的报价，对“缙云县水雨情遥测系统及水文测站运行维护项目（2026年4月——2029年3月） ”的分项报价分别进行详细列表说明。

                                      供应商盖章：               

                                       日      期：               

五 政府采购活动现场确认声明书
（采购代理机构名称）：

    本人经由   （公司名称）         法定代表人（负责人）             ，合法授权  （姓名及联系方式）  参加（采购项目名称、采购编号） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

 一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：
A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）         

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

    A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

    B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

    C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

    D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

    E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

    F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

    G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

    H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                  








三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。 

（负责人或委托代理人签名）：                      
        年   月   日
  

注：

1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2、各供应商代表可以在收到代理机构发送的邮件后20分钟内将声明书发送至本文件指定的邮箱。

第六章 磋商评审办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

1.1本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术90分，报价分10分。合格供应商的综合得分为各项目汇总得分，成交候选人资格按照评审得分由高到低顺序，推荐3名以上成交候选供应商，得分相同的，按最后一轮的磋商报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

1.2评审专家对各投标文件的商务技术经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评审专家单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。投标人最终商务技术得分为各评审专家对该投标人的商务技术得分结果汇总后的算术平均数。

1.3商务技术分为90分，评审专家按磋商文件规定的评审办法进行评审。

1.4报价分值为10分，由评标委员会按各投标人的报价统一计算。

1.5评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数，如某分项评分要素为2分，则评审专家在0.01〜2分内打分。

综合得分=资信及商务技术分+价格分

二、评审内容及标准

商务及技术分值为90分
2.1资信商务、技术部分指标，得分为90分。

	序号
	评议内容
	评议标准
	分值
	打分方法

	1
	体系

认证
	具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分；具有信息安全管理体系认证证书的得1分；

具有企业诚信管理体系认证证书的得1分；

具有商品售后服务认证证书的得1分；

具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得1分。
	6
	客观分

	3
	投标人业绩
	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有类似项目业绩，每提供一个项目业绩得 1 分，最高得1分。
	1
	客观分

	3
	项目实施团队人员情况
	拟派项目负责人具有水利或水文水资源高级及以上职称、水利或水文水资源中级及以上职称、信息系统项目管理师高级、信息技术高级工程师、网络工程师中级及以上、信息安全保障人员认证证书（cisaw），具备其中一项得1分；最高得4分，不具备或不提供不得分。（须提供相关证书材料扫描件及项目人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料扫描件并加盖公章。）
	4
	客观分

	
	
	拟派项目运维负责人具备水文相关培训证书、信息技术高级工程师、通信工程师中级及以上、注册信息安全专业人员证书（CISP），具备其中一项得1分；最高得3分，不具备或不提供不得分。（须提供相关证书材料扫描件及项目人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料扫描件并加盖公章。）
	3
	客观分

	7
	技术服务方案
	服务方案：根据项目的服务方案是否全面、是否切实可行，软硬件配置是否得当，内外业、上下工序衔接是否合理，是否符合本项目实际情况和招标文件提出的要求。
1.提供的内容全面，不漏项且有针对性解释说明的，得8分；
2.提供的内容较全面，漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，得5分；
3.提供的内容不全面，缺陷较多得3分；
4.其他不得分。
	8
	主观分

	
	
	服务力量保障：根据投标人对项目的了解程度，提供的服务质量承诺，本项目所需的保障能力进行评分。
1.提供的内容全面，不漏项且有针对性解释说明的，得8分；
2.提供的内容较全面，漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，得5分；
3.提供的内容不全面，缺陷较多得3分；
4.其他不得分。
	8
	主观分

	
	
	组织管理体系：组织管理体系完善，项目负责人配备到位，管理事项、管理责任明确等方面评定。
1.提供的内容全面，不漏项且有针对性解释说明的，得8分；
2.提供的内容较全面，漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，得6分；
3.提供的内容不全面，缺陷较多得3分；
4.其他不得分。
	8
	主观分

	
	
	安全生产管理制度：制定安全生产制度的合理性和完善性进行打分。
1.提供的内容全面，不漏项且有针对性解释说明的，得5分；
2.提供的内容较全面，漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，得3分；
3.提供的内容不全面，缺陷较多得1分；
4.其他不得分。
	5
	主观分

	
	
	拟投入本项目服务的工具、器具、仪器设备：投标人除本项目必备的测验工具之外，额外提供水文测量仪器的情况进行评分。投标人配备水准仪、全站仪、RTK测量仪、雨量校准仪、手持雷达枪、微型ADCP。每具备一个得0.5分，最高得3分。 
	3
	客观分

	
	
	制定测站流量测验方案符合测站情况。
1.提供的内容全面，不漏项且有针对性解释说明的，得4分；
2.提供的内容较全面，漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，得3分；
3.提供的内容不全面，缺陷较多得2分；
4.其他不得分。
	4
	主观分

	
	
	项目质量控制：按项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合方面评定。
1.提供的内容全面，不漏项且有针对性解释说明的，得6分；
2.提供的内容较全面，漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，得4分；
3.提供的内容不全面，缺陷较多得2分；
4.其他不得分。
	6
	主观分

	
	
	项目时间安排：根据本项目的特点及要求，合理安排时间、周期进度。综合比较评分。
1.提供的内容全面，不漏项且有针对性解释说明的，得6分；
2.提供的内容较全面，漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，得4分；
3.提供的内容不全面，缺陷较多得2分；
4.其他不得分。
	6
	主观分

	8
	针对本项目的维护方案
	投标的综合实力、服务网点覆盖，并配有较强的专业技术队伍，能提供快速的运维技术服务响应的，得3分。
	3
	主观分

	
	
	为保证运维工作的顺利开展，提高运维安全和效率，投标人提供“专项作业”用车的，得2分。需机动车辆行驶证载明“专项作业车”。其他车辆不得分。 
【证明材料：投标文件中提供车辆行驶证扫描件、机动车购买发票和其他证明材料】
	2
	客观分

	
	
	根据运营维护方案（包括运营维护机制、规范、措施等）的完整性、成熟性、合理性、可行性、实效性比较打分。
1.提供的内容全面，不漏项且有针对性解释说明的，得6分；
2.提供的内容较全面，漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，得4分；
3.提供的内容不全面，缺陷较多得2分；
4.其他不得分。
	6
	主观分

	
	
	根据运营维护故障响应时间、处理的及时性、成熟性、可行性比较打分。
1.提供的内容全面，不漏项且有针对性解释说明的，得6分；
2.提供的内容较全面，漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，得4分；
3.提供的内容不全面，缺陷较多得2分；
4.其他不得分。
	6
	主观分

	
	
	根据运营维护潜在风险控制方案的完整性、成熟性、合理性，以及有关的其他承诺比较打分。
1.提供的内容全面，不漏项且有针对性解释说明的，得6分；
2.提供的内容较全面，漏缺1项或2项，有针对性解释说明的，得4分；
3.提供的内容不全面，缺陷较多得2分；
4.其他不得分。
	6
	主观分

	9
	备品备件技术指标响应
	根据采购需求中测验工具及备品备件参数要求：

1、所有技术指标完全满足招标文件所列参数要求的得5分；

2、负偏离1-4项的每项扣一分。

3、负偏离5项的不得分。

【证明材料：投标人须在投标文件中按需求书要求参数响应对◆内容提供检测报告等佐证材料证明】
	5
	客观分


三、报价文件

3.1、报价文件
⑴对小型企业，小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予10%的扣除优惠，投标报价计算公式如下：
投标报价=投标报价×（1-10%）；
⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；
⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；
⑷投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：
投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。
该磋商评审办法及评分标准仅适用于本项目采购，解释权属于采购人与代理机构。
