材料备选品牌及技术参数一览表

一、建筑部分：

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 尖峰、金元、红狮 | 易返碱部位采用粉煤灰或矿粉水泥。 |
| 2 | 油漆、涂料 | 铃鹿、大师、华润、多乐士 | 无机涂料、防腐涂料等；含底涂、面漆。 |
| 3 | 丙烯酸面层 | 明体 宜邦丽 卫星化学 日科化学 | 1. “明体”为“浙江明体新材料科技有限公司”品牌。 2. “宜邦丽”为“上海宜邦丽新材料有限公司”品牌。 3. “卫星化学”为“卫星化学股份有限公司”品牌。 4. “日科化学”为“山东日科化学股份有限公司”品牌。 丙烯酸原材料符合国家GB36246-2018标准，产品达到GB36246-2018或GB/T14833-2020检测要求，产品必须取样送检。 |
| 4 | 人造草坪 | 共创 泰山 火炬 | 1.“共创”为“江苏共创人造草坪股份有限公司”品牌。 2.“泰山”为“泰山体育产业集团有限公司”品牌。 3.“火炬”为“北京火炬生地人造草坪有限公司”品牌。 人造草坪产品及面层符合GB36246-2018，GB/T43566-2023标准。 |
| 5 | 匹克球网架 （铝合金或304不锈钢插地款） | 恰好时 健伦 吉诺尔 | 1.“恰好时”为“广东恰好时体育有限公司”品牌。 2.“健伦”为“广东健伦体育发展有限公司”品牌。 3.“吉诺尔”为“山东吉诺尔体育器材有限公司”品牌。 |
| 6 | 围网、门 | 恰好时 飞泽体育 时迈体育 銲马 | 1. “恰好时”为“广东恰好时体育有限公司”品牌。 2. “飞泽体育”为“青岛飞泽体育设施有限公司”品牌。 3. “时迈体育”为“深圳市时迈体育设施有限公司”品牌。 4. “銲马”为“广东銲马体育器材有限公司”品牌。 |

二、安装部分：

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非金属管材 （PVC、PPR、PE） | 中财、伟星、联塑 | 包括：电线管、给水管、排水管、消防用给水管；每种管材与管件采用同品牌产品；符合国家标准要求；满足使用功能要求。 |
| 2 | HDPE双壁波纹管 | 中财、联塑、公元 | 环刚度8级；管材与管件采用同品牌产品。符合国家标准要求。满足使用功能要求。 |
| 3 | 热镀锌钢管 衬塑热镀锌钢管 | 金洲、增洲、友发 | 符合国家标准要求。 |
| 4 | JDG镀锌电线套管 | 宏发、泰瑞安、好远、清川、华岐 | 符合国家标准要求。 |
| 5 | 电线、电缆 | 上上、开开、蓝天、六环、威尔鹰 | 1、“上上”为“江苏上上电缆集团”品牌。 2、“开开”为“开开电缆科技有限公司”品牌。 3、“蓝天”为“浙江蓝天电缆有限公司”品牌。 4、“六环”为“浙江六环电缆科技股份有限公司”品牌。 5、“威尔鹰”为“浙江威尔鹰新材料线缆有限公司”品牌。 |
| 6 | 配电箱内主要电气元件 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.“施耐德”为“施耐德电气（中国）有限公司”品牌。 2.“ABB”为“ABB（中国）有限公司”品牌。 3.“西门子”为“西门子（中国）有限公司”品牌。 |
| 7 | 室外球场照明灯具 | 飞利浦 赛倍明 海洋王 玛斯柯 | 一、灯具品牌 1.“飞利浦”为“昕诺飞(中国)投资有限公司” 品牌。 2.“赛倍明”为“上海赛倍明照明科技有限公司”品牌。 3.“海洋王”为“深圳市海洋王照明工程有限公司”品牌。 4.“玛斯柯”为“玛斯柯照明设备(上海)有限公司”品牌。 二、灯头（具）参数要求 1、功率：400w，电压：220V-50 Hz、功率因数：0.95、光通量55000lm,芯片寿命≥10万小时、显指≥80、防护等级（防水防尘）：IP66； 2、灯具满足吸顶式、侧壁式、座式等多种安装方式； 3、灯具具有防眩格栅（或罩）、防眩透镜、截光设计、漫反射防眩等常规防眩措施； 4、灯具电磁兼容性能符合规范要求，无电磁干扰； 5、灯具防触电保护类别I类， 灯具防水等级 IP66，为保障供电及照明系统运行效率，灯具的功率因数不低于0.95，LED灯具具有0-10V调整光源功率的功能，满足不同照度的使用需求，灯具外壳采用高导热型材铝压铸而成，内外采用喷涂处理，灯具能在环境温度-20℃到40℃正常工作； 6、灯具流明维持率不低于10万小时； 7、灯具光源采用SMD方式进行封装，色温要求：6000K≥Tcp≥5000K，灯具光效≥125 lm/w，色容差≤5； 8、为保证灯具为原厂封装正品，须提供“生产企业名称及生产地址”为灯具制造商自有工厂相关信息的CQC产品认证证书作为证明资料。 9、灯具需要有刻度盘，满足上下，前后左右调试，保证场地均匀度。 10、以上参数须满足“健身、业余训练”的使用功能要求。 |

注：1、同一种材料/设备原则上选用同一品牌；材料/设备需要选用两个及以上推荐品牌的，采购前要经招标人同意。

2、施工期间有下列特殊情况发生的，经招标人同意后，中标人可以选择与推荐品牌相同档次的其他品牌，但价格不作调整：①中标人发现材料/设备中有特殊规格，招标人推荐的品牌厂家均不生产的。②中标人发现招标人推荐品牌的材料/设备市场供应不足，均无法满足工程施工进度要求的。

3、招标人推荐品牌中标后原则上不作修改，若招标人中标后修改推荐品牌的，中标人可要求重新确定材料/设备的单价。

4、所有推荐品牌内的材料采购前，需将采购品牌报招标人同意。