临沧市重点自然保护区生态安全风险监测预警能力建设项目

招标文件

项目编号： LCZC2026-G1-00381-ZZGJ-0312

代理机构项目编号：TC2697046

采购人：临沧市生态环境局

采购代理机构：中招国际招标有限公司

二〇二六年五月

目录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	10

投标人须知前附表	10

一、总则	19

二、招标文件	21

三、投标文件	22

四、投标文件的提交	25

五、开标与评标	26

六、中标结果	28

七、其他事项	29

第三章合同书样式及主要条款	31

第四章投标文件格式	43

一．开标一览表	44

二、资格证明文件	45

三、商务技术部分	56

第五章采购需求	83

第六章资格评审标准	101

第七章评标方法（综合评分法）	104

评标方法前附表	104

- 第一章招标公告

项目概况 临沧市重点自然保护区生态安全风险监测预警能力建设项目招标项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年6月10日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号： LCZC2026-G1-00381-ZZGJ-0312（代理机构项目编号：TC2697046）

项目名称：临沧市重点自然保护区生态安全风险监测预警能力建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：￥360.00万元；

最高限价：￥360.00万元；

采购需求：完成临沧市重点自然保护区生态安全风险监测预警能力建设项目，环保监测设备数量：1批，其他计算机软件数量：1项。在云南南滚河国家级自然保护区（耿马片区+沧源片区）开展以下工作：

1.依托卫星遥感、无人机、地面监测设备形成多维度监测网络，实现保护区生态系统格局、质量、服务功能，生物多样性，水、气、土环境要素，人为干扰活动，森林火灾、地质灾害等突发事件的全面、实时、智能化监测。

2.搭建生态安全风险监测预警信息平台，支持电脑端+手机端信息共享，整合多源监测数据，实现数据的实时接入、清洗、融合、存储与可视化展示，具备风险智能识别、分析、预警功能，提升保护区生态安全风险防范、处置及监管的现代化、智慧化水平。

3.为保护区生态系统恢复、野生动植物资源保护、生物多样性维护提供持续的技术支撑和数据保障，筑牢祖国西南生物生态安全第一道屏障，为全省边境地区自然保护区生态安全风险监测预警工作提供示范。

4.形成完善的监测报告、数据集等成果，精准支撑临沧市生态环境保护监管决策，落实美丽云南、绿美临沧建设相关要求。

本项目除服务内容外的其他信息，详见本招标文件第五章采购需求。

注：本项目共设一个包，投标人必须对本项目所有内容作出完整唯一的报价，不得出现缺项、漏项或无报价的情况，否则投标文件将按无效处理。

合同履行期限：项目实施周期：自合同签订之日起至项目整体验收合格之日止，不超过1年；运维服务期：自项目整体验收合格之日起免费运维3年。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1、具有独立承担民事责任的能力：提供企业有效的法人营业执照、社团组织法人营业执照、事业单位法人证、自然人证明材料或其他组织证明材料（加盖电子公章）；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）投标人具有良好的商业信誉，在本项目投标文件提交截止时间前在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“行政处罚信息”栏中查询的信息记录不得为参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，未出现列入经营异常名录且未被移出、未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存，事业单位不在该系统查询范围内）；

（2）投标人具有健全的财务会计制度，提供以下任意一种证明材料均可：

①提供2023年至今任意一年度经第三方审计的审计报告及财务报表（报表至少包括资产负债表、利润表（损益表或收入费用表）、现金流量表）（注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；供应商若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表）；

②投标人自行编制的财务报表（报表至少包括资产负债表、利润表（损益表或收入费用表）、现金流量表）；

③经政府部门认可的担保机构出具的担保证明，提供担保证明的同时还须提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（加盖电子公章）；

④新成立不满1年的企业可提供近三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（加盖电子公章）；

注：若投标人是事业单位无财务状况报告或财务状况报告不齐全的须在投标文件中提供说明并加盖电子公章。

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或书面承诺；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

须提供2025年1月（含1月）至投标文件递交截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明（扫描件），依法免税的，应提供依法免税相关证明文件（扫描件），成立不足3个月的视实际情况自行提供；

（2）须提供2025年1月（含1月）月至投标文件递交截止日期前任意3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具的有效的缴款证明扫描件，依法免缴的，应提供依法免缴相关证明文件（扫描件），成立不足3个月的视实际情况自行提供。

1.5、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（投标人自行声明）；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求（事业单位除外），申请人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录（自动跳转到“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）进行失信被执行人结果查询）、重大税收违法失信主体；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）：参与本项目的申请人信用查询的时间：本项目采购公告发布之日起至投标文件递交截止时间，以采购人或采购代理机构查询结果为准；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动：投标人自行承诺；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动：投标人自行承诺；

（4）本项目接受联合体参与投标：如为联合体须提供联合体协议书，非联合体提交非联合体承诺书。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购项目）。

3.本项目的特定资格要求：

本项目接受联合体投标，组成联合体的成员数不得超过3个，联合体各方签订联合体协议时须确定各单位分工，并明确联合体牵头方；联合体成员不得再以本身名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标，否则，其所有投标无效。

- 三、获取招标文件

时间：2026年5月21日至2026年5月28日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）；

地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取。本项目不发放纸质招标文件，投标人可自行在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-获取采购文件），请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。

方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys或https://yzt.ynsmartcert.cn。

2.按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

注：未在规定时间获取招标文件的投标人不得参与投标。

售价：0元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2026年06月10日 09:30（北京时间）

- 投标地点（网址）：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。投标人应按照本项目招标文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

- 开标时间：2026年06月10日 09:30（北京时间）

- 开标地点：云南省昆明市五华区金泰国际一期9栋5楼中招国际招标有限公司云南分公司

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

2.本次项目采用全流程电子化采购方式，认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。

（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。

（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。

（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。

（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。

（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list。

（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

3.投标有效期（日历天）：90天。

4.是否需要缴纳投标保证金：是。

保证金金额：人民币30000.00元。

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、银行转账等非现金形式缴纳。

保证金缴纳截止时间：保证金到账截止时间为投标截止时间，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。

- 5.本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

- 6.服务地点：云南南滚河国家级自然保护区（耿马片区+沧源片区）及临沧市生态环境局指定地点，其中设备安装于保护区内预设监测点位（耿马片区、沧源片区），平台部署于临沧市生态环境局指定的机房/服务器，成果交付至临沧市生态环境局。

7.如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

采购人：临沧市生态环境局

地址：临沧市临翔区玉带路202号

联系人：陈老师、罗老师

电话：0883-2165010

2.采购代理机构

采购代理机构：中招国际招标有限公司

地址：云南省昆明市五华区科高路金泰国际9栋5楼

联系人：钱军、杨华、赵映娅，宁显尧、位亚宁

电话：0871-65172175、13888022567

3.项目联系方式

联系人：钱军、杨华、赵映娅，宁显尧、位亚宁

联系电话：0871-65172175、13888022567

政府采购电子交易平台投标人注意事项

为规范采购人、代理机构在政府采购电子交易平台（以下简称：“电子交易平台”）中编制电子采购文件，现就投标人使用电子交易平台注意事项如下：

一、电子采购文件获取

凡有意参加投标的投标人，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys或https://yzt.ynsmartcert.cn，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理（2023年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省投标人在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

投标人通过CA证书获取采购文件的视为合法获取了项目采购文件，具备本项目的投标资格。

二、电子采购文件澄清与答疑

投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在政府采购云平台“询问列表”提出，要求采购人或代理机构对采购文件予以澄清。

三、电子投标（响应）文件的编制

（一）电子投标（响应）文件应使用政府采购云平台（www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政府采购云平台。编制要求见《电子投标文件编制要求》。

（二）如投标人提交的电子标书不符合（一）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标（响应）文件将不予受理。

四、电子投标（响应）文件的递交

在投标（响应）文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）前，需在网上递交投标（响应）文件，具体要求：

登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成投标（响应）文件的电子签章、加密及上传，投标截止时间前未完成投标（响应）文件上传的，视为撤回投标（响应）文件。

五、电子投标（响应）文件的修改与撤回

在投标截止时间前，投标人可以在政府采购云平台修改或撤回已在网上递交的投标（响应）文件，无须书面形式通知采购人。

六、电子开标及投标（响应）文件解密

（一）若投标人熟悉“政府采购云平台”相关投标程序，不到现场参加投标的，应提前在自有场地配置有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络环境，并按“政府采购云平台”开标大厅中的提示完成采购活动。

（二）到现场参与投标的投标人，于投标文件提交截止时间前携带编制投标（响应）文件时的加密数字证书（CA）、具有摄像头及话筒的笔记本电脑至采购代理机构开标地点参与投标。

（三）采购人宣布开启电子投标（响应）文件后，投标人登录“政府采购云平台”开标大厅，使用投标人编制投标（响应）文件时的加密数字证书对投标（响应）文件进行解密。

七、技术支持

系统操作问题：请致电政采云，95763（客服热线）；

云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；

云南CA紧急联系方式：15288315056；

云南壹证通CA操作问题：请致电云南壹证通CA，4000040628；

云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。

电子投标文件编制要求

1.电子投标文件的制作应使用“政采云投标客户端”，投标人下载“政采云投标客户端”，通过“政采云投标客户端”编制并生成加密的投标文件。

2.“政采云投标客户端”提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的投标文件应加密。如果投标人使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标时使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

3.网上递交投标文件应根据采购文件要求，在投标截止时间前将电子投标文件通过政采云电子交易系统（网址：https://www.zcygov.cn）上传至对应的项目，系统自动生成投标回执，以表明上传成功。

“政采云投标客户端”及CA驱动下载网址：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.91c6cff0db1311ec8cfbc9f613d30204

技术支持

系统操作问题：请致电政采云，95763（客服热线）；

云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；

云南CA紧急联系方式：15288315056；

云南壹证通CA操作问题：请致电云南壹证通CA，4000040628；

云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。

- 第二章投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 临沧市生态环境局 |
|  | 采购代理机构 | 中招国际招标有限公司 |
|  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：临沧市重点自然保护区生态安全风险监测预警能力建设项目 项目编号： LCZC2026-G1-00381-ZZGJ-0312 代理机构项目编号：TC2697046 |
| 2 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告“采购需求”及第五章采购需求中的具体内容。 |
| 3.2 | 服务期限、服务地点及质量要求 | 服务期限：项目实施周期：自合同签订之日起至项目整体验收合格之日止，不超过1年；运维服务期：自项目整体验收合格之日起免费运维3年。 服务地点：云南南滚河国家级自然保护区（耿马片区+沧源片区）及临沧市生态环境局指定地点，其中设备安装于保护区内预设监测点位（耿马片区、沧源片区），平台部署于临沧市生态环境局指定的机房/服务器，成果交付至临沧市生态环境局。 质量要求：满足招标文件“第五章采购需求”中的“质量要求”。 |
| 4.1 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力：提供企业有效的法人营业执照、社团组织法人营业执照、事业单位法人证、自然人证明材料或其他组织证明材料（加盖电子公章）； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： （1）投标人具有良好的商业信誉，在本项目投标文件提交截止时间前在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“行政处罚信息”栏中查询的信息记录不得为参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，未出现列入经营异常名录且未被移出、未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存，事业单位不在该系统查询范围内）； （2）投标人具有健全的财务会计制度，提供以下任意一种证明材料均可： ①提供2023年至今任意一年度经第三方审计的审计报告及财务报表（报表至少包括资产负债表、利润表（损益表或收入费用表）、现金流量表）（注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；供应商若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表）； ②投标人自行编制的财务报表（报表至少包括资产负债表、利润表（损益表或收入费用表）、现金流量表）； ③经政府部门认可的担保机构出具的担保证明，提供担保证明的同时还须提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（加盖电子公章）； ④新成立不满1年的企业可提供近三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（加盖电子公章）； 注：若投标人是事业单位无财务状况报告或财务状况报告不齐全的须在投标文件中提供说明并加盖电子公章。 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或书面承诺； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： （1）须提供2025年1月（含1月）至投标文件递交截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明（扫描件），依法免税的，应提供依法免税相关证明文件（扫描件），成立不足3个月的视实际情况自行提供； （2）须提供2025年1月（含1月）月至投标文件递交截止日期前任意3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具的有效的缴款证明扫描件，依法免缴的，应提供依法免缴相关证明文件（扫描件），成立不足3个月的视实际情况自行提供。 5、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（投标人自行声明）； 6、法律、行政法规规定的其他条件： （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求（事业单位除外），申请人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录（自动跳转到“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）进行失信被执行人结果查询）、重大税收违法失信主体；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）：参与本项目的申请人信用查询的时间：本项目采购公告发布之日起至投标文件递交截止时间，以采购人或采购代理机构查询结果为准； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动：投标人自行承诺； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动：投标人自行承诺； （4）本项目接受联合体参与投标：如为联合体须提供联合体协议书，非联合体提交非联合体承诺书。 |
| 4.2 | 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 | 见第一章“招标公告”二、申请人资格要求中“3.本项目的特定资格要求” |
| ★4.5 | 是否接受联合体投标 | 本项目接受联合体投标，组成联合体的成员数不得超过3个，联合体各方签订联合体协议时须确定各单位分工，并明确联合体牵头方；联合体成员不得再以本身名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标，否则，其所有投标无效。 |
| 9.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间15日前 |
| 13.1.3 | 构成投标文件商务部分的其他资料 | 招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 13.1.4 | 构成投标文件技术部分的其他资料 | 1、第五章“采购需求”中要求提供的其他资料； 2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 见第一章“招标公告” |
| ★17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ☑本项目不得分包。 □本项目中，可以分包。 |
| ★21.1 | 投标保证金 | □不要求 ☑要求，具体内容见下： - 1.投标保证金金额：￥30000.00元（大写：人民币叁万元整）； 2.保证金形式：☑支票、☑汇票、☑本票、☑电汇、☑网银、☑转账、☑保函、☑保证保险 3.保证金支付方式： （1）潜在投标人获取招标文件后，须在投标文件递交截止时间前将保证金支付至如下账户： 收款人（接收人）：中招国际招标有限公司云南分公司； 开户行：中国工商银行昆明花园支行； 账号：2502124119024521401； 注：汇款凭证的用途栏或空白处应注明“XX公司、代理机构项目编号”。 特别提醒：①请各供应商注意银行转账时间差，及时缴纳投标保证金；②采用电汇、网银、转账方式缴纳投标保证金的，须从投标人基本账户转出。 4.提交截止时间：同投标文件递交截止时间。 5.有效期限：投标保证金在投标有效期内保持有效。 如投标人有下列情况，其投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件； （2）中标人未能在规定期限内与采购人签署合同； （3）中标人在投标文件中提供虚假材料的； （4）除不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同的； （5）中标人与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通的； （6）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或者投标文件中提供虚假或无效的证明材料的； （7）法律法规或招标文件规定的其他情形的。 |
| 22.1 | 投标文件的密封 | 电子投标文件1份，投标人应按照"政采云"平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。 |
| 22.2 | 投标文件的解密 | 按要求使用CA锁解密。 |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 投标截止时间：2026年6月10日09时30分（北京时间） 投标文件递交地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/） 投标文件递交注意事项： 在投标文件递交的截止时间前，需将投标文件递交至云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为自行放弃投标。 |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 网上递交： （1）递交投标文件时，需在投标截止时间前用投标人企业机构数字证书登录，网上递交需登录云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）上传电子投标文件； （2）投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件； |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 25.1 | 开标时间和地点 | 同提交投标文件截止时间和地点 |
| 25.3 | 开标程序 | 开标顺序：随机开启 □按递交先后顺序开启 □其他开启方式： |
| 27.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从云南省政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 27.3 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 30.1 | 中标公告媒介及期限 | 公告媒介：同发布招标公告的媒介 公告期限：1个工作日 |
| 32.1 | 履约担保 | 1.中标人于合同签订后10个工作日内向甲方支付履约保证金； 2.履约保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、银行转账等非现金形式缴纳（签订合同时双方协商确定具体履约保证金缴纳形式），履约保证金为项目合同金额的5%； 3.退还时间：合同履行完成后10个工作日内一次退还。 |
| 32.2 | 现场踏勘 | 本项目不组织现场踏勘，如投标人需要现场踏勘的，自行到现场踏勘，踏勘所需食宿、交通、安全等由投标人自行负责。 |
| 35.1 | 备选方案 | 不接受 |
| 35.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| (1) | 信用查询具体要求 | 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为： （1）投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）； （2）信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （3）信用信息查询渠道：“信用中国”网站、“中国政府采购网”； （4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； （5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效； （6）采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。 |
| (2) | 落实政府采购的政策 | 关于中小企业： 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，专门面向中小企业采购的项目，对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业不进行价格折扣。 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 关于监狱企业、残疾人福利性单位： 1、监狱企业：根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、残疾人福利性单位：根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》的通知财库〔2017〕141号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 注：若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。 节能、环境标志产品 1、节能产品是指列入财政部和国家发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。 2、环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。 ★3、本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。 4、投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。 5、《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。 支持本国产品： 内容：☑适用；□不适用 注：本项目不接受进口产品投标。 |
| (3) | 费用收取 | 1、投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 2、中标服务费：按《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》执行，以单个项目（或标段）中标（成交）通知书的中标金额为计费基数，按规定的收费标准下浮10%收取，由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付。本项目按货物类费率进行计算中标服务费。 |
| (4) | 所有权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人，本项目的成果归采购人所有。 |
| (5) | 现场考察 | 本项目不组织现场考察，如投标人需要现场考察的，自行到现场考察，所需食宿、交通、安全等由投标人自行负责。 |
| (6) | 本项目所属行业 | 符合条件的投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中其他未列明行业划型标准进行划型。 |

- 一、总则

1.采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2.资金来源

2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人财政性资金，用于采购“采购需求”所列服务。

3.招标范围

3.1本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2本项目服务期限、服务地点及质量要求：见“投标人须知前附表”。

4.合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关材料：内容详见投标人须知前附表。

4.2投标人应符合落实政府采购政策需满足的资格要求和采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。落实政府采购政策需满足的资格要求和特定条件见“投标人须知前附表”。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

4.4信用记录查询及使用。根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

4.5“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（2）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

4.6符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5.投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）质疑时效期间的起算日期为公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系电话：0871-65172175

通讯地址：云南省昆明市五华区科高路金泰国际9栋5楼

6.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

- 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章合同书样式及主要条款

第四章投标文件格式

第五章采购需求

第六章资格评审标准

第七章评标方法

9.招标文件的澄清

9.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，如有疑问，投标人必须在收到招标文件后至“投标人须知前附表”规定截止时间前以信函或传真等书面形式（加盖公章）要求招标代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

9.2招标代理机构将以书面形式进行答复、澄清，并以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人（答复中不包含问题的来源），其他澄清方式为无效。该答复、澄清的内容为招标文件的组成部分。

9.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。

10.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件

11.投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（详见“采购需求”）和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12.投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13.投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。

13.1.1开标一览表；

13.1.2资格证明文件；

13.1.3投标文件商务部分；

13.1.4投标文件技术部分。

13.2投标人同时投多个包（若分包时）的，投标文件应按包分别编制，单独成册。

14.投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15.投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“采购需求”中的所投包服务内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的服务的竞争性报价。报价包括但不仅限于卫星遥感监测服务费用、生态安全风险监测设备配备费用、监测预警平台研发费用、设备运维服务费用、样品检测费、专家技术审查费用、投标人人员工资、保险、福利，交通费、住宿费、伙食费，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不作调整。投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于成本的报价竞标。

15.4投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

15.4.1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

15.4.2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

15.4.3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

15.4.4、评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

15.4.5、相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

15.5评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第15.4.1项至第15.4.5项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第15.4.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

16.投标货币

16.1投标以人民币报价。

17.投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

★19.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.投标文件的编制

20.1投标文件按招标文件要求由投标人的法定代表人电子签名或电子签章并加盖投标人的电子公章。

20.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖章。

20.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

20.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定签署处逐一签字（或电子签章）并加盖单位公章（或电子签章）。

20.5投标人为联合体的，除招标文件规定须由联合体各方均应签字并加盖单位公章（或电子签章）的外，其余须签字并加盖单位公章处均由联合体的牵头方签字并加盖单位公章（或电子签章）。

20.6投标文件中提供的资料，内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

★20.7投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全复制招标文件要求的，但未提供证明材料或技术支持资料的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

21.投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。如为联合体投标的，由牵头方提交投标保证金。

21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.4投标保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。

21.5采购代理机构逾期退还投标保证金的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定执行，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）投标人在投标有效期内撤销投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

- 四、投标文件的提交

22.投标文件的密封与标记

22.1电子投标文件的密封和标记

网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密，递交份数见“投标人须知前附表”。

22.2投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人应按照本项目招标文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。任何单位和个人不得在投标文件递交截止时间前开启投标文件。

22.3投标文件的解密：采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间通过电子交易平台组织投标文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人没有预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

23.提交投标文件的截止时间和地点

23.1投标文件提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交截止时间。

23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构不予受理。

24.投标文件的修改与撤回

24.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，无须书面形式通知招标人。

24.2修改的投标文件应按照投标人须知前附表规定进行密封、标记和递交。

- 五、开标与评标

25.开标

25.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，如投标人未出席开标会，视为其默认现场唱标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）介绍参加开标会的人员；

（3）开标时，电子投标文件开标顺序：按照交易平台自动提取所有投标人的顺序当众开标；

（4）宣布评标期间的有关事项；

（5）开标结束。

25.4开标工作人员将做开标记录，参加开标的各投标人代表和相关工作人员须签字确认。

25.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.资格审查

26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

27.评标

27.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

27.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

27.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★27.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★27.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

★27.7若投标人提供的核心产品为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格低优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，按记名投票的方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.8若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按27.7款规定处理。

★27.9按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

28.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 六、中标结果

29.中标人的确定

29.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30.中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31.签订合同

31.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

32.履约担保

32.1中标人应按“投标人须知前附表”上确定的提交履约担保时间、履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头方递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、其他事项

33.采购代理服务费

33.1采购代理机构按固定收费标准向中标人收取招标代理服务费。

33.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费，若因中标人原因未向代理机构缴纳中标服务费的，代理机构有权向当地人民法院提起诉讼。

34.招标文件编制依据

34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

35.需要补充的其他内容

35.1“投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

35.2其他需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

- 第三章合同书样式及主要条款

（本合同仅供参考，最终合同以甲乙双方协商确定为准，但最终合同应以招标文件、中标人投标文件及中标通知书为依据签订，不得对采购标的、数量、价格、质量、履行期限、付款条件等实质性内容作不利于采购结果公正性的变更）

政府采购合同

（电子交易项目适用）

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 合 同 编 号： | （系统编号） |
|  | （自编号，如有） |
| 甲 方： |  |
| 乙 方： |  |

| 甲方（采购人公章）名称：临沧市生态环境局 |  |
| --- | --- |
|  | 地址： |
|  | 邮编： |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 项目（技术）负责人： |
|  | 电话： |
|  | 签订日期： |
| 乙方（投标人公章）名称： |  |
|  | 地址： |
|  | 邮编： |
|  | 法定代表人或委托代理人： |
|  | 经办人： |
|  | 电话： |
|  | 签订日期： |

合同书样式（此合同仅供参考）

甲方：临沧市生态环境局（采购人）

乙方：（中标人）

（如为联合体中标，采用以下格式）

乙方1(联合体牵头方):

乙方2(联合体成员):

乙方3(联合体成员):

# 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定， 临沧市生态环境局(以下简称：“甲方”)通过公开招标确定                 (以下简称：“乙方” 为临沧市重点自然保护区生态安全风险监测预警能力建设项目(项目编号：             )的中标人。甲乙双方协商一致，签订本合同，同意按以下条款开展工作。

# 一、合同金额

1.合同金额：大写：人民币                      ( ￥             元 )

2.甲方向乙方支付款项。如为联合体，甲方仅向乙方联合体牵头方支付款项，甲方不向乙方其他成员付款，其他联合体成员不能要求甲方另行支付，乙方各联合体之间自行分配款项，若有纠纷，与甲方无关。

3.每笔款项的支付，必须坚持先开发票后付款的原则，否则甲方有权拒绝支付任何款项。

# 二、采购标的及内容

（一）本合同标的为临沧市重点自然保护区生态安全风险监测预警能力建设项目全部内容，乙方负责按合同约定完成卫星遥感监测服务、生态安全风险监测设备配备（含采购、运输、安装、调试）、监测预警平台研发、设备运维服务等全部工作，并交付符合要求的成果及提供相关服务，具体内容如下：

1.卫星遥感监测服务：覆盖云南南滚河国家级自然保护区（耿马片区+沧源片区）≥500平方公里/次，完成生态格局变化、生态质量、生态系统服务功能、人为干扰活动、自然生态问题5项监测，输出规定格式的矢量文件、监测图、监测报告1份及配套数据集1套；

2.生态安全风险监测设备：共计123台/套（含无人值守无人机场2套、红外相机80台、声纹监测仪12台、雷达相机16台、鸟类视频监控设备2套、生态环境因子传感器2套、物候监测仪2套、土壤监测仪2套、生态流量监测设备4套、远程数据采集与传输设备1套），技术参数符合招标文件中规定的技术参数；

3.监测预警平台研发：开发含生态系统管理、无人机管理、环境要素管理、生物多样性管理、人为干扰活动管理、火情识别预警6大功能模块及生态安全风险监测预警信息平台“一张图”可视化模块的生态安全风险监测预警信息平台1套，实现多源数据接入、智能分析、风险预警等功能；

4.设备运维服务：包含合同履行期内所有设备安装与维护，通讯网络服务及长期数据保障服务（含耗材更换、设备巡检、故障维修、设备监测点位调整、人工补充调查等）。

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称、国别 | 品牌型号和规格 | 是否小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业 | 单位 | 数量（1） | 单价（元）（2） | 合价（元） （3）=（1）*（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、遥感监测服务（合同履行期内连续开展三年，每年开展1次，按要求提交成果资料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态格局变化监测 | / | / |  | 平方公里/次 | 500 |  |  |  |
| 2 | 生态质量监测 | / | / |  | 平方公里/次 | 500 |  |  |  |
| 3 | 生态系统服务功能监测 | / | / |  | 平方公里/次 | 500 |  |  |  |
| 4 | 人为干扰活动监测 | / | / |  | 平方公里/次 | 500 |  |  |  |
| 5 | 自然生态问题监测 | / | / |  | 平方公里/次 | 500 |  |  |  |
| 二、生态安全风险监测设备配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人值守无人机场及配套多旋翼无人机 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 红外相机 |  |  |  | 台 | 80 |  |  |  |
| 3 | 声纹监测仪 |  |  |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 4 | 雷达相机 |  |  |  | 台 | 16 |  |  |  |
| 5 | 鸟类视频监控设备 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 生态环境因子传感器 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 物候监测仪 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 土壤监测仪 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 生态流量监测设备 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 远程数据采集与传输设备 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 三、监测预警平台开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态系统管理模块 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 无人机管理模块 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 环境要素管理模块 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 生物多样性管理模块 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 人为干扰活动管理模块 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 火情识别预警模块 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 生态安全风险监测预警信息平台“一张图” |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 四、设备运维服务（合同履行期限内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装与运维 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 长期数据专项保障 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）乙方必须按照上述第（一）项的内容按质、按量履行合同，否则视为乙方违约，乙方承担合同的违约责任。

# 三、产品使用要求

# 产品使用符合国家和行业规定标准，并满足甲方技术要求。

# 四、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.在本合同的执行过程中，甲方将给乙方有关执行本合同所必需的支持和帮助，帮助协调执行本合同资料收集涉及单位的关系。

2.在合同履行期限内，甲方有权了解乙方履行义务情况并监督乙方工作实施。有权对乙方的项目实施过程、工作质量、成果进度进行监督、检查和指导，发现问题有权要求乙方限期整改；如发现与协议要求不符，有权向乙方提出质疑并提出解决问题的意见。

3.有权对乙方交付的设备、成果进行验收，对不符合合同约定的，有权要求乙方返工、更换或赔偿损失。

4.按合同约定及时支付合同价款，提供本项目实施所需的相关资料及现场配合（如协调保护区管护部门提供进场便利）。

5.及时接收乙方交付的设备、成果，组织相关验收工作，在收到乙方验收申请及全套材料后1-2个月内完成验收。

6.不得干预乙方的正常施工及服务工作，不得要求乙方提供合同约定外的工作内容。

7.甲方按时向乙方支付合同费用。

（二）乙方的权利和义务

1.有权按合同约定收取合同价款。

2.严格按照本合同及招标文件、投标文件约定组织项目实施，确保工作质量、进度及成果符合要求。

3.配备专业的项目实施团队（项目负责人及核心技术人员符合合同约定），团队人员保持稳定，如需更换需提前7个工作日书面通知甲方并经甲方同意。

4.严格遵守云南南滚河国家级自然保护区的管理规定，采取必要的生态保护措施，避免项目实施对保护区生态环境造成破坏，若造成破坏由乙方承担全部赔偿责任。

5.负责项目实施过程中的安全生产管理，承担因自身原因造成的安全事故、人员伤亡及财产损失的全部责任。

6.建立数据保密制度，对本项目所有监测数据、成果数据及甲方提供的相关资料承担保密义务，不得泄露、倒卖、擅自使用，保密义务至本合同终止后永久有效。

7.按合同约定提供设备质保、平台质保及运维服务，及时响应甲方的技术咨询及故障报修需求；

8.项目实施过程中，定期向甲方提交进度报告（每月至少1次），及时汇报项目进展及存在问题。

# 五、合同履行期限

# 项目实施周期：自合同签订之日起至项目整体验收合格之日止，不超过1年；运维服务期：自项目整体验收合格之日起免费运维3年。

# 六、交付/实施时间、地点及要求

# （一）实施周期

# 本项目整体实施周期为合同签订生效后12个月内，各阶段关键工作完成时间要求：

# 1.第1个月内：完成工作小组组建、方案细化，提交设备采购计划；

# 2.第3-5个月内：完成所有监测设备的现场安装、调试，达到试运行条件；

# 3.第3-6个月内：开展卫星遥感监测及地面设备数据采集工作；

# 4.第3-10个月内：完成监测预警平台开发、功能测试，实现多源数据对接并进入试运行；

# 5.第11个月内：完成所有数据汇总、分析，编制监测报告及验收材料，提交甲方审核；

# 6.第12个月内：完成项目整体验收，交付全部成果。

# （二）实施及交付地点

# 1.实施地点：云南南滚河国家级自然保护区（耿马片区+沧源片区）甲方指定监测点位；

# 2.平台部署地点：甲方指定机房/服务器；

# 3.成果交付地点：临沧市生态环境局甲方指定办公地点。

# （三）交付要求

# 1.设备交付：所有设备为全新正品，附产品合格证、检测报告、检定证书、使用说明书等全套资料，配件齐全，运输至指定地点并完成安装调试；

# 2.成果交付：卫星遥感监测成果、平台开发相关文档、项目总结报告等所有成果，均提供纸质版一式5份（加盖乙方公章）及电子版一式2份（存储于U盘/移动硬盘，含可编辑格式及高清格式）；

# 3.数据交付：所有监测数据、平台原始数据等，按甲方要求整理归档后完整移交，数据格式符合国家及行业标准。

# 七、质量标准及技术要求

- 1.本项目所有工作内容及成果均需严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《生物多样性综合观测站建设标准》（HJ1341—2023）、《生物多样性观测技术导则红外相机技术》（HJ710.15—2023）等国家、行业及地方现行有效标准；

- 2.卫星遥感监测服务：数据真实准确，遥感解译精度符合行业规范，实地校核记录完整，成果报告分析科学、内容详实；服务期限：自合同签订之日起，连续开展三年，每年开展1次全套监测任务，并按要求提交成果资料。成果要求：输出生态变化信息空间矢量文件（Shapefile格式）、监测图（JPG/PNG格式）、《基于卫星遥感的云南南滚河国家级自然保护区生态系统安全风险监测》报告1份及配套数据集1套。

- 3.监测设备：品牌、型号、技术参数均符合本合同附件1约定，核心硬性指标100%满足，户外设备防护等级不低于IP54（特殊设备IP68），适应保护区-40℃至+80℃极端环境，设备正常运行率≥95%，数据采集完整率≥98%；

- 4.监测预警平台：系统稳定流畅，可用率≥99%，AI识别（物种、火情、人为干扰）精度≥85%，支持多源数据实时接入（延迟≤5分钟），具备风险分级预警、GIS可视化分析等功能，符合网络安全等级保护相关要求；建成一套统一的预警信息平台，支持电脑端+手机端信息共享。

- 5.运维服务：建立完善运维台账，设备巡检、故障处理记录清晰，质保期内故障响应时间≤24小时，现场处理时间≤48小时（偏远地区≤72小时）。

- 6.通讯网络服务：负责承担合同履行期限内所有设备通讯网络费用，确保监测预警平台运行流畅。

# 八、项目联系人

为便于合同的履行，甲乙双方打协商确定，在合同有效期内，甲方指定【    】为本方项目联系人，联系方式：【    】。乙方指定【】为本方项目总联系人，联系方式：【    】,另外乙方1（联合体牵头方）指定【    】为本方项目联系人，联系方式：【    】；乙方2（联合体成员）指定【    】为本方项目联系人，联系方式：【    】；乙方3（联合体成员）指定【    】为本方项目联系人，联系方式：【     】。项目联系人承担以下责任：

1.负责甲乙双方日常项目工作联系；

2.负责甲乙双方项目工作的协调和推进项目按工作计划实施；

3.协助完成项目的验收工作。

# 九、验收方式及验收标准

（一）验收主体

由甲方组建验收小组（3人及以上单数，含相关领域专家）负责本项目的分项验收及整体验收工作。

（二）验收流程

1.分项验收：乙方完成设备安装调试、平台开发、遥感监测等单项工作后，向甲方提交分项验收申请及相关材料，甲方组织验收小组进行验收，验收合格出具分项验收意见；

2.整体验收：乙方完成本项目全部工作内容后，向甲方提交整体验收申请及全套验收材料（含设备资料、成果报告、平台文档（操作手册、设计说明书）、运维台账等），甲方组织验收小组进行整体验收，验收合格出具《项目验收报告》，验收不合格的，乙方需在15个工作日内完成整改，整改后重新验收。

（三）验收标准

本项目验收标准严格遵循本合同第五条约定的质量标准及技术要求，同时满足本合同附件3《项目验收细则》约定，核心验收要求：

1.设备验收：数量、品牌、型号与合同一致，技术参数达标，运行正常，资料齐全，试运行30天内正常运行率≥95%；

2.遥感监测验收：监测范围、内容达标，成果齐全且格式规范，经专家审核合格；

3.平台验收：功能模块齐全，运行稳定，数据接入及分析正常，AI识别精度达标，培训到位，甲方人员能独立操作；

4.整体验收：所有分项验收合格，完成全部工作内容，实现项目目标，成果归档规范，无安全事故及生态破坏问题，甲方及上级主管部门满意度≥90%。

（四）验收异议

若验收小组对验收结果存在异议，乙方应按要求配合复核、整改，直至验收合格。因乙方原因导致验收多次不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

# 十、付款方式及进度

1.本项目由乙方            (联合体中标的为联合体牵头方)作为责任主体，             （联合体成员)、                  (联合体成员)为协作方。

2.甲方只负责向乙方                       (联合体牵头方)付款，                    (联合体牵头方)和                    (联合体成员)、                 (联合体成员)的分配按其联合体协议的要求自行处理。

3.付款方式：本项目分3次付款。

4.付款进度：

（1）第一次付款：合同签订后，甲方在收到乙方提交的付款申请和发票后，15个工作日内，甲方向乙方1         (联合体牵头方）支付合同金额的30%,即￥       元(大写：人民币        ) 。

（2）第二次付款：乙方完成所有设备现场安装调试并经甲方初验合格，且监测预警平台完成开发进入试运行后，甲方收到相关初验证明材料及付款申请后，乙方1        (联合体牵头方)向甲方开具对应金额发票后，15个工作日内，甲方向乙方1       (联合体牵头方)支付合同价款的60%,即¥    元(大写：人民币        )。

（3）第三次付款：乙方完成本项目全部工作内容，经甲方整体验收合格并交付全部成果后，且乙方1       (联合体牵头方）向甲方开具对应金额发票后，15个工作日内，甲方向乙方(联合体牵头方)支付合同价款的10%,即¥         元(大写：人民币        )。

5.账户信息

5.1、甲方开户银行账户及发票开票信息如下：

甲方开户名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户银行：

开户账号：

5.2、乙方（联合体牵头方）指定收款账户：

乙方户名：

开户账号：

开户银行：

6.履约保证金

乙方于合同签订后10个工作日内向甲方提供履约担保，履约担保金额为项目合同金额的5%；履约担保形式：非现金形式，合同履行完成后10个工作日内退还。

# 十一、质保与运维

（一）质保期

1.监测设备：质保期为自设备安装调试合格并经甲方终验合格之日起三年，无人值守无人机场及无人机保险均为3年，提供2块备用电池和2块4G图传模块，配备一站式无人机管理平台；

2.监测预警平台：质保期为自平台试运行合格并经甲方终验合格之日起三年；

3.运维服务：项目免费运维期三年，自项目整体验收合格后免费运维三年。三年内提供数据保障服务，包括设备、平台正常使用三年。

（二）质保及运维义务

1.质保期内，乙方对设备、平台出现的非人为故障免费提供维修、更换零部件服务，对平台免费提供漏洞修复、功能优化、技术支持服务。

2.在3年长期数据保障服务期内，乙方每季度至少开展1次监测设备现场巡检，开展设备检修，及时更换电池、存储卡、设备配件等耗材，根据甲方要求调整监测设备位置，对部分指标开展现场人工补充调查，对监测数据进行质量核查，确保数据完整有效；保障生态安全风险监测预警信息平台正常运行，每季度对机房设备巡检维护并出具巡检报告。根据软件运行情况进行升级更新，损坏设备配件的更换维修等。提供软件平台网络安全运维，定期进行病毒查杀、风险预警、应急处置等；每年向甲方提交1份运维总结报告。

3.质保及运维期内，乙方提供7×24小时技术支持，设备/平台故障报修后，远程响应≤1小时，现场处理≤48小时（偏远地区≤72小时）。

# 十二、违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期1日，按逾期付款金额的万分之五向乙方支付违约金；逾期付款超过30日的，乙方有权暂停项目实施，由此造成的工期延误及损失由甲方承担；

2.因甲方原因导致项目实施延误的，工期相应顺延；

3.甲方无故拒收乙方符合合同约定的设备、成果的，需向乙方支付合同总价款5%的违约金，并承担乙方因此造成的实际损失。

（二）乙方违约责任

1.乙方未按合同约定的工期完成项目实施的，每逾期1日，按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需补足差额；

2.乙方交付的设备、成果质量不符合合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方更换、返工或重新编制，返工/更换期限不计入合同工期，由此造成的工期延误，乙方按本条第1款承担违约责任；若返工/更换后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价款20%的违约金；

3.乙方未按合同约定履行质保、运维义务的，甲方有权自行委托第三方处理，产生的所有费用由乙方承担，同时乙方需向甲方支付合同总价款5%的违约金；

4.乙方违反数据保密义务，泄露、倒卖、擅自使用本项目数据或甲方资料的，需向甲方支付合同总价款30%的违约金，若造成甲方损失的，乙方需承担全部赔偿责任；

5.乙方项目实施过程中造成保护区生态环境破坏或安全事故的，需承担全部赔偿责任，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价款20%的违约金；

6.乙方擅自更换项目负责人及核心技术人员，或项目实施团队不符合合同约定的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方需向甲方支付合同总价款3%的违约金；整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方承担相应违约责任；

7.乙方不得将本项目全部或部分工作转包、分包给第三方，否则甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价款20%的违约金。

（三）违约金上限

除本条另有约定外，乙方支付的违约金总额累计不超过合同总价款的30%。但本限额不适用于乙方因故意或重大过失造成的违约、乙方违反本合同知识产权或保密义务所造成的损失、以及乙方违约行为对甲方或第三方造成的人身、财产及生态环境重大损害等情形。违约金不足以弥补对方实际损失的，违约方需补足差额。

- 如遇财政预算、国库关门或财政资金未拨付等非甲方因素导致付款迟延的不视为甲方违约，甲方于资金到账之日起15个工作日内支付乙方。

# 十三、在合同履行期限内，甲方有权了解乙方的履行义务情况并监督乙方工作实施。如发现施工情况与合同要求不符，有权向乙方提出质疑并提出解决问题的意见，甲方认为乙方不能胜任工作的，有权单方解除合同，解除合同时，乙方须全额退回甲方已支付的款项。

十四、乙方在履行本合同过程中如发生设备损毁、乙方工作人员安全事故及人身伤亡或乙方工作人员由于非甲方原因致甲方、甲方工作人员或第三人财产或人身受损的，一切法律责任与甲方无关，由乙方承担。

# 十五、知识产权归属

1.乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。

2.乙方为本项目所收集的全部资料仅用于本次工作，未经相关方同意不得提供第三方使用。

3.甲乙双方按本合同要求完成的技术成果归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得随意使用。如发现以上情况，乙方承担由此引起的后果并承担全部责任。

# 十六、保密

甲、乙双方都有承担保守技术秘密的义务，并采取有效的保密措施。项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，乙方有责任对本项目的技术保密承担责任。

十七、争端的解决

# 本合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 十八、不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、地震、洪水、台风、疫情等；

2.因不可抗力导致本合同无法履行或迟延履行的，遭遇不可抗力一方应立即通知对方，并在不可抗力发生后15个工作日内提供有效证明文件，双方根据不可抗力的影响，协商决定部分履行、延期履行或解除合同，互不承担违约责任；

3.遭遇不可抗力一方应采取合理措施减少不可抗力造成的损失，若未采取合理措施导致损失扩大的，需对扩大的损失承担赔偿责任。

# 十九、税费

与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

# 二十、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3.本合同所载的双方的单位地址为双方认可的双方之真实有效的联系地址。双方同意在本合同履行过程中，双方确保本合同所列联系方式在本合同履行过程中真实、有效，发生任何变化，双方均应提前5个工作日书面通知对方。合同签订、履行过程中以及在本合同所涉诉讼案件(如发生)中，以合同所列联系地址作为双方联络的依据和诉讼程序送达地址，合同对方或法院以EMS、挂号邮件等方式将信息文件送至本合同所列地址的，即视为有效送达对方。双方在此同意，文件发送方将文件在邮政部门寄出后，以文件接收方在回执上注明的收件日期为送达日期。文件因拒收等原因被退回的，退回之日即视为送达之日。

4)本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理。

# 二十一、合同生效

1.合同自甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字盖章之日起生效。

2.合同一式五份，其中甲方三份，乙方份、财政监管部门一份。

# 二十二、本合同不可分割之部分及解释顺序

1.合同书附件；

2.中标通知书；

3.乙方投标文件；

4.招标文件；

5.甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。

# 二十三、特别约定

乙方各联体向甲方承诺，乙方各联合体均承担履行本合同约定的属于乙方的全部合同义务，每个联合体承担履行了属于乙方的全部合同义务之后再进行内部追偿，并且与甲方无关。

(以下空白)

- 第四章投标文件格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人：                            （加盖投标人电子公章）

法定代表人：                        （电子签名或电子签章）

日期：     年    月    日

- 开标一览表

项目名称：                                    项目编号：

| 投标人名称 | 投标报价（元） | 交付/实施时间 | 交付/实施地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                            （加盖投标人电子公章）

法定代表人：                        （电子签名或电子签章）

日期：     年    月    日

注：

- 此表应放于投标文件封面后第一页。

- 一、资格文件

- 投标人应按所附格式要求填写并提交。

- 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

- 1、投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 申请人须知要求申请人需具有的各类资质证书（若有） | 类型：等级：证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 申请人关联企业情况（包括但不限于与申请人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 2、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1、具有独立承担民事责任的能力：提供企业有效的法人营业执照、社团组织法人营业执照、事业单位法人证、自然人证明材料或其他组织证明材料（彩色扫描件加盖电子公章，如为联合体参与投标的，联合体各方均须提供）；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）投标人具有良好的商业信誉，在本项目投标文件提交截止时间前在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“行政处罚信息”栏中查询的信息记录不得为参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，未出现列入经营异常名录且未被移出、未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存，事业单位不在该系统查询范围内）；

（2）投标人具有健全的财务会计制度，提供以下任意一种证明材料均可：

①提供2023年至今任意一年度经第三方审计的财务报表（报表至少包括资产负债表、利润表（损益表或收入费用表）、现金流量表）及审计报告（注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；供应商若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表）；

②投标人自行编制的财务报表（报表至少包括资产负债表、利润表（损益表或收入费用表）、现金流量表）；

③经政府部门认可的担保机构出具的担保证明，提供担保证明的同时还须提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（加盖电子公章）；

④新成立不满1年的企业可提供近三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（加盖电子公章）；

注：若投标人是事业单位无财务状况报告或财务状况报告不齐全的须在投标文件中提供说明并加盖电子公章。

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或书面承诺；

- （如为联合体参与投标，联合体各方均须提供，联合体各成员方须分别承诺，承诺书上须加盖联合体各方对应单位公章或电子签章）

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

- 须提供2025年1月（含01月）至投标文件递交截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明（扫描件），依法免税的，应提供依法免税相关证明文件（扫描件），成立不足3个月的视实际情况自行提供；（如为联合体参与投标，联合体各方均须提供）

- （2）须提供2025年1月（含01月）月至投标文件递交截止日期前任意3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具的有效的缴款证明扫描件，依法免缴的，应提供依法免缴相关证明文件（扫描件），成立不足3个月的视实际情况自行提供。（如为联合体参与投标，联合体各方均须提供）

1.5、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（投标人自行声明）；

（如为联合体参与投标，联合体各方均须提供，联合体各成员方须分别承诺，承诺书上须加盖联合体各方对应单位公章或电子签章）

1.6、法律、行政法规规定的其他条件：

（1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求（事业单位除外），申请人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录（自动跳转到“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）进行失信被执行人结果查询）、重大税收违法失信主体；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）：参与本项目的申请人信用查询的时间：本项目采购公告发布之日起至投标截止时间，以采购人或采购代理机构查询结果为准；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动：投标人自行承诺；（如为联合体参与投标，联合体各方均须提供，联合体各成员方须分别承诺，承诺书上须加盖联合体各方对应单位公章或电子签章）

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动：投标人自行承诺；（如为联合体参与投标，联合体各方均须提供，联合体各成员方须分别承诺，承诺书上须加盖联合体各方对应单位公章或电子签章）

（4）本项目接受联合体参与投标：如为联合体须提供联合体协议书，非联合体提交非联合体承诺书（联合体投标的，按下列格式提供联合体协议书；非联合体投标的，提供非联合体承诺书，投标人自行承诺）。

- 联合体协议书（联合体投标时须提供）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为联合体牵头方。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式五份，联合体成员执三份和采购人执两份。

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头方名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

日期：     年    月    日

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购项目）。（无须提供证明材料）

3、本项目的特定资格要求：本项目接受联合体投标，组成联合体的成员数不得超过3个，不能同时具备以上资格要求的单位可组成联合体投标，联合体各方签订联合体协议时须确定各单位分工，并明确联合体牵头方；联合体成员不得再以本身名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标，否则，其所有投标无效。（按格式提供《联合体协议书》），须提供加盖各方公章的联合体协议书原件扫描件）

4、投标人认为如果满足招标文件要求中所涉及的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他资格证明文件

## 二、商务报价文件

- 1、投标函

致：（采购人）

我方仔细研究了（采购项目名称）（项目编号：）项目招标文件的全部内容，我公司决定参加投标，并提交电子版投标文件一份。

据此函，我公司兹宣布同意如下：

1、按招标文件采购需求和报价组成表，投标报价（大写），人民币（￥元），在（服务期限）完成服务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如有）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9、（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                          邮政编码：

电话：                    传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人：                                （加盖投标人电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签名或电子签章）

日期：     年    月    日

- 2、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

注册资金：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：            性别：           年龄：            职务：

系（投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人（加盖投标人电子公章）：

日期：     年    月    日

附：法定代表人有效的身份证正反面扫描件（注明国徽面，人像面）

- 3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以公司名义参加（采购人）的项目的投标活动。代理人在参与过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予承认。

代理人：          性别：         年龄：

部门：                 职务：

代理人无转委权。特此委托。

投标人：                                （加盖投标人电子公章）

法定代表人：                （电子签名或电子签章）

日期：     年    月    日

注：附授权委托代理人身份证复印件，如由投标人法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权，不必提供此内容（法定代表人授权委托书）。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

委托代理人有效的身份证正反面扫描件（注明国徽面，人像面）

    - 4、投标担保

（包括但不限于：1、投标保证金缴纳凭证复印件、保函扫描件、保证保险扫描件等；2、基本户《开户许可证》或《基本存款账户信息》）

- 5、报价一览表

项目名称：                                      项目编号：

| 投标人名称 | 投标报价（元） | 交付/实施时间 | 交付/实施地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                （加盖投标人电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签名或电子签章）

日期：     年    月    日

- 6、报价汇总表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 合计价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥感监测服务费用 |  |  |
| 2 | 生态安全风险监测设备配备费用 |  |  |
| 3 | 监测预警平台开发费用 |  |  |
| 4 | 设备运维服务费用 |  |  |
| 投标总报价（元） |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

注：

1.“投标总报价”项价格应与“开标一览表”中投标报价一致。

2.投标报价包括但不仅限于卫星遥感监测服务费用、生态安全风险监测设备配备费用、监测预警平台研发费用、设备运维服务费用、无人机保险费用、设备通讯网络费用、样品检测费、专家技术审查费用、投标人人员工资、保险、福利，交通费、住宿费、伙食费，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不作调整。

- 7、投标分项报价表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称、国别 | 品牌型号和规格 | 是否小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业 | 单位 | 数量（1） | 单价（元）（2） | 合价（元） （3）=（1）*（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、遥感监测服务（合同履行期内连续开展三年，每年开展1次，按要求提交成果资料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态格局变化监测 | / | / |  | 平方公里/次 | 500 |  |  |  |
| 2 | 生态质量监测 | / | / |  | 平方公里/次 | 500 |  |  |  |
| 3 | 生态系统服务功能监测 | / | / |  | 平方公里/次 | 500 |  |  |  |
| 4 | 人为干扰活动监测 | / | / |  | 平方公里/次 | 500 |  |  |  |
| 5 | 自然生态问题监测 | / | / |  | 平方公里/次 | 500 |  |  |  |
| 遥感监测服务费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生态安全风险监测设备配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人值守无人机场及配套多旋翼无人机 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 红外相机 |  |  |  | 台 | 80 |  |  |  |
| 3 | 声纹监测仪 |  |  |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 4 | 雷达相机 |  |  |  | 台 | 16 |  |  |  |
| 5 | 鸟类视频监控设备 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 生态环境因子传感器 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 物候监测仪 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 土壤监测仪 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 生态流量监测设备 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 远程数据采集与传输设备 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 生态安全风险监测设备配备费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、监测预警平台开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态系统管理模块 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 无人机管理模块 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 环境要素管理模块 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 生物多样性管理模块 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 人为干扰活动管理模块 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 火情识别预警模块 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 生态安全风险监测预警信息平台“一张图” |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 监测预警平台开发费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、设备运维服务（合同履行期限内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装与运维 | / | / |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 长期数据专项保障 | / | / |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 设备运维服务费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合计（元）=（一+二+三+四） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“总计”项价格应与“投标报价汇总表”中“投标总报价”金额一致。

2.投标人必须将招标文件第五章“采购需求”中采购服务或货物按顺序逐项填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价，必须按本表格式填写，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。

3.在“是否小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业”项中如实填写小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，并按招标文件要求提供声明函或证明文件，否则不予进行价格扣除。

4.招标范围中所投产品的税金、技术服务费、其它费用、安装调试费包含在其单价中。

5.合同履行期限：项目实施周期：自合同签订之日起至项目整体验收合格之日止，不超过1年；运维服务期：自项目整体验收合格之日起免费运维3年。

## 8、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖投标人电子公章）：

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属行业应为《中小企业划型标准规定》中的其他未列明行业。

3、注：投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定的或未按招标文件明确的所属行业填写的或联合体投标未提供全部成员声明的，评标委员会将不予进行价格扣除。

4.投标人如不是小微企业，则《中小企业声明函》可不填写也不用进行签字盖章。

5.如为联合体投标的，联合体各方均须提供。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业* | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业* | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业* | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、中标投标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 2、如不是残疾人福利性单位的，可不填写《残疾人福利性单位声明函》，也不用进行签字盖章，但须注明不是残疾人福利性单位。

- 3.如为联合体投标的，联合体成员中是残疾人福利性单位的必须提供此声明函，如联合体各方均不是残疾人福利性单位，则各方均须注明不是残疾人福利性单位。

## 10、监狱企业证明文件（如有）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 11、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：                    （加盖投标人电子公章）

日期：     年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。

8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。

  - 附件：本国产品支持政策价格评审优惠声明函

（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%） |
| --- | --- |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：                                （加盖投标人电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签名或电子签章）

日期：     年    月    日

以下内容仅为示例，各投标人编制投标文件时，请按投标项目实际情况，按上表格式填写。

示例1：投标人A参加某货物采购项目，投标报价总价为X万元，其中包含n（n＞1）种货物，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例为82%。则本表应当填写为：

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）（1） |
| --- | --- |
| **采购项目 | 82% |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：                                （加盖投标人电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签名或电子签章）

日期：     年    月    日

上述示例数据中，（1）大于80%，对该供应商提供的全部产品总报价给予20%的价格扣除，即:X*20%万元。

示例2：投标人A参加某服务采购项目，投标报价总价为X万元，其中包含4种货物，4种货物报价为Y万元，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例为100%。则本声明函应当填写为：

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）（1） |
| --- | --- |
| **服务采购项目 | 100% |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：                                （加盖投标人电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签名或电子签章）

日期：     年    月    日

上述示例数据中，（1）大于80%，对该供应商提供的全部产品总报价给予20%的价格扣除，即:Y*20%万元。

- 12、商务条款偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件第五章《采购需求》和第三章《合同书样式及主要条款》中要求的商务部分、服务期限、服务地点、付款方式等要求。

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 招标文件页码及条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况说明 | 商务条件支持资料索引 （页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

投标人：                                （加盖投标人电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签名或电子签章）

日期：     年    月    日

- 13、类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 服务期 | 项目地点 | 甲方联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供2023年1月1日至今承担过类似项目实施经验（含正在履约业绩）。类似项目指生态环境保护类或生态环境监测类业绩。证明材料为中标（成交）通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页的扫描件），证明材料内容不全、模糊不清无法辨认的视为未提供，则该项不得分。

2、投标人可根据实际情况扩展本表。

- 14、节能产品/环境标志产品承诺书（按需提供）

致（采购人名称）：

本单位承诺，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的（产品名称）为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的（节能产品□环境标志产品），且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：后附节能产品/环境标志产品认证证书或相关截图；

投标人：                                （加盖投标人电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签名或电子签章）

日期：     年    月    日

- 15、构成投标文件商务部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.3条，请自拟格式。

- 16、技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购需求”中要求的技术规范认真填写该表。

项目名称：项目编号：

| 产品名称 | 序号 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码或条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2、序号应对应该产品在第五章《采购需求》中的序号。

3、各投标人必须对招标文件第五章采购需求中的技术参数要求作出全面、真实地反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数和技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括但不限于产品技术白皮书或图纸、宣传彩页等）或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

投标人：                                （加盖投标人电子公章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签名或电子签章）

日期：     年    月    日

- 17、技术支持资料

提供货物主要技术指标、参数及性能的详细说明，并提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括但不限于产品技术白皮书或图纸、宣传彩页等）或通过认证检测机构出具的检测报告。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

- 18、技术文件

投标人应当就以下内容进行阐述，格式自拟：

1、对项目重点、难点分析及主要措施、建议

2、项目实施方案，包括但不限于以下内容：

（1）卫星遥感监测服务方案（包括但不限于：遥感数据源与技术路线设计、监测内容与技术指标说明、数据处理与解译流程、监测频次与工作周期说明、服务质量控制与成果验收方案、成果交付内容、信息安全与保密管理措施、后期服务与技术支持）

（2）生态安全风险监测设备实施方案（包括但不限于：货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划）

（3）监测预警平台开发服务方案（包括但不限于：需求分析、平台功能模块设计、数据建设与融合、硬件与集成、接口与对接、质量保障与安全服务）

（4）项目运维服务方案（包括但不限于：日常运维管理、故障维修管理、备件与物资管理、安全与环保运维、软件更新服务）

（5）售后服务方案（包括但不限于：售后服务体系、售后服务承诺及措施、人员培训方案、违约责任承诺等）

- 19、项目团队人员配备

## 19.1、项目团队人员管理方式

（管理方式格式自拟，包括但不限于：岗位职责、人员管理制度、人员分工）

## 19.2、项目团队人员构成

19.2.1、项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称（若有） |  |  | 联系 电话 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专业 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本专业工作年限 |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

1、投标文件中须提供项目负责人相关资料扫描件加盖公章或电子公章；项目负责人相关资料包括：身份证、职称证书或资格证（如有）、社保缴纳证明（证明配备人员为投标人本单位在职人员）、业绩证明材料中能体现项目负责人具有5年以上类似项目管理实施经验，提供投标人与甲方签订的合同或甲方出具的加盖公章的其他委托证明，证明材料上需体现对应人员姓名（如合同无法体现项目负责人名字的应提供相关证明文件或声明函）。无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现相应内容的，不予认可。

2、投标人可根据实际情况扩展本表。

19.2.2、项目团队技术人员配置情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业 | 职称 （若有） | 工作年限 | 在本项目中拟承担的工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标文件中须提供人员配备表及相对应人员资料扫描件加盖公章或电子公章，人员资料包括：身份证、职称证书或资格证（如有）、社保缴纳证明（证明配备人员为投标人本单位在职人员）。无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现相应内容的，不予认可。

- 2、投标人可根据实际情况扩展本表。

3、如为联合体投标，人员统一填在此表内，在备注栏中注明单位名称。

- 20、构成投标文件技术部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.4条，请自拟格式。

第五章采购需求

临沧市重点自然保护区生态安全风险监测预警能力建设项目政府采购项目采购需求

  - 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

    - （一）功能与目标

本采购标的核心是构建云南南滚河国家级自然保护区（耿马片区+沧源片区）“天空地一体化”生态安全风险监测预警体系，具体功能与目标如下：

- 实现多维度监测覆盖：通过卫星遥感、无人机巡查、地面设备监测等手段，全面覆盖生态系统格局、生物多样性、水和气及土环境要素、人为干扰活动、森林火灾等突发事件，形成全链条监测网络。

- 提升智慧化预警能力：搭建生态安全风险监测预警信息平台，支持电脑端+手机端信息共享，整合多源数据，实现数据实时处理、智能分析与风险预警，解决保护区现有监测能力弱、预警响应慢等问题。

- 提供技术支撑与示范：为保护区生态系统恢复、野生动植物保护、生物多样性维护提供持续数据支撑，同时为全省边境地区自然保护区生态安全监测预警工作提供可借鉴的实践模式。

- 筑牢生态安全屏障：落实美丽云南建设要求，强化西南边境生态安全防控，维护国家生态安全，提升区域生态环境质量与民众生态幸福感。

    - （二）政府采购政策落实要求

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，优先采购列入《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

- 支持中小企业发展，对符合条件的中小企业供应商，按照相关规定给予价格评审优惠、优先成交等政策支持。

- 采购产品与服务需符合国家生态环境保护、生物多样性保护、数据安全等相关产业政策，不得采购国家明令淘汰、禁止使用的设备和技术。

- 落实绿色采购要求，优先选择节能、环保、低耗的设备与服务，减少项目实施对生态环境的影响。

  - 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目采购标的需严格执行以下国家、行业及地方标准（含现行有效更新版本），无明确标准的需符合项目实际功能需求与技术规范：

- 法律法规类：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

- 生态监测类：

- 《生物多样性综合观测站建设标准》（HJ1341—2023）

- 《生物多样性观测技术导则红外相机技术》（HJ710.15—2023）

- 《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统格局评估》（HJ1171—2021）

- 《生态系统质量评价技术规范》（HJ1172—2021）

- 《生物多样性（陆域生态系统)遥感调查技术指南》

- 环境监测类：

- 《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）

- 《水质自动监测技术规范》（HJ/T191-2005）

- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）

- 设备技术类：无人机、红外相机、传感器等产品对应的国家质量标准、行业技术规范及安全认证标准。

- 地方政策类：

- 《云南省生态环境监测网络建设工作方案》(云政办发〔2017〕12号)

- 《云南省“十四五”生态环境监测规划》（云环发〔2022〕23号）

- 《临沧市“十四五”生态环境保护规划》

  - 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

本采购标的分为卫星遥感监测服务、生态安全风险监测设备、监测预警平台开发、设备运维服务四大类，具体要求如下：

    - （一）卫星遥感监测服务

- 1.质量要求：监测数据真实准确，遥感解译精度符合行业规范，成果报告编制规范、分析科学，能有效支撑生态安全风险研判。

- 2.技术规格：

- 2.1、监测范围：全覆盖云南南滚河国家级自然保护区（耿马片区+沧源片区），单次监测面积≥500平方公里。

- 2.2、监测内容：包含生态格局变化、生态系统质量、生态系统服务功能、人为干扰活动、自然生态问题5项内容，具体要求见下表：

| 序号 | 项目内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态格局变化监测：通过监测保护区各类不同生态系统在空间上的排列和组合，包括生态系统类型、数目及空间分布与配置。以遥感和地面调查数据为基础，结合生态系统监测数据，评估生态系统格局状况，了解不同类型生态系统面积与空间变化趋势，定量分析生态系统总体变化特征。通过生态系统格局的变化评估存在的风险。 | 可监测生态系统类型、数目及空间分布与配置情况，数据精度满足生态监测行业规范要求。 |
| 2 | 生态系统质量监测：通过监测生态系统自然植被的优劣程度，反映生态系统内植被与生态系统整体状况。生态系统质量反映区域生态系统质量整体状况，由植被覆盖度、叶面积指数和总初级生产力的相对密度来构建，采取分区分生态系统类型选取参照值的方法构建生态系统质量指数。根据生态系统质量评估结果，将生态系统质量分为5级，即优、良、中、低、差，具体可参照HJ1172实施。 | 可监测植被覆盖度、叶面积指数和总初级生产力等核心生态质量指标，监测数据符合国家相关行业标准。 |
| 3 | 生态系统服务功能监测：主要监测评估生态系统为人类提供的土壤保持、水源涵养、固碳、生物多样性维护等方面的功能。以遥感和地面调查数据为基础，结合生态系统长期监测数据，以水源涵养、土壤保持、固碳和生物多样性维护的评估结果为依据定量评估生态系统服务功能状况，了解生态系统服务功能的变化趋势，明确不同类型生态系统服务功能的变化情况及变化关键区域，及时发现问题，做出风险监测预警。 | 可监测土壤保持、水源涵养、固碳、生物多样性维护等生态系统服务功能相关指标，支持数据统计分析与可视化展示。 |
| 4 | 人为干扰活动监测：具体对保护区内发生的、影响保护对象和生态环境状况的各类开发建设及生产、生活活动，包括矿产资源开发、工业开发、能源开发、旅游开发、交通开发、养殖开发、农业开发、居民点与其他活动等进行遥感监测。 | 可监测保护区内开发建设、生产生活等影响保护对象和生态环境的人为干扰活动，具备事件记录与分类统计功能。 |
| 5 | 自然生态问题监测：由于人类活动和自然条件变化引起的自然生态系统退化及由此衍生的不良生态环境效应，包括水土流失、石漠化、生态系统退化等。通过开展监测，明确保护区各类主要生态问题的严重程度、空间分布特征和变化情况；辨识评估区各类生态问题严重区域以及生态问题持续加剧和改善的区域；在此基础上，判断评估区生态问题的总体变化趋势。 | 可监测水土流失、石漠化、生态系统退化等由于人类活动和自然条件变化引起的自然生态系统退化及由此衍生的不良生态环境效应，监测结果可生成专题报告。 |

- 2.3、数据源要求：采用国产高分一号、高分二号、资源三号等卫星遥感影像，生态系统一级类型数据源空间分辨率优于30m，二级类型优于10m，植被复杂区域优于2m。

- 2.4、成果要求：输出生态变化信息空间矢量文件（Shapefile格式）、监测图（JPG/PNG格式）、《基于卫星遥感的云南南滚河国家级自然保护区生态系统安全风险监测》报告1份及配套数据集1套。

2.5、工作频次：自合同签订之日起，连续开展三年，每年开展1次全套监测任务，每年按要求提交成果资料。

    - （二）生态安全风险监测设备

所有设备需为全新正品，质量符合国家及行业标准，具体技术参数见下表：

| 1 | 无人值守无人机场及配套多旋翼无人机 | （一）多旋翼无人机 - 1.最大起飞重量≥2090g； - 2.飞机对称轴距≤500mm； - 3.最大抗风风速≥12m/s； - 4.最大起飞海拔高度≥6500m； - 5.最大续航里程≥40km； - 6.最大飞行时间≥52min； - 7.工作半径≥10km； - 8.最大水平飞行速度≥20m/s； - 9.防护等级≥IP54； 10.单北斗定位：支持单北斗定位模式； - 11.具备全向避障功能，支持挂载雷达避障配件； - 12.配备抗干扰、耐低温飞行桨叶，内置高精度定位模块、夜航照明设备； - 13.搭载多合一成像设备，包含：广角相机（有效像素≥4800万）、中长焦相机（有效像素≥4800万）、长焦相机（有效像素≥4800万）； - 14.视频录制分辨率≥4K30帧 - 15.混合变焦≥100倍； - 16.搭载热成像相机，分辨率≥640×512，支持点测温、区域测温，测温范围-20℃至150℃（高增益模式），0℃至550℃（低增益模式），数字变焦≥25倍； - 17.镜头具备除雾功能； - 18.配备近红外补光； - 19.具备激光测距设备，测距量程≥1800m； - 20.配备2块电池和2块4G图传模块。 - （二）飞行平台（无人值守无人机场） - 1.整机重量≤58kg； 2.外形尺寸：舱盖开启状态≤长1800mm，宽≤800mm，高≤600mm，舱盖闭合状态≤长700mm，宽≤800mm，高≤800mm； 3.输入功率：≤800W； 4.工作环境温度：-30℃至50℃； 5.防护等级：≥IP54； 6.最大运行海拔：≥4500m； 7.最大起飞、降落风速：≥12m/s； 8.具备舱内温度调节功能，适配高低温工作环境； 9.支持风速、雨量、环境温度、水浸传感器，支持舱内温度、湿度传感器，防雷。 ▲10.配备一站式无人机管理平台，支持远程控制、智能任务规划等。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 红外相机 | 1.具备4G全网通无线通讯功能，支持国内主流运营商网络频段； 2.具备远程设备状态监测功能，可实时查看供电状态、存储介质剩余容量、无线通讯信号强度、数据传输流量、设备定位信息等核心运行参数，支持标准数据接口（如API/SDK）与第三方信息化系统对接兼容； 3.具备无线通讯信号增强设计（无线通讯接收灵敏度≤-105dBm），保障户外复杂环境下的稳定数据传输； 4.支持自动定位，可录制3K（2560*1920）/30帧有声视频，拍照有效像素≥3200万； 5.配备≥2.4寸可旋转高清显示屏，便于安装调试； ▲6.具备触发拍摄同步录拍功能，触发响应时间≤0.3秒，确保无拍摄漏帧、空拍情况； 7.具备环境光自适应调节功能，内置图像优化算法，可根据光线强度、目标距离自动调整曝光参数，保证不同光照条件下图像清晰度； 8.采用整体式电池更换设计，不受安装高度/角度限制，维护便捷； 9.具备PIR+移动智能双重检测功能，有效降低误触发率； 10.兼容12节AA电池或6节18650电池供电，支持太阳能充电； 11.防护等级≥IP68，具备强抗冷热冲击性能； 12.配备850nm、940nm（无红曝）红外补光灯及白光LED灯（补光灯数量≥60个）； 13.工作环境温度-40℃至+80℃； 14.配套含：太阳能板、电池、≥64GSD存储卡、物联网卡及安装配件。 |
| 3 | 声纹监测仪 | - 1.具备4G全网通及自组网功能，支持国内主流运营商网络频段； - 2.兼容HTTP、HTTPS、FTP等主流数据传输协议； - 3.支持自动定位，可自动获取日期时间、经纬度、海拔信息； - 4.支持音频发送格式选择，包含无损高清及压缩格式； - 5.具备心跳上报功能，可定期推送设备工作状态； - 6.配备≥2个全向高灵敏度麦克风； - 7.麦克风灵敏度支持-26dB/-32dB调节（0dB=1V/pa@1kHz）； - 8.信噪比≤-78dB（1V/pa@1kHz），动态声压监测范围30-126dB(SPL)； - 9.支持双声道立体声、左/右单声道模式切换； - ▲10.有效拾音距离≥100m； - 11.关闭通讯状态下功耗≤150mw - 12.防护等级≥IP68； - 13.兼容8/16节AA电池、6/12节18650电池供电，支持6-24V外接宽电压电源及太阳能充电； - 12.最大支持1T的SD卡存储； - 13.工作环境温度-40℃至+80℃； - 14.配套含：太阳能板、电池、≥256GSD存储卡、物联网卡及安装配件。 |
| 4 | 雷达相机 | - 1.具备4G全网通无线通讯功能，支持国内主流运营商网络频段； - ▲2.具备冷血动物智能监测功能，无监测目标时为超低功耗待机状态（待机功耗≤150μA），检测到目标后可快速启动抓拍/录像； - 3.配备≥2.0英寸前置高清全向屏，更换电池无需拆卸设备壳体； - 4.具备环境光自适应调节功能，内置图像优化算法，可根据光线强度、目标距离自动调整曝光参数； - 5.采用整体式电池更换设计，不受安装高度/角度限制； - 6.具备自动休眠功能，开机无操作后自动进入监控模式； - 7.兼容8/16节AA电池或6/12节18650电池供电，支持太阳能充电； - 8.支持单独拍照、单独录像、拍照+录像同步三种工作模式； - 9.防护等级≥IP68，可承受5米以上深水浸泡，具备强抗冷热冲击性能； - 10.搭载F≥1.6大光圈镜头，水平视场角60-70度（满足监测覆盖需求），宽光谱兼容，高低温环境无焦距偏移； - 11.内置耐低温计时电池，保障断电/低温环境下时间准确性； - 12.超低功耗设计，待机电流≤150μA，白天整机工作电流＜200ma； - 13.配备850nm、940nm（无红曝）红外补光灯及白光LED灯（补光灯数量≥6个）； - 14.配套含：太阳能板、电池、≥64GSD存储卡、物联网卡及安装配件。 |
| 5 | 鸟类视频监控设备 | - 1.搭载≥400万像素成像设备，配备≥1/1.8英寸CMOS传感器； - 2.镜头等效焦距5.5mm-220mm，光学变焦倍数≥40倍； - 3.配备红外补光灯，有效补光距离≥100米，水平覆盖360°，垂直覆盖-15°至90°（支持自动翻转）； - 4.在2560×1440@25fps、6Mbps码率条件下，图像分辨力不低于1400线，红外模式250米处可识别人体轮廓； - 5.支持≥300个预置位、≥8条巡航路径、≥5条巡迹路径，支持RS485/RJ45接口优先控制； - 6.在网络丢包率20%环境下可正常显示画面，支持SD卡/客户端存储（SD卡支持热插拔，最大存储容量≥256GB）； - 7.镜头前盖玻璃具备加热除冰、除水功能； - 8.可在DC12V±30%电压范围内稳定工作； - 9.防护等级≥IP67，具备TVS6000V防雷、防浪涌、防突波保护，可在-40℃~+70℃、湿度95%环境下24小时连续工作； - 10.配套含：太阳能板、立杆、电源控制箱、物联网卡及安装配件。 |
| 6 | 生态环境因子传感器 | （一）监测指标及参数 1.温度：测量范围-40℃至80℃，分辨率0.1℃； - 2.湿度：测量范围0-100%RH，分辨率0.1%RH； - 3.大气压力：测量范围10-1200mbar，分辨率0.012mbar，精度±1.5mbar（25℃1035mbar）； - 4.风速：测量范围0-30m/s，测量精度±1m/s； - 5.风向：测量范围0-360°，测量精度±3°； - 6.雨量：测量范围0.01mm～3mm/min，分辨率0.2mm，测量误差±3%； - 7.光照强度：量程0-20万Lux，分辨率1Lux，精度±5%（25℃）； - 8.噪声：测量范围50dB-130dB，分辨率0.1dB，测量误差±3%F.s； - 9.紫外线：测量范围0-150W/m2，精度±3%（25℃）； - 10.负氧离子：测量范围0-10万个/m³，分辨率1个/m³，误差±10%； - 11.能见度：量程0-10km，30°-40°前散射，≤2km误差±2%、2-10km误差±5%； - 12.PM2.5/PM10：测量范围0-1000ug/m3，精度≤±10%（25℃），稳定性≤2%F·S，非线性≤1%F·S； - （二）配套功能及配件 - ▲1.内置无线网络传输模块，可将监测数据传输至软件平台/数据中心（需提供第三方检测报告复印件）； - 2.配套太阳能供电系统：包含太阳能电池板、控制器、中控箱、支架、长短圆臂、抱箍； - 3.配套含：3米立杆、地笼、横臂、物联网卡及安装配件。 |
| 7 | 物候监测仪 | - 1.具备4G全网通无线通讯功能，支持国内主流运营商网络频段； - 2.具备远程设备状态监测功能，可实时查看供电状态、存储介质剩余容量、无线通讯信号强度、数据传输流量、设备定位信息等核心运行参数，支持标准数据接口与第三方信息化系统对接； - 3.具备无线通讯信号增强设计，保障户外复杂环境下的稳定数据传输； - 4.支持自动定位，可录制3K（2560*1920）/30帧有声视频，拍照有效像素≥3200万； - 5.配备≥2.4寸可旋转高清显示屏，便于安装调试； - 6.具备环境光自适应调节功能，内置图像优化算法，可根据光线强度、目标距离自动调整曝光参数； - 7.兼容12节AA电池或6节18650电池供电，支持太阳能充电； - 8.防护等级≥IP68，具备强抗冷热冲击性能； - 9.配备850nm、940nm（无红曝）红外补光灯及白光LED灯（补光灯数量≥60个）； - 10.工作环境温度-40℃至+80℃； - 11.配套含：太阳能板、电池、≥64GSD存储卡、物联网卡及安装配件。 |
| 8 | 土壤监测仪 | - （一）监测指标及参数 - 1.温度：测量范围-40℃至80℃，分辨率0.1℃，精度±0.5℃（需提供第三方检测报告复印件）； - 2.水分：测量范围0-100%，分辨率0.10%，0-53%精度±3%、53-100%精度±5%（需提供第三方检测报告复印件）； - 3.电导率：测量范围0-10000us/cm，分辨率10us/cm（需提供第三方检测报告复印件）； - 4.pH值：测量范围3-9pH，分辨率0.01pH，精度±0.3pH； - 5.氮磷钾指数：测量范围0-1999mg/kg，分辨率1mg/kg，测量精度±2%F.s； - （二）配套功能及配件 - 1.配套太阳能供电系统：包含太阳能电池板、控制器、防水不锈钢箱、支架、长短圆臂； 2.配套含：2.5米立杆、横臂、地笼、物联网卡及安装配件 |
| 9 | 生态流量监测设备 | - 雷达流量计 - 1.测速范围0.1～20m/s，精度±0.01m/s，分辨率0.01m/s； - 2.支持双向流速自动识别，测量频率1次/s； - 3.测速/测距雷达频率24GHz，俯仰角30～70°（精度±1°，分辨率0.1°）； - 4.测速天线波束角12×12°，测距量程0.2～30m（精度±3mm，分辨率1mm，盲区≤20cm）； - 5.测距天线波束角11°，工作温度-35℃~75℃，储存温度-40℃~80℃； - 6.湿度95%RH无凝露，防护等级≥IP67，通信方式支持RS485； - 常规水质监测仪 - 1.水温：测量范围0℃至55℃，分辨率0.1℃，精度±0.5℃； - 2.浊度：量程0-1000NTU，分辨率1NTU，测量精度±3%F.s； - 3.pH值：量程0-14pH，分辨率0.01pH，精度±0.5pH（需提供第三方检测报告）； - 4.电导率：量程2~2000uS/cm，测量精度±3%F.s； - 5.溶解氧：量程0-20mg/L，分辨率0.01mg/L，检测下限0.02mg/L，测量精度±3%F.s； - （三）配套功能及配件 - 1.配套太阳能供电系统：包含太阳能电池板、控制器、中控箱、支架、长短圆臂、抱箍； - 2.配套含：水质浮漂支架、3米立杆、地笼、物联网卡及安装配件。 |
| 10 | 远程数据采集与传输设备 | （一）生态安全监测数据分析设备 ▲1.处理器：≥2颗32核，双CPU合计≥64核； 2.内存：配置≥2条32GB DDR4 UDIMM内存，总容量≥64GB，配备≥16个DDR4内存插槽； 3.硬盘：数据盘≥3块×4TB HDD ； 4.RAID控制器：1GB缓存（支持扩展至2GB），支持RAID0/1/5/6/10/50/60等RAID模式； 5.接口：≥2个GE电口（RJ45接口）、≥2个10GE光口； 6.电源：≥2个、支持1+1冗余模式（1个工作、1个备用）； 7.显卡：1块≥48G，独立显卡， AI算力≥140 TOPS； 8.兼容性：支持银河麒麟、中标麒麟、深度OS等国产化操作系统，适配主流国产芯片，国产数据库、中间件等信创产品兼容适配。 （二）生态安全监测预警平台运行设备 1.处理器：≥1颗16核，支持双CPU； 2.内存：配置≥1条32GB DDR4 UDIMM内存，总容量≥32GB，配备≥16个DDR4内存插槽； 3.硬盘：数据盘≥2块1.2T SAS； 4.RAID控制器：支持RAID0/1等RAID模式； 5.接口：≥2个GE电口（RJ45接口）、≥2个10GE光口； 6.电源：≥2个、支持1+1冗余模式（1个工作、1个备用）； 7.兼容性：支持银河麒麟、中标麒麟、深度OS等国产化操作系统，适配主流国产芯片，国产数据库、中间件等信创产品兼容适配。 （三）生态安全监测预警平台防护设备 ▲1.硬件：千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，≥2个扩展槽，双交流电源，高度1U； 2.性能：吞吐量≥4Gbps，并发连接≥390万/秒,新建连接≥9万/秒； 3.适配：支持主流国产化芯片和国产化操作系统； 4.支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，配置SSL VPN并发用户≥10个； 5.安全防护功能：支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，可支持IPS、防病毒、流控等功能，支持可升级的专业特征库； 6.支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RTSP、SIP、DNS、PPTP的NAT ALG功能； 7.其他模块：病毒库、 IPS特征库。 （四）生态安全监测数据交换设备 1.交换容量：≥1.36Tbps，整机转发性能≥280 Mpps，如有双重指标X/Y，以小指标X为准； 2.固化接口：固化千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3.形态、电源配置及芯片：标准化1U设备，支持可插拔冗余双电源，实配2个电源；支持国产化交换芯片； ▲4.功耗：为节能环保考虑，设备最大功耗小于42W，提供官网功耗截图； 5.支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF；支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备。 |

    - （三）监测预警平台开发

- 1.质量要求：系统稳定流畅，无卡顿、闪退问题，AI识别精度≥85%，界面友好、操作便捷，具备可扩展性与兼容性。

- 2.具体技术参数要求：

| 序号 | 项目内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态系统管理模块 | - 1.支持保护区历史生态系统相关数据的导入、存储、展示及多条件查询； - 2.支持区域内实时遥感影像图的导入、预览及下载； - 3.内置生态指标算法，可通过遥感影像测算生态相关指标，并基于历史数据计算指标变化率； - 4.支持数据结果可视化展示，具备报表导出及数据共享功能，数据格式兼容主流办公软件。 |
| 2 | 无人机管理模块 | - 设备接入管理：支持无人机机场、飞行平台、挂载负载等设备的统一接入、信息管理及状态监控； 2.任务管理：支持创建飞行任务，可设置任务名称、类型、描述、执行周期（立即/定时/重复）、执行对象、航线配置、返航高度、失控操作等参数； - 航线管理：支持在平台地图上手动绘点规划航线，可添加航点动作（飞行器/云台/相机动作），支持第三方航线文件导入； - 飞控管理：支持对无人机机场、飞行平台、负载设备的远程控制，实现无人机升降、进退、转向、平移等操作； - 5.数据管理：支持飞行任务数据自动上传、归档、查询，可实时直播无人机/机场画面，支持历史视频回放、下载及事件记录管理。 |
| 3 | 环境要素管理模块 | - 1.支持生态环境因子传感器、物候监测仪、土壤监测仪、生态流量监测设备等前端设备数据支持通过接口、数据库、文件交换等方式接入，满足数据接入、预警、展示、权限管理、报表导出等业务目标及实时采集； - 2.具备数据统计、分析及可视化展示功能，支持多维度数据对比及趋势分析； - 3.支持自定义设置数据预警阈值，具备异常数据自动提醒功能（提醒方式包括平台弹窗、短信、邮件等）； - 4.支持数据导出及报表自动生成，数据保留周期满足项目要求。 |
| 4 | 生物多样性管理模块 | - 1.支持监测样地本底数据的入库、整合、分类及可视化呈现； - 2.支持红外相机、声纹监测仪、雷达相机、鸟类视频监控设备、物候监测仪等智能化监测设备数据的统一接入； - 3.支持构建物种信息数据库，具备物种分布、数量变化等数据的统计及分析功能； - 4.具备AI物种识别功能，支持识别记录的检索、管理及人工复核，识别准确率满足项目需求。 |
| 5 | 人为干扰活动管理模块 | - 1.支持对接无人机、红外相机等监控设备数据，具备AI算法或可接入AI识别能力，可自动识别人为干扰活动； - 2.具备人为干扰活动记录功能，可记录事件时间、位置、类型、现场数据等信息； - 3.支持记录的查询、统计、分析及可视化展示，支持按时间、区域、事件类型等多维度筛选； - 4.具备事件处理流程管理功能，支持事件跟踪及处理结果记录。 |
| 6 | 火情识别预警模块 | - 1.支持对接无人机采集的视频数据，具备AI算法或可接入AI识别能力，可自动识别火情、烟点等异常情况； - 2.具备火情事件记录功能，可记录事件时间、位置、等级等信息，支持自动预警（预警方式包括平台弹窗、短信、邮件等）； - 3.支持火情记录的查询、统计、分析及轨迹追踪，支持生成火情分析报告； - 4.支持与应急指挥系统对接，实现预警信息快速推送。 |
| 7 | 生态安全风险监测预警信息平台"一张图" | - 1.基于GIS地理信息技术，实现生态系统数据、各类监测数据的一体化可视化展示； - 2.支持在空间、时间尺度下对生态系统、火情监测、人为活动、生物多样性等监测主题进行数据分析及专项统计； - 3.生物多样性专题：支持图像兽类识别、声纹鸟类识别、视频实时AI推理，可分析物种分布频次、节律变化，开展重点保护物种、受胁濒危物种分析，构建热点分布、空缺保护分析模型； - 4.无人机飞行专题：支持飞行实时直播、定时任务巡检、巡航记录/轨迹查询，可统计分析飞行过程中发现的人为干扰、火点、烟感告警等事件； - 5.生态系统专题：支持遥感数据加载及生态系统面积变化趋势分析； - 6.人为干扰专题：支持对干扰事件的位置、时间、频次、节律、热力分布等数据进行统计分析； - 7.支持用户权限管理，具备不同角色的功能权限分配功能。 |

    - （四）设备运维服务

- 质量要求：建立完善运维台账，确保设备正常运行率≥95%，数据采集完整率≥98%，平台系统可用率≥99%。

- 服务要求：在合同履行期内提供设备安装调试、定期巡检、故障维修、设备耗材维修更换、通讯网络保障等服务，配备专业运维团队，具备生态环境监测设备运维资质与经验。

| 序号 | 项目内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装与运维 | 在合同履行期内负责项目期内所有监测设备、平台系统的现场安装、调试、日常维护及故障维修，设备耗材更换，保障设备及系统正常运行； - 安装调试：按照项目要求完成所有设备的现场安装及系统调试，提供安装调试报告； - 2.日常维护：定期对设备及系统进行巡检维护，频次不低于每月1次； - 3.故障维修：接到故障通知后，响应时间不超过24小时，现场维修时间不超过48小时（特殊情况除外） |
| 2 | 长期数据专项保障 | 在合同履行期内提供长期数据保障服务，具体包括： - 1.设备维护：负责设备电源更换及安装位置调整，保障设备正常运行； - 2.数据补充：对生态格局、生态质量等核心监测指标开展现场人工补充调查，调查频次不低于每季度1次； - 3.数据保障：确保监测数据的连续性、准确性，定期对数据进行校验及备份，数据保留周期不低于3年。 4.通讯网络服务：负责承担合同履行期内所有监测设备通讯网络费用，保障监测预警平台正常运行。 |

  - 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

    - （一）采购标的数量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、遥感监测服务（合同履行期内连续开展三年，每年开展1次，按要求提交成果资料） |  |  |  |  |
| 1 | 生态格局变化监测 | 平方公里/次 | 500 |  |
| 2 | 生态质量监测 | 平方公里/次 | 500 |  |
| 3 | 生态系统服务功能监测 | 平方公里/次 | 500 |  |
| 4 | 人为干扰活动监测 | 平方公里/次 | 500 |  |
| 5 | 自然生态问题监测 | 平方公里/次 | 500 |  |
| 二、生态安全风险监测设备配备 |  |  |  |  |
| 1 | 无人值守无人机场及配套多旋翼无人机 | 套 | 2 |  |
| 2 | 红外相机 | 台 | 80 |  |
| 3 | 声纹监测仪 | 台 | 12 |  |
| 4 | 雷达相机 | 台 | 16 |  |
| 5 | 鸟类视频监控设备 | 套 | 2 |  |
| 6 | 生态环境因子传感器 | 套 | 2 |  |
| 7 | 物候监测仪 | 套 | 2 |  |
| 8 | 土壤监测仪 | 套 | 2 |  |
| 9 | 生态流量监测设备 | 套 | 4 |  |
| 10 | 远程数据采集与传输设备 | 套 | 1 | 核心产品 |
| 三、监测预警平台开发 |  |  |  |  |
| 1 | 生态系统管理模块 | 套 | 2 |  |
| 2 | 无人机管理模块 | 套 | 2 |  |
| 3 | 环境要素管理模块 | 套 | 1 |  |
| 4 | 生物多样性管理模块 | 套 | 1 |  |
| 5 | 人为干扰活动管理模块 | 套 | 1 |  |
| 6 | 火情识别预警模块 | 套 | 2 |  |
| 7 | 生态安全风险监测预警信息平台“一张图” | 套 | 2 |  |
| 四、设备运维服务（合同履行期限内） |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装与运维 | 项 | 1 |  |
| 2 | 长期数据专项保障 | 项 | 1 |  |

    - （二）交付/实施时间

项目整体实施周期为自合同签订至项目整体验收合格之日（约12个月），各阶段时间要求如下：

- 1.第1个月：完成工作小组组建、方案细化，进行设备采购。

- 2.第2个月：完成设备采购、遥感监测数据收集准备。

- 3.第3-5个月：完成所有设备安装、调试与试运行。

- 4.第3-6个月：开展卫星遥感监测、地面设备数据采集。

- 5.第3-10个月：完成监测预警平台开发、功能测试与试运行。

- 6.第11个月：完成数据汇总、报告编制、验收材料准备。

- 7.第12个月：完成项目验收、绩效评价与成果交付。

    - （三）交付/实施地点

- 实施地点：云南南滚河国家级自然保护区（耿马片区+沧源片区）指定监测点位。

- 交付地点：临沧市生态环境局指定地点（平台部署于指定机房/服务器，成果交付至局机关）。

  - 五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

    - （一）卫星遥感监测服务

1.服务标准：严格按照行业规范开展遥感数据采集、解译、实地校核，成果经专家审核合格后交付。

2.服务期限：项目实施周期：自合同签订之日起至项目整体验收合格之日止，不超过1年；运维服务期：自项目整体验收合格之日起免费运维3年。

3.服务效率：按进度计划完成各阶段工作，收到采购人反馈后3个工作日内完成成果修改。

- 4.成果要求：自合同签订之日起，连续开展三年，每年开展1次全套监测任务，每年按要求提交成果资料，输出生态变化信息空间矢量文件（Shapefile格式）、监测图（JPG/PNG格式）、《基于卫星遥感的云南南滚河国家级自然保护区生态系统安全风险监测》报告1份及配套数据集1套。

    - （二）设备相关服务

- 供货服务：设备运输至指定地点，提供完整的合格证、说明书、检测报告等资料，运输过程中确保设备完好。

- 安装调试服务：专业技术人员现场安装调试，免费开展设备操作、维护培训，确保采购人技术人员能独立操作。

- 质保服务

3.1、质保期

3.1.1、监测设备：质保期为自设备安装调试合格并经甲方终验合格之日起三年，无人值守无人机场及无人机保险均为3年，提供2块备用电池和2块4G图传模块，配备一站式无人机管理平台；

3.1.2、监测预警平台：质保期为自平台试运行合格并经甲方终验合格之日起三年；

3.1.3、项目运维服务：项目免费运维期三年，自项目整体验收合格后免费运维三年。三年内提供数据保障服务，包括设备、平台正常使用三年。

4、质保及运维义务

4.1、质保期内，中标人对设备、平台出现的非人为故障免费提供维修、更换零部件服务，对平台免费提供漏洞修复、功能优化、技术支持服务。

4.2、在3年长期数据保障服务期内，中标人每季度至少开展1次监测设备现场巡检，开展设备检修，及时更换电池、存储卡、零部件等耗材，根据甲方要求调整设备位置，对部分指标开展现场人工补充调查，对监测数据进行质量核查，确保数据完整有效；保障生态安全风险监测预警信息平台正常运行，每季度对机房设备巡检维护并出具巡检报告。根据软件运行情况进行升级更新，损坏设备配件的更换维修等。提供软件平台网络安全运维，定期进行病毒查杀、风险预警、应急处置等；每年向甲方提交1份运维总结报告。

4.3、响应效率：质保及运维期内，中标人提供7×24小时技术支持，设备/平台故障报修后，远程响应≤1小时，现场处理≤48小时（偏远地区≤72小时）。

- 保险服务：无人值守无人机场及无人机保险均为3年。

    - （三）监测预警平台开发服务

- 开发服务：按需求完成平台开发，定期汇报进度，根据反馈及时优化功能。

- 培训服务：免费提供平台操作、数据管理、系统维护培训，确保采购人能独立使用平台。

- 质保服务：平台质保期≥3年（自试运行合格之日起），质保期内免费提供系统维护、漏洞修复、功能优化。

- 响应效率：平台故障后1小时内远程响应，需现场处理的24小时内到达。

    - （四）设备运维服务

- 服务期限：项目实施周期：自合同签订之日起至项目整体验收合格之日止，不超过1年；运维服务期：自项目整体验收合格之日起免费运维3年。。

- 服务标准：每季度至少开展1次监测设备现场巡检，开展设备检修，及时更换电池、存储卡、设备配件等耗材，根据要求调整设备位置，对部分指标开展现场人工补充调查，对监测数据进行质量核查，确保数据完整有效；保障生态安全风险监测预警信息平台正常运行，每季度对机房设备巡检维护并出具巡检报告。根据软件运行情况进行升级更新，损坏设备配件的更换维修等。提供软件平台网络安全运维，定期进行病毒查杀、风险预警、应急处置等，每年向甲方提交1份运维总结报告。

- 响应效率：接到运维需求后24小时内响应，72小时内完成处理。

  - 六、采购标的的验收标准

    - （一）验收主体

由临沧市生态环境局组建验收小组（3人及以上单数，含相关领域专家）负责验收工作。

    - （二）验收标准

- 1.卫星遥感监测服务验收：

- 1.1、监测范围、内容符合要求，数据源及分辨率达标。

- 1.2、成果齐全（矢量文件、监测图、报告、数据集），格式规范、分析科学，经专家审核合格。

- 2.设备验收：

- 2.1、设备数量、品牌、型号与合同一致，配件齐全，具备合格证、检测报告。

- 2.2、技术参数达标，现场测试运行正常，数据采集准确、传输稳定。

- 2.3、安装规范，试运行30天内正常运行率≥95%，数据采集完整率≥98%。

- 3.平台验收：

- 3.1、功能模块齐全，满足数据接入、分析、预警、可视化等核心需求。

- 3.2、系统稳定运行30天可用率≥99%，AI识别精度≥85%，无数据泄露等安全问题。

- 3.3、培训到位，采购人技术人员能独立操作，平台相关文档（操作手册、设计说明书等）齐全。

- 4.运维服务验收：

- 4.1、运维台账完整，设备巡检、故障处理记录清晰。

- 4.2、数据质量达标，采购人对服务满意度≥90%。

- 5整体验收：

- 5.1、所有分项验收合格，完成全部建设内容，实现项目目标。

- 5.2、成果归档规范，项目实施符合法律法规及环保要求，无安全事故。

- 5.3、上级主管部门满意度≥90%，群众满意度≥90%。

    - （三）验收时限

供应商提交履约完成通知及全套技术资料后，采购人在1-2个月内组织完成验收，验收不合格的需在15个工作日内整改后重新验收。

  - 七、采购标的的其他技术、服务等要求

- 1.数据管理：所有监测数据、成果归采购人所有，供应商需建立保密制度，不得泄露、擅自使用数据；项目完成后完整移交数据并协助建立档案库。

- 2.人员要求：项目负责人需具备生态环境相关专业或信息化相关专业高级职称或同等高级认证证书，同时具备5年以上类似项目管理经验，关键技术人员保持稳定，更换需经采购人同意。

- 3.知识产权：供应商提供的设备、技术、平台无知识产权纠纷，采购人拥有平台永久使用权，供应商不得主张知识产权费用。

- 4.协调配合：供应商需配合采购人及保护区管护部门开展工作，遵守保护区管理规定，施工过程中采取生态保护措施。

- 5.成果交付：所有成果提供纸质版（一式5份，加盖公章）和电子版（U盘/移动硬盘，一式2份），格式符合要求。

- 6.应急处置：制定设备、平台故障应急预案，配合采购人开展突发事故应急处置。

# 第六章资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

| 条款号 | 评审标准 | 评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： |  |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力：提供企业有效的法人营业执照、社团组织法人营业执照、事业单位法人证、自然人证明材料或其他组织证明材料（彩色扫描件加盖电子公章，如为联合体参与投标的，联合体各方均须提供） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）投标人具有良好的商业信誉，在本项目投标文件提交截止时间前在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“行政处罚信息”栏中查询的信息记录不得为参加政府采购活动前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，未出现列入经营异常名录且未被移出、未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良情况（查询时间为本公告发布之日起至提交投标文件截止之日止，查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存，事业单位不在该系统查询范围内）；（如为联合体参与投标，联合体各方均须满足此要求） （2）投标人具有健全的财务会计制度，提供以下任意一种证明材料均可（如为联合体参与投标，联合体各方均须满足此要求）： ①提供2023年至今任意一年度经第三方审计的审计报告及财务报表（报表至少包括资产负债表、利润表（损益表或收入费用表）、现金流量表）（注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；供应商若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表）； ②投标人自行编制的财务报表（报表至少包括资产负债表、利润表（损益表或收入费用表）、现金流量表）； ③经政府部门认可的担保机构出具的担保证明，提供担保证明的同时还须提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件（加盖电子公章）； ④新成立不满1年的企业可提供近三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（加盖电子公章）； 注：若投标人是事业单位无财务状况报告或财务状况报告不齐全的须在投标文件中提供说明并加盖电子公章。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供证明材料或书面承诺（如为联合体参与投标，联合体各方均须提供，联合体各成员方须分别承诺，承诺书上须加盖联合体各方对应单位公章或电子签章） |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）须提供2025年1月（含01月）至投标文件递交截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明（扫描件），依法免税的，应提供依法免税相关证明文件（扫描件），成立不足3个月的视实际情况自行提供；（如为联合体参与投标，联合体各方均须提供） （2）须提供2025年1月（含01月）月至投标文件递交截止日期前任意3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具的有效的缴款证明扫描件，依法免缴的，应提供依法免缴相关证明文件（扫描件），成立不足3个月的视实际情况自行提供。（如为联合体参与投标，联合体各方均须提供） |
|  | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（投标人自行声明）；（如为联合体参与投标，联合体各方均须提供，联合体各成员方须分别承诺，承诺书上须加盖联合体各方对应单位公章或电子签章） |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求（事业单位除外），申请人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录（自动跳转到“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）进行失信被执行人结果查询）、重大税收违法失信主体；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）：参与本项目的申请人信用查询的时间：本项目采购公告发布之日起至投标截止时间，以采购人或采购代理机构查询结果为准； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动：投标人自行承诺；（如为联合体参与投标，联合体各方均须提供，联合体各成员方须分别承诺，承诺书上须加盖联合体各方对应单位公章或电子签章） （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动：投标人自行承诺；（如为联合体参与投标，联合体各方均须提供，联合体各成员方须分别承诺，承诺书上须加盖联合体各方对应单位公章或电子签章） （4）本项目接受联合体参与投标：如为联合体须提供联合体协议书，非联合体提交非联合体承诺书（联合体投标的，按格式提供联合体协议书；非联合体投标的，提供非联合体承诺书，投标人自行承诺）。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | - 无（本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利企业采购项目）。（无须提供证明材料） |
|  | 本项目的特定资格要求 | 本项目接受联合体投标，组成联合体的成员数不得超过3个，联合体各方签订联合体协议时须确定各单位分工，并明确联合体牵头方；联合体成员不得再以本身名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标，否则，其所有投标无效。 （联合体投标的，按格式提供联合体协议书；非联合体投标的，提供非联合体承诺书，投标人自行承诺）。 |

- 第七章评标方法（综合评分法）

- 评标方法前附表

| 条款号 |  | 评审程序 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  | 符合性评审标准 | 商务 | 签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求加盖印章和签名的 |
|  |  |  |  | 法定代表人身份证明书 | 按招标文件要求提供法定代表人身份证明书 |
|  |  |  |  | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书 |
|  |  |  |  | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金或者所提供的保证金没有瑕疵 |
|  |  |  |  | 投标完整性 | 未将一个标段中的内容拆分投标 |
|  |  |  |  | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的 |
|  |  |  |  | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的 |
|  |  |  | 报价 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的预算金额、最高限价，报价符合招标文件要求 |
|  |  |  |  | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。投标人未出现递交两个或多个内容不同的报价，且未声明哪一个有效的情形 |
|  |  |  |  | 报价的修正 | 涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认 |
|  |  |  |  | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，但经评标委员会异常低价投标（响应）审查，能够在评标委员会要求的规定时间内证明其报价合理性的，不存在有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形 |
|  |  |  | 技术 | ★号条款响应 | 实质性响应招标文件中标注“★”条款要求 |
|  |  |  |  | 串通投标 | 投标人不存在以下情形： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
|  |  |  |  | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  |  |  |  | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |
| 3.2 | 详细评审标准 | 1、评标总得分计算公式 |  | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： ①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2、评分因素 分值及权重 |  | 投标报价F1：满分30。 技术部分F2：满分65分。 商务部分F3：满分5分。 |
|  |  | 3、投标报价 评审F1 （满分30分） |  | 投标报价计算公式=（评标基准价/投标报价）×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注： 1.专门面向中小企业采购的项目，对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业不进行价格折扣。 2.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 4.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 5.中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 6.残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 7.监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。 8.在计算投标报价得分时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定； 9.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上逐项进行价格扣除。 |
| 3.3 | 详细评审标准 | 4、技术部分 评审F2 （满分65分） |  | 1、对项目重点、难点分析及主要措施、建议（5分） 第一档：供应商对项目内容理解透彻、详实，符合本项目采购需求，对项目重点分析、对实施过程中可能遇到的问题、难点，有具体的风险防控意识及切实可行的应对措施，得5分； 第二档：供应商对项目内容理解不够透彻，符合本项目采购需求，对项目重点分析、对实施过程中可能遇到的问题、难点，有基本的风险防控意识及可行的应对措施，得2分； 第三档：供应商对项目内容理解较粗略，不满足本项目采购需求，对项目重点分析、对实施过程中可能遇到的问题、难点，无风险防控意识及应对措施，得1分； 第四档：无项目重点、难点分析与项目理解得0分。 2、项目实施方案（39分） 供应商提交的项目实施方案按照以下内容进行编制，评标委员会按以下内容进行评审。 - 2.1、卫星遥感监测服务方案评审（满分12分） - 卫星遥感监测服务方案包括但不限于： - （1）遥感数据源与技术路线设计； - （2）监测内容与技术指标说明； - （3）数据处理与解译流程； - （4）监测频次与工作周期说明； - （5）服务质量控制与成果验收方案； - （6）成果交付内容； - （7）信息安全与保密管理措施； - （8）后期服务与技术支持等内容。 - 以上8项内容表述详尽，思路清晰，能够完全满足采购人采购需求的，每项得1.5分，共12分；否则评委根据以下原则对每项内容进行扣分，扣完为止。 - ①无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣1.5分； - ②对实际情况表述不明确不完整，内容过于简略不足以支撑项目的每项扣1分； - ③内容与项目联系不紧密、描述不具体的每项扣0.5分。 - 2.2、生态安全风险监测设备实施方案评审（满分6分） - 生态安全风险监测设备实施方案包括但不限于： - （1）设备安装方案； - （2）设备调试方案； - （3）系统试运行方案。 - 以上3项内容表述详尽，思路清晰，能够完全满足采购人采购需求的，每项得2分，共6分；否则评委根据以下原则对每项内容进行扣分，扣完为止。 - ①无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣2分； - ②对实际情况表述不明确不完整，内容过于简略不足以支撑项目的每项扣1.5分； - ③内容与项目联系不紧密、描述不具体的每项扣1分。 - 2.3、监测预警平台开发服务方案（满分9分） - 监测预警平台开发服务方案包括但不限于： - （1）需求分析； - （2）平台功能模块设计； - （3）数据建设与融合； - （4）硬件与集成； - （5）接口与对接； - （6）质量保障与安全服务。 - 以上6项内容表述详尽，思路清晰，能够完全满足采购人采购需求的，每项得1.5分，共9分；否则评委根据以下原则对每项内容进行扣分，扣完为止。 - ①无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣1.5分； - ②对实际情况表述不明确不完整，内容过于简略不足以支撑项目的每项扣1分； - ③内容与项目联系不紧密、描述不具体的每项扣0.5分。 - 2.4、项目运维服务方案评审（满分6分） - 项目运维服务方案包括但不限于： - （1）日常运维管理； - （2）备件与物资管理； - （3）安全与环保运维； - （4）软件更新服务。 - 以上4项内容表述详尽，思路清晰，能够完全满足采购人采购需求的，每项得1.5分，共6分；否则评委根据以下原则对每项内容进行扣分，扣完为止。 - ①无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣1.5分； - ②对实际情况表述不明确不完整，内容过于简略不足以支撑项目的每项扣1分； - ③内容与项目联系不紧密、描述不具体的每项扣0.5分。 - 2.5、售后服务方案评审（满分6分） - 售后服务方案包括但不限于： - （1）售后服务体系； - （2）售后服务承诺及措施； - （3）人员培训方案； - （4）违约责任承诺。 - 以上4项内容表述详尽，思路清晰，能够完全满足采购人采购需求的，每项得1.5分，共6分；否则评委根据以下原则对每项内容进行扣分，扣完为止。 - ①无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣1.5分； - ②对实际情况表述不明确不完整，内容过于简略不足以支撑项目的每项扣1分； - ③内容与项目联系不紧密、描述不具体的每项扣0.5分。 - 3、技术参数评审（满分10分） - 根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分： - 招标文件第五章“采购需求”的技术要求中共计10项产品，标注“▲”的为核心技术参数，共计8项“▲”技术参数，每出现1项“▲”技术参数不满足招标文件要求的，扣0.5分，扣完为止；非“▲”技术参数全部满足招标文件要求得6分，每出现1项不满足招标文件要求的扣0.1分，扣完为止。 4、项目团队人员配备（10分） 4.1、项目负责人评审（6分） - ①项目负责人具备具备生态环境相关专业或信息化相关专业高级职称或同等高级认证证书，具备正高级职称得2分；具备副高级职称得1分，满分2分； - ②项目负责人具有5年以上类似项目管理实施经验，每提供1个证明材料得2分，满分4分。 注：投标文件中须提供《项目负责人简历表》及相对应的人员证明材料，证明材料为身份证、职称证书或资格证（如有）、社保缴纳证明（证明配备人员为投标人本单位在职人员）、业绩证明材料中能体现项目负责人具有5年以上类似项目管理实施经验，提供投标人与甲方签订的合同或甲方出具的加盖公章的其他委托证明，证明材料上需体现对应人员姓名（如合同无法体现项目负责人名字的应提供相关证明文件或声明函）。无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现相应内容的，不予认可。 4.2、项目团队技术人员配置方案评审(满分4分) 投标人拟投入本项目具有生态环境相关专业或信息化相关专业中级职称或同等中级认证证书及以上职称人数不少于2人的，得基础分2分；每增加1位具有生态环境相关专业或信息化相关专业高级职称或同等高级认证证书及以上职称的加1分，最多加2分。 注：投标文件中须提供《项目团队技术人员配置情况表》及相对应的人员证明材料，证明材料为身份证、职称证书或资格证（如有）、社保缴纳证明（证明配备人员为投标人本单位在职人员）。无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料无法体现相应内容的，不予认可。 5.节能、环保产品评分（满分1分） 投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分，环保产品的得0.5分。 |
|  |  | 5、商务部分 评审F3 （满分5分） |  | 类似项目实施经验（满分5分） 供应商提供2023年1月1日至今承担过类似项目实施经验（含正在履约业绩）的证明材料，每提供1项得1分，最高得5分。 类似项目实施经验证明材料为：生态环境保护类、生态环境监测类、信息化平台建设类等项目业绩的中标（成交）通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页的扫描件），证明材料内容不全、模糊不清无法辨认的视为未提供，则该项不得分。 |

### 1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，评标委员会将依次按价格低优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务的原则推荐中标候选人，所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要服务方案好优先、服务质量承诺及保证措施好优先的顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

### 2.政府采购政策：

2.1中小企业

2.1.1中小企业定义：

2.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

2.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.1.5根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

2.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.1.4中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。

2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司（范围仅限于“热泵热水器”） |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

2.5本国产品支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，供应商提供的产品符合本国产品标准及相关政策的，享受评标方法规定的本国产品支持政策。

2.5.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

另外，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

2.5.2本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.5.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.5.4评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

### 3.评标程序及标准

3.1符合性评审

3.1.1、依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。

★3.1.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算。

★3.1.3若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按3.2.7款规定处理。

★3.1.4按上述条款执行后，投标人不足3家的，本项目应予废标。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.2.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.5价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★3.2.6异常低价投标（响应）审查

投标人不应低于成本价（或进价）报价。政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

3.2.6.1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

3.2.6.2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.2.6.3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.2.6.4、评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

3.2.6.5、评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第3.2.6.1项至第3.2.6.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间为30分钟。其中，属于第3.2.6.3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.2.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格低优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，按记名投票的方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

注：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明（详见本项目招标范围）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第3.2.7款规定处理。

- 4.投标文件的澄清

4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

- 5.评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

5.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。