公开招标文件

（政府采购电子交易项目）

项目名称：宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年机柜租赁服务项目

项目编号：NBSFZX2026016（NBMC-20262076G）

采 购 人：宁波市数据服务中心

采购代理机构：宁波名诚招标代理有限公司

目录

第一章 招标公告	1

第二章 采购需求	4

第三章 投标人须知	22

第四章 评标方法和标准	35

第五章 合同文本	41

第六章 投标文件格式	47

第一章 招标公告

项目概况

宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年机柜租赁服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2026年5月20日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBSFZX2026016（NBMC-20262076G）

项目名称：宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年机柜租赁服务项目

预算金额（元）：1189700

最高限价（元）：488400，701300

采购需求：

标项一：

标项名称：机柜租赁服务（一）

数量：1项

预算金额（元）：488400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：提供1家单位的1批机柜租赁服务，具体要求详见《第二章  采购需求》。

标项二：

标项名称：机柜租赁服务（二）

数量：1项

预算金额（元）：701300

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：提供2家单位的2批机柜租赁服务，具体要求详见《第二章  采购需求》。

合同履约期限：自合同约定的服务起始之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年4月30日至2026年5月11日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月20日14：00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn）

开标时间：2026年5月20日14：00（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的质疑以书面形式向采购人提出，对其他内容的质疑以书面形式向采购人和采购代理机构提出。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：

（1）为依法获取本项目招标文件及投标响应，潜在投标人应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/)”政采云平台注册登记。中标人必须在采购人支付合同款前成为注册供应商。

（2）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》采用电子交易方式实施采购，电子交易平台为政采云平台(https：//www.zcygov.cn）。潜在投标人在参与本项目投标前应当完成政采云平台的账号注册、身份认证（CA数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装。

（3）投标人如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件按照招标文件的规定密封、标注并盖章后，递交至宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼，逾期送达或未按照规定密封包装的招标代理机构有权拒绝接收。

（4）落实政府采购政策：本项目非专门面向中小企业采购，对符合财政扶持政策的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市数据服务中心

地址：宁波市鄞州区宁穿路2001号3号楼3楼

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式：0574-89182274

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-89182286

2.采购代理机构信息

名称：宁波名诚招标代理有限公司

地址：宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼

项目联系人（询问）：金生华、王立挺、何晟昊、江森杰、王裕挺

项目联系方式（询问）：0574-87626182

质疑联系人：方芳

质疑联系方式：0574-87101271

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购监管处

地址：宁波市海曙区中山西路19号

联系人：张老师

监督投诉电话：0574-89388399

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 采购需求

前注

本项目技术和服务的详细要求，投标人必须对其有明确的响应，并如实描述偏离情况。明确要求提供证明材料的，如在投标响应时仅复制粘贴或仅具有文字描述而未在投标文件中提供要求的佐证材料，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由投标人自行承担。

▲一、商务要求

适用于所有标项

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 以具体服务要求为准。 |
| 2 | 交付时间 | 以具体服务要求为准。 |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 4 | 质量标准 | 服务及成果质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行；符合招标文件的实质性技术要求。 |
| 5 | 验收 | 双方按照确定的技术标准进行验收。验收前，中标人应向采购人提交所有验收必备资料。 |
| 6 | 签订合同时间 | 采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同。具体签订时间以采购人通知为准。 |
| 7 | 合同款项支付条件及方式 | 1.合同签订具备实施条件，且收到中标人开具的发票后7个工作日内，采购人支付合同总额的50%作为预付款。 2.项目验收合格，且收到供应商递交的发票后7个工作日内，采购人支付合同总额的50%。 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人将根据情况调整预付款及后续合同款的支付。 |
| 8 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额：各标项合同金额的1%； 2.履约保证金缴纳形式：银行转账、银行保函、保险保单等非现金形式； 3.履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内； 4.履约保证金退回时间：完成合同全部服务通过采购人验收合格后30个工作日内扣除合同违约款项后退回。 |
| 9 | 发票要求 | 1.中标人应在采购人支付费用前，依据相应的金额，先行提供足额且符合税法规定的发票。在收到中标人提供的发票后在约定的时间内支付相应款项，否则有权延迟支付而不被视为违约，亦无须承担任何责任。 2.本项目合同签署的中标人名称与发票开具单位及收款单位必须一致，中标人不得以任何理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（中标人依法变更单位名称或存在其他特殊情况符合规定要求除外），否则视为中标人违约并自行承担相关责任，且须承担由此对采购人造成的一切损失。 |
| 10 | 其他 | 在合同履行过程中，中标人应承担由于其行为所造成的采购人或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，与采购人无涉，由此导致的损失由中标人承担，无论何种原因采购人先行支付的，采购人有权向中标人进行追偿。 |
| 11 | 知识产权要求 | 在项目实施过程中，中标人不得侵犯第三方的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权），同时，在交付本项目合同成果中也不涉及或非法使用第三方的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权）。 |

  - 二、服务内容及要求

标项1.机柜租赁服务（一）

（一）服务清单

| 序号 | 编号 | 试点单位 | 涉及系统/运维对象 | 服务起止时间 | 分项限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02260205 | 市数据局 | 宁波市健康大脑基础支撑环境项目机柜租赁服务 | 2027年2月1日至2027年4月30日 | 48.84 |

（二）具体服务内容及要求

1、02260205宁波市健康大脑基础支撑环境项目机柜租赁服务

一、项目背景

宁波市健康大脑基础支撑环境项目围绕建设高质量、现代化的“健康大脑+智慧医疗”信息系统，为各类应用系统实现集中统一建设和部署提供保障。为继续保障有关系统的平稳运行，需结合项目实际情况与宁波市卫健委新增业务需求，对项目所需的机柜资源进行租赁采购，从而持续提供安全、稳定的基础支撑环境，为相关业务的开展提供有力支持。

二、项目目标

根据省市数字化改革总体部署，建设高质量、现代化的“健康大脑+智慧医疗”信息系统，为各类应用系统实现集中统一建设和部署提供保障，宁波市政务云计算中心基础支撑能力进行升级，增加算力、存储、网络及网络安全资源，统筹建设健康大脑的基础支撑环境，同时采用机柜租赁的方式，满足大规模综合集成应用系统建设需求，实现基础设施更好的服务于信息化、智能化建设。

三、遵循标准

1.《关于印发<宁波市政务信息化项目网络安全审查办法>》的通知》（甬网办发〔2020〕3号）

2.《关于进一步加强政务信息化项目网络安全保障的通知》（甬委网办发〔2020〕6号）。

四、服务内容及要求

（一）技术参数及标准

租赁机房共需提供62个标准机柜（包括60个设计功率不小于3KW的机柜和2个设计功率不小于4.5KW的机柜）；每个机柜需提供2路UPS供电，提供满足本项目需求的PDU电源插孔及其他项目需要的配套基础设施，以保障相关业务平稳运行。

对于所租赁的机柜以及机柜所使用的机房，有以下要求：

1.地理位置要求

（1）IDC机房需位于宁波市辖区，IDC机房与宁波市行政中心信息化集中机房（宁波市宁穿路2001号）之间的光纤链路端到端距离不大于20KM，且光纤端对端衰耗≤10dB。

（2）地理位置：交通便利，有利于采购人现场运维和应急情况处置。

（3）周围环境：远离腐蚀性气体、粉尘、强振动源和强噪声源、强电磁辐射源。

（4）提供的机房应为独立园区或具备独立安防管理的区域，区域内应能提供办公、泊车等配套设施。

2.场地技术要求

（1）机房建筑采用全框架全现浇钢筋混凝土结构，采用架空防静电地板，机房无窗，机房楼层承重≥1吨/㎡，地面平整不起尘。机房顶部不结露，地面无水患；照明满足IDC机房要求。

（2）机房符合乙级抗震标准，有相应的抗震加固措施。

（3）机房（含电源机房）选择在不易受洪水淹灌的地方，机房（含电源机房）地面至少高于历史最高洪水水位0.5m以上。

（4）机房内设置动力环境监控系统，动力环境监控系统软件中的所有监控数据能够进行实时展示以及记录数据。机房动力环境监控系统应对机房内配电系统、UPS系统、精密空调系统、漏水、温湿度、消防报警、机房门禁系统、视频监控系统、新风系统等进行集中监控，实现对机房的动力、环境、安全三方面监控等功能；温湿度监控功能需对机房冷通道分别进行温湿度监控，机房空调末端机应具备温湿度监控探头。

3.租用场地要求

（1）提供一处完整、独立、物理封闭的区域；具有完备的机房管理体系，具备单独的符合国密标准的门禁系统；具备覆盖使用区域符合国密标准的视频监控系统，提供7×24小时的安全管理与视频监控服务和机房基础设施运维服务，封闭区域视频资料至少保存6个月。

（2）租用场地出入口需设置门禁控制系统，未经授权的人员，不得进入。机房门禁读卡器须至少具备密码输入、一卡通识别或指纹识别等一种进出控制功能。门禁系统相关数据具备1年以上的存储能力。

（3）监控系统需覆盖机房内所有区域、机房门禁内外通道区域、库房门外通道区域，系统实现对机房内主要进出通道、主要通道以及封闭通道内部的人员走动、设备运行情况进行监控，并实现实时存储，无死角和盲区。当监测到有人员进出或操作时，对视频画面进行自动记录，并能在事后追溯时进行即时调用和读取。要求能在监控界面中直接点击操作进行实时读取，也可以在专用的视频界面中进行多画面的轮询播放，封闭区域视频资料至少保存6个月。

（4）提供62个标准机柜服务，支持将所有机柜封闭到同一个区域；提供相关的机柜辅材（机柜托盘、机柜螺丝等）。根据使用方业务要求，提供指定机柜间互联的光纤或网线配线架。

（5）针对设备进场、搬运路线上可能涉及到门、台阶、电梯等设施进行必要的检查和改造，协调确认和解决相关问题，配合采购人将所有设备顺利搬运进入IDC托管机房的指定位置。

（6）机房内配备桌子、椅子和带有显示器、键盘的调试车以方便进行现场调试等工作。

（7）为采购人提供机房大楼内不低于15㎡的备料库房。办公区域（非机房大楼）提供不少于12个工位的办公场地（含对应工位数的办公桌椅、网络接口、照明等服务）和不少于6人讨论的会议室（含会议桌椅）。为采购人授权的办公人员提供所租机柜区域的门禁权限及现场环控系统查看权限。

（8）机房采用下送风、上走线的布局,强弱电分离，机房有通风排烟设施，送风方式为下送风，保证机房内通风、恒温（23℃±1）、恒湿（40%~70%）。

4.电力供应要求

（1）机房应采用一类市电供电，即从两个来自不同变电站各自引入一路供电线，该两路电源不同时出现检修停电。

（2）机房具备UPS后备电力支持，应采用2N的冗余配置。

（3）机房具备应急柴油发电机，在全负荷情况下，机房柴油发电机后备带载时长≥8小时，随时可以调用其它应急储备能源。投标人应具有每年不低于2次的定期电力应急演练机制。柴油发电机基本容量应包括UPS系统的基本容量、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量。

（4）投标人应保证机房内不间断电源系统（UPS）的电池后备时间应不低于30分钟，足够支撑到柴油发电机启动；柴油发电机支持自动切换，切换启动到正常提供用电须保证不超过20分钟。

（5）租赁期间，中标人不得以任何理由造成租赁机房部署的系统问题、使用用户投诉、对采购人或者使用用户的考核考评工作造成负面影响，否则采购人或使用用户将追究中标人相关责任。造成重大影响的，将追究中标人的法律责任。中标人应按采购人设计要求，对机柜供电进行适当改造或更换。

5.空调系统要求

（1）投标人应提供租用机房专业精密空调为机房制冷和新风系统。

（2）空调的给水排水管道应采用防渗漏和防结露措施。无水管穿越租用机房。管道穿过机房墙壁和楼板处应设置套管，管道与套管之间应采取密封措施。

（3）投标人提供的专用精密空调，在满足机房日常制冷需求的同时，具备应急情况下的不间断供冷设施和措施。空调数量N+1冗余，投标人应确保不因空调系统发生问题引发设备停机或损坏。

6.机房安全要求

（1）机房机柜交流接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地、防静电接地的处理符合规范。机房内所有设备的可导电金属外壳、各类金属管道、建筑物金属结构应进行等电位连接。接地电阻≤1欧姆。

（2）具有符合国家消防规范的烟雾探测自动灭火系统，灭火系统符合相关规定，机房报警控制系统应与消防系统联动。同时，机房内配备有手动灭火器材。

（3）具有专业安保人员实行7×24不间断值守。机房应有7×24小时值班人员负责机房出入登记和访问管理，严格管理机房准入制度。

（4）中标人应配合将采购人所租机柜区域的相关环控数据、监控视频、门禁系统数据等实时提供给采购人，并实现实时告警推送，需按照采购人提供的技术标准完成开发建设并实时推送。

（5）投标人需提供针对本项目的等保方案，等保方案应尽可能做到实施内容明确，物理安全控制方面考虑周全、应用安全防护全面、通信安全具有保障等，所使用机房物理环境需满足等保2.0三级要求。

（6）投标人需提供针对本项目的商密方案，商密方案应尽可能做到实施内容明确，身份识别分类精准、商密等级划分鲜明、保密制度完善可行等，所使用机房应部署满足密码相关行业标准及国家要求的电子门禁系统和视频监控系统。

7.机房机柜要求

（1）机柜采用标准19英寸黑色机柜，安装空间不少于42U；

（2）单机柜A/B路电源；

（3）每个机柜标配2块托盘，机架门锁，带接地铜条。机架承重不得低于1200kg，托盘承重不小于80kg；

（4）机架的前门和后门采用≥1.5mm厚的冷轧钢板，侧门≥1.2mm厚的冷轧钢板；机架后门采用网孔门，开孔率（分布面积/机架前后门整体面积）不小于70%；

（5）机柜间设置冷热通道，按冷、热通道进行排布，即正对正、背对背放置。冷、热通道符合相关规范，不影响气流交换以及冷热对流。

（6）所有机柜UPS输出需满足零地电压<1伏； 机柜上方和前后方均应留有足够空间，便于设备进场和日常维护，同时具有好的回风环境；

（7）单个机柜包含2个16位PDU，其中单个PDU C13 10A插座14位，C19 16A插座2位，进线总电流不低于32A，PDU竖向安装，带接线端子盒，带接地螺钉。若PDU插孔与采购人的设备电源插头制式不符，则中标人需对PDU进行适当改造或更换，或者提供能够满足设备安全使用的电源线。

（8）机房内机柜上预留出线孔。

8.机房管理要求

（1）提供不少于12人值班工位及3张饭卡、按需提供6个固定车位2个灵活停车位、现场办公所需网络、设备上下架临时放置区，机房应备有工作鞋或鞋套。

（2）提供园区门禁登记权限、经采购人授权后提供对应租赁区域门禁权限管理及机房主要进出口门禁权限，给予采购人授权人员应急权限。

（3）租赁机房所有机柜供电必须采用2N(两路UPS供电）+应急柴发架构；暖通系统采用市电+应急柴发架构，暖通系统的制冷量须有冗余；租赁区域机柜采用冷热通道隔离布局。

（4）租赁机房的服务团队须按照采购人管理规范管理设备及人员进出，包括但不限于：设备进出必须凭借采购人相关负责人审核通过的《电子政务工作联系单》，设备上下架进出机房须有采购人指派专人全程陪同；当有人员或设备进出机房或有人员在机房施工作业、踏勘时，中标人还需指派专人全程陪同；中标人须做好人员及设备进出登记工作，供采购人和使用用户定期查阅，登记本需在服务到期后提供复印件交采购人和使用用户保存。

（5）提供5*8小时设备运行维护服务，每日不少于2次日常巡检（恶劣天气、重保期间需增加巡检次数），基础设施设备按照相关规范定期进行巡检维护（夏季梅雨季节湿度高、冬季湿度低等情况进行提前应对）。

（6）租赁机房的服务团队须有明确组织架构及岗位职责 ，提供现场相关资料，提供现场紧急联系人名单、人员及设备进出管理制度、安全管理制度、管理流程等；并根据采购人要求将有关制度、专区名称及资料上墙。

（7）机房各重大系统须编制应急预案 ，并根据应急预案定期组织各种（高温、断电、消防、恶劣天气）应急演练，须提前报备给采购人并得到其审核批准后（提前3天报备），在采购人指派专人在场情况下进行演练，根据演练情况修订演练预案。

（8）重大维修需断电及影响机房正常运行的 ，须提前通知采购人及做好相关应急预案。

（9）重大节假日及重保期间（值班表及保障函加盖公章发给采购人）须做好保障工作，实时响应。

（10）机柜租赁服务涵盖的所有环控数据，包括但不仅限于配电系统（配电柜、强电列头柜）、UPS系统（UPS主机、电池监测系统）、空调系统（精密空调主机、漏水检测）、消防系统、门禁系统、视频监控系统、温湿度数据等均须按照采购人技术规范标准对接采购人提供的环控平台，供采购人实时查看、回看及相关日志查询。

9.其他要求

▲若中标人需对本项目租用中的机房、设备及数据链路进行搬迁，中标人须保证在机房、设备及数据链路搬迁期间不因机房、设备及数据链路搬迁原因造成系统问题、使用用户投诉、对采购人或者使用用户的考核考评工作造成负面影响，中标人须保证因搬迁产生的任何费用均由中标人承担，采购人不再另行支付任何费用。若不能按时按质完成，采购人将追究中标人相关责任。造成重大影响的，将追究中标人的法律责任。

投标人投标时需提供分项明细报价表，在服务期内采购人如有机柜租赁需求变化，以分项明细报价表单价按实结算。

（二）服务内容及标准

（1）中标人在租用周期内应为采购人提供设备进场支持服务。包括配合采购人进行新购设备的接收、移动、上下架、强弱电布线、标签张贴等工作。

（2）中标人应建立运维管理体系，并负责对托管设备的工作环境和电气性能的运行状态和可靠性进行全面和系统的专业巡检，每天巡检不少于2次（包括周末和节假日）。中标人应提供托管设备指示灯告警的日常巡检工作。

（3）中标人应提供机房7×24小时现场工程师现场值守，并提供值排班表（重要节假日保障及重要保障期须提前7个工作日提供保障期间排班表）。

（4）中标人机房配套设施发生故障后，应立即响应，在10分钟内通知采购人技术人员或分管领导，每30分钟向以上人员通告故障处理和恢复进度。

（5）如采购人因紧急情况需进入机房作业，中标人应积极协助配合，保证10分钟内完成登记审批手续，以便进入机房处置，并提供技术及商务专员进行相关配合工作。

（6）中标人针对机房及租用设备提供的服务应遵循相应管理要求规范。涉及机房、线路检修维护（包括但不限于因线路检修、工程割接、网络及软件升级等可预见的影响），应提前三个工作日通知采购人。

（7）中标人需根据租用机房实际运行情况，定期提交以下运维报告：服务期结束时提供运维总结分析报告，报告内容包括但不限于租用机房及配套设施基本情况和运行状态、日常运维监控、定期预防性巡检、来访人员管理情况、故障处理等中标人提供的运维服务执行情况，并需对以上运维服务执行情况进行总结分析，针对出现的问题要给出改进措施。

（8）中标人在服务周期内应接受采购人的服务考核，服务考核内容包含但不限于中标人的日常巡检工作、设备维保保养工作、机房进出安全管理工作、机房设备安全管理工作、对接环控平台数据传输情况、应急演练情况、应急响应情况等；针对考核结果较差的情况进行相应惩罚。

1.安全要求

投标人在投标文件中提供环境安全、设备安全、数据安全、人员组织安全、质量安全等方面的运维服务机制。

2.项目实施要求

投标人应妥善进行人员及时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标。

3.项目团队要求

按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、系统集成等人员，项目团队应熟悉数据中心有关系统业务并具备必要的专业知识和技术水平，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保项目顺利实施。

在本项目的执行过程中，整个项目团队的人员要相对稳定。同时，参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。项目实施期间，根据采购人的合理需要，采购人有权要求中标方对项目经理等项目组人员进行调换。

项目实施环节至少应提供以下服务：

（1）提供项目经理1名，负责整个项目的日常管理与资源调配，推进项目的进行，解决各种紧急事件。项目经理应具有丰富的项目管理经验，具有5年以上相关工作经验，并获得充分授权，可以调配项目各方的资源，保证项目保质保量按时完成。

（2）提供7*24小时现场值守服务，提供整个项目的日常巡检及日常管理，推进项目的进行，解决各种紧急事件。项目团队应熟悉数据中心供配电系统、UPS系统、暖通系统、消防系统、安防系统等系统架构、运行操作与维护流程及各类相关标准和规范。

4.服务要求及考核标准

（1）中标人在租用周期内应为采购人提供设备进场支持服务。包括配合采购人进行新购设备的接收、移动、上下架、强弱电布线、标签张贴等工作。

（2）中标人应建立运维管理体系，并负责对托管设备的工作环境和电气性能的运行状态和可靠性进行全面和系统的专业巡检，每日巡检不少于2次（包括周末和节假日）。中标人应提供托管设备指示灯告警的日常巡检工作，将设备告警情况及时通知采购人。

（3）中标人应提供机房7×24小时现场工程师现场值守，并提供机房技术支持及机房负责人联系方式并7×24小时实时响应。上述人员应确保电话畅通，如发生电话无法联系（30 分钟内联系三次以上），应承担500元/次的违约责任。

（4）中标人机房配套设施发生故障后，应立即响应，在10分钟内通知采购人技术人员或分管领导，每30分钟向以上人员通告故障处理和恢复进度。如采购人因紧急情况需进入机房作业，中标人应积极协助配合，保证10分钟内完成登记审批手续，以便进入机房处置，并提供技术及商务专员进行相关配合工作。不能及时提供上述服务响应的，应承担500元/次的违约责任。

（5）中标人应就本项目向采购人指定总负责人，负责项目整体的对接、调度等工作；服务期限内若需更换总负责人，应提前7个工作日告知采购人，否则应承担1000元/次的违约责任。

（6）中标人应做好采购机柜租赁区域的人员进出及设备进出管理，若有违规进出或设备上下架情况，应承担1000元/次的违约责任。

（7）中标人应提供采购人机柜租赁区域的有关动环数据（包括但不限于机柜进出风口的温度、湿度等）、门禁与视频监控等安防数据及其它所需数据，并配合做好接口调用、数据传输、协议转换等相关对接工作，保证采购人可使用相关数据；若发生传输中断等故障，中标人应及时响应并解决问题，故障处理超过30分钟未解决的，应承担500元/次的违约责任。

（8）服务过程中中标人因工作不到位，受到采购人或机柜使用单位投诉的，经核实情况属实，应承担1000元/次的违约责任。

（9）中标人未能及时处理故障，一般故障处理时限超过1小时的应承担500元/次的违约责任，重大故障超过4小时未解决的应承担1000元/次的违约责任，经采购人书面确认可延长处理时限的除外。

（10）上述服务不达标超过3次，采购人有权解除合同，并要求赔偿造成的各项损失。

5.安全保密要求

没有采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。双方需要签订保密协议，同时中标人涉及本项目的运维团队人员需签订保密承诺书和数据安全承诺书（需加盖公章）并报采购人备案，所有运维团队人员在签订合同前需提供最新的公安部门出具的无犯罪证明记录。

6.交付时间和成果物要求

IDC机房租赁服务：本项目为交钥匙工程，中标人须在2027年1月27日前完成IDC机房环境准备，如涉及设备和数据链路搬迁，中标人需保障有关业务不中断运行，并承担搬迁产生的保障、搬迁费用。中标人共需提供62个标准机柜及配套基础设施。

7.验收条件和标准

（1）采购人对中标人提交的标的依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

（2）中标人提供的租赁专区需结合采购人提出的相关优化管理建议进行运维服务，同时按照采购文件上的技术规格和运维服务要求做好相关台账记录和报告编制作为服务履约验收依据，在验收时装订成册盖章后提交采购人归档。

（3）采购人对中标人提供的本项目机柜租赁服务依据采购文件、投标文件、合同上的技术、商务、服务要求里面相关内容进行验收，由中标人在服务期满前1个月向采购人提交验收申请，采购人在收到验收申请后15日内，由采购人上级主管单位指定的第三方审计公司或者组织专家对本项目进行验收；验收前，中标人向采购人提交所有验收必备资料，否则因此导致验收延迟的后果由中标人独自承担。

（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

（5）中标人在服务过程中因工作不到位，受到采购人或机柜使用单位投诉，经核实情况属实，而拒绝或不配合整改，或累计被投诉次数超过3次的，验收不予通过。

标项2.机柜租赁服务（二）

（一）服务清单

| 序号 | 编号 | 试点单位 | 涉及系统/运维对象 | 服务起止时间 | 分项限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02260204 | 市数据局 | 发票电子化改革（金税四期）基础环境项目机柜租赁服务 | 2027年3月15日至2027年4月30日 | 50.65 |
|  | 02090203 | 市人力社保局 | 市人力社保局IDC机柜租用服务 | 2027年1月1日至2027年4月30日 | 19.48 |

（二）具体服务内容及要求

1、02260204发票电子化改革（金税四期）基础环境项目机柜租赁服务

二、项目背景

按照国家税务总局金税四期建设要求，在宁波市政务云计算中心的基础上，统筹建设了发票电子化改革（金税四期）基础环境项目，并结合本地实际，参考已上线的资源配置和运行情况，充分复用现有资源，对市政务云基础支撑环境（税务）进行扩容，从而进一步提升我市政务云计算中心基础支撑能力，为我市全面数字化的电子发票平台提供资源保障。为继续保障有关系统、平台的平稳运行，需结合项目实际情况与宁波市税务局的新增业务需求，对项目所需的机柜资源进行租赁采购，从而持续提供安全、稳定的基础支撑环境，为相关业务的开展提供有力支持。

三、项目目标

按照“需求导向、统筹规划、协同推进、集约建设”的原则，落实国家税务总局关于推动发票电子化改革（金税四期）建设的要求，为全面数字化的电子发票平台推广提供坚实有力、健壮稳定、安全可靠的机房设施基础环境。

四、遵循标准

1.浙江省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步深化税收征管改革的实施方案》

2.《关于印发<宁波市政务信息化项目网络安全审查办法>》的通知》（甬网办发〔2020〕3号）

3.《关于进一步加强政务信息化项目网络安全保障的通知》（甬委网办发〔2020〕6号）

五、服务内容及要求

（一）技术参数及标准

租赁机房共需提供110个标准机柜（包括98个设计功率不小于4.5kW的机柜和12个设计功率不小于3kW的机柜）。每个机柜需提供2路UPS供电，提供满足本项目需求的PDU电源插孔及其他项目需要的配套基础设施，以保障相关业务平稳运行。

对于所租赁的机柜以及机柜所使用的机房，有以下要求：

1.地理位置要求

（1）IDC机房需位于宁波市辖区，IDC机房与市税务局数据中心机房（江北区育才路86弄18号）之间的光纤链路端到端距离不大于20km，且光纤端对端衰耗≤10dB。

（2）地理位置：交通便利，有利于采购人现场运维和应急情况处置。

（3）周围环境：远离腐蚀性气体、粉尘、强振动源和强噪声源、强电磁辐射源。

（4）提供的机房应位于独立园区或具备独立安防管理的区域，区域内应能提供办公、泊车等配套设施。

2.场地技术要求

（1）机房建筑采用全框架全现浇钢筋混凝土结构，采用架空防静电地板，机房无窗，机房楼层承重≥1吨/㎡，地面平整不起尘。机房顶部不结露，地面无水患；照明满足IDC机房要求。

（2）机房符合乙级抗震标准，有相应的抗震加固措施。

（3）机房（含电源机房）选择在不易受洪水淹灌的地方，机房（含电源机房）地面至少高于历史最高洪水水位0.5m以上。

（4）机房内设置动力环境监控系统，动力环境监控系统软件中的所有监控数据能够进行实时展示以及数据记录。机房动力环境监控系统应对机房内配电系统、UPS系统、精密空调系统、漏水、温湿度、消防报警、机房门禁系统、视频监控系统、新风系统等进行集中监控，实现对机房的动力、环境、安全三方面监控等功能；温湿度监控功能需对机房冷通道分别进行温湿度监控，机房空调末端机应具备温湿度监控探头。

3.租用场地要求

（1）提供一处完整、独立、物理封闭的区域；具有完备的机房管理体系，具备单独的符合国密标准的门禁系统；具备覆盖使用区域符合国密标准的视频监控系统，提供7×24小时的安全管理与视频监控服务和机房基础设施运维服务，封闭区域视频资料至少保存6个月。

（2）租用场地出入口需设置门禁控制系统，未经授权的人员，不得进入。机房门禁读卡器须至少具备密码输入、一卡通识别或指纹识别等一种进出控制功能。门禁系统相关数据具备1年以上的存储能力。

（3）监控系统需覆盖机房内所有区域、机房门禁内外通道区域、库房门外通道区域，系统实现对机房内主要进出通道、主要通道以及封闭通道内部的人员走动、设备运行情况进行监控，并实现实时存储，无死角和盲区。当监测到有人员进出或操作时，对视频画面进行自动记录，并能在事后追溯时进行即时调用和读取。要求能在监控界面中直接点击操作进行实时读取，也可以在专用的视频界面中进行多画面的轮询播放，封闭区域视频资料至少保存6个月。

（4）提供110个标准机柜服务，支持将所有机柜封闭到同一个区域；提供相关的机柜辅材（机柜托盘、机柜螺丝等）。根据使用方业务要求，提供指定机柜间互联的光纤或网线配线架。

（5）针对设备进场、搬运路线上可能涉及到门、台阶、电梯等设施进行必要的检查和改造，协调确认和解决相关问题，配合采购人将所有设备顺利搬运进入IDC托管机房的指定位置。

（6）机房内配备桌子、椅子和带有显示器、键盘的调试车以方便进行现场调试等工作。

（7）为采购人提供机房大楼内不低于20㎡的备料库房。办公区域提供不少于20个工位的办公场地（含对应工位数的办公桌椅、网络接口、照明等服务）。为采购人授权的办公人员提供所租机柜区域的门禁权限及现场环控系统查看权限。

（8）机房采用下送风、上走线的布局,强弱电分离，机房有通风排烟设施，送风方式为下送风，保证机房内通风、恒温（23℃±1）、恒湿（40%~70%）。

4.电力供应要求

（1）机房应采用一类市电供电，即从两个来自不同变电站各自引入一路供电线，该两路电源不同时出现检修停电。

（2）机房具备UPS后备电力支持，应采用2N的冗余配置。

（3）机房具备应急柴油发电机，在全负荷情况下，机房柴油发电机后备带载时长≥8小时，随时可以调用其它应急储备能源。投标人应具有每年不低于2次的定期电力应急演练机制。柴油发电机基本容量应包括UPS系统的基本容量、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量。

（4）投标人应保证机房内不间断电源系统（UPS）的电池后备时间应不低于30分钟，足够支撑到柴油发电机启动；柴油发电机支持自动切换，切换启动到正常提供用电须保证不超过20分钟。

（5）租赁期间，中标人不得以任何理由造成租赁机房部署的系统问题、使用用户投诉或对采购人的考核考评工作造成负面影响，否则采购人将追究中标人相关责任。造成重大影响的，将追究中标人的法律责任。中标人应按采购人设计要求，对机柜供电进行适当改造或更换。

5.空调系统要求

（1）投标人应提供租用机房专业精密空调为机房制冷和新风系统。

（2）空调的给水排水管道应采用防渗漏和防结露措施。无水管穿越租用机房。管道穿过机房墙壁和楼板处应设置套管，管道与套管之间应采取密封措施。

（3）投标人提供的专用精密空调，在满足机房日常制冷需求的同时，具备应急情况下的不间断供冷设施和措施。空调数量N+1冗余，投标人应确保不因空调系统发生问题引发设备停机或损坏。

6.机房安全要求

（1）机房机柜交流接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地、防静电接地的处理符合规范。机房内所有设备的可导电金属外壳、各类金属管道、建筑物金属结构应进行等电位连接。接地电阻≤1欧姆。

（2）具有符合国家消防规范的烟雾探测自动灭火系统，灭火系统符合相关规定，机房报警控制系统应与消防系统联动。同时，机房内配备有手动灭火器材。

（3）具有专业安保人员实行7×24不间断值守。机房应有7×24小时值班人员负责机房出入登记和访问管理，严格管理机房准入制度。

（4）中标人应配合将采购人所租机柜区域的相关环控数据、监控视频、门禁系统数据等实时提供给采购人，并实现实时告警推送，需按照采购人提供的技术标准完成开发建设并实时推送。

（5）投标人需提供针对本项目的等保方案，等保方案应尽可能做到实施内容明确，物理安全控制方面考虑周全、应用安全防护全面、通信安全具有保障等，所使用机房物理环境需满足等保2.0三级要求。

（6）投标人需提供针对本项目的商密方案，商密方案应尽可能做到实施内容明确，身份识别分类精准、商密等级划分鲜明、保密制度完善可行等，所使用机房应部署满足密码相关行业标准及国家要求的电子门禁系统和视频监控系统。

7.机房机柜要求

（1）机柜采用标准19英寸黑色机柜，安装空间不少于42U；

（2）单机柜A/B路电源；

（3）每个机柜标配2块托盘，机架门锁，带接地铜条。机架承重不得低于1200kg，托盘承重不小于80kg；

（4）机架的前门和后门采用≥1.5mm厚的冷轧钢板，侧门≥1.2mm厚的冷轧钢板；机架后门采用网孔门，开孔率（分布面积/机架前后门整体面积）不小于70%；

（5）机柜间设置冷热通道，按冷、热通道进行排布，即正对正、背对背放置。冷、热通道符合相关规范，不影响气流交换以及冷热对流。

（6）所有机柜UPS输出需满足零地电压<1伏； 机柜上方和前后方均应留有足够空间，便于设备进场和日常维护，同时具有好的回风环境；

（7）单个机柜包含2个16位PDU，其中单个PDU C13 10A插座14位，C19 16A插座2位，进线总电流不低于32A，PDU竖向安装，带接线端子盒，带接地螺钉。若PDU插孔与采购人的设备电源插头制式不符，则中标人需对PDU进行适当改造或更换，或者提供能够满足设备安全使用的电源线。

（8）机房内机柜上预留出线孔。

8.机房管理要求

（1）提供2-4人值班工位及饭卡、按需提供2-4个灵活停车位、现场办公所需网络、设备上下架临时放置区，机房应备有工作鞋或鞋套。

（2）提供园区门禁登记权限、经采购人授权后提供对应租赁区域门禁权限管理及机房主要进出口门禁权限，给予采购人授权人员应急权限。

（3）租赁机房所有机柜供电必须采用2N(两路UPS供电）+应急柴发架构；暖通系统采用市电+应急柴发架构，暖通系统的制冷量须有冗余；租赁区域机柜采用冷热通道隔离布局。

（4）租赁机房的服务团队须按照采购人管理规范管理设备及人员进出，包括但不限于：设备进出必须凭借采购人相关负责人审核通过的《电子政务工作联系单》，设备上下架进出机房须有采购人指派专人全程陪同；当有人员、设备进出机房，或有人员在机房施工作业、踏勘时，中标人还需指派专人全程陪同；中标人须做好人员及设备进出机房登记工作，供采购人和使用用户定期查阅，登记本需在服务到期后提供复印件交采购人和使用用户保存。

（5）提供5*8小时设备运行维护服务，每日不少于2次日常巡检（恶劣天气、重保期间需增加巡检次数），基础设施设备按照相关规范定期进行巡检维护（夏季梅雨季节湿度高、冬季湿度低等情况进行提前应对）。

（6）租赁机房的服务团队须有明确组织架构及岗位职责，提供现场相关资料，提供现场紧急联系人名单、人员及设备进出管理制度、安全管理制度、管理流程等；并根据采购人要求将有关制度、专区名称及资料上墙。

（7）机房各重大系统须编制应急预案 ，并根据应急预案定期组织各种（高温、断电、消防、恶劣天气）应急演练，须提前报备给采购人并得到其审核批准后（提前3天报备），在采购人指派专人在场情况下进行演练，根据演练情况修订演练预案。

（8）重大维修需断电及影响机房正常运行的 ，须提前通知采购人及做好相关应急预案。

（9）重大节假日及重保期间（值班表及保障函加盖公章发给采购人）须做好保障工作，实时响应。

（10）机柜租赁服务涵盖的所有环控数据，包括但不仅限于配电系统（配电柜、强电列头柜）、UPS系统（UPS主机、电池监测系统）、空调系统（精密空调主机、漏水检测）、消防系统、门禁系统、视频监控系统、温湿度数据等均须按照采购人技术规范标准对接采购人提供的环控平台，供采购人实时查看、回看及相关日志查询。

9.其他要求

▲若中标人需对本项目租用中的机房、设备及数据链路进行搬迁，中标人须保证在机房、设备及数据链路搬迁期间不因机房、设备及数据链路搬迁原因造成系统问题、使用用户投诉、对采购人或者使用用户的考核考评工作造成负面影响，中标人须保证因搬迁产生的任何费用均由中标人承担，采购人不再另行支付任何费用。若不能按时按质完成，采购人将追究中标人相关责任。造成重大影响的，将追究中标人的法律责任。

投标人投标时需提供分项明细报价表，在服务期内采购人如有机柜租赁需求变化，以分项明细报价表单价按实结算。

（二）服务内容及标准

（1）中标人在租用周期内应为采购人提供设备进场支持服务。包括配合采购人进行新购设备的接收、移动、上下架、强弱电布线、标签张贴等工作。

（2）中标人应建立运维管理体系，并负责对托管设备的工作环境和电气性能的运行状态和可靠性进行全面和系统的专业巡检，每天巡检不少于2次（包括周末和节假日）。中标人应提供托管设备指示灯告警的日常巡检工作。

（3）中标人应提供机房7×24小时现场工程师现场值守，并提供值排班表（重要节假日保障及重要保障期须提前7个工作日提供保障期间排班表）。

（4）中标人机房配套设施发生故障后，应立即响应，在10分钟内通知采购人技术人员或分管领导，每30分钟向以上人员通告故障处理和恢复进度。

（5）如采购人因紧急情况需进入机房作业，中标人应积极协助配合，保证10分钟内完成登记审批手续，以便进入机房处置，并提供技术及商务专员进行相关配合工作。

（6）中标人针对机房及租用设备提供的服务应遵循相应管理要求规范。涉及机房、线路检修维护（包括但不限于因线路检修、工程割接、网络及软件升级等可预见的影响），应提前三个工作日通知采购人。

（7）中标人需根据租用机房实际运行情况，定期提交以下运维报告：服务期结束时提供运维总结分析报告，报告内容包括但不限于租用机房及配套设施基本情况和运行状态、日常运维监控、定期预防性巡检、来访人员管理情况、故障处理等中标人提供的运维服务执行情况，并需对以上运维服务执行情况进行总结分析，针对出现的问题要给出改进措施。

（8）中标人在服务周期内应接受采购人的服务考核，服务考核内容包含但不限于中标人的日常巡检工作、设备维保保养工作、机房进出安全管理工作、机房设备安全管理工作、对接环控平台数据传输情况、应急演练情况、应急响应情况等；针对考核结果较差的情况进行相应惩罚。

1.安全要求

投标人在投标文件中提供环境安全、设备安全、数据安全、人员组织安全、质量安全等方面的运维服务机制。

2.项目实施要求

投标人应妥善进行人员及时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标。

3.项目团队要求

按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、系统集成等人员，项目团队应熟悉数据中心有关系统业务并具备必要的专业知识和技术水平，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保项目顺利实施。

在本项目的执行过程中，整个项目团队的人员要相对稳定。同时，参与此项目的人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。项目实施期间，根据采购人的合理需要，采购人有权要求中标人对项目经理等项目组人员进行调换。

项目实施环节至少应提供以下服务：

（1）提供项目经理1名，负责整个项目的日常管理与资源调配，推进项目的进行，解决各种紧急事件。项目经理应具有丰富的项目管理经验，具有5年以上相关工作经验，并获得充分授权，可以调配项目各方的资源，保证项目保质保量按时完成。

（2）提供7*24小时现场值守服务，提供整个项目的日常巡检及日常管理，推进项目的进行，解决各种紧急事件。项目团队应熟悉数据中心供配电系统、UPS系统、暖通系统、消防系统、安防系统等系统架构、运行操作与维护流程及各类相关标准和规范。

4.服务要求及考核标准

（1）中标人在租用周期内应为采购人提供设备进场支持服务。包括配合采购人进行新购设备的接收、移动、上下架、强弱电布线、标签张贴等工作。

（2）中标人应建立运维管理体系，并负责对托管设备的工作环境和电气性能的运行状态和可靠性进行全面和系统的专业巡检，每日巡检不少于2次（包括周末和节假日）。中标人应提供托管设备指示灯告警的日常巡检工作，将设备告警情况及时通知采购人。

（3）中标人应提供机房7×24小时现场工程师现场值守，并提供机房技术支持及机房负责人联系方式并7×24小时实时响应。上述人员应确保电话畅通，如发生电话无法联系（30 分钟内联系三次以上），应承担500元/次的违约责任。

（4）中标人机房配套设施发生故障后，应立即响应，在10分钟内通知采购人技术人员或分管领导，每30分钟向以上人员通告故障处理和恢复进度。如采购人因紧急情况需进入机房作业，中标人应积极协助配合，保证10分钟内完成登记审批手续，以便进入机房处置，并提供技术及商务专员进行相关配合工作。不能及时提供上述服务响应的，应承担500元/次的违约责任。

（5）中标人应就本项目向采购人指定总负责人，负责项目整体的对接、调度等工作；服务期限内若需更换总负责人，应提前7个工作日告知采购人，否则应承担1000元/次的违约责任。

（6）中标人应做好采购机柜租赁区域的人员进出及设备进出管理，若有违规进出或设备上下架情况，应承担1000元/次的违约责任。

（7）中标人应提供采购人机柜租赁区域的有关动环数据（包括但不限于机柜进出风口的温度、湿度等）、门禁与视频监控等安防数据及其它所需数据，并配合做好接口调用、数据传输、协议转换等相关对接工作，保证采购人可使用相关数据；若发生传输中断等故障，中标人应及时响应并解决问题，故障处理超过30分钟未解决的，应承担500元/次的违约责任。

（8）服务过程中中标人因工作不到位，受到采购人或机柜使用单位投诉的，经核实情况属实，应承担1000元/次的违约责任。

（9）中标人未能及时处理故障，一般故障处理时限超过1小时的应承担500元/次的违约责任，重大故障超过4小时未解决的应承担1000元/次的违约责任，经采购人书面确认可延长处理时限的除外。

（10）上述服务不达标超过3次，采购人有权解除合同，并要求赔偿造成的各项损失。

5.安全保密要求

没有采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。双方需要签订保密协议，同时中标人涉及本项目的运维团队人员需签订保密承诺书和数据安全承诺书（需加盖公章）并报采购人备案，所有运维团队人员在签订合同前需提供最新的公安部门出具的无犯罪证明记录。

6.交付时间和成果物要求

IDC机房租赁服务：中标人须在2027年3月13日前完成IDC机房环境及配套设施准备。如涉及设备和数据链路搬迁，中标人需保障有关业务不中断运行，并承担搬迁产生的保障、搬迁费用。中标人共需提供110个标准机柜及配套基础设施。

7.验收条件和标准

（1）采购人对中标人提交的标的依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，采购人需在五个工作日内验收。

（2）中标人提供的租赁专区需结合采购人提出的相关优化管理建议进行运维服务，同时按照采购文件上的技术规格和运维服务要求做好相关台账记录和报告编制作为服务履约验收依据，在验收时装订成册盖章后提交采购人归档。

（3）采购人对中标人提供的本项目机柜租赁服务依据采购文件、投标文件、合同上的技术、商务、服务要求里面相关内容进行验收，由中标人在服务期满前1个月向采购人提交验收申请，采购人在收到验收申请后15日内，由采购人上级主管单位指定的第三方审计公司或者由采购人组织专家对本项目进行验收；验收前，中标人向采购人提交所有验收必备资料，否则因此导致验收延迟的后果由中标人独自承担。

（4）验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

（5）中标人在服务过程中因工作不到位，受到采购人或机柜使用单位投诉，经核实情况属实，而拒绝或不配合整改，或累计被投诉次数超过3次的，验收不予通过。

2、02090203市人力社保局IDC机柜租用服务

（一）IDC设备机柜

1.机柜托管服务

提供7个标准机柜和按需提供标准机柜的放置位置；每个机柜需提供2路UPS供电，42U空间，至少提供20个国标10A电源插孔、4个国标16A电源插孔；单机柜所配设备额定功率≥8KW；提供相关的机柜辅材（机柜挡板、机柜螺丝等）；需提供地板加固，单个机柜承重≥1000KG；
	按需提供8个小型机机柜的放置位置（每个小型机机柜的放置空间：宽≥65cm，深≥110cm，高≥205cm）；需提供地板加固，单个机柜承重≥1050KG；每个机柜需提供2路UPS供电，单路供电所需额定功率≥12KW；提供2路三相电，单路电流32A或按需相应电流要求（采用工业连接器连接或配电盒连接，32A插头）输入机柜自带PDU；
	按需提供3个核心存储机柜的放置位置（每个核心存储机柜的放置空间：宽≥90cm，深≥130cm，高≥195cm）；需提供地板加固，单个机柜承重≥1300KG ；每个机柜需提供2路UPS供电，单路供电所需额定功率≥8KW；需提供2路三相电，单路电流32A（采用配电盒连接，32A插头）输入机柜自带PDU。

2.基础环境需求

投标人需自行拥有此IDC机房，提供一处完整、独立、封闭的区域给使用单位单独使用；地理位置需位于宁波市区，具备良好的机房环境，电力系统、空调系统、安防系统、门禁系统等符合机房标准化建设；具备机房环境7*24小时监控系统，保存时间≥6个月。

| 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| IDC机房托管服务（标准机柜） | 7 | 个 |
| IDC机房托管服务（小型机柜） | 8 | 个 |
| IDC机房托管服务（核心存储机柜） | 3 | 个 |

（二）其他服务要求

提供7*24小时专人专线服务，提供7*24小时值班服务、各项巡检服务，根据使用单位要求，每月汇总提交上月巡检情况报告；为保证整体服务对于故障处理效率，中标人需提供关于本项目的备品备件服务。

▲若中标人需对本项目租用中的机房、设备及数据链路进行搬迁，中标人须保证在机房、设备及数据链路搬迁期间不因机房、设备及数据链路搬迁原因造成系统问题、使用用户投诉、对采购人或者使用用户的考核考评工作造成负面影响，中标人须保证因搬迁产生的任何费用均由中标人承担，采购人不再另行支付任何费用。若不能按时按质完成，采购人将追究中标人相关责任。造成重大影响的，将追究中标人的法律责任。

投标时需提供分项明细报价表，在服务期内如有机柜租赁需求变化，以分项明细报价表单价按实结算。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1 | 采购人 | 宁波市数据服务中心 |
|  | 3.2 | 采购代理机构 | 宁波名诚招标代理有限公司 |
|  | 3.3 | 政府采购监督管理部门 | 宁波市财政局政府采购监管处 |
|  | 11.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面形式 接收部门：综合办 联系电话：0574-87101271/13968311598 通讯地址：宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼 |
|  | 14.1 | 采购代理服务费用的收取标准 | 本项目招标代理服务费为12600元。 |
|  | 14.2 | 采购代理服务费的支付 | 本项目代理服务费由采购人支付。 |
|  | 18.1 | 现场考察 | 不统一组织现场考察，供应商为了解本项目可以自行前往项目实施地点进行现场考察，考察前请先联系采购人的项目联系人。 □统一组织现场考察 |
|  | 22.1 | 资格要求响应文件的组成 | 1.投标人资格声明函； 2.法人或者其他组织的营业执照等登记证明文件复印件。 |
|  |  | 商务技术文件的组成 | 1.投标函； 2.投标人法定代表人身份证复印件（双面）或授权委托书及其附件； 3.商务要求响应表； 4.技术/服务要求响应表； 5.项目实施人员情况表； 6.类似项目业绩一览表； 7.项目相关服务方案等与项目评审及履行合同有关的其他资料。 |
|  |  | 报价要求响应文件的组成 | 1.开标一览表； 2.投标报价组成明细表；（需包含不同功率机柜分项报价） 3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件(不强制要求提供）； |
|  | 25.1 | 投标报价的组成 | 投标报价为完成本项目采购需求所包含的全部内容，达到合同目的的一切费用，包含但不仅限于：机柜租赁费、机房环境保障费（含电力系统、空调系统、消防系统、安防系统等基础设施运行维护）、现场值守及运维服务费、日常巡检维护费、故障应急处理费、环控数据对接服务费、安全管理费、人员服务费以及合同履行过程中产生的法定税费、合理利润及其他必要费用在内的全部合同价款，涵盖项目实施至验收合格前的所有直接成本与间接成本等一切与完成本项目相关的费用。 |
|  | 27.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 30.1 | 投标截止时间及地点 | 见招标公告（投标邀请） |
|  | 32.2 | 投标文件解密时间 | 开标后30分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准） |
|  | 36.2 | 评标方法 | 综合评分法 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次公开招标所述的服务采购。

2.定义

2.1书面形式：包括信件、电报、电传、传真、网上公告等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.2实质性条款：标注“▲”的属于招标文件的实质性要求条款。

2.3公章：投标人在投标文件及通知等事项的书面文件中的单位盖章、公章等处，均仅指与投标当事人名称全称相一致的标准公章（行政章），不得使用其它形式，如带有“专用章”“业务章”等字样的印章。

2.4“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

2.5电子签章：为投标人单位法定名称电子公章。

2.6依法获取招标文件：供应商按照招标公告（投标邀请）第三条的约定实施，并最终在政采云平台系统后台显示通过。

3.采购人、采购代理机构及投标人

3.1采购人/甲方：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

3.2采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知前附表。

3.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见投标人须知前附表。

3.4投标人（供应商）/乙方：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目的投标人须满足招标公告（投标邀请）中关于申请人的资格要求的规定。

3.5本项目不接受联合体投标。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

3.7为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

3.8特别说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且在投标文件中提供总公司（总机构）授权或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，允许其参加本项目投标活动。

4.资金来源

4.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额和最高限价见招标公告（投标邀请）。

5.投标委托

投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人，并提供法定代表人身份证正反面复印件。如投标人的法定代表人委托他人签署投标文件办理投标事务的，提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及授权代表的身份证正反面复印件。

法定代表人或其授权代表未在投标文件或投标资料中签署姓名的，不要求在投标文件中提供法定代表人的身份证或授权代表委托书及其附件。分支机构投标的，可以由其负责人或其授权代表签署投标文件。

6.投标费用

不论投标的结果如何，投标人自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

7.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的约束，其权利亦受到上述法律法规的保护。

8.知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权而引起法律或经济纠纷。如果任何第三方提出侵权指控，由投标人与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

投标人采用自身所不拥有的知识产权，无论是否在投标报价中单独列明，采购人均视为报价已包含投标人合法获取该知识产权的相关费用。

9.转包

本项目不允许转包。

10.分包

本项目不允许分包。

11.质疑和投诉

11.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购询问和质疑实施办法的通知》的有关规定，依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

11.2供应商应按《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

11.3采购代理机构的质疑函接收部门、联系电话和通讯地址详见投标人须知前附表。

11.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉，财政部门信息详见招标公告。

12.投标人信用记录查询及使用

12.1信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

12.2信用信息查询截止时点：投标截止时间后至评审结束前。

12.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构工作人员将查询网页打印并与其他采购文件一并存档备查。投标人不良信用记录以采购代理机构查询结果为准。

12.4信用信息的使用规则：被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法失信主体”；被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”列入禁止参加政府采购活动期间的投标人，其投标将被认定为投标无效。

13.政府采购信息发布媒体

本项目政府采购信息发布在宁波政府采购网（http：//www.nbzfcg.cn/）、浙江政府采购网（https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

14.采购代理服务费用的收取标准和方式

14.1采购代理服务费用的收取标准：见投标人须知前附表。

14.2采购代理服务费的支付：见投标人须知前附表。

15.其他

15.1招标文件的标题和序号只是为了查阅方便，不影响对招标文件的理解。

15.2招标文件要求携带原件备查的资料，如该资料可以通过互联网或者相关信息系统查询的，投标人能够当场提供账号、网址等进行查询、核实资料真伪及有关数据的，视同提供了原件。

15.3投标人应当及时维护政采云注册信息，包含但不仅限于单位银行账户信息等。

15.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

15.5鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

15.6落实其他政府采购政策。

二、招标文件

16.招标文件的构成

招标文件共六章，由下列文件以及在招标过程中发出的澄清或修改文件组成，内容如下：

第一章  招标公告（投标邀请）

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法和标准

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式

- 17.招标文件的询问、澄清和修改

17.1询问

投标人对招标文件有疑问，可以向采购人或采购代理机构询问，采购人或采购代理机构将依法对潜在投标人的询问作出答复。

17.2澄清和修改

（1）采购人或采购代理机构可以主动地或在解答投标人提出的问题时对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

（2）更正信息将以网上公告的方式在宁波政府采购网（http：//www.nbzfcg.cn/）、浙江政府采购网（https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）公开发布。政采云平台将发送短信通知所有获取采购文件的投标人，投标人自行登陆上述网站并浏览更正内容，并按照更正后的采购文件编制投标文件。

（3）投标人在收到书面通知（网上公告）后，认为澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，应当在收到书面通知后在规定时间内将有关意见以书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，采购人、采购代理机构视为投标人完全接受澄清或者修改的内容，且不影响投标文件编制。

投标人要求澄清和回复的书面材料应当加盖单位公章并注明日期。

（4）投标人应当保证获取招标文件时所登记的项目联系人信息资料的真实和准确，并确保联系方式的畅通，否则，因此导致未及时收到通知事项造成的后果由投标人自行承担。

18.现场考察及召开答疑会

18.1现场考察事项见投标人须知前附表。

18.2如采购人统一组织现场考察的，潜在投标人应当在通知的时间准时参加现场考察，否则自行承担未及时参加造成的后果。除采购人的原因外，投标人自行负责现场考察造成的自身或第三人的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

18.3本项目不组织召开答疑会。

三、投标文件的编制

19.投标范围

投标人应当对所投标项的“采购需求”所列的全部采购标的内容进行投标，如仅响应所投项目中的部分采购标的内容，其对本项目的投标将被认定为投标无效。

20.投标文件中标准和计量单位的使用

20.1无论招标文件中是否要求，投标人所提供的服务应符合国家强制性标准。

20.2投标人与采购人或采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言（文字），但应当附中文译文，未提供中文译文的视为未提供，翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

20.3除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

21.投标文件的形式

本项目采用电子投标文件形式，分为电子加密投标文件和备份投标文件两种。

21.1电子加密投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书，后缀名为【.jmbs】。

21.2备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的备份标书，后缀名为【.bfbs】。

22.投标文件内容的构成

22.1投标人编写的投标文件应包含资格要求响应文件、商务技术文件和报价要求响应文件。

上述各项文件的组成内容见投标人须知前附表，未列入其中的内容，投标人认为需要的可以自行提供相关材料。

22.2招标文件明确要求在投标文件中附（提交）证明材料而投标人未在投标文件中提供的，不被认定为对具体要求作出响应。提供的合同等证明材料应当是完整无删减、无遮挡（盖）、页码连续的原始文件的复印件，否则因证明材料缺少评审所需的关键或必要的信息或因中间页码缺失导致无法有效认定造成不予认可的风险和责任由投标人自行承担。

23.投标文件的制作

投标人应当安装“政采云电子投标客户端”，按照招标文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。投标文件的制作应满足以下规定：

（1）由投标人使用电子交易系统提供的投标文件制作工具制作生成。

（2）投标人应完整地填写投标函、开标一览表等招标文件提供的格式文件，以及为响应招标文件的要求及项目评审必须提供的其他材料。

注：投标人应准确设置评审关联定位，避免未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容。

24.投标文件的签署及盖章

电子签章操作指南详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》,系统要求进行电子签章的文件，按系统要求签章。

（1）招标文件要求签字的应当由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章，因未获取电子姓名签章无法直接在系统中进行法定代表人或其授权代表电子签名操作的，可以线下签字或盖章后扫描上传。

（2）《第六章 投标文件格式》提供的相关文件要求加盖公章处，投标人均应加盖公章，可使用电子公章在线签章或线下加盖公章后扫描上传。

（3）投标文件若有错、漏处等必须修改的，修改处应当加盖投标人公章或者由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

25.投标报价要求

25.1报价要求：投标报价组成详见投标人须知前附表。

25.2投标报价及结算货币均为人民币，针对本项目的投标报价只允许有一个，不接受有选择的或有附加条件的投标报价。

25.3投标报价不允许为0元（即赠送），采购人不予接受，其投标文件按照投标无效处理。

26.投标保证金

本项目无须投标人缴纳投标保证金。

27.投标有效期

27.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

27.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

四、投标文件的提交

28.电子加密投标文件的提交

投标人应当在投标截止时间前将电子加密投标文件上传至政采云平台（https：//www.zcygov.cn/），成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

29.备份投标文件的提交

投标人可以在投标截止时间前提交备份投标文件。备份投标文件的载体须密封包装，密封包装应当清楚的标明项目名称、项目编号、投标人名称并加盖公章。采购人或采购代理机构有权拒绝接收未按照规定密封、标注、盖章的备份投标文件。

30.投标截止时间及地点

30.1投标截止时间及地点见招标公告（投标邀请）。

30.2采购人或采购代理机构可以根据项目情况，推迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间约束的所有权利和义务均延长至新的截止时间。

31.投标文件的修改和撤回

31.1投标人在投标截止时间前，可以对已经提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

对已经完成传输递交的电子加密投标文件进行补充或者修改的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人在投标截止时间前未重新完成传输递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，电子交易平台将拒收。

31.2投标人在投标截止时间前递交了需要补充或修改的电子加密投标文件的备份投标文件的，可以重新提交补充或修改后的备份投标文件。

31.3投标截止时间后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。

五、开标与评标

32.开标

32.1采购代理机构按招标文件规定的时间通过电子交易平台组织公开开标，所有投标人均应当准时在线参加。

32.2开标时，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人应在30分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的投标文件进行解密。

32.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标报价及招标文件规定的其他内容。

32.4投标人如未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。同时，投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

32.5发生电子加密投标文件解密失败的情形，如投标人已按招标文件规定提交了备份投标文件的，将由采购代理机构按政采云平台操作规范将备份投标文件上传至政采云平台异常端口处理，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；使用备份投标文件仍无法成功或投标人未按规定提交备份投标文件的，视为撤回投标文件。

电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

32.6开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

33.资格审查及组建评标委员会

33.1开标结束后，采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标，通过资格审查的投标人不足3家的不进行评标。

33.2评标委员会依法组建，成员由5人及以上单数组成。

34.投标文件符合性审查与澄清

34.1评标委员会负责对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

34.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传投标人的法定代表人或其授权的代表签字或加盖公章的文件的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

34.3投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

34.4报价修正

投标文件报价出现不一致的，按照下列规定修正：

（1）电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价与报价要求响应文件中的开标一览表投标报价不一致的，以报价要求响应文件中的投标报价为准。

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人确认，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

34.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不超过45分钟。

属于上述第③项情形，投标人未随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料，其投标按照投标无效处理。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

35.投标无效

35.1根据招标文件的规定，评标委员会审查每份投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标实质上响应招标文件要求。

35.2投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章而影响投标文件法律效力的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的（包括未提交合法有效的资格证明文件）；

（3）未对招标文件的实质性条款作出响应（包括未按要求提交证明文件）的；

（4）投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件中含有虚假材料的；

（7）投标人违背诚实信用原则的；

（8）仅提交备份投标文件的；

（9）同一标项的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：①不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；②上传的电子投标文件出现使用同一标项其他投标人的数字证书加密的，或者加盖同一标项其他投标人的电子印章的；③不同投标人的电子投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；④不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；⑤不同投标人的电子投标文件属性显示作者为同一人的。

（10）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效或无效投标的情形。

36.比较与评价

36.1评委按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

36.2本项目采用综合评分法，评标严格按照招标文件的要求和条件进行，详细评标标准见招标文件第四章。针对本项目招标文件《第四章 评标方法和标准》中采用分档描述式评分标准的评审因素，其评分遵循“分档固定赋分”原则，具体规则如下：

（1）固定分值：各评审因素的每一得分档次均对应一个唯一的固定分值，不设分值区间。

（2）归档与赋分：评标委员会根据投标文件的响应情况，将其归入满足全部要求的得分档次，并直接赋予该档次对应的固定分值。若无法归入任一得分档次，则该项得0分。

招标文件第四章“三、评审程序”第3条“详细审查和评分（评标标准兼评委打分表）”中，各评分项末尾的“注”对该项的核心评审内容及排除范围作出具体界定。评标委员会按照以下规则执行：（1）范围界定：凡“注”中明确列明为本项评审内容的，应作为评审依据；凡“注”中明确排除或指明由其他评分项评审的内容，不作为本项的评审依据。（2）禁止重复赋分：针对投标文件中的同一具体内容，如其涉及多个评分项，应依据“注”的指引归入对应评分项进行评审。评标委员会不就同一内容在多个评分项中重复计分。

36.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及财政部门的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照规定予以扣除后参与评审，具体扣除办法详见第四章。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除，专门面向中小企业的标项不再进行价格扣除。

37.废标的情形

在本项目招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合资格要求的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

38.中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

39.中标候选人的确定原则及标准

本项目每个标项所有有效投标人均推荐为中标候选人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

40.编写评标报告

根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、授予合同

41.中标人的确定

41.1中标人确定主体为采购人，确定每个标项排名第一位的中标候选人为中标人。

41.2中标候选人并列的，业绩评议得分高的确定为中标人；均相同的由采购人采用随机抽取的方式确定。

42.中标结果公告

自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在招标公告发布媒体上公告中标结果。

43.中标通知书和招标结果通知书

43.1在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出招标结果通知书。

43.2因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

44.签订合同

采购人按照法律法规的规定与中标人签订书面合同。

第四章 评标方法和标准

一、总则

遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员应本着认真、公正、诚实、廉洁的精神进行评标工作，择优推荐中标候选人。评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评审

1.评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，根据评委打分表的评分标准和评分范围，逐栏打分并汇总。投标人的最终评标得分为所有评委评分的算术平均数，小数点后四舍五入保留二位小数。

2.价格扣除（价格优惠）

（1）对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人（小微企业），对其投标报价给予10%的扣除。

（2）符合采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

三、评审程序

1.资格审查

由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查内容如下：

| 序号 | 评审内容 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定 | 资格要求响应文件内提供《投标人资格声明函》 |
| 2 | 营业执照 | 有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或民办非企业单位登记证书等机构登记证明复印件 | 资格要求响应文件内提供有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或民办非企业单位登记证书等机构登记证明扫描（复印）件，应完整清晰的体现出证明材料的全部内容。 |
| 3 | 信用情况 | 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法失信主体”；未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中列入禁止参加政府采购活动期间 | 无需提供材料。 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容如下：

| 序号 | 评审内容 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 格式、金额符合招标文件要求并加盖公章 | 投标文件内提供《开标一览表》 |
| 2 | 投标函 | 投标函格式、填写符合招标文件要求并加盖公章 | 投标文件内提供《投标函》 |
| 3 | 投标文件盖章 | 投标文件按照招标文件要求进行盖章 | 投标文件相关资料盖章满足招标文件要求 |
| 4 | 采购需求要求响应 | 符合招标文件采购需求中明确的实质性要求 | 投标文件内提供商务要求响应表、技术/服务要求响应表 |
| 5 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或不存在招标文件列明的拒绝投标、不允许存在的其他情形（含投标无效或无效投标） | 招标文件无明确要求的无需提供材料 |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

3.详细审查和评分（评标标准兼评委打分表）

适用于所有标项

| 项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房环境 | 根据机房地理位置要求提供机房环境说明（包含但不限于地理位置、周边环境、办公及泊车等配套设备情况）进行综合评审： ①机房的地理位置、环境完全符合本项目的需求，配套设施完善得5分； ②机房地理位置、环境及配套设施基本满足本项目的需求，得3分； ③机房地理位置、环境及配套设施条件一般，得1分； ④未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 机房机柜配置 | 根据供应商提供的机房机柜配置（包括但不限于机房机柜配置说明、机柜性能参数、机柜规格）进行综合评审： ①配置齐全、性能好、设备稳定，完全符合本项目要求的得5分； ②配置比较齐全、性能较好、设备比较稳定，基本符合本项目要求的得3分； ③配置基本齐全、性能一般、设备稳定性一般的得1分； ④未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 机房管理服务方案 | 根据采购需求提供机房管理服务方（包括但不限于机房管理体系、设备管理、机房访问权限管理、管理流程等）案进行综合评审： ①机房管理体系和流程完善、访问权限管理严格，方案阐述说明全面、合理的得6分； ②机房管理体系和流程比较完善、访问权限管理比较严格，方案阐述说明比较全面、比较合理的得4分； ③机房管理体系和流程基本完整、访问权限管理严格性一般，方案阐述说明合理性一般的得2分； ④未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 重难点分析及解决方案 | 根据供应商提供的对本项目重难点分析及解决方案（包括但不限于针对本项目存在或实施过程中重难点分析、对应解决措施等）进行综合评审： ①提供的重难点分析方案及解决方案，方案内容阐述详实全面，合理，思路清晰的，措施针对性较强的，得5分； ②提供的重难点分析方案及解决方案，方案内容阐述较为全面、具体详细，较为合理、有一定针对性、操作性一般的，得3分； ③提供的重难点分析方案及解决方案，方案内容阐述说明内容简单、缺乏针对性、操作性差的，得1分； ④未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 动环数据传输方案 | 根据供应商提供的配电系统（配电柜、强电列头柜）、UPS系统（UPS主机、电池监测系统）、空调系统（精密空调主机、漏水检测）、消防系统、门禁系统、视频监控系统、温湿度数据等动环数据传输方案进行综合评审： ①传输方案满足高可靠性、高安全性、高实时性和数据完整性的技术要求，能够实时查看、回看及查询相关日志等内容的得5分； ②传输方案基本满足高可靠性、高安全性、高实时性和数据完整性的技术要求，能够实时查看、回看及查询相关日志等内容的得3分； ③传输方案内容简单粗略，有部分内容无法满足高可靠性、高安全性、高实时性和数据完整性的技术要求，导致无法实时查看的得1分； ④未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 机房抗震、消防、防洪要求 | 根据场地要求提供机房抗震设计、机房消防情况、防洪情况说明进行综合评审： ①抗震、消防、防洪设计符合标准，防护措施齐全的得4分； ②抗震、消防、防洪设计基本符合标准，防护措施比较齐全的得2分； ③抗震、消防、防洪设计基本符合标准，防护措施一般的得1分； ④未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 机房电力供应要求 | 根据采购需求要求提供电力系统配置说明、工艺规划及技术要求，综合阐述电源能力及应急供电能力进行综合评审： ①配置齐全、工艺合理，技术要求满足采购需求，电源能力及应急供电能力强的得4分； ②配置基本齐全、工艺比较合理，技术要求基本满足采购需求，电源能力及应急供电能力较强的得2分； ③配置基本齐全、工艺合理性一般，技术要求基本满足采购需求，电源能力及应急供电能力一般的得1分； ④未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 机房空调系统要求 | 根据采购需求要求提供空调系统配置说明、工艺规划及技术要求，综合阐述空调制冷能力及节能效果进行综合评审： ①配置齐全、工艺合理，技术要求满足采购需求，空调制冷能力及节能性强的得4分； ②配置基本齐全、工艺比较合理，技术要求基本满足采购需求，空调制冷能力及节能性较强的得2分； ③配置基本齐全、工艺合理性一般，技术要求基本满足采购需求，空调制冷能力及节能性一般的得1分； ④未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 机房动力环境监控系统 | 根据采购需求提供动力环境监控系统的配置说明、工艺规划及技术要求，综合阐述实时监控能力、视频回放能力及日志查询能力等进行综合评审： ①配置齐全、工艺合理，技术要求满足采购需求，监控能力强的得4分； ②配置基本齐全、工艺比较合理，技术要求基本满足采购需求，监控能力较强的得2分； ③配置基本齐全、工艺合理性一般，技术要求基本满足采购需求，监控能力一般的得1分； ④未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 机房日常运维体系方案 | 根据采购需求提供机房日常运维方案（包含但不限于日常巡检及维护、现场值守方案、机房服务管理规范、巡查报告或运维资料文档模板等）进行综合评审： ①运维方案详细、工作规范符合相关技术标准，日常巡查到位，巡查报告或运维资料文档齐全，模板内容完整的得7分； ②运维方案基本完整、工作规范基本符合相关技术标准，日常巡查比较到位，巡查报告或运维资料文档基本齐全，模板内容比较完整的得5分； ③运维方案简单粗略、有基础日常巡查及保养保修，文档资料简单或不齐全的得3分； ④未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 安全保密方案 | （1）提供为本项目制定的安全保密方案（包含但不限于机房安全保密方案、网络安全管理方案、系统、设备的安全保密方案等进行描述）进行综合评审： ①方案充分考虑到全方位的安全风险，能够对网络、数据、系统等进行全面保护，安全保护及保密措施符合相关法律法规，配合工作有具体详细的服务流程的得6分； ②方案基本考虑到大部分的安全风险，能够对相关内容进行充分保护，基本符合相关法律法规，配合工作有基本的服务流程的得4分； ③方案简单粗略，在安全保护操作上有一定的合理规划方案，基本符合相关法律法规，配合工作内容粗略的得2分； ④未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
|  | （2）提供为本项目制定的等保方案（包含但不限于实施内容、物理安全控制、应用安全防护、通信安全等）进行综合评审： ①等保方案实施内容明确，物理安全控制方面考虑周全、应用安全防护全面、通信安全保障合理的得6分； ②等保方案实施内容比较明确，物理安全控制方面考虑比较周全、应用安全防护比较全面、通信安全保障比较合理的得4分； ③等保方案实施内容明确性一般，物理安全控制方面考虑有所欠缺、应用安全防护、通信安全保障均普通的得2分； ④未提供方案不得分。 | 6 | 主观分 |
|  | （3）提供为本项目制定的商密方案（包括但不限于商密实施内容、身份识别分类、商密等级划分等）进行综合评审： ①商密方案实施内容明确，身份识别分类精准、商密等级划分鲜明、保密制度完善可行的得6分； ②商密方案实施内容比较明确，身份识别分类比较精准、商密等级划分比较鲜明、保密制度比较可行的得4分； ③商密方案实施内容基本完整，身份识别分类分类精准性一般、商密等级划分鲜明性一般、保密制度完善程度一般的得2分； ④未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 应急服务方案 | 供应商提供应急服务方案（包含但不限于人为损害事件应急预案、供电系统故障应急预案、暖通系统故障应急预案、消防系统故障应急预案、系统软件故障应急预案、通信网络故障应急预案、应急工作小组设置及工作职责等内容）进行综合评审： ①应急预案内容详细，应急处理有明确的操作流程，解决模式明确有效的得7分； ②应急预案内容基本完整，应急处理有比较明确的操作流程，解决模式比较有效的得5分； ③应急服务方案简单粗略，应急处理的操作流程有欠缺或有明显漏洞，解决模式有效性一般的得3分； ④未提供不得分。 | 7 | 主观分 |
| 培训方案 | 供应商提供的培训方案（包含但不限于培训目标、培训师资、培训对象、培训课程内容、培训计划或日程安排等）进行综合评审： ①培训目标合理、培训课程计划详尽，培训师资经验丰富，培训对象符合采购人实际需要、培训内容充分合理、符合采购需求的得3分； ②培训目标比较合理、培训计划基本完整，师资经验比较丰富，培训对象基本符合本项目要求、培训内容比较合理、基本符合采购需求的得2分； ③培训目标比较合理、培训计划安排不太妥当，师资缺乏类似经验，培训对象基本符合本项目要求、培训内容描述简单笼统、与采购需求有部分偏差的得1分； ④未提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 团队人员 | 项目负责人情况 ①持有有效的全国计算机与软件专业技术资格（水平）考试颁发的信息系统项目管理师、系统规划与管理师、系统分析师、网络规划设计师证书中至少一本证书的的得2分； ②具有5年及以上信息化相关领域工作经验的得2分。 注：投标文件中须提供相应证书的有效复印（扫描）件、工作经验证明文件及社保缴纳证明材料，未提供或不符合要求的，不予计分。 | 4 | 客观分 |
|  | 项目团队（除项目负责人外）的资质： ①项目团队人员中，每有一人具有持有有效的全国计算机与软件专业技术资格（水平）考试颁发的信息系统项目管理师、系统规划与管理师、系统分析师、网络规划设计师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、信息系统管理工程师证书中至少一本证书的得1分，本项最多得3分。 ②每有一人具有3年及以上信息化相关领域工作经验的得1分，本项最多得2分。 同一人具有多本证书的，就高只计取一次得分。 注：投标文件中须提供相应证书的有效复印（扫描）件、工作经验证明文件及社保缴纳证明材料，未提供或不符合要求的，不予计分。 | 5 | 客观分 |
| 类似业绩 | 投标人自2023年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准），每提供类似项目业绩，得0.5分，本项最高得1分。 注：投标文件中须提供合同复印（扫描）件，未提供或不符合要求的，不予计分。 | 1 | 客观分 |
| 认证证书 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、质量管理体系认证证书的，每个得1分，共得3分。 注：投标文件内提供有效的认证证书复印（扫描）件，认证证书列入全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）公示或可查询范围的，应当在该网站能查询到，无法查询或查询结果不符合的不予认可。 | 3 | 客观分 |
| 投标 报价 | 评审基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有） 参与评审的价格为评审基准价的其价格得分得满分10分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评审基准价/各供应商参与评审的价格）×10%×100。 | 10 | 客观分 |

评委签名：                                 日期：

第五章 合同文本

注：本合同文本为中标后签订合同的草案，有关条款和采购文件其他部分有冲突的，以其他部分约定为准，最终以投标响应情况签订。

政府采购合同

(服务类）

项目名称:

采购人（全称）:

供应商（全称）:

签订日期:

签订地点:

采购人（全称，以下简称甲方）：

地址：

法定代表人：

供应商（全称，以下简称乙方）：

地址：

法定代表人：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规规定，为保证政府采购服务质量，明确双方的权利义务，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同。

1.服务项目内容

1.1甲方通过           方式确定由乙方提供以下服务：          。

1.2 服务内容及数量（可另附明细附件）：

1.3 服务地点：

1.4 服务期限：自   年  月  日至   年  月  日。

2. 服务项目质量标准和要求（可另附明细附件)

3. 合同金额及报价明细

3.1本合同服务费用总金额为（大写）：      元人民币(¥            )。

3.2报价明细：

3.3合同服务费用应包括履约验收产生的检验（监测）费、劳务报酬等费用；

3.4乙方开户名称：

开户银行：

银行帐号：

4. 付款方式，甲方以下述第   项方式支付合同款项。

4.1一次性付款：

乙方履约完毕后且甲方按照本合同第5条规定验收合格后，   日内一次性支付全部服务费。

4.2分期支付：

（1）按年/按季度/按月支付等额的服务费；

（2）本合同签订后  日内，甲方向乙方支付  元（或服务费总额的  %)；在交付服务成果并经验收合格后，支付服务费  元（或服务费总额的  %)。

4.3按本合同项下的项目进度支付服务费（应根据项目特点具体约定,以下阶段支付仅为参考）：

（1）乙方服务人员到达服务地点并提交服务实施方案后    日内，甲方将总服务费的   %支付给乙方；

（2）第二次付款为总服务费的   %,甲方在乙方提交服务阶段报告及其它文件,且该报告及相关文件符合本合同要求并经甲方验收后   日内付给乙方；

（3）最后一次付款为总服务费的  %，甲方应在乙方完全履行合同，递交服务总报告及相关文件资料并经甲方验收完毕日内付给乙方。

4.4其他付款：                    。

5.验收程序、方法及标准

5.1本项目验收按照《宁波市政府采购履约验收管理办法》（甬财采〔2021〕1051号）文件执行。

5.2验收程序，可按照简易程序验收（     ）或一般程序验收（     ）进行验收。

5.3验收方法，可按照一次性验收（     ）、分段验收（     ）或分期验收（     ）进行验收。

5.4验收标准（可另附明细附件)：

6.履约保证金

6.1履约保证金金额：合同金额的1%，即大写人民币        元（¥        ）；

6.2履约保证金缴纳形式：          。

6.3履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内；

6.4履约保证金退回时间：完成合同全部服务通过甲方验收合格后7个工作日内扣除合同违约款项后退回。

7.甲方的权利和义务

7.1甲方的权利

（1）甲方有权随时向乙方了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。

（2）甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

（3）甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、政府管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

（4）甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。

（5）甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

（6）甲方有权将乙方履行合同情况及不符合相关法律法规的规定情况，向相关部门报告并纳入不良信用记录、年检（报）、评估、执法等监管体系中。

（7）其他

7.2甲方的义务

（1）甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

（2）甲方应为乙方履行本合同过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

（3）甲方应按照合同约定支付服务费用。

（4）其他

8.乙方的权利和义务

8.1乙方的权利

（1）乙方有权按照本合同约定向甲方收取服务费用。

（2）乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必须的文件、资料。

（3）其他

8.2乙方的义务

（1）乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同约定的标准、要求和时间完成项目。

（2）乙方不得以任何理由将本合同项下的服务项目转包给第三方承担。

（3）乙方应全面履行本项目实施过程中的相关安全管理职责，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。

（4）乙方承诺根据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权。如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

（5）乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

（6）乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

（7）乙方应建立健全财务管理与报告制度，按要求向甲方提供资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等材料，并配合甲方及甲方组织的监督检查或绩效评价。

（8）乙方应根据甲方要求，无条件接受和配合甲方或甲方委托的会计师事务所进行的与本合同相关的审计。乙方应保存与本合同相关的记录和账目，保存期限为本合同履行完毕或终止后15年。经提前通知，甲方或甲方委托的会计师事务所有权检查并复制上述记录和账目。

（9）项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保存。

（10）其他

9. 违约责任

9.1甲方无正当理由拒绝接收服务，到期拒付服务费的，甲方向乙方偿付本合同总服务费   %的违约金。甲方逾期付款的，则每日按逾期金额的   %向乙方偿付违约金。

9.2乙方提供的服务不符合本项目相关文件和本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总服务费   %的违约金。

9.3乙方未能按照本合同约定时间提供服务或完成约定的项目服务内容的，从逾期之日起每日按本合同总服务费   %的数额向甲方支付违约金；逾期    日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

9.4其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

10. 知识产权归属

11.保密条款

11.1乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接政府公共服务项目获得的政府、公民个人等各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

11.2甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔，但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

12. 争议的解决

本合同在履行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，通过项目所在地有管辖权的人民法院诉讼处理。

13. 不可抗力

13.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

13.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

13.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

14. 合同的终止

14.1本合同期满，双方未续签合同的；

14.2乙方服务能力丧失，致使本合同服务无法正常提供的；

14.3在履行合同过程中，发现乙方已不符合承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的；

14.4受国家政策或法律法规变动影响，经双方协商终止本合同的。

15. 税费发生与履行

本合同有关的一切税费均由乙方负担。

16. 其他

16.1本合同所有附件及相关购买文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

16.2在履行本合同过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

16.3如一方地址、电话、传真号码及乙方银行账户信息有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 补充条款

18. 合同生效

18.1本合同订立时间：    年    月    日

18.2本合同订立地点：

18.3本合同在甲、乙双方法人代表或其授权代表签章之日起生效。

18.4本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

19. 合同附件（若有附件应注明附件名称）

采购人（盖章）：                       供应商（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）:              法定代表人（盖章或签字）:

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

日期：    年    月    日               日期：    年    月    日

第六章 投标文件格式

1.资格要求响应文件的有关格式

（1）投标人资格声明函

致：宁波市数据服务中心、宁波名诚招标代理有限公司

我方参与本项目政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人或重大税收违法失信主体”；未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”列入禁止参加政府采购活动期间。

三、不存在以下情况：

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人：（填写全称并加盖公章)

日 期：

2.商务技术文件的有关格式

（1）投标函

致：宁波市数据服务中心、宁波名诚招标代理有限公司

我方参加你方组织的宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年机柜租赁服务项目（项目编号：NBSFZX2026016（NBMC-20262076G））招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.按招标文件规定提供的服务的投标报价见《开标一览表》。

2.我方将根据招标文件的规定，在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本项目招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我方的投标文件在招标文件规定的投标有效期之前均对我方具有约束力。

5.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业（单位）运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方独自承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

6.我方完全理解最低报价并不是中标的唯一标准。

7.如我方获得中标，承诺按照招标文件规定的金额、时间和方式支付采购代理服务费。因我方违约致使采购代理机构采取诉讼或仲裁等方式实现债权，为此支付的律师费、诉讼费、执行费、公证费、认证费、鉴定费、保全费、担保费、差旅费等为实现债权的一切费用由我方承担。

投标人：（填写全称并加盖公章)

日 期：

（2）授权委托书

致：宁波市数据服务中心、宁波名诚招标代理有限公司

我   （姓名） 系    （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托   （姓名）  、身份证号：                  以我方的名义参加      （项目名称）     政府采购投标响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

本授权书自出具之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此授权。

投标人：（填写全称并加盖公章）

授权委托日期：    年   月   日

注：本项目只允许有唯一的投标人授权代表，附授权代表身份证正反面复印件。本表及其附件只要求投标人的授权代表在投标文件中签署资料的情况下提交。

（3）评委打分索引表

| 序号 | 评审因素 | 文件或证明材料所在页码区间 | 自评得分（由评委进行主观评审的不用填写自评得分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：按照评委打分表内容逐项填写，报价部分无需列入。

（4）商务要求响应表

| 序号 | 项目 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人保证：除本表列出的偏离外，响应招标文件《第二章 采购需求》商务要求表列明的所有要求（满足招标文件要求的条款可以不在本表填写相关内容）。

2.投标人应当与招标文件《第二章 采购需求》的所有商务要求逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并填写偏离情况说明。如投标人未在本表中列出偏离项并填写偏离情况说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为响应招标文件《第二章 采购需求》所提出的商务要求并签署合同。若中标人以上述事项为借口而不履行合同签订手续及履行合同，则按照相关法律法规的规定处理，响应情况由评标委员会认定。

3.投标人必须响应《第二章 采购需求》的所有商务要求，有不响应（满足）的，按照投标无效处理。

4.投标人无论对《第二章 采购需求》有无偏离（不满足或优于）都应当将本表盖章后作为投标文件的一部分提交，未在投标文件中提供本表的按照投标无效处理。

投标人：填写全称并加盖公章

日 期：

（5）技术/服务要求响应表

| 序号 | 项目 | 招标文件的技术/服务要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人保证：除本表列出的偏离外，响应招标文件《第二章 采购需求》列明的除商务要求以外的所有要求（满足招标文件要求的条款可以不在本表填写相关内容）。

2.投标人应当与招标文件《第二章 采购需求》的相关条款逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并填写偏离情况说明。如投标人未在本表中列出偏离项并填写偏离情况说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为响应招标文件《第二章 采购需求》所提出的要求并签署合同。若中标人以上述事项为借口而不履行合同签订手续及履行合同，则按照相关法律法规的规定处理，响应情况由评标委员会认定。

3.投标人无论对《第二章 采购需求》的技术或服务要求有无偏离（不满足或优于）都应当将本表盖章后作为投标文件的一部分提交，未在投标文件中提供本表的按照投标无效处理。

投标人：填写全称并加盖公章

日 期：

（6）项目实施人员情况表

| 序号 | 姓名 | 本项目中的岗位 | 本项目主要工作内容 | 年龄 | 性别 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.项目负责人（项目经理）等与评审因素相关的人员必须列入本表并明确，否则在评审中不予认可。项目负责人仅限一名。

2.列入本表的人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属于违约行为。

3.学历、职称、执业（从业）资格等个人能力证明材料的复印件后附（如有）。

4.上述表中人员要求在投标响应文件中提供投标人为其在投标截止时间当月或前3个月内任意一个月的社保缴纳证明（如果有人员因新入职而尚未开始缴纳社保的，可提供与其签订的劳动合同复印件或扫描件），社保证明须由社保经办机构出具，或从官方政务服务平台下载打印，不符合要求的人员不予计算。

5.投标文件内提供评分标准要求的证明材料，未提供佐证能力等证书证件复印件的将不被认定。

（7）类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 金额（万元） | 用户联系人及其联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：根据评委打分表的要求提供证明材料。

3.报价要求响应文件的有关格式

（1）开标一览表

| 项目名称 | 宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年机柜租赁服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | NBSFZX2026016（NBMC-20262076G） |
| 标项号 |  |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |

注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字，否则评标委员会将不接受该修改内容。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。为此，请投标人在投标前提前充分测算完成本项目所需的费用成本情况，评审现场给予提供说明及证明材料的时间不超过45分钟，如投标人在评审现场以时间不足等各种理由推脱或在规定的时间内提供的说明及材料不能充分证明其报价合理性或拒绝提交说明及材料而被认定为无效投标的后果均由投标人自行承担。

投标人：填写全称并加盖公章

日 期：

（2）投标报价组成明细表

| 序号 | 工作内容 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计金额（元，小写）： |  |  |  |  |

注：供应商的投标报价须涵盖本项目需求的全部服务内容。凡未在报价清单中单独列明的费用项目，均视为已包含在投标报价中，供应商不得以此为由要求追加费用或免除责任。

（3）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  宁波市数据服务中心  的  宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年机柜租赁服务项目  项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 宁波市集约运维改革市本级试点单位2026年机柜租赁服务项目 ，属于  租赁和商务服务业  ；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.                         ，属于                    ；承接企业为  （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

请投标人仔细阅读填写说明：

1.本项目为服务采购项目。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

4.事业单位不属于企业不应提交本声明函，其他组织形式的供应商参与本项目并提交本声明函前请仔细阅读相关政策文件。

5.投标人应当谨慎填写并提供本表。

（4）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      （填采购人名称）    单位的（填项目名称）  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：投标人不属于残疾人福利性单位无需且不应当提供本声明函，否则自行承担相应的责任。