## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：校园广播系统 |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
2 | 专业措施项目费
3 | 通用措施项目费
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
4.5 | 创优创新费
4.6 | BIM技术施工应用服务费
4.7 | 合同中约定的其他项目
5 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）
合 计
注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园广播系统 |  |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
校园广播系统
1 | 030505007001 | 会议专用设备 | 1.名称:IP网络寻呼话筒 2.可配合NBS发起全区广播 支持设置任意常用分组 支持外接音频输入 支持外接扬声器输出 支持寻呼话筒间对讲功能 |  | 台 | 1
2 | 030505007002 | 会议专用设备 | 1.名称:IP网络前置放大器 2.高优先级别的音源播放时自动强切低级别音源信号具备混音功能,可同时混音输出同级别多路音源输入各输入通道独立音量控制 |  | 台 | 1
3 | 030506014001 | 视频传输设备 | 1.名称:音频解码终端 2.采样频率8kHz~48kHz,支持PCM/G711A/G711U音频编码支持10/100M RJ45网口支持两路RCA音频输出,支持6.35mmm MIC音频输出等 |  | 台 | 1
4 | 030506014002 | 视频传输设备 | 1.名称:音频采播终端 2.音频采播终端,将模拟音频转化为数字音频交由NBS系统使用采样频率8kHz~48kHZ,支持PCM/G711A/G711U音频编码 两路RCA音频输入 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园广播系统 |  |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:CD/MP3播放器 2.采用进口数码机芯,吸入式防震设备,超强纠错功能。自动播放控制,全数码伺服。带USB接口,支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。 |  | 台 | 1
6 | 030505011002 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:UHF频段天线分配放大器 2.UHF频段天线分配放大器430MHz宽频带设计,适合多种无线系统使用 |  | 台 | 1
7 | 030505011003 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:无线麦克风 2.发射频率640MHz-830MHz,频率响应40Hz-15kHz,动态范围90dB 双天线真分集,有效开阔使用距离150米左右 |  | 台 | 1
8 | 030505011004 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:20W IP网络音箱(监听） 2.20W网络壁挂音箱,支持TP-LINK商云、图门(TUMS)/NBS、NVR、物联客户端多平台管理,支持DC和PoE |  | 台 | 1
9 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.IP网络接口单元: 2.消防报警主机,NBS集中管理,支持远程配置,16路报警输入接口,6个报警指示灯,通过NBS可编辑设定N，N士1、N±2、N±3等 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园广播系统 |  |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030505007003 | 会议专用设备 | 1.名称:IP网络寻呼话筒 2.可配合NBS发起全区广播 支持设置任意常用分组 支持外接音频输入支持外接杨声器输出 支持寻呼话筒间对讲功能 |  | 台 | 1
11 | 030505007004 | 会议专用设备 | 1.名称:IP网络音柱 2.规格:教室20W网络壁音箱,支持TP-LINK商云、图门(UMS/NBS，NVR、物联客户端多平台管理,支片DC和PoE 3.安装方式:壁挂 |  | 台 | 40
12 | 030505007006 | 会议专用设备 | 1.名称:IP网络音柱 2.规格:外围、走廊:30W网络音柱,内置高性能D类数字功放,兼容DC和Passive PoE供电,支持NBS/商云/NVR/安防客户端多种管理方式,IP66级防护 3.安装方式:壁挂 |  | 台 | 4
13 | 030505007005 | 会议专用设备 | 1.名称:IP网络音柱 2.规格:120W室外网络音柱,内置120W D类数宇功放兼容DC和Passive PoE供电,支持NBS/商云/NVR/安防客户端多种管理方式IP66级防护 3.安装方式:壁挂 |  | 台 | 8
14 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:超六类网线 3.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 495.96
15 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:超六类网线 3.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 478
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园广播系统 |  |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030505013001 | 公共广播、背景音乐系统测量 | 1.名称:扬声器系统调试（数量72台） 2.公共广播语言清晰度及相应声学特性指标要求: |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：校园广播系统 |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401012001 | 临时设施
4 | 031401011001 | 环境保护
5 | 031401020001 | 夜间施工增加费
6 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
7 | 031401013001 | 二次搬运
8 | 03B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费
9 | 03B002 | 检测试验费
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：校园广播系统 |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3239.06 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 创优创新费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.7
6 | BIM技术施工应用服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.8
7 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 3239.06

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：校园广播系统 |  |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 32390.55 | 10 |  | 3239.06
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 3239.06
合 计 |  | - | - |  | 3239.06
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：校园广播系统 |  |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：校园广播系统 |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费
合 计