## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：校园网络中心控制室 |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
2 | 专业措施项目费
3 | 通用措施项目费
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
4.5 | 创优创新费
4.6 | BIM技术施工应用服务费
4.7 | 合同中约定的其他项目
5 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）
合 计
注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校园网络中心控制室 |  |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
网络中心控制室
1 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:网络机柜 2.规格:600*600*2000mm 42U |  | 台 | 1
2 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:服务器机柜 2.规格:600*800*2000mm 42U |  | 台 | 1
3 | 030904009001 | 区域报警控制器 | 1.动环监测 2.包含:三相量仪、电流互感器、配电检测软件接口模块、数字型温湿度传感器、烟感探测器、区域式漏水探测器、区域式5米漏水感应绳、机房动力环境监控主机、机房动力环境监控软件系统、声光报警器 |  | 台 | 1
4 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:odf配线架 2.规格:512芯 |  | 架 | 1
5 | 040801030001 | 插座 | 1.名称:PDU电源 2.规格:输入：16A接线端子 输出：8位10A国标孔，开关 承载：2500W,1U |  | 个 | 2
6 | 040801030002 | 插座 | 1.名称:PDU电源 2.规格:10口 |  | 个
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：校园网络中心控制室 |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401012001 | 临时设施
4 | 031401011001 | 环境保护
5 | 031401020001 | 夜间施工增加费
6 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
7 | 031401013001 | 二次搬运
8 | 03B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费
9 | 03B002 | 检测试验费
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：校园网络中心控制室 |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3084.5 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 创优创新费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.7
6 | BIM技术施工应用服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.8
7 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 3084.5

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：校园网络中心控制室 |  |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 30845 | 10 |  | 3084.5
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 3084.5
合 计 |  | - | - |  | 3084.5
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：校园网络中心控制室 |  |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：校园网络中心控制室 |  |  | 标段：二十中学校一期改扩建教学楼信息化建设及设施设备配备项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费
合 计