忻府区2026年省级水利发展资金农村供水工程维修养护及水质提升项目—水质提升

招 标 文 件

项目编号：1409022026AGK00016

采 购 人：忻州市忻府区水利局

代理机构：山西展志项目管理有限公司

日    期：二〇二六年五月

目     录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知前附表	3

第三部分  投标人须知	10

第四部分  评标标准和评标方法	31

第五部分  商务、技术要求	39

第六部分  合同文本	48

第七部分  投标文件格式	54

# 第一部分  招标公告

项目概况 忻府区2026年省级水利发展资金农村供水工程维修养护及水质提升项目—水质提升的潜在投标人应在山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）上获取招标文件，并于2026年06月08日09点30分（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1409022026AGK00016

项目名称：忻府区2026年省级水利发展资金农村供水工程维修养护及水质提升项目—水质提升

预算金额（元）：1062756.09元

最高限价（元）：1062756.09元

采购需求：本次公开招标共1包，奇村镇、九原街道办事处、忻口镇、兰村乡、东楼乡、董村镇、西张镇、云中街办事处、三交镇、庄磨镇、豆罗镇11个乡镇（街道）38个村水质提升，采购直饮水站设备14套、消毒设备24套、设备房取暖设备38套。采购范围包括货物的供货、运输、装卸、售后服务、质保期等，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以文件中商务、技术的相关规定为准。

合同履约期限：合同签定后60日历天内交货

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：2026年05月18日至2026年05月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月08日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月08日09:30

开标地点：忻州市忻府区云中北路云北小区底商12号

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：采购人支付

代理费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件的规定的98%计取

代理费收费金额（元）：/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名       称：忻州市忻府区水利局

地       址：山西省忻州市忻府区胜利路17号

联 系 方 式：0350-2131053

2.代理机构信息

名       称：山西展志项目管理有限公司

地       址：忻州市忻府区云中北路云北小区底商12号

联系方式：0350-3391338

3.代理机构信息

项目联系人：卢彤

电      话：0350-3391338

# 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目 预算金额 及最高限价 | 预算金额： 1062756.09元。 最高限价： 1062756.09元。 注：投标人的投标报价不得超过其最高限价，否则投标无效。 |
| 2 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| 3 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 4 | 投标文件份数 及解密时间 | 4.1投标人需在投标文件提交截止时间前在山西政府采购平台系统上传加密电子投标文件1份。 4.2纸质版投标文件3份（最终上传系统的电子响应文件直接打印并胶装为一本，胶装顺序为：资格证明文件部分→商务及技术文件部分→报价文件部分），投标人应于线上响应文件解密后当日寄出。 4.3纸质投标文件仅仅作为存档使用，不作为评审的依据，当纸质投标文件与电子文件内容不一致时，以山西政府采购平台上传的电子投标文件为准。 4.4投标人须将纸质投标文件及投标人认为有必要提交的其他资料全部密封于一袋内，密封提交。 4.5电子投标文件须按照招标文件规定的时间、地点上传。在投标文件提交截止时间以后上传的投标文件，采购代理机构拒绝接收其投标文件。 4.6投标文件开标时间即为解密开始时间，解密时长 30 分钟。 注：投标人需自备电脑进行远程解密。 |
| 5 | 投标人应提交的资格证明文件 | 5.1投标人具有独立承担民事责任的能力信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 5.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 5.3投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 5.4投标人依法缴纳税收和社会保障资金的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 5.5投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书（见‘投标文件格式’）； 5.6.投标保证金提交凭证 须提供投标保证金提交凭证扫描件（须加盖投标人电子CA章）。 投标保证金金额及提交要求： 人民币：（大写）壹万元整 （小写）¥10000元； 投标人应在提交投标文件截止时间前，须将投标保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票支付，或者金融机构、担保机构出具的保函（可网查）等非现金形式提交。采用支票（或网银转账）的，由投标人基本账户转出；采用汇票、本票提交的，须从投标人的基本账户银行开出（转出）。确保在投标文件提交截止时间前提交。 收款账户名称：山西展志项目管理有限公司 开 户 行：上海浦东发展银行股份有限公司忻州七一路支行 账 号：10220078801700000530 注： （1）未按要求提交投标保证金或未足额提交投标保证金或未在开标时间之前到账的，均将被视为无效投标。 （2）投标人提交投标保证金时，可在凭单用途栏中注明项目编号+包号或项目名称+包号（可简写），否则，由此造成的后果，由投标人自行承担。 （3）投标人提供保函的，保函应为无条件保函或称“见索赔偿”保函，保函有效期应不低于投标有效期。 5.7投标人廉洁自律承诺书 提供投标人廉洁自律承诺书（见‘投标文件格式’）； 5.8投标人信用信息查询 代理机构开标后对投标人的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站查询相关主体信用记录，截止时间为开标当日；查询内容为“信用中国”网的失信黑名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询记录与其他采购文件一并保存。凡是列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，一律拒绝其参加本次政府采购活动（此项资格证明文件无需投标人提供）。 注： （1）第1-7项资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 （2）第8项信用查询结果中投标人存在失信记录情形的，其投标将作无效投标处理。查询记录与其他评标资料一并保存。 （3）以上1-7项资格证明文件均需加盖投标人数字证书电子CA章。 |
| 6 | 投标人应提交的商务、技术文件 | ★6.1法定代表人（负责人）身份证明书（见‘投标文件格式’）； ★6.2法定代表人（负责人）授权委托书（见‘投标文件格式’） 若授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供； ★6.3投标函（见‘投标文件格式’）； ★6.4开标一览表 (见‘投标文件格式’)； ★6.5商务条款响应表（见‘投标文件格式’）； ★6.6技术规范响应及偏离表(见‘投标文件格式’)； 6.7投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述或同投标货物型号一致的产品彩页；（格式自拟） 6.8投标文件递交截止日前三年类似项目案例相关证明资料； 6.9供货方案；（格式自拟） 6.10投标人认为需要提供的其他商务、技术材料； 6.11政策性要求。 加★的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。 |
| 7 | 政府采购相关政策要求 | - 7.1采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 - 7.2采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 7.3采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 7.4采购货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 投标人参加本次投标活动，如涉及上述1-4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。 7.5中小微企业参加本项目投标： 须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）规定的小微企业，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）对其报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审； 7.6残疾人福利单位参加本项目投标： 依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策； 7.7监狱企业参加本项目投标： 依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策； 7.8联合体参加本项目投标： 如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，要根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定应提供联合体各方的资格。 7.9.本项目涉及创新产品、创新服务的要求： （1）供应商投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品价格折扣； （2）供应商投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》； 7.10本项目涉及商品包装和快递包装的要求： 本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》； 注：如本项目（包）是专门面向中小企业或残疾人企业或监狱企业或需要由联合体投标的采购项目，则投标人须满足第5、6、7项中至少一项，应作为资格证明文件与本表第5项内容一并提交，否则响应无效。 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止之日起计算） |
| 10 | 评标委员会构成 | 评标委员会组成：5人， 其中：评审专家 5 人； 专家确定方式：从山西省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。 |
| 11 | 确定中标人 | 本项目采用综合评分方法，授权评标委员会直接确定中标人 |
| 12 | 现场勘查 | 招标文件提供期限截止后，如需要，从山西政府采购平台进行通知 |
| 13 | 标前答疑 | 招标文件提供期限截止后，如需要，从山西政府采购平台系统按系统的要求进行通知 |
| 14 | 项目所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属工业 |
| 15 | 代理服务费及支付 | 支付方式：参照原国家发改委计价格【2002】1980号文和发改办价格【2003】857号文件货物类取费标准的98%计取，由采购人向代理机构一次性支付。 |

# 电子投标须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制 | 1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子投标文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件上传截止时间，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子投标文件解密时间：30分钟。 2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。 2.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1)投标人未在规定时间内解密投标文件的； （2)投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3)投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评审过程中，当出现以下情况时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。 （1)系统服务器发生故障而无法访问系统或无法使用系统； （2)系统因停电等客观因素，导致系统不能正常运行的； （3)其他无法正常进行电子开评审的。 3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

# 第三部分  投标人须知

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

## 2. 定义

2.1采购人：指依法进行本次招标活动的采购单位，即：忻州市忻府区水利局。

2.2采购代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次招标活动的执行机构，即“采购代理机构名称”。

2.3投标人：指响应本招标文件规定并按期提供投标文件参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在投标人：指符合本招标文件各项规定的投标人。

2.5货物：指投标人按招标文件商务技术要求，向采购人有偿提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.6服务：指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。如按要求完成货物供货、验收、履行售后服务、提供信息资料及本招标文件和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.7投标文件：是指投标人应招标文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

2.8招标文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标投标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目招标投标活动的主要依据，对招标投标活动各方均具有法律约束力。

## 3.合格投标人的条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物的投标人。需按投标人须知前附表第5项要求提供有效资格证明文件。

3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.3关于是否允许联合体投标（见前附表第3项）。

若《公开招标采购公告》中接受联合体投标的：

（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合投标协议格式见本招标文件第七部分投标文件格式。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

（7）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.5关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.6关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的投标人。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

## 4.合格的服务

4.1投标人所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

## 5.投标费用

5.1投标人应承担准备和参加投标有关的所有费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 6.招标要求

6.1投标人所提供货物与技术方案被采购人采用时，中标人所提供的货物及相关内容必须符合本《招标文件》的要求且按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2采购代理机构或者采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见投标人前附表第12、13项。而无论本项目（包）是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

## 7.通知

7.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将在山西政府采购平台系统中发出，因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购人将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 8.解释权

8.1本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

8.2当对一个问题有多种解释时以采购人、采购代理机构的解释为准。

8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

# 二、招标文件

## 9.招标文件的内容

9.1招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 公开招标采购公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标须知；

第四部分 评标标准和评标方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 合同文本；

第七部分 投标文件格式；

9.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为无效投标。

9.3除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 10．招标文件的澄清和修改

10.1澄清、修改时间：上传投标文件截止日之前，采购代理机构或者采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人应当在投标截止时间至少15日前，在中国政府采购网山西分网发布更正公告；不足15日的，采购代理机构或采购人应当顺延提交（上传）投标文件的截止时间。

10.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

10.3投标人澄清要求的提交：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起7个工作日内，从山西政府采购平台在线向采购人或采购代理机构提出质疑和询问。投标人提出的询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。投标人提出的质疑，采购代理机构应当在收到投标人的书面或从山西政府采购平台上提出的质疑后7个工作日内，做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.4澄清、修改及其它答复的效力：采购代理机构或者采购人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

# 三、投标文件

## 11.投标文件的语言和计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件、图纸中的说明等）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

11.2除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

## 12.投标文件的组成及相关要求

### 12.1投标文件由资格证明文件和商务技术文件两部分组成

资格证明文件：指投标人提交的证明其有资格参加本项目（包）投标的证明文件。

商务技术文件：指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的技术、服务符合本招标文件规定和政策性要求的证明文件。

投标人应按投标人须知前附表要求，提交资格证明文件和商务技术文件及投标人自行编写的其他文件。前附表第5项资格证明文件、第6项商务、技术文件中的加“★”项、本文件第五部分商务、技术要求中加“★”内容、政策性要求中国家强制性因素等若有缺失或无效或商务技术文件未实质上响应招标文件要求，将作无效投标处理。

### 12.2投标文件其他要求

#### 12.2.1编排要求

投标文件规格幅面（A4）；按照招标文件第七部分要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

#### 12.2.2格式要求

本招标文件第七部分已提供“投标文件格式”的，应按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展，但不得减少格式中要求的内容，否则投标无效），没有提供格式的，投标人自拟。

如投标人参加多包投标的，要求按包分别独立制作投标文件。

#### 12.2.3投标文件的份数、加密

##### 12.2.3.1投标文件的份数

本次招标须递交的投标文件份数详见投标人须知前附表。

##### 12.2.3.2投标文件加密

系统中上传的电子投标文件须使用数字电子CA（单位、法人或个人）进行加密。

### 12.3投标保证金

12.3.1本项目是否需要提交投标保证金（详见前附表前附表）。如需提交，投标人应按前附表第5条规定的提交方式在规定时间内足额提交投标保证金，否则投标无效。

12.3.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.3.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.3.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

12.3.4.1投标人在投标文件中提供虚假材料的；

12.3.4.2除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；

12.3.4.3投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

12.3.4.4投标有效期内撤回投标文件的；

12.3.4.5招标文件规定的其他情形。

### 12.4投标报价

12.4.1所有投标报价均以人民币“元”为单位（保留两位小数）。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了相关费用。

12.4.2投标人应按报价要求的内容及其他事项认真填报开标一览表。

12.4.3投标人投报多包的，应对每包内容分别填报，不得拆包分项投标。

12.4.4本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

12.4.5本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

12.4.6异常低价审查

12.4.6.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标单位投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标单位投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标单位投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标单位投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标单位报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标单位报价有规定的，从其规定。

12.4.6.2评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标单位在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标单位的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标单位已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

12.4.6.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应投标单位不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

12.4.6.4采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

12.4.6.5异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标单位提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 13.投标内容填写说明

13.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件应对本招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

13.2 招标文件有固定格式要求的，应按招标文件第七部分提供的统一格式逐项填写；不准有空项、缺项；无相应内容可填的项，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标文件有可能被拒绝。

13.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况变换表格格式（指横排或竖排）和增减行。

13.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

13.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

13.6投标人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信原则，在本次投标文件的偏离表中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评委会有权决定对该投标予以拒绝。

## 14.投标文件的有效期

14.1本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表。有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

14.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

14.3如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

## 15. 投标文件的签署及规定

15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

15.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的电子CA章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则按无效投标处理。

15.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置签字（章）或签署个人电子CA章、加盖投标人电子CA章，否则作为无效投标处理。

15.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人电子CA章。

15.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

# 四、投标文件上传截止时间、解密及其他

## 16.投标文件递交截止时间

16.1投标人应当在招标文件要求上传投标文件的截止时间前，将加密电子投标文件及补充修改文件（如有的话）在“政采云系统”完成上传。任何单位和个人不得在开标前解密投标文件。

## 17.投标文件解密

17.1采购代理机构在解密开始时间发出解密指令，投标人接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。

17.2由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未递交投标文件，投标无效。

17.3解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延长解密时间。

17.4在投标文件解密截止时间，完成解密的投标人不足法定家数时，不得进行下一步评审程序。

## 18. 投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人在递交（上传）截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

18.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

18.3在递交（上传）截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件（含补充、修改文件）进行撤回。

# 五、开标

## 19.开标及其有关事项

19.1上传投标文件截止时间后，由采购代理机构在开标现场发出解密指令，并且对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

19.2评标委员会成员和参与评标的采购人代表不得参加开标活动。

19.3解密结束后，投标人在“山西政府采购平台”系统中对其报价进行确认。

19.4“开标一览表”中内容存在空白的；未按招标文件格式要求进行填报的；存在缺项、漏项的；存在投标报价超过本包最高限价的；存在报价标的与采购标的不一致的等情形，均将导致投标无效。

19.7投标人未对投标报价进行确认的，视同认可开标结果。

19.8“报价结果”随采购文件一并存档。

# 六、评标程序和要求

## 20．组建资格证明文件审查小组和商务技术评标委员会

### 20.1组建资格证明文件审查小组

20.1.1资格证明文件审查小组由采购代理机构或采购人人员组成。

### 20.2组建商务技术评标评标委员会

20.2.1采购代理机构根据相关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家共五人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。

20.2.3采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

20.2.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.2.5评审专家由采购代理机构从山西省财政厅专家库管理系统中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

20.2.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

20.2.7无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

20.2.8采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

## 21．评审

评标委员会对招标文件内容进行合法性、规范性、公平性审查，发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关强制性规定的，或者存在有歧视性、限定性条款的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 21.1资格证明文件的评审

21.1.1解密结束后，采购代理机构依法按照招标文件中规定的“评审标准和评审办法”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否是符合招标文件要求的合格投标人。合格投标人不足3家的，不得进入商务技术评审。

21.1.2对前附表第5项中有资格、资信不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。

21.1.3投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

21.1.4对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标有效性的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

21.1.5采购代理机构对投标人的资格证明文件进行审查、编写资格证明文件审查报告，并签字确认，与采购文件一并存档。

### 21.2商务技术文件的评审

21.2.1评标委员会对投标人商务技术文件的符合性审查，除项目要求需对投标文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品或演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据投标人在“山西政府采购平台系统”中提交的电子投标文件。

21.2.2评标委员会对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件按照招标文件确定的“评审标准和评审办法”进行符合性审查，审查投标人商务技术文件（含项目需要对样品或演示内容进行符合性审查的情形）是否对招标文件的商务技术文件做出实质性响应。

21.2.3满足招标文件实质性要求的商务技术文件是指投标人的商务技术文件中的不存在不符合招标文件要求的情形，或经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。

21.2.4细微负偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务技术文件的有效性。

21.2.5重大偏离系指商务技术文件中存在不符合招标文件要求的情形，或存在限制采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．对“投标人须知前附表”第6条中带★号的商务、技术要求及第五部分商务、技术要求中商务技术指标带★号（如有）未实质性响应的；

B．未按招标文件的规定签署、盖章的；

C．未按照招标文件规定报价的；报价超过招标文件中规定的最高限价的；

D．供货内容、交货时间、交货地点、付款方式及验收标准等不满足招标文件中的相关要求或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

E．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

F．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

G．不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

21.2.6重大偏离不允许在开标后修正。

21.2.7如果投标人的商务技术文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.2.8对于投标人商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过“山西政府采购平台系统”以电子形式向投标人发出，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正说明。

21.2.9投标人的澄清、说明或者补正应当通过“山西政府采购平台系统”做出回复，并加盖电子CA章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出其的投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。

21.2.10评标委员会将允许投标人澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

### 21.3报价审核

21.3.1根据本文件第四部分“评审方法和评审标准”对投标报价进行符合性审查。

21.3.2投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.3.3经审查，合格投标人数量符合法定投标人家数时，对符合政策性要求优惠的各投标人的投标报价，按照招标文件中确定的优惠率，对其投标报价进行调整后，形成各投标人最终评标价格。

21.3.4采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.5存在下列情况之一者将视为投标无效：

（1）未在开标一览表中加盖电子CA章的；

（2）未按招标文件进行签署的；

（3）未按招标文件要求进行填报或报价表填报不完整，存在可空项、漏项、缺项的；

（4）评标委员会一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过“山西政府采购平台系统”提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.3.6经审查，合格投标人数量不符合法定投标人家数时，需依法重新组织招标活动。

### 21.4对投标人的商务技术文件进行比较和评价

21.4.1评标委员会应当按照招标文件中规定的“评标标准和评标方法”，对3家及以上符合性审查合格投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.4.2评标委员会对投标文件的比较和评价，除项目需对投标文件中无法用文字表述须采用提交的样品或演示等内容进行比较和评判的特殊要求外，只依据投标人的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。

## 22. 评审复核

22.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

22.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

22.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 23.确定中标候选人名单和中标人

23.1确定中标候选人顺序

23.1.1采用综合评分法的，采用下列原则：

23.1.1.1按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。

23.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

23.1.1.3综合得分且投标报价相同的并列，投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，第一中标候选人按照技术、商务等因素得分较高顺序排列。

23.1.1.4评标委员会应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

23.1.1.5评审得分最高的投标人为中标人或者为排名第一的中标候选人。

23.1.2采用最低评标价法的，采用下列原则：

23.1.2采用最低评标价法的，采用下列原则确定中标候选人顺序。

23.1.2.1按投标报价由低到高顺序排列。

23.1.2.2投标报价相同的并列。投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，按照技术、商务等因素的优劣进行排列。

23.2对于提供相同品牌产品的投标人，在确定中标候选人时需遵循以下原则：

23.2.1采用综合评分法的采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

23.3如本项目或包为非单一产品的，应根据本项目或包的采购需求中确定的核心产品（技术要求中标注为核心产品的或加“*”的产品），按23.2规定处理。

23.4确定中标人

本次招标，采购人授权评标委员会确定中标。评标委员会原则上按照23.1、23.2原则确定第一中标候选人为中标人。

## 24. 编写评标报告

24.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单、经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.3评标报告应当由全体评标成员共同签字确认。

## 25. 评标过程保密

25.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

25.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 26. 关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

## 27. 无效投标与无效评标

27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.3评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

## 28．采购项目终止与处理

28.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

28.2公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告；采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

28.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## 29. 中标结果公告

29.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

## 30．中标通知

30.1在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.3中标通知书是合同的组成部分。

## 31.中标服务费

### 31.1 收费标准

采购项目中标服务费由采购人缴纳，中标服务费参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及国家发改办价格[2003]857号文件规定收费标准的98%收取。

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

### 31.2 采购人在签订合同后，向采购代理机构一次性付清中标服务费。

# 七. 签订合同

## 32.签订合同

32.1采购人与中标人原则上在中标通知书发出之日起20日按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人在线签订政府采购合同并备案、公示，最长不得超过30日，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

32.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的标的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

32.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

32.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

# 八、保密和披露

## 33.保密

33.1潜在投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 34.披露

34.1采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向政府有关部门或评审标书的有关人员披露。

34.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 九、询问和质疑

## 35.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

35.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

35.2 投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

35.3 投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过山西政府采购平台平台向采购人、采购代理机构提出在线质疑。

35.5投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》、《山西省财政厅关于政府采购项目全面实施在线质疑的通知》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。

35.6潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.7在线质疑由投标人委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

35.8投标人为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；投标人为自然人的，相关材料由本人签名。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下主要内容：

35.8.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.8.2质疑项目名称、编号、包号；

35.8.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.8.4事实依据；

35.8.5必要的法律依据；

35.8.6提出质疑的日期。

35.9质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。

35.10有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

35.10.1未在有效期限内提出质疑的；

35.10.2质疑未从山西政府采购平台系统按要求进行提出的；

35.10.3所提交材料未明示属于质疑材料的；

35.10.4质疑书没有法定代表人签章并加盖单位公章的；质疑书由参加投标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

35.10.5质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

35.10.6质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

35.10.7质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

35.10.8投标人对招标文件条款或技术要求有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与报价，而于开标后对招标文件提出质疑的；

35.10.9在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

35.10.10其它不符合受理条件的情形。

35.11采购代理机构或采购人不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内（政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限）做出答复。并从山西政府采购平台系统按要求通知质疑投标人和其他有关投标人。

35.12对招标文件提出质疑的：采购人或采购代理机构应当对被质疑的招标购文件相关内容进行核实并逐一作出答复；必要时，可邀请不少于3名以上单数政府采购专家对质疑内容进行审核，并依据专家意见进行答复。

投标人对招标过程提出质疑的：采购人、采购代理机构应当对质疑内容进行核实，并依据核实结果进行答复，必要时应出具相关依据。

投标人对中标结果提出质疑的：质疑内容属于评审报告中已有结论性意见的，采购人、采购代理机构可依据评审报告意见答复；必要时，采购人或采购代理机构应当组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑内容涉及原评审存在资格性检查认定错误、实质性条款评判错误、分值汇总计算错误、价格计算错误、分项评分和客观评分错误情形的，由原评审委员会予以明确，并书面陈述是否产生错误、原因和事实依据。质疑投标人提供的证明材料属于其他投标人投标（响应）文件未公开内容的，质疑投标人必须提供书面材料证明其合法来源。

35.13质疑答复应当包含以下内容：

质疑投标人的姓名或者名称；收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；告知质疑投标人依法投诉的权利；质疑答复人名称；答复质疑的日期。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

35.14采购人、代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展招标活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

35.14.1对招标文件提出的质疑，通过澄清或者修改可以继续开展招标活动；否则应当修改招标文件后重新开展活动。

35.14.2对招标过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合规定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

质疑答复导致中标果改变的，代理机构应当将有关情况书面报告相关部门。

35.15质疑投标人对采购人、代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

35.16接收质疑函的联系方式

联系单位：山西展志项目管理有限公司

单位地址：忻州市忻府区云中北路云北小区底商12号

联 系 人：卢彤

联系电话：0350-3391338

# 第四部分  评标标准和评标方法

# 一、资格审查内容及标准

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 对投标人提交的投标保证金的符合性进行审查 | 1.提供投标保证金提交凭证； 2.投标保证金须按照招标文件前附表要求在递交投标文件截止时间前足额提交、加盖电子CA章。否则，响应无效。 |
| 7 | 对投标人提供的廉洁自律承诺书的符合性、完整性进行审查 | 1.提供投标人廉洁自律承诺书； 2.承诺书须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效。 |
| 8 | 对投标人的信用情况进行信用信息查询 | 1.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网查询失信黑名单记录情况； 2.通过“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为信息记录情况或其他信用信息记录； 3.查询截止时间为投标截止当日；投标人存在失信记录的，其投标文件将作无效处理。 |
| 9 | 其他 | 建议该部分上传投标文件中的全部资格证明文件 |

说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

# 二、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对投标人提供的法定代表人（负责人）身份证明文件的符合性、完整性进行审查 | 对投标人提供的法定代表人（负责人）身份证明文件的符合性、完整性进行审查 |
| 2 | 对投标人提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件的符合性、完整性进行审查 | 2.1提供法定代表人（负责人）授权委托书证明材料。 2.2证明文件须内容完整、有效、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效。 |
| 3 | 对投标人提供的投标函的符合性、完整性进行审查 | 3.1提供投标函； 3.2投标函须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效。 |
| 4 | 对投标人提供的开标一览表及报价明细表的符合性、完整性进行审查 | 4.1提供开标一览表及报价明细表； 4.2开标一览表及报价明细表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效。 4.3开标一览表及报价明细表存在漏项、缺项、错项；存在有超出本项目（或包）最高限价等情形的，投标无效； 4.4报价存在有可选择或可调整报价的，投标无效。 |
| 5 | 对投标人提供的商务条款响应表的完整性、符合性进行审查 | 5.1提供商务条款响应表； 5.2响应表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效。 5.3对照本文件第五部分的该包的交货时间、交货地点、付款方式、验收标准等对投标文件的响应情况进行审查。未全部做出实质性响应的，投标无效。 |
| 6 | 对投标人提供的技术规范响应及偏离表的完整性、符合性进行审查 | 6.1提供技术规范响应及偏离表； 6.2技术规范响应及偏离表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，投标无效。 6.3对照本投标文件第五部分“技术要求”的内容对投标文件的响应情况进行审查。评标委员会共同认定响应内容与其相关证明材料存在重大偏离的，投标无效。 |
| 7 | 政策性要求的审核 | 对照本部分第三条“落实政府采购强制性政策求的评审内容及标准”要求进行审查，没有做出实质性、符合性响应的，响应无效。 |
| 8 | 投标人需提交的其他商务资信证明文件 | 建议投标人上传投标文件中的所有商务资信证明文件（包含投标人需上传的其他商务资信证明文件） |
| 9 | 投标人需提交的其他技术文件 | 建议投标人上传相应文件中的所有技术证明文件（包含投标人需上传的其他技术文件） |

说明：

1.符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

2.审查时，存在第三部分投标人须知规定的无效投标的情形的，按无效投标处理。

# 三、政策性要求评审内容及标准（如涉及）

1、本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则报价无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本文件采购产品中属于政府强制采购节能产品的，投标投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《强制节能产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或影印件。

3、本文件未列出政府强制采购产品的，投标投标人可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购节能产品或其范围以外的产品。

4、投标投标人投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将实行优先采购政策。投标投标人需将非政府强制采购产品如实填写到《非政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或影印件。

5、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

6、所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供有效认证证书扫描件或影印件，否则将可能导致投标无效。

7、中小企业参加本项目的评审标准

（1）中型、小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的中型、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中型、小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

8、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9、监狱企业参加本项目投标的要求

监狱企业参与政府采购活动时，视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

10、本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准

（1）投标投标人投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

（2）投标投标人投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

（3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

11、本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

# 四、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

# 五、评分细则

评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人或中标第一候选人。

| 评 定 内 容 及 标 准 | 满分100分 |
| --- | --- |
| 一、商务部分(4分) | 4分 |
| 1、业绩（4分） 合同案例是以投标人在投标截止日期三个年度内签署的类似合同案例为准，（提供与最终采购人签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）。每提供一份得1分，最高4分，没有不得分。 注：近三年指2023年4月至今类似项目。 | 4分 |
| 二、技术服务部分（66分） | 66分 |
| 1、技术参数（15分） 评标委员会按照招标文件中的技术需求指标与投标文件中的技术指标进行对比后打分； （1）标注“*”核心产品的技术要求全部满足得10分，如有负偏离每一项减1分，减完为止。 （2）未标注“*”非核心产品技术要求中参数，全部满足得5分，如有负偏离每一项减0.5分，减完为止。 （如投标人提供的产品真实图片、彩页、检验报告、说明书等与投标人技术规范响应及偏离表描述不一致，以产品真实图片、彩页、检验报告、说明书中的描述为准。） | 15分 |
| 2、总体供货保障及服务方案（15分） 供货方案中供货时间（至少包含时间节点明确，时间应符合采购人要求）（5分）、货物的供应及运输（至少包含运输环节计划，与供货时间匹配）（5分）、易损部位包装（保证易损部位运输过程中不受损坏的措施）（5分）等方面，满分15分，每有一项缺失扣5分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣3分。说明：不提供者不得分。 （备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。） | 15分 |
| 3、服务质量保障（10分） 根据投标人提供的服务质量包括但不限于服务方式（2分）、培训方案（2分）、货物验收标准（2分）、货物交接（2分）、安装调试方案（2分）等方面，满分10分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣0.5分，每项最多扣1.5分。说明：不提供者不得分。 （备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。） | 10分 |
| 4、质量保证措施（9分） 根据投标人针对本项目制定相应的包括但不限于质量管理机构（3分）、质量管理体系（3分）、质量保证措施（3分）等方面综合评价。满分9分，每有一项缺失扣3分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣2分。说明：不提供者不得分。 （备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。） | 9分 |
| 5、售后服务方案、承诺及保证措施（12分） ①、有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细地址和联系方式的得2分。 ②、对售后服务进行综合评价（10分） A、售后服务内容：包含①组织架构②服务流程③服务内容。完全满足上述要求得6分，任意一项未阐述或不符合项目实际情况的得4分，任意两项未阐述或不符合项目实际情况的得1分，未提供不得分。（6分） B、到达现场后承诺解决问题时间：承诺6小时内（含）到达现场，解决采购人提出的要求或故障等问题，得2分；承诺8小时内（含）到达现场，解决采购人提出的要求或故障等问题，得1分；承诺12小时内（含）到达现场，解决采购人提出的要求或故障等问题，得0.5分；超过12小时或未提供不得分。（2分） C、质保期外的配件价格：承诺质保期外的配件损坏如需更换，可免费派本单位专业技术人员达到进行更换，期间发生的费用只收取工本材料费得2分，未提供不得分。（2分） | 12分 |
| 6、应急方案（5分） 投标人针对本项目制定应急方案，对可能出现的突发情况包括但不限于有应急预案（1分）、应对措施（1分）、货物破损（1分）、紧急调换货（1分）、备品备件（1分）等方面，根据投标人提供的方案完整性和可行性等方面综合评价，每提供 1项方案得1分，满分5分。每有一项缺项扣1分，每有一处存在缺陷扣0.5分，说明：不提供者不得分。 （备注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。） | 5分 |
| 三、价格分（30分） | 30分 |
| 满足招标文件要求且经调整后投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×100%×30 注：1．因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2.小微企业报价 2.1小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业单位价格折扣：在本项目中满足采购需求的情况下，对属于小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业单位的投标货物价格给予15％的扣除，用扣除后的价格参与评审； 2.2联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除，用扣除后价格参与评审。 2.3所投货物既属残疾人福利性单位或监狱企业，又属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。 2.4小型、微型企业提供中小企业制造的产品的，视同为中型企业。对属于小型和微型企业产品的价格给予15％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.5 如本项目（包）是专门面向中小微企业或残疾人企业或监狱企业或需要由联合体响应的采购项目，不在执行报价折扣。 3.落实本国产品标准及相关政策:对本国产品的报价给予20%的价格扣除 | 30分 |

注：招标文件内没有规定的评标标准不得作为评审的依据

# 第五部分  商务、技术要求

# 一、商务要求

## 1.交货时间:

合同签定后60日历天内交货；

## 2.交货地点:

甲方指定的项目村；

3.采购需求：本次公开招标共1包，奇村镇、九原街道办事处、忻口镇、兰村乡、东楼乡、董村镇、西张镇、云中街办事处、三交镇、庄磨镇、豆罗镇11个乡镇（街道）38个村水质提升，采购直饮水站设备14套、消毒设备24套、设备房取暖设备38套。采购范围包括货物的供货、运输、装卸、售后服务、质保期等，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以文件中商务、技术的相关规定为准。

## 4.质保期:

一年

## 5.付款方式:

签订合同，成交人向采购人提供银行保函（不低于预付款金额）或施工企业担保书（不低于两倍预付款金额），经监理单位审查、采购人确认后，支付合同价20%的预付款；项目竣工验收合格后付款到合同价的90%，审计后，付款到核定结算价的97%，自项目验收合格之日起一年后，由使用单位确认质量和服务无问题后，采购人无息支付剩余的3%。

6.验收标准：

采购人按照《政府采购法》41条、《采购法实施条例》45条、87号令74条、财库（2016）205号文件的规定及合同约定验收。

- 7.服务要求：

1.设备需具有并提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件

2.在质保期内，一旦发生质量问题，由供货方负责对设备进行维修，并重新调试至正常使用，费用由供货方负责。

3.提供完整的供货方案和售后服务方案。

二、技术要求

采购内容如下

水质提升实施村庄工程内容

| 序号 | 乡镇 | 受益自然村 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奇村镇 | 奇村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 2 | 奇村镇 | 西高村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 3 | 九原街道办事处 | 佐城村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 4 | 忻口镇 | 金山铺村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 5 | 东楼乡 | 段庄村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 6 | 东楼乡 | 后郝村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 7 | 东楼乡 | 东楼村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 8 | 东楼乡 | 西楼村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 9 | 董村镇 | 太延村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 10 | 董村镇 | 令归村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 11 | 董村镇 | 董村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 12 | 董村镇 | 南胡村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 13 | 西张镇 | 大南宋村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 14 | 云中街办事处 | 大檀村 | 直饮水站1套+恒温电暖器1套 |
| 15 | 兰村乡 | 南堡村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 16 | 三交镇 | 北冯村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 17 | 三交镇 | 于家沟村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 18 | 三交镇 | 牛尾庄村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 19 | 三交镇 | 南冯村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 20 | 三交镇 | 观里村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 21 | 三交镇 | 碾沟村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 22 | 三交镇 | 小塔习村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 23 | 三交镇 | 魏家沟村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 24 | 三交镇 | 峪口村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 25 | 三交镇 | 泉水沟 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 26 | 三交镇 | 罗家社村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 27 | 三交镇 | 南陀罗沟村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 28 | 三交镇 | 蒲阁寨村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 29 | 三交镇 | 阳坡村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 30 | 三交镇 | 宋家庄村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 31 | 庄磨镇 | 南社村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 32 | 庄磨镇 | 南河村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 33 | 庄磨镇 | 田庄村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 34 | 豆罗镇 | 班庄村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 35 | 豆罗镇 | 高铺村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 36 | 豆罗镇 | 杨家沟村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 37 | 豆罗镇 | 辛曲村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |
| 38 | 豆罗镇 | 刘沟村 | 消毒设备1套、恒温电暖器1套 |

2.1直饮水站设备购置

直饮水站设备参数及配置清单

| 组成 部分 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 功能介绍及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原水箱 | 500h升不绣钢水箱 | 个 | 1 | 储存原水 |
|  | *原水泵 | 喷射式自吸增压泵（额定功率：0.75kW； 最大过水流量：4.5m³/h；额定流量：2.5m³/h； 最大扬程：40–44 m； 额定扬程：25m； 最大吸程：9m； 进出水口：DN25； -适用水温：0–40℃ | 台 | 1 | 提供原水进水流量压力 |
| 石 英 砂 处 理 器 | 石英砂处理罐 | 规格：φ250*1400 材质：玻璃钢 | 个 | 1 | 储存滤料，对原水进行沉淀、过滤，去除原水中的漂浮物、颗粒物、胶体、藻类、可见物，减低水的浊度。 |
|  | *过滤阀头 | 流量：2T/H | 个 | 1 |  |
|  | 中心管 | 尺寸：φ5.3*1.4m 材质：食品级UPVC | 根 | 1 |  |
|  | 布水器 | 6分蘑菇头 | 套 | 1 |  |
|  | 石英砂 | 规格：6-8mm 密度：1.8（g/cm3） 化学成分：二氧化硅 吸附率：98% | Kg | 70 |  |
| 活 性 炭 处 理 器 | 活性炭处理罐 | 规格：φ250*1400 材质：玻璃钢 | 个 | 1 | 去除原水中的色度、异味、余氯、有机物及亚硝酸盐等有害物质 |
|  | *过滤阀头 | 流量：2T/H | 个 | 1 |  |
|  | 中心管 | 尺寸：φ5.3*1.4m 材质：食品级UPVC | 根 | 1 |  |
|  | 布水器 | 6分蘑菇头 | 套 | 1 |  |
|  | 活性炭 | 粒度：8*26（目） 类型：原生炭 材质：椰壳 吸附率：99.7% | Kg | 19 |  |
| 阻垢剂自动添加装置 | 计量添加泵 | 药箱：40升 | 套 | 1 | 可防止膜面结垢，能提高产水量和产水质量，降低运行费用，有效的控制无机物结垢不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物 |
| 精密过滤器 | 保安过滤器 | 型号：5芯 规格：10寸 材质：304食品级不锈钢 | 套 | 1 | 滤除经多介质过滤后的细小物质（例如微小的石英沙，活性炭颗粒等），满足后续工序对进水的要求，以确保水质过滤精度及保护膜过滤元件不受大颗粒物质的损坏 |
|  | 滤芯 | 规格：0.5μs 尺寸：20寸熔喷缠绕棉 | 支 | 5 |  |
| 反 渗 透 主 机 | 包括：*高压泵；反渗透膜壳；RO反渗透膜；进水电磁阀；废水电磁阀；低压开关；高压开关；压力表；调节阀； 面板流量计； *电导率仪； *程序控制器； 纯水箱；供水泵；紫外线； *饮水平台 | 符合国家标准；材质：304食品级不锈钢；脱盐率：98.6%；规格：20加仑；500升不绣钢水箱；全自动自吸增压泵（额定流量：2 m³/h；最大扬程：30 m） | 套 | 1 | 将经过多介质过滤器的水进行增压，保证反渗透机组的压力；净水系统工作时控制管道进水； 控制RO膜冲洗时废水的排放；低压保护、高压保护；显示管道压力调节水量、止水；显示实时水流量；显示实时在线纯水电导率；自动化控制设备系统正常运行；储存纯水 提供水压；杀菌 细菌红虫等。 |

2.2消毒设备购置

消毒设备参数及配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠发生器主机 | 单台有效氯产量：50g/h, 外形尺寸：800*500*1500mm 碳钢喷塑防腐机箱 | 1 | 套 |
| 2 | *电解槽 | 50g/h 阳极：纯钛基材+涂层 阴极和阳极间距3mm； 阴极：纯钛基材制作 酸洗：酸洗型 电解槽体：管状电解槽 入口温度检测 出口温度检测 电解槽出口液位开关 | 1 | 套 |
| 3 | 整流电源 | 高频恒流开关电源，整流输出直流电源进行电解 输入电源：220VAC 额定功率：1.3kW | 1 | 台 |
| 4 | 电解槽保护系统 | 温升检测系统，液位监测系统 | 1 | 套 |
| 5 | *控制系统 | PLC全自动可编程序智能控制系统及人机界面操作系统智能控制，全系统自动运行，无需专人看守. 型号：7寸触摸屏+PLC整个发生器运行的集中控制中心。 | 1 | 套 |
| 6 | 盐水配制系统 | 实现原料盐的溶解及稀盐水的配置 |  |  |
| 7 | 软水系统 | 软水滤芯 | 1 | 套 |
| 8 | 溶盐罐 | 材质：PE，容积：200L 带液位传感器 | 1 | 套 |
| 9 | 盐水泵 | 流量：≥9L/h | 1 | 台 |
| 10 | 次氯酸钠储存投 加系统 | 次氯酸钠药液的储存，定量投加 |  |  |
| 11 | 储药罐 | 材质：PE，容积：200L 带液位传感器 | 1 | 台 |
| 12 | 加药计量泵 | 投加点压力≤0.2Mpa使用 | 1 | 台 |
| 13 | 排氢单元 | 排氢风机功率：350W | 1 | 台 |
| 14 | 电解槽酸洗单元 | 配套手动酸洗装置 | 1 | 套 |
| 15 | 发货管件、线缆 | 标配管件，三通。阀门，管件线缆，进出设备2米范围内 | 1 | 宗 |

1.安装说明

现场需要具备安装条件：

（1）具备自来水水源，压力在0.25Mp以上

（2）具有220VAC或380VAC三相四线制供电电源

（3）经消毒处理的水回水至设备间（带余氯检测仪时）

2.设备安装：

（1）设备就位：将设备主机摆放在设备间，应考虑自来水接入方位和消毒剂的输送方向等现场条件，尽可能减少不必要的弯道接头。设备应在采光、通风性良好的房间，布置在水平地面上。电解装置四周离墙应有不小于0.8米的检修距离。设备四周应设排水地沟或由管道导入地漏。

（2）管路安装：

将自来水水源连接进水口；

排氢口升高一米以上接至室外，排氢管道一定要大于DN25管径。

加药泵下端接口通过软管连接到储药箱内，加药泵上端加上背压阀连接到消毒处。注意：背压阀箭头表示水流方向；

2.3设备房取暖设备

设备房取暖设备参数及配置清单

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 功率 | 2kw |
| 温度 检测 | 内置温度传感器（如热电偶、热敏电阻），实时监测环境温度或自身发热温度。 |
| 安全 保护 | 配备过热保护装置，当发热元件温度异常过高（如覆盖物遮挡散热）时，会强制切断电源，避免安全隐患。 |
| 定时 开关 | 具备定时开关功能 (设定范围是1--16个小时) |
| 温度 设定 | 在开机状态下，可进行调整设定温度(设置范围5-45度) |
| 遥控器 | 标配遥控器 |

说明：

如供应商所投产品与上述技术参数无法完全对应，可选择相近参数的产品，但不能改变其技术性能，需在商务技术规范偏离表备注中标明。

# 第六部分  合同文本

（按双方最终签署的合同为准）

| 合同各方： 甲方（买方）： 地址： 邮政编号： 电话： 传真： 联系人： 开户银行： 帐号： | 乙方： 地址： 邮政编号： 电话： 传真： 联系人： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价

| 序号 | 货物名称及型号规格 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

本合同的合同价为人民币     元整。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

# 2．交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：甲方指定的项目村。

2. 2交货时间：合同签定后60日历天内交货。

2. 3交货状态：验收合格。

# 3．质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

# 4．权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

# 5．包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

# 6．验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后   日内提出。

6.2买方可采取以下第 （1） 方式对货物组织验收：

（1）买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

# 7．付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2本合同款项按照以下方式支付。

收到物资并验收合格后，招标人一次性付清货物款项。

# 8．伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

# 9．质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 / 个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

# 10．补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后   天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后   天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后  天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

# 11．履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

# 12．误期赔偿

12.1除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之   （  %）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之  （  %）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

# 13．不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

# 14．履约保证金

/        。

# 15．争端的解决

双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

# 16．违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述16.1款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

# 17．破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

# 18．合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

# 19．合同生效

19．1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

19．2 本合同一式   份，签字各方各执    份，一份报    备案。

# 20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

# 21．合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方：                           	乙方：

法定代表人：							法定代表人：

# 第七部分  投标文件格式

# 一、投标人提交投标文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

7.如投标人参加多包投标的，要求按包分别独立制作投标文件。

投标文件（资格证明文件）封面格式

投  标  文  件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人全称：                （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：                （签字或盖章）

年   月   日

目录格式

目     录

资格证明文件部分

1.投标人具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

3.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

4.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的信用承诺书

5.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

6.投标保证金提交凭证

7投标人廉洁自律承诺书

8.投标人需提交的其他资格证明文件

资格证明文件

- 投标人具有独立承担民事责任的能力的信用承诺书

- （供应商信用承诺书）

采购代理机构名称  ：

本投标人现参与贵公司组织的                          项目（项目编号：                  ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人全称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

- 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的信用承诺书

- （供应商信用承诺书）

采购代理机构名称  ：

本投标人现参与贵公司组织的           项目（项目编号：        ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人全称：                   （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

- 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的信用承诺书

- （供应商信用承诺书）

采购代理机构名称  ：

本投标人现参与贵公司组织的            项目（项目编号：             ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投 标 人全称：                  （盖章）

法定代表人（负责人）：           （签字或盖章）

日      期：

- 4.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的信用承诺书

- （供应商信用承诺书）

采购代理机构名称  ：

本投标人现参与贵公司组织的                           项目（项目编号：                    ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人全称：                  （盖章）

法定代表人（负责人）：                  （签字或盖章）

日      期：

- 5.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的信用承诺书

- （供应商信用承诺书）

采购代理机构名称  ：

本投标人现参与贵公司组织的            项目（项目编号：                ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；经查证，本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法失信主体均为0记录；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录也为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投 标 人全称：             （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

- 6.投标保证金提交凭证

- 需提供投标保证金提交凭证扫描件或影印件（须加盖投标人公章）。

# 7.投标人廉洁自律承诺书

采购代理机构名称  ：

为维护本次招投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到：

1．不与其他投标人相互串通投标、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通投标，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次招投标活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方上报省级主管部门，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人全称：                  （盖章）

法定代表人（负责人）：                  （签字或盖章）

日      期：

# 8.投标人需提交的其他资格证明文件

# 投标文件（商务技术文件）封面格式

投  标  文  件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

包    号：

投标人全称：                （盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：                （签字或盖章）

年   月   日

目录格式

目     录

# 商务、技术文件部分

1.法定代表人（负责人）身份证明书

2.法定代表人（负责人）授权委托书

3.投标函

4.开标一览表

5.商务条款响应表

6.技术规范响应及偏离表

7.投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述或同投标货物型号一致的产品

彩页

8.投标文件递交截止日前三年类似项目案例相关证明资料

9.供货方案

10.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料

11.政策性要求

# 商务、技术部分

# 1．法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓    名：                  性  别：

年    龄：                  职  务：

系  （投标人名称）  的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：               (签字或盖章)

日      期：

附法定代表人（负责人）身份证明正反面扫描件或影印件。

# 2．法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人（负责人）        （法定代表人/负责人姓名、职务）代表本公司授权     （被授权人姓名、职务）为本公司的授权代表，就贵方组织的             项目，项目编号：          包号：         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日起生效。

特此声明

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）

授权代表：             （签字或盖章）

附被授权人身份证明正反面扫描件或影印件。

注：

1. 除可填报项目外，对本法定代表人（负责人）授权委托书内容的修改将被视为未实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝；

2. 若授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

# 3．投标函格式

投  标  函

采购代理机构名称：

（投标人全称）授权              （授权代表姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的               （项目名称）、             （项目编号）、        （包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1．我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止之日起90个日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3．提供投标须知规定的全部投标文件。

4．按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标一览表。

5．我方承诺：完全理解并接受投标报价超过最高限价时，投标将被拒绝。

6．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7．承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款响应表和技术规范响应及偏离表中予以明确特别说明。

8．保证遵守招标文件的规定。

9．如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10．我方完全理解贵方不接受可选择性投标。

11．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13．我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14．我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）开标后撤回投标的；

（6）在评标期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（7）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商投标的；

（8）中标后未按招标文件、投标文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（9）未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（11）违犯法律法规规定的其他行为。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

授权代表联系电话：              （办公）         （移动）

E-mail:

投标人名称：                       (盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或盖章)

日      期：

注：1、除可填报项目外，对本投标函内容的修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

# 4．开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

货币：人民币/元

| 包名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价：（大写） （小写）￥ |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或盖章)

日      期：

附件

报价明细表

项目名称：

项目编号：

包号：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或盖章)

日      期：

# 5．商务条款响应表格式

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 项目 | 招标文件商务要求 | 投标文件的对应响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |
| 3 | 验收标准 |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或盖章)

日　    期：

# 6．技术规范响应及偏离表格式

技术规范响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商保证：除上述偏离表列出的偏离外（无论多么微小），响应招标文件的全部要求。即使供应商不在此提出偏离项，而在其他地方提出，也一律都认定响应招标文件全部要求，采购人有权要求供应商按不偏离执行。如在评审时发现，则评审小组有权按欺诈处理并拒绝其响应文件，供应商不得有异议。

注：此表可不填，或写为“无”或划“/”，但不能删除。

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表：                 (签字或盖章)

日      期：

# 7．投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述或同投标货物型号一致的产品彩页（格式自拟）

- 8． 投标文件递交截止日前三年类似项目案例相关证明

- 8.1项目案例列表

项目案例列表

| 使用单位 | 项目名称 | 合同金额 | 联系人 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.2项目案例对应的相关证明材料

# 9．实施方案、供货方案（格式自拟）

# 10．投标人认为需要提供的其他商务、技术资料（格式自拟）

# 11．政策性要求

（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）

（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，表格格式参照本项明细表提供，有效认证证书扫描件或影印件附后。

（2）对非实质性要求的响应内容

非政府强制采购产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）

非政府强制采购产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 本产品报价金额占本包总报价金额比重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：认证证书附后。

（二）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

正版软件承诺

采购代理机构名称  ：

本投标人现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：       （盖章）

日     期：

（三）商品包装和快递包装承诺格式

商 品 包 装 和 快 递 包 装 承 诺

本投标人现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：       （盖章）

日     期：

（四）创新产品或创新服务明细表（若有的话，以包为单位分别填写，如不涉及，此表可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）投标投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）投标投标人投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标投标人（加盖公章）：

年     月   日

相关附件

附件1：质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日      期：

质疑函制作说明

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件2：投诉书范本

## 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

## 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

## 三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

## 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

## 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：             公章：

日       期：

投诉书制作说明

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：中小企业声明函，或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件（如为中小企业）：

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见“投标人须知前附表”

## 残疾人福利性单位声明函（如有填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日 期：

监狱企业证明材料（如有填写）

附件4：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及，此函可不提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址），（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：  年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。