## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：食堂电气工程 | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 强电
1.2 |  | 弱电
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂电气工程 |  |  |  |  | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
强电
1 | 030402011001 | AL | 1.名称:AL 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:1.3米安装 | 台 |  | 1
2 | 030402011002 | AL2 | 1.名称:AL2 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:1.3米安装 | 台 |  | 1
3 | 030402011003 | ALE | 1.名称:ALE 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:1.3米安装 | 台 |  | 1
4 | 030402011004 | APCF | 1.名称:APCF 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:1.3米安装 | 台 |  | 1
5 | 030413003001 | 方向标志灯（向右） | 1.名称:方向标志灯（向右） 2.规格:LED 1W 36V 3.安装方式:距地0.5m壁装 | 套 |  | 2
6 | 030413003002 | 方向标志灯（向左） | 1.名称:方向标志灯（向左） 2.规格:LED 1W 36V 3.安装方式:距地0.5m壁装 | 套 |  | 3
7 | 030413003003 | 集中电源疏散照明灯（A型）-壁装型 | 1.名称:集中电源疏散照明灯（A型）-壁装型 2.规格:LED 5W 36V 3.安装方式:距地2.2m壁装 | 套 |  | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂电气工程 |  |  |  |  | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
8 | 030413003004 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:LED 1W 36V 3.安装方式:距地2.2m壁装 | 套 |  | 3
9 | 030413003005 | 应急疏散指示标识灯（向左、向右） | 1.名称:应急疏散指示标识灯（向左、向右） 2.规格:LED 1W 36V 3.安装方式:距地0.5m壁装 | 套 |  | 1
10 | 030413003006 | 单管荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:T5-1*28W 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 10
11 | 030413003007 | 带保护罩双管荧光灯 | 1.名称:带保护罩双管荧光灯 2.规格:T5-2*28W 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 5
12 | 030413003008 | 双管荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.规格:T5-2*28W 3.安装方式:吸顶 | 套 |  | 10
13 | 030413001001 | 天棚灯 | 1.名称:天棚灯 2.型号:LED 13W 3.类型:吸顶 | 套 |  | 13
14 | 030413013001 | 单联开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m | 套 |  | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂电气工程 |  |  |  |  | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
15 | 030413013002 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m | 套 |  | 6
16 | 030413013003 | 红外感应开关 | 1.名称:红外感应开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:灯具内安装 | 套 |  | 11
17 | 030413014001 | 带保护接点暗装插座 | 1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m暗装 | 套 |  | 41
18 | 080706004001 | 插座箱 | 1.名称:插座箱 2.型号、规格:满足设计要求 | 台 |  | 1
19 | 030413014002 | 带保护接点防水插座 | 1.名称:带保护接点防水插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 | 套 |  | 3
20 | 030413014003 | 油烟机插座 | 1.名称:油烟机插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.8m暗装 | 套 |  | 3
21 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:30*15 | m |  | 361.35
22 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:40*20 | m |  | 9.12
23 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:25*15 | m |  | 27.65
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂电气工程 |  |  |  |  | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
24 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 | m |  | 58.73
25 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:50*25 | m |  | 8.85
26 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:60*30 | m |  | 7.36
27 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BV-2.5mm² 3.材质:铜芯 | m |  | 582.74
28 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BV-4mm² 3.材质:铜芯 | m |  | 582.74
29 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BV-6mm² 3.材质:铜芯 | m |  | 30.65
30 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:NH-BV-2.5mm² 3.材质:铜芯 | m |  | 119.86
31 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZA-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 | m |  | 88.24
32 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.输配电装置系统 | 系统 |  | 1
弱电
33 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:满足设计要求 3.安装方式:距地2.2m安装 | 架 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂电气工程 |  |  |  |  | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
34 | 030502010001 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:86系列 3.安装方式:距地0.3m安装 | 个 |  | 4
35 | 030502010002 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:距地0.3m安装 | 个 |  | 7
36 | 030412002006 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:30*15 | m |  | 101.00
37 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6e | m |  | 105.00
38 | 030504006001 | 同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYV-75-5 | m |  | 105.00
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：食堂电气工程 |  |  |  |  | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：食堂电气工程 |  | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 031401001001 |  | 脚手架
1.2 | 2 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.3 | 3 |  | 临时专用防护棚
1.4 | 4 |  | 施工操作平台
1.5 | 5 |  | 临时支撑架
1.6 | 6 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.7 | 7 |  | 吊装加固
1.8 | 8 |  | 胎（模）具
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：食堂电气工程 |  | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：食堂电气工程 |  | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：食堂电气工程 |  |  |  | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：食堂电气工程 |  |  |  | 标段：社会公共服务实训基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。