浙江大学医学院附属第四医院

GE 62排CT维保服务

招标文件

采购编号：330782260529180000017-QSZBYW260081ZFGK

浙江大学医学院附属第四医院

浙江求是招标代理有限公司

2026年4月

招标文件目录

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目内容及技术要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江求是招标代理有限公司受浙江大学医学院附属第四医院的委托，就浙江大学医学院附属第四医院GE 62排CT维保服务进行公开招标采购，欢迎国内合格的投标人参加投标。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：330782260529180000017-QSZBYW260081ZFGK

2、项目名称：浙江大学医学院附属第四医院GE 62排CT维保服务

3、项目预算：1400000元，最高限价：1400000元

4、采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 简要服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE 62排CT维保服务 | 1 | 项 | 1400000元 | 1400000元 | 62排CT（Optima 620 082421140742）维保服务，详见《第三章招标项目要求》 |

二、投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件；

2、投标人自2023年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4、根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6、公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目；

7、本项目接受联合体投标，但联合体单位不得超过两家；

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

9、本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件获取时间和方式：

1、时间：投标方可在招标文件公告期内获取招标文件，招标文件获取截止时间之后至投标截止前潜在投标人仍可获取招标文件，如对招标文件有疑问的，答疑时间按招标文件规定执行。获取招标文件：免费）。

2、地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

3、方式：投标方请在浙江政府采购网上登录并依照要求免费获取招标文件。

四、投标截止时间及地点：

1、提交投标文件截止时间：2026年5月15日14:00（北京时间）

2、投标地点：登录政采云账号，并上传电子加密标书至“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3、开标时间：2026年5月15日14:00；

4、开标地点：义乌市望道路300号政务服务中心四楼电子开标室。

5、开标时间后1小时内（2026年5月15日15:00前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2026年5月15日15:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江求是招标代理有限公司邮箱（qszbyw@qszb.net），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日14:00-15:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江求是招标代理有限公司邮箱（qszbyw@qszb.net）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2026年5月15日14:00前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方不需要在开标当天，到达开标现场对电子投标文件进行解密。

- 公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.投标与开标注意事项：

①本项目实行网上投标，获取文件后投标人即可参投，投标人在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云投标人项目采购－电子招投标操作指南”（请投标人登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

5.其他事项：

需要落实的政府采购政策：包括促进中小企业发展等。详见招标文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属第四医院

地  址：浙江省义乌市商城大道N1号

项目联系人：熊老师

项目联系方式：0579-89935114

质疑联系人：汤国平

质疑联系方式：0579-89935080

2、采购代理机构信息

名    称：浙江求是招标代理有限公司

地    址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传    真：/

项目联系人（询问）：李港辉

项目联系方式（询问）：0579-85872866

质疑联系人：周安琪

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3、同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号4楼

联系人：郭先生

监督投诉电话：0579—89915058

第二章 投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属第四医院GE 62排CT维保服务 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标方资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 服务期限 | 26个月，起始时间以合同约定时间为准。 |
| 5 | 招标文件获取时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 采购人不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场踏勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自获取采购文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清（更正）文件是招标文件的组成部分，无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清（更正），或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清（更正），招标方的答疑内容（招标文件内容如有需修改的）和澄清（更正）文件均会在浙江政府采购网（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上统一以公告的形式发布，投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 允许联合体投标，但联合体单位不得超过两家。 |
| 9 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2026年5月15日14:00前在“政采云”平台上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026年5月15日14:00 开标地点：义乌市望道路300号义乌市政务服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2026年5月15日15:00前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2026年5月15日14:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江求是招标代理有限公司邮箱（qszbyw@qszb.net），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日14:00-15:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江求是招标代理有限公司邮箱（qszbyw@qszb.net）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2026年5月15日14:00前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。 |
| 12 | 投标保证金 | 无 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 16 | 其他 | （1）本项目设有最高限价，投标报价超过最高限价的，其投标均为无效标。 （2）招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |
| 17 | 信用记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。 根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）。 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到。 ★2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 19 | 中小企业优惠措施 | （1）项目属性：服务 （2）本项目所属行业：工业。 （3）本项目非专门面向中小企业采购的项目或者标项，执行价格评审优惠。 （4）根据财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》及财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中型、小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （5）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的投标报价扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。组成联合体的小微企业与联合体其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （6）根据财库〔2020〕46 号及财库[2022]19号的相关规定，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予20%的扣除。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。 （7）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （8）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 |
| 20 | 信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号），供应商若有融资意向，登录政府采购云平台“金融支撑”栏目进行查询，查看各相关银行服务方案。 |
| 21 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料者的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。 （5）中标投标人在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （6）因中标投标人原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （7）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 22 | 其他政府采购政策 | 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品（装备）、首批次新材料、首版次软件，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供相关的材料。 |
| 23 | 转包与分包 | 本项目不允许转包；本项目不允许分包。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。
投标须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院。

2.2招标代理机构：系指浙江求是招标代理有限公司。

2.3投标人：系指符合采购公告要求的投标人。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其他类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、货物、机械、仪器仪表、工具及其他有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

2.9中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业。

2.10监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位：符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位。

2.12 “★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3、合格的投标人

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件；

3.2投标人自2023年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

3.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.4根据《浙江省公共信用信息管理条例》第二十六条的规定，未列入严重失信名单的（查询结果以开标当日网站页面显示为准）；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.6公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目；

3.7本项目接受联合体投标，但联合体单位不得超过两家；

3.8落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.9本项目的特定资格要求：无；

3.10符合采购公告中要求的条件。

4、保证

4.1投标方应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6、现场勘查

6.1采购人不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场踏勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

6.2投标人在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标人自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7、联合体投标

本项目接受联合体投标，但联合体单位不得超过两家。

二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目内容及技术要求

第四章  开标、评标和定标须知

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式（或网站发布）发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8.5招标方在政采云系统上设定的内容与招标文件的内容不一致的，以招标文件的内容为准。

9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）至浙江求是招标代理有限公司（浙江省义乌市稠江街道杨村路288号高层次人才创业园B幢507室）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，采购人的澄清文件会在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上统一以公告的形式发布，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以公告形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告文件为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中的各个要求须逐项逐条作出实质性回答，若有偏离的均应在采购需求偏离表中提出。顺序编号清楚，可用描述性文字及说明材料（说明材料必须加盖公章或授权代表签章）。

11.3在招标文件对商务技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.4投标人应提供证明其拟提供的货物及其辅助服务的合格性及符合招标文件规定的文件，作为其投标文件的一部分。

11.5编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件，资格响应文件、商务技术响应文件为除报价响应文件外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。资格响应文件、商务技术响应文件不得含投标报价。

12.3资格响应文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：（复印件需加盖单位电子签章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效）

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

12.4商务技术响应文件：

（1）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（2）投标人类似合同实施情况一览表

（3）采购需求偏离表；

（4）项目实施方案

（5）应急预案

（6）人员配备情况

（7）人员培训

（8）售后服务方案及承诺

★（9）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（10）投标人认为须提供的其他资料。

12.5报价响应文件：

（1）投标函格式；

（2）开标一览表。

（3）报价情况说明（如有）

（4）中小企业声明函（若属于中小企业）

（5）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（6）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

附件：联合协议

13、投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14、报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行报价。报价以人民币为结算货币，投标报价包括完成维保工作所需交通费、设备使用费、管理费、服务费、人工费、各类保险、加班费、税费等完成本项目的其他费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和义务等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

14.2中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每项货物、服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标单位开具正式发票。

14.7招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14.8投标人应按招标文件以及规定的格式及内容填写报价等相关表格。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

14.9对同一种货物或工作内容只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

15、投标文件格式

15.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面地说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17、投标保证金：无

18、投标人发生下列情况之一时，将按失信行为上报义乌市信用管理部门：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；

（2）有意串标或提供虚假材料者的；

（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。

（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。

（5）中标投标人在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。

（6）因中标投标人原因在标后履约过程中擅自终止合同的。

（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。

19、采购代理服务费

19.1采购代理服务费（差额累进法）：具体详见下表。

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.02（不足叁仟元按叁仟元收取） |
| 100-500 | 0.544 |

19.2采购代理服务费由中标人缴纳，可用银行汇票、电汇、银行本票、现金等方式支付，未按规定时间缴纳代理服务费的，将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

20、投标有效期

20.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

20.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

四、投标文件的递交

21、电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应于2026年5月15日14:00前在“政采云”平台上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

22、迟交的投标文件

招标方在规定的投标截止时间以后“政采云”平台将不接收投标文件。

23、投标文件解密

开标时间后1小时内（2026年5月15日15:00前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2026年5月15日15:00前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2026年5月15日14:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江求是招标代理有限公司邮箱（qszbyw@qszb.net），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日14:00-15:00期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江求是招标代理有限公司邮箱（qszbyw@qszb.net）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2026年5月15日14:00前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

24、投标文件的补充、修改与撤回

24.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

24.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

24.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其他

25、本招标文件解释权归采购人。

第三章 招标项目内容及技术要求

一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第八章“投标文件部分格式” 本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 视同小微企业，提供材料详见招标文件第八章“投标文件部分格式”。 |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 视同小微企业，提供材料详见招标文件第八章“投标文件部分格式”。 |

二、采购资金的支付方式、时间、条件

| 支付方式 | 银行转账 |
| --- | --- |
| 支付时间及条件 | 1、合同生效后7个工作日内且乙方已向甲方提交甲方认可的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（额度与预付款金额一致、有效期26个月），采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。 2、前18个月，服务每满6个月且考核合格支付合同总价的25%（优先从预付款从抵扣，直到抵扣完为止），服务期满后余款在且考核合格后一次性付清。考核分低于80分扣款，每少一分扣2000元，考核扣款在每次付款时扣除。所有款项均在收到中标方正规发票后7个工作日内付清，服务款凭发票，合同、采购验收单由采购人支付。 注：在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不支付或减少预付款支付比例。 |
| 履约保证金 | 无 |

三、服务要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新国家、浙江省及行业协会相关标准、规范及采购人相关作业标准。

2.需实现的功能或者目标及需满足的服务要求：

2.1项目概况

本项目拟为GE 62排CT（型号：Optima 620；序列号：082421140742）进行设备维保服务公开招标，维保期限26个月，维保内容为62排CT整机，包含所有配件（球管、探测器和高压发生器等）、AW工作站，第三方产品除外。

2.2服务要求

（1）维保服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，但不包括第三方生产或拥有的软件升级，如操作系统升级。提供所有升级资料和记录。

（2）服务期内每13个月进行不少于3次专业保养服务及质控工作，保养内容包含但不限于如下项目：保养耗材更换、设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等，并提供符合相关技术要求的保养报告。

（3）设备每13个月开机率≥95%（按395天计算），若所维保设备未达到以上开机率保证，则停机每超过一天则延长一天维保时间（不到24小时的，计为1天）。

（4）维保范围内设备的质量保证：保证维修后设备性能符合国家质量标准。

（5）在保修服务期内提供所有除再安装以及第三方配件外所有配件及需定期更换的耗品，所有配件需为经过原厂检测认证的合格产品，更换时可提供原厂检验合格证书。

（6）每次维修后应提供一份维修报告，写明维修内容和更换零配件的名称及其价格，由科室工作人员和医学工程科分管工程师签字确认后，交医学工程科备案。

（7）为本项目配备专业的维修工程师，维修工程师应具备与本项目相关的服务资质。

（8）提供免费客户服务电话。

（9）在国内设有专业的售后服务机构。

▲（10）在国内设有备件库（投标文件中提供有效佐证材料）。

（11）接到报修电话后1小时内提供专业工程师电话支持。如需派工上门，自接报修电话始，在24小时内派工程师到现场实施维修；常规维修备件在确认后24小时内送达维修现场，特殊情况除外。

（12）维保期内所有维修人工费及上述维保所需零配件及需定期更换的耗品费用由中标人承担。

（13）维保期内，中标人在维修更换配件时若引发医院该设备其他新故障时，由中标人自行解决故障及配件，由此产生的全部费用由中标人承担。

（14）维保期内因维修产生的额外计量检定费用由中标人承担。

★（15）服务期内，CT球管和探测器需全新原厂球管、探测器，更换时需提供相关材料。

（16）具备CT管球故障预警能力。

（17）具备远程及现场服务能力

①远程服务能力，包括对设备运行参数进行监测和分析，以及相应故障的远程处理

②现场服务，包括现场的故障分析、判断和处理以及设备保养等

③具备现场工程师、远程工程师、技术专家、临床专家、研发工程师的服务支持体系

④具备专业诊断程序，可以及时准确诊断设备故障

⑤具备专业诊断工具，可以及时准确诊断设备故障

（18）临床应用支持

①提供的临床培训服务，工程师为全职临床应用培训讲师（提供佐证材料）

②提供远程电话临床应用支持，针对客户在设备保修期内设备使用过程中出现的扫描参数、操作流程、图像后处理、临床应用等问题通过客服电话解决

（19）数字化服务能力要求

①提供数字化远程守护服务，并对球管、高压等核心备件相关参数、扫描量、磁盘空间、温湿度等提供实时监测及故障诊断

②支持设备服务预约以及维修纪录查询

③支持二维码资产管理以及扫码报修

四、履约验收

- 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

五、考核要求

采购人在服务期第6个月、第12个月、第18个月、第26个月对中标人维保服务工作进行考核，考核满分为100分，考核得分80分为合格，考核得分低于80分，每少一分扣2000元，考核扣罚款项自当期服务费中扣除。

考核内容：

| 评估内容（分值） | 得分 |
| --- | --- |
| 1.维修质量（25分） |  |
| 2.维修响应速度（20分） |  |
| 3.保养质量（20分） |  |
| 4.设备开机率（20分） |  |
| 5.每年维修记录汇总（10分） |  |
| 6.服务态度（5分） |  |
| 总分 |  |

评分规定：

（1）供应商维修响应速度未达到合同承诺要求的，每次扣8分，3次维修响应速度达不到要求的，当期考核不合格。

（2）年度保养次数达不到合同承诺要求的，年度评分不合格。

（3）设备开机率不低于95%，每少1%，扣2分，开机率低于85%，当期考核不合格。

（4）合格标准：综合评分≥80分。

六、其他要求

6.1总体服务方案要求

（1）投标人需制定完善的总体维保服务方案，方案需涵盖日常巡检、故障排查、零部件更换、实施步骤、时间节点等核心内容，要求方案专业、全面，充分结合本次采购需求及设备实际使用特点，具备可操作性，能够有效保障设备正常运行，助力采购标的实现及合同履约。

（2）投标人需明确自身在本次维保服务中的核心优势，优势需贴合采购需求及设备实际特点，能够体现自身服务能力，可有效提升维保服务质量、效率，保障采购标的实现及合同顺利履约。

6.2重点难点及风险应对

（1）投标人需结合本次维保项目实际，全面、专业分析项目实施过程中的重点环节、难点问题及潜在风险（包括但不限于设备故障风险、维保延误风险、人员调配风险等），分析需贴合采购需求及设备实际特点，为风险应对提供合理依据。

（2）针对上述重点难点及潜在风险，投标人需制定具体、可操作的应对措施及解决方案，明确执行步骤、资源配置计划、责任分工等内容，措施及方案需贴合采购需求及实际情况，能够有效化解风险、突破重难点，保障采购标的实现及合同履约。

6.3设备运行及开机率保障

（1）投标人需制定维保期间设备安全正常运行保障方案，方案需包含设备运行实时监控、故障预警机制、异常情况处置流程等内容，要求方案专业、全面，贴合采购需求及设备实际特点，能够有效预防设备安全隐患，保障设备稳定运行。

（2）投标人需制定维保期间设备开机率保障方案，明确设备开机率监控措施、提升开机率的有效手段，以及应对开机率下降的应急预案等内容，方案需专业、合理，贴合采购需求及设备实际特点，确保设备开机率满足实际使用要求。

6.4维保服务标准、流程及质量保障

（1）投标人需明确维保服务标准及流程，包括但不限于服务响应时间、故障排查步骤、维修操作规范、服务验收标准等，要求标准规范、流程清晰，贴合采购需求及设备实际特点，确保服务有序开展。

（2）投标人需制定完善的维保服务质量保障措施，包括质量管理体系、服务监督机制、风险规避措施、质量整改方案等，措施需专业、全面，能够有效保障维保服务质量，助力采购标的实现及合同履约。

6.5预防性维保服务要求

投标人需制定详细的预防性维保服务计划，明确定期检查、维护和保养的具体安排，包括维保工作频率、每次维保的具体内容、责任人员、完成时限、验收标准等，计划需专业、全面，贴合采购需求及设备实际特点，能够有效预防设备故障，延长设备使用寿命，保障采购标的实现及合同履约。

6.6维修配件保障

（1）投标人需制定维修配件、备品备件及时供应的保障措施，明确配件采购渠道、储备数量、调配流程、供应时限等内容，措施需专业、全面，贴合采购需求及设备实际特点，确保配件及时供应，不影响维保进度及设备运行。

（2）投标人需制定维修配件质量保障措施，明确配件质量检验标准、检验流程、质量承诺等内容，措施需专业、全面，贴合采购需求及设备实际特点，确保所用配件符合国家相关标准及设备使用要求，保障维保质量。

6.7工作台账及资料库建设

（1）投标人需制定服务档案及工作台账建立方案，明确台账记录内容（包括但不限于服务时间、服务内容、设备运行状态、故障情况、处理结果等）、记录规范、更新频率、保管方式等，方案需专业、详细，贴合采购需求及实际情况，确保台账可追溯、可查询。

（2）投标人需建立问题解决方案资料库，对设备常见问题、特殊故障进行分类整理，明确每种问题的解决步骤、责任分配、处理时限等内容，资料库需专业、详尽，贴合采购需求及设备实际情况，能够为故障快速处理提供支撑，助力采购标的实现及合同履约。

6.8应急预案要求

投标人需制定完善的应急预案，针对维保期间可能出现的突发情况（包括但不限于设备重大故障、配件短缺、人员突发变动、紧急停机等），明确具体应对措施、责任分工、处理流程、响应时限等内容，预案需专业、全面，贴合采购需求及设备实际特点，能够快速、有效处置突发情况，最大限度降低损失，保障设备正常运行及合同履约。

6.9服务团队要求

（1）投标人拟委派的项目负责人，需具备同类设备维保项目管理经验，具备相应专业资格，拥有较强的服务组织、协调及管控能力，能够有效统筹本次维保服务，确保服务质量及履约进度。

（2）投标人拟委派的维修工程师，需具备同类设备维保经验，具备相应专业资格及操作技能，能够熟练处理设备各类故障，保障维保工作高效开展。

（3）投标人拟委派的其他服务团队人员，数量需充分满足本次维保服务需求，岗位分工合理，岗位职责清晰，人员专业能力适配岗位要求，确保服务团队整体高效运转。

6.10培训服务要求

（1）投标人需制定完善的人员培训方案，明确培训计划、培训内容（包括设备操作、日常维护、故障识别等）、培训方式、培训时限、考核标准等，方案需专业、全面，贴合采购需求及实际情况，能够有效提升我方相关人员的设备操作及维护能力。

（2）投标人需制定专业的临床课程培训方案，明确课程设计思路、培训目标、实施步骤、培训师资、考核方式等，方案需专业、系统，贴合采购需求及临床实际使用特点，助力我方人员掌握相关临床应用技能。

6.11售后服务要求

投标人需制定完善的售后服务方案，明确售后服务内容、服务响应时间、服务方式、服务时限、售后保障措施等，方案需专业、全面，贴合采购需求及设备实际特点，能够为我方提供持续、高效的售后支持，保障设备长期稳定运行。

第四章 开标、评标和定标须知

一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日14:00-15:00时），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标

3、评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评标均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高政府投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5、评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标人的确定情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评标和比较、中标人确定以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标人的认定

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8、投标文件的初步评标

8.1开标后，评标小组将对每份投标文件进行初步评审，初步评标内容为：

8.1.1是否出现第五章规定的内容；

违反上述情形之一者，资格响应文件或商务技术响应文件初步评标不予通过，不列入报价响应文件的详细评标。

8.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

8.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

9、投标文件计算错误的修正

9.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

9.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

9.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

9.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.1.6客户端填写的报价与以PDF格式上传文件中的报价不一致的，应以PDF格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

10、投标文件的评标、比较和否决

10.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

10.2在评标过程后，评标小组可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

10.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

10.3.1要求当事投标人做相应的答辩；

10.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

10.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明废标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标小组成员均应当注明）。

10.4评标小组经评标，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

11、评标办法

11.1本项目综合评分法（具体评标办法见后）。

12、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评标和比较，向采购人提出书面评标报告，并直接确定中标人。

三、定标

13、中标通知

13.1评标结束后，评标结果公告1个工作日，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网。

13.2发放中标通知书前，采购人或其委托的采购代理机构应在中国裁判文书网上查询中标（成交）单位自2023年1月1日至中标公告期结束前行贿犯罪记录情况，查询结果以网站页面显示内容为准。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

13.3评标结果公告发布的同时，由采购人和浙江求是招标代理有限公司共同签发《中标通知书》，中标人凭有效说明到浙江求是招标代理有限公司领取《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.4开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标委员会应对异常情况作记录。

13.5开评标结束后 ，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在公告期限届满之日起7个工作日内首先依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后七个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.6质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

1.质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

2.质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

3.未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

4.已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

5.投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

6.质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

7.不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和《关于印发〈浙江省政府采购投标人质疑处理办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑投诉。

14、合同签订

14.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

14.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据和招标合同的有效组成部分。

14.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，视为中标人不履行招标合同，构成严重违约。采购人和招标代理人将按失信行为上报义乌市信用管理部门，同时取消该投标人的中标资格（解除合同），并追究中标人的违约责任。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

14.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

14.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及招标范围”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

第五章 投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功的，且未提供备份投标文件或提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件在资格或商务技术标评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

- 资格响应文件或商务技术响应文件中包含投标报价的

- 招标文件关于投标文件组成内容中商务技术响应文件要求的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定

- 投标文件未按招标文件要求加盖单位公章或电子签章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或有授权的全权代表签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章或电子签章的；

- 投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

- 投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的，招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购的，投标人未提供该清单内产品的。

- 投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的

- 投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利

- 其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

- 经评标小组认定，投标文件附有采购人不能接受的条件

- 对于评标小组提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标小组可以对其作出无效标处理。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

- 中小企业声明函填写错误并属于招标文件明确无效情形的。

3.投标文件在报价响应文件评审中出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

3.1.招标文件关于投标文件组成内容中报价响应文件要求的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定

3.2投标报价高于预算价（或最高限价），或低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

3.3投标方所投产品的数量不符合招标文件规定的

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效

3.5投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%，且未在投标文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关佐证材料的。

3.6评标委员启动异常低价投标审查程序，投标供应商不能提供书面说明、佐证材料，或者提供的书面说明、佐证材料不能佐证其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7其他对本招标文件中打★号的条款未完全响应的

3.8当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4.在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：

（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

6.其他违反法律法规的情况。

7.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

一、评审程序

1、对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2、对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

3、对商务技术响应文件有效的投标人的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标方的商务技术得分；

4、对报价响应文件进行符合性审查；

5、对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，并由“政采云”平台计算出其报价分及总得分；

6、推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件三个部分进行分析、评议，先评资格响应文件、商务技术响应文件，后评报价响应文件，报价响应文件在商务技术文件评审结束后开启；对商务技术响应无效的投标人不再进行报价响应的评审。

二、评标办法

1、商务技术响应文件评标

1.1根据招标文件第五章投标文件的有效性的规定，是否属于无效标或废标；

1.2检查投标文件中是否有法定代表人或授权代表签字及加盖单位公章；

1.3检查标书的完整性，如营业执照、资质证书等招标文件要求提供的资料是否齐全；

1.4检查拟供货物的规格参数、技术性能是否满足招标文件及本项目的要求；

1.5检查拟供服务内容、质量是否满足招标文件及本项目的要求；

1.6检查服务计划是否提供；是否具体、完整、可行；

1.7检查质保期及售后服务承诺是否提供，是否符合招标文件的要求；

1.8、具体评审办法

商务技术分满分为80分，分值分配见表格。评标小组根据评分细则，对各投标人的商务技术响应部分进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标小组所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |
| 业绩 | 2 | 【客观分】投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类服务合同（最高2分）：1分/份业绩证明材料（以合同复印件为准，与同一业主签订的不同年度合同不累计得分） |
| 技术分 |  |  |
| 需求响应情况 | 28 | 【客观分】满足或明显优于招标文件“第三章 招标项目内容及技术要求 三、服务要求”所明确的服务要求全部条款(维修后设备性能符合国家质量标准的服务承诺除外)的得满分，标“▲”项服务要求低于招标文件要求（负偏离）的，每项扣2分，其他服务要求低招标文件要求（负偏离）的，每项扣1分，扣完为止。(是否属于偏离指标由评审小组根据投标人提供的相关文件的描述及证明材料进行认定) |
| 项目实施方案 | 4 | 【主观分】（1）投标人对维保设备的了解程度（设备性能、结构及操作规范等）：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） （2）对采购人服务需求的理解（服务目标、服务范围、服务标准等）：理解全面、深入且具有针对性、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
|  | 8 | 【主观分】（1）投标人制定的总体服务方案内容（日常巡检、故障排查、零部件更换、实施步骤、时间节点等）：全面（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分）、针对采购需求及实际特点（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分）、有利于采购标的实现及合同履约（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分）。 （2）投标人服务优势：全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
|  | 4 | 【主观分】（1）投标人对本项目的重点难点、风险分析（关键环节、潜在风险等）：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） （2）重点难点、风险分析对应的措施、解决方案（具体的执行步骤、资源配置计划等）：专业、可操作、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
|  | 4 | 【主观分】（1）投标人制定的维保期间设备安全正常运行保障方案（设备运行监控、故障预警机制等）：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） （2）投标人制定的针对维保期间设备开机率的保障方案（设备开机率的监控措施、提升开机率的有效手段、应对开机率下降的预案等）。专业、合理、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
|  | 4 | 【主观分】投标人制定的维保服务标准、流程及质量保障措施：专业、全面、规范、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约 （1）维保服务标准及流程（服务的响应时间、故障排查步骤、维修操作规范等）。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） （2）维保服务质量保障措施（质量管理措施、风险规避措施等）。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
|  | 2 | 【主观分】投标人制定的预防性维保服务计划（定期检查、维护和保养的详细安排、维保工作的频率、内容以及责任人等）：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
|  | 4 | 【主观分】（1）投标人制定的针对维修配件备品、备件及时供应的保障措施：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） （2）投标人制定的针对维修配件质量保障措施：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
|  | 4 | 【主观分】（1）投标人制定的针对建立服务档案工作台账方案（服务记录、问题跟踪及解决情况等）：专业、详细、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） （2）投标人制定的问题解决方案资料库（问题分类、解决步骤、责任分配等）等工作台账方案：专业、详尽且贴合采购需求与实际情况，能够有效助力采购目标的达成及合同履行。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
| 应急预案 | 2 | 【主观分】投标人制定的应急预案（应对突发情况的具体措施，责任分工、处理流程等）专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
| 人员配备 | 6 | 【主观分】 （1）针对投标人拟委派的项目负责人同类项目经验、专业资格、服务能力进行综合评价：专业、合理、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） （2）针对投标人拟委派的维修工程师同类项目经验、专业资格、服务能力进行综合评价：专业、合理、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） （3）针对投标人拟委派其他服务团队人员数量、岗位分工进行综合评价：充分、合理、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
| 人员培训 | 4 | 【主观分】（1）投标人制定的人员培训方案（培训计划、培训内容、培训方式以及考核标准等）：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） （2）投标人制定的临床课程培训方案（课程设计、培训目标以及实施步骤等）：专业、系统、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
| 售后服务方案及承诺 | 2 | 【主观分】投标人制定的售后服务方案（服务内容、响应时间等）：专业、全面、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约。（评分范围：2分,1.8分，1.5分,1分,0.5分,0分） |
|  | 2 | 【客观分】投标人针对维修后设备性能符合国家质量标准的服务承诺。 注：提供服务承诺函，不提供不得分。 |

2、报价响应文件评审

2.1甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入报价分计算环节：

①资格响应、商务技术响应无效单位的投标报价；

②报价高于预算价；

③投标报价高于最高限价；

2.2评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的佐证材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的佐证材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、佐证材料，或者提供的书面说明、佐证材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及佐证材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.3报价响应文件详细评审（20分）

（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为20分。

（2）报价得分计算。

报价得分=（评标基准价/评标价）×20%×100，保留小数2位

小微企业评审价格=小微企业投标报价×（1-20%）

注：①对于小型和微型企业承接的服务价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“中小企业优惠措施”要求认定。

②对于大中型企业与小型和微型企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的投标报价扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“中小企业优惠措施”要求认定。

③对于联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受评审中投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“中小企业优惠措施”要求认定。

3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 商务技术分+报价分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

本项目推荐中标候选人数量：1名。

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分由高到低顺序排列，商务技术分也相同的，由采购人代表随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标人为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，在此情况下，采购人可重新组织招投标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

第七章 合同主要条款

义乌市政府采购合同（样本）

甲方：浙江大学医学院附属第四医院

乙方：________________________________

甲乙双方根据     年____月____日       项目招标结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成：投标文件及其补充文件、投标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、合同金额

合同总价中须包括完成维保工作所需交通费、设备使用费、管理费、服务费、人工费、零配件及耗材更换费、各类保险、加班费、税费等完成本项目的其他费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和义务等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE 62排CT维保服务 | 26 | 月 |  |  |
| 总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |

三﹑服务要求：

（根据招标文件填写）。

四﹑合同有效期：

本合同期限为26个月，  年  月  日至  年  月  日止。

五﹑付款方式

1、合同生效后7个工作日内且乙方已向甲方提交甲方认可的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（额度与预付款金额一致、有效期26个月），采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款。

2、前18个月，服务每满6个月且考核合格支付合同总价的25%，（优先从预付款从抵扣，直到抵扣完为止），服务期满后余款在且考核合格后一次性付清。考核分低于80分扣款，每少一分扣2000元，考核扣款在每次付款时扣除。所有款项均在收到乙方正规发票后7个工作日内付清，服务款凭发票，合同、采购验收单由甲方支付。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例。

六﹑技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，甲方将解除合同，没收尾款并追究乙方的违约责任。

八、考核内容

甲方在服务期第6个月、第12个月、第18个月、第26个月根据附件2内容对乙方维保服务工作进行考核，考核满分为100分，考核得分80分为合格，考核得分低于80分，每少一分扣2000元，考核扣罚款项自当期服务费中扣除。

九、双方权利义务

（一）甲方义务

1、甲方应保障所投保设备的运行环境（供电、室内温湿度、灰尘）符合技术要求。

2、甲方操作人员须按照操作规程合理使用向乙方投保设备，尽量避免设备人为损坏。

3、维保期间，甲方有义务在人员、场地及时间安排上给予充分合作，提高现场工作效率。

4、只有乙方工程师有权对所投保的设备进行现场维修。未经许可，任何人不得随意对投保设备进行维修。

5、维修过程中更换的损坏零件由乙方收回。

（二）乙方义务

1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及行政主管部门有关规定的人为干预。

2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内完成工作，出具真实、合格报告。

3、乙方在委托授权范围内为甲方提供服务，不得将本合同所确定的服务转让给第三方。

4、乙方认真制定设备维保的进度计划，认真完成各项服务事项。

5、乙方提供设备维保的技术支持服务。

6、如甲方出现技术问题，乙方应及时查明原因并及时解决，保证工作的正常进行。

7、乙方将设备的维修费计入合同总价。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约责任

1、合同履行期限内，非乙方原因，甲方提前解除合同，甲方应支付乙方已经完成工作量的费用，同时支付未完成合同款10%的违约金。

2、合同履行期限内，非甲方原因，乙方提前解除合同，乙方应支付甲方合同总额的10%违约金。

3、由于乙方原因，甲方所提供财产遭到损坏、丢失，乙方须赔偿甲方损失；如故意损坏、岗位失职，除赔偿甲方损失外，甲方有权主张合同总额10%的违约金或者解除合同。

4、乙方在接到设备及系统报修电话后，在两小时未作出响应，且24小时内未赶到现场，造成甲方损失的，给予甲方赔偿，按合同价的5％/次计。

因乙方技术力量配备不足造成甲方损失的，给予甲方赔偿，按合同价的5％/次计。

如累计赔偿金额达到15%的，甲方有权提出终止合同。

5、由乙方造成损失而需赔付甲方违约金的，违约金将从合同款中扣除以赔偿甲方。

6、因不可抗力原因导致合同无法履行时，双方应及时协商解决办法。

7、其他违约责任：其他违反合同文件约定的。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的说明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十四、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果乙方的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于甲方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

十六、本合同一式   份，甲方叁份，乙方   份，浙江求是招标代理有限公司执壹份，义乌市财政局壹份，均具同等效力。

| 甲 方：浙江大学医学院附属第四医院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址： 浙江省义乌市商城大道N1号 | 地 址： |
| 法定代表人或 授权代表（签字）： | 法定代表人或 授权代表（签字）： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： 工行义乌分行 | 开户银行： |
| 账 号：1208020009888091287 | 账 号： |
| 签约时间： | 签约地点：浙江义乌 |

附件1：

_____年供应商年度维保服务汇总报告

- 设备基本信息

设备名称：___________________规格型号：___________________

设备序列号：__________________________

- 保养情况

本年度内保养次数：_______次。

| 序号 | 保养日期 | 保养情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 维修情况

本年度内报修次数：______次，维修次数：______次，

停机天数：______天，开机率：______%。

| 序号 | 报修日期 | 维修日期 | 维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 维修备件使用情况

本年度内维修备件使用量：________个。

| 序号 | 维修备件名称 | 更换日期 | 维修报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

公司（公司公章）

年 月 日

本年度内所有维修保养工作记录请附于附件

附件2：

维保合同供应商服务评估

- 设备基本信息：

设备名称：________________   规格型号：________________

设备编号：________________

- 得分：

| 评估内容（分值） | 得分 |
| --- | --- |
| 1.维修质量（25分） |  |
| 2.维修响应速度（20分） |  |
| 3.保养质量（20分） |  |
| 4.设备开机率（20分） |  |
| 5.每年维修记录汇总（10分） |  |
| 6.服务态度（5分） |  |
| 总分 |  |

- 评分规定：

（5）供应商维修响应速度未达到合同承诺要求的，每次扣8分，3次维修响应速度达不到要求的，当期考核评分不合格。

（6）年度保养次数达不到合同承诺要求的，年度评分不合格。

（7）设备开机率不低于95%，每少1%，扣2分，开机率低于85%，当期考核评分不合格。

（8）合格标准：综合评分≥80分。

医工科确认：___________临床科室确认：________________

第八章 投标文件部分格式

一、资格响应文件式：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

二、商务技术响应文件：

（1）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（2）投标人类似合同实施情况一览表

（3）采购需求偏离表；

（4）项目实施方案

（5）应急预案

（6）人员配备情况

（7）人员培训

（8）售后服务方案及承诺

★（9）义乌市政府采购项目投标承诺书

（10）投标人认为须提供的其他资料

三、报价响应文件：

（1）投标函格式

（2）开标一览表

（3）报价情况说明（如有）

（4）中小企业声明函（若属于中小企业）

（5）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（6）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

附件：联合协议

封面格式

项目

投标文件

（资格响应文件）

采购项目编号：

投标人（公章）：

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

### （1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：浙江大学医学院附属第四医院、浙江求是招标代理有限公司

我方                    （投标人名称）参加GE 62排CT维保服务的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”）重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina..gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（公章）：

日期：     年   月   日

### （2）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

封面格式

项目

投标文件

（商务技术响应文件）

采购项目编号：

投标人（公章）：

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

### （1）授权委托书

### （适用于授权代表参加投标）

致：浙江大学医学院附属第四医院、浙江求是招标代理有限公司

现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加                项目（项目编号：                ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### （1）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（适用于：法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标）

身份证件复印件

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

### （2）投标人类似合同实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

投标人名称（公章）：

日期：     年   月   日

（3）采购需求偏离表

采 购 人：浙江大学医学院附属第四医院

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合同条款 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明，偏离系指正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（公章）：

日期：     年   月   日

（4）项目实施方案

（根据评分细则，格式自拟）

（5）应急预案

（根据评分细则，格式自拟）

（6）人员配备

（根据评分细则，格式自拟）

（7）人员培训

（根据评分细则，格式自拟）

（8）售后服务方案及承诺

（根据评分细则，格式自拟）

（9）义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称市财政局）的管理，并严格遵守政府采购监管部门制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、积极主动配合市财政局的调查。及时、如实、全面地回答市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，并对该项目的损失进行赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：

（10）投标人认为须提供的其他资料

（格式自拟）

封面格式

项目

投标文件

（报价响应文件）

采购项目编号：

投标人（公章）：

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

（1）投标函

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（采购项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、资格响应文件

2、商务技术响应文件；

3、报价响应文件；

4、其他：

5、据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为（人民币）       ， 即 ________________________（大写）。

（2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

（4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。

（5）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，否则将按失信行为上报义乌市信用管理部门。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）与本投标有关的一切正式往来通信请寄：

地址：______________________      邮编：______________________

电话：______________________      传真：______________________

投标人名称（电子签章）：

投标方代表职务： ______________________

投标日期： _______年____月____日

（2）开标一览表

投标人名称（盖章）：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE 62排CT维保服务 | 26个月 |  |
| 合 计 |  | 小写：¥ 元 大写： |  |
| 企业成本价 |  | 大写：¥ 元 小写： |  |

投标人名称（电子签章）：

日 期：

注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

### （3）报价情况说明（如有）

★投标人报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%，提供书面说明及必要的佐证材料，对投标价格作出解释。书面说明、佐证材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料，未提供的，投标无效。

（4）中小企业声明函（若属于中小企业）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加浙江大学医学院附属第四医院GE 62排CT维保服务项目采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

GE 62排CT维保服务 （标的名称），属于工业；承接企业为                ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于☐中型企业☐小型企业☐微型企业。（本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业，中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

填写说明：

1.标的名称，按照【招标文件】中明确的标的填写；

2.所属行业，按照【招标文件】中明确的标的“所属行业”填写；

3.制造商，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

★5.企业类型（包括新成立企业），按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定和【招标文件】中明确的标的“所属行业”，选择“中型企业、小型企业、微型企业”其中之一；

6.招标文件中明确的标的是能够独立发挥功能的产品，配件、辅料不作为标的，不需要在《中小企业声明函》里填列。

注：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

★2.可以享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。《中小企业声明函》填写企业类型错误，以致该供应商享受本不能享受的中小企业扶持政策的，投标（响应）无效并依法承担法律责任。

（5）监狱企业声明函

（若属于监狱企业）

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动由本企业提供服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的说明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（6）残疾人福利性单位声明函

（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江大学医学院附属第四医院GE 62排CT维保服务项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责;

3.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 附件：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日