跨汾河桥梁景观亮化设施维护

招 标 文 件

招标编号：ZDF03-FC260502

正大方项目管理有限公司

二〇二六年五月

跨汾河桥梁景观亮化设施维护
招 标 文 件

招标编号：ZDF03-FC260502
采   购   人：太原市城市照明管理中心
采购代理机构：正大方项目管理有限公司
二〇二六年五月
目  录
2第一部分  招标公告


4第二部分  投标人须知前附表


9第三部分  投标人须知


9一、总则


10二、招标文件


11三、投标文件


13四、投标文件的递交


14五、开标


14六、评标程序和要求


17七、签订合同


18八、服务费


18九、保密和披露


18十、询问和质疑


19十一、投诉


21第四部分  商务、技术要求


38第五部分  评标标准和评标方法


46第六部分  合同原则


49第七部分  投标文件格式




 招标公告

	项目概况

跨汾河桥梁景观亮化设施维护招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2026年05月26日09:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：1401992026CGK00272

项目名称：跨汾河桥梁景观亮化设施维护
预算金额（元）：12000000
最高限价（元）：12000000
采购需求：

采购需求：

标项一

标项名称：采购包1

数量：

预算金额（元）：12000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：13座跨汾河桥中功能照明及景观亮化设施维护项目包括太原市柴村桥、摄乐桥、北中环桥、胜利桥、漪汾桥、迎泽桥、南内环桥、长风桥、南中环桥、祥云桥、通达桥、晋阳桥、迎宾桥的所有功能照明及景观照明设施的维护工作。
备注：

合同履行期限：包1，自合同签订之日起三年。
本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：【包1】具备建设行政主管部门颁布的城市及道路照明工程专业承包贰级及以上资质或市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应实施能力；项目经理须具备市政公用工程专业或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。
三、获取招标文件

时间：2026年5月6日至2026年5月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月26日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年5月26日09:00

开标地点：小店区山西省太原市小店区太榆路39号君怡大厦B座319室319开、评标室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：以中标价格为基数，收费标准参照国家发改委发改价格[2011]534号、发改办价格[2003]857号及国家计委计价格[2002]1980号文件收费标准的92%。

代理费收费金额（元）： /
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：太原市城市照明管理中心

地    址：太原市迎泽区桃园四巷27号

联系方式：0351-4073459
2.采购代理机构信息

名    称：正大方项目管理有限公司

地    址：太原市小店区太榆路39号君怡大厦B座425室

联系方式：郭心亮、张雨、张繁平 0351-8787037

3.采购代理机构信息

项目联系人：郭心亮、张雨、张繁平

电　　 话：0351-8787037
第二部分  投标人须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	投标人应具备的特定资质要求
	具备建设行政主管部门颁布的城市及道路照明工程专业承包贰级及以上资质或市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应实施能力；项目经理须具备市政公用工程专业或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

	2
	是否允许代理商投标
	/

	3
	是否允许联合体投标
	否

	4
	投标人应提交的资格证明文件
	投标人可按下列顺序提交资格证明文件，其中加“*”项为实质性响应条款。

*1.营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）；

*2.企业资质证书；

*3.基本账户开户许可证（或基本存款账户信息证明材料）；

*4.项目经理相关证书；

*5.中小企业声明函；

*6.符合政府采购法第二十二条规定的承诺函

*6.1具有独立承担民事责任的能力

*6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

*6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

*6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

*6.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

*7.“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单和“信用中国”列入失信被执行人名单的网站查询结果；

8.投标人认为需要提供的其他资格证明文件。

	5
	投标人应提交的商务、技术文件
	投标人可按下列顺序提交商务、技术文件，其中加“*”项为实质性响应条款。

*1.法定代表人身份证明书；

*2.法定代表人授权委托书；

3.投标人基本情况表；

4.投标人近三年同类项目案例及相关证明资料；

5.拟投入人员配备情况表；

6.商务、技术条款偏离表；

7.技术服务方案；

8.招标文件要求提交的和投标人认为需要提供的其他商务技术材料。

	6
	报价部分
	投标人可按下列顺序提交商务技术文件，其中加*项为实质性响应条款。

*1.投标函

*2.报价一览表

3.投标人认为需要提供的其他报价材料

	7
	投标保证金
	不涉及

	8
	投标文件有效期
	90个日历天（自递交投标文件截止之日起计算）

	9
	政府采购相关政策要求（如涉及）
	1.投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购本国产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。如无能够满足采购需求的本国产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如有能够满足采购需求的本国产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2.本国产品的支持政策：

2.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

2.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

2.5采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，在评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.政府绿色采购有关事项

3.1依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

3.2关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》明确为“必选类”的，投标人应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，投标人自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。供应商在供货时应当出具所提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。

3.3绿色数据中心建设：若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。

4.采购货物中含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴等”（以“★”标注）的，属于国家强制性采购产品，必须符合《节能产品政府采购品目清单》的要求，否则投标无效。其他采购货物（非“★”标注）为优先采购产品。如本项目采购内容涉及本条内容的，供应商应在响应文件中附有效期内的节能产品认证证书。

5.属于《环境标志产品政府采购品目清单》的采购货物为优先采购产品。如供应商所投产品涉及本条内容的，可在响应文件中附有效期内的环境标志产品认证证书。

6.本项目所采购的计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其他软件必须为正版软件；否则投标无效。

7.无线局域网产品政府采购政策：

本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。

8.涉及网络安全产品的要求

8.1按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）和《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》（2023年第2号）的有关要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的，或此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内的，方可销售或者提供。

8.2网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。

8.3具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

9.商品包装和快递包装

响应供应商提供的商品包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装应符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

10.小型、微型企业参加本项目时：

10.1小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

10.2供应商在货物采购项目中提供小型、微型企业生产制造的货物，或在工程、服务采购项目中其自身为小型、微型企业的，可享受价格折扣评审。满足上述条件的，货物、服务采购项目给予15%的价格折扣，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%，用扣除后的报价参与价格评审。

10.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

10.4专门面向中小企业采购的项目或采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

11.残疾人福利性单位参加本项目：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

12.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商参加本次招标活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。

	10
	本项目预算金额
	12000000.00元

	11
	现场踏勘
	不组织。

	12
	中标服务费
	中标单位在领取中标通知书的同时一次性向代理机构支付中标服务费用。以中标价格为基数，收费标准参照国家发改委发改价格[2011]534号、发改办价格[2003]857号及国家计委计价格[2002]1980号文件收费标准的92%。

	13
	投标文件编制
	1.电子投标文件

（1）投标文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

（2）电子投标文件所附各类证件、证书、证明等，请尽量采用原件扫描件。

（3）报价要求投标文件可上传“投标函”“开标一览表”“中小企业声明函”。

（4）因政采云系统只能编制上传一份资格投标文件，故参加多个包投标的投标人在编制资格投标文件时，可将其各包之间的不同内容（如响应保证金、特定资格要求证明材料等）统一编制在资格投标文件对应内容中上传至政采云系统（如涉及）。

	14
	电子投标文件解密
	1.投标人可到达开标现场进行投标文件解密，也可远程线上解密其投标文件。

2.投标人参加现场开标的需自行携带笔记本电脑，并携带加密投标文件时所使用的数字证书（CA），在工作人员下达响应文件开启命令后使用数字证书（CA）对已递交的电子投标文件进行解密。

3.因电子系统故障等原因造成解密失败的，可由代理机构上传未加密的备份电子投标文件。

4.投标人须保证加解密响应文件所用CA证书的一致性和有效性，若因加解密响应文件所用CA证书不一致或无效导致的加解密响应文件失败，投标人需自行承担全部责任。

5.投标人确保CA证书在整个开标活动期间处于有效期内，中途更新延续变更等数字证书操作可能导致加密文件无法解密。

	15
	其他说明
	1.投标人被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的，将否决其投标资格。

2.截止时点：公告发布后至投标截止时间段均可。

3.投标人可在响应文件中提供上述网站查询结果截图，不提供的将由采购代理机构工作人员于开标当日对其信用记录进行查询。

4.银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可由其企业分支机构参与本项目采购活动。

5.有关电子平台的相关问题，可咨询平台客服：95763。

6.信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。

7.联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分  投标人须知

一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位，即“太原市城市照明管理中心”。

2.2 “代理机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“正大方项目管理有限公司”。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向代理机构提交投标文件的法人或其他组织。

2.4 “货物”指投标人按谈判文件的规定须向采购人提供的产品。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.7 本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

3. 合格的投标人

3.1 具有本项目的实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的法人或其他组织。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于投标人的规定，有能力提供招标采购相应服务的法人或其他组织。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表序号5的要求。

3.4 本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表序号2的规定。

3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一包的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.6 本次招标是否允许由两个以上单位组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号3的规定。

3.6.1 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.6.2 本项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.6.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。
4. 投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

对与本项目有关的通知，代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）或以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已登记并领取了招标文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准，收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误或线路故障导致通知延迟送达或无法送达，代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1 招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；
第三部分 投标人须知；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 评标标准和评标方法；

第六部分 合同原则；

第七部分 投标文件格式

第八部分 相关附件

6.2 除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.3 招标文件的解释权归代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以代理机构解释为准。

6.4 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间至少15日前，无论出于何种原因，代理机构可依据采购人或投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告，同时以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。

7.2 修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延至少15日提交投标文件的截止时间。

7.3 如延长投标截止时间和开标时间或项目因故暂停，代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。

7.4 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

7.5 投标人对招标文件有疑问，可要求澄清，按第一部分投标邀请中载明的地址以书面形式通知到代理机构。代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已获取招标文件的所有投标人。

7.6 代理机构将视情况确定是否召开标前会。如果召开标前会，将向所有已购买了招标文件的投标人发出通知。
三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。
9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件部分和商务、技术文件部分。投标文件的份数按投标人须知前附表序号4的规定提交。

资格证明文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务、技术文件部分指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的货物/服务符合招标文件规定的文件。

本次招标，投标人应按投标人须知前附表序号5、序号6、序号7的要求提交的资格证明文件、商务、技术文件及报价文件内容及投标人须知前附表序号10的“政府采购相关政策要求”的内容（若有的话），提交投标文件。
9.2 投标人获取招标文件后，可在政采云平台投标客户端进行投标文件编制。

9.3 投标保证金

本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额详见投标人须知前附表序号8的相关规定。

招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金。

9.4 投标报价

9.4.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价均被视为已经包含了完成本项目所需要的全部费用。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2 最低报价不能作为中标的保证。

10. 投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标人对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
10.2  投标文件由招标文件第二部分投标人须知前附表序号5、序号6、序号7要求提交的文件组成，有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。
10.3开标报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
10.5投标人应保证投标文件副本与正本内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准。

10.6因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.投标文件的有效期限

本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表序号9的规定。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”“印章”“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）的印章。

12.3 投标文件的正本和副本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字或盖章。

12.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

四、投标文件的递交     

13.投标截止时间

13.1投标人应在投标文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端完成电子投标文件的递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

13.2 代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

14.投标文件解密及其他

14.1投标人应在接到采购代理机构发出的解密指令信息后，使用加密投标文件时所用CA数字证书（单位、法人或个人）在招标文件规定的投标文件解密时间内（详见投标人须知前附表第5项）在“山西政府采购平台”对投标文件进行远程解密。

14.2任何单位和个人不得在投标文件解密开始时间前解密投标文件。否则，后果由投标人自行承担责任。

14.3由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未提交投标文件，其投标无效。

14.4解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密（除特殊情况下，启用备份文件的除外），代理机构不得以任何理由延长解密时间。

14.5解密过程中，采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应主动提出回避。

14.6解密结束后，投标人在“山西政府采购平台”系统中对其报价进行确认，采购代理机构打印报价结果，未进行确认的，视同认可其报价。

14.7在投标文件解密截止时间内，完成投标文件解密的投标人不足法定家数时，不得进行下一步评审程序。

14.8采购代理机构打印报价结果，随采购文件一并存档。
15.投标文件的补充、修改和撤回

15.1投标人上传投标文件后，在投标截止时间前可以进行修改和撤回。

15.2 在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标     

16. 开标及其有关事项

16.1开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

16.2投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16.3投标人在工作人员下达标书开启命令后使用数字证书（CA）对已递交的电子投标文件进行解密，确认报价后使用数字证书（CA）进行报价确认。

16.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认信息后随采购文件一并存档。

16.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

六、评标程序和要求

17. 组建评标委员会

17.1 采购单位（或代理机构）根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

17.2 评标委员会负责完成具体的评标事务，提出经评标委员会签字的书面评标报告。

17.3 代理机构负责组织项目的评标工作。

18. 投标文件初审

18.1 投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。初审按照招标文件第五部分评标标准和评标办法中的规定进行。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身。

18.2 资格性检查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.3 符合性检查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 实质上响应的投标文件是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，经评标委员会认定的没有重大偏离或保留的投标文件。

18.4.1 重大偏离或保留系指投标货物/服务的主要技术性能、数量、方案和交货时间、质保期等满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A.招标文件要求的投标人特定资质证明文件不全或无效的；

B.投标有效期不足的；

C.投标货物/服务的性能、规格、数量、售后服务、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出本招标文件可接受的偏差范围的；

D.未按照招标文件规定报价的；

E.不符合招标文件中有关分包规定的；

F.联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

G.投标文件附有采购单位不能接受的条件；

H.不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

18.4.2 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

18.4.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

18.4.4 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
18.5 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。

18.5.1 评标委员会将要求投标人按上述原则调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不同意修正，将视为投标无效。

18.5.2 评标委员会将允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

18.6 如果多个投标人所投整包货物为同一品牌时，按一个投标人计算投标人数量。

19. 投标的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容评标委员会可以要求投标人做必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会专家签字。

19.2 投标人必须按照评标委员会要求的内容和时间做出书面答复，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20. 比较与评价（详细评审）

20.1 评标委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

20.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第五部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

21. 评审复核

评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

22. 中标人确定

招标文件第五部分规定采用综合评分法评标的，评标委员会根据各投标人详细评审结果按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。采购人授权评标委员会直接确定总得分排名第一的投标人为中标人。

23. 编写评标报告

评标委员会主任委员根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

24. 评标过程保密

开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

25. 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，导致此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。

26. 采购项目废标

26.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A.符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的单位数量不足3家的；

B.投标人的报价均超过采购预算的；

C.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D.因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

26.2 废标后，代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的单位不足三家，或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的单位不足三家情形的，代理机构将视具体情况组织重新招标或报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。

七、签订合同

27.中标通知

27.1 中标单位确定后，代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标单位放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.2 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

27.3 中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同
28.1 中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

28.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3本文件第四部分商务、技术要求商务条件中要求中标单位提交履约保证金的，中标单位须按照规定向采购人提交履约保证金。

28.4 中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本一份报代理机构存档。

八、服务费

29. 中标单位在领取中标通知书的同时一次性向代理机构支付服务费用。收费标准参照国家发改委发改价格[2011]534号、发改办价格[2003]857号及国家计委计价格[2002]1980号文件收费标准的92%。
九、保密和披露

    30. 保密

 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

    31. 披露

31.1 代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

31.2 在代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

32. 询问

32.1投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限作出处理和答复。

32.2询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知投标人向采购人提出质疑。

33. 质疑

33.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）第十条的规定，以书面形式质疑。

33.2 提出质疑的时限应当符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）第十二条的规定。对本招标文件的质疑，其受到损害之日为收到本招标文件之日。

33.3 投标人提出的质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。

33.4 投标人提出的质疑函须经法定代表人签字并加盖公章，按照一式两份提供。提供质疑函时，要同时提供法定代表人证明书或法定代表人授权委托书，对本文件的质疑还应提供收到本文件的有关证明材料。

33.5 投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

33.6 质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知投标人向采购人提出质疑。

十一、投诉

34.投诉

34.1质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

34.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；（4）事实依据；（5）法律依据；（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：（1）提起投诉前已依法进行质疑；（2）投诉书内容符合本办法的规定；（3）在投诉有效期限内提起投诉；（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；（5）财政部规定的其他条件。

34.4投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

34.5投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：（1）捏造事实；（2）提供虚假材料；（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；（4）受理后发现投诉不符合法定受理条件；（5）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立。
第四部分  商务、技术要求

一、商务要求

1.项目名称：跨汾河桥梁景观亮化设施维护
2.项目概况：13座跨汾河桥中功能照明及景观亮化设施维护项目包括太原市柴村桥、摄乐桥、北中环桥、胜利桥、漪汾桥、迎泽桥、南内环桥、长风桥、南中环桥、祥云桥、通达桥、晋阳桥、迎宾桥的所有功能照明及景观照明设施的维护工作。
3.预算金额：12000000.00元
4.最高限价：12000000.00元
5.服务期限：自合同签订之日起三年。
6.质量标准：合格，满足国家及行业标准及相关法律法规，满足招标人的实际要求。

7.项目地址：山西省太原市13座跨汾河桥范围内。
8.付款方式：现场考核合格后，根据现场实际发生量，以实结算。进度结算、最终结算报评审中心进行审核，付款金额最终以审核报告中审核数值为准。工程款依照太原市政府资金审批程序办理，以财政资金到位比例及时进行支付，优先支付劳务工资。

9.验收标准：采购人自行组织或委托第三方机构邀请相关行业技术专家按照国家相关标准、行业标准或者其他标准、规范及本项目招标文件、投标文件、合同文本进行验收。验收结束后，填写“合同履约情况验收报告”，并由验收双方共同签署。

二、服务范围

1）13座跨河桥梁的功能照明，包括主桥、引桥、高杆灯、匝道区域内照明设施，包含灯杆灯具、地下管线、箱变配电柜、检查井、电缆电线、光源电器等进行周期性维护保养，确保功能照明着灯率、设施完好率达98%以上；
2）13座跨河桥景观照明的维护包括所有使用的灯具、线缆以及配电、视频监控、集中控制设备等系统设备和附属设施的维修保养，实现集中控制、效果调试、安全节能，并制定相关应急预案，保证景观设施综合完好率达到95%以上。完善集中控制、电缆防盗功能，升级亮化集中监控设备，同时满足集中控制设备接入亮化平台系统的技术要求。

三、服务标准

按照《城市道路照明设施运行维护技术标准》（T/CMEA 21 -2021），《城市景观照明运行维护技术标准》T/CMEA22—2021相关要求，对配电箱、配线箱设施、电缆管线、灯具、电缆检查井、光源电器、控制系统运行等进行维护保养。按照考核要求做好功能照明运行维护工作计划、照明突发事件应急预案、填报《照明巡查检修台账》《照明设施隐患排查治理台账》，及时报送景观照明《巡查记录》《维护记录》、印证影像资料等，接受定期着灯率、设施完好率、规范安全运行情况及其他专项检查。考核监督与检查达到考核标准后方可支付全部工程款。
四、施工安全要求

施工人员必须具备专业资质，专业机械、工具必须检验合格且在有效期内。维护单位要签订《安全生产承诺书》，具有安全操作制度与流程。加强平时的设施巡查，所有设施无存在安全隐患，发生问题及时解决，严格按照安全作业操作流程作业。施工、管养、维护期间杜绝任何伤亡事件的发生，如发生任何安全责任事故，由承包维护工作单位负全责。

五、其 他

1.更换灯杆、电缆电线、光源电器等产品时，涉及3C认证的产品须提供3C认证证书。如为政府采购强制节能产品的则须提供强制节能认证证书。

2.本招标文件中未明确但国家法律、法规有明确规定的，均需满足国家相关法律、法规要求。
六、模拟工程量清单（本次所提供工程量清单仅为参考，最终根据现场实际发生量，以实结算）

注：本工程量清单所列工程量仅为一年预估暂估工程量，仅供投标人报价参考
	13座跨汾河桥梁功能照明及景观亮化设施维护工程工程量（拟定）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	1
	030412004001
	点光源拆除
	1.拆除点光源；
2.拆除高度5米以上。
	套
	35

	2
	040805001001
	投光灯拆除
	1.拆除投光灯；
2.拆除高度5米以上。
	套
	28

	3
	030412004002
	拆除洗墙灯
	1.拆除荧光灯；
2.拆除高度5米以上。
	套
	19

	4
	030408001001
	拆除力电缆 
	1.电缆拆除；
2.截面35mm2以下；
3.安装高度5米以上。
	m
	201

	5
	030411004001
	拆除配线
	1.拆除控制电缆6芯以下；
2.安装高度距楼面或地面＞5m。
	m
	510

	6
	030412004003
	LED点光源（10W—RGBW）
	1.点光源安装；
2.型号：LED点光源像素灯 （10W—RGBW）
	套
	195

	7
	030412004004
	LED点光源(15W—RGBW)
	1.点光源安装；
2.型号：LED点光源像素灯 （15W—RGBW）
	套
	77

	8
	030412007001
	投光灯安装（400W卤钨灯）
	1.投光灯安装；
2.型号：投光灯400W—单色温
	套
	45

	9
	030412007002
	投光灯安装（250W卤钨灯）
	1、投光灯安装；
2、型号：投光灯250W—单色温
	套
	35

	10
	030412004005
	LED线性洗墙灯（18W—RGBW1000mm)
	1、LED线行洗墙灯安装；
2、型号：LED线性洗墙灯18W-RGBW1000mm
	套
	74

	11
	030412005001
	LED线性洗墙灯（24W—RGBW1000mm)
	1.LED线行洗墙灯安装；
2、型号：LED线性洗墙灯24W-RGBW1000mm
	套
	33

	12
	030412005002
	LED线性洗墙灯（36W—RGBW500mm）
	1.LED线行洗墙灯安装；
2、型号：LED线性洗墙灯36W-RGBW500mm
	套
	174

	13
	030412005003
	LED线性洗墙灯（48W—RGBW1000mm）
	1.LED线行洗墙灯安装；
2、型号：LED线性洗墙灯48W-RGBW1000mm
	套
	18

	14
	030412009001
	LED照树灯(72W—RGBW)
	1.LED照树灯安装；
2、型号：LED照树灯72W-RGBW
	套
	26

	15
	030412007003
	功能照明灯具安装
	1.密封式照明灯具安装；
2、型号：LED灯头—150W；
3、管内穿vv4*2.5mm2铜芯导线18m。
	套
	30

	16
	040805003001
	高杆照明灯
	1.高杆灯投光灯安装；
2、型号：1000W钠灯投光灯。
	套
	55

	17
	030408001002
	电缆敷设（4*16）
	1.4*16mm电缆敷设；
2、型号：电力电缆YJLV-0.6/1KV-4x16MM2。
	m
	2600

	18
	030408001003
	电缆敷设（4*25）
	1.4*25mm电缆敷设；
2、型号：电力电缆YJLV-0.6/1KV-4x25MM2。
	m
	650

	19
	030408001004
	电缆敷设 （3*4）
	1.3*4电缆敷设；
2、型号：电力电缆ZC-YJV-3*4。
	m
	2500

	20
	030408001005
	电缆敷设 （5*4）
	1.5*4电缆敷设；
2、型号：电力电缆ZC-YJV-5*4。
	m
	1600

	21
	030408002001
	护套软电缆
	1.护套软电缆敷设；
2、型号：BVV3*4mm2。
	m
	950

	22
	030502005001
	超五类网线
	1.超五类网线敷设；
2、型号：超五类CAT5e。
	m
	620

	23
	030411001001
	配管
	1.钢结构支架配管；
2、型号：热浸镀锌钢管DN25mm。
	m
	680

	24
	030411001002
	配管
	1.钢结构支架配管；
2、型号：PE管，DN32MM。
	m
	750

	25
	030408003001
	电缆保护管
	1.电缆保护管敷设；
2、型号：热浸镀锌钢管DN80mm。
	m
	195

	26
	030411003001
	桥架
	1.铝合金槽式桥架安装；
2、型号：铝合金桥架200*100[规格：200×100×1．5]
	m
	1300

	27
	030411005001
	接线箱
	1.接线箱安装；
2；型号：不锈钢配电箱500*400*250
	个
	1

	28
	030411006001
	接线盒
	1.接线盒安装；
2、型号：铝合金防水接线盒
	个
	16

	29
	030404017001
	配电箱
	1.落地式配电柜安装；
2、城市照明自动化监控管理终端安装；
3、配电柜接地制作，采用6根2.5m长—L50*5mm镀锌角钢插入地下；
4、配电柜基础制作；
5、基础尺寸：1.1m*0.8m*1m；
6、配电柜基坑土方尺寸：1.4m*1.1m*0.6m；
7、垫层采用C20混凝土；
8、基础采用砖砌240mm墙体，中空；
9、基础内外采用1:2.5水泥砂浆抹面；
10、垃圾外运运距：10km。
11、配电柜护栏制作，尺寸为：2m*2m；
12、每间隔1m设钢柱一根，钢柱采用50mm等边角钢；
13、横梁采用40mm等边角钢；
14、护网为成品钢护网；
15、护栏设门一个，宽度1米，加装门锁及搭扣一套；
16、护栏整体刷防锈漆1遍，银粉漆2遍。
17、配电柜四周铺设混凝土散水面层。
	台
	13

	
	
	
	
	
	

	30
	030409002001
	接地母线
	1.接地母线敷设；
2、型号：镀锌扁铁40*4mm。
	m
	1

	31
	030414011001
	接地装置
	1.接地系统调试；
2、经修配改或拆迁的旧设备调试。
	系统
	1

	32
	030409001001
	接地极
	1.接地极制作、安装；
2、型号：2.5m长—L50*5mm镀锌角钢。
	根 （块）
	390

	33
	030504008001
	控制系统网络联调
	1.控制系统网络联调 ≤100点。
	系统
	13

	34
	030503010001
	控制系统网络试运行
	1.控制系统网络试运行≤500点。
	系统
	13

	35
	030414002001
	送配电装置系统调试
	1.送配电装置系统调试；
2、经修配改或拆迁的旧设备调试。
	系统
	13

	36
	030503003001
	三遥监控系统安装
	1.三遥监控系统安装、调试。
	台
	40

	37
	030507017001
	电缆防盗系统
	2.电缆防盗系统安装。
	系统
	10

	38
	040805003002
	高杆灯升降机拆修维护
	高杆灯升降机拆修维护
	套
	60

	39
	040805003003
	高杆照明灯升降灯架安装
	1.高杆灯升降灯架安装；
	套
	6

	40
	040504001001
	砌筑检查井
	1.电缆检查井；
2、300厚毛砂垫层；
3、碎石垫层铺地；
4、M7.5水泥砂浆砌筑井壁；
5、240*120*53砖砌体；
6、井室内用1:2.5水泥砂浆抹面；
7、φ700单层防盗球墨铸铁井盖；
8、挖土方（三类土）；
9、填土夯实；
10、余土外运运距10km。
	座
	39

	41
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.挖沟槽土方；
2、土质类型：三类土。
	m3
	1080

	42
	040101003001
	挖基坑土方
	1.挖基坑土方；
2、土质类型：三类土。
	m3
	31

	43
	040103001001
	回填方
	1.回填槽坑；
2、回填方式：夯填。
	m3
	1080

	注：以上工程内容、施工方法、选用材料型号、材质及工程数量均为预估量，最终以实际发生的数量、材料及工程内容为准进行结算。


七、维护主要指标

供应商应做好日常巡视及定期检查工作，确保本合同内路段照明设施正常、安全运行，其中维护指标主要包括亮灯率、完好率、清洁度、维修时限、巡查覆盖率、满意度调查等。

1.亮灯率、完好率：亮灯率不得低于95%、设施完好率不得低于95％。

2.维修时限：故障处理及时率达100%，供应商应满足以下养护维修时限要求：一般故障应当在8小时之内处理完毕；严重故障除不可抗力外，应当于3日内处理完毕，高压线路或专用变压器故障可根据实际情况适当延长。涉及重大安全运行事故或突发事件，供应商应在接报半小时内赶至现场组织处理。

3.巡查覆盖率：重点区域景观照明灯每天巡查覆盖率达100%，普通区域景观照明灯每周巡查覆盖率达100%。

在我市重要保障活动、重要工作任务期间，需增加巡查频次和范围，供应商应无条件配合，采购人不再另行支付费用。

4.安全生产零事故。

5.维护单位需定期更新完善资产台账，并编制成册，每季度报送一次给采购人，台账应真实、完整、全过程记录本季度的景观照明设施接收、迁改、拆除、损毁情况，确保账物相符，更新完善后的台账应及时录入信息化系统。

八、维护工作内容

维护内容包括灯具及其附件、电线电缆及其他电气设施维护、损坏更换；对松动灯具线槽加固、设施拆除等。所有维护工作中更换的材料、设备（包括灯具、电源、线缆、配电系统等）的型号、参数必须不低于竣工图纸的配置要求，供应商要有相应的常用的灯具、设备、电线电缆等配件的库存。

具体养护内容及工作要求须符合国家、行业、地方有关标准规范、竣工图纸的相关规定及下表中的具体养护要求。实际发生的维护内容，以现场照明设施实际发生的工作量为准，主要见供应商签字盖章送审给采购人并经采购人认可的日常维护保养记录统计汇总表，该汇总表为双方结算、解决争议的关键依据。

1.灯具（箱、饰）养护内容及要求

	检查内容
	养护要求


照明

	效果
	亮灯率不得低于95%、设施完好率不得低于95％

	各部件（含光源、电器）
	无松动、破损、污染、脱落，无噪音、无漏电

	灯具（箱、饰）内部
	应完好清洁，无积水、污物、锈蚀、破损、变形断裂


其投射方向、角度应正确并在

	标志位置
	

	引线、软管、接地保护线
	无松动、锈蚀、破损，牢固可靠

	标牌
	应清晰完整

	零部件及固定支架
	灯具无松动，受力件锈蚀深度不超过10%，非受力件，锈蚀深度不超过25%。超过要求的零部件，应予以更换。保证无移位、变形，牢固可靠。

	主要灯具技术要求
	1.维护单位不得擅自更换灯具型号、厂家等参数；

2.经批准同意更换灯具的型号、参数必须不低于竣工图纸的配置要求且更换后灯具的主要技术参数整灯光效不低于120lm/w,防护等级不低于IP65，显色指数不低于70；

3.灯具的效果、光学、安规等参数须满足国家相关标准和规范要求；

4.在现场使用条件下，更换后灯具的光通维持率应不低于现行的标准规范要求。


2.配电线路养护内容及要求

	检查内容
	养护要求

	电缆线路
	1.应无绿植、修路开挖、地面沉降、化学腐蚀及地面堆积物等异常现象。

2.地上标志桩完好，裸露的保护管、电缆铠装应无严重锈蚀，接地良好。

	电缆竖井井内电缆

（高层建筑）
	1.回路标志牌字迹清晰、完整无缺，无杂物、积水，井盖断裂或边长大于50mm缺角时应更换，井盖端面与框上端面落差不应大于5mm，金属井盖接地良好。

2.电缆接头包裹严实，连接牢固，铠装接地良好。

3.暴雨后应及时对低洼地带的电缆井进行检查，排除井内积水。

4.对含酸、碱、盐等有强腐蚀性的残留物流入电缆井时，应对其及时进行封闭处理。


3.配电系统及线路养护内容及要求

	检查内容
	养护要求

	配电箱（柜）体
	完整，不渗水，室内箱（柜）无积灰，外壳脱漆、锈蚀面积不超过20%；室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求。箱内摆放配电系统图、巡查记录表。

	接触器、开关、熔断器等电气元件
	工作正常，导线绝缘良好，表面清洁，无松动、变形、缺损和烧焦变色。

	配电箱（柜）仪表
	完好，指示正确，各部件连接坚固，无松动或变形

	箱（柜）体与门之间的接地
	连接完好，保护接地良好

	配电箱、柜的电气设备系统
	每半年进行1次全面清洁、检查、紧固

	智能监控设备（收、发）天线、固定杆、架
	无歪斜、锈蚀

	配电系统预防性试验
	每年进行预防性测试一次


九、维护工作要求

（一）维护方案要求

供应商需编制维护工作方案、维护手册，制定维护计划，做好维护日志等记录。工作文件包含工作目标、维护范围、组织架构、工作要求、相关保障人员职责、具体工作安排、应急预案等内容信息。

（二）设施巡查

供应商应积极组织开展景观照明的巡查工作，要求不低于GB/T 43637-2024《城市光环境景观照明设施运行维护服务规范》GB/T 43992-2024 《城市光环境建设服务质量评价规范》等相关规范的要求：

（1）景观照明设施电源设施（包含变压器、配电箱等）每月巡查不低于一次，发现故障及时维修；每季度对电源设施（包含变压器、配电箱等）进行常规清洗；每年进行一次全面保养和防腐处理，必要时进行更换。应动态管理和全面监测电源设施的电压、电流、各分路负荷、功率因数、电表读数等数据，每半年提交一次电源设施的运行现状评估报告。

（2）每半年对配电设施进行接地电阻测试；每年对电缆管线及检修井等进行一次全面巡查。测试、检查覆盖率达到100%。

（3）供应商应设立亮灯必巡灯、节假日值班保障及故障紧急抢修制度，发现问题要及时记录和检修。每个节假日前，需进行详细的亮灯情况及设施巡查，保证节假日期间正常亮灯。因各种原因被损坏或被盗的，第一时间处理，原则上在24小时内修复。

（三）设施检查

供应商应定期组织做好灯具、设施设备的安全检查（漏电检测、接地电阻检测等）、维护、翻新及清洁工作。应做到每季度对维护范围内的所有设施设备的检查全覆盖，并做好相应记录。

采购人应定期组织对景观照明设施进行检查，具体检查工作根据国家、行业、地方标准规范、竣工图纸的相关规定及本合同的相关维护要求开展。其中漏电保护系统检测应每季度开展一次、防雷接地系统检测每半年至少开展一次，检测方法依据《城市道路照明工程施工及验收规程》及GB/T 40250-2021《城市景观照明设施防雷技术规范》实施。

（四）防盗及被盗恢复

维护期内，供应商要按照规定巡查频率做好巡查工作，以免照明设备设施被盗。如维护范围内的灯具、设备、电线、电缆等被盗，供应商应及时进行恢复，避免出现因被盗而造成的大范围不亮灯情况，不再另行支付费用。 

（五）业主沟通工作

供应商需与维护范围内构建物的业主单位进行良好的沟通。如与业主意见不一或不能协商解决时，需及时与采购人联系，并有书面记录。

（六）应急问题处理

在合同期内，供应商必须保证在所维护范围内有值班点，每天24小时有人值班，出现紧急问题，接到通知1小时内赶赴现场处理。

在维护范围内出现的投诉案件，供应商需及时反映，在规定时限内处理完毕，并将处理情况上报采购人。

（七）照明设施拆除及安装

根据实际需要，在维护期内，经采购人指示，如需拆除、安装部分景观照明设施，供应商需全力配合。

（八）外接用电的接驳

供应商应对维护范围内的所有用电点进行监督检查，确保景观照明电路专线专用，不得未经允许私自外接用电。但经采购人同意，允许接驳用电的设施，供应商须认真配合做好接电工作，不另行支付费用。

（九）突击性任务及迎检活动

如统一部署的安全生产检查、高空安全检查、防风防汛行动、文明城市评审、节能减排工作检查等，供应商需积极配合。

（十）设施巡查

采购人定期组织对景观照明设施进行巡查，供应商项目负责人需参与巡查。

（十一）不可抗力因素造成的损失修复工作

对于不可抗力因素造成的夜景设施、材料损毁，供应商做好相应证据保全工作，及时通知采购人现场确认，并及时取得事发当时的气象证明资料，供应商应及时给予恢复，非产品和工程质量问题造成的损失费用纳入不可预见费中处理。

（十二）配合总控平台工作

供应商要根据需要安排不少于一名技术人员配合做好值班工作，值班时间和要求按采购人的相关规定执行，采购人不再另行支付费用。

（十三）严控景观照明用电

响应国家、省、市“节能节电”政策要求，在日常维护当中，供应商应按照采购人要求，采用新技术、创新日常管理、优化运营安排等措施，通过采用包括但不限于：加强照明设施用电管理、改善光环境、降低照明能耗、提出合理化的节能建议、用电线路改造、核对用电量等措施，在促进碳达峰、碳中和工作中做出贡献。

（十四）其他事项

服从采购人安排的重大活动保障工作，保障费用包含在维保费用内，采购人不再另行支付费用。

十、项目服务要求

（一）维护企业人员要求

1.供应商必须健全本项目实施的组织架构，派出本项目专职实施团队，要能够胜任本项目的各项任务要求。

2.项目专职维修人员，低压工作人员持有特种作业操作证（作业类别：电工作业，准操项目：低压电工作业）或建筑施工特种作业操作资格证（操作类别：建筑电工）特种作业证（低压电工或建筑电工）；高压工作人员持有特种作业操作证（作业类别：高处作业，准操项目：高处安装、维护、拆除作业）高处作业证，根据维护工作安排执行登高作业。

3.投入的全部人员须为本项目的专职人员（即为本项目专用）。供应商投标时承诺投入本项目的人员及设备超过采购需求要求的，超出部分的人员及设备的全部费用均包含在投标总报价中，采购人不再另行支付费用。

4.供应商需充分考虑维护管理范围内的设施完好率、防盗工作，配备充足的巡查人员负责该项工作。

5.在合同期内，因其他部门建设需要停止或者采购人因管理需要调整供应商管养范围时，供应商要服从采购人要求，相应调整承包范围及经费，因此造成的经济损失，采购人不负赔偿责任。

6.涉及楼宇、桥梁、构建物等的业主协调工作，均由供应商负责，进场押金、装修押金、安全保证金等由供应商垫付并按规定取回。采购人员负责协助处理业主协调工作。
（二）材料、仓库及车辆管理要求

1.供应商需配备不少于2台工具车，作为巡查保障和维护管养的用车。

2.供应商需配备电缆绝缘电阻测试仪、接地电阻摇表、电缆故障仪、照度计、色度计等检测设备，每种检测设备各不少于1台，并且所有检测仪器仪表在使用前要送相关部门校对，保障能正常使用。同时需配备应急发电设备。

3.供应商应配置一个独立的仓库，面积不小于200平方米，该仓库必须用于存放本项目的设备、材料，该仓库场地在项目合同期内，如采购人有堆放照明设施材料的需求，必须无条件免费提供采购人使用，单独整理摆放并负责看管。  

4.禁止在仓库生产、储存经营易燃、易爆、有毒、放射性等危险物品。供应商应保障仓库使用安全，并承担消防生产责任。

5.供应商应保证灯具、电缆等维护材料及配件库存充足，各种材料分类摆放整齐，保证维护工作需要，并随时准备采购人抽检。

6.供应商应对质保单位提供的维护材料建立台账，详细记录出、入库情况，并需面对采购人对台账记录的检查。

7.采购人采取每月不定期抽查方式对维护材料的库存及使用情况进行检查，供应商配合。采购人对质保单位提供的维护用的材料质量情况提出质疑时，供应商配合采购人督促质保单位提供合格证并对材料进行抽检，抽检材料送第三方有资质单位进行检测，检测费用由质保单位承担，检测不合格的质保单位需进行更换。

8.如其他由供应商采购的设备不符合技术规格和采购人要求，采购人有权要求供应商按照技术规格要求对所采购的设备进行更换，供应商必须执行。

（三）其他要求

1.供应商首次入场维护时，要做好与上一阶段供应商或施工单位的衔接，包括照明设施设备实物、图纸、台账等清点、整理和移交工作，并做好所有设施设备移交前的维修和调试，确保实物与资料全面移交、有序衔接，保障设施设备正常运行。

2.供应商应加强并推行信息化管理，配合采购人做好景观照明智慧管控平台的建设工作，以电箱为基础单元对设备组成进行定期更新，以数字化技术手段将照明资产管理迈进精准有效、完整及时的数据时代。
3.除日常巡查巡检频次外，在重大节假日和重要日程之前，应对重要路段、重要场所的景观照明设施设备进行全面专项检查，做好亮灯保障。若无故停止响应累计3次及以上，采购人有权单方面终止合同。

4.供应商要积极配合、支持和服从采购人景观总控平台下的管理与协调，严格执行采购人景观总控平台下达的各项指令和要求，配合总控平台提升设施设备在线率，提高远程控制与智能运行水平。

5.供应商在签订合同后两个月内完善照明设施的维护标识、安全标识及配电箱内主接线图、电缆标识牌等配置工作。

6.供应商必须落实安全生产措施，应用漏电监测等技术手段确保景观照明设施安全可靠运行。定期组织安全教育培训，且应按采购人的要求，上岗工人统一配备工作证件（报采购人备案），为上岗工人配置统一的维护工作服、反光背心、反光袖套、头盔、电工鞋、工具袋、高空作业绳、安全扣等，解决安全作业问题及购买保险。在进行维护作业时必须认真负责，并注意安全操作。维护人员在维护项目服务期限结束前的社保及人身意外保险由供应商负责。如发生任何意外，供应商负责事故处理及一切费用，概与采购人无关。

7.在合同期内，供应商因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由供应商独自承担其法律和经济责任，与采购人无关。

8.供应商无故停止工作，采购人有权按损失程度扣减维护费，并处以合同总额5％的违约金。若无故停工累计达7天，采购人有权单方面终止合同。

9.实施过程中供应商必须根据维保合同中的各项条款，履行各项职责。供应商应做好维护计划、日常维护、保养记录的统计汇总，每月上报。如发现供应商组织措施不当、计划不落实、管理不严、实施方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致维护质量达不到标准的，采购人有权单方面终止合同。

10.供应商必须积极响应并接受监督检查，若受到投诉、媒体曝光，经调查认定情况属实，且因供应商维护不到位的，视情节轻重予以罚款；造成恶劣影响的，采购人有权单方面终止合同。

10.若采购人在维护期间进行维护材料抽检时发现供应商所使用材料的技术参数未能达到原工程竣工图纸相应技术指标要求，并没有书面获得采购人批准的，将按照监管措施进行处罚。

11.供应商需编制完整的景观照明设施维护作业规程，包括供配电系统、管线、灯具、控制系统等设施的维护作业细则，并填写景观照明设施维护日志，做到每个景观照明设施点都要有档案记录，故障及维修工作需提供电子视频文件（须准确记录故障及维修时间、地点、材料使用情况及工作量），该电子视频文件作为支付、存档依据。

12.信访投诉、12345政府热线案件必须按规定如期处理。

13.应有大风、雨季等应急预案，并提前进行排查。大风、雨季期间加强巡查，做好安全措施，并有应急抢修人员随时做好抢修准备。

14.如因特殊情况需将部分景观照明设施暂停运行，该行为必须经过采购人审批，并以书面确认方式为准。如有征得采购人同意的行为（以书面为准）导致部分景观照明设施暂停运行的情况，暂停运行的设施不计入亮灯率、设施完好率等各种测评。未征得采购人同意，景观照明设施被盗或其他原因被损坏的情况，未正常运行的，计入亮灯率、设施完好率等各种测评。

15.供应商有义务随时对维护范围内的所有设施进行巡查及保护，并制止未经采购人同意的可能损坏景观照明设施的行为。如该行为已发生，供应商需立即修复并自行向当事方索赔。

16.在合同期内，供应商对维护范围内的设施运行及安全状况负责，并保证每个配电箱的剩余电流保护器（或防漏电开关）正常运行。

十一、维护作业安全管理措施

（一）建立完善安全管理制度

	序号
	制度名称
	主要内容

	1
	安全生产责任制度
	明确各级人员的安全责任，各级职能部门、人员在各自的工作范围内，对实现安全生产要求负责，做到安全生产工作责任横向到边、层层负责，纵向到底，一环不漏。

	2
	安全专项方案编制、审查制度
	根据建设部《危险性较大分部分项工程安全专项方案编制及专家论证审查办法》及技术管理规定，编写相关安全施工方案，并报相应部门审查、论证、审批，从技术上保障生产安全。

	3
	安全专项资金保障制度
	提取专款，用于落实劳动保护用品资金、安全教育培训专项资金以及保证安全生产的技术措施所需资金。

	4
	安全教育制度
	凡进入施工现场的作业人员，必须先接受入场安全教育，只有具备相应的安全知识，掌握相应的安全技能，经考核合格后方可上岗作业。

	5
	特种作业持证上岗制度
	特种作业人员必须具有良好的安全操作技能，持有相应工种的操作证，经查验后方可上岗，并在施工过程中随时携带备查。

	6
	安全技术交底制度
	根据安全技术方案要求和现场实际情况，各级管理人员需逐级进行书面交底，最终向作业工人交代清楚作业流程、注意事项、可能存在的危险等事宜，并在施工过程中进行指导，检查安全技术交底的落实情况。

	7
	安全活动制度
	安全生产施工管理部每周组织全体作业人员进行安全教育，对于上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点做必要的讲解。

	8
	定期检查与隐患整改制度
	每周组织一次安全文明施工大检查，由项目领导带队，各部门、各分包单位参与检查，对检查发现的问题进行通报，签发书面整改通知单，责成责任单位和责任人整改，并按期复查。

	9
	安全生产奖罚与事故报告制度
	对施工过程中安全工作做得好的作业班组、个人进行奖励，对不遵守安全生产规章制度、不落实安全措施方案的作业班组及个人进行处罚，以督促整改，并对事故按程序及时进行报告。

	10
	应急预案制度
	针对危及人员生命、财产安全等重大安全事故或险情，编制应急预案。定期进行应急预案的演练，一旦发生事故，严格按应急预案执行。

	11
	重要过程旁站制度
	对于危险性大、工序特殊的生产过程，必须有管理人员现场指挥，出现问题及时处理。

	12
	消防管理制度
	编制消防管理方案和消防预案，检查消防安全交底、检查。


（二）严格落实维护作业的安全保障措施

1.火灾消防安全措施

	序号
	措施内容

	1
	建立消防保卫机构，组建义务消防队伍，开展消防演习，提高应急能力。

	2
	现场消防道路通畅，禁止在临时消防车道上堆物或挤占消防车道。

	3
	消防设施、器材齐全有效，并能全面覆盖。消防设施、器材做明显标志，除发生火灾和检修、更新消防设施、器材外，任何情况下不得动用。

	4
	材料分类堆放，做好防火措施；易燃易爆物品专库存放，保持通风，严格执行领退料手续。

	5
	使用电气设备和易燃易爆物品时，指定防火责任人，配备灭火器材，确保施工安全。

	6
	电气焊等动火作业，必须办理动火审批手续，配备灭火器，开具动火证，安排专人看火。高空焊接必须采取防风围挡平台，避免火花飞溅。

	7
	施工现场严禁吸烟。


2.设备材料吊装作业安全技术措施

	序号
	措施内容

	1
	灯具模块吊装编制施工方案，吊装前签署吊装令。

	2
	进场的施工人员必须持有效施工证、上岗证，特殊作业施工人员必须持有效证件。

	3
	进场使用的施工机具、工具、材料作全面检查，发现不符合规范要求的坚决不使用。

	4
	在吊装区域内应设安全警戒线，非工作人员严禁入内，同时起吊过程应由专人指挥，统一行动。起重吊臂下严禁站人。施工区域必须有足够的照明，并有专职监控员实行现场安全监控。

	5
	高空吊装施工尽量选择在白天进行，室外吊装时随时注意观察气候的变化，遇6级以上大风或大雨等天气应立即暂停施工。

	6
	根据不同设备配置相应的吊装钢丝绳，拴挂钢丝绳时应防止破坏灯具。

	7
	起重作业的卷扬机在使用时应严格检查刹车装置、联锁装置，并专人操作、专人维护，确保安全可靠。

	8
	悬空吊装施工应连续不间断完成，严禁设备悬空搁置，严禁人员站在悬空设备上操作。

	9
	灯具模块吊装空中提升过程中应用白棕绳作拖拉绳，控制其在空中的稳定性。

	10
	遇起重指挥信号不明时，严禁操作人员进行操作。

	11
	正式吊装前应先进行试吊装，应将起吊物吊离地面100～150mm，停止5～10min，检查所有捆绑点及吊索具工作状况，确认无误后，进行正式吊装。

	12
	从吊装孔吊运材料、设备时，要加强防范措施，操作平台设安全防护栏杆，操作人员应佩戴安全带，防止坠入地下，井口应有专人看守。


3.电气工程施工安全技术措施

	序号
	措施内容

	1
	电钻、电焊机等电气工具使用前都应进行绝缘检查，检验合格后方可使用。电焊作业和顶部钻孔时，作业人员应戴面罩或护目镜。

	2
	安装照明灯具、电缆支架等立体交叉施工时，不得在垂直面上出现高低层次的同一施工面。确实无法错开时搭设防护棚，并在高空作业区设置安全警戒线，派专人看管。

	3
	敷设电缆时，电缆盘的起重架应安放平稳、坚实，起重架的轴杠保持水平，电缆盘边缘距地面不应大于100mm，并应有制动装置。

	4
	电缆、电线穿管敷设时，应相互配合、协调一致，一呼一应有节奏地进行，不得用力过猛防止挤手。

	5
	进入电缆井前，应排除井内的气体。电缆井内工作，应采取防火、防水及防止高空落物等措施。电缆井口应有专人看守。

	6
	送电调试前发出安全通令，通知各专业安全负责人，共同做好安全防范工作。

	7
	为保证调试用电安全，设置调试专用配电箱，严禁施工使用。送电调试和停电检修实行工作票制度，所有操作均严格按工作票上的操作步骤进行。调试过程中所有的操作步骤均应有两人以上参加，即一人操作、一人监护。

	8
	停电检修时，要求按停电、验电、装设接地线的程序进行，检修完毕及时拆除接地线。位于装修工程尚未完成部位的配电箱悬挂“禁止合闸”警示牌，并将总开关上端进线拆除，用绝缘胶布包好。

	9
	正式电源受电后，应立即拆除临时电源，防止外电串入变电所造成事故。

	10
	调试过程如遇特殊情况，如电源中断、压力和温度超过允许范围、有异样声响和气味等，应做紧急停车处理。


4.临时用电安全技术措施

	序号
	措施内容

	1
	现场临时用电线路的安装和使用，必须符合临时用电JGJ/T 46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》规范，不准任意拉线接电。

	2
	临时用电配电箱、开关箱，必须专设漏电保护装置。必须使用符合相关规定的配电箱，以保证临时用电安全。

	3
	按照二级保护的要求选用符合容量的漏电保护器。

	4
	开关箱漏电动作电流不应大于30mA；额定漏电动作时间小于0.1s。

	5
	临时用电必须符合相关安全接线规范，电缆的截面符合载流要求，绝缘良好。

	6
	施工临时用电设施设专人管理，严格控制，施工完毕，要及时切断电源以保安全。


5.高空作业安全技术措施

	序号
	措施内容

	1
	在高空施工区域下方及周围区域设置安全网等保护措施，所有施工人员在操作前须在可靠处张挂安全带。

	2
	从事高空安装作业人员必须穿着防滑、防漏电鞋，严禁酒后上岗作业。

	3
	施工现场所有的孔洞都有固定可靠的盖板，所有盖板均统一规格，盖板上有黑黄相间的色标以防随意拆移。施工现场需开孔应经书面申请，经专职安全工程师批准后方可开孔。开孔后应采取防护措施。

	4
	各平台开口处和井坑均有可靠的栏杆围护，栏杆有统一的黑白色相间的色标，对于无条件安装铁栏杆的地方，应加装双层手扶安全绳索并装挂红白带。

	5
	因施工需要临时拆除孔洞盖板或栏杆的应通过安全工程师，并由拆除人指定专人监护，施工结束或施工中止时立即恢复孔洞盖板或栏杆。

	6
	进入施工现场的施工人员必须佩戴安全带。施工时安全带必须挂在可靠处。

	7
	所有可能进行高空作业的施工人员应事先进行一次体检，未经过体检或体检不合格的人员一律不得进入高空施工。


6.施工机械设备管理安全措施

	序号
	措施内容

	1
	由施工班组长会同机械管理人员做好机械使用前的验收工作，平时做好机械检查和机械运行情况记录

	2
	按规定搭设机械防护棚机械设备搭设在吊装区域附近的，须搭设双层防坠棚。

	3
	机械设备必须接地和接零，随机开关灵敏可靠。

	4
	机械操作人员必须持有效证件上岗，机械设备做到定机、定人、定岗位，督促机械操作人员做好定期检查、保养及维修工作，并做好运转记录和检查维护人员签名。

	5
	机械设备的防护装置必须齐全有效，严禁带病运转。固定机械设备保护接地（零）必须完好，手持移动电器，必须实施一机一闸一漏电保护。


7.季节性施工
（1）炎热高温天气施工措施

	序号
	措施内容

	1
	高温天气施工，做好各种降温防暑工作。

	2
	配备充足饮用水、降温饮料和设置降温凉棚。

	3
	合理安排作业时间，错开日照强烈阶段。

	4
	施工作业面设置防暑药品。

	5
	项目部设置医务室，配备应急药箱，准备常见事故处理药具。


（2）雷雨季的施工措施

	序号
	措施内容

	1
	施工期间密切注意天气预报，暴雨来临前，做好相应防护及加固措施。配备足够的雷雨季防雨、防潮材料和设备，包括潜水泵、塑料薄膜、彩条布、雨衣、雨鞋。

	2
	不宜在雨期施工的工序，如电线、电缆敷设、管道保温、油漆、焊接等，应尽量避开雨期施工。如工期紧张，无法避开时，应做好现场安全防护，并做好安全技术交底。

	3
	做好现场的排水系统，保持排水系统的畅通。

	4
	施工现场用配电箱要加盖防雨篷布。机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施，防止雨水进入漏电开关造成短路，并安装接地保护装置。

	5
	台风暴雨期间加强施工电缆、电线的固定，切断不使用的电气设备电源。

	6
	堆放灯具、设备的场所要有防雨措施。

	7
	台风暴雨期为防止雨水通过预留孔洞流入，造成安装好的电气管线设备受潮，需要在预留孔洞的边缘砌挡水坎，对孔洞进行临时性防水封堵，对安装的设备进行巡视看护。

	8
	风雨过后应对脚手架、搭设梯子平台等设施认真检查，复查现场各种用电设施是否完好，发现问题及时整改并经专业人员检查合格后方可投入使用。


 评标标准和评标方法

一、投标文件初审
（一）资格性检查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	营业执照或事业单位法人证书
	有效且符合招标文件要求

	2
	企业资质证书
	有效且符合招标文件要求

	3
	项目经理相关证书
	有效且符合招标文件要求

	4
	基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）
	有效且符合招标文件要求

	5
	供应商应为中小企业
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。

	6
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	7
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	8
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	9
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	10
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	11
	“中国政府采购网”和“信用中国”网站查询结果
	有效且符合招标文件要求

	12
	投标人认为需要提供的其他资格证明文件
	有效且符合招标文件要求


说明：1.提供的复印件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

2.资格检查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

（二）符合性检查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书
	符合招标文件要求，签署和印章使用完整、有效。

	2
	投标文件的签署
	符合招标文件要求，签署和印章使用完整、有效。

	3
	投标文件的有效期
	投标函中承诺的投标文件有效期，符合招标文件第二部分投标人须知前附表序号8的要求。

	4
	投标文件的报价
	报价未超出招标文件公布的预算金额。

	5
	合同履行期限
	符合招标文件要求

	6
	其他
	技术、服务没有超出招标文件可接受的偏差范围；投标文件没有附有招标文件不能接受的条件。


说明：1.符合性检查的内容，经评标委员会认定存在重大偏离或保留，将导致投标无效。

2.审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第18.5条规定的原则。

（三）特别说明：

1.招标文件要求投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

2.投标人应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

二、政策性要求评审内容及标准

1.投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购本国产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。如无能够满足采购需求的本国产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如有能够满足采购需求的本国产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2.本国产品的支持政策：

2.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

2.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

2.5采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，在评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.政府绿色采购有关事项

3.1依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

3.2关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》明确为“必选类”的，投标人应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，投标人自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。供应商在供货时应当出具所提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。

3.3绿色数据中心建设：若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。

4.采购货物中含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴等”（以“★”标注）的，属于国家强制性采购产品，必须符合《节能产品政府采购品目清单》的要求，否则投标无效。其他采购货物（非“★”标注）为优先采购产品。如本项目采购内容涉及本条内容的，供应商应在响应文件中附有效期内的节能产品认证证书。

5.属于《环境标志产品政府采购品目清单》的采购货物为优先采购产品。如供应商所投产品涉及本条内容的，可在响应文件中附有效期内的环境标志产品认证证书。

6.本项目所采购的计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其他软件必须为正版软件；否则投标无效。

7.无线局域网产品政府采购政策：

本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。

8.涉及网络安全产品的要求

8.1按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）和《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》（2023年第2号）的有关要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的，或此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内的，方可销售或者提供。

8.2网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。

8.3具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

9.商品包装和快递包装

响应供应商提供的商品包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装应符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

10.小型、微型企业参加本项目时：

10.1小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

10.2供应商在货物采购项目中提供小型、微型企业生产制造的货物，或在工程、服务采购项目中其自身为小型、微型企业的，可享受价格折扣评审。满足上述条件的，货物、服务采购项目给予15%的价格折扣，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%，用扣除后的报价参与价格评审。

10.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

10.4专门面向中小企业采购的项目或采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

11.残疾人福利性单位参加本项目：

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

12.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、无效投标的情形

1.未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规规定和招标文件中规定的其他实质性要求。

四、评标方法及中标条件

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，对商务、服务、技术等主要因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），每一投标人的商务、服务、技术因素的最终得分为所有评委评分的算术平均值。采购人授权评标委员会直接确定总得分排名第一的投标人为中标人。
综合评分法评分细则
	一、商务部分（20分）  （由评标委员会共同认定）

	1、企业业绩（20分）

投标人在投标文件递交截止时间前三年内，每完成过一项类似项目服务的得5分，本项满分20分。

业绩证明材料以合同协议书为准，不提供证明材料的不得分。

注：类似业绩指照明工程、美化、亮化工程类等项目。

	二、技术、服务部分（70分） 

	1.维护方案（0-12分）

从日常巡检、定期维护、故障修复等基本流程进行综合考量，同时着重评估对不同类型的亮化设施（如桥梁照明设施、桥体附属亮化设施等）是否具备一定的针对性措施。若方案完整且针对性强，各项流程清晰合理，可获满分12分。若每缺少一项基本流程，扣4分；每有一项流程存在不全面或不完整的情况，扣2分，直至扣完为止。

2.拟投入专职人员情况（0-10分）

投标人需提供详细的拟投入专职人员配备情况表。根据本项目的实际需求，若岗位配备齐全（涵盖项目管理、技术维护、质量监督等关键岗位）且岗位职责分工明确、清晰，可获得10分。每缺少一个关键岗位，扣1分，直至扣完为止。

3.拟投入设施、设备情况（0-8分）
若投标人投入的机械设备在性能、数量等方面能够显著优于项目实施的实际需要，且与项目的实际情况高度适配（如针对不同类型亮化设施的专业检测设备、高效的维修工具等），得8分；若机械设备的投入刚好满足工程实施的各项需求，得5分；若机械设备的投入基本能够满足工程实施的主要需求，但在某些细节方面存在一定欠缺，得3分；若机械设备的投入仅能涉及到工程实施的部分需求，得1分；未提供相关设备投入说明的，不得分。
4.完善的项目管理（0-10分）
要求投标人具备完整的组织机构，包括明确的管理层级、部门设置等。同时，拥有健全的管理制度，涵盖严格的管理体系及完善的内控机制内容，如质量控制制度、档案管理制度、财务管理制度、廉洁和守信制度、风险管控制度。每具有1项完整可行的制度，得2分；若制度内容存在不完整的情况，得1分；未提供相关制度的，不得分。

5.服务措施（0-5分）

对投标人提出的针对性服务措施进行全面评价。若服务措施不仅充分考虑了本项目中各类亮化设施维护的特点和需求，而且在实施过程中能够与项目紧密结合，涵盖从设施日常维护到突发情况处理等各个环节，具有高度的可操作性和前瞻性，得5分；若服务措施针对性较强，与项目的结合情况较好，在主要方面能够满足项目需求，得3分；若服务措施针对性一般，与项目的结合程度处于中等水平，能够基本满足项目的常规服务需求，得2分；若针对性的服务措施与项目结合不够紧密，在一些关键环节存在脱节或考虑不周的情况，得1分。未提供服务措施的，不得分。

6.创新措施方案（0-6分）
对投标人提出的创新实践措施或方案进行深入评估。若创新实践措施在技术应用（如采用新型节能技术、智能化管理系统等）、维护模式（如远程监控、预防性维护等）、服务理念等方面亮点突出，且经过充分论证，具有很强的可实施性，能够为项目带来显著的效益提升和质量保障，得6分；若创新实践措施在某些方面有一定的亮点，但整体的创新性和可实施性处于中等水平，能够在一定程度上改进项目的实施效果，得3分；若创新实践措施无明显亮点，可实施性较差，对项目的实际帮助有限，得1分。未提供创新措施或方案的，不得分。

7.应急预案（0-9分）

根据供应商提供的紧急情况的处理措施、应急预案、抵抗风险的措施这3项内容进行综合评审。若每项内容均详实具体，充分考虑了项目中可能出现的各类紧急情况（如自然灾害、设备突发故障等），与项目的实际需求贴合度高，且逻辑清晰、条理分明，包含明确的应急响应流程、责任分工、资源调配等内容，该条可得3分；若每项内容较为简单，虽然涵盖了基本的应急要素，但在细节方面有待进一步完善，如应急响应时间不够明确、资源储备情况不够详细等，该条得1分；若每缺少一项内容，或者内容存在逻辑错误、前后矛盾等严重问题，无法有效指导应急处理工作，该条不得分。

8.售后措施（0-10分）
针对本项目对工期时限、保修期内、期满后的服务承诺及合理化建议，工程质量及进度等方面进行综合评审。要求投标人提供具体明确的售后措施及承诺，涵盖工期延误的处理方案、保修期内的免费维修和保养服务内容、保修期后的有偿服务标准、工程质量的保障措施（如质量回访、问题整改等）以及对工程进度的跟踪和反馈机制等。若各项内容完整且清晰，可获满分10分。每缺少一项相关内容，扣2分；每有一项内容存在不全面或不完整的情况，扣1分，直至扣到零分为止

技术、服务部分为各位专家独立评审、打分，得分为所有评委评分的算术平均值，结果保留2位小数。

	三、价格部分（10分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10%×100

注：1.投标报价超过预算金额的将否决其投标。评标委员会认为供应商的报价明显低于成本，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，经评标委员会讨论可否决其投标。

2.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.小型、微型企业参加本项目时：

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）供应商在货物采购项目中提供小型、微型企业生产制造的货物，或在工程、服务采购项目中其自身为小型、微型企业的，可享受价格折扣评审。满足上述条件的，货物、服务采购项目给予15%的价格折扣，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%，用扣除后的报价参与价格评审。

（3）供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）如成交供应商为中小企业或分包方为中小企业的，合同签订后应向中小企业支付不低于合同金额40%的预付款，支持中小企业良性高效履约。

（5）专门面向中小企业采购的项目或采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（6）本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。


第六部分  合同原则
（格式仅供参考）

需       方：

供       方：

供方在采购代理机构组织的                     项目公开招标采购中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、服务条款

供方向需方提供                                 。
二、合同总金额：
人民币（大写）：

          （小写）：￥
此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。
三、款项支付

                                         。

四、服务及承诺

五、服务成果

1.服务期限： 

2.服务地点： 

六、需方责任

1.及时办理付款手续。

2.对合同条款及价格负有保密义务。

七、供方责任

1.保证所提供服务均为投标文件承诺内容，符合相关质量检测标准。

2.保证项目的后续服务，严格依据投标文件及相关承诺。

八、违约责任

1.供方所交的服务质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

2.供方不能交付时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

3.供方逾期交付时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

4.因需方错告或变更服务地点而给供方造成的损失，由需方负担。

九、不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十一、合同生效及其他

1.合同由供、需双方代表盖章确认后，即行生效。

2.本合同一式   份，需方   份，其中一份到有关财政部门备案，供方  份。

3.合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十二、下列文件为本合同不可分割部分

1.招标文件

2.投标文件

3.投标人所做的其他承诺

需方（章）：                            供方（章）：            

法人代表：                              法人代表：                

委托代理人：                            委托代理人：               

地 址：                                 地 址：                   

电 话：                                 电 话：                    

开户银行：                              开户银行：                

账 号：                                 账 号                      

日 期：    年    月    日               日 期：    年    月    日  

第七部分  投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照本招标文件第二部分投标人须知前附表中序号5、序号6、序号7中的内容及顺序编排投标文件，编排中涉及本部分内容的，应按照本部分提供的内容和格式（所有格式的表格可扩展）填写提交，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人自行承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.签字人应保证全部声明和问题的回答及所附材料是真实的、准确的和完整的。

4.评标委员会将应用投标人提交的技术说明文件等资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的中文简体字和份数提交。

二、投标文件中部分格式内容

（项目名称）
招标编号：
投

标
文
件

投标单位名称：             （加盖公章）
法定代表人

或其授权委托人：          （盖章或签字）
年   月   日
项目名称：
招标编号：
投标文件

（资格文件）

投标人：               （加盖公章）

年  月  日
资格证明文件

目    录
1.营业执照或事业单位法人证书………………………………………………………………

2、企业资质………………………………………………………………………………………

3.基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）……………………………………………

4、项目经理相关证书……………………………………………………………………………

5.供应商应为中小企业…………………………………………………………………………

6.符合政府采购法第二十二条规定的承诺函…………………………………………………
7.“中国政府采购网”和“信用中国”网站查询结果………………………………………

8.投标人认为需要提供的其他资格证明文件…………………………………………………
（一）营业执照或事业单位法人证书

注：扫描件或复印件加盖公章
（二）企业资质
注：扫描件或复印件加盖公章
（三）基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）
注：扫描件或复印件加盖公章
（四）项目经理相关证书

注：扫描件或复印件加盖公章
（五）供应商应为中小企业

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号)的规定,本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：                
日   期：       年    月    日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人应按实际情况填写此表，对填写内容的真实性负责，并装订在投标文件中。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。

（六）符合政府采购法第二十二条规定的承诺函
6.1具有独立承担民事责任的能力

承诺函

致：    （采购人）       

我方郑重声明，我方具有独立承担民事责任的能力，如中标/成交，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

投标人名称：           （加盖公章）      
日期：       年    月    日

6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

供应商信用承诺书

致：    （采购人）   
我方参加            （项目名称、招标编号）         的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标人名称：           （加盖公章） 
日期：       年    月    日

备注：后可附2024年审计报告或财务报表

6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

供应商信用承诺书

致：    （采购人）                    

我方郑重声明，我方具有履行   （项目名称、招标编号）     合同所必需的设备和专业技术能力，如中标/成交，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

投标人名称：           （加盖公章）      
日期：       年    月    日
6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
承诺函

致：    （采购人）       

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺

投标人名称：           （加盖公章）      
日期：       年    月    日

备注：后可附近提供近一年内任意一次缴纳税收的证明（企业所得税或增值税）；近一年内任意一次缴纳社保证明（养老、医疗、工伤、失业、生育）的任意一种。
6.5近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
承诺函

致：    （采购人）       

我方   （投标人名称）   在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标人名称：           （加盖公章）       
日期：       年    月    日

（七）“中国政府采购网”和“信用中国”网站查询结果

备注：扫描件或复印件加盖公章
（八）投标人认为需要提供的其他资格证明文件
1.环保节能产品证明材料
（1）强制节能产品（如不涉及，可不提供）

强制节能产品明细表

	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.如采购项目（包）或报价货物中包含台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

2.以包为单位分别填写，如本项目（包）或报价货物中不涉及强制节能产品，可不提供此表。

3.采购货物中如含国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门发布关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告2023年第2号公布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投报产品须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》证明材料附后。

（2）非强制节能、环保标志产品（如不涉及，可不提供）

非强制节能产品明细表

	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


环境标志产品明细表

	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

报价货物中如含有非强制节能、环境标志产品的，需如实填写，并提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内认证证书，否则不予认可。

2.网络安全专用产品（如不涉及，可不提供）

	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	合格或许可证号
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

采购标的或报价产品属《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人须提供具备资格的机构依据GB 42250《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求检测的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料或对此前已经获得有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

3.绿色建材（如不涉及，可不提供）
绿色建材产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	绿色建材产品认证证书号/检测报告编号
	认证/检测机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供有效证明文件，否则不予认可。
注：绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）原文链接（https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202501/P020250111596858618141.docx）
4.正版软件承诺格式（如不涉及，可不提供）

正版软件承诺

  采购代理机构名称  ：

我方现参与              项目（项目编号：        ）的采购活动，现郑重承诺保证投报的计算机操作系统或投报的硬件产品内所涉及软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称：            （盖章）

日     期：
5.残疾人福利性单位声明函（如不涉及，可不提供）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目（项目编号：__________）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人名称：             （盖章）

日 期：
注：

1.专门面向中小企业的采购项目，残疾人福利性单位参加本项目此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。
6.监狱企业声明函（如不涉及，可不提供）
监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的        项目（项目编号：__________）采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：             （盖章）

日      期：

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1.专门面向中小企业的采购项目，监狱企业参加本项目此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

2.非专门面向中小企业的采购项目，如未提供，不予认可。

7.联合体投标协议书（如不涉及，可不提供）
《联合投标协议书》格式

联合各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十四条之规定，为响应   采购代理机构名称    组织实施的           项目（项目编号：      ）的采购活动，经各方经协商，愿组成联合参加本项目投标事宜，并达成如下协议：

一、各方一致决定，以     联合体一方名称   为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及报价内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次投标而提供的货物和相关服务，提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。

附件：联合体各方资质等级证明文件

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

20  年  月  日                          20  年  月  日
注：

如本项目允许联合体参加，本项目此项内容作为资格条件，应在投标人资格证明文件部分上传。

8.关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及，可不提供）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
项目名称： 
招标编号： 
投标文件

（商务技术文件）
投标人：                  （加盖公章）

年  月  日
商务、技术文件

目    录
1.法定代表人身份证明…………………………………………………………………………

2.法定代表人授权委托书………………………………………………………………………

3、投标人基本情况表……………………………………………………………………………

4.投标人近三年同类项目案例及相关证明资料………………………………………………

5.拟投入人员配备情况表………………………………………………………………………

6.商务、技术条款偏离表、……………………………………………………………………

7、技术服务方案…………………………………………………………………………………

8.招标文件要求提交的和投标人认为需要提供的其他商务技术材料………………………

（一）法定代表人身份证明书

 
单位名称：                  
单位性质：                  
地    址：                  
成立时间：    年    月    日
经营期限：                  
姓    名：              性  别：         
年    龄：              职  务：         
系       （投标人名称）          的法定代表人。
 特此证明。
投标人（加盖公章）：                  
日   期：                   
备注：附法定代表人身份证扫描件或复印件
（二）法定代表人授权委托书
 
致：    采购人名称     
本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，招标编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于      年    月    日生效，特此声明。
投标人（加盖公章）：                     
法定代表人（盖章或签字）：                     
投标人代表（盖章或签字）：                     
日   期：            
备注：附法定代表人及投标人代表身份证扫描件或复印件

（三）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	年龄
	
	电话
	

	成立时间
	

	统一社会信用代码
	

	经营范围
	

	备注
	


（四）投标人近三年同类项目案例及相关证明资料

	序号
	年份
	项目名称
	合同金额（万元）
	服务期限
	业主情况

	
	
	
	
	
	单位名称
	经办人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


后附近三年的同类项目业绩相关证明材料。

（五）拟投入人员配备情况表

	序号
	拟在本项目任职
	姓名
	年龄
	学历
	专业
	执（职）业资格或职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


后附拟派项目人员的身份证、资格证（如有）、劳动合同等相关证明材料。
（六）商务、技术条款偏离表
项目名称：

招标编号：

	序号
	招标文件商务、技术

规范及要求
	投标文件
对应内容
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...


注：若无偏离，可在任意位置写“无”，未在本表中明确写明偏离情况的，均视为完全响应本次采购商务、技术条款，造成的相应后果由投标人自行承担。
（七）技术服务方案

备注：可根据本项目第四章商务、技术要求及第五章评标标准和评标方法编制

招标文件要求提交的和投标人认为需要提供的其他商务技术材料

项目名称：
招标编号：
投标文件

（报价文件）
投标人：                 （加盖公章）

年  月  日

报价文件

目   录
投标函…………………………………………………………………………………………
报价一览表……………………………………………………………………………………

投标人认为需要提供的其他报价材料………………………………………………………

（一）投  标  函
太原市城市照明管理中心：

                    （投标人全称）授权       （投标人代表姓名）            （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的                          （项目名称、招标编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）                            （￥               元）

服务期限：                     

质量要求：                        
2.我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期 90 个日历天内（自递交投标文件截止之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标文件有效期延长至合同履约完毕。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标单位应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4.提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标报价一览表。

5.按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。

6.我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额时，导致投标无效。

7.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。

9.保证遵守招标文件的所有规定。

10.保证在投标截止时间之前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知代理机构，否则可视为无效。

11.对贵方以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等）或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

12.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

13.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16.我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

17.我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


电话：
                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail:
投标人（加盖公章）：                                                       

                                    投标人代表（盖章或签字）：                 
                                        日    期：          年   月    日

（二）报价一览表

	项目名称
	

	招标编号
	

	总报价（元）
	人民币（大写）             （￥          ）

	分项报价（元）
	投标人自行填报。

	服务期限
	

	质量标准
	

	备注
	


注：1.总报价包含完成本招标文件及其它补充文件所规定的全部工作内容，以及相关服务等所有工作的人工费、企业管理费、利润、税金等法律、法规、条例所规定的所有费用。

2.价格修正规定：如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。如果单价乘以数量不等于合价，以单价为准修正合价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。调整后的价格对投标人具有约束力，若投标人不同意以上修正，其报价将被拒绝。

3.本表格式各投标人可根据本单位实际情况进行调整，但不能删减实际内容要求。

投标人（加盖公章）：                           

法定代表人或投标人代表（盖章或签字）：         
                                    日期：         年   月    日
（三）投标人认为需要提供的其他报价材料
供应商控股及关联关系说明

致：[采购人全称]
本供应商（[供应商全称]，统一社会信用代码：[XXX]）在此郑重声明，就本单位控股及关联关系情况如实说明如下，确保所提供信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如经查实存在虚假信息，自愿承担由此产生的一切法律责任及相关损失。

一、供应商基本信息
	项目
	内容

	供应商全称
	[填写供应商完整法定名称]

	统一社会信用代码
	[填写完整统一社会信用代码]

	注册地址
	[填写注册地址，与营业执照一致]

	法定代表人
	[填写法定代表人姓名、职务]

	注册资本
	[填写注册资本金额及币种]

	成立日期
	[填写成立日期，格式：YYYY年MM月DD日]


二、控股关系说明
（一）控股股东信息（如无控股股东，填写“无”）

	序号
	控股股东全称
	持股比例
	持股数量
	备注（如控股方式）

	1
	[填写控股股东全称]
	[填写持股比例，如XX%]
	[填写持股数量，如XX股/万元]
	[填写控股方式，如直接控股、间接控股等]

	2
	[如有其他控股股东，按上述格式填写；无则填“无”]
	
	
	


（二）被控股企业信息（如无被控股企业，填写“无”）

	序号
	被控股企业全称
	持股比例
	持股数量
	备注

（如控股方式）

	1
	[填写被控股企业全称]
	[填写持股比例，如XX%]
	[填写持股数量，如XX股/万元]
	[填写控股方式，如直接控股、间接控股等]

	2
	[如有其他被控股企业，按上述格式填写；无则填“无”]
	
	
	


三、关联关系说明
本供应商的关联企业（包括但不限于母公司、子公司、同一母公司控制的其他子公司、联营企业、合营企业、存在关联关系的自然人控制的企业等）信息如下，如无关联企业，填写“无关联企业”。

	序号
	关联企业全称
	统一社会

信用代码
	关联关系类型
	备注

	1
	[填写关联企业全称]
	[填写关联企业统一社会信用代码]
	[选择填写：母公司、子公司、同一母公司控制、联营、合营、自然人关联等]
	[补充说明关联细节，如关联原因、合作情况等]

	2
	[如有其他关联企业，按上述格式填写；无则填“无”]
	
	
	


四、特殊说明
1.  本供应商确认，上述所有控股及关联关系信息均真实有效，与实际情况一致；

2.  如本供应商与本次招标的其他供应商存在关联关系，已如实披露，无隐瞒；

3.  若后续发现上述信息存在变更，将在第一时间书面通知采购人。

五、声明与盖章
供应商（盖章）：                            [此处加盖供应商公章]

法定代表人/授权代表人（签字）：____________________

日期：______年____月____日

	填写说明：

1.所有表格需如实填写，无相关内容的填“无”，不得留空；

2.持股比例、持股数量需与企业工商登记信息一致；

3.关联关系需全面披露，不得遗漏任何符合关联定义的企业/个人；

4.本说明须加盖供应商公章及法定代表人/授权代表人签字，否则无效。


