## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 新疆农业大学国际交流中心升级改造项目
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【新疆农业大学国际交流中心
单项工程投标报价汇总表
工程名称：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程
2 | 电气设备安装工程
3 | 采暖工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【建筑与装饰工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除部分
1.2 | 新建部分
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑与装
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除部分
1 | 011609002001 | 门斗拆除 | 1.名称:门斗拆除 2.拆除部位:休息廊 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 12.6
2 | 011603001001 | 木地板拆除 | 1.名称:木地板拆除 2.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 248.39
3 | 011603001002 | 原舞台面层拆除 | 1.名称:原舞台面层拆除 2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:复核木地板面层，木夹板基层（有龙骨） 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事 |  | m2 | 71.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
4 | 011606003001 | 石膏板吊顶拆除 | 1.名称:石膏板吊顶拆除 2.拆除部位:贵宾区吊顶 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 55
5 | 011606003002 | 石膏板吊顶拆除 | 1.名称:石膏板吊顶拆除 2.拆除部位:报告厅 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 303.65
6 | 011604003001 | 天棚面层油漆拆除 | 1.名称:天棚面层油漆拆除 2.拆除部位:休息廊 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 |  | m2 | 210.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
7 | 011603001003 | 绿可木长城板造型拆除 | 1.名称:绿可木长城板造型拆除 2.拆除部位:详见图纸 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 201.8
8 | 011610002001 | 整门拆除 | 1.名称:整门拆除 2.门窗洞口尺寸:M0921 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 樘 | 1
9 | 011603001004 | UV板仿大理石（红胡桃木）造型拆除 | 1.名称:UV板仿大理石（红胡桃木）造型拆除 2.拆除部位:详见图纸 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事 |  | m2 | 177.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
10 | 011614003001 | 木质窗台板拆除及暖气包 | 1.名称:木质窗台板拆除及暖气包 2.材质:木材 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 41.48
11 | 011603001005 | 仿真皮软包造型 | 1.名称:仿真皮软包造型 2.拆除部位:详见图纸 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 183
12 | 010810001001 | 金丝绒电动幕布拆除 | 1.名称:金丝绒电动幕布拆除 2.拆除部位:详见图纸 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事 |  | m2 | 26.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
13 | 011508001001 | 泡沫塑料字拆除 | 1.名称:泡沫塑料字拆除 2.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 8
14 | 011605002002 | 干挂大理石墙砖拆除 | 1.名称:干挂大理石墙砖拆除 2.拆除部位:详见图纸 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 94.83
15 | 011508005001 | 亚克力标志拆除 | 1.名称:亚克力标志拆除 2.拆除部位:详见图纸 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.名称:防水层拆除 2.防水层种类:SBS防水层 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 100
分部小计
新建部分
1 | 011209001001 | 门洞封堵 | 1.名称:门洞封堵 2.材料品种、规格:Q75轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 2.52
2 | 011210001001 | 新建隔墙 | 1.名称:新建隔墙 2.材料品种、规格:Q75轻钢龙骨纸面石膏板隔墙 3.其他:原门窗堵洞 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 83.37
3 | 080807013001 | 窗四周封堵 | 1.名称:窗四周封堵 2.材质:保温防火岩棉 3.部位:装修区域 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 60.48
4 | 011407002001 | 原石膏板刷涂料 | 1.名称:无机涂料天棚 2.部位:休息廊（除贵宾室区域） 3.面层做法:刷白色无机涂料，两遍 4.抹灰厚度、材料种类:详设计要求 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 210.96
5 | 011302001001 | 涂料石膏板吊顶（阶梯） | 1.名称:涂料石膏板吊顶（阶梯） 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全丝镀锌吊杆@600 |  | m2 | 32.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.基层材料种类、规格:8mm阻燃板基础，两层 4.面层材料品种、规格:双层12mm纸面石膏板，刷白色涂料，两遍 5.部位:贵宾室 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
6 | 011302001002 | 涂料石膏板吊顶（平面） | 1.名称:涂料石膏板吊顶（平面） 2.基层材料种类、规格:8mm阻燃板基础，两层 3.部位:贵宾室 4.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全丝镀锌吊杆@600 5.面层材料品种、规格:双层12mm纸面石膏板，刷白色涂料，两遍 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 20.23
7 | 011302001003 | 涂料石膏板吊顶（阶梯） | 1.名称:涂料石膏板吊顶（阶梯） 2.部位:报告厅 3.基层材料种类、规格:8mm阻燃板基础，两层 4.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全丝镀锌吊杆@600 5.面层材料品种、规格:双层12mm纸面石膏板，刷白色涂料，两遍 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 144.7
8 | 011302001004 | 涂料石膏板吊顶（平面） | 1.名称:涂料石膏板吊顶（平面） 2.部位:报告厅 3.基层材料种类、规格:8mm阻燃板基础，两层 |  | m2 | 169.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.龙骨材料种类、规格、中距:φ8全丝镀锌吊杆@600 5.面层材料品种、规格:双层12mm纸面石膏板，刷白色涂料，两遍 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
9 | 011302001005 | 白色透光膜发光顶（A级防火） | 1.名称:白色透光膜发光顶（A级防火） 2.部位:报告厅 3.面层材料品种、规格:白色透光膜 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 24.63
10 | 010810003001 | 纸面石膏板窗帘盒 | 1.名称:纸面石膏板窗帘盒（含轨） 2.窗帘盒材质、规格:纸面石膏板窗帘盒，18mm阻燃板基层，12mm纸面石膏板面层 3.防护材料种类:白色无机涂料 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 58.57
11 | 010810001002 | 电动窗帘 | 1.名称:电动窗帘（含电动装置及轨道） 2.部位:报告厅下部窗户 3.窗帘材质:全遮光阻燃布艺窗帘 4.窗帘高度、宽度:2倍褶皱、高度至散热器上沿 5.其他:包含挂环挂钩等配件 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 21.6
12 | 010810001003 | 一般窗帘 | 1.名称:一般窗帘 2.部位:贵宾厅所有窗户 |  | m | 7.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.窗帘材质:全遮光阻燃布艺窗帘 4.窗帘高度、宽度:2倍褶皱、高度至散热器上沿 5.其他:包含挂环挂钩等配件 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
13 | 011104001001 | 阻燃地毯楼地面 | 1.名称:阻燃地毯楼地面 2.面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯（B1级，除静电） 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 303.15
14 | 020512001001 | 舞台专用实木地板 | 1.名称:舞台专用实木地板（含台阶和里面 2.基层厚度:双层18mm厚阻燃木夹板 3.龙骨:L40*40*4镀锌角钢@400*400mm 4.木材品种:实木 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 34.12
15 | 011104002001 | 舞台台阶立面板 | 1.名称:舞台台阶立面板 2.位置:礼堂舞台 3.基层:双层18mm厚阻燃木夹板 4.龙骨:L40*40*4镀锌角钢@400*400mm 5.面层:成品木装饰板（木地板同色） 6.备注:未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 4.91
16 | 011207001001 | 木纹微孔铝板墙面板 | 1.名称:木纹微孔铝板墙面板 2.其他:200mm厚吸音棉外包无纺布 3.防火材料:12mm阻燃板基层 |  | m2 | 204.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.龙骨:40*40*4mm@500mm镀锌方钢龙骨 5.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm穿孔铝板 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
17 | 011502001002 | 铝合金扣条 | 1.名称:铝合金扣条 2.线条材料品种、规格、颜色:铝合金（各色） 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 69.62
18 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.名称:灯带（槽） 2.灯带型式、尺寸:LED灯带 3.安装固定方式:暗装 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 140.8
19 | 011207001003 | 铝合金长城板墙面板 | 1.名称:铝合金长城板墙面板 2.其他:200mm厚吸音棉外包无纺布 3.防火材料:12mm阻燃板基层 4.龙骨:40*40*2.5mm镀锌方钢龙骨 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 30.49
20 | 011207001004 | 灰黑色赛丝纶吸音板 | 1.名称:铝合金长城板墙面板 2.其他:灰黑色赛丝纶吸音板 3.防火材料:12mm阻燃板基层，12mm阻燃板找平层 4.龙骨:40*40*2.5mm镀锌方钢龙骨 5.面层材料品种、规格、颜色:10mm灰黑色赛丝纶吸音板 |  | m2 | 91.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
21 | 011207001002 | 铝合金墙面板（各色） | 1.名称:铝合金墙面板（各色） 2.位置:多功能厅墙面 3.其他:200mm厚吸音棉外包无纺布 4.防火材料:12mm阻燃板基层 5.龙骨:40*40*2.5mm镀锌方钢龙骨 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 29.28
22 | 011207001006 | 成品木质造型板 | 1.名称:成品木质造型板 2.其他:200mm厚吸音棉外包无纺布 3.防火材料:12mm阻燃板基层 4.龙骨:40*40*2.5mm镀锌方钢龙骨 5.面层材料品种、规格、颜色:10mm成品木质面板 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 181.41
23 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.名称:木质装饰线 2.线条材料品种、规格、颜色:成品木质线条 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 481.5
24 | 011210005001 | 屏风 | 1.名称:屏风 2.龙骨:Q75轻钢龙骨@600mm 3.基层:12mm阻燃木夹板基层+12mm厚纸面石膏板 4.面层:微喷油画布装饰画 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 16.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 011208001001 | 柱面装饰 | 1.名称:柱面装饰 2.位置:报告厅柱面 3.其他:200mm厚吸音棉外包无纺布 4.防火材料:12mm阻燃板基层 5.龙骨:40*40*2.5mm镀锌方钢龙骨 6.面层材料品种、规格、颜色:10mm灰黑色赛丝纶吸音板 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 56
26 | 020910007001 | 微喷油画布装饰画 | 1.名称:微喷油画布装饰画 2.彩绘做法:专业级，无酸纯棉，博物馆用 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 86.69
27 | 010809004001 | 爵士白大理石窗台板 | 1.名称:爵士白大理石窗台板 2.窗台板材质、规格、颜色:20MM厚，加20mm直边线条 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 9.83
28 | 011207001007 | 碳晶护墙板 | 1.名称:碳晶护墙板 2.其他:灰黑色赛丝纶吸音板 3.防火材料:12mm阻燃板基层，12mm阻燃板找平层 4.龙骨:40*40*2.5mm镀锌方钢龙骨 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 6.31
29 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.名称:金属踢脚线 2.踢脚线高度:50mm 3.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线（磨砂金色） 4.备注:其它未说明事 |  | m | 182.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
30 | 010801001001 | 木质门 | 1.名称:木质防火门 2.门代号及洞口尺寸:M1721 3.五金安装及其他:五金均必须按各自选用图集配备齐全，带智能门锁，甲方选型 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 樘 | 2
31 | 010801001002 | 木质门 | 1.名称:木质防火门 2.门代号及洞口尺寸:M1521 3.五金安装及其他:五金均必须按各自选用图集配备齐全，带智能门锁，甲方选型 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 樘 | 1
32 | 010801004001 | 成品防火隔音隐形门 | 1.名称:成品防火隔音隐形门 2.成品防火隔音隐形门（乙级） 3.门代号及洞口尺寸:M1521 4.五金安装及其他:五金均必须按各自选用图集配备齐全，带智能门锁，甲方选型 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 樘 | 1
33 | 011207001008 | 多层PVC剪影 | 1.名称:多层PVC剪影 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 19
34 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称:金属（塑钢、断桥）窗 2.窗代号及洞口尺寸:C1210 3.框、扇材质:断桥铝合金 |  | m2 | 1.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.玻璃品种、厚度:单反玻璃 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
35 | 011504001002 | 木质板暖气罩 | 1.名称:木质板暖气罩 2.暖气罩材质:木质 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 25.92
36 | 011508004001 | 金属字 | 1.名称:金属字 2.基层类型:木质饰面板 3.镌字材料品种、颜色:铜制 4.其他:有“新疆农业大学国际交流中心” 5.字体规格:500*500mm 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 12
37 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.名称:屋面卷材防水 2.卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材，底层4mm，上层3mm 3.防水层数:2层 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 100
分部小计
分部小计
措施项目
1 | X011701012001 | 满堂脚手架 | 1.名称:满堂脚手架 2.搭设高度:5.2m以内 3.位置:门厅及贵宾室 |  | m2 | 279.96
2 | X011701012001 | 满堂脚手架 | 1.名称:满堂脚手架 2.搭设高度:5.2-8.7m 3.位置:报告厅 |  | m2 | 321.36
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 70000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 70000
合 计 |  |  |  | 70000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【电气设备安装工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气设备
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除工程
1 | 030404017001 | 配电箱拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 |  | 台 | 2
2 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:普通灯具拆除 2.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 |  | 套 | 225
3 | 030404034005 | 照明开关拆除 | 1.名称:照明开关拆除 2.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 |  | 个 | 8
4 | 030404035004 | 插座拆除 | 1.名称:插座拆除 2.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030404033001 | 风扇拆除 | 1.名称:风扇拆除 2.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030411001005 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.规格:DN20及以下 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 1140
7 | 030411001006 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.规格:DN25-DN32 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 91.33
8 | 030411001007 | 配管拆除 | 1.名称:配管拆除 2.规格:DN40 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点 |  | m | 20.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
9 | 030411004005 | 配线拆除 | 1.名称:配线拆除 2.型号:配线拆除截面4mm2以内 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 3877.85
10 | 030411004006 | 配线拆除 | 1.名称:配线拆除 2.型号:配线拆除截面10mm2以内 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 618.26
11 | 030411003002 | 桥架拆除 | 1.名称:金属槽盒拆除 2.规格:200*100 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑 |  | m | 107.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
12 | 030408001002 | 电力电缆拆除 | 1.名称:电力电缆拆除 2.规格:10mm2以下 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 202.36
13 | 030408002002 | 控制电缆拆除 | 1.名称:控制电缆拆除 2.规格:6芯以下 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 154.56
分部小计
新建工程
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:BGT配电箱 2.规格:600x600x200 3.端子板外部接线材质、规格:包含无端子外部接线 4.安装方式:控制室明装,背靠墙安装,正面检 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
修 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:FP1应急照明集中电源 2.端子板外部接线材质、规格:包含无端子外部接线；包含消防标识 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属槽盒 2.规格:200*100 3.电缆封闭式金属槽盒、线槽、封闭式母线、电缆及其套管在穿越防火分区楼板、隔墙时,其空隙应采用耐火时限同结构楼(墙)板相同(JF-III型)不燃烧材料填塞密实。 4.包含桥架支架及除锈刷漆 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 51.08
4 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:弱电金属槽盒 2.规格:200*100 3.电缆封闭式金属槽盒、线槽、封闭式母线、电缆及其套管在穿越防火分区楼板、隔墙时,其空隙应采用耐火时限同结构楼(墙)板相同(JF-III型)不燃烧材料填塞密实。 4.包含桥架支架及除锈刷漆 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 56.6
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE-5*6 3.规格:10mm2以下 |  | m | 202.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.材质:铜 5.电压等级(kV):1KV 6.电缆封闭式金属槽盒、线槽、封闭式母线、电缆及其套管在穿越防火分区楼板、隔墙时,其空隙应采用耐火时限同结构楼(墙)板相同(JF-III型)不燃烧材料填塞密实。 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 3.电压等级（kV):1KV以下 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 14
7 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJY-4x1.5 3.规格:6芯以下 4.电压等级(kV):1KV 5.电缆封闭式金属槽盒、线槽、封闭式母线、电缆及其套管在穿越防火分区楼板、隔墙时,其空隙应采用耐火时限同结构楼(墙)板相同(JF-III型)不燃烧材料填塞密实。 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 154.56
8 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以下 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 16
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制型安全出口灯具(A型) -安全出口 2.功能:巡检、灭灯、常亮功能 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.型号:HY-BLJC-1LROEⅡ1W 4.光源:LED 5.安装方式:疏散通道墙壁1米以下壁挂式安装(色温不低于2700K) 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
10 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制型疏散出口灯具(A型) -疏散出口 2.功能:巡检、灭灯、常亮功能 3.型号:HY-BLJC-1OEⅡ0.2W 4.光源:LED 5.安装方式:门上方0.15米处壁挂式安装(色温不低于2700K) 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 12
11 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制型多信息复合灯具(A型) -多信息复合标志灯 2.功能:巡检、灭灯、常亮功能 3.型号:HY-BLJC-2LEⅡ1WJLC 4.光源:LED 5.安装方式:疏散通道棚下距地3.0米吊挂式安装(色温不低于2700K) 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 6
12 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制型消防应急标志灯具(A型) -单面单向 2.功能:巡检、灭灯、常亮功能 3.型号:HY-BLJC-1REⅡ |  | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0.2W 4.光源:LED 5.安装方式:疏散通道墙壁1米以下壁挂式安装(色温不低于2700K) 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:金卤灯 2.规格:20W 色温≥4000K 3.安装方式:吸顶安装 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 53
14 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:软膜天花造型灯具(防火A级) 2.规格:40W 色温≥4000K 3.安装方式:吸顶安装 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 1
15 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:射灯 2.规格:φ142,4寸,12W,色温≥4000k 3.安装方式:吸顶安装 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 89
16 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:四头射灯 2.规格:LED-4*12W 色温≥4000k 3.安装方式:吸顶安装 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 6
17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制型吸顶应急照明灯具(A型) -吸顶应急照明 2.功能:巡检、照明、开灯、灭灯 3.型号:HY-ZFJC-E5WQ-3 |  | 套 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.光源:LED 5.安装方式:吸顶安装(色温不低于2700K) 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
18 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:中型集中电源集中控制型壁装应急照明灯具(A型) -壁挂应急照明 2.功能:巡检、照明、开灯、灭灯 3.型号:HY-ZFJC-E5WQ-3 4.光源:LED 5.安装方式:室外安全出口底边距地2.2m壁挂式安装(色温不低于2700K)(防护等级IP67) 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 8
19 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明楼层显示灯 2.安装方式:底边距地2200 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 1
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地400 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 24
21 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水防尘插座(安全型)IP54 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1500 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
22 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2300 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1300 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
24 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1300 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
25 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1300 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 5
26 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:智能照明控制面板 2.安装方式:距地1300 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
27 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:预留电子屏电源86金属接线盒 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 3
28 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 262
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关 |  | m | 1887.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
规范要求
30 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 513.95
31 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ4 3.材质:铜芯 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 1595.53
32 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ10 3.材质:铜芯 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 618.26
33 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN15mm 4.配置形式:暗配 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 315.24
34 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 824.77
35 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 91.33
36 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN40mm 4.配置形式:暗配 5.备注:其它未说明事 |  | m | 20.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.名称:脚手架搭拆 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气设备安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气设备安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【电气设备安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气设备安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【采暖工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【采暖工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除工程
1 | 031005001003 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.型号、规格:10片/组 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 18
2 | 031005001004 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.型号、规格:14片/组 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 12
3 | 031005001005 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.型号、规格:26片/组 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 4
4 | 031005001006 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.型号、规格:27片/组 |  | 组 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
5 | 031005001007 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.型号、规格:28片/组 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 20
6 | 031005001008 | 散热器拆除 | 1.名称:散热器拆除 2.型号、规格:29片/组 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 2
7 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:焊接钢管拆除 DN25及以下 2.管道上的附着物种类:包含管道上的阀门、管件等 |  | m | 189.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
8 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:焊接钢管拆除 DN32-DN50 2.管道上的附着物种类:包含管道上的阀门、管件等 3.垃圾外运:拆除垃圾运输设备，施工方自行考虑，垃圾的弃运地点需满足业主要求及《新疆乌鲁木齐市城市建筑垃圾管理办法》进行弃置；所用机械、运距及垃圾处置费施工单位在投标报价时综合考虑 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 306.55
9 | 030901010001 | 消火栓拆除 | 1.名称:消火栓拆除 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 2
分部小计
新建工程
1 | 031005001001 | 压铸铝合金散热器 | 1.名称:压铸铝合金散热器N1 2.型号、规格:YL(B)-85/600-1.0 单片散热量:118W 3.安装方式:安装详见17K408-16 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 片 | 576
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 031005001002 | 压铸铝合金散热器 | 1.名称:压铸铝合金散热器N2 2.型号、规格:YL(A)-85/800-1.0 单片散热量:142W 3.安装方式:安装详见17K408-16 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 片 | 819
3 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:低压流体焊接钢管-DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗，管道消毒，符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 146.43
4 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:低压流体焊接钢管-DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗，管道消毒，符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 65.53
5 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:低压流体焊接钢管-DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗，管道消毒，符合图纸设计及相关施工验收规范要求 |  | m | 34.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
6 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:低压流体焊接钢管-DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗，管道消毒，符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 526.52
7 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:低压流体焊接钢管-DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗，管道消毒，符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 156.79
8 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:D6手动放气阀 2.规格、压力等级:D6 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 116
9 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:放气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 70
10 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:放水阀 2.规格、压力等级:DN20 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:自力式温控阀 2.规格、压力等级:DN20 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
12 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:自力式温控阀 2.规格、压力等级:DN25 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 32
13 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 22
14 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 58
15 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:套筒伸缩器 2.规格、压力等级:DN50 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
16 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格:DN40 3.填料材质:间隙均用油麻填实 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 8
17 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格:DN50 3.填料材质:间隙均用油麻填实 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
18 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:套管 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:DN65 3.填料材质:间隙均用油麻填实 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
19 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格:DN80 3.填料材质:间隙均用油麻填实 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 5
20 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:钢制 3.管架形式:详见设计施工图纸 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 84.95
21 | 031201003001 | 管道支架刷油 | 1.名称:管道支架刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷二道防锈漆,再刷二道调和漆或银粉 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 84.95
22 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:金属露明的采暖供回水干管管道,水箱、设备及支架等除锈后刷二道防锈漆,再刷二道调和漆或银粉 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 98.2
23 | 031009001002 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
24 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:消火栓安装（主材利旧） 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.名称:脚手架搭拆 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【采暖工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【采暖工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【采暖工程】
暂列金额明细表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【采暖工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：新疆农业大学国际交流中心升级改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13